AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

N° 001.25 / AOIO / SONARA / CIPM / 2025 DU 29/01/2025

Relatif à

L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 1875 KVA ET SES AUXILIAIRES, POUR LA STABILISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA SONARA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES :

Le Directeur Général de la SONARA (Autorité Contractante), lance un Appel d’Offres International Ouvert en vue de l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène de 1875 KVA et ses auxiliaires, pour la stabilisation du réseau électrique de la SONARA.

- CONSISTANCE DES FOURNITURES :

Le fournisseur retenu à l’issue de la présente procédure, déroulera les prestations reprises comme ci-après, sur la base du marché définitif, et conformément aux spécifications techniques contenues dans le Descriptif de la Fourniture (DF); il s’agit entre autres, de :

- La fourniture sur le site de la SONARA à Limbé d’un groupe électrogène diesel ayant une puissance nominale de 1875 KVA standby ou plus et 1700 KVA Prime ou plus, équipé d’un contrôleur de groupe électrogène avancé capable de toute communication (Ethernet, Modbus, serveur weg intégré…) et d’un automate esclave ;

- La fourniture des câbles électriques de commande pour le raccordement du nouveau groupe diesel au poste électrique PCD ;

- La fourniture d’un automate avec fonction synchronisation et couplage ;

- La fourniture de tous les accessoires de raccordement et de pose ;

- La fourniture des supports génie civil (massifs) pour la pose du groupe de 1875 KVA ;

- La fourniture des pièces de rechanges pour la première maintenance ;

- La fourniture de la liste des pièces de rechanges usuelles.

- DÉLAIS D’EXECUTION :

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent appel d’offres est de huit (08) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service correspondant.

- ALLOTISSEMENT :

Le Marché n’est pas alloti.

- COÛT PRÉVISIONNEL :

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de FCFA 411.159.308 (quatre cent onze millions cent cinquante-neuf mille trois cent huit) Toutes Taxes Comprises.

- PARTICIPATION ET ORIGINE :

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises ayant les compétences et l’expertise requises dans ce domaine spécifique.

- FINANCEMENT :

Les prestations objet du présent appel d’offres sont financées par le budget d’investissement de la SONARA (IL322-B06-3574)

- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE :

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics au Cameroun (cf. pièce 11 du DAO), d’une valeur égale à FCFA 6.895.755 (six millions huit cent quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante-cinq) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent à la SONARA B.P. 365 Limbé (Direction Générale/Département des Marchés).

- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le dossier peut être obtenu dès publication du présent avis au Département des Marchés de la SONARA B.P. 365 Limbé contre présentation du reçu de versement d’une somme de FCFA 200.000 (deux cent mille) payable à la BICEC sous les références suivantes :                   BICEC

Compte / 335 98800001 89

Client Compte Spécial CAS - ARMP

Remettant : Nom du Soumissionnaire / SONARA / AOIO n°001.25

- REMISE DES OFFRES :

Les offres rédigées en français ou en anglais, seront établies en six (6) exemplaires, dont un (1) original  et cinq (5) copies respectivement marquées comme telles. L’ensemble devra parvenir au Département des Marchés de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) B.P. 365 Limbe - Cameroun, Tel : (+237)233.42.38.15 ou 233.33.22.38 / Fax : (+237)233.42.41.99 ou 233.33.22.35, contre décharge dans le registre y consacré au plus tard le 04/03/2025 à 10h00, heure locale et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES  N°001.25 / AOIO / SONARA / CIPM / 2025  DU 29/01/2025

ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 1875 KVA ET SES AUXILIAIRES, POUR LA STABILISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA SONARA.

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

- RECEVABILITÉ DES OFFRES :

Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable ; il en sera ainsi notamment en cas d'absence de la caution de soumission délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics au Cameroun (cf. pièce nº11).

- OUVERTURE DES PLIS :

L’ouverture des offres se fera en deux temps ; l’ouverture des offres administratives et techniques interviendra dans un premier temps, suivie dans un second temps de celle des offres financières des soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale requise :

- L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 04/03/2025 à 10h30 au Restaurant d’Entreprise de la SONARA à Limbé, par la Commission Interne de Passation des Marchés ; seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Celle des offres financières aura lieu au terme de l’analyse technique et ne concernera que les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des ‘’OUI’’ après addition des notes des critères essentiels.

- CRITÈRES D’ÉVALUATION :

  - Critères essentiels

L’examen des critères essentiels va consister en une vérification de la conformité de l’offre du soumissionnaire par rapport aux exigences du Descriptif de la Fourniture (DF) et ce, conformément aux stipulations du RPAO. Les points à vérifier porteront sur :

- Présentation et consistance de l’offre ;

- Respect des délais d’exécution des prestations ;

- Organisation de l’équipe du prestataire pour l’exécution de la prestation

- Logistique / Outillage

  - Critères éliminatoires

- Dossier administratif incomplet ;

- Le soumissionnaire ne justifie pas de références dans ce domaine d’activité, et ne peut pas prouver avoir déjà fourni au moins deux (02) groupes électrogènes de type industriel, au cours des cinq (05) dernières années (joindre les preuves constituées de copies des commandes / marchés /contrats et des Procès-verbaux de réception correspondants) ;

- Le soumissionnaire ne dispose pas dans ses équipes, d’au moins une personne capable d’installer et de paramétrer un automate avec fonction synchronisation et couplage automatique de deux sources d’énergie électrique, et justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle (joindre CV et Attestation de service de la personne proposée) ;

- Les spécifications techniques du groupe électrogène et des accessoires proposés sont incompatibles avec celles contenues dans le Descriptif de la Fourniture (DF) ;

- N’avoir pas obtenu au moins 70% des ‘’OUI’’ après addition des notes des critères essentiels.

- MÉTHODE DE SÉLECTION DU PRESTATAIRE :

Le Fournisseur choisi sera celui dont l’offre technique préalablement qualifiée sera évaluée financièrement la moins disante.

- ATTRIBUTION :

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre technique qualifiée sera évaluée la moins disante financièrement.

- DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES :

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant trois (03) mois à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus aux heures ouvrables à la Société Nationale de Raffinage (Direction Générale/Département des Marchés) B.P. 365 Limbe - Cameroun, Tel : (+237)233.42.38.15 ou 233.33.22.38 / Fax : (+237)233.42.41.99 ou 233.33.22.35

Limbé, le 29/01/2025

Le Maître d’Ouvrage

El hadj BAKO HAROUNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER

N°001.25 / OIIT / SONARA / CIPM / 2025 OF 29th/01/2025

Related to

SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF A 1875 KVA GENERATOR AND ITS AUXILIARIES, FOR THE STABILIZATION OF THE SONARA ELECTRICITY NETWORK.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER:

The General Manager of SONARA (Contracting Authority), launches an Open International Invitation for Tender for supply, installation and commissioning of a 1875 KVA generator and its auxiliaries, with a view to stabilizing SONARA’s electricity network.

- NATURE OF SERVICES:

The supplier selected at the end of this ongoing procedure will carry out the services listed below, on the basis of the final contract, and in accordance with the technical specifications contained in the Supply Description (DF); These include, among other things:

- supply to the SONARA site in Limbe of a diesel generator set having a nominal power of 1875 KVA standby or more and 1700 KVA Prime or more, equipped with an advanced generator controller capable of any communication (Ethernet, Modbus, integrated weg server, etc.) and a slave PLC;

- supply of electrical control cables for connecting the new diesel unit to the PCD electrical substation;

- supply of a PLC with synchronization and coupling function;

- supply of all connection and installation accessories;

- supply of civil engineering supports (massive) for the installation of the 1875 KVA group;

- supply of spare parts for the first maintenance;

- provision of the list of usual spare parts.

- EXECUTION DEADLINE:

The maximum time limit laid by the project owner for the supply of the seals, subject to the ongoing tender is eight (08) months, as from the date of notification of the corresponding service order.

- ALLOTMENT:

The contract is not allotted.

- ESTIMATED COST:

The estimated cost of the operation following prior studies stands at CFAF 411.159.308 (four hundred and eleven million, one hundred and fifty-nine thousand, three hundred and eight francs) all taxes included.

- PARTICIPATION AND ORIGIN:

Participation in this invitation to tender is open to all companies with the required competence and expertise in this specific field.

- FINANCING:

Services forming the subject of this invitation to tender shall be financed by the SONARA Budget [IL322-B06-3574].

- PROVISIONNAL BID BOND:

Under penalty of rejection, each bidder must attach to their administrative documents, a bid bond issued by a banking establishment or a financial organization authorized to issue bonds for public contracts in Cameroon (see document nº 11 of the Tender File), of an amount of CFAF 6.895.755 (six million eight hundred and ninety-five thousand, seven hundred and fifty-five francs) and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

- CONSULTATION OF TENDER FILE:

The file may be consulted during working hours at the Contracts Division of the National Refining Company (SONARA), P.O. Box 365 Limbé, as soon as this notice is published.

- ACQUISITION OF THE TENDER FILE:

The file may be obtained from the SONARA’s Contracts Division P.O Box 365 Limbé upon presentation of a receipt of payment of a non-refundable amount of CFAF 200.000 (two hundred thousand francs) at any BICEC branch using the following references:                           BICEC

Account / 335 98800001 89

Special customer account CAS - ARMP

Name of bidder/SONARA/ITT n°001.25

- SUBMISSION OF BIDS:

Each bid drafted in English or in French in six (06) copies including one (01) original and five (05) copies labelled as such, shall be deposited against an acknowledgement of receipt at the Contracts Division of the National Refining Company (SONARA), P.O. Box 365 - Limbé latest on the 4th/03/2025 at 10 a.m. local time, bearing the following label: INVITATION TO TENDER N°001.25 / OIIT / SONARA / CIPM / 2025 OF 29th/01/2025

SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF A 1875 KVA GENERATOR AND ITS AUXILIARIES, FOR THE STABILIZATION OF THE SONARA ELECTRICITY NETWORK.

«To be opened during the tenders-opening session only»

- ADMISSIBILITY OF OFFERS:

Under penalty of rejection, the other documents in the administrative file required must be produced in originals or certified copies by the issuing service or an administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Call for Tenders.

They must date from less than three (03) months preceding the original date of submission of offers or have been established after the date of signature of the Call for Tenders.

Any offer not in conformity with the requirements of the Tender Document will be declared inadmissible; this will be the case notably in the absence of a bid bond issued by a banking establishment or a financial organization authorized to issue bonds for public contracts in Cameroon (see file nº11).

- OPENING OF BIDS:

The opening of bids will be done in two phases; the opening of the administrative and technical bids will take place initially and will be followed by the second phase which is the financial offers of the bidders who meet the minimum technical score required:

The opening of administrative documents and technical offers will take place on the 4th/03/2025 at 10:30 a.m. at the SONARA Company Restaurant in Limbé, by the Internal Tenders Board; only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice.

- The financial bids will take place at the end of the technical analysis and it will concern only tenderers with the minimum score of 70% of ‘’Yes’’ following addition of essential criteria’s notes.

- EVALUATION CRITERIA:

  - Essential criteria

The examination of the essential criteria will consist of a verification of the conformity of the bidder's offer with the requirements of the Supply Description (DF) and this, in accordance with the stipulations of the RPAO. Points to check will include:

- Presentation and consistency of the offer;

- Respect of deadlines for execution of services;

- Organization of the service provider's team for the execution of the service

- Logistics / Tools

  - Eliminatory criteria

- Incomplete administrative file;

- The bidder does not have references in this field of activity, and cannot prove having already supplied at least two (02) industrial type generators over the last five (05) years (attach proof consisting of copies of orders/markets/contracts and the corresponding acceptance reports);

- The bidder does not have in his teams at least one person capable of installing and configuring a controller with synchronization function and automatic coupling of two sources of electrical energy, and with at least three (03) years of professional experience (attach CV and service certificate of the proposed person);

- The technical specifications of the generator and accessories offered are incompatible with those contained in the Supply Description (DF);

- Failure to obtain at least 70% of ‘’YES’’ after addition of the essential criteria’s notes.

- SELECTION METHOD OF OF THE SERVICE PROVIDER:

The service provider shall be the bidder whose selected technical offer is qualified financially as the lower price.

- AWARD:

The contract shall be awarded to the bidder whose qualified technical offer is judged in compliance with the Tender file and financial offer considered as the lowest price.

- VALIDITY OF OFFERS:

Bidders shall remain committed to their offers for three (03) months from the deadline set for the submission of tenders.

- COMPLEMENTARY INFORMATION:

Further technical information may be obtained during working hours at the Contracts Division of the National Refining Company (SONARA), P.O. Box 365 Limbé - Cameroon, Tel: (+237)233.42.38.15 or 233.33.22.38 / Fax: (+237)233.42.41.99 or 233.33.22.35.

Done at Limbé, on the 29th/01/2025

The Project Owner

El hadj BAKO HAROUNA