| REPUBLIQUEDUCAMEROUN Paix-Travail-Patrie **********REGIONDUSUD **********DEPARTEMENTDEDJAETLOBO *********COMMUNEDEZOETELE ***********SECRETARIATGENERAL **************COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHES ************* CELLULEDESMARCHESPUBLICS ************* B.P:02–ZOETELE | REPUBLICOFCAMEROON Peace–Work–Fatherland **********SOUTHREGION ********** DJAANDLOBODIVISION **********ZOETELECOUNCIL *************GENERALSECRETARY ************ INTERNALPUBLICTENDERSBOARD ************ OFFICEOFPUBLICSCONTRACTS ************P.O.BOX:02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ZOETELE AUTORITE CONTRACTANTE :LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ZOETELE

| APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT N°002/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU 29/01/2025POURLES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES AU CENTRE URBAIN, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGIONDUSUD,»enprocédured’urgence». Financement:BIP-MINDUH-EXERCICE-2025 FINANCEMENT BIP-MINDUH EXERCICE- |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMPUTATIONBUDGETAIRE: |  |

## DOSSIERD’APPELD’OFFRES

Janvier2025

TABLEDES MATIERES

PièceN°1:AVISD’APPELD’OFFRES-INVITATIONTO TENDER	3

PièceN°2:REGLEMENTGENERALDEL’APPELD’OFFRES(RGAO)	17

PièceN°3:REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES (RPAO)	51

PièceN°4:CAHIERDESCLAUSESADMINISTRATIVESPARTICULIERES(CCAP).59PièceN°5:CAHIERDESCLAUSESTECHNIQUESPARTICULIERES(CCTP)	84

PièceN°6:CADREDUBORDEREAUDESPRIXUNITAIRES(BPU)	98

PièceN° 7:CADRE DUDETAILQUANTITATIFET ESTIMATIF	100

PièceN° 8:CADRE DU SOUS-DETAILDES PRIX	102

PièceN° 9:PROJET DE MARCHE	104

PièceN°10:FORMULAIRESETFICHESMODELE	109

PièceN°11:RAPPORTD’ETUDES PREALABLES	143

PièceN°12: GRILLEDE NOTATION	144

Pièce N° 13: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A EMETTREDES CAUTIONS	147

# PIECEN°1:AVISD’APPELD’OFFRES – EN FRANÇAIS-

| REPUBLIQUEDUCAMEROUN Paix-Travail-Patrie **********REGIONDUSUD **********DEPARTEMENTDEDJAETLOBO *********COMMUNEDEZOETELE ***********SECRETARIATGENERAL **************COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHES ************* CELLULEDESMARCHESPUBLICS ************* B.P:02–ZOETELE | REPUBLICOFCAMEROON Peace–Work–Fatherland **********SOUTHREGION ********** DJAANDLOBODIVISION **********ZOETELECOUNCIL *************GENERALSECRETARY ************ INTERNALPUBLICTENDERSBOARD ************ OFFICEOFPUBLICSCONTRACTS ************P.O.BOX:02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

#### AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N° 	/AONO/C-ZOE/SG/CIMP/CMP-25 DU 	2025

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LAMPADAIRESSOLAIRESAUCENTREURBAINDEZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD, » en

procédured’urgence».

#### FINANCEMENT:BIP/MINDUH-EXERCICE 2025

- Objetdel’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice2025, le Maire de la Commune deZOETELElance un Appel d’Offres NationalOuvert pour les travaux de réhabilitation de trente (30) lampadaires au centre urbain de ZOETELE, Département de Dja et Lobo, Région Sud.

##### Consistancedestravaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent la réhabilitation de trente

(30) lampadaires solaires au centre urbain de ZOETELE.

- Allotissement

Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont constitués d’un(01)seul lot.

- Coûtprévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables des travaux objets du présent Avis d’Appel d’Offres est de trente quatre millions cent sept mille quatre vingtonze (34 107 091) Francs CFA.

- Délaiprévisionneld’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de stravaux, objet du présent Appel d’Offres estde trois (03) mois calendaires parlot. Ce délai court à compterde la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

- Participationet origine

LaparticipationauprésentAppeld’OffresestouverteàtouteslesentreprisesdedroitCamerounaisexerçant dans ledomaineTravauxPublicsetdisposantunpersonneldotéd’unesolideexpériencepourlaconduitedes travaux à exécuter, notamment en matière du Génie-Civil et Rural et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

- Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat (MINDUH) ,exercice 2025, imputation budgétaire n°……................…..

- Modede soumission

Le modedesoumissionretenupourleprésentAvisd’Appeld’Offresesthorsligne

- Cautionnementdesoumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission acquitté à la main et timbrée, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, dont la liste figure dans la pièce14du DAO, dont le montant s’élève à six cent quatre vingt mille (680 000) Francs CFA. Cette caution doit être conforme à la lettre circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les machés publicset valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite, mais n'ayant aucun rapportavec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séanced’ouverture des plis est irrecevable.

- ConsultationduDossierd'Appel d'Offres

Dès publication du présent Avis, le dossier physique peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des MarchésPublics delaCommunedeZOETELEsiseà l’HôteldeVillede laditeCommuneau carrefourBIBAE dans le Centre Urbain. B.P: 02 ZOETELE, surprésentation de la quittance d’achat du DAO. Le Dossier d’Appel d’Offres peut également être consulté en ligne dans le site de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

- AcquisitionduDossierd'Appel d'Offres

La version physique du Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenue au Dès publication du présent Avis, le Dossier d’Appel d’Offres est obtenu à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE, contreprésentationdelaquittancedeversementd’unesommenonremboursabledeSoixanteMille (60 000) Francs CFA, représentant les frais d’acquisition du Dossier, à la Recette Municipale de ladite Commune. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant, le cas échéant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

En outre, Cette quittance devra ressortir les informations suivantes:

  - Le nom de l’Entreprise;

  - Le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres;

  - L’objet de l’Appel d’Offres;

  - Le montant du DAO;

  - La date d’achat du DAO;

  - La Boîte Postale de l’Entreprise;

  - Le numéro de téléphone de l’Entreprise.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuitdans le site de l’ARMP. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

##### Remise desoffres

Chaqueoffrerédigéeenfrançaisouenanglaisensept(07))exemplairesdontun(01)l'originaletsix

(06)copiesrespectivementmarquéescommetels,devraêtredéposéeàlaCelluledesMarchésPublics delaCommunedeZOETELE,auplustardle 05 Mars 2025à 13H00, heures locale. Chaque entreprise devra joindre à son offre une déclaration de soumission suivant le modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres et faisant ressortir les prix en Francs CFA. Les Offres seront présentées dans trois enveloppes « intérieures » distinctes : enveloppe « A » contenant le Dossier Administratif, enveloppe « B » pour les propositions techniques, enveloppe « C » pour les propositions financières. Ces enveloppes seront placées à l’intérieur d’une grande enveloppe portant impérativement la seule et unique mention suivante :

AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERTN°	/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRESAUCENTREURBAIN,DEPARTEMENTDUDJAETLOBO,REGIONDUSUD,»en

procédured’urgence».

FINANCEMENT:BIP/MINDUH-EXERCICE2025

«AN'OUVRIRQU'ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT»

##### Recevabilitédesplis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis cèle.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt;

- Les plis non-conformes au mode de soumission;

- Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres;

- le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appeld'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution desoumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente y compris celle qui ne sera pas cotée. La caution de soumissionprésentéeparunsoumissionnaireaucoursdelaséanced’ouverturedesplis

estirrecevable.

##### Ouverturedesplis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 05 Mars 2025 à 14 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE dans la salle des actes de l’Hôtel de ville de ZOETELE, sis au quartier BIBAE dans le centre urbain.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de D’Appel d’Offres

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

##### Critèresd’évaluation

15.1Critères éliminatoires

Il s'agit notamment:

- De l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuse sou des pièces falsifiées;

- du non-respect de X critères essentiels (X renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- du non-respect du format de fichier des offres;

- de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière;

- de l’absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant ;

- del’absencedel’agrémentoudel’autorisationdufabricant,lecaséchéant.

- De l’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (camion yap) ;

- De l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE);

- De l’absence de la charte d’ intégrité datée et signée;

- De l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

Les critères éliminatoires sont les suivantes:

  - Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’Autorité contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

  - Absence dans l’offre technique d’une rubrique « méthodologie d’exécution, organisation et Planning des travaux conforme au délai d’exécution des travaux» ;

  - Non satisfaction d’au moins 70% des critères essentiels;

  - Offre Administrative incomplète (pièce non compétée dans un délais de 48heures à compter dela date d’ouverture des offres ;

  - Offre Financière incomplète (absence /omission d’un prix unitaire quantifié);

  - Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise (conformément à la Lettre Circulaire N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaillances des entreprises dans l’exécution des marchés antérieurs dans l’attribution de nouveaux marchés) ;

  - Absence de la caution de soumission originale de l’entreprise;

  - Absence d’une attestation signée par le soumissionnaire et par laquelle il certifie avoir lu et accepté sans réserves les Cahiers de charges du DAO (CCAP, CCTP) ;

  - Absence d’une attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire;

  - Absence d’un rapport détaillé de visite de site assorti des prises de vues;

  - Absence  de la capacité financière 11000000 (Onze millions) de Francs CFA.

15.1.Critèresessentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

- La présentation de l’offre;

- Les références du soumissionnaire;

- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, personnel technique),le cas échéant;

- la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

- la qualification et l’expérience du personnel;

- les moyens logistiques ;

- la méthodologie.

15-2-Evaluation technique:

Critères essentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non);ainsi, plusieurs sous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :

- Organisation/présentations des Offres:(02) sous-rubriques;

- L’expérience du personnel d’encadrement:(08) sous-rubriques;

- Moyens techniques et matériels:(06) sous-rubriques;

- Expérience de l’entreprise:(02) sous-rubriques;

- Méthodologie d’exécution des travaux- clauses techniques:(08) sous-rubriques;

- L’accès à une ligne de crédit de 11000000 ( Onze millions) de Francs CFA-sous-rubrique.

##### Duréede validitédesoffres:

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

##### Renseignementscomplémentaires:

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Cellule des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE sis au quartier BIBAE, Téléphone : 694 63 93 65, B.P : 02-ZOETELE.Par ailleurs, pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros ci-après :

-	+237673 205725;

-	+237699 370748.

##### Luttecontrelacorruptionetlesmauvaisespratiques:

Pourtoutedénonciationpourdespratiques,faitsouactesdecorruptionoufaitsdemauvaisespratiques,bien

vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro	ou le MO/MOD au

numéro+237 695335369.

Copies:

  - MINMAPDD/DL(01pourinformation);

  - DD/MINDUH/DL(01pourexploitation);

  - ARMP/SUD(01pourinformation);

  - CIPM(01 pour information);

  - Archives(01pourarchivage);

  - Affichage(01pour publication).

FAIT A ZOETELE, LE 29/01/2025	LE MAITRE D’OUVRAGE,

# PIECEN°1:AVISD’APPELD’OFFRES – EN ANGLAIS-

| REPUBLIQUEDUCAMEROUN Paix-Travail-Patrie **********REGIONDUSUD **********DEPARTEMENTDEDJAETLOBO *********COMMUNEDEZOETELE ***********SECRETARIATGENERAL **************COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHES ************* CELLULEDESMARCHESPUBLICS ************* B.P:02–ZOETELE | REPUBLICOFCAMEROON Peace–Work–Fatherland **********SOUTHREGION ********** DJAANDLOBODIVISION **********ZOETELECOUNCIL *************GENERALSECRETARY ************ INTERNALPUBLICTENDERSBOARD ************ OFFICEOFPUBLICSCONTRACTS ************P.O.BOX:02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

OPENNATIONALTENDER NOTICE

NO. 	/AONO/C-ZOE/SG/CIMP/CMP-25 OF	2025

FORTHEREHABILITATIONOFTHIRTY(30)SOLARSTREETLIGHTSINTHEURBANCENTER OF ZOETELE, DEPARTMENT OF DJA AND LOBO, SOUTHERN REGION, "in emergency

procedure"

FUNDING:BIP/MINDUH- FISCALYEAR2025

- PurposeoftheCallfor Tenders

As part of the execution of thePublic Investment Budget (PIB), Fiscal Year 2025, the Mayor of the Municipality of ZOETELEislaunchinganOpen National Call for Tendersfor the réhabilitationof thirty (30)solarlightsin thecity of ZOETELE, Department of Dja and Lobo, SouthernRegion.

- Consistencyofthework

Theworks,whicharethesubjectofthisCallforTenders,includetheréhabilitationofthirty(30)solarlights.

- Allotment

TheworkssubjecttothisTenderNoticeconsistofasingle(01)lot.

- Estimatedcost

The estimatedcost of the operation at the end of the preliminarystudies of the workscovered by this Tender Notice isthirty-four million one hundredseventhousandninety-one CFA francs (34 107 091) CFA francs.

- Estimatedtimeframeforcompletion

The maximumperiodprovidedbytheContractingAuthorityfor thecompletionoftheworks, subjecttothis Call for Tenders, isthree (03) calendarmonths per lot. This period runs from the date of notification of the Service Order to start the work.

- Participationandorigin

Participation in this Call for Tenders is open to all companiesunderCameroonianlaw operating in the field of Public Works and having staff withsolidexperience for the conduct of the works to becarried out, particularly in the field of solarenergy system and justifyingtechnical and financialcapacities for the propercompletion of the worksthatconstitute the subject of it.

- Funding

The workssubject to this Call for Tenders are financed by the Budget of the Ministry of Urban Development and Housing (MINDUH), fiscal year 2025, budget allocation n°...........................

- Method ofsubmission

ThemethodofsubmissionchosenforthisTenderNoticeisoffline

- BidBond

Eachbidder must attach to itsadministrative documents a bid bond paid by hand and stamped, issued by a body or a financial institution approved by the Minister in charge offinance toissue the guarantees in the field of public procurement, the list of whichappearsin Exhibit 14 of the DAO, the amount of whichamounts to six hundredand eightythousand (680 000) CFA francs. This deposit must complywith the circularletterrelating to the terms of constitution of deposit, conservation, restitution and release of deposits on public markets, and valid for up to thirty (30) daysbeyond the initial date of validity of the offers. The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized bythe Ministry of Finance to issue guarantees in the context of public procurement, will lead to the outright rejection of the offer. A biddepositthat has been produced, but has no connectionwith the consultation in question, isconsidered to bemissing. The biddepositpresented by a bidderduring the bidding session is inadmissible.

- ConsultationoftheTenderDocuments

As soon as this Notice ispublished, the physical file can beconsultedduringworkinghours at the Public Procurement Unit of the Municipality of ZOETELE located at the Town Hall of the saidMunicipality at the BIBAE crossroads in the Urban Center. B.P: 02 ZOETELE, on presentation of the DAO'spurchasereceipt. The Tender Documents can alsobeconsulted online on the website of the Public ProcurementRegulatory Agency (ARMP).

- AcquisitionoftheTender Documents

As soon as this Notice ispublished, the Tender Documents are obtainedfrom the Public Procurement Unit of the Municipality of ZOETELE, uponpresentation of the receipt for payment of a non-refundablesum of SixtyThousand (60,000) CFA Francs, representing the costs of acquiring the File,to the Municipal Revenue of thesaid Commune. Whenwithdrawing the file, bidders must register by leavingtheir full address, if applicable: P.O. Box, Telephone, Fax, E-mail.

Inaddition,thisreceiptmustincludethefollowinginformation:

- ThenameoftheCompany;

- Thenumberofthetendernotice;

- ThesubjectoftheCallforTenders;

- TheamountoftheDAO;

- ThedateofpurchaseoftheDAO;

- TheCompany'sP.O.Box;

- TheCompany'stelephonenumber.

It isalso possible to obtain the electronic version of the file by downloadingit free of charge from the ARMP website. However, the submission by physical or electronicmeansisconditional on the payment of the DAO'spurchasefees.

- Submissionof tenders

Each tender written in French or English in seven (07) copies, including one (01) the original and six (06) copies respectivelymarked as such, must besubmitted to the Public Procurement Unit of the Municipality of ZOETELE, no laterthan  05th March 2025at1:00p.m.,localtime.Eachcompanymustattachtoitstenderadeclarationofbidaccording to the model contained in the Tender Documents and showing the prices in CFA francs The Bidswillbepresentedinthreeseparate"internal"envelopes:envelope"A"containingtheAdministrativeFile,envelope"B" for technicalproposals, envelope "C" for financialproposals. Theseenvelopeswillbeplacedinside a large envelopebearing the following one and onlymention:

NOTICEOFOPENNATIONALCALLFORTENDERSN°	/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025OF

FORTHEREHABILITATIONOFTHIRTY(30)SOLARSTREETLIGHTSINTHEURBAN

CENTEROFZOETELE,DEPARTMENTOFDJAANDLOBO,SOUTHERNREGION,

"inemergencyprocedure"

"TOBEOPENEDONLYDURINGTHECOUNTINGSESSION"

- AdmissibilityofBids

The administrative documents, the technicaloffer and the financialoffer must beplaced in separateenvelopes and delivered in a sealedenvelope.

ThefollowingshallbeinadmissiblebytheContractingAuthority:

- envelopesbearingtheinformationontheidentityofthetenderer;

- Envelopesreceivedafterthedeadlinesforsubmission;

- Envelopesthatdonotcomplywiththesubmissionmethod;

- envelopeswithoutindicatingtheidentityoftheCallforTenders;

- FailuretocomplywiththenumberofcopiesindicatedintheODPRorofferonlycopies.

Anyincompletebid in accordance with the requirements of the Tender Documents willbedeclared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue the bonds in the field of public procurement or the non-compliance with the templatesof thedocuments in theTender Documents,willleadtotheoutright rejectionof the tenderwithoutany recourse A bid bond produced but unrelated to the consultation concernedisconsidered to be absent, including one thatwill not berated. The biddepositpresented by a bidderduring the bidding session is inadmissible.

- AdmissibilityofBids

The administrative documents, the technicaloffer and the financialoffer must beplaced in separateenvelopes and delivered in a sealedenvelope.

ThefollowingshallbeinadmissiblebytheContractingAuthority:

- envelopesbearingtheinformationontheidentityofthetenderer;

- Envelopesreceivedafterthedeadlinesforsubmission;

- Envelopesthatdonotcomplywiththesubmissionmethod;

- envelopeswithoutindicatingtheidentityoftheCallforTenders;

- FailuretocomplywiththenumberofcopiesindicatedintheODPRorofferonlycopies.

Anyincompletebid in accordance with the requirements of the Tender Documents willbedeclared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue the bonds in the field of public procurement or the non-compliance with the templatesof thedocuments in theTender Documents,willleadtotheoutright rejectionof the tenderwithoutany recourse A bid bond produced but unrelated to the consultation concernedisconsidered to be absent, including one thatwill not berated. The biddepositpresented by a bidderduring the bidding session is inadmissible.

- AdmissibilityofBids

The administrative documents, the technicaloffer and the financialoffer must beplaced in separateenvelopes and delivered in a sealedenvelope.

ThefollowingshallbeinadmissiblebytheContractingAuthority:

- envelopesbearingtheinformationontheidentityofthetenderer;

- Envelopesreceivedafterthedeadlinesforsubmission;

- Envelopesthatdonotcomplywiththesubmissionmethod;

- envelopeswithoutindicatingtheidentityoftheCallforTenders;

- FailuretocomplywiththenumberofcopiesindicatedintheODPRorofferonlycopies.

Anyincompletebid in accordance with the requirements of the Tender Documents willbedeclared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue the bonds in the field of public procurement or the non-compliance with the templatesof thedocuments in theTender Documents,willleadtotheoutright rejectionof the tenderwithoutany recourse A bid bond produced but unrelated to the consultation concernedisconsidered to be absent, including one thatwill not berated. The biddepositpresented by a bidderduring the bidding session is inadmissible.

- OpeningofEnvelopes

The opening of the bidsisdone in one time and willtake place on 05th March 2025at  02p.mbythe Internal Public Procurement Commission of the Municipality of ZOETELE in the act room of the ZOETELE Town Hall, located in the BIBAE district in the urban center.

Onlybiddersmayattendthisopeningsessionorberepresentedbyadulymandatedpersonoftheirchoice.

- Under penalty of rejection, the required documents in the administrative file must beproduced in originals or in certified copies by the issuingdepartment or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the SpecialRegulations of the Call for Tenders. They must belessthanthree (03) monthsold or have been drawn up after the date of signature of the Tender Notice.AdmissibilityofBids

The administrative documents, the technicaloffer and the financialoffer must beplaced in separateenvelopes and delivered in a sealedenvelope.

ThefollowingshallbeinadmissiblebytheContractingAuthority:

- envelopesbearingtheinformationontheidentityofthetenderer;

- Envelopesreceivedafterthedeadlinesforsubmission;

- Envelopesthatdonotcomplywiththesubmissionmethod;

- envelopeswithoutindicatingtheidentityoftheCallforTenders;

- FailuretocomplywiththenumberofcopiesindicatedintheODPRorofferonlycopies.

Anyincompletebid in accordance with the requirements of the Tender Documents willbedeclared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue the bonds in the field of public procurement or the non-compliance with the templatesof thedocuments in theTender Documents,willleadtotheoutright rejectionof the tenderwithoutany recourse A bid bond produced but unrelated to the consultation concernedisconsidered to be absent, including one thatwill not berated. The biddepositpresented by a bidderduring the bidding session is inadmissible.

- AdmissibilityofBids

The administrative documents, the technicaloffer and the financialoffer must beplaced in separateenvelopesand delivered in a sealedenvelope.

ThefollowingshallbeinadmissiblebytheContractingAuthority:

- envelopesbearingtheinformationontheidentityofthetenderer;

- Envelopesreceivedafterthedeadlinesforsubmission;

- Envelopesthatdonotcomplywiththesubmissionmethod;

- envelopeswithoutindicatingtheidentityoftheCallforTenders;

- FailuretocomplywiththenumberofcopiesindicatedintheODPRorofferonlycopies.

Anyincompletebid in accordance with the requirements of the Tender Documents willbedeclared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue the bonds in the field of public procurement or the non-compliance with the templatesof thedocuments in theTender Documents,willleadtotheoutright rejectionof the tenderwithoutany recourse A bid bond produced but unrelated to the consultation concernedisconsidered to be absent, including one thatwill not berated. The biddepositpresented by a bidderduring the bidding session is inadmissible.

opened, after a period of 48 hoursgranted by the Commission, the tender willberejected.

Ifaperiodof48hoursisgrantedbytheCommission,theofferwillberejected. Evaluation criteria

  - EliminationCriteria

Theseinclude:

    - theabsenceofthebidbondattheopeningofthetenders;

    - the non-production beyond the period of 48 hoursafter the opening of the tenders, of a document from the administrative file deemed non-compliant or absent when the tenders wereopened, (except for the tender bond);

    - falsedeclarations,fraudulentpracticesorfalsifieddocuments;

    - non-compliancewithXessentialcriteria(Xreferringtothequalificationthresholdfortechnicaltenders);

    - theabsenceofasworndeclarationofnon-abandonmentoftheconstructionsitesinthelastthreeyears;

    - non-compliancewiththefileformatofthetenders;

    - theabsenceofaquantifiedunitpriceintheFinancialOffer;

    - theabsenceofaleafletaccompaniedbythemanufacturer'stechnicalsheets,ifapplicable;

    - thelackofapprovalorauthorisationofthemanufacturer,whereapplicable.

    - theabsenceofpossessionofaminimumofequipmentorrentalequipment(tobespecifiedbythe Project Owner)

    - theabsenceofthecategorisationcertificate,ifapplicable;

    - theabsenceofanelementofthefinancialoffer(thetender,theBPU,theDQE);

    - theabsenceofthedatedandsignedintegritycharter;

    - theabsenceofthedatedandsigneddeclarationofcommitmenttocomplywithenvironmentaland social clauses;

Theeliminatorycriteriaareasfollows:

- False declarations or falsified documents (the CIPM and the ContractingAuthorityreserve the right to authenticateany document of a questionable nature);

- Absence in the technical tender of a section "executionmethodology, organisation and planning of works in accordance with the deadline for the execution of the works";

- Failuretomeetatleast70%oftheessentialcriteria;

- Incompleteadministrativeoffer(documentnotcompletedwithin48hoursfromthedateofopeningoftenders;

- IncompleteFinancialOffer(absence/omissionofaquantifiedunitprice);

- Non-performance of a previouscontract by the company (in accordance withCircularLetter No. 004/LC/MINMAP/CAB of January 25, 2017 on the consideration of companyfailures in the performance of previouscontracts in the award of new contracts);

Absenceofthecompany'soriginalbidbond;

- Absence of a certificatesigned by the tenderer and by whichit certifies thatit has read and acceptedwithoutreservation the specifications of the DAO (CCAP, CCTP);

- Absenceofasitevisitcertificatesignedonhonourbythetenderer;

- Lackofadetailedsitevisitreportwiththefootage;

- Lackoffinancialcapacity11000000(Elevenmillion)CFAfrancs.

15.1.Essentialcriteria

Theessentialcriteriaforthequalificationofbidderswillindicate:

- thepresentationoftheoffer;

- thetenderer'sreferences;

- After-salesservice(availabilityofspareparts,repairshop,technicalstaff),ifapplicable;

- financialcapacity (access toa line ofcredit orotherfinancialresources, turnover,certificate offinancialsolvency);

- thequalificationandexperienceofthestaff;

- logisticalmeans;

- Methodology.

15-2-TechnicalEvaluation:EssentialCriteria

The essential criteriawillbeevaluated in a binaryway (yes or no);Thus, severalsub-criteriadrawnfrom the following sections of the tender file willberetained for the evaluation of the technicaloffer:

- Organisation/presentationofTenders:(02)sub-headings;

- Theexperienceofthemanagementstaff:(08)sub-headings;

- Technicalandmaterialresources:(06)subheadings;

- Companyexperience:(02)subheadings;

- Methodologyfortheexecutionoftheworks-technicalclauses:(08)sub-headings;

- Accesstoalineofcreditof11000000(Elevenmillion)CFAfrancs-sub-heading.

- Durationofthetenders:

Biddersremaincommittedtotheirbidsfor90daysfromtheoriginaldeadlineforsubmissionofbids.

- Additionalinformation:

Additional information can beobtainedfrom the Public Procurement Unit of the Municipality of ZOETELE located in the BIBAE district, Telephone: 694 63 93 65, B.P: 02-ZOETELE. In addition, for anyattempt at corruption or bad practices, please call MINMAP or send an SMS to the followingnumbers:

-	+237673205725;

-	+237699370748

- Fightagainstcorruptionandbadpractices:

For anydenunciation of practices, acts or acts of corruption or bad practices, please call CONAC at 1517, the PublicProcurementAuthority(MINMAP)(SMSorcall)at(+237)673205725and699370748,ARMPat

.	ortheMO/MODon+2376953353 69.

Copies:

- MINMAPDD/DL(01for information);

- DD/MINDUH/DL(01formining);

- ARMP/SUD(01forinformation);

- CIPM(01forinformation);

- Archives(01forarchiving);

- Display(01forpublication).

MADE IN ZOETELE, LE	 THE PROJECT OWNER

# PIECEN°2:REGLEMENTGENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

TABLEDESMATIERES

- Généralités	20

Article 1.	Objetde laconsultation	20

Article 2.	Financement	20

Article 3.	Principes éthiques	20

Article4.	Candidatsadmisàconcourir	22

Article 5.	Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés	23

Article6.	Documentsétablissantla qualificationduSoumissionnaire	24

Article 7.	Visitedu sitedes travaux	25

- Dossierd’Appel d’Offres	25

Article 8.	ContenuduDossierd’Appeld’Offres	25

Article 9.	EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offreset Recours	27

Article 10.	ModificationduDossierd’Appel d’Offres	28

- Préparationdesoffres	28

Article 11.	Fraisde soumission	28

Article 12.	Languede l’offre	28

Article 13.	Documentsconstituantl’offre	29

Article 14.	Montantde l’offre	30

Article 15.	Monnaiesdesoumission et derèglement	31

Article 16.	Validitédesoffres	32

Article 17.	Cautionnementde soumission	33

Article 18.	Propositionsvariantesdessoumissionnaires	34

Article 19.	Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres	35

Article 20.	Forme,Formatet signaturede l’offre	35

- Dépôtdesoffres	36

Article 21.	Cachetageetmarquagedesoffres	36

Article 22.	Date,heurelimitesdedépôtdesoffresetModede soumission	37

Article 23.	Offreshorsdélai	38

Article 24.	Modification,substitutionetretraitdes offres	39

- Ouverturedesplis etévaluationdes offres	40

Article25.	Ouverturedes pliset recours	40

Article 26.	Caractèreconfidentielde laprocédure	41

Article 27.	Eclaircissementssurles offresetcontactsavecle Maîtred’Ouvrage	42

Article 28.	Déterminationdela conformitédesoffresetévaluationauplantechnique	43

Article 29.	Critèresd’évaluationetdequalificationdusoumissionnaire	44

Article 30.	Correctiondes erreurs	44

Article 31.	Conversionenuneseulemonnaie	44

Article 32.	Evaluationetcomparaisondesoffresauplanfinancier	45

Article 33.	Préférenceaccordéeaux soumissionnaires nationaux	46

Article 34.	Attribution	47

Article 35.	DroitduMaîtred’OuvrageouduMaîtred’OuvrageDéléguédedéclarerun

Appeld’Offresinfructueux oud’annulerune procédure	47

Article 36.	Notificationdel’attributionduContrat	47

Article 37.	Publicationdesrésultatsd’attributiondelaLettreCommandeetrecours	48

Article 38.	SignatureduContrat	48

Article 39.	Cautionnement définitif	49

REGLEMENTGENERALDEL'APPELD'OFFRES

GENERALITES

##### Objetdelaconsultation

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

##### Financement

Lasourcedefinancementdestravaux,objetduprésentAppeld’Offresestprécisédansle RPAO.

##### Principeséthiques

  - Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

Envertudecesprincipes,leMaîtred’Ouvrage:

- défini,auxfins decette clause,les expressions dela manièresuivante:

  - Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

  - Selivreàdes"manœuvresfrauduleuses"quiconquedéformeoudénature desfaitsafind'influencerl'attributionoul'exécutiond'unmarché;

  - Sontconvaincusde «pratiquescollusoires »deux ouplusieurssoumissionnaires,qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

  - Selivre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte,afind'influencerleursactionsaucoursdel'attributionoude l'exécution d'un marché ;

  - Le «conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du Contrat pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. Lacomplicités’entendde:

    - L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

    - L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors dela réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux «pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles sefondeuneenquêteou toutes faussesdéclarations faites aux enquêteurs ou bientoute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directementouparl’intermédiaired’unagent,coupabledecorruption,deconflitd’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

  - L'AutoritéchargéedesMarchésPublicspeutàtitreconservatoire,prendreunedécision

d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, àl'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour traficd'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales, qui pourraient être engagées contre lui.

  - L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

##### Candidatsadmisàconcourir

  - En dehors de l’Appel d’Offres Restreint, qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisationpréalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offresetrappelé dans le RPAO, en règle générale, l’Appel d’Offres s’adresseàtous lessoumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

- Un soumissionnaire (ycompris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

  - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

  - est dans le cadre d’un même Appel d’Offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

  - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Appel d’Offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans

plusieursoffres,maisen cettequalitédesous-traitant seulement.

  - Est affilié à un groupe ou entité que,le Maître d’Ouvragea recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

- Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expressedel’AutoritéchargéedesMarchésPublics.

- Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prixproposéssoientconcurrentiels,c’est-à-dire,qu’ilsaientétédéterminés(i)enprenanten compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources, qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

  - L’Appel d’Offres est Ouvert ou Restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats, qui remplissent les conditions ci-après :

- nepasêtreenétatdeliquidationjudiciaireouenfaillite;

- ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlementsenvigueur,aussibienauplannationalqu’international;

- souscrireauxdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

  - Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ousoumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

  - Si l’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans leRPAO.

##### Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés

  - Lesmatériaux,lesmatérielsdel’entrepreneur,lesfournitures,équipementsetservices

devant être fournis dans le cadrede la Lettre Commande ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

  - En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

##### DocumentsétablissantlaqualificationduSoumissionnaire

  - Lessoumissionnairesdoivent,commepartieintégrantedeleuroffre:

- produireunpouvoir habilitantlesignatairedela soumission àengager lesoumissionnaire;

- Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssontexigéeslecaséchéant:

  - Laproductiondel’extraitdesbilansfaisantressortirlechiffred’affaireset lesrésultats;

  - l’accèsàunelignedecréditoud’autresressourcesfinancières;

  - Lesmarchésexécutés;

  - lalistedu personnel clé ;

  - Ladisponibilitédumatérielindispensable;

viLecertificatdecatégorisationpourlesprestatairesdeBTP,lecaséchéant.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offredevra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignementsénumérés àl’article6.1 ci-dessus. LeRPAOdevrapréciserlesinformationsàfournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre dugroupement ;

    - L’offre et la Lettre Commande doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

    - Lanaturedu groupement(conjointousolidairetelquerequisdansleRPAO)doitêtre précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

    - Lemembredugroupementdésignécommemandataire,représenteral’ensembledes

entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du Contrat ;

    - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectués parle Maître d’Ouvragedans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée parle Maître d’Ouvragedans son propre compte.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer, qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

##### Visitedusitedestravaux

  - Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

  - le Maître d’Ouvrageest tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que, le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagentle Maître d’Ouvragede toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

  - le Maître d’Ouvragepeut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offresmentionnées à l’article 19 du RGAO.

### DOSSIERD’APPELD’OFFRES

##### ContenuduDossierd’Appeld’Offres

  - LeDossierd’Appel d’Offresdécritlestravaux faisantl’objetdela LettreCommande,fixe lesprocéduresde consultationdes entreprisesetprécise les conditionsdelaLettre Commande.

Outre,le(s)additif(s)publié(s)conformémentàl’article10duRGAO,ilcomprendaussi les principaux documents énumérés ci-après :

Piècen°0: Lalettred’invitationàsoumissionner(encasd’Appelsd’OffresRestreints); Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO) ;

Piècen°4:LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP); Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piècen°7: LeCadreduDétailquantitatifetestimatif;

Pièce n°8 :Le Cadre duSous-Détail des PrixUnitaires oudeladécompositiondesprix,le cas échéant ;

Piècen°09:Lemodèledemarché ;

Piècen°10:LesModèlesouformulairestypesàutiliserparlesSoumissionnaires notamment :

Annexen°1:ModèledeDéclarationd’intentiondesoumissionner Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission Annexen°4:Modèlede cautionnementdéfinitif

Annexen°5: Modèlede caution d'avancededémarrage

Annexen°6:Modèledecautiondebonneexécution(retenuedegarantie)

Annexen°7:ModèledeLettredesoumissiondelapropositiontechnique Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexen° 9: Modèle delistedepersonnels à mobiliser

Annexen°10:Modèledefichesdeprestationssusceptiblesd'êtresoustraitées Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Piècen°11:Leformulairedela charted’intégrité.

Piècen°12:Leformulairededéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialeset environnementales.

Piècen°13:levisadematuritéoulesjustificatifsdesétudespréalablesàremplirparle Maître d’Ouvrage , la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piècen°14:La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

##### EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’OffresetRecours

  - a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée maisne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

- 2.Tout soumissionnaire, qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

Encasd’Appeld’Offres Restreint,lerecoursdoit:

  - à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés parle Maître d’Ouvragelors de la procédure de préqualification.

  - Lescandidatsdisposentdecinq(05)joursouvrablesavantladatededépôtdes candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maîtred’Ouvrage Délégué, aveccopie à l’Autoritéchargée des marchés publics età l’organismechargéde la régulationdes marchéspublics.

  - Cerecoursn’estpas suspensif.

9.3. Lorsque l’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis :

- au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

- le Maître d’Ouvragedisposedecinq (05)jours ouvrablespourréagir. La copie dela réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’OrganismeChargé de la Régulation des Marchés Publics ;

- en cas de désaccord entre le requérant etle Maître d’Ouvrage , le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

- cerecoursn’estpassuspensif.

##### ModificationduDossierd’Appeld’Offres

  - le Maître d’Ouvragepeut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

  - Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,le Maître d’Ouvragepourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

### PREPARATIONDESOFFRES

##### Fraisde soumission

Lecandidatsupporteratouslesfraisafférentsàlapréparationet àlaprésentationdesonoffre. le Maître d’Ouvragen’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

##### Languedel’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et leMaîtred’Ouvrageserontrédigésenfrançaisouenanglais.Lesdocuments

complémentaires et les imprimés fournis parle soumissionnairepeuvent êtrerédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou enanglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

##### Documentsconstituantl’offre

  - L’offre présentée par le soumissionnairecomprendra lesdocuments détaillés auRPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume1:Dossieradministratif

Ilcomprendnotamment:

  - Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

    - asouscritlesdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur;

    - s’estacquittédesdroits,taxes,impôts,cotisations,contributions,redevancesouprélèvements de quelque nature que ce soit ;

    - n’estpasenétat deliquidationjudiciaireouenfaillite ;

    - n’estpasfrappédel’unedesinterdictionsoudéchéancesprévuesparlesloiset règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

  - Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17du RGAO ;

  - L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume2:Offre technique

Ilcomprendnotamment:

  - Lesrenseignementssurla qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

  - La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisationetleprogrammequelesoumissionnairecomptemettreenplaceouenœuvre

pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

  - Lespreuvesd’acceptationdesconditionsdelaLettre Commande

Lesoumissionnaireremettralescopiesdûmentparaphées,renseignéesetsignéesdes documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande, à savoir :

- LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP).

  - CommentairesCCAPetCCTP (facultatifs)

Lessoumissionnairesformulerontuncommentairesurleschoixtechniquesduprojetetd’éventuelles propositions.

  - lacharte d’intégrité

b-6-ladéclaration d’engagementaurespectdesclausessocialesetenvironnementales

- Volume3:Offre financière

Ilcomprendlesélémentspermettantdejustifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Lebordereaudesprix unitairesdûmentrempli;

  - Ledétailquantitatif etestimatifdûmentrempli;

  - Lesous-détaildesprix et/ouladécompositiondesprix forfaitaires;

  - L’échéancierprévisionnel depaiements,le caséchéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

  - Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garderà disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission.le Maître d’Ouvragefait tout son possible pour menerà bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

##### Montantde l’offre

  - SaufindicationcontrairefigurantdansleDossierd’Appeld’Offres,lemontantdela

Lettre Commande couvrira l’ensemble des travauxdécrits à l’article 1.1 du RPAO, sur labase du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous- détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurancespayables par lesoumissionnaire au titre du futur Marché, ouàtoutautretitre, trente(30)joursavantladatelimitededépôtdesoffresserontinclusdans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

  - Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

##### Monnaiesdesoumissionetderèglement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - OptionA: lemontant delasoumissionest libelléentièrementenmonnaienationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

    - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financementde laLettre Commande.

    - LestauxdechangeutilisésparleSoumissionnairepourconvertirsonoffreen

monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titrede la Lettre Commande, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif de la manière suivante :

    - Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

    - Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - le Maître d’Ouvragepeut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexeàlasoumission, sont raisonnables ; à cette fin,un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur lemontant de la Lettre Commande peut être révisée d’un commun accord parle Maître d’Ouvrageet l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titrede la Lettre Commande.

##### Validitédesoffres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée parleMaître d’Ouvrage , en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une périodepluscourteseraconsidéréeparlaCommissiondepassationdesmarchéscomme non conforme, saufsi le délai devaliditédu cautionnement desoumission est conforme. Dans cecas,un délaidequarante-huit(48)heuresest accordéau soumissionnairepourproduireune nouvelle lettre de soumission.

  - Dansdescirconstancesexceptionnelles,leMaîtred’Ouvragepeutsolliciterle

consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

  - Lorsque la Lettre Commande ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant àla demande de prorogation quele Maître d’Ouvrageadressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la Lettre Commandeou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

##### Cautionnementdesoumission

  - En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

  - Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, parle Maître d’Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limiteinitialede validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrageet acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques- banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

  - Toute offrenon accompagnée d’un cautionnement de soumissionacceptable serarejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

  - Lesoffresdessoumissionnairesnonretenues(àl’exceptiondel’exemplairedestinéà

l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

  - Lecautionnementdesoumissiondessoumissionnairesnonretenussontrestituésdès publication des résultats d’attribution.

  - Le cautionnement de soumission de l’attributairede la Lettre Commande sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

  - Lecautionnement desoumissionpeutêtresaisi:

    - Silesoumissionnaireretireson offredurant lapériodedevalidité;

    - Si,lesoumissionnaireretenu :

- Manque à son obligation de souscrire la Lettre Commande en application de l’article 38 du RGAO ;

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

- Refusederecevoirnotificationdela Lettre Commande.

##### Propositionsvariantesdessoumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrerlasolutiondebase du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,et fournirenoutretous les renseignements dontle Maître d’Ouvragea besoinpour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notesde calcul,spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.leMaîtred’Ouvragen’examineraqueles variantestechniques,le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement desvariantestechniquespourcertainespartiesdestravaux,cespartiesdetravauxdoiventêtre

décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

##### Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres

  - A moins que, le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible quele Maître d’Ouvragene puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

  - Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres.Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite parle Maître d’Ouvrageen publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

##### Forme,Formatetsignaturedel’offre

Pour lasoumission hors ligne,

  - Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrità l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) etserontsignésparlaoulespersonnesdûmenthabilitéesàsigneraunomdu

Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pagesdel’offrecomprenantdessurchargesoudes changementsserontparaphéesparleoules signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins quede telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour lasoumission parvoie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou surtout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible «copie de sauvegarde »et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

### DEPOTDESOFFRES

##### Cachetageetmarquagedesoffres

  - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITIONTECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentespiècesdechaquevolumeseront numérotées dansl’ordreduRPAO etséparées

parun intercalairede couleurautrequeleblanc.

  - Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

    - Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

    - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offrescelléesi elleaétédéclaréehorsdélai conformémentaux dispositionsdesarticles23et 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés,le Maître d’Ouvragene sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

  - Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde deleur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention «copie de sauvegarde »de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

  - Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

##### Date,heurelimitesdedépôtdesoffresetModede soumission

22.1-Date et heurelimitesdedépôtdes offres

    - Les offres doivent être reçues parle Maître d’Ouvrageparl’entremise deleur structure internedegestionadministrativedesmarchéspublicsàl’adressespécifiéeàl'article21.2 du RPAO au plus tardà la date et à l’heure spécifiées dans le RèglementParticulier de

l'Appeld'Offres.

    - La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanismed’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

    - Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

    - le Maître d’Ouvragepeut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Danscecas,touslesdroitsetobligationsduMaîtred’OuvrageouduMaître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2:Modedesoumission

Troismodes desoumissions sontpossibles:

- Enligne(online):seuleslessoumissionsenlignesontacceptéespourcette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Horsligne(offline):seuleslessoumissionshorslignesontacceptéespourcette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois,iln’estpaspossibledesoumissionnerenligneethorslignepourunemême consultation.

Lemodedesoumissionretenu estprécisédansleRPAO.

NB: Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que, leur contenu est rendu illisible.

##### Offreshorsdélai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

##### Modification,substitutionetretraitdesoffres

Pourlessoumissionshorsligne,

  - Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue parle Maître d’Ouvrageavant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notificationécrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaireserapréparée,cachetée,marquéeetenvoyéeconformémentaux dispositionsde l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e- mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dontla date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - LesoffresdontlesSoumissionnairesdemandentleretraitenapplicationdel’article

24.1leurseront retournéessans avoirétéouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pourlessoumissionsenligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant ladateet l’heurelimitederéception desoffres. Dansce cas, seulela dernièrearrivéeet sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

### OUVERTUREDESPLISETEVALUATIONDESOFFRES

##### Ouverturedesplisetrecours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffréesparl’autoritécontractante.Ledéchiffrementconsisteàrendrelesoffreslisibleset accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

  - L’ouverture de tous les plis se faiten un temps,y compris pour lestravauxde grandeimportance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnairesquisontprésentssignerontunregistreouunefeuilleattestantleur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’uneoffreou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la notificationcorrespondante contient une habilitation valide du signataire à demanderleretraitetsicettenotificationest lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement etest lue àhautevoix. Enfin, les enveloppes marquées« modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient unehabilitationvalide dusignataireàdemanderlamodificationetest lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elleest exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut jugerutiledementionner.Touslesrabaisetvariantesdel’offreannoncéslorsdel’ouverture

desplisseront soumisàévaluation.

  - Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remisà chaque soumissionnaire à sademande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la dispositiondu pointfocaldésignépar l’organisme chargé de larégulationdesmarchés publicsunexemplairedel’offredechaquesoumissionnaireparaphé par ses soins.

  - En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics etàl’Autorité chargée des Marchés Publics.

Ildoitparvenirdansundélaimaximumdetrois(03)joursouvrablesaprèsl’ouverturedes plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Lecaséchéant,l’ObservateurIndépendantannexeàsonrapport,lefeuilletduregistrede recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

  - L’ouverturedes plis transmis par voie électroniqueet ceux présentés sursupport papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

##### Caractèreconfidentieldelaprocédure

  - Aucuneinformationrelativeàl’examen,àl’évaluation,àlacomparaisondesoffres,àla

vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attributionde la Lettre Commandeneseradonnéeaux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attributionde la Lettre Commande n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, oule Maître d’Ouvragedans la décision d’attribution, peutentraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attributionde la Lettre Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avecle Maître d’Ouvragepour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

##### EclaircissementssurlesoffresetcontactsavecleMaître d’Ouvrage

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la CommissiondePassationdesMarchéspeut,surpropositiondelasous-commissiond’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donnerdes éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement dumontantouducontenudelasoumissionenvuedelarendrepluscompétitiven’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3.Ledélaideréponseaccordéauxdemandesd’éclaircissementnesauraitexcédersept

(07)jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas lesmembres dela Commission passation des marchés et delasous-commission d’analyse pourdesquestionsayanttraitàleursoffres,entrel’ouverturedesplisetl’attributiondelaLettreCommande.

##### Déterminationdelaconformitédesoffresetévaluationauplantechnique

  - La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchésau préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé desoffrespour déterminersiellessontcomplètes,silesgarantiesexigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commissiond’Analyse :

    - examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

    - évaluerales aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin des’assurerquetouteslesstipulationsdu Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affectesensiblementl’étendue,laqualitéoularéalisationdesTravaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titrede la Lettre Commande;

- Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartéeparlaCommissiondesMarchésCompétenteetnepourraêtreparlasuiterendue

conforme.

  - le Maître d’Ouvragese réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

##### Critèresd’évaluationetdequalificationdusoumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

##### Correctiondeserreurs

  - La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- Encasdedivergence entrelesprixenchiffresetceuxenlettres,leprix enlettresfait foi.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

##### Conversionenuneseule monnaie

  - Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - LaconversionseferaenutilisantlecoursvendeurfixéparlaBanquedesEtatsde

l’AfriqueCentrale(BEAC),danslesconditionsdéfinies parleRPAO.

##### Evaluationetcomparaisondesoffresauplanfinancier

  - Seuleslesoffresreconnuesconformes,selonlesdispositionsdesarticles28,29du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

  - Enévaluantlesoffres,lasous-commissiondéterminera pourchaqueoffrelemontant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

    - En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

    - En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

    - Enconvertissantenuneseulemonnaielemontantrésultantdesrectifications(a)et

(b)ci-dessus,conformémentaux dispositionsdel’article31.2duRGAO;

    - En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

    - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

    - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

    - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée parle Maître d’Ouvragedans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Contrat, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’OuvrageDéléguédestravauxàexécuterdanslecadredelaLettreCommande,lasous-

commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

  - Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

  - Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

##### Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux

  - Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

    - Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

    - Uneentreprisedontlecapitalestintégralementoumajoritairementdétenupardes personnes de nationalité camerounaise ;

    - Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économiquesur le territoire du Cameroun ;

    - Ungroupementd’entreprisesassociantdesentreprisescamerounaises.

  - Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

  - Pourlesmarchésdetravaux,lamargedepréférencenationale estde dixpourcent (10%).

  - La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

### ATTRIBUTION

##### Attribution

34.1.le Maîtred’Ouvrageattribuerala LettreCommande au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniquesetfinancières requisespourexécuterla LettreCommandedefaçonsatisfaisante)et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remisesproposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptionsdu RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public parle Maître d’Ouvrageest insérée, avec indicationdeprixetdedélai,danslejournaldesmarchéspublicséditéparl’organismechargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notammentdans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

##### Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarerun Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

  - le Maître d’Ouvragese réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

  - Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

##### Notificationdel’attributiondelaLettreCommande

  - Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante- douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO,le Maîtred’Ouvragenotifiera à l’attributairede la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant quele Maître d’Ouvragepaiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

##### Publicationdesrésultatsd’attributiondelaLettreCommandeetrecours

  - le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

  - Toutedécisiond’attributiond’unmarchépublicparleMaîtred’Ouvrage,est inséréeavecindicationdumontantdel’Offredel’attributaireetdudélai,danslejournal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics oudans toute autre publication habilitée.

37.3Dèspublication des résultats portantattribution,le Maître d’Ouvrageadresseà chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

  - Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal dequinze (15)jours serontdétruites, sans qu’il yait lieu àréclamation, àl’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

  - En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies auMaîtred’OuvrageouauMaîtred’OuvrageDélégué, au Président de la Commissiondepassationdesmarchésconcernée,àl’Organisme chargédela Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

##### SignaturedelaLettreCommande

  - Après publication des résultats,le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de cinq (05) joursouvrablespourlasignaturedelaLettreCommandeàcompterdeladatedesouscription

du projet demarchépar l’attributaire

  - L’attributaire de la Lettre Commande dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrablesàcompterdesaréception poursouscrirela Lettre Commandeou lalettrecommande. Passéce délai,leMaîtred’Ouvrageseréserveledroitd’annulerladécisiond’attributionaprès mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et la Lettre Commande est attribué au candidat classé en secondeposition.

  - le Maître d’Ouvragedispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la Lettre Commande, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ;oupourlesmarchésdegréàgré,àcompterdeladatederéceptiondel’avis delaCommissionCentraledeContrôledesMarchéscompétente,aprèsleursouscription par l’attributaire.

  - le Maître d’Ouvragenotifie la Lettre Commande à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire de la Lettre Commande dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrablesà compter de sa réception pour souscrire la Lettre Commande ou la lettre-commande pour souscrirela LettreCommandeou lalettre-commande. Passécedélai,leMaîtred’Ouvragese réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et la LettreCommande est attribué au candidat classé en seconde position.

##### Cautionnementdéfinitif

  - Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification de la Lettre Commande par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montantTTCdelaLetreCommande,augmentélecaséchéantdumontantdesavenants,peutêtre remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ouduMaîtred’OuvrageDélégué ou par une caution personnelle et solidaire.

  - Lespetitesetmoyennesentreprises(PME)àcapitauxetdirigeantsnationauxainsique

les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

  - L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la Lettre Commande dans les conditions prévues dansleCCAG. Danscecas, lecautionnementdesoumissionestsaisi par leMaître d’ouvrage.

  - Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournirle cautionnement définitif.

# PIECEN°3:REGLEMENT

PARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES (RPAO)

### RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travauxfaisant l’objet de l’Appel d’Offres,complètentou,lecaséchéant, précisentlesdispositionsduRGAO. Encas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Réf. RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | - Maître d’Ouvrage: Maire de la Commune de ZOETELE, B.P.02-ZOETELE, TEL : 675 23 51 02. Référencedel’Appeld’Offres: APPELD’OFFRESNATIONAL OUVERT N° /AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATIONDETRENTE(30)LAMPADAIRESSOLAIRESDANSLAVILLEDEZOETELE, DEPARTEMENTDUDJAETLOBO,REGIONDUSUD,« enprocédured’urgence» FINANCEMENT : BIP/MINDUH - EXERCICE 2025 - Nombredelots:deux(02)lots. Définition des travaux: Lestravaux,objetduprésentAppeld’Offrescomprennent: Lafournitureetlaposedetrente(30)équipementsd’éclairagepublicparlampadaires solaires au Centre Urbain de ZOETELE. NB: Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires,leDétailQuantitatifetEstimatifetleCahierdesClausesTechniquesParticulières |
| 1.2. | Délai d’exécution : Ledélaiprévisionneld’exécutiondestravauxestdetrois(03)mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencerles travaux. |
| 1.3 | LestravauxobjetduprésentAppeld’Offresconsistentàlaréhabilitationde trente(30) lampadairessolairesauCentreUrbaindelaCommunedeZOETELE,DépartementdeDjaet Lobo, Région du Sud. |
| 2 | Source(s)definancement: LestravauxobjetdupresentAppeld'OffressontfinancésparleBudget d’Investissement Publics (BIP) du MINDUH au titre de l’exercice 2025 |
| 2.1 | La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais exerçant dans le domaine de l’énergie solaire et disposant un personnel doté d’une solide expérience pourlaconduitedestravauxàexécuter,notammentenmatièreduGénieélectriqueetjustifiantdes capacitéstechniqueset financièrespourlabonneréalisationdestravauxquienconstituentl’objet |
| 2.2 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Aucunmatériau,nimatériel,nifournituredestinéàl’utilisationdans lecadredece projet,nedevraprovenirdesPaysnonEligibles auxprocéduresdela Commande Publiqueau Cameroun |
| 5.1 | Provenancedesmatériaux,matérielsetfournituresd’équipementetservices: Encequiconcernelaprovenancedesmatériaux,dematérielsetdefournitures destinésàl’exécutiondestravauxduprésentContrat,lapréférenceestdonnée |

52

|  | aux produits fabriqués au Cameroun et/ou à l’internationale sous réserve de leur conformité aux normes techniques. |
| --- | --- |
| 6.1 | - Critèresd’évaluation - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’Offre du soumissionnaire. Ils'agitnotamment: PiècesAdministratives - Ils'agitnotamment: - del’absenceducautionnementdesoumissionàl’ouverturedesplis; - de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une piècedudossieradministratifjugéenonconformeouabsentelorsdel’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); - desfaussesdéclarations,manœuvresfrauduleusesoudespiècesfalsifiées; - dunon-respectdeXcritèresessentiels(Xrenvoyantauseuildequalificationdes offres techniques) ; - del’absencedeladéclarationsurl’honneurdenonabandondeschantiersau cours des trois dernières années ; - dunon-respectduformatdefichierdesoffres; - del’absenced’unprixunitairequantifiédansl’Offrefinancière; - del’absencedeprospectusaccompagnédesfichestechniquesdufabricant,le cas échéant ; - del’absencedel’agrémentoudel’autorisationdufabricant,lecaséchéant. - del’absencedepossessionenpropreouenlocationd’unmatérielminimum(à préciser par le Maître d’Ouvrage) - del’absencedel’attestationdecatégorisation lecaséchéant; - del’absenced’unélémentdel’offrefinancière(lasoumission,lesBPU,leDQE); - del’absencedelacharted’intégritédatéeetsignée; - de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ; - Non-conformité des spécifications techniques majeures ci-après : puissance des modules, puissance des lampes, efficacité lumineuse, capacité des batteries, matériau du candélabre, dosage et dimension du béton, - Critères essentiels Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser. Cescritèresporterontsur: - Organisation/présentationsdesOffres:(02)sous-rubriques; - L’expériencedupersonneld’encadrement:(08)sous-rubriques; - Moyenstechniquesetmatériels:(06)sous-rubriques; - Expériencedel’entreprise:(02)sous-rubriques; - Méthodologied’exécutiondestravaux-clausestechniques:(08)sous-rubriques; - L’accèsàunelignedecréditde13700000(treizemillionsseptcentmille)FrancsCFApar -sous-rubrique. |

| 7.3. | Visitedusitedestravauxetréunionpréparatoire Chaquesoumissionnaireesttenudevisiterlessitespourapprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux. Iln’estpasprévuderéunionpréparatoireàcet effet. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s)del’offre:FrançaisouAnglais |
| 13.1. | Présentationdes offres Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devra parvenir à la Commune deZOETELEau plus tard le 05 Mars 2025 à 13 heures, heure locale sous pli fermé avec la mention: |
|  | AVISD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT N° /AONO/C-ZOE/SG/CIMP/CMP-25 DU 2025 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA VILLE DE ZOETELE, DEPARTEMENTDUDJAETLOBO,REGIONDUSUD,»enprocédure d’urgence» FINANCEMENT:BIP/MINDUH-EXERCICE 2025 |
|  | «AN’OUVRIRQU’ENSEANCEDEDEPOUILLEMENT» |
|  | L’enveloppeextérieurecontiendratrois(03)enveloppesintérieures: La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives ci-après de l’entreprise datant de trois (03) moisau plus dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. - A1Déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle) timbrée, signée etdatée faisant ressortir les noms, prénoms, qualité et nationalité de l’Entrepreneur ; - A2Accorddegroupement(lecaséchéant); - A3Pouvoirdesignature(lecaséchéant); - A4 Le statut juridique de l’entreprise ou le registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique donnant pouvoir aux signataires d’engager avec toutes les conséquences de droit la (les) société(s) pour laquelle la soumission est présentée. L’accord du groupement certifié le cas échéant (copie légalisée) ; - A5 Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du lieu de résidence du soumissionnaire datant de trois (03) mois au plus précédant la date de remise des offres (original); - A6 L’Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre ; - A7 Quittance de versement à la recette municipale de la Commune de ZOETELEd’une somme non remboursable de 60000 FCFA.L’originale du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission (original); - A8 Une caution de soumission conforme à la lettre circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024, d’une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres (original); |

|  | - A9 Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP (original) ; - A10 Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois (original) ; - A11 Une attestation de conformité fiscale délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de trois mois au plus, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours (copie) ; - A12l’Attestationd’immatriculationencoursdevalidité(copie). - A13L’Attestationetplandelocalisation Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter undossier administratif complet; les pièces A6, A7, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté. |
| --- | --- |
|  | La deuxième enveloppe portera la mention « Enveloppe B» et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise. Les pièces constitutives ci-après de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples. - B1 Références de l’entreprise : Liste des références de l’entreprise dans les travauxsimilaires. (Joindre les PV de réception de chaque projet ainsi que les 1ères et dernières pages des marchés). - B2Moyenshumains:Organisationdel’entrepriseetorganigrammeduprojet - Un Chef de Projet: Ingénieur en énergies renouvelables, ayant une formation spécifique en énergie solaire, un niveau Bac+5, 7 ans minimum d’expérience dans l’énergie solaire ; - Un Conducteur de travaux:de même filière que le chef de projet, Bac+3, 5 ans minimum d’expérience dans l’énergie renouvelable ; - Un Chef de chantier : Technicien Supérieur de formation en énergie renouvelable ou génie électrique, Bac+2, 3 ans minimum d’expérience dans l’énergie solaire ; - Autrepersonneldel’entreprise: Ingénieurélectricienetdisciplinesconnexes(aumoinsun); Ingénieur genierural (au moins un); Technicienavecexpériencespécifiqueduphotovoltaïque(aumoinstrois). NB: Sous peine de rejet ou non validation d’un personnel, le prestataire devrait joindre pour chaque personnel proposé : le CV; la copie CNI Certifiée et toutes autres pièces justifiant la qualification et l’expérience du personnel affecté auprojet. - B3 Moyens logistiques: Note technique détaillée concernant les moyens logistiques clés à savoir : - Matérielsroulants(pick-upouvoituresdeliaisonetcamionYAP); - Matérielsdesécurité(harnais,EPI); - Matérielsdemesure(solarimètre,GPS,multimètre). Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Les justificatifs du matériel roulant doivent être authentifiés par le Ministère en charge des Transports. |

|  | - B4Specificationstechniques: - Note méthodologique que le soumissionnaire mettra en œuvre ressortant clairement le planning d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement ; - Note de calcul indiquant le dimensionnement et le choix des principaux équipements(panneausolairephotovoltaïque,batteries,Contrôleurdecharge) ; - Fiche technique d’origine des différentes composantes de l’ouvrage avec l’adresse du fabriquant ; - Documents justifiant la qualité, l’origine et les spécifications techniques des principaux équipements (contrats avec les fournisseurs, devis ou factures proformas, dossiers techniques des équipements); - Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé à chaque page, daté, complété, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire. - B5Visitedesite - Déclaration sur l’honneur de visite de site dûment datée et signée par le soumissionnaire ; - Rapportdevisitedesiteaccompagnédesphotosexplicites. - B6 Le CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP)complété,paraphé à chaque page et signé à la dernière page. - B7La Capacité financière au moins égale à 30% du montant prévisionnel du projet. Pièce à fournir en original |
| --- | --- |
|  | La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C» et contiendra levolume de l’offre financière de l’entreprise. Les pièces constitutives ci-après de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples. - C1Lasoumissiondel’entreprisesuivantlemodèlejointauDAO, timbrée, datée et signée. - C2LebordereaudesprixunitairesconformeaucadredonnédansleDAO paraphé et signé. - C3LedétailquantitatifetestimatifconformeaucadredonnédansleDAO, paraphé et signé. - C4Lesous-détaildesprixconformeaucadredonnédansleDAOsignéet paraphé. |
|  | Prixetmonnaiedel’offre |
| 14.3 | Les prix seront calculés toutes taxes comprises. Ils comporteront les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris à 2,2% ou 5.5%. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)seraégaleà19,25%,elleprendraencomptelaCirculaireN°001/MINFI/CAB DU 1ERJANVIER 2012 qui établit une liste d’équipements exonérés de TVA dont les équipements solaires. |
| 14.4 | Lesprixdumarchénesontpasrévisables. |
| 15.1 | [Dans lecasdesAppelsd’Offres Internationaux, indiquersila (les)monnaie(s) de l’offre est (sont) définie(s) en suivant l’option A ou l’option B de l’article 15.1 du RGAO] |
| 15.2et 15.3 | Monnaie(s)del’offreetindicationsurletauxdechange:FrancCFA |
|  | PREPARATIONETDEPOTDESOFFRES |
| 16.1 | Périodedevaliditédesoffres: Lapériodedevaliditédesoffresestdequatre-vingt-dix(90)joursàpartirdeladate |

|  | limitededépôtdes offres. |
| --- | --- |
| 17.1. | Caution de soumission Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par un établissement financier ou une compagnie d’assurances agréés par le Ministère en charge des Finances.Le montant de la caution est fixéà six cent qutre vingt mille ( 680 000) Francs CFA. |
| 18.1. | Lesoffresneserontpasévaluéessurlabasedudélaid’exécutiondes travaux. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur les caractéristiques des principaux équipements (modules, batteries, régulateurs, etc..) sont permises, les valeurs figurant dans le CCTP ou le rapport d’études préalables sont des valeurs minimales. Il faudrait néanmoins se rassurer d’avoir rempli des exigences du CCTP. |
| 19.1. | Lieu,dateetheuredelaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffres:RAS |
| 20.1. | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées: sept exemplaires dont un original et six copies. |
| 22.1. | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres :auplustard le 05 Mars 2025 à13 heures. |
| 25.1 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis: L’ouverturedesplisseraeffectuéedanslasalledes Actes de l’Hôtel de Ville de Zoétéléle11heures le même jour, heure locale par la Commission interne de passation des marchés dela commune de …………, siégeant en présence des soumissionnaires ou des représentants dûment mandatés, conformément aux procédures reconnues par le Code des Marchés Publics en vigueur au Cameroun.. |
|  | EVALUATIONETCOMPARAISONDESOFFRES |
| 31.2. | Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie:LefrancCFA |
| 32.2. (e) | Ledélaid’exécutionseraévaluécommesuit:RAS |
| 32.2 (g). | Laméthoded’évaluationdesvariantestechniquesestlasuivante: Une variante technique est acceptée dès lors que les valeurs totales des principales caractéristiques (puissance crête totale du champ PV, capacité totale des batteries, courant du régulateur) sont supérieures ou égales aux valeurs du CCTP ou durapport d’études préalables. |
| 33.1. | Lessoumissionnairesnationauxbénéficient[nebénéficientpas]d’unemargede préférence nationale au cours de l’évaluation. RAS |
|  | ATTRIBUTIONDELALETTRE COMMANDE |
| 34.1.et 34.2. | LeMaîtred’OuvrageattribueraleMarchéauSoumissionnairedontl’offreauraété évaluéelamoins-disanteetjugéesubstantiellementconformeauDossierd’Appel d’Offres. |
|  | CAUTIONNEMENTDEFINITIF |
| 39.1 39.2 | Le cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des prestationssera constituédansundélaidevingt(20)joursàcompterdeladatedenotificationdu Marché. Lecautionnementprovisoireestlibéréaprèsconstitutiondececautionnement définitif. Lemontantducautionnementdéfinitifestfixéàtroispourcent(3%)dumontantdu Marché. Lecautionnementdéfinitifpeutêtreremplacéparunecautionpersonnelleetsolidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFIouunecompagnied’assuranceagréée. Lecautionnementdéfinitifserarestituéoulacautionbancaireleremplaçantlibérée, |

|  | surdemandeécriteduCocontractant,àlaréceptionprovisoiredesprestations. |
| --- | --- |

# PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVESPARTICULIERES (CCAP)

#### SOMMAIRE

ChapitreI: Dispositions générales	62

Article1er:Objet duMarché	62

Article2:Consistancedes travaux	62

Article3:Financement	62

Article4: Piècesconstitutivesdu Marché	62

Article5:Attributions	62

Article6:Textesgénérauxrégissantle Marché	Erreur!Signetnon défini.

Article7:Domiciledu Cocontractant	Erreur!Signetnondéfini.

ChapitreII:Exécution des travaux	Erreur!Signetnondéfini.

Article8:Délaid’exécution	Erreur!Signetnondéfini.

Article9:Connaissance deslieux etconditionsdestravaux.Erreur!Signetnondéfini.

Article10:ResponsabilitésduCocontractant	Erreur!Signetnondéfini.

Article11: Sous-Traitance	Erreur!Signetnondéfini.

Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux	Erreur!Signetnon défini.

Article13:OrdredeServicededémarrerles prestations	Erreur!Signetnondéfini.

Article14:Contrôleetapprobationdupersonneletdumatériel	Erreur!Signetnon

défini.

Article15:Garantiesdes matériels,essaisetvérifications	Erreur!Signetnondéfini.

Article16:Contrôledestravaux	Erreur!Signetnondéfini.

Article17:Réceptiontechniquedestravaux	Erreur!Signetnondéfini.

Article18: Documentationexigéeavant réceptionprovisoiredes travaux	Erreur!

Signet non défini.

Article19:Réceptionprovisoire	Erreur!Signetnondéfini.

Article20:Délaidegarantie	Erreur!Signetnondéfini.

Article21:Réceptiondéfinitive	Erreur!Signetnondéfini.

ChapitreIII:Dispositions financières	Erreur!Signetnondéfini.

Article22:Montantdu Marché	Erreur!Signetnondéfini.

Article23:DomiciliationBancaire	Erreur!Signetnon défini.

Article24:Paiementdestravaux	Erreur!Signetnondéfini.

Article25:Naturedesprix	Erreur!Signetnondéfini.

Article26:Avancededémarrageet décomptes	Erreur!Signetnondéfini.

Article27:Cautionnementdéfinitif	Erreur!Signetnondéfini.

Article28:Assurances	Erreur!Signetnondéfini.

Article29:Retenuedegarantie	Erreur!Signetnondéfini.

Article30:Révisiondesprix	Erreur!Signetnondéfini.

Article31:Timbreet enregistrement	Erreur!Signetnondéfini.

Article32:Régimefiscalet douanier	Erreur!Signetnondéfini.

ChapitreIV:Dispositionsdiverses	Erreur!Signetnondéfini.

Article33:Risques,réservesetcasdeforcemajeure	Erreur!Signetnondéfini.

Article34:Règlementdeslitiges	Erreur!Signetnondéfini.

Article35:Pénalitésderetard-Intérêtsmoratoires	Erreur!Signetnondéfini.

Article36:Piècesà fournirparle Cocontractant	Erreur!Signetnondéfini.

Article37:Résiliationdu Marché	Erreur!Signetnondéfini.

Article38:Nantissement	Erreur!Signetnondéfini.

Article39:Validitéet entréeenvigueurdu Marché	Erreur!Signetnondéfini.

##### ChapitreI:Dispositionsgénérales

###### Article1er:ObjetduMarché

LaprésenteLettreCommandeapourobjetlaréhabilitationdetrente(30) lampadairessolairesauCentreUrbaindeZOETELE,CommunedeZOETELE

,DépartementdeDjaetLobo,RégionduSud.

###### Article2:Consistancedestravaux

Lestravaux, objet dela présente LettreCommande,portentlaréhabilitationde trente

(30)lampadairessolairesauCentreUrbaindeZOETELE.Article 3 : Financement

Lestravaux,objetdelaprésenteLettreCommande,serontfinancésparleBIPdu MINHDU au titre de l’Exercice 2025.

###### Article4:PiècesconstitutivesdelaLettreCommande

LespiècescontractuellesconstitutivesdelaprésenteLettreCommandesontles suivantes par ordre de priorité décroissant en cas de contradictions entre elles :

- lasoumissionduCo-contractantdel’Administration;

- leprésentCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- leBordereaudesPrixUnitaires(BPU);

- leDevisquantitatifetestimatif;

- leSous-détaildesprix;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des travaux.

- leCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

- les notes de calculs, les schémas de montage et les circuits électriques, dûment approuvés par les services techniques compétents du Maître d’Ouvrage ;

- les dossiers techniques des différents composants ou matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages ;

- leCalendrierd’exécutiondestravaux.

###### Article5:Attributions

Article3 :Attributionsetnantissement

Pourl’applicationdesdispositions delaprésenteLettreCommande,ilestpréciséque:

  - Attributions(Cf.CodedesMarchésPublics)

Pourl’applicationdesdispositionsdelaprésenteLettreCommande,ilestpréciséque:

    - Le Maître d’Ouvrage est Le Maire de la Commune de ZOETELE : il signe le Contrat, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

    - Le Chef de Servicede la Lettre Commande est la Chef de Cellule des MarchésPublics de la Commune de ZOETELE : Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des Travaux, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès desinstances compétentes d’arbitragedeslitiges. Il apporteau Maître

62

d’ Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du Contrat.

    - L’Ingénieurde la Lettre Commande est le Délégué Départemental du MINDUH/Dja et Lobo: il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution duContrat sous la supervision du Chef de Service de la Lettre Commande à qui il rend compte ;

L’Autorité en charge du contrôle externe de l’effectivité de la réalisation des travaux objet de la présente Lettre Commande est : La Brigade Départementale du contrôle de l’exécution des Marchés Publics du Dja et Lobo.

Acetitre,elle :

- Vérifieàtraverslescontrôlesinopinés,l’effectivitéetlaqualitédestravauxréalisésetréceptionnés;

- VérifieaprèssignatureduContrat,sonadéquationavecleDossierd’Appeld’Offres,laDécision d’Attribution et l’Offre du Cocontractant retenu ;

- Vérifieàpostériori,surlabasedetouslesdécomptesdontilreçoitcopie ;l’adéquationentreles travaux facturés, les paiements effectués et les travaux réalisés ;

- Signale au Chef de Service et à l’Ingénieur, les cas de manquements observés dans l’exécution du présent Contrat ;

- Assiste,enqualitéd’observateur,auxréceptionstechniquesdestravauxréalisés ;

- Reçoitunecopiedesdécomptesprovisoiresetviseledécomptedéfinitif;

- Contribue à l’alimentation de la banque des données en rapport au présent Contrat de Lettre Commande ;

- Signale, le cas échéant, à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, les lacunesdes acteurs de la chaîne de l’exécution des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE, nécessitant le renforcement des capacités ;

- Elabore des rapports semestriel et annuel sur la situation générale de l’exécution des Marchés Publics.

-	Le	cocontractant	de	l'Administration	ou	le	titulaire	du	Contrat	est

,ilestchargédel'exécutiondestravauxprévuesdansleContrat;

  - Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

    - L’autoritéchargéedel’ordonnancementdespaiementsest : LeMairedelaCommunede ZOETELE ;

    - L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Contrôleur Financier du Département de Dja et Lobo ;

    - L’organismeouleresponsablechargédupaiementest:LaTrésorerieGénérale d’EBOLOWA ;

-Leresponsablecompétentpourfournirlesrenseignementsautitredel’exécutionduprésent Contrat est : Le Chef de Cellule des Marchés Publics de ZOETELE.

Article4:Langue,loisetrèglementsapplicables

  - Lalangueutiliséeest le Françaisoul’Anglais.

  - Le cocontractant ou titulairede la Lettre Commande s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisationde la Lettre Commande.

SilesloisetrèglementsenvigueuràladatedesignaturedelaprésenteLettreCommande

venaient à être modifiés après la signaturede la Lettre Commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5 :Normes

  - Les travaux en exécutionde la présenteLettre Commande seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travauxde la présenteLettre CommandeenprenantenconsidérationlameilleurepratiquederéalisationauCamerounpour des opérations de technologie similaire.

##### Article6-PiècesconstitutivesdelaLettreCommande

Les pièces contractuelles constitutives du présent Contrat sont complémentaires. Elles sontpar ordre de priorité :

- lasoumissionoul'acted'engagement;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- leCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- lesCahiersdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

- leDevis ou leDétail QuantitatifEstimatif (DQE);

- leBordereaudesPrix Unitaires(BPU) ;

- leSous-Détaildes Prix (SDP) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Leprojet/programmed’exécution,etc.;

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- Lacharted’intégrité;

- Ladéclarationd’engagementsocialetenvironnemental

##### Article7-Textesgénérauxapplicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : [liste non exhaustive, A adapter selon les cas]

  - La Loin°75/15du08Décembre1975portant assurance obligatoiredes risquesde construction ;

  - LaLoi n° 92/007du 14 août1992 portant Codedetravail;

  - La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

  - Laloi N° 98/013du 14 juil. 1998relativeà la concurrence

  - Laloi	n°096/12du05août1996portantloi-cadrerelativeàlagestionde l’environnement ;

  - Laloin°2018/012du11juillet2018portantrégimefinancierdel’Etatetdes Autres Entités Publiques;

  - Laloi n°2016/17du 14 décembre2016 portantCodeminier ;

  - La loi n° 2024/013 du 23 décembre2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025 ;

  - laloi-cadreN°2011/012du6mai2011portantprotectionduconsommateurau

Cameroun

  - laloin°2018/011du11juillet2018portantcodedetransparencedesbonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun

  - Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre1975rendantobligatoirel’assurancedesrisquesrelatifsàla construction ;

  - Ledécretn°2012/075du08mars2012portantorganisationduMinistèredes MarchésPublicsdanssesdispositionsnoncontrairesauCodedesMarchésPublics ;

  - Ledécretn°2001/048du23février2001portantorganisationet fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

  - Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

  - LeDécretn°2014/0611/PMdu24mars2014fixantlesconditionsderecourset d’application de l’approche HIMO ;

  - LeDécret n° 2018/366du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et sestextes d’application ;

  - L’arrêtémettantenvigueurLesCahiersdesClausesAdministrativesGénérales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

  - La circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instruction relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2025.

  - Lesnormesenvigueur.

Article8 Communication

Toutes les communications au titre de la présente Lettre Commande sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

    - Danslecasoùlecocontractantestledestinataire:Madame/Monsieur:

………………

Madame/Monsieurle:

    - BP

    - Téléphone:

    - Fax :

    - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Madame/Monsieur le

    - BP:02-ZOETELE;

    - Téléphone:675235102,aveccopieadresséedanslesmêmesdélaisauChefde service, et à l’ingénieur.

### EXÉCUTIONDESTRAVAUX

Article9Consistancedestravaux

Lestravauxàréaliserdanslecadreduprésentcontratcomprennentlafournitureetpose de Vingt-cinq (25) lampadaires solaires photovoltaïques.

##### Article10-Délaisd’exécutionduContrat

  - Ledélai d’exécution destravauxobjetdu présentContratest detrois(03)moiscalendaires.

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article11-ObligationsduMaîtred’Ouvrage

  - Le Maître d’ouvrageest responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Contrat, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

  - Le Maître d’ouvragedevra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Contrat, et qui relèvent de ses obligations.

  - Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvragefera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Contrat requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations, dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article12-Ordresde service

Lesdifférentsordresdeserviceserontétablisetnotifiésdanslesconditions suivantes:

12.1. Dès notification de la Lettre Commande au titulaire,le Maître d’Ouvragedispose d’un délaidequinze(15)jourscalendaires poursignerl’ordredeservicededémarragedestravaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service de la Lettre Commande dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, àl’OrganismechargédelaRégulation, au Chefdeservicedela LettreCommande, à l’Ingénieur de la Lettre Commande, à l’Organisme Payeur.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du Contrat, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant de la Lettre Commande, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement parle Maître d’Ouvrage ;

- en cas de dépassement du montant de la Lettre Commande, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier parle Maître d’Ouvrage ;

- lesordresdeservicepourprestationssupplémentairespeuventêtresignésparle Maître d’Ouvrageet régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant de la Lettre Commande.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de servicede la Lettre Commande, à l’Ingénieurde la Lettre Commande, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- Entout état de cause, toutemodification touchant aux spécifications techniquesou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du Contrat.

  - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieurouleMaîtred'œuvre(lecaséchéant)aveccopieauMinistreenchargedes

MarchésPublics,àl’OrganismechargédelaRégulationetàl’OrganismePayeur.

  - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés parle Maître d’Ouvrage , et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur de la LettreCommande et au Maître d’œuvre le cas échéant.

  - Les ordresdeservicedesuspensionetdereprisedestravaux,pourcaused’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés parle Maître d’Ouvrageet notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur de la Lettre Commande.

  - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

  - Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

  - En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

  - La LettreCommande peut comporter des tranches conditionnelles, dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation età la notification au Cocontractant par ordre de service de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l’article 14 de la présenteLettre Commande, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont à l'expiration de ce délai déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

  - L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, aucas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilitéde financement, lanotification del’ordredeservice dedémarrageest donnéedès lors que, la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article13-Rôlesetresponsabilitésducocontractantde l’administration

  - Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concernéparla LettreCommande.Ilesttenunotammentd’effectuer(s’il yalieu)lescalculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux etdesfournituresutilisées,deleurparfaiteadaptationaux besoinsduchantier,dela bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant lerespectdel’environnement.IldevraexécutertouslestravauxspécifiésdansleCCTPet

aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

  - Pendant la durée de la Lettre Commande, le cocontractant ne s'engage pas directementou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

  - En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou la Lettre Commande.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer desprofitsdirectsouindirectsd’unmarchépassé parleMaîtred’Ouvrage auprèsduquelilest consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

  - Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignements et les documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du Contrat.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du Contrat ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

  - Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée de la Lettre Commande, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

##### Article14Marchésàtranches conditionnelles

Sansobjet

Article15-PersonneletMatérielducocontractant

  - Personneldel’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit :

.	Personnelclépourl’exécutiondestravaux:

    - Conducteurdestravaux		(nomsetprénoms);

    - CheChantier:	(nomset prénoms).

Autrespersonnelsclés:………..[indiquerles noms]………..

Indiquer par ailleurs le personnel à recruter dans le cas de l’approche HIMO le cas échéant,ainsi que le mode de leur rémunération.

  - Remplacementdupersonnelclé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrageou du Chef de service de la LettreCommande. Encasdemodification,lecocontractantleferaremplacerparunpersonnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit de l’ingénieur dans les cinq (05) joursquisuivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

l’ingénieur disposera de 02 jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service de laLettre Commande. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la Lettre Commande tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités spécifiques.

ToutemodificationapportéeseranotifiéeauMaîtred’Ouvragepour approbationpréalable.

  - Retraitdupersonnel (lecaséchéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage , le Chef de service de la Lettre Commande, peut sur proposition de l’Ingénieur de la Lettre Commande, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute gravedûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre de la Lettre Commande. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

15.4Représentantdu cocontractant

Dès notification de la Lettre Commande, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du contrat.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

  - Législationdu travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui serontemployés ou participeront à l’exécution du Contrat, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les loiset toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire de la Lettre Commande, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrageàcet effet (si un tel consentement est requis), leMaîtred’ouvragenedevrapas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fourniràses propres frais lesmoyens nécessaires afinderapatriertous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Contrat ; il devraégalement pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Contrat et la date programmée pourleur rapatriement.

  - Matérielproposédansl’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué pour approbation préalable.

Article16-Piècesàfournirparlecocontractant

  - Programmedestravaux,Pland’assurancequalitéetProjet d’exécution

- Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en 05 exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ)et de Gestion Environnementale , y compris le Projet d’Exécution.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

  - LePVdedéfinitiondestâches à exécuter,le caséchéant ;

  - Lalistedestravaux àsous-traiter;

  - Ladescriptiondesmodalitésdemaintien delacirculationlecas échéant

  - Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de 02 jours à partir deleur réception avec :

  - Soitlamentiond'approbation“BONPOUREXECUTION”;

  - Soitla mention deleurrejet accompagnéedes motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de 03 jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Servicedisposera alors d’un délai de 02 jours pour donner sonapprobation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service de la Lettre Commande. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service de la Lettre Commande, celui-ci le transmettra dans un délai de 02 jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modificationsimportantesdénaturantl’objectifdelaLettreCommandeoulaconsistancedes

travaux,leMaîtred’Ouvrageretourneraleprogrammed’exécutionaccompagnédesréserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

  - Projetd’exécution

a. dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de notification de l’ordre de servicedecommencerlestravaux,leCocontractantsoumettraàl’approbationdel’Ingénieur, un projet d’exécution en 05 exemplaires comprenant notamment :

- leprocès-verbaldedéfinitiondestâchesà exécuter;

- lerelevédesdégradationsle caséchéant ;

- leschémaitinéraireoule linéairedestravauxàexécuter,le caséchéant;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- lesplansd’exécutiondes ouvragesetlesnotesde calculyafférentes;

- lesplansd’approvisionnement.

- leplanninggraphiquedestravaux;

- lalistedestravauxquelecocontractantferalecaséchéant,exécuterpardessous- traitants.

Leplanningactualiséetapprouvédeviendraleplanningcontractuel. Ildoitfaireapparaîtreles tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus parl’Administration,ceux-cisontréputésapprouvés.

Article17-Miseàdispositiondesdocumentset dusite

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractantentempsutileetaufuretàmesuredel'avancementdestravaux,conformément au programme d'exécution.

L’exemplairereproductibledes plans figurant dans leDossierd’Appel d’Offres seraremispar

leChef de service

Article18-transport,Assurancesdesouvragesetresponsabilités civiles

  - Emballagepourletransportdeséquipementsetmatériaux

Lefournisseurdoitprendretouteslesdispositionsnécessairespourqueleséquipementsoules matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime,aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

  - Assurances

    - Le titulaire du Contrat est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification de la Lettre Commande, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son Contrat.

    - Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présenteLettre Commande pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la Lettre Commande :

      - Assuranceresponsabilitécivilevis-à-visdestierscouvrantlesrisquesde

dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;

      - Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

      - Assurancecouvrantla responsabilitédécennale, lecas échéant.

      - Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

    - En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

    - Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci- dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur,etdéduiredetempsàautres,detoutesommedueau cocontractantenvertu de la Lettre Commande, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme sic’était une dette due par le cocontractant.

    - Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu de la Lettre Commande, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article19-Sous-traitance

Sansobjet

Article20-Laboratoiredechantieret essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Lepersonnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément dude l’Ingénieur dans un délai de 7 jours.

  - Lesessaislecaséchéant,prévusdanslecadredelaprésenteLettreCommande comprennent : [A préciser].

  - Les équipementsetmatérielsdelaboratoirenécessairessont:[àpréciser]

  - Lesmodalitésdemiseenœuvredecesessaissont: [à préciser]

Lesfraisinhérentsàcesessaisetcontrôlessontà lachargeduCocontractant.

Article21-JournaletRéunionsdechantier

  - Journal dechantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune pagenedoitêtreenlevée.Lespartiesraturéesouannuléessontsignaléesenmargepour validation Y sont consignés chaque jour :

    - Lesopérationsadministratives,relativesàl'exécutionetaurèglementdelaLettre

Commande(notification,résultatsd'essais,attachement);

    - Lesconditionsatmosphériques;

    - Les réceptionsdematériauxetagrémentsdetoutessortes;

    - Les incidentsou détailsdetoutesnaturesprésentantquelquesintérêtsdupointdevuede la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

    - Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces de la Lettre Commande, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

  - Réunionsdechantier

Outreles réunions régulières de chantier àl’initiativedel’Ingénieur, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service de la Lettre Commande et de l’Ingénieurde la Lettre Commande ou leur représentant (une fois par semaine).

Les réunionsdechantier ferontl’objetd’unprocès-verbalsignépartousles participants.

Article22-Utilisationdesexplosifs

Sans objet

### DELARÉCEPTION

Article23 :Documentsàfourniravantlaréceptiontechnique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire de la Lettre Commande subséquent, transmettre au Maître d’Ouvrageles documentssuivants:

- Copiedelafactureoududécomptedécrivantlestravauxindiquantleursquantités, leur prix et le montant total ;

- Notificationdelaréception ;

- CopieduCautionnement dudéfinitif;

- Copiedel’assurance;

- Lecautionnementderetenuede garantie(lecaséchéant).

Article24-Réceptionprovisoire

  - Opérationspréalablesàlaréception

Avantlaréceptionprovisoire,lecocontractantdemandeparécritauMaîtred’Ouvrage, aveccopieàl’ingénieur,l’organisationd’unevisitetechniquepréalableàlaréception.

Cettevisitecomprendentreautresopérations:

    - La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités, (à préciser pour les marchés avec les équipementsincluslecaséchéant,soitdanslesusinesdefabricationetles modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant,ateliersd’essaisdesstructurespublicsdel'Etat,soitdanslessites des Maître d’Ouvrage).

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’Œuvrelecaséchéant,l’IngénieuretleCocontractant.

    - Lorsquecesopérationssonteffectuéesparuntechnicien,celui-ciétablitun procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet,quiesttransmisàlacommissionpourdécision.

    - Lacommissionderéceptiontechniqueouletechniciencommisàcettetâche, doitvérifierlaconformitéqualitative,techniqueetquantitativedestravaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

      - Elleaccepteenqualitéetenquantitélestravauxet,danscecas,sadécision est immédiatement exécutoire ;

      - Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois,danscettehypothèse,ellepeutadmettresoitquelaprestation soitmiseenconformité,soitqu’ellefassel’objetd'uneréfaction.Lerejet delaprestationestnotifiéauCocontractantparlettrerecommandéeou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant àcette décision.

  - RéceptionProvisoire

Lecocontractant esttenudefaireconnaîtreauChefdeservice dela LettreCommande auplus tard 10jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet de la présenteLettre Commande et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Lavisitederéception est sanctionnéeparlasignature, séancetenantepartous lesparticipants, d’unprocès-verbalderéceptionmentionnantsielleestprononcéeounonetlecaséchéant,les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée, le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour êtrevalable, le procès-verbal de réceptiondoit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont lePrésident.

  - Compositiondelacommission de réception

LaCommissionderéceptionseracomposéedesmembressuivants:

- Président:LeMairedelaCommunedeZOETELE;

- Rapporteur:l’IngénieurdelaLettreCommande;

- Membres:

  - LeChefdeService dela LettreCommandeousonreprésentant ;

  - LecomptablematièresdelaCommunedeZOETELE,conformémentàla circulaire portant application de la loi des finances de l’année 2025 ;

- Observateur: LereprésentantduMINMAP/DjaetLobo;

- Invité: LeCocontractant;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrierau moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Réceptionspartielles

Sans objet

  - Débutdela périodedegarantie

La période de garantie couvre la période d’un an pour compter de la date de la réception provisoire.LecautionnementdegarantieseraainsilibéréaprèsunansurMainlevéedu

Maître d’Ouvrage.

  - Prisedepossession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à laréception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7:Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possibled'en prononcerlaréception avecréfaction, leChefdeservice dela LettreCommande notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé cedélai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service de la Lettre Commande. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service de la Lettre Commande dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service de la Lettre Commande est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

Encasderejet,le Cocontractantesttenuderembourser lesavancesetacomptesdéjà perçus.

Article25-Documentsàfourniraprèsexécution

LeCocontractantremettraàl’ingénieurdela LettreCommandedanslestrentejours suivants la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

Article26-Garantiecontractuelle/Entretienpendantlapériodede garantie

26.1.Délaidegarantie

La durée de garantie est de un (01) anà compter de la date de réception provisoire des travaux .

Le Cocontractant garantit que que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

.26.2.Entretienpendantlapériodede garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage, c’est-à-dire assurer dans lesdix (10)jours delanotification du défaut parl’Administration et surlelieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifspour remédierà tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages, et signalées par le Chef de service de la Lettre Commande.

Siaprèsréceptionprovisoire,lecocontractantnes’estpasconformédansundélaidequinze

(15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service de la Lettre Commande sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre de la Lettre Commande.

Article27-Réceptiondéfinitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- la Lettre Commande est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

Article28-Garantielégale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans enversle Maître d’Ouvrage , à compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent lasolidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrôle Technique (BCT) agréé chargé de l’expertise des travaux en vue d’une assurance décennale.

### CLAUSESFINANCIÈRES

Article29-montantdelaLettre Commande

LemontantdelaprésenteLettreCommande, tel qu’ilressortdu [détailoudevisestimatif]est de : 	(en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : 	(	)francsCFA ;

- Montant de la TVA : 	(	)francsCFA

- Montant de l’AIR : 	(	)francsCFA

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes: 	(	)francsCFA.

Article30-Lieu etmodedepaiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domiciliédans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante en Francs CFA, soit un montant net à mandater en chiffres et en lettres, par crédit au compte n° 	ouvert au nom du co-contractant àla banque

Article31Garantiesetcautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

  - Cautionnementdéfinitif

    - Ilestconstitué parletitulairedela LettreCommande ettransmisauChef Service de la Lettre Commande dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification de la Lettre Commande et en tout cas avant le premier paiement.

    - Son montant est fixé à3% du montant TTC de laLettre Commande augmenté le cas échéant du montant des avenants]

    - La garantie sera libellée en Francs CFA, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué parle Maître d’Ouvragedans le CCAP, ou tout autre document satisfaisantle Maître d’Ouvrage .

    - Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

    - Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement parle Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à lasuite d’une mainlevée délivrée parle Maître d’Ouvrageaprès demande du cocontractant.

    - Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit unchèquecertifié,soitunchèquebanque,soitunehypothèquelégale,soitune

caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

  - Cautionnementd’avancededémarrage

[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTCde la Lettre Commande cautionné à 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément à la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution].

  - Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie) [Lorsque la Lettre Commande est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée à [10%maximum] du montant TTC de la Lettre Commande augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution seraeffectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée parleMaître d’Ouvrageaprès expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration; saufsileMaître d’Ouvrageadûment signifié àla caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée parle Maître d’Ouvrage .

Article32Variationdesprix

  - Les prix de la présente Lettre Commande sont fermes et non révisables. Lesacomptespayésaucocontractantautitredesavancesnesontpasrévisables.

  - Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant). Sans objet

Article33Formulesderévisiondesprix

Sansobjet

Article34Formulesd’actualisationdes prix

Sansobjet

Article35Travauxenrégie

Sansobjet

Article36Valorisation desapprovisionnements

Sansobjet

Article37 Avances

Sansobjet

Article38Règlementdestravaux

  - Constatationdestravauxexécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur,établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

  - Décomptesprovisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept (07) exemplaires à une fréquence d’un seul décompte unique.

l’Ingénieurdisposed’undélaidesept(7)joursouvrablespourtransmettreauChefde

servicedela LettreCommande, le projet de décomptequ’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de : 05 jours ouvrables pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Ledélaimaximumaccordéau comptableassignatairepourlerèglement desacomptes estfixé à quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service de la Lettre Commande.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA-AIRversédirectementau compteducocontractant del’administration;

- TVAau tauxen vigueur ;

- [AIR]verséauTrésorpublicautitredel’AIRdûparlecocontractant;

  - Décomptefinal

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trois ( 03)joursaprès la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Contrat dans son ensemble.

Ceprojet dedécomptefinal, unefois rectifiéparl’ingénieuret acceptépar leChef deservice de la Lettre Commande devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde de la Lettre Commande, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2.le Chef de service dispose d’un délais de 02 jourspour notifier le projet rectifié et accepté par l’Ingénieur.

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

  - Décomptegénéraletdéfinitif 38.4.1.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif de la Lettre Commande qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant etle Maître d’Ouvrage . Ce décompte comprend :

    - Ledécompte final,

    - Lesolde,

    - Larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au contrat, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvragede toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiementest subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant.

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

Article39Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics etpar application de la formule :

L=M x(n/360)x(i)dans laquelle:

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire; N = Nombre de jours calendaires de retard ; i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article40Pénalités

- Pénalitésde retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire de la Lettre Commande,illuiestappliquéaprèsmiseendemeurepréalable,unepénalitéderetard,dontle montant est fixé comme suit :

- Undeuxmillième(1/2000ème)dumontantTTCdelaLettreCommandedebase par jour calendairede retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixépar la Lettre Commande ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC de la Lettre Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

40.2-Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalitésparticulières[montantetmodedecalculàpréciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remisetardiveducautionnementdéfinitif(montantoumodalitésàdéfinir);

- Remisetardivedesassurances (montantoumodalitésàdéfinir);

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration (montant ou modalités à définir) ;

- Autresàpréciserparle Maîtred’ouvrage (montantou modalitésàdéfinir);

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTCde la LettreCommande de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis parle Maître d’Ouvrage .

Article41Règlementencasdegroupementd’entreprisesetdesous-traitance

  - En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En casdegroupementconjoint,lespaiementsseronteffectuésdanslesdifférentscomptesdes

cotraitantsde lamanièresuivante: [àpréciser le cas échéant].

  - Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans la Lettre Commande, et réceptionnés sous réservede la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous- traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées parle Maître d’Ouvrage , ce dernier peut prendre à l’encontre du titulairede la Lettre Commande des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article42Régimefiscaletdouanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. la LettreCommandeestconclutouttaxescomprises,conformémentàlaloin°…	du

….Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice ……et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

Lafiscalitéapplicableau présentmarchécomportenotamment:

- Des impôts et taxes relatifsaux bénéfices industriels et commerciaux, ycompris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

- Desdroitsd’enregistrementcalculésconformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

- DesdroitsettaxesattachésàlaréalisationdesprestationsprévuesparlaLettreCommande:

  - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

  - Desdroitsettaxes communaux,

  - Desdroitsettaxesrelatifsauxprélèvementsdesmatériauxet d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Leprix TTCs’entendTVAincluse.

SaufmentionspécifiquecontrairefigurantauMarché,lecocontractantdevrasupporteret payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

Article43Timbres etenregistrementdesmarchés

Sept (07) exemplaires originauxde la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

### DISPOSITIONSDIVERSES

Article44-RésiliationdelaLettre Commande

  - laLettreCommandeestrésiliédepleindroitdansl’undescassuivants:

    - Décès du titulairede la LettreCommande. Dans ce cas,le Maîtred’Ouvragepeut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

    - Faillite du titulairede la Lettre Commande. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepters’ilyalieu,despropositionsquipeuventêtreprésentéesparlescréanciers

pourlacontinuationdesprestations;

    - Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

    - En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;

    - Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier parle Maître d’Ouvragepar ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

    - Non-respectdelalégislationoudelaréglementationdutravail;

    - Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales de la Lettre Commande ;

    - Manœuvresfrauduleusesetcorruptiondûmentconstatées.

  - la Lettre Commande peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la Lettre Commande TTC ;

- Ajournementouinterruptionprolongéedécidéepar leMaitred’Ouvrage;

- Non-paiementpersistantdesprestations;

- Refusdelareprisedestravauxmal exécutés.

  - la Lettre Commande peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiementpersistantdesprestations.

- Motifd’intérêt général.

Article45Casdeforcemajeure

Le titulaire de la Lettre Commande ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire de la Lettre Commande avertirale Maître d’Ouvragepar écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire de la Lettre Commande aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins de la présente Lettre Commande, la « force majeure » désigne tout évènement imprévisible et insurmontable survenu au cours de l’exécution du Contrat.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie: 200millimètresen 24 heures ;

- Vent: 40 mètrespar seconde;

- Crue: la cruedefréquencedécennale.

Article46-Différendsetlitiges

Lesdifférendsoulitigesnésdel’exécutiondelaprésenteLettreCommandepeuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut êtreapportée au différend, celui-ci est porté devantla juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Article47-EditionetdiffusiondelaprésenteLettreCommande

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs de la Lettre Commande sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de dix (10) exemplaires du présent Contrat à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

Article48-etdernier: Validitéet entréeenvigueurdelaLettreCommande

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

LUETACCEPTE

| N° | Critères | souscritèresdenotation | Notation binaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESENTATIONGENERALEDEL’OFFRE | Documentslisibleetordonnéssuivant lesindicationsduRPAO | Oui/Non |
| 2 | EXPERIENCEDEL’ENTREPRISEDANSLESTRAVAUXSIMILAIRES |  |  |
| 2.1 | Nombredeprojetsdéjàréalisésenéclairagepublic | ≥2 projets | Oui/Non |
| 2.2 | Nombredeprojetsdéjàréalisésenéclairagepublicvial’énergie solairephotovoltaïque | ≥2 projets | Oui/Non |
| 2.4 | Preuve de la capacité de préfinancement des travaux (par Lot) (Attestationdesolvabilitédélivréeparunebanquedepremierordre agréée) | ≥25 FCFA | Oui/Non |
| 3 | MOYENSHUMAINS |  |  |
| 3.1 | ChefdeProjet |  |  |
|  | Profildeformation | Energiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Qualifications | ≥BAC+5enénergiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Expérienceprofessionnelleenénergiesolaire | ≥7ans | Oui/Non |
| 3.2 | Conducteurdetravaux |  |  |
|  | Profildeformation | Energiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Qualifications | ≥BAC+3enénergiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Expérienceprofessionnelleenénergiesolaire | ≥5 ans | Oui/Non |
| 3.3 | ChefdeChantier |  |  |
|  | Profildeformation | Energiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Qualifications | ≥BAC+3enénergiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Expérienceprofessionnelleenénergiesolaire | ≥3 ans | Oui/Non |
| 3.4 | Autrespersonnelsdel’entreprise |  |  |
|  | TechniciensupérieurenBTP | Nombre≥1,Bac+2 | Oui/Non |
|  | Technicienavecexpériencespécifiqueduphotovoltaïque | Nombre≥3,niv.minprobatoire F3 | Oui/Non |
| 4 | MOYENSMATERIELS |  |  |
| 4.1 | Matérielsroulants |  |  |
|  | Pick-up | Nombre≥1 | Oui/Non |
| 4.2 | Matérielsdesécurité |  |  |
|  | Harnaisdesécurité | Nombre≥4 | Oui/Non |
|  | EPI(Gants,casques,chaussures) | Nombre≥8 | Oui/Non |
| 4.3 | Matérielsdemesures |  |  |
|  | Solarimètre | Nombre≥1 | Oui/Non |
|  | GPS | Nombre≥1 | Oui/Non |
|  | Multimètre | Nombre≥1 | Oui/Non |
| 5 | SPECIFICATIONSTECHNIQUES |  |  |

| 5.1 | Noteméthodologique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planningd’exécutiondestravaux |  | Biendétailléetlogiqueselonlesdélais | Oui/Non |
|  | Noteméthodologique |  | Logiqueetcohérent | Oui/Non |
|  | Planningd’approvisionnement |  | Biendétailléetlogiqueselonlesdélais | Oui/Non |
| 5.2 | Notede calcul |  | Spécifiqueetlogiquepourtous les équipementssuivantleCCTP | Oui/Non |
| 5.3 | Simulationdelaproductibilitésuraumoins1ansviaunlogiciel certifié dans le domaine PV |  |  | Oui/Non |
| 5.4 | Caractéristiquestechniquesdesouvrages |  |  |  |
|  | ModulePV | Type | Monooupolycristallin | Oui/Non |
|  |  | Duréedevie | 25ansà80%delapuissance Initiale. | Oui/Non |
|  |  | Puissance | ≥200Wc | Oui/Non |
|  |  | Rendement | ≥15% | Oui/Non |
|  | Batteriesolaire | Capacité | ≥1400Wh | Oui/Non |
|  |  | Type | LiFePO4ouNiMH | Oui/Non |
|  |  | Nbredecyclesà30%dedécharge | ≥3500cycles | Oui/Non |
|  |  | Duréed'autonomieavecunebatterie chargéeaumaximum(J) | ≥2 | Oui/Non |
|  |  | Rendement | ≥90% | Oui/Non |
|  | Régulateurdecharge | Ampérage | ≥15A | Oui/Non |
|  |  | Autoconsommation | ≥18 mA | Oui/Non |
|  |  | Déconnexionautomatique |  | Oui/Non |
|  |  | LocalisationMPPT |  | Oui/Non |
|  | Températured’exploitation |  | +20°à+50°C | Oui/Non |
|  | Candélabre | Matériau | Aciergalvaniséàchaud | Oui/Non |
|  |  | Notedecalculdedescentedecharge | logique | Oui/Non |
|  | Luminaire | Type | LED | Oui/Non |
|  |  | Régime | DC | Oui/Non |
|  |  | fluxlumineux(lm) | ≥4500 | Oui/Non |
|  |  | Efficacitélumineuse(lm/W) | ≥150 | Oui/Non |
|  |  | Températuredelacouleur (K) | 4000°K-4500°K | Oui/Non |
|  |  | Duréedevieduluminaire(h) | ≥80000 heures | Oui/Non |
|  |  | Rendement | ≥90% | Oui/Non |
|  | Schémassynoptiqueetlogiquedemontagedeslampadaires |  |  | Oui/Non |
| 5.5 | Qualitéetoriginedumatériel |  |  |  |
|  | Originedumatériel |  | Contratd’approvisionnement,devisou pro-forma | Oui/Non |
|  | CertificatCEselonlanormeEN40dufabricantdescandélabres |  |  | Oui/Non |
|  | Autorisationdufabricant |  |  | Oui/Non |
|  | Modules |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
|  | Contrôleursdecharge |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
|  | Batteries |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
|  | Lampes |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
| 5.6 | CCTP |  | Complété,paraphé,datéetsignéàla dernière page | Oui/Non |
| 5.7 | Visitede site |  | Déclarationsurl’honneuretrapportde visite de site | Oui/Non |

NB:Laseuleréférencepourlaconfirmationetvalidationdescritèresdelarubrique« SPECIFICATIONS TECHNIQUES » reste les fiches techniques originales.

# PIECE N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUESPARTICULIERES(CCTP)

#### SOMMAIRE

ChapitreI: Dispositions générales	86

Article1er: ButduCCTP	86

Article2:Responsabilitésdel’entrepreneur	86

Article3:Naturedes travaux	86

Article4:Normesettextes réglementaires	86

Article5: Qualitéet originedu matériel	88

Article6:Organisationsduchantier –délais –pénalités	88

Article7:Modifications deprestationsencoursd’exécution	88

Article8:Visites etréunionsdechantier	88

Article9:Hygiène, sécuritéetconditionsdetravail	88

Article10:Nombreetqualificationsdesopérateurs	89

ChapitreII:Spécificationstechniques généralesdesprestations	89

Article11:Définitions	89

Article12: Lecandelabre	90

Article13: Le luminaire	90

Article14: Lesmodules photovoltaïques	91

Article15: Lesbatteriessolaires	92

Article16: Lerégulateur de charge	Erreur!Signetnondéfini.

Article17: Miseàlaterreetprotection foudre	Erreur!Signetnondéfini.

Article18: Commandedes lampadaires	93

Article19: Fixationetgéniecivil	Erreur!Signetnondéfini.

Article20: Notede calcul	94

Article21:Caractéristiquestechniquesdesouvrages	96

85

##### ChapitreI:Dispositionsgénérales

###### Article1er:ButduCCTP

Le présent CCTP a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniquesà observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devraexécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet destravaux dans les règles de l’art.

Les plans et schémas présents dans le présent CCTP sont donc à titre indicatif pour visualiser le projet.

###### Article2:Responsabilitésdel’entrepreneur

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documentsdressésparl’Ingénieur,nepeutatténuer,enquoiquecesoit,sapleineet entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra en référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

###### Article3:Naturedestravaux

Les travaux, objet de la présente Lettre Commande, portent sur la fourniture et pose de vingtcinq(25)équipementsd’éclairagepublicparlampadairessolairesau Centre Urabin de ZOETELE.

###### Article4:Normesettextesréglementaires

La présente Lettre Commande devra répondre aux normes suivantes (ou à toutes autres normes internationales admises équivalentes) :

  - Photovoltaïque

    - UTEC57-300:paramètresdescriptifsd’unsystèmephotovoltaïque;

    - UTE C 57-310 : Transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique ;

    - NF EN 61215 : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre ;

    - NF EN 60904 – 1 à 10 : Mesures des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques - relative aux procédures de mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin sous éclairement solaire naturel ou simulé ;

    - NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d'énergie.

    - NF EN 61730: Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) notamment :

      - Partie1:Exigencespourlaconstruction ;

      - Partie2:Exigencespourlesessais;

    - CEI 61724 : Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques – Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données

  - Accumulateursphotovoltaïques

    - NF EN 61427: Accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques (SPV) - Exigences générales et méthodes d'essais ;

  - EclairagepublicetLuminaires

    - UTEC17-205:Applicableauxcaractéristiquesdesinstallationsd’éclairage public ;

    - EN13201:Éclairagepublic;

      - Partie1:Rapporttechniquesélectiondesclassesd’éclairage;

      - Partie2:Exigencedesperformances;

      - Partie3:Calculdesperformances;

      - Partie4:Méthodedemesuresdesperformancesphotométriques;

    - EN60598–Luminaires:

- Partie1:Prescriptionsgénéralesetessais

- Partie3:Règlesparticulières -Luminairesd'éclairagepublic;

- NFC71-120,EN13032-1etEN13032-2:Contrôlesphotométriquesdesluminaires ;

  - Supportd’éclairage

NFEN40Supportsd’éclairage :

- EN40-1Candélabres-définitionsettermes;

- EN40-2Candélabres-dimensionsettolérances;

- EN 40-3-1 Candélabres-conception et vérification - spécifications pour charges –caractéristiques ;

- EN40-3-3Candélabres-conceptionetvérification-vérificationpar calcul ;

- EN40-5Candélabres-spécificationspourlescandélabresd’éclairage public en acier ;

4.5-	Autrestextes

- Conformités : NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / EN 61547 / EN 62493/EN62031/EN62471/EN61347-1/EN61347-2-13/LM79/NFEN

12981

- NFEN61000:NormespourlacompatibilitéélectroniqueetlemarquageCE

Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense pas l’Entrepreneur de s’y conformer. L’Entrepreneur en signant le Marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature du Marché. Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’Entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit avec copie au Chef de service du marché, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

###### Article5:Qualitéetoriginedumatériel

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.

Le soumissionnaire fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs ainsi que les documents justificatifs des fournitures antérieures ou d’éventuels partenariats.

En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation de l’Ingénieur.

###### Article6:Organisationsduchantier–délais–pénalités

Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux, objet de la présenteLettre Commande, devront être prises (alimentations et branchements provisoires, aménagement des horaires de travail, etc.)

L’entreprise doit être assurée de l’approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures nécessaires à la marche régulière du chantier. Aucune carence de livraison desfournisseurs ne pourra être évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

###### Article7:Modificationsdeprestationsencoursd’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage.

###### Article8:Visitesetréunionsdechantier

Une visite de piquetage sur site sera organisée en présence de l’entrepreneur avant le démarrage des travaux d’installation.

Dès lors qu'il sera convoqué par le Maître d’ouvrage (ou son représentant), l'entrepreneur devra participer aux réunions de chantier sur site.

###### Article9:Hygiène,sécuritéetconditionsdetravail

9.1-Mesuresgénéralesdesécurité

Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité destravailleurs devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous- traitants. De plus, il convient de respecter les dispositions de l’article 10 du présent CCTP.

9.2-Mesuresspécifiquesde sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet de la présente Lettre Commande, certaines des mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, etc.) ;

- Travauxd’ordreélectrique :utilisationd’équipementsdeprotection individuelle; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur: utilisation de matériel temporaire ou permanentapproprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage,); utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe,casque…); signalisation et délimitation deszones de travauxfaceauxrisques de chutes d’objets (barrières, balisage, panneaux d’information,).

###### Article10:Nombreetqualificationsdesopérateurs

Le Cocontractant mobilisera pour les prestations, objet de la présente Lettre Commande, outre le personnel d’encadrement, tel que stipulé dans le Tableau 2 du Règlement particulier de l’Appel d’Offres, une équipe d’opérateurs d’au moins 5 personnes. Celles-ci devront justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment la pose des modules et des structures porteuses, la mise en œuvre d’installations photovoltaïques, le câblage électrique, les travaux en hauteur, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la maçonnerie.

Le plan d’organisation que le Cocontractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

##### ChapitreII:Spécificationstechniquesgénéralesdesprestations

###### Article11: Définitions

Unlampadaire solaire autonome et non compact est un dispositif d’éclairage public fonctionnant à partir de l’énergie solaire photovoltaïque. Au sens du présent CCTP, il comprend séparément :

- uncandélabre:c’estl’ensembleconstituédumâtetdelacrosse;

- un luminaire ou tête de lampadaire : c’est l’ensemble mécanique, optique et électrique qui comporte une ou plusieurs lampes. Il permet d’une part de distribuer et contrôler le flux lumineux, d’autre part de protéger les lampes, les dispositifs électriques et mécaniques contre les intempéries.

- unouplusieursmodulesphotovoltaïques;

- uneouplusieursbatteriesdestockage;

- uncontrôleurdecharge;

- l’ensembledudispositifdecommande,decablâgeetdemiseàlaterre;

- uneplatinedefixation.

###### Article12: Emplacement

Leslampadairessolairesserontinstalléssurlesaxes,carrefoursdansl’espace urbain de la Commune de ZOETELE (Joindre la liste de des points en) annexe).

###### Article13: Environnement

Lesoumissionnaireesttenudes’informerlui-mêmedesconditionsd’environnement qui existent sur le site où seront installés les équipements.

Lafourniture,lesaccessoiresetlesfixationsdevrontrésisterauxconditionsambiate s climatiques maximales décrites ci-après :

- Température:+20°à+50°C

- Hygrométrie/Humiditérelative:jusqu’à 85%

- Vent:

  - Vitessemaximum:33m/s;

  - Vitessenormale:25m/sà10mau-dessusdusol; Densité de l’air : 1,3 kg/m3 ;

- Précipitations: pluie battante	et continue,	mention	particulière	avec	les régions de l’Extrême-Nord et Nord.

###### Article14:Paramètresd’éclairage

Lesexigencesdezones-référencesàéclairersontlessuivantes:

Ceniveaud’éclairementdevraêtremaintenulorsdespériodeslesplusdéfavorables de

l’annéeetpourune duréeminimumde«6»heuresparnuit,unabaissementdepuis sance de « 50% » est permis pour le reste d’heures par nuit.

| Type | Hauteur de feu minimum | Zone-référence(m) |  | Eclairement moyen | Eclairement maximal | Uniformité Emin/Emoy | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longueur | Largeur |  |  |  |  |
| voie | 7 m | ≥26m | ≥7m | ≥10lux | ≥20lux | ≥0.4 | ≥2jrs |

###### Article15:Lecandélabre(mât+cross+fixation)

Lecandélabreseraenaciergalvaniséàchaud.Lahauteurdupointlumineuxserad’ au moins 7 Mètres au-dessus du sol.

La crosse devra garantir une orientation de préférence horizontale du réflecteur et Assurerunebonnerépartitiondufluxlumineuxsurlazonederéférencesusmentionnée.

Lesupportdevrarésisterauxeffortsdusauxventsetauxchocsnormaux.Lediamèt re ducandélabre sera à préciser par une étude et sera dimensionné de manièreà

êtreconformeàlanormeEN40.

Lecandélabreserafixésurunmassifenbétonquiseracalculépourrépondreàla Norme EN 40.

Ilserafournilesnotesdecalculjustificatifdesdimensionsadoptées.Lesfondations seront en béton banché dosé à 350 kg de ciment par m3.

Lesocleenbétondevrapouvoirsupporterlachargeducandélabrecomplet, incluant

###### Article16:Leluminaire

Leluminairedevragarantirunrendementélevésansémissionlumineuseau- dessus de l’horizon.

Lavasqueduluminairedevra,àceteffet,êtreplate,transparenteetde Préférence en position horizontale.

Leluminaireintégreraunsystèmedemodulationd’intensitélumineuseafinderéduire la consommation électrique durant certaines heures

delanuitetselon laprésence humainepourpréserverl’autonomiedelabatterie.

LesluminairesserontdetypeLED.EstconsidérécommemoduleLEDunensemble composédediodesélectroluminescentes(LED)intégréesurunecarteélectronique, d’un

bloc optique et d’élément(s) de dissipation thermique passive). La dissipation de la chaleurdégagéeparlesLEDsseraassuréeparundissipateurthermiqueenaluminium

mouléquiseraencontactdirectavecl’airextérieur.L’utilisationd’undissipateurenfermé

àl’intérieurduluminaireneserapasacceptée.Lesoumissionnaireesttenudefourni r un

rapportd’essaid’échauffementeffectuéparlefabricantafindeprouverlebon refroidissement des LEDs.

LesexigencestechniquesdumoduleLEDsontlessuivantes:

| Puissancenominale: Flux lumineux réel: Programmationd’éclairage:Alimentation: | ≥ 50W. Minimum4500Lumens. 6h (100% de puissance) – restant de la nuit (50% de sa puissance). DC. |
| --- | --- |
| Positiondelalanterne: | Indépendante du panneau solaire, sur crosse horizontale. |
| Efficacitélumineuse: | ≥150lumens/Watt. |
| CRI(Indicederendudescouleurs): | >75. |
| Température de couleur: Températuredefonctionnement: | 4000K. -30°C/+70°C. |
| Indicedeprotection: | IP68. |

| Duréedevie: | >80000 h. |
| --- | --- |
| Montagelanterne: | Surcrosseen acier. |

Fluxlumineuxutileaumaximumdelapuissance:4500lumens(pertesoptiques incluses).

Lesspécificationstechniquesetcalculsprouvantquecesexigencessontremplies doivent

être fournis par déclaration écrite et doivent suivre les recommandations de calcul, Exigencestechniques,mesureettestdesnormescorrespondantes(EN13201,CEI 60969, etc.).

###### Article17:Lesmodulesphotovoltaïques

Lescalculsdudimensionnementdusystèmeproposéserontdétaillésdansuneétud e àmener qui déterminera letype, la puissance, la superficie du PV et le nombre de Cellules photovoltaïques.

Lesexigencestechniquesdupanneauphotovoltaïquesontlessuivantes:

| Technologie: | Siliciumcristallin(polyoumono) |
| --- | --- |
| Puissancenominale: Rendement : | ≥200Wattcrêtes(Wc) Minimum 15 % |
| Cadredupanneau: | Aluminiumanodisé |
| Position du panneau solaire : | Horizontalenhautdumât Lepanneaudoitêtreorientéetceciindépendamment de l'orientation du Luminaire. Lepanneausolairedoitêtreindépendantdelabatterie et du bloc LED pour assurer une bonne ventilation de l’ensemble. |
| Indicedeprotection: Durée de vie : | IP67 >20ans |
| Garantiepanneau: | 10 ans |
| Garantiedeproduction: | 10ansà90%delapuissancenominale. 25ansà80%delapuissance nominale. |
| Marquage: | CE |

Article18:BatteriesetElectroniquedeGestion/Contrôleurdechargeetd’éclairage

Lesbatteriesdevrontrestitueruncourantstablependantdelonguespériodestouten conservant leur aptitude à la recharge. Elles devront avoir les caractéristiques génén ales suivantes :

Technologiedebatterie:	LiFePO4ouNiMH

| Tension: | AdaptéauchoixdesPVet contrôleur |
| --- | --- |
| Températuredefonctionn | -40°C/+70°C |
| Autonomie: | ≥2jours |
| Capacitédelabatterie: | >1400Wh |

| Rendement: | ≥ 90% |
| --- | --- |
| Duréedevie: Garantie(constructeur): | ≥4000 cycles 5anssurlabatterieetsonélectroniquede gestion |
| Indicedeprotection: | ≥IP65 |

Parailleurs,labatterieseralogéedansuncaissonenaluminium injectéIP66,lui- même installé en haut du mât et verrouillé par une vis anti vandale.

L’électroniquedegestiondusystèmeestplacéedanscemêmecaissonenaluminiu m injecté. La connectique doit être étanche et rapide sans nécessité d’outils.

L’électronique de gestion aura pourfonctionsprincipales laprotection électriquedes équipements, la maximisation de la durée de vie de la batterie et du rendement des Système,ainsiquelacommanded’allumage,d’extinctionetderéglagedufluxlumin eux de la lampe.

L’allumageetl’extinctionetlefluxlumineuxdelalampedevraêtreassuréparladétection de la luminosité effective et non par minuterie.

L’électronique de gestion devra respecter les normes énoncées plus haut. L’électroniquedegestiondoitpermettred’assurerunfonctionnement deslampadaire ssolairestoutelanuitavecuneréductiondufluxlumineuxsicelas’avèrenécessaire (Programmation de plage horaire, détecteur de présence, …).

Ellesdevrontrestitueruncourantstablependantdelonguespériodestoutenconservant leur aptitude à la recharge.

Ellesdevrontavoirlescaractéristiquesgénéralessuivantes:

Ajustementdel’éclairageselonlanécessitéetselonl’étatdechargedelabatterie:

- Détectionautomatiquejour/nuit

- Calculdel’étatdechargebatterie(SoC)

- Protections:Déchargeprofonde/Surcharge/Température/Court-circuit

/Inversionsdepolaritépanneausolaireetbatterie.

Article 20: Garantie

L’ensembledumatérielseragaranti5ansauminimum.

Article22:Documentàprésenterdansoffre technique

L’offretechniquedoitêtreaccompagnéeparlesfichestechniquesetcertificats originaux du fabricant et notes de calcul pour chaque type de luminaire :

- Note de calcul précise présentant les courbes mensuelles de production d’énergie via les panneauxsolaires et de consommation d’énergie des luminaires.Ces courbes devront montrer que la production solaire sera supérieure à laconsommation desluminairestoutaulongde l’annéeetsurtoutaumoisleplusdéfavorableenprésentantunesurproductionàcettepérioded’au moins 30% (afin d’absorber la perte de production annuelle et l’encrassement des panneaux).

- D’éclairement sur le profil de voirie à équiper présentant au minimum les niveauxd’éclairementmini,moyenetmaximumainsiquel’uniformitéglobale.

- Unedocumentation«catalogued’origineoufichetechnique»complètesurle s ensembles d’éclairage (mât, console et luminaire) .

- L’attestation deconformitéduluminaireauxnormescitéesprécédemmentetà l’indice de protection IP & IK délivré par le fabricant.

- Les attestations de conformité, d’origine aux normes en vigueur et éventuellementd’unmarquagepermettantd’appuyerlaqualitéduproduit(CE, ENEC, UL…).

- LerapportdetestLM80dumoduleLED

- Certificatd’origineduluminaire,desconsolesetdesmâts

- CertificatClasse2pourl’appareillagedesluminaires

- Présentationduluminaired’éclairagepublicetdesavasqueenverreplat

- Unenotedecalculdufabricantjustifiantle

choixdescandélabresdanslesconditionsd’installationcorrespondantàlazone

deventindiquéeàarcl.13etleschargesprévisionnellesselonlesnormesnor me EN40-2 ;

- CertificatCEselonlanormeEN40dufabricantdescandélabres; Une attestation de garantie du fabricant du lampadaire solaire.

###### Article21:Notedecalcul

(Lesoumissionnaireprésenteradanssonoffreunenotedecalculdétailléepuis complètera pour chaque lot, le tableau ci-après)

| DONNEES GENERALES | Besoinsénergétiques(Wh/j) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irradiationsolaire (kWh/m²/j) |  |  |
|  | Tensionnominale(V) |  |  |
|  | Rendement éclairement |  |  |
|  | RendementgénérateurPV |  |  |
|  | Rendement batterie |  |  |
|  | Rendementconvertisseur |  |  |
|  | Rendementdurégulateur |  |  |
|  | Profondeurdedéchargebatterie |  |  |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE | Facteurdecorrection |  |  |
|  | Puissancecrête(kW) |  |  |
|  | Modules | Puissance |  |
|  |  | Tension |  |
|  |  | Nombredemodulesensérie |  |
|  |  | Nombredebranches |  |
|  | Puissancetotale(W) |  |  |
| BATTERIE | Autonomie |  |  |
|  | Capacitédestockage(Ah) |  |  |

|  | Batteries | Capacité |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tension |  |
|  |  | Nombreensérie |  |
|  |  | Nombredebranches |  |
|  | Capacitétotale(Ah) |  |  |
| REGULATEUR | Courantd'entrée(A) |  |  |
|  | Courantdesortie(A) |  |  |
|  | Courantcaractéristique(A) |  |  |

###### Article21:Caractéristiquestechniquesdesouvrages

|  |  |  |  | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DONNEESGENERALES | Hauteurdefeu |  |  |  |
|  | Surfacederéférence (L*l) |  |  |  |
|  | Eclairementmoyenausol(lux) |  |  |  |
|  | Eclairementmaxausol (lux) |  |  |  |
|  | Uniformitédel’éclairement: Emin/Emax |  |  |  |
|  | Besoinsénergétiques(Wh/j) |  |  |  |
|  | Irradiationsolaire(kWh/m²/j) |  |  |  |
|  | Températured'exploitation |  |  |  |
|  | Vitesseduvent |  |  |  |
|  | Chochorizontal(kN.m) |  |  |  |
|  | Indicedeprotection |  |  |  |
| RENDEMENT | Rendementéclairement |  |  |  |
|  | RendementgénérateurPV |  |  |  |
|  | Rendementbatterie |  |  |  |
|  | Rendementconvertisseur |  |  |  |
|  | Rendementdurégulateur |  |  |  |
| GARANTIEDELA PRODUCTION SOLAIRE (en pourcentage) | après2ans |  |  |  |
|  | après5ans |  |  |  |
|  | après10ans |  |  |  |
|  | après15ans |  |  |  |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE | Marque |  |  |  |
|  | Type |  |  |  |
|  | Lieud’approvisionnement |  |  |  |
|  | Duréedevie |  |  |  |
|  | Autonettoyant? |  |  |  |
|  | Facteurde correction |  |  |  |
|  | Puissancecrête(W) |  |  |  |
|  | Modules | Puissance |  |  |
|  |  | Tension |  |  |
|  |  | Nombredemodulesen série |  |  |
| BATTERIE | Marque |  |  |  |
|  | Type |  |  |  |
|  | Lieud’approvisionnement |  |  |  |
|  | Autonomie(jr) |  |  |  |
|  | Profondeurdedéchargebatterie |  |  |  |
|  | Capacitédestockage(Ah) |  |  |  |
|  | Batteries | Capacité |  |  |
|  |  | Tension |  |  |
|  |  | Nombreensérie |  |  |

|  |  | Nombrede branches |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nbre de cycles minimum à 30±5°cetà | 80%de décharge |  |  |
|  |  | 50%de décharge |  |  |
|  |  | 30%de décharge |  |  |
|  |  | 20%de décharge |  |  |
| LUMINAIRE | Marque |  |  |  |
|  | Type |  |  |  |
|  | Lieud’approvisionnement |  |  |  |
|  | Duréedevie |  |  |  |
|  | Puissance |  |  |  |
|  | Efficacitélumineuse |  |  |  |
|  | Duréed'autonomieavecune batteriechargéeaumaximum |  |  |  |
|  | Températuredelacouleur(K) |  |  |  |
|  | Vasque(forme/orientation) |  |  |  |
|  | Dispositifdecommande(préciser) |  |  |  |
| REGULATEUR | Marque |  |  |  |
|  | Type |  |  |  |
|  | Lieud’approvisionnement |  |  |  |
|  | Duréedevie |  |  |  |
|  | Détectionautomatiquejour/nuit? |  |  |  |
|  | Programmationhoraire? |  |  |  |
|  | Détectiondeprésence? |  |  |  |
|  | Courantd'entrée(A) |  |  |  |
|  | Courantdesortie(A) |  |  |  |
|  | Courantcaractéristique(A) |  |  |  |
| Candélabre(mât+ crosse + platine) | Marque |  |  |  |
|  | Type |  |  |  |
|  | Lieud’approvisionnement |  |  |  |
|  | Garantie |  |  |  |
|  | Matériau |  |  |  |
|  | Dimensionmassifd’ancrage(L*l*h) |  |  |  |
| AUTRE | DispositifAntivol? |  |  |  |

LUETACCEPTE

# PIECEN°6:CADREDUBORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

CADREDUBORDEREAUDESPRIXUNITAIRES

Pourlestravauxderéhabilitationdetrente(30)lampadairessolaires au centre urbain de ZOETELE

| PARTIEA-(TVANONEXONERE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Designation | Unité | Prix unitaireen chiffre | Prixunitaire en lettre |
| PRIX100 -TRAVAUXPRELIMINAIRES ETPRESTATIONSDIVERSES |  |  |  |  |
| 101 | Installationduchantieretremiseenétatdeslieux Le Forfait à Francs CFA | FF |  |  |
| 102 | F/Ppanneaudechantier Le Forfait à FrancsCFA | FF |  |  |
| 106 | Projetd’exécutionetPlandeRecollement Le Forfait à Francs CFA | FF |  |  |
| PARTIEB-(TVA EXONERE) |  |  |  |  |
| PRIX200-FOURNITUREETPOSEDUCANDELABRESOLAIRE |  |  |  |  |
| 201 | Modulephotovoltaïquemonocristalin Ceprixrémunèreàl’unité,conformémentauxspécifications techniques: - Lafourniturededemudulede250Wc/12V,Flux Lumineux Led 200W/12V/4800lm,Batterie Lithium(intégrée)2V/200Ah,RégulateurSolaire (intégré)MPPTIP66,I…20Aycompristoutes sujétions L’Unitéà Francs CFA | U |  |  |

Fait à	Le	Le Soumissionnaire,

99

# PIECEN°7:CADREDUDETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

100

DETAILQUANTITATIFETESTIMATIF

Pourlestravauxde réhabilitationdetrente(30)lampadairessolairesaucentreurbain de ZOETELE

| PARTIEA-(TVANONEXONERE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Designation | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix total |
| PRIX100 -TRAVAUXPRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |
| 101 | Installationduchantieretremiseenétatdeslieux | FF | 1 |  |  |
| 102 | F/Ppanneaude chantier | FF | 1 |  |  |
| 103 | Projetd’exécutionetPlanderecollement | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL100 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT100 |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR(5,5%ou 2,2%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
| PARTIEB-(TVAEXONERE) |  |  |  |  |  |
| PRIX200– FOURNITUREETPOSE DUCANDELABRE SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| 201 | Lafourniturededemudulede250Wc/12V,FluxLumineuxLed 200W/12V/4800lm,Batterie Lithium(intégrée) 2V/200Ah,Régulateur Solaire (intégré) MPPT IP66, I…20 A y compris toutes sujétions | U | 30 |  |  |
| SOUS-TOTAL200 |  |  |  |  |  |
| TOTALGENERALHT |  |  |  |  |  |
| TOTALTVA(19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR(5,5% ou 2,2%) |  |  |  |  |  |
| TOTALGENERALTOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis quantitative au montant Toutes Taxes Comprises de 	Francs CFA.

FAIT A	LE	LE SOUMISSIONNAIRE,

101

# PIECEN°8:CADREDUSOUS-DETAIL DES PRIX

102

### MODELEDESOUS-DETAILDESPRIX

CADREDUSOUS-DETAILDES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblaidesfouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°prix | Rendementjournalier | Quantitétotale | Unité | Duréeactivité(jours) |
| 1.5 |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALA |  |
|  | TYPE | Tauxjournalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ETENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALB |  |
|  | TYPE | Prixunitaire | Consommation | Montant |
| MATERIAU X |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALC |  |
| D | TOTALCOUTSDIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Fraisgénérauxdechantier(X%*D) |  |  |  |
| F | Fraisgénérauxdesiège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque+Bénéfice(Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIXDEVENTETOTALHORSTAXES |  | G+H |  |
| J | PRIXDEVENTEUNITAIREHORS TAXES |  | I/Qté |  |

103

# PIECEN°9:PROJETDELETTRE COMMANDE

104

| REPUBLIQUEDUCAMEROUN Paix–Travail– Patrie --------------- REGIONDUSUD ------------------------DEPARTEMENTDEDJAETLOBO --------------------------COMMUNEDEZOETELE SECRETATRIATGENERAL ------------------- COMMISSIONINTERNEDEPASSATIONDESMARCHESPUBLICS CELLULEDESMARCHESPUBLICS B.P:02-ZOETELE |  | REPUBLICOFCAMEROON Peace– Work–Fatherland ---------------SOUTHREGION --------------- DJAANDLOBO DIVISION ---------------ZOETELECOUNCIL --------------GENERALSECRETARY --------------- ---------------- INTERNALCOMMISSIONTENDERSBOARD ---------------------- OFFICEOFPUBLICCONTRACTS PO.BOX:02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N°		/LC/CIPM/CMP/C-ZOE/2025 Passée après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°	/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2025 DU 	POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION DE TRENTE (30)LAMPADAIRES SOLAIRES AU CENTRE URBAIN DE LACOMMUNEDEZOETELEDANSLEDEPARTEMENTDUDJAETLOBO,REGIONDUSUD, »enprocédure

d’urgence ».

Financement:BIP-MINDUH-EXERCICE-2025

| TITULAIREDUPRESENTCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| --- | --- |
| NUMEROBOITEPOSTALE |  |
| CONTACTRESEAUTELEPHONIQUE |  |
| NUMEROREGISTREDECOMMERCE |  |
| NUMEROCONTRIBUABLE |  |
| NUMEROETDOMICILIATIONCOMPTEBANCAIRE |  |
| OBJETDUPRESENTCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| LIEUD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| DELAISD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| SOURCEDEFINANCEMENTDUPROJET |  |
| IMPUTATIONBUDGETAIRE |  |

MONTANTDUCONTRAT(enFCFA)

| MONTANTTOTALHORSTAXE |  | ENCHIFFRES (enFcfa) |  | ENLETTRES (enFcfa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVA(19,25%)xMHT |  |  |  |  |  |  |
| IR(2,2%ou5,5%)xMHT |  |  |  |  |  |  |
| MONTANTTOTALTTC(MHT+TVA) |  |  |  |  |  |  |
| NETAPERCEVOIR(MHT-IR) |  |  |  |  |  |  |
|  | DATES CONTRACTUELLES |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SOUSCRITELE |  |  |  |
|  |  |  | SIGNEELE |  |  |  |
|  |  |  | NOTIFIEELE |  |  |  |
|  |  |  | ENREGISTREELE |  |  |  |

105

### SOMMAIRE

TITRE I	CahierdeClausesAdministrativesParticulières(CCAP) TITRE II	Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) TITRE III	Bordereaux des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV	DétailsQuantitatifsetEstimatifs(DQE)

##### Entre:

LaRépubliqueduCameroun,représentéeparleMairedelaCommunedeZoétélé

,Dénomméeci-après«LeMaître d’Ouvrage»

D'unepart,

Et

L’Entreprise

B.P: 		Tel	Fax : 	 N° R.C :

N°Contribuable:

Représentée par Monsieur	,sonDirecteurGénéral, dénommée

ci-après «l’entrepreneur »

##### D'autrepart,

aétéconvenuetarrêtécequisuit:

PAGE 		ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°		/LC/CIPM/CMP/C- ZOE/2025 Passée après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°	/AONO/CIPM/CMP/C/ZOE-2024 DU 	POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE(30) LAMPADAIRES SOLAIRES AU CENTRE URBAIN DE LA COMMUNE DE ZOETELE DANS LE

DEPARTEMENTDUDJAETLOBO,REGIONDUSUD,»enprocédured’urgence».

Financement:BIP-MINDUH-EXERCICE-2025

| TITULAIREDUCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| --- | --- |
| CONTACTRESEAUTELEPHONIQUE |  |
| NUMEROREGISTREDECOMMERCE |  |
| NUMEROND’IDENTIFICATIONUNIQUE |  |
| OBJETDUPRESENTCONTRATDELETTRECOMMANDE |  |
| LIEUD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| DOMICILIATIONBANCAIRE |  |
| DELAISD’EXECUTIONDESTRAVAUX |  |
| SOURCEDEFINANCEMENT |  |
| MONTANTDELALETTRECOMMANDE(enFCFA) |  |

| MONTANTTOTALHORSTAXE | ENCHIFFRES(en Fcfa) | ENLETTRES(enFcfa) |
| --- | --- | --- |
| TVA(19,25 %)x MHT/100 |  |  |
| IR(5,5%ou2,2%) xMHT/100 |  |  |
| MONTANTTOTAL TTC |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |

| Lueetacceptéeparle Cocontractant. | L’AutoritéContractante |
| --- | --- |
| FaitàZoétélé,le……………………….. | FaitàZoétélé,le……………………….. |
| ENREGISTREMENT Faità…………………Le…………………….. |  |

# PIECEN°10:FORMULAIRESET FICHES MODELE

ANNEXE	N°	1	:	MODELE	DE	DECLARATION D’INTENTIONDESOUMISSIONNER

AinsérerenannexeàlaJe soussigné,Nationalité :

Domicile:

Fonction:

Envertu de mespouvoirsdeDirecteurGénéral,aprèsavoirprisconnaissance duDossierd’Appel d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclareparlaprésente,l’intentiondesoumissionnerpourcetAppeld’Offres.

Fait à 	le

Signature,nometcachetdusoumissionnaire

### ANNEXEN°2:MODELEDESOUMISSION

Je,soussigné	[Indiquerlenomet

la	qualité	du	signataire]	représentant	la	société,	l’entreprise	ou	le	groupement	(8)

……………………..............……	Dontlesiègesocialestà	Inscriteau

registre	du	commerce	de	………...............……………………...	Sous	le	n°

………………..................................……

Aprèsavoirprisconnaissancedetouteslespiècesfigurantoumentionnéesaudossierd'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°…	[Rappelerl’objetdel’appeld’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossierd'Appeld'Offres,moyennantlesprix quej'aiétablimoi-mêmesurlabasedesbordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°	À

- [En

chiffres etenlettres] francsCFAHorsTVA,età

………………........................................................………………………..	FrancsCFAToutes

TaxesComprises.[Enchiffreset enlettres]

- M'engageàexécuterlesprestationsdansundélaide	Mois

- M’engageenoutreàmaintenirmonoffredansledélai	Jours[indiquerladurée

devalidité,en principe90jours]àcompter deladate limitederemisedes offres.

- Adhèreentièrementàlacharted’intégritéetàladéclarationd’engagementenvironnementaletsocial jointes aux présents DAO.

Lesrabaisofferts etlesmodalitésd’applicationdesditsrabaissontlessuivants:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...............................................................................

.....................................................................................................................…………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………

LeMaîtred’Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………..............……….	Ouvertaunomde………...........................................……….

Auprèsdelabanque

………...........................................……….Agencede………...........................................……….

Avantsignaturedumarché,laprésentesoumissionacceptéeparvousvaudraengagemententre

nous.

Faità……….......................................……….Le………..........................................……….

Signaturede

Enqualitéde	Dûmentautoriséàsignerlessoumissionspouret

aunomde(9) ………...........................................……….

- Supprimerla mentioninutile

- Annexer lalettredepouvoirs

### ANNEXEN°3:MODELEDECAUTIONNEMENTDE SOUMISSION

Organismefinancier:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

Adresséeà[indiquerleMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDéléguéetsonadresse]Cameroun,ci- dessous désigné «le Maître d’Ouvrage »

AttenduquelePrestataire	,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis

sonoffreendatedu	Pour[rappelerl’objetdel’appeld’offres],ci-dessous

désignée

«L’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerle montant]

FrancsCFA,

Nous …………....................…..........................……….[Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….[Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier»,déclaronsgarantirlepaiementauMaîtred’Ouvrage ouauMaîtred’Ouvrage Délégué delasommemaximalede[indiquerlemontant]FrancsCFA,quel’organisme financiers’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Lesconditionsdecetteobligationsontlessuivantes:

Silesoumissionnaireretireson offrependantlapériodedevaliditéprévuedans le dossier d’appel d’offres ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’OuvrageouleMaître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- ometdesignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire;

- ometourefusedefournirlecautionnementdéfinitifdumarché(cautionnementdéfinitif), comme prévu dans celui-ci.

NousnousengageonsàpayerauMaître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’unmontant allantjusqu’aumaximumdela sommestipuléeci-dessus,dèsréceptiondesapremièredemande écrite,sansqueleMaître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Déléguénoteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditionsci-

113

dessus,outouteslesdeux, sontremplies,etqu’ilspécifieraquelle(s)condition(s)a(ont)joué.

La présentecaution entre en vigueur dès sa signature et dèsla datelimitefixéepar le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Déléguépour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Déléguétendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé deréception, avant la fin de cette période de validité.

Leprésentcautionnementestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais. LestribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présent engagement et ses suites.

Signéetauthentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………,le……….......................

[Signature del’organismefinancier]

### ANNEXEN°4:MODELEDECAUTIONNEMENTDEFINITIF

Organismefinancier:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

Adresséeà[indiquerleMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDéléguéetsonadresse]Cameroun,ci- dessous désigné «le Maître d’Ouvrage »

Attenduque	[Nometadressedu

fournisseurouduprestataire],ci-dessousdésigné«le

Fournisseurouduprestataire»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné« lemarché»,àréaliser

[indiquerlanaturedesfournituresetservicesconnexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’OuvrageDélégué uncautionnementdéfinitif,d’unmontantégalà[indiquerlepourcentagecomprisentre2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement, Nous,

……………....................................................................................................................................................

.	[nometadressedebanque],représentéepar

…	[noms

dessignataires],

ci-dessousdésignée«l’organismefinancier»,nousengageonsàpayerauMaîtred’OuvrageouauMaître d’Ouvrage Délégué,dansun délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestatairen’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché,sanspouvoirdifférerlepaiementni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de	[en chiffres et en

lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif etnous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Leprésentcautionnementdéfinitifprendeffetàcompterdesasignatureetdèsnotificationdu marché.Lacaution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprèsledélaisusvisé,lacautiondevientsansobjetetdoitnousêtreautomatiquementretournéesansaucune formedeprocédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageoule Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accuséderéception,parvenueàla banquependantla période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concernele présent engagement et ses suites.

Signéetauthentifiéparl’Organisme financier

…	,le

[signaturedelabanque]

### ANNEXEN°5:MODELEDECAUTIONNEMENTD'AVANCEDE DEMARRAGE

Organismefinancier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessousdésigné«leMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDélégué»

Noussoussignés(organismefinancier,adresse),déclaronsparlaprésentegarantir,pourlecomptede:

…	[letitulaire],auprofitde

Maître d’OuvrageouMaîtred’OuvrageDélégué[Adresse du Maître d’OuvrageouduMaîtred’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Lepaiement,sanscontestationetdèsréceptiondelapremièredemandeécritedubénéficiaire,déclarantque

………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursementdel’avancededémarrageselonlesconditionsdumarché	du

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)]du montant Toutes TaxesComprisesdumarchén° ………….......................……..,payable dèslanotificationdel’ordrede service correspondant, soit	francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance surlescomptesde…………..........................……..[letitulaire]ouvertsauprèsdelabanque

………….................……... souslen°…………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant ducautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparl’organisme financier

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature del’organismefinancier]

Annexen°6:Modèledecautionnementdebonneexécutionen remplacementdeLARETENUEDERETENUEDEGARANTIE

Organismefinancier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessousdésigné«leMaîtred’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDélégué»

Attenduque………….................................................................nometadressedufournisseuroudu prestataire],

ci-dessousdésigné«leFournisseur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,livrerlesfournituresde [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10%à préciser]du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

AttenduquenousavonsconvenudedonnerauFournisseurcecautionnement,

Nous,…...........................adresseorganismefinancier],représentéepar	nomsdes

signataires],etci-dessousdésignée«organismefinancier»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Etnous nousengageonsàpayerauMaîtred’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ,dansun délaimaximumdehuit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelquemotifquecesoit,toute(s) somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

delasommeindiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’OuvrageouleMaîtred’OuvrageDélégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunauxcamerounais seront seuls compétentspour statuersur toutce qui concerne leprésent engagement et ses suites.

Signéetauthentifiéparl’organismefinancier à……………., le …………………

.[signaturedel’Organismefinancier]

(10)Casoùlacautionestétablieunefoisaudémarragedestravauxetcouvrelatotalitédelagarantie, soit 10% du marché.

### ANNEXEN°7:LETTREDESOUMISSIONDELAPROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu,date]

À:[Nometadressedumaîtred’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous,soussignés,[titreàpréciser],avonsl’honneur,conformémentàvotreDAON°

…..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaiteconsidération./-

NomduCandidat: Adresse

Signature du représentant habilité:Nom ettitredu signataire :

### ANNEXEN°8:MODELEDECADREDUPLANNING

Notesurlaprésentationdesplannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Leplanning financier quidécouleduplanningdestravauxdevra indiquermoisparmois,leset montantsprévisionnelsdesdécomptesdetravauxparposteetcumulés,entenantcomptede l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante. [Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maîtred’Ouvrage]

### CALENDRIERDESACTIVITES(PROGRAMMEDETRAVAIL)

- Préciserlanaturedel’activité

|  | [Moisou semainesàcompterdudébutdela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*

- Achèvementetsoumissiondesrapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1.Rapportinitial |  |
| 2.Rapportsd’avancementa. Premier rapport d’avancement b.Deuxièmerapport |  |
| 3.Projetderapportfinal |  |
| 4.Rapportfinal |  |

### CALENDRIERDUPERSONNELSPECIALISE

| N ° | Nom | Rapport s à fournir | Personnel(sousformedegraphiqueàbarres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total personnel/mois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Siège | Ter rain 3 | Total |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir : 	 Durée des activités :

Signature:(Représentanthabilité)

Nom : Titre : Adresse:

2	Lesmoissontcomptésàpartirdudebutdelamission.Parchaqueagentindiquerséparémentaffectationau siège ou sur le terrain.

3	Travailsurleterrainsignifietravailexecutéendehorsdusiègeduconsultant

### ANNEXEN°9:MODELEDELISTEDUPERSONNELA MOBILISER

e1.Personneltechniqueclé/degestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Annéesd’Expérience Spécifique EnTermedeprojets similairesréalisés | Posteoufonction Occupé(e)pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.Personnel d’appui(siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXEN°10:MODELEFICHEDEPRESTATIONS

SUSCEPTIBLESD’ETRESOUS-TRAITEESCOMMANDEES

| N° | DésignationdesFournitures | Quantité(Nombred’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérerladésignationdes Fournitures] | [insérerlaquantitédesarticlesà fournir] |

| N° Service | Désignationdu Service | Unitédemesure |
| --- | --- | --- |
| [insérerle numérodu Service] | [insérerladésignationdu service] | [unité de mesure] |

ANNEXEN°11:MODELEDECURRICULUMVITAE(CV)DU PERSONNELSPECIALISEPROPOSE

Poste: . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . ..

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NomduCandidat: .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . ... . . .. . .. .. . .. .. . .. ... . . .. . .. .. . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomdel’employé: . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . ... .. . . .. .. . .. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession:..............................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Diplômes: . . .. .. . .. ... . .. .. . .. .. .. . .. .. ... . .. .. . .. .. .. . .. .. ... . .. .. . ... .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Datedenaissance:.... .................... ................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombred’annéesd’emploiparleCandidat:................................

Nationalité: . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Affiliationàdesassociations/groupementsprofessionnels:............ .............

........................................................................ .

. . . . .. . .. . . .... . .. . .. . . ... . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . ..

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributionsspécifiques: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principalesqualifications:

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

àsesattributionsdanslecadredelamission.Indiquerleniveaudesresponsabilités exercées

parlui/ellelorsdemissionsantérieures,enenprécisantladateetlelieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation:

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé,enindiquantlesnomsetadressesdesécolesouuniversitésfréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

PiècesAnnexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestationdedisponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Expérienceprofessionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom del’employeur, titredu posteoccupé et lieu detravail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Connaissancesinformatiques:

[Indiquer,leniveaudeconnaissance]

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Langues:

[Indiquer,pourchacune,leniveaudeconnaissance:médiocre/moyen/bon/excellent,ence qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Attestation:

Je, soussigné, certifie,en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendentfidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date: . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .

[Signaturedel’employéetdureprésentanthabilitéduconsultant]

Jour/mois/année

Nomdel’employé: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomdureprésentanthabilité: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### ANNEXEN°12:.REFERENCESDUCANDIDAT

Servicesrenduspendantles[indiquerlenombrede1à5]dernièresannéesquiillustrentle mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| NomdelaMission: | Pays: |
| --- | --- |
| Lieu: | Personnelspécialiséfourniparvotre société/organisme (profils) : |
| Nomdu Client: | Nombred’employésayantparticipéàla Mission : |
| Adresse: | Nombredemoisdetravail; durée de la Mission : |
| Délai: |  |
| Datededémarrage: Dated’achèvement: (mois/année) (mois/année) | Valeurapproximativedesservices (en francs CFA HT) : |
| Nomdesprestatairesassociés/partenaireséventuels: | Nombre de mois de travailde spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nometfonctionsdesresponsables(Directeur/Coordinateurduprojet,Responsabledel’équipe): |  |
| Descriptifduprojet: |  |
| Descriptiondesserviceseffectivementrendusparvotrepersonnel: |  |

Nomducandidat:

### ANNEXEN°13.DESCRIPTIFDELAMETHODOLOGIEETDU PLANDETRAVAILPROPOSESPOURACCOMPLIRLA

MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conceptiontechniqueet méthodologie,

- Plan detravail, et

- Organisation et personnel

- Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

- Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la compositionde votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

### ANNEXEN°14MODELEDEFICHED’INFORMATION

RELATIVEAUMATERIELESSENTIEL,LECASECHEANT

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age/ Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplirparle MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérerdansletableauci-dessus:(i)lalistedesmatérielsetoutilsrequispourlaréalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note:Pourchaquematériel,joindrelacopiecertifiéedelafactureoudelacartegrise,lecas échéant

### ANNEXEN°15MODELEDEDECLARATIONSURL'HONNEUR DEVISITEDUSITE

Je soussigné M.				 Représentant l’Entreprise			 Reconnais avoir visité ce jour le 	du mois de 	de l’année				 En compagnie de M.					 Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pourlequelmonentrepriseveutsoumissionner.

M’étantrendusurleslieux,lesobservationssuivantesontétérelevées:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………

N.B:leprestatairedoitsoumettrepourchaquesitedeprojetunedéclarationdevisitede site.

Faità……………………….,le………………………… Le soumissionnaire

(Nom,prénom,signatureetcachet)

PIECEN°11

CHARTED’INTEGRITE

### Noterelativeàlacharted’intégrité

Le soumissionnaire s’engage à respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du groupement sont engagés la charte devra être souscrite par tous ses membres.

### CHARTED’INTEGRITE

INTITULEDEL’APPELD’OFFRES:

[àpréciserlorsdumontageduDAO]

LE«…….SOUMISSIONNAIRE……»s’engageàrespecterlestermesdelaprésente charte d’intégrité

D’OUVRAGE»

A MONSIEURLE«MAITRE

- Nousreconnaissonsetattestonsquenousnesommespas,etqu’aucundes membresde notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

  - figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

- Nous	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupementetdenossous-traitantsn’est,dansl’unedessituationsdeconflitd’intérêt suivantes :

  - actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’unautre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

  - dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

    - être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,recrutés,oudevantl’être,parleMaîtred’Ouvragepour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestonsque nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle duMaître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

- Danslecadredelapassationetde l’exécutionduMarché:

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvresdéloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légalesou  Réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvresdéloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrironsou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soitrémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organismepublic ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii)toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de sesfonctions officielles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité quecesoit,unavantageindudetoutenature,pourelle-mêmeoupouruneautre personneou entité, afin qu’elleaccomplisseou s’abstienned’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

  - Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher,derestreindreoudefausserlejeudelaconcurrence,notamment

en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maîtred’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissonsquenousnousexposonsauxsanctionsprévuesparlesloisetrèglements en vigueur.

Nom

Signature

Dûmenthabilité àsignerl’offrepour etau nomde:

En date du

PIECEN°12

DECLARATIOND’ENGAGEMENTAU RESPECTDESCLAUSESSOCIALESET

ENVIRONNEMENTALES

### Noterelativeàladéclarationd’engagementauxclausessocialeset environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et environnemental adressée au Maître d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités à l’engager. En cas de groupement, la charte devra être souscrite par tous ses membres.

### DECLARATIOND’ENGAGEMENTENVIRONNEMENTALET SOCIAL

INTITULEDEL’APPELD’OFFRES:

[àpréciserlorsdumontageduDAO]

LE«…..SOUMISSIONNAIRE……»s’engageàrespecterlestermesdelaprésente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR	LE	«Maître

d’Ouvrage»Dans le cadrede la passation et de l’exécution du Marché :

- Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun ycomprislesconventionsinternationalesratifiées,notamment(i)lerespect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv)lereposhebdomadaireobligatoire(v)ledroitdejouissancedes congés(vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le portobligatoire des équipements de protections individuelles.

- En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble denos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareilsayant un faible impact sur l’environnement.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces

comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : Signature:

Dûmenthabilité àsignerl’offrepour etau nomde:

En date du

# PIECEN°11:RAPPORTD’ETUDES PREALABLES

PIECEN°12:GRILLEDE NOTATION

| N° | Critères |  | souscritèresdenotation | Notation binaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESENTATIONGENERALEDEL’OFFRE |  | Documentslisibleetordonnéssuivant lesindicationsduRPAO | Oui/Non |
| 2 | EXPERIENCEDEL’ENTREPRISEDANSLESTRAVAUXSIMILAIRES |  |  |  |
| 2.1 | Nombredeprojetsdéjàréalisésenéclairagepublic |  | ≥2 projets | Oui/Non |
| 2.2 | Nombredeprojetsdéjàréalisésenéclairagepublicvial’énergie solairephotovoltaïque |  | ≥2 projets | Oui/Non |
| 2.4 | Preuve de la capacité de préfinancement des travaux (par Lot) (Attestationdesolvabilitédélivréeparunebanquedepremierordre agréée) |  | ≥25 FCFA | Oui/Non |
| 3 | MOYENSHUMAINS |  |  |  |
| 3.1 | ChefdeProjet |  |  |  |
|  | Profildeformation |  | Energiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Qualifications |  | ≥BAC+5enénergiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Expérienceprofessionnelleenénergiesolaire |  | ≥7ans | Oui/Non |
| 3.2 | Conducteurdetravaux |  |  |  |
|  | Profildeformation |  | Energiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Qualifications |  | ≥BAC+3enénergiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Expérienceprofessionnelleenénergiesolaire |  | ≥5 ans | Oui/Non |
| 3.3 | ChefdeChantier |  |  |  |
|  | Profildeformation |  | Energiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Qualifications |  | ≥BAC+3enénergiesrenouvelables | Oui/Non |
|  | Expérienceprofessionnelleenénergiesolaire |  | ≥3 ans | Oui/Non |
| 3.4 | Autrespersonnelsdel’entreprise |  |  |  |
|  | TechniciensupérieurenBTP |  | Nombre≥1,Bac+2 | Oui/Non |
|  | Technicienavecexpériencespécifiqueduphotovoltaïque |  | Nombre≥3,niv.minprobatoire F3 | Oui/Non |
| 4 | MOYENSMATERIELS |  |  |  |
| 4.1 | Matérielsroulants |  |  |  |
|  | Pick-up |  | Nombre≥1 | Oui/Non |
| 4.2 | Matérielsdesécurité |  |  |  |
|  | Harnaisdesécurité |  | Nombre≥4 | Oui/Non |
|  | EPI(Gants,casques,chaussures) |  | Nombre≥8 | Oui/Non |
| 4.3 | Matérielsdemesures |  |  |  |
|  | Solarimètre |  | Nombre≥1 | Oui/Non |
|  | GPS |  | Nombre≥1 | Oui/Non |
|  | Multimètre |  | Nombre≥1 | Oui/Non |
| 5 | SPECIFICATIONSTECHNIQUES |  |  |  |
| 5.1 | Noteméthodologique |  |  |  |
|  | Planningd’exécutiondestravaux |  | Biendétailléetlogiqueselonlesdélais | Oui/Non |
|  | Noteméthodologique |  | Logiqueetcohérent | Oui/Non |
|  | Planningd’approvisionnement |  | Biendétailléetlogiqueselonlesdélais | Oui/Non |
| 5.2 | Notede calcul |  | Spécifiqueetlogiquepourtous les équipementssuivantleCCTP | Oui/Non |
| 5.3 | Simulationdelaproductibilitésuraumoins1ansviaunlogiciel certifié dans le domaine PV |  |  | Oui/Non |
| 5.4 | Caractéristiquestechniquesdesouvrages |  |  |  |
|  | ModulePV | Type | Monooupolycristallin | Oui/Non |
|  |  | Duréedevie | 25ansà80%delapuissance Initiale. | Oui/Non |
|  |  | Puissance | ≥200Wc | Oui/Non |
|  |  | Rendement | ≥15% | Oui/Non |
|  | Batteriesolaire | Capacité | ≥1400Wh | Oui/Non |
|  |  | Type | LiFePO4ouNiMH | Oui/Non |
|  |  | Nbredecyclesà30%dedécharge | ≥3500cycles | Oui/Non |

|  |  | Duréed'autonomieavecunebatterie chargéeaumaximum(J) | ≥2 | Oui/Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rendement | ≥90% | Oui/Non |
|  | Régulateurdecharge | Ampérage | ≥15A | Oui/Non |
|  |  | Autoconsommation | ≥18 mA | Oui/Non |
|  |  | Déconnexionautomatique |  | Oui/Non |
|  |  | LocalisationMPPT |  | Oui/Non |
|  | Températured’exploitation |  | +20°à+50°C | Oui/Non |
|  | Candélabre | Matériau | Aciergalvaniséàchaud | Oui/Non |
|  |  | Notedecalculdedescentedecharge | logique | Oui/Non |
|  | Luminaire | Type | LED | Oui/Non |
|  |  | Régime | DC | Oui/Non |
|  |  | fluxlumineux(lm) | ≥4500 | Oui/Non |
|  |  | Efficacitélumineuse(lm/W) | ≥150 | Oui/Non |
|  |  | Températuredelacouleur (K) | 4000°K-4500°K | Oui/Non |
|  |  | Duréedevieduluminaire(h) | ≥80000 heures | Oui/Non |
|  |  | Rendement | ≥90% | Oui/Non |
|  | Schémassynoptiqueetlogiquedemontagedeslampadaires |  |  | Oui/Non |
| 5.5 | Qualitéetoriginedumatériel |  |  |  |
|  | Originedumatériel |  | Contratd’approvisionnement,devisou pro-forma | Oui/Non |
|  | CertificatCEselonlanormeEN40dufabricantdescandélabres |  |  | Oui/Non |
|  | Autorisationdufabricant |  |  | Oui/Non |
|  | Modules |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
|  | Contrôleursdecharge |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
|  | Batteries |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
|  | Lampes |  | Fichestechniquesd’origine | Oui/Non |
| 5.6 | CCTP |  | Complété,paraphé,datéetsignéàla dernièrepage | Oui/Non |
| 5.7 | Visitede site |  | Déclarationsurl’honneuretrapportde visite de site | Oui/Non |

NB:Laseuleréférencepourlaconfirmationetvalidationdescritèresdelarubrique« SPECIFICATIONS TECHNIQUES » reste les fiches techniques originales.

## PIECEN°13:LISTEDESETABLISSEMENTS BANCAIRE HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

MINISTERE DES FINANCES

LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE AGREE ET HABILETEES A METTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN 2022