	REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------
REGION DE L’EXTREME-NORD                        

  ---------------
DEPARTEMENT DU MAYO DANAY
---------------
COMMUNE DE GOBO
--------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
--------------- 

	[image: image1.jpg]




	REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------
FAR-NORTH REGION

 ---------------
MAYO-DANAY DIVISION

 ---------------
GOBO COUNCIL
---------------
INTERNAL TENDERS BOARD

---------------



COMMUNE DE GOBO
MAITRE D’OUVRAGE - AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE GOBO
COMMISSION COMPETENTE : 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE GOBO
DEMANDE DE COTATION
N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU 30 DECEMBRE 2024 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, L’ACQUISITION DES CEREALES   ET D’UNE (01) DECORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD
FINANCEMENT: FEICOM/COMMUNE DE GOBO
DELAI D’EXECUTION: Trois (03) mois
IMPUTATION : 
                                                         NOVEMBRE 2024
Table des matières
Erreur ! Signet non défini.I.
AVIS DE CONSULTATION


11II.
REGLEMENT DE LA CONSULTATION


12A.
INSTRUCTIONS GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES


16B.
INSTRUCTIONS SPECIFIQUES AUX SOUMISSIONNAIRES


23III.
FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION


24A.
LETTRE DE COTATION


25B.
MODELE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL


26C.
MODELE DE CURRICULUM VITAE


27D.
MODELE ATTESTATION DE VISITE DU SITE SUR L’HONNEUR


29E.
MODELE PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX


29F.
MODELE PLANNING DES APPROVISIONNEMENTS


30G.
MODELE DE CAUTION


H.
MODELE DE MARCHE
37
IV.
DOSSIER TECHNIQUE
42
A.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
43
B.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
58
C.
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
70
D.
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
80
E.
CADRE DES SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES
85
F.
PLANS DES OUVRAGES
87
84G.
LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN
9



I. AVIS DE CONSULTATION
	[image: image9.png]



 
	[image: image2.jpg]



	


AVIS DE DEMANDE DE COTATION N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, L’ACQUISITION DES CEREALES   ET D’UNE (01) DECORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT : FEICOM- EXERCICE 2024 

1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

 Le Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence, un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux d’aménagement d’un magasin de stockage, l’acquisition des céréales   et d’une (01) décortiqueuse de riz dans la commune de gobo, Département du Mayo-Danay –Région de l’Extrême-nord

2-  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

· Les travaux préparatoires ; 

· La Maçonnerie pour superstructure ; 

· La charpente et couverture ; 

· Les menuiseries bois et métallique ; 

· La peinture et le revêtement ; 

· L’électricité ; 

· VRD et Divers.

· Fabrication des palettes 

· Acquisition et installation mini-décortiqueuse de riz avec moteur 1115 à gasoil

· Acquisition et stockage des céréales

3- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une connaissance avérée dans le domaine des bâtiments et du Génie Civil.

En outre, ces sociétés, entreprises ou groupement d’entreprises ne doivent pas être adjudicataires de plus de trois marchés de l’exercice 2024 non réceptionnés dans le Département du Mayo-Danay.  

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après évaluation approfondie et objective de leur dossier.

4- FINANCEMENT

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le FEICOM/COMMUNE GOBO 

5- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Gobo, de 07 heures à 15h heures
6- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

La Demande de Cotation peut être obtenu à la Commune de Gobo, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de cinquante mille Francs (50 000) francs CFA, auprès de la Recette Municipale de Gobo.

7- PRESENTATION DES OFFRES

Les documents constituant l’offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

· L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;

· L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

· L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe fermée et scellée portant la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par les intercalaires de même couleur.
8- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, à la Commune de GOBO, au plus tard le _______________ à 13 heures, heure locale et devra porter la mention:


« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT   N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, L’ACQUISITION DES CEREALES   ET D’UNE (01) DECORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY- REGION DE L’EXTREME-NORD



(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT).

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues

9- RECEVABILITE DES OFFRES

CAUTION DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire devrait joindre à ses pièces administratives une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DC, d’un montant de Huit cent quatre vingt deux mille (882 000) francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la règlementation en vigueur. 

10- OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le _______________ à 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commune de Gobo,  en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

11- DELAI DE REPONSE DES SOUMISSIONNAIRES

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

12- DELAIS D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution  prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué  pour la réalisation des travaux  est de trois (03) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat

13- EVALUATION DES OFFRES
L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

1ere étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnue techniquement qualifiées et administrativement conformes. 

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

13.1 Critères éliminatoires
13.1.1 : Pièces administratives

a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Pièce falsifiée ou non authentique.

13.1.2 : Offre technique

a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

c) N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années des prestations similaires ;

e) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning ;

f) Non satisfaction au moins,  à trente-deux (32) critères essentiels sur les cinquante-deux (52) 

13.1.3 Offre financière 

a) Offre financière incomplète ;

b) Pièces non conformes ;

c) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire ;

d) Absence d’un sous détail des prix ;

e) Sous détail de prix irréaliste et erroné.

13.2 Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des cinquante-deux (52) critères essentiels ci-dessous :

a) Présentation sur 3 critères ;

b) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 15 critères ;

c) Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;

d) La méthodologie d’exécution sur 13 critères ;

e) Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 09 critères

14. ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante,  attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme à la Demande de Cotation.

15- DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix  (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de GOBO.

Fait à Gobo, le ____________________
      Le Maire de la Commune de Gobo,

     (Autorité Contractante)
AMPLIATIONS :

- MINMAP/DGMI (pour information)

- PREFET MAYO-DANAY (pour information)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/CIPM (pour information)

- ARMP/REN/MRA (pour publication au JDM)

- DRMAP/SMI (pour archivage)

- DDMAPMD/SPM (pour archivage)

- AFFICHAGE/ARCHVES (pour information et mémoire)

- MAITRE D’OUVRAGE (pour information)

PIECE 1-1 VERSION ANGLAISE
	
 
	[image: image3.jpg]



	


OPINION OF QUOTATION DEMAND N°______/2024/QD/C.GOBO/ ITB-GS 

____________ IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE REHABILITATION OF A STORAGE STORE, THE ACQUISITION OF EREALS AND A RICE HULLER IN GOBO COUNCIL, MAYO DANAY DIVISION - FAR NORTH REGION.

Financing: The 2024 FEICOM Budget

Budget Head No 
1. Object

On behalf of the Government of the Republic of Cameroon, the Mayor of Gobo Council, Contracting Authority, hereby issues an Open National Invitation to Tender in Emergency Procedure for the rehabilitation of a storage store, construction of a shelter and the acquisition of ereals and a rice huller in gobo council, Mayo-Danay Division – Far North Region. 

2. Scope of works

The works will comprise the following operations:

· Preparatory works;
· Excavations;
· Building – elevations;
· Carpentary and roofing; Carpentary wood work;
· Plombing;
· Electrification;
· Painting
· Drainage system.

· Fabrication of pallets

· Buying and installation of rice huller

· Buying and storage of cereals
3. Eligibility 

Participation in this tender shall be opened on equal conditions to Cameroon-law contractors with proven experience in the field of building construction and civil engineering in general. And not have more than three projects of 2024 no received.

4. Financing

Works under this tender shall be financed by the FEICOM BUDGET for the 2024 Financial Year,

5. Consultation of tender documents

The tender documents may be consulted during working hours at the Council of Gobo.

6. Acquisition of tender documents

The tender documents may be obtained at the at the office of the General Secretary of the Gobo Council, through presentation of a receipt of payment into the local public treasury of Yagoua of a non-refundable fees of  fifty thousand (50 000) CFA F.

Such a receipt shall identify the payer as representing a consulting firm willing to participate in the tender.

7. Presentation of tenders

The following tender documents in three volumes shall be enclosed in sealed envelopes:

· Envelope A containing the administrative documents (volume 1);

· Envelope B containing the technical proposal (volume 2);

· Envelope C containing the financial offer (volume 3).

The offers shall be enclosed in a simple sealed envelope bearing only the reference of the tender concerned. The different documents of each offer shall be numbered as indicated in the tender and separated by dividers of the same colour.

8. Submission of tender

Drafted in English or French and in seven duplicate (7) including one (1) original and six (6) copies labeled as such, tenders shall be submitted in a sealed envelope and against a receipt at the General Secretary of the Gobo Council, no later than _________ at 01 p.m, local time. They shall bear the following:

“OPINION OF QUOTATION DEMAND N°______/2024/QD/C.GOBO/ ITB-GS 

____________ IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE REHABILITATION OF A STORAGE STORE, CONSTRUCTION OF A SHELTER AND THE ACQUISITION OF EREALS AND A RICE HULLER IN GOBO COUNCIL, MAYO-DANAY DIVISION - FAR NORTH REGION.

Financing: FEICOM Budget.

Budget Head No..
To be opened only at the tender-evaluation session”.

Tenders received after the submission deadline shall be rejected.

9. Tender compliance

Any tender not respecting the separation mode of the financial offers from the administrative documents and technical proposals shall be rejected.

Any offer not in keeping with the tender requirements, especially the absence of the provisional guarantee issued of  882 000F CFA, in keeping with the model indicated in the tender file by a first class banking institution approved by the ministry in charge of finance and valid for a period of thirty (30) days shall be rejected.

Lest they be rejected, shall be submitted only the originals or true copies of the relevant administrative documents, certified by the issuing service or an administrative authority, dating less than three (3) months old and valid during the opening session shall be rejected.

10. Opening of tenders

Tenders shall be opened in a single phase on _______ at 02 p.m, in the meeting room of the Gobo Council, in the presence of bidders.

Only bidders may attend the opening session or each have themselves represented by one person of their choice (event in the event of a joint-venture) with sound knowledge of their files.

11. Application deadline

Bidders shall have twenty (20) days to apply for this tender with effect from the date of publication of this tender.

12. Time frame

The overall execution timeframe shall be three (03) calendar months, including the rainy season and other vagaries, with effect from the date of notification of the Notice to Proceed.

13. Tender evaluation criteria

Tenders shall be evaluated in three (3) stages:

· Stage 1: Verification of each tender for compliance of the administrative files

· Stage 2: Technical evaluation of compliant administrative files.

· Stage 3: Verification of the financial offers of contractors with compliant administrative and technical files.

        13-1: Eliminatory criteria
13.1.1 : Administrative documents
a) Incomplete or non-compliant documents,

b) Forged or non-authentic document.

   13.1.2: Technical proposal
                 a) Incomplete or non-compliant documents;

                 b) False declaration, falsified or scanned documents;     

                 c) Failure to show proof of the execution, as the main contractor, during the last three (3) years of the construction of at least one building,                   

                  d) Non-existence in the technical proposal of the rubric “organization, methodology and planning”;

                  e) Failure to meet at least thirty-two (32) out of the fifty-two (52) essential criteria;

13.1.3 Financial offer
                 a) Incomplete financial offer;

                 b) Non-compliant documents;

                 c) Omission of a quantified unit price in the financial offer;

                 d) Absence of a sub-detailed price;

                 e) Unrealistic and erroneous sub-detailed price.

        13-2 Essential criteria
      The technical proposal shall be evaluated as per the following 52 essential criteria:

a) Presentation out of 3 criteria;

b) Supervisory staff out of 15 criteria;

c) Site equipment to be mobilized out of 12 criteria;

d) Methodology out of 13 criteria.  

e) Contractor’s references and pre-financing capacity out of 09 criteria.
14. Contract award

The Mayor of the Gobo Council, the Contracting Autority, shall award the contract to the tenderer with the lowest and technically compliant bid deemed to be essentially in keeping with the tender file.

15.  Tender validity

Tenderers shall be bound by their tenders for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

16. Further information

Additional technical information may be obtained every day during working hours at the Gobo Council.

                                                             

                                  Gobo, the ___________________

The Mayor of Gobo

Council

COPIES TO:
- MINMAP /DGMI(for information)
- PREFET MAYO DANAY (for information)
- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broadcast)

- PRESIDENT/ CIPM (for information)

- ARMP (for publication into JDM)

- DRMAP/SMI (for archives)

- DDMAPMD/SPM (archives)

- NOTICE BOARD;

-PROJECT OWNER 
II. REGLEMENT DE LA CONSULTATION

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

A. INSTRUCTIONS GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES

1. Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Le présent dossier de demande de consultation décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les conditions de remise d'une offre et les règles d'attribution, et stipule les conditions de contrat applicables au marché. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le dossier de demande de cotations.

2. Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

3. Éléments constitutifs d'une offre recevable

Pour être recevable, l'offre devra être établie avec un original et trois copies, et comprendre les éléments constitutifs suivants:

1) La Lettre de soumission établie suivant le modèle ci-après: IV, A), datée et signée

2) Le Bordereau Quantitatif et Estimatif dûment rempli (modèle IV, B), daté et signé

3) La Déclaration des Qualifications (suivant le modèle IV, C), applicable aux prestataires non déjà enregistrés.

4) Le projet de Lettre Commande, paraphé à chaque page (suivant le modèle IV, D),

5) Autres documents essentiels : l’attestation de visite de site 

4. Monnaie de l'offre

Les prix de l'offre seront libellés en Francs CFA.

5. Durée de validité de l'offre

L'offre restera valable pendant une période de 90 (Quatre Vingt Dix) jours calendaires.

6. Les conditions de dépôt des offres

6.1. Le soumissionnaire placera l'original et trois copies de son offre dans une enveloppe cachetée à l'adresse indiquée dans la Demande de cotations.

6.2. L'enveloppe cachetée portera le nom du projet avec la mention "A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement.

7. Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

8. Ouverture des plis

8.1. Les plis seront ouverts en séance de la Commission de Passation des Marchés en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de cotations.

8.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

9. Évaluation des offres

La Commission de Passation des Marchés, procédera, par une Sous-Commission d’Analyse, à l'évaluation des offres ou désignera un expert dans le domaine pour l’analyse. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant:

1. Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire

2. Vérification que le Bordereau Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé. 

3. Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires.

4. Élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations sur base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant.

5. Vérification dans l'offre classée moins disante, de la présence du dossier de Déclaration des Qualifications suivant le modèle imposé.

6. Vérification du niveau de qualification du soumissionnaire en comparant sa déclaration avec les seuils de qualification imposés dans le Chapitre III du présent dossier de demande de cotations.

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disante au tableau récapitulatif des cotations, est vérifié satisfaire aux conditions minimales de qualifications imposées, la Commission de Passation des Marchés le proposera comme adjudicataire provisoire à l’Autorité contractante, Maître d'Ouvrage.

Si l'offre du soumissionnaire moins disant ne satisfait pas aux conditions de qualifications minimales imposées, l'offre sera écartée et la Commission de Passation des Marchés procédera à l'examen de l'offre du soumissionnaire classée seconde dans l'ordre du tableau récapitulatif établi par ordre croissant des montants des cotations. Cette procédure peut se répéter en cas d'offres incomplètes ou de soumissionnaires vérifiés non qualifiés.

La Commission de Passation des Marchés établira un rapport d'évaluation détaillé concluant sur une proposition à l’Autorité contractante, Maître d'Ouvrage, de l'attribution du marché.

10. Attribution du marché

10.1. L’Autorité contractante invitera le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de 10 jours. Le dossier administratif comprendra un Certificat d'Imposition et un Certificat attestant que le soumissionnaire est en ordre de cotisation vis à vis de la Sécurité Sociale. Ces certificats seront datés de moins de trois mois. 

10.2. Muni de ces certificats, l’Autorité contractante, Maître d'Ouvrage, établira un procès-verbal d'attribution définitive indiquant qu'il a bien reçu un dossier administratif satisfaisant et qu'il complète la recommandation d'attribution qui lui a été faite par la Commission de Passation des Marchés.

10.3. Si le soumissionnaire déclaré attributaire provisoire ne peut constituer un dossier administratif satisfaisant, l’Autorité contractante, Maître d'Ouvrage, établira un procès-verbal confirmant la défaillance du soumissionnaire à présenter son dossier administratif et le remettra au Président de la Commission  de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau et soumettre un rapport d'évaluation amendé, justifiant du rejet de l'offre initialement retenue, et établissant une nouvelle recommandation conforme à l'évaluation. 

10.4. Dans les 30 jours suivant la date de réception de l'offre, l'adjudicataire retenu sera invité à signer un contrat suivant le modèle et les conditions présentés au présent dossier de demande de cotations.
11. Corruption et manœuvres frauduleuses

La fraude et la corruption sont traitées au niveau du FEICOM suivant la connotation accolée à certaines pratiques et comportements par les stipulations des directives de la Banque mondiale contenues dans l’encadré ci-après :

La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), aux sous-traitants, aux prestataires de services ou à leurs fournisseurs, ainsi qu’aux personnels de ces entités, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes19. En vertu de ce principe, la Banque : 

a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes : 

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité 20; 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation 21; 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités22; 

iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions23. 

v) se livre à des « manœuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’ informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 

(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que prévu au paragraphe 1.16 (e) ci-dessous. 

b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché ; 

c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire des produits du prêt s’est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ; 

d) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application des procédures de sanctions de la Banque24, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une période déterminée : i) de toute attribution de marché financé par la Banque : et ii) de la possibilité d’être retenu25 comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et 

e) exigera que le dossier de Demande de Cotation et les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des soumissionnaires, fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants, représentants, personnel, consultants, prestataires de services ou fournisseurs qu’ils autorisent la Banque à examiner tous les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la soumission des offres et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.
19 Dans ce contexte, toute action en vue d’influencer la procédure d’attribution ou l’exécution du contrat en vue d’un avantage quelconque est interdite. 

20 Aux fins de ce cet alinéa, le terme « une autre personne ou entité » fait référence à un agent public ou une autorité publique agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent. 

21 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » désigne tout participant public ; les termes « avantage » et « obligation » se référent au processus d’attribution ou d’exécution ; et « agit ou s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer l’attribution ou l’exécution du contrat. 

22 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » fait référence à tout participant à la procédure de passation (y compris les agents publics) qui entreprend par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou d’une autre entité qui ne participe pas au processus de sélection ou d’attribution, de simuler une procédure concurrentielle ou d’établir le montant des offres à un niveau artificiel ou non compétitif, ou qui entretient une relation de connivence avec les autres participants ou tout autre manquement. 

23 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne » fait référence à tout participant lors d’une procédure d’attribution ou lors de l’exécution d’un contrat. 

24 Une entreprise ou un individu peut être exclu de l'attribution de marchés financés par la Banque à la suite : i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris entre autres, de l’exclusion croisée convenue avec les autres Institutions Financières Internationales dont les Banques Multilatérales de Développement et de l’application des procédures de sanctions pour fraude et corruption relatives à la passation des marchés du Groupe de la Banque Mondiale ; et ii) d’une suspension temporaire ou d’une suspension temporaire rapide liée à des procédures de sanctions en cours. Voir la note de bas de page 14 et le paragraphe 8 de l’Annexe 1 des présentes Directives. 

25 Un sous-traitant, consultant, fabricant, fournisseur ou prestataire de services (plusieurs terminologies sont utilisées selon les différents dossiers d’appel d’offres) retenu est celui qui a été soit: i) inclu par le soumissionnaire lors de sa candidature à la préqualification ou dans son offre en raison de l’expérience particulière et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte et qui ont permis au soumissionnaire de satisfaire aux conditions de sélection d’un appel d’offres ; ou soit ii) désigné par l’Emprunteur. 

B. INSTRUCTIONS SPECIFIQUES AUX SOUMISSIONNAIRES

	Référence des IGS
	DESIGNATION

	1.
	Documents constitutifs de l’offre 

L'offre devra être établie en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies), comprenant les éléments constitutifs suivants:

1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social;

2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ; 

4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) ;

5 - Une quittance d’achat de la Demande de Cotation d’un montant de 50.000FCFA;

6 - La caution de soumission dont le montant est de 882 000FCFA, d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

7- Une copie attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (en cours de validité) ;

8- Un rapport de visite du site signé par l’entrepreneur faisant ressortir une description des lieux; 

9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

10 - Une attestation de conformité fiscale;

11 – Un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des impôts compétent;
12 – Une attestation d’immatriculation;
14 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ;

15 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire;
16- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire  

    17-La soumission, datée et signée

     18-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé

     19-Le Détail estimatif et quantitatif dûment rempli et signé

     20-Le projet de  lettre commande ;

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.


	2.
	Conditions de dépôt des offres

2.1. Le soumissionnaire placera l'original et six copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à Monsieur le Maire de la Commune de GOBO, Autorité Contractante, et sera déposé au plus tard Le        /     /2024 à 13 heures précises, au Secrétariat Général de la Commune de Gobo. 
2.2. L'enveloppe cachetée portera la mention : 

« AVIS DE CONSULTATION DE Demande de Cotations 

N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, CONSTRUCTION D’UN ABRI DE 6.0M X 5.0M ET L’ACQUISITION DES CÉRÉALES   ET D’UNE (01) DÉCORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres ».



	3.
	Lieu, Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues au plus tard Le      /     /2024 à 13 heures précises, au Secrétariat Général de la Commune de Gobo 
Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

	4.
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : 

4.1. Les plis seront ouverts par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Gobo en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le      /     /2024 à 14 heures, à Gobo dans les locaux de la Commune 

4.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Gobo (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis. 

4.3. Conformément à la convention de partenariat Commune/ FEICOM, les représentants du FEICOM sont impliqués à toutes les étapes du processus de passation des marchés financés par le Programme (Examen de la DC, Avis d’appel d’offres, ouverture des plis, analyse des offres, attribution du marché, examen du projet de contrat, etc.).



	5.
	5. Vérification de la conformité et comparaison des offres 

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de  Gobo procédera à l'évaluation des offres et mettra en place une Sous Commission d’analyse composée des experts dans le domaine pour l’accompagner dans l’analyse parmi lesquels des représentants du FEICOM. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant :

· Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

· Vérification de la conformité du cadre du sous details des prix unitaires suivant le modèle;

· Vérification de la conformité des éléments du prix dans le sous details des prix unitaires;

· Vérification que le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif est dûment rempli, daté et signé ;

· Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ; 
· Vérification que le taux de la sensibilité HIMO est d’au moins 30% du total HT du cout de l’ouvrage.

· Élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant ;

· Vérification dans l'offre classée moins disante, de la présence du dossier de Déclaration des Qualifications suivant le modèle imposé ;

· Vérification du niveau de qualification du soumissionnaire en comparant sa déclaration avec les seuils de qualification imposés dans le Chapitre III du présent dossier de demande de cotation.

GRILLE D’EVALUATION DE LA COTATION
· CRITERES DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE
La vérification de la conformité des pièces administratives se fait suivant le tableau suivant :

N° D’ordre

Documents Demandés

Fourni
Oui/Non
Commentaires et Observations

A1

Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social signée et datée selon modèle joint
A2

Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3
L’Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

A4
L’attestation de non faillite;

A5
Une copie attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (en cours de validité) ;
A6
Quittance d’achat du dossier de la Demande de Cotation ;

A7
La caution de soumission dont le montant est de 980.000 FCFA, d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A8
L’attestation de non faillite signée et datée selon modèle joint 
A8
Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par les établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances, datant de moins de trois mois ;
A9

Une attestation d’immatriculation
A10
Plan de localisation signé du soumissionnaire ;
A11

La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ;
A12
Présence du CCAP dûment paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page ;
A11

Projet de Lettre commande

· CRITÈRES DE CONFORMITÉ TECHNIQUE
L’évaluation des offres se fera conformément à la grille ci-après :.

Réf
Critères

Sous-Critères d’Evaluation

Notation
Oui/Non

Commentaires et Observations

B

Présentation générale des offres

A.1 Reliure

 

 

A.2 Clarté des documents (lisibilité)

 

 

A.3 Respect de l’ordre prescrit dans la DC

 

 

B.1 Note 

méthodologique

 Description de la méthodologie d’exécution des travaux (organigramme du personnel du chantier et de l’entreprise);

 

 

Présentation du planning d’exécution des travaux selon le modèle

 

 

 La sécurité du personnel est prise en compte

 

 

Le respect des règles environnementales assuré

 

 

 

 

B.2Moyens en personnel de l’entreprise

Conducteur des travaux

 

 

 1.1-Il est Ingénieur des Travaux du Génie civil ou Génie Rural (copie Certifié conforme de ses diplômes datant de moins de trois (3) mois)

 

 

 1.2-En tant qu’Ingénieur des Travaux du Génie civil ou Génie Rural, il a minimum 05 années d’expériences générales.

 

 

1.3- En tant qu’Ingénieur des Travaux du Génie civil ou Génie Rural il a participé au moins à l’exécution de trois projets similaires (domaine d’intervention des travaux)

 

 

1.4- Présence de son C.V signé et daté

 

 

1.5- Présence d’une attestation de disponibilité signée sur l’honneur par le personnel

 

 

2- Chef de chantier

 

 

2.1- Il a le niveau minimum de Technicien du Génie Civil/Rural ou équivalent (diplôme)

 

 

2.2- En tant que Technicien du Génie Civil/Rural il a minimum 03 années d’expériences générales.

 

 

2.3- En tant que Technicien du Génie Civil/Rural il a participé au moins à l’exécution de deux projets similaires (domaine d’intervention des travaux)
 

 

2.4- Présence de son C.V signé et daté

 

 

2.5- Présence d’une attestation de disponibilité signée sur l’honneur par le personnel

 

 

B.3 Moyens en matériels et en équipements

E.1 Présence d’un camion de transport de 4m3 minimum (carte grise ou l’attestation ou contrat de location)

 

 

E.2 Présence d’un véhicule de liaison 4x4 (ex type Pick–Up), (carte grise ou l’attestation ou contrat de location)

 

 

E.3 Présence de petits équipements de chantier en quantité au moins égale à ceux-ci : Aiguille vibrante, Groupe electrogène, moto-pompe, 

 

 

B.4- CCTP 

Présence du CCTP dûment paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

 

 

B.5 Réferences de l’Entreprise

Copies premières et dernières pages des marchés realiser par l’Entreprise accompagnée des leurs PV de receptions

 

 

B.6 Attestation sur l'honneur de visite de site

L’attestation sur l'honneur de visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d’un rapport de visite de site suivant les modèles

 

 

B.7 Chiffres d’affaires

D’aumoins 05 dernières années

NB : pour les critères de conformités techniques :
· L'Offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions de la DC.

· Le système d’analyse est binaire uniquement. 

· L’Offre sera présentée selon la succession des pièces demandée.
NB : Seules les offres ayant totalisé au moins 70% de Oui seront admises pour la suite de la procédure.

· CRITERES DE CONFORMITE FINANCIERE

La vérification de la conformité des pièces financière se fait suivant le tableau suivant :
Réf
Critères
Sous-Critères d’Evaluation
Fourni
Oui/Non

Commentaires et Observations

1

Lettre de soumission
La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée
 

 

2

sous-détail des prix unitaires
Les sous-détails des prix unitaires rempli et signé selon le modèle et en cohérence avec le bordereau des prix unitaires

 

 

3

Bordereau des prix unitaires
M.1.  Le bordereau des prix unitaires rempli et signé selon le modèle et en cohérence avec le devis quantitatif et estimatif
 

 

M.2.  La cohérence entre les prix en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires
 

 

4

Devis quantitatif et estimatif
Le devis quantitatif et estimatif rempli et signé selon le modèle et en cohérence avec le bordereau des prix
 

 

Les principaux critères éliminatoires à l’issue de l’évaluation des offres sont les suivants :

· Absence ou non conformité de la caution de soumission etablie suivant le modèle joint;

· Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

· Non présentation du rapport de visite de site ;

· Non-respect d’au moins 70 % des critères d’évaluation ;

· Absence d’un prix unitaire quantifié. 

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disante au tableau récapitulatif des cotations, est vérifié satisfaire aux conditions minimales de qualifications imposées, la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Gobo le proposera comme adjudicataire provisoire à l’Autorité Contractante.

Si l'offre du soumissionnaire moins disant ne satisfait pas aux conditions de qualifications minimales imposées, l'offre sera écartée et la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Gobo procédera à l'examen de l'offre du soumissionnaire classée deuxième dans l'ordre du tableau récapitulatif établi par ordre croissant des montants des cotations. Cette procédure peut se répéter en cas d'offres incomplètes ou de soumissionnaires vérifiés non qualifiés.

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Gobo établira un rapport d'évaluation détaillé concluant sur une proposition d'attribution provisoire du marché à l’Autorité Contractante.



	6
	6. Attribution du marché

6.1 L’Autorité Contractante invitera le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de 10 jours. 

6.2 Muni de ces certificats, l’Autorité Contractante, établira un procès-verbal d'attribution définitive indiquant qu'il a bien reçu un dossier administratif satisfaisant et qu'il confirme la recommandation d'attribution qui lui a été faite par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Gobo
6.3 Si le soumissionnaire déclaré attributaire provisoire ne peut constituer un dossier administratif satisfaisant, dans un délais de 10 jours calendaires l’Autorité Contractante, établira un procès-verbal confirmant la défaillance du soumissionnaire à présenter son dossier administratif et le remettra au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gobo qui devra se réunir à nouveau et soumettre un rapport d'évaluation amendé, justifiant du rejet de l'offre initialement retenue, et établissant une nouvelle proposition d’attribution conforme à l'évaluation. 



	
	Si l’Autorité Contractante, n'accepte pas la proposition d'attribution de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gobo il établira un procès-verbal justifiant de son refus sur une base objective et le remettra au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gobo qui devra se réunir à nouveau. En cas de désaccord sur les conclusions de l'évaluation et la sélection de l'attributaire, l'autorité des marchés sera appelée à statuer.

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Prestataire, dont l’offre a été jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotations, et la moins disante.

et publiera le résultat du Marché dans le journal des marchés par voie de presse et/ou par voie d’affichage en communiquant :

(a) le nom de l’attributaire

(b) l’objet de la demande de cotations

(c) le montant du Marché
(d) le délai d’exécution des travaux

Avant l’attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au FEICOM pour Non objection.



	
	Signature du Marché
Dans les 30 jours suivant la date de réception de l'offre, l'adjudicataire retenu sera invité à signer un contrat suivant le modèle et les conditions présentés au présent dossier de demande de cotation. 

	7
	Corruption et manœuvres frauduleuses 

L’Autorité Contractante, ses représentants, les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de GOBO les soumissionnaires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante :


i)
est coupable de « corruption »  quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne ou entité ;

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ; 


iv) se livre à des « manœuvres coercitives »  quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions. 

v) se livre à des « manœuvres obstructives » 

(a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinés à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; ou

(b) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe ci-dessus.


III. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE SOUMISSION
 Date : ………………………..

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE GOBO
 DEMANDE DE COTATION N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, CONSTRUCTION D’UN ABRI DE 6.0M X 5.0M ET L’ACQUISITION DES CÉRÉALES   ET D’UNE (01) DÉCORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD»

M………………………………………………………………………

Après avoir examiné le Dossier de consultation dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous soussignés, offrons de fournir et de livrer

…………………………………………………………………

Conformément à la demande de consultation et pour la somme de………………………………………………………………………………………….

F CFA (en lettres). Hors Taxe sur la valeur ajoutée et Toutes Taxes comprises……………………………………………………………………………….

FCFA (en Chiffres). Hors Taxe sur la valeur ajoutée et Toutes Taxes comprises.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de…………………………………………………………………………………………

(nombre de jours) à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la lettre d’invitation à soumissionner ; l’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu’à ce qu’une lettre-commande en bonne et due forme soit préparée et signée, la présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d’attribution d’une Lettre- Commande, constituera une Lettre-Commande nous obligeant réciproquement.

Le …………………………………….

Signature…………………………….

Nom et Qualité du Signataire

Pour le compte du Candidat

B. MODELE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

I. PERSONNEL 

	
	NOMS
	QUALIFICATION (diplôme - formation expérience)
	FONCTION SUR CHANTIER

	A. Cadres – Direction de chantier
	
	
	

	B. Encadrement
	
	
	


	
	NOMBRE

	C. Maçons
	

	D. Ouvriers spécialisés
	

	E. Ouvriers HIMO 
	


II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

	Désignation du matériel d'origine
	Quantité
	Valeur résiduelle
	Date acquisition
	Marque et Genre*
	Age
	Affectation
	Date disponible
	Statut (location/ propriété)
	Observations sur état et heures de fonctionnement

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB : En dehors des locations faites avec les sociétés d’Etat, toute location devra présenter une carte grise en sus du contrat de location

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

	Désignation du matériel d'origine
	Quantité
	Date acquisition
	Statut (location/ propriété)
	Date disponible
	Observations sur l’état de fonctionnement

	
	
	
	
	
	


Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
C. MODELE DE CURRICULUM VITAE 
	Nom
	
	

	Prénom
	
	

	Adresse
	
	

	Nos de téléphone
	
	


	Education/Diplôme
	
	

	Nom de l'école
	
	


	Langue maternelle
	
	


Expériences

	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


Note: Assurez-vous de joindre les copies de diplômes, de certificats de travail ou de contrats

D. MODELE ATTESTATION DE VISITE DU SITE SUR L’HONNEUR 

Je soussigné M. ………………………………………………….. 

Représentant l’Entreprise …………………………………………………..
Reconnais avoir visité ce jour le site du Projet des ……………… ………… ………………… …….. …… …… ………… ……… …………………….. …………………………………………………..  
Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations majeures suivantes ont été relevées :

Accessibilité du site …………………………………………………..

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
MODELE RAPPORT DE VISITE DU SITE 

Insérer entête Entreprise (Nom et adresse)

RAPPORT DE VISITE DU SITE 

	Objet du Marché : 
	Travaux d’aménagement d’un magasin de stockage, construction d’un abri de 6.0m x 5.0m et l’acquisition des céréales   et d’une (01) décortiqueuse de riz dans la commune de gobo

	Financement :
	Commune de GOBO/FEICOM 

	Délai d'Exécution :
	180 (cent quatre-vingt) jours  calendaire 

	Demande de cotation :
	N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024  DU …………


1. Introduction 

Date de visite 

Les personnes ayant participé 

2. Description du site 

Etat des lieux 

…………………………………………..…………………………………………………. …………………………………………..…………………………………………………. 

Photos
	


3. Constats/observations 

Accessibilité du site …………………………………………………..

…………………………………………………..

4. Suggestions 

…………………………………………………..

Fait à …………………., le ………………

 (Nom, prénom, signature et cachet de l’entreprise)
E. MODELE PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX

	Prix
	Désignation des travaux  
	Unité 
	Jr
	MOIS 1
	MOIS 2
	MOIS 3

	
	
	
	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8
	S9
	S10
	S11
	S12

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


F. MODELE PLANNING DES APPROVISIONNEMENTS 

Matériel et outillage 
	N°
	Désignation
	Mois 1
	Mois 2
	Mois 3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Matériaux 

	N°
	Désignation
	Mois 1
	Mois 2
	Mois 3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


G.MODELE DE CAUTION 

FORMULAIRE G.1.   Modèle de caution de soumission

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], «l’Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise ……………...................................................……….. , désignée «le soumissionnaire», 

a soumis son offre en date du …………………...........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], 

Représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], désignée «la banque», 

Déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue   dans le Dossier de Demande de Cotation ;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû par ce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la

Fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................……….
[Signature de la banque

FORMULAIRE G.2.   Modèle de caution de restitution de l’avance de demarrage

(Texte de la caution requise, à transcrire sur papier en-tête de l’institution financière émettrice et à compléter où nécessaire)

Banque:

Référence de la Caution : N°......................................................

A MONSIEUR …………………………………………………. (AUTORITE CONTRACTANTE)

Entreprise: ……………………………………………………………………….

CAUTION BANCAIRE POUR LA RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE ………………. (objet du marché).

Nous, Banque/Établissement d’assurance ................................................... avons été informés qu’entre le ……………………………., agissant en tant que autorite contractante, et ................................................  agissant en tant que Cocontractant, un contrat été conclu portant la référence N° ……………………………. . Les prestations objet de ce contrat porte sur ………………………………………………………………...

Que le Contractant s'est engagé vis-à-vis de  l’autorité contractante à exécuter les travaux et à assurer les services stipulés au Contrat conformément aux dispositions et dans les délais qui y sont prévus pour un montant toutes taxes comprises de : (……………………………………………..…) FCFA. Que le Contrat a été signé par l'Autorité contractante le…./…/201x et par le Cocontractant le …./…/201x.

Conformément aux dispositions de l’article  ……….. du contrat susvisé, le Cocontractant est tenu de remettre au ……………………………….., (Autorité Contractante), une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage correspondant aux 20% du contrat TTCconsentie à l’entreprise pour un montant égal à ................................ FCFA, celui-ci étant les 100% du montant payé par l’autorité contractante. 

Nous, Banque/Établissement ................................. nous nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Receveur des Finances  dela commune de …………., à la première demande écrite de Monsieur/Madame………………………………….. (Autorité Contractante), et dans un délai de trois (3) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montantdue à l’Autorité Contractantepar le Cocontractant du fait que ce dernier ne remplirait pas une ou plusieurs clauses du contrat. 

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande. 

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................……….
[Signature de la banque

FORMULAIRE G.3.   Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..
A  [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse]  Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; ……………........................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise],  désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «lemarché», à réaliser [indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [3%] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,……………................................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque], 

représentée par ............................................................................................................................... [nomsdessignataires], désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement  ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la  somme de ……....................................................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [30 jours] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée parle Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 

Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................……….
[Signature de la banque
FORMULAIRE G.4.   Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]
[Adresse du Autorité Contractante]
ci-dessousdésigné«le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………................................................................................……………[nom et adresse de l’entreprise], désigné «l’entrepreneur», s’estengagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [10%] dumontant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution,

Nous,…………...........................………………………………...........................…………………........................................………………… [nometadressedebanque], représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………..

[noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dèslors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [à10%] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de trois(03) semaines, sur simple de mande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [à 10%] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous  dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devra, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................……….
[Signature de la banque 

H . MODELE PROJET DE LETTRE-COMMANDE

	
 
	[image: image4.jpg]



	



LETTRE-COMMANDE N°_______/LC/C-GOBO/SG/CIPM/AG/2024 DU ___________

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, CONSTRUCTION D’UN ABRI DE 6.0M X 5.0M ET L’ACQUISITION DES CÉRÉALES   ET D’UNE (01) DÉCORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY- REGION DE L’EXTREME-NORD
MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE GOBO
TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]
B.P:
,Tel
 Fax:
N°R.C:
N°Contribuable: 
 RIB :______________
OBJET
: Travaux d’aménagement d’un magasin de stockage, l’acquisition des céréales   et d’une (01) décortiqueuse de riz dans la commune de Gobo.
LIEU : 
GOBO CENTRE 

DELAID’EXECUTION
:90 ( quatre-vingt-dix) jours  

MONTANT EN FCFA
:
	HTVA
	

	T.V.A. (19.25 %) 
	

	A/IR (2,2% ou 5,5 %)
	

	TTC
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT : FEICOM/COMMUNE DE GOBO
                     DELAI D’EXECUTION: Trois (03) mois
 IMPUTATION : 
SOUSCRIT LE     ________________

SIGNE LE            ________________

NOTIFIE LE         ________________

ENREGISTRE LE ________________
Entre:

L’administration camerounaise, représentée par le maire de la commune de GOBO
Dénommé ci-après « L’Autorité Contractante»

D'unepart,

Et
L’Entreprise
B.P: ___________________Tel_____________ Fax:___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représentée par Monsieur/Madame___________________,son Directeur Général, dénommé

Ci-après «l’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

SOMMAIRE 
TITRE I CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Titre II
: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Titre III
: Devis Quantitatif et Estimatif(DQE)
PAGE      ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE N°_______/LC/C-GOBO/CIPMSG/AG/2024 DU _________________ PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N°_______/DC/C.GOBO/CIPM-AG/2024 DU_____________2024 POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN MAGASIN DE STOCKAGE, CONSTRUCTION D’UN ABRI DE 6.0M X 5.0M ET L’ACQUISITION DES CÉRÉALES   ET D’UNE (01) DÉCORTIQUEUSE DE RIZ DANS LA COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY- REGION DE L’EXTREME-NORD. 
DELAI DE LIVRAISON : soixante (90) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service

TITULAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE : ETS ………………..

BP : …………………..-, Tél : ………………………..
MONTANT : 
	HTVA
	

	T.V.A. (19.25 %) 
	

	A/IR (2,2 ou 5,5 %)
	

	TTC
	

	Net à mandater
	


	Lu et accepté par le Cocontractant 
GOBO, le ..........................................................................

	Signé par le Maire de la Commune de GOBO

(Autorité Contractante)

GOBO, le ..........................................................................

	Enregistrement




V.DOSSIER TECHNIQUE


IV- CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE
Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Article 1
	: Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	57

	Article 2
	: Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	57

	Article 3
	: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	57

	Article 4
	: Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	57

	Article 5
	: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	57

	Article 6
	: Textes généraux applicables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	58

	Article 7
	: Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	58

	Article 8
	: Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	58

	Article 9
	: Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	58

	Article 10
	: Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	59


Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	Article 11
: Garanties  et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
icle 12
	: Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 13
	: Lieu et mode de paiement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 14
	: Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 15
	: Formules de révision des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 16
	: Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 17
	: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 18
	: Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 19
	: Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 20
	: Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 21
	: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 22
	: Intérêts moratoires  (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 23
	: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 24
	: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 25
	: Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 26
	: Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 27
	: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 28
	: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Article 29
	: Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 30
	: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 31
	: Mise à disposition des documents et du  site (CCAG Article 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 32
	: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 33
	: Consistance des travaux (CCAG Article 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 34
	: Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 35
	: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 36
	: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 37
	: Sous-traitance (CCAG Article 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 38
	: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 39
	: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 40
	: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Article 41
	: Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 42
	: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 43
	: Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 44
	: Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	Article 45
	: Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 46
	: Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 47
	: Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 48
	: Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent Marché a pour objet l’exécution des travaux d’aménagement d’un magasin de stockage, l’acquisition des céréales   et d’une (01) décortiqueuse de riz dans la commune de Gobo, Département du Mayo Danay – Région de l’Extrême-Nord.

Article 2 : Procédure de passation du marché
   Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)
3.1. Définitions générales

   - L’Autorité Contractante (AC), est  le Maire de la Commune de Gobo. A ce titre, ce dernier est  le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. 

  Il  veille  à  la  conservation  des  originaux  des  documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.
-   Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Gobo ;
-   Le  Chef  de  service  du  marché,  est le Secrétaire Général  de la Commune de Gobo, ci-après désigné le Chef de service;

 Il  veille  au  respect  des  clauses  administratives, techniques et financières et des délais contractuels.
-   L’Ingénieur  du  marché  est  le Délégué Départemental d’Agriculture et du Développement Rural  du Mayo Danay;

-le Maître d’œuvre est le Chef de Service de Section Départementale du Génie Rural et de l’Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural du Mayo-Danay ;
-   L’entrepreneur est  le cocontractant en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son/ (ses) représentant (s) personnel (s), successeur (s) et/ou mandataire (s) dument désigné (s) ;
3.2. Nantissement
-   L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Commune de Gobo
-   L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Gobo;

-   L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de Gobo;
-   Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

3.3.  Attributions de la mission de contrôle, Maître d’Œuvre.
3.3.1. Missions du Maître d’Œuvre: Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.
Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
4.1.  La langue utilisée est le Français et / ou l‘Anglais.
           4.2.  L’entrepreneur  s’engage  à  observer  les  lois, règlements, ordonnances
en vigueur en République  du  Cameroun,  et  ce  aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives  et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du
 marché (CCAG Article 9)
Les  pièces  contractuelles  constitutives  du  présent marché  sont  par  ordre  de  priorité  :  
1.   La lettre de soumission;
2.   La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans  toutes  les  dispositions  non  contraires  au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
3.   Le Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) ;
4.   Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);
5.   Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  du  marché,  tels  que,  par  ordre  de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des  prix  forfaitaires  ;  le  détail  ou  le  devis  estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires .

Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-aprè: 
1. la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 ;

2. la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats ;

3. la loi n°2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat ;

4. la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal ;

5. la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;

6. la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;

7. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

8. la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

9. la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées ;

10. La loi N°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

11. le décret n°78/470 du 03 novembre 1978 relatif à l’apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des Comptables ;

12. le décret n°2000/694/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des déplacements des agents et les modalités de prise en charge des frais y afférents, modifié et complété par le décret n°2018/1968/PM du 13 mars 2018 ;

13. le décret n°2003/011/PM du 09 janvier 2003 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;

14. le décret  n° 2003/651 /PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des Marchés Publics ;

15. le décret n°2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d’applications de la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats ;

16. le décret n°2010/1735/PM du 1er juin 2010 fixant la nomenclature budgétaire des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

17. le décret n°2012/079 du 09 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la solde ;

18. le décret n°2013/006 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des finances ;

19. le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

20. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation  des Marchés Publics ;

21. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;

22. le décret n°2012/074 du  08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

23. le décret 2013/059 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle administratif des finances publiques ;

24. le décret 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la Comptabilité publique ;

25. le décret 2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des Délégués de Gouvernement, des Maires et de leurs adjoints ;

26. le décret 2015/406 du 16 septembre 2015 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, des Maires à leurs adjoints, aux membres du Conseil de la Communauté et aux Conseillers municipaux ;

27. le décret 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

28. le décret 2018/366 du 20 juin 2018  portant Code des marchés publics ;

29. le décret 2019/281 du 31 mai 2019 fixant le calendrier budgétaire de l’Etat;

30. le décret 2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois n°2017/010 et 2017/011  du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques ;

31. le décret 2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

32. le décret 2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;

33. l’arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique ;

34. l’arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux artisanats, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application ;

35. l’arrêté n°403/A/MINMAP/CAB du 21  octobre 2019 ;

36. l’arrêté n°00000006/MINFI/DGI du 21  janvier 2019 fixant la liste des sociétés privées, des entreprises publiques, des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées, tenues d’opérer la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’acompte de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice 2019 ;

37. l’arrêté n°025/CAB/PM du 05 février 2019 fixant le montant des indemnités de session versées lors des travaux des comités et groupes de travail interministériels et ministériels ;

38. l’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le cahier des clauses administratives générales, applicable aux Marchés Publics ;

39. la circulaire  n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles  régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

40. la circulaire  n°00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les attributions des contrôleurs financiers à la lumière des dispositions de la circulaire n°002/C/MINFI du 19 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2018 ;

41. la circulaire  n°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2024 ;

42. la circulaire  n°050/MINEPAT du 24 septembre 2019 relative à la réactivation des comités internes de gestion de la chaîne PPBS ;

43. la circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

44. la lettre-circulaire n°004/CAB/PM du 19 août 2014 relative à l’élaboration des cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ;

45. la Lettre-circulaire N° 00000001/LC/MINFI du 04 janvier 2024 relative au suivi et contrôle de de l’exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées au titre de l’exercice 2024, considérant le budget de la commune de Gobo pour l’Exercice 2024 ;

46. le Code Général des impôts mis à jour au 1er janvier 2024 ;

47. Les normes en vigueur.

48. les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.
Article 7 : Communication
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a) Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : 

(Insérer l’Adresse du Cocontractant)

b) Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Gobo (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité  Contractante.

Article 8 : Ordres de service 

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maire de la Commune de Gobo,  Autorité Contractante, et notifié au Cocontractant par ses services (le Chef de Service de la Passation des Marchés), avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur.

Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par ses services (le Chef de Service de la Passation des Marchés), avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvre avec copie au Chef de service du Marché et à l’Ingénieur.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service du Marché sur proposition du Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur.

Article 9 : Marché à tranches conditionnelles (CCAG Article 9é)
Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)
10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service du marché. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  du  Maître  d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Chapitre II : Clauses financières
Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
 Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (5%) du montant TTC du marché.

 Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de   réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.
11.2. Cautionnement de garantie
 La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.
 La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ……………. ; soit :

-   Montant HTVA : …………. francs CFA
-   Montant de la TVA : ……… francs CFA
Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement
13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur  s’engage  par  les  présentes  à  exécuter  le  marché  conformément  aux  dispositions du marché.

13.2.  Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :
a.  Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en  chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte n°_________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________
b.  Pour  les  règlements  en  devises,  soit  (montant  en chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte   n°_________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)
14.1. Les prix sont fermes et non révisables. 
a.   Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.
b.   La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.
14.2. Modalités   d’actualisation   des   prix   (sans objet).
Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)
Non applicable.
Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21)
Sans Objet.
Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) (Sans objet)
17.1.  Le  pourcentage  des  travaux  en  régie  est  de deux pour cent (2%)  du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant
17.2.  Dans  le  cas  où  l’entrepreneur  serait  invité  à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées   et   dûment   justifiées   lui   seront remboursées dans les conditions suivantes :
     -   Les quantités prises en compte seront les heures de   mise   à   disposition   ou   les   quantités   de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;
     -   Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte  des  charges  sociales  de  quarante  pour cent (40%) ;
     -   Les  heures  d’engin  seront  décomptées  au  taux figurant dans les sous-détails de prix ;
     -   Les matériaux et matières seront remboursés au prix  de  revient  dûment  justifié  au  lieu  d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;
     -   Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt-cinq pour cent (25%) pour tenir  compte  des  frais  généraux,  bénéfices  et aléas propres à l’entrepreneur.
Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
 19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

 19.2.  Il  n’est  pas  demandé  de  caution  pour  les acomptes sur approvisionnements.
Article 20 : Avances (CCAG article 28)
20.1.  Le  Maître  d’Ouvrage  accordera   une  avance  de  démarrage égale  à vingt pour cent
            (20 %)  du montant du marché.

Article 21 : Règlement des travaux (cf.  art.  26,  27  et  30  CCAG  complétés)
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant  le  30  de  chaque  mois,  l’entrepreneur  et  le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo-Danay. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  au  Maître  d’Œuvre,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.
Seul  le  décompte  hors  TVA  sera  réglé  à  l’entrepreneur.  Le  décompte  du  montant  des  taxes  fera l’objet   d’une   écriture   d’ordre   entre   les   budgets du Ministère des Enseignements Secondaires et du Ministère en charge des finances.
Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’entrepreneur sera mandaté comme suit :
-   98,9% versé directement au compte de l’entrepreneur ;
-   1,1% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.
Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours   pour   transmettre   au   chef   de   service   du marché, les décomptes qu’il a approuvés

Le Chef de service du marché  et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes   et   leur   transmission   au   comptable chargé du paiement, ou Le   Maître   d’Œuvre   transmettra   à   l’organisme payeur, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils  soient  en  sa  possession  au  plus  tard  le 6ème jour du  mois suivant le mois des prestations.  Dans  ce  cas,  une  copie  du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une   copie   du   décompte   corrigé   est   retournée   à l’entrepreneur le cas échéant.
21.3.  Décompte   d’avance   de   démarrage   (le   cas échéant).
Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)
Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.
Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)
23.1.  Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit :
a.   Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;
b.   Un   millième   (1/1000è)   du   montant   TTC   du marché  de  base  par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.
23.2.  Le  montant  cumulé  des  pénalités  de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC du marché de base.
Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
24.1.  Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.
24.2.  Indiquer  le  mode  de  paiement  des  sous-traitants, le cas échéant.
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
25.1. Après  achèvement  des  travaux  et  dans  un  délai maximum de  quinze (15) jours après la date de réception provisoire,   l’entrepreneur   établira   à   partir   des constats contradictoires, le projet de décompte final des  travaux  effectivement  réalisés  qui  récapitule le  montant  total  des  sommes  auxquelles  il  peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
  26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service du marché dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser  le  décompte  général  et  définitif  du  marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :
- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.
La  signature  du  décompte  général  et  définitif  sans réserve  par  l’entrepreneur,  lie  définitivement  les parties   et   met   fin   au   marché,   sauf   en   ce   qui concerne les intérêts moratoires.
26.2.  L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
-   des   impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’IR  qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;
-   des  droits  d’enregistrement  calculés  conformément aux stipulations du code des impôts ;
-   des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :
*  des  droits  et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique) ;
*  des droits et taxes communaux,
*  des  droits  et  taxes  relatifs  aux  prélèvements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)
Sept  (07)  exemplaires  originaux  du  marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.
Chapitre III : Exécution des travaux
Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)
29.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  du présent   marché   est   de trois (03) mois.

29.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 
Article 30 : Rôles  et  responsabilités  de  l’entrepreneur (CCAG  Article 40)
Le  planning  détaillé  et  général  d’avancement  des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.
Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
L’exemplaire  reproductible  des  plans  figurant  dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :
-   Assurance des risques causés à des tiers par son personnel  salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;
-   Assurance “Tous risques chantier” ;
Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)
Les travaux, objet du présent Marché de construction d’un Magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Gobo, Département du Mayo Danay – Région de l’Extrême-Nord,

comprennent :
· Les travaux préparatoires ; 

· Les terrassements ; 

· La Maçonnerie pour superstructure ; 

· La charpente et couverture ; 

· Les menuiseries bois et métallique ; 

· La peinture et le revêtement ; 

· L’électricité ; 

- VRD et Divers.

- Fabrication des palettes

- Acquisition d’une mini-décortiqueuse de paddy

- acquisition des céréales

Etc, 

Article 34 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)
34.1. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service du marché après avis du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.
Ce  programme  sera  exclusivement  présenté  selon les modèles fournis.

Deux  (02)  exemplaires  de  ces  pièces  lui  seront retournés  dans  un  délai  de  huit  à  quinze  jours  à partir de leur réception avec :
-   Soit   la   mention   d'approbation   “   BON   POUR EXECUTION ” ;
-   Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  des motifs dudit rejet.
L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter  un  nouveau.  Le  Chef  de  Service  ou  le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05)  jours  pour  donner  son  approbation  ou  faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est  relancée  sans  que  cela  ne  puisse  modifier  le délai contractuel.
L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre   n'atténuera en rien la responsabilité  de  l’entrepreneur.  Cependant  les  travaux  exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.
L’entrepreneur   tiendra   constamment   à   jour,   sur le  chantier,  un  planning  des  travaux  qui  tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.
b.   Le   Plan   de   Gestion   Environnemental   fera ressortir  notamment  les  conditions  de choix  des sites  techniques  et  de  base  vie,  les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.
c.   L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que   les   effectifs   du   personnel   qu’il   compte employer.
   d.
L’agrément  donné  par  le  chef  de  service du marché  ou  le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir  tant  à  l’égard  des  tiers  qu’à  l’égard  du respect des clauses du marché.
34.2. Projet d’exécution
a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les  parties  de  l’ouvrage  devront  être  soumis  au visa du Maître d’Œuvre un (01) mois au  moins  avant  la  date  prévue  pour  le  début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.
b. Le  Maître  d’Œuvre  disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jours  pour  les  examiner  et faire  connaître  ses  observations.  L’entrepreneur disposera   alors   d’un   délai   de  huit  (8)  jours   pour présenter  un  nouveau  dossier  intégrant  lesdites observations.
Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque  accès au chantier,  devront  être  mis  en  place dans  un  délai  maximum  d’un  (01) mois  après  la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.
35.2. L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais toutes les dispositions de sécurité qui s’avèrent nécessaires qui seront exigées par l’ingénieur du marché. Il est responsable des accidents de toute sorte qui surviendront là où la présence du chantier est mise en cause.

35.3. L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le maître d’œuvre. Il veillera aux règles d’hygiène et de circulation autour et dans le site.
Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Le   Maître   d’Œuvre   notifiera   dans   un   délai   de sept (7)  jours  suivant  la  date  de  notification  de l’ordre  de  service  de  commencer  les  travaux,  les points et niveaux de base du projet.
Article 37 : Sous-traitance (CCAG article 54)
La part des travaux à sous-traiter est   de  vingt pour cent (20%) du   montant   du   marché   de   base   et   de   ses avenants.

  Article 38 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)
38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation  des  essais  et  études  géotechniques prévues dans le CCTP. 

38.2. Le  Chef  de  service  dispose  d’un  délai  de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire  de  l’entrepreneur,  dès  réception de la demande.
Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement  par  le  Maître  d’Œuvre  et  le  représentant  de  l’entrepreneur  systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.
39.2.  C'est un document contradictoire unique. Ses pages  sont  numérotées  et  visées.  Aucune page   ne   doit   être enlevée. Les parties raturées ou annulées   sont   signalées   en marge pour validation.
Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)
Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service du marché  avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une  visite technique préalable à la réception.
41.1.  Epreuves   comprises   dans   les   opérations préalables à la réception. 
41.2.  Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la  remise  en état des lieux.
41.3.  La Commission de réception sera composée des membres suivants:
1. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;
2. L’ingénieur du marché, Rapporteur.
3. Le Chef de Service du marché, Membre ;
4. Le Maître d’œuvre, Membre ;
5.  Le comptable-matières de la commune;
6. L’Entrepreneur ou son représentant, Membre.

Le Représentant du MINMAP assiste à la reception en qualité d’observateur
L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il  assiste  à  la  réception  en  qualité  d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.
La  Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception  et  procède  à  la  réception  provisoire  des travaux s'il y a lieu.
La  visite  de  réception  provisoire fera  l’objet  du procès-verbal  de  réception  provisoire  signé  sur    le   champ par tous les membres de la commission.
Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.
41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
42.1 Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2.  Le Maître d’Œuvre ne sera pas membre de la commission.

44.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions  diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)
Le  marché  peut  être  résilié  comme  prévu  à  la section  III  Titre  IV  du  décret  n°  2018/366  du  20 juin  2018  et  également  dans  les  conditions stipulées  aux  articles  74  ,  75  et  76  du  CCAG, notamment dans l’un des  cas de :

-   Retard  de  plus  de  quinze  (15)  jours  calendaires dans  l’exécution  d’un  ordre  de  service  ou   arrêt injustifié  des  travaux  de  plus  de  sept  (07)  jours calendaires ;

-   Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-   Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-   Défaillance du Cocontractant ;

-   Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)
46.1. Dans  le  cas  où le Cocontractant  invoquerait  le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels  aucune  réclamation  ne  sera  admise sont :

-   pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-   vent : 40 mètres par seconde ;
-   crue : la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend,  celui-ci  est  porté  devant  la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service du marché.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature  par  le  Maire de la commune de Gobo, Autorité Contractante.  Il  entrera  en vigueur  dès  sa  notification  au Cocontractant.

CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

SOMMAIRE

TITRE I : GENERALITES

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CHAPITRE I : INTRODUCTION

CHAPITRE II : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 7 : GENERALITES : BETON ARME OU NON- MORTIERS

Article 8 : INSTALLATION DE CHANTIER

Article 9 : TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENTS

Article 10 : FONDATIONS

Article 11 : MAÇONNERIE –ELEVATION

Article 12 : COUVERTURE - CHARPENTE – PLAFOND

Article 13 : MENUISERIES METALLIQUES (BOIS)

Article 14 : ELECTRICITE

Article 15 : PEINTURE

 Article 16 : PLOMBERIE- SANITAIRE 

Article 17 : VRD

GENERALITES

1.1- OBJET
Le présent devis descriptif technique concerne le projet d’aménagement d’un magasin de stockage, l’acquisition des céréales   et d’une (01) décortiqueuse de riz dans la commune de Gobo,  Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord en matériaux définitifs, dont la surface bâtie est suivant le plan joint.

L’Entrepreneur chargé de l’exécution des travaux n’aura qu’à tenir compte de toutes les omissions qu’il pourra constater. Il peut à tout moment avant ou pendant l’exécution des travaux, demander ou obtenir du maître d’Ouvrage tous les renseignements qu’il juge utiles à l’appréciation quantitative des travaux.

1.2- Etude et mise au point définitif du projet
L’Entrepreneur devra procéder dans le plus bref délai, à l’étude approfondie du projet afin de faire connaître au Maître d’Ouvrage, toutes les objections ou observations utiles à sa mise au point technique définitif. Ces mises au point pourront entraîner, si besoin est, la production des notices descriptives complémentaires et de plans postérieures, précisant des dispositions de principe ou de détail arrêtés en accord.

1.3- Présentation et affectation des locaux

CHAPITRE I : TERRASSEMENT

2.1. Nivellement du site 

Avant l’implantation, le terrain décapé de la couche végétale, sera nivelé de façon à atteindre le niveau du sol nu extérieur des précédentes constructions voisines. Les terres provenant de ces travaux de décapage et de nivellement ne pourront être utilisés en remblai des fondations, mais transportées aux décharges publiques.

2.2. L’Implantation
Elle sera faite suivant le plan de masse par l’Entrepreneur chargé de l’exécution des travaux sous son entière responsabilité, en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage et éventuellement d’un agent chargé de l’urbanisme.

2.3. Fouilles 
Après nivellement et implantation, les fouilles en rigoles pour longrines et en puits pour semelles isolés seront exécutées à la main. La largeur des fouilles en rigoles sera de l’ordre de 0,40m. L’Entrepreneur devra récupérer  le niveau d’assises des fondations au moins à 0,35m du sol et de la côte du terrain la plus haute. Les fouilles descendront au minimum de 65 cm pour les murs de fondations et de 70cm pour les semelles isolées.

 2.4. Remblai 
Un remblai en matériaux d’emprunt latéritique sera exécuté autour des ouvrages enterrés des fondations et sous dallage sur toute la superficie des bâtiments. Ce remblai sera réalisé par couche successives arrosées et compactées de 20 cm d’épaisseur. Une légère surépaisseur devant être prévue pour les terrassements. En l’absence de terre latéritique, on pourra utiliser un sable propre (moins de 3% d’impuretés) ou tous autres matériaux sélectionnés.

CHAPITRE II : GROS-ŒUVRE MACONNERIE

3.1. Matériaux et dosage 

· Tous les ouvrages en maçonnerie et béton seront réalisés avec du ciment de la classe CPA et CPJ 35 dont les stocks devront être conservés à l’abri de l’humidité.

· On emploiera du sable propre de rivière. Ce sable devra surtout crier à la main sans tâcher. En cas d’empli du sable de carrière ou de dunes, ce dernier devra être soigneusement lavé avant l’utilisation.

· D’une manière générale, le volume total d’argile, de matières organiques et d’impuretés diverses du sable à utiliser devra être inférieur à 3%.

· Le gravier utilisé proviendra d’une roche ferme et dure.

· On emploiera des armatures en acier constituées de fers lisses pour les cadres et étriers et Tor pour filants qui seront débarrassés de toute trace de rouille. L’enrobage sera au minimum de 2,5cm.

3.2. Fondations: sans objet
3.3. Béton armé

L’ossature du bâtiment sera en béton armé et constitué par un ensemble de : 

Semelles isolées sous poteaux, longrines, linteaux et chaînages. 

3.4. Ferraillage

Il sera exécuté comme suit :

· Semelles isolées sous poteaux : 5 HA 10 x 5 HA 10,

· Chaînage haut : 4 HA 10, avec cadre Ø6 espacés de 15 cm

· Longrines : 4 HA 10, avec cadre Ø6 espacés de 15 cm

· Poteaux : 4 HA 10, avec cadre Ø6 espacés de 15 cm

Cette ossature sera réalisée en béton armé dosé à 350kg/m3.

3.5. Dallage et chape

Sur toutes les surfaces des pièces et sur remblai compacté, il sera exécuté un dallage de 8cm d’épaisseur en béton de ciment dosé à 300kg/m3.

Une chape de 3 à 5 cm d’épaisseur de mortier de ciment CPA ou CPJ 35 dosé à 400 kg/m3. Sera exécutée à la boucharde.

3.6. Maçonnerie en élévation 

Les murs en élévation seront exécutés en agglomérés creux, montés par assises, réglés à joints croisés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3. L’épaisseur du joint sera de 2 à 2,5 cm.

Selon les indications du plan, on posera des agglomérés creux de 15cm x 20cm x 40cm. Sous les longrines il sera exécuté des agglomérés bourrés de 20x20x40 sur une profondeur moyenne de 65cm.

3.7.  Enduits

Toutes les parties en maçonnerie et béton, poteaux, murs, à l’intérieur et à l’extérieur recevront un enduit de ciment dosé à 400kg/m3 à l’aide du sable fin tamisé et en deux couches, dont la seconde sera soigneusement dressé. L’épaisseur de l’enduit fini et dressé sera de 2,5 à 3cm.

CHAPITRE III : SECONDS ŒUVRES 

4.1. CHARPENTE COUVERTURE 

La charpente sera conforme au plan et fixé suivant les indications de la coupe. 

Les fermes en N seront constituées de bois de premier choix de section 3cm x 15cm pour entrait, rampants et montants verticaux au droits des pannes. Les entraits seront doublés. Le bois sera traité par deux couches de xylamon ou produit similaire après débitage. L’assemblage des pannes sera par moises et celles-ci seront également traitées.

La couverture sera en tôles BAC Alu de 5/10è. Les tôles seront posées avec un recouvrement minimum de 15 cm dans le sens de la pente. Les tôles seront d’une longueur unique ou de 2 longueurs au maximum sur le versant et seront fixées sur les pannes à l’aide de tire-fond acier avec rondelles d’étanchéité.

Les rives recevront un bardage et un faîtage en tôle appropriée. Les fermes seront reliées au chaînage par des boulons prisonniers, ou chevelus en fer à béton Ø8.

4.2. MENUISERIE METALLIQUE 

Les grilles antivol métalliques pour fenêtres seront en fer forgé livrées avec des pattes de scellement, de préférence 4 pattes par côté. Le choix des portes ou grilles métalliques sera conforme aux désira ta du Maître d’ouvrage ou de son représentant. Une couche de protection antirouille sera appliquée sur tous les supports métalliques avant leur réception sur le chantier.

4.3. MENUISERIE BOIS 

Tout bois à utiliser en menuiserie (porte, cadre, fenêtre) sera de premier choix ayant au moment de la mise en œuvre un taux d’humidité inférieur à 20%.

4.3.1. Portes 

La porte extérieure d’accès au bureau sera faite en bois massif agrée par le Maître d’œuvre. Les portes extérieures d’accès aux magasins seront métalliques.

A toutes les portes, on aura :

· Une serrure à canon au choix de l’entrepreneur et avec l’approbation du Maître d’Ouvrage, ou son représentant. 

· Trois paumelles de 160.

· Un chambranle intérieur et extérieur.

· Des verrous de sécurité en cas de besoin.

 4.3.2. Fenêtres 

Les cadres des fenêtres seront en bois de premier choix mouluré sur tous les arrêts vifs pour recevoir les châssis Naco.

4.4. PLAFONNAGE 

SANS OBJET

4.5. DIVERS

4.5.1. Electricité
L’installation électrique sera exécutée de façon encastrée avec gaines et câbles conformément aux normes AES SONEL en vigueur. 

La mise à terre de l’installation sera par câble en cuivre placée au fond des fouilles et le piquet de terre aura une bavette de coupure.

Les coupe-circuits placés dans les boites de dérivation seront de type bipolaire. 

L’ensemble du petit appareillage comprenant tubes, interrupteurs, prise de courant sera type encastré à fusible incorporé.

4.5.2. Vitrerie
SANS OBJET

 4.5.3. Peinture

4.5.3.1. Peinture vinylique 
Type Pantex 1300 pour murs extérieurs et 800 pour murs intérieurs et plafond en deux couches sur couche d’apprêt à la chaux sur travaux préparatoires.

4.5.3.2. Peinture à huile
Elle sera appliquée sur travaux préparatoires pour menuiseries en bois ou métalliques en deux couches.

Les pièces à peindre seront préalablement bien poncées.

Les travaux seront exécutés conformément au présent devis descriptif, au devis quantitatif, aux plans joints, au plan de détail à fournir par l’entrepreneur chargé des travaux et aux règles de l’art.

NB : Tous les entrepreneurs soumissionnaires devront, avant soumission, descendre sur les lieux pour reconnaître les sites et s’assurer que toutes les quantités portées au devis quantitatif correspondent bien aux besoins du chantier et à défaut justifier et rectifier toutes omissions avant leur soumission. Ils ne pourront prétendre aux travaux supplémentaires basés sur des omissions et erreurs qu’ils auraient pu découvrir.

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES      (CCTP)

CHAPITRE I : INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat. 

CHAPITRE II : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 7 : généralités : Béton armé ou non- mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composants du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale végétale.  La granulométrie sera comprise entre 0 .08 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0.16 mm pour les ouvrages en béton.

Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par le soufflage ou par lavage.

Eau de gâchage

Les ciments utilisés dans la confection des mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPJ 45 ou CPJ 35 de <<CIMENCAM>> et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers <<TOR>> conformes aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de non-adhérence de peinture ou de graisse. Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et  la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. 

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

Article 8 : Installation de chantier

Les travaux d’installation des chantiers seront à la charge de l’Entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

La construction d’une clôture provisoire ;

L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau ou le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

Article 9 : Travaux préparatoires Terrassements

Etudes : Les études comprennent :
Les relevés permettant l’implantation des bâtiments ;

L’établissement des plans d’exécution et de délai aux échelles convenables ;

L’établissement du planning des travaux ;

L’établissement du plan de récolement.

Ces plans seront remis avant la réception provisoire des travaux.

Débroussaillage : Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.
Démolitions : Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.
Fouilles : Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur des fouilles ne sera inférieure à 1,50 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et le fond parfaitement nivelé.
L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par les contrôleurs des travaux.

Remblais en fondation : Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais en fondation. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’ingénieur. De toutes les manières, les remblais en fondation seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.
Article 10 : Fondations

Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150kg /m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds des fouilles.

Semelles : Elles seront en béton armé de section 70 x70 ou 70x 1,20 et un soubassement d’un mètre de hauteur suivant indication des plans.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Acier : épingle HA 10 tous les 20 cm + 4 filants HA 10.

Poteaux : Ils seront en béton armé de section (suivant indication des plans) : 15 x 15 ou 15 x 30.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Aciers : - Cadre HA 6 tous les 20 cm + 4 filants HA 10 pour poteaux 15 x 15

En vue de rendre le dallage semi flottant, les poteaux supplémentaires en fondation seront réalisés aux mêmes dimensions.

 Longrines : Elles seront exécutées en deux lignes : la première ligne au niveau terrain naturel et la seconde sous le dallage.
· Cadre +épingle HA

 Tous les 20 cm + 2 filants HA 8 et 4 filants HA 10 pour les poteaux 15x30.

Dallage du sol : Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 200 microns. Il sera recoupé en surface de 16 m² maximum avec des joints combinés. La finition sera talochée.

Béton armé

Béton : dosé à 300kg/m3.

Aciers : TS 15 x 15 ou treillis en AH6 en maille de 20 x20 

NB : Pour les ateliers, le dallage sera en BA de 15 cm d’épaisseur

Dalle latrines.

Pour les latrines et fosses d’aisance, elle reposera sur le chaînage de 20 x 20 au-dessus des agglos de 20 bourrés fondés et sera en BA.

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : treillis en HA6 en mailles de 20 x 20

Chaînage bas (ou longrine)

En BA de section ou 20 x 25.

Béton : dosé à 350 kg/m3 ; Aciers : Cadres tous les 20 cm + 4 filants HA 10.

Béton : dosé à 350 kg/m3 ; Aciers : Cadres les 15 cm + 4 filants HA 8

Chaînage haut : En B.A de section 10 x 15 ou 15 x 20 ; le Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : Cadres HA6 les 20 cm + 4 filants HA 8.

Poutre libre sur cloison amovible ; En B.A de section 15 x 20.

Béton : dosé à 350 kg/m3 ; Aciers : cadres 6 tous les 15 cm + 4 filants HA 10

Chape : D’une épaisseur de 4 cm elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. La finition (lissage) se fera à la barbotine de ciment avec bouchardage.
Article 11 : Enduits : Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un de 1.5 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable ; Finition : avec mortier de sable fin taloché
Chape Lissée : de 4 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 600 kg/m3 avec finition talochée en barbotine de ciment ordinaire

Article 12 : Couverture 

Fermes : Les fermes seront en bois dur traité type rouge au xylamon de 3 x 15 ou 20 suivant indication des plans. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés. Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.
Pannes : Elles seront en bois dur traité type rouge au xylamon de section 8 x 8 suivant indication des plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.
Couverture : La couverture sera réalisée en tôle bac Alu 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 y compris tous les accessoires.
Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

Les pignons recevront des rives en Aluminium.

Planches de rive

-sur les façades arrière et avant : la planche de rive utilisée aura 4 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face.

-sur les pignons : les lattes 4 x 8 relient les pannes.

Article 13 : Menuiseries métalliques (huisserie)

Portes : A deux vantaux
Cadre : Cornières de 40

Vantail : Tube carré de 80 + tôle noire de 10/10e sur une surface  + de paumelles grilles de 100 + serrure à canon vachette + 2 targettes

Les portes intérieures seront en iso plane sur cadres métalliques


Elles seront avec anti vol en tube carré de 25 et nacco sur châssis à deux cavaliers

Barreaudage : tube carré de 20 espacé de 10 cm ; Entretoises : fer plat de 30 x 30.

Seuils : Pour l’arrêt de chape au niveau des portes et de la véranda, ils seront en cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.
NB : Toutes les menuiseries métalliques seront recevront une peinture anti – rouille avant la livraison sur le  chantier.

Article 14 : ELECTRICITE

Fourreautage : En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie
Câblerie : Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale, on prendra les sections suivantes :
1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

2.5 mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits d’éclairages et 16 A pour les circuits des prises.

Appareillage : Les marques préconisées seront <<LEGRAND>> ou <<INGELEC>> Les modèles seront approuvés par le Maître d’ouvrage délégué et l’Ingénieur avant la pose.
Article 15 : Peinture : Les travaux de peinture comprendront toutes les sujétions d’engrenage, ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.
Impression : Murs : Chaux Faux – plafond : Bicouche pantex 800 ou similaire
Bois : Glycérophtalique dilué

Finition

Murs et faux – Plafonds :

Faux –Plafonds : Peinture en  deux couches ;

Murs extérieurs : Peinture, y compris plinthe à la véranda, en deux couches ;

Murs intérieurs : Peinture, y compris plinthe, en deux couches ;

Plinthes : 20 cm en peinture glycérophtalique en deux couches

Menuiserie bois et métallique :

Peinture glycérophtalique en deux couches

Article 16 : VRD

Rigoles : Il sera exécuté autour du bâtiment des rigoles en béton armé de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coule lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3. Epaisseur des parois 8 cm.
Ces rigoles seront couvertes de dallettes préfabriquées aux droits des entrées du bâtiment sur une largeur de 2m.

Une pente minimale de 2 sera exécutée au fond desdites rigoles pour faciliter l’écoulement des eaux.

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.


Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 400kg/m3

NB : L’’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

SPECIFICATION TECHNIQUE D’UNITE DE TRANSFORMATION
L’unité de transformation doit être fabriquée à partir des materiaux lourd et bonne qualités et bien soudée pour durabilité perenne. Elles auront une capacité de production de 150 à 300 kg de céréales par Heure.

Moteur Diesel
	MODEL
	Puissance
	Tours
	Réservoir carburant
	Dimensions limites en mm
	Poids
	Système de démarrage
	Capacité en huile
	DATE

	Diamond

ZS1115 DIESEL ENGINE
	24 HP
	2200r/min
	15.5 L
	858x450x669

970x463x669
	195Kg
	Les mains
	3.1 l
	2020

	Skypower

ZS1115 DIESEL ENGINE
	20 HP
	2200r/min
	15.5 L
	858x450x669

970x463x669
	170 Kg
	Les mains
	3.1 l
	2020


Moteur Electrique triphasé

Moteur électrique triphasé 9,5kw (12,5 cv) 230/400 vac. , 1500 tr/min (4 pôles), bride B14, Carcasse en aluminium.

· Référence SS-132L-4 B14

· Fabriquant/importateur : motorseg

· Type de moteur : asynchrone à cage d’écureuil

· Tension : 220/230 V, 50/60 Hz

· Tours : 1500 tr/min

· Poids : 62 kg

· Puissance : 9,5kw / 12,5 CV

· Intensité : 18,79/10,82 A

· Performances : 87,5¨%

· Diamètre : 200mm

· Diamètre de l’arbre : 38mm

· Couleur : Bleu

Moteur électrique triphasé 11kw (15 cv) 220/230 vac. , 1500 tr/min (4 pôles) , bride B14, Carcasse en aluminium.

· Référence SS-132L-4 B14

· Fabriquant/importateur : motorseg

· Type de moteur : asynchrone à cage d’écureuil

· Tension : 220/230 V, Fréquence nominale 50/60 Hz

· Tours :1500 tr/min

· Poids : 134 kg

· Puissance : 11kw / 15 CV

· Intensité : 27,33 A

· Performances : 87,5¨%

· Diamètre : 200mm

· Diamètre de l’arbre : 42 mm

· Couleur : Bleu ou grise

C. CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
	N°  PRIX
	DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES FRANCS FCFA
	UNITE
	PRIX UNITAIRE

EN CHIFFRE (FCFA)

	100
	TRAVAUX PRELIMINAIRES 
	
	

	101
	Installation de chantier 

Ce prix couvre tous les frais d’emplacement et d’installation de chantier pour chaque lot.

Il comprend :

· L’amener et le repliement du matériel et des installations de chantier ;

· L’aménagement des accès au chantier ;

· L’alimentation en eau et énergie électrique du chantier ;

· La signalisation de jour et de nuit du chantier ;

· Les études géotechniques ;

· Les panneaux de chantier ;

· Le nettoyage et l’entretien des voies de chantier et publiques utilisées pour les besoins des travaux ;

· Les bureaux pour réunion de chantier ;

· Les frais d’entretien, de nettoyage et d’exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage ;

· Les plans de délimitation des emprises ;

· Toute autre étude nécessaire pour mener à bien l’exécution des travaux et toutes dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier ;

· Les frais d’études et d’établissement du projet d’exécution ;

· Les notes de calcul et l’établissement des plans d’exécution ;

Forfait___________________________________


	FFt


	

	102
	Implantation de l’ouvrage

Ce prix rémunère au forfait l’emprise de l’ouvrage à implanter :

Il comprend :

· La délimitation de l’emprise de l’ouvrage ;

· Le nivellement des chaises ;

· La pose des chaises ;

· Le creusage des trous pour pose chaises ;

· La fixation des axes des murs et des fouilles ;

· Le ficellement des différentes zones à fouiller ;

Forfait               _______________________________
	FFt
	

	103
	Réfection du magasin de stockage 

Ce prix rémunère au forfait la réfection du magasin. Il comprend :

· Le colmatage des fissures sur les murs et au sol ;

· Le colmatages des parties endommagées sur la toiture ;
· La peinture ;

· Et toutes sujétions

   Forfait : 

	Fft
	

	200
	 TERRASSEMENTS
	
	

	201
	Décapage de la terre végétale y compris nivellement de la plateforme 

Ce pris rémunère dans les conditions prévues au contrat, le terrassement de l’emprise du bâtiment afin de rendre le terrain plat tel qu’ils sont décrits dans le CCTP. 

Le mètre carré 
	M²
	

	202
	Fouilles en puits pour semelles isolées

Ce prix rémunère les fouilles, déblais, nivellement du fond de fouilles et compactage, dressement des parois, étaiement et blindage divers, transports de terre impropre et excédentaires à la décharge publique

Il s’applique au mètre cube ____________________
	M3
	

	203
	Fouilles en rigoles pour agglomérés bourrées de 20x20x40 en fondation

Ce prix rémunère les fouilles, déblais, nivellement du fond de fouilles et compactage, dressement des parois, étaiement et blindage divers, transports de terre impropre et excédentaires à la décharge publique

Il s’applique au mètre cube ____________________
	M3
	

	204
	Remblais et nivellement autour des fondations y compris compactage

Ce prix rémunère le remblai de terre autour, à l’intérieur de la fondation et sous dallage en couches successives de terre provenant de l’emprunt, nivellement de la fondation et compactage, il s’applique au mètre cube _____________________________________
	M3
	

	300
	OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE
	
	

	301
	Béton de propreté dosé à 150kg/m3

Ce prix rémunère la fourniture de béton dosé à 150kg/m3 de ciment, coulé sur 5cm

Il s’applique au mètre cube __________________
	M3
	

	302
	Béton arme dosé à 350 kg/m3 pour semelles 

Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrage pour semelles suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CCTP.

Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M3
	

	303
	Béton arme dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux

Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrage pour amorces poteaux suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CCTP.

Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M3
	

	304
	Béton arme dosé à 350 kg/m3 pour longrines 

Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrage pour longrines suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CCTP.

Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M3
	

	305
	Béton arme dosé à 300 kg/m3 pour dallage du sol

Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 300kg/m3, y compris les armatures, coffrage pour le dallage du sol suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CCTP.

· Mise en œuvre du treillis soudé joint ;

Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M3
	

	306
	Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés 

Ce prix rémunère l’exécution des ouvrages en maçonnerie des agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton dosé à 200kg/m3, conformément aux prescriptions CST. Il comprend

· La fourniture et la mise en place des matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des maçonneries, notamment les parpaings, le sable, le ciment pour mortiers, l’eau de gâchage, le béton conformément aux prescriptions CST.

Il s’applique au mètre carré d’agglos bourré de 20 mis en œuvre 

Le mètre carré____________________________
	M²
	

	307
	Couche de sable de 0,15m d'épaisseur sous dallage 

Ce prix rémunère le remblai de terre autour, à l’intérieur de la fondation et sous dallage en couches successives de terre provenant de l’emprunt, nivellement de la fondation et compactage, il s’applique au mètre cube   ________________________________


	M3
	

	308
	Film polyane de 200microns

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre du film polyane sous les treillis soudé pour le dallage ;

Ce prix s’applique au mètre carré

Le mètre carré____________________________
	M3
	

	400
	MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE
	
	

	401
	Béton arme dose a 350kg/m3 pour poteaux,

Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrages poteaux suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions techniques.

Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M3
	

	402
	Béton arme dose a 350kg/m3 pour (linteaux et chainages)

Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrages linteaux et chaînage suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions techniques.

Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M3
	

	403
	Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40

Ces prix rémunèrent l’exécution des ouvrages en maçonnerie des agglomérés de 15x20x40, conformément aux prescriptions techniques. Ces prix comprennent la fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre des maçonneries, notamment les parpaings, le sable, le ciment pour mortiers, l’eau de gâchage, conformément aux dispositions techniques.

Il s’applique au mètre carré d’agglos de 15 mis en œuvre

Le mètre carré____________________________
	M²
	

	404
	Claustras

Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des claustras pour fenêtre. Il comprend :

· La fourniture des matériaux, la fabrication des éléments des claustras et leur mise en place ;

· Et toutes sujétions.

Il s’applique au mètre carré de la mise en œuvre

Le mètre cube_____________________________
	M²
	

	500
	ENDUITS
	
	

	501
	Enduit ordinaire sur murs extérieurs pour crépissage 

Ce prix rémunère l’exécution sur la face extérieure du mur, d’enduits au mortier de ciment dosé à 400kg/m3. Il comprend :

· La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d’enduits ;

· La confection du mortier d’enduits ;

· L’enduisage des surfaces.

Il s’applique au mètre carré d’enduits mis en œuvre

Le mètre carré____________________________
	M²
	

	502
	Enduit ordinaire sur murs intérieurs pour crépissage 

Ce prix rémunère l’exécution sur la face intérieure du mur, d’enduits au mortier de ciment dosé à 400kg/m3. Il comprend :

· La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d’enduits ;

· La confection du mortier d’enduits ;

· L’enduisage des surfaces.

Il s’applique au mètre carré d’enduits mis en œuvre

Le mètre carré____________________________
	M²
	

	503
	Chape lisse pour plancher bas dosé à 400kg/m3

Ce prix rémunère la chape lisse dosé à 400kg/m3. Il comprend :

· Le nivellement de la forme ;

· Le béton dosé à 400kg/m3 de 4cm d’épaisseur de chape lisse, y compris la mise en œuvre ;

Ce prix s’applique au mètre carré

Le mètre carré____________________________
	M²
	

	600
	CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE
	
	

	601
	Bois de charpente traite (planches de 15cm pour ferme, chevron de 8x8cm pour pannes et lattes de 4x8cm pour bardage) y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère toutes les fournitures nécessaires à la réalisation des fermes, pannes pour charpente conformément aux plans.

· La fourniture du bois nécessaire pour les fermes (bastaings 3x15) ;

· La fourniture du bois nécessaire pour les pannes (chevrons 8x8) ; 

· La fourniture des platines de fixation des fermes ;

· L’assemblage des éléments ;

· La pose des fermes.

Il s’applique à l’unité de ferme pour charpente mis en œuvre.

L’unité__________________________________


	M3
	

	602
	Planche de rive y compris toutes sujétions 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de planches de rive.

Il comprend :

· La fourniture des planches ; 

· Le traitement des planches au xylamon ; 

·  Et la mise en œuvre de rive.

Il s’applique au mètre linéaire

Le mètre linéaire__________________________


	ML
	

	603
	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 5/10è y compris toutes sujétions

Il comprend :

· La fourniture des tôles BAC ALU 5/10è ;

· La pose de la couverture et toute suggestion.

· La fourniture des tôles faîtières et la mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques

Il s’applique au mètre carré de la couverture mis en œuvre.
le mètre carré_____________________________
	M²
	

	604
	Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse alu 50 cm

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de tôles lisses sur bois de rive.

Il comprend :

· La fourniture des tôles faîtières et la mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques.

Il s’applique au mètre linéaire de la lisse

Le mètre linéaire__________________________


	M²
	

	605
	Hangar

Ce prix rémunère au forfait la construction d’un hangar sous forme de véranda 
Le forfait à : 
	fft
	

	700
	MENUISERIE METALLIQUE
	
	

	701
	Fourniture et pose porte métallique pleine à deux battants de 150x220

Ce prix rémunère la fourniture et pose de portes métalliques double battant

Il s’applique à l’unité de porte mise en œuvre 

L’unité : ___________________________________


	U
	

	702
	Fourniture et pose d'une fenêtre metallique  de 120x100

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’une fenêtre d’un mètre de hauteur à partir d’allège de 1,2 m.
Il s’applique au mètre carré mise en œuvre 

L’unité : ___________________________________


	U
	

	703
	Fourniture et pose des grillages de couverture des claustras

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d’un grillage 300 mm x 210 mm, et toutes sujétions d'exécution. 

Le mètre carré ___________________________


	m2
	

	800
	PEINTURE 
	
	

	801
	Fourniture et application peinture de type Pantex 1300 sur murs extérieurs

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les prescriptions techniques, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture type Pantex sur murs intérieurs. Il englobe la fourniture de la peinture, il rémunère tous les travaux tels que décrits dans les prescriptions techniques 

Le mètre carré_____________________________


	M²
	

	802
	Fourniture et application peinture de type Pantex 800 sur murs intérieurs 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les prescriptions techniques, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture type Pantex sur murs intérieurs. Il englobe la fourniture de la peinture, il rémunère tous les travaux tels que décrits dans les prescriptions techniques 

Le mètre carré_____________________________


	M²
	

	803
	Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique de type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les prescriptions techniques, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture type Pantinox SR9 sur les ouvertures. Il englobe la fourniture de la peinture, il rémunère tous les travaux tels que décrits dans les prescriptions techniques 

Le mètre carré_____________________________


	M²
	

	900
	ELECTRICITE 
	
	

	901
	Electricité complète du bâtiment

Ce prix rémunère au forfait dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des gaines orange, câbles en cuivre, boitiers, interrupteurs/prises, disjoncteur, réglettes y compris autre sujétions tels qu’ils sont décrits dans le CCTP

Forfait         
	Fft
	

	1000
	VRD (ASSAINISSAIMENT)
	
	

	1001
	Construction en maçonnerie des caniveaux de section bxh en agglos bourés de 15x20x40 

Ce prix rémunère tous les frais de construction du caniveau en agglos bourrés suivant les plans :

Il comprend :

· La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des agglos et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions techniques.

Il s’applique au mètre linéaire de caniveau mis en œuvre

Le mètre linéaire_____________________________
	Ml
	

	1100
	D'EQUIPEMENT DU MAGASIN DE STOCKAGE,  ACHAT DES CEREALES ET D'UNE DECORTIQUEUSE DE RIZ ANDOURIA

	1101
	Fourniture des palettes

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture des palettes en bois dur traité (chevron 8 cm x 8 cm) pour support des sac des céréales

L’unité :
	U
	

	1102
	Achat du Maïs

Ce prix rémunère au Tonne l’achat et la livraison du Maïs dans le magasin. Il comprend :

· Les céréales de bonne qualité ;

· Le sac d’emballage de bonne qualité

 Tonne :
	T
	

	1103
	Achat du sorgho ss (mouskouari)

Ce prix rémunère au Tonne l’achat et la livraison du sorgho ss (mouskouari) dans le magasin. Il comprend :

· Les céréales de bonne qualité ;

            -Le sac d’emballage de bonne qualité

Tonne :
	T
	

	1104
	Achat du sorgho sp (mil rouge)

Ce prix rémunère au Tonne l’achat et la livraison du sorgho sp (mil rouge) dans le magasin. Il comprend :

· Les céréales de bonne qualité ;

            -Le sac d’emballage de bonne qualité

Tonne :
	T
	

	1105
	Fourniture d'une Décortiqueuse ANDOURIA muni d’un moteur Electrique et Diésel
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et installation du moulin. Il comprend :

· La fourniture d'une Décortiqueuse ANDOURIA à pied d’œuvre ;

· L’installation du moulin en le fixant au sol par des vis ancrées dans un socle en béton armé ;
· Et toutes sujétions

L’unité : 
	U
	


D. CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

	LOT 1

	 
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF AMENAGEMENT MAGASIN D'UNE (01) DECORTIQUEUSE DE RIZ 

	N°
	DESIGNATION DES TRAVAUX 
	Unités
	Qtités
	P.U
	Montants

	100
	INSTALLATION DE CHANTIER

	101
	Implantation de l'ouvrage
	FF
	1,00
	 
	 

	102
	Réfection du magasin de stockage
	FF
	1
	 
	 

	 
	Sous-total 100
	 

	200
	TERRASSEMENT

	201
	Décapage de la terre végétale y compris nivellement de la plateforme
	m²
	35
	 
	 

	202
	Fouilles en puits pour semelles isolées
	m3
	3
	 
	 

	203
	Fouilles en rigoles pour semelles pour agglomérés bourrées de 20x20x40 en fondation
	m3
	8
	 
	 

	204
	Remblai et nivellement autour des fondations y compris compactage
	m3
	20
	 
	 

	 
	Sous-total 200
	 

	300
	OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE

	301
	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 
	m3
	1,1
	 
	 

	302
	Béton dosé à 350kg/m3 pour semelles
	m3
	1
	 
	 

	303
	Béton dosé à 350kg/m3 pour amorces des poteaux
	m3
	0,8
	 
	 

	304
	Béton dosé à 350kg/m3 pour longrines
	m3
	2
	 
	 

	305
	Béton dosé à 300kg/m3 pour dallage du sol
	m3
	3,4
	 
	 

	306
	Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés
	m²
	20
	 
	 

	307
	couche de sable de 0,15m d'épaisseur sous dallage
	m3
	3,2
	 
	 

	308
	Film polyane de 200microns
	m²
	32
	 
	 

	 
	Sous-total 300
	 

	400
	MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE

	401
	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux 
	m3
	1,3
	 
	 

	402
	Béton dosé à 350kg/m3 pour chaînages horizontaux et linteaux 
	m3
	2
	 
	 

	403
	Maçonnerie en agglos de 15x20x40
	m²
	90
	 
	 

	404
	Claustras
	m²
	12
	 
	 

	 
	Sous-total 400
	 

	500
	ENDUITS

	501
	Enduit ordinaire sur murs extérieurs pour crépissage
	m²
	80
	 
	 

	502
	Enduit ordinaire sur murs intérieurs pour crépissage
	m²
	80
	 
	 

	503
	 Chappe lisse pour plancher bas dosé à 400Kg/m3
	m²
	32
	 
	 

	 
	Sous-total 500
	 

	600
	CHARPENTE ET COUVERTURE

	601
	Bois dur traité (Planches de 15cm pour ferme, Chevron de 8x8cm pour pannes et lattes de 4x8cm pour bardage )
	m3
	2
	 
	 

	602
	Planches de rive
	ml
	25
	 
	 

	603
	Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 5/10ème (bac) y compris accessoires
	m²
	42
	 
	 

	604
	Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse
	ml
	25
	 
	 

	605
	Hangar
	ff
	1
	 
	 

	 
	Sous-total 600
	 

	700
	MENUISERIE METALLIQUE

	701
	Fourniture et pose d'une porte métallique pleine à deux battants de 150x220
	U
	1
	 
	 

	702
	Fourniture et pose d'une fenêtre metallique  de 120x100
	U
	2
	 
	 

	703
	Fourniture et pose des grillages de couverture des claustras
	m²
	12
	 
	 

	 
	Sous-total 700
	 

	800
	PEINTURE

	801
	Fourniture et application peinture de type Pantex 1300 sur murs extérieurs
	m²
	66
	 
	 

	802
	Fourniture et application peinture de type Pantex 800 sur murs intérieurs
	m²
	66
	 
	 

	803
	Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique de type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et bois 
	m²
	10
	 
	 

	 
	Sous-total 800
	 

	900
	ELECTRICITE

	901
	Fourniture et pose Eclairage en LED
	ff
	1
	 
	 

	 
	Sous-total 800
	 

	1000
	ASSAINISSEMENT

	1001
	Construction en maçonnerie des caniveaux de section bxh en agglos bourés de 15x20x40
	ml
	38
	 
	 

	 
	Sous-total 900
	 

	 
	TOTAL HORS TAXES LOT 1
	 
	 
	 
	 

	 
	TVA (19.25%)
	 
	 
	 
	 

	 
	A.I.R (5.5%)
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL TTC
	 
	 
	 
	 

	 
	NET A PAYER
	 
	 
	 
	 

	LOT 2

	1100
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF D'EQUIPEMENT DU MAGASIN DE STOCKAGE, ACHAT DES CEREALES ET D'UNE DECORTIQUEUSE DE RIZ ANDOURIA

	1101
	Fourniture des palettes
	U
	75
	 
	 

	1102
	Achat du Mais
	T
	350
	 
	 

	1103
	Achat du sorgho ss (mouskouari)
	T
	250
	 
	 

	1104
	Achat du sorgho sp (mil rouge)
	T
	250
	 
	 

	1105
	Décortiqueuse de riz
	U
	1
	 
	 

	 
	Sous-total II
	 

	 
	TOTAL HORS TAXES LOT 2
	 
	 
	 
	 

	 
	TVA (19.25%)
	 
	 
	 
	 

	 
	A.I.R (5.5%)
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL TTC
	 
	 
	 
	 

	 
	NET A PAYER
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	RECAPITULATIF

	 
	TOTAL HORS TAXES LOT1 +LOT 2 
	 
	 
	 
	 

	 
	TVA (19.25%)
	 
	 
	 
	 

	 
	A.I.R (5.5%)
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL TTC
	 
	 
	 
	 

	 
	NET A PAYER
	 
	 
	 
	 


E. CADRE DES SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

	N° Prix
	Désignation des tâches
	 Unité 
	  Quantité Totale  
	 Rendement journalier des tâches
	  Durée Total des tâches (jour)  

	101
	Etude et installation de chantier
	FF
	1
	
	

	personnel spécialisés et ouvriers 
	Catégorie
	 Nombre 
	  Salaire journalier  
	 Jours facturés 
	  Montant  

	
	Ouvriers spécialisés
	
	                     
	
	

	
	Chef d'équipe  
	
	                     
	
	

	
	Ouvriers Manœuvres
	
	                         
	
	

	
	Sous-Total ouvriers i
	 
	 
	 
	

	personnel cadres 
	Catégorie
	 Nombre 
	  Salaire journalier  
	 Jours facturés 
	  Montant  

	
	
	
	
	
	

	
	Sous-Total cadres et ouvriers spécialisés (ii)
	 
	 
	 
	

	
	Total personnel (A= i+ii)
	

	Matériel et engins
	   Type
	 Nombre 
	 Taux journalier 
	Jours facturés
	 Montant 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Total Matériel et engins (B)
	

	Matériaux et Divers
	   Type
	Unité  
	 Prix unitaire 
	consommation
	 Montant 

	
	   Type
	Unité  
	 Prix unitaire 
	consommation
	 Montant 

	
	Carburant
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	                                

	
	Total Matériaux et Divers (C) 
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS 
	A + B + C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	D x 10%
	

	F
	Frais généraux de siège
	D x 05%
	

	G
	COUT DE REVIENT
	D + E +F
	

	H
	Risques + Bénéfice
	G x 10%
	

	I
	PRIX DE REVIENT TOTAL Y/C CHARGES
	G + H
	

	J
	PRIX UNITAIRE HORS TAXES
	I/Qté total
	


F. PLANS DES OUVRAGES


[image: image5.png]2485

450

2020

207

PLAN DE DISTRIBUTION





[image: image6.png]390 37,, 170

35,

FAGADE PRINCIPAL






[image: image7.png]ooolooo

FAGADE DROITE







[image: image8.png]00

|
|
|
|
14
|
|
|
|
]
[

800

470

315

F- - - - —— - ———————————1

A S

[ ——

PLAN DE DISTRIBUTION




G. LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN  

	BANQUES

	1.  Afriland First Bank (AFB)

	2. Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

	3. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

4. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

5. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK)

6. Bank of Africa Cameroon (BOA Cameroun)

	7. Citibank Cameroon (CITIGROUP)

	8. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

9. Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank)

	10. Eco Bank Cameroun (EcoBank)

	11. National Financial Credit Bank (NFC BANK)

	12. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB Cameroun)

	13. Société Générale Cameroun (SGC)

	14. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

	15. Union Bank of Cameroon (UBC)

	16. United Bank for Africa (UBA)

	COMPAGNIES D’ASSURANCES

	17. Activa Assurances

18. AREA Assurances SA

19. Atlantique Assurances SA

20. Beneficial General Insurance SA

21. Chanas Assurances SA

22. CPA SA

23. NSIA Assurances SA

24. Pro Assur SA

25. SAAR SA

26. SAHAM Assurances SA

27. Zenithe Assurances SA


REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EXTREME-NORD                        


  ---------------


DEPARTEMENT DU MAYO DANAY


---------------


COMMUNE DE GOBO


--------------- 


COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 


--------------- 








REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


FAR-NORTH REGION


 ---------------


MAYO-DANAY DIVISION


 ---------------


GOBO COUNCIL


---------------


INTERNAL TENDERS BOARD


---------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EXTREME-NORD                        


  ---------------


DEPARTEMENT DU MAYO DANAY


---------------


COMMUNE DE GOBO


--------------- 


COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 


--------------- 








REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


FAR-NORTH REGION


 ---------------


MAYO-DANAY DIVISION


 ---------------


GOBO COUNCIL


---------------


INTERNAL TENDERS BOARD


---------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EXTREME-NORD                        


  ---------------


DEPARTEMENT DU MAYO DANAY


---------------


COMMUNE DE GOBO


--------------- 


COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 


--------------- 








REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


FAR-NORTH REGION


 ---------------


MAYO-DANAY DIVISION


 ---------------


GOBO COUNCIL


---------------


INTERNAL TENDERS BOARD


---------------





�








� Joindre les CV  datés et signés seront accompagnés des diplômes légalisés





58

_1792307289.pdf


GSPublisherVersion 0.92.100.100


35
39


0
37


17
0


FAçADE PRINCIPAL






_1792307290.pdf


GSPublisherVersion 0.84.100.100


FAçADE DROITE






_1792307291.pdf


GSPublisherVersion 0.86.100.100


315 470


40
0


30
0


185


800


PLAN DE DISTRIBUTION






_1792307288.pdf


GSPublisherVersion 0.84.100.100


2 020 450


32
0


70
0


1 
03


5


2 485


70


70


40
2


PLAN DE DISTRIBUTION






