REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD                       ---------------

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

---------------

COMMUNE DE TCHATIBALI

-----------

SECRETARIAT GENERAL

---------------

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES

----------------

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION

---------------

MAYO DANAY DIVISION                                                                          ---------------

TCHATIBALI-COUNCIL

---------------

GENERAL SECRETARY

---------------

INTERNAL TENDER BOARD

---------------

l

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TCHATIBALI

AUTORITE CONTRANTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TCHATIBALI

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N°  06 / 2025/AONO/C/TLI/SG/CIPM

DU 03/3/2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR  LA  REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A EP MOMARWA, DANS LA COMMUNE DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD

Financement : Budget d’Investissement Public du MINDDEVEL –

Exercice 2025.

Montant prévisionnel : 8 000 000 FCFA

LIEU: EP MOMARWA

IMPUTATION :

AUTORISATION DE DEPENSE :

DELAI D’EXECUTION : TROIS (03) MOIS

SOMMAIRE

PIECE N°1: 	AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE N°2: 	REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL  D' OFFRES (RGAO)

PIECE N°3: 	REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D' OFFRES (RPAO)

PIECE N°4 :	CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5:	         CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6:	         CADRE DU BORDEREAU DES PRIX

PIECE N°7:         CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET  ESTIMATIF

PIECE N°8:         FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

PIECE N°9:         PROJET DE LETTRE-COMMANDE

PIECE N°10 :      PIECES DESSINEES (PLAN)

PIECE N°11 :	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1

AVIS D’APPEL D’OFFRES

(AAO)

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION

---------------

MAYO DANAY DIVISION                                                                          ---------------

TCHATIBALI-COUNCIL

---------------

GENERAL SECRETARY

---------------

INTERNAL TENDER BOARD

---------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD                       ---------------

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

---------------

COMMUNE DE TCHATIBALI

-----------

SECRETARIAT GENERAL

---------------

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES

----------------

l

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _06_ /AONO/C-TCHATIBALI/SG/CIPM-AI/2025 DU 03/3/2025.

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE PMH A EP MOMARWA, DANS LA COMMUNE DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

1 – OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le Maire de la Commune de Tchatibali, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL), Exercice 2025, un Appel d’Offres National ouvert en vue de la construction d’un (01) forage équipé de PMH à EP Momarwa, dans la Commune de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Les prestations sont détaillées dans l’article 1.1 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) joint au Dossier d’Appel d’Offres.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux  à réaliser comprennent notamment :

- Etude d’implantation ;

- Installation de chantier ;

- Foration ;

- Equipement ;

- Développement ;

- Essai de pompage ;

- Aménagement de la superstructure ;

- Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine ;

- Construction du muret de protection ;

- Construction du dispositif d’assainissement ;

- Formation de l’équipe locale de gestion ;

- Fourniture d’une caisse à outils.

# 3 -  PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises spécialisées dans les travaux d'adduction d’eau en milieux rural et urbain et ayant leur domicile ou siège social au Cameroun.

# 4 -  FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun, BIP MINDDEVEL, EXERCICE 2025 imputation  …………………………..

# 5 - CONSULTATION du Dossier d' APPEL D' OFFRES

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Tchatibali dès  publication du présent avis.

# 6 - ACQUISITION du Dossier d' APPEL D' OFFREs

Le dossier peut être obtenu auprès des services de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Tchatibali dès publication du présent avis, contre quitance de versement d’une somme non remboursable de Vingt Mille ( 20 000 ) francs CFA  payable à la Recette Municipale de Tchatibali.

# 7 - Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devront être déposés contre récépissé dûment signé dans les services de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Tchatibali au plus tard le 24/3/2025  à 13 heures précises,  et devra porter la mention :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

N° _06_/AONO/C-TCHATIBALI/SG/CDPM-AI/2025 DU 03/3/2025. EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE PMH A EP MOMARWA  ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY ,REGION DE L’EXTREME-NORD

"À N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT"

8. RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de Cent Soixante mille (160 000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.

N.B. : Les cautionnements émis dans le cadre des marchés publics doivent être constitués à 100% (cent pour cent) et consignés en numéraires à la caisse des dépôts et consignations (CDEC)

9. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en un temps: ouverture des pièces administratives, techniques et financières.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières  aura lieu le 24/3/ 2025  à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Tchatibali. Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’appel d’Offres sera déclarée irrecevable

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et  ayant une parfaite connaissance du dossier.

10. DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois  (03) mois.

11. PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

Pièces administratives :

- Absence de la caution de soumission

- Pièce falsifiée ou non authentique ;

- Dossier incomplet au-delà de 48 heures, le cas échéant

Offre technique :

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Pièce falsifiée ou non authentique ;

- Non-conformité aux spécifications techniques majeures, ordonnancement (adéquation,  méthodologie /planning d’exécution des travaux irréaliste) ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années comme entrepreneur principal d’un chantier de forage ou autres travaux hydrauliques similaires ;

- Chiffre d’affaire dans la réalisation des forages ou autres au cours des trois dernières années supérieur ou égal au montant prévisionnel.

Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Sous détail des prix irréaliste et erroné.

12. PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION

| 1 | Un tableau comportant le bilan des travaux sur deux années supérieur ou égal au montant prévisionnel par année du marché | Oui/non |
| --- | --- | --- |
| 2 | L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieures ou égales au cout prévisionnel du marché | Oui/non |
| 3 | Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires | Oui/non |
| 4 | L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (personnel du chantier | Oui/non |
| 5 | Les matériel essentiels (camion-benne ; petit outillage de chantier et véhicule de liaison | Oui/non |
| 6 | La proposition technique :(installation du chantier, organigramme de chantier, organisation des équipes, mesure d’hygiène) | Oui/non |
| 7 | Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site | Oui/non |

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 25 sur 35 de oui à l’évaluation technique seront à l’analyse de l’offre financière.

13. ATTRIBUTION DES LOTS

Le présent marché est constitué de trois (03) lots.

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et le l’offre a été  évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

14. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des services de la Commune de Tchatibali, à partir de 7 heures 30 à 15 heures 30 ou au téléphone 695549897.

Tchatibali, le 03 Mars 2025

Le Maire de la Commune de Tchatibali

(Autorité contractante)

AMPLIATIONS:

- PREFET Mayo-Danay (pour information)

- DDMAPMD (pour archivage)

- DDMINDDEVEL/MD (pour information)

- PRESIDENT/ CIPM/C-TLI (pour action)

- ARMP (pour publication au JDM)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

OPENED INVITATION TO TENDER

(English Version)

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION

---------------

MAYO DANAY DIVISION                                                                          ---------------

TCHATIBALI COUNCIL

---------------

GENERAL SECRETARY

---------------

INTERNAL TENDER BOARD

---------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD                       ---------------

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

---------------

COMMUNE DE TCHATIBALI

-----------

SECRETARIAT GENERAL

---------------

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES

---------------

NATIONAL OPENED INVITATION TO TENDER

N° .06/ONIT/C/GS/DTB-WOI/2025 OF 03/3/ 2025

IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF ONE (01) EQUIPPED BOREHOLE WITH PMH IN DJAOLANE GOUNA AT TCHATIBALI SUBDIVISION, MAYO-DANAY DIVISION, FAR NORTH REGION

- Object :

The Mayor of the Tchatibali Council, Contracting Authority, launches an Open National Invitation to tender for the construction of one(01) equipped borehole with PMH in PS of Momarwa at Tchatibali Council, in Tchatibali subdivision, Mayo-Danay division, Far North Region.

- Consistency of work

The work under this Invitation for Bids include the following transactions whose list is not exhaustive:

- The necessary technical studies;

- The completion of all the civil works (drilling and equipment of borehole, restoration of sites);

- Pump test;

- Supply and installation of hand pump ;

- Concrete wall protected area;

- Sanitation of catch area ;

- Establishment and training of a committee (05 persons) responsible for the management and maintenance of equipment;

- Provide usual pump element.

- Eligibility

Participation in this Call for Tenders is open on equal terms to companies and firms or consortium Cameroonian rights, with proven experience in the field of public lighting.

By this Notice of Tender, interested companies are invited to submit their bids; authentic information that will retain that can provide the services after a thorough and objective assessment of his record.

- Finance

The work, the subject of this tender, are funded by the Public Investment Budget of MINDDEVEL, Fiscal 2025 exercise, for an estimated total cost of 8 000 000 CFA francs for each  borehole.

- Tender file Consultation

Upon publication of this notice, the Tender Dossier is available during business hours at Tchatibali Council; Tel: 695 54 98 97.

- Acquisition of tender file

The file may be obtained from the Tchatibali council, as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of Twenty thousand (20 000) francs CFA payable at the council financial officer of Tchatibali.

- Tender Presentation

Documents constituting the offer are divided into three volumes below contained in a closed and sealed envelope including:

- The envelope A containing the administrative documents (Volume 1);

- The envelope B containing the technical offer (Volume 2);

- The envelope C containing the financial offers (Volume 3).

The Tenders submitted will be placed in a plain envelope, closed and sealed bearing only the words of the Bid in question. Different parts of each bid will be numbered in the order of the tender file and separated by spacers of the same color.

- Tender submission

- Seven copies of each tender application written either in English or in French; with one (01) original document and six (06) copies labelled as such, in accordance with the invitation to tender should be submitted in a sealed envelope against a receipt at the Tenders Unit of Tchatibali Council no later than the 24th March 2025 at 12 o’clock local time.

- They should bear the following They shall bear the following:

NATIONAL OPENED INVITATION TO TENDER

N° 06 /ONIT/C/TCHATIBALI/GS/DTB-WOI/2025 OF 03/3/2025

IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF ONE (01) EQUIPPED BOREHOLE WITH PMH IN PS OF MOMARWA AT TCHATIBALI COUNCIL, TCHATIBALI SUBDIVISION, MAYO-DANAY DIVISION, FAR NORTH REGION

Tenders received after the deadline for submission of tenders will not be received.

- Tender compliance

Any tender not respecting the separation mode of the financial offers from the administrative documents and technical proposals shall be rejected.

Any offer not in keeping with the tender requirements, especially the absence of the provisional guarantee issued of one hundred sixty thousand (160 000) F CFA for each lot, in keeping with the model indicated in the tender file by a first class banking institution or an assurance company approved by the ministry in charge of finance and valid for a period of thirty (30) days shall be rejected.

Lest they be rejected, shall be submitted only the originals or true copies of the relevant administrative documents, certified by the issuing service or an administrative authority, dating less than three (3) months old and valid during the opening session shall be rejected.

- Tenders disclosure

Tenders shall be opened once on the 24th /3/2025 at 2 P.M, in the meeting room of the Tchatibali council in the presence of tenderers.

Only bidders may attend the opening session or be represented by one person (even if group) of their choice with a perfect knowledge of the case. However, an additional person acting as an interpreter is accepted, if necessary.

- Application deadline

For this bidding, the response time shall be one (1) calendar days for companies wishing to participate from the date of publication of the Invitation to Tender.

- Time frame

The maximum execution time provided by the Client for completion of the work is two (02) calendar months for each lot. This period includes periods of rainy weather and all the various constraints and runs from the date of notification of the Order of Service to begin work, when you sign your contract.

- Evaluation of bids

Bid evaluation will consist of three (03) steps:

      - 1st waypoint: Verification of conformity of the administrative record of each tenderer.

      - 2nd waypoint: Technical Evaluation of bids administratively compliant.

      - 3rd waypoint: offers verification of financial resources of companies whose bids were accepted are technically qualified and administratively compliant.

The criteria for evaluation of bids are as follows:

#### 13.1- Eliminatory criteria

#### 13.1.1 : Administratives documents

- Incomplete or non-compliant administrative file ;

- False declaration or forged document.

13.1.2 : Technical proposal

- Incomplete application or non conforming parts;

- False statement or falsified document scanned;

- Failure to respect the profil of site personnel;

- Having abandoned a site in the last three years;

- Don 't have justified the achievement over the last three years as the main contractor, a hydraulic work;

- Failure to score at least sixteen (16) essential criteria over twenty two (22).

13.1.3 : Financial offer

- Incomplete  financial tender;

- Non-compliant file;

- Omission of a quantified unit price from the price schedule;

- Absence of a sub-detail price.

13.2: Essential Criteria

Assessment of the technical proposal will be carried out on the basis of twenty two (22) main criteria shared as follows:

- Presentation based on four (04) criteria;

- The company’s training personnel based on four (04) criteria;

- The availability of the required equipment based on nine (09) criteria;

- Work planning based on three (03) criteria;

- The company’s prefinancial references and abilities based on two (02) criteria.

- Contract award

The Contracting Authority will award the contract to the bidder whose offer qualified technically will be the lowest evaluated bid after-audits of its price and is substantially responsive to the Bidding Documents of 'Offers.

- Tender validity

Tenderers are bound by their tenders for a period of ninety (90) days after the deadline for submission of tenders.

- Further information

Additional technical information may be obtained every day during working hours at the council Tchatibali by the number 695549897.

Tchatibali, the 03/3/2025

The Mayor of Tchatibali

(Contracting Authority)

COPIES TO:

- PREFET Mayo-Danay (pour information)

- DDMAPMD (pour archivage)

- DDMINDDEVEL/MD (pour information)

- PRESIDENT/ CIPM/C-TLI (pour action)

- ARMP (pour publication au JDM)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)

Table des matières

A. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 : Visite du site des travaux . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. .

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Préparation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14 : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution. de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 : Forme et signature de l’offre . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Dépôt des offres . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 : Offres hors délai . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 25 : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage  . . . . . . . . . . . . .

Article 28 : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30 : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Attribution du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Article 34 : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    . . . . .

Article 36 : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 38 : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39 : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Maire de la Commune de Tchatibali est l’Autorité Contractante.

1.2. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour la réalisation des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.3. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.4. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre chargé des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe, voire indirecte, du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériel, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, le matériel de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériel, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à  l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

29

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) Publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous Détail des Prix unitaires ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements

Demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse à l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante Maître avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante  par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.31

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Le soumissionnaire pourra faire un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du

Marché couvrira l’ensemble des travaux écrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau du Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et

Étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante  peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement

Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante  comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante  n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins – disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses

Données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmise sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication

“COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre

Indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

2.1.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 2.1.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « retrait » et « offre de remplacement » ou « modification »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Départementale de Passation des Marchés procédera à l’ouverture des plis en deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante  peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la  détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse

.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante  des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux

Ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante a le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministère des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission  de Passation des Marchés, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission de Passation des marchés et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’adjudicataire fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif de 5% du montant du marché, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Ce cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un

Établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

47

Introduction

1.1 Définition des Travaux :

Le présent Appel d'Offres a pour objet la construction d’un (01) forage équipés de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Les travaux comprennent notamment:

- Etude d’implantation ;

- Installation de chantier ;

- Foration ;

- Equipement ;

- Développement ;

- Essai de pompage ;

- Aménagement de la superstructure ;

- Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine ;

- Construction du muret de protection ;

- Construction du dispositif d’assainissement ;

- Formation de l’équipe locale de gestion ;

- Fourniture d’une caisse à outils.

Référence de l’Appel d’Offres :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_06_/AAONO/C-TCHATIBALI/SG/CIPM-AI/2025

Pour les travaux de construction d’un (01) forage équipés de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay,  Région de l’Extrême-Nord.

1.2. Délai d’exécution :

Le délai d’exécution du présent marché est de trois (03) mois à compter de la date de notification de  l’ordre de service de commencer les prestations.

L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions géographiques et climatiques de la  région du projet. Il mobilisera les moyens en personnel et matériel nécessaires à son exécution dans les délais prescrits et dans le respect des règles de l’art  et des spécifications énoncés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

En cas de retard constaté dans l’exécution des prestations et toutes les autres prestations, l’Autorité Contractante mettra le Cocontractant en demeure et lui demandera  de  prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Les procédures prévues  à l’Article 37 du  présent marché seront alors applicables.

1.3. Principaux critères de qualification des soumissionnaires

Est admise à participer à cet Appel d'Offres toute personne physique ou morale répondant aux spécifications de l’Avis d’Appel d'Offres (pièce n° 1) et :

- qui n’est pas en état de faillite,

- qui n’est pas en état de cessation de paiements constatée par une décision judiciaire autre que la faillite,

- contre laquelle n’est ouverte aucune procédure judiciaire impliquant la constatation d’un état de cessation de paiements et pouvant aboutir à une déclaration de faillite entraînant le dessaisissement total ou partiel de l’administration et de la disposition de ses biens,

- qui ne fait pas l’objet d’une condamnation judiciaire définitive pour toute infraction affectant sa moralité professionnelle,

- qui ne s’est pas rendue gravement coupable de fausses déclarations à l’occasion des renseignements exigibles pour sa participation à un appel d’offres.

Le soumissionnaire devra également produire la preuve des garanties ci-après :

| N° | Critères éliminatoires | Niveau / type de garantie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Garantie financière (capacité d’autofinancement) | > 16 000 000 F CFA |
| 2 | Expérience | Deux ans au minimum |
| 3 | Personnel principal (Chef de projet, conducteur des travaux) | Professionnel du Génie Rural ou tout autre expert reconnu dans le domaine de l’hydraulique |

1.4. Pièces constituant le dossier d’appel d’offre

4.1 Le présent dossier d’appel d’offre et ses formulaires :

- Modèle de soumission ;

- Caution de soumission de trois cent vingt mille (160 000) francs CFA

4.2. Le Règlement Général de l’Appel d’Offre (RGAO) ;

4.3. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offre(RPAO) ;

4.4. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP) ;

4.5. Le Cahier de Clauses Techniques Particulières(CCTP) ;

4.6. Le bordereau des prix unitaires et le cadre du devis quantitatif et estimatif ;

4.7. Le modèle du marché et les annexes ;

4.8. Les addenda éventuels notifiés aux soumissionnaires

5 Présentation des offres :

5.1. Dépôt des Offres :

Les offres doivent parvenir à la Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Tchatibali au plus tard le 03/3/ 2025  à 12 heures précises. Tout dossier reçu après cette date et heure sera renvoyée non ouvert au soumissionnaire.

5.2 Présentation des offres :

Les offres doivent parvenir en sept (07) exemplaires. Le soumissionnaire établira un (01) original et six (06) copies des documents constitutifs de l’offre en indiquant visiblement « visiblement » et « copie ».Le soumissionnaire cachettera l’original et les copies dans une enveloppe dite intérieure.

Ces trois enveloppes intérieures sont :

Enveloppe A : Pièces administratives ;

Enveloppe B : Offre technique ;

Enveloppe C : Offre financière ;

Elles seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée adressée au Maire de la Commune de TCHATIBALI et qui portera la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/AONO/C-TCHATIBALI/SG/CIPM-AI/2025

Pour les travaux de construction d’un (01) forage équipés de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

5.3 Documents constitutifs de l’offre :

L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents ci-après :

Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) ;

A5 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 20.000FCFA;

A6 - La caution de soumission dont le montant est de 440.000 FCFA  d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ; Le cautionnement émis dans le cadre des marchés publics doivent être constitués à 100% en lettres et en chiffres et consignés en numéraire à la caisse des dépôts et consignation (CDEC)

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A8- Une attestation sur l’honneur de visite du site du  soumissionnaire ;

A9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 – Le plan de localisation signé et timbré sur l’honneur

A11 – L’Attestation d’immatriculation timbrée

A12 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ;

A13 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A14 – Un engagement à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle) ;

A15-Une attestation de conformité fiscale

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif  complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

La deuxième enveloppe (B) portera la mention « Offre Technique » et devra contenir le Volume des documents suivants précédés par une page de garde:

B.1 Références du soumissionnaire (contrats et procès-verbal de réception, (Annexe 1);

B.2 Personnel détaillé de l’entreprise (diplômes certifiés et CV signé et daté) "(Annexe 2) ;

B.3 Note méthodologique et planning d’exécution des travaux et d’approvisionnement ;

B.4 Matériel détaillé de l’entreprise (véhicule de liaison, atelier complet de foration, équipement d’électricité, sonde, débitmètre, équipement de traitement ; etc. (Annexe 3)

B.5 Cahier des Clauses Techniques Particulières dument paraphé à chaque page et signé à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »;

B.6 Les références du soumissionnaire notamment celles relatives aux prestations exécutées et son expérience pour les types de prestations objet du présent Appel d'Offres.

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1 Lettre de soumission timbrée conformément au modèle joint ;

C.2 Le bordereau des prix unitaires;

C.3 Le Sous-détail des prix ;

C.4 le devis estimatif et quantitatif.

5.4. Monnaie de l’offre :

Les offres sont exprimées en F CFA, qui seront également la monnaie de payement.

5.5. Révision des prix :

Les prix unitaires inscrits sont fermes et non révisables.

6. validité de l’offre :

Les offres resteront valables et irrévocables pendant 90 jours à compter de la date limite des offres.

7. Ouverture des plis et examen des offres :

7.1. L’ouverture des plis aura lieu à la salle de réunion de la Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Tchatibali le 24/3/ 2025 à 14 heures. L’ouverture des plis sera publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dument mandatés. Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et la présence ou l’absence des documents constitutifs de l’offre cf. (art 7), seront annoncés à haute voix et consignés au procès-verbal de la séance. Par ailleurs, les représentants des soumissionnaires devront signer une fiche attestant de leur présence.

7.2. L’évaluation des offres sera effectuée par la Commission interne de Passation de Marchés auprès de la Commune de Tchatibali.

Les offres évaluées selon le modèle binaire (oui/non) sur la base des critères ci-dessous :

Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif ;

- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

- Offre technique ou financière incomplète ;

- Omission dans le bordereau de prix, d’un prix unitaire quantifié

Critères essentiels

- Références de l’entreprise ;

- Matériel de chantier ;

- Personnel technique ;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux ;

- Présentation de l’offre.

Seuls les soumissionnaires ayant eu plus de 70 % de oui verront leurs offres financières analysées.

##### La Sous-commission d’analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute  erreur de calcul.

##### Les corrections se feront de la manière suivante:

- Lorsqu'il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi;

- Lorsqu'il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité afférente étant entendu que seul le prix unitaire du bordereau des prix fait foi;

- En appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la Soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le Soumissionnaire dont l’offre  ainsi corrigée est retenu, n'accepte pas la correction effectuée, son Offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

Une Offre comportant des postes du devis estimatif pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaire, sera également rejetée.

La proposition financière la moins disant sera retenue. Toutefois, les propositions financières inférieures à 20% par rapport à l’enveloppe disponible seront rejetées.

La Commission de Passation des Marchés auprès de la Commune de Tchatibali pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points où elle le jugera utile pour la compréhension des offres. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre ou par fax, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions du présent RPAO.

6.2. En cas de groupement d’entreprises

Lorsque la soumission est déposée par un groupement, formé entre plusieurs personnes physiques ou morales, elle est signée par chacune de celles-ci qui, doivent s’engager solidairement et désigner celle d’entre-elles qui est chargée de représenter le groupement vis –à -vis de l’Autorité Contractante.

8. Attribution et notification

8.1 L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire qualifié ayant présenté une offre recevable, éligible et qui aura présenté l’offre financière la moins disant.

8.2. Une lettre de notification lui sera adressée par l’Autorité Contractante lui demandant la remise sous dix (10) jours d’une caution de bonne exécution.

8.3. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure d’appel d’offre.

9. Caution de bonne exécution et signature du marché

Dix (10) jours calendaires au plus tard après la date de notification, l’entreprise retenue remettra à l’Autorité Contractante une caution de bonne exécution contre récépissé sous forme de chèque bancaire certifié ou le bordereau de versement original d’un montant égal à 5% du montant Hors Taxes de son marché. En cas de défaillance de l’entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché sera attribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat, dont le modèle est donné en annexe.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Article 1 : Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

Article 2 : Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..

Article 6 : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….

Article 7 : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ……

Article 11 : Garanties et cautions                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ……...

Article 12 : Montant du marché                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……

Article 13 : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….

Article 14 : Variation des prix                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

Article 15 : Formule de révision des prix                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 : Formule d’actualisation des prix                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18 : Valorisation des travaux                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

Article 17 : Travaux en régie

..Article 19 : Valorisation des approvisionnements                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 : Avances                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

Article 21 : Règlement des travaux

Article 21 bis : Paiement de prestations                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……

Article 22 : Intérêts moratoires                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 : Pénalités de retard                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….

Article 25 : Décompte final                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

Article 26 : Décompte général et définitif                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Article 27 : Régime fiscal et douanier                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . .

. . . Article 29 : Délais d’exécution du marché

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles                               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33 : Consistance des travaux              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 : Implantation des ouvrages           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37 : Sous-traitance                               . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Article 39 : Journal de chantier             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article   40 :   Utilisation des explosifs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41 : Réception provisoire                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42 : Documents à fournir après exécution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 43 : Délai de garantie                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 44 : Réception définitive    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Article 45 : Résiliation du marché                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 46 : Cas de force majeure                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 47 : Différends et litiges                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Article 49 : et dernier : Entrée en vigueur du marché  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la construction d’un (01) forage équipés de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Les prestations à exécuter sont détaillées dans l’article 1.1 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) joint au Dossier d’Appel d’Offres.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°06/AONO/C-TCHATIBALI/SG/CIPM-AI/2025 du 03/3/ 2025, pour les travaux de construction d’un (01) forage équipés de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune de Tchatibali.

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du marché est: le Secrétaire Général de la Commune de Tchatibali ci-après désigné le Chef de service ; il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- Le Maître d’œuvre du marché est : le Chef de service départemental de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Danay

- L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo-Danay

- L’Entrepreneur est : La Société, Entreprise ou Groupement d' Entreprises titulaire du marché.

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics,  sont désignés comme suit :

- Autorité en charge du contrôle de l’exécution physique des travaux est le DDMAP/MD

- Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses : le Maire de la Commune de Tchatibali.

- Autorité chargée de la liquidation des décomptes : le Maire de la Commune de Tchatibali;

- Responsable chargé du paiement : le Receveur  de la Commune de Tchatibali;

- Responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché : le Maire de la Commune de Tchatibali.

3.3. Attributions de la Maîtrise d’Œuvre.

3.3.1. Missions

L’Ingénieur coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du programme.

Il doit adresser à l’entrepreneur une copie de toutes délégations, notamment celles accordées au Chef de projet chargé de la supervision du programme. Toute instruction écrite ou approbation écrite donnée à l’entrepreneur par le Chef de projet, conformément aux termes d’une telle délégation (et dans ce cas seulement), constitue un engagement pour l’entrepreneur et pour le Maître d’Ouvrage au même titre que si elle était donnée par l’Ingénieur.

Cependant les représentants du Chef de projet ne peuvent relever l’entrepreneur d’une quelconque de ses obligations contractuelles ni, sauf exception expressément stipulée par ordre de service, ordonner une quelconque modification aux prestations à exécuter.

L’entrepreneur doit assurer au Chef de projet le libre accès aux lieux où s’exécutent les prestations du marché, ainsi que toute facilité dans l’exécution de leur fonction.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Le bordereau des prix unitaires ;

6. le devis estimatif détaillé du marché

7. Le sous détail des prix unitaires ;

8. Le planning d’exécution ;

9. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux lois et règlement et textes généraux ci-après :

- La  Loi  N° 92/007du 14 août 1992 portant  Code du Travail ;

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

- La Loi N° 2024/013 du 23 décembre 2024 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice budgétaire 2025 ;

- Le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- la lettre circulaire N°005/LC/PR/MINMAP/CAB  du 03 juillet 2018, précisant les mesurent transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret  N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle  des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°005/C/PR/MINMAP  du 07 Novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’exécution des Marchés Publics et de délivrance du visa préalable par les Responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

- La loi N° 2020/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

- La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant Instructions relatives à l’Exécution des  lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2025;

- Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à l’Ingénieur du marché.

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : A Monsieur le Maire de la Commune de Tchatibali à Tchatibali avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, au Maître d’Œuvre ou à l’ingénieur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’œuvre ou à l’Ingénieur du marché, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le chef de service du marché à l’ingénieur.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de service.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence  financière seront directement signés par le Chef de service et notifiés par l’Ingénieur.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifié au contractant par le chef de service du marché avec copie à l’Autorité Contractante.

8.5. L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Le marché ci-après n’est pas à tranches conditionnelles.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% (dix pour cent) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du l’entrepreneur. Le cautionnement émis dans le cadre des marchés publics doivent être constitués à 100% en lettres et en chiffres et consignés en numéraire à la caisse des dépôts et consignation (CDEC)

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

L’entrepreneur pourra bénéficier sur sa demande, dès la signature du marché et sans justification de débours de sa part, d’une avance de démarrage égale à vingt pour cent (20%)  du  montant initial du marché. cette avance sera cautionnée par une garantie de remboursement à cent pour cent (100%) et émise par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances du Cameroun.

Le remboursement de l’avance de démarrage se fera par prélèvement de 40% du montant de chaque décompte provisoire.

Le montant de la caution de garantie de remboursement de l’avance de démarrage sera réduit au fur et à mesure des remboursements.

Une main levée de la caution sera délivrée après remboursement total de l’avance.

Article 12 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) ____ (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Les règlements sont effectués en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°__________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque_________________ .

Article 14 : Variation des prix

14.1. Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

Article 15 : Formules de révision des prix

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Les prix du présent marché sont fermes et non actualisables.

Article 17 : Travaux en régie

(Non applicable)

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

(Non applicable)

Article 20 : Avances

Il sera accordé, sur demande expresse de l’entrepreneur et en application de l’article 83 du décret 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics une avance de démarrage 20 % du montant TTC du marché. Cette avance devra être obligatoirement garantie par une caution personnelle et solidaire égale au montant de l’avance consentie conformément à l’article 83 du décret susvisé.

Le remboursement de cette avance se fera par décompte d’un tiers de chaque décompte jusqu'à concurrence du montant de l’avance consentie.

Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur du marché devront établir un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur.

Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets de la Commune de Tchatibali et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- ……..% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- ……..% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

21.3. Décompte d’avance de démarrage

Le Cocontractant pourra bénéficier sur sa demande, dès la signature du marché et sans justification de débourser de sa part, d’une avance de démarrage égale à vingt pour cent (20%) du montant initial du marché. Cette avance sera cautionnée par une garantie de remboursement à cent pour cent (100%) et émise par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances du Cameroun.

Le remboursement de l’avance de démarrage se fera par prélèvement de 40% du montant de chaque décompte provisoire

Une mainlevée de la caution sera délivrée après remboursement total de l’avance.

Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a-Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b- Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

Pénalités spécifiques : Tout document remis en retard au M.O  par l’entrepreneur est pénalisé d’ un montant non remboursable 25 000 frs (Cautions, Assurances, Projets d’exécution…)

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le Décompte Général Définitif. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

Article 25 : Décompte final

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le projet de décompte ci-dessus rectifié et accepté est notifié à l’entrepreneur dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’œuvre.

25.3. L’entrepreneur doit, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1.Dans un délai d’un (01) mois suivant la date à laquelle est prononcée la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur dispose d’un (01) mois à partir de cette notification pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- des droits et taxes communaux,

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement du marché

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : trois (03) mois

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

Le planning et le rapport détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’œuvre ou au chef de service du marché en quatre (04) exemplaires à chaque début de mois.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Le choix des sites se fera conformément à la réglementation en vigueur. Notamment par l’implication de tous les acteurs.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier d’appel d’offre sera remis par le chef de service du marché ou le maître d’œuvre.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Dans les 15 jours à compter de la notification du marché, l’entrepreneur et les sous-traitants doivent justifier, sur la demande du Chef de Service du marché, qu’ils  possèdent une ou plusieurs polices d’assurances garantissant leur responsabilité civile à l’égard des tiers en cas d’accident ou de dommage causé aux tiers par la conduite ou des modalités d’exécution des prestations. L’entrepreneur demeure en tout état de cause, responsable.

Sur requête du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur est tenu de présenter tout justificatif de l’établissement des contrats d’assurances et du paiement régulier des primes correspondantes.

Ces assurances, souscrites auprès des compagnies agrées et installées au Cameroun, devront en outre comporter une clause interdisant leur résiliation avant la fin de l’exécution du présent marché.

Article 33 : Consistance des travaux

La Consistance des travaux est présentée au point 1.1 du RPAO.

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

34.1. Programme d’exécution des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’ingénieur du marché le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir :

1-Le calendrier actualisé d’exécution des travaux ;

2- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

3- La description des installations de chantier envisagée ;

4- Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement des travaux ;

5- Les travaux que le cocontractant fera exécuter par des sous-traitants ;

6- les plans de détail des ouvrages ;

.Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant établira en cinq(05) exemplaires les documents d’exécution suivants et les soumettra au chef de service du marché dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement d’exécution des travaux correspondants :

- Le planning des travaux ;

- Les dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage à l’échelle du 1/10 selon le cas ;

- Les métrés correspondants aux travaux.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements. Ils sont approuvés par l’ingénieur du marché

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b. L’entrepreneur indiquera dans ce programme le matériel et les méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

c. L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’ingénieur du marché un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle du Maître d’œuvre par l’entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

Article 36 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur notifiera dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance

La part des travaux à sous-traiter est de 30 % du montant du marché et ce, après identification de l’entreprise ou de l’organisme sous traitent.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

L’entrepreneur est tenu d’exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu’ils sont définis dans le marché. Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge de l’entrepreneur.

Article 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation. Sur le journal de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation du chantier (nom du village),

- Numéro d'ordre du forage dans le village,

- Heure de mise en place et heure de début des travaux de fonçage,

- Heure de mise en place et heure de début des travaux du cuvelage,

- Composition de l'équipement de la superstructure : volume de gravier, hauteur de la margelle, etc.

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Oeuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- D’une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Article 40 : Utilisation des explosifs

Le principe est applicable en cas de rencontre d’un rocher au cours du fonçage des puits (forages) à grands diamètres. Il est proscrit dans le cadre de ce marché.

6			4            Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire

Des réceptions techniques provisoires des prestations pourront être prononcées par tranches successives à l’achèvement des prestations et après la mise en place des dispositifs d’entretien respectifs.

L’entrepreneur indiquera par écrit au Chef de Service au moins trente (30) jours à l’avance la date à laquelle les essais de réception pourront être entrepris.

Les réceptions provisoires seront effectuées par une commission présidée par le Chef de Service en présence de l’entrepreneur et les résultats seront mentionnés dans un procès-verbal.

La réception provisoire sera prononcée par ouvrage (site) et notifiée à l’entrepreneur lors des réunions mensuelles de chantier. La réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal.

En cas de non-respect des contraintes imposées pour chaque ouvrage, l’entrepreneur devra améliorer les caractéristiques des ouvrages à ses frais.

Au cas où aucune amélioration ne peut être obtenue, il appartient au Maître d’Ouvrage de décider :

- si l’ouvrage peut être malgré tout réceptionné ; auquel cas l’entrepreneur sera pénalisé d’une somme égale au montant des prestations concernés dans la limite du montant du cautionnement définitif

- si l’ouvrage doit être modifié dans la mesure où les prestations complémentaires imposées s’avèrent techniquement et financièrement acceptables.

- Si un nouvel ouvrage doit être exécuté.

Dans les éventualités b) et c), les prestations sont à la charge du Cocontractant.

La date de la dernière réception provisoire est réputée être la date d’achèvement des prestations, et constituera le repère pour l’application ou non des pénalités de retard prévus à l’article 37 du présent marché.

La commission de réception provisoire sera composée des personnes suivantes ou leurs représentants :

-    Le Maître d’ouvrage du marché …………Président ;

-    Le Maître d’œuvre du marché ……………………………………………. Membre ;

-    Le Chef de service du marché…………………………………………….. Membre ;

-    Le Comptable matière auprès de la Commune ……………....................................Membre ;

- L’Ingénieur du marché…………………………………………………………Rapporteur ;

- Le DDMINMAP /MD…………………………………………….……………………Observateur,

- L’entrepreneur……………………………………………….……………………Observateur.

Article 42 : Documents à fournir après exécution

42.1. L’entrepreneur remet au Chef de service du marché, dans un délai de trente (30) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l’ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages telles que requises au CCAP. Les plans et autres documents conformes à l’exécution définitive des ouvrages sont remis en trois exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant le paiement du dernier décompte.

42.2. La non fourniture des plans et documents est sanctionnée par une retenue de 10% sur la caution.

Article 43 : Délai de garantie

La durée de garantie est de un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive

44.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III, Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force

46.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différends et litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes dans le cadre du présent marché doit faire l’objet d’une tentative de règlement par entente directe.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Dix (10) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°5

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# SOMMAIRE

## Article 1 -	Objet

### Article 2 -	NATURE DU PROJET

##### Article 3 -	DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

### Article 4 -	CONTENU DE LA REALISATION

### Article 5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 6 – EXECUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 7- EXECUTION DES OUVRAGES

## Article 8- Conditions de réception provisoire

## Article 9- Conditions de réception définitive

## Article 10- Garantie

## Article 1 : Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) est relatif à la construction d’un (01) forage équipé de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Le présent cahier de prescriptions techniques complète et précise les indications du devis quantitatif et vice versa.

### Article 2 : NATURE DU PROJET

##### Les principales réalisations retenues sont les suivants :

- L’installation de chantier ;

- Les études de reconnaissance de site, études géophysiques et hydrogéologiques ;

- L’implantation de l’ouvrage ;

- L’exécution du forage suivant les sites prédéfinis ;

- L’équipement du forage ;

- Le développement du forage et essais de pompage ;

- L’aménagement de surface et protection de la tête de forage ;

- La fourniture et la pose de la pompe à motricité humaine ;

- L’analyse des échantillons d’eau ;

- Le traitement de l’eau ;

- La construction d’un muret de protection ;

- La formation d’un artisan réparateur pour assurer la maintenance et l’institution d’un comité de gestion ;

- La mise à disposition d’une boite à outils permettant d’entretenir le forage ;

Les présentes prescriptions techniques spéciales fixent les modalités de cet appel d’offres et sont destinées à faire connaître aux concurrents les données concernant le site d’implantation des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règlements ou à l’environnement ainsi que les exigences techniques ou autres auxquelles ils devront répondre.

##### Article 3 : DELAIS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de soixante (60) jours.

### Article 4 : CONTENU DE LA REALISATION

Le projet remis par les concurrents correspond à :

a) L’établissement sous leur entière responsabilité et comportant toutes les installations nécessaires à l’obtention des résultats demandés et des garanties imposées.

b) L’exécution comprendra l’installation de chantier, la fourniture, le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux, matériel et équipements nécessaires, ainsi que les travaux de mise en œuvre et de montage, à savoir :

-Le décapage éventuel de l’ensemble du site ;

-L’évacuation des déblais excédentaires en décharge ou dans un lieu désigné par la collectivité ;

-Les aménagements autour de l’ouvrage d’accès et les accès ;

-Les pompes d’épuisement nécessaires pendant les travaux ;

-La fourniture et la mise en œuvre des équipements divers, notamment ceux qui permettent d’assurer l’exploitation dans les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des installations y compris ceux nécessaire pour prévenir ou réduire les nuisances de toute nature ;

-L’aménagement des voies d’accès, d’aires de manœuvre, de stationnement ;

-La mise en route de l’installation et l’exécution des essais en cours de travaux et notamment lors de la mise en régime et de la période d’observation en utilisation réelle.

### Article 5 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préambule

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du Marché. Ses missions sont définies de la manière suivante :

- Fixation d’un panneau de chantier ;

- Construction de la baraque de chantier ;

- Exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles ;

- Respect du planning des travaux.

Il a obligation d’informer l’Ingénieur du Marché de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les observations. Dans ce journal il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui sera remis ce document à la réception provisoire des travaux.

Pour exercer le contrôle général des travaux, l’Ingénieur du Marché pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément.

En fin de contrat, l’entrepreneur remet un rapport général récapitulant l'ensemble des travaux réalisés sur chaque site avec les plans de recollement.

Les travaux de nettoyage en fin de chantier sont exécutés par l’entreprise.

L’entreprise aura à fournir après notification de l’attribution du marché des plans d’exécution portant sur la réalisation du forage et l’aménagement de l’aire de puisage.

D’une manière générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur. Il sera porté la plus grande attention à la granulométrie qui devra être continue et la propreté des agrégats stockés sur le chantier. Toute livraison défectueuse pourra être refusée par l’Ingénieur du Marché.

Les essais et les analyses auront pour but de connaître les caractéristiques exactes des éléments ou des matériaux et s’assurer de leur conformité aux normes et cahier de prescriptions techniques. Tous les frais afférents à ces analyses seront à la charge de l’entrepreneur.

Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce descriptif dans le strict respect des règles de l’art et des normes prescrites dans les DTU, la norme AFNOR…

5.1 Déroulement des travaux :

Les forages de profondeur moyenne soixante (60) mètres seront construits conformément au schéma :

- Étude hydrogéologique et implantation ;

- Foration proprement dite ;

- Équipement du forage (tubage et filtre à gravier) ;

- Développement ;

- Essai de pompage et de débit ;

- Équipement de surface ou superstructure (margelle, date anti-bourbier, canal d’évacuation des eaux, puits perdu et murette de clôture en agglos de 15 X 20 X 40 crépis, (voir plans en annexes).

5.1.1 Études hydrogéologiques et implantation

L’entrepreneur prendra soin, à ses frais, d’implanter le forage sur plusieurs sites dans le périmètre défini afin de multiplier les chances d’avoir un forage productif au débit acceptable d’au moins 0,700 m3/h. De ce fait il pourra procéder par interprétation photogrammétrie ou par sondage électrique ou encore par recherche aux baguettes de sourcier. Dans le cas où dans le périmètre défini il n’existe pas de point favorable (fracture), il sera recherché un point favorable dans l’environnement immédiat de l’endroit préalablement choisi.

L’équipe géophysique travaillera, sous la supervision de l’ingénieur de contrôle, en collaboration avec les autorités traditionnelles et la population de la localité quant au choix du site d’implantation de l’ouvrage pour qu’il soit le plus proche de ceux-ci afin de réduire la distance de corvées d’eau aux bénéficiaires.

5.1.2 La foration

La foration suivra immédiatement après les études géophysiques et l’implantation. Elle sera exécutée selon les règles de l’art.

Sous la supervision du conducteur des travaux, les travaux seront dirigés par le foreur principal en tant que chef de chantier, assisté d’un aide foreur.

Au cours de la foration, le chef de chantier veillera au prélèvement des échantillons à chaque un (01) mètre de profondeur ou chaque changement de nature du terrain et consignera les résultats sur des fiches appropriées et dans le cahier chantier .Il en sera de même avec toutes les autres opérations liées aux travaux.

A la fin de la foration, une coupe lithologique du forage décrivant les différentes couches géologiques traversées, et les arrivées d’eau et les débits obtenus, sera présentée à l’ingénieur de contrôle pour approbation.

Avant l’équipement du forage, le conducteur des travaux effectuera, à l’aide d’un kit d’analyse portatif, in situ de PH, de conductivité et de température.

Les résultats de ces mesures seront consignés sur des fiches appropriées et dans le cahier de chantier.

Mode de foration

1 En zone d’altération (terrains tendres et sédimentaires)

La foration se fera au rotary et à la boue biodégradable. En fonction des profondeurs des altérites, on pourra procéder directement au tricône du début à la fin, ou réaliser un avant trou au tri lame de diamètre 12’’1/4, puis au réalésage au tricône pour des terrains mixtes et sédimentaires à aquifère de sable fin et très fin. Cette opération se fera avec la mise en place d’un tubage provisoire en PVC plein de diamètre 250 mm (casing) pour éviter les éboulements.

2 En zone de socle (terrain dur)

La foration sera faite au marteau fond de trou et à l’air comprimé. La partie meuble du socle sera protégé au préalable par un tubage provisoire PVC (casing) ancré dans le socle sur 50 cm environ pour éviter les fuites d’air. En suite elle se poursuivra jusqu’à la bonne profondeur de captage de la nappe.

Au cours de la foration, à chaque arrivée d’eau et en fin de tige, le conducteur des travaux fera une mesure de débit afin d’arrêter ou de continuer la foration.

5.1.3.Équipement de forage

L’équipement du forage comprend :

- Les tubes pleins et crépinés en PVC rigides ;

- Le massif filtrant, le sabot de pieds et bouchon d’argile.

Le tubage

Après la foration, l’ouvrage jugé productif par leur débit foré sera équipé sur toute la hauteur de la colonne de captage par les tubes pleins en PVC diamètre 125/140 mm et les tubes crépinés de même diamètre au droit des arrivées d’eau par les éléments de 2,75 à 5,75 mètres.

La base de la colonne de tubage sera obturée par un sabot de pieds en PVC plein de 1 à 2 mètres.

Le massif filtrant

L’espace annulaire entre le terrain naturel et la colonne de captage sera équipé d’un massif de gravier filtrant sur une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de la dernière arrivée d’eau captée pour stabiliser et retenir les éléments grossiers de l’aquifère.

Dans le socle et les sables grossiers la granulométrie du filtre sera comprise entre 2 à 4 mm tandis que dans le sable fin et/ou des alluvions profondes, elle sera comprise entre 1 à 2 mm pour réduire au maximum la porosité du filtre.

Le bouchon d’argile et cimentation

Un bouchon d’argile sera posé au-dessus du massif de gravier filtrant sur une épaisseur de 1 mètre pour empêcher le colmatage du forage et la pollution de l’aquifère.

Au-dessus du bouchon d’argile, l’espace annulaire sera comblé par un remblai en tout venant sélectionné sur lequel on réalisera une cimentation jusqu’à la surface du sol pour protéger le forage des eaux de surface.

5.1.4. Développement-Essai de pompage et de débit- Désinfection et analyse de l’eau

Développement

Le développement interviendra après l’équipement du forage. On utilisera un compresseur de puissance moyenne pour réaliser un air lift pendant au moins 4 heures pour les zones de socle et 8 heures au moins pour les zones sédimentaires où la foration s’est faite à la boue.

En tout état de cause l’air lift ne s’arrêtera dans chaque cas que si l’on n’a obtenu une eau claire et que l’on a constaté que si le test de tache de sable a donné un résultat inférieur à 10 mm au fond d’un seau de 10 litres.

Essai de pompage et de débit

L’essai de pompage et de débit sera un essai simplifié type CIEH en trois paliers à débit constant de 2 heures chacun.

A l’aide d’une pompe immergée et en fonction de la profondeur de l’ouvrage, le conducteur des travaux va fixer un débit minimal en m3/h et soumette la nappe à une série de pompage par palier jusqu’à stabilisation de celle-ci.

Au premier palier, pendant 2 heures et selon le cas la nappe sera soumise à un pompage à débit constant de 10 m3 par heure à une profondeur de 30 mètres ou 6 m3/h à 80 mètres de profondeur. Pour passer d’un palier à un autre, et ceci après une heure, le débit sera revu à la baisse.

A la fin du 3e palier, on observera pendant une heure la remontée du niveau d’eau. Les mesures du niveau d’eau se feront à l’aide d’une sonde électrique sonore de 100 mètres.

Un rapport d’essai faisant ressortir après interprétation toutes les caractéristiques (niveau statique, niveau dynamique, transmissibilité, débit critique, débit d’exploitation, cote de la pompe, PH, etc.) sera soumis à l’approbation de l’ingénieur de contrôle.

Désinfection de l’ouvrage

L’ouvrage terminé sera après le développement et aussi après la pose de la pompe, désinfectée à l’hypochlorite de sodium.

Analyse de l’échantillon d’eau

Le conducteur des travaux procédera à la fin des opérations au prélèvement de l’échantillon de l’eau dans une éprouvette de 1.5 litres qu’il prendra soin de bien remplir et de fermer hermétiquement en entourant  le bouchon du scotch pour éviter l’introduction de l’air et en l’enveloppant dans un emballage opaque pour éviter les rayons UV.

L’éprouvette sera étiquetée et portera les indications suivantes : le lieu, la date et l’heure de prélèvement.

Elle sera déposée dans les 48 heures qui suivent le prélèvement dans un laboratoire agréé par l’ingénieur de contrôle pour les analyses bactériologiques et physico-chimiques.

L’analyse chimique devra déterminer principalement les éléments suivants :

- Des anions      CL- ; SO42- ; HCO3- ; CO32- ; NO3-

- Des cations Ca2+ ; Mg2+ ; Fe2+ ; Na+ ; K+ ; NH42+

- Du résidu sec à 100° ;

- Du PH ;

5.1.5. La réalisation de la superstructure

La superstructure comprendra tous les ouvrages en béton armé et en maçonnerie de parpaings (margelle avec socle de pompe incorporée, dalle anti-bourbier, saignée périphérique de drainage des eaux de ruissellement, caniveau d’évacuation, clôture etc.)

Les travaux de réalisation de la superstructure seront conduits par un chef d’équipe de génie rural assisté par des maçons, des ferrailleurs ainsi qu’une main d’œuvre recrutée en HIMO dans le village.

Avant la réalisation de l’ouvrage : le sable, le gravier, les aciers pour armature, la composition des mortiers et bétons, seront soumis au préalable à l’approbation de l’ingénieur de contrôle.

5.1.6. Fourniture et installation de la pompe

Nous obtiendrons d’abord l’approbation de l’ingénieur de contrôle quant à la qualité de la pompe avant son installation.

Après le durcissement du béton, l’équipe de pose de la pompe procédera à l’installation de la pompe en s’appuyant sur les résultats d’analyse de l’essai de pompage et de débit et des directives qui lui seront données par le conducteur des travaux (cote crépine de pompe)

5.1.7. Provenance des matériaux

Le ciment de type CPJ 35 ou autre ciment de même type homologué, les armatures, la pompe et ses accessoires seront achetés sur le marché national ou en zone CEMAC ;

Les agrégats proviendront des lits des mayo de la région pour ce qui est du sable et des carrières agréées par l’administration.

5.1.8. Équipements de surface

Il s’agit des différentes parties de superstructure comprenant :

- Une margelle ;

- Un trottoir ;

- Un système d’exhaure (pompe) ;

- Une rigole qui permet d’évacuer les eaux de ruissellement ;

- Un puits perdu qui recueille les eaux de ruissellement ;

- Une clôture avec un portillon éventuellement cadenassé pour éloigner les animaux et réglementer les horaires de puisage ;

- Une dalle de couverture ;

- L’abreuvoir.

a- La margelle

C’est la partie qui reçoit la dalle de couverture, le passage d’homme pour visite et l’embase de la pompe. Elle est surélevée de 40 à 80 cm du trottoir. Elle sera construite en béton armé, dosé à 350 kg/m3 de ciment. Elle prend appui sur l’ancrage de surface à travers d’armatures de liaison en attente. Sa hauteur sera de 0,30 cm et épaisseur de 15 cm.

b- Le trottoir

C’est une aire de propreté construite en béton armé de 10 cm d’épaisseur et 1,00 m de large avec une pente tombant vers l’extérieur afin de favoriser l’écoulement des eaux de puisage. Le dosage du béton sera de 350 kg/m3 et le ferraillage sera de diamètre Ø8(H.A), maillée à 20 X 20 cm ; elle est construite à la périphérie de la margelle.

c- L’aire assainie anti-bourbier (hérisson anti-bourbier)

Sera un prolongement du trottoir sur une longueur de 1,00 m consistant un pavement en pierres sèches de 20 X 20 cm, jointoyées au sable et disposées d’une manière concentrique autour de la margelle. Elle permet l’infiltration de l’eau dans le sol mais empêche la formation des mares boueuses dans lesquelles peuvent se développer des moustiques.

d- La rigole de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement cimentée entoure le trottoir et recueille l’eau qui y ruisselle. Elle est prolongée en dehors de la clôture pour porter les eaux sales vers le puits perdu conformément aux plans joints.

e- le puits perdu sera implanté à au moins 5 m du puits. Il est situé au contrebas du forage. Ce forage a une profondeur minimum de 1 m sur 1m ou circulaire de diamètre 1 m et 1m de profondeur.

f- la clôture

Elle est faite en divers matériaux suivant les disponibilités locales (agglomérés de parpaings, maçonnerie en moellons, bois…)

Le cas d’une clôture en agglomérés de parpaings présente les caractéristiques suivantes :

- murs en parpaings de 15 x 15 X 40

- joints en mortiers dosés à 250 kg de ciment CPJ/m3

- crépissage en mortier dosé à 250 kg de ciment CPJ/m3

- un portillon métallique de 1,00 X 1,20 m recouvert d’une peinture hydrofuge muni d’un cadenas et scellé dans la maçonnerie du mur.

g- La pompe

Le Ministère de l’Eau et de l’Énergie a limité le nombre de pompes commercialisables à quatre (04) :

- INDIA

- SWN 80

- VERGNET

- AFRIDEV

5.2 Sécurisation et entretien

Muret de protection

Il s’agit de la construction d’une clôture en parpaings de 15 x 15 X40 de 1,20 mètre de hauteur. Le muret aura pour revêtement de l’enduit en mortier en deux couches : gobetis et couche de finition. La peinture à appliquer sera à huile. Un portillon métallique sera fixé et muni d’un cadenas.

5.3. Formation du comité de gestion du point d’eau

Pour pérenniser le projet et assurer sans heurt les charges récurrentes, il sera mis en place par le prestataire, un comité de gestion du point d’eau ayant pour but de prendre en charge le projet en assurant la gestion, la maintenance et le suivi.

Ce comité comprendra :

- Un président ;

- Un secrétaire ;

- Un trésorier ;

- Un responsable sanitaire ;

- Un artisan réparateur villageois ou fontainier.

L’entreprise remettra une caisse à outil ayant pour but de réparer la pompe en cas de panne. Une notice de fonctionnement de la pompe sera également remise au comité de gestion. Cette opération fera l’objet d’un procès-verbal rédigé et signé par les différents membres du comité.

Une copie de ce procès-verbal sera transmise à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Danay (à la Commune de Tchatibali), bailleur de fonds avant paiement des prestations.

### Article 7 : EXECUTION DES OUVRAGES

a) Conditions générales d’exécution

Il est précisé que l’entreprise, prenant le terrain dans l’état où il se trouve, prend à sa charge le débroussaillage, le décapage, la mise à eau et le cas échéant, le transport et l’épandage des déblais. Les travaux de béton devront être non enduit et pourvu d’un coffrage soigné.

b) Plan des ouvrages

Les plans et les dessins comprennent :

- Un plan d’aménagement de surface ;

- Un plan type de forage avec les différentes coupes ;

Toutefois, l’entreprise proposera à la validation de l’Ingénieur du Marché, les plans d’exécution, les procédés de construction, toutes les spécifications techniques détaillées utiles, aussi un rapport technique des forages (coupe lithologique et technique des terrains traversés, caractéristiques techniques de la pompe). En cas de rejet, l’Ingénieur du Marché spécifiera les motifs et les modifications à apporter.

c) Mise en œuvre des bétons

1. Composition

Le type de béton prévu ici aura pour dosage 350 kg/m3 pour la réalisation des aménagements de surface.

Les agrégats seront composés de matériaux durs non friables, propre et dépourvus de terre, d’argile et de déchets organiques. Ils auront les granulométries suivantes :

- sable : 2 à 3 mm ; ES>80% ;

- gravillon : 3 à 15 mm ;

- gravier : 15 à 25 mm

2. Mise en œuvre

Les bétons seront fabriqués à proximité des lieux des travaux et l’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour un malaxage correct et pour un enrobage des agrégats.

3. Fers

Le ferraillage sera fait avec des aciers du type HA FE 400. On respectera un enrobage de 3cm au plus.

Article 8 : Conditions de réception provisoire

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire incluront notamment :

- essai de la pompe (fontaine) avec mesure des volumes d’exhaures,

- débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées,

- manipulation possible par des femmes et des enfants.

La réception provisoire sera réalisée et notifiée à l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage ; elle fera l'objet d'un procès-verbal.

Les charges liées aux opérations de réception sont à la charge de l’entrepreneur.

## Article 9 : Conditions de réception définitive

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie d'un an.

L’équipe de la réception définitive sera la même que celle de la réception provisoire.

Il ne sera pas procédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement du dispositif de maintenance, une vérification de l'état des pompes, une vérification de la productivité des forages, un test de débit avec mesure des volumes d’exhaures et une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement du forage au cours de l’année écoulée (fonctionnement des équipements et du dispositif d'entretien).

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, l’entrepreneur serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais. La réception définitive sera notifiée à l’entrepreneur par l’Autorité contractante.

## Article 10 : Garantie

Les obligations de l’entrepreneur pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de l’entretien des équipements durant la période de garantie, l’entrepreneur devra effectuer des tournées de suivi dans chacune des localités du projet.

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront être associés le Maître d’Ouvrage et l’Ingénieur du Marché, seront examinés le fonctionnement des installations et les interventions des artisans réparateurs. Les compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés à cette occasion. Chacune de ces tournées fera l’objet d’un compte rendu détaillé.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDERAU DES PRIX UNITAIRES POUR LA REALISATION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

| N° |  | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRES HT EN TOUTE LETTRE | UNITE | PRIX UNITAIRES EN FCFA HT EN CHIFFRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | ETUDES GEOPHYSIQUES ET IMPLANTATION |  |  |
|  |  | prospection hydrologique y compris implantation des ouvrages et toutes sujétions il comprend : - la mise à la disposition du matériel et outils appropriés - les études de terrain (hydrographie, point d'eau existants, caractéristiques morpho-structurales, etc… - les recherches documentaires - les photo-interprétations - les sondages électriques le cas échéant - le rapport graphique des résultats - l’implantation de l’ouvrage - le rapportage des prospections - et toutes sujétions Forfait : ……………………F CFA | FF |  |
| 200 |  | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| 201 |  | Amené et repli du matériels et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution du forage et comprend : - Amené et repli du matériels et engins nécessaires à l’exécutions des travaux - Amené et repli du personnel nécessaires à l’exécutions des travaux - et toutes sujétions CE PRIX FORFAIT sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………………F CFA | FF |  |
| 202 |  | Installation de chantier Ce prix comprend : - le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc…) - le baraquement de chantier - la fourniture et la pose d’un panneau d’information de chantier à l’entrée de chaque site - la fourniture d’une caisse de pharmacie équipée de produits de premiers soins - l’enlèvement en fin de chantier les matériels, matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupé par les conducteurs - le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au conducteur - le rapportage final des travaux de forage - etc… CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………….F CFA | FF |  |
|  |  | Etudes d’exécution et plans Ce prix comprend : - le projet d’exécution - les plans conformes pour la réalisation des différents ouvrages - les assurances pour le chantier Forfait : …………………….F CFA | FF |  |
| 300 |  | FORATION |  |  |
| 301 |  | Foration en terrain sédimentaire Ce prix rémunère la foration en terrain sédimentaire au moyen de matériels outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres Ø 9"7/8 à 12'1/4" jusqu'à 35 mètres Le mètre linéaire:………………………FCFA | ML |  |
| 302 |  | Foration dans les zones de socle Ce prix rémunère la foration dans les terrains constitués de socle au marteau fond de trou Ø6"1/2 de 35m à 60 y compris toutes sujétions, Le mètre linéaire :……………………………F CFA | ML |  |
| 303 |  | Pose et arrachage d’un tubage provisoire Ce prix rémunère la pose et arrachage d'un tubage provisoire et retrait après usage L'unité…………F CFA | ML |  |
| 400 |  | EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT |  |  |
| 401 |  | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 125-140 mm et de 10 bars de pression minimum Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un tubage définitif en PVC plein Ø125-140mm (épaisseur 3 mm) et de 10 bars de pression minimum Le mètre linéaire ……………….F CFA | ML |  |
| 402 |  | Fourniture et pose de tubes PVC crépinés 125-140 mm et de 10 bars de pression minimum Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un tubage définitif en PVC crépinés Ø125-140mm (épaisseur 3 mm) et de 10 bars de pression minimum Le mètre linéaire ……………F CFA | ML |  |
| 403 |  | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un massif filtrant de gravier propre calibré 1-3 mm Le mètre linéaire …………….F CFA | ML |  |
| 404 |  | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un bouchon d’argile sans débris L'unité…………F CFA | ML |  |
| 405 |  | Remblayage avec tout venant Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un massif de tout venant propre L'unité…………F CFA | ML |  |
| 406 |  | Cimentation en tête de forage Ce prix rémunère la cimentation de la tête de forage L'unité…………F CFA | ML |  |
| 407 |  | Nettoyage et développement à l'air-lift Ce prix rémunère le nettoyage et le développement du forage à l’air-lift jusqu’à l’obtention d’une eau claire L’heure……………F CFA | H |  |
| 500 |  | DESINFECTION – ESSAI DE POMPAGE – ANALYSE DE L’EAU |  |  |
| 501 |  | Désinfection de l'eau du forage Ce prix rémunère le traitement et la désinfection complète de l’eau du forage au chlore ou équivalent y compris toute suggestion L'unité…………F CFA | U |  |
| 502 |  | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau Ce prix rémunère le prélèvement, le transport et l’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau L'unité…………F CFA | U |  |
| 503 |  | Essai de pompage type CIEH Ce prix rémunère l’essai de pompage par pallier et remontée type CIEH L'heure…………F CFA | H |  |
| 504 |  | Essai de pompage type longue durée Ce prix rémunère l’essai de pompage longue durée et remontée L'heure………….F CFA | H |  |
| 600 |  | CONSTRUCTION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |
| 601 |  | Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe Ce prix rémunère la réalisation d'un socle pour la pose de la pompe L'unité…………………F CFA | U |  |
| 602 |  | Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier Ce prix rémunère la construction de la dalle de propreté et anti-bourbier L'unité……………………F CFA | U |  |
| 603 |  | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées Ce prix rémunère la construction du chenal d'évacuation des eaux usées L'unité……………………F CFA | U |  |
| 700 |  | FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE |  |  |
| 701 |  | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine CONFORME y compris : - La fourniture sur le site des tubes d’exhaure - La réception technique de conformité de la pompe et des accessoires - La pose de la pompe et des tubes d’exhaure - Et toutes sujétions L’unité…………………….F CFA | U |  |
| 702 |  | Fourniture d’une caisse à outils au comité de gestion du point d’eau comprenant : - Deux clés à crémaillère grand modèle - Une clé plate 17 - Une clé plate 18 - Une clé plate 19 - Une clé polygonale18 - Une clé polygonale17 L’unité…………………….F CFA | U |  |
| 800 | CLÔTURE |  |  |  |
| 801 | Construction muret de protection et portillon à clés - Construction muret de protection en matériau consolidé - Fourniture de deux (02) portillons métallique avec clés - Pose du portillon - Et toutes sujétions L’unité…………………….F CFA |  | U |  |
| 802 | Peinture du muret de protection et portillon - Application d’une bicouche de peinture ordinaire type Pantex sur le muret de protection - Peinture à huile sur les deux (02) portillons métallique - Et toutes sujétions L’unité…………………….F CFA |  | U |  |
| 900 | FORMATION ET COMMUNICATION |  |  |  |
| 901 | Mise en place comité de gestion fonctionnel Formation et mise en place des responsables des comités de gestion et d'artisans réparateurs du point d'eau, y compris toutes sujétions. L’unité……………….F CFA |  | U |  |
| 902 | Labélisation du forage Fourniture et scellement au mur de la clôture d’une plaque d’identification du forage avec les éléments caractéristique (gravure sèche poinçonnée) |  |  |  |
| 903 | Plan conforme de réalisation y compris les différentes coupes lithologiques et d’équipement avec dossier de recollement, y compris toutes sujétions. L’unité…………………….F CFA |  | U |  |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REALISATION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. Unitaire (H.T) |  | P. Total (HT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES GEOPHYSIQUES ET IMPLANTATION |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes hydro géophysiques et implantation de points favorables à la foration | FF | 1 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 201 | Amené et repli du matériels et du personnel | FF | 1 |  |  |  |
| 202 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |  |
| 203 | Etudes d’exécution et plans | FF | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | FORATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Foration en terrain sédimentaire au rotary Ø 9"7/8 à 12'’1/4 | ML | 35 |  |  |  |
| 302 | Foration dans les zones de socle au marteau fond de trou Ø6"1/2 | ML | 25 |  |  |  |
| 303 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire et retrait après usage | ML | 35 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | EQUIPEMENT – DEVELOPPEMENT |  |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 125-140 mm et de 10 bars de pression minimum | ML | 40 |  |  |  |
| 402 | Fourniture et pose de tubes PVC crépinés 125-140 mm et de 10 bars de pression minimum | ML | 20 |  |  |  |
| 403 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm | ML | 25 |  |  |  |
| 404 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | ML | 2 |  |  |  |
| 405 | Remblayage avec tout venant | ML | 32 |  |  |  |
| 406 | Cimentation en tête de forage | ML | 1 |  |  |  |
| 407 | Nettoyage et développement à l’air lift | H | 8 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION – ESSAI DE POMPAGE – ANALYSE DE L’EAU |  |  |  |  |  |
| 501 | Désinfection complète de l'eau du forage | U | 1 |  |  |  |
| 502 | Analyses physico-chimique et bactériologique complète de l'eau du forage | U | 1 |  |  |  |
| 503 | Essai de pompage type CIEH | H | 6 |  |  |  |
| 504 | Essai de pompage type longue durée | H | 5 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |
| 601 | Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe | U | 1 |  |  |  |
| 602 | Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier | U | 1 |  |  |  |
| 603 | Construction du canal d'évacuation des eaux usées et puits perdu | U | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |  |
| 700 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE |  |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine homologuée et conforme y compris tous ses accessoires et colonne d’exhaure | U | 1 |  |  |  |
| 702 | Fourniture d’une caisse à outils au comité de gestion du point d’eau | U | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | CLÔTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | Construction muret de protection avec deux (02) portillons à clés | U | 1 |  |  |  |
| 802 | Application bicouche de peinture ordinaire type Pantex sur le muret et peinture à huile sur les parties métalliques | U | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 800 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | FORMATION – COMMUNICATION |  |  |  |  |  |
| 901 | Mise en place comité de gestion fonctionnel et formation d’artisan réparateur. | U | 1 |  |  |  |
| 902 | Labélisation du forage | U | 1 |  |  |  |
| 903 | Plan conforme de réalisation y compris les différentes coupes lithologiques et d’équipement avec dossier de recollement. | U | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 900 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25 %) |  |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2% à 5,5%) |  |  |  |  |  |  |
| Net à mandater |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |

ANNEXES

ANNEXE 1 : MODELE DE LA LETTRE-COMMANDE

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION

---------------

MAYO DANAY DIVISION                                                                          ---------------

TCHATIBALI COUNCIL

---------------

GENERAL SECRETARY

---------------

INTERNAL TENDER BOARD

----------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD                       ---------------

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

---------------

COMMUNE DE TCHATIBALI

-----------

SECRETARIAT GENERAL

---------------

COMMISSION INTERNE DE

PASSATION DES MARCHES

---------------

N°_______/LC/C-TCHATIBALI/CIPM-AI/2025 PASSEE EN PROCEDURE D’URGENCE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06 DU 03 MARS 2025 AVEC____________ POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, COMMUNE DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE : REALISATION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA DANS LA COMMUNE DE TCHATIBALI

LIEU D’EXECUTION	:	 BAIGA, KALFOU ET À TILIGA (COMMUNE DE TCHATIBALI)

MONTANT DU MARCHE :                  MONTANT T.T.C en chiffres___________________

MONTANT T.V A. en chiffres  _________________

MONTANT H.T. en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION	: Trois (03) MOIS

FINANCEMENT	: BIP MINDDEVEL,  Exercice 2022, ligne :

SOUSCRITE LE:__________________

APPROUVEE LE : _________________

NOTIFIEE LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TCHATIBALI, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

# TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Chapitre I: Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | :Objet du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Procédure de Passation du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Ordres de service (CCAG Article 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article8 | : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article15 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article9 | : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article10 | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) (sans objet).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre II: Clauses Financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article11	: Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés). . . . . . . . . .

| Article12 | : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | : Variation des prix (CCAG Article 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | : Formules de révision des prix (CCAG Article 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |  |
| Article16 | : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |
| Article18 | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article20 | : Avances (CCAG Article 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article21 | : Règlement des travaux (cf. art .26,27 et 30 CCAG complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article22 | : Intérêts moratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises ( CCAG Article 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article25 | : Décompte final (CCAG Article 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article26 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article27 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre III : Exécution des Travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| Article29 | : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article30 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Article31 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Article33 | : Consistance des travaux (CCAG Article 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| Article34 | : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| Article35 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article 36 | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article 37 | : Sous-traitance (CCAG Article 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article 38 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article 39 | : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 64 |
| Article 40 | : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |

Chapitre IV: De la réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 41 | : Réception provisoire (CCAG Article 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 42 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 43 | : Délai de garantie (CCAG Article 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 44 | : Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre V: Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 45 | : Résiliation du marché (CCAG Article74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 46 | : Cas de force majeure (CCAG Article75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 47 | : Différends et litiges (CCAG Article79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 48 | : Edition et diffusion du présent marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article 49 et dernier: Entrée en vigueur du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BP

DE

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE

N°_  __/LC/C-TCHATIBALI/CIPM-AI/2025 PASSEE EN PROCEDURE D’URGENCE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06  DU 03 MARS 2025 AVEC____________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA DANS LA COMMUNE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois

MONTANT DU MARCHE EN FCFA   :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2%) |  |
| NET A MANDATER |  |

Lu et accepté par L’Entrepreneur A :…………………., le ………………………..

Signée par le Maire de la commune de Tchatibali (Autorité Contractante) Tchatibali, le ……………………..

Enregistrement

ANNEXE 1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

JE SOUSSIGNE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE ET LOCALISATION :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayant pris connaissance du contenu de l’Appel d’Offres National Ouvert N°  06/AONO/C-TCHATIBALI/SG/CIPM-AI/2025  du 03 Mars 2025 pour la realisation d’un  (01) forage équipé de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord, lancé par le Maire de la Commune de Tchatibali (Autorité Contractante), confirme par la présente ma soumission.

En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………, le ……………………..

SIGNATURE

ANNEXE 2 :   MODELE DE SOUMISSION

CONSTRUCTION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD

A

Monsieur le Maire de la Commune de Tchatibali

Je (nous) soussigné (s) (1) (2)……… …………………Nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces d’appel d’offres pour l’exécution des travaux de  construction d’un  (01) forage équipé de PMH à EP Momarwa, Arrondissement de Tchatibali, pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local.  Et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des prestations à exécuter, me (nous) soumet (soumettons) et m’ (nous) engage (engageons) à exécuter, ces travaux et prestations conformément aux clauses et conditions du dossier d’appel d’offres. Ceci moyennant la somme de : (FCFA hors TVA)……………………………….(en toutes lettres), ……………………………..( en chiffres) calculée sur la base des prix unitaires et des quantités figurants au détail estimatif, qui sont joints à la présente soumission.

Le montant de la TVA est de ………………………………………..………. (En toutes lettres)……………………………….... (En chiffres).

Le montant toutes taxes comprises est de …………………………………….. (En toutes lettres)………………………………………………..(en chiffres).

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre soumission est retenue, à exécuter le marché dans un délai  de (………………………….) mois.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 60 jours à compter de la date de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l’exécution de travaux me (nous) soient payées par crédit du compte n°………………… ouvert au nom de ………………………..dans les livres de …………….. à …………… ou par décharge d’un mandat de paiement auprès du receveur municipal de la Commune de Tchatibali.

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du dossier d’Appel d’Offres doivent être joint à la soumission, y compris le cautionnement de soumission.

Fait à ………………………le ………………….

Le (s) soumissionnaires (s)

Signature (s)

(1) pour les associés, indiqués :

« la société……………………………. »

(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné……………………………………………

(Nom, Prénoms, qualité)

(2) pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous soussignés…………………………………………………. »

(Pour chacun : nom prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité

et domicile du siège social)

« Constitués en groupement des sociétés pour

L’exécution du présent marché, nous engageons solidairement……………………………………. »

ANNEXE 3 :   MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

ATTENDU QUE ………………………………….. [Nom du soumissionnaire], ci-après dénommé « le Soumissionnaire », a présenté son offre en date du …………………….. en vue des travaux de construction D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, Arrondissement de Tchatibali, pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ci-après dénommé « l’Offre ».

NOUS, par les présentes,……………………………… [nom de la banque], ayant notre siège à …………………….., ci-après dénommé la « Banque », sommes tenus à l’égard de ………………………………… [nom du Maître d’Ouvrage], ci-après dénommé « Maître d’Ouvrage » pour la somme de ……………………………… que la Banque s’engage à régler intégralement audit Maître d’ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et ses assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le …………………………………………….

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité de l’Offre spécifié dans le Modèle de Soumission ;

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’acceptation de son Offre par l’Autorité Contractante pendant le délai de validité de l’Offre, manque ou refuse de se conformer aux Instructions aux Soumissionnaires ou aux données sur le Marché.

Nous nous engageons à payer au Maître d’ouvrage un montant à concurrence du montant susmentionné dès réception de sa première demande écrite, sans que celui-ci ne soit tenu de justifier sa demande, étant toutefois entendu que, dans sa demande, le Maître d’ouvrage précisera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, ne sont pas remplies et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente Garantie demeurera valable jusqu’à une date tombant 60 jours après la date limite de présentation des offres, ou à la date telle qu’elle peut avoir été reportée par le Maître d’ouvrage, ce dernier n’étant pas tenu d’en notifier la Banque. Toute demande relative à cette Garantie devrait parvenir à la Banque au plus tard à la date susmentionnée.

DATE ____________________________

SIGNATURE DU REPRESENTANT HABILITE DE LA BANQUE

AUTHENTIFICATION

## MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

(Banque)

Référence de la caution: N°………………………………………………….

###### A Monsieur le Maire de la Commune de TCHATIBALI

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD

L’entreprise ………………………………. (Soumissionnaire) remet en date du ……………. Auprès de l’Administration une offre concernant l’exécution des travaux de construction de deux (02) forages équipés de PMH à Baiga, Kalfou et a Tiliga, Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

A cet effet, et en accord avec les conditions dans le dossier d’appel d’offres, le soumissionnaire doit présenter à l’Autorité Contractante une garantie de soumission s’élevant à un montant de ……………………………………  en lettres (en chiffres) francs CFA.

Par la présente garantie, nous soussignons,……………………………..(Banque) sommes vis-à-vis de l’Autorité Contractante engagé par le soumissionnaire pour la somme de……………………………en lettres (en chiffres) francs CFA.

Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toutes discussions à verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant de la caution sur le compte indiqué par l’administration, dès que celle-ci, à travers les personnalités autorisées, nous informant par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas l’engagement que constitue son offre.

La demande de paiement de la garantie devra être signée par le Maire de la Commune de TCHATIBALI.

La présente caution sera libérée au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où l’entreprise serait attributaire du contrat, après constitution de la garantie de bonne exécution.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Fait à……………, le ……………………….

Signature (s)

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

(Banque)

Référence de la caution: N°………………………………………………………..……………..

A Monsieur le Maire de la Commune de TCHATIBALI

CAUTION POUR LA GARANTIE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD

Nous Banque …………………………avons été informés qu’entre l’Autorité Contractante et l’Établissement ………………………….agissant en tant qu’entrepreneur, un contrat sera conclu pour l’exécution des travaux de construction de deux (02) forages équipés de PMH à EP Momarwa arrondissement de Tchatibali.  Et,  conformément aux dispositions de la Lettre  Commande  n° ………………….…………, l’Entrepreneur est tenu de remettre à l’Autorité Contractante une caution bancaire de garantie de bonne exécution des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant à l’entrepreneur du fait de contrat, d’un montant égal à 5%  du montant TTC du contrat, soit…………………………….…………F CFA.

Nous, Banque …………………….. Nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Maître d’Ouvrage, à sa première et dans un délai de 8 (huit) semaines maximums, jusqu'à concurrence du montant de la présente caution, soit …………………………………… toutes les sommes qui pourraient être dues par l’entrepreneur du fait que l’entrepreneur ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à l’entrepreneur formulant clairement et complétant les raisons de sa demande.

Cette lettre devra être signée du Maître d’Ouvrage.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat à l’Entrepreneur.

L’original de la présente caution sera conservé à la Commune de Tchatibali.

Cette caution sera libérée dans un délai de 90 (Quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réception provisoire.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à……………, le ……………………….

Signature (s)

## MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE

L’AVANCE DE DEMARRAGE

(Banque)

Référence de la caution: N° ………………………………………………

###### A Monsieur le Maire de la Commune de Tchatibali

CAUTION DE RESTITUTION DE L'AVANCE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA, ARRONDISSEMENT DE TCHATIBALI, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD

Nous Banque …………………..…………… avons été informés qu’entre l’Autorité Contractante, et……….…………………………..agissant en tant qu’Entrepreneur, un contrat sera conclu pour l’exécution des travaux de construction D’UN  (01) FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH À EP MOMARWA Arrondissement de Tchatibali, Département du Mayo-Danay pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local. Conformément aux dispositions de la Lettre Commande  N° …………………………, l’entrepreneur est tenu de remettre à l’Autorité Contractante une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie pour un montant égal à  ………………………..………………

Nous Banque ……………………….. Nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Maître d’Ouvrage, à sa première demande   et dans un délai de  huit (08) semaines maximum, jusqu'à concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………………… toutes les sommes qui pourraient être dues par l’Entrepreneur du fait que celui-ci ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à l’Entrepreneur formulant clairement et complétant les raisons de sa demande.

Cette lettre devra être signée du Maître d’Ouvrage.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

L’original de la présente caution sera conservé à la  Commune de Tchatibali.

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance de démarrage aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à garantie sont celles de la République du Cameroun.

Fait à …………………, le ………………………

Signature(s)

MODÈLE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATÉRIEL

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
| N° |  | (diplôme formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadre direction |  | Ingénieur du génie rural, hydraulicien ou géophysicien | Supervision des travaux |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  | Technicien supérieur du Génie Rural | Chef chantier |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Maçons |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. ÉQUIPEMENTS

II-1 Équipements et Matériel pour l’exécution des travaux

| DÉSIGNATION | NOMBRE | AGE- ÉTAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petit matériel et outillages de chantier

| DÉSIGNATION | NOMBRE | AGE - ÉTAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

## PLANNING DES TRAVAUX

| N° | Désignation des travaux |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Sn |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB : Le planning prévisionnel joint à l’offre devra indiquer clairement et de manière cohérente l’ordonnancement des différentes tâches.

NB : le planning des approvisionnements se basera aussi sur ce modèle et se présentera par semaine

Fait à………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

MODELE PROCES VERBAL PORTANT CREATION DU COMITE DE GESTION DU POINT D’EAU

| DEPARTEMENT …………………………… | REPUBLIQUE DU CAMEROUN |
| --- | --- |
| COMMUNE DE……………………… | Paix-Travail-Patrie |
| PROJET D’HYDRAULIQUE VILLAGEOIS |  |

PROCES VERBAL PORTANT CREATION DU COMITE DE GESTION DU POINT D’EAU

| De ……………………………………….. | Canton de …………………………………… |
| --- | --- |
| Commune de…………………………….. | Département ………………………………… |
| Région de…………………………………………………………………………………………… |  |
| L’an deux mille…………………………et le ……………………………du mois de ………… |  |

S’est réuni pour désigner les membres du comité de gestion du point d’eau.

| N° | Noms et prénom des membres | Fonctions | Signatures |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Président |  |
| 02 |  | Trésorier |  |
| 03 |  | Secrétaire |  |
| 04 |  | Responsable du réseau |  |
| 05 |  | Responsable de chaque borne fontaine |  |
| 06 |  | Responsable sanitaire |  |

VISA DU MAIRE,                                      C.C.T,                          LE PRESIDENT DU COGES,

GRILLE DE NOTATION (G.E)

| N° ordre | Critères | Sous-critères d’évaluation | OUI | NON | commentaires Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I-PRESENTATION GENERALE DES OFFRES | I.1-Bonne reliure |  |  |  |
| 2 |  | I.2-Clarté des documents |  |  |  |
| 3 |  | I.3-Respect de l’ordre prescrit dans le marché |  |  |  |
| 4 |  | I.4-CCTP paraphé page par page et signé à la fin |  |  |  |
| 5 | II-REFERENCES TECHNIQUE ET FINANCIERES DES TROIS DERNIERES ANNEES | II-1 Au moins cinq (05) marchés similaires durant les trois dernières années de montant supérieur ou égal au montant de la soumission proposée |  |  |  |
| 6 |  | II-2 Les copies des contrats concernés sont présentes |  |  |  |
| 7 |  | II-3 les P.V de réception et/ou attestations de bonne fin sont présents |  |  |  |
|  | III-MOYENS EN PERSONNEL DE L’ENTREPRISE | IV-1 Conducteur des travaux |  |  |  |
| 8 |  | Il est au moins Ingénieur des Travaux du Génie Rural |  |  |  |
| 9 |  | Il totalise au moins cinq(03) ans d’expériences dans les travaux similares |  |  |  |
| 10 |  | Présence de la copie certifiée conforme de son diplôme |  |  |  |
| 11 |  | Présence de son C.V daté et signé |  |  |  |
|  |  | IV-2 Chefs de chantier |  |  |  |
| 12 |  | Au moins un (01) |  |  |  |
| 13 |  | Il est titulaire au moins un (01) certificat de travail des entreprises de forages |  |  |  |
| 14 |  | Il a au moins trois(03) ans d’expériences dans les travaux similaires |  |  |  |
| 15 |  | Présence de la copie certifiée conforme de son diplôme ou deux (02) attestations de travail |  |  |  |
| 16 |  | Présence de son C.V daté et signé |  |  |  |
|  |  | IV-Autres personnels |  |  |  |
| 17 |  | Présence d’au moins un (01) maçon expérimenté |  |  | Présentation du certificat de travail de chacun |
| 18 |  | Présence d’au moins un (01) foreur |  |  | Présentation du certificat de travail de chacun |
| N° ordre | Critères | Sous-critères | OUI | NON | Commentaires Observations |
| 19 | IV- ENGINS ET MATERIEL | Véhicules de liaison (pick-up) en propriété |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
| 20 |  | Présence d’au moins un atelier de foration en propriété |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
| 21 |  | Présence d’au moins un poste de soudure |  |  |  |
| 22 |  | Présence d’un équipement complet de prospection hydrogéologique en propriété |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
| 23 |  | Présence de motopompe en propriété |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
| 24 |  | Présence d’au moins un groupe électrogène |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
| 25 |  | Présence d’au moins un (01) camion en propriété |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
| 26 |  | Présence d’au moins un (01) compresseur en propriété |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |
|  | V-METHODOLOGIE D’INTERVENTION | V.1 Organisation |  |  |  |
| 27 |  | Présence de l’organigramme de l’ entreprise |  |  |  |
| 28 |  | Présentation de l’organisation du projet |  |  |  |
|  |  | V-2 Méthodologie |  |  |  |
| 29 |  | Mention de la prospection |  |  |  |
| 30 |  | Installation et ravitaillement du chantier |  |  |  |
| 31 |  | Mention de l’approche HIMO |  |  |  |
| 32 |  | Prise en compte des aspects socio-environnementaux |  |  |  |
| 33 |  | Bon dispositif de sécurité |  |  |  |
|  |  | V-3 planning d’exécution des travaux |  |  |  |
| 34 |  | Agencement des activités |  |  |  |
| 35 |  | Respect des délais |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

PLANS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES

Le Ministre des Finances, par note 00000212/MINFI/SGDGTCFM du 17 Mai 2012, a actualisé la liste des banques et compagnies d’assurances agréées et habilitées à émettre les cautions de soumissions dans le cadre des marchés publics ainsi qu’il suit :

I BANQUES

- Afriland  First   Bank (FIRST BANK) B.P. 11834, Yaoundé;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P. 2 933, Douala;

- Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P.600, Douala ;

- Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit(BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

- Bank of Afica Cameroun (BOA Cameroun), B.P.4593 ,Douala ;

- Citibank Cameroun 	(CITIGROUP), B.P. 4571, Douala;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4004, Douala;

- Ecobank Cameroun(ECOBANK), B.P 582, Douala;

- National Financial Credit- Bank (NFC-Bank),B.P. 6578,Yaoundé;

- Société Commerciale de Banque – Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala

- Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4042, Douala ;

- Standard Chartered  Bank Cameroon (SGBC), B.P. 1784 ,Douala ;

- Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15569 ,Douala;

- United Bank for Africa (UBA), B.P. 2088, Douala;

- CCA (CR2DIT Communautaire d’Afrique.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, B.P. 12970, Douala;

- Area Assurances S.A. B.P. 1531, Douala ;

- Atlantique Assurances S.A., B.P. 2933, Douala ;

- Beneficial General Insurance S.A. , B.P. 2328, Douala;

- Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

- CPA S.A., B.P. 54, Douala ;

- Nsia Assurances S.A., B.P. 2759, Douala;

- Pro assur S.A. , B.P. 5963, Douala;

- SAAR S.A., B.P. 1011, Douala ;

- Saham Assurances S.A., B.P. 11315, Douala ;

- Zenithe Insurance S.A., B.P. 1540, Douala. /

Joindre les CV  datés et signés qui seront accompagnés des diplômes légalisés, de certificats de travail ou de contrats de travail légalisés et des cartes professionnelles

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier