| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** REGION DU L’EST ******** DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DIMAKO ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace –Work – Fatherland ****** EAST REGION ******** UPPER NYONG DIVISION ************ DIMAKO COUNCIL ************ |
| --- | --- | --- |

Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un message aux numéros suivant : 673 205 725/ 699 370 748

Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°……/AONO/C.DKO/CIPM/2025

DU ………………

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. ET D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU EQUIPEE DE PLAQUE SOLAIRE A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE DIMAKO

FINANCEMENT : FEICOM/COMMUNE DE

IMPUTATION : BUDGET FEICOM /COMMUNE DE DIMAKO

EXERCICE 2025

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

Pièce n°1 :  	Avis d’Appel d’Offres

Pièce n°2 :  	Règlement Général de l’Appel d’Offres - R.G.A.O

Pièce n°3 :  	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres - R.P.A.O

Pièce n°4 :  	Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P.

Pièce n°5 :  	Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P

Pièce n°6 :  	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce n°7 :  	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

Pièce n°8 :  	Cadre du Sous-détail des prix

Pièce n°9 :  	Modèle de Marché

Pièce n°10 : 	Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

Pièce n°11 : 	Liste des établissements bancaires autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce 12 :   Les plans types ;

Pièce 13 :   La grille d’évaluation ;

Pièce 14 :   Justification de la disponibilité de financement ;

Pièce n°15 :  Annexes

# Novembre 2024

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** REGION DU L’EST ******** DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DIMAKO ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace –Work – Fatherland ****** EAST REGION ******** UPPER NYONG DIVISION ************ DIMAKO COUNCIL ************ |
| --- | --- | --- |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE DIMAKO

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°________/AONO/C.DKO/CIPM/2025 DU____________/_______/2025

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. ET D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU EQUIPEE DE PLAQUE SOLAIRE A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE.

FINANCEMENT : BUDGET FEICOM/COMMUNE DE DIMAKO/EXERCICE 2025 ET SUIVANTS

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre de l’exécution des infrastructures publiques dans la Commune de DIMAKO, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO, Maitre d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune, un appel d’offres national ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’une clôture, d’aménagement des V.R.D. et d’une mini adduction d’eau équipée de plaque solaire à l’hôtel de ville de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’est, lot unique

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le financement objet de l’accord de financement de références 24/N°10532/L/FEICOM/DG/DIPDCTD/SDIT du 28 Novembre 2024 octroyé lors de la 54ème session du Comité des Concours Financiers en faveur des Communes (CCFF-C) tenue le 27 Novembre 2024, prend en compte la construction d’une clôture de 600 m, la fourniture et pose de 400 e m2 de grilles métalliques, de 02 portails métalliques et 02 portillons, la construction d’une guérite, la fourniture et pose de 1 500 m2 de pavés, l’aménagement des espaces verts, la fourniture et pose de 400 m de bordures, la construction d’un mât pour drapeau et d’un mini réseau d’approvisionnement en eau potable équipé d’une pompe solaire avec réservoir de 7,5 m3.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres portent sur :

    - Travaux préparatoires et installation

    - Voiries et réseaux divers

    - Construction de la clôture

 Terrassements

 Fondation et structure

 Élévations

    - Construction d’une guérite

    - Menuiserie métallique

    - Électricité ^

    - Construction d’un mini réseau d’approvisionnement en eau potable équipé d’une pompe solaire avec réservoir de 7,5 m3.

-	Les études géophysiques pour implantation du forage ;

-	Réalisation du forage ;

-	L’équipement du forage productif ;

-	F et P d’une pompe immergée solaire ;

-	La réalisation de l’adduction et des bornes fontaines ;

-	L’alimentation électrique ;

-	construction d’un réservoir ;

-	La formation du comité de gestion.

- PARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et installées en territoire camerounais.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget FEICOM/Commune de DIMAKO Exercice 2025 et Suivants :

  - Imputation :

  - Montant prévisionnel Toutes Taxes Comprises est de 136 572 060 (Cent trente-six millions cinq cent soixante-douze mille soixante) Francs CFA.

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré à la Commune de DIMAKO dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le versement de la somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de DIMAKO.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Commune de Dimako (Service des Marchés), au plus tard le ____________/________/2025 à 10 heures précises et devra porter la mention suivante :

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______________/AONO/C.DKO/CIPM/2025 DU____________/_______/2025

POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET L’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. À L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE.

FINANCEMENT : BUDGET FEICOM/COMMUNE DE DIMAKO/EXERCICE 2025 ET SUIVANTS

" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- RECEVABILITÉ DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances d'un montant de 2% du montant prévisionnel du projet, soit : deux millions sept cent trente et un mille quatre cent quarante et un (2 731 441) de Francs CFA.

La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera en un temps le ___________/_______/2025 à 11 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune DIMAKO, dans la salle des actes de la Mairie de DIMAKO, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

- CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES

  - Critères éliminatoires :

    - Offre Administrative

      - Absence de la caution de soumission;

      - Pièce falsifiée ;

      - Absence ou non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

    - Offre technique

      - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

      - N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification.

    - Offre Financière

      - Offre financière incomplète ;

      - Omission du prix d’une tache quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

  - Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

    - La capacité financière 	 	 	 	 	 	 	Oui/Non

    - Les références de l’Entreprise   	 	                                    Oui/Non

    - L’organisation, les plannings d’approvisionnement et d’exécution des travaux et la compréhension du projet                         Oui/Non

    - L’expérience du personnel d’encadrement. 	 	 	 	Oui/Non

    - Le matériel et les équipements essentiels. 	 	 	 	Oui/Non

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% seront examinées.

- DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances d'un pourcentage de 2% du montant prévisionnel du projet.

- DÉLAI D’EXÉCUTION

Le délai prévisionnel d’exécution est de six (06) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre:

  - administrative sera jugée conforme ;

  - technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;

  - financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du  bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

- NOMBRE MAXIMUM DE LOT

Sans objet.

- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de DIMAKO, Tél : 655 460 367 / 678 11 83 66.

DIMAKO, le__________/_______/2025

Ampliations : 	LE  MAIRE

  - DDMINMAP/HN ; 	                                                                          Autorité Contractante

  - FEICOM BERTOUA ;

  - SOPECAMARMP-EST  ;( pour insertion au JDM);

  - Pdt/CIPM- DIMAKO;

  - Sce /PM ;

  - Affichage ;

  - Chrono/archives.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** REGION DU L’EST ******** DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DIMAKO ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace –Work – Fatherland ****** EAST REGION ******** UPPER NYONG DIVISION ************ DIMAKO COUNCIL ************ |
| --- | --- | --- |

# OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°______________/ONITC.DKO/DTB/2025 OF THE________________/____________/2025 FOR THE CONSTRUCTION OF A FENCE AND THE DEVELOPMENT OF V.R.D.

AT DIMAKO CITY HALL, HIGH NYONG DEPARTMENT, EASTERN REGION. Financing:   FEICOM/DIMAKO COUNCIL

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of the Public Investment Budget for the year 2025, the Mayor of DIMAKO Council, contracting authority and project owner hereby launches a national invitation to tender for the construction of a fence and the development of V.R.D. at DIMAKO City Hall

2- Nature of services

The works, which shall be tendered for the construction of buildings to accommodate, consists of:

- Preparatory works and installation;

- Roadwork and various networks (VRD)

- Construction of the fence

 Earthworks

 Foundation and structure

 Elevations

- Construction of the gatehouse

- Metal carpentry

- Electricity

- construction of a mini drinking water supply network equipped with a solar pump with a 7.5 m3 tank

- Geophysical studies for the installation of the borehole;

- Drilling;

- Equipment of the productive borehole;

- F and P of a solar submersible pump;

- Construction of the supply and standpipes;

- Power supply;

- Construction of a reservoir;

- Participation

Participation in this invitation to tender is open to companies specialised in public works located in Cameroon.

- Financing

The work covered by this Call for Tenders is financed by the FEICOM/Council of DIMAKO Budget for Fiscal Year 2025:

- Imputation:

- Estimated amount All Taxes Included is 136,572,060 (one hundred and thirty-six million, five hundred and seventy-two thousand and sixty) CFA Francs.

- Consultation and acquisition of tender file

The file may be consulted and obtained from the DIMAKO council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of One hundred and fifty miles (150 000) CFA francs, payable at the Municipal recipe.

- Submission of offers

Each offer drafted in English or French in 7 copies including the original and 6 copies marked as such, should reach the DIMAKO council not later than _____________/_______/2025 at 10 am and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°______________/ONITC.DKO/DTB/2025 OF THE________________/____________/2025 FOR THE CONSTRUCTION OF A FENCE AND THE DEVELOPMENT OF V.R.D.

AT DIMAKO CITY HALL, HIGH NYONG DEPARTMENT, EASTERN REGION. Financing:   FEICOM/DIMAKO COUNCIL

“To be opened only during the bid-opening session”

7- Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of two million seven hundred thirty-one thousand four hundred forty-one

(2,731,441) CFA Francs, valid for one hundred and twenty and one hundred and eighty (120 and 180) days from the day of opening of bids.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (senior Divisional Officers, Divisional officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

- Opening of bids

The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the _________/_______/ 2025 at eleven o’clock  local time by the DIMAKO COUNCIL INTERNAL  Tenders Board located at the DIMAKO council Head Office.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

- Evaluation criteria

  - Main eliminatory criteria

1- Administrative offer

        - Absence of the bid bond;

        - Counterfeit document;

        - Non conformity of a part of the administrative file after the 48 hours period except the bid bond.

2- Technical offer

        - False declaration or counterfeit document;

        - Having not gather at least  70% of “Yes” in qualification criteria;

3- Financial Order

        - Absence of a sub-detail of a quantified task;

        - Omission, in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task; N.B:

  - The certified copies of the previously legalized documents will be systematically rejected;

  - The bids of the bidders therefore the projects of the previous years are in progress or abandoned in the department will be systematically rejected.

  - Main qualification criteria

The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

    - Access to a credit or other financial resources 	 	 	 	   Yes/No;

    - Supplier’s references 	 	 	 	 	 	 	              Yes/No;

    - Experience of supervisory staff 	 	 	 	 	              Yes/No;

    - Availability of material and essential equipment 	 	 	              Yes/No;

5) Technical proposal (including methodology and expenditure schedule)               Yes/No.

Only bidders that technical offers have received at least 70% of "Yes" will have their financial offers analyzed.

- Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty and one hundred and eighty (120 and 180) days from the day of opening of bids (120 and 180) days from the date set for the delivery of offers.

- Bid bond

The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 2% of two million seven hundred thirty-one thousand four hundred forty-one

(2,731,441) CFA Francs valid for one hundred and twenty and one hundred and eighty (120 and 180) days from the day of opening of bids.

- Delivery deadline

The provisional delivery deadline per lot provided for by the Contracting Authority shall be Six (06) months, including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

- Attribution of contract

The contract will be attributed to the bidder whose:

  - Administrative offer will be declared conform;

  - Technical offer will be declared conform and have gathered at least 70% of “Yes” in qualification criteria;

  - Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

- Tender Lots

Not applicable

- Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the DIMAKO COUNCIL, Tél : 655 460 367 / 678 11 83 66

DIMAKO, the________/_______/ 2025

THE    MAYOR,

Copies: 	Contracting Authority

  - DDMAP/HN (for information);

  - ARMP (for publication and archiving);

  - FEICOM/BERTOUA

  - SOPECAM;

  - Chairperson of DTB (for information);

  - Heads of recipient structure;

  - Notice boards (for information);

  - Tenders Service (for archiving).

TABLE DES MATIÈRES

- GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

- PRÉPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTIION DU MARCHE ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 et dernier : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la construction d’une clôture et l’aménagement des V.R.D. à l’hôtel de ville de DIMAKO, Département du Haut-Nyong, Région de l’est, lot unique tel que décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le

RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent  public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché. ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence. iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

  - Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

  - Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les

sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

    - est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

    - Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

  - Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

  - Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

    - est juridiquement et financièrement autonome ;

    - administrée selon les règles du droit commercial et

    - n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1. Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

5.2. Aux  fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

6.1. Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

    - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

    - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

  - La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

  - Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

  - Les commandes acquises et les marchés attribués ;

  - Les litiges en cours ;

  - La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

    - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

    - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

    - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

    - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

    - La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

    - L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

    - Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

    - Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

    - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

    - Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

    - Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

    - Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

    - Le cadre du planning d’exécution ;

    - Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

    - Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

    - Modèles de lettre de soumission ;

    - Modèle de caution de soumission ;

    - Modèle de cautionnement définitif ;

    - Modèle de caution d’avance de démarrage ;

    - Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ; r. Modèle de marché ;

    - Formulaire relatif aux études préalables ;

    - La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

  - Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze  (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

  - Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

  - L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

  - Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou  en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

  - Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

    - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

    - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

    - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

    - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur

  - La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

  - La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO. b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

    - La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

    - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

    - Le détail estimatif dûment rempli ;

    - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; 5- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.  Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

  - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

  - Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

  - Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

  - Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission  acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

    - Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

    - Si, le soumissionnaire retenu :

      - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

      - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément  aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a- Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement

Particulier de l’Appel d’Offres ; b- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du

RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et  « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé  à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

25.4. Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance  d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés. L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires  y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

a- est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché. b- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

    - S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

    - Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

30.3. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

  - En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

  - En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

  - En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

  - En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

  - En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

  - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

  - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET L’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE. Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : - Travaux préparatoires et installation - Voiries et réseaux divers - Construction de la clôture  Terrassements  Fondation et structure  Élévations - Construction de la guérite ; - Menuiserie métallique - Électricité Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Maire de la Commune de DIMAKO, Tel : 699 540 451 / 659 093 202. Référence de l’appel d’offres : Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/C.DKO./ CIPM-DKO. /DIMAKO/2025 DU ____________/___________/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. ET D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU EQUIPEE DE PLAQUE SOLAIRE A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE. |
| 1.2 | Délai prévisionnel d’exécution : Six (06) mois |
| 2.1 | Source de financement : FEICOM/COMMUNE DE DIMAKO. EXERCICE 2025 ET SUIVANTS Nom du projet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution du présent Marché nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
|  |  Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A) Le dossier administratif comprend : - Déclaration d’intention de soumissionner timbrée au tarif en vigueur ; - L’accord de groupement le cas échéant ; - Le pouvoir de signature le cas échéant ; - Attestation Conformité Fiscale en cours de validité, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort ; |

|  | e. Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. f. Quittance d’achat du Dossier de d’Appel d’Offres ; - Caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre ou une compagnie d’assurance agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, d’un montant égal à 2 % du montant prévisionnel du projet ; - Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP); - Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse; - Déclaration sur l’honneur de non abandon des Marchés Publics durant les cinq dernières années ; En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif, les pièces a, b, c, e, f, j, k, g étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. |
| --- | --- |
|  | N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. A) Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) Les offres techniques de chaque projet seront évaluées sur les cinq (05) critères de qualifications ci-après : A- Capacité Financière : …………………………………………………………………………… Oui/Non Ce critère est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont remplies : 1) Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins cinquante millions (50 000 000) Francs CFA pendant les deux dernières années ………………………………………………………………….………………………… Oui/Non NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande 2) Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre :  Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins quarante millions (40 000 000) Francs CFA :… …………… ;;;…………………….……………….. Oui/Non B - Références de l’Entrepreneur :……..………………………………………………….…….. Oui/Non Ce critère est rempli si le soumissionnaire Justifie sur les deux (02) dernières années la réalisation de projets de construction de bâtiments pour un montant cumulé d’au moins quarante millions (40 000 000) FCFA TTC ; |

|  | NB : Les justificatifs des références comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) des contrats ou lettre-commande ou marché ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrats ou lettre-commande ou marché. - Méthodologie D’exécution Des Travaux Ce critère est rempli si l’une (01) des deux (02) exigences ci-après sont remplies. C1- Présence d’une méthodologie d’exécution des travaux …………………… ……………... Oui/Non C2- Méthodologie d’exécution décrite pour chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif ………………………………………………………………………………… …………… Oui/Non - Cohérence entre planning d’approvisionnement en matériaux et planning d’exécution des travaux Ce critère est rempli si aux moins deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont remplies : D1 - Planning d’exécution des travaux tenant au plus sur le délai proposé par le Maître d’Ouvrage ………………………………………………………………………………………...……Oui/Non D2 - Existence d’un planning d’approvisionnement en matériaux ……… ..…………………....Oui/Non D3 - Approvisionnements des matériaux précédant leur utilisation pour chaque tâche………………………………………………………………………………………..………. ... Oui/Non - Expérience du personnel d’encadrement Ce critère est rempli si au moins deux (03) des quatre (04) exigences ci-après sont remplies : - 01 T.S.G.C ou similaire : conducteur des travaux (CV, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans, attestation de présentation de l’orignal du diplôme) lié à l’entreprise par un contrat.……………….……………………………………oui/non - 01 TGC ou similaire : chef de chantier (CV, copie certifiée du diplôme, attestation de présentation de l’original du diplôme) ……………………………………..…. oui/non - 01 Responsable administrative (CV, copie certifiée du diplôme de baccalauréat, attestation de présentation de l’original du diplôme) ………………………..… oui/non - Liste du personnel …………………………………………………….……..…… oui/non - - Matériel :………………………………………………………………………………………..… oui/Non Critère rempli si le soumissionnaire justifie la possession des équipements essentiels ci-après pour la réalisation des travaux : - 01 camion (carte grise et contrat de location) …… ………………………………………………………………..…………………oui/non Ou 01 pickup (carte grise et contrat de location) …………………………. oui/non - Petit matériel de maçonnerie (factures) …………………………… ……….…oui/Non - – Compréhension du projet et Présentation de l’Offre :……………………..…………… oui/Non Cette condition est remplie si au moins cinq (05) des sept (06) exigences ci-après sont réunies, dont impérativement le 1) et le 2) qui conditionnent le « oui » sur ce critère G : - Un rapport de visite du site signée par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux - Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art de chaque lot de travaux ; - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables ; |
| --- | --- |

|  | - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Un organigramme de chantier - Les preuves de l’acceptation des conditions du présent Appel d’Offres par l’insertion des pièces ci-après paraphées à toutes les pages, datées et signées à la dernière page : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Présentation des Offres en trois volumes avec séparation des pièces de chaque volume par des intercalaires en couleur. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 70% (dont CINQ (05) «Oui» sur les SEPT (07) critères A ; B; C ; D ; E ; F ; G) seront évaluées. (Confère grille d’évaluation). B) Évaluation de l’offre financière (Enveloppe C) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : - Détermination par la sous-commission d’analyse, conformément aux spécifications du CCTP, des quantités des matériaux entrant dans la constitution de chaque prix ; - Correction des quantités de matériaux entrant dans la constitution de chaque sous-détail de prix ; - Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; - Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ; N.B : Seront purement rejetées : a- Les offres dans lesquelles il existe des postes du détail estimatif sans prix unitaires ; b- Les offres dans lesquelles un sous-détail d’un prix unitaire quantifié sera absent ; - Correction des devis estimatifs des offres retenues ; - Classification des offres par ordre de propositions croissantes. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu de quantités ne feront pas partie du contrat. |
| --- | --- |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives - Déclaration d’intention de soumissionner timbrée au tarif en vigueur ; - L’accord de groupement le cas échéant ; - Le pouvoir de signature le cas échéant ; - Attestation de Non Redevance en cours de validité, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort ; - Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. f. Quittance d’achat du Dossier de d’Appel d’Offres ; |

|  | - Caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre ou une compagnie d’assurance agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, d’un montant égal à 2 % du montant prévisionnel du projet ; - Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP); - Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse; - Déclaration sur l’honneur de non abandon des Marchés Publics durant les cinq dernières années ; - Les preuves de l’acceptation des conditions du présent Appel d’Offres par l’insertion des pièces ci-après paraphées à toutes les pages :  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;  Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif, les pièces a, b, c, e, f, j, k, g étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. Enveloppe B - Volume II : Offre technique - L’attestation de solvabilité ou capacité d’autofinancement ; - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les deux dernières années (joindre copies des contrats première et dernière pages plus PV de réception ; - Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien Supérieur de Génie Civil prouvée et une expérience d’au moins cinq (05) ans. Le Chef de chantier devra justifier la qualification de Technicien de Génie Civil et une expérience d’au moins deux ans dans le domaine. - La liste complète du personnel d’exécution. - Les moyens matériels de l’Entreprise compatibles avec la nature des travaux ; - Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode d’exécution des travaux ; - Le planning d’exécution des travaux ; - Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ; - Un commentaire expliqué du planning d’exécution des travaux ; - Un rapport de visite du site signé par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser ;  Les plans du projet. - Un organigramme du chantier. - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres paraphé sur toutes les pages. - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé sur toutes les pages. - Et le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé sur toutes les pages. Enveloppe C-Volume III : Offre financière |
| --- | --- |

|  | - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ;  Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire : - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/C.DKO./ CIPM-DKO. /DIMAKO/2025 DU ____________/___________/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. ET D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU EQUIPEE DE PLAQUE SOLAIRE A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE. " À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : deux millions sept cent trente et un mille quatre cent quarante et un (2 731 441) de Francs CFA |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 120 jours au minimum et 180 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marqués comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Maire de la Commune de DIMAKO, Tel : 6 96 18 30 73/6 75 62 49 81. |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __________/________/2025 à 10 heures (heure locale). |

| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le ___________/_______/2025 à 11 heures, heure locale, dans la salle des réunions de la Commune de DIMAKO, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
| --- | --- |
|  | ANALYSE DES OFFRES |
|  | Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITIONET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. II-1Composition de la Sous-commission d’analyse II-2 Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres. - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - METHODOLOGIE DE TRAVAIL - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES - Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) N°; Entreprises; Lot postulé; Offre Administrative; Observations. -. -. - Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2) - Rappel des Critères éliminatoires de l’offre technique ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; - Rappel des Critères de qualification ; - Evaluation des critères de qualification N°; Entreprises; Satisfaction des critères; Observations. Expérience; Personnel; Matériel; Chiffre d’affaire; Compréhension du projet. c. Troisième étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3) - Rappel des Critères éliminatoires de l’Offre financière ; - Rectification des montants des Offres : - Détermination, conformément aux spécifications du CCTP, des quantités des matériaux entrant dans la constitution de chaque prix ; - Correction des sous-détails et bordereau des prix unitaires ; iii. Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires. |
|  | N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Motif élimination de l’offre; Observations. -. -. - Correction des devis estimatifs des offres ; - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. -. -. - Comparaison des offres Retenues Lot; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé et corrigé; Rang. 1; ……………….; ……….; ………. ………..; ……... 2; ……….; ………; ……….. …………; …………. |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| 39.1. 39.2. | Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre: - administrative sera jugée conforme ; - technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ; - financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante. |

|  | SOMMAIRE C.C.A.P |  |
| --- | --- | --- |
| CHAPITRE I | GÉNÉRALITÉS |  |
| Article 1er | Objet du Marché |  |
| Article 2 | Procédure de passation du Marché |  |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives du Marché (CCAP Article 9) |  |
| Article 4 | Textes généraux applicables au Marché |  |
| Article 5 | Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété) |  |
| CHAPITRE II | EXÉCUTION DES TRAVAUX |  |
| Article 6 | Délai d’exécution (CCAP Article 38) |  |
| Article 7 | Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés) |  |
| Article 8 | Ordre de Service (CCAP Article 8) |  |
| Article 9 | Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40) |  |
| Article 10 | Sous-traitance (CCAP Article 54) |  |
| Article 11 | Projet d’Exécution (CCAP Article 49) |  |
| Article 12 | Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété) |  |
| Article 13 | Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14) |  |
| Article 14 | Remplacement du personnel d’encadrement |  |
| Article 15 | Modification des ouvrages |  |
| Article 16 | Matériaux (CCAP Article 53) |  |
| Article 17 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |  |
| Article 18 | Brevet d’invention |  |
| Article 19 | Phasage des travaux |  |
| Article 20 | Accès au chantier (CCAP Article 44 complété) |  |
| Article 21 | Attributions de l’Ingénieur |  |
| Article 22 | Réunions de chantier (CCAP Article 57) |  |
| Article 23 | Journal de chantier (CCAP Article 56 complété) |  |
| Article 24 | Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété) |  |
| Article 25 | Mesures de sécurité (CCAP Article 48) |  |
| Article 26 | Protection de l’environnement (CCAP Article 16) |  |
| Article 27 | Remise en état des lieux (CCAP Article 69) |  |
| CHAPITRE III | RÉCEPTION DES TRAVAUX |  |
| Article 28 | Réception provisoire (CCAP Article 67) |  |
| Article 29 | Délai de garantie (CCAP Article 70) |  |
| Article 30 | Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71) |  |
| Article 31 | Réception définitive (CCAP Article 72) |  |
| Article 32 | Commission de réception |  |
| CHAPITRE IV | DISPOSITIONS FINANCIÈRES |  |
| Article 33 | Montant de la Lettre-Commande (CCAP Article 18 et 19 complété) |  |
| Article 34 | Consistance des travaux |  |
| Article 35 | Sous-détail des prix |  |
| Article 36 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |  |
| Article 37 | Préparation des Décomptes |  |
| Article 38 | Modalités et règlement des travaux exécutés |  |
| Article 39 | Avance de démarrage (CCAP Article 28) |  |
| Article 40 | Cautionnement définitif (CCAP Article 41) |  |
| Article 41 | Retenue de garantie (CCAP Article 29 |  |
| Article 42 | Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45) |  |
| Article 43 | Variation des prix (CCAP Article 20) |
| Article 44 | Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36) |
| Article 45 | Nantissement du Marché |
| Article 46 | Timbre et enregistrement (CCAP Article 37) |
| Article 47 | Pénalités de retard (CCAP Article 32) |
| CHAPITRE V | CLAUSES DIVERSES |
| Article 48 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 49 | Transports internationaux |
| Article 50 | Informations de chantier à afficher |
| Article 51 | Résiliation de la Lettre-Commande (CCAP Article 74) |
| Article 52 | Différends et litiges (CCAP Article 79) |
| Article 53 | Cas de force majeure |
| Article 54 | Edition et diffusion du présent Marché |
| Article 55 et dernier | Validité et entrée en vigueur du Marché |

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1er : 	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

Le présent Marché a pour objet l’exécution des travaux de construction d’une clôture et

l’aménagement des V.R.D. à l’hôtel de ville de DIMAKO, Département du Haut-Nyong, Région de l’est, lot unique.

Article 2 : 	PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National ouvert procédure d’urgence  N°__________/AONO/C.DKO./ CIPM-DKO. /DIMAKO/2025  DU ____________/___________/2025 pour les  travaux de construction d’une clôture, d’aménagement des V.R.D. et d’une mini adduction d’eau equipee de plaque solaire à l’hôtel de ville de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’est, lot unique.

Article 3 : 	PIÈCES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG Article 9) Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La lettre de soumission ;

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de priorité :

    - les bordereaux des prix unitaires ;

    - le détail ou le devis estimatif ;

    - le sous-détail des prix unitaires ;

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

- le planning d’exécution approuvé ;

- le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

- la décision portant attribution de la Lettre-Commande ;

Article 4 : 	TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU PRÉSENT MARCHÉ

- La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- La Loi n°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- La Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2024;

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- Les textes régissant les corps de métier.

Article 5 : 	DÉFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions du présent Marché, il est à préciser que :  Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de DIMAKO ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de DIMAKO ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de DIMAKO ;

- Le bailleur de Fonds est le Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Inter Communal ;

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désigné le Chef de Service, est  le Secrétaire général de la Commune de DIMAKO ;

- L’Autorité chargée du contrôle de l’effectivité de la réalisation est le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut Nyong ;

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le  Délégué Départemental des Travaux Publics du Haut Nyong. Il  est  chargé, d’assurer la supervision du chantier, la surveillance et le contrôle des travaux ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de construction de blocs de salles de classe et blocs maternels à réaliser dans le cadre de la présente Lettre-Commande.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 6 : 	DÉLAI D’EXÉCUTION (CCAG Article 38)

  - Le délai maximum d’exécution des travaux objet du présent Marché est de six (06) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 : 	 COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du  présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire :……………………………………..

passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.

- Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire :

o Monsieur le Secrétaire général de la Commune de DIMAKO, avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ; au Maitre d’œuvre, au Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong et au FEICOM/BERTOUA.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

o Monsieur le Maire de la Commune de DIMAKO avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur, au Maitre d’œuvre, au Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong et au FEICOM/BERTOUA.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef  Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

Article 8 : 	 ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

  - L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

  - Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

  - Les Ordres de Service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

  - Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

  - L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : 	RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

9.1. Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq

(5) exemplaires à chaque début de mois.

9.2. L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

9.3. L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

9.4. Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

9.5. L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des soustraitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

9.6. L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

9.7. L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux  et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 10 : 	SOUS TRAITANTE (CCAG Article 54)

10.1. La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

10.2. L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

10.3. L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

10.4. Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

10.5. En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

10.6. Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

10.7. En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 : 	PROJET D’EXÉCUTION (CCAG Article 49)

11.1. Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2. Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

11.3. Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

11.4. Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

Article 12 : 	MATÉRIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

12.1. Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

12.2. Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

12.3. A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

12.4. Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 13 : 	LÉGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 : 	REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

14.1. En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000èmedu montant de la Lettre-Commande.

14.2. En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation de la Lettre-Commande.

14.3. Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 : 	MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 : 	MATÉRIAUX (CCAG Article 53)

16.1. Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

16.2. Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

16.3. Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 : DÉMOLITION DES OUVRAGES DÉFECTUEUX ET ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX REFUSÉS

17.1. L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

    - L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

    - La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

17.2. En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 18 : 	BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 : 	PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 : 	ACCÈS AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

20.1. Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

20.2. La Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut Nyong, procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses du marché et des règles de l’art. A ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

Article 21 : 	ATTRIBUTIONS DE L’INGÉNIEUR

21.1. L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

21.2. L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

  - la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché;

  - le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

  - le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

  - le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

  - la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

  - la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

  - la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

  - l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

  - le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

21.3. Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

21.4. A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du Marché.

Article 22 : 	RÉUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

22.1. Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

22.2. La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

22.3. Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

Article 23 : 	JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

23.1. Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

    - les conditions atmosphériques ;

    - l’avancement des travaux ;

    - le personnel présent sur le chantier ;

    - les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

    - les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;  les prestations réalisées par les sous-traitants ;

    - les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

    - les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

    - les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

    - les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;  les visites officielles.

23.2. Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

23.3. En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

23.4. Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 24 : 	MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

24.1. Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

24.2. Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 25 : 	MESURES DE SÉCURITÉ (CCAG Article 48)

25.1. Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

25.2. En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

Article 26 : 	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

26.1. Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

26.2. Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 27 : 	REMISE EN ÉTAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RÉCEPTION DES TRAVAUX

Article 28 : 	RÉCEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

28.1. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, au Maitre d’œuvre, au Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong et au FEICOM/BERTOUA, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

28.2. Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou son représentant, le représentant de l’Autorité Contractante et le cocontractant  porte sur :

    - la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

    - la constatation des quantités effectivement réalisés ;

    - la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans la LettreCommande ;

    - La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

    - la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

28.3. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et le représentant de l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

28.4. La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

28.5. Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

28.6. Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

28.7. Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

28.8. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :  la réception provisoire des travaux sans réserve ;  le refus de réceptionner les travaux.

28.9. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 29 : 	DÉLAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

29.1. A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 29 : 	ENTRETIEN PENDANT LA PÉRIODE  DE GARANTIE (CCAG Article 71)

30.1. Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

30.2. Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 30 : 	RÉCEPTION DÉFINITIVE (CCAG Article 72)

31.1. Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

31.2. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :  la réception définitive des travaux sans réserve ;

    - la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

    - Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 31 : 	COMMISSION DE RÉCEPTION

32.1. La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :  Président :

      - Le Maitre d’Ouvrage  ou son Représentant ;  Membres :

      - Le Directeur général du FEICOM ou son Représentant ;

      - Le Chef de Service du Suivi et du Contrôle des Investissements de l’Agence Régionale FEICOM de  l’EST, membre ;

      - Le Chef Service du Marché ou son Représentant ;

      - Le Comptable Matières de la Commune de DIMAKO ;

      - Le Maitre d’œuvre ;  Rapporteur :

      - L’Ingénieur du Marché ou son représentant. ;  Observateur :

      - Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant ;  Le Cocontractant ou son représentant ;

32.2. Le Cocontractant saisit le Chef Service du Marché afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 32 : 	MONTANT DU MARCHE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

33.1. Le montant du présent Marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

    - Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

    - Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

33.2. Le montant du Marché est calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

Article 33 : 	CONSISTANCE DES TRAVAUX

34.1. Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

34.2. En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

    - les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

    - la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

    - les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

    - les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

    - les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 34 : 	SOUS-DÉTAIL DES PRIX

35.1. Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

35.2. Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

    - Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

    - Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

    - Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

    - Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

    - Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

    - Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

    - Assurance y compris responsabilité civile ;

    - Assurance de chantier ;

    - Frais financier et frais généraux du chantier ;  Rémunération pour bénéfice et aléas.

35.3. Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 35 : 	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE ET LA NATURE

DES TRAVAUX

36.1. Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

36.2. Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant.

36.3. Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base

36.4. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Article 36 : 	PRÉPARATION DES DÉCOMPTES

37.1. Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

37.2. A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

37.3. Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

37.4. L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Maître d’Ouvrage pour liquidation, accompagné du dossier de paiement et transmission au Contrôleur Financier Départemental.

37.5. Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Délégué Départemental des Marchés Publics, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

37.6. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

    - le décompte final,

    - l’acompte pour solde,

    - la récapitulation des acomptes mensuels.

37.7. La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 37 : 	 MODALITÉS ET RÈGLEMENT DES TRAVAUX EXÉCUTES

38.1. Le Directeur général du FEICOM  est chargé de la liquidation du présent Marché;

38.2. L’Agent comptable du FEICOM  est chargé des paiements.

38.3. Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

38.4. Le règlement du marché (Ordonnancement des paiements) est exécuté par le Maitre d’Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :  le Cocontractant ;

 l’Ingénieur du Marché.

38.5. Chaque dossier de paiement doit obligatoirement revêtir le visa du Maitre d’Ouvrage qui le transmet au Contrôle Financier. Il doit comporter les pièces suivantes :

    - une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

    - 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur du Marché et le Chef Service du Marché.

    - le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

    - le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

    - la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

38.6. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 38 : 	AVANCE DE DÉMARRAGE (CCAG Article 28)

39.1. Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

39.2. Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1erordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

39.3. L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

39.4. Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 39 : 	CAUTIONNEMENT DÉFINITIF (CCAG Article 41)

40.1. Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

40.2. Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

40.3. A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

Article 40 : 	RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 41 : 	ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

42.1. Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

 par son personnel, salarié en activité de travail ;  par le matériel qu’il utilise ;  du fait des travaux.

42.2. Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

42.3. Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

42.4. Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

42.5. La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 42 : 	VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 43 : 	RÉGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

Le présent Marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 44 : 	NANTISSEMENT DU MARCHE

45.1. Le présent Marché, conclu conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donné en nantissement.

45.2. Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

45.3. Par application des dispositions ci-dessus :

 Le Directeur général du FEICOM est chargé de la liquidation du présent Marché;  L’Agent comptable du FEICOM est chargé des paiements.

Article 45 : 	 TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts de rattachement du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Commune de DIMAKO pour ventilation.

Article 46 : 	PÉNALITÉS DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

47.1. A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

 1/2000ème du montant global du marché du 1erau 30èmejour ;  1/1000ème au-delà du 30èmejour.

47.2. Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global du Marché et non sur les délais de livraison.

47.3. Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

Article 47 : 	FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

48.1. Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

48.2. Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

48.3. En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 48 : 	TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du présent Marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 49 : 	INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

  - Matériau : bois

  - Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

  - Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.  Texte :

| MARCHE N°______/M/ C.DKO. / CIPM-DKO / DIMAKO /2024 |  |
| --- | --- |
| CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET L’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO. |  |
| MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| AUTORITÉ CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : LE SECRÉTAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| INGÉNIEUR DU MARCHE : LE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DES TRAVAUX PUBLICS DU HAUT NYONG |  |
| AUTORITÉ CHARGE DU CONTRÔLE EXTERNE : LE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU HAUT NYONG |  |
| MAITRE D’ŒUVRE :……………………………………………………… |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| Financement : BUDGET FEICOM/COMMUNE DE DIMAKO – EXERCICE 2025ET SUIVANTS |  |
| Délai d’Exécution : ____________________ | Début des Travaux : __________________ |
|  | Fin des Travaux : ____________________ |

Article 50 : 	RÉSILIATION DU MARCHE (CCAG Article 74)

Le présent Marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas de :

  - Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux  de plus de sept (07) jours calendaires ;

  - Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché ;

  - Absence de cautionnement définitif ;

  - Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

  - Défaillance de l’Entrepreneur ;

  - Non-paiement persistant des prestations.

Article 51 : 	DIFFÉRENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

52.1. Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent Marché relèvent des juridictions compétentes.

52.2. Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 52 : 	CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

  - Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

  - Vent : 40 mètres par seconde ;

  - Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 53 : 	EDITION ET DIFFUSION DU PRÉSENT MARCHÉ

Quinze (15) exemplaires du  présent Marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 55 et dernier : VALIDITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT MARCHÉ

Le présent Marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de DIMAKO, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

SOMMAIRE

- GÉNÉRALITÉS

  - - INTRODUCTION

I-1-1-Objet du Marché

1-1-2- Accès aux sites

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Division des travaux

    - Projet d’exécution

    - Prix d’un Marché

  - 4-Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

I-3-5-Visite des lieux

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - TRAVAUX PRELIMINAIRES

  - SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

  - – GARDIENNAGE ET CLÔTURE PROVISOIRE DE CHANTIER

  - HYGIENNE ET ENTRETIEN DES VOIES D’ACCES AU CHANTIER

  - BARRAQUE DE CHANTIER ET MAGASIN DE STOCKAGE

  - ACCES PROVISOIRE A L’EAU ET A L’ENERGIE

  - PROJET D’EXECUTION ET AGREMENTS DIVERS

  - DOSSIER DE RECOLEMENT

  - RECONNAISSANCE DES SOLS

  - IMPLANTATION

  - DETOURNEMENT DES RESEAUX

- FONDATIONS

III-1-DEBOISAGE ET DEBROUSSAILLAGE

  - DECAPAGE DES TERRES VEGETALES

  - DEMOLITIONS

  - TERRASSEMENTS POUR FOUILLES EN RIGOLES ET SEMELLES ISOLEES

- – ÉLÉVATIONS REVÊTEMENT

  - CONSISTANCE DES TRAVAUX ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

  - NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

  - PREPARATION 	DES 	COFFRAGES, 	FERRAILLAGES 	ET

RESERVATIONS

  - - EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME

  - MISE EN ŒUVRE DES DALLAGES

  - MISE EN ŒUVRE DES MAÇONNERIES

  - MISE EN ŒUVRE DES ENDUITS

- - MENUISERIE MÉTALLIQUE

  - GENERALITES  SUR LA  MENUISERIE METALLIQUE

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

  - MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

    - Détails d’exécution

    - Protection des ouvrages

  - QUINCAILLERIE

    - Boulons de verrous

    - Vis

V-4-3-Clés

V-4-4- Echantillons pour approbation

- REVETEMENT MURS ET SOLS

  - GENERALITES SUR LES REVÊTEMENTS DES MURS ET DES SOLS

  - REVÊTEMENTS VERTICAUX

- PEINTURE ET VERNIS

  - GENERALITES DES PEINTURES

    - Objet des travaux de peinture

    - Domaine d’application et références

    - Coordination avec les autres lots

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX MATERIAUX ET A LA  MISE EN OEUVRE

    - Généralités sur les matériaux

    - Peintures acryliques (famille 1 – classe 7b2)

    - Peinture glycérophtaliques (classe 4a)

    - Colorants

    - Livraison sur chantier – marquage des produits

  - OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

    - Règles générales d’exécution

    - Epossetage, brossage et dérouillage

    - Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

  - MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

    - Reconnaissance préalable des subjectiles

    - Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

    - Règles générales d’emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

    - Règle d’application des couches de peinture

VIII-5- CONTRÔLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

    - Contrôle des produits courants

    - Réception provisoire

    - Nettoyage et mise en service

- VRD

  - POSE DES PAVES SUR LA COUR

  - DALLAGE EXTERIEUR

- GÉNÉRALITÉS

  - INTRODUCTION

Dans le but de construire une clôture et d’aménager des V.R.D. à l’hôtel de ville de DIMAKO, Département du Haut-Nyong, Région de l’est, lot unique, le Maire de la Commune de DIMAKO (Maitre d’Ouvrage et Autorité contractante) sollicite à travers le devis joint dans le présent Appel d’Offres, un concours financier au Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunal (FEICOM), pour l’exécution desdites prestations.

Le présent devis descriptif décrit la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

    - Objet du Marché

L’objet du Marché est la construction d’une clôture et l’aménagement des V.R.D. à l’hôtel de ville de

DIMAKO.

    - Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone de savane. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

    - Architecture des ouvrages

L’architecture des ouvrages est composée sur une trame structurelle régulière. L’ossature du bâtiment et de la clôture est réalisée en béton armé avec des murs rideaux en parpaing de ciment et briques de terre cuites. La charpente est en bois avec une couverture en vibro béton tuile. Les façades sont protégées par des avancées de toiture qui prennent en compte le climat particulièrement pluvieux de la région.

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit :

        - Travaux préparatoires et installation

        - Voiries et réseaux divers

        - Construction de la clôture

 Terrassements

 Fondation et structure

 Élévations

        - Menuiserie métallique

        - Électricité

    - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

      - Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

      - Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

      - En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur du Marché a l’obligation de fournir toutes les  informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

      - Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

      - Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

    - Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement. I.2.4. Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :

      - Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

      - Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus:

      - La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de maind’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

      - Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

      - Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

I.2.5. Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé:

      - Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

      - Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

      - S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PRÉPARATOIRES

II.5. 	Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

      - Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

      - La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation ;

      - L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

      - La construction de la clôture, de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

      - La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, aciers, etc.) ;

      - La mise en place le cas échéant d’un service d’entretien et de gardiennage ;

      - Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

      - L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

II.6. 	Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

II.7. 	Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenue de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

II.8. 	Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

II.9. 	Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

  - Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

  - Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

II.10. 	Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir au à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

II.11. 	Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de 15 jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. À cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

II.12. 	Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique.

II.13. 	Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,5 bars (0.03 MN/m²). Il appartient toutefois au Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse. Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. À cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du Marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux.

II.14. 	Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.  Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, le Maître d’œuvre lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivellement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur du Marché et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivellement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivellement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées. Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

 Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par le Maître d’œuvre à la charge du Cocontractant.

II.15. 	Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires des réseaux de fourniture d’eau, d’énergie ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

- TERRASSEMENTS-FONDATIONS

Les travaux de terrassements décrits dans le présent lot sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.

  - Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

  - Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur du Marché.

  - Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Cocontractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

  - Terrassements pour fouilles en rigoles et semelles isolées

- Généralités

Les fouilles destinées à accueillir les fondations sont réalisées à la profondeur définie par les plans, et sur un sol cohérent. Les parois des fouilles sont parfaitement dressées à la verticale et sur un fond horizontal. Les parois des fouilles sont débarrassées des terres et des roches de mauvaise tenue.

Les fouilles doivent être maintenues en permanence hors d'eau. Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en protégeant les fouilles contre le ruissellement et en réalisant des tranchées afin d’évacuer les eaux stagnantes, les eaux d’infiltration et les eaux d’inondations dans la limite des cas de force majeure.

- Étaiement et Blindage

L'étaiement et le blindage des fouilles sont réalisés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches et des déformations liées à l'action des intempéries, aux infiltrations, à la profondeur et aux surcharges susceptibles de s’exercer en crête de fouilles.

- Inspection des fonds de fouilles

Aucune fouille ne peut être remblayée ou bétonné sans l’accord préalable de l’Ingénieur du Marché.

- Évacuation des déblais

À moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées hors des limites du chantier.

- Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais s'entendent après tassement.

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.

- Fouilles en puits pour semelles isolées des poteaux

Les fouilles destinées aux semelles isolées de fondation des poteaux peuvent être exécutées manuellement ou à l’aide d’un engin mécanique. Le sol de bonne tenue doit être atteint pour permettre un ancrage normal des fondations. Les travaux comprennent :

  - L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

  - Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ; - Le blindage des parois en cas d’instabilité ; - L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- Fouilles en rigoles

Les fouilles en rigoles destinées aux semelles filantes de fondation sont exécutées à l’engin mécanique ou manuellement. Les travaux comprennent :

  - L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

  - Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ; - Le blindage des parois en cas d’instabilité ; - L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- ELEVATIONS-BETON ARME  ET MAÇONNERIES

  - Consistance des travaux et description des ouvrages

Il comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

    - Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

    - Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

    - Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

    - Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

    - Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chaînages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

    - Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

    - Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ; - Pose des enduits sur les murs et cloisons.

    - Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.) ;

  - Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

    - de matière en suspension au-delà de 2 gr par litre ;

    - de sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ; - de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016) Les aciers pour armatures sont :

    - des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

    - soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au moins égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment (parpaings) et briques terre cuites et stabilisées.

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings), briques de terre cuites et briques de terre stabilisées répondant aux dimensions suivantes :

    - Fondations : 20 x 20 x 40 (conforme au devis) ;

    - Murs porteurs (agglos): 15 x 20 x 40 (conforme au devis) ; - Murs porteurs (brique de terre cuites): conforme au devis.

Ces blocs seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant indications du projet d’exécution.

IV.3. 	Preparation des coffrages, feraillage et reservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en place du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par l’Ingénieur du Marché.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligaturage, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.  Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 2,5 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

- Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

IV.4. 	Execution des ouvrages en beton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

    - Ciment : 150 Kg/m3

    - Sable :    400 litres/m3

    - Gravier : 800 litres/m3

    - Eau : 175 litres/m3

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

    - Ciment :  	350 Kg/m3

    - Sable :               400 litres/m3

    - Gravier :  	800 litres/m3

    - Eau : 	            175 litres/m3

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DOSAGES PAR MÈTRE CUBE DE BÉTON

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3 | - Ciment = 150 kg (3 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 kg/m3 | - Ciment = 300 kg (6 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | -dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres |
| Béton armé dosé à 350 kg/m3 | - Ciment = 350 kg (7 sacs) ; - Gravier = 800 litres (13 brouettes) - Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Tous les éléments de structure porteurs |
| Mortier dosé à 400 kg/m3 | - Ciment = 400 kg (8 sacs) ; - Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; - Eau = 175 litres/m3 | Chape, Enduits |
| Agglos creux de 15x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 10 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment - Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Élévation |
| Agglos bourrés de 20x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 8 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment - Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Sous-bassement |
| Aciers | - Fondations : Semelles, amorces poteaux et longrines : 30 kg/m3 de béton ; | Les ouvrages en béton armé |
|  | - Élévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ; - Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton. |  |
| Peinture | - PANTEX 800 pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2 - PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ; - Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2. |  |

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. À cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

- Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

    - Tâches d'huile :  	solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

    - Tâche de graisse : 	Solution de savon ou phosphate trisomique

    - Tâche de peinture : 	Bichlorure de méthylène

    - Tâche d'encre :  	solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord du Maître d’œuvre et de l'Ingénieur du Marché.

IV.5. 	Mise en œuvre des dallages

- Isolation anticapillaire

Les dallages reposent sur un film polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur avec un large recouvrement (environ 25 cm) qui constitue une protection pour l’étanchéité. Il est prévu une couche de sable de 5 cm entre le film et le remblai compacté.

- Hérisson et béton pour dallage

Les dallages en béton et coulés sur une épaisseur de 10 cm d’épaisseur sur un hérisson de gravier latéritique ou de tout-venant de concassage parfaitement compacté de 20 cm d’épaisseur. Les dallages ne sont exécutés qu’après la pose des canalisations enterrées.

  - Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

  - Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

- MENUISERIE MÉTALLIQUE ET VITRERIE

  - Generalites  sur la  menuiserie metallique

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

    - la fourniture et l’installation des ouvertures non vitrées, semi vitrées et vitrées. huisseries métallique, des châssis et battants de dimensions conformes aux plans d’exécution ;

    - la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur  avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

  - Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies au dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

    - La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

    - Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

  - MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

V.3. 1. Détails d'exécution

Les assemblages soudés, visés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente ni amorce de rupture aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

V.3.2. Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ). V.4. QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période de un (01) an.

    - Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

    - Vis

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation de serrures, profilées, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

    - Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

    - Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation de l’Ingénieur  avant mise en œuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

- REVÊTEMENTS MURS ET SOLS

  - GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS ET DE SOLS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au cahier des charges "revêtement des sols", "scellés" N° 52 établis par le C.S.T.B ; 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème.

  - REVETEMENTS VERTICAUX

- Support : Le Cocontractant est tenu, de requérir l’avis préalable de l’Ingénieur  concernant la nature des supports.  Dans le cas où une étanchéité est prévue avant la pose du revêtement sur le support, le Cocontractant s’assure que le produit d’étanchéité ne tache pas le revêtement.

- Revêtement des supports : Les supports constitués par des blocs maçonnerie manufacturés sont arrosés abondamment puis reçoivent un crépi dressé et non lissé soit en mortier de chaux dosé à raison de 350 Kg de ciment par m3 de sable, soit en mortier bâtard dosé à raison de 200 Kg de ciment et 100 Kg de chaux par m3 de sable.

Les supports de béton armé ou béton de ciment lissé sont piqués et, après arrosage il est exécuté un crépi ou un gobetis semblable à ceux décrits à l'article ci-dessus.

Le Cocontractant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1cm

La fausse équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des travaux de revêtement de parois, ne doit pas dépasser 5 mm pour 2 m de long de parois d'une longueur supérieur à 2 m, la fausse équerre dans une pièce ne devant pas dépasser 2 mm.

- Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations d’électricité sont mis en place avant la pose des revêtements.

- Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par l’Ingénieur doivent être respectés par le Cocontractant.

- Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Portland CP J35.  Les liants employés ne doivent pas être chauds, ni "éventés".  Le sable employé est du sable de rivière tamisé. L'emploi des sables argileux est formellement interdit.

- Confection des mortiers de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et malaxées jusqu'à l'obtention d’une consistance plastique.  Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et employés aussitôt après leur confection.  L'emploi de mortier rebattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

- PEINTURES ET VERNIS

  - GENERALITES DES PEINTURES

    - Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

    - Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

    - Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE.

  - Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

  - Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimum sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

- au DTU 59.1 pour les parois extérieures ; - au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

  - Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

  - Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenues par l’Ingénieur du Marché.

  - Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

- OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

  - Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

  - Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

  - Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux lots de Menuiserie Métallique concernant la fourniture par ces lots des ouvrages métalliques, le Cocontractant devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant d’être livrés au peintre ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable ; les fers, fontes, acier, venant d'usine doivent être soigneusement dégraissés :

      - soit en atelier en cuve, au moyen de solvants organiques (essence, pétrole), benzols et dérivés, solvants divers fabriqués par l'industrie dans le cadre de la législation actuelle ;

      - soit au chantier, au moyen de produits spéciaux (solvants) soit au fer (lampes à souder). Cette opération comprend tous les travaux de rinçage et de séchage nécessaires. Elle ne sera exécutée que sur prescriptions spéciales, sauf pour les canalisations en fer sur lesquelles elle sera normalement effectuée.

XII.1. 	MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

    - Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves à l’Ingénieur.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec l’Ingénieur.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices caché"

    - Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

    - Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

    - Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie :

      - le subjectile doit être totalement masqué

      - les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

XII.2. 	CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

    - Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courant peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

    - Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

    - Nettoyage et mise en service

Le Cocontractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

      - sols ;

      - revêtements muraux ;

      - quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.)

      - appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.)

- V.R.D

Au titre du présent lot, le Cocontractant doit réaliser les prestations suivantes :

    - Pose des pavés ;

    - Dallage des alentours du bâtiment en béton ordinaire ;

  - POSE DES PAVES ET BORDURES

Les pavés et bordures seront mis en place  suivant les indications du projet d’exécution validés par l’équipe du projet.

  - DALLAGE EXTERIEUR

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3.

- AMÉNAGEMENT ESPACE VERT

Au titre du présent lot, le Cocontractant doit réaliser les prestations suivantes :

- 	Engazonnement et plantation des fleurs et arbres exotiques.

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des gazons, fleurs et arbre employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur et du Maitre d’Ouvrage et stocker les échantillons type au bureau de chantier.

Pièce N°05 B : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour la Construction d’un mini réseau d’AEP

| CHAPITRE I | GENERALITE |  |
| --- | --- | --- |
| Article 1 | OBJET |  |
| Article 2 | NOMBRE D’OUVRAGE A REALISER |  |
| Article 3 | DESCRIPTION ET CARATERISTIQUE DE L’OUVRAGE |  |
| Article 4 | NATURE DU PROJET |  |
| Article 5 | DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |
| CHAPITRE II | REALISATION DES FORAGES |  |
| Article 6 | CONTENU DE LA REALISATION |  |
| Article 7 | DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’ADJUDICATAIRE |  |
| Article 8 | CONSISTANCE DES TRAVAUX DE FORAGE |  |
| Article 9 | EXECUTION DES OUVRAGES |  |
| Article 10 | TECHNIQUE DE FORAGE ET MODE D’EXECUTION |  |
| Article 11 | PRISE D’ECHANTILLONS |  |
| Article 12 | EQUIPEMENT DES FORAGES |  |
| Article 13 | DEVELOPPEMENT |  |
| Article 14 | POMPAGE D’ESSAI |  |
| Article 15 | PRELEVEMENT ET ANALYSE D’EAU |  |
| Article 16 | DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS DU MATERIEL |  |
| Article 17 | ISITE DE CONFORMITE |  |
| Article 18 | CAHIER DE CHANTIER |  |
| Article 19 | CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX |  |
| Article 20 | RENDEZ-VOUS DE CHANTIER |  |
| Article 21 | GARANTIE DES TRAVAUX |  |
| Article 22 | CARACTERISTIQUES DES TUBAGES |  |
| Article 23 | NATURE ET QUALITE DU GRAVIER |  |
| Article 24 | CIMENT |  |
| Article 25 | CONDITION DE RECEPTION PROVISOIRE |  |

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 -  OBJET

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fixe les conditions d’exécutions des travaux de construction d’un mini-réseau d’adduction d’eau potable par pompage solaire à l’Hôtel de Ville de DIMAKO, dans la commune de DIMAKO., Département DU HAUT NYONG, REGION de l’Est.

ARTICLE 2 -  NOMBRE D’OUVRAGES A REALISER

Les forages photovoltaïques  du projet seront répartis en un seul lot qui se présente comme suit :

| N° | LOCALITES | Nombre d’ouvrage |
| --- | --- | --- |
| 01 | DIMAKO | 1 (Construction) |
| TOTAL |  | 1 |

ARTICLE 3 -  DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE

- Description des travaux à réaliser

Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux suivant les standards et normes homologués, conformément aux procédures de réalisation de l’ouvrage en insistant sur les caractéristiques. Le travail consiste à l’alimentation du site en approvisionnement en eau potable à partir d’une pompe solaire munie d’un kit complet de panneaux solaires (forage, construction d’un château d’eau et aménagement d’un réseau de distribution d’eau). La consistance des travaux est détaillée comme suit :

Afin d’approvisionner le site en eau, les travaux suivant seront requis :

- L’installation du chantier ;

- Les études géophysiques pour implantation du forage ;

- Réalisation du forage ;

- L’équipement du forage productif ;

- F et P d’une pompe immergée solaire ;

- La réalisation de l’adduction et des bornes fontaines ;

- L’alimentation électrique ;

- construction d’un réservoir ;

- La formation du comité de gestion.

b)  Documents de référence

En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent Marché, l’Entrepreneur sera soumis aux textes généraux ci-après :

- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Les normes applicables pour les fournitures et les travaux : norme NF, DIN et les normes en vigueur en République du Cameroun ou les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maître d’Ouvrage.

Les dispositions prévues dans divers documents officiels sont supposées connues de l’entrepreneur et ne seront pas rappelées dans le présent marché.

c)  Travaux préliminaires / Etude d’implantation

- Reconnaissance du site ;

- Etude d’implantation des ouvrages ;

- Etude hydrogéologiques ;

Concernant l’implantation, avant l’ouverture de chantiers, l’entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence de l’ingénieur du marché, les différents sites retenus pour l’implantation des ouvrages. L’ingénieur du marché se réserve cependant la possibilité de modifier ces implantations avant l’installation de l’équipe sur le site. Concernant les études géophysiques, l’entreprise devra s’assurer par la méthode de la résistivité de la présence d’une nappe dans le sol avant de commencer les travaux de fonçage sur le terrain.

- Le forage

Installation, nettoyage des sites d’implantation des ouvrages, installation du chantier y compris l’amenée et le repli du matériel, installation du panneau de chantier, l’entreprise s’occupera du repli du matériel, de l’installation du panneau de chantier et de la baraque. A la fin des travaux, toutes les tâches de nettoyage consistant à enlever les terres issues du fonçage et concourant à laisser l’environnement dans un état parfait de salubrité devront être effectués.

- Foration des altérites au diamètre 8’’½ à 10’’

- Pose et arrachage du tubage provisoire

- Foration du socle au MFT, diamètre : 6’’½ à 6’’3/4

Le forage aura une profondeur de 90 m  20 %

- Essai de débit simplifié

Cette opération interviendra à la fin du développement et sera conforme à la méthode <<essai sur forage>> méthode CIEH.

L’essai de pompage se fera avec une pompe adéquate, capable de faire de vidange totale du forage.

N.B : cette opération fera l’objet d’un rapport essais et son interprétation, à soumettre au bailleur de fonds avant tout paiement.

- Aménagement de surface

Il sera essentiellement mis en place une dalle anti bourbier ceinturée par des caniveaux rectangulaires bétonnés de 20 cm de largeur et de 1 cm de profondeur environ. Ces caniveaux drainent leurs eaux vers un exutoire naturel ou vers un forage perdu de 1,5 mètre de profondeur rempli de moellons. Le forage perdu sera couvert d’une dallette de 4 cm d’épaisseur. Un regard de protection de 50 cm de côté équipé d’un couvercle métallique sera placé à la tête de forage.

- Fourniture et pose de la pompe solaire :

La pompe solaire sera logée à l’intérieur du forage à environ deux mètres au dessus du piège à sable. Son encombrement  5’’ maximum  pour une bonne circulation de l’eau.  Toutefois, une pompe qui d’entretien facile et de durabilité pourra être proposée à l’ingénieur du marché qui se réserve le droit de l’accepter ou de la refuser avec des motivations objectives qu’il devra présenter à l’entreprise.

Equipement – Développement – Essai de débit

      - Equipement

Les forages déclarés positifs devront avoir un débit au moins égal à 1,00 m3/h pour une profondeur de pompage compatible avec l’exhaure manuelle. Ils seront tubés aussitôt après leur réalisation. Les forages seront tubés sur toute leur hauteur en tubes PVC rigide de  110 mm, vissés sans manchons.

Le tubage sera crépiné au droit des fissures productives du socle. Exceptionnellement, des niveaux d’arènes grossières de la base du profil d’altération pourront être captés.

Les crépines seront fabriquées en usine et comporteront des fentes de 1 mm d’ouverture.

La base de la colonne comportera un élément de décantation et sera obstruée par un bouchon de pied.

Pour permettre une bonne adaptation du plan de tubage à la coupe géologique rencontrée, on devra disposer sur le chantier d’éléments de tubes et crépines de 1 m et 3 m de longueur. Les quantités utilisées en moyenne par forage seront les suivantes :

- 03  éléments de  1 m de tubes pleins,

- 01 élément de 3 m de crépine,

- 02 éléments de 3 m de tubes pleins,

- 01 élément de 3 m de crépines,

- Les autres éléments pleins ou crépines pourront être de 3 à 6 m de longueur.

Le tube PVC dépassera d’au moins 0,50 m la surface du sol.

      - Massif filtrant

L’espace annulaire sera comblé avec du gravier calibré jusqu’à 3 m environ au-dessus des crépines. L’emploi du gravier latéritique est interdit. Cet espace sera ensuite comblé par du sable sur une hauteur de 2 m, puis par du tout-venant. Les 6 premiers mètres de l’espace annulaire, en surface seront cimentés avant le développement du forage. Au-dessus du massif filtrant seront posées des boulettes d’argile gonflante sur environ un mètre, ce qui formera un joint étanche pour éviter la contamination de l’aquifère.

      - Nettoyage et développement du forage à l’air lift

Le développement se fera à l’air lift aussitôt après équipement du forage, à l’aide d’une colonne d’injection d’air.

Il sera poursuivi jusqu’à obtention de l’eau claire sans particules sableuses  ou argileuses. La teneur en sable devra être contrôlée à l’aide de la méthode de diamètre de la tâche de sable dans un seau de 10 litres. On s’assurera que le débit à la fin de développement est plus grand que celui mesuré à la fin de la foration. (Preuve qu’on a améliorée la perméabilité de la zone aquifère de l’ouvrage et que les crépines étaient bien positionnées).

La durée du développement sera de deux heures minimum lorsque seules les fissures du socle auront été captées  et de 4 heures minimum lorsque l’on aura capté des niveaux d’arènes. Le débit sera mesuré toutes les 15 mn pendant le développement. La remontée du niveau d’eau après le développement sera mesurée toutes les 5 mn pendant trente minutes. La profondeur du forage sera mesurée avant et après le développement.

L’Entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel nécessaire pour la mesure des débits et des niveaux.

      - Essai de débit

Les essais de débit seront faits au moyen de pompes électriques immergées, capables de fournir des débits de 1 à 10 m3/h. Le débit minimum acceptable  à la foration est de 1,00m3/h.

Les mesures seront faites dans le forage, en cours de pompage. Pour éviter d’être gêné par les remous provoqués par la pompe, la sonde de mesure sera descendue dans un petit tube placé entre la pompe et le tubage et ouvert à sa base.

L’essai comportera 3 heures de pompage à qo  m3/h, suivies par 2 paliers de 1 heure à des débits 2 qo ; 3 qo  ou à fixer en cours d’essai ; qo étant le débit mesuré à la fin de la foration. La remontée sera suivie pendant 30 mn au moins.

Les débits seront mesurés toutes les 15 mn avec une précision de 5 %.

Les niveaux seront mesurés toutes les :

- 1mn jusqu’à 15mn

- 5mn à partir de 15mn à 45mn ;

- 10 mn après 45mn jusqu’à la fin de l’essai.

Après toute modification de débit de pompage. La précision de mesure sera de 2 cm au maximum.

La profondeur du forage devra être contrôlée avant et après l’essai de pompage, avec une précision de 5 cm. Le niveau statique (NS) est mesuré avant la mise en marche de la pompe d’essai.

La qualité de l’Eau (turbidité) et la teneur en sable seront notées au début et à la fin de l’essai.

      - Analyse de l’eau

Un échantillon de l’eau sera prélevé et analysé dans l’un des Laboratoires agrés à l’instar du  Centre Pasteur de Yaoundé.

      - Réception technique

Le forage est déclaré non recevable quand l’une des conditions suivantes est remplie :

- Débit à la foration inférieure à 1m3/h ;

- La qualité de l’eau hors des normes OMS ;

- Profondeur du forage inférieure à 40 m.

      - Désinfection du forage

A la fin du développement, tous les forages seront désinfectés à l’hypochlorite de calcium ou de sodium en granulés. Une solution sera préparée à l’eau et versée dans le forage. Cette solution restera dans le forage pendant un temps assez long (minimum 24h) et ne sera évacuée qu’avec le pompage.

Une seconde désinfection sera faite, celle-là plus légère après la pose de la pompe dans le forage et sa fermeture finale.

- Fourniture et pose des panneaux solaires :

Les panneaux solaires seront dimensionnés en fonction des caractéristiques de la pompe, mais toutes fois une pompe solaire complète (kit complet) pourra être une solution envisageable par le soumissionnaire. Le panneau solaire devra être capable de fournir une puissance assez suffisante pour faire fonctionner la pompe en plein régime.

- Le château d’eau :

Il sera réalisé en béton armé et sera surélevé d’une hauteur de 12 m. la capacité du château sera de 5 mètres cube. Après l’approbation du site de construction du château d’eau, ainsi tracé du réseau ; la construction du support de la bâche débutera. Les travaux s’effectueront dans l’ordre suivant :

- Terrassement ;

- Fouilles

- Fondations

- Poteaux et raidisseur

- Plancher du support

- Local technique et regard des vannes.

Après le terrassement et les fouilles qui seront soigneusement faits, un béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sera posé sur le remblai compact de pouzzolane. Les semelles isolées ou le radier selon la nature du terrain seront exécutés en béton armé dosé à 350 Kg/m3, également les poteaux et les chainages intermédiaires qui seront dimensionnés au préalable et soumis à l’approbation de l’ingénieur avant leur exécution.

Une échelle en tube galvanisé peint en couleur conventionnelle sera posée pour faciliter l’accès au support. Des tuyauteries appropriées de refoulement, vidange, trop plein et distribution seront installées avec des vannes d’isolement. Des flotteurs de niveau bas et haut seront installés dans la cuve pour la coNGBKnde automatique de la pompe. Un local technique sera aménagé sous le plancher du palier. Ce local sera équipé d’une porte métallique, verrouillée pour assurer la sécurité des équipements; dans le local on retrouvera le coffret électrique de la pompe.

- Réseau d’adduction de captage et de distribution :

Ces réseaux seront réalisés en tuyaux de PVC certifié SOVEMA de diamètre 112/125 mm en éléments de 2,9 m pleins et crépines aux dimensions explicitées dans le cadre de devis quantitatif et estimatifs.

- Mise en service des ouvrages :

Après la construction et l’équipement des différents ouvrages et pendant une semaine, les essais seront effectués en compagnie de l’équipe qui aura été mise en place pour la maintenance et l’entretien afin de déceler les éventuelles anomalies de fonctionnement et les difficultés d’utilisation avant la réception provisoire de l’ouvrage.

- Labélisation (Fabrication et installation d’une plaque d’indentification du forage)

Il sera gravé sur cette plaque de 20cm x 40cm en acier inoxydable le numéro d’identification de l’ouvrage. L’Entrepreneur devra se rapprocher de l’Ingénieur pour obtenir le numéro correspondant à l’ouvrage.

FINANCEMENT FEICOM 2020 FORAGE N° LOCALITE DE __________

- Mise sur pied d’un Comité de Gestion

Le problème majeur de nos ouvrages se trouve au niveau de la gestion. Les populations bénéficiaires ont de la peine à s’approprier ces ouvrages et à s’entendre pour leur gestion. Il est donc prescrit une sensibilisation de la population sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, à la mise en place d’un Comité de gestion et à la conduite d’un Séminaire de formation des membres du Comité de gestion.

Le but de l'animation est d'assurer l'appropriation par la Communauté des installations et la prise en charge de manière permanente du fonctionnement et de l'entretien; dans les conditions d'utilisation assurant le maximum d'avantages sur le plan de la santé comme sur le plan social, en particulier par l'allégement du travail de la femme et une plus grande disponibilité de l'eau potable.

Dans cette optique, la campagne d'animation ne doit pas apparaître comme une action isolée, mais comme une composante du développement de la Communauté. Elle peut et doit servir de moteur à d'autres progrès, en particulier dans le domaine de l'hygiène et de la santé.

Dans de nombreux cas, le point d'eau est souvent le premier équipement collectif où, pour assurer un fonctionnement continu, il est nécessaire de fournir un effort soutenu, à la fois financier et technique. La mise en place d'un système de gestion local et autonome constitue alors la meilleure garantie d'efficacité.

Le schéma proposé devra permettre :

- d'assurer le libre choix de la Communauté après une information complète mise à leur portée.

- d'inclure le secteur eau dans le cadre plus général de la santé publique et du développement de la Communauté.

- d'associer l'ensemble des populations des localités concernées à la mise en place d'un système de gestion.

- d'apporter à la Communauté un appui durable pour l'entretien des installations.

Pour remplir au mieux ces conditions, le  programme d'intervention sera le suivant :

1 - Cibles

Toutes les personnes devant utiliser l’ouvrage.

2 - Information et Sensibilisation

2.1  Méthodologie

- avant tout passage dans la Communauté, des visites préalables d'information seront effectuées auprès des autorités locales, de manière à sensibiliser ces dernières aux objectifs recherchés, leur exprimer l'appui qui est attendu et leur présenter le calendrier prévisionnel des différentes interventions.

- le nombre de réunions avec la Communauté sera fonction de la rapidité de compréhension de celle-ci.

2.2 Informations à communiquer aux bénéficiaires du projet

- historique de l'arrivée du projet dans leur Communauté (source de financement ou autres)

- responsabilité de la Communauté

- importance de l'hygiène de l'eau

- importance sur la participation financière, matérielle et la responsabilité de chacun.

3 - Finalité

3.1 Mise sur pied d'un comité de gestion

Lors des séances de sensibilisations, la Communauté devra être incitée à se réunir en assemblée générale pour adopter leur statut et élire un comité de gestion. Il leur sera proposé des principes de gestion dont le choix du mode leur reviendra. Parmi ces principes on peut retenir :

- paiement par les consoNGBKteurs d'une cotisation dont le montant et la fréquence seront arrêtés en assemblée générale ;

- seules les personnes ayant cotisées ont droit de consommer l'eau du projet (sauf exceptions acceptées par la majorité comme le cas des handicapés). Elles auront également seules le droit de vote aux assemblées générales.

- une assemblée générale se tiendra au moins une fois par an ;

- les membres du comité de gestion doivent résider dans la Communauté ;

- les réunions du comité doivent être publiques et régulières ;

- les statuts du comité et règlement d'usage seront élaborés par une commission et adoptés en assemblée générale ;

- l'argent du comité provenant des cotisations ou de dons appartient à l'ensemble des consoNGBKteurs et sera déposé dans un compte en banque. Cet argent ne pourra être retiré qu'avec la signature de deux membres désignés en assemblée générale ;

- tout détournement de fonds ou de matériel, outils et autre bien nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage  devrait faire l'objet de sanctions ;

- les fonds ainsi collectés doivent servir à l'entretien du projet, en l'occurrence à l'achat des pièces de rechange de la pompe.

- Fabrication et installation d’un panneau de chantier

Ce panneau sera posé à 1,50m par rapport au sol. Les écrits suivants y seront portés :

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ****** DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ****** COMMUNE DE DIMAKO | REPUBLIC OF CAMEROUN Peace – Work – Fatherland ****** EAST REGION ****** LOM AND DJEREM DIVISION ****** DIMAKOCOUNCIL |
| --- | --- |
| OBJET DES TRAVAUX : CONSTRUCTION DES TAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) MINI RESEAU D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO_______________________________ |  |
| AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| MAÎTRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : LE CHEF DE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| INGENIEUR DE PROJET : DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DU HAUT NYONG |  |
| FINANCEMENT : BUDGET FEICOM /EXERCICE 2024 |  |
| ENTREPRISE ADJUDICATAIRE : __________________________________________________ |  |
| DELAI D’EXECUTION : SIX (06) MOIS |  |
| DEBUT DES TRAVAUX : ___________________________________________________________ |  |
| FIN DES TRAVAUX : ___________________________________________________________ |  |

ARTICLE 4 : NATURE DU PROJET

Le présent projet consiste en la construction d’un mini-réseau d’adduction d’eau potable par pompage solaire à l’Hôtel de Ville de DIMAKO, HAUT NYONG dans la Commune de DIMAKO, Département DU HAUT NYONG, REGION de l’Est. Les principales réalisations retenues sont les suivantes :

- L’installation du chantier ;

- Les études géophysiques pour implantation du forage ;

- Réalisation du forage ;

- L’équipement du forage productif ;

- F et P d’une pompe immergée solaire ;

- La réalisation de l’adduction et des bornes fontaines ;

- L’alimentation électrique ;

- construction d’un réservoir ;

- La formation du comité de gestion.

Les présentes prescriptions techniques spéciales fixent les modalités de cet appel d’offres et sont destinées à faire connaitre aux concurrents les données concernant le site d’implantation des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règlements ou à l’environnement ainsi que les exigences techniques ou autres auxquelles ils devront répondre.

ARTICLE 5 : DELAI D’EXECUTION

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de six (06) mois.

ARTICLE 6 : CONTENU DE LA REALISATION

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de six (06) mois.

CHAPITRE I I : REALISATION DES FORAGES

ARTICLE 7 : EXECUTION DES OUVRAGES

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle de l’ingénieur du marché. Ses missions sont définies de la manière suivante :

- Fixation d’un panneau de chantier ;

- Construction de la baraque de chantier ;

- Exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles ;

- Respect du planning des travaux ;

- Il a obligation d’informer l’ingénieur du marché de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrées dans l’exécution de ses missions ;

- Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les observations. Dans ce journal, il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

- Ce journal deviendra la propriété du maître d’ouvrage à qui lui sera remis à la réception provisoire des travaux ;

- Pour exercer le contrôle général des travaux, l’ingénieur du marché pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément ;

- En fin de contrat, l’entrepreneur remet un rapport général récapitulant l’ensemble des travaux réalisés sur chaque site avec les plans de recollement ;

- Les travaux de nettoyage en fin de chantier sont exécuté par l’entreprise ;

- L’entreprise aura à fournir après notification de l’attribution du marché des plans d’exécution portant sur la réalisation du forage et l’aménagement de l’air de puisage ;

- D’une manière générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur. Il sera porté la plus grande attention à la granulométrie qui devra être continue et la propreté des agrégats stockés sur le chantier. Toute livraison défectueuse pourra être refusée par ‘ingénieur du marché ;

- Les essais et les analyses auront pour but de connaître les caractéristiques exactes des éléments ou des matériaux et s’assurer de leur conformité aux normes et cahier de prescriptions. Tous les frais afférents à ces analyses seront à la charge de l’entrepreneur ;

- Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce dispositif dans le strict respect des règles de l’art et des normes prescrites dans les DTU, la norme AFNOR

ARTICLE 9 : EXECUTION DES OUVRAGES

- Conditions générale d’exécution

Il est précisé que l’entreprise, prenant le terrain dans l’état où il se trouve, prend à sa charge le débroussage, le décapage, la mise à eau et le cas échéant, le transport et l’épandage des déblais. Les travaux de béton devront être non enduit et pourvu d’un coffrage soigné.

- Plan des ouvrages :

Les plans et les dessins comprennent :

- Un plan d’aménagement de surface ;

- Un plan du château d’eau ;

- Un plan de distribution d’eau ;

- Un plan de circuit électrique ;

- Un plan type de forage avec les différentes coupes ;

Toutefois, l’entreprise proposera à la validation de l’ingénieur du marché, les plans d’exécution, les procédés de construction, toutes les spécifications techniques détaillés utiles, aussi un rapport technique des forages (coupe lithologique et technique des terrains traversés, caractéristiques techniques de la pompe). En cas de rejet, l’ingénieur du marché spécifiera les motifs et les modifications à apporter.

- Mise en œuvre des bétons

  - Composition

Le type de béton prévu ici aura pour dosage 400Kg/m3 pour la réalisation des aménagements de surface. Les agrégats seront composés de matériaux durs non friables, propres et dépourvus de terre, d’argile et de déchets organiques. Ils auront les granulométries suivantes :

- Sable : 2 à 3 mm ; ES > 80%

- Gravillon : 3 à 15 mm

- Gravier : 15 à 25 mm

  - Mise en œuvre

Les bétons seront fabriqués à proximité des lieux des travaux et l’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour un malaxage correct et pour un enrobage des agrégats.

  - Fers

Le ferraillage sera fait avec des aciers du type HA FE 400. On respectera un enrobage de 3 cm au plus.

III – SECURITE DANS LES CHANTIERS

1. Mesures de sécurité courantes

- Accident bénin  Boîte à pharmacie pour premiers soins ;

- Accident grave  Protéger la victime et supprimer immédiatement la cause lorsque cela s’avère nécessaire, évacuer le blessé et prévenir la Direction de l’Entreprise.

2. Sensibilisation du personnel à la sécurité et à l’hygiène

Un accent particulier sera mis sur la sécurité dans le chantier. C’est ainsi qu’en plus de la police d’assurance dont bénéficie l’Entreprise, il sera souscrit une assurance individuelle à responsabilité civile pour les doNGBKges  de toutes natures causés aux tiers afin de couvrir les risques d’accident pendant la réalisation des travaux. Les exigences suivantes seront de rigueur durant toute la durée des travaux :

- Le port obligatoire des casques et chaussures de sécurité dans le chantier tant par le personnel que par les visiteurs à condition que ces derniers soient autorisés d’y pénétrer ;

- Disposer d’un journal de chantier multicolore ;

- Disposer de manière visible le panneau d’identification du chantier ;

- Disposer à l’entrée du chantier un panneau sur lequel il sera indiqué : « Port obligatoire de casque et de chaussure de sécurité » ;

- Mettre à la disposition du personnel une boîte à pharmacie de première nécessité ;

- Faire un balisage du chantier en rouge – blanc ;

- Réglementation des entrées et sortie du chantier ;

- Mise à la disposition du Chef de Chantier du Numéro de téléphone du Médecin local.

Procéder à une séance de sensibilisation aux politiques QSE (Qualité – Santé – Environnement) dans l’optique de :

- Faire une évaluation systématique  des risques avant de travailler ;

- Respecter les politiques et procédures existantes ;

- Reporter en temps et en heure les incidents et les  presqu’accidents pour une meilleure gestion de la sécurité ;

- Gérer efficacement le personnel.

S’assurer à tout moment :

- De la disponibilité des Personnes formées aux premiers soins ;

- De la disponibilité du contact d’une assistance médicale d’urgence ;

- D’un moyen de communication entre le Chantier et la Direction.

Les axes de prévention doivent reposer sur :

- La suppression des risques ;

- Les Protections collectives ;

- Les Protections individuelles ;

- Le respect des Procédures de travail.

Protection de l’environnement

Il s’agit du respect des règles liées aux travaux visant à l’atténuation des impacts sur l’environnement. Le respect de toutes les règles en vigueur dans le pays et notamment la destruction du couvert végétal nécessaire pour la protection de la nature ainsi que la remise en état des lieux après les travaux.

Dans l’ensemble, la prise en compte des impacts environnementaux au cours du projet restera une des priorités. Bref, l’Entreprise sera tenue de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur dans le pays notamment :

- La loi cadre N° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La loi N° 98/005 du 14 Avril 1998 portant Régime de l’Eau ;

- Décret N° 2001/163/PM du 08 mai 2001 réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables.

- Décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution.

Avant la réception des travaux, il sera procédé à un nettoyage systématique du chantier et à la remise en état des lieux.

ARTICLE 11 : PRISE D’ECHANTILLON

Au cours de la foration, les cutting seront prélevés à chaque mètre. Les échantillons seront gardés au chantier dans des caisses à casiers ou dans des sachets en plastique, avec indication de la profondeur de prélèvement. Ils seront à la disposition de l’ingénieur du Marché qui décidera de leur conservation.

ARTICLE 12 : EQUIPEMENT DU FORAGE

Le forage jugé positif sera équipé suivant le plan de captage élaboré par l’ingénieur-conseil en concertation ave  l’entrepreneur. Le plan de captage sera clairement détaillé et consigné dans le cahier de chantier. L’équipement se fera selon les modalités figurant à l’article 11 ci-dessus. En rappel ou en complément, on retiendra ce qui suit : le forage productif sera équipé sur toute sa hauteur en PVC 120/140 mm. Le forage réalisé pourra être équipé si le débit mesuré au cours de la reconnaissance atteint 3 m3/h. Toutefois, il appartient à l’ingénieur – conseil de décider de l’équipement ou non du forage. Le forage présentant un débit inférieur à 5m3/h sera soumis, après avis favorable de l’ingénieur – conseil, à la fracturation hydraulique. Dans cette attente, le tubage de soutènement se sera pas retiré par l’entrepreneur. Les éléments crépinés de longueur 6 mètres (éventuellement 3m) seront placés au droit de venues d’eau (zone de socle). La base de la colonne est constituée par un décanteur fermé dont la longueur utile sera déterminée sur le terrain. Le décanteur sera obturé par un sabot en ciment ou un bouchon en PVC vissé. Les tubages crépinés seront munis d’un dispositif de centrage (centreurs) permettant d’obtenir une répétition uniforme du massif filtrant. La colonne ne devra subir aucune pression lors de sa mise en place, en cas d’éboulement pou de formation de bouchon, le rétablissement de la circulation est impératif. L’espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur toute la hauteur des crépines et sur 5 10 mètres au dessus du sommet des crépines. Toutefois, la hauteur définitive exacte du massif filtrant sera fixé par l’ingénieur – conseil. La mise en place du gravier sera réalisée avec le plus grand soin et un contrôle permanent sera effectué. Après gravillonnage, l’entrepreneur est tenu de laver le forage à l’eau claire. Au dessus du massif filtrant, sera placé un packer d’épaisseur 1m et l’espace annulaire restant sera comblé par du tout venant et cimenté sur 2 mètres en tête de forage. Le tubage provisoire sera retiré si la profondeur tubée est inférieure à 50 m. les tubages qui n’ont pas pu être retirés alors qu’ils devraient l’être ne seront pas prises en charge. La tolérance sur la verticalité des tubages sera 0,5%. Le tubage dépassera de 0,5 m la surface du sol, il sera momentanément  fermé par un bouchon métallique cadenassé.

ARTICLE 13 : DEVELOPPEMENT

Le développement sera effectuée par l’atelier de forage ou par une unité spéciale, 24 heures au plus tard après la mise en place de l’équipement, à l’air lift (dispositif double colonne) et /ou par soufflage et pompage. Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particules sableuses ou argileuses. La durée moyenne de développement sera de 4 heures. Si des défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation du forage ou pendant de développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de la durée sus-indiquée sera de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’une eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, restera à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise. Le débit mesuré de développement ne devra pas être inférieur au débit mesuré au soufflage en fin de foration.   Si tel est le cas, le forage ne sera pas réceptionné.

ARTICLE 14 : POMPAGE D’ESSAI

L’essai de débit ne peut avoir lieu qu’après la remontée complète de la nappe. Les débits de pompage seront fonction des résultats du développement. Avant et après l’essai de débit la profondeur du forage sera mesurée. Ces essais seront exécutés à l’aide de pompe immergée, dont la capacité sera adaptée aux résultats obtenus au développement. La durée de l’essai de pompage sera de 20 heures (16 heures de pompage et 4 heures de suivi de la remontée). L’essai de débit comprendra un ou plusieurs paliers de pompage. Les mesures de profondeur du niveau d’eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites à l’aide d’un fût de 200 litres et d’un chronomètre. Toutes les mesures seront notées sur une fiche agrée par l’ingénieur. Les délais de l’exécution de l’essai de pompage seront arrêtés par l’ingénieur et l’entrepreneur.

ARTICLE 15 : PRELEVEMENT ET ANALYSE D’EAU

Le forage fera l’objet d’un prélèvement d’eau en fin de pompage pour analyse physico-chimique. Cette analyse, à la charge de l’entrepreneur, sera effectué par un laboratoire agrée (centre Pasteur de Yaoundé).

ARTICLE 16 : DESCRIPTION ET SPECIFICATION DU MATERIEL

La composition du matériel et les spécifications ci-dessous sont données à titre indicatif :

- Sondeuse

Effectif : 1;

- Modèle polyvalent, permettant l’utilisation des techniques Rotary à la boue, à la l’eau et à l’air, la circulation directe ou éventuellement inverse

- Capacité : selon l’atelier, au moins 100m en diamètre 6’’1/2 dans le socle ;

- Camions porteur 6x6 ;

- Compresseur

Effectif : 1 ;

- Débit d’air et pression : 21m3/min à 20 bars ;

- Camions porteur 6x6 ;

- Pompe à boue ;

Nombre : 1 ;

- Pression (maximum) : 15 à 20 bars ;

- Débit effectif : 80 à 100 m3/h ;

- Equipement pour le développement et les essais de pompage ;

- Compresseurs HP (15 à bars) ;

- Groupe électrogène (10 à 25 KVA environ) ;

- Et d’une façon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont produits ;

- Pompe immergées 4 et 6’’ (pour débits de 5 à 20 m3/h et HMT de 60 à 100 m) ;

- Double colonne de tubes ;

- Instruments de mesure (sondes, compteur, chronomètres …) ;

- Véhicules d’accompagnement et moyens de communication

- 1 camion gue ;

- A camion citerne à eau (10 à 15 m3) ;

- A camion citerne à gas oil ;

- 1 camion pour approvisionnement en produits de forage et matériaux ;

- 1 à 2 véhicules 4x4 de liaison.

ARTICLE 17 : VISITE DE CONFORMITE

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des travaux dans le but de constater la conformité avec le matériel proposé dans l’offre et la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions techniques et les délais d’exécution. La prononciation de cette conformité par procès verbal ne libère en rien l’entrepreneur de ses engagements.

ARTICLE 18 : CAHIER DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l’entrepreneur tiendra un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux ce dernier permettra à l’Agent chargé du contrôle de connaître exactement l’état d’avancement du forage, dès son arrivée sur le chantier. Sur le cahier de chantier seront notés les renseignements suivants ::

- Appellation du chantier (nom de la localité et indice localité) ;

- Date, heure d’arrivée et de départ de la sondeuse ;

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin des travaux ;

- Heure de mise en place et heure de début de foration ;

- Temps de foration mètre par mètre ;

- Diamètre et technique utilisée mètre par mètre ;

- Vitesse d’avancement de l’outil de foration ;

- Profondeur atteinte par chaque tige ;

- Nature des terrains traversés ;

- Viscosité et densité de la boue à chaque changement de terrain ;

- Composition de l’équipement du forage : longueur de tubes pleins et des tubes crépines, volume de gravier hauteur de cimentation etc… ;

- Heure, temps, débits, niveaux d’eau, profondeurs, appréciation de la turbidité, suivant indication de l’ingénieur – conseil, lors des opérations de développement et de pompage d’essai ;

- Et d’une façon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont produits ;

- Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l’ingénieur – conseil et celui de l’entrepreneur et servira de base à l’établissement des attachements. Les remarques et réserves de l’entrepreneur et /ou de l’ingénieur – conseil seront portées sur le cahier de chantier.

Il est précisé que le plan de captage est défini en concertation avec le chef foreur mais que la réalisation du captage dans les règles de l’art relève de la responsabilité de l’entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux seront établies quotidiennement et signées par les parties en présence.

ARTICLE 19 : SURVEILLANCE ET CONTROLE

Le contrôle et la surveillance des travaux assurés par l’ingénieur porteront sur les points suivant :

- Définition du programme des travaux en accord avec l’entrepreneur ;

- Communication de l’implantation de l’ouvrage à l’entrepreneur ;

- Indications prévisionnelles données à l’entrepreneur sur la géologie et sur la profondeur à atteindre ;

- Décisions quant à la poursuite ou à l’arrêt du forage, son équipement ou son abandon ;

- Plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur ;

- Suivi du développement et de l’essai de débit ;

- Etablissement d’un rapport sur les travaux réalisés ;

- Etablissement d’un rapport final sur les travaux auquel sera joint le plan d’implantation de l’ouvrage, la coupe géologique, la diagraphie, la coupe technique du forage, le plan de tubage avec toutes les indications utiles sur les crépines et le massif filtrant.

Il est précisé que le plan de captage est défini en concertation avec le chef foreur mais que la réalisation du captage dans les règles de l’art relève  de la responsabilité de l’entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux seront établies quotidiennement et signées par les parties en présence.

ARTICLE 20 : RENDEZ – VOUS DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d’assister à tous  les rendez vous de chantier fixés par l’ingénieur. Il aura la facilité de se faire représenter par un agent qui aura tous pouvoirs pour donner les instructions immédiates sur le chantier et pour prendre toute décision d’ordre administratif ou financier

ARTICLE 21 : GARANTIE DES TRAVAUX

L’entrepreneur s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, tous les travaux dans les règles de l’art. En cas d’accident entrainant l’abandon du forage, l’entrepreneur pourra, sauf conditions géologiques exceptionnelles, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n’aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné. Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à de opérations spéciales (essais de débit, arrêt de forage en cours), exécutées sur la demande de l’ingénieur et pour lesquelles l’Entrepreneur aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

ARTICLE 22 : CARACTERISTIQUE DES OUVRAGES

Les tubages seront en PVC certifiés SOVEMA de diamètre 112/125 mm en éléments de 2,9 m pleins et crépines rigide (qualité forage, pression 16 bars). Les diamètres de tubage seront de 120/140 mm en terrain dur (socle).

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine et sera du type à fentes discontinues, avec une ouverture des fentes de 1 mm pour les forages du socle et 5,5 à 0,7 mm pour ceux du sédimentaire. Le pourcentage d’ouverture ne sera pas inférieur à 8% de la surface totale de PVC. L’origine et la qualité des crépines et des tubages devront être soumises à l’approbation de l’Administration. Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur. Le filetage sera robuste, trapézoidale et n’aura pas d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu’aux profondeurs de 100 mètres. Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d’écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant  l’utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possèdera pas d’éléments susceptibles de se dissoudre dans l’eau ou de modifier sa potabilité. Le soumissionnaire peut proposer des solutions alternatives pour l’ensemble des crépines et des massifs filtrants, tout en garantissant la retenue effective des particules fines et le débit escompté.

ARTICLE 23 : NATURE ET QUALITE DU GRAVIER

La massif filtrant sera constitué de matériaux quartzeux, roulés, propres, calibré (granulométrie 3 à 5 mm pour les ouvrages en zone de socle) devra être adapté à l’aquifère. Il sera issu de carrière agrées par l’administration. L’approbation préalable de l’ingénieur est requise avant son utilisation. La mise en place de ce matériau fera l’objet d’une grande attention.

ARTICLE 24 : CIMENT

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 325. Il devra être livré en sacs de 50 Kg à l’exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. La récupération des poussières de ciment sera interdite.

ARTICLE 25 -  CONDITIONS DE RECEPTION PROVISOIRE

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier. Les conditions de réception provisoire seront précisées au cas par cas, elles incluront notamment :

Débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées, dans le rapport d’essais de débit, manipulation possible par les agents de maintenance. La réception provisoire sera réalisée et notifiée à l’entrepreneur par le maître d’Ouvrage ; elle fera l’objet d’un procès verbal.

PROCES VERBAL

D’IMPLANTATION DE FORAGE / BUDGET FEICOM 2024

Entreprise Adjudicataire : _____________

Date    : ___________________________

Localité : __________________________

Aux lieux et date ci-dessus indiqués, il a été procédé aux études géophysiques sur deux différents sites, devant aboutir à l’implantation d’un forage dans le cadre des projets PIP 2016.

|  | Altitude | Longitude | Latitude | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site N°2 |  |  |  |  |
| Site N°3 |  |  |  |  |

Ont participé aux travaux, en marquant leur accord par rapport aux sites retenus :

- Les représentants de la communauté bénéficiaire ;

- L’entreprise chargée des études géophysiques ;

- L’Ingénieur de Contrôle.

A ______________  les jours, mois et an que dessus

| Les représentants de la communauté bénéficiaire : | l’Entreprise chargée des études géophysiques : | L’Ingénieur de Contrôle |
| --- | --- | --- |

TITRE III : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET DE L'AMÉNAGEMENT DES V.R.D DE L'HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO: 600 ML

| N° | DÉSIGNATIONS | Unité | Prix unitaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |

| A | TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES |  |  |  |
| A1 | Amenée et repli du matériel | Ens |  |  |
| A2 | Installation de chantier (construction baraque, pose panneau d'information de chantier, signalisation, de chantier et amenagement des aires de stockage) | Ens |  |  |
| A3 | Implantations de l'ouvrage | FF |  |  |
| A4 | Etudes complémentaires (projet d'execution, levee topographique et plan de recollement ) | Ens |  |  |
|  | SOUS TOTAL A |  |  |  |
| B | CLOTURE |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 101 | fouilles en puits | m3 |  |  |
| 102 | fouilles en rigole | m3 |  |  |
| 103 | remblais autour des fondations en materiaux lateriques | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |
| 201 | Beton de proprete dosé à 150kg-m3 | m3 |  |  |
| 202 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles, amorces, des poteaux et longrines | m3 |  |  |
| 203 | maconnerie en parpaings bourrés de 20*20*40 en fondation | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | BETON ARMEE EN ELEVATION |  |  |  |
| 301 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour Poteaux en elevation | m3 |  |  |
| 302 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour chapérons, tetes de poteaux y compris et decorations sur murets | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE EN ELAVATION |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 sur une hauteur de 1,2 m | m2 |  |  |
| 402 | Murs en agglos creux de 15x20x40 sur une hauteur de 2,5 m | m2 |  |  |
| 403 | Enduits sur maconnerie et éléments en béton | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose de grille mettalique en fer forgé HA12 au dessus de muret de la cloture | ml |  |  |
| 502 | Portillon métallique de 1,2 m à l'arriàre du batiment | U |  |  |
| 503 | portail metallique en tube lourd de 35 à double battant de 6,0 x 3,0 m en facade principale avec portillon incorporé | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ELECTRICITE |  |  |  |
| 601 | Branchement - raccordement au réseaux éxistant | FF |  |  |
| 602 | Fourniture et pose grillage avertisseur couleur rouge, lit de sable, raccordement et toutes sujétons | ml |  |  |
| 604 | Circuits terminaux d'eclairage par cable U1000 RO2V 3 X 1,5mm2 | ml |  |  |
| 605 | Circuits terminaux d'eclairage par cable U1000 RO2V 3 X 2,5mm2 | ml |  |  |
| 606 | Fourreau flexible ICTA Diam 25 | ml |  |  |
| 607 | Interrupteur simple et allumage, montage encastré en saillie | U |  |  |
| 608 | Luminaire pour eclairage Cloture (Hublot rond; espacement 6m) | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | PEINTURE |  |  |  |
| 701 | Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL) | m2 |  |  |
| 702 | Peinture à huile sur ménuiserie métalliques (portails et grilles ) | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL B |  |  |  |
| C | GUERITE de 3x3 |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 101 | Fouilles en puits | m3 |  |  |
| 102 | fouilles en rigole | m3 |  |  |
| 103 | remblais autour des fondations en materiaux lateriques | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |
| 201 | Béton de proprété dose de 150kg-m3 ép 5cm | m3 |  |  |
| 202 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines | m3 |  |  |
| 203 | marconnerie en parpaings bourrés de 20 x 20 x 40 en fondation | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |
| 301 | Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux, linteaux et appuis de fénetres | m3 |  |  |
| 302 | Dalle pleine dosé à 350kg-m3 pour toiture térrasse (ep; 12 cm) | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE EN ELAVATION |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 | m2 |  |  |
| 402 | Enduits sur maconnerie et éléments en béton | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Etancheité multi-couche sur toiture terrasse | m2 |  |  |
| 502 | Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles ) BA ou barbacanes en tuyaux PVC | FF |  |  |
| 503 | Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC | ml |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de grille mettalique en tube carré lourd de 35 pour fénetre | M2 |  |  |
| 601 | fourniture ensemble composée d'une porte en grille métallique et pose de porte avec baie vitrée avec cadre alluminium de 200x220 yc | U |  |  |
| 601 | fourniture et pose fenêtre en alu vitré de yc toutes sujétons de pose | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  |  |
| 701 | Branchement - raccordement au réseaux éxistant | FF |  |  |
| 702 | Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétons | FF |  |  |
| 703 | Conducteurs de protection 1 x 6mm3 | ml |  |  |
| 704 | Barrettes de connexion 16A 5 (LEGRAND) | U |  |  |
| 705 | Barrettes de connexion 25A (LEGRAND) | U |  |  |
| 706 | Barrettes de coupure Legrand | U |  |  |
| 707 | Interrupteur VV | U |  |  |
| 708 | Prise de courant confort 2P + T | U |  |  |
| 709 | Réglette de 60y-c toutes sujétons | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL) | m2 |  |  |
| 802 | Peinture à huile sur ménuiserie métalliques (portails et grilles ) | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |
| 900 | CARRELAGE |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose carreaux 30x30 | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |
| 1000 | VRD |  |  |  |
| 1001 | Caniveaux périphériques au tour de la guérite | ml |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1000 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL C |  |  |  |
| D | AMENAGEMENTS EXTERIEURS et VRD |  |  |  |
| 101 | Amenagement des espaces verts y compris pose terre vegetale et plantation des fleurs (jardin) | M2 |  |  |
| 102 | amenagements des espaces pour parking pour 10 vehicules en bande de 2,5 - 3,5 sur espaces bétonné | M² |  |  |
| 103 | Amenagements des pavés autobloquants sur lit de sable d'epaisseur 5cm | M2 |  |  |
| 104 | Fourniture et pose des bordures T2 | ml |  |  |
|  | SOUS TOTAL D |  |  |  |
| E | CHEMIN D'ACCES COUVERT VERS ENTREE SECONDAIRE SALLE DES ACTES HDV, RAMPE D'ACCES ENTREE PRINCIPALE HDV ET AEP SOLAIRE |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 101 | Fouilles en puits | m3 |  |  |
| 102 | fouilles en rigole | m3 |  |  |
| 103 | remblais autour des fondations en materiaux lateriques | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |
| 201 | Béton de proprété dose de 150kg-m3 ép 5cm | m3 |  |  |
| 202 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines | m3 |  |  |
| 203 | Marconnerie en parpaings bourrés de 20 x 20 x 40 en fondation | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |
| 301 | Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux | m3 |  |  |
| 302 | Dalle pleine dosé à 350kg-m3 pour toiture térrasse (ep; 12 cm) | m3 |  |  |
| 303 | Béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 ep 10 cm pour dallage | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Etancheité multi-couche sur toiture terrasse | m2 |  |  |
| 502 | Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles ) BA ou barbacanes en tuyaux PVC | FF |  |  |
| 503 | Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC | ml |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |
| 500 | PEINTURE |  |  |  |
| 501 | Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL) | m2 |  |  |
| 502 | Peinture à huile sur ménuiserie métalliques (portails et grilles ) | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |
| 800 | CARRELAGE |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose carreaux 30x30 | m2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |
| 1100 | BORDURES PERIPHERIQUES PLANCHERS ET ESCALIERS |  |  |  |
| 1101 | Bordure périphériques planchers et escaliers en béton de dimension 10cmx10xcm et carrelage | ml |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1100 |  |  |  |
| 1200 | AEP SOLAIRE |  |  |  |
| 1201 | Construction d’une AEP Solaire | FF |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1200 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL E |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |
|  | MONTANT GENERAL TTC |  |  |  |

| N° | DESIGNATION | U | Prix en chiffres | Prix en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 100 | Instalation de chantier avec amenée et repli du matériel | FF |  |  |
| 101 | Démollition éventuelle de la clôture pour faire passer les engins de foration et reconstruction | FF |  |  |
| 102 | Etude géophysique et hydro géologique, projet d'execution et plan de recollement | FF |  |  |
| 103 | Implantations de l'ouvrage | FF |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |
| II | FORAGE |  |  |  |
| 200 | Réalisation d'un forage haut débit (minimum 2,5 m3/h) avec tubage provisoire, équipement en PVC et mise en place du massif filtrant | U |  |  |
| 201 | Développement et essai de pompage | H |  |  |
| 202 | Analyse physico-chimique, bactériologique et traitement de l'eau au chlore | FF |  |  |
| 203 | Réalisation de la tête du forage | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL II |  |  |  |
| III | FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE |  |  |  |
| 300 | Fourniture et pose pompe solaire de marque Grundfos de 2 kw minimum | U |  |  |
| 301 | Fourniture et pose d'un surpresseur de marque Grundfos ou équivalent | U |  |  |
| 302 | Fourniture et pose tuyauterie d'exhaure (tuyau de refoulement diamètre 40) plus accessoires de raccordements | ml |  |  |
| 303 | Accessoires (corde de sécurité, collier de sécurité, câble bleu ou câble plat 3*2,5mm2 ou 4*2,5mm2 et toutes autres sujections) | FF |  |  |
|  | SOUS TOTAL III |  |  |  |
| IV | ALIMENTATION DES POMPES |  |  |  |
|  | Champ Photovoltaïque |  |  |  |
| 400 | Fourniture et pose des panneaux solaires y/c câblage, chemins câble accessoires de raccordement, etc. | WC |  |  |
| 401 | Support métalique des plaques | FF |  |  |
| 402 | Béton pour support métalique des plaques | m3 |  |  |
|  | Sécurisation en grillage autour du champ photovoltaïque |  |  |  |
| 403 | Fouilles pour semelles des plaques | m3 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 250kg/m3 poUr semelles, amorces des poteaux chainage bas et potaux | m3 |  |  |
| 405 | Grillage d'acier galvanisé de maille 60 mm de type dur | ml |  |  |
| 406 | F et P d'une porte avec cadres en cornière de 40 et recouvert d'une grille de protection maillée | U |  |  |
| 407 | Fet p d'une boite de commande manuelle de marque grundfos, y compris toutes sujéctions | ens |  |  |
|  | SOUS TOTAL IV |  |  |  |
| V | CONDUITE D'ADDUCTION |  |  |  |
| 500 | ouverture et fermeture des tranchées | ml |  |  |
| 501 | F et P du tuyau en galva de diamètre 40 mm partant des têtes de forage jusqu'au sol ( partie enterrée 1,50 m) | ml |  |  |
| 502 | F et P de clapet anti retour à la sortie du forage | U |  |  |
| 503 | F et P compteur volumerique diametre 40 mm + jeux d'accessoires de raccordement | ens |  |  |
| 504 | Fourniture et pose des canalisations PEHD diamètre 40mm PN10 | ml |  |  |
| 505 | accessoires | FF |  |  |
|  | SOUS TOTAL V |  |  |  |
| VI | STOCKAGE PAR UN RESERVOIRE DE 20 M3 |  |  |  |
| 600 | Fouilles en terrain dur pour fondation | m3 |  |  |
| 601 | Béton de propreté dosé à 150kg /m3 pour support semelles | m3 |  |  |
| 602 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles amorses des poteaux, poteaux et poutres de réservoir | m3 |  |  |
| 603 | Béton armé dosé à 350kg/m3 additionné de sikalite pour parois, coupole et fond du réservoir intérieur lissé | m3 |  |  |
| 604 | F et P de la fermeture du reservoire en tôle alu 10/10e mastiqué et peinture à huile | U |  |  |
| 605 | Echelles d'accès métallique à l'extérieur de la plate forme du château et à l' intérieur du réservoir en acier galvanisé de 20/27 | U |  |  |
| 606 | F et P tuyau de reffoulement en Galva de diamètre 40mm partant du pied du château jusqu'à la cuve | ml |  |  |
| 607 | F et P tuyaux Galva de diamètre 60 mm pour conduites distribution, trop plein et vidange partant de la cuve jusqu'au sol | ml |  |  |
| 608 | Fourniture et pose d'un flotteur | U |  |  |
| 609 | Construction d'un local de commande sous le château en agglos | FF |  |  |
| 610 | F et P vanne de diamètre 60 | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |
| VII | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |
| 700 | ouverture et fermeture des tranchées | ml |  |  |
| 701 | Fourniture et pose des canalisations PVC diamètre 63 mm PN10 | ml |  |  |
| 702 | Fourniture et pose des canalisations PCV ou PHD diamètre 40mm PN10 | ml |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des canalisations PCV ou PHD diamètre 32mm PN10 | ml |  |  |
| 704 | Accessoires | FF |  |  |
| 705 | Bornes fontaines avec deux points de puisage | U |  |  |
| 706 | Fourniture et pose vanne d'arret PVC, y compris chambre de vanne et toute sujéctions | U |  |  |
| 707 | Nettoyage des conduites essaie de pression et mise en service du réseau | FF |  |  |
|  | SOUS TOTAL VII |  |  |  |
| VIII | STRUCTURATION, FORMATION ET ASSISTANCE A LA GESTION |  |  |  |
| 800 | Accompagnement des bénéficiaires à la gestion et la maintenance de la mini AEP | U |  |  |

TITRE IV - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

IV.1. DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA

CLÔTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. DE L'HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AUTOUR DE L'HOTEL DE VILLE DE DIMAKO : 600 ML |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix Total |
| A | TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| A1 | Amenée et repli du matériel | Ens | 1,00 |  |  |
| A2 | Installation de chantier (construction baraque, pose panneau d'information de chantier, signalisation, de chantier et amenagement des aires de stockage) | Ens | 1,00 |  |  |
| A3 | Implantations de l'ouvrage | FF | 1,00 |  |  |
| A4 | Etudes complémentaires (projet d'execution, levee topographique et plan de recollement ) | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL A |  |  |  |  |
| B | CLOTURE |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | fouilles en puits | m3 | 15,00 |  |  |
| 102 | fouilles en rigole | m3 | 180,00 |  |  |
| 103 | remblais autour des fondations en materiaux lateriques | m3 | 108,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Beton de proprete dosé à 150kg-m3 | m3 | 13,60 |  |  |
| 202 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles, amorces, des poteaux et longrines | m3 | 40,50 |  |  |
| 203 | maconnerie en parpaings bourrés de 20*20*40 en fondation | m2 | 300,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | BETON ARMEE EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour Poteaux en elevation | m3 | 11,30 |  |  |
| 302 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour chapérons, tetes de poteaux y compris et decorations sur murets | m3 | 18,80 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE EN ELAVATION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 sur une hauteur de 1,2 m | m2 | 400,00 |  |  |
| 402 | Murs en agglos creux de 15x20x40 sur une hauteur de 2,5 m | m2 | 750,00 |  |  |
| 403 | Enduits sur maconnerie et éléments en béton | m2 | 2 588,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose de grille mettalique en fer forgé HA12 au dessus de muret de la cloture | ml | 400,00 |  |  |
| 502 | Portillon métallique de 1,2 m à l'arriàre du batiment | U | 2,00 |  |  |
| 503 | portail metallique en tube lourd de 35 à double battant de 6,0 x 3,0 m en facade principale avec portillon incorporé | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Branchement - raccordement au réseaux éxistant | FF | 1,00 |  |  |
| 602 | Fourniture et pose grillage avertisseur couleur rouge, lit de sable, raccordement et toutes sujétons | ml | 200,00 |  |  |
| 604 | Circuits terminaux d'eclairage par cable U1000 RO2V 3 X 1,5mm2 | ml | 300,00 |  |  |
| 605 | Circuits terminaux d'eclairage par cable U1000 RO2V 3 X 2,5mm2 | ml | 200,00 |  |  |
| 606 | Fourreau flexible ICTA Diam 25 | ml | 500,00 |  |  |
| 607 | Interrupteur simple et allumage, montage encastré en saillie | U | 2,00 |  |  |
| 608 | Luminaire pour eclairage Cloture (Hublot rond; espacement 6m) | U | 40,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL) | m2 | 2 588,00 |  |  |
| 702 | Peinture à huile sur ménuiserie métalliques (portails et grilles ) | m2 | 425,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL B |  |  |  |  |
| C | GUERITE de 3x3 |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en puits | m3 | 0,30 |  |  |
| 102 | fouilles en rigole | m3 | 5,04 |  |  |
| 103 | remblais autour des fondations en materiaux lateriques | m3 | 1,28 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de proprété dose de 150kg-m3 ép 5cm | m3 | 0,50 |  |  |
| 202 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines | m3 | 1,00 |  |  |
| 203 | marconnerie en parpaings bourrés de 20 x 20 x 40 en fondation | m3 | 7,20 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux, linteaux et appuis de fénetres | m3 | 1,00 |  |  |
| 302 | Dalle pleine dosé à 350kg-m3 pour toiture térrasse (ep; 12 cm) | m3 | 1,08 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | MACONNERIE EN ELAVATION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 | m2 | 36,00 |  |  |
| 402 | Enduits sur maconnerie et éléments en béton | m2 | 81,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Etancheité multi-couche sur toiture terrasse | m2 | 12,00 |  |  |
| 502 | Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles ) BA ou barbacanes en tuyaux PVC | FF | 1,00 |  |  |
| 503 | Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC | ml | 7,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de grille mettalique en tube carré lourd de 35 pour fénetre | M2 | 2,00 |  |  |
| 601 | fourniture ensemble composée d'une porte en grille métallique et pose de porte avec baie vitrée avec cadre alluminium de 200x220 yc | U | 1,00 |  |  |
| 601 | fourniture et pose fenêtre en alu vitré de yc toutes sujétons de pose | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Branchement - raccordement au réseaux éxistant | FF | 1,00 |  |  |
| 702 | Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétons | FF | 1,00 |  |  |
| 703 | Conducteurs de protection 1 x 6mm3 | ml | 30,00 |  |  |
| 704 | Barrettes de connexion 16A 5 (LEGRAND) | U | 1,00 |  |  |
| 705 | Barrettes de connexion 25A (LEGRAND) | U | 1,00 |  |  |
| 706 | Barrettes de coupure Legrand | U | 1,00 |  |  |
| 707 | Interrupteur VV | U | 2,00 |  |  |
| 708 | Prise de courant confort 2P + T | U | 3,00 |  |  |
| 709 | Réglette de 60y-c toutes sujétons | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL) | m2 | 73,84 |  |  |
| 802 | Peinture à huile sur ménuiserie métalliques (portails et grilles ) | m2 | 6,11 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | CARRELAGE |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose carreaux 30x30 | m2 | 12,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 1000 | VRD |  |  |  |  |
| 1001 | Caniveaux périphériques au tour de la guérite | ml | 12,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1000 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL C |  |  |  |  |
| D | AMENAGEMENTS EXTERIEURS et VRD |  |  |  |  |
| 101 | Amenagement des espaces verts y compris pose terre vegetale et plantation des fleurs (jardin) | M2 | 1 500,00 |  |  |
| 102 | amenagements des espaces pour parking pour 10 vehicules en bande de 2,5 - 3,5 sur espaces bétonné | M² | 250,00 |  |  |
| 103 | Amenagements des pavés autobloquants sur lit de sable d'epaisseur 5cm | M2 | 1 500,00 |  |  |
| 104 | Fourniture et pose des bordures T2 | ml | 400,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL D |  |  |  |  |
| E | CHEMIN D'ACCES COUVERT VERS ENTREE SECONDAIRE SALLE DES ACTES HDV, RAMPE D'ACCES ENTREE PRINCIPALE HDV ET DIVERS |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en puits | m3 | 0,30 |  |  |
| 102 | fouilles en rigole | m3 | 10,00 |  |  |
| 103 | remblais autour des fondations en materiaux lateriques | m3 | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de proprété dose de 150kg-m3 ép 5cm | m3 | 0,50 |  |  |
| 202 | beton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines | m3 | 1,00 |  |  |
| 203 | Marconnerie en parpaings bourrés de 20 x 20 x 40 en fondation | m2 | 20,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux | m3 | 1,00 |  |  |
| 302 | Dalle pleine dosé à 350kg-m3 pour toiture térrasse (ep; 12 cm) | m3 | 1,08 |  |  |
| 303 | Béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 ep 10 cm pour dallage | m2 | 25,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Etancheité multi-couche sur toiture terrasse | m2 | 12,00 |  |  |
| 502 | Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles ) BA ou barbacanes en tuyaux PVC | FF | 1,00 |  |  |
| 503 | Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC | ml | 7,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 500 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 501 | Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL) | m2 | 73,84 |  |  |
| 502 | Peinture à huile sur ménuiserie métalliques (portails et grilles ) | m2 | 6,11 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 800 | CARRELAGE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose carreaux 30x30 | m2 | 12,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 1100 | BORDURES PERIPHERIQUES PLANCHERS ET ESCALIERS |  |  |  |  |
| 1101 | Bordure périphériques planchers et escaliers en béton de dimension 10cmx10xcm et carrelage | ml | 60,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 1100 |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL E |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25) |  |  |  |  |
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |

| DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX DE REALISATION D'UNE AEP DE 20 M3 A L'HOTEL DE VILLE DE DIMAKO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| I | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 100 | Instalation de chantier avec amenée et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 101 | Démollition éventuelle de la clôture pour faire passer les engins de foration et reconstruction | FF | 1 |  |  |
| 102 | Etude géophysique et hydro géologique, projet d'execution et plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| 103 | Implantations de l'ouvrage | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |  |
| II | FORAGE |  |  |  |  |
| 200 | Réalisation d'un forage haut débit (minimum 2,5 m3/h) avec tubage provisoire, équipement en PVC et mise en place du massif filtrant | U | 1 |  |  |
| 201 | Développement et essai de pompage | H | 5 |  |  |
| 202 | Analyse physico-chimique, bactériologique et traitement de l'eau au chlore | FF | 1 |  |  |
| 203 | Réalisation de la tête du forage | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL II |  |  |  |  |
| III | FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE |  |  |  |  |
| 300 | Fourniture et pose pompe solaire de marque Grundfos de 2 kw minimum | U | 1 |  |  |
| 301 | Fourniture et pose d'un surpresseur de marque Grundfos ou équivalent | U | 1 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose tuyauterie d'exhaure (tuyau de refoulement diamètre 40) plus accessoires de raccordements | ml | 80 |  |  |
| 303 | Accessoires (corde de sécurité, collier de sécurité, câble bleu ou câble plat 3*2,5mm2 ou 4*2,5mm2 et toutes autres sujections) | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL III |  |  |  |  |
| IV | ALIMENTATION DES POMPES |  |  |  |  |
|  | Champ Photovoltaïque |  |  |  |  |
| 400 | Fourniture et pose des panneaux solaires y/c câblage, chemins câble accessoires de raccordement, etc. | WC | 1400 |  |  |
| 401 | Support métalique des plaques | FF | 1 |  |  |
| 402 | Béton pour support métalique des plaques | m3 | 1,92 |  |  |
|  | Sécurisation en grillage autour du champ photovoltaïque |  |  |  |  |
| 403 | Fouilles pour semelles des plaques | m3 | 0,9 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 250kg/m3 poUr semelles, amorces des poteaux chainage bas et potaux | m3 | 2 |  |  |
| 405 | Grillage d'acier galvanisé de maille 60 mm de type dur | ml | 20 |  |  |
| 406 | F et P d'une porte avec cadres en cornière de 40 et recouvert d'une grille de protection maillée | U | 1 |  |  |
| 407 | Fet p d'une boite de commande manuelle de marque grundfos, y compris toutes sujéctions | ens | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IV |  |  |  |  |
| V | CONDUITE D'ADDUCTION |  |  |  |  |
| 500 | ouverture et fermeture des tranchées | ml | 50 |  |  |
| 501 | F et P du tuyau en galva de diamètre 40 mm partant des têtes de forage jusqu'au sol ( partie enterrée 1,50 m) | ml | 5 |  |  |
| 502 | F et P de clapet anti retour à la sortie du forage | U | 1 |  |  |
| 503 | F et P compteur volumerique diametre 40 mm + jeux d'accessoires de raccordement | ens | 1 |  |  |
| 504 | Fourniture et pose des canalisations PEHD diamètre 40mm PN10 | ml | 50 |  |  |
| 505 | accessoires | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL V |  |  |  |  |
| VI | STOCKAGE PAR UN RESERVOIRE DE 20 M3 |  |  |  |  |
| 600 | Fouilles en terrain dur pour fondation | m3 | 8,64 |  |  |
| 601 | Béton de propreté dosé à 150kg /m3 pour support semelles | m3 | 0,576 |  |  |
| 602 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles amorses des poteaux, poteaux et poutres de réservoir | m3 | 7,679 |  |  |
| 603 | Béton armé dosé à 350kg/m3 additionné de sikalite pour parois, coupole et fond du réservoir intérieur lissé | m3 | 7,81 |  |  |
| 604 | F et P de la fermeture du reservoire en tôle alu 10/10e mastiqué et peinture à huile | U | 1 |  |  |
| 605 | Echelles d'accès métallique à l'extérieur de la plate forme du château et à l' intérieur du réservoir en acier galvanisé de 20/27 | U | 1 |  |  |
| 606 | F et P tuyau de reffoulement en Galva de diamètre 40mm partant du pied du château jusqu'à la cuve | ml | 10 |  |  |
| 607 | F et P tuyaux Galva de diamètre 60 mm pour conduites distribution, trop plein et vidange partant de la cuve jusqu'au sol | ml | 25 |  |  |
| 608 | Fourniture et pose d'un flotteur | U | 1 |  |  |
| 609 | Construction d'un local de commande sous le château en agglos | FF | 1 |  |  |
| 610 | F et P vanne de diamètre 60 | U | 2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |  |
| VII | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 700 | ouverture et fermeture des tranchées | ml | 40 |  |  |
| 701 | Fourniture et pose des canalisations PVC diamètre 63 mm PN10 | ml | 40 |  |  |
| 702 | Fourniture et pose des canalisations PCV ou PHD diamètre 40mm PN10 | ml | 20 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des canalisations PCV ou PHD diamètre 32mm PN10 | ml | 30 |  |  |
| 704 | Accessoires | FF | 1 |  |  |
| 705 | Bornes fontaines avec deux points de puisage | U | 1 |  |  |
| 706 | Fourniture et pose vanne d'arret PVC, y compris chambre de vanne et toute sujéctions | U | 1 |  |  |
| 707 | Nettoyage des conduites essaie de pression et mise en service du réseau | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VII |  |  |  |  |
| VIII | STRUCTURATION, FORMATION ET ASSISTANCE A LA GESTION |  |  |  |  |
| 800 | Accompagnement des bénéficiaires à la gestion et la maintenance de la mini AEP | U | 4 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VIII |  |  |  |  |
|  | MONTANT HT |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2% |  |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

IV.2. RÉCAPITULATIF DU DQE

| N° LOT | INTITULE DU LOT | MONTANT |
| --- | --- | --- |
| A | TRAVAUX PRÉLIMINAIRES-ETUDES |  |
| B | CONSTRUCTION DE LA CLOTURE |  |
| C | GUERITE DE 3X3 |  |
| D | AMENAGEMENT EXTERIEUR ET VRD |  |
| E | CHEMIN D'ACCES COUVERT VERS ENTREE SECONDAIRE SALLE DES ACTES HDV, RAMPE D'ACCES ENTREE PRINCIPALE HDV ET DIVERS |  |
| F | CONSTRUCTION D’UNE AEP SOLAIRE |  |
|  | TOTAL H.T.V.A …….…… |  |
|  | T.V.A (19,25 %) …….…… |  |
|  | TOTAL T.T.C. …………. |  |
|  | A.I.R. (2,2%) ou (5,5%) ……………… |  |
|  | NET A MANDATER …… |  |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

TABLEAU DE SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

| SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION : ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  |  | Unité |  | Durée tâche |
| ……… | ……………… | ………. |  |  | ………….. |  | ………… |
| Main d'Œuvre | Catégorie | Salaire journalier |  |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous - total Main d'Œuvre A= |  |  |  |  |  |  |
| Matériels et engins | Type | Taux journalier |  |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous-total matériels B= |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Uté |  | Qté |  | P.Unit | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous - total matériaux C= |  |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A+B+C = |  |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | ……% | D x ….. % = |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège | ……..% | D x …..% = |  |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F = |  |  |  |  |
| H | Risques + Bénéfices | ………% | G x … % = |  |  |  |  |
| I | PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES |  | G+H = |  |  |  |  |
| J | Frais d’enregistrement | 6 % | I x 6 % = |  |  |  |  |
| K | PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES |  | (I+J) / Qté = |  |  |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** REGION DU L’EST ******** DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DIMAKO ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace –Work – Fatherland ****** EAST REGION ******** UPPER NYONG DIVISION ************ DIMAKO COUNCIL ************ |
| --- | --- | --- |

MARCHÉ  N° ______/M/C.DKO./CIPM/DIMAKO/2025 PASSÉ APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°__________/AONO/C.DKO./ CIPM-DKO. /DIMAKO/2025  DU ____________/___________/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. ET D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU EQUIPEE DE PLAQUE SOLAIRE A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE.

TITULAIRE 	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET: CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET L’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO.

DÉLAI D’EXÉCUTION   : Six  (06) mois

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2 %) ou (5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : BUDGET FEICOM/ COMMUNE DE DIMAKO

Imputation :

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le_________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

## Novembre 2024

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO,

Ci-après dénommée:

«  L’AUTORITE CONTRACTANTE»

D’une part

ET

L’Entreprise …………………………………………………

B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

N° RC:  ……………………………………………………..,

représentée par Madame ou Monsieur ……………………………………………., son Directeur

Général,

Ci-après dénommée :

«  L’ENTREPRENEUR »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux. Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

3. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et

éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de

construction là ou c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones

d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

4. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

5. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne

extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à

afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ; - extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

7. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site.

L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

8. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le

cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets; - ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit - assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

11. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

Page ……. et dernière de la

MARCHE N° ______/M/C.DKO/CIPM/DIMAKO/2025 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°__________/AONO/C.DKO./ CIPM-DKO. /DIMAKO/2025  DU ____________/___________/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. ET D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU EQUIPEE DE PLAQUE SOLAIRE A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE.

Délai d’exécution : Six (06) mois Montant du Marché en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (2,2%)ou (5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par l’Entrepreneur DIMAKO, le………..……………

Signé par le Maire de la COMMUNE DE DIMAKO, Autorité Contractante DIMAKO, le…………

Enregistrement

SOMMAIRE

| Formulaire N°1: | Modèle de soumission |
| --- | --- |
| Formulaire N°2 : | Modèle de caution de soumission |
| Formulaire N°3 : | Modèle de cautionnement définitif |
| Formulaire N°4 : | Modèle de caution d’avance de démarrage |
| Formulaire N°5 : | Modèle de caution de retenue de garantie |
| Formulaire N°6 : | Modèle d’attestation de solvabilité |

Formulaire  N°7 :       Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres]francs CFA Toutes Taxes Comprises.

- M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

|  |  | Fait à ……………… le ………………… |
| --- | --- | --- |
|  |  | Signature de ………………………… |
|  |  | En qualité de ………………………….. |
| - Supprimer la mention inutile - Annexer la lettre de pouvoirs |  | Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) ……………… |

Formulaire N°2 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressé à Monsieur: Le Maire de la Commune de DIMAKO

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de …………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte

de soumission ; Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

 Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;  Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions cidessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressé à Monsieur : Le Maire de la Commune de DIMAKO, ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux de

……….. ……………………………………………………… comprenant notamment :



 …..

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent  (5%) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) cidessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.  Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de _________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché ………………….. relatif aux travaux de ……….………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque

…………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressé à Monsieur le Maire de la Commune de DIMAKO, ci-dessous désigné "l’Autorité

Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux

……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%)du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP.

__________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________ Formulaire N°7 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame) ________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à___________________

BP : ________________________ Tél : __________________________________

Agissant en qualité de ___________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise ____________________________________________

N° RC : _____________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert  N°_________/ AONO/C.DKO/CIPM-DKO./DIMAKO/2024 du ______________________.

Pour 	l’exécution 	des 	travaux 	de

__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES

A EMETTRE DES CAUTIONS I - BANQUES

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé ;

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), BP

12 962 Yaoundé ;

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI-BANK), BP 600

Douala ;

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC),

BP 1 925 Douala ;

- BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROUN), BP 4 593 Douala;

- CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Douala;

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFCB), BP 6 578 Yaoundé;

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (SCB CAMEROUN), BP 300 Douala;

- SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC), BP 15 569 Douala; 15) UNITED BANK FOR AFRICA (UBA), BP 2 088 Douala.

II - 	COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala ;

- AREA ASSURANCES SA, BP 1 531 Douala ;

- ATLANTIQUE ASSURANCES, BP 2 933 Douala ;

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA, BP 2 328 Douala ;

- CHANAS ASSURANCES SA, BP 109 Douala;

- CPA SA, BP 2 759 Douala ;

- NSIA ASSURANCES SA, BP 2759 Douala ;

- PRO ASSUR SA, BP 5 963 Douala ;

- SAAR SA, BP 1 011 Douala ;

- SAHAM ASSURANCES SA, BP 11 315 Douala.

- ZENITHE INSURANCE SA, BP 1 540 Douala.

ANNEXE 1 : GRILLE D’ÉVALUATION

| AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/C.DKO./ CIPM-DKO. /DIMAKO/2025 DU ____________/___________/2025 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET L’AMÉNAGEMENT DES V.R.D. A L’HÔTEL DE VILLE DE DIMAKO, DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L’EST, LOT UNIQUE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |  |
| ENTREPRISE |  | LOT N° : |  |  |
| A – CAPACITÉ FINANCIÈRE Ce critère est rempli si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie : |  |  |  |  |
|  | A1: Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins 50 000 000(cinquante millions) FCFA pendant les deux (02) dernières années; NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande |  |  |  |
|  | A2: Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre : - Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins 40 000 000 (quarante millions) FCFA - Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. |  |  |  |
| ÉVALUATION CAPACITÉ FINANCIÈRE |  |  |  |  |
| B- RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE NB : Les justificatifs des références comprennent: - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande Ce critère est rempli si au moins une (01) des deux (02) exigences ci-après est remplie |  |  |  |  |
|  | B1: Justifier sur les deux (02) dernières années la réalisation de projets de réhabilitation ou de construction de bâtiment public pour un montant cumulé d’au moins 40 000 000 (quarante millions) FCFA |  |  |  |
|  | B2 - Justifier des prestations au cours des deux (02) dernières années dans les domaines autres que les constructions et l’entretien de bâtiments, y compris les fournitures dans les structures publiques, parapubliques ou privées, pour un montant cumulé d’au moins 40 000 000 (quarante millions) FCFA |  |  |  |
| ÉVALUATION RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  |
| C- MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX |  |  |  |  |

| Ce critère est rempli si l’une (01) des deux (02) exigences ci-après sont remplies |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1- Présence d’une méthodologie d’exécution des travaux |  |  |
|  | C2- Méthodologie d’exécution décrite pour chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif |  |  |
| ÉVALUATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| D- COHÉRENCE ENTRE PLANNING D’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX ET PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX Ce critère est rempli si aux moins deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont remplies |  |  |  |
|  | D1 - Planning d’exécution des travaux tenant au plus sur le délai proposé par le Maître d’Ouvrage |  |  |
|  | D2 - Existence d’un planning d’approvisionnement en matériaux |  |  |
|  | D3 - Approvisionnements des matériaux précédant leur utilisation pour chaque tâche |  |  |
| ÉVALUATION COHÉRENCE ENTRE PLANNINGS D’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX ET PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| E- EXPÉRIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT Ce critère est rempli si au moins deux (03) des quatre (04) exigences ci-après sont remplies : |  |  |  |
|  | E1 - Justifier la possession dans son personnel d’un conducteur des travaux ayant une qualification d’au moins Technicien Supérieur du Génie Civil ou équivalent et une ancienneté d’au moins trois (03) ans dans le domaine des constructions (joindre une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l’original du diplôme, un CV) ; |  |  |
|  | E2- Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un cadre, autre que le conducteur des travaux, justifiant une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine génie civil en général et des constructions civiles en particulier (joindre une copie certifiée du diplôme d’au moins technicien du génie civil, une attestation de réussite, attestation de présentation de l’original du diplôme, CV) |  |  |
|  | E -3 Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un responsable administratif, justifiant d’une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine génie civil en général et des constructions civiles en particulier (joindre une copie certifiée du diplôme ou une attestation de réussite de Baccalauréat, une attestation de présentation de l’original du diplôme joindre CV);. |  |  |
|  | E4 - S’engager sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif du personnel d’encadrement à recruter et préciser leur qualification) |  |  |
| ÉVALUATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT |  |  |  |

| F- MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS Ce critère est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont remplies : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 - Le soumissionnaire justifie la possession au moins 80% des quatre-vingt pour cent (80%) des équipements essentiels ci-après pour la réalisation des travaux. Cette justification se fera :  soit par présentation de factures d’achat dudit matériel ;  soit par engagement sur l’honneur à disposer. Ces équipements essentiels comprennent : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Désignation | Quantité |  | Désignation | Quantité |  |  |
|  |  | Tronçonneuse |  |  | Griffe 6/8 |  |  |  |
|  |  | Équerre maçon |  |  | Griffe 8/10 |  |  |  |
|  |  | Équerre menuiserie |  |  | Ficelle de 100 m |  |  |  |
|  |  | Brouettes |  |  | Double décamètre |  |  |  |
|  |  | Machettes |  |  | Scie charpentier |  |  |  |
|  |  | Pelles rondes |  |  | Niveau à Fiole |  |  |  |
|  |  | Pelles bèches |  |  | Fil à plomb |  |  |  |
|  |  | Pioches |  |  | Niveau à bulle de 120 |  |  |  |
|  |  | Sceaux maçons |  |  | Taloches |  |  |  |
|  |  | Serre-joints |  |  | Tenailles |  |  |  |
|  |  | Truelles |  |  | Burin |  |  |  |
|  |  | Moules de 15 |  |  | Poinçons |  |  |  |
|  |  | Moule de 20 |  |  | Codex |  |  |  |
|  |  | Moule à claustras |  |  | Porte scie à métaux |  |  |  |
|  |  | Massettes de 5 kg |  |  | Arrache clous |  |  |  |
|  |  | Massettes de 10 kg |  |  | Mini scie à bois électrique |  |  |  |
|  | F2- Le soumissionnaire justifie la possession de moyens logistiques appropriés pour l’approvisionnement du chantier. Cette justification se fera par présentation de copies certifiées conforme datant de moins de trois mois des cartes grises en cours de validité : - soit au nom du soumissionnaire en cas de propriété ; - soit au nom d’un loueur, joindre un contrat certifié de location et en cas d’adjudication, signé du soumissionnaire et du loueur. (cf. jurisprudence AO.38/2017) - Soit par une mise à disposition délivrée au soumissionnaire par le propriétaire du matériel. (cf. jurisprudence AO.38/2017) Ces moyens logistiques comprennent : un camion benne de capacité minimale 4 m3 ou un pick-up 4x4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉVALUATION MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT ESSENTIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G- COMPRÉHENSION DU PROJET Ce critère est rempli si au moins cinq (05) des six (06) exigences ci-après sont remplies : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Un rapport de visite du site signée par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux - Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art de chaque lot de travaux ; - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables ; - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Un organigramme de chantier - Présentation des Offres en trois volumes avec séparation des pièces de chaque volume par des intercalaires en couleur. |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DU PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |

RÉCAPITULATIF DE L’ÉVALUATION DES CRITÈRES ESSENTIELS DE QUALIFICATION

SOUMISSIONNAIRE : _____________________________________

| N° | DÉSIGNATIONS CRITÈRES ESSENTIELS | ÉVALUATION |  | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| A | CAPACITÉ FINANCIÈRE |  |  |  |
| B | RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| C | MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| D | COHÉRENCE ENTRE PLANNINGS D’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX ET PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| E | EXPÉRIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT |  |  |  |
| F | MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT ESSENTIEL |  |  |  |
| G | COMPRÉHENSION DU PROJET |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

N.B :

    - Seules les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques seront jugées recevables seront évaluées ;

    - Les offres techniques des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur à 70% (dont au moins CINQ (05) «Oui» sur les sept (07) critères A ; B ; C ; D ; E ; F ; G) seront jugées recevables.

DÉCISION DE L’ÉVALUATION :

| OFFRE TECHNIQUE JUGÉE |  |
| --- | --- |
| RECEVABLE | IRRECEVABLE |

ANNEXE 2 : Autorisations de Dépenses

Pièce 13 Plans Types

## Novembre 2024