REPUBLIC OF CAMEROON

Peace –Work – Fatherland

**********

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

***************

NYETE COUNCIL

**********

GENERAL SECRETARY

**********

SIGAMP

**********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail – Patrie

***************

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

**********

COMMUNE DE NYETE

**********

SECRETARIAT GENERAL

*************

SIGAMP

**********

MAITRE D’OUVRAGE

MAIRE DE LA COMMUNE DE NYETE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

PUBLICS DE LA COMMUNE DE NYETE

DOSSIERD’APPELD’OFFRESNATIONALOUVERT

N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 DU28/03/2025

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PUBLIQUE V11 HEVECAM, LOT2 DANS LA COMMUNE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

«ENPROCEDURED’URGENCE »

FINANCEMENT:BIP MINEDUB

EXERCICE 2025

IMPUTATION: ………………………

# DOSSIERD’APPELD’OFFRES

JANVIER 2025

# TABLEDESSIGLES

ARMP:AgencedeRégulationdesMarchésPublics

BPU:BordereaudesPrixUnitaires

DQE:DevisQuantitatifetEstimatif

MINMAP:MinistèredesMarchésPublics

MO/MOD:Maîtred’Ouvrage/Maîtred’OuvrageDélégué

SDPU:Sous-DétaildesPrixUnitaires

CIPM:CommissionInternedePassationdesMarchés

CCCM:CommissionCentraledeContrôlesdesMarchésPublics CSPM:CommissionSpécialedePassationdeMarchésPublics

CDPM:CommissionDépartementaledePassationdesMarchésPublics

DTAO:DossierTyped’Appeld’Offres

DAO :Dossierd’Appelsd’Offres

TABLEDESMATIERES

PièceN°0.	Lettred’invitationàsoumissionner(le caséchéant)	Erreur!Signetnondéfini.

PièceN°1.	Avis d'Appel d'Offres(AAO)	4

PièceN°2.	RèglementGénéraldel'Appeld'Offres(RGAO)	15

PièceN°3.	RèglementParticulierdel’Appeld’Offres (RPAO)	44

PièceN°4.	CahierdesClausesAdministrativesParticulières (CCAP)	81

PièceN°5.	Cahierdes ClausesTechniquesParticulières(CCTP)	84

PièceN°6.	Cadredu bordereau des prixunitaires	102

PièceN°7.	Cadredu détailquantitatif et estimatif	123

PièceN°8.	Cadredu sous-détaildes prix	128

PièceN°9.	Modèlede marché	130

PièceN°10.ModèlesouformulairestypesàutiliserparlesSoumissionnaires	136

PièceN°11.LaCharte d’Intégrité	155

PièceN°12.LaDéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialesetenvironnementales

.	160

PièceN°13.Visadematurité ouJustificatifsdesétudes préalables	163

Pièce N°14.Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des MarchésPublics………………………………………………………………………………..165

PièceN°15.	Procéduredepassationdes marchésen ligne	163

PIECEN°1

AVISD'APPELD'OFFRES(AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail – Patrie

***************

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

**********

COMMUNE DE NYETE

**********

SECRETARIAT GENERAL

*************

SIGAMP

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace –Work – Fatherland

**********

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

***************

NYETE COUNCIL

**********

GENERAL SECRETARY

**********

SIGAMP

**********

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025  DU28/03/2025POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PUBLIQUE V11 HEVECAM,  LOT2DANS LA COMMUNE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

« EN PROCEDURE D’URGENCE »

Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) pour l'Exercice 2025, le Maître d’Ouvrage, la Commune de Nyete, représentée par son Maire, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique V11 HEVECAM,lot2, située dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan, Région du Sud.

Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment:

- Travaux préparatoire - études;

- Terrassement ;

- Fondation;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiseriemétallique;

Charpente Couverture ;

Electricité;

Peinture ;

VRD.

#### Allotissement

Les travaux sont subdivisés en un (01)lot.

#### Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 20 000 000(Vingt-millions) Francs CFA TTC.

#### Délaiprévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres est de trois (03)mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations.

#### Participationet origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience claire et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de construction, en milieu rural et urbain et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude, d’abandon de chantier, aux chantiers élargis sur plusieurs années budgétaires observés ces cinq dernières années sur le territoire National.

#### Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par les ressources transférées du Budget d’Investissement Public du MINEDUB EXERXICE 2025. Ligne budgétaire N°_______________________________________________________________

#### Modedesoumission

Lemodedesoumission retenu pourcetteconsultationesthorsligne.

#### Cautionnementdesoumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission acquitté à la main et timbrée, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO, dont le montant s’élève à 400 000(Quatre Cent milles) Francs CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite, mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. Cette caution de soumission doit être accompagnée du récépissé de consignation remis par le CDEC ou toutes autres pièces justificatives attestant le dépôt à la CDEC

#### ConsultationduDossierd'Appeld'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maire de la Commune de NYETE aux heures ouvrables (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics), dès publication du présent avis.

#### AcquisitionduDossierd'Appeld'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue à la Mairie de NYETE dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de 35 000 (Trente-Cinq milles) Francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de NYETE.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

#### Remisedesoffres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de NYETE (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics),au plus tard le 24/04/2025à12 heureset devraporterla mention :

“Avisd’Appeld’OffresNational Ouvert

#### N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du 28/03/2025

Pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PUBLIQUE V11HEVECAM, LOT2DANS LA COMMUNE DE NYETE, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD.

«En procédured’urgence»

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

#### Recevabilitédesplis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

SerontirrecevablesparleMaîtred’Ouvrage:

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt;

- Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres;

- le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

#### Ouverturedesplis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le24/04/2025 à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Nyete dans la salle de réunions de la Mairie de Nyete.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

#### Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de d’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

#### Critèresd’évaluation

  - Critèreséliminatoires

Il s'agit notamment:

    - De l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

    - de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

    - des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées;

    - Non acceptation des conditions du Marché (CCAPet CCTP) paraphés sur chaque page etsignés à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » ;

    - De l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

    - de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU , le DQE);

#### 13.2. Critèresessentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur:

- la présentation de l’offre;

- les références du soumissionnaire;

- la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

- la qualification et l’expérience du personnel ;

- les moyens logistiques ;

- la méthodologie;

- Les preuves d’acceptation des conditions du marché ;

- Les moyens logistiques ;

- La méthodologie;

- Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

#### Attribution

Le Maire de la Commune de Nyete attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises, dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

#### Duréedevaliditédesoffres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offrependant quatre-vingt-dix jours (90) jours àpartir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

#### Renseignementscomplémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Nyete.

#### Luttecontrelacorruptionetlesmauvaisespratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques,bienvouloir appeler la CONACau numéro1517, l’Autoritéchargée desMarchés Publics (MINMAP)(SMSouappel)auxnuméros:(+237)673205725et699370748,l’ARMPaunuméro.

Copies:

- MINMAP

- ARMP

- Président CIPM/NYETE

- Affichage/chrono

NYETE , le 28/03/2025

(Maîtred’Ouvrage)

NOTICEOFCALLFORJOBOFFERN° 003/AONO/COM.NYTE/SG/SIGAMP/2025

OfFor the worksof Completion oftheBuildings oftheTown Hallof NYETE 28th/03/2025

#### Purposeof theCallforjob offer

AspartofthecompletionoftheconstructionworksoftheTownHall,theMayoroftheMunicipality of NYETE launches a National Open Call for Tenders for the works of Completion of the Pour les travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’EcolePubliquev11 HEVECAM, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan ,Région du Sud.

“In emergency procedure”

#### Consistencyof the works

Theworksincludein particular:

- Installationofsite andpreliminaryworks;

- Earthworks:

- Concreteandreinforced concreteworks:

- Masonry:

- Waterproofingandinsulation:

- Framework-RoofingFalseceiling;

- Hardcoverings;

- Plumbing:

- Electricity;

- Metal,aluminumandwood joinery;

- Painting:

- VRD.

#### Allocation

Theworks aresubdivided into one (01)lot.

#### Estimatedcost

The estimated cost of the operation following the preliminary studies is 20,000,000    (Twenty Million) CFA francs by lot including tax.

#### Estimatedexecutionperiod

The maximum period provided by the Contracting Authority for the completion of the works, the subject of this Call for Tenders, is three (03) calendar months. This period runs from the date of notification of the Service Order to begin the services.

#### Participationandorigin

ParticipationinthisCallforjobofferisopentoanyCompanyunderCameroonianlaw demonstrating clearexperienceandtechnicalaptitude(personnelandequipment)inconstructionwork,inruraland urbanareasandhavingnohistorylinkedtofraudulentpractices,abandonmentofconstructionsites, orconstructionsitesextendedoverseveralbudgetaryyearsobservedtheselastfiveyearsonthe National territory.

#### Financing

Theworks coveredbythisCall forjobofferarefinanced bythe transferred resources of BIP MINEDUB 2025. Budget line N°_________________________________________________

#### Submissionmethod

Thesubmission method chosen forthis consultation is offline.

#### Bidbond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond paid by hand and stamped, issuedbyanorganizationorfinancialinstitutionapprovedbytheMinisterresponsibleforfinanceto issue bonds in the field of public procurement, the list of which appears in Exhibit 14 of the DAO, the amount of which is 400,000 (Four hundred thousand) CFA francs by lot and validforuptothirty(30)daysbeyondtheinitialdateofvalidityoftheoffers.Theabsenceofthebid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of Financetoissuebondsinthecontextofpublicprocurementwillresultintheoutrightrejectionofthe offer. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible. This bid bond must be accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC or any other supporting documents certifying the deposit with the CDEC.

#### Consultation of theCall forjobofferFile

Thephysical file can be consulted free of charge in the services of the Mayor of the Municipalityof NYETE during business hours (SIGAMP: Internal Structure for Administrative Management of Public Procurement), upon publication of this notice.

#### AcquisitionoftheCallforjobofferDocument

The physical version of the call for tenders document can be obtained from the NYETE Town Hall (SIGAMP: Internal Structure for the Administrative Management of Public Procurement), upon publication of this notice, against payment of a non-refundablesum of the purchase costs of the DAO of 35,000 (thirthy-Five thousand) CFA francs payable to the Municipal Revenue of the Municipality of Nyete.

It is also possible to obtain the electronic version of the file by free download at the addresses indicatedabovefortheelectronicversion.However,submissionbyphysicalmeansisconditionedby the payment of the DAO purchase fees.

#### Submissionofopportunities

Each offer writteninFrenchorEnglishandin seven(07)copies,includingone (01)originalandsix(06) copies marked as such, must reach the nyeteTown Hall (SIGAMP: Internal Structure for the Administrative Management of Public Contract), no later than 24th/04/2025 at 12 pm and must bear the following mention:

"Open National Call job offer Notice

Ν° 003/ΛΟΝΟ/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 from28th/03/2025 For the worksPour les travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11HEVECAM  ,lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan ,Région du Sud.

“Inemergencyprocedure”

Tobeopened only during thecounting session"

#### Admissibilityof bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

Thefollowingshall be inadmissiblebythe Contracting Authority:

- Foldsbearinginformationon the identityof the bidder;

- Foldsreceivedafterthedeadlinesfor submission;

- foldswithout indication ofthe identityof theCall for Tenders;

- failureto complywith thenumberofcopies indicated in theRPAOor offer onlyincopies.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tenders Documents shall be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by an organization or financial institution approved by the Minister responsible for finance to issue bondsinthefieldofpublicprocurementorfailuretocomplywiththemodelsofthedocuments intheCallforjobofferDocumentsshallresultintheoutrightrejectionoftheofferwithoutany recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned shall be considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall be inadmissible.

#### Openingof bids

The opening of bids is done in one time and will take place on 24/04/ 2025 at 13 p.m. by the Internal Commission for theAward ofContracts at theMunicipalityof Nyete in themeetingroom of the nyeteTown Hall.

Onlybiddersmayattendthisopeningsessionorberepresentedbyaonlypersonoftheirchoiceduly mandated even in the case of a group of companies.

#### Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or in copies certified as true copies by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old or have been established after the date of signature of the Call job offer notice.

Intheeventoftheabsenceornon-complianceofadocumentintheadministrativefilewhenthebids are opened, after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

#### Evaluationcriteria

  - Eliminatorycriteria

Theseinclude:

- Theabsenceof thebid bondwhen the bids areopened;

- of the non-production beyond the 48-hour deadline after the opening of the bids, of a documentfromtheadministrativefiledeemednon-compliantorabsentwhenthebidswereopened, (except the bid bond):

- Offalsedeclarations,fraudulentmaneuversorfalsifieddocuments;

- Non-acceptance of the conditions of the Contract (CCAP and CCTP) initialed on each page and signed on the last one preceded by the words "read and approved";

- oftheabsenceofaquantifiedunit priceintheFinancial Offer:

- oftheabsenceofanelement ofthe financialoffer(thesubmission, theBPU, theDQE);

#### 15.2. Essential criteria

Theessentialcriteriaforthequalificationofbidderswillinclude,forinformationpurposes,the following:

- Thepresentationoftheoffer;

- Thebidder'sreferences;

- Thefinancialcapacity(accesstoalineofcreditorotherfinancialresources, turnover, certificate of financial solvency):

- Thequalificationandexperienceofthestaff;

- Thelogisticalmeans;

- themethodology;

- Proofofacceptanceofthemarket conditions.

#### Award

TheMayoroftheMunicipalityofnyetewillawardthecontracttothebidderwhohassubmittedan offer meeting the required technical and financial qualification criteria, whose offer is evaluated as the lowest bidder, including, where applicable, the proposed discounts.

#### Additionalinformation

Additional information can be obtained during business hours at the Nyete City Hall (SIGAMP: Internal Structure for the Administrative Management of Public Procurement).located in the building housing the current City Hall.

#### Fightagainstcorruptionandbad practices

For any denunciation of practices, facts or acts of corruption or facts of bad practices, please call CONAC at number 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) at the numbers:(+237)673205725and69937(0748,ARMPatnumberor

TheContractingAuthorityat numbers (+237)6999989 70and674 1573 76.

Copies:

- MINMAP

- ARMP

#### PresidentCIPM/nyete

- Display/chrono

NYETE,the 28th/03/2025

(ProjectOwner)

PIECEN°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES ( R G A O )

TABLEDESMATIERES

- Généralités	18

Article 1.	Objetde laconsultation	18

Article 2.	Financement	18

Article 3.	Principes éthiques	18

Article 4.	Candidatsadmisàconcourir	20

Article 5.	Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés	21

Article 6.	DocumentsétablissantlaqualificationduSoumissionnaire	21

Article 7.	Visitedu sitedes travaux	22

- Dossierd’Appel d’Offres	23

Article 8.	ContenuduDossierd’Appeld’Offres	23

Article 9.	EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offreset Recours	24

Article 10.	ModificationduDossierd’Appel d’Offres	25

- Préparationdesoffres	25

Article 11.	Fraisde soumission	25

Article 12.	Languede l’offre	26

Article 13.	Documentsconstituantl’offre	26

Article 14.	Montantde l’offre	27

Article 15.	Monnaiesdesoumission et derèglement	28

Article 16.	Validitédesoffres	29

Article 17.	Cautionnementde soumission	30

Article 18.	Propositionsvariantesdessoumissionnaires	31

Article 19.	Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres	31

Article 20.	Forme,Formatet signaturede l’offre	32

- Dépôtdesoffres	32

Article 21.	Cachetâgeetmarquagedesoffres	32

Article 22.	Date, heure, limitesdedépôtdesoffresetModede soumission	33

Article 23.	Offreshorsdélai	34

Article 24.	Modification, substitutionetretraitdes offres	34

- Ouverturedesplis etévaluationdes offres	34

Article 25.	Ouverturedes pliset recours	34

Article 26.	Caractèreconfidentielde laprocédure	36

Article 27.	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maîtred’OuvrageDélégué…………………………………………………………………..36

Article 28.	Déterminationdela conformitédesoffresetévaluationauplantechnique	…..37

Article 29.	Critèresd’évaluationetdequalificationdusoumissionnaire	38

Article 30.	Correctiondes erreurs	38

Article 31.	Conversionenuneseulemonnaie	39

Article 32.	Evaluationetcomparaisondesoffresauplanfinancier	39

Article 33.	Préférenceaccordéeaux soumissionnaires nationaux	40

- Attribution	41

Article 34.	Attribution	41

Article 35.	Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appeld’Offresinfructueux oud’annulerune procédure………………………….41

Article 36.	Notificationdel’attributiondumarché	41

Article 37.	Publicationdesrésultatsd’attributiondumarché etrecours	42

Article 38.	Signaturedumarché	42

Article 39.	Cautionnement définitif	43

REGLEMENTGENERALDEL'APPELD'OFFRES

- GENERALITES

Article1.Objetde la consultation

  - Le Maître d’Ouvrage, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

  - LeSoumissionnaireretenu,ouattributaire,doitacheverlestravauxdansledélaiprévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

Article2.Financement

Lasourcedefinancement destravaux,objetdu présent Appeld’OffresestprécisédansleRPAO.

Article3.Principeséthiques

  - Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôleetderégulationdesmarchés,sontsoumisauxdispositionsdesloisetrèglementsinterdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

Acetégard,ilssouscriventlacharted’intégritédontlemodèleestjointenannexeduprésentDossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

Envertudeces principes,leMaîtred’ouvrage:

- défini,auxfins decetteclause,les expressions dela manièresuivante:

  - Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconqueavantageenvued'influencerl’actiond’unagentpublicaucoursdel’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

  - Se livre à des "manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencerl'attributionoul'exécutiond'unmarché;

  - Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendentdanslebutdemaintenirartificiellementlesprixdesoffresàdesniveauxne

correspondantpasàceux,quirésulteraientdujeu delaconcurrence;

  - Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leursbiensouprofèredesmenacesàleurencontredemanièredirecteouindirecte,afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

  - Le «conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité entendde:

    - L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

    - L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii.Selivreaux«pratiquesobstructives »,quiconquecommetdesactesvisantàladestruction, lafalsification,l’altérationouladissimulationdespreuvessurlesquellessefondeuneenquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ouparl’intermédiaired’unagent, coupabledecorruption,deconflitd’intérêt,decomplicitéous’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

  - L'Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudicedes poursuites pénales, qui pourraient êtreengagées contre lui.

  - L’Autoritéchargée des Marchés Publics,peutprendreàl’encontredesacteurspublicsreconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenirdanslapassationetlesuividel’exécutiondesMarchésPublicspendantunepériode

correspondantpasàceux,quirésulteraientdujeu delaconcurrence;

Article4.Candidatsadmisà concourir

  - Endehorsdel’Appeld’Offres Restreint, quis’adresseàtouslescandidatsretenusàl’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’Appeld’Offress’adresseàtouslessoumissionnaires,sousréservequ’ilsremplissentlesconditions d’éligibilité ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

  - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

  - Estdanslecadred’unmêmeAppel d’Offres,représentantlégal d’un autresoumissionnaire ;

  - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Appel d’Offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises.Unfournisseurpeutfigurerentantquesous-traitantdansplusieursoffres,maisen cette qualité de sous-traitant seulement.

  - Estaffiliéàungroupeouentitéque,leMaîtred’Ouvragearecrutéouenvisagederecruterpour participer au contrôle ;

  - Le Maître d’Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

- Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrementautonome,(ii)géréeselonlesrèglesdelacomptabilitéprivéeet(iii)n’estpassousla tutelleduMaîtred’Ouvrage,saufautorisationexpressedel’AutoritéchargéedesMarchés Publics.

- Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte

l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contratet(ii)qu’ilsn’ontpasbénéficié,dansladéterminationdeceprix,desavantagesdécoulantdesressources,quileurssontattribuéesautitredeleursmissionsdeservicepublic.

  - L’Appeld’Offres est Ouverture RestreintselonlesspécificationsduRPAOàtouslescandidats, qui remplissent les conditions ci-après :

- Nepasêtreenétatdeliquidationjudiciaireouenfaillite;

- Nepasêtrefrappédel’unedesinterdictionsoudéchéancesprévuesparlesloiset règlements envigueur,aussibienauplannationalqu’international ;

- Souscrireauxdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

  - PoursoumissionnerparvoieélectroniqueviaCOLEPSoutoutautremoyendecommunication électroniqueindiquéparleMaitred’Ouvrage,lecandidatousoumissionnairedoitêtreenregistrésur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

  - Si l’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

#### Article5.Matériaux, matériels,fournitures,équipements etservices autorisés

  - Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant êtrefournisdans lecadreduMarché nedoivent pasprovenirlecaséchéant, depays figurantdansla liste prévue dans le RPAO.

  - En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

#### Article6.Documents établissantlaqualificationduSoumissionnaire

  - Lessoumissionnairesdoivent,commepartieintégrantedeleuroffre:

- Produireun pouvoirhabilitantlesignatairedela soumissionàengagerlesoumissionnaire;

- Fournirlesdocumentspermettantd’établirlaqualificationdusoumissionnaireselonlaprésentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssontexigées lecaséchéant:

  - Laproductiondel’extraitdesbilansfaisantressortirlechiffred’affaires etlesrésultats;

  - l’accèsàuneligne decréditoud’autresressourcesfinancières;

  - Lesmarchésexécutés;

  - Lalistedupersonnelclé ;

  - Ladisponibilitédumatérielindispensable;

  - Lecertificat decatégorisation pourlesprestatairesde BTP,lecaséchéant.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article6.1ci-dessus.LeRPAOdevrapréciserlesinformationsàfournirparlegroupement et celles à fournir par chaque membre dugroupement ;

    - L’offreetlemarchédoiventêtresignésdefaçonàobligertouslesmembresdugroupement;

    - La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

    - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

    - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte.

  - Lessoumissionnairesdoiventégalementprésenterdespropositionssuffisammentdétailléespour démontrer,qu’ellessontconformesauxspécificationstechniquesetauxdélaisd’exécutionvisésdans le RPAO.

  - Lessoumissionnaires,quisollicitentlebénéficed’unemargedepréférence,doiventfournirtous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article7.Visitedusitedes travaux

  - Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessairespourlapréparationdel’offreetl’exécutiondestravaux.Cettevisite,lorsqu’elleestexigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisantressortirunedescriptiondusiteainsiquelesobservationssurlesconditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

  - Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employésouagents,àpénétrerdansseslocauxetsursesterrainsauxfinsdeladitevisite,mais seulement à la condition expresse que, le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage de toute responsabilité pouvant en résulter.

Lesoumissionnairedemeureresponsabledesaccidentsmortelsoucorporels,despertesou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

  - LeMaîtred’Ouvragepeutorganiserunevisitedusitedestravauxaumomentdelaréunion préparatoire à l’établissement des offresmentionnées à l’article 19 du RGAO.

### DOSSIERD’APPEL D’OFFRES

Article8.Contenu du Dossierd’Appeld’Offres

  - Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet dumarché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci- après :

Piècen°0:Lalettred’invitationàsoumissionner(encasd’Appelsd’OffresRestreints);

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO);

Piècen°4:LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piècen°7:LeCadreduDétail quantitatifetestimatif ;

Piècen°8 :LeCadreduSous-DétaildesPrixUnitairesoudeladécompositiondesprix,lecas échéant ;

Piècen°09:Lemodèledemarché;

Piècen°10:LesModèles ouformulairestypesà utiliserparlesSoumissionnairesnotamment:

Annexen°1:ModèledeDéclarationd’intentiondesoumissionner Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Annexe n° 3 : Modèle de caution de soumission

Annexen°4:Modèlede cautionnementdéfinitif

Annexen°5:Modèlede caution d'avancededémarrage

Annexen°6:Modèledecautiondebonneexécution(retenuedegarantie)

Annexe n° 7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8 : Modèle de Cadre du planning ;

Annexen° 9:Modèlede liste depersonnelsà mobiliser

Annexen°10:Modèledefichesdeprestationssusceptiblesd'êtresoustraitées

Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser.

Piècen°11:Leformulaire delacharted’intégrité.

Piècen°12:Leformulairededéclarationd’engagementaurespectdesclausessocialeset environnementales.

Piècen°13:LevisadematuritéoulesjustificatifsdesétudespréalablesàremplirparleMaître d’Ouvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des finances à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

#### Article9.EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offreset Recours

  - a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peutenfairelademandeàl’AutoritéContractanteparécritouparcourrierélectronique(télécopieou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité ContractanterépondraparécritouparcourrierélectroniqueouviaCOLEPSousurtoutautre moyendecommunicationélectroniqueindiquédansleDAOàtoutedemanded’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnantpassonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

- 2.Toutsoumissionnaire,quis’estimelésépeutintroduireunerequêteauprèsduMaîtred’ouvrage. En cas d’Appel d’Offres Restreint, le recours doit :

  - à la phase de préqualification,doitporter sur des demandes de réexamendes conditionsde sollicitation, depréqualificationousurdesdemandesderéexamendesdécisionsouactespriset publiés par le Maîtred’Ouvragelors de la procédurede préqualification.

  - Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualificationpourintroduireleurrecoursauprèsduMaîtred’Ouvrage,aveccopieàl’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - Cerecoursn’estpas suspensif.

9.3. Lorsque l’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis :

- au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- ildoitparvenirauMaîtred’Ouvrageauplustardquatorze(14)joursouvrablesavantladate d’ouverture des offres ;

- leMaîtred’Ouvragedisposedecinq(05)joursouvrablespourréagir.Lacopiedelaréaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

- en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’Ouvrage, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

- Cerecoursn’estpas suspensif.

Article10.ModificationduDossierd’Appeld’Offres

  - Le Maîtred’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif,quecesoitàsoninitiativeouconsécutivementàunesaisined’unsoumissionnaire,modifierle Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

  - Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écriteàtousles soumissionnairesayant achetéle Dossierd’Appel d’Offres ouviaCOLEPS ousur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

  - Afindedonnerauxsoumissionnairessuffisammentdetempspourtenircomptedel’additifdans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

### PREPARATIONDESOFFRES

Article11.Fraisde soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article12.Languedel’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimésfournisparlesoumissionnairepeuventêtrerédigésdansuneautrelangueàconditiond’être accompagnésd’unetraductionprécise enfrançais ouenanglais faitparun traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article13.Documentsconstituantl’offre

  - L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

##### Volume1 : Dossieradministratif

Ilcomprendnotamment:

  - Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

    - Asouscrit lesdéclarations prévuesparlesloisetrèglements envigueur ;

    - s’estacquittédesdroits,taxes,impôts,cotisations, contributions, redevancesouprélèvements de quelque nature que ce soit ;

    - n’estpasenétatdeliquidationjudiciaireouenfaillite;

    - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

  - Lecautionnementdesoumissionétabliconformémentauxdispositionsdel’article17du RGAO ;

  - L’acteécritdonnantpouvoirausignatairedel’offred’engagerlapersonnemorale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

  - A un dossier fiscal complet.

##### Volume2:Offre technique

Ilcomprendnotamment :

##### Lesrenseignementssurla qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

##### LaMéthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment:unenoteméthodologiqueportantsuruneanalysedestravauxetprécisantl’organisation etleprogrammequelesoumissionnairecomptemettreenplaceouenœuvrepourlesréaliser

(Installations, planning,PAQ,sous-traitance,approcheHIMOlecaséchéant,etc.).

##### Lespreuvesd’acceptation desconditionsdumarché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP).

##### CommentairesCCAPetCCTP(facultatifs)

Lessoumissionnairesformulerontuncommentairesurleschoixtechniquesduprojetetd’éventuelles propositions.

#### Lacharte d’intégrité

  - Actualiser les textes généraux

  - Rendre l’avance de démarrage sans objet Art.37

##### Volume3:Offre financière

Ilcomprendlesélémentspermettantdejustifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Lebordereaudesprixunitairesdûmentrempli ;

  - Ledétailquantitatif et estimatifdûmentrempli ;

  - Lesous-détaildesprix et/ouladécompositiondesprix forfaitaires;

  - L’échéancierprévisionneldepaiements, le caséchéant.

Lessoumissionnairesutiliserontàceteffetlespiècesetmodèlesouformulairestypesprévusdansle Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

  - LeRPAOindiquecombiendetempslespropositionsdoiventdemeurervalidesàcompterdela date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnelspécialiséproposépourlamission.LeMaîtred’Ouvragefaittoutsonpossiblepourmener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article14.Montantdel’offre

  - Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travauxdécrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

  - Lesoumissionnairerempliralesprixunitairesettotauxdetouslespostesdubordereaudeprix et du Détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissementdesprixinitiaux, ainsiquelesmodalitésderévisionet/oud’actualisationdesditsprix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

  - Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Article15.Monnaiesdesoumission etderèglement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - OptionA :lemontantde lasoumission estlibelléentièrementen monnaienationale

Le montant dela soumission, lesprix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

    - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compteengagerdesdépensesdansd’autresmonnaiespourlaréalisationdesTravaux,indiquera enannexeàlasoumissionleoulespourcentagesdumontantdel’offrenécessairespourcouvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

    - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumissionconformémentaux précisionsduRPAO.IlsserontappliquéspourtoutpaiementautitreduMarché,pourqu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

LesoumissionnairelibelleralesPrixUnitairesduBordereaudesPrixetlesPrixduDétailQuantitatifet Estimatif delamanière suivante:

    - Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

    - Lesprix desintrantsnécessairesaux travaux que,lesoumissionnaire compteseprocurer en dehorsdupaysduMaîtred’Ouvrageserontlibellésdanslamonnaiedupaysdusoumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaiesnationaleetétrangèreetdejustifierque,lesmontantsinclusdanslesprixunitairesettotaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdesmonnaiesétrangèresrestantàpayersurlemontant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article16.Validitédes offres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai devaliditéducautionnementdesoumissionestconforme.Danscecas,undélaidequarante-huit(48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement dusoumissionnaireàuneprolongationdudélaidevalidité.Lademandeetlesréponsesquiluiseront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,serontactualisésparapplicationdelaformuleyrelativefigurantàlademandedeprorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

Lapérioded’actualisationiradeladatededépassementdessoixante(60)joursàladatede

notificationdumarchéoudel’ordredeservicededémarragedestravauxausoumissionnaireretenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article17.Cautionnementde soumission

  - En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

  - Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage. Le cautionnement de soumissiondemeureravalidependanttrente(30)joursau-delàdeladatelimiteinitialedevaliditédes offres,oudetoutenouvelledatelimitedevaliditédemandéeparleMaîtred’Ouvrageetacceptéepar le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pourlesprestationsrelevantdeslettrescommandes,leschèquescertifiésetleschèques-banquessont admis au titre du cautionnement de soumission.

  - Touteoffrenonaccompagnéed’uncautionnementdesoumissionacceptableserarejetéeparla Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire oumettant l’offre.

  - Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organismechargédelarégulationdesmarchéspublics)serontrestituéesdansundélaidequinze

(15)joursouvrablesdèspublicationdesrésultatsdel’attribution.Lesoffresnonretiréesdanscedélai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

  - Lecautionnementdesoumissiondessoumissionnairesnonretenussontrestituésdèspublication des résultats d’attribution.

17.6. Lecautionnementdesoumissiondel’attributaireduMarchéseralibérédèsquecedernieraura fourni le cautionnement définitif requis.

- 7. Lecautionnementdesoumissionpeutêtresaisi :

  - Silesoumissionnaire retireson offredurant lapériode devalidité ;

  - Si,lesoumissionnaireretenu:

- Manqueàson obligation desouscrirelemarché enapplicationdel’article 38 du RGAO;

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

- Refusederecevoirnotificationdumarché.

Article18.Propositions variantes dessoumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceuxspécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

  - Exceptédanslecasmentionnéàl’Article18.3ci-dessous, lessoumissionnairessouhaitantoffrir desvariantestechniquesdoiventd’abordchiffrerlasolutiondebaseduMaîtred’Ouvragetelleque décritedansleDossierd’Appeld’Offres,etfournirenoutretouslesrenseignementsdontleMaître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notesdecalcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites danslesSpécificationstechniques. Ledossierd’appeld’offresdoitpréciserdemanièreclaire,lafaçon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

#### Article19.Réunionpréparatoireà l’établissementdesoffres

  - Amoins que, leRPAOn’en disposeautrement, leSoumissionnairepeut êtreinvitéàassisterà une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit defaçonqu’elleparvienneauMaîtred’Ouvrageaumoinsunesemaineavantlaréunionpréparatoire. IlestpossiblequeleMaîtred’Ouvragenepuisserépondreaucoursdelaréunionauxquestionsreçues troptard.Danscecas,lesquestionsetréponsesseronttransmisesselonlesmodalitésdel’article19.4 ci-dessous.

  - Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documentsd’appeld’offresénumérésàl’Article8duRGAOquipourraits’avérernécessaireàl’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article10 du RGAO,leprocès-verbal de laréunion préparatoirenepouvant en tenir lieu.

  - Lefaitqu’unsoumissionnairen’assistepasàlaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffres ne sera pas un motif de disqualification.

Article20.Forme, Formatetsignaturede l’offre

Pour lasoumission hors ligne,

  - Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits àl’encreindélébile(dans lecas des copies, desphotocopiesycomprissousla forme scannéesontégalementacceptables)etserontsignés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offrenedoitcomporteraucunemodification,suppressionnisurcharge,àmoinsquedetelles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pourla soumission par voie électronique.

### DEPOTDES OFFRES

Article21.Cachetageet marquagedesoffres

  - La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutesplacées dansuneenveloppeextérieurequinedevradonneraucuneindicationsurl’identitédu Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Lesdifférentespiècesdechaquevolumeserontnumérotéesdansl’ordreduRPAOetséparéesparun intercalaire de couleur autre que le blanc.

  - Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

    - Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

    - Porterontlenom duprojetainsiquel’objetet lenuméro del’Avisd’Appeld’Offresindiqués

DansleRPAO,etlamention“AN'OUVRIRQU'ENSEANCEDE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppeextérieuren’est passcellée et marquée commeindiqué aux articles21.1et21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

#### Article22.Date,heurelimitesdedépôtdesoffresetModedesoumission 22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

- Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage parl’entremisedeleurstructureinterne degestionadministrativedesmarchéspublicsàl’adressespécifiéeàl'article21.2duRPAOau plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

- Ladateetl’heurederéceptiondessoumissionsenlignesontautomatiquementenregistréespar la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

- Pourl’horodatage,lefuseauhorairederéférenceestl’heurelocale(GMT/UTC+1).Cetteheure est visible sur la page de soumission.

- Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations duMaîtred’Ouvrageet des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

- Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

#### 22.2: Modedesoumission

Troismodes desoumissionssontpossibles :

- Enligne(online):seuleslessoumissionsenlignesontacceptéespourcetteconsultationpar l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne(offline):seuleslessoumissionshorslignesontacceptéespourcetteconsultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Enligneouhorsligne(on/offline).Lesdeuxmodesdesoumissionsontpossibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Lemodedesoumissionretenu estprécisédansleRPAO.

- Enligneouhorsligne(on/offline).Lesdeuxmodesdesoumissionsontpossibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Lemodedesoumissionretenu estprécisédansleRPAO.

Article23.Offreshorsdélai

Quelquesoitlemodedesoumission, touteoffreparvenuedanlesservicesduMaîtred’Ouvrageest irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

#### Article24.Modification, substitutionetretraitdesoffres Pour les soumissions hors ligne,

  - Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait, soitreçueparleMaîtred’Ouvrage avantl’achèvementdudélai prescritpourledépôt desoffres. Laditenotificationdoitêtresignéepar un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article21duRGAO.Le retraitpeut également êtrenotifiépartélécopieoue-mail,maisdevradans cecasêtreconfirméparunenotificationécritedûmentsignée,etdontladate,lecachetpostalfaisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la périodede validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

### OUVERTUREDES PLIS ET EVALUATIONDESOFFRES

Article25.Ouverturedespliset recours

25.1Préalablementàl’ouverturedesplis,lesoffresdéposéesparvoieélectroniquesontdéchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

  - L’ouverturedetouslesplissefaitenuntemps,ycomprispourlestravauxdegrandeimportance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées«Retrait »serontouvertesetleurcontenuannoncé àhautevoix,tandisquel’enveloppe contenantl’offreoulacopiedesauvegardecorrespondantesera retournéeau Soumissionnaire sans avoirétéouverteLeretraitd’uneoffreoulacopiedesauvegarde ne sera autorisé que, si la notificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataire àdemanderleretraitetsicettenotificationestlueà hautevoix.Ensuite,lesenveloppesmarquées

«OffredeRemplacement ou lacopiede sauvegarde » seront ouverteset annoncéesàhautevoix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemander le remplacement etest lue àhautevoix. Enfin, les enveloppes marquées« modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.La modification d’offreou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitationvalidedusignataireàdemanderlamodificationetest lue à haute voix. Seules les offres oulescopiesdesauvegarde qui ont étéouvertesetannoncéesàhautevoixlorsdel’ouverturedesplis seront ensuite évaluées

  - Touteslesenveloppesserontouvertesl’uneaprèsl’autreetlenomdusoumissionnaireannoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabaisettoutevariantelecaséchéant,l’existenced’unegarantied’offresielleestexigée,ettoutautre détailquelacommissiondepassationdesmarchéscompétentepeutjugerutiledementionner.Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

  - Etantdonnéqu'uneoffreouunecopiedesauvegardequin’apasétéouverteetlueàhautevoix durantlaséanced’ouverturedesplis,nepeutpasêtresoumiseàévaluation,lacommissions'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

  - Ilest établi,séance tenanteun procès-verbal d’ouverturedes plisqui mentionnelarecevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire àsademande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

  - Encasderecours,lesoumissionnairedoitadressersarequêteauComitéd’examendesrecours avec copie au Maître d’Ouvrage le cas échéant, au président de la commission de passation des marchésconcernéàl’organismechargédelarégulationdesMarchésPublics etàl’Autoritéchargée des Marchés Publics.

Il doit parvenirdansundélai maximum detrois(03)joursouvrables aprèsl’ouverture desplis,sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Cerecoursquinepeutporterquesurledéroulementdecetteétape,notammentlerespectdes procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Lecaséchéant,l’ObservateurIndépendantannexeàsonrapport,lefeuilletduregistrederecoursqui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

  - L’ouverturedesplistransmisparvoieélectroniqueetceuxprésentéssursupportpapiersefait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article26.Caractèreconfidentieldelaprocédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification delaqualification des soumissionnaires et àlaproposition d’attributionduMarchéne seradonnéeauxsoumissionnairesniàtouteautrepersonnenonconcernéeparladiteprocéduretant que l’attribution du Marché n’aurapas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

  - ToutetentativefaiteparunsoumissionnairepourinfluencerlaSous-commissiond’analysedans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2,entrel’ouverturedesplisetl’attributiondumarché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

#### Article27.Eclaircissementssurles offresetcontactsavecleMaître d’Ouvrage

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demanderauxsoumissionnaires,auxadministrationsouorganismescompétentsdedonnerdes éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur toutautremoyendecommunicationélectroniqueindiquéparleMaîtred’ouvragedansleDAO,avec copieàl'organismeenchargedelarégulation,maisaucunchangementdumontantouducontenude la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dansl’offre,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrationsémettrices,dedemanderàunsoumissionnairedeconfirmerlacorrectiond’erreurde calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Ledélaideréponseaccordéauxdemandesd’éclaircissementnesauraitexcédersept(07)jours ouvrables.

27.4Sousréservedesdispositionsdel’alinéa1susvisé,lessoumissionnairesnecontacterontpasles membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

#### Article28.Déterminationdelaconformitédesoffresetévaluationauplan technique

  - LaSous-commission d’analyse mise en placepar laCommission de Passation des Marchés au préalableprocèderaàla vérificationdel’éligibilitédessoumissionnairesetà unexamendétaillédes offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

    - examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

    - évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin des’assurerquetouteslesstipulationsdu Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

  - Uneoffreconformepourl’essentielauDossierd’Appeld’Offresestuneoffrequirespectetousles termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affectesensiblementl’étendue,laqualitéoularéalisationdesTravaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché;

- Esttellequesonacceptationousa correctionaffecteraitinjustementlacompétitivitédes autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - LeMaître d’Ouvrage seréserveledroit d’accepterouderejetertoutemodification,divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

#### Article29.Critèresd’évaluationetdequalificationdusoumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluationetdequalificationstipulésdansleRPAO. Ilestessentield’évitertoutarbitrairedansla fixation de ces critères.

Article30.Correctiondeserreurs

  - La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il ya contradiction entrele prixunitaireet le prix totalobtenuenmultipliant leprix unitairepar les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Siletotalobtenuparadditionousoustractiondessoustotauxn’estpasexact,lessoustotauxferont foi et le total sera corrigé ;

- Encasdedivergence entrelesprixenchiffresetceuxenlettres,leprixenlettresfait foi.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article31.Conversionenuneseule monnaie

  - Pourfaciliterl’évaluationetlacomparaisondesoffres,lasous-commissiond’analyseconvertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

#### Article32.Evaluationetcomparaisondesoffresauplan financier

  - Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

  - Enévaluant lesoffres,lasous-commissiondéterminerapourchaqueoffrelemontantévaluéde l’offre en rectifiant son montant comme suit :

    - En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

    - En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux enrégie,lorsqu’ilssontchiffrésde façon compétitivecommespécifiédansleRPAO;

    - En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci- dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

    - En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

    - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

    - Le cas échéant, conformément aux dispositionsde l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquantlesremisesoffertesparleSoumissionnairepourl’attributiondeplusd’unlot,sicet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

    - Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP,appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

  - Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

  - Danslecasoùuneoffreestjugéeanormalementbasse,laCommissiondePassationdesMarchés propose au Maîtred'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le Maître d’Ouvrage à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

LeMaîtred’Ouvragetientcomptedel’avisl’organismechargédelarégulationdesmarchéspublics pour se prononcer.

#### Article33.Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux

  - Lorsdelapassationd’unmarchédanslecadred’uneconsultationinternationale,unemargede préférenceestaccordée, àoffreséquivalentesetdansl’ordredepriorité,auxsoumissionsprésentées par :

    - Unepersonnephysiquedenationalitécamerounaiseouunepersonnemoralededroitcamerounais ;

    - Uneentreprisedontlecapitalestintégralementou majoritairementdétenu pardespersonnes de nationalité camerounaise ;

    - Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

    - Ungroupementd’entreprisesassociantdesentreprisescamerounaises.

  - Lesoffressontconsidéréeséquivalenteslorsqu’ellesontremplilesconditionstechniques requises.

  - Pourlesmarchés detravaux,la margedepréférencenationale estde dixpourcent (10%).

  - Lapréférencenationalenepeutêtreappliquéequelorsqueledossierd’appeld’offresleprévoit.

### F. ATTRIBUTION

Article34.Attribution

  - Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

  - Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

  - Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

Toutedécisiond’attributiond’unmarchépublicparleMaîtred’Ouvrageestinsérée,avecindication deprix et dedélai, dans lejournal des marchés publics éditéparl’organismechargédelarégulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage.

#### Article35. Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

  - Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

  - Le Maître d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - Encasd'allotissement,lesdispositionsprévuesauxalinéasci-dessussontapplicablesàchacun des lots.

Article36.Notificationdel’attributiondumarché

36.1Touteattributiond’unmarchéestmatérialiséeparunedécisionduMaîtred’Ouvrageetnotifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributairedumarché par télécopie confirméeparlettrerecommandéeoupartout autre moyenquesasoumissionaétéretenue.CettelettreindiqueralemontantqueleMaîtred’ouvragepaieraaucocontractantdel’administrationautitredel’exécutiondestravauxetledélaid’exécution.

#### Article37.Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours

  - Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décisiond’attributionetlapublicationdesrésultatsàcompterdeladatederéceptiondelaproposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

  - Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

  - Dèspublication des résultats portantattribution, le Maître d’Ouvrage adresse à chaque soumissionnairequienfaitlademande,unextraitdurapportd’analyseleconcernant.

  - Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal dequinze(15)joursserontdétruites,sansqu’ilyaitlieuàréclamation,àl’exceptiondel’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies auMaîtred’Ouvrage,auPrésidentdelaCommissiondepassationdesmarchésconcernée,à l’Organismechargé de laRégulationdesMarchésPublics,etàl’Autoritéchargéedesmarchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6. Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article38.Signaturedu marché

  - Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

  - L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réceptionpoursouscrirelemarché.Passécedélai,leMaître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler ladécisiond’attributionaprèsmiseendemeuredel’attributairerestéesanssuite.Danscecas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

  - Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pourles marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente,aprèsleursouscriptionpar l’attributaire.

  - Le Maître d’Ouvrage notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception poursouscrirelemarché. Passé cedélai, leMaîtred’Ouvragese réserve ledroit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnementdesoumissionestsaisietlemarchéestattribuéaucandidatclasséensecondeposition.

Article39.Cautionnement définitif

  - Danslesvingt(20)jourscalendairessuivantlanotificationdumarchéparleMaîtred’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Lecautionnementdéfinitifdontletaux,fixédansleRPAO,varieentre2et5%dumontantTTC dumarché,augmentélecaséchéantdumontantdesavenants,peutêtreremplacéparlagarantied’une cautiond’unétablissementbancaireagrééconformémentauxtextesenvigueur,etémiseauprofitdu Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

  - Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisationsdelasociétécivilepeuventproduireàlaplaceducautionnement,soitunchèquecertifié, soitunchèquedebanque,soitunehypothèquelégale,soitunecautiond’unétablissementbancaireou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

  - L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

  - Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECEN°3

REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPEL D’OFFRES(RPAO)

REGLEMENTPARTICULIERDEL’APPELD’OFFRES

Cette pièce doit être remplie par le Maître d’Ouvrage avant le lancement de la consultation. Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux prestations faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO.

#### Encasdeconflit,lesdispositionsci-aprèsprévalentsurcellesduRGAO

Lesnumérosdelapremière colonne et réfèrentà l’articlecorrespondantdu RGAO.

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| A.GENERALITES |  |
| 1.1 | - Nom et adresse du Maître: Le Maire de la Commune de Nyete, - Référence de l’Appel d’Offres: N°003 / AONO/Com.nyete/SG/CIPM/2025 du / /2025 - Nombredelots:lotunique DéfinitiondesTravaux: Travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’École Publique v11hevecam, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan, Région du Sud. Les travaux consistent à: - Travaux préparatoire - études ; - Terrassement ; - Fondation ; Maçonneries en Elévation ; Menuiserie métallique ; Charpente – Couverture ; Electricité ; Peinture ; VRD. NB: Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail Quantitatif et Estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particulières. |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de: Trois (03) mois calendaires. Ce délai pour chacun des lots court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 1.4 | Nom, Objet des travaux: Travaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11 HEVECAM, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan, Région du Sud. Les travaux comportent plusieurs phases : Non Conférence préalable à l’établissement des propositions:Non |
| 2 | Source(s)de financement: ressources transférées du BIP MINEDUB 2025 Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés les ressources transférées du BIP MINEDUB, Exercice 2025 et suivant Ligne …………. |
| 4.2 | L’Appel d’Offres National est Ouvert en procédure d’urgence |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Aucun matériau, ni matériel, ni fourniture destinée à l’utilisation dans le cadre de ce projet, ne devra provenir des lieux ci-après : Pays autre que le Cameroun |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces "L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilité à la Préférencenationale:Néant |
| 7.3. | Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus après la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le suivant : (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics), Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de NYETE (SIGAMP: Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics). |

| Références | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et l’adresse complète du requérant et être expédiées à l’adresse suivante : - Maire de la Commune de NYETE |
| C-PREPARATIONDESOFFRES |  |
| 12. | La langue de soumission est«l’Anglais ou le Français» |
| ,13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : A– Volume I: Pièces administratives Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ; - La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) et timbrée, d’un montant de 400 000(QUATRE CENT mille) francs CFA et d’une durée de validité de trente (30) jours (01mois), timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’Appel d’Offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. - L’Accord de groupement notarié, le cas échéant ; - Le Pouvoir de signature, le cas échéant ; - Le Certificat de Conformité Fiscale délivrée par l’Administration Fiscale; - Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de 35000 (Trente-cinq mille) francs CFA,payable à la Recette Municipale de la Commune de NYETE ; - Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; - L’attestation de catégorisation, le cas échéant ; En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ; f) Registre de commerce (copie légalisée). NB: Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres B–Volume II: Offre technique Elle comprend notamment : - Lesrenseignementssurla qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : - Référencesdu soumissionnaire - La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois (03) dernières années. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence: - Copies de la première, deuxième et dernière page du contrat; - PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin. - Personnel - Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO. NB: Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir : - Copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois; - Curriculum vitae signé et daté de l’expert ; - Attestation de disponibilité signée et datée de l’expert. NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres. - Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux - Une liste des matériels à mobiliser (en propre ou en location), qui devra comprendre au moins : - Un(01)camionbenne ; - Un(01)véhiculedeliaison; - Une(01)aiguillevibrante; - Un(01)groupeélectrogène; - Petitsmatérielsdechantier. NB :Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - OrganisationetMéthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière Détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment: - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; - Le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux; - Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO); - Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant; b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); - Les cahiers des clauses techniques Particulières(CCTP). NB:la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. b.4.Commentaires CCAP et CCTP Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles propositions. b5-La capacité financière; Les Soumissionnaires devront présenter notamment: - L’attestation de capacité financière d’un montant de 6 660 000 (Six millions six cent soixante) francs CFA par lot délivrée par une banque agréée de 1er ordre, b-6-l’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années (Facultatif). C.Volume3:Offrefinancière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après: - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli; - Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli; - Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB: Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc, aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| 14.3. | Impôts et taxes : Lesprix proposés doivent être libellés Toutes Taxes Comprises. |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 14.4. | Les prix du marché ne seront pas révisables. |
| 15.1. | Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de l’offre est définie suivant l’option A (monnaie locale uniquement) de l’article 15.1duRGAO. |
| 15.2. | Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale et pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. |
| 16.1. | Validité des offres: La période de validité des offres est de Quatre-vingt dix(90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Le Montant du cautionnement de soumission s’élève à 400 000 (Quatre cent mille)FrancsCFA. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques: Il est dans cette rubrique autorisé au soumissionnaire d’émettre une ou des variantes techniques à l’attention du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du projet dans le respect des coûts des objectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur les critères pertinents d’adoption éventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloir de relancer le Maître d’Ouvrage des coûts supplémentaires liés aux études en vue de formuler sa variante. |
| 19.1. | La réunion préparatoire à l’établissement des offres:NEANT |
| 20. | Soumission hors ligne Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires, dont un (01) original et Six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir [Lieu d’enregistrement des offres], au plus tard le / / 2025 à 12 heures et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées : Numéro de l’Appel d’Offres : N° 003 /AONO/COM.NYETE/SG/CIPM/2025 du / La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes: Date : / / 2025 Heure: 14 heures (heure locale |
| 20.1. |  |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 22.2 | D.DEPOTDESOFFRES |
|  | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est la soumission hors ligne. |
| 25.1 | E.OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le//2025 à 15heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de réunions de la Mairie de NYETE. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l’Offre, dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de (48) quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés: - Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, - Les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires; - Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt; - Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres; - Les plis non-conformes au mode de soumission; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO; - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séanced’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |
| 29 | - Lescritèreséliminatoires Ils'agitnotamment: - De l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis; - de la non - production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ; - des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées; - du non-respect de deux(02) critères essentiels; - de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; - l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; - de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE); - de l’absence de la charte d’Intégrité datée et signée ; - de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environne- mentales datée et signée. - Lescritèresditsessentiels Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur : - Laprésentationdel’offre; - Lesréférencesdusoumissionnaire; - La capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ; - Qualification et expérience du personnel; - Moyenslogistiques; - Méthodologie; |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - Les preuves d’acceptation des conditions du marché. - Critèreséliminatoires Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci- après : - Critèresessentiels L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera à titre indicatif sur: N°; Rubrique; Oui/Non. I-; Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif. 1; Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB: Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.; Oui/Non. 2; Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis ,(excepté le cautionnement de soumission); Oui/Non. II-; Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique. 3; Absence de la charte d’intégrité datée et signée; Oui/Non. 4; Absence de la déclaration d’engagement au respect des Clauses environnementales; Oui/Non. III-; Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière. 5; Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière; Oui/Non. 6; Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;; Oui/Non. IV-; Critèreséliminatoiresd’ordregénéral. 7; CCAP et CCTP paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédée de la mention «lu et approuvé»; Oui/Non. 8; Fausses déclarations ,manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces; Oui/Non. 9; Non-respectd’aumoins2critèresessentielssur6; Oui/Non. 10; Absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années; Oui/Non. |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
|  | - Laprésentationdel’offre: Les offres seront lisibles, pièces dans l’ordre du RPAO, présence des sommaires, présence des intercalaires de couleur, paginées et reliées. NB:L’invalidation d’un élément exigé annule le critère. - Expérience - Expériencegénéraleentravaux Expérience dans les marchés de travaux : au moins deux (02) marchés exécutés de manière satisfaisante et achevée dans le domaine des BTP à titre d’entrepreneur ou sous-traitant au cours des quatre (04) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. - Un(01) marché d’un montant minimal de 17000000(Dix-sept millions) Francs CFA TTC; - Un(01) marché d’un montant minimal de 20000000 (vingt millions) Francs CFA TTC. NB: l’invalidation d’une pièce exigée annule le sous-critère. - Expérience spécifique en travaux similaires (à ceux de l’Appel d’Offres) Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux (02) marchés de bâtiments publics d’une envergure au moins similaire au cours des quatre (04) dernières années avec une valeur minimale cumulée de 35000000 (trente-cinq millions)Francs CFA TTC. NB: l’invalidation d’une pièce exigée annule le sous-critère. NB:Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat; - PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage. |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom; Fonctionproposée; Qualification minimale; Annéed’Expérience Générale; Expérience Spécifique En Terme de projets similaires; Poste ou fonctionOccupé pour Chaque projet. Conducteur de travaux; Technicien Supérieur de Génie Civil ou Rural ou autres Diplôme équivalent; Au moins trois (03) ans; Au moins trios (03) ans; Conducteur de travaux. (Aumoins). Chefchantier; Technicien de Génie Civil ou Rural ou autres Diplôme équivalent; Au moins trois (03) ans; Au moinstrois(03)ans; Chefchantier. (Aumoins). | - Personnel: Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment: NB: L’invalidation d’un sous-critère ou un CV non signé et non daté peut annuler le critère. NB: Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation. En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée. - Matériels Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-après: |
|  |  | N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age/ Etat | Nombre minimal requis | Propriétaire /location | Annéed’obtention | Justificatif |  |
|  |  | 1 | Camionbenne | Bonétat | 01 | Propreouen location |  | Carte grise et/ou contrat delocation |  |
|  |  | 2 | Véhiculede liaison | Bonétat | 01 | Propreou enlocation |  | Carte grise et/ou contrat de location |  |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | Aiguillevibrante | Bonétat | 01 | Propreouenlocation |  | Facture d’achat et/ ou contrat de location |  |
|  |  | 5 | Groupeélectrogène | Bonétat | 01 | Propre |  | Facture d’achat |  |
|  |  | 6 | Petitsmatérielsde chantier | Bonétat | Ensemble | Propre |  | Facture d’achat |  |
|  |  | NB: l’invalidation d’une pièce exigée peut annuler le critère. NB:Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. - Capacitéfinancière Les Soumissionnaires devront présenter notamment: - L’attestation de capacité financière d’un montant d’au moins 6 600 000 (Six millions six cent mille) francs CFA par lot délivrée par une banque agréée de 1er ordre, - Les chiffres d’affaires moyen au cours des trois (03) dernières années d’au moins 35 000000 (trente cinq millions) Francs CFA. NB: l’invalidation d’un sous-critère peut annuler le critère. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - OrganisationetMéthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux et l’attestation signée sur l’honneur ; - Le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux; - Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; - Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant; NB: l’invalidation de deux sous-critères annule le critère. - Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention «lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP); - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). NB: la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. NB: La non satisfaction de 02 critères essentiels ci-dessus évoqués entraine la disqualification du soumissionnaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Référencesdu RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est:……………………. |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit:NEANT |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante:NEANT |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
| F- ATTRIBUTION |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribuer a le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante Après application des remises proposées le cas échéant. |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de : 2% du montant toutes taxes comprises du marché Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |

| RéférencesduRGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. |

GRILLED’EVALUATIONDESOFFRESTECHNIQUES

| N° | Critèresessentiels/souscritères |  | Evaluation |  | Sanctions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non |  |
| I | PRESENTATIONDEL’OFFRE |  |  |  |  |
| I.1 | Présentation de l’offre (lisible, pièces dans l’ordre du RPAO, présence des sommaires, présence des intercalaires de couleur, paginées, reliées) |  | Bonnepourl’essentiel | Mauvaise | L’invalida- tion d’un élément exigé, peut annuler le critère |
| II | EXPERIENCEDEL’ENTREPRISE |  |  |  |  |
| II.1 | Expérience générale en travaux publics : Au moins deux (02) marchés exécutés de manière satisfaisante et achevée pour l’essentiel dans le domaine des BTP à titre d’entrepreneur ou sous-traitant au cours des quatre(04) dernières années. |  |  |  | L’invalida- tion d’un sous-cri- tère peut annuler le critère |
|  | - Un (01) marché d’un mon- tant minimal de 17 000000 (dix-sept millions) FCFA TTC. |  | Copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage | Absence des copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage |  |
|  | - Un (01) marché d’un mon- tant minimal de 20 000000 (Vingt millions)FCFATTC. |  | Copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage | Absence des copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage |  |
| II.2 | Expérience spécifique en travaux similaires : Au moins deux (02) marchés de bâtiments publics d’une envergure au moins similaire exécutés de manière satisfaisante et achevée pour l’essentiel à titre d’entrepreneur ou sous-traitant au cours des quatre (04) dernières années avec une va- leur minimale cumulée de 35000000(trente-cinq millions) FCFA |  | Copies 1ère, 2e et dernière pages des contrats, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage | Absence des copies 1ère, 2e et dernière pages du contrat, PV de réception définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin signée du Maître d’ouvrage |  |
| III | QUALIFICATION ET EXPERIENCE DES PERSONNELS |  |  |  |  |
| III.1 | Conducteurdes travaux | Diplôme | Au moins TSGC Ou TSGR ou autres Diplômes équivalent (diplôme Certifié conforme par une autorité compétente) | Soit niveau inférieur à TSGC OU TSGR ou autres Diplômes équivalent, soit diplôme non certifié(plusde03mois) | L’invalida- tion d’un sous-cri- tère ou un CV non signé et non Daté peut annuler le critère |
|  |  | Expérience | Présence d’un CV signé, daté et portant l’adresse et le N° de Tél :du conducteur des travaux avec au moins TROIS (03) ans d’expérience; produire | Soit absence CV, soit présence de CV avec moins de trois (03) ans D’expérience, soit CV non signé ou non daté ou |  |

| N° | Critèresessentiels/souscritères |  | Evaluation |  | Sanctions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  | Une attestation de disponibilité du CT | Ne comporte pas le N° de Téléphone du CT |  |
| III.2 | Chefchantier | Diplôme | Au moins TGC OU TGR ou autres Diplômes équivalent (diplôme certifié conforme par une Autoritécompétente) | Soit niveau inférieur à TGC ou TGR ou autres Diplômes équivalent, soit diplôme non Certifié(plusde03mois) |  |
|  |  | Expérience | Présence d’un CV signé, daté et portant l’adresse et le N° de Tél: du chef chantier avec au moins trois (03) ans d’expé- rience; produire une attestation de disponibilité du CC. | Soit absence CV, soit présence de CV avec moins de trois (03)ans d’expérience, soit CV non signé ou non daté ou ne comporte pas le N° de TéléphoneduCC |  |
| IV | MATERIEL |  |  |  |  |
| IV.1 | -Disposer en propre ou en location avec contrat : - Un(01)camionbenne, - Un(01)véhiculedeliaison, - Une(01)bétonnière, - Une(01)aiguillevibrante. -Disposer en propre avec facture d’achat : - Un(01)groupeélectrogène, - Petitsmatérielsdechantier. |  | Cartes grises du camion benne et du véhicule de liaison légalisées par les services du MINTRANSPORT, facture pour les petits matériels et contrats de locations légalisées pour les matériels en location | Pièces justificatives non fournies ou non signées par l’autorité compétente | L’invalida- tion d’une pièce exigée, peut annuler le critère |
| V | CAPACITEFINANCIERE |  |  |  |  |
| V.1 | Capacitéfinancière |  | Présence d’une attestation de capacité financière d’un montant d’au moins égale à 5 000 000 (Cinq millions) FCFA été mise par une banque de 1er ordre AgrééeparleMINFI. | Attestation de capacité financière non fournie ou non conforme ou d'un montant inférieure à 5000000(cinq millions)FCFA | L’invalida- tion d’un sous-cri- tère peut annuler le critère |
| VI | ORGANISATIONETMETHODOLOGIE |  |  |  |  |
| VI.1 | Une note méthodologique datée et signée du soumissionnaire indiquant l’organisation du chantier, la stratégie d’exécution des travaux dans les délais impartis. |  | Présence d’une note structurée et cohérente, datée et signée du soumissionnaire | Note méthodologique absente ou non structurée, non cohérente, non datée et signée du soumissionnaire | L’invalida- tionde Deux (02) souscri- tères peut annuler le critère |
| VI.2 | Attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire (confère modèle) |  | Présence d’une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Absence d’une attestation de visite de site ou présence d’une Attestationdevisite de |  |

| N° | Critèresessentiels/souscritères | Evaluation |  | Sanctions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  | Site non signée parlesoumissionnaire |  |
| VI.3 | Le planning d’exécution des travaux assorti du délai d’exécution | Réaliste et cohérent avec un délai conforme au DAO | Non fourni ou irréaliste /délai non conforme au DAO |  |
| V.4 | CCAP et CCTP paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédée de la mention « Lu et approuvé » | Paraphés sur chaque page et signés à la dernière précédé de la mention «Lu et approuvé » | Non paraphés sur chaque page, non signés à la dernière et non précédé de la mention «Lu et ap- prouvé» |  |

PIECEN°4

CAHIERDESCLAUSESADMINISTRATIVES PARTICULIERES(CCAP)

# Tabledesmatières

CHAPITREI	Généralités

.	65

Article 1.	Objetdu marché	65

Article 2.	Procéduredepassation du marché	65

Article 3.	Attributions et nantissement	65

Article 4.	Langue,loisetrèglementsapplicables	66

Article 5.	Normes	85

Article6.	Piècesconstitutivesdumarché	85

Article7.	Textesgénéraux applicables	66

Article8.	Communication	67

CHAPITREIIExécutiondestravaux…………………………..………………………………67

Article9.	Consistancedesprestations	67

Article10.	Délaisd’exécutiondu marché	87

Article11.	ObligationsduMaîtred’OuvrageouduMaîtred’Ouvrage Délégué	68

Article 12.	Ordresde service	68

Article 13.	Rôlesetresponsabilitésducocontractantde l’administration	69

Article 14.	Marchésàtranches conditionnelles…	69

Article 15.	PersonneletMatérielducocontractant	70

Article 16.	Piècesàfournirparlecocontractant	72

Article 17.	Miseàdispositiondes documentset du site	73

Article 18.	Assurancesdesouvrages etresponsabilitésciviles	73

Article 19.	Sous-traitance	73

Article20.	Laboratoiredechantier	74

Article21.	Journal et Réunions de chantier	74

Article22.	Utilisation des explosifs	74

CHAPITREIIIDelaréception	74

Article 23.	Réceptionprovisoire	74

Article 24.	Documentsàfourniraprès exécution	76

Article 25.	Garantiecontractuelle/Entretienpendantlapériodedegarantie	76

Article 26.	Réceptiondéfinitive	77

Article 27.	Garantielégale	77

CHAPITREIV.Clauses financières	77

Article 28.	Montantdu marché	77

Article 29.	Lieuetmodedepaiement	77

Article30.	Garantieset cautions	77

Article31.	Variationdesprix	78

Article 32.	Formulesderévisiondesprix	78

Article 33.	Formulesd’actualisationdes prix	78

Article 34.	Travauxenrégie	78

Article 35.	Valorisationdesapprovisionnements	79

Article 36.	Avances	79

Article 37.	Règlementdes travaux	79

Article 38.	Intérêtsmoratoires	81

Article 39.	Pénalités	81

Article40.	Règlementencasdegroupementd’entrepriseset desous-traitance	82

Article41.	Régimefiscaletdouanier	82

Article 42.	Timbresetenregistrementdesmarchés	82

CHAPITREV.	Dispositions diverses

.	82

Article 43.	Résiliationdu marché	82

Article 44.	Casdeforcemajeure	83

Article 45.	Différendset litiges	83

Article 46.	Editionetdiffusionduprésentmarché	83

Article 47.	etdernier: Validitéet entréeen vigueurdu marché	83

# CHAPITREI.GENERALITES

#### Article1:Objetdumarché

Leprésentmarchéapourobjet‘exécutiondesTravaux de construction d’un bloc deux (02) salles de classes à l’Ecole Publique v11HEVECAM, lot2, dans la Commune de Nyete, Département de l’Océan ,Région du Sud.

.

#### Article2 : Procédurede passationdumarché

LeprésentmarchéestpasséaprèsAppeld’OffresNationalOuvert

#### N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du	/ 	/2025

#### Article3:Attributionsetnantissement

Pourl’applicationdesdispositionsduprésentmarché,ilestpréciséque :

  - Attributions(Cf.CodedesMarchésPublics)

Pourl’applicationdesdispositionsduprésentmarché,ilestpréciséque :

    - LeMaîtred’OuvrageestleMairedelaCommunedeNyete: ilsignelemarché,ordonnele paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède àlatransmissiondescopiesauMinistèrechargédesMarchésPublicsetàl’organisme chargé de la régulation ;

    - Le Chef de Service du Marché est le Chef du service technique de la Commune de Nyete: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico- financièresetreprésenteleMaîtred’Ouvrageauprèsdesinstancescompétentesd’arbitragedes litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché ;

    - L’Ingénieurdumarché est leDéléguéDépartementaldesTravaux Publicsdel’Océan:ilest accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

    - LeMaîtred’Œuvreduprésentmarchéci-aprèsdésignéMaîtred’Œuvre(maîtrised’œuvrede droitprivée):ilestchargéd’assurerladéfensedesintérêtsduMaîtred’Ouvrageauxstadesde ladéfinition,del’élaboration,del’exécutionetdelaréceptiondesprestationsobjetdumarché;

    - L’Organisme chargé du Contrôle Externe des Marchés Publics est le Ministère en charge desmarchéspublics. La DélégationDépartementaledes Marchés Publics del’Océan assurele contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif ;

    - Le Cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché est l’adjudicataire du présent marché, il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

##### Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

    - L’autoritéchargéedel’ordonnancementdespaiementsest:leMairedelaCommunedeNYETE

    - L’autoritéchargéedela liquidationdes dépensesest : le MairedelaCommune deNYETE;

    - L’organismeouleresponsablechargédupaiementest:le trésorier payeur de la région  sud;

    - Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présentmarché est : le Maire de la Commune de NYETE].

#### Article4 :Langue,loisetrèglementsapplicables

  - LalangueutiliséeestleFrançaiset/oul’Anglais.

  - Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Silesloisetrèglementsenvigueuràladatedesignatureduprésentmarché venaientàêtremodifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

#### Article5:Normes

  - LestravauxenexécutionduprésentmarchéserontconformesauxnormesfixéesdanslesCahiers desClausesTechniquesParticulières,etquandaucunenormeapplicablen’estmentionnée,àlanorme faisantautoritéenlamatièreetapplicableauCameroun,cettenormeseralanormelaplusrécemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

## Article6-Piècesconstitutivesdumarché

Lespiècescontractuellesconstitutivesduprésentmarchésontcomplémentaires.Ellessontparordre de priorité :

- Lasoumissionoul'acted'engagement;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- LeCahierdesClausesAdministratives Particulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

- LeDevis ouleDétail QuantitatifEstimatif (DQE) ;

- LeBordereaudesPrix Unitaires(BPU);

- LeSous-DétaildesPrix (SDP);

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Leprojet/programmed’exécution,etc. ;

- Tout autres documents utiles (les Procès-verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les StratégiesdegestionetPlansdemiseenœuvreEnvironnementalSocial,HygièneetSécurité(ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- Lacharted’intégrité;

- Les textes généraux.

## Article7-Textesgénérauxapplicables

Leprésentmarchéestsoumis auxtextesgénérauxci-après :

  - LaLoin°75/15du08Décembre1975portantassuranceobligatoiredesrisquesde construction ;

  - LaLoi n° 92/007du 14 août1992 portant Codedetravail;

  - Laloin°2015/018du21décembre2015régissantl'activitécommercialeauCameroun;

  - LaloiN° 98/013du 14juil.1998 relativeà laconcurrence;

  - Laloin°096/12du05août1996portantloi-cadrerelativeàlagestionde l’environnement ;

  - Laloin°2018/012du11juillet 2018portantrégimefinancierdel’Etat;

  - Laloi n°2016/17du 14 décembre2016 portantCodeminier ;

  - La loi n° 2024/013 du 237 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025 ;

  - Laloi-cadreN°2011/012du6mai2011portantprotectionduconsommateurau Cameroun ;

  - Laloin°2018/011du11juillet2018portantcodedetransparencedesbonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

  - Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre1975rendantobligatoirel’assurancedesrisquesrelatifsàlaconstruction;

  - Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des MarchésPublics dans ses dispositions non contraires au Code des Marchés Publics;

  - Ledécretn°2001/048du23février2001portantorganisationetfonctionnementde l’AgencedeRégulationdesMarchésPublicsetsestextesmodificatifssubséquents;

  - Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

  - LeDécretn°2011/408du9décembre2011portantorganisationduGouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

  - LeDécretn°2014/0611/PMdu24mars2014fixantlesconditionsderecourset d’application de l’approche HIMO ;

  - Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textesd’application ;

  - L’arrêté mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

  - La circulaire N°00013995/C/MINFIdu 31 Décembre2024 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’exercice 2025 ;

  - Lestextesrégissantlesautrescorpsdemétier;

  - D’autrestextesspécifiquesaudomaineconcernéparlemarché;

  - Lesnormesenvigueur.

#### Article8- Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

    - Danslecasoùlecocontractantestledestinataire:Madame/Monsieur:[Apréciser]

………………

Madame/Monsieurle:Directrice/Directeur Général(e)de

    - BP

    - Téléphone:

    - Fax :

    - DanslecasoùleMaîtred’Ouvrage enestledestinataire: Monsieur le : Maire de la Commune de NYETE

AveccopieadresséedanslesmêmesdélaisauChefdeservice,etàl’ingénieur.

# CHAPITREII.	EXECUTIONDESTRAVAUX

#### Article9-Consistance desprestations

Lestravauxàréaliserdanslecadreduprésentmarchécomprennent:

Travaux préparatoire - études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique

Charpente – Couverture;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

Article10-Délaisd’exécutiondumarché

  - Ledélaid’exécutiondestravauxobjetduprésentmarchéestde Trois (03) mois.

  - Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux, sauf stipulation contraire au marché.

10.3 Leprésentmarchén’estpasàtranche.

#### Article11-ObligationsduMaîtred’Ouvrage

  - LeMaîtred’ouvrageestresponsabledel’acquisitionetdelamiseàdispositiondusiteainsique son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessairesàlabonneexécutionduMarché,IldoitfournirauCocontractantlesfacilitéspourl’accès auxsitesdesprojets.PourlessiteséloignésdusiègeduMaîtred’Ouvrage,lesfraisdetransportspour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

  - Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprèsdesautoritéslocales,régionalesounationalesoudesservicespublicscompétents,nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

  - Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,voiesdefait,injuresoudiffamations,dontilpeutêtrevictimeenraisonouàl’occasionde l’exercice de sa mission.

#### Article12-Ordresde service

Lesdifférentsordresdeserviceserontétablisetnotifiésdanslesconditions suivantes:

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai d’exécution du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- Lorsqu’unordredeserviceestsusceptibled’entraînerledépassementdumontantdumarché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage ;

- Encasdedépassementdumontantdumarché,les modificationsnepeuventsefairequeparvoie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ;

- Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché.

Unecopiedesordresdeservicesusvisésseraadressée auChefdeservicedumarché,àl’Ingénieur dumarché, àl’OrganismePayeuretauMaîtred’œuvre.

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniquesparticulièresdoitfairel’objetd’uneétudepréalablesurl’étendue,lecoûtetlesdélaisdu marché.

  - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvreaveccopieauDéléguéDépartementaldesMarchésPublicsdel’Océan,àl’Organismechargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

  - LesordresdeservicevalantmiseendemeureserontsignésparleMaîtred’Ouvrage,etnotifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Océan, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

12.5.Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempérie

ou autrecasdeforcemajeure,serontsignésparleMaîtred’OuvrageetnotifiésparleChefdeserviceau cocontractant,aveccopieauDéléguéDépartementaldesMarchésPublicsdel’Océan,àl’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

  - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

  - Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

  - En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

#### Article13-Rôlesetresponsabilitésducocontractantde l’administration

13.1- Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle Maitre d’Œuvreetderemplirsesobligationsdefaçondiligente,efficaceetéconomique,telsquedécritsdans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformémentauprésentmarchéauxrèglesetnormesenvigueurauCamerounetauxtechniqueset pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché.Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter,etapprovisionnertouslesoutillages,matériauxetfournituresnécessairespourl’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2- Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution destravaux,desprestationsetinterventionseffectuéespar lessous-traitantsagréés.Il al’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Ildevraexécutertouslestravaux spécifiésdans leCCTPetauxtextesetdirectivesmentionnésdans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementationetd’afficherunrèglementintérieuràl’entrepriseenprenantencomptelesproblèmes environnementaux et sociaux.

13.3- Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dansdesactivitésprofessionnellesoucontractuellessusceptiblesdecompromettresonindépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

13.4-Encas deconflit d’intérêt du fait d’unmembredel’équipedelamission, lecocontractant doit lesignalerparécritauMaîtred’Ouvrageetdoitremplacerl’expertenquestion,impliquédansle projetou le marché.

Leconflitd’intérêts’entenddetoutesituationdanslaquellelecocontractantpourraittirerdesprofits directsouindirectsd’unmarchépasséparleMaîtred’Ouvrageauprèsduquelilestconsultéoutoute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5- Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignementsetlesdocumentsrecueillisouportésàsaconnaissanceàl'occasiondel'exécutiondu marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Lecocontractantesttenulorsdudépôtdurapportfinal derestituertouslesdocumentsempruntésau Maître d’Ouvrage.

13.6- Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offretechnique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pourlesentreprisesétrangèresetàdéfautderésider,leCocontractantauraàmaintenirenRépublique duCamerounpendantlapérioded’exécutionducontrat,unreprésentantpermanentdumentmandaté

## Article14Marchésàtranchesconditionnelles :NEANT

#### Article15-PersonneletMatérielducocontractant

  - Personneldel’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit :

.	Personnelclépourl’exécutiondestravaux:

    - Conducteurdestravaux	;

    - UnChefchantier:…………………………………………....

Autrespersonnels clés:

    - Maçons;

    - Charpentier;

    - Plombier;

    - Electricien;

    - Peintre;

    - Carreleur.

#### Remplacementdupersonnelclé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumisesàl’agrémentécritduMaitred’Œuvredanslesquinze(15)joursquisuiventlanotification del’ordredeservicedecommencerlestravaux.Passécedélai,leslistesserontconsidéréescomme approuvées.

Le Maitre d’Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités.

En cas de remplacement unilatéral du conducteur des travaux et /ou du chef chantier désigné dans l’offre technique de l’entreprise une pénalité d’un montant de 400 000 (Quatre cent mille) Francs CFA par personnel remplacé sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspond pas aux personnels retenus dans l’offre.

ToutemodificationapportéeseranotifiéeauMaîtred’Ouvragepour approbationpréalable.

#### Retraitdupersonnel (lecaséchéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition du Maître d’œuvre, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partiedeseseffectifspourfautegravedûmentconstatéeoupourincompétence,endonnantlesmotifs desarequête,lecocontractantveilleraàcequecettepersonnequittele sitedanslesquinze(15)jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

#### Représentantducocontractant

Dèsnotificationdumarché,lecocontractantdésigneunepersonnephysique,quilereprésentevis-à- vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cettepersonnechargéedelaconduitedestravaux, doitdisposerdepouvoirssuffisantspourprendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

#### Législationdu travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

SaufdispositioncontraireduMarché,silecocontractantestimenécessaired’effectuerdestravauxde nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel,ets’ildemandesonconsentementauMaîtred’ouvrageàceteffet(siuntelconsentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Lecocontractantauralaresponsabilitéd’obtenirtouslespermiset/ouvisasnécessairesdelapartdes autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays oùilsontétérespectivementrecrutéspourl’exécutionduMarché ;ildevraégalementpourvoir àses propres frais àleurséjourtemporairesurplace,entreladateàlaquelleilscesserontd’êtreemployés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

#### Matérielproposédans l’offre

LecocontractantutiliseralematérielappropriédeniveaucomparableauxprescriptionsduDAO,dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

ToutemodificationapportéeseranotifiéeauMaîtred’Ouvragepour approbationpréalable.

#### Article16- Piècesàfournirparle cocontractant

  - Programmedestravaux,Pland’assurancequalité

- Dans un délai maximum de quinze(15)jours à compterdelanotification del’ordredeservicede commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en Cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l`Ingénieur du Marché aprèsavisduMaîtred’Œuvreleprogrammed'exécutiondestravaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Ceprogrammeseraexclusivementprésentéselon lesmodèlesfournisetcomprenant notamment,

  - Lalistedestravaux àsous-traiter;

  - Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai dehuit (08) jours à partir deleur réception avec :

  - Soitlamentiond'approbation“BONPOUREXECUTION”;

  - Soitla mention deleurrejet accompagnéedes motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau projet.LeMaitred’Œuvredisposeraalorsd’undélaidecinq(05)jourspourdonnersonapprobation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependantlestravauxexécutésavantl'approbationduprogrammeneserontniconstatésnirémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de sept (07) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution.Toutefois,s’il estconstaté desmodificationsimportantesdénaturantl’objectif dumarché oulaconsistancedestravaux,leMaîtred’Ouvrageretourneraleprogrammed’exécutionaccompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b.LePlandeGestionEnvironnementaletSocialferaressortirnotammentlesconditionsdechoixdes sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.Lecocontractantindiqueradansceprogrammelesmatérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

#### Projetd’exécution

    - Dansundélaimaximumdesept(07)jours,àcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservice de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation du Maitre d’œuvre, un projet d’exécution en cinq (05) exemplaires comprenant notamment :

- Ladescriptiondesprocédésetdesméthodesd’exécutiondestravauxenvisagésavecles

Prévisionsd’emploidupersonnel,dumatérieletdesmatériaux;

- Lesplansd’exécutiondesouvragesetlesnotesde calculyafférentes;

- Lesplansd’approvisionnement;

- Leplanninggraphiquedestravaux;

Leplanningactualiséetapprouvédeviendraleplanningcontractuel.Ildoitfaireapparaîtrelestâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

#### Article17-Miseàdisposition desdocumentset dusite

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

#### Article18-transport,Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles

18.2. Assurances

- Letitulaired’unmarchéesttenudesouscrireauprèsd’uneouplusieurssociétésd’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

- Lespolicesd’assurancessuivantessontrequisesautitreduprésentMarchépourlesmontants minima,lesfranchisesetlesautresconditionsminimalesdansundélaidequinze(15)joursà compter de la notification du marché :

  - Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommagescorporelscausésàdestiersoudesrisquesdedécèsdetiers(ycompris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ;

  - Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perteoudesdommagessurvenantpendantlapériodedegarantie,aussilongtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatérielscausés aux tiersouaux ouvragesdulendemaindesasouscription,àlaréception définitive des prestations.

- Silecocontractants’abstientdecontracteret/oudemaintenirlesassurancesviséesci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire detemps àautres, detoutesommedueau cocontractant en vertudu marché, touteprimeque le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

- Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent envigueur,danstoutelamesurenécessaire,despolicesd’assuranceappropriéescouvrantleur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

#### Article19-Sous-traitance

Lepaiementdusous-traitantpeutêtreeffectuéparleMaîtred’Ouvragelorsquelemontantde laprestationsous-traitéeparuneseuleentrepriseestsupérieurouégalàdixpourcent(10%) dumontanttotal dumarchéetseséventuelsavenants oulorsqu’ilest établiquel’entrepriseprincipale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-visdu sous-traitant. Lorsque le sous-traitantdoit êtrepayédirectement,l’entrepriseprincipaleest tenuelorsdelademande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

#### Article20-Laboratoire dechantieret essais

Lecocontractantesttenud’avoirsurlechantiersonproprelaboratoirepermettantd’exécutertousles essais d’identification et/ou d’étudedes matériaux définis dans leCCTP. Lepersonnel et lematériel decelaboratoiredoiventrecevoirl’agrémentduMaîtred’œuvredumarchédansundélaidesept(07) jours dès réception de la demande.

#### Article21-Journal etRéunions dechantier

  - Journal dechantier.

Le cocontractantesttenu d’ouvriravanttoutdémarragedestravaux,unjournaldechantier.C'estun document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

    - Lesopérationsadministratives,relativesàl'exécutionetaurèglementdu marché(notification, résultats d'essais, attachement) ;

    - Lesconditionsatmosphériques;

    - Les réceptionsdematériaux etagrémentsdetoutes sortes;

    - Lesincidentsoudétailsde toutesnaturesprésentantquelquesintérêtsdupointde vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

    - Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

#### Réunionsdechantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative du maître d’œuvre, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché ou leur représentant, une fois la semaine.

Les réunionsdechantier ferontl’objetd’unprocès-verbalsignépartousles participants.

Article22-Utilisation des explosifs:NEANT

# CHAPITREIII.	DELARECEPTION

#### Article23 :Documentsàfourniravantlaréceptiontechnique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants [Préciser dispositions particulières le cas échéant] :

- Copie du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montanttotal ;

- Notificationdelaréception ;

- CopieduCautionnementdudéfinitif;

- Copiedel’assurance.

#### Article24-Réceptionprovisoire

  - Opérationspréalablesàlaréception

Avantlaréceptionprovisoire,lecocontractantdemandeparécritauMaîtred’Ouvrage,avec

Copieàl’ingénieur,l’organisationd’unevisitetechniquepréalableàlaréception.

    - La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités.

Cesopérationsfontl’objetd’unprocès-verbaldressésurlechampetsignéparleMaître d’Œuvre, l’Ingénieur et le Cocontractant.

    - Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portantpropositiond'acceptation,demiseàréparer,àbonifierouderejet,quiesttransmis à la commission pour décision.

    - Lacommissionderéceptiontechniqueouletechniciencommisàcettetâche,doit vérifierlaconformitéqualitative,techniqueetquantitativedestravaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernanttout ou partie de la prestation :

      - Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

      - Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet.Toutefois,danscette hypothèse,elle peutadmettre soitque la prestationsoitmise enconformité,soitqu’ellefassel’objetd'uneréfaction.Lerejetdelaprestation estnotifiéauCocontractantparlettrerecommandéeousimplelettrecontre décharges'iln'apassignéleprocès-verbalconcluantàcettedécision.

#### RéceptionProvisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard trente (30) jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examineleprocès-verbaldesopérationspréalablesàlaréceptionetprocèdeàlaréceptionprovisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d’Ouvrage procèdera à la réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pourêtrevalable,leprocès-verbalde réceptiondoitêtresignéparlesdeuxtiers(2/3)aumoins des membres dont lePrésident.

#### Compositiondelacommission de réception

LaCommissionderéceptionseracomposéedesmembressuivantsàtitreindicatif :

- Président:LeMairedelaCommunede Nyete ousonreprésentant;

- Rapporteur:L’Ingénieurdumarché;

- Membres:

  - LeChefdeServicedumarchéousonreprésentant;

  - LecomptablematièredelaMairiedenyete

  - Toutautremembredésignéàl’initiativeduMaîtred’Ouvrageenraisondesonexpertise;

- Observateur:LeDDMINMAP/Océanousonreprésentant;

- Invité:LeCocontractant;

Lesmembresdelacommissionderéceptionsontconvoquésaumoinsdix(10)joursavantladatede réception.Lecocontractantouleprestataireestconvoquéàlaréceptionparcourrieraumoinsdix

(10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

#### Réceptionspartielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force majeure, demanderdesréceptionspartielles.Danscecas,lacommissionchargéedesréceptionspartiellessera la même que, celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

#### Débutdela périodedegarantie

#### La période de garantie d’un an court pour compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux.Prisedepossession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois,s’ilyaurgence,laprisedepossessionpeutintervenirantérieurementàlaréception,sous- réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

#### 24.7: Rejet

LorsquelaCommissionjugeque,lestravauxappellentlesréservestellesqu'ilneluiapparaîtpossible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose dequinze(15) jours pourprésenterses observations ; Passécedélai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification,leChefdeservicedumarchéestréputéavoiracceptélesobservationsduCocontractant. En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

#### Article25-Documentsàfourniraprèsexécution

#### LeCocontractantremettraauMaitrised’Œuvredanslestrente(30)jourssuivantladatederéception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.Article26-Garantiecontractuelle/Entretienpendantlapériodede garantie

26.1.Délaidegarantie

Laduréedegarantieestdedouze(12)moisàcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux. Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

#### .26.2.Entretienpendantlapériodede garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvragepourtous les défauts ou réparations consécutifspourremédier àtous lesdésordres du fait demalfaçons qui apparaîtraient dans lesouvrages et leséquipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre le cas échéant.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chefdeservicedumarchéseraendroitdelesfaireexécuterparsespropresouvriersouparunautre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

#### Article27-Réceptiondéfinitive

  - La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

  - LeMaîtred’Œuvreseramembredelacommission.

  - La composition et la procédurede réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4-Lemarchéestclôturédéfinitivementdanslesconditionsfixées à l’article38alinéa4duprésent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

#### Article28-Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant un (01) an envers le Maître d’ouvrage, à compterdelaréceptionprovisoire,desdommagesquicompromettentlasoliditédel’ouvrageouqui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination.

Acettefin,ildevrarecruterunBureaudeContrôleTechnique(BCT)agrééchargédel’expertisedes travaux en vue d’une assurance décennale.

# CHAPITREIV.	CLAUSESFINANCIERES

#### Article29 –Montantdu marché

Lemontantduprésentmarché,telqu’ilressortdudétailoudevisestimatifestde :	(en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : 	(	)francsCFA;

- Montant de la TVA : 	(	)francsCFA

- Montant de l’AIR : 	(	)francsCFA

- Net à percevoir = HTVA - AIR : 	(	)francsCFA.

#### Article30-Lieuet modedepaiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante :

    - PourlesrèglementsenfrancsCFA,soit(montantnetàmandaterenchiffresetenlettres),par créditaucompten°	ouvertaunomduco-contractantàlabanque

    - Pourlesrèglementsendevises,(lecaséchéant)soit(montantnetàmandaterenchiffreseten lettres),parcréditaucompten°	ouvert au nom du cocontractant à la banque	.

#### Article31-Garantieset cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

##### Cautionnementdéfinitif

    - Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

    - Sonmontantestfixéà2%dumontantTTCdumarchéaugmentélecaséchéantdumontant des avenants.

    - La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librementconvertiblesatisfaisantleMaîtred’ouvrage,etdevrasuivrel’undesmodèles

fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage.

    - Lesmodesdesubstitutionducautionnementsontprévusàl’article140ducodedesmarchés publics.

    - Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

    - Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

##### Cautionnementd’avancededémarrage

ConformémentàlaréglementationenvigueuretsurdemandeexpresseduCocontractant, il pourraêtreaccordéuneavancededémarraged’unmontantmaximumégalàvingt pour cent (20%) du montantTTCdu marché cautionné àcentpour cent(100%) par un établissement bancairededroitcamerounaisouunorganismefinancieragréedepremierrang.

##### Cautionnementdebonne exécution

Laretenuedegarantieestfixéeà10%maximumdumontantTTCdumarchéaugmentélecaséchéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux surmainlevée délivrée par le Maîtred’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; saufsileMaîtred’Ouvrageadûmentsignifiéàlacautionducocontractantqu’iln’apashonorétoutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

#### Article32-Variationdes prix

  - Lesprixsontfermesetnonrévisables.

Lesacomptespayésaucocontractant autitredes avancesnesontpasrévisables.

  - Modalitésd’actualisationdesprix(lecaséchéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

#### Article33 – Formulesderévisiondesprix

Lesprixdubordereaudesprixunitairessontrévisablesounonparapplicationdelaformulesuivante [. À préciser…]. : [si oui Insérer la formule et définir les paramètres et indices à appliquer le cas échéant]

Pour chacun des paramètres, l’indice «0 » indique la «valeur de base » à la date du mois précédent celui du dépouillement des plis. [Se conformer au Code des marchés publics]

#### Article34-Formulesd’actualisationdesprix:NEANT

#### Article 35 - Travaux en régie

LecocontractantseratenudemettreàladispositionduMaîtred’Ouvrage,lamaind’œuvre,les matériaux,ainsiquel’outillageettouslesmoyensnécessairesqu’ilpourraêtreamenéàluidemander pourexécuterenrégie certainstravaux,àconditionquelademandeluiensoitfaiteaumoinshuit(8)Joursàl’avanceetqu’ellesoit enrapportavecl’objetdu marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

  - En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autoritéchargéedesmarchéspublics,prescrireunerégietotaleoupartielleauxfraisetrisquesdudit co-contractant.

  - Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévusparlemarché,ou,àdéfaut,dessalaires,indemnités,chargessociales,sommesdépenséespour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

#### Article36-Valorisationdes approvisionnements

  - Des acomptes pour approvisionnementpeuventêtreaccordés enraisondesdépenses engagées envuedel’exécutiondestravaux,fournituresouservicesquifontl’objetd’unmarché.Lesmodalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

  - Iln’estpasdemandédecautionpourlesacomptessurapprovisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

#### Article37- Avances

37.1. LeMaîtred’Ouvrageaccorderauneavancededémarragen’excédantpas20%dumontantTTC du marché.

  - L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée pardéductiond’unpourcentagede50%surchaquedécomptedèslorsquelecumuldestravauxatteint 40%dumontantdumarché.Leversementdel'avancededémarrageintervientpostérieurementàla mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

  - La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

  - Aufuretàmesureduremboursementdesavances,leMaîtred’Ouvragedonneralamainlevée delapartiedelacautioncorrespondante,surdemandeexpresseducocontractantdel’administration.

  - Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitionsdeMatériels,d’équipements,dematériauxetlesdépensesdemobilisationspécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

#### Article38 –Règlementdestravaux

  - Constatationdestravauxexécutés

Avantlafindechaquemois,lecocontractantdel’administrationetleMaîtred’Œuvre,établissentun attachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréaliséesetconstatéespourchaqueposte du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.Joursàl’avanceetqu’ellesoit enrapportavecl’objetdu marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

  - En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autoritéchargéedesmarchéspublics,prescrireunerégietotaleoupartielleauxfraisetrisquesdudit co-contractant.

  - Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévusparlemarché,ou,àdéfaut,dessalaires,indemnités,chargessociales,sommesdépenséespour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

#### Article36-Valorisationdes approvisionnements

  - Des acomptes pour approvisionnementpeuventêtreaccordés enraisondesdépenses engagées envuedel’exécutiondestravaux,fournituresouservicesquifontl’objetd’unmarché.Lesmodalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

  - Iln’estpasdemandédecautionpourlesacomptessurapprovisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

#### Article37- Avances

37.1. LeMaîtred’Ouvrageaccorderauneavancededémarragen’excédantpas20%dumontantTTC du marché.

  - L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée pardéductiond’unpourcentagede50%surchaquedécomptedèslorsquelecumuldestravauxatteint 40%dumontantdumarché.Leversementdel'avancededémarrageintervientpostérieurementàla mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

  - La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

  - Aufuretàmesureduremboursementdesavances,leMaîtred’Ouvragedonneralamainlevée delapartiedelacautioncorrespondante,surdemandeexpresseducocontractantdel’administration.

  - Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitionsdeMatériels,d’équipements,dematériauxetlesdépensesdemobilisationspécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

#### Article38 –Règlementdestravaux

  - Constatationdestravauxexécutés

Avantlafindechaquemois,lecocontractantdel’administrationetleMaîtred’Œuvre,établissentun attachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréaliséesetconstatéespourchaqueposte du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

#### Décomptesprovisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept (07) exemplaires à une fréquence d’un (01) mois.

Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maximum pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

LescopiesdesdécomptesprovisoiresdoiventêtretransmisesauMinistèreenchargedesmarchésPublicset àl’organismechargédela régulationdes marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90)jours à compter de la date de réception des décomptes transmis parle chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA–AIRversédirectementau compteducocontractant del’administration;

- TVAau tauxen vigueur ;

- AIR]verséauTrésorpublicautitredel’AIRdûparlecocontractant;

#### Décomptefinal

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ceprojetdedécomptefinal, unefoisrectifiéparleMaîtred’œuvreetacceptépar leChefdeservice du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le Chef de service dispose d’un délai de trois (03) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre.

38.3.4.Lecocontractantdel’administrationdoitdansundélaimaximald’unmoissuivantladatede cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Danslecasoùlecocontractantsigneavecréserveounesignepasledécomptefinal,lesmotifsdece refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

#### Décomptegénéralet définitif

    - [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général et définitif aucocontractant de l’administration après la réception définitive (1 mois maximum)]

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

      - Ledécompte final,

      - Lesolde,

      - Larécapitulationdesacomptesmensuels.

#### La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivementlespartiesetmetfinaumarché,etlibèrelecocontractantetlemaitred’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

    - Le cocontractant disposed’undélai dequinze(15)jours pour renvoyer ledécomptegénéral et définitif revêtu de sa signature et du visa du MINMAP.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Lesdélaisetles modalitésdesignatureainsiquedegestion desdésaccords sont lesmêmesqueceux dudécompte final.

#### Article39 -Intérêts moratoires

Lesintérêtsmoratoireséventuelssontpayésparétatdessommesduesetcalculésconformémentaux dispositionsdesarticles166et167dudécretn°2018/366du20Juin2018portantCodedesMarchés Publics et par application de la formule

L=M x(n/360)x(i)dans laquelle:

M=Montant TTCdes sommes dues autitulaire; N=Nombredejourscalendaires deretard ;

i=TauxdébiteursdesentreprisesàlaBEACmajoréd’un(01)pointoutauxd’escomptepratiquépar la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

#### Article40- Pénalités

- Pénalitésde retard

40.1Encasdedépassementdudélaicontractuelimputableautitulairedumarché,illuiestappliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché debase par jour calendaire de retard dupremierau trentième jourau-delàdudélaicontractuel fixéparle marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC dumarché de base par jour calendaire de retardau-delà du trentième jour.

40.2-Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalités particulières

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive des assurances: 20000 f/J deretard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Remise tardive du cautionnement définitif 20000 f/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration50000 f/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage

- Représentant du cocontractant :10000 f/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

- Listedu personnel et du matériel : 20000 F/J deretard au-delà dequinze(15)jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage.

- Absencedepanneau de chantier constatélors desvisites:20 000/visite

- Nonremplissagedujournaldechantierconstatélorsdesvisites10000/visite

- Indisponibilitédujournaldechantierlorsdesvisites20000/visite

- Remplacementdupersonnelclédel’offresansl’accordpréalableduMaitred’Ouvrage50000/j à compter de la date de constat jusqu’à la mobilisation d’un personnel à compétence équivalente.

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation. Touteremisedepénalitésnepeutintervenirqu’aprèsavisdel’organismechargédelarégulationdes marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

#### Article41-Règlementencasdegroupementd’entreprisesetdesous-traitance

  - En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission au nom du mandataire.

  - Toutpaiementd’acomptepourdesprestationsréaliséespardessous-traitants,estsubordonnéà l’exécutiondesprestationsprévues dans lemarché,et réceptionnéssous réservedelapreuvedeleur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

#### Article42-Régimefiscalet douanier

LemarchéestsoumisaurégimefiscaletdouanierenvigueurenRépubliqueduCameroun.Lemarché estconclutouttaxescomprises,conformémentàlaloin°2024/013du23Décembre2024Portantloi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

Lafiscalitéapplicableau présentmarchécomportenotamment:

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Desdroitsd’enregistrementcalculésconformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

- Desdroitsettaxesattachésàlaréalisationdesprestationsprévuesparlemarché:

  - Desdroitsettaxesd’entréesurleterritoirecamerounais(droitsde douanes, TVA, taxe informatique) ;

  - Desdroitsettaxescommunaux;

  - Desdroitsettaxesrelatifsaux prélèvementsdesmatériaux et d’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdansleschargesquelecocontractantimputesursescoûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Leprix TTCs’entendTVAincluse.

SaufmentionspécifiquecontrairefigurantauMarché,lecocontractantdevrasupporteretpayertous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

#### Article43-Timbresetenregistrementdesmarchés

Sept(07) exemplairesoriginaux dumarché seront timbrésetenregistrés par lessoinset aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

# CHAPITREV.DISPOSITIONSDIVERSES

#### Article44-Résiliationdumarché

  - Lemarchéestrésiliédepleindroitdansl’undescassuivants:

    - Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser quesoientacceptéesles propositionsprésentéesparlesayantdroitspourlacontinuationdes prestations ;

    - Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

    - Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

    - En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

    - Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

    - Non-respectdelalégislationoudelaréglementationdutravail;

    - Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

    - Manœuvresfrauduleuses etcorruptiondûmentconstatées.

44.2. Lemarchépeut également être résiliédans les conditions stipulées dans leCCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retarddansles travauxentraînantdespénalités au-delàde10%dumontantdumarchéTTC ;

- Ajournementou interruptionprolongéedécidéepar leMaitred’Ouvrage;

- Non-paiementpersistantdesprestations;

- Refusdelareprisedestravauxmal exécutés.

44.3.Lemarchépeutégalementêtrerésiliésanstortdestitulaires,notammentdansl’undescas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiementpersistantdesprestations.

- Motifd’intérêt général.

#### Article45-Cas deforcemajeure

Letitulairedumarchéneserapastenuresponsabledesretardsimputablesàuncasdeforcemajeure. Dansuntelcas,letitulairedumarchéavertiraleMaîtred’ouvrageparécrit,dansles vingt(20)jours suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

LescasdeforcemajeureserontconstatésconformémentauxdispositionsduCCAG.Ilappartientau Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie: 200millimètresen 24 heures;

- Vent: 40mètres parseconde ;

- Crue: la cruedefréquencedécennale.

#### Article46-Différendsetlitiges

Lesdifférendsoulitigesnésdel’exécutionduprésentmarchépeuventfairel’objetd’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

#### Article47-Editionetdiffusionduprésent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de Vingt (20 exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

#### Article48-et dernier: Validitéetentréeenvigueurdu marché

Leprésentmarchénedeviendradéfinitifqu’aprèssasignatureparleMaîtred’Ouvrage.Ilentreraen vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

PIECE5:CAHIERDESCLAUSESTECHNIQUES PARTICULIERES(CCTP)

CAHIERDESCLAUSESTECHNIQUES PARTICULIERES

Article1:ObjetduCahierdesClausesTechniquesParticulières

LeprésentCahierdesClausesTechniquesParticulièresapourbutdedéfinirlaconsistanceetlemode d'exécution des Travauxde construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique v11 HEVECAM, lot 2, dans la commune de nyete, Département de l’Océan Région du Sud.

Ilestsimplifiéetindiquelemoded’exécutiondestravauxprévusau devisquantitatifetdescriptif.

Article2:ConsistancedesTravaux

Lestravauxconsistentessentiellementàdestravauxdesecondœuvreetdehautefinitionsoignée.Ils’agit de :

- Travaux préparatoire - études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique ;

- Charpente – Couverture ;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

  - QUALITEETPREPARATIONDESMATERIAUXMISEOEUVRE

Article3:Composition,fabrication,transportetmiseenœuvredesbétonsetmortiers

Tous les sables seront exempts d’oxyde, de manières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières, soit du broyage. L'équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d'éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%. La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes, et entre 0, 6 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

  - Sablepourbéton

Lagranularitédoits’insérerdanslefuseauci-après:

| MODULEAFNOR | MAILLEDES TAMIS(mm) | TAMISAT(%) |
| --- | --- | --- |
| 38 | 5 | 95 -100 |
| 35 | 2,5 | 70 – 90 |
| 32 | 1,5 | 45 – 80 |
| 29 | 0,63 | 28 – 35 |
| 26 | 0,315 | 10 – 30 |
| 23 | 0,16 | 2 – 10 |

Lemaîtred’œuvrepourrademanderquelessablessoientlavésavantleuremploi.

Lagranularitéestcontrôléeparlemoduledefinesse(3.1et3.7)dontlavaleurnedoitpass’écarterdeplusde 0,20 en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude.

Ilseraprévud’effectuerunemesured’équivalentdesableetunegranulométrieàchaquelivraison.

  - Agrégats

Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l'entrepreneur et agréés par le maître d’œuvre. Les agrégats doivent être propres (pourcentage d'éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

  - Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

  - Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPA 325 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé.

Toutstockquineprésenteraitpasdepulvérulenceserarebutéetévacuédanslestroisjours.

  - Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

Article4 :Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPA et des aciers Haute-Adhérences (HA) avec une limite d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par le Cocontractant à l’approbation du Maître d’œuvre et avant le début des travaux.

Article5 :les bétons

5.1Qualitédubéton

Quinze (15) jours au plus tard après l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, l'Entrepreneur devra soumettre au maître d’œuvre les formulations des bétons pour approbation, une composition détaillée detouslesbétonsetmortiersdevantêtremis enœuvre,entenantcomptedesmatériauxlivréssurlechantier. Tous les bétons mis en œuvre seront exécutés avec du ciment CPJ 35 ou autre ciment équivalent. La composition des bétons mis en œuvre sera définie par une analyse de composition par des méthodes appropriées.

  - Tableau des bétons

| Typede béton | Typed'ouvrage | Dosages indicatifsenciment Kg/m3 | Résistance approximative à 28jours en MPa | Symboledu ciment | Adjuvants proposéssinécessaire | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | Bétondepropreté | 150 |  | CPJ-CEMII 32,5 | Néant | Néant |
| B1 | Béton non armé en contact avec la terre (puits Massifscalages) | 250 | 16 | CLK-CEMIII 32,5 | Hydrofuge | Atténué |
| B2 | Béton armé en contact avec la terre (Voile semelleslongrinesetc.) | 350 | 20 | CPJ-CEMII 32,5 | Hydrofugeet plastifiant | Atténué |
| B3 | Béton armé en élévation (pour parement lisse cas courant) | 350 | 20 | CPJ-CEMII 32,5 | Néant | Atténué |
| B4 | Béton armé pour Eléments très sollicités | 400 | 25 | CPA-CEMI 55 | Plastifiantetentr. d’air | Strict |

| B5 | Béton pour forme et recharge | 200 | 16 | CPJ-CEMII 32,5 | Néant | Néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque1:

Les indications ci-avant pour les bétons B0 à B5 sont indicatives. Encas de remplacement de ciment (par exemple ciments de provenance étrangère),

Suivantletyped'ouvragelesbétonsserontnotésBx(yyMPa)oùxdésigneletype0,1,2,3...etentre parenthèse yy désigne la résistance requis à 28j en MPa tel : 20MPa, 25MPa, 30MPa etc....

ExemplebétonindiquécommeB3(25MPa),signifiequ’ils’agitd’unbétontype3avecunerésistance minimum de 25MPa à 28 jours.

L’entrepreneur,danslecadredesonmarché,fourniralescaractéristiquessuivantes:

- RapportC/E

- Densité

- Viscositéaucône

- Décantation

- Tempsdeprise

- Résistanceàlacompressionsimpleà2et7jours

Remarque2:

Lesbétonsdevrontêtrestrictementcontrôlés.Danscebut,l'entrepreneurferaexécuterdeséprouvettes parunlaboratoireagréé.Ceséprouvettesserontdestinéesaucontrôledesrésistancesdubétonàlacompression et à la traction à 7 jours et 28 jours.

Article6 :Coffrage

Lescoffrages serontsimpleset robustes.Ilsdevront supportersansdéformationappréciabledepoids et la poussée du béton, les effets de vibrations et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

Article7:Journaldu chantier

Unjournal dechantierseratenusurle chantier parl’entreprise. Danscejournal, serontconsignéschaque jour les travaux et opérations réalisés ci-après :

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché, telles que notifications d’ordres de service, visas et approbation des plans d’exécution ;

- lesconditionsatmosphériquesconstatées(vent,températures,précipitations,etc.);

- lesincidentsoudétailsprésentantquelqueintérêtdupointdevuedelatenueultérieuredesouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

- lesobservationsfaitesetlesprescriptionsimposéesàl’entrepreneursurleplantechnique;

- lesrésultatsdesdifférentsessaisetcontrôlesinsituouenlaboratoire;

- lesobservationsouprescriptionsdumaîtred’œuvreconcernantnotammentlasécurité.

Danscejournal,seraannexé,chaquejour,uncompte-rendudétailléétabliparunreprésentantdel’entrepreneur spécialement désigné pour chacun des ateliers, sur lequel seront indiqués par poste de travail :

- les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et sontemps de marche,la duréeetlacausedesarrêtsdechantier,l’évaluation des quantités detravaux effectués chaque jour,

- les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau des prix,

- Toutincidentconcernantlasécuritéoutoutaccidentmatérieloucorporel.

- Le journal de chantier sera signé par le représentant du maître d’œuvre et chaque jour par l’entrepreneur.

A ce journal pourront être annexés, chaque jour tous documents venant en complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats d’essais, procès-verbaux de constat…).

NB:Lamiseenœuvred’uneétapeoud’unouvragedoitêtreeffectiveaprèsapprobationparmaîtred’œuvre et doit faire l’objet d’un procès-verbal contresigné entre ce dernier et l’Entrepreneur.

  - MODED’EXECUTIONDESTRAVAUX

Article8:Approbationdesplansd’exécutiondestravaux

Les plans d’installation de chantier et d’exécution des travaux seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre.

Article9:Programmedestravauxetd’installationde chantier

Le programme des travaux et le projet d’installation de chantier seront à fournir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Article10:Programmedétaillédes travaux

Ce document sera dressé précisément en adoptant, comme unité de temps, la journée. Il précisera les travauxprévusetlesquantitésdematériauxàmettreenœuvre.Ildevraêtreconstammenttenuàjouretaffiché au bureau de chantier de l’entreprise.

EncomplémentauprésentC.C.T.P.,ilestpréciséquelestravauxserontexécutésselonlesséquencesci-après

:

- Travaux préparatoire - études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

Maçonneries en Elévation ;

Menuiserie métallique ;

- Charpente – Couverture ;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

  - Travauxpréparatoires

    - Terrassementsgénéraux-Installationduchantier-Organisationduchantieretimplantation des ouvrages

L’entrepreneur proposera au maître d’œuvre le lieu de ses installations de chantier et présentera un plan d’installation de chantier. L’entrepreneur sollicitera l’autorisation d’installation de chantier au contrôle du Maître d’œuvre.

Lestravauxpréparatoiresdechantieretdesservicesgénérauxdel’entreprisecomprennent:

- Lesterrassementsgénéraux,ycomprislenivellement etplateforme.Cettetâcheserafaiteparl’engin adapté auxdits travaux ;

- L’aménagementdessurfacespourl’implantationdesbureaux,desairesdestockage,desmatériauxet de stationnement des engins et véhicules ;

- Lafournituredel’eauetdel’électricité;

- Lesfraisd’amenéedesmatérielsetenginsnécessairesàl’exécutiondestravaux;

- Toutesautresdispositionspourlebonfonctionnementduchantier;

- Lamiseàdispositiondel’AdministrationetduMaîtred’œuvre;

- Un bureau et une salle de réunion en matériaux provisoire d’une superficie totale d’au moins 60 m² entièrement équipés ;

Ceslocauxserontéquipésde:

  - PourchaqueBureau:Unetableavectiroirs, 2chaisesderéception;

  - Pourlasallederéunion:

    - Grandestablesde2.00mdelongueurpoursallederéunion;

    - 1armoire;

    - 1étagère ;

    - 10 chaises.

L’Entrepreneurprocéderaégalementàl’entretiendesdifférentslocauxetmatériels(gardiennage,eau, électricité etc.).

Toutescesinstallationsserontmisesàladispositiondelamissiondecontrôledansundélaimaximumdetrois(03) semaines àcompter dela date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage destravaux. En attendant l’achèvement des installations et la fourniture du matériel, l’Entrepreneur fournira à ses propres frais des locaux et du matériel similaire en location.

Un règlement interne de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d’alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, la consommation de viande de chasse, l’utilisation de bois de chauffage, sensibiliser le personnel au danger des maladies sexuellement transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manièregénérale.Desséancesd’informationetdesensibilisationsontàtenirrégulièrementetlerèglementest à afficher visiblement dans les diverses installations.

Lesairesdebureauxetdelogementsdoiventêtrepourvuesd’installationssanitaires(latrines,fossesseptiques, puits perdus) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d’eau devront être installés en nombre suffisantetlaqualitédel’eaudoitêtreadéquateauxbesoins.Undrainageadaptédoitprotégerlesinstallations. Les aires de cuisine et de réfectoire devront être pourvues d’un dallage en béton lissé, être désinfectées et nettoyéesquotidiennement.Unréservoird’eaupotabledoitêtreinstalléetlevolumecorrespondreauxbesoins. Des lavabos devront faire partie de ces installations. Un drainage adapté doit protéger les installations.

Desréceptaclespourrecevoirlesdéchetssontàinstalleràproximitédesdiversesinstallations.Cesréceptacles sont à vider périodiquement et lesdéchets àdéposerdans undépotoir(fosse). Cette fossedoit être situéeàau moins 50 m des installations et en cas de présence de cours d’eau ou de plan d’eau à au moins 100 m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et protégée adéquatement par drainage. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Lesitedevraprévoirundrainageadéquatdeseauxsurl’ensembledesa superficie.

    - Plaqued’installationdechantier

L’Entrepreneur devra implanter dès le démarrage du chantier une plaque de chantier au lieu prescrit par le Maître d’œuvre.

Lespanneauxserontenboisetdevrontavoirunelargeurde1.60m,etunehauteurde4m.

Pour chaque type de support, il sera utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment résistant du type de support employé, même si ce moment est supérieur à celui qui résulte des panneaux réellement supportés.

Aux minima, ils seront implantés sur des supports type madriers scellés dans un socle en béton 0,30 x 0,30 x 0,50 m et il est précisé que les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisonsesthétiques,nepasdépasserdusoletquelebétondesmassifsdefondationseracouléàpleinesfouilles. Descontrefortsàl’arrièredessupportsdelaplaqueserontfixés pourrenforceretéviterlerenversementdela plaque.

Lepanneaudechantierporteralesindicationsdansl’ordreci-après:

- RéférencesduMarché;

- Objetdumarché;

- Maîtred’Ouvrage;

- RéférencesduChefdeServiceduMarché;

- Référencesdel’IngénieurduMarché;

- RéférencesduMaîtred’œuvre;

- Référencesdel’Entreprise;

- Lessourcesdefinancement;

- Ledélaid’exécutiondestravaux.

Ilestpréciséquelepanneausera polychromatique:

- Fonddespanneauxenblanc;

- La Référence duprojetennoir;

- Objetdumarchéenbleu;

- DésignationenbleuetenrougelesResponsables,Structuresetfinancementetlesdélais.

    - Laboratoiredechantier

L’entrepriseesttenued’avoirsurlechantier,àproximitédeslieuxdefabricationoudemiseenœuvre deslocaux,dumatérieletdupersonnelnécessaireàl’exécutiondetouslesessaisetcontrôlesàsachargeaux fréquences prescrites par le maître d’œuvre. L’entrepreneur soumettra ses installations à l’approbation du maître d’œuvre.

Enparticulierildevraassurerle:

- Contrôledesmatériauxd’emprunt;

- Contrôledesbétons.

Touscesessaissontàlachargeexclusivedel’entrepreneurquiseratenudetransmettreaumaîtred’œuvre,au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures, les résultats des mesures. Ce laboratoire sera utilisé par l’entrepreneur pour conduire son chantier, et contrôlé par le maître d’œuvre.

Les essais contractuels seront contradictoires et devront être effectués en présence du personnel qualifié du maître d’œuvre.

L’entrepreneurdevralaisserenpermanenceàl’ensembledesmembresdelamissiondecontrôlelelibreaccès à son laboratoire de chantier pendant toute la durée des travaux.

Lamissiondecontrôlepourrautiliserlesinstallations dulaboratoiredel’entreprisepoureffectuersespropres essais qu’il se réserve d’effectuer de façon inopinée pendant toute la durée des travaux.

Pendant la durée du chantier, l’entrepreneur supportera les frais de gardiennage, d’entretien et de nettoyage des laboratoires de chantier ainsi que les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, la fourniture des matières consommables et des produits chimiques nécessaires. Il affectera au fonctionnement de son laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais prévus.

    - Conditionsd’établissementdesétudesd’exécution

      - Conditionsd’établissementdesétudesd’exécution

L’entrepreneurauraàfournirundocumentdéfinissantlesbasesdesétudesd’exécutionquicomprendra:

        - Lalistedesméthodesdecalculutiliséespourlesdifférentespartiesdel’ouvrage;

        - Lavaleurdesdifférentsparamètresoucoefficientsàchoisir(pousséedesterres,poidsspécifiques des différents matériaux, etc.) ;

        - Lalisteetuneprésentationdesdifférentscalculsélectroniquesenvisagés,enprécisantleurs hypothèses et les méthodes de calculs.

Touslescalculsjustificatifssontàlachargedel’entrepreneur.

      - Calculsautomatiquesproduitsparl’entrepreneur

1°)Aucasoùl’entrepreneurferaitétablir,pardesmoyensdecalculautomatique,toutoupartiedescalculsqui lui incombent, il joindra une notice indiquant de façon complète les hypothèses de base des calculs, leur processus, les formules employées, les notations et le logiciel utilisé.

2°) Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé devront être suffisamment nombreuses et comporter, outrelesdonnéesparticulièresdecalcul,assezderésultatsintermédiairespourquelesoptions,tanttechniques que logiques, soient mises en évidence et que les fractions du calcul, comprises entre deux options consécutives, puissent être isolées en vue d’une éventuelle vérification. Sur demande du maître d’œuvre, l’entrepreneurluifourniratoutautrerésultatintermédiaireducalculqu’ilestimeraitutile;aucasoùlanotede calcul automatique serait très volumineuse, l’entrepreneur fournira un extrait faisant paraître les résultats déterminants du dimensionnement proposé.

3°) Le maître d’œuvre pourra faire compléter manuellement par l’entrepreneur toute note de calcul jugée incomplète.

4°) Sur toute demande du maître d’œuvre, l’entrepreneur devra lui fournir de nouvelles notes de calcul, obtenues par le même programme, à partir d’autres données particulières fixées par le maître d’œuvre. Si ces nouvelles notes de calcul faisaient apparaître que les notes de calcul initiales sont acceptables, les frais nouveaux seront à la charge du maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, ceux-ci seront à la charge de l’entrepreneur.

Touteslesautressujétionsdemiseenœuvredecesaciersdanschacundes ouvragesserontfonctiondesplans d’exécution.

    - Replidesinstallationsdechantier

Alafindestravaux,l’entrepreneurréaliseratouslestravauxnécessairesàlaremiseenétatdeslieux. L’entrepreneurdevrarepliertoutsonmatériel,enginsetmatériaux.Ilnepourraabandonneraucunéquipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.

S’il est dans l’intérêt du maître d’ouvrage ou d’une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l’administration pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Aprèsle repli du matériel,un procès-verbal (PV)constatant laremise enétat dusitedevra êtredresséet joint au P.V. de la réception définitive des travaux.

Toutes les remises en état des sites seront faites selon les recommandations décrites dans le dossier environnement.

  - Terrassements

    - Fouilles

Lesfouillesserontdedeuxnatures: enpuitsetenrigole.

Lesparoisdesfouillesdevrontêtredressées,demême que les fondsdefouilleafind’offriruneparfaiteplanéité des parois.

La section des fouilles en puits pour les semelles isolées sera fonction des dimensions prévues dans les plans d’exécution des ouvrages et leurs profondeurs d’ancrage seront définies par les études géotechniques.

Pendant l’exécution des déblais, l’entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l’évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l’entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre l’écoulement gravitaire des eaux.

L’entrepreneurdevraprendretouteslesprécautionslorsdel’exécutiondestravaux,afindenepasendommager ou détruire les canalisations ou câbles éventuellement rencontrés. Il devra, le cas échéant, dès la localisation d’un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maître d’œuvre.

L’entrepreneurdevraassurerlasauvegardeetlaprotectiondelacanalisationoucâblerencontré.

    - Remblai

Il s’agit du remplissage de bonne terre autour des fondations pour mise à niveau du sol sous dallage. Ce remplissage doit se faire par compactage à la dame sauteuse.

Touslesremblaisàréaliserseront,saufspécificationscontrairesexpressesci-après,àexécuteravecdesterres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant de ces fouilles ne permettrait pas, il appartiendra à l'entrepreneur d'amener des remblais conformes.

Cesremblaisnedevrontcontenirnimottes,nigazon,nidébrisvégétaux.

Ilsserontexécutésparcouchessuccessivesde0,20compactéejusqu’àl’optimum.

Préalablement à l’exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravats, déchets, matières végétales, etc.

Le Maître d’œuvre pourra demander à l’entrepreneur des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce dernier.

  - Fondation

    - Bétondepropreté

Tout au long du fond des fouilles, sous les semelles, il sera coulé un béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 de ciment CPJ 35, avec une épaisseur moyenne de 5 cm.

Lamiseenœuvreetletraitement nécessaire.

    - Bétonarmépoursemellesetamorcesdepoteaux

Les fondations seront exécutées en béton armé dosé à 350 Kg/m3 de ciment CPA 45 ou autre ciment de même caractéristique. Si l’entreprise envisage l’utilisation d’un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de l’adjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des adjuvants bénéficiant d’un avis technique pourront être employés.L’enrobage des aciers sera de 5 cm pour les parties enterrées (en semelles, …etc.) et 3 cm pour les autres ouvrages.

- Semellesisolées

Elles auront chacune la section de 50 cm x 50 cm et une épaisseur de 15 cm selon les plans d’exécution. Les aciers en une seule nappe seront de type HA (diamètre à déterminer par le plan d’exécution), dont le maillage est précisé dans le plan d’exécution.

- Amorcespoteaux

Lasectiondesamorcespoteauxseradéterminéeparlepland’exécutionapprouvéparlemaîtred’œuvre.Cesouvragesdoiventêtreexécutésconformémentauxplans.

    - Dallageenbétonarmé

Ledallageenbétond’épaisseur15cmseraexécutésurunsolbiencompactéetbiennivelé.Ledallage du sol sera constitué, de bas en haut, des éléments ci-après :

- Couchedesablede5cmd’épaisseur;

- Unfilmpolyamined’épaisseur200microns;

- Unbétonarméd’untreillissoudéenT6doséà250kg/m3.

Lafinitionesttalochée.

  - Travauxdemaçonneries

Cetterubriqueconcernelesmaçonneriesenaggloméréscreuxde15x20x40etlesélémentsdestructure en béton armé notamment : poteaux, linteaux et poutre. Le décoffrage de poutre et des linteaux sera effectué dans un délai de 1 jour minimum pour les joues et de 16 jours minimum pour les fonds.

Lalongueurd’appuideslinteauxseraprolongéede0,40mminimumdépartetd’autredel’ouverture.

    - Bétonarméenélévation

Ilconsisteenlamiseenœuvredesélémentsdestructuresenbétonarmé.

L’ensemble des ouvrages béton armé en élévation seront réalisés en ciment Portland artificiel (CPA 45), en ciment CPJ 35 ou CPJ 42.5, dosé à 350 kg/m3. L'enrobage des aciers sera de 2,5 – 3 cm.

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun mouvement pendant la mise en œuvre du béton. Ils seront coulés en une seule opération. L’utilisation du vibreurestobligatoire.Ledécoffragedespoteauxpourraintervenir48heuresaprèslamiseenœuvredubéton. Les poteaux auront des sections et des hauteurs telles que définis dans les plans d’exécution.

L’Entrepreneur mettra en œuvre les poteaux, les linteaux et poutre en béton armé dosé à 350 Kg/m3 suivant les plans d’exécution élaborés à cet effet. Les sections d’aciers seront celles trouvées par les notes de calcul. Les différents types d’acier sont précisés dans les plans d’exécution.

    - Maçonneriesenélévation

Lesagglomérésde15x20x40serontfabriquéssurlesite,aumouleappropriéavecunmortierdeciment dosé à 300 Kg/m3 (soit 30 – 35 parpaings de 15 par sac de ciment CPJ 35).

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximum seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Lesfacesserontplusoumoinsrugueusespourassurerl'adhérencedes enduits.

Pendantlapériodedeséchagefixéeàquinzejoursauminimum,lesagglosserontprotégéesdeseffetsdusoleil parabriprovisoireetarrosésdeuxfoisparjourdansla1èresemaineetunefoisparjourdansla2èmesemaine. Larésistancemécaniquedesparpaings(blocscreux)devrarépondreàunecontraintederuptureaumoinségale à 60 bars (contrainte de rupture rapportée à la section brute minimale du bloc).Les éléments de maçonnerie seront montés à joints verticaux en quinconce. Ces joints dans les deux sens (vertical et horizontal) doivent être réguliers et pleins sur toute la surface de pose.L’épaisseurdejointdoitêtrecompriseentre1et1,5cm.

Avant la mise en œuvre desmaçonneries, il sera prévu la mise en œuvre d'une chape d'arase étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la maçonnerie DTU 20-11.

  - CharpenteBois,couvertureetfauxplafond

    - BoisdeCharpente

Toutes les pièces de charpente seront réalisées en bois dur du pays, IROKO ou équivalent, choisi de première qualité, dont le taux d’humidité avant usinage sera inférieur à 20 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d’échauffement, de pourriture, de flache ou d’aubier.Les bois seront droits de fil, les nœuds seront évités, seuls les nœuds dont le diamètre ne sera pas supérieur à 10 % de la hauteur de la pièce seront tolérés.

Laqualitédusciageseracontrôlée,lapentedufilsurunefaceserainférieureà12%.

Touslesboisserontprotégésenusinepartrempagedansunproduitdetraitementfongicideetinsecticide,ainsi qu’un traitement contre les termites.L’Entrepreneurdevraavantapplicationsoumettrelamarque,lesréférencesetlemoded’applicationà l’approbation du Maître d’œuvre.

Lesassemblagesserontdedifférentstypesselonlanaturedesouvrages:boulonnage,tirefonçageoupointage.

    - Faux plafond

      - Plafondencontreplaquéde4mm

        - Lesolivage:lesolivageestenboisdurdesection4x8cmtraitéauxylamon.

        - L’habillageestconstituédecontreplaquéenSapelliouAyouscoupéenplaquesde60x125cm,etpeintà la peinture à eau de couleur blanche. Il sera réalisé des couvre-joints périphériques.

      - Faux-plafondenlambrisde7mm

        - Lesolivage:lesolivageestenboisdurdesection4x8cmtraitéauxylamon.

        - L’habillageestconstituédelambrisenboisdurbientraitéetvernis.Ilseraréalisédescouvre-joints périphériques.

  - MenuiseriesAluminium,boisetmétallique

    - Menuiseriebois

ConformémentauxDocumentsTechniquesUnifiés(DTU):

- D.T.U.N°36.1-Travauxdemenuiseriebois

- CSTBN°.173

- DTUN°.36.1Menuiserie bois

a)-Dessinsd'exécutionetdedétails

Pourtouslesouvrages,l'entrepreneurdoitétablir,enconformitéaveclespiècesdumarché,lesdessins d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, l'entrepreneur devra soumettre ces épures à l'approbation du maître d’œuvre qui pourra apporter quelques modifications sans pour autant que cela donne lieu à un supplément aux prix de base.

b)-Qualitédesbois

L’utilisation des plantes tropicales est obligatoire pour les travaux de menuiserie bois. Les bois durs tropicaux seront traités et utilisés conformément aux normes AFNOR.

- NFX40650–préservationduboisdansla construction,

- NFX406501–protectiondesconstructionscontrelestermites(enFrance).

c)-Qualitédescontreplaquésetpanneauxdeparticules

Les contreplaqués et panneaux de particules doivent être de type haute densité. L’utilisation des essences feuillues tropicales est obligatoire. Le traitement du bois sera conforme aux normes AFNOR NFX 40-500 et NFX 40-501.

d)-Préservationdesbois

Touslesboisentrantdanslafabricationdesouvragesduprésentchapitredoiventêtretraitésfongicides etinsecticides(capricornedesmaisons,vrillettes,lyctus,termites,champignons, etc.)Letraitementdoitêtreeffectué à l'usine de fabrication des menuiseries, après usinage, pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées après mise en œuvre. Les produits de préservation doivent obligatoirement être choisis dans la liste des produits de préservation des bois dans la construction, chapitre V, Classe B, du fascicule " Produits de préservation des bois ".

Ne doivent présenter une résistance aux champignons que les bois que l'ambiance à laquelle ils sont soumis risquedemainteniràunehumiditésupérieureà20%.Nesontdoncconcernéesquelesmenuiseriesintérieures enmilieuhumideconfiné(risquesdecondensation)etlesmenuiseriesextérieures,siègesdepénétrationd’eau liquide par condensationet capillarité surtout dansles bois de bout (fenêtres,portes-fenêtres,portes extérieures, etc.).

Lorsque d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication ou la mise en œuvre des menuiseries, ils doivent répondre aux spécifications des normes qui les concernent.

A défaut, ils doivent être agréés par l’Ingénieur de contrôle sur la présentation de leurs caractéristiques, sanctionnées si nécessaire par des essais spécifiques.

e)-Protectiondesboiscontrelesreprises d’humidité

Enplusdutraitementdesboisfaisantl’objetdel’articleprécédent,lesboisreçoiventobligatoirement une protection contre les reprises d’humidité avant leur utilisation. Ce traitement hydrofuge pourra avoir également une fonction insecticide et fongicide. Les produits employés devront être compatibles avec les finitions demandées et les produits de préservation des bois.

f)-	Posedesouvrages

- Fixationdesouvragesdansles maçonneries

L'entrepreneurassureralaposedesélémentsenboissuivantlesrèglesdel’art.

- Humiditédesbois

Lesboisnedoiventêtreposésquesileurhumiditéestcompriseentre:

EtathygrométriquedeslocauxHumiditédesbois

60à80% 12à15%

40à 60%9 à12%

20à 40%5 à9%

(Avecétathygrométriqueobtenuetmaintenu)

- Stockagesurchantier

Touteslesmenuiseriesdoiventêtrestockéesdansunlocalventilé,àl’abridesintempéries.

- Parements

Sauf dérogation,les parementsapparentsdesmenuiseriesdoivent êtreaffleuréset poncés.Il nedoit subsister sur ces parements, aucune trace de sciage, flaches ou épaufrures.

- Assemblages

Lesmodalitésd'exécutiondesassemblagessontpréciséesàl'article3.13duD.T.U.

- Quincaillerie

La force, le type et le mode de fixation des différentes pièces de quincaillerie doivent toujours être adaptés à leuremploietleuremplacement.L’entrepreneurdoitéventuellementmodifierletypedeferrageproposéetce sans supplément de prix, s’il le juge insuffisant ou inadapté à l'emploi pour lequel il est destiné. Toutes les pièces de quincaillerie, chromées ou en aluminium doivent être protégées par film pelade ou tout autre dispositiféquivalent.Touteslespiècesdequincaillerie,ferrures,ainsiquetouslesaccessoiresenferrecevront avant pose une couche de minium de plomb sur toutes leurs faces ou une protection par bi-chromatage selon descriptiondesouvrages.Lespiècesmobilesdesarticlesdequincailleriedoiventêtregraisséesouhuilées,s’il y a lieu avant la pose.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée avant la réception aux frais de l'entreprise.Lesarticlesdequincailleriequi,dansladescriptiondesouvrages,neseraientpasdéfinisdefaçon précise quant à la marque de fabrication, qualité, dimensions, nature des métaux les composants seront proposés à l’agrément du Maître d'Ouvrage.

Cesarticlesserontde1èrequalitéetestampillés

- Clausesgénéralesrelativesauxserrures

L’entreprise aura à sa charge la pose et la fourniture des accessoires de pose. Elle sera responsable de toute perte ou dégradation qui seraient produites sur ces serrures ou clés jusqu'à la réception des ouvrages de menuiseries par le maître d’œuvre.

- Prescriptionscommunesconcernantlesportes

Les portes devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises et être attributaires du Label de qualitéducentreTechniquedubois(C.T.B.)ouéquivalent.Lesportescomporteronttoutesentaillesetrenforts nécessairespourserrures,paumelles,verrous,etc.Lesportesserontsoigneusementajustéespourqu'ilyaitun jeu régulier d'environ 5 mm avec le sol. Les calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés. Pour les portes qui ne permettent pas d’ajustage de finition, il sera fourni des calibres rigides et indéformables permettant d’araser correctement l’huisserie et le sol.

- Lespanneauxseront:

Enboisrougede1èrequalitédestinéàêtrepeint.

- Paumelles

Chaquevantaildeporteseraéquipéde3paumellesde:

- 110mmpourlesportesjusqu'à0,60mdelargeur ;

- 140mmcas général.

CespaumellesserontJaugeminimum80 -100litresenacierbleuàbaguelaiton,lamesàboutscarrés,livrées avec antirouille.

  - Serrures

Touteslesportesserontéquipéesdeserruresàcanon vachettes.

    - Menuiseriemétallique

a)-Indications générales

Cette partie fixe les règles et les conditions d'exécution des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Il définit de même la description des ouvrages à mettre en œuvre et leur localisation.

Documentsderéférence

- DTU37.1-TravauxdeMenuiserieMétallique;

- C.S.T.B.91-TravauxdeSerrurerie;

- RègleCM56.

b)-Conditionsd’exécutiondestravauxdemenuiseriemétallique

- Dessinsetrepérage

L’Entrepreneurétabliralesplansdedétailsd'exécutiondesouvrages.Ilpréciseralesdimensionsetassurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis. L’Entreprise devra transmettre les plans d’exécutiondesmenuiseriesmétalliquesetlesdétailsdefixation,calfeutrage,drainage,auMaîtredel'Ouvrage et au Représentant du maître d’œuvre pour avis.

L'Entrepreneur précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc. En tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, l'Entrepreneur assurera l'implantation et la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Trous,percements,scellements,calfeutrements

L’Entrepreneurauraàsacharge:

  - Lestrous,percements,scellements,etcalfeutrementsnécessairesàlamiseenœuvredeces ouvrages ;

  - LafournituredespiècesàincorporeraucoulagedeB.A.(platines,douilles,etc.)lorsquecette technique de mise en œuvre est possible.

Lecalfeutrementdoitêtreréalisédesortequel’étanchéitéàl'airetàl’eauentrelafenêtreetlegrosœuvresoit assurée sur tout son périmètre, compte tenu des conditions d’exposition et des mouvements différentiels prévisibles entre fenêtres et gros œuvre.

- Prescriptionsapplicablesauxmétaux

  - Acier

Les barres profilés et tôles seront en acier répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalent.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqures. Les profilés tubulaires seront totalement exemptsdecalamine.Ilsserontchoisisdanslagamme des tubesprofilésformés àchaudet soudés,épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Lestôlesserontbienplanesetd'unseulmorceaupourchaquevantailde porte.

  - Aciersinoxydables

Tôled’acierinoxydableausténitiquebasclasse20/10,normaliséeZ3CN20/10,polieaugrain220.

Lessouduresserontexécutéesselonlesprescriptionsdufournisseuretserontsystématiquementpassivéesavec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

  - Protectionantirouille

- Les éléments en acier recevront une protection par application de peinture primaire glycérophtalique de bonne qualité. L’emploi d'antirouille ordinaire type minium de fer, chromate de zinc…, est formellement prohibé.Lemétalserapréalablementdécalaminéparbrossageefficaceousablagesinécessaireetdégraisséà l'essence ou décapant. L'application d'antirouille se fera à la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties difficilement accessibles.Assemblages-façonnage

- Lesassemblagesserontréalisésselonlecasparsoudureoupargoujons,goupillesetvis.Ils serontréalisés de telle sorte qu’ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques.Quelsquesoientlesprocédésderéalisationutilisés,lesassemblagesnedevrontpaspermettreles infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés. Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l’aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Les ouvrages façonnéset assemblés nedevront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments pré façonnés en atelier.

- Etanchéité

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’étanchéité des ouvrages qui doit êtrequasi-totale : étanchéité à l’air et à l’eau. L'entrepreneur prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l’étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros œuvre. Pour les châssis un colmatageenproduitbitumineuxgenreSIKAFLEXouproduitsimilaireagrééseraréaliséentrelebâtidormant etl'appuidefenêtre,demêmelaposedevitragedeschâssisseraréaliséeparunmasticaléorésineuxappliqué en double bain avec fixation des pare closes.

- Quincaillerie

L’Entrepreneur est tenu de soumettre des échantillons à l’agrément du Maître d’œuvre. Ces échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dansle bureaude chantier pendant toute la duréedestravauxpourservirdebasederéférence.Lesvisdefixationseronttoujoursdeforceenrapportavec l’importancedesobjetsqu’ellesdevrontfixeretserontdefinitionenrapportavecl’ouvragefixé.Leséléments accessoires -paumelles –pattesà scellement -platines, etc. seronttoujours protégés par protectionantirouille comme indiqué ci-dessus. Toutes les portes seront équipées de serrure en applique à bec de cane et à condamnation, et de deux poignées chromées.

    - Menuiseriealuminium

Lesfenêtres,lesbaiesetmurrideauserontenaluminium,protégéspardesantivolsengrillesmétalliques forgées dont le modèle sera arrêté et validé par les parties prenantes.

  - Electricité

Cettepartieapourobjetl’ensemble destravauxdefournitureetdeposedeséquipementsélectriques. L’Entrepreneur aura à sa charge l’exécution de tous ces travaux, tels qu’ils figurent sur les plans.

- Consistancedestravauxd’électricité

Lestravauxcomprennentconformémentauxplansetschémas,etselonlesnormes,l’ensembledelafourniture et la pose de :

-	Touslesappareillages(interrupteurs,prisesdecourant,télérupteur, prisesTV,parafoudre modulaire, disjoncteur modulaire, spot 26 w décoratif, etc…).

- Lesinterrupteursserontdutype“normalisé”calibréà10A.

- Lesprisesdecourantserontdutype“normalisé”calibré10-16Aou20-32Aavecdeuxpôlesplus terre (2 P+T). Tous ces appareils seront encastrés dans une boîte d’encastrement en plastique avec fixation à vis,etserontmunisdeplaquettesenjoliveursquidevrontrecouvrirlargementlesboîtesencastrées.Lesboîtes dedérivationserontdepréférenceencastréesaveclesentréesdéfonçablesetcouverclesvissables.Al’intérieur de ces boîtes, les conducteurs seront obligatoirement raccordés par blocs de jonction.

- Branchement

Les sources d’énergie possibles sont : l’énergie hydro électrique, l’énergie solaire, l’énergie thermique… Le raccordement est à la charge du Maître d’ouvrage.

- Eclairage

L’éclairagedeslocauxestassuréparpointlumineux surcommandelocaleinterrupteurdoubleallumage. Luminaire fluo 1x36 W

Réglette1x36,IP20,MAZDAouautresmarques équivalentes.

ÉclairageBlancoublancchaudpourcespot 26Wéconomique.Angledediffusionde140°.

- Appareillage

Tout l’appareillage sera à fixation à vis, les boites d’encastrement doivent être choisies en conséquence. La marque LEGRAND ou autres marques équivalentes est proposée, et sauf indications contraires, dans la série MOSAÏC, avec des boîtes d’encastrement super box de profondeur 38 mm, et cadre profondeur 40mm, D’autres solutions équivalentes pourront être proposées par l’Entrepreneur.

- Interrupteurs

L’axe des interrupteurs sera placé à 1,35 – 1,40 m du sol et à 0,15m du cadre des portes, du côté opposé à l’ouverturedesportes.Chaqueinterrupteurseraposédesortequel’allumagesoitobtenuparlapositionbasse du mécanisme.

- Prisesdecourant

Les prises seront placées à 0,40 m du sol en général. Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V, série NEPTUNE de LEGRAND,

Chaqueappareilseraprotégéparundisjoncteurmodulaire1P+N16Asituéetcomprisdansletableau divisionnaire du bâtiment.

  - Revêtementetcarrelage

- Enduits

  - Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut recevoir un adjuvant SIKALATEXouproduitsimilaireagréé,danslalimitede10%.Touslesenduitsserontexécutésen3couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs :1èrecouched’accrochagedoséeà500kgdeciment;

  - 2èmecoucheintermédiaireoucorpsd'enduitdoséà400Kgdeciment;

  - 3ème couche de finition dosée à 300 Kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 Kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Chaquecouched'enduitneseraappliquéequ'aprèsséchagecompletdela précédente.

Lesupportd’enduitdevraêtremouilléavantl’exécutionetavantchaqueapplicationd'unecoucheprécédente.

- Chapesrapportées

  - Etatdusupport

Après nettoyage, la surface doit être rendue rugueuse par des moyens manuels ou mécaniques. Après ce traitement,lasurfacedoitêtreànouveaunettoyéesoigneusementnotammentpourenleverlapoussièredégagée par le traitement. Elle doit être ensuite humidifiée ou traitée avec des produits d'accrochage.

  - Constitution

Ledosagedumortierestde350Kgdeciment parmètrecubedemortierpourchapesousgrés;

Ledosagedumortierestde350Kgdecimentparmètrecubedemortierpourchapelisséeoubouchardée;

  - Epaisseur

L'épaisseurestde2,5cmà4cmsuivantlescas.

  - Exécution

Lemortierestétalésurlasurfacedusupport,damépuisrégléettaloché.

- Enduitsintérieurs

Enduit intérieur sur murs avec couche definition talochée. Exécution des arêtes et cueillis coupés et arrondis de raccordement.

- Enduitextérieur

Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochée. Exécution arêtes et cueillis, couplés et arrondis de raccordement.

  - Plomberieetinstallationsanitaire

L’Entrepreneurdoitréaliser,d’unemanièregénérale:

- Lesréseauxdedistributiond’eaufroide;

- Lesappareilssanitairescomplètementéquipés

- Laprotectionantirouilledescanalisationsapparentesouencastrées;

- Lesdispositionsantivibratiles;

- Lesraccordementssurlesattentesdemaçonnerie;

- Lafournitureetleréglagedesfourreaux;

- Lesessais,ycompris,lamaind’œuvreetappareilsnécessaires;

- Etlesnoticesdefonctionnementetd’informationdupersonnelutilisateurdel’ouvrage.

1)-Appareilssanitaires Généralités :

Tous les appareils sont prévus complètement installés et en bon état de fonctionnement y compris les robinetteries, vidanges accessoires, raccords de scellement nécessaires. Ils seront de première qualité en porcelainecouleurblanche,saufmodificationduMaîtred’ouvrage,etlesrobinetterieschromées.Destampons sont prévus sur tous les appareils pour éviter l’engorgement des siphons et canalisations pendant le travail. L’emplacement et le nombre des appareils sont indiqués sur les plans.

- Lave-mains:

Lelave-mainsserainstallédanslestoilettesindividuelles.Ilauralescaractéristiquessuivantes:

  - TypeVENEZIAousimilaireenporcelaineblanchede500X340mm;

  - Vidangemunied’unechaînette;

  - Siphoncoulissant;

  - Fixationmurale;

  - Glacede600X400mmavec4attaches.

- Receveurdedouche :

Danslasalled’eau,ilserainstalléunreceveurdedouchede70x70encastréaveccolonnededoucheetrobinet.

  - Peinture

Lesprésentstravauxdepeintureconcernent:

- Lesmursintérieurs;

- Lesmursextérieurs;

- Lesplafonds;

- Sousdalle;

- Lesmenuiseriesmétalliques.

- Documentderéférence

D. T. U. 59 -cahier de PrescriptionsTechniques Généralesapplicables auxtravaux de peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139 du C. S. T. B.

D. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier N° 336 du C. S. T. B.

LesnormesfrançaisesetnotammentlesnormesT.30.001etT.30.003

Lesessaisdequalificationdessurfacespeintes(cahierN°695duC.S.T.B.).

- Subjectiles

Lesubjectileestconstituéselonlecaspar:

  - Unparementenbéton

  - Unenduitaumortierdeciment

  - Desouvragesenboispourmenuiseries,ayantreçuunecouche d'impression.

  - Desouvragesmétalliquespourmenuiserie,ayantreçuuneprotectionprimaireenantirouille.

- Réceptiondessubjectiles

Avanttouteexécution,l'entrepreneurdevra,enprésencedelaMissiondecontrôle,procéderàlaréceptiondes subjectiles.

  - Etatdesurfacedesparementsde béton

  - Qualitédes enduits

  - Choixdespeinturesantirouille,primaires.

Siceux-ciprésententdesdéfautsnécessitantdestravauxcomplémentaires,l'entrepreneureffectueraces travaux à ses frais.

- Indicationsgénérales

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduitsde peinture, vernis ou autre, devront être d’une marque agréé par le maitre d’œuvre. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant.Lesproduitsdefabricationartisanaleouceuxcomposésàpiedd’œuvresontformellementinterdits, L’Ingénieurdecontrôleauratoujoursledroit,quelquesoitledegréd'avancementdestravaux,defairevérifier par un laboratoire de son choix et aux frais de l'entrepreneur, la qualité des produits employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.

Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires à la confection des teintes seront d’une marque agréée par le maitred’œuvre. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par la Mission de contrôle.

Peintureprimairesurmétaux

Avantl'applicationdelapremièrecouchedepeinturesurlesouvragesmétalliques,l'entrepreneurdevravérifier lacompatibilitédelacoucheprimaireantirouille.Encasdedéfaut,l'entrepreneuraural'obligationd'effectuer les réfections nécessaires. Il est à signaler que l'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est formellement prohibé.

L'application de la couche primaire antirouille se fera obligatoirement à la brosse pour obtenir le maximum d'adhérenceetunrecouvrementtotaldessurfaces,elleseraprécédéedetouteslesopérationsnécessairespour faire disparaître toutes traces de rouille ou oxydation diverses et de graisse.

Peinturehydrofuge

Peintureàbasepliolite,copolymèreacryliquesensolution,peutêtrediluéauCelrex033.0091ouWhiteSpirit pour la première couche seulement.

Peintureacrylique

Il s'agit d'un enduit à base de résine acrylique en dispersion. Il sera dilué à l'eau (300%) et utilisé pour la réparation des fonds.

Peintureglycérophtalique

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par l'intermédiaire derexenduit diluant Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 à 10 %).

Peinturevinylique

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliquesen dispersion aqueuse peut être diluée à l'eau pour lapremière couche (10 à 20 %).

Peintureglycérophtaliqueappliquéeaurouleau

Peintureémailglycérophtaliqueappliquéàlabrosse,au rouleau,elleneserapasdilué.

Vernis

Vernisuniverselincolore005.0005àdiluerà15%pourlacouche d'impression.

- Plombiumàl'huile084.0025appliquéàlabrosseetsans dilution

- Plombiumrapide084.0015:peutêtreappliquéaupistoletavecdilutionà10%(celrex 033.0091).

Peintureencaoutchouc

Peintureàbasedecaoutchoucchloré.Adiluerà20%pourla1èrecouche. Garantie des peintures et vernis.

L’expérienceapermisdeconstaterquelesdéfautscaractéristiques(cloques,écaillages,feuillage,craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

Enconséquence,ledélaidegarantieminimumpendantlequell'entrepreneurresteraresponsabledesontravail est fixé à un an à compter de la réception provisoire.

Cettegarantieneconcernebienentenduquelesdéfautsetlesdétériorationsimputablesàlaqualitédesproduits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, auxexigencesnormalescorrespondantàladestination,notammentpourlesproduitsappliquésàl'extérieurqui doivent résister aux agents atmosphériques.

- Miseenœuvre

-Conditions d'exécution

Conditionsambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

ContrôledeSiccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, l'entrepreneur sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

L’entrepreneurdoitlaprotectionnécessairedetouslesouvragespendantl'exécutiondesestravaux. Nettoyage en cours de chantier.

L’entrepreneurseratenudel'entretenirafind'éviterlapoussière(balayagedessols).Aufuretàmesuredeses travaux,ilprocéderaaunettoyagedeslocauxpourfairedisparaîtrelestachesd'enduitoupeinturesurtousles ouvrages.

-Echantillonnageet coloris

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par la Mission de contrôle. L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélangeoupuresquiserontdemandées.Ildoitcomprendreégalementtouteslessujétionspourrechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par la Mission de contrôle.

- Exécutiondestravaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

Peintureglycérophtalique

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par l'intermédiaire derexenduit diluant Celrex033.0091 en cas d'application au pistolet (8 à 10 %).

Peinturevinylique

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliquesen dispersion aqueuse peut être diluée à l'eau pour lapremière couche (10 à 20 %).

Peintureglycérophtaliqueappliquéeaurouleau

Peintureémailglycérophtaliqueappliquéàlabrosse,au rouleau,elleneserapasdilué.

Vernis

Vernisuniverselincolore005.0005àdiluerà15%pourlacouche d'impression.

- Plombiumàl'huile084.0025appliquéàlabrosseetsans dilution

- Plombiumrapide084.0015:peutêtreappliquéaupistoletavecdilutionà10%(celrex 033.0091).

Peintureencaoutchouc

Peintureàbasedecaoutchoucchloré.Adiluerà20%pourla1èrecouche. Garantie des peintures et vernis.

L’expérienceapermisdeconstaterquelesdéfautscaractéristiques(cloques,écaillages,feuillage,craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

Enconséquence,ledélaidegarantieminimumpendantlequell'entrepreneurresteraresponsabledesontravail est fixé à un an à compter de la réception provisoire.

Cettegarantieneconcernebienentenduquelesdéfautsetlesdétériorationsimputablesàlaqualitédesproduits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, auxexigencesnormalescorrespondantàladestination,notammentpourlesproduitsappliquésàl'extérieurqui doivent résister aux agents atmosphériques.

- Miseenœuvre

-Conditions d'exécution

Conditionsambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

ContrôledeSiccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, l'entrepreneur sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

L’entrepreneurdoitlaprotectionnécessairedetouslesouvragespendantl'exécutiondesestravaux. Nettoyage en cours de chantier.

L’entrepreneurseratenudel'entretenirafind'éviterlapoussière(balayagedessols).Aufuretàmesuredeses travaux,ilprocéderaaunettoyagedeslocauxpourfairedisparaîtrelestachesd'enduitoupeinturesurtousles ouvrages.

-Echantillonnageet coloris

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par la Mission de contrôle. L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélangeoupuresquiserontdemandées.Ildoitcomprendreégalementtouteslessujétionspourrechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par la Mission de contrôle.

- Exécutiondestravaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

L’entrepreneur exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les ponçages, rebouchage, bandes adhésives, masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value. L'application à la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux. Pour chaque ouvrage, l'entrepreneur devra toujoursfaireconstaterauMaîtred’œuvrelabonneexécutiond'uneopérationavantd'entreprendrel'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentesafindepermettrelecontrôleparrapportàdessurfacestémoins.Lenon-respectdecesprescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais de l'entrepreneur.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.

- Conditionsrequisespourprononcerlaréception

Laréceptionpeutavoirlieulorsquelesvérificationseffectuéespermettentdeconstater:

  - Quelesfeuillesdepeinturesontenbonétat(absencedecraquelures,decloquesd'écaillage, de farinage etc.)

  - Quelebrillantdessurfacespeintures-émailestdeplusdemêmeordrequeceluideséchantillonscorrespondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

    - Réfection

Lesréfectionsdoiventêtreeffectuéesdemanièreàévitertoutetracedereprise.

    - Nettoyagesdemiseen service

Cesnettoyagesintéressenttouteslespartiesapparentes:

- Sols, chapes

- Quincaillerie(boutonsdePorte,béquillesetc.)

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l’évacuation des déchets résultants des nettoyages eux- mêmes.Lesnettoyagesdoivent fairedisparaîtrelestachesdepeintureoudeproduit utilisés,etc.Lesproduits employés(solvants,décapantsetc.)lesprocédésmisenœuvre(grattage, ponçage)doiventêtreappropriésafin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

10.10.Voiesetréseauxdivers

Lebâtimentseraceinturéparundallagepériphériqueetentouréspardescaniveauxbétonnésrectangulairesde 40 x 30 x 40.

Lefonddescaniveauxauraunepentede0.25%,orientéeversl’exutoire.

PIECEN°6

CADREDUBORDEREAUDESPRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N°PRIX |  | DESIGNATION |  | UNITES |  | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE (FCFA HTVA) |  | PRIX UNITAIRES EN LETTRES (F CFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES- ETUDES Le prix 100 rémunère au forfait : Les travaux d’installation de chantier y compris l’implantation d’ouvrage et études de faisabilité, plan d’exécution approuvé ; Les travaux débrouillage du site |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Installation de chantier Y/C amenée et le repli du matériel Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation de chantier, la construction des baraques de chantier, la fourniture et la pose de deux à trois panneaux de chantier suivant le modèle fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué et toutes les obligations décrites dans le CCTP et le CCAG. Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : - les bureaux, ateliers, entrepôts, baraquements de l'Entreprise ; - les frais de gardiennage et de surveillance du chantier ; - l'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux ; - l'amenée et le repli du matériel ; - panneaux de chantier ; - toutes suggestions relatives à ces travaux ainsi que toutes autres dispositions nécessaires pour le fonctionnement du chantier - le nettoyage général des bâtiments et environs du chantier en fin d’exécution des travaux. Ce prix sera réglé au forfait selon l'échéancier suivant : - soixante-dix pour cent (80%) dès constat de la fin de la construction de la totalité des installations de Chantier et amenée du matériel nécessaire au démarrage des travaux. - trente pour cent (20%) après démontage et repliement des installations et du matériel. Ce prix comprend également - la mise en place des piquets et chaises nécessaires à l'implantation du bâtiment ; - l'implantation proprement dite. Ce prix comprend les frais pour l'établissement du projet d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.et du CCAG Il comprend : - Les levés topographiques à l'échelle des plans d'exécution à fournir par l'Entrepreneur éventuellement. - Le repérage sur le terrain des profils en travers établis pour le projet et qui devront être utilisés en cours de travaux pour l'évacuation des volumes de terrassement réellement exécutés. - Plans de délimitations des emprises. - Plans d’exécution. - L'étude hydrologique et hydraulique. - Les notes de calcul et l'établissement des plans d'exécution. - L'étude géotechnique éventuellement. - Toute autre étude nécessaire pour mener à bien l'exécution des travaux.( avec la fourniture, l'implantation et le nivellement des bornes des axes de références, la matérialisation des limites d'emprises et de démolitions, la conservation ou le remplacement des repères pendant la durée des travaux. - Ce prix est forfaitaire et comprend toutes sujétions et payable à l’approbation du projet d’exécution. Le forfait à :…………… ………………………… FCFA |  | FF |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Débroussaillage ET nettoyage du site Ce prix rémunère au mètre carré les frais de désherbage, de dessouchage, d’abattage d’arbres, terrassement sur l’ensemble du site de la terre végétale, du nettoyage du site et le dépôt des ordures vers une décharge publique ET ensuite les nivellements des surfaces soit en déblai, soit en remblai, suivant les profils et indications du Maître d'Œuvre, nécessaires à l'implantation des bâtiments, ouvrages et installations de chantier. Le mètre carré à …………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 200 |  | LOT 200 : TERRASSEMENTS Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Implantation de l’ouvrage ; les travaux de fouilles en rigole et de fouilles en puits ; les travaux de remblais de terre |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Fouilles en Rigoles et en Puits Ce prix rémunère les travaux d’excavation des fouilles tant en puits pour les semelles qu’en rigoles ou tranchées pour les maçonneries de fondation. Le mètre cube a :…………………………………FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Remblai de terre et nivellement autour des fondations y compris compactage Ce prix rémunère les travaux de remblaiement autour des fondations, en dessous du dallage et l’estrade avec des matériaux provenant d’emprunt et éventuellement la purge, le criblage, l’amené à pied d’œuvre, la mise en œuvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage toutes sujétions spéciales de bonne exécution dans les règles de l’art et Le mètre cube A:…………………………………FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | LOT 300 : FONDATION Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Le béton de propreté ; Les maçonneries en agglos de 20x20x40 bourré ; Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et chaînage ; Dallage en béton dosé à 250 Kg/m3; |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) (ép. : 5cm) devant servir de pré radier sous les semelles, sous les maçonneries y compris toutes sujétions Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 150kg de ciment par mètre cube de béton comprend : - les fournitures de tous les composants du béton ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - les coffrages et décoffrages éventuellement ; - et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Le mètre cube de béton A ….…………………..FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Maçonnerie d'Agglos de 20x20x40 bourrés Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos pleins. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré a :………………………………...FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 303 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) pour semelles, poteaux et chaînage ; y compris ferraillage, coffrage et mise en œuvre toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. il comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment, eau, armatures et adjuvant éventuellement) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - le façonnage des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. le mètre cube a…………………………………….FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Béton armé de forme dosé à 250 kg/m3 ép. : 8 cm pour dallage Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 250 kg de ciment par mètre cube d'agrégats comprend : - les fournitures de tous les composants du béton ; - Acier (diamètre 5.5 avec maille de 20x20) - les fabrications du béton avec malaxage mécanique ou manuel; - et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. Ce prix rémunère également au mètre carré l’exécution d’une couche de sablage y compris fourniture, transport et épandage du matériau avant la mise en œuvre du dallage armé, conformément aux Spécifications Techniques. - Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d’un balai mécanique ou manuel des surfaces à imprégner La fourniture, le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre, quelle que soit la distance, et le déchargement - L'épandage du sable sur une épaisseur de 5 cm - la mise en place d'un film polyane de 200 microns dans les conditions prévues au CCTP Il s'applique au mètre carré de surface traitée toutes suggestions comprises Le mètre carré a :…………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 400 |  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Les maçonneries en agglos de 15x20x40 ; Les travaux d’enduit au mortier de ciment Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteau, chaînage et poutre ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | Maçonnerie d'Agglos de 15x20x40 Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en agglos creux. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des agglomérés ; - le jointoiement des agglomérés. Le mètre carré a :…………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 402 |  | Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 Ce prix rémunère l’exécution sur les faces extérieure des murs y compris le soubassement, d’enduits au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 dans les conditions prévues au CCTP IL comprend notamment : La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier pour enduits ; L’exécution en trois couches selon les règles de l’art ; Le talochage de la dernière couche ; La mise en aplomb et à l’équerre des angles ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré d’enduits mis en œuvre Le mètre carré a :…………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |
| 403 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 (de CPJ ou équivalent) pour poteaux, linteaux, chaînage et poutre ; y compris ferraillage, coffrage et mise en œuvre toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton. il comprend : - les fournitures de tous les composants du béton (sable, gravier, ciment, eau, armatures et adjuvant éventuellement) ; - les fabrications avec malaxage mécanique ou manuel ; - le façonnage des armatures ; - les coffrages et décoffrages ; - la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. le mètre cube A…………………………………….FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 404 |  | Tableau mural Ce prix règle la réalisation à l’unité des tableaux en béton. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des tableaux ; - la finition a l’ardoisine de couleur au choix. L’unité a :……………………………………………FCFA |  | U |  |  |  |  |  |
| 405 |  | chape lissée Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de chape bouchardée aux sols. Il tient compte de - Le nettoyage des sols et sujétions nécessaires pour permettre l’adhésion parfaite de la chape bouchardée. - la fourniture des matériaux devant entrer dans la constitution du lait de ciment dosé à 400 kg/m3 - Les prix de chape bouchardée comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre carre:……………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 406 |  | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3) Ce prix règle la réalisation du mètre carré de mur en claustras. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - le moulage des claustras ; - le jointoiement des claustras. Le mètre Carré a :…………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 407 |  | Rampe d’accès pour handicapé Ce prix rémunère tous les frais de fournitures et de mise en place de béton armé dosé à 350 kg/m3 pour construction d’une ou plusieurs rampe d’accès pour handicapé y compris armatures, coffrages, fouilles suivant les plans, Il comprend: - la fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CST et toutes suggestions Il s'applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre L’unité a :…………………………………………….FCFA |  | U |  |  |  |  |  |
| 408 |  | Construction de l’estrade Ce prix règle la réalisation à l’unité des estrades. Il comprend : - les fournitures de matériaux ; - la construction ; - Le remblai - le dallage et la finition suivant le CCTP. L’unité a :…………………………………………FCFA |  | u |  |  |  |  |  |
| 500 |  | LOT500 : MENUSIERIE METALLIQUE Fourniture et pose des portes métalliques pleine ou semi-vitrée (avec cadre) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes métalliques y compris pose d’une couche d’antirouille et deux couches de peinture toutes suggestions Il comprend : - Les portes métalliques - Le seuil ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | Porte 1 battant de 110x 220 L’unité a …………………………………………FCFA |  | u |  |  |  |  |  |
| 502 |  | Seuil en cornière de 50x50 Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 600 |  | LOT 600 : CHARPENTE – COUVERTURE Ce prix comprend notamment sans que cette liste soit limitative : Fermes ; Pannes et latte plafond ; tôle bac alu tôle faîtière Planche de rive |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | Ferme en bastings de 3 x15 en bois dur traité Ce prix rémunère mise en œuvre de la ferme en bois dur de section 3 x 15, traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution L’unité à ………………………………………..FCFA |  | u |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Pannes et lattes de Rive de Pignon Ce prix rémunère mise en œuvre des pannes en bois dur de section 5 x 8 traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre cube a …………………………………..FCFA |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 603 |  | Plafond en contre-plaqué à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou produit similaire Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4mm. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - La fourniture des contre-plaqués - la fourniture des éléments pour leurs liaisons, leur fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage - la pose des couvre-joints autour des lambris Les prix de faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre carré a ………………………………..FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 604 |  | • Tôles de rive : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d’un mètre lineaire en tôles lisses. Il tient compte de: • La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. • La fourniture de la tôle de rive ; • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; • La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 605 |  | Planche de rive Ce prix rémunère mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5 x 25 traité au carbonyle ou autre fongicide au choix de la Maîtrise d’Œuvre. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide - Son entreposage avant son utilisation pour les éventuels contrôle de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de charpente comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 606 |  | Fourniture et pose de couverture des tôles Bac Alu 5/10ème y compris accessoires. Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation des couvertures des tôles Bac Alu. 5/10èm au mètre carré : Il tient compte de - La fourniture de la couverture en tôle bac alu et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de la couverture comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 607 |  | Fourniture et pose de Faîtière pour tôle bac alu Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation des faitières pour tôles bac au mètre linéaire : Il tient compte de - La fourniture de la faitière en tôle bac et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de l’antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d’Œuvre - Les prix de la faitière comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 608 |  | Rive en tôles lisses (sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire) Ce prix rémunère les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre linéaire de faux plafond en tôles lisses. Il tient compte de - La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - La fourniture de la tôle lisse - la fourniture des éléments pour leurs liaisons, leur fixation sur les différents de supports - fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage Les prix de faux plafond en tôles lisses comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution dudit ouvrage Le mètre Linéaire (ml) à……………………..FCFA |  | ML |  |  |  |  |  |
| 609 |  | Tôle plane en alu de 2m pour débord |  | U |  |  |  |  |  |
| 700 |  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  | Electrification complète du bâtiment Ce prix rémunère la fourniture et la pose des équipements électriques. Il comprend : - les Gaines annelés - câble vgv - les fils TH - les réglettes - les hublots (02) - les interrupteurs -Les prises de courant -Les attaches… Le forfait à :………………………………………..FCFA |  | ff |  |  |  |  |  |
|  |  | Lot 800 : PEINTURE Ce prix rémunère les travaux de peinture suivant les conditions générales prévues dans le CCTP, au mètre carré (m²), y compris la préparation des surfaces à peindre. Il comprend : Le plafond ; Murs extérieur ; Murs intérieur ; Menuiserie bois et métallique. |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  | Plafond et peinture type pantex 800 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux de peinture Pantex 800 sur plafond et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il comprend notamment : La réalisation d’un échafaudage ; La préparation des surfaces à peindre ; La fourniture de la peinture Pantex 800 ; La fourniture des accessoires d’application ; Fourniture et l'application de la couche d’imprégnation ; La préparation et l’application en deux couches des différentes peintures ; Le rebouchage des trous ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 802 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux de peinture Pantex 1300 sur les murs exté- rieurs et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il comprend notamment : La réalisation d’un échafaudage ; La préparation des surfaces à peindre ; La fourniture de la peinture Pantex 1300 ; La fourniture des accessoires d’application ; Fourniture et l'application de la couche d’imprégnation ; La préparation et l’application en deux couches des différentes peintures ; Le rebouchage des trous ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 803 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou équivalent) sur murs intérieure Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux de peinture Pantex 800 sur les murs intérieurs et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il comprend notamment : La réalisation d’un échafaudage ; La préparation des surfaces à peindre ; La fourniture de la peinture Pantex 800 ; La fourniture des accessoires d’application ; Fourniture et l'application de la couche d’imprégnation ; La préparation et l’application en deux couches des différentes peintures ; Le rebouchage des trous ; Et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 804 |  | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pant inox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’application de la peinture glycérophtalique sur les menuiseries métalliques. Il comprend notamment : -La préparation des surfaces à peindre ; -La fourniture de la peinture glycérophtalique de couleur au choix du maitre d’ouvrage ; -La fourniture des accessoires d’application ; -La préparation et l’application en deux couches sur im- pression de la peinture glycérophtalique ; - et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art. Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture glycérophtalique réalisée. Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 900 |  | LOT 900: VRD Ce prix rémunère la fourniture et la pose des aménagements extérieurs suivant les prescriptions du CCTP. Il comprend : - Les caniveaux avecdalettes au droit des entrées - le dallage aux alentours du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 |  | Construction des caniveaux de 20x40 y/c dallettes : Ce prix couvre la construction des caniveaux en béton armé ou en maçonnerie devant recevoir dallettes de 2 m au-dessus ou non. Il comprend : - L'excavation - Le dressement des parois - Le nivellement du fond de fouille et le compactage - Les étaiements et les blindages éventuels - Le pompage des eaux envahissantes - Le remblaiement des tranchées par couches de 20 cm maximum compactés à 95 % de l'O.P.M. - Le transport des matériaux excédentaires ou impropres à la réutilisation en remblais en décharge - La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour un béton dosé à 350 kg de ciment - Les coffrages et les armatures - Les enduits intérieurs - Le béton de propreté. - Le réglage des pentes - Remblaiement des tranchées après réalisation des ouvrages enterrés par couche de 20 cm maximum compactés à 95 % de l'O.P.M.et toutes sujétions Il s'applique au mètre linéaire de caniveau construit pour des sections mouillées intérieures (largeurs x hauteurs) et les épaisseurs de radier et piédroits : Le mètre linéaire a :………………………………FCFA |  | ml |  |  |  |  |  |
| 902 |  | Dallage extérieure autour du bâtiment sur une largeur de 0.7 à 1 mètre Ce prix rémunère le dallage en béton armé dosé à 350 kg/m3 Il comprend : - Le nivellement et compactage des fonds de forme - Le béton armé dosé à 350 Kg/m3 de 10 cm d’épaisseur pour dallage, y compris treillis soudé. Compris joints et toutes suggestions de mise en œuvre ; Le recouvrement du dallage par une chape dressée et bouchardée. Ce prix s'applique au mètre carré et comprend toutes suggestions Le mètre carré a …………………………………FCFA |  | m² |  |  |  |  |  |

PIECEN°7

CADREDUDETAILQUANTITATIFET ESTIMATIF

Arrêtéleprésentdétailquantitatifetestimatifàla sommede	FCFA TTC

Dateet Signature

PIECEN°8

CADREDUSOUS-DETAILDESPRIX

CADRE DUSOUS-DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblaides fouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | Rendementjournalier | Quantitétotale | Unité | Duréeactivité (jours) |
|  | CATEGORIE | Salairejournalier | joursfacturés | Montant |
| MAIND'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALA |  |
|  | TYPE | Tauxjournalier | Joursfacturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prixunitaire | Consommation | Montant |
| MATE- RIAUX |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTSDIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque+Bénéfice(Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | I/Qté |  |

PIECEN°9

MODELEDEMARCHE

REPUBLIQUEDUCAMEROUN	REPUBLICOFCAMEROON

Paix-Travail-Patrie	Peace– Work -Fatherland

MAIREDELACOMMUNEDENYETE

LETTRE COMMANDE N°/LC/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025du 	/ 	/2025

PasséaprèsAppeld’OffresNationalOuvertN°003/AONO/NYETE/SG/SIGAMP/2025du	/

#### /2025

Maîtred’Ouvrage:MairedelaCommunede NYETE

TITULAIRE	:[indiquerletitulaireetsonadressecomplète]

B.P:		,Tel	Fax:		 N° R.C:	N° Contribuable: 	RIB :

OBJET	:Travauxde construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique v11 HEVECAM, lot 2, dans la commune de Nyete, Département de l’Océan Région du Sud.

LIEU	:V11 HEVECAM

DELAID’EXECUTION	: Trois (03)mois

MONTANTENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net àmandater |  |

FINANCEMENT	: BIP MINEDUB 2025

IMPUTATION	:

SOUSCRIT,	LE	SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE	ENREGISTRE,	LE

#### Entre:

L’administrationcamerounaise, représentéepar………………………………. Dénommée ci-après

«LeMaîtred’OuvrageouAutoritécontractante»

#### D'unepart,

#### Et

Lasociété…………………………………………………………

B.P: 	Tel	Fax:	 N°R.C:		N°Contribuable:

ReprésentéparMonsieur/Madame	,sonDirecteurGénéralouson représentant,

Ci-aprèsdésigné

## «LeCocontractant»

#### D'autrepart,

Ila étéconvenuetarrêté cequisuit :

SOMMAIRE

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP)

Titre III	:BordereaudesPrixUnitaires(BPU)

TitreIV	: DétailQuantitatifetEstimatif(DQE)

Page........................ etDernièrede la lettre commande N°______/LC/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025du_______/__________/2025

PasséaprèsAppeld’OffresNationalOuvertN°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du/	/2025

Avec	,

Pourl’exécutiondesTravaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’école publique v11HEVECAM, lot 2, dans la commune de Nyete, Département de l’Océan Région du Sud.

;

DELAI D’EXECUTION	: Trois (03)mois

#### Montantdumarchéen FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Netàmandater |  |

Luetacceptéparleprestataire

NYETE ,le..........................................................................

Signature

#### Signé par 	[Maîtred’Ouvrage]

NYETE, le..........................................................................

Signature

#### Enregistrement

[Lieu], le..........................................................................

PIECEN°10

MODELESOUFORMULAIRESTYPESA UTILISERPARLESSOUMISSIONNAIRES

TABLEDESMODELES

Annexen°1:ModèleDéclarationd’intentiondesoumissionner	138

Annexen° 2: Modèledesoumission	139-140

Annexen° 3: Modèledecaution desoumission	141-142

Annexen° 4:Modèlede cautionnement définitif	143-144

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage	145-146

Annexen°6 :Modèledecautionde bonneexécution(retenuedegarantie)	146-147

Annexen° 7:ModèledeCadredu planning	..148

Annexen° 8: Modèledeliste depersonnels à mobiliser	149

Annexen° 9:Modèlede fiches deprestations susceptiblesd'êtresous traitées	150

Annexen° 10: ModèledeCV depersonnels à mobiliser	151,152,153

Annexen° 11: Modèlededéclaration sur l'honneurdevisite du site	154

Annexen°12: Modèled'attestation de disponibilité	155

ANNEXEN°1:MODELEDEDECLARATIOND’INTENTION DESOUMISSIONNER

Jesoussigné, Nationalité :

Domicile:

Fonction:

EnvertudemespouvoirsdeDirecteurGénéral,aprèsavoirprisconnaissanceduDossierd’Appel d’Offres National Ouvert N°003/AONO/COM.NYETE/SG/SIGAMP/2025 du 	/ 	/ 2025

Déclareparlaprésente,l’intentiondesoumissionnerpourcetAppeld’Offres.

Fait à	le

Signature, nometcachetdusoumissionnaire

ANNEXEN°2:MODELEDESOUMISSION

Je, soussigné …......................………………………….......................……[Indiquer le nom et la	qualité	du	signataire]	représentant	la	société,	l’entreprise	ou	le	groupement	(8)	Dontlesiègesocialest………………………Inscriteau

registre	du	commerce	de	………...............……………………...	Sous	le	n°

………………..................................……

Aprèsavoirprisconnaissancedetouteslespiècesfigurantoumentionnéesaudossierd'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°…	[Rappelerl’objetdel’appeld’offres]

- Me soumets et m'engage à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennantlesprixquej'aiétablimoi-mêmesurlabasedesbordereauxdeprixetquantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre À………………………………..[En

chiffres etenlettres] francsCFAHorsTVA, età………………………….FrancsCFAToutes Taxes

Comprises.[En chiffreset en lettres]

- M'engageàexécuterlesprestationsdansundélaide	Mois

- M’engageenoutreàmaintenirmonoffredansledélai	Jours[indiquerladuréede

validité,en principe 90jours]àcompterdeladate limitederemisedes offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental etsocial jointes aux présents DAO.

Lesrabaisofferts etlesmodalitésd’applicationdesditsrabaissontlessuivants:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...............................................................................

LeMaîtred’Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………..............……….Ouvertaunomde ………………………Auprès dela banque

………...........................................……….Agencede………...........................................……….

Avantsignaturedumarché,laprésentesoumissionacceptéeparvousvaudraengagemententrenous.

Faità……….......................................……….Le………..........................................……….

Signaturede

Enqualitéde	Dûmentautoriséàsignerlessoumissionspouret

Aunomde(9) ………...........................................…………………………………………………………………

- Supprimerla mentioninutile

- Annexer lalettredepouvoirs

ANNEXE N°3: MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organismefinancier:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

Adresséeà[MonsieurleMairedelaCommunedeNYETE ,BP:43ADJAP ]Cameroun,ci-dessousdésigné

«leMaîtred’Ouvrage»

AttenduquelePrestataire	,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis

Sonoffreendatedu	Pour[rappelerl’objetdel’appeld’offres],ci-dessous

désignée«L’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerlemontant]FrancsCFA,

Nous …………....................…..........................……….[Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….[Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Lesconditionsdecetteobligationsontlessuivantes:

Si le soumissionnaire retire sonoffre pendant la période de validité prévue dansledossierd’appeld’offres;Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvragependant la période de validité :

- Ometdesignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire;

- Ometourefusedefournirlecautionnementdéfinitifdumarché(cautionnementdéfinitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage d’un montant allant jusqu’au maximum de lasommestipuléeci-dessus,dèsréceptiondesapremièredemandeécrite,sansqueleMaître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvragenotera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditionsci- dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

Laprésentecaution entre en vigueur dès sa signature et dèsla datelimitefixéepar le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant lafin du délai de validité des offres.Toutedemandedu Maître d’Ouvragetendant àla fairejouer devraparveniràlabanque,parlettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signéetauthentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………,le……….......................

[Signature del’organismefinancier]

ANNEXEN°4:MODELEDECAUTIONNEMENTDEFINITIF

Organismefinancier:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................……….

Adresséeà[MonsieurleMairedelaCommunede NYETE, BP:43 ADJAP]Cameroun, ci-dessousdésigné«leMaîtred’Ouvrage»

Attenduque	[Nometadressedu

prestataire], ci-dessous désigné« leprestataire», s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser[Indiquerlanaturedesprestations]

Attendu qu’il eststipulé dans le marché quele Prestataire remettra auMaîtred’Ouvrageun cautionnement définitif,d’unmontant égalà [indiquer lepourcentagecompris entre2et 5%]dumontant delatranchedu marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Prestataire ce cautionnement, Nous,

……………..........................................................................................................................................

.	[Nom etadressedebanque],représentéepar

…	[Noms

Dessignataires],

ci-dessousdésignée«l’organisme financier»,nousengageonsàpayerauMaîtred’Ouvrage,dansun délaimaximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant queouleprestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni souleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencedela somme de	[en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif etnous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Leprésentcautionnementdéfinitifprendeffetàcompterdesasignatureetdèsnotificationdumarché. Lacaution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Aprèsledélaisusvisé,lacautiondevientsansobjetetdoit-nous êtreautomatiquementretournéesansaucune formedeprocédure.

ToutedemandedepaiementformuléeparleMaîtred’Ouvrage autitredelaprésentegarantiedoitêtreFaitepar lettre recommandée avec accusé deréception,parvenueàlabanquependantla période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présent engagement et ses suites.

Signéetauthentifiéparl’Organisme financier

Le…………………………..

[Signaturedelabanque]

ANNEXEN°5:MODELEDECAUTIONNEMENTD'AVANCEDE DEMARRAGE

Organismefinancier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [Le Maire de la Commune de NYETE]

[BP:43ADJAP]ci-dessousdésigné«leMaîtred’Ouvrage»

Noussoussignés(organismefinancier,adresse),déclaronsparlaprésentegarantir,pourlecomptede:………………………………………[letitulaire],auprofitdeMaîtred’Ouvrage [BP : 43ADJAP](«lebénéficiaire»)

Lepaiement, sanscontestationetdèsréceptiondelapremièredemandeécritedubénéficiaire,déclarantque………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursementdel’avancededémarrageselonlesconditionsdumarchédu…………..................................…relatif aux prestations[indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [vingt20%] du montant ToutesTaxes Comprisesdumarchén° ………….......................……..,payable dèsla notificationdel’ordrede service correspondant, soit	francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance surlescomptesde…………..........................……..[letitulaire]ouvertsauprèsdelabanque………….................……... souslen°…………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparl’organisme financier

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature del’organismefinancier]

Annexen°6:Modèledecautionnementdebonneexécutionen remplacementdeLARETENUEDEGARANTIE

Organismefinancier:…………...........................……………………

Référence du Cautionnement :N°…………...........................…………………… Adressée [Le Maire de la Commune de NYETE]

[BP : 43ADJAP]

Ci-dessousdésigné«leMaîtred’Ouvrage»

Attenduque	nometadresseduprestataire],

Ci-dessousdésigné«lePrestataire»,s’estengagé,enexécutiondumarché,livrerlesprestationsde [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [10%]du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

AttenduquenousavonsconvenudedonnerauPrestatairececautionnement,

Nous, …...........................adresseorganismefinancier],représentée par	nomsdes

signataires],etci-dessousdésignée«organismefinancier»,

Dèslors, nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égarddu Maîtred’Ouvrage,aunomduprestataire,pourunmontantmaximumde[en

Chiffreseten lettres],correspondantà[10%]dumontantdumarché(10)

EtnousnousengageonsàpayerauMaîtred’Ouvrage,dansundélaimaximumdehuit(08)semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrageau titre du marché modifiélecaséchéantpar sesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit, toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[10%] du montant cumulé des travaux figurant dansledécomptedéfinitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenonsqu’aucunchangement ouadditifouaucuneautre modification aumarché nenouslibérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage. Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validitéduprésentengagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunauxcamerounaisseront seuls compétentspour statuersur toutce qui concerne leprésent engagement et ses suites.

Signéetauthentifiéparl’organismefinancier à……………., le …………………

[Signaturedel’Organismefinancier]

ANNEXEN°7:MODELEDECADREDUPLANNING

#### A. Préciserlanaturedel’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ANNEXE N°8 : MODELE DE LISTE DU PERSONNELA MOBILISER

      - Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonctionproposée | Qualification minimale | AnnéesD’expérience Générale | Annéesd’ExpérienceSpécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé(e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ANNEXE N°9: MODELE FICHE DEPRESTATIONS SUSCEPTIBLESD’ETRESOUS-TRAITEESCOMMANDEES

| N° | Désignationdesprestations | Quantité(Nombred’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des prestations] | [insérer la quantité des prestations à réaliser] |

ANNEXE	N°10	:	MODELE	DE	CURRICULUM	VITAE	(CV)	DU PERSONNELSPECIALISEPROPOSE

Poste: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . .

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

NomduCandidat: . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .

Nomdel’employé: . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . .. . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession: . .. . .. .. ... . .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .... . .. ... .. . .. .. .. . .. .. .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Diplômes: . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . ... . . . . .. .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Datedenaissance: . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. ..... . .. .. .. . . . .. .. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombred’annéesd’emploiparleCandidat:................................

Nationalité: . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .

Affiliationàdesassociations/groupementsprofessionnels: . . .. . . .. . . ... . . .. . .. .. .. .. .. ..

. . . . . . .. . . .. . . .. . .. ... . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . ...

. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .

Attributionsspécifiques: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### Principalesqualifications:

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

Asesattributionsdanslecadredelamission.Indiquerleniveaudesresponsabilitésexercéespar lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### Formation:

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

#### PiècesAnnexes:

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestationdedisponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

#### Expérienceprofessionnelle:

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses étudesparordrechronologiqueinverse,encommençantparsonposteactuel.Pourchacun,indiquer lesdates,nomdel’employeur,titreduposteoccupéetlieudetravail.Pourlesdixdernièresannées, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

#### Connaissancesinformatiques:

[Indiquer,leniveaudeconnaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

#### Langues:

[Indiquer,pourchacune,leniveaudeconnaissance:médiocre/moyen/bon/excellent,encequi concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

#### Attestation:

Je, soussigné, certifie,entoute conscience,quelesrenseignementsci-dessusrendentfidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Date: . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .

[Signaturedel’employé]

Jour/mois/année

Nomdel’employé: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

Nomdureprésentanthabilité: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

# ANNEXEN°11:MODELEDEDECLARATIONSURL'HONNEUR DEVISITEDUSITE

Je soussigné M.				 Représentant l’Entreprise			 Reconnais avoir visité ce jour le 	du mois de 	de l’année				 En compagnie de M.					 Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pourlequelmonentrepriseveutsoumissionner.

M’étantrendusurleslieux, lesobservationssuivantesontétérelevées:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Faità……………………….,le…………………………

Le soumissionnaire

(Nom,prénom,signatureet cachet)

ANNEXE N°12: MODELE D’ATTESTATION DE DISPONIBILITE

JesoussignéM/Mme.

Qualification:

Tel:	Email :

M’engage	à	me	rendre	totalement	disponible	à	occuper	le	poste	de

Quemeproposel’Entreprise

BP ; 	tel :

Pendanttouteladuréedu contratrelatifàl’Appeld’OffresNationalOuvert N°

Aucasoùcelle-cienseraitadjudicataire.

Enfoi dequoi laprésente attestationaété signée pourserviret valoirceque de droit.

L’EXPERT

PIECEN°11

CHARTED’INTÉGRITÉ

CHARTED’INTÉGRITÉ

### INTITULEDEL’APPELD’OFFRES:

[àpréciserlorsdumontageduDAO]

LE«…….SOUMISSIONNAIRE……»s’engageàrespecterlestermesdelaprésentecharte d’intégrité

### A MONSIEURLE«MAITRED’OUVRAGE»

- Nousreconnaissonset attestonsquenousnesommespas,etqu’aucun des membresde notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - Etreenétatouavoirfaitl’objetd’uneprocéduredefaillite,deliquidation,derèglement judiciaire,decessationd’activitéouêtredanstoutesituationanaloguerésultantd’une procédure de même nature ;

  - figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autrePartenaireTechniqueetFinancier,lecadredelapassationoudel’exécutiond’un marché ;

  - avoirproduitdefaussesinformationsoufournidefauxdocumentsexigésdanslecadre de la présente consultation.

- Nousattestonsquenousnesommespas,etqu’aucundesmembresdenotregroupementet de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

  - actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autresoumissionnaire ouattribueràunautresoumissionnairedirectementouindirectementdessubventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

  - dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

    - êtrenous-mêmesoul’unedesfirmesauxquellesnoussommesaffiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement publicou uneentreprisepublique, nous attestons quenous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles delacomptabilitéprivée,quenousnesontpassouslatutelleduMaîtred’Ouvrageconcerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’AutoritéchargédesMarchésPublics,toutchangementdesituationauregarddespoints1à 3 qui précèdent.

- Danslecadredelapassation etdel’exécution duMarché :

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellementdeséléments,àsurprendreouviciersonconsentementouàluifaire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderonspasdirectementouindirectement,à(i)toutepersonnedétenantunmandat législatif,exécutif,administratifoujudiciaireauseindel’Etat,qu’elleaitéténommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y comprispourunorganismepublicouuneentreprisepublique,ouquifournitunservice public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantageindude toute nature, pourlui-même oupour uneautre personneouentité,afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, àses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en chargedu contrôlede l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

  - Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifsàlapassationetl’exécutionduMarchéetàlessoumettrepourvérificationparl’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

#### Nom

Signature

Dûmenthabilité àsignerl’offrepour etau nom de:

En date du

PIECEN°12

DECLARATIOND’ENGAGEMENTAU RESPECTDESCLAUSESSOCIALESET

ENVIRONNEMENTALES

DECLARATIOND’ENGAGEMENTENVIRONNEMENTALETSOCIAL

### INTITULEDEL’APPELD’OFFRES:

[àpréciserlorsdumontageduDAO]

#### LE«…..SOUMISSIONNAIRE……»s’engageàrespecterlestermesdelaprésente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEURLE«Maîtred’Ouvrage» Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

- Nousnous engageons à respecteret àfairerespecterparlesmembres denotregroupement, l’ensembledenossous-traitantslesnormessocialesapplicablesauCamerounycomprisles conventionsinternationalesratifiées,notamment(i)lerespectdusalaireminimumprévupar lecodedutravailetdiversesconventionscollectives(ii)l’interdictiond’employerlesenfants âgésdemoinsde14ans(iii)durespectdelanaturedestravauxrespectivementinterditsaux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés(vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le portobligatoire des équipements de protections individuelles.

- En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maîtred’Ouvrage.Entoutétatdecause,nousnousengageonsàrespecteretàfairerespecter parlesmembresdenotregroupement,l’ensembledenossous-traitantschaquefoisquecela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : Signature:

Dûmenthabilité àsignerl’offrepour etau nomde:

En date du

PIECEN°13

VISADEMATURITEOUJUSTIFICATIFSDES ETUDESPREALABLES

PIECE N°14:VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

- Joindrel’étudepréalable:

- Indiquer:

  - Ladatedelaréalisationdel’étude;

  - Lenomdumaîtred’œuvrepublicouprivél’ayantréalisé;

  - Lesréférencesdumarché,simaîtrised’œuvreprivéel’ayantréalisé;

2.4Sientretien

  - Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).

N.B:1/Pourlesprestationsdemoindreenvergure,leMaîtred’Ouvragepeutfourniruncalcul justificatif des quantités du DAO.

2/Leprésidentdelacommissiondesmarchéspeutavantdeseprononcer,solliciterl’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

PIECEN°14:

LISTEDESORGANISMESHABILITESA EMETTREDESCAUTIONSDANSLE

CADREDESMARCHESPUBLICS

##### LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERSAUTORISESAEMETTREDESCAUTIONSDANSLECADREDESMARCHESPUBLICS

- Access Bank Cameroon,BP:6000Yaoundé;

- AfrilandFirstBank(AFB),BP:11834Yaoundé;

- BancoNacionaldeGuineaEquatorial(BANGE),Yaoundé;

- BanqueAtlantiqueCameroun(BACM),BP:2933Douala;

- Banque CamerounaisedesPetitesetMoyennesEntreprises(BC-PME), Yaoundé;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK),BP

:12962Douala;

- Banque	Internationale	du	Cameroun	pour	l’Epargne	et	le	Crédit (BICEC),BP:1925Douala;

- CITIBank,BP:4571Douala;

- CommercialBankofCameroon(CBC),BP:4004Douala;

- Crédit	Communautaire	d’Afrique-Bank	(CCA-BANK),	BP	:	30	388 Yaoundé;

- ECOBANKCameroon(ECOBANK),BP:582Douala;

- LaRégionaleBank,BP:30145Yaoundé;

- NationalFinancialCreditBank(NFC-Bank),BP:6578Yaoundé;

- SociétéCommercialedeBanque-Cameroun(SCB-Cameroun),BP:300 Douala;

- Société Générale Cameroun(SGC),BP:4042Douala;

- StandardCharteredBankCameroon(SCBC),BP:1784Douala;

- UnionBankofCameroon,(UBC),BP:15569Douala;

- UnitedBankforAfrica(UBA),BP:2088Douala.

### II-COMPAGNIESD’ASSURANCES

- ActivaAssurances,BP:12970Douala;

- AREAAssurancesS.A,BP:15584Douala;

- AtlantiqueAssurancesCamerounIARDT,BP:3073Douala;

- ChanasAssurancesS.A,BP:109Douala;

- CPAS.A.,BP:54Douala;

- NSIAAssurancesS.A.,BP:2759Douala;

- PROASSURS.A,BP:5963Douala;

- PrudentialBénéficialGeneralInsuranceS.A,BP:2328Douala;

- ROYALONYXInsuranceCie,BP:12230Douala; 10.SAARS.A,B.P.1011Douala;

- SANLAMAssurancesCameroun,BP:12125Douala;

- ZENITHEInsurance,BP:1540Douala.