REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                                     REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail-Patrie                                                                                                                                 Peace- Work-Fatherland

-------                                                                                                                                                              ----------

REGION DE L’EST                                                                                                                           EAST REGION

------------                                                                                                                                                            --------

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                                   BOUMBA AND NGOKO DIVISION

-----------                                                                                                                                                            -----------

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                           GARI-GOMBO COUNCIL

----------                                                                                                                                                              ---------

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                                  GENERAL OFFICE

---------                                                                                                                                                               ---------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

PLACEE AUPRES DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

===============

MAITRE D’OUVRAGE MAIRE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

===============

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 DU 30 JANVIER 2025

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT

D’UN JARDIN PUBLIC AVEC BANCS ASSIS A GARI-GOMBO

BUDGET D’NVESTISSEMENT PUBLIC (MINEPDED)

EXERCICE 2025

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Janvier 2025

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis d’Appel d’Offres |
| --- | --- |
| Pièce n°2 : Pièce n°3 : | Règlement Général de l’Appel d’Offres – R.G.A.O Règlement Particulier de l’Appel d’Offres – R.P.A.O |
| Pièce n°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières – C.C.A.P. |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières – C.C.T.P |
| Pièce n°6 : Pièce n°7 : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif |
| Pièce n°8 : | Cadre du Sous-détail des prix Unitaires |
| Pièce n°9 | Modèle de la Lettre Commande |
| Pièce n°10 : | Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires |
| Pièce n°11 : | PLANS |
| Pièce n°12 : | Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°13 | Photocopie Autorisation de Dépenses |

Pièce N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                                     REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail-Patrie                                                                                                                                 Peace- Work-Fatherland

-------                                                                                                                                                              ----------

REGION DE L’EST                                                                                                                           EAST REGION

------------                                                                                                                                                            --------

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                                     BOUMBA AND NGOKO DIVISION

-----------                                                                                                                                                            -----------

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                           GARI-GOMBO COUNCIL

----------                                                                                                                                                              ---------

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                                  GENERAL OFFICE

---------                                                                                                                                                               ---------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

AUPRES DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 DU 30 JANVIER 2025

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN JARDIN PUBLIC AVEC BANCS ASSIS A GARI-GOMBO

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENTS PUBLICS (MINEPDED)

Exercice 2025

1-OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis  à Gari-Gombo.

Imputations_________________

Montant 10 000 000 (Dix Millions de francs CFA)

2 – PARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises spécialisées dans le domaine de l’aménagement et de la protection de la nature installés en territoire Camerounais.

3- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissements Publics de la République du Cameroun (MINEPDED) Exercice 2025

4-CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

- Travaux préparatoires et installation de chantier,

- Horticulture ;

- Mobiliers spécifiques et ouvrages d’art ;

- Aménagement d’une voie piétonne ;

- Fourniture et pose des lampadaires.

5-DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de Trois (03) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

6- CONSULTATUION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté au secrétariat général de la Commune de Gari-Gombo, BP : 63 Yokadouma Tél : 696 25 92 46/ 674 32 38 38, dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement à la recette municipale de Gari-Gombo d’une somme non remboursable de Cinquante mille (25 000) F.CFA.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

7-REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé à la Commune de Gari-Gombo, au plus tard le 18 Avril 2025 à 10 heures, heure locale sous enveloppe cachetée adressée au Maire de ladite Commune avec la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 DU 30 JANVIER 2025

EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT  D’UN JARDIN PUBLIC AVEC BANCS ASSIS A GARI-GOMBO

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

8- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre aux pièces administratives requises, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel soit DEUX CENT MILLE (200 000) francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le Ministère en charge des finances.

La caution devra rester valable Cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission devra être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

9- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera à la salle des actes de la Mairie de Gari-Gombo le 18 Avril 2025 à 11 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gari-Gombo, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dument mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

10- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

A. Critères éliminatoires :

  - Offre ou Dossier administratif :

    - Absence de la caution de soumission,

    - Absence ou non-conformité d’une pièce administrative

  - Offre ou Dossier technique :

    - Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

    - Offre technique incomplète ou non conforme.

  - Offre Financière :

    - Offre financière incomplète ou non conforme

    - Omission dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis du prix d’une tâche quantifiée ;

B. Critères essentiels :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

  - La capacité financière ; Oui/Non

  - Les références dans les travaux similaires ; Oui/Non

  - L’organisation, les plannings d’approvisionnement et d’exécution des travaux et la compréhension du projet ; Oui/Non

  - L’expérience du personnel d’encadrement. Oui/Non

  - Le matériel et les équipements essentiels ; Oui/Non

Tout Soumissionnaire ayant obtenu au moment de son évaluation technique un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent (80%) verra son offre financière examinée

11.  DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de Quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

12-CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant 2% du montant prévisionnel par lot soit DEUX CENT MILLE (200 000) francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.

13. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Gari-Gombo aux numéros de Téléphone : 696259246/674323838

Gari-Gombo, le 24 MARS 2025

Le Maire,

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP/BN (pour information) ;

- ARMP pour insertion ;

- Président/CIPM/CGG ;

- Affichage ;

- Chrono/Archives

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                         REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail-Patrie                                                                                                           Peace- Work-Fatherland

-------                                                                                                                                        ----------

REGION DE L’EST                                                                                                  EAST REGION

------------                                                                                                                                    --------

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                BOUMBA AND NGOKO DIVISION

-----------                                                                                                                                    -----------

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                         GARI-GOMBO COUNCIL

----------                                                                                                                                      ---------

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                   SECRETARIAT GENERAL

INTERNAL COMMISSION FOR THE AWARD OF CONTRACTS FOR THE COMMUNE OF GARI-GOMBO NOTICE OF OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS N°006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 OF 30 JUNUARY 2025 FOR THE EXECUTION OF DEVELOPMENT  WORKS FOR A PUBLIC GARDEN WITH BENCHES IN GARI-GOMBO

FINANCING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET (MINEPDED) 2025 financial year

1-PURPOSE OF THE CALL FOR TENDERS:

The Mayor of the Commune of Gari-Gombo, Contracting Authority, is launching a National Open Call for Tenders for the execution of development and lighting works for a public garden with benches in Gari-Gombo. Charges_________________ Amount 10,000,000 (Ten Million CFA francs)

2– PARTICIPATION:

Participation in this Call for Tenders is open to companies specializing in the field of development and nature protection established in Cameroonian territory.

3- FINANCING:

The works covered by this Call for Tenders are financed by the Public Investment Budget of the Republic of Cameroon (MINEPDED) Financial Year 2025

4-CONSISTENCE OF THE WORKS

The works to be carried out concern:

- Preparatory work and site installation,

- Horticulture;

- Specific furniture and works of art;

- Development of a pedestrian path;

- Supply and installation of street lamps.

5-PERFORMANCE TIME

The maximum performance time is three (03) months, including all possible constraints related to the isolation and specific constraints of the site relating to climatic conditions and means of access on site, from the date of notification of the service order to begin work. It is up to the Co-contractor to propose in its offer an execution schedule falling within the above-mentioned period.

6- CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE CALL FOR TENDER DOSSIER

The Call for Tender Document (CTD) may be consulted at the general secretariat of the Commune of Gari-Gombo, BP: 63 Yokadouma Tel: 696 25 92 46/ 674 32 38 38, upon publication of this notice upon presentation of a receipt for payment to the municipal revenue office of Gari-Gombo of a non-refundable sum of Fifty thousand (25,000) CFA francs. When withdrawing the CTD, bidders must register by leaving their full address. (CTD, Fax, Telephone, etc.). 7- SUBMISSION OF OFFERS Each offer written in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies, must be sent in a sealed envelope to the Municipality of Gari-Gombo, no later than APRIL 18, 2025 at 10 a.m., local time in a sealed envelope addressed to the Mayor of said Municipality with the following mention:

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS N°006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 OF 30 JUNUARY 2025 FOR THE EXECUTION OF DEVELOPMENT  WORKS OF A PUBLIC GARDEN WITH BENCHES IN GARI-GOMBO

"To be opened only during the counting session" - ADMISSIBILITY OF OFFERS Each bidder must attach to the required administrative documents, a bid security of an amount of 2% of the forecast amount, i.e. TWO HUNDRED THOUSAND (200,000) CFA francs issued by a first-rate banking institution approved by the Ministry in charge of finance. The deposit must remain valid for one hundred and twenty (120) days from the date of submission of the offers. Under penalty of rejection, the required administrative documents, including the bid deposit, must be produced in originals or copies certified by the competent authority of the administrations concerned. They must be less than three (03) months old. Offers received after the deadlines for submission will not be admissible. Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Call for Tenders Documents will be declared inadmissible.

9- OPENING OF OFFERS

The opening of offers will take place in the proceedings room of the Gari-Gombo Town Hall on APRIL 18, 2025 at 11 a.m. sharp by the Internal Procurement Commission of the Municipality of Gari-Gombo, in the presence or absence of the bidders or their duly mandated representatives having perfect knowledge of the submission for which they are responsible.

Envoyer des commentaires

25 92 46 / 674 32 38 38, at the latest on APRIL 18, 2025 at 11 a.m. local time in a sealed envelope addressed to the Mayor of the said Commune with the mention:

10- EVALUATION CRITERIA FOR TECHNICAL OFFERS

A. Eliminatory criteria:

1) Offer or Administrative File:

    - Absence of the bid bond,

    - Absence or non-compliance of an administrative document 2) Offer or Technical File:

    - False declaration or falsified documents;

    - Incomplete or non-compliant technical offer. 3) Financial Offer:

    - Incomplete or non-compliant financial offer

    - Omission in the unit price schedule or in the estimate of the price of a quantified task;

B. Essential criteria:

The criteria, explained in the special regulations of the DAO and relating to the qualification of candidates will relate to:

1) Financial capacity; Yes/No

2) References in similar work; Yes/No

3) The organization, the schedules for the supply and execution of the works and the understanding of the project; Yes/No

4) The experience of the management staff. Yes/No

5) The essential materials and equipment; Yes/No

Any Bidder having obtained at the time of its technical evaluation a percentage of "yes" greater than or equal to eighty percent (80%) will have its financial offer examined

11. DURATION OF VALIDITY OF OFFERS

Tenderers remain committed to their offer for a period of Ninety (90) days, from the deadline set for the receipt of offers.

12-BID SECURITY

All offers must be accompanied by a bid security of an amount of 2% of the forecast amount per lot, i.e. TWO HUNDRED THOUSAND (200,000) CFA francs issued by a first-rate banking institution approved by the Minister in charge of Finance.

13. ADDITIONAL INFORMATION

Additional information can be obtained during business hours at the Commune of Gari-Gombo at the following telephone numbers: 696259246/674323838

Gari-Gombo, the________________

The mayor,

(Contracting Authority)

Extensions:

- ARMP (for insertion)

- DD-MINMAP/BN (for information)

-DDMINEE/BN/Yoka

- President CIPM/CGGBO

- Display (for information)

- Archives/Chronos

PIECE N°2 :

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A - GENERALITES

ARTICLE1ER : Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et corruption

ARTICLE 4 : Candidats admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du Soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B - DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l’offre

D - DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution

ARTICLE 35 : Publication des résultats d’attribution des Offres et recours

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution des Offres

ARTICLE 37 : Signature des Offres

ARTICLE 38 : Cautionnement définitif

ARTICLE 39 : Cautionnement définitif

A - GENERALITES

Article1er : Portée de la soumission.

Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution

des travaux d’aménagement ed’un jardin public avec bancs assis  à Gari-Gombo. les travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

- Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

- Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour ”désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement.

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption.

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marché Publics,  Autorité  chargée  des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir.

4.1. Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous   les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

- Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni  des  services  de  consultant  pour  la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des  offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique Camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- Juridiquement et financièrement autonome ;

- Administrée selon les règles du droit commercial et ;

- N’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre-commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à  leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes  acquises  et  les  marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles  à  fournir  par  chaque  membre  du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer  qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux.

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article19 du RGAO.

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de lettre-commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de lettre-commande. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appel d’offres restreints)

- L’Avis d’Appel d’Offres(AAO) ;

- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Les Documents graphiques et  autres  éléments  du dossier technique ;

- Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Le Modèle de lettre de soumission ;

- Le Modèle de caution de soumission ;

- Le Modèle de cautionnement définitif ;

- Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Le Modèle de marché ;

- Le Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours.

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) jours pour les(AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris  la  phase  de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres.

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- PREPARATION DES OFFRES

Article11 : Frais de soumission.

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article12 : Langue de l’offre.

L’offre  ainsi  que  toute  correspondance  et  tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre.

13.1. L’offre présentée par  le  soumissionnaire comprendra  les  documents  détaillés  au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume1 : Dossier administratif.

Il comprend les pièces ci-dessous :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-  A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du  RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (Installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

- Volume 3 : Offre financière

Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à  cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17-2 du RGAO

13.2  Du RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.3. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’une lettre-commande.

Article14 : Montant de l’offre.

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  de la lettre-commande couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous  réserve  de  dispositions  contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,  impôts  et  taxes  payables  par  le soumissionnaire au  titre de la future lettre-commande, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues à la lettre-commande, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités  de  révision  et/ou  d’actualisation desdits  prix  doivent  être  précisées.  Étant entendu que chaque lettre-commande dont la durée d’exécution est au plus égale à un (01) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-produits à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier (1er) rang  conformément aux textes en vigueur.

Article15 : Monnaies  de  soumission  et  de règlement.

15.1. En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous ;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a) Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le  soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement de lettre-commande.

b) Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.  Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque  de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a) Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b) Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  demander  aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et  totaux,  et  indiqués  en  annexe  à  la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres.

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la  période  spécifiée  dans  le  Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte  sera  rejetée  par  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du  RGAO  sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera	au(x)	soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60)jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission.

17.1. En  application  de  l’article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission  de  Passation  des  Marchés comme non conforme. La caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre-commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la lettre-commande et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

c.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

d. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires.

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a	besoin	pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres.

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux, lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être ou levée à ce stade

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question  par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître  d’Ouvrage  au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article19.4ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître  d’Ouvrage  en  publiant  un  additif conformément aux dispositions de l’Article10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre.

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

- DEPOT DES OFFRES.

Article 21 : Cachetage et marquage des offres.

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées  au  Maître  d’Ouvrage  à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les  enveloppes  intérieures  porteront  également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres.

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous  les  droits  et  obligations  du  Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai.

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres.

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage  avant  l’achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont	les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 241 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del’article17.6 du RGAO.

E - OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES.

Article 25 : Ouverture des plis et recours.

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « Modification»  seront  ouvertes  et  leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais[en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncée à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, parle Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure.

26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution  de la Lette-commande ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la Lettre-Commande n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la	Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,  si  un  soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission de Passation des Marchés peut, si il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de  la  soumission  n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’ Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  de  la  Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuves extrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le  Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence ou réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire.

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs.

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie.

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier.

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d.  En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e.  En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications Techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et	indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution 	technique spécifiée   par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre	 évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter la dite offre.

Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

- ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 34 : Attribution.

34.1. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante attribuera la Lettre-Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les prestations de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant cette Lettre-Commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment,  en  prenant  en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante de déclarer un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché.

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO,  le  Maître  d’Ouvrage  notifiera  à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que, Le Ministre de l’Eau et de l’Energie, Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours.

37.1. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution de la Lettre-Commande y relative auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre-commande.

38.1. Après publication des résultats, le projet de lettre-commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente.

38.2. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de lettre-commande adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La lettre-commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif.

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de lettre-commande par le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira  au Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  de   lettre-commande,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la

place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° 3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

# SOMMAIRE

| Article 1 : Article 2 : Article 3 : | Objet de l’Appel d’Offres Financement Ouverture à la concurrence |
| --- | --- |
| Article 4 : | Délai d’exécution |
| Article 5 : | Pièces constitutives du dossier d’Appel d’Offres |
| Article 6 : | Conditions générales |
| Article 7 : | Cautionnements |
| Article 8 : | Mode de présentation des offres |
| Article 9 : | Ouverture des plis et évaluation des offres |
| Article 10 : | Attribution de la Lettre Commande |
| Article 11 : | Notification de l’attribution de la Lettre Commande |
| Article 12 : Article 13: | Caution de bonne fin Procédure de passation de Marché |

Article 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres en procédure d’urgence a pour objet, pour l’exécution des travaux

d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis  a Gari-Gombo. Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements et l’implantation

- Les fondations ;

- Les Maçonneries et élévation ;

L’Electricité ;

L’Appel d’Offres est ouvert aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine et installées en territoire camerounais.

Article 2 : FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget d’Investissement Public de la République du Cameroun (MINEPDED) Exercice 2025.

Article 3 : OUVERTURE A LA CONCURRENCE

Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les entreprises d’aménagement et de la protection de la nature tous Corps d’Etat de Droit Camerounais.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entrepreneurs en tant que groupement sous une forme juridique dûment constituée. Dans ce cas, toute modification relative à l’Appel d’Offres, puis éventuellement au groupement, sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les entrepreneurs au(x) quel(s) il sera associé, comme mandataire, le mandataire commun du groupement.

Article 4 : DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de Trois (03) mois, incluant la durée relative des pluies et tout aléa climatique, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

Article 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent appel d’offres sont :

- l’Avis d’Appel d’Offres;

- le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- le Bordereau des Prix Unitaires ;

- le Détail quantitatif et estimatif général ;

- le Sous-détail des prix ;

- le modèle de marché ;

- les formulaires et modèles à utiliser ;

- les étudespréalables ;

- la liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des    marchés publics ;

- les annexes.

Article 6 : CONDITIONS GENERALES

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :

  - en langues française ou anglaise ;

  - en exprimant tous les prix en francs CFA.

L’Autorité Contractante pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l’Avis d’Appel d’Offres, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.

Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.

La durée de validité des offres est de quatre-vingt (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le montant de l’offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les modifications sur le DAO seront communiquées à tous les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres et la date d’ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

Article 7 : CAUTIONNEMENTS

7.1.  	Caution de soumission

Chaque soumissionnaire joindra à son offre une caution de soumission bancaire d’un montant de  Deux Cent mille (200 000 )  francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances:

La caution pourra être saisie si le soumissionnaire attributaire ne signe pas le marché ou ne commence pas l’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

La caution devra être valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise de l’offre, soit trente (30) jours après la date de validité des offres.

Elle sera restituée aux soumissionnaires dont les offres n’auront pas été retenues au plus tard

Trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres.

Toute offre non retirée quinze (15) jours après la date de publication des résultats sera détruite.

7.2.  	Caution définitive

Le soumissionnaire retenu produira pour l’ensemble des travaux, une caution définitive fixée à cinq pour cent (2%) du montant TTC prévu pour ce marché.

La caution définitive devra être constituée dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché auprès d’une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.  Elle ne sera restituée qu’après réception définitive des travaux.

Article 8 : MODE DE PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06) copies marquées comme tel. Elles seront contenues dans trois enveloppes fermées et scellées, comprenant dans l’ordre suivant :

Enveloppe A : Offre administrative

  - Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ;

  - Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - Une copie de la carte de contribuable légalisée ;

  - Un Certificat d’imposition ;

  - Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social du Cocontractant ;

  - Un registre de commerce;

  - Une attestation pour soumission délivrée par la CNPS ;

  - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

  - Une attestation et plan de localisation ;

  - Une caution de soumission;

  - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux.

## Enveloppe B : Offre technique

8.1.  La note technique datée et signée, fournit tous les renseignements pour chaque lot concernant :

- Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les trois dernières années (joindre copies des contrats première et dernière page plus PV de réception définitive) ;

- Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien supérieur de Génie Civil et le Chef de chantier devra avoir le niveau minimum de technicien du génie civil et prouver la réalisation d’au moins deux (02) projets similaires.

- La liste complète du personnel d’exécution.

- Les moyens Matériels de l’entreprise compatibles avec la nature des travaux ;

- Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode d’exécution des travaux ;

- Planning des approvisionnements en matériaux de construction ;

- Un commentaire expliqué du planning d’exécution des travaux ;

- Une attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire accompagnée d’un rapport décrivant l’état des lieux, la nature et la qualité des travaux à réaliser ;

- Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agrée par le Ministère des Finances, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera :

- Si l’entreprise est capable de pré financer sur ses fonds propres ;

- Si elle bénéficie des facilités de préfinancement ou d’un concours de trésorerie octroyées par cet établissement.

- Les plans du projet

- Un organigramme du chantier

- Le cahier des clauses administratives particulières paraphé sur toutes les pages

- Le cahier des clauses techniques particulière paraphé sur toutes les pages

- Le règlement particulier de l’appel d’offres paraphé sur toutes les pages

Enveloppe C: Offre financière

- La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire :

- Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire

Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°006/ AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 du 30 JANVIER 2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN JARDIN PUBLIC AVEC BANCS ASSIS A GARI-GOMBO

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

## Article 9 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Les plis seront ouverts en un temps, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux dates, heure et lieu précisés dans l’Avis d’Appel d’Offres.

A) Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A)

B) Evaluation des offres techniques (Enveloppe B)

B-1- Capacité Financière :

Cette condition est requise si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie :

1) Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins 10 000 000

(Dix  millions) FCFA pendant les trois (03) dernières années ;

2) Attestation d’un établissement bancaire de 1er ordre :

Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins 10 000 000 (Dix millions) Francs CFA :

B-2 - Références de l’Entrepreneur :

Cette condition est requise si les deux (02) les exigences ci-après sont remplies :

  - Justifier sur les Trois (3) dernières années la réalisation d’au moins deux (02) projets de construction de bâtiment public d’au moins 15 000 000 (Quinze millions) F CFA TTC chacun ;

  - Justifier des prestations dans d’autres domaines autres que les constructions au cours des trois (03) dernières années pour un montant cumulé d’au moins 20 000 000 (Vingt millions) F CFA TTC ;

NB : Les justificatifs comprennent notamment :

- Les contrats (première et dernière page) ;

- Les procès-verbaux de réceptions  définitive pour chaque contrat,

- Les copies des diplômes et des CV signées et datées.

B-3 – Matériel :

Cette condition est requise si les deux (02) exigences ci-après sont remplies :

- Le soumissionnaire justifie la propriété des équipements essentiels pour la réalisation des

travaux :

    - soit par présentation de factures d’achat dudit matériel ;

    - soit par contrat  de location ;

- Le soumissionnaire dispose de moyens logistiques approprié pour l’approvisionnement du chantier.

B-4- Personnel de chantier :

Cette condition sera requise si deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont remplies :

- Justifier la possession dans son personnel d’un conducteur des travaux ayant une qualification d’au moins Technicien Supérieur de Génie Civil et une ancienneté d’au moins Trois (0 3) ans dans le domaine des constructions (joindre une copie certifiée du diplôme, un CV et une Attestation de disponibilité signée par le concerné)

- Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un Chef chantier ayant au moins le niveau de technicien de génie civil ayant réalisé au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine de construction.

- S’engager sur l’honneur de recruter un personnel qualifié par le corps d’état (joindre état nominatif, CV, Copies des diplômes et engagement du personnel d’encadrement à recruter.

B-5 – Compréhension du projet et Présentation de l’Offre :

Cette condition est requise si sept (07) des huit (08) exigences ci-après sont remplies:

  - Attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire qui sera accompagnée d’un rapport décrivant des l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux ;

  - Méthodologie d’exécution conforme aux règles de l’art de chaque Lot de travaux;

  - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables ;

  - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ;

  - Un organigramme de chantier ;

  - Les plans conformes du projet, reproduits par les soins du soumissionnaire ;

  - Les preuves de l’acceptation des conditions du présent Appel d’Offres par l’insertion des pièces ci-après paraphées à toutes les pages et signé aux dernières:

      - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

      - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

      - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

8) Présentation des Offres en trois volumes avec séparation des pièces de chaque volume par des intercalaires de couleur.

Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « oui » supérieur à 80%,(dont «Quatre OUI» sur les cinq critères B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4 ; et B-5) seront évaluées .

C) Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il ya une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il ya une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ;

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 10 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions suivantes :

- l’offre est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres ;

- le soumissionnaire est qualifié suivant les dispositions de l’article 9 ci-dessus ;

- l'offre la moins disante sera celle choisie parmi celles ayant obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80% ;

- l’offre remplira au mieux les conditions techniques et financières (rapport qualité prix) requises, en définitive l’offre la moins disante devra satisfaire aux critères de compétence et qualité recherchés par l’Autorité Contractante  pour être retenue.

Article 11 : NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Le Maître d’ouvrage notifiera l'adjudication du Marché au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté et le délai de l’exécution des travaux.

Article 12 : CAUTION DE BONNE FIN

Dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la notification d’attribution du Marché, l’adjudicataire présentera une garantie de bonne fin sous forme de caution bancaire d’un montant égal à 2 % du montant des travaux.

La garantie devra être émise par une banque de 1er ordre agréée conformément aux conditions fixées par la COBAC.

Si l’adjudicataire du Marché ne satisfait pas à ces conditions, il pourra en résulter l’annulation de l’attribution du Marché et la saisie de la garantie de soumission.

Article 13 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le contrat résultant du présent Marché sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics en République du Cameroun.

Le Cocontractant retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les délais réglementaires, remplir toutes les formalités et notamment l’enregistrement du contrat. Dans le cas ou le Cocontractant n’aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus.

Pièce N°4:

Cahier des Clauses Administrative Particulières (CCAP)

SOMMAIRE C.C.A.P

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la Lettre commande

Article 2 : Procédure de la passation de la Lettre commande

Article 3 : Pièces contractuelles constitutives du marché

Article 4 : Textes généraux applicables à la lettre commande

Article 5 : Définition et Attribution

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 : Délais d’exécution

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordre de Service

Article 9 : Rôle et responsabilité du Cocontractant

Article 10 : Sous-traitance

Article 11 : Projet d’exécution

Article 12 : Matériel et personnel à mettre en place

Article 13 : Législation concernant la main d’œuvre

Article 14 : Remplacement du personnel d’encadrement

Article 15 : Modifications des ouvrages

Article 16 : Matériaux

Article 17 : Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Article 18 : Brevet d’invention

Article 19 : Phasage des travaux

Article 20 : Accès au chantier

Article 21 : Attribution du Maitre d’œuvre

Article 22 : Réunion de Chantier

Article 23 : Journal de chantier

Article 24 : Mise à disposition des lieux

Article 25 : Mesures de sécurité

Article 26 : Protection de l’environnement

Article 27 : Remise en état des lieux

Article 28 : Opérations préalables à la réception

Article 29 : Réception provisoire

Article 30 : Délai de garantie

Article 31 : Entretien pendant la période de garantie

Article 32 : Réception définitives

Article 33 : Commission de réception

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 34 : Montant de la lettre commande

Article 35 : Consistance des travaux

Article 36 : Sous détails des prix

Article 37 : Travaux supplémentaires – Variation dans la masse des travaux et  la nature des travaux

Article 38 : Préparation des décomptes

Article 39 : Modalités et règlement des travaux exécutés

Article 40 : Monnaie de paiement

Article 41 : Avance de démarrage

Article 42 : Cautionnement définitif

Article 43 : Retenue de garantie

Article 44 : Assurance et protection des chantiers

Article 45 : Variation des prix

Article 46 : Régime fiscal et douanier

Article 47 : Nantissement de la lettre commande

Article 48 : Enregistrement

Article 49 : Pénalités de retard

CHAPITRE IV – CLAUSES DIVERSES

Article 50 : Frais commerciaux extraordinaires

Article 51 : Transports internationaux

Article 52 : Informations des chantiers à afficher

Article 53 : Résiliation de la Lettre Commande

Article 54 : Règlement des litiges

Article 54 : Validité et entrée en vigueur de la lettre commande

Article 56 : Cas de force majeur

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre Commande a pour objet l’exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis a Gari-Gombo

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre - Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert.

Article 3 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE COMMANDE

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- la soumission du Cocontractant ou l’acte d’engagement ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

- le bordereau des prix unitaires ;

- le devis ou le détail estimatif ;

- la décision portant attribution du marché ;

- le sous-détail des prix ;

- les plans et dessins approuvés par le Maître d’œuvre ;

- le planning execution approuvé ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.

Article 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2006 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi N°2024/020 du _____ Décembre 2024 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025 ;

- le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le décret  N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ;

- le décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Décret n° 2018/0998/PM du 21 janvier 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d’investissement publique ;

- la circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Lettre circulaire n°00000792/C/MINFI du 24 Janvier 2025 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution des Budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2025.

- Le Budget Communal de l’exercice 2025

- Les textes régissant les corps de métiers ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné.

Article 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l’application des dispositions du présent Dossier d’Appels d’Offres, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Gari-Gombo;

- Le Chef Service du marché est le Cadre Communal de développement de Gari-Gombo

- La Commission de passation des marchés est la commission interne de passation des marchés de la Commune de Gari-Gombo ;

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental d’Agriculture de la Boumba et Ngoko. Il est chargé du contrôle de conformité des normes d’aménagement et de la protection de la nature au cours des travaux, et d’assurer la supervision du chantier ;

- Le contrôleur externe de l’effectivité des travaux est le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Boumba et Ngoko ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de construction de bloc de salles de classe à réaliser dans le cadre de la présente lettre commande.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution est de Trois (03) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

### Article 7 :	COMMUNICATION

7-1 Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre - commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune de Gari-Gombo.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire : à Monsieur le Maire de la Commune de Gari-Gombo avec copies adressées dans les mêmes délais, au Chef de Service du Marché, à l’Ingénieur et au Maître d’Œuvre.

- Dans le cas où le Chef Service est le destinataire : à Monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Gari-Gombo avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, l’Ingénieur et au Maître d’Œuvre.

- Dans le cas où l’Ingénieur est le destinataire : à Monsieur le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Boumba et Ngoko avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service du Marché, et au DDMAP/BN.

7-2 L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances par l’entremise du Maître d’Œuvre, avec copie avancée au destinataire.

Article 8 : ORDRE DE SERVICE

8-1 L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché, avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur, au Maître d’Œuvre au DDMAP-BOUMBA ET NGOKO

8-2 Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché, avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur, au Maître d’Œuvre au DDMAP/BN

8-3 Les ordres de service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés par l’Ingénieur et notifié par le Chef de Service du Marché.

8-4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché, avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur et au DDMAP/BN

8-5 L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en 05 (cinq) exemplaires à chaque début de mois.

L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en poutre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 10 :	SOUS TRAITANCE

La présente lettre commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire.

En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 : PROJET D’EXECUTION

Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis au visa préalable du Maître d’Œuvre et de l’Ingénieur avec la mention : Bon pour approbation le cas échéant et puis soumis à l’approbation du Chef de Service du Marché.

Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet au Maître d’Œuvre du Marché quatre

(04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

Article 12 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable du Maître d’œuvre. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

Article 13 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant à 5/1000ème du montant du marché.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

Si l’Ingénieur du Marché exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 : MODIFICATION DES OUVRAGES

L’Autorité Contractante se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16: MATERIAUX

Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que le Maître d’œuvre juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

L’ingénieur a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

- En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 18 : BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19: PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 : ACCES AU CHANTIER

L’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché, le Contrôleur Externe et toute personne dûment autorisée par lui-même, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

L’ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.  L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée à l’Ingénieur du Marché pour avis;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission à l’Ingénieur du Marché ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’ingénieur.

A la demande du Maitre d’Ouvrage ou de l’Ingénieur du Marché, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

Article 22 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire.

La participation de l’ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

Article 23 : JOURNAL DE CHANTIER

Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’ingénieur et l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en oeuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en oeuvre;

- les prescripotions, les non conformités et les incidents relevés par l’ingénieur du marché, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à reclamation de sa part ;

- les observatiopns de toute nature relevées pat l’ingénieur du marché ou le cocontratantt relatives à la qualité de la mise en oeuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux.

- Les operations administratives relatives à l’exécution et au reglémement  du marché (Notifications, resultats d’essais, attachements)

- Visites officielles

Le journal est signé contradictoirement par l’ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamations du Cocontractant, il ne peut être fait état que les évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tous refus de présentation du journal de chantier au  Maitre d’Ouvrage ou à l’ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier

Article 24 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX

23.1. Les panneaux placés au début et à l’entrée du chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de deux semaines après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

23.2. Indiquer,	 les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du, ou dans le site.

Article 25: MESSURES DE SECURITE

L’Ingénieur de la lettre-commande notifiera  dans  un  délai  de cinq (5) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 26: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

26.1. Les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues sont indiquées dans le CCTP.

26.2. Le Chef de service dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 27: REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et défini tif des travaux.

Article 28 : OPERATIONS PREALABLES DE LA RECEPTION PROVISOIRE

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit à l’ingénieur du marché l’organisation d’une visite technique préalable. Cette commission de recette technique est conduite par l’Ingénieur du marché et comprend :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- La constatation des quantités effectivement réalisés ;

- Les épreuves prévues éventuellement par le CCTP.

- La constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par l’ingénieur du marché et le cocontractant, et transmis au Chef service du marché à la diligence de l’ingénieur du marché. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux ; sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

Article 29 : RECEPTION PROVISOIRE.

Une  visite  technique est préalable à la réception provisoire. Pour ce faire, le cocontractant demande par écrit au Chef de Service du marché de la lettre-commande avec copie à l’Ingénieur et au DDMAP/BN, l’organisation de la réception provisoire.

29.1. Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception.

29.2. Constatation éventuel du repliement de l'installation de chantier et de la remise en état des Lieux au terme des travaux.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins (10 jours) avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la Réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

Article 30 : DELAI DE GARANTIE.

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 31 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaitre sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le cocontractant est responsable envers le Maître d’Ouvrage/autorité Contractante de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si le Maître d’Ouvrage n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé de délai, le Maître d’Ouvrage/ Autorité Contractante a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 32 : RECEPTION DEFINITIVE.

Après la visite des ouvrages, la commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réparation définitive des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- La réception définitive des travaux sans réserve ;

- La nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux,

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 33 : COMMISSION DE RECEPTION

    - Président

- Le maitre d’Ouvrage ou son représentant

    - Membres

- Le Chef Service du marché ou son représentant

- Le DDMINMAP/BN ou son représentant (Observateur)

- Le Comptable-Matières de la Commune de Gari-Gombo

- Le Cocontractant ou son représentant

    - Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché

Le Cocontractant saisit le Chef Service de Marché afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la commission de réception, aux fins de procéder à celle-ci.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 34 : MONTANT DE LETTRE-COMMANDE

Le montant de la présente lettre-commande, tel qu’il ressort du devis quantitatif et estimatif ci-joint,

est de __________(en lettres) ______(en chiffres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

-   Montant IR : ________ (____) francs CFA

-   Montant NAP : ________ (____) francs CFA

Le montant de lettre-commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par le cocontractant.

Article 35 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques et vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux notamment :

- Les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- La présence éventuelle de risques naturels, notamment  les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- Les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- Les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- Les prises de contacts avec les principaux acteurs (Autorités Administratives et Traditionnelles, organisations professionnelles etc…)

Article 36 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui  fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires  sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Les montants du Bordereau des prix unitaires comprends tous les frais de la main d’ouvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris  les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales, les frais de déplacements. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage ; entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc…

- Amenée fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc.. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gites d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux, drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance chantier

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peu être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quel que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du bordereau des prix unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue des plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 37 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages  non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité contractante le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du bordereau des prix unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la variation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant dans le bordereau des prix unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du cocontractant.

Article 38 : PREPARATION DES DECOMPTES

Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix unitaires pouvant donner droit au paiement

Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont visés par l’Ingénieur du marché et le Cocontractant et transmis au Chef Service du Marché.

L’Ingénieur de marché après vérifications, signe le projet de décompte et le transmet au Chef service du Marché pour liquidation et transmission au Contrôleur Départemental des Finances.

A la fin de la période de garantie, qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur du marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant, le Chef Service du marché qui transmet au Délégué Départemental des Marchés publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- Le décompte final

- L’acompte pour solde

- La récapitulation des acomptes mensuels

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 39 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX

- Le Maire de la Commune de Gari-Gombo est chargé de la liquidation du présent marché

- Le Receveur Municipal de la Commune de Gari-Gombo est chargé des paiements.

Le paiement est effectué par virement au Compte bancaire du Cocontractant.

Le règlement du marché est exécuté par le Receveur Municipal sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’ingénieur du marché et signé par :

- Le Cocontractant,

- L’ingénieur du marché,

- Le Chef service du marché

Le dossier du décompte définitif sera revêtu du visa de conformité du Délégué Départemental des Marchés Publics de la BOUMBA et NGOKO, qui le transmet au Receveur Municipal de la Commune de Gari-Gombo. Il doit comporter les pièces suivantes :

- 07 exemplaires du décompte définitif et attachement signés par le Cocontractant, l’ingénieur du marché et le Chef service du marché.

- Un procès-verbal de réception définitif signé de tous les membres de la commission de réception définitive ;

- Le rapport d’exécution des travaux préparé et signé par l’ingénieur du marché accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- La mainlevée de la	 retenue de garantie signée du Maître d’Ouvrage.

Toutefois le Délégué Départemental des Marchés Publics de la BOUMBA et NGOKO recevra une copie de chaque décompte provisoire. Les intérêts moratoires éventuels sont payés p état des sommes dues.

Article 40 : MONNAIE DE PAIEMENT

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA

Article 41 : AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le Ministère en charge des Finances.

L’avance de de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint les 80% de la valeur du marché/ En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’Ouvrage donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 42 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du Marché.

Le   cautionnement   sera   restitué,  ou   la   garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  travaux,  à  la  suite  d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après demande du cocontractant.

Article 43 : RETENUE DE GARANTIE

La retenue  de  garantie  est  fixée  à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché.

La restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après  la  réception  définitive  sur  mainlevée délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après  demande du cocontractant.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article 44 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- Par son personnel, salarié en activité de travail ;

- Par le matériel qu’il utilise ;

- Du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la notification  de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

Le cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 45 : VARIATION DES PRIX.

Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est «gelée» à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix

Article 46 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente Lettre Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun

Article 47 : NATISSEMENT DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N° 2004/275 du 24 Décembre 2004, portant Codes des Marchés Publics, peut être donné en nantissement. Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef Service du Marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement. Par application des dispositions ci-dessus :

- Le Maire de la Commune de Gari-Gombo est chargé de la liquidation du présent marché ;

- Le Receveur Municipal de la Commune de Gari-Gombo est chargé des paiements.

Article 48 : ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre-commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposé à la commune de Gari-Gombo.

Article 49 : PENALITES DE RETARD ET PENALITES SPECIFIQUES

49.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000e) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au de –là du  délai contractuel fixé;

b. 1/1000ème  au-delà de 30 jours

c.  Un  millième  (1/1000e)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

49.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base.

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES

Article 50 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à une perception des frais commerciaux extraordinaires.

Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement des frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver au Maître d’œuvre pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si le Cocontractant était convaincu de la perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourait les sanctions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 51 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente Lettre Commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 52 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’Ordre de Service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du Sol, conformément aux indications suivantes.

- Matériaux : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 20 cm de hauteur par 1,50 m de longueur, épaisseur de 5mm,

- Revêtement : Une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

LETTRE COMMANDE N°_______/LC/C/GGBO/SG/CIPM/2023

OBJET : EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN JARDIN PUBLIC AVEC BANCS ASSIS A GARIGOMBO

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

CHEF SERVICE DE MARCHE : LE CADRE COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

INGENIEUR DU MARCHE : LE DELEGUE DEPARTEMENTL DES TRAVAUX PUBLICS DE LA BOUMBA ET NGOKO

CONTROLEUR EXTERNE : LE DELEGUE DEPARTEMENT DES MARCHES PUBLICS DE LA BOUMBA ET NGOKO

ENTREPRISE DES TRAVAUX:

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (MINEPIA) 2023

DELAIS D’EXECUTION: TROIS (03) MOIS

Article 53 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La lettre-commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévu par la règlementation en vigueur au Cameroun Notamment la section II Titre V du décret n° 20018/366 du 20 juin 2028 portant Codes de Marchés Publics, notamment dans l’un des cas de :

- Décès du titulaire du marché ;

- Faillite du titulaire du marché ;

- Liquidation judiciaire de l’Entreprise ;

- Cas de sous traitance ou de Co-traitance sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

- Défaillance du Co-contractant dument constaté et notifié à l’Entrepreneur ;

- Non-respect de la l2gismlation ou de la règlementation du travail ;

- Violation importante des prix dans les conditions définies par le CCAP ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dument constatées

Article 54 : DIFFERENDS ET LITIGES.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 55 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre Commande de deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Maître d’Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Article 56 : CAS DE FORCE MAJEURE.

Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie: 200 millimètresen24heures ;

-  vent: 40 mètres par seconde ;

-  crue: la crue de fréquence décennale.

Le Maître d’Ouvrage est seul à juger du cas de force majeure.

Pièce N°5:

Cahier des Clauses techniques particulières.

(CCTP)

TRAVAUX HORTICOLES

Généralités :

Plantes :

Les plantes doivent être strictement conformes aux indications ci-après. Les dimensions indiquées sont minimales.

L'entrepreneur prendra l'ensemble des dispositions nécessaires pour fournir des plantes de premier choix. Il s'adressera donc à des pépiniéristes représentatifs du marché des plantes et étendra sa consultation de manière à disposer d'un choix répondant aux critères de qualité dans les forces demandées.

Une réception des végétaux sera faite en pépinière avant l'arrachage des plantes.

Les arbustes en touffes doivent avoir un minimum de trois branches au collet.

En règle générale la largeur des arbustes équivaut au moins au 2/3 de leur hauteur, sauf dans le cas des baliveaux destinés aux haies. Les formes taillées doivent être aussi larges que hautes.

Les arbres hautes tiges doivent avoir une tige solide, rigide, droite, régulière, non bifurquée, non moussue, non ridée et lisse.

La couronne est normalement et régulièrement ramifiée.

Les jeunes branches sont vigoureuses, bien équilibrées et proportionnées à l'âge de la plante. La flèche constitue le prolongement naturel de la tige, elle est vigoureuse et bien aoûtée. La circonférence des tiges est mesurée à 1 m du collet.

Les cépées présenteront des rejets équilibrés provenant de la même souche, elles ne devront pas être l’assemblage de plants individuels.

Les racines doivent être intactes, nombreuses, réparties près du collet de façon uniforme et garnies d'un abondant chevelu. Elles ont au moins 30 cm de longueur.

Les plantes livrées sont réceptionnées par le maître d’Œuvre et/ou par l'Auteur de Projet et ceci avant leur plantation. Un contrôle par échantillonnage est effectué. Les plantes qui ne correspondent pas à la qualité et aux forces demandées, seront refusées.

Pour les arbres d'alignement, l'ensemble sera particulièrement homogène. Ils proviendront d'une même culture et auront parfaitement le même type. Leur reprise sera homogène.

Transport :

En règle générale le temps écoulé entre l'arrachage en pépinière et la plantation (ou la mise en jauge) est aussi réduit que possible et ne dépassera pas cinq jours.

Pour les arbres fruitiers et tous les végétaux en racines nues le temps écoulé entre l'arrachage en pépinière et la plantation (ou la mise en jauge) est réduit à un jour.

Les plantes sont transportées sur véhicule bâché ou fermé.

Mise en jauge :

Si les plantes sont mises en jauge par variétés, bottes défaites, elles sont extraites de la jauge au fur et à mesure des besoins.

Durant les plantations, les racines ne peuvent être exposées à l'air. Elles sont protégées contre la dessiccation par le vent, le soleil, etc.

Tuteurs et haubanage :

Les tuteurs doivent être coupés depuis 6 mois au moins, sains, bien droits, écorcés, d'essence résineuse ; les tuteurs sont imprégnés sous vide et pression à l'autoclave au moyen d'un produit non toxique pour les plantes. Les tuteurs ont une dimension de 8 cm de diamètre minimum et de 2,5 m de longueur totale. Les tuteurs sont implantés parfaitement d’aplomb, la tête du tuteur est à recouper si elle présente des éclats.

La teinte des tuteurs doit être la même pour l'ensemble des plantations.

Pour les arbres Haute Tiges, un tuteurage quadripode est réalisé. Les tuteurs sont répartis en carré autour de la motte et sont enfoncés perpendiculairement dans le sol ferme non remué sur une profondeur minimum de 60 cm. Sur la partie supérieure des tuteurs, à 160 cm du sol, un cadre composé de quatre demi tuteur est fixé à l’aide de clous pour solidariser les quatre tuteurs avec un même écartement. L’ensemble des cadres est placé sur un même plan.

Les arbres sont rattachés au cadre à l’aide de quatre liens souples indépendants composé de fibres naturelles et suffisamment épais pour ne pas abîmer l’écorce de l’arbre. Les ligatures forment une boucle autour du tronc, ils sont tendues et attachés au cadre.

Pour les arbres solitaires le tuteurage est à adapter en fonction de la forme de la plante, pour les multi troncs ainsi que le solitaire situé dans le patio et les pins, un haubanage par câble est à prévoir.

Pour les arbres fruitiers, un seul tuteur est à prévoir, il est placé face au tronc, du côté des vents dominants est à une distance suffisante pour ne pas abîmer les racines de l’arbre. Le tuteur est enfoncé à une profondeur minimum de 90 cm, la hauteur hors sol est de 1,6 m. Le tuteur est stable, un lien souple, composé de fibres naturelles et suffisamment épais pour ne pas abîmer l’écorce de l’arbre, est placé pour stabiliser le tronc de l’arbre. La ligature forme une boucle autour du tronc, il est tendu et attaché au tuteur.

Les liens sont placés de façon à ne pas empêcher la plante de suivre le tassement de sol.

Protection du tronc et de la motte :

Pour protéger le tronc des jeunes fruitiers contre les morsures du gibier, le tronc est équipé d’une bande en matière plastique semi-rigide, de largeur 8cm, avec trous d'aération. La protection est imputrescible et ne peut pas nuire au développement normal de l’arbre. La protection commence au niveau du collet et remonte sur une hauteur minimum de 60cm.

Avant la plantation des arbres fruitiers, un treillis à mailles fines type « poussin » de 13 mm de diamètre, préformé en panier est à prévoir tout autour de la motte formée autour des racines nues pour éviter les dégâts sur les racines liés aux petits rongeurs. Cette enveloppe de protection renferme l’entièreté de la motte ainsi formée jusqu’au collet de l’arbre.

Les arbustes et baliveaux sont protégés du petit gibier par une manchette individuelle de dissuasion soudée en polyéthylène semi-rigide de couleur noire et d’une hauteur minimum de 50cm.

Exécution de la plantation :

Les plantes livrées en racines nues seront préalablement à la plantation, pralinées à l’aide d’un mélange très épais d’eau et de terre à forte teneur d’argile.

Au cours de la plantation de plantes en motte, container ou godets, les plantes et le contenant doivent être trempées le temps nécessaire à la bonne imprégnation des mottes. Un arrosage copieux est effectué lorsque la fosse est à demi comblée.

Les plantes sont placées sur une couche de terre meuble dont l'épaisseur permet de régler la hauteur du collet par rapport au terrain adjacent. Les éventuels points de greffe doivent être placés suffisamment au-dessus de la terre de manière à ne pas être enterrés après affaissement du foisonnement.

Les racines sont étalées dans leur direction naturelle. La plante est placée le plus près possible du tuteur sans être en contact direct avec celui-ci.

Lorsque la plante est en position requise, on couvrira les racines au moyen de terre améliorée par les amendements prévus ci-dessous.

Tout en remplissant la fosse, on imprime à la plante un mouvement vibratoire vertical de façon à ne laisser subsister de vides entre les racines et la terre. La terre est tassée au pied, progressivement par couche successive de ± 15 cm.

La terre de remplissage des fosses de plantation et constituée des terres arables présentent sur site qui auront été amendées dans le cadre du poste amendements ci-après.

La terre doit former une cuvette au pied de la plante, afin de retenir les eaux d'arrosage à l’exception des fruitiers sensibles au pourrissement des racines.

Par temps sec à la plantation, l'ensemble des plantes est copieusement arrosé. La finition du remplissage n'est effectuée que lorsque l'eau est entièrement absorbée.

Garantie :

La garantie de reprise des plantes est de trois ans à dater de la réception provisoire.

L'entrepreneur est responsable de l'entretien complet des travaux de son entreprise jusqu'à la réception provisoire.

8.1	TRAVAIL DU SOL

Le sol est travaillé mécaniquement sur une profondeur de 30 cm minimum. Il permet d’incorporer les amendements prévus.

Les déchets se trouvant en surface sont préalablement enlevés. Ceux qui peuvent être mis à jour sont rassemblés et évacués.

L'évacuation des déchets est à charge de l'entreprise. Les eaux de ruissellement ne peuvent stagner en aucun cas sur les surfaces travaillées.

Ce poste comporte toutes sujétions.

8.2	ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Les engrais et les amendements sont accompagnés d'un certificat attestant leur finesse et leur teneur en éléments fertilisants.

Tous les engrais et les amendements sont livrés en une seule fois et entreposés sur place à un emplacement adéquat.

Les engrais qui peuvent subir des dégradations sont protégés des éléments atmosphériques.

8.2.1	Engrais organiques

Produit ou sous-produit d'origine animale, contenant de l'azote organique et qui est conforme aux critères de stérilisation imposés.

L'engrais sous forme granulaire contient un élément nutritif, un NPK de 6-7-8, 45 % de matière organique sur matière sèche, 1 % d'azote ammoniacal, 1 % d'azote uréique et 4 % d'azote organique.

L'engrais organique est le résultat du mélange suivant : déchets végétaux, fiente de poules, déchets de laine, fumier sec de bovin, ainsi que des déchets animaux tels que les os, le sang et la corne.

Cet engrais est enfoui à raison de 10 kg/are (enfouissement compris dans le travail du sol du poste 07.01 du présent document).

8.3	SURFACES ENGAZONEES

Les surfaces à engazonner suivant le type embellissement est traité après le travail du sol et le contrôle des profilages, par les opérations suivantes :

- labour agricole et/ou fraisage suivant le cas

- hersage croisé

- filet et contre-filet ;

- semis avec enfouissement de la graine

- roulage.

La totalité ou une partie de ces opérations peut être réalisée en une seule opération au moyen d'un engin automatique.

Lors du hersage, les creux et les bombements localisés et visibles à l'œil sont régularisés.

Les graminées sont du type paysager. La densité du semis est de 3 kg/are.

Si des irrégularités de germination sont observées, les réparations sont effectuées immédiatement sans qu'il faille le signaler à l'adjudicataire.

Une fiche descriptive du mélange de graminées sera communiquée à l’auteur de projet pour approbation.

L’entrepreneur prend en charge les tontes et l’évacuation du produit de celles-ci jusqu’à la réception provisoire.

Ces coupes sont exécutées à la faux au moyen d'engins mécaniques ou manuels n'arrachant pas les plantes, elles auront lieu quand le gazon atteint 10 à 15 cm maximum.

Ce poste comporte toutes sujétions.

Unité de mesure: Le mètre carré

Localisation : Voir plan des aménagements paysagers, zone à engazonner.

8.4	MASSIFS PLANTES

Les zones destinées en massifs plantés seront travaillées comme décrit dans le poste 08.01 avec un nivellement fin avant semis, en aucun cas ces sols ne seront amendés. Ce poste comprend l’ensemble des plantes ornementales à intégrer dans l’aménagement paysager.

Fourniture et mise en œuvre d’un mélange de semences adapté aux conditions d’ensoleillement de leur implantation sur site. Voir plan de plantations.

Les semences devront être certifiées « d’origine et de culture régionale contrôlée ».

Une fiche technique du mélange sera soumise pour approbation préalable auprès de la

Maitrise d’Œuvre et avant toute commande.

Unité de mesure: Le mètre carré

Localisation : Voir plan des aménagements paysagers, parterres fleuris.

8.5	LISTE DES PLANTATIONS

Ce poste concerne les plantations prévues sur le site (voir plan de plantations) et la liste de plantation générale (en annexe).

Les prescriptions générales sont d’application.

8.5.1	Plantations d’arbres

Plantation d’arbres conformément aux prescriptions générales, à la liste de plantation et au plan de plantation.

Unité de mesure: Unité

Localisation : Voir plan des aménagements paysagers, surfaces plantées (parterre de fleurs et massif)

8.5.2	Plantations d’arbustes - haies

Plantation d’arbustes - haies conformément aux prescriptions générales, à la liste de plantation et au plan de plantation.

Unité de mesure: Unité

Localisation : Voir plan des aménagements paysagers, surfaces plantées (parterre de fleurs et massif)

TRAVAUX D’ECLAIRAGE

6.1	CANDELABRE SOLAIRE AVEC BATTERIE INTEGREE AU MAT - HT 4 M

Fourniture et installation de candélabre solaire type SUNNA ISSL+ ou équivalent en terme de garantie (au moins 5ans), de luminosité et d’autonomie.

Les spécifications techniques, inspirées du DAO d’éclairage public du service urbain de Bafoussam, sont les suivantes :

Résultats visés

Les exigences de zones-référence à éclairer sont les suivantes :

| Type | Hauteur de feu | Zone-référence (m) |  | Eclairement moyen | Eclairement maximal | Uniformité Emin/Emoy | Autonomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longueur | Largeur |  |  |  |  |
| Place | 7 m | ≥ 26 m | ≥ 7 m | ≥ 12 lux | ≥ 20 lux | ≥ 0.3 | ≥ 2 jrs |

Environnement

Le soumissionnaire est tenu de s’informer lui-même des conditions d’environnement qui existent sur le site où seront installés les équipements. Le matériel installé doit assurer un fonctionnement satisfaisant en pleine charge dans les conditions générales de chaque site.

La fourniture, les accessoires et les fixations devront résister aux conditions ambiantes climatiques maximales décrites ci-après :

Température : 10° à + 50°C

Hygrométrie / Humidité relative : 70% à 85%

Vent :

Vitesse maximum : 33 m/s ;

Vitesse normale : 25 m/s à 10 m au-dessus du sol ;

Densité de l’air : 1,3 kg/m3 ;

Précipitations : pluie battante continue

Définitions

Un lampadaire solaire est un dispositif d’éclairage public fonctionnant à partir de l’énergie solaire photovoltaïque. Au sens du présent CCTP, il comprend :

Un candélabre : c’est l’ensemble constitué du mât et de la crosse et les fixations (goujons, platine, etc.) ;

Un luminaire ou tête de lampadaire : c’est l’ensemble mécanique, optique et électrique qui comporte une ou plusieurs lampes. Il permet d’une part de distribuer et contrôler le flux lumineux, d’autre part de protéger les lampes, les dispositifs électriques et mécaniques contre les intempéries.

Un ou plusieurs modules photovoltaïques ;

Une ou plusieurs batteries de stockage ;

Un contrôleur de charge ;

L’ensemble du dispositif de commande et d’alerte à distance, de câblage et de mise à la terre ;

Le candélabre (mât + crosse + Fixation)

Le candélabre sera conforme aux normes en vigueur sur le photovoltaïque. Il sera en acier galvanisé à chaud ou en aluminium. La hauteur du point lumineux sera de 7 mètres au-dessus du sol.

La crosse devra garantir une orientation de préférence horizontale du réflecteur et assurer une bonne répartition du flux lumineux sur la zone de référence susmentionnée.

Le support devra résister aux efforts dus aux vents et aux chocs normaux. Le diamètre du candélabre sera à préciser par une étude et sera dimensionné de manière à être conforme aux normes énoncées plus haut.

Le candélabre sera fixé sur un massif en béton qui sera calculé pour répondre à la norme EN 40. Il sera fourni les notes de calcul justificatif des dimensions adoptées. Les fondations seront en béton banché dosé à 350 kg de ciment par m3.

Le socle en béton devra pouvoir supporter la charge du candélabre complet, incluant tous les éléments : panneau solaire, luminaire, batterie et électronique de gestion.

La base du mât sera protégée par un cadre en béton d’une hauteur par rapport au sol de 1,2m au moins.

Pour le dimensionnement du candélabre et des fondations, les références et les conditions d’environnement sont données au paragraphe ci-dessus.

Tête d’éclairage

La tête d’éclairage devra comporter tous les éléments constitutifs du système Alimentation et Module LED, Panneau Photovoltaïque, Batterie et Electronique de gestion.

La tête d’éclairage aura les caractéristiques minimales suivantes :

-	Classe de protection électrique III (très basse tension) conforme à la norme IEC 60417-5180.

-	Indice de protection IP 67 (produit totalement étanche à la poussière et protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur) selon la norme CEI 60529 ;

-	Résistance mécanique IK 10 minimum (énergie d’impact 20 joules norme NF EN 50102) ;

-	Installation sur tous types de mâts standards ;

-	Fonctionnement requis : du coucher au lever du soleil chaque jour de l’année

-	Le luminaire intégrera un système de modulation d’intensité lumineuse afin de réduire la consommation électrique durant certaines heures de la nuit et selon la présence humaine pour préserver l’autonomie de la batterie ;

Luminaire

Le luminaire comprend un système optique composé d’un réflecteur, d’un réfracteur et d’un dispositif de réglage. L’ensemble de ce dispositif devra garantir un rendement élevé sans émission lumineuse au-dessus de l’horizon. La vasque du luminaire devra, à cet effet, être plate, transparente et de préférence en position horizontale. L’on évitera des vasques convexes et non transparentes qui dispersent la lumière et provoquent des pertes inutiles.

Les lampes seront de type LED. Est considéré comme module LED un ensemble composé de diodes électroluminescentes (LED) intégrée sur une carte électronique, d’un bloque optique et d’élément(s) de dissipation thermique.

Les exigences techniques du module LED sont les suivantes :

-	Flux lumineux utile minimum : 2 900 lumens (pertes optiques incluses) ;

-	Efficacité lumineuse en sortie de luminaire minimal : 110 lumens/W (pertes optiques incluses) ;

-	Température de couleur : ≥ 3 000 K ;

-	Hauteur de feu : 7 mètres ;

-	Photométrie : cf. 5.1.

-	Durée de vie :

Définition : La durée de vie des LED est définie comme la durée spécifiée aux limites correspondantes à une perte de 20% du flux initial selon les normes d’éclairage public (LM80) ;

Durée de vie attendue : ≥ 50 000 heures ;

Les spécifications techniques et calculs prouvant que ces exigences sont remplies doivent être fournis par déclaration écrite et doivent suivre les recommandations de calcul, exigences techniques, mesure et test des normes correspondantes (EN 13201, CEI 60969, etc.).

Panneau Photovoltaïque (PV)

Les calculs du dimensionnement du système proposé seront détaillés dans une étude à mener qui déterminera le type, la puissance, la superficie du PV et le nombre de cellules photovoltaïque.

Les PV auront été testés selon les normes énoncées plus haut. Ils auront un degré de protection IP65 selon la norme CEI 60529. Ils devront être fixés sur le support de manière sécurisée pour empêcher le vol et de manière à éviter tout risque de corrosion par couple électrolytique entre les modules photovoltaïques et les structures porteuses.

Les exigences techniques du panneau photovoltaïque sont les suivantes :

Caractéristiques par panneau :

Type : mono ou poly-cristallin

Puissance de crête : ≥ 120 Wc / m² ;

Durée de vie panneau solaire attendue : 25 ans ;

Le cocontractant s’engage à utiliser des panneaux de fournisseurs faisant partie du réseau de traitement et recyclage « PV CYCLE ». Le formulaire de participation « PV CYCLE » doit être fourni.

Un formulaire de traçabilité, démontrant avec transparence la provenance du panneau est exigé.

Les documents attestant de la conformité aux normes et exigences sur les panneaux photovoltaïques cités plus-haut devront être fournis par le soumissionnaire.

Batterie

Les batteries devront restituer un courant stable pendant de longues périodes tout en conservant leur aptitude à la recharge. Elles devront avoir les caractéristiques générales suivantes :

-	Type : NiMH ou LiFePO ;

-	Capacité minimale : ≥ 800 Wh ;

-	Autonomie au point le plus défavorable de l’année :≥ 2 jours ;

-	Nombre de cycles charge/décharge à 30±5°C :

-	à 50% de profondeur de décharge : ≥ 3600 cycles ;

-	Durée de vie de fonctionnement attendue :≥10 ans ;

-	Autodécharge : ≤ 5 % de perte de capacité annuelle ;

La batterie sera couplée à un système de gestion de batterie (BMS).

Les performances de la batterie auront été testées selon les méthodes d’essais décrites dans la norme NF EN 61427 relative aux accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques (SPV).

Par ailleurs, la batterie sera logé dans un endroit ventilé et difficilement accessible.

Electronique de Gestion/Contrôleur de charge et d’éclairage

L’électronique de gestion du système est placée entre les modules PV, la batterie et le luminaire. Aucune connexion électrique directe entre les modules PV, la batterie et le luminaire n’est permise.

L’électronique de gestion aura pour fonctions principales la protection électrique des équipements, la maximisation de la durée de vie de la batterie et du rendement du système, ainsi que la commande d’allumage, d’extinction et de réglage du flux lumineux dela lampe.

L’allumage et l’extinction et le flux lumineux de la lampe devra être assuré détection de la luminosité effective et non par minuterie.

L’électronique de gestion devra respecter les normes énoncées plus haut.

L’électronique de gestion doit permettre d’assurer un fonctionnement des lampadaires solaires toute la nuit avec une réduction du flux lumineux si cela s’avère nécessaire (programmation de plage horaire, détecteur de présence, …) et une autonomie du système d’au moins4 jours. Elles devront restituer un courant stable pendant de longues périodes tout en conservant leur aptitude à la recharge. Elles devront avoir les caractéristiques générales suivantes :

Ajustement de l’éclairage selon la nécessité et selon l’état de charge de la batterie :

Possibilité de paramétrer une période de puissance d’éclairage constante pendant X heures à la tombée de la nuit ;

Garantir un éclairage durant toute la durée de la nuit en modulant la puissance d’éclairage ;

Possibilité de gérer un détecteur de présence

Durée de vie électronique de gestion attendue : 10 ans ;

Une note de calcul démontrant le comportement de l’éclairage durant toute la période de garantie sera fournie.

Unité de mesure : Unité

Localisation : Voir le plan des aménagements paysagers.

1.1	CÂBLAGE

Les câbles à utiliser sont de type EVAVB - 1 kV (NBN C 31-121) Blindé. En tout état de cause, le câblage doit correspondre à la puissance des réseaux installés. Le choix du câble et de son dimensionnement est à faire impérativement valider par le service compétent au sein de la société d’électricité.

Le quatrième conducteur spécifié est le conducteur de terre. Il est incorporé au câble.

La profondeur d'enfouissement est au minimum de 0,80 m. l’emploi d’une protection mécanique du câble est obligatoire. Le câblage est posé sur sable où terre fine exempt d'éléments pierreux. Une boucle de réserve suffisante est à prévoir à chaque poteau ou raccordement. Le cocontractant prévoit également la fourniture et la pose du couvre câble ou grillage avertisseur.

Ce poste comprend toutes sujétions.

MOBILIER :

7.1 BANCS EN BOIS

Construction de bancs en béton de dimensions 50 x 55 x 200 cm (hxlxL) conformément au détail technique des plans architecture. Le béton possède une densité de 250 kg/m², l’assise est en bois exotique (IROKO) avec des lattes de dimension 3 x 5 x 160 cm, des fixations cachées en inox, une fondation en sable ciment et un empierrement 20/40. Tous les éléments cités ci-avant sont compris dans ce poste.

Ce poste comprend le montage, l’implantation, la construction du banc dans son ensemble, avec fixations, fondations et accessoires compris.

Un échantillon et une fiche technique des produits seront soumis pour approbation préalable à la Maîtrise d’Œuvre avant commande.

Ce poste comprend toutes sujétions.

Pièce N°6:

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX HORS TVA (BPU)

| NO | DESIGNATION | U | PU EN CHIFFRE | PU EN TOUTES LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires et installation de chantier Ce prix rémunère au forfait les frais après installation de la base vie de chantier (clôture, bureau équipé, sanitaire, maquette-photo, panneaux, atelier, etc …) mobilisation de l'encadrement du chantier | FF |  |  |
| 102 | Projet d’exécution et dossier de recollement La production des dossiers d'exécution-DEX et le dossier de recollement (note de calcul et plan de structure, électricité - plomberie, … y compris étude de consolidation ou complémentaire de géotechnique ou topographique) per ouvrage et avant exécution des dits ouvrages | FF |  |  |
| Lot 200 | HORTICULTURE |  |  |  |
| 201 | ENGRAIS ET AMENDEMENT |  |  |  |
| 2011 | Engrais organique Fumier (compost ou tourbe) séché avec au moins 45% de matière organique conformément au CCTP. | kg |  |  |
| 202 | SURFACES |  |  |  |
| 2021 | Gazons Ce prix rémunère au mètre carré selon le CCTP la fourniture et la plantation des gazons résistant aux insectes et autres y compris toutes sujétions. | M2 |  |  |
| 2022 | Massifs plantés et/ou Parterres fleuris Ce prix rémunère au mètre carré selon le CCTP la fourniture et la plantation des fleurs de différente qualité sous forme de massif résistant aux insectes et autres y compris toutes sujétions. | M2 |  |  |
| 203 | LISTE DES PLANTATIONS |  |  |  |
| 2031 | Plantation d'arbres Ce prix rémunère à l’unité et selon le CCTP la fourniture et la plantation des arbres ornementales de différentes espèces y compris toutes sujétions. | U |  |  |
| 2032 | Plantation d'arbustes-haies Ce prix rémunère au mètre linéaire et selon le CCTP la fourniture et la plantation des arbustes sous forme de haie tout autour des espaces de repos y compris toutes sujétions. | ML |  |  |
| Lot 300 | MOBILIERS SPECIFIQUES ET OUVRAGES D'ART |  |  |  |
| 301 | MOBILIER |  |  |  |
| 3011 | Bancs en bois Ce prix rémunère à l’unité et selon le CCTP la fourniture et la pose des bancs en bois traité et vernis y compris toutes sujétions | U |  |  |
| 3012 | Table de pique-nique Ce prix rémunère à l’unité et selon le CCTP la fourniture et la pose des tables en bois traité et vernis y compris toutes sujétions | U |  |  |
| 3013 | Poubelles Ce prix rémunère à l’unité et selon le CCTP la fourniture et la pose des poubelles y compris toutes sujétions | U |  |  |
| Lot 400 | AMENAGEMENT D’UNE VOIE PIETONNE |  |  |  |
| 401 | Voie piétonne pour accéder aux différentes aires de repos Ce prix rémunère au mètre linéaire et selon le CCTP l’aménagement d’une voie piétonne de 60 cm de large en terre pour faciliter l’accès aux différentes aires de repos y compris toutes sujétions | ML |  |  |
| Lot 500 | FOURNITURE ET POSE DES LAMPADAIRES |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose des lampadaires solaires de 60W y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité et selon le CCTP la fourniture et la pose des lampadaires solaires de 60W y compris toutes sujétions | U |  |  |

Pièce N°7:

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| NO | DESIGNATION | U |  | QTE | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires et installation de chantier | FF | 1 |  |  |  |
| 102 | Projet d’exécution et dossier de recollement | FF | 1 |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | HORTICULTURE |  |  |  |  |  |
| 201 | ENGRAIS ET AMENDEMENT |  |  |  |  |  |
| 2011 | Engrais organique | kg | 100 |  |  |  |
| 202 | SURFACES |  |  |  |  |  |
| 2021 | Gazons | M2 | 250 |  |  |  |
| 2022 | Massifs plantés et/ou Parterres fleuris | M2 | 100 |  |  |  |
| 203 | LISTE DES PLANTATIONS |  |  |  |  |  |
| 2031 | Plantation d'arbres | U | 10 |  |  |  |
| 2032 | Plantation d'arbustes-haies | ML | 100 |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MOBILIERS SPECIFIQUES ET OUVRAGES D'ART |  |  |  |  |  |
| 301 | MOBILIER |  |  |  |  |  |
| 3011 | Bancs en bois | U | 12 |  |  |  |
| 3012 | Table de pique-nique | U | 4 |  |  |  |
| 3013 | Poubelles | U | 2 |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | AMENAGEMENT D’UNE VOIE PIETONNE |  |  |  |  |  |
| 401 | Voie piétonne pour accéder aux différentes aires de repos | ML | 200 |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | FOURNITURE ET POSE DES LAMPADAIRES |  |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose des lampadaires solaires de 60W y compris toutes sujétions | U | 4 |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de

Pièce N°8:

MODEL SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRE (SDPU)

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices | % | GX% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Quantité |  |

Pièce N°9 :

MODELES DU MARCHE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                                REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                               Peace- Work-Fatherland

----------                                                                                                                                                                       ------------

REGION DE L’EST                                                                                                                                                             EAST REGION

---------                                                                                                                                                       ---------

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                                                   BOUMBA AND NGOKO DIVISION

------------                                                                                                                                                                          -----------

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                                       GARI-GOMBO COUNCIL

-----------                                                                                                                                                                         ------------

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                                                 GENERAL OFFICE

LETTRE COMMANDE N° ______/LC/C/GGBO/SG/CIPM/2025

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°____/    AONO/LC/C/GGBO/CIPM/2025

du ____________  en procédure d’urgence pour  l’exécution des travaux d’aménagement  d’un jardin public avec bancs assis  à Gari Gombo.

.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENTS PUBLICS    EXERCICE 2025

Titulaire : …………………………………………………………

B.P: ………. …………………..    Tel : ……………..Fax :……………………..

N° RC _____________à______________________

N° du Contribuable___________________________

Objet : Exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis à Garigombo, Arrondissement de Gari Gombo, Département de la Boumba et Ngoko.

.

Lieu : GARI-GOMBO

Délai d’exécution :  	Trois (03) mois

Montant  en F CFA

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (2,2% ) où (5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT BIP EXERCICE 2025

IMPUTATIONS :_____________________

SOUSCRIT, LE :… ….………..

SIGNE, LE :……….….….…….

NOTIFIE, LE :……….………..

ENREGISTRE, LE :…………..

Entre

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GARIGOMBO ;

Dénommé ci-après :

«  LE MAITRE D’OUVRAGE »

D’une part

ET

L’Entreprise …………………………………………………  B.P :_________________________ Tel : _______________________________________ Fax :_______________________________

N° CONTRIBUABLE …………………………………,

N° RC ……………………………………………………..,

représentée par Monsieur ……………………………………………………, son Directeur Général,

Dénommé ci-après :

«  L’ENTREPRENEUR »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

TITRE III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions Générales Relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour assurer la protection de l’environnement, l’Entrepreneur devra se conformer aux lois de protection de l’environnement notamment :

- SECURITE:

L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate du chantier. A cet effet, il doit veiller à la sécurité du chantier et signaler tous les travaux adéquatement.

- PRODUITS ISSUS DES TRAVAUX (DECHETS) :

- Il est formellement interdit de brûler les déchets ou de mettre le feu de brousse pour prétendre effectuer une tache quelle que soit sa nature ;

- Tous les déchets doivent être évacués en des lieux de dépôts choisis par l’Ingénieur de manière à ne pas gêner l’écoulement libre des eaux ;

- L’Entrepreneur devra enlever et évacuer les déchets au fur et à mesure ;

- Aucun déchet ne doit être jeté dans l’eau.

Toutefois, s’il s’avère nécessaire, les déchets de désherbage peuvent être brûlés dans les lieux de dépôts après l’accord de l’Ingénieur.

- LUTTE CONTRE L’EROSION:

L’Entrepreneur devra éviter de déraciner les herbes et les arbustes.

- SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE :

L’Entrepreneur devra sensibiliser son personnel sur :

  - L’importance de la protection de l’environnement ;

  - Le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux.

ATTENTION : Le non-respect par l’Entrepreneur de ces lois de protection de l’environnement en général et des prescriptions ci-dessus en particulier lors de l’exécution des travaux l’expose à des sanctions prévues par les articles 79, 82 et 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996.

EN OUTRE : Toute infraction par l’Entrepreneur à la loi N° 96/12 du 5 août 1996 notamment aux prescriptions 1 à 4 ci-dessus lors de ses travaux entraînera l’exclusion de son entreprise pour la période d’1(un) an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l’Entrepreneur par l’Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entrepreneur.

# LETTRE-COMMANDE N°________/ AONO/C/GGBO/SGCIPM/2025 DU ………………….

# Passée après Appel d’Offres National Ouvert n°006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025

du 30 JANVIER 2025 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT  PUBLIC AVEC BANCS ASSIS  A GARI-GOMBO, DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE L’EST

# TITULAIRE : __________________________

# B.P: ______________________ à  ________________Tel______________  Fax : ______________

N° R.C : _____________________ à __________________________________________________

N° Contribuable : __________________________________________________________________

N° Compte bancaire : ______________________Agence de ______________________________

OBJET : EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN JARDIN PUBLIC AVEC BANCS ASSIS A GARI GOMBO., DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO, REGION DE L’EST.

LIEU : GARIGOMBO

DELAI D’EXECUTION :	Trois (03) mois calendaires.

# MONTANTS  EN FCFA:

| # HTVA |  |
| --- | --- |
| # T.V.A (% HTVA) |  |
| # TTC |  |
| # IR (% HTVA) |  |
| # Net à mandater |  |

FINANCEMENT : BIP MINEPDED 2025.

Imputation : ……………………...

SOUSCRITE, LE ………………………………………..

SIGNEE, LE ……………………………………………..

NOTIFIEE, LE …………………………...………………

ENREGISTREE, LE………………………………………

ENTRE:

# LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par Monsieur le MAIRE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, dénommé  ci-après «  AUTORITE CONTRACTANTE »

D’UNE PART,

# ET :

# L’ENTREPRISE  ______________________________________________________________________

# B.P: _______________	Tel: ___________________________  Fax : ____________________________

N° R.C ______________________________ à ____________________________________________

N° Contribuable ______________________________________________________________________

N° Compte bancaire : _______________________ à _______________  Agence de ________________________

Représentée par Monsieur _________________________, son Directeur Général, dénommé ci-après                                 « LE CO-CONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

# IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BPU

DQE

SDPU

### Page…….. et dernière de la   LETTRE COMMANDE    N°______/LC/C/GGBO/SG/CIPM/2025

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/LC/C/GGBO/SGCIPM/2025

du ____________  Avec les ETABLISSEMENTS ……………….. En procédure d’urgence pour l’exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis  à Gari Gombo.

Délai d’exécution : Trois (03) mois

Montant du Marché en F CFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (2,2 % ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

LUE ET ACCEPTEE PAR L’ENTREPRENEUR GARI GOMBO, le………..……………

SIGNATURE DU MAITRE D’OUVRAGE GARI GOMBO, le…………………….…

Enregistrement

Pièce N° 10 : FORMULAIRES DES MODELE

n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …..............  dont le siège social est à ….............................. inscrit au registre du commerce de …............... sous le n° ………………............

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	……….......................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) : (A préciser)

Le Maître d’ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-commande en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque …................................…………… Agence de …..............................……………………..

Avant signature de la Lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………..............……. le ………....................…….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ……….............................................…….

dûment autorisé à signer les soumissions pour et au

nom de………..........................................

n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à : Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ………..............……….. En procédure d’urgence  pour  l’exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis  à Gari Gombo. Ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................….... [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des

signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la Lettre-Commande par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre-Commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

N°3 MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°______________________________

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Gari-Gombo ci-dessous désigne

"Maitre d’Ouvrage"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser  l’exécution des travaux d’aménagement  d’un jardin public avec bancs assis  à gari gombo. Comprenant notamment :

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% (cinq) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du

Marché. Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, _____________________________________(nom et adresse de la banque),

Représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de_____________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente  à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à

L’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.  Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la

présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le ___________

N° 4

MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_________________________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de Monsieur le Maire de la  Commune de Gari-Gombo,  Maitre d’Ouvrage

« Le bénéficiaire »

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché relatif à  l’exécution des travaux d’aménagement et éclairage d’un jardin public avec banc à gari gombo De la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre

commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (Le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

N°5 MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur Le Maire de la Commune de Gari-Gombo,  Ci-dessous désigné " Maitre d’Ouvrage"

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser   l’exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis à gari gombo. Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant  TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,…………………………….. (Nom  	et  	adresse  	de  	banque),

représentée par…………………………… (Noms des signataires), et ci-dessous désignée  (la banque).

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de

………… (En chiffres et en lettres), correspondant à 10 (dix) % du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10 (dix) % du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  										                                                             A………………, le……………..

(Signature de la banque)

(8)	Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

N°6

MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame)______________________________________________________

De Nationalité _________________faisant 	élection 	de 	domicile à__________________

BP : ____Tél : _____Agissant en qualité de : Au 	nom 	et pour le compte	de 	l’Entreprise

___________________________N° RC :  __________	N° 	Contribuable 	:______________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert  N°____/ AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 du ____________ l’exécution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis  à gari gombo.

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à _____________, le ______________

Le Soumissionnaire ou le Mandataire

N°7

MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné ; _______________________________________________________

De nationalité___________________faisant élection de domicile à_________________________

BP_____________________________Tél :___________________________ agissant en qualité de

Représentant de l’Entreprise ______________________________________________________N°

RC :_________________N° Contribuable _____________________________________________

Déclare sur l’honneur avoir effectué une visite de site du projet : Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert N°____/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2025 du ____________ l’exécution des travaux d’aménagement  d’un jardin public avec bancs assis à Gari-Gombo.

En foi de quoi la présente attestation lui est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A ___________________, le _________________

Pièce N°11: PLANS

### Pièce N°12: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

- Afriland First Bank (First Bank)

- Amity Bank Cameroun (Amity)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

- Banque Gabonaise pour le Financement International

- Bank  Of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Eco bank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Chanas Assurances SA

LISTE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances

- Area Assurances

- Altlantique Assurances

- Beneficial General Insurance

- Chanas Assurances

- CPA S.A Assurances

- NSIA Assurances

- Pro Assur S.A

- SAAR S.A

- Saham Assurances

- ZENITHE Insurance

### Pièce N°12 : ATTESTATION DE DISPONIBILITE FINANCIERE

(Autorisations des dépenses)

| Projet | N° de l’Acte | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Execution des travaux d’aménagement d’un jardin public avec bancs assis à Gari-Gombo. |  |  |  |