MAITRE D’OUVRAGE :

MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA

------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE MESSAMENA

------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°____/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU _____________ POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST.

FINANCEMENT : Budget FEICOM-COMMUNE DE MESSAMENA, EXERCICE 2019

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) ;

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) ;

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) ;

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ;

PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) ;

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU) ;

PIECE N° 7 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE) ;

PIECE N° 8 : CADRE ET MODELE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES (CSDPU) ;

PIECE N° 9 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE (LC) ;

PIECE N° 10 : TEXTES ET FICHES MODELES ;

PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGREES ;

PIECE N° 12 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES ;

PIECE N° 13 : DOSSIER D’ETUDES PREALABLES ;

PIECE N° 14 : PREUVES DU FINANCEMENT DES PROJETS.

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous  devez  le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU _____________ POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST.

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°________/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024

DU __________ POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST.

- Objet de l’Appel d’Offres

Le Maire de la Commune de Yokadouma, Maitre d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en vue de l’exécution des travaux de construction et de mise en service d’une mini centrale solaire photovoltaïque dans la localité de Parny Bethel dans l’Arrondissement de Yokadouma.

- Consistance des travaux

Les prestations à exécuter, détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint au Dossier d’Appel d’Offres, se déclinent ainsi qu’il suit :

- Les travaux préliminaires ;

- L’implantation et la mise au point de certain dispositif du champ photovoltaïque de ladite centrale d’une capacité minimale de 100KWc ;

- L’installation et le raccordement des équipements connexes : onduleurs, groupe électrogène, régulation et monitoring ;

- L’installation et le raccordement des équipements connexes : dispositif de stockage et climatisation ;

- Réseau de raccordement triphasé 3*50mm2+N+EP

- Le raccordement et la mise en service de l’ouvrage.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de condition à toutes les Entreprises ou groupement d’Entreprise de droit camerounais spécialisés dans le domaine de l’énergie solaire et du génie-civil installées en territoire camerounais.

- Financement

Les travaux objet du présent Dossier d’Appel d’Offres seront financés par le Budget FEICOM-COMMUNE DE MESSAMENA, Exercice 2019.

- Imputation budgétaire : _____________________

- Montant prévisionnel

Le montant prévisionnel des travaux objet du présent d’Appel d’Offres est de : 95 000 000 (quatre-vingt-quinze millions) Francs CFA TTC ;

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au secrétariat général de la Commune de Yokadouma aux heures ouvrables, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le versement de la somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Commune de Yokadouma.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie de Yokadouma (Cabinet du Maire), au plus tard le __________ à 13 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°___/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU _________ POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST.

" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la garantie de soumission, devra être impérativement produite en originaux datant de moins de trois (03) mois ou en copie certifiée conforme, signée par l’autorité compétente ou une autorité administrative.

- Caution de soumission

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours représentant 2% du cout prévisionnel soit : un million neuf cent mille (1 900 000) FCFA, établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans le DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

- Ouverture des plis

L’ouverture des offres se fera en un temps à la Mairie de Yokadouma le _______________ à 14 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Yokadouma, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants « dûment mandatés » et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Absence de la Caution de soumission ;

- Absence d’une pièce administrative ;

- Pièce falsifiée ;

- Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

  - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.

  - Offre Financière

- Absence du sous-détail d’un prix unitaire quantifié ;

- Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

- Quantités de matériaux entrant dans la constitution des prix erronés, en rapport aux dispositions du Bordereau des Prix Unitaires et du Cahier des Clauses Techniques Particulières, dans plus de 20 % des sous-détails.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- La capacité financière								Oui/Non

- Les références de l’Entreprise 							Oui/Non

- L’organisation, les plannings d’approvisionnement, d’exécution des travaux et la compréhension du projet		Oui/Non

- L’expérience du personnel d’encadrement.						Oui/Non

- Le matériel et les équipements essentiels.						Oui/Non

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80% seront examinées.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la  particularité du site et aux conditions climatiques. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire donc l’offre sera jugée conforme aux spécifications du DAO et classé la moins disante.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la Commune de Yokadouma, au numéro de téléphone : 699 22 33 54

# Messamena, le ______________

LE MAIRE,

(Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- PREFET/HN/Abong-Mbang ;

- DDMAP/HN

- ARMP (Pour insertion au JDM) ;

- PDT/CIPM (Pour suivi) ;

- Affichage ;

- Chrono/archives.

Pièce n° 1 :

Règlement Général De

l’Appel d'Offres

(RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er : Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 et dernier : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres(RPAO), ci-après dénommé «l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la construction des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; où

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1. Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

6.1. Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

1. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

2. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

3. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

4. Les litiges en cours ;

5. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité Contractante dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par l’Autorité Contractante dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. L’Autorité Contractante autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. L’Autorité Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

f. Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

g. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

h. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

i. Le cadre du planning d’exécution ;

j. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

k. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. Modèles de lettre de soumission ;

m. Modèle de caution de soumission ;

n. Modèle de cautionnement définitif ;

o. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

p. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

q. Modèle de marché ;

r. Formulaire relatif aux études préalables ;

s. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les AON vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tour motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3- Le détail estimatif dûment rempli ;

4- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale. Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le co-contractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

1- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

2- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaire souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante

n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés parla ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article.

6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas.

Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a- Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article

21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’offres

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous

les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis parla date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit

être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DEREMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

25.4. Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. À la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Autorité Contractante.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

a- est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

b- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a)et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

b- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

c- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

d- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTIION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3:

REGLEMENT PARTICULIER

DE L'APPEL D'OFFRES

(R.P.A.O.)

| DISPOSITIONS DU RPAO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAUSES DU REGLEMENT PARTICULIER D’APPELS D’OFFRE |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSITIONS DU REGLEMENT PARTICULIER D’APPELS D’OFFRE |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CAS DE CONFLIT |  |  |  |  |  |  |  |
| Définition des travaux : Les prestations à exécuter, détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint au Dossier d’Appel d’Offres, se déclinent ainsi qu’il suit : - Les travaux préliminaires ; - L’implantation et la mise au point de certain dispositif du champ photovoltaïque de ladite centrale d’une capacité minimale de 100KWc ; - L’installation et le raccordement des équipements connexes : onduleurs, groupe électrogène, régulation et monitoring ; - L’installation et le raccordement des équipements connexes : dispositif de stockage et climatisation ; - Réseau de raccordement triphasé 3*50mm2+N+EP - Le raccordement et la mise en service de l’ouvrage. : Noms et adresse du Maître d’Ouvrage : NKOUOK Serge Alfred Maire de la Commune de Messamena, Tel ____________ AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU _____________ POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST FINANCEMENT : Budget FEICOM-COMMUNE DE MESSAMENA, Exercice 2019 IMPUTATION BUDGETAIRE : _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution du présent marché nécessitant l’acquisition des matériels des matériaux sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |  |  |  |  |  |  |  |
| Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITION ET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. # II-1. Composition de la Sous-commission d’analyse # II-2. Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres. - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - METHODOLOGIE DE TRAVAIL - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREPRISE |  |  | N° LOT : |  | Délai d’exécution : 06 mois |  |  |
| RAPPEL DES CRITÈRES ELIMINATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Pièces administratives |  |  |  |  |  |
| i |  | Absence d’une pièce administrative |  |  |  |  |  |
| ii |  | Pièce falsifiée |  |  |  |  |  |
| iii |  | Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire |  |  |  |  |  |
| B |  | Offre technique |  |  |  |  |  |
| i |  | Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; |  |  |  |  |  |
| ii |  | N’avoir pas réuni au moins 80% des critères de qualification |  |  |  |  |  |
| C |  | Offre financière |  |  |  |  |  |
| i |  | Offre financière incomplète ; |  |  |  |  |  |
| ii |  | Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ; |  |  |  |  |  |
| PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES DES SOUMISSIONNAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| - EXAMEN DE LA CONFORMITE DES PIECES ADMINISTRATIVES (ENVELOPPE A) Le dossier administratif comprend : - Une déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, timbrée au tarif en vigueur, datée, signée et précisant l’identité du représentant du Co-contractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; - Une attestation de non exclusion du Co-contractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics datant de moins de trois (03) mois et indépendamment du numéro et de l’objet de l’appel d’offres ; - Une attestation de conformité fiscal délivré par le fisc (impôts) ; datant de moins de (03) trois mois et indépendamment de la validité y portée ; - Une attestation pour soumission datant de moins de (03) trois mois et indépendamment de la validité y portée, signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), ou son représentant habilité, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite entité; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ; - Un Registre du commerce et crédit mobilier (légalisé) - Une Attestation de non faillite ; - Une Attestation d’immatriculation (NIU) - Une quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; Une caution de soumission (suivant modèle joint) d’une durée de validité de trois (03) mois de 2% du montant prévisionnel, soit un million neuf cent mille (1 900 000) Francs CFA. N°; Entreprises; Lot postulé; Offre Administrative; Observations. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. |
| - EXAMEN DES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES (OFFRE TECHNIQUE ENVELOPPE B) Les offres techniques seront évaluées sur les cinq (05) critères de qualifications ci-après |  |  |  |  |  |  |  |
| RAPPEL DES CRITERES ESSENTIELS - La capacité financière ……………………………………………………………... Oui - Les références de l’Entreprise ……………………………………………….….… Oui - Compréhension du projet ………………...……………………………………….. Oui - L’expérience du personnel d’encadrement ………………...…………………… .. Oui - Le matériel et les équipements essentiels …………………………………………. Oui Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1. CAPACITE FINANCIERE : Ce critère est rempli si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chiffre d’Affaires : Justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins cinquante% du montant du projet pendant les trois dernières années ; NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| - Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre : - Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins Cinquante millions (50 000 000) Francs CFA : - Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION CAPACITE FINANCIERE……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-2. REFERENCES DE L’ENTREPRISE : Ce critère est rempli si une (01) des deux (02) exigences ci-après est satisfaite : NB : Les justificatifs des références comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1: Liste des références de l’entreprise dans les domaines similaires. Une expérience dans les travaux des énergies solaires photovoltaïques sera un atout. (Joindre les attestations de bonne fin d’exécution, les PV de réception de chaque projet ainsi que les 1ères et dernières pages des marchés). |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2 : Nombre de projets réalisés dans le domaine des énergies photovoltaïques pendant les cinq dernières années pour un montant cumulé d’au moins cent millions (100 000 000) Francs CFA. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE…………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| B-3. MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL : Ce critère est rempli si les trois (03) exigences ci-après sont remplies |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Possession de ces matériels : Matériels roulants (pick-up, camion) ; Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Justificatifs : Copies de la carte grise légalisées par les Services des Transports. En cas de location, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location cosigné entre les deux parties et enregistrée aux services des impôts. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2. Possession de ces matériels : - Matériels de sécurité (EPI) ; - Matériels de mesure (Solari mètre, GPS, multimètre) ; - Autres matériels utiles pour l’exécution des travaux (matériels à préciser et joindre pièces justificatives) Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Justificatifs : Copies de la carte grise légalisées par les Services des Transports. En cas de location, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location cosigné entre les deux parties et enregistrée aux services des impôts. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 3. Liste du petit matériel de chantier signé par le soumissionnaire. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL…………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-4. EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT : Ce critère est rempli si les trois (03) exigences ci-après sont satisfaites N.B : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies, signées et concordantes entre elles |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Conducteur des travaux : - Qualification : Ingénieur du Génie industriel ou du Génie électrique, Génie mécanique, Electronique justifiant d’une formation dans les énergies solaires photovoltaïques ; - Expérience professionnelle : Joindre CV et attestation de disponibilité datés et signés par l’intéressé et justifier de la conduite d’au moins deux projets similaires par les procès-verbaux de visites des travaux. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2. Chef de chantier : - Qualification : formation Technicien Supérieur en Génie industriel, Génie électrique, Génie mécanique, Electronique ou électromécanique (copie certifiée conforme du diplôme) ; - Expérience professionnelle : Joindre CV et attestation de disponibilité datés et signés par l’intéressé et justifier la conduite d’au moins deux projets similaires. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 3. S’engager sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif du personnel d’encadrement à recruter et préciser leur qualification) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT…………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B-5. COMPREHENSION DU PROJET : Ce critère est rempli si les neuf (09) exigences ci-après sont satisfaites |  |  |  |  |  |  |
| 1. Méthodologie d’exécution décrite et conforme au devis quantitatif et estimatif des travaux |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 4. Le Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres (RPAO) paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 5. La présentation des offres (Intercalaires de couleur, Respect de l’ordre prescrit dans le DAO) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 6. Organigramme du chantier |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 7. Planning d’exécution des travaux (conforme aux règles de l’art), avec rendements d’exécution des tâches cohérentes et raisonnables |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 8. Attestation de visite de site signé sur l’honneur par le soumissionnaire (Un rapport de visite du site signée par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 9. Plans d’exécution du projet signé à chaque page (Voir DAO) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| DECISION DE L’EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE RECEVABLE/IRRECEVABLE COMMENTAIRES : |  |  |  |  |  |  |  |
| C- ENVELOPPE VOLUME III : OFFRE FINANCIERE |  |  |  |  |  |  |  |
| - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire ; - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix et monnaie de l’offre |  |  |  |  |  |  |  |
| Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables ; - Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 60 (soixante) jours à partir de la date limite de dépôt des offres ; - Montant de la caution de soumission : Un million neuf cent mille (1 900 000) Francs CFA ; - Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel ; - Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises ; - Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO) ; - Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marquées comme tels NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son exploitation. |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALYSE DE L’OFFRE FINANCIERE - Rappel des Critères éliminatoires de l’Offre financière ; - Rectification des montants des Offres : - Détermination, conformément aux spécifications du CCTP, des quantités des matériaux entrant dans la constitution de chaque prix ; - Correction des sous-détails et bordereau des prix unitaires ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Motif élimination de l’offre; Observations. - Correction des devis estimatifs des offres ; - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. - Comparaison des offres Retenues Lot; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé et corrigé; Rang. 1; ……………….; ……….; ………. ………..; ……... 2; ……….; ………; ……….. …………; …………. |
| ATTRIBUTION DU MARCHE : Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre : - Administrative sera jugée conforme ; H - Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ; financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif et quantitatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante. |  |  |  |  |  |  |  |

Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives

Particulières (C.C.A.P.)

SOMMAIRE C.C.A.P

CHAPITRE I GENERALITES

Article 1er Objet de la Lettre-Commande

Article 2 Procédure de passation de la Lettre-Commande

Article 3 Pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commande (CCAP Article 9)

Article 4 Textes généraux applicables à la Lettre-Commande

Article 5 Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété)

CHAPITRE II EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 Délai d’exécution (CCAP Article 38)

Article 7 Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés)

Article 8 Ordre de Service (CCAP Article 8)

Article 9 Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40)

Article 10 Sous-traitance (CCAP Article 54)

Article 11 Projet d’Exécution (CCAP Article 49)

Article 12 Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété)

Article 13 Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14)

Article 14 Remplacement du personnel d’encadrement

Article 15 Modification des ouvrages

Article 16 Matériaux (CCAP Article 53)

Article 17 Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Article 18 Brevet d’invention

Article 19 Phasage des travaux

Article 20 Accès au chantier (CCAP Article 44 complété)

Article 21 Attributions de l’Ingénieur

Article 22 Réunions de chantier (CCAP Article 57)

Article 23 Journal de chantier (CCAP Article 56 complété)

Article 24 Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété)

Article 25 Mesures de sécurité (CCAP Article 48)

Article 26 Protection de l’environnement (CCAP Article 16)

Article 27 Remise en état des lieux (CCAP Article 69)

CHAPITRE III RECEPTION DES TRAVAUX

Article 28 Réception provisoire (CCAP Article 67)

Article 29 Délai de garantie (CCAP Article 70)

Article 30 Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71)

Article 31 Réception définitive (CCAP Article 72)

Article 32 Commission de réception

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 Montant de la Lettre-Commande (CCAP Article 18 et 19 complété)

Article 34 Consistance des travaux

Article 35 Sous-détail des prix

Article 36 Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux

Article 37 Préparation des Décomptes

Article 38 Modalités et règlement des travaux exécutés

Article 39 Avance de démarrage (CCAP Article 28)

Article 40 Cautionnement définitif (CCAP Article 41)

Article 41 Retenue de garantie (CCAP Article 29

Article 42 Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45)

Article 43 Variation des prix (CCAP Article 20)

Article 44 Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36)

Article 45 Nantissement de la Lette-Commande

Article 46 Timbre et enregistrement (CCAP Article 37)

Article 47 Pénalités de retard (CCAP Article 32)

CHAPITRE V CLAUSES DIVERSES

Article 48 Frais commerciaux extraordinaires

Article 49 Transports internationaux

Article 50 Informations de chantier à afficher

Article 51 Résiliation de la Lettre-Commande (CCAP Article 74)

Article 52 Différends et litiges (CCAP Article 79)

Article 53 Cas de force majeure

Article 54 Edition et diffusion de la présente Lettre-commande

Article 55 et dernier Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : OBJET DU MARCHE

Le Marché a pour objet les travaux d’achèvement d’électrification par énergie solaire de la ville de Messamena, définies ainsi qu’il suit :

- Les travaux préliminaires ;

- L’implantation et la mise au point de certain dispositif du champ photovoltaïque de ladite centrale d’une capacité minimale de 100KWc ;

- L’installation et le raccordement des équipements connexes : onduleurs, groupe électrogène, régulation et monitoring ;

- L’installation et le raccordement des équipements connexes : dispositif de stockage et climatisation ;

- Réseau de raccordement triphasé 3*50mm2+N+EP

- Le raccordement et la mise en service de l’ouvrage.

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National ouvert N°____________/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 du _________________, pour les travaux d’achèvement d’électrification par énergie solaire de la ville de Messamena.

PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG Article 9)

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

La lettre de soumission ;

La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

Les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires ;

Les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

Le planning d’exécution approuvé ;

Le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

La décision portant attribution du Marché ;

Article 3 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU PRESENT MARCHÉ

Le  présent Marché est soumis aux textes généraux énumérés ci-dessous

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La loi N°024/2019 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées ;

- La loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant Loi de Finances, de la République du

Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- Le décret 2001/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- La lettre-circulaire n°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret N°2018/366 du 20 juin portant Code des Marchés Publics ;

- La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 sur le régime financier de l’État et des autres entités publiques ;

- L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- L’arrêté N°0204/A/MINMAP du 03 Juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès des communautés Urbaines, Communes d’Arrondissement.

- La circulaire N° 00026/C/MINFI du 29 Décembre 2023. Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités publiques pour l’exercice 2024.

- Guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l’exécution des

Marchés Communaux ;

- D’autres spécifiques au domaine concerné par le Marché.

Article 4 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions du présent Marché, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Messamena ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Messamena ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de Messamena ;

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désigné est le Secrétaire Général de la Commune de Messamena ;

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Haut-Nyong ;

- Le Contrôleur Externe est le DELEGUE DEPARTEMENTAL MINMAP/ HN ;

- Le Maitre d’œuvre public, ci-après désigné est Le Chef Service Départemental des Énergies du Haut-Nyong. Il est chargé d’assurer le suivi du chantier des travaux ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- Les « Travaux » désignent l’exécution des travaux d’achèvement d’électrification par énergie solaire de la ville de Messamena à réaliser dans le cadre du présent Marché.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur/sous, dans/ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 5 : DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet du présent Marché est de cinq (05) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 6 : COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

6.3. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes : Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de Yokadouma. Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire : Monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Yokadouma B.P : …………………… Tel …………………. Avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ; dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de Yokadouma avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

Article 7 : ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

8.1. L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Maître d’Ouvrage.

8.2. Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par

L’Autorité Contractante et notifié par le Maître d’Ouvrage.

8.3. Les Ordres de Service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 8 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

9.1. Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

9.2. L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

9.3. L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

9.4. Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun. A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

9.5. L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

9.6. L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

9.7. L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 9 : SOUS TRAITANCE (CCAG Article 54)

10.1. La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

10.2. L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

10.3. L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

10.4. Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

10.5. En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

10.6. Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

10.7. En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 10 : PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

11.1. Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2. Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution. Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

11.3. Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

11.4. Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible. La procédure de validation par l’Autorité Contractante dudit dossier de recollement est la même que celle du projet d’exécution.

Article 11 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

12.1. Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

12.2. Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

12.3. A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

12.4. Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 12 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’OEUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 13 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

14.1. En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000èmedu montant du Marché.

14.2. En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du Marché.

14.3. Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 14 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 15 : MATERIAUX (CCAG Article 53)

16.1. Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

16.2. Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications de la Lettre-Commande.

16.3. Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 16 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUXREFUSES

17.1. L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

17.2. En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 17 : BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 18 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 19 : ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

20.1. Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

20.2. Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 20 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

21.1. L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

21.2. L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

La vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché ;

Le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

Le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

Le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

La préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant, La préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

L’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ; le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

21.3. Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

21.4. La Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut-Nyong procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses de la Lettre-Commande et des règles de l’art. À ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

21.5. À la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

Article 21 : REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

22.1. Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

22.2. La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

22.3. Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

Article 22 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

23.1. Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

Les conditions atmosphériques ;

L’avancement des travaux ;

Le personnel présent sur le chantier ;

Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

Les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

Les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ; les visites officielles.

23.2. Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

23.3. En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

23.4. Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 23 : MISE À DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

24.1. Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaire à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

24.2. Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 24 : MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

25.1. Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

25.2. En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. À cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

Article 25 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

26.1. Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

26.2. Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 26 : REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 27 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

28.1. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

28.2. Cette Commission de pré-réception technique est conduite par l’Ingénieur en présence du DD MINMAP du Haut-Nyong qui assiste à cette phase en qualité d’observateur ; les attributions de cette commission portent sur :

La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

La constatation des quantités effectivement réalisés ;

La constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le Marché;

La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

28.3. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant et le représentant de l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

28.4. La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

28.5. Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

28.6. Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

28.7. Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

28.8. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

La réception provisoire des travaux sans réserve ;

Le refus de réceptionner les travaux.

28.9. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 28 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

29.1. Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements éventuellement installés.

29.2. Ce délai est fixé à six (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 29 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

30.1. Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

30.2. Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 30 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

31.1. Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

31.2. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

La réception définitive des travaux sans réserve ;

La nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 31 : COMMISSION DE RECEPTION

32.1. La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

Président :

- Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

Membres :

- Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie (Ingénieur du Marché) ;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant (Observateur) ;

- Le Chef de Service du Marché ;

- Un représentant du FEICOM ;

- Le Comptable-matières ;

- Le Cocontractant ou son représentant ;

Rapporteur :

- Le Chef Service Départemental des Énergies (Maitre d’œuvre)

32.2. Le Cocontractant saisit le Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 32 : MONTANT DU MARCHÉ (CCAG Article 18 et 19 complétés)

33.1. Le montant du présent Marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de________ (en chiffres) _______________________ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit : Montant HTVA : ______________ (_______) francs CFA

Montant de la TVA : ________________ (_______) francs CFA

33.2. Le montant du Marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

Article 33 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

34.1. Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

34.2. En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

Les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

La présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

Les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

Les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

Les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 34 : SOUS-DETAIL DES PRIX

35.1. Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

35.2. Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;
Assurance y compris responsabilité civile ;
Assurance de chantier ;
Frais financier et frais généraux du chantier ;
Rémunération pour bénéfice et aléas.

35.3. Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50%du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 35 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

36.1. Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

36.2. Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Article 36 : PREPARATION DES DECOMPTES

Le co-contractant sera rémunéré par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec l’Ingénieur de la Lettre-Commande à élaborer.

Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.

Sont déduites de ce total, éventuellement la retenue de garantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Le co-contractant devra par ailleurs joindre les factures établies en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal des réceptions techniques partielles, provisoires ou définitives des travaux ; toutefois, un montant de 10% sera retenu sur tout paiement. Ce montant qui constituera la retenue de garantie, sera restitué au co-contractant un (1) an après la date de réception provisoire de l’ouvrage par main levée du Maître d’Ouvrage.

Un décompte général (récapitulant toute la liasse des paiements effectués ainsi que les procès-verbaux de réception) sera transmis par le Maitre d’Ouvrage à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut-Nyong pour apposition du visa sur ce décompte afin de clôturer et archiver le Marché.

Article 38 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

38.1. Le Maître d’Ouvrage est chargé de la liquidation du  présent Marché ;

38.2. Le Trésorier Payeur Général de Bertoua est chargé des paiements.

38.3. Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

38.4. Le règlement du marché est exécuté par le Maître d’ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :

Le Cocontractant ;

L’Ingénieur du Marché.

38.5. Il doit comporter les pièces suivantes :

Une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ; (07) exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’Ingénieur du Marché et le Maître d’Ouvrage.

Le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux ;

Le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

La main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, et le procès-verbal de réception définitive, dans le cas d’une réception définitive.

38.6. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 38 : AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

39.1. Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

39.2. Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

39.3. L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

39.4. Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 39 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

40.1. Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

40.2. Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

40.3. À la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

Article 40 : RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

À titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de10%du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 41 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

42.1. Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

Par son personnel, salarié en activité de travail ;

Par le matériel qu’il utilise ;

Du fait des travaux.

42.2. Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

42.3. Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

42.4. Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

42.5. La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 42 : VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

La présente Lettre-Commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 43 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La présente Lettre-Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 44 : NANTISSEMENT DE LA LETTRE COMMANDE

45.1. La présente Lettre-Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2004/275 du 24septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

45.2. Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

45.3. Par application des dispositions ci-dessus :

Le Maître d’Ouvrage est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

Le Trésorier Payeur Général de Bertoua est chargé des paiements.

Article 45 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Commune de Yokadouma, pour ventilation.

Article 46 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

46.1. À défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

1/2000ème du montant global de la Lettre-Commande du 1erau 30ème  jour ;

1/1000ème au-delà du 30ème  jour.

46.2. Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global de la Lettre-Commande et non sur les délais de livraison.

Une pénalité de retard de cinquante mille (50 000) Francs CFA sera appliquée pour les cas spécifiques suivants :

Non production du projet d’exécution des travaux dans un délai de dix (10) jours après la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ;

Non production du cautionnement définitif dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

Non production des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers dans un délai de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux ;

46.3. Le montant cumulé des pénalités prévues aux alinéas 47.1 et 47.2 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

Article 47 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

47.1. Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

47.2. Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

47.3. En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 48 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du présent Marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 49 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimale de 1,60 mètre à partir du sol, conformé mentaux indications suivantes :

Matériau : bois dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

Texte :

MARCHE N°______/M/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024

POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST

Maître d’Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA

Autorité Contractante : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA

CHEF DE SERVICE DU MARCHE : LE CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE MESSAMENA

INGENIEUR DU MARCHE : LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DU HAUT-NYONG

MAITRE D’ŒUVRE : LE CHEF SERVICE DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DU HAUT-NYONG

ENTREPRISE :……………………………………………..

Financement : FEICOM-COMMUNE DE MESSAMENA - EXERCICE 2019

Délai d’Exécution : CINQ (05) MOIS

Début des Travaux :

Fin des Travaux :

Article 50 : RESILIATION DU MARCHE (CCAG Article 74)

Le présent Marché peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la SECTION III, au TITRE IV du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas de :

Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la Lettre-Commande ;

Absence de cautionnement définitif ;

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

Défaillance de l’Entrepreneur ;

Non-paiement persistant des prestations.

Article 51 : DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

52.1. Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de du présent Marché relèvent des juridictions compétentes.

52.2. Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 52 : CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

Vent : 40 mètres par seconde ;

Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 53 : EDITION ET DIFFUSION DELA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 55 et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

Le présent Marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Yokadouma, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Pièce n° 5: Cahier des Clauses Techniques Particulières

(C.C.T.P.)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 : BUT DU CCTP

ARTICLE 2 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 3 : NATURE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 : NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES

ARTICLE 5 : QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU CHANTIER DELAIS ET PENALITES

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION

ARTICLE 8 : VISITES ET REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE 9 : HYGIENE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 10 : NOMBRE ET QUALIFICATION DES OPERATEURS

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DES PRESTATIONS

ARTICLE 11 : DEFINITIONS

ARTICLE 12 : LES MODULES PHOTOVOLTAIQUES

ARTICLE 13 : LES BATTERIES SOLAIRES

ARTICLE 14 : LE REGULATEUR DE CHARGE

ARTICLE 15 : ONDULEURS

ARTICLE 16 : CABLAGE ET PROTECTION DC

ARTICLE 17 : MISE A LA TERRE ET PROTECTION DE FOUDRE

ARTICLE 18 : PRECAUTION DE CABLAGES

ARTICLE 19 : COFFRET DE PROTECTION COMPTAGE

ARTICLE 20 : EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS

ARTICLE 21 : NOTE DE CALCUL

ARTICLE 22 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OUVRAGES

## Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1er : But du CCTP

- Le présent CCTP a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques à observer. Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. Les plans et schémas présents dans le présent CCTP sont donc à titre indicatif pour visualiser le projet.

### Article 2 : Responsabilités de l’entrepreneur

- Il appartient à l’entrepreneur de faire des suggestions sur les spécifications techniques ainsi que le quantitatif des équipements conformément à sa propre appréciation de la consistance des travaux à réaliser.

- Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Ingénieur, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

- En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra en référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

### Article 3 : Nature des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Les travaux de génie civil et la construction d’un local technique ;

- L’implantation du champ photovoltaïque d’une capacité minimale de 30KWc, d’une ligne BT triphasé de 300 mètres en câbles pré-assemblés 3x70mm²+NP+2EP et 3 branchements témoins avec compteurs prépayés ;

- L’installation et le raccordement des équipements connexes : batteries, onduleurs et régulateurs ;

- Le raccordement et la mise en service de l’ouvrage.

### Article 4 : Normes et textes réglementaires

4.1-	Normes et textes généraux

- Tous les travaux objet du présent Marché devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité et au code du travail. A défaut de tels textes, seront appliquées dans cet ordre les recommandations du comité électrotechnique international (CEI) :

- les normes Européennes CEN-CENELEC (EN) ;

- les normes françaises AFNOR ;

- les normes UTE – classe C concernant les installations électriques (NF C 10-100 ; NF C 10-101 ; NF C 10-200 ; NF C 13.100 ; NF C 14.100 ; NF C 15.100) et additifs ;

- Les Documents techniques unifiés (DTU).

4.2-	Normes et textes relatifs aux installations photovoltaïques

- Les installations photovoltaïques du présent Marché devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur dans l’Union Européenne et relatifs aux énergies renouvelables et aux installations électriques BT ; notamment :

- UTE C 57-300 : paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque ;

- UTE C 57-310 : transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique ;

- NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau ;

- NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d'énergie.

- CEI 61724 : Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques – Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données

- NF EN 60904-3 (C57-323) Dispositif photovoltaïque – Partie : Mesures des caractéristiques photovoltaïques courant-tension - Partie 3 : Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l’éclairement spectral de référence.

- NF EN 61215 Modules photovoltaïques (PV) au silicium mono ou poly cristallin : Qualification de la conception et homologation.

- NF EN 61730-1 (C 57-111-1) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules, photovoltaïques Partie 1 : Exigences pour la construction.

- NF EN 61730-2 (C 57-111-2) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques - Partie 2 : Exigences pour les essais.

4.3-	Autres textes

- Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense pas l’Entrepreneur de s’y conformer. L’Entrepreneur en signant le Marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature du Marché. Si en cours de travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’Entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

### Article 5 : Qualité et origine du matériel

- Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.

- Le Cocontractant fournira avec son offre et en tout état de cause, la liste et la description de ses fournisseurs ainsi que les documents justificatifs des fournitures antérieures ou d’éventuels partenariats.

- En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation de l’Ingénieur.

### Article 6 : Organisations du chantier – délais – pénalités

- Toutes les mesures nécessaires à l’exécution des travaux, objet du présent marché, devront être prises (alimentations et branchements provisoires, aménagement des horaires de travail, etc.)

- L’entreprise doit être assurée de l’approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra être évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

### Article 7 : Modifications de prestations en cours d’exécution

- Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation du Maître d’ouvrage.

### Article 8 : Visites et réunions de chantier

- Une visite de piquetage sur site sera organisée en présence de l’entrepreneur avant le démarrage des travaux d’installation.

- Dès lors qu'il sera convoqué par le Maître d’ouvrage (ou son représentant), l'entrepreneur devra participer aux réunions de chantier sur site.

### Article 9 : Hygiène, sécurité et conditions de travail

- 9.1- Mesures générales de sécurité

- Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants. De plus, il convient de respecter les dispositions de l’article 10 du présent CCTP.

- 9.2- Mesures spécifiques de sécurité

- Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet du présent Marché, certaines des mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, etc.) ;

- Travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle ; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur : utilisation de matériel temporaire ou permanent approprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage,) ; utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe, casque,) ; signalisation et délimitation des zones de travaux face aux risques de chutes d’objets (barrières, balisage, panneaux d’information,).

### Article 10 : Nombre et qualifications des opérateurs

- Le Cocontractant mobilisera pour les prestations, objet du présent Marché, outre le personnel d’encadrement, tel que stipulé dans le Tableau 2 du Règlement particulier de l’Appel d’Offres, une équipe d’opérateurs d’au moins 8 personnes. Celles-ci devront justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment la pose des modules et des structures porteuses, la mise en œuvre d’installations photovoltaïques, le câblage électrique, les travaux en hauteur, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la maçonnerie.

- Le plan d’organisation que le Cocontractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

## Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations

### Article 11 : Définitions

- Au sens du présent CCTP, on entend par :

- 11.1-	Champ photovoltaïque : l’ensemble des modules photovoltaïques, les supports de fixation, l’auvent y compris toutes les sujétions rattachées, ainsi que les accessoires de raccordement, d’interconnexion et de protection y afférents nécessaires à la production de la puissance électrique escomptée.

- 11.2-	Dispositif de stockage : l’ensemble des batteries ainsi que les accessoires de fixation, de raccordement d’interconnexion et de protection y afférents permettant de garantir l’autonomie de l’installation photovoltaïque.

- 11.3-	Dispositif de contrôle et de gestion de l’énergie : l’ensemble électronique composé du régulateur de charge et de l’onduleur et de tout autre dispositif de commande ainsi que des accessoires de raccordement, d’interconnexion et de protection y afférents garantissant la conversion de l’énergie électrique produite par le champ et la protection de la batterie.

- 11.4-	11.5-	Accessoires de câblage et de protection : l’ensemble du câblage et autres accessoires y afférents nécessaires au raccordement et à l’interconnexion des différentes composantes de l’installation.

- 11.6-	Accessoires de mise à la terre : l’ensemble des accessoires et équipements nécessaires à la mise à la terre de l’ensemble des composants du système.

- 11.7-	Installation et mise en œuvre des équipements : l’ensemble des prestations et des travaux de préfabrication, de montage, d’installation, de préparation, de raccordement et de mise en service de l’ensemble des équipements.

- 11.8-	Génie civil : l’ensemble des fournitures, prestations, travaux et toute autre sujétion préalables à l’implantation des équipements et nécessaires à la construction du local technique et éventuellement d’une clôture de sécurité.

### Article 12 : Les modules photovoltaïques

- Les modules avec leurs cellules photovoltaïques devront résister aux conditions ambiantes climatiques décrites ci-après :

- Température : 10° à + 85°C

- Humidité relative : jusqu'à 100%

- Vitesse du vent : Contraintes faibles dans la région du Centre Cameroun

- Précipitations : pluie battante continue

- Conditions particulières (climat tropical de type équatorial, etc.)

- Les modules photovoltaïques doivent respecter la norme CEI 61215 pour des modules de type cristallin.

- La tension de fonctionnement maximum devra être clairement spécifiée dans la documentation technique et sur l’étiquette apposée au dos du module. Elle devra être compatible avec les niveaux de tension mis en jeu pour le fonctionnement des lampadaires.

- Le module devra comporter :

- une boite de connexion ou des connecteurs appropriés au moins IP54 ;

- des diodes by-pass (diodes de dérivation).

- Toutes les précautions seront prises de manière à éviter tout risque de corrosion par couple électrolytique entre les modules photovoltaïques et les structures porteuses.

### Article 13 : Les batteries solaires

- Les batteries sont dimensionnées pour assurer un fonctionnement du système de 18h à 06h avec une autonomie de trois (03) jours. Elles devront restituer un courant stable pendant de longues périodes tout en conservant leur aptitude à la recharge. De préférence de type gel, elles devront avoir les caractéristiques générales suivantes :

- Un rendement élevé (0,9 en Ah) ;

- Cyclane et durée de vie : le nombre de cycles charge/décharge d’environ 200 cycles à 80% de profondeur de décharge ; supérieur à 800 cycles à 30 % de décharge ;

- Autodécharge : une bonne batterie solaire ne devrait pas avoir plus de 3 à 5 % de perte de capacité mensuelle à 20°C ;

- Pour les montages série/parallèle, les batteries connectées devront être identiques et avoir le même âge (2 ans maximum). L’on veillera pour la mise en parallèle à l’équilibrage des courants par un câblage symétrique. Pour chaque chaîne de batterie, monter un fusible en série dans le câblage.

- Il sera préférable d’utiliser une grande batterie plutôt que deux petites totalisant la même capacité.

- Pour éviter l’accumulation de gaz explosif, il faut veiller à une bonne ventilation des batteries. Un bac étanche supplémentaire constituera une bonne protection en cas de fuite d’acide.

### Article 14 : Le régulateur de charge

- Le régulateur protège la batterie contre la surcharge de courant provenant du module PV et la décharge profonde engendrée par les appareils consommateurs. L’on utilisera, pour les travaux objet du présent Marché, un régulateur série dont les critères de choix seront les suivants :

- Éventuellement une diode de blocage de type « schottky » ;

- Des bornes de qualité avec un accès facile ;

- Une consommation interne minime (quelques mA au maximum) ;

- Une compensation thermique de la charge (T >30°C et T <0°C) ;

- Un ré-enclenchement manuel des sorties ;

- Des indicateurs de pleine charge et de coupure de la sortie ;

- Une protection des sorties (fusibles).

### Article 15 : Onduleurs

15.1- Caractéristiques générales

- Pour convertir en courant alternatif l’électricité photovoltaïque, on utilisera des onduleurs à onde sinusoïdale. L’onduleur devra avoir une consommation interne et en stand-by la plus réduite possible ne pénalisant pas l’installation solaire. L’on s’assurera qu’il peut démarrer la charge et que celle-ci est supportée par la distorsion. De même, les variations de la tension de sortie devront être acceptées par la charge. De manière générale, on s’assurera des caractéristiques ci-après :

- L’enclenchement et le déclenchement automatiques de l’installation ;

- Un faible taux de distorsion (sinusoïde la plus parfaite possible) ;

- Aucune perturbation électromagnétique (parasites sur les ondes radio) ;

- Un degré de fiabilité élevé ;

- Un rendement élevé (>90%) ;

- Une protection contre les surcharges côté DC et contre les surchauffes côté AC ; un contrôleur d’isolement côté DC devrait à cet effet permettre de prévenir d’un défaut éventuel d’isolement (entre chaque polarité et la masse).

15.2- Adéquation champ photovoltaïque / onduleur

- L’Entrepreneur veillera à la bonne adéquation de la puissance de l’onduleur et de la puissance du champ photovoltaïque pour garantir :

- Un fonctionnement correct sur la plage de tension du champ photovoltaïque (PV) tout au long de la journée. L’onduleur doit être capable d’accepter le courant et la tension maximum du champ photovoltaïque.

- Un compromis optimal en termes de rendement. En particulier on devra privilégier les onduleurs dont les courbes de rendement sont les plus élevées sur une plage de taux de charge la plus large.

- Le Cocontractant précisera dans la rédaction de son offre, le ratio entre la « puissance de l’onduleur » et la « puissance du champ photovoltaïque » pour chaque onduleur proposé.

### Article 16 : Câblage et protection DC

16.1- Câbles

- Les câbles cheminant derrière les modules photovoltaïques doivent être dimensionnés pour une température ambiante de 75°C.

- Le choix des câbles doit être effectué en fonction des courants et tensions et respecer la norme NFC 15-100.

- Tous les câbles seront sélectionnés de manière à ce que les risques de défaut à la terre ou de court-circuit soient minimisés après installation.

- Les câbles doivent être dimensionnés de telle sorte que la chute de tension entre le champ PV (aux conditions STC) et l’onduleur soit inférieure à 3% (idéalement 1%).

- Les câbles extérieurs doivent être à la fois, flexibles, stables aux UV, résistant aux intempéries, à la corrosion (pollution, brouillard salin,…) et compatibles avec la connectique rapide le cas échéant.

16.2- Câblage des chaînes

- Il y a lieu de dimensionner les câbles des chaînes en fonction du courant de défaut maximum éventuel et de la présence ou non d’une protection par fusible.

- La norme CEI 60364 admet qu’une protection contre les surcharges peut être omise sur les câbles des chaînes si le courant admissible du câble est égal ou supérieur à 1,25 Icc(stc) en tout point.

- Pour des systèmes comportant davantage de chaînes (>2) en parallèle, la protection par fusibles (sur chaque polarité de chaque chaîne) est indispensable pour les systèmes ne répondant pas aux exigences ci-dessus.

- Dans tous les cas, les câbles seront dimensionnés en appliquant les facteurs classiques multiplicatifs de correction en courant (coefficient de mode de pose, coefficient prenant en compte le nombre de câbles posés ensemble, coefficient tenant compte de la température ambiante et du type de câble).

16.3- Connecteurs DC

- Des connecteurs débrochables peuvent être utilisés au niveau des modules photovoltaïques, onduleurs, etc., pour simplifier la procédure d’installation.

- Ces connecteurs sont également un bon moyen de protection contre les risques de choc électrique de l’installateur.

- Les connecteurs doivent être spécifiés pour le courant continu.

- Les connecteurs doivent être dimensionnés pour des valeurs de tensions et courants identiques ou supérieures à celles des câbles qui en sont équipés.

- Les connecteurs doivent :

- Assurer une protection contre les contacts directs (> IP21)

- Être de classe II

- Résister aux conditions extérieures (UV, humidité, température,…) (> IP54)

16.4- Boîte de jonction DC (BJP)

- Si le système est constitué de plusieurs chaînes, la boîte de jonction permet leur mise en parallèle.

- Celle-ci peut contenir aussi d’autres composants tels que fusibles, interrupteurs, sectionneurs, parafoudres et points de tests.

- La boîte de jonction devra être implantée en un lieu accessible pour les exploitants.

- Chaque chaîne du champ photovoltaïque doit pouvoir être déconnectée et isolée individuellement.

- Ceci peut être réalisé par le biais de porte fusible ou d’autres liaisons déconnectables mais sans risque pour l’opérateur. En aucun cas, le sectionnement ne doit être réalisé en charge.

- Un disjoncteur général DC sera intégré dans chaque boîte de jonction sur le départ de la liaison principale.

- Afin de garantir un bon niveau de sécurité, il est préconisé les dispositions constructives suivantes :

- Choix d’une enveloppe non-propagatrice de la flamme

- Protection contre les contacts directs par utilisation des appareils possédant au moins un degré de protection IP2X ou IPXXB.

- Ouverture possible seulement à l’aide d’un outil

- Séparation des borniers positifs et négatifs avec une isolation appropriée

- Disposition des bornes terminales de telle sorte que les risques de courts-circuits durant l’installation ou la maintenance soit improbables.

16.5- Fusibles

Lorsque la protection par fusibles s’impose (couplage parallèle de 4 chaînes ou +), des fusibles doivent être installés à la fois sur la polarité positive et négative de chaque chaîne :

- Les fusibles doivent être appropriés pour le courant continu

- Les fusibles doivent être calibrés pour une valeur de courant comprise entre 1,25 Icc et 2 Icc (stc).

- Les fusibles doivent être dimensionnés pour fonctionner à une tension égale à Vco (stc) x M x 2,25

16.6- Diodes de découplage

- Si les diodes de découplage sont spécifiées, elles doivent avoir une tension inverse minimum égale à 2 Vco (stc) x nombres de modules dans la chaîne.

16.7- Liaison principale DC

- Pour un système de N chaînes connectées en parallèle, chacune d’elle étant constituée de M modules connectés en série, les liaisons principales DC seront dimensionnées de la manière suivante :

- Tension : Vco (stc) x M x 2,25

- Courant : Icc (stc) x N x 1,25

- La liaison principale sera réalisée par 2 câbles unipolaires double isolation et de section suffisante pour limiter les chutes de tension au minimum.

16.8- Disjoncteur DC

- Le sectionneur DC sur la liaison principale, en amont de l’onduleur, est un moyen d’isoler électriquement le champ PV tout entier.

- Il sera mis en place un interrupteur/sectionneur remplissant à la fois la fonction de coupure en charge et de sectionnement.

- L’interrupteur DC doit être dimensionné pour la tension et le courant maximum.

- L’on utilisera également un disjoncteur DC en amont de la Batterie et un autre en amont du contrôleur de charge.

### Article 17 : Mise à la terre et protection foudre

17.1- Prise de terre et équipotentialité des masses

- L'interconnexion des masses est d'une importance fondamentale pour le bon fonctionnement des protections contre la foudre et les surtensions.

- Les masses métalliques des équipements constituant l’installation de production et de distribution de l’électricité doivent être interconnectés et reliés à la terre.

- Lorsque la liaison équipotentielle est enterrée, la section du câble en cuivre nu ne doit pas être de section inférieure à 25 mm² pour des problèmes de corrosion.

- Lorsque plusieurs structures de modules photovoltaïques sont présentes, on pourra les relier entre elles avec une liaison équipotentielle continue.

17.2- Parafoudres

- Afin de protéger les équipements (modules photovoltaïques et onduleurs) contre les coups de foudre indirects, des parafoudres doivent être installés de part et d’autres des différentes liaisons.

- Si le câble de liaison n’excède pas 30 m, l’installation de parafoudres au niveau du champ photovoltaïque n’est pas indispensable.

### Article 18 : Précautions de câblage

- Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés en application des normes NF, CEI et autres règles appropriées.

- L’ensemble des câbles de liaison utilisés répondra aux normes en vigueur (isolement, résistance aux ultraviolets, résistance mécanique, etc.), de même que les conduits utilisés pour le cheminement des câbles.

- Dès lors qu'une probabilité de sectionnement ou de dommages aux câbles apparaît, des câbles ou des conduits renforcés seront employés.

- Les fils électriques respecteront le code normalisé des couleurs (en courant continu le fil bleu sera la polarité négative ; en courant alternatif phase : rouge/marron/noir, neutre : bleu, PE : vert-jaune)

- Les connexions électriques seront réalisées de manière à éviter tout faux contact et tout risque de déconnexion par suite par exemple, de traction exercée sur les câbles électriques.

18.1- Dispositions de câblage

- Pour limiter les surtensions dues à la foudre, des dispositions de câblage doivent être prises ; en particulier, les conducteurs de polarité positive et négative des modules photovoltaïques doivent être jointifs avec la liaison équipotentielle.

- En conséquence, on veillera à ce que les câbles de liaison entre le champ photovoltaïque et les équipements électriques soient plaqués sur toute leur longueur contre le câble de masse. Une protection complémentaire, type blindage permet d'augmenter le degré de protection. Ce blindage peut être réalisé en utilisant des goulottes métalliques raccordées à la masse côté capteurs et côté consommation.

18.2- Cheminement des câbles

- Le cheminement des câbles électriques ainsi que leur fixation et celle des autres éléments comme par exemple les boîtes de jonction seront réalisés de manière à s'intégrer, au mieux, aux installations, tout en cherchant à réduire les longueurs.

- Les câbles doivent être fixés correctement, en particulier ceux exposés au vent. Les câbles doivent cheminer dans des zones préalablement définies ou à l’intérieur de protections mécaniques. Ils doivent aussi être protégés des bords anguleux.

- Une protection mécanique renforcée est exigée pour les câbles électriques (classe II) cheminant entre les modules photovoltaïques et les onduleurs. Le cheminement devra être tel que la longueur soit la plus faible possible entre le champ photovoltaïque et l’onduleur. Les câbles (+) et (-) ainsi que la liaison équipotentielle devront être jointifs pour éviter des boucles de câblage préjudiciable en cas de surtensions dues à la foudre.

18.3- Connexions

- Pour des raisons de fiabilité de la connexion dans le temps, le nombre de connexions sur les liaisons DC sera réduit au minimum et celles-ci devront être réalisées par des connecteurs débrochables ou boîte de jonction adaptés.

### Article 19 : Coffret de protection-comptage

- Sur la partie privative de l’installation, l’interface entre l'installation de production photovoltaïque et le réseau de distribution sera constituée d’un tableau divisionnaire générateur solaire (TDGS).

- Les composants assurant le contrôle de l'énergie courant alternatif seront regroupés dans un coffret (TDGS) étanche minimum IP65 fermé à clé et comprenant :

- Un sectionnement individualisé des sources AC par disjoncteurs ou interrupteur - sectionneurs,

- Une protection contre les surintensités par disjoncteurs,

- Une protection contre les surtensions transitoires, en particulier celles dues aux effets de la foudre.

### Article 20 : Emplacement des équipements

L’emplacement des équipements (boîte de jonction, onduleur(s), coffrets de protections et comptage,) sera choisi en fonction des critères suivants :

- Distance la plus courte possible entre les différents sous-ensembles (champ photovoltaïque, onduleur(s), réseau,…)

- Non accessibilité aux personnes non habilitées (grand public, enfants,…)

- Accessibilité aisée pour la maintenance

- Montage sur une paroi suffisamment solide pour supporter le poids des équipements

- Montage sur murs éloignés d’un bureau ou pièce d’habitation en cas de nuisance sonore potentielle des onduleurs (ronronnement de transformateur interne ou de ventilation)

- Montage en extérieur possible si le degré de protection des équipements est suffisant en privilégiant les zones protégées de la pluie, du rayonnement solaire direct et de la poussière (voir recommandations constructeur)

- Montage du ou des onduleur(s) à l’intérieur d’un local suffisamment tempéré, ventilé et étanche au ruissellement si non conçu(s) pour un usage en extérieur (avec une distance minimale de 20 cm entre chaque onduleur).

### Article 21 : Note de calcul

(Le soumissionnaire présentera dans son offre une note de calcul détaillée puis complètera pour chaque lot, le tableau ci-après)

| DONNEES GENERALES | Besoins énergétiques journaliers (kWh/j) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irradiation solaire (kWh/m²/j) |  |  |
|  | Tension nominale (V) |  |  |
|  | Rendement éclairement |  |  |
|  | Rendement générateur PV |  |  |
|  | Rendement batterie |  |  |
|  | Rendement convertisseur |  |  |
|  | Rendement du régulateur |  |  |
|  | Profondeur de décharge batterie |  |  |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE | Facteur de correction |  |  |
|  | Puissance crête (kW) |  |  |
|  | Modules | Puissance |  |
|  |  | Tension |  |
|  |  | Nombre de modules en série |  |
|  |  | Nombre de branches |  |
|  | Puissance totale (W) |  |  |
| BATTERIE | Autonomie |  |  |
|  | Capacité de stockage (Ah) |  |  |
|  | Batteries | Capacité |  |
|  |  | Tension |  |
|  |  | Nombre en série |  |
|  |  | Nombre de branches |  |
|  | Capacité totale |  |  |
| REGULATEUR | Courant d'entrée (A) |  |  |
|  | Courant de sortie (A) |  |  |
|  | Courant caractéristique (A) |  |  |
| ONDULEUR | Puissance totale |  |  |
|  | Puissance de l'onduleur |  |  |

### Article 22 :Caractéristiques techniques des ouvrages

(À compléter pour chaque lot par le soumissionnaire)

| Marché : Lot : Localité : Commune : Département : Région : Emplacement : Nombre de lampadaires : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE |  |  |  |
| Champ solaire | Marque |  |  |
|  | Type |  |  |
|  | Puissance |  |  |
|  | Rendement |  |  |
|  | Tension nominale |  |  |
|  | Inclinaison |  |  |
|  | Nombre |  |  |
|  | Superficie |  |  |
| Support de fixation | Matériau |  |  |
|  | Ancrage des supports |  |  |
| Batterie | Marque |  |  |
|  | Type |  |  |
|  | Capacité |  |  |
|  | Tension |  |  |
|  | Nbre de cycles à 80% de décharge |  |  |
|  | Nbre de cycles à 30% de décharge |  |  |
|  | Rendement |  |  |
| Régulateur | Marque |  |  |
|  | Courant |  |  |
|  | Tension |  |  |
|  | Autoconsommation |  |  |
|  | Déconnexionautomatique |  |  |
|  | Localisation MPPT |  |  |
| Onduleur | Marque |  |  |
|  | Puissance nominale (W) |  |  |
|  | Tension nominaled’entrée (Vcc) |  |  |
|  | Plage de tension d’entrée |  |  |
|  | Puissance de démarrage admissible en % |  |  |
|  | Intensité maximale admissible en A |  |  |
|  | Tension nominale de sortie (Vca) |  |  |
|  | Plage de tension de sortie |  |  |
|  | Fréquence de sortie (Hz) |  |  |
|  | Rendement |  |  |
| Température d'exploitation |  |  |  |
| Indice de protection |  |  |  |
| CYCLE DE MAINTENANCE ET GARANTIE |  |  |  |
| Remplacement recommandé de la batterie après (préciser le nombre d’années) |  |  |  |
| Remplacement recommandé des différents composants électroniques (préciser le nombre d’années) |  |  |  |
| Garantie de la production solaire après (préciser le pourcentage de production garantie) |  | 5 ans |  |
|  |  | 10 ans |  |
|  |  | 20 ans |  |
| GENIE CIVIL |  |  |  |
| Local technique |  | Dimensions |  |
|  |  | Couverture |  |
|  |  | Matériau |  |
|  |  | Fondations |  |
|  |  | Dallage |  |
|  |  | Elévation |  |
| Périmètre de sécurité |  | Matériau |  |
|  |  | Dimensions |  |

SCHEMA SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION

SCHEMA DE MONTAGE DES PANNEAUX SOLAIRES

SCHEMA DE MONTAGE DES BATTERIES

SCHEMA DU LOCAL TECHNIQUE

LU ET ACCEPTE

Pièce n° 6 :

Cadre de Bordereau de Prix

Unitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA

| N° | Désignation des prestations et prix unitaires en lettres | Unite | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffres |
|  | LOT 100 - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
|  | Installation de chantier Ce prix rémunère l’installation de chantier, la mobilisation de tout le necessaire devant permettre l’execution des travaux et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique en l’unité : forfaitaire : ____________ (en lettres) |  |  |
|  | LOT 200 - CHAMP SOLAIRE |  |  |
| 101 | Panneau solaire Si-mono Ce prix rémunère la fourniture du module photovoltaïque avec tous ses accessoires de fixation et de protection. Il comprend la fabrication ou l’acquisition du module, le cas échéant le transport international et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’unité : L’unité : ____________ (en lettres) |  |  |
| 102 | Batteries solaires Ce prix rémunère la fourniture d’une batterie solaire avec tous ses accessoires de fixation et de protection. Il comprend la fabrication ou l’acquisition de la batterie, le cas échéant le transport international et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’unité : L’unité : ____________ (en lettres) |  |  |
| 103 | Controleur de charge Ce prix rémunère la fourniture du régulateur de charge avec tous ses accessoires de fixation et de protection. Il comprend la fabrication ou l’acquisition de la batterie, le cas échéant le transport international et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’unité : L’unité : ____________ (en lettres) |  |  |
| 104 | Onduleur triphase Ce prix rémunère la fourniture de l’onduleur avec tous ses accessoires de fixation et de protection. Il comprend la fabrication ou l’acquisition de la batterie, le cas échéant le transport international et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’unité : L’unité : ____________ (en lettres) |  |  |
| 105 | Disjonteur differentiel Ce prix rémunèrela fourniture de tous les accessoires ainsi que tout le câblage nécessaire à l’interconnexion, à la protection et au raccordement des modules entre eux ainsi qu’aux autres composants de l’installation ainsi que toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
| 106 | Accessoires d’interconnexion, de raccordement et de protection des modules Ce prix rémunèrela fourniture de tous les accessoires ainsi que tout le câblage nécessaire à l’interconnexion, à la protection et au raccordement des modules entre eux ainsi qu’aux autres composants de l’installation ainsi que toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
| 107 | Accessoires d’interconnexion, de raccordement et de protection des batteries Ce prix rémunèrela fourniture de tous les accessoires ainsi que tout le câblage nécessaire à l’interconnexion, à la protection et au raccordement des batteries entre elles ainsi qu’aux autres composants de l’installation ainsi que toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
|  | LOT 200- CONSTRUCTION DU LOCAL DE SECURITE ET ACCESSOIRES |  |  |
| 201 | Accessoires de mise à la terre Ce prix rémunèrela fourniture de tous les accessoires nécessaires à la mise à la terre de l’ensemble des équipements de l’installation y compris toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
| 202 | Barrette de coupure Ce prix rémunèrel’installation et la mise en œuvre des équipements. Il comprend la main d’œuvre, le matériel et tous les équipements ou accessoires nécessaires aux travaux de préfabrication, de montage, d’installation, de préparation, de raccordement et de mise en service de l’ensemble des équipements. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
| 203 | Accessoire de fixation des panneaux Ce prix rémunèrel’installation et la mise en œuvre des équipements. Il comprend la main d’œuvre, le matériel et tous les équipements ou accessoires nécessaires aux travaux de préfabrication, de montage, d’installation, de préparation, de raccordement et de mise en service de l’ensemble des équipements. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
| 204 | Local technique Ce prix rémunèrela construction du local technique. Il comprend la fourniture des matériaux, l’ensemble des travaux dont la main d’œuvre, le matériel et tous les équipements ou accessoires nécessaires et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
| 205 | Périmètre de sécurité Ce prix rémunèrela construction du périmètre de sécurité des installations. Il comprend la fourniture des matériaux, l’ensemble des travaux dont la main d’œuvre, le matériel et tous les équipements ou accessoires nécessaires et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique à l’ensemble. L’ensemble : ____________ (en lettres) |  |  |
|  | LOT 300-PRESTATION DIVERS |  |  |
| 301 | Consolidation des études techniques Ce prix rémunèrele transport national et la manutention de l’ensemble des composants du projet. Il comprend le transport et la location des véhicules et engins nécessaires à cet effet ainsi que la main d’œuvre et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique au forfait. Le forfait : ____________ (en lettres) |  |  |
| 302 | Transport et manutention Ce prix rémunèrele transport national et la manutention de l’ensemble des composants du projet. Il comprend le transport et la location des véhicules et engins nécessaires à cet effet ainsi que la main d’œuvre et toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique au forfait. Le forfait : ____________ (en lettres) |  |  |
| 303 | Abattage, élagage et terrassement de la plate-forme Ce prix rémunèrel’organisation des visites et réunions de chantier. Il comprend la préparation de toute la documentation nécessaire à cet effet ainsi que la tenue du journal de chantier ay compris toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique au forfait. Le forfait : ____________ (en lettres) |  |  |
| 304 | Construction des massifs de fondation pour fixation des panneaux Ce prix rémunèrela production, l’impression et la diffusion de toute la documentation technique exigée à chaque phase des travaux y compris toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique au forfait. Le forfait : ____________ (en lettres) |  |  |
|  | Formation du comité de gestion de gestion Ce prix rémunèrela production, l’impression et la diffusion de toute la documentation technique exigée à chaque phase des travaux y compris toutes les sujétions y afférentes. Il s’applique au forfait. Le forfait : ____________ (en lettres) |  |  |
| LOT 400-construction d’un réseau de distribution BT triphasée 3x50/70mm²+N+EP |  |  |  |

Pièce n° 7 :

Cadre du Devis Quantitatif et

Estimatif

DEVIS POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST

| NO | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |
| 100 | Installation de chantier | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 - CHAMP SOLAIRE |  |  |  |  |  |
| 201 | F+P panneau solaire Si-mono 250Wc/24V toutes sujétions | FF | 0 |  |  |
| 202 | F+P châssis de fixation pour panneaux solaires en acier galvanisé | FF | 0 |  |  |
| 203 | F et P Câble module 6mm2 y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 204 | F+P Accessoires de connexion (cosse, connecteur MC4, vis, boulon, goulotte, gaine, embout, bornier…) | Ens | 1 |  |  |
| 205 | Onduleur de réseau 25kVA pour collecte de stringsSunnyTripower 25000TL ou équivalent | U | 0 |  |  |
| 206 | F+P Câble 2*16mm2 pour raccordement des Onduleurs au Contenair | Ens | 1 |  |  |
| 207 | F+P Point d'éclairage 50W LED Solaire y Compris Toutes sujétions | U | 10 |  |  |
| 208 | F+P Dispositif de sécurité (Disjoncteur DC, fusible, parafoudre, mise à la terre, barrette de cou ure et Coffret de protection) | Ens | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 - ONDULEUR /GROUPE ELECTROGENE/ REGULATION ET MONITORING |  |  |  |  |  |
| 301 | F+P Onduleur Bidirectionnel hybride capacité totale de 100 kVa calibrable | Ens | 1 |  |  |
| 302 | F+P Groupe Électrogène Diésel de 100kVA | U | 0 |  |  |
| 303 | F+P Transformateur 100kVA | U | 0 |  |  |
| 304 | F+P AC Combiner Boss (GE/ENEO/PV/Charge | Pce | 1 |  |  |  |
| 305 | F+P DCDC Hacheur (Booster) | U | 1 |  |  |  |
| 506 | F+P Centre de Contrôle et de Programmation | Pce | 1 |  |  |  |
| 507 | F+P Communication à Distance incl. Modem GSM | Pce | 1 |  |  |  |
| 508 | F+P Écran d'affichage des paramètres du système et Compteur d'Energie | U | 1 |  |  |  |
| 509 | F+P Armoire électrique y compris toutes sujétions | Pce | 1 |  |  |  |
| 310 | F+P Câblerie pour connexion à l'armoire électrique UI 000 150mm2 Cuivre | FF | 1 |  |  |  |
| SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 400 - DISPOSITIF DE STOCKAGE ET CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |
| 401 | F+P de rack de batteries 87-KWh lithium 10modules | U | 0 |  |  |  |
| 402 | F+P accessoires de batterie (caisson bornier rembours cosses câble) | Ens | 1 |  |  |  |
| 403 | F+P dispositif de sécurité (disjoncteur parafoudre et fusible) | Ens | 1 |  |  |  |
| 404 | F+P senseur de température batterie | Pce | 1 |  |  |  |
| 405 | F+P câblerie pour connexion des batterie (U1000 70mm² | FF | 1 |  |  |  |
| 406 | F+P dispositif de sécurité (bus DC cosse sectionneur batterie) | ens | 1 |  |  |  |
| 406 | F et P climatiseur 1,5CV pour local technique | U | 1 |  |  |  |
| SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 500 - RESEAU DE RACCORDEMENT TRIPHASEE 3x50mm2+N+EP |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Étude et piquetage | km | 0 |  |  |  |
| 502 | Fouilles en terrain normal | m3 | 0 |  |  |  |
| 503 | F+P armement d'alignement | U | 0 |  |  |  |
| 504 | F+P armement d'ancrage | U | 0 |  |  |  |
| 505 | F+P de câble pré assemblé de 2x35mm2 | km | 0 |  |  |  |
| 506 | F+P déroulage câblé pré assemblé 3x50mm + NP | km | 0 |  |  |  |
| 507 | Mise à la terre type C | U | 0 |  |  |  |
| 508 | F+P poteaux béton armé 9m/300daN | U | 5 |  |  |  |
| 509 | Fourniture Câble 2*16mm2 pour raccordement des Ménages | Ml | 2250 |  |  |  |
| 510 | Fourniture Câble 4*16mm2 pour raccordement des Ménages | MI | 750 |  |  |  |
| 511 | F & P des Compteurs prépayés (Intelligent) BT Triphasé y compris toutes sujétions | U | 10 |  |  |  |
| 513 | Fourniture de Compteurs prépayés (Intelligent) BT Monophasé Haute Intensité y compris toutes sujétions | U | 30 |  |  |  |
| 514 | Branchement Témoins y compris toutes sujétions | U | 8 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 600 -MISE EN SERVICE DELA CENTRALE |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Transport et manutention du matériel | FF | 1 |  |  |  |
| 602 | Formation d'un comité de gestion de 03 Membres à l'exploitation et la maintenance et fourniture de la documentation technique | FF | 1 |  |  |  |
| 603 | F+P lampadaire LED Solaire Haute puissance 30W pour éclairage public | U | 20 |  |  |  |
| 604 | Fourniture Équipement de Protection | Ens | 5 |  |  |  |
|  | Indivuduel+01 Kit Harnais Complet |  |  |  |  |  |
| SOUS - TOTAL 600 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |

RECAPITULATIF

| N° LOT | INTITULE DU LOT | MONTANT |
| --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |
| 200 | CHAMP SOLAIRE |  |
| 300 | ONDULEUR /GROUPE ELECTROGENE/ REGULATION ET MONITORING |  |
| 400 | DISPOSITIF DE STOCKAGE ET CLIMATISATION |  |
| 500 | RESEAU DE RACCORDEMENT TRIPHASEE 3x50mm2+N+EP |  |
| 600 | MISE EN SERVICE DELA CENTRALE |  |
|  | TOTAL H.T.V.A .…………………..…… |  |
|  | T.V.A (19,25 %) ………….…….…… |  |
|  | A.I.R. (…….%) ………………………… |  |
|  | TOTAL DES TAXES …………........... |  |
|  | TOTAL T.T.C. ………….……………. |  |
|  | NET A MANDATER ……….…… |  |

Pièce n°8 :

Cadre de Sous-Détail des prix

Modèle de Sous-Détail des prix unitaires à produire à chaque phase de réalisation

SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| N° Prix | Quantité | Rendement journalière | Quantité total | Unité | Durée d'exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A- PERSONNEL | Catégorie | Nombre | Salaire/jour | Jours ouvrés | Montant |
|  | conducteur |  |  |  |  |
|  | Electricien |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |  |
|  | Type | Nombre | Taux/ jour | Jours ouvrés | Montant |
| B- MATERIEL | petit matériel |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |  |
|  | Type | Nombre | Taux/ jour | Jours ouvrés | Montant |
| C- MATERIAUX | Coffret de commande |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |  |
| D | TOTAL DES COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |  |
| E | Frais généraux du chantier | 0,10 | Dx10% |  |  |
| F | Frais généraux de siège | 0,05 | Dx5% |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |  |
| H | Risque+ Bénéfice | 0,10 | Gx10% |  |  |
| I | PRIX DE REVIENT TOTAL Y/C CHARGES |  | G+H |  |  |
| J | PRIX UNITAIRE HORS TAXES |  | F/Qté total |  |  |

Pièce N° 9 :

MODELE DE LETTRECOMMANDE

MARCHE N°_______/M/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°____/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU ___________

, POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST

OBJET : POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA.

LIEU D’EXECUTION : LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA

TITULAIRE : Entreprise :……………………………..

B.P. :……………………………………..

Tel. :………………………………………..

Fax :………………………………………..

Ville :………………………………………..

N° DE COMPTE BANCAIRE………………………………………………………………..

N° DE REGISTRE DE COMMERCE……………………………………………………….

N° CONTRIBUABLE………………………………………………………………………….

MONTANT :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2%ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

DELAI D’EXECUTION :   CINQ (05) MOIS

FINANCEMENT :         Budget FEICOM-COMMUNE DE MESSAMENA- Exercice 2019

IMPUTATION :

SOUSCRITE LE : ...............................................................

SIGNEE LE : ......................................................................

NOTIFIEE LE : ..................................................................

ENREGISTREE LE : .........................................................

ENTRE

La République du Cameroun, représenté par Le MAIRE DE LA COMMUNE DE YOKADOUMA, ci-après désigné :

« L’Autorité Contractante »

D’une part

ET

L’Entreprise ……………………

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______

N° Contribuable : _________

Représentée par Monsieur /Madame……………………………………., Directeur Général,

« Le Cocontractant »

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES NVIRONNEMENTALES

Étant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants. L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux. Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

2. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

3. Procéder à la signalisation des travaux ;

4. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

5. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

6. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

3. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol)dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent oules eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets déconstruction là ou c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

4. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE

POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. À cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi. Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés. Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

5. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

5.1. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. À l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

5.2. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

5.3. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

5.4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

7. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises. Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux

Dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres. Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformé mentaux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités. La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site. Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

8. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

1. éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

2. prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prisede décision ;

3. recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

9. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

10. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

11. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site. S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli. Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

Page ___ et Dernière

MARCHE N°_______/M/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°____/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU ___________

POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST

MONTANT

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2%ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

DELAI D’EXECUTION :               CINQ (05) MOIS

LU ET ACCEPTEE « LE CO-CONTRACTANT » (Signature, Nom et cachet) MESSAMENA, LE ___________________

SIGNE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA Autorité Contractante MESSAMENA, LE ____________________

ENREGISTREMENT

Pièce 10 :

FORMULAIRES ET MODELES

A UTILISER

LISTE DES MODELES DE FORMULAIRE A UTILISER

1. Modèle de lettre de soumission

2. Modèle de caution de soumission

3. Modèle de cautionnement définitif

4. Modèle de caution d’avance de démarrage

5. Modèle de retenue de garantie

6. Modèle d’attestation de solvabilité.

7. Modèle d’attestation de visite de site

8. Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

1.  MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (1) ……………….. dont le siège social est à ……………………………………….., inscrite au registre du commerce de………………………… sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA

Toutes Taxes Comprises.- M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès de la banque…………………. Agence de …………………..Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(1) Supprimer la mention inutile

(2) Annexer la lettre de pouvoirs

2. MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Messamena

Attendu que l’Entreprise ________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de ………….. ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………….... (en lettres) FCFA.

Nous ___________________ (nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de …………………………….(en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, se successeurs et assignataires. Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché(cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué. La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque

A_______________ , le _____________________

3- MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________ Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Messamena

ci-dessous désigne "Autorité Contractante «Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux d’Adduction ……………………………………………………… comprenant notamment :

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché. Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement, Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque),représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un  délai de __________ à compter de la date de réception provisoire des travaux. Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part. Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

4- MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse _____________________________________________ Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de ________________________________________________________ (le titulaire), au profit de ________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché………………….. relatif aux travaux de construction d’ …………………………………………de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA. La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement. La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque.

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

5. MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..Référence de la caution : N°………………………………….Adressée à Monsieur Le Maire de la Commune de Messamena, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante». Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné «l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de construction de……………………………………………,Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution, Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (banque), Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de…………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du Marché. Et nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur de l’Autorité Contractante au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus. Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivré épar le Chef Service du Marché. Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque.

A………………, le…………….

(Signature de la banque)

(10) Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la

garantie, soit 10% du Marché.

6. MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque),Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ ouvert dans les livres de notre agence de _______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________, le____________

7. MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE SUR L’HONNEUR

Je soussigné _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Certifie avoir visité le site des travaux relatifs à ______________________________________

Représentant de l’Entreprise _____________________________________________________

Dans le cadre de la visite de site des travaux de ______________________________________

____________________________________________________________________________

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ____/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU ____________, POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

En foi de quoi la présente attestation lui est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A ___________________, le ____________

8. MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame)_________________________________________________________

De nationalité _____________ faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : ___________________________________________

Agissant en qualité de ___________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise ____________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : _____________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert

N°_________/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 du ______________________ pour l’achèvement des travaux d’électrification par énergie solaire de la ville de Messamena _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Le Soumissionnaire ou le Mandataire

Pièce N° 11 :

Liste des Établissements bancaires

Et organismes financiers Autorisés à émettre des

Cautions dans le cadre des

Marchés Publics

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque Gabonaise pour le financement International (BGFI BANK)

3. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

4. Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

5. Citi Bank Cameroun (CITI-C)

6. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

7. Ecobank Cameroun (ECOBANK)

8. National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

9. Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

10. Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

11. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

12. Union Bank of Cameroon (UBC)

13. United Bank for Africa (UBA)

14. Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

15. Banque des Petites et Moyennes Entreprises (BCPME)

II) - COMPAGNIES D’ASSURANCES

16. Activa Assurance

17. Area Assurances

18. Atlantique Assurances

19. Beneficial General Insurance SA

20. Chanas Assurances SA

21. Nsia Assurance SA

22. CPA SA

23. Pro Assur SA

24. SAAR SA

25. Saham Assurance SA

26. Zenithe Insurance SA

Pièce N° 12

ANNEXE GRILLE D’EVALUATION

Critères éliminatoires pour absence et non-conformité après 48 heures d’une pièce du dossier additif

GRILLE D’EVALUATION (critères essentiels)

| DISPOSITIONS DU RPAO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAUSES DU REGLEMENT PARTICULIER D’APPELS D’OFFRE |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSITIONS DU REGLEMENT PARTICULIER D’APPELS D’OFFRE |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CAS DE CONFLIT |  |  |  |  |  |  |  |
| Définition des travaux : Les prestations à exécuter, détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint au Dossier d’Appel d’Offres, se déclinent ainsi qu’il suit : - Les travaux préliminaires ; - L’implantation et la mise au point de certain dispositif du champ photovoltaïque de ladite centrale d’une capacité minimale de 100KWc ; - L’installation et le raccordement des équipements connexes : onduleurs, groupe électrogène, régulation et monitoring ; - L’installation et le raccordement des équipements connexes : dispositif de stockage et climatisation ; - Réseau de raccordement triphasé 3*50mm2+N+EP - Le raccordement et la mise en service de l’ouvrage. : Noms et adresse du Maître d’Ouvrage : NKOUOK Serge Alfred Maire de la Commune de Messamena, Tel 650 31 24 21. AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/C.MNA/SG/ST/CIPM/2024 DU _____________ POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION PAR ENERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA, COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYON, REGION DE L’EST FINANCEMENT : Budget FEICOM-COMMUNE DE MESSAMENA, Exercice 2019 IMPUTATION BUDGETAIRE : ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution du présent marché nécessitant l’acquisition des matériels des matériaux sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |  |  |  |  |  |  |  |
| Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITION ET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. # II-1. Composition de la Sous-commission d’analyse # II-2. Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres. - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - METHODOLOGIE DE TRAVAIL - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREPRISE |  |  | N° LOT : |  | Délai d’exécution : 04 mois |  |  |
| RAPPEL DES CRITÈRES ELIMINATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Pièces administratives |  |  |  |  |  |
| i |  | Absence d’une pièce administrative |  |  |  |  |  |
| ii |  | Pièce falsifiée |  |  |  |  |  |
| iii |  | Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire |  |  |  |  |  |
| B |  | Offre technique |  |  |  |  |  |
| i |  | Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; |  |  |  |  |  |
| ii |  | N’avoir pas réuni au moins 80% des critères de qualification |  |  |  |  |  |
| C |  | Offre financière |  |  |  |  |  |
| i |  | Offre financière incomplète ; |  |  |  |  |  |
| ii |  | Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ; |  |  |  |  |  |
| PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES DES SOUMISSIONNAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| - EXAMEN DE LA CONFORMITE DES PIECES ADMINISTRATIVES (ENVELOPPE A) Le dossier administratif comprend : - Une déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, timbrée au tarif en vigueur, datée, signée et précisant l’identité du représentant du Co-contractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; - Une attestation de non exclusion du Co-contractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics datant de moins de trois (03) mois et indépendamment du numéro et de l’objet de l’appel d’offres ; - Une attestation de conformité fiscale délivré par le fisc (impôts) ; datant de moins de (03) trois mois et indépendamment de la validité y portée ; - Une attestation pour soumission datant de moins de (03) trois mois et indépendamment de la validité y portée, signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), ou son représentant habilité, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite entité; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ; - Un Registre du commerce et crédit mobilier (légalisé) - Une Attestation de non faillite ; - Une Attestation d’immatriculation (NIU) - Une quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; Une caution de soumission (suivant modèle joint) d’une durée de validité de trois (03) mois de 2% du montant prévisionnel , soit un million neuf cent mille (1 900 000) Francs CFA. N°; Entreprises; Lot postulé; Offre Administrative; Observations. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. |
| - EXAMEN DES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES (OFFRE TECHNIQUE ENVELOPPE B) Les offres techniques seront évaluées sur les cinq (05) critères de qualifications ci-après |  |  |  |  |  |  |  |
| RAPPEL DES CRITERES ESSENTIELS - La capacité financière ……………………………………………………………... Oui - Les références de l’Entreprise ……………………………………………….….… Oui - Compréhension du projet ………………...……………………………………….. Oui - L’expérience du personnel d’encadrement ………………...…………………… .. Oui - Le matériel et les équipements essentiels …………………………………………. Oui Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% de la note technique, (soit au moins 04 « Oui » sur 05 « Oui ») seront examinées. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-1. CAPACITE FINANCIERE : Ce critère est rempli si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chiffre d’Affaires : Justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins 50% du montant du projet pendant les trois dernières années ; NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| - Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre : - Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire d’au moins Cinquante millions (50 000 000) Francs CFA : - Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION CAPACITE FINANCIERE……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-2. REFERENCES DE L’ENTREPRISE : Ce critère est rempli si une (01) des deux (02) exigences ci-après est satisfaite : NB : Les justificatifs des références comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1: Liste des références de l’entreprise dans les domaines similaires. Une expérience dans les travaux des énergies solaires photovoltaïques sera un atout. (Joindre les attestations de bonne fin d’exécution, les PV de réception de chaque projet ainsi que les 1ères et dernières pages des marchés). |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2 : Nombre de projets réalisés dans le domaine des énergies solaires photovoltaïques pendant les cinq dernières années pour un montant cumulé d’au moins cent millions (100 000 000) Francs CFA. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE…………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| B-3. MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL : Ce critère est rempli si les trois (03) exigences ci-après sont remplies |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Possession de ces matériels : Matériels roulants (pick-up, camion) ; Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Justificatifs : Copies de la carte grise légalisées par les Services des Transports. En cas de location, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location cosigné entre les deux parties et enregistrée aux services des impôts. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2. Possession de ces matériels : - Matériels de sécurité (EPI) ; - Matériels de mesure (Solari mètre, GPS, multimètre) ; - Autres matériels utiles pour l’exécution des travaux (matériels à préciser et joindre pièces justificatives) Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Justificatifs : Copies de la carte grise légalisées par les Services des Transports. En cas de location, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location cosigné entre les deux parties et enregistrée aux services des impôts. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 3. Liste du petit matériel de chantier signé par le soumissionnaire. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL…………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-4. EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT : Ce critère est rempli si les trois (03) exigences ci-après sont satisfaites N.B : Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies, signées et concordantes entre elles |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Conducteur des travaux : - Qualification : Ingénieur du Génie industriel ou du Génie électrique, Génie mécanique, Electronique justifiant d’une formation dans les énergies solaires photovoltaïques ; - Expérience professionnelle : Joindre CV et attestation de disponibilité datés et signés par l’intéressé et justifier de la conduite d’au moins deux projets similaires par les procès-verbaux de visites des travaux. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2. Chef de chantier : - Qualification : formation Technicien Supérieur en Génie industriel, Génie électrique, Génie mécanique, Electronique ou électromécanique (copie certifiée conforme du diplôme) ; - Expérience professionnelle : Joindre CV et attestation de disponibilité datés et signés par l’intéressé et justifier la conduite d’au moins deux projets similaires. |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 3. S’engager sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif du personnel d’encadrement à recruter et préciser leur qualification) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| EVALUATION EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT…………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B-5. COMPREHENSION DU PROJET : Ce critère est rempli si les neuf (09) exigences ci-après sont satisfaites |  |  |  |  |  |  |
| 1. Méthodologie d’exécution décrite et conforme au devis quantitatif et estimatif des travaux |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 2. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 4. Le Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres (RPAO) paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 5. La présentation des offres (Intercalaires de couleur, Respect de l’ordre prescrit dans le DAO) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 6. Organigramme du chantier |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 7. Planning d’exécution des travaux (conforme aux règles de l’art), avec rendements d’exécution des tâches cohérentes et raisonnables |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 8. Attestation de visite de site signé sur l’honneur par le soumissionnaire (Un rapport de visite du site signée par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| 9. Plans d’exécution du projet signé à chaque page (Voir DAO) |  |  |  |  |  | Oui | Non |
| DECISION DE L’EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE RECEVABLE/IRRECEVABLE COMMENTAIRES : |  |  |  |  |  |  |  |
| C- ENVELOPPE VOLUME III : OFFRE FINANCIERE |  |  |  |  |  |  |  |
| - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire ; - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire. |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix et monnaie de l’offre |  |  |  |  |  |  |  |
| Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables ; - Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 60 (soixante) jours à partir de la date limite de dépôt des offres ; - Montant de la caution de soumission : un million neuf cent mille (1 900 000) CFA ; - Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel ; - Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises ; - Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO) ; - Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marquées comme tels NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son exploitation. |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALYSE DE L’OFFRE FINANCIERE - Rappel des Critères éliminatoires de l’Offre financière ; - Rectification des montants des Offres : - Détermination, conformément aux spécifications du CCTP, des quantités des matériaux entrant dans la constitution de chaque prix ; - Correction des sous-détails et bordereau des prix unitaires ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Motif élimination de l’offre; Observations. - Correction des devis estimatifs des offres ; - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. . - Comparaison des offres Retenues Lot; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé et corrigé; Rang. 1; ……………….; ……….; ………. ………..; ……... 2; ……….; ………; ……….. …………; …………. |
| ATTRIBUTION DU MARCHE : Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre : - Administrative sera jugée conforme ; H - Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ; financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif et quantitatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante. |  |  |  |  |  |  |  |