	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
---------------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
---------------

	
	
	


MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE TOULOUM
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TOULOUM
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025  DU 21/04/2025 EN PROCEDURE NORMALE   POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU CMPJ DE TOULOUM, DANS LA COMMUNE DE TOULOUM, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI.



[image: image8.wmf]
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

AVRIL 2025
T A B L E  D E S  S I G L E S
A R M P  :  A g e n c e  d e  R é g u l a t i o n  d e s  M a r c h é s  P u b l i c s
B P U  :  B o r d e r e a u  d e s  P r i x  U n i t a i r e s
D Q E  :  D e v i s  Q u a n t i t a t i f  e t  E s t i m a t i f
M I N M A P  :  M i n i s t è r e  d e s  M a r c h é s  P u b l i c s
M O / M O D  :  M a î t r e  d ’ O u v r a g e / M a î t r e  d ’ O u v r a g e  D é l é g u é
S D P U  :  S o u s - D é t a i l  d e s  P r i x  U n i t a i r e s
C I P M  :  C o m m i s s i o n  I n t e r n e  d e  P a s s a t i o n  d e s  M a r c h é s
CCCM   :  C o m m i s s i o n  C e n t r a l e  d e  C o n t r ô l e s  d e s  M a r c h é s  P u b l i c s
C S P M  :  C o m m i s s i o n  S p é c i a l e  d e  P a s s a t i o n  d e  M a r c h é s  P u b l i c s
C D P M  :  C o m m i s s i o n  D é p a r t e m e n t a l e  d e  P a s s a t i o n  d e s  M a r c h é s  P u b l i c s
D T A O  :  D o s s i e r  T y p e  d ’ A p p e l  d ’ O f f r e s
D A O  :  D o s s i e r  d ’ A p p e l s  d ’ O f f r e s
T A B L E  D E S  M A T I E R E S
Pièce N°1.           Avis d' Appel d' O f f res (AAO) .....................................................................................4
Pièce N°2.           Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) .............................................................11
Pièce N°3.           Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ..........................................................56

Pièce N°4.           Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)...............................................81

Pièce N°5.           Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ..................................................116

Pièce N°6.           Cadre du bordereau des prix unitaires.........................................................................120

Pièce N°7.           Cadre du détail quantitatif et estimatif .........................................................................125

Pièce N°8.           Cadre du sous-détail des prix .....................................................................................129

Pièce N°9.           Modèle de marché ....................................................................................................133

Pièce N°10.         Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires ..................................138

Pièce N°11.         La Charte d’Intégrité ..................................................................................................165

Pièce N°12.         La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales .....170

Pièce N°13.         Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables .................................................174

Pièce N°14.         Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

................................................................................................................................177

Pièce N°15.         Procédure de passation des marchés en ligne ............................................................174

Pièce n°1 : 
Avis d'Appel d'Offres (AAO)
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
************

REGION DE L’EXTREME – NORD

**************

DEPARTEMENT DE MAYO – KANI

***************

COMMUNE DE TOULOUM

*************

SECRETARIAT GENERAL

*************

SERVICE TECHNIQUE
	[image: image9.png]R AR S RS H S H B LIS,
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
R AR S RS H S H B LIS,
eatate et atatalatatatatatatelalatalalitetalelels!
L L e






	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

*************

FAR NORTH REGION

*************
MAYO – KANI DIVISION
*************

TOULOUM COUNCIL

***********

SECRETARIAT GENERAL

*************

TECHNICAL SERVICE


AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025 DU 21/04/2025   
EN PROCEDURE NORMALE   POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU CMPJ DE TOULOUM, DANS LA COMMUNE DE TOULOUM, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI.
1- Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public 2025 du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, le Maire de la Commune de Touloum, Autorité Contractante, et par ailleurs Maître d’Ouvrage lance pour le compte de la Commune de Touloum, un Appel d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction du CMPJ de Touloum.
2- Consistance des travaux
Les travaux comprennent notamment : 
· Travaux Préliminaires ;
· Fondations ;

· Béton armé en élévation ;

· Maçonnerie ;

· Faux plafond ;

· Revêtement scellés ;

· Charpente-Couverture ;
· Menuiserie bois ;

· Menuiserie métallique ;

· Peinture vitrerie ;

· Electricité ;

· Fluides ;

3- Allotissement
Sans objet
4- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Soixante Millions (60 000 000) FCFA.
5- Délai d’exécution
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de quatre (04) mois calendaires pour chaque lot. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service  de commencer les prestations.
6- Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes Entreprises de droit Camerounais.
7- Financement
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINJEC de l’Exercice 2025 sur les lignes d’imputation budgétaire : 5926 145 05 641366 464211 541.
8- Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

9- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission , acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14  du DAO dont le montant s’élève à  1 200 000 (Un million deux cent mille) F CFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres et il doit être accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
10- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Secrétariat Général de la Commune de Touloum aux heures ouvrables dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm.
11- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général de la Commune de Touloum dès publication du présent avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 75.000 (Soixante-quinze mille) francs CFA, payable à la Recette municipale de Touloum.
12- Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée au Secrétariat Général de la Commune de Touloum contre décharge, au plus tard le 21/05/2025 à 10 heures et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025  DU 21/04/2025 EN PROCEDURE NORMALE   POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU CMPJ DE TOULOUM, DANS LA COMMUNE DE TOULOUM.
LOT ………… : …………………..
"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
13- Recevabilité des offres
Les  pièces  administratives,  l'offre  technique  et  l'offre  financière doivent  être  placées  dans  des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

· Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
· Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
· Les plis non-conformes au mode de soumission.
· Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;
· Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

[image: image10.png]S e o S S
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
R e R AR
At et et tate e s Tata T e taTeTata T e taTa T 0% e e
ettt ettt et et e bt b
atssataalalataiatalalaletalatatalatelataletslatslety]
R LI LLE
ateetelatelsteletoleteleleleteteraleloletetoletelet!
et ataTatetatela %o Tate T tela s Tata T e teTe Tala T e taTs
ettt ettt et et e bt b




Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

14- Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 21/05/2025 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Touloum.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
[image: image11.png]


Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres
En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.
15- Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
a. L’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;
b. La non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ; 

c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

d. L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

e. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

f. L’absence de possession en propre d’un vibreur à aiguille ;

g. L’absence d’un Conducteur des travaux, Ingénieur du Génie Civil / Rural (≥ Bac + 3) avec 03 années d’expérience au moins ;
h. La non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP) ;
i. L’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

j. La note technique inférieure à 70% des oui ;

k. Absence d’un sous détail des prix.

NB : Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux et la caution de soumission doit être accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles
2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
a. la présentation de l’offre ;
b. les références du soumissionnaire ;
c. la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources  financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière, la charte d’intégrité) ;
d. Qualification et expérience du personnel ;
e. Moyens logistiques et petits matériels de chantier ;
f. Méthodologie.
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.
16-  Attribution
Le Maitre d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été  évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
17- Nombre maximum de lots :

Un  candidat  peut  soumissionner pour les deux lots,  mais ne  peut  être  attributaire  de  plus  d’un lot.

18- Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
19-  Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Touloum, dès publication du présent avis. 

20- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48,
               Touloum, le 21/04/2025   
[image: image12.png]



[image: image13.png]



	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
************

REGION DE L’EXTREME – NORD

**************

DEPARTEMENT DE MAYO – KANI

***************

COMMUNE DE TOULOUM

*************

SECRETARIAT GENERAL

*************

SERVICE TECHNIQUE
	[image: image14.png]ettt ettt ettt et et et et
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
ettt ettt ettt et et et et
sensatetelatalaletataletatatetatatalatatalalatotatels!
B L R L R R s






	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

*************

FAR NORTH REGION

*************
MAYO – KANI DIVISION
*************

TOULOUM COUNCIL

***********

SECRETARIAT GENERAL

*************

TECHNICAL SERVICE


OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025  OF 21/04/2025    IN EMERGENCY PROCEDURE   FOR THE CONSTRUCTION AND WORK OF A CMPJ OF TOULOUM.

                          Financing: Public Investment Budget, Fiscal 2025.
1. Purpose of the call for tenders 

As part of the implementation of the 2025 public investment budget of the Ministry of Basic Education, the Mayor of Touloum Council, Contracting Authority and Master Project, launches on behalf of the Municipality of TOULOUM an Open National Invitation to Tender for the construction of CMPJ of Touloum.  
2. Nature of works

   The works include:
- Preparatory work;
- Earthworks;
- Foundations;
- Masonry-elevation;
- Carpentry-Roofing;
- Carpentry;
- Electricity ;
- Painting ;
- V.R.D.
3. Execution deadline
The maximum period provided by the Client for the completion of the works, subject of this call for tenders is four (04) months per lot.

4. Allotment
A tenderer can’t win no more than on lot
5. Estimated cost
The estimated cost of the operation is estimated at Sixty million (60 000 000) Fcfa 
6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open on equal terms to all Small and Medium-sized Enterprises under Cameroon law.

7.  Financing

The works subject of this invitation to tender are financed by the Public Investment Budget of the
Ministry of Basic Education  2024 on budget lines of account: 59 26 145 05 641366 464211 541
8. Provisional bid bond
Each bidder must attach to his administrative documents a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the CAD, in the amount of 1 200 000 (on million and two hundred) FCFA, valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

9.  Consultation of the file
The file may be consulted during working hours at the General Secretariat of the Commune of Touloum as soon as this Notice is published.

10. Acquisition of the file
The file can be obtained at the General Secretariat of the Commune of Touloum as soon as this notice is published, on presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum 75,000 (seventy five thousand) CFA francs, payable to the TOULOUM Municipal Revenue.
11. Delivery of offers 

Each offer written in French or in English in seven (07) copies of which a (01) original and six (06) copies marked like such, should be deposited to the General Secretariat of the Touloum Council against discharge, at the latest the 21/05/2025    at 10 am and should carry the mention:
NOTICE OF NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS
N° 005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025  OF 21/04/2025   IN EMERGENCY PROCEDURE   FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT WORKS OF A BLOC OF TWO CLASSROOMS AT THE PUBLIC SCHOOL IN SOME LOCALITIES OF THE COUNCIL OF TOULOUM.

"To open only in a counting session"
12. Admissibility of the offers.

On pain of rejection, the required administrative documents must be produced in original or certified true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Appeal 'offers.
They must be less than three (03) months preceding the original date of submission of tenders or have been established after the date of signature of the Tender Notice.
Any incomplete tender in accordance with the requirements of the Bidding Documents will be declared inadmissible, in particular the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance.

13. Opening of the Offers
The opening of the folds will be done in one time. The opening of the administrative pieces, of the technical and financial offers will have place the 21/05/2025   at 11 o'clock by the Internal tender Board of Touloum council  

Only the tenderers can attend this session of opening or can make represent itself/themselves of it by a person of their choice duly elected.
14. Evaluation criteria

1. Elimination Criteria 

The eliminatory criteria will focus on:

· Absence of bid bond at the opening of bids;

· Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

· False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

· Failure to comply with X essential criteria (X referring to the qualification threshold of technical bids)

· Absence of prospectus accompanied by manufacture’s technical sheet produced (where applicable)

· Absence of approval or authorisation of manufacturer, if applicable;

· Absence of own or hired minimum equipment (to be specified by the Project Owner);

· Absence of grading(categorisation) certificate if applicable;

· Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);

· Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.
On pain of rejection, the bid bond and the banker's statement of bank domiciliation must be produced in originals, the other documents in original or certified copies. These administrative justifications must be less than three (03) months old and conform to the models.

1. Essential criteria
The criteria relating to the qualification of the candidates will be indicative of:
· Presentation of bid;
· Bidder’s references;
· After-sales service(availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) if applicable;
· Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of fi nancial solvency)

· Personnel qualification and experience;
· Logistic means,
· Methodology.
Only tenderers with a score of at least 70% yes to the technical evaluation will be admitted to the analysis of the financial tender.

15. Assignment 

The Contracting Authority will award the Contract to the Bidder whose bid has been found to be substantially compliant with the Bidding Documents and who has the technical and financial capacity to perform the Contract satisfactorily and whose bid has been evaluated the lowest, including any discounts offered.

16. Period of validity of the offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Additional information 

Additional information can be obtained during working hours at the General Secretariat of the Commune of Touloum, as of the publication of this notice.

 "For any attempt at corruption or misconduct, please call the MINMAP anti-corruption unit or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48".
                                                                                                                    Touloum, 21/04/2025   
[image: image15.png]R e e S
ettt ettt ettt et et et et
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
srstereteteteratereteletotateteteletoletoluteletoles!
R e e S
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]
R R
siatetatalatelatetatalatelataatolatelataalolatelety]
lstelelolatalitetelalitalelatetatitatetatelatetetelsd
R e AR
et et Tate et et et et et Ta % la % Te T Ta % la %]




Carbon Copies:

- DDNMAP/MK
-  ARMP
-  Chairpersons of TB

-  Notice boards

- Billposting/ Records 

Règlement Général de l'Appel               d'Offres (RGAO)
TABLE DES MATIERES
A.                      Généralités ...............................................................................................................28

Article 1.     Objet de la consultation ..............................................................................28
Article 2.     Financement ...............................................................................................28
Article 3.     Principes éthiques.......................................................................................28
Article 4.     Candidats admis à concourir ......................................................................30
Article 5.     Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés .........31
Article 6.     Documents établissant la qualification du Soumissionnaire........................31
Article 7.     Visite du site des travaux ............................................................................32
B.                      Dossier d’Appel d’Offres .........................................................................................33

Article 8.     Contenu du Dossier d’Appel d’Offres..........................................................33
Article 9.     Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours ...........34
Article 10.   Modification du Dossier d’Appel d’Offres ....................................................35
C.                      Préparation des offres...............................................................................................35

Article 11.   Frais de soumission ....................................................................................35
Article 12.   Langue de l’offre .........................................................................................36
Article 13.   Documents constituant l’offre......................................................................36
Article 14.   Montant de l’offre ........................................................................................38
Article 15.   Monnaies de soumission et de règlement...................................................38
Article 16.   Validité des offres .......................................................................................39
Article 17.   Cautionnement de soumission....................................................................40
Article 18.   Propositions variantes des soumissionnaires .............................................41
Article 19.   Réunion préparatoire à l’établissement des offres ......................................41
Article 20.   Forme, Format et signature de l’offre ..........................................................42
D.                      Dépôt des offres .......................................................................................................43

Article 21.   Cachetage et marquage des offres.............................................................43

Article 22.   Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission.................44
Article 23.   Offres hors délai..........................................................................................45
Article 24.   Modification, substitution et retrait des offres ..............................................45
E.                      Ouverture des plis et évaluation des offres ..............................................................46

Article 25.   Ouverture des plis et recours ......................................................................46
Article 26.   Caractère confidentiel de la procédure .......................................................47
Article 27.   Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué..........................................................................48
Article 28.   Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique 49
Article 29.   Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire.......................49
Article 30.   Correction des erreurs ................................................................................50
Article 31.   Conversion en une seule monnaie..............................................................50
Article 32.   Evaluation et comparaison des offres au plan financier ..............................50
Article 33.   Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ...............................52
F.                      Attribution ................................................................................................................52

Article 34.   Attribution....................................................................................................52
Article 35.   Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un

Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure..............................53
Article 36.   Notification de l’attribution du marché .........................................................53
Article 37.   Publication des résultats d’attribution du marché et recours .......................53
Article 38.   Signature du marché...................................................................................54
Article 39.   Cautionnement définitif ...............................................................................55

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES
Article 1.       Objet de la consultation
1.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2.       Financement
La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3.       Principes éthiques
3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10). En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. Défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

Pièce n°1 : Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;
Pièce n°1 : Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature des faits afin d'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ;
Pièce n°1 : Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la  concurrence ;
Pièce n°1 : Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;
Pièce n°1 : Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;
Pièce n°1 : La complicité s’entend de :

-    L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

-    L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente,

les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. Rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou  obstructives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'inté rêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4.  Candidats admis à concourir
4.1. En dehors de l’appel  d’offres  restreint  qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans  le RPAO , en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i.
Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.     est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii.
Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.     Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v.
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics .

d. Les organisations de la société  civile et les Etablissements publics  à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils  n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont at- tribuées  au titre de leurs missions de service public.
4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
b. ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;
c. souscrire  aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.
4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5.       Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6.       Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ; 

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées  pour

démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7.       Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8.       Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend a u s s i les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ; 
Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ; Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n° 2: Modèle de soumission
Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission
Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning
Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser
Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées
Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser
Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage ou le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.
Pièce n° 14 :     La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9.       Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés  publics.  C e p e n d a n t ,   l’Autorité  Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.
9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduir 

leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué,  avec copie à l’Autorité chargée  des marchés  publics  et à l’organisme chargé de la régulation des marchés  publics.
c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés

Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;
c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

[image: image16.png]


d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10.     Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES
Article 11.     Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres. 

Article 12.     Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13.     Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous - traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

Pièce n°1 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°1 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les  soumissionnaires  formuleront  un  commentaire  sur  les  choix  techniques  du  projet  et  d’éventuelles propositions.

b.5. la charte d’intégrité
b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
c. Volume 3 : Offre financière
Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation. 

Article 14.     Montant de l’offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.
Article 15.     Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o i v e n t  suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
Article 16.     Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17.     Cautionnement de soumission
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou  le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi : a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18.     Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base   du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Article 19.     Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20.     Forme, Format et signature de l’offre
Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices. 

20.6  Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont  l’usage  est  répandu dans  le  secteur professionnel  comprenant  les  opérateurs  susceptibles  d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 21.     Cachetage et marquage des offres
21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).
Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de  sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22.     Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission
22.1- Date et heure limites de dépôt des offres
a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
· En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi ;

· Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi ;

· En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation. Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.
Article 23.     Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Article 24.     Modification, substitution et retrait des offres Pour les soumissions hors ligne,
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25.     Ouverture des plis et recours
25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.
25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.
La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées  «  Retrait  »  seront  ouvertes  et  leur contenu  annoncé à   haute   voix,   tandis que l’enveloppe  contenant  l’offre  ou la copie de sauvegarde  correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les  enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et  annoncées  à haute voix  et  la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la notification  correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes    marquées    «  modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec    l’offre correspondante.  La  modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à s a  d e m a n d e . Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics e t  à  l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26.     Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27.     Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organisme s compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché. 

Article 28.     Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique
28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La  Sous-commission  d’analyse  déterminera  e n s u i t e   si  l’offre  est  conforme  pour  l’essentiel  aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- 
examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- 

évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement, en contradiction  avec  le Dossier d’Appel d’Offres, les droits  du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires  qui ont présenté des offres conformes pour  l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29.     Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30.     Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence  entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31.     Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32.     Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit : 

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.
Article 33.     Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ; b)  Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

c)  Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

d)  Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34.     Attribution
34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins- disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.
Article 35.     Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36.     Notification de l’attribution du marché
36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37.     Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée. 

37.3 Dès publication des résultats p o r t a n t  attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse  à  chaque  soumissi onnaire  qui  en  fait  la  demande ,  un  extrait  du  rapport  d’analyse  le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’ O r g a n i s m e  c h a r g é  d e  l a  R égulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 38.     Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39.     Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTCdu marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif. 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES  (RPAO)
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.
	Références du RGAO
	Généralités

	1.1
	Nom et adresse du Maître d’Ouvrage: Le Maire de la Commune de Touloum 
Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025  du 21/04/2025    en procédure Normale pour les travaux de construction du CMPJ de Touloum, dans la Commune de Touloum, Département du Mayo Kani

Définition des Travaux : 

· Travaux Préliminaires ;

· Fondations ;

· Béton armé en élévation ;

· Maçonnerie ;

· Faux plafond ;

· Revêtement scellés ;

· Charpente-Couverture ;

· Menuiserie bois ;

· Menuiserie métallique ;

· Peinture vitrerie ;

· Electricité ;

· Fluides ;

	1.2
	Délai d’exécution : Les travaux devront être exécutés dans un délai maximal de quatre (04) mois calendaire. Ce délai prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer l’exécution de la présente Lettre-commande.

	1.3
	Nom, Object des travaux : Construction du CMPJ de Touloum, dans la Commune de Touloum

Les travaux comportent plusieurs phases : Non les travaux seront exécutés en une seule phase

Conférence préalable à l’établissement des propositions : Non applicable car Appel d’Offres National Ouvert.

	1.3
	Source(s) de financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINJEC, Exercice 2025


	1.4
	L’Appel d’Offres est Ouvert à toutes les entreprises réjouissantes des droits Camerounais.

	1.5
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché intérieur ou du marché international.



	1.6
	En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe) , La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission"   prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

	1.7
	Aux fins de la visite du site des travaux à organiser après la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le suivant : 

           -     Chef Service Technique de la Commune de Touloum ;
-    Tél : 691 85 68 56/653 06 50 19
-    Email : dourwedieudonne@gmail.com
Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

	1.8
	Les  renseignements  complémentaires  peuvent  être obtenus  aux  heures ouvrables  au service  du SIGAMP de la Commune de Touloum, ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm,  ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage.


	B - PREPARATION DES OFFRES

	2.1
	Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais

	2.2
	Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :

A–Volume I : Pièces administratives
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ;

b) Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’appel d’offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. Le cautionnement de soumission doit être accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC ;

c) L’accord de groupement en spécifiant le mandataire le cas échéant ;

d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
e) L’attestation de non-redevance délivrée par l’administration fiscale ;
f) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; 
g) L’attestation  de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un  établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; 

	
	h) La  quittance  d’achat  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  d’une  somme  non  remboursable  de 75.000 (Soixante-quinze mille) de francs CFA payable à la recette municipale de la Commune de Touloum ;

i) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ;

j) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;
NB : En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.
Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :

a)   produire les documents attestant :

•  Qu’ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

•  Qu’ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;

•  Qu’ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

b)   En cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d’appel.

NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres

B–Volume II : Offre technique
Elle comprend notamment :

b1. Les renseignements sur la qualification
La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend :

b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique

b.1.2 Références du soumissionnaire
•  La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois dernières années.


	
	Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence :
•   Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ;
•   PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ;
•   Autres justificatifs le cas échéant et à préciser.
b.1.3. Personnel

•  Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience
à savoir :
· Copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;

· Attestation de présentation de l’original du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;

· Attestation d’inscription aux ordres nationaux le cas échéant;

· Curriculum vitae signé et daté de l’expert;

· Attestation de disponibilité signée et datée de l’expert;

· Une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant.

NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois à compter de la date limite originelle de dépôt des offres
b.1.4 Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux
Une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins : Un Camion benne, Un compacteur manuel, Un Vibreur, Véhicule de liaison, La Production de la liste de kit, signé et datée (Outillage : maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité);
NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie
Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

i. L’organisation ainsi que l’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ;

ii. le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

iii. les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ;
i. les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

ii. les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires : La charte d’Intégrité ;



	
	b.4.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-après :

g)   Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

h)     Les cahiers des clauses techniques Particulières.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire.

b-5- l’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années
C.  Volume 3 : Offre financière
Cette enveloppe comprendra les documents ci-après :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ;

c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version numérique de l’offre financière [en trois exemplaires dont un gardé par le Président de la Commission, un à remettre à la sous -commission d’analyse et le troisième réservé à l’ARMP]. En cas de divergence entre les informations de l’offre physique et de l’offre numérique, celles de l’offre physique font foi.

	2.3
	Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises.

	2.4
	Les prix du marché ne seront pas révisables.

	2.5
	Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de l’offre est définie suivant l’option A (monnaie locale uniquement) de l’article 15.1 du RGAO

	2.6
	La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date et heure limites de dépôt des offres : le 21/05/2025 à 10 heures précises

	D. DEPOT DES OFFRES

	2.7
	Le mode de soumission retenu pour cette consultation est  hors ligne

	E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

	2.8
	L’ouverture des plis se fait à la Commune de Touloum, le 21/05/2025 à 11 heures par la Commission de Passation des Marchés
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une

seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous  peine  de rejet,  les pièces  du dossier administratif requises  doivent être produites  en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des  plis,  un délai  de quarante-huit heures  est accordé  aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.
Est déclarée  irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés  :
· Toute  offre  produite   en  nombre  insuffisant ou  uniquement en  copies  pour  la  soumission physique ;
· Les plis portant  les indications sur l’identité  des soumissionnaires ;
· Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures  limites  de dépôt ;
· Les plis sans indication de l’identité  de l’Appel  d’Offres ;

· Les plis non-conformes au mode de soumission ;
· Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO ;

· L’absence de la caution  de soumission délivrée  par un organisme ou une institution financière agréée  par le Ministre  en charge  des finances pour émettre  les cautions dans le domaine des marchés publics  ou  le  non-respect des  modèles des  pièces  du  Dossier  d'Appel  d'Offres, entraînera le rejet  pur et simple  de l'offre  sans  aucun  recours.   Une  caution  de soumission produite  mais  n'ayant  aucun  rapport  avec  la consultation concernée est considérée comme absente. La caution  de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable ;
· En cas d’appel  d’offres  restreint, le défaut  de présentation du septième exemplaire de l’offre financière, dans une enveloppe scellée  et marquée « offre témoin » pour 
servir d’offre témoin destiné  à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics,  entraîne  l’irrecevabilité de l’offre  du candidat concerné, dès  l’ouverture des  plis par la Commission de Passation des Marchés ;

	
	· La Commission de Passation des Marchés établira  un procès-verbal de la séance  d’ouverture des plis, dont une copie  sera remise  à tous les soumissionnaires
NB : L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres.

	2.9
	L’évaluation des offres  se fera  sur la base des critères  ci-après pour chaque lot  retenu par le soumissionnaire : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel :

· Les critères éliminatoires fixant les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non -respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment :

a. L’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;
b. La non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ; 

c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

d. L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

e. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

f. L’absence de possession en propre d’un vibreur à aiguille ;

g. L’absence d’un Conducteur des travaux, Ingénieur du Génie Civil / Rural (≥ Bac + 3) avec 03 années d’expérience au moins ;
h. La non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP) ;
i. L’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

j. La note technique inférieure à 70% des oui ;

k. Absence d’un sous détail des prix.

· Les critères dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-financière
des candidats à exécuter les prestations, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à réaliser.
Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous- critères respectés.]
Les critères e s s e n t i e l s à la qualification des s o u m i s s i o n n a i r e s porteront à titre indicatif sur :

· la présentation de l’offre ;

· les références du soumissionnaire ;
· la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources  financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière, la charte d’intégrité) ;

· Qualification et expérience du personnel ;

· Moyens logistiques et petits matériels de chantier ;

· Méthodologie ;

	
	Critères et Sous critères pour l’évaluation détaillée des offres

A- CRITERES ELIMINATOIRES
Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci-après :



	
	N°
	Rubrique
	Oui/Non

	
	I-  Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif

	
	1
	Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
	Oui/Non

	
	2
	Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission)
	Oui/Non

	
	II- Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique

	
	3
	L’absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant
	Oui/Non

	
	4
	Absence de possession d’un matériel minimum 
	Oui/Non

	
	
	Manuel/Equipement/Matériel n°1

Spécifications techniques majeures où [Caractéristiques obligatoires]

	Oui/Non
	

	
	
	Caractéristique n°1
	Oui/Non
	
	

	
	
	Caractéristique n°2
	Oui/Non
	
	

	
	
	Manuel/Equipement/Matériel n°2
Spécifications techniques majeures [Caractéristiques obligatoires]

	Oui/Non
	

	
	
	Caractéristique n°1
	Oui/Non
	
	

	
	
	Caractéristique n°2
	Oui/Non
	
	

	
	5
	CCAP et CCATP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé »
	Oui/Non

	
	5’
	L’absence d’un Conducteur des travaux, Ingénieur du Génie Civil / Rural (≥ Bac + 3) avec 03 années d’expérience au moins ;

	Oui/Non

	
	6
	L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années
	Oui/Non

	
	III- Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière

	
	7
	Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière
	Oui/Non

	
	IV- Critères éliminatoires d’ordre général

	
	9
	Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces
	Oui/Non

	
	10
	Non-respect d’au moins 36 critères essentiels (36 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 52 (52 renvoyant au nombre total de critères essentiels) ;
	Oui/Non

	
	
	
	

	B- CRITERES ESSENTIELS
L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera à titre indicatif sur :

· la présentation de l’offre (Lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) ;

·   Expérience ;
· Expérience générale en travaux (Expérience  dans  les  marchés  de  travaux  X              nombre  de  marchés  exécutés  à  titre d’entrepreneur au cours des trois dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.
Expérience spécifique en travaux similaires (Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins X                 nombre de marchés similaires aux travaux de bâtiment [1] au cours des X                trois  [2] dernières années avec une valeur minimale de                  [3]).

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence :
a).  Copies des premières et dernières pages du contrat ;
b).  PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage ;
c).   Autres justificatifs le cas échéant et à préciser
Le nombre de marchés doit être d’un à trois, selon la taille et la complexité du marché en objet, du risque pour le Maître d’Ouvrage de défaillance de la part de l’entreprise. Par exemple, pour des marchés de petite à moyenne taille, un Maître d’Ouvrage peut être prêt à prendre le risque d’attribuer un marché à un candidat qui n’a réalisé qu’un seul marché similaire. Ce nombre doit être également fixé de façon discriminatoire mais en prenant en compte le nombre d’ouvrages de même nature réalisés dans le pays.
· Personnel

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment :


	Nom
	Fonction proposée
	Qualification minimale
	Année d’expérience Générale
	Expérience spécifique en terme de projets
	Poste ou fonction occupé pour chaque projet

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation.
En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée.



	
	· Matériels

Le soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou les matériels ci-après :

	
	N°
	Désignation et caractéristiques du matériel
	Age / Etat
	Nombre minimal requis
	Propriétaire/location
	Année
d’obtention
	Justificatif

	
	01
	
	
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Le maître d’ouvrage devra préciser, le cas échéant, un âge maximal au-delà duquel l’engin en question ne sera pas accepté.

Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation des travaux (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes. On pourrait le cas échéant, prévoir l’application de décote lors de l’évaluation]
NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.
N.B. Le MO/MOD pourra fixer un certain type de matériels à avoir en propre. Dans ce cas de cette disposition devra figurer parmi les critères éliminatoires.
· Capacité financière 
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

· les états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué pour les trois (03)  dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat ;

· L’attestation de capacité financière d’un montant de 60 000 000 francs CFA délivrée par une banque agréée ;

·  Les chiffres d’affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale.

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché.
1. Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être inférieur à 30% du chiffre d’affaires annuel ou flux de trésorerie du marché des Travaux proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du coût estimé par le Maître d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).


	
	2. La période est normalement de trois ans.
3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé.
5. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de nature à empêcher les entreprises qui disposent des capacités techniques et financières requises de répondre aux critères de qualifications.
· la charte d’intégrité datée et signée
Les Soumissionnaires devront présenter notamment la charte d’intégrité datée et signée suivant le model ci-joint en annexe ;
NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres pourra être jointe en annexe à ce Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Ladite grille et les critères détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères respectés.]
En cas de conflit entre les contenus des pièces du DAO, l’élimination d’une offre pour non- conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces

	20
	La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de

change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).



	21
	Le mode d’évaluation des travaux en régie à chiffrer de façon compétitive est défini comme suit et le pourcentage desdits travaux devra être précisé

	F- ATTRIBUTION

	22
	Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant.

	23
	La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d’arrêter la liste d’attributaires par lot: dans le cas contraire

	24
	Le taux du cautionnement définitif est de :                                                   [à préciser (entre 2 et 5%)] du montant toutes taxes comprises du marché

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP

	
	


Pièce n°2 : 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
T a b l e  d e s  m a t i è r e s
CHAPITRE  I. Généralités .....................................................................................................85
Article 1.         Objet du marché ............................................................................................................... 85
Article 2.         Procédure de passation du marché.................................................................................. 85
Article 3.         Attributions et nantissement ............................................................................................. 85
Article 4.         Langue, lois et règlements applicables ............................................................................ 86
Article 5.     Normes ………………………………………………………………………….85

Article 6.         Pièces constitutives du marché ........................................................................................ 85
Article 7.         Textes généraux applicables ............................................................................................ 87
Article 8.         Communication ............................................................................................................... 88
CHAPITRE  II. Exécution des travaux .......................................................................................89
Article 9.         Consistance des prestations ............................................................................................ 89
Article 10.       Délais d’exécution du marché ......................................................................................... 87
Article 11.       Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ................................. 90
Article 12.       Ordres de service ............................................................................................................. 90
Article 13.       Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration .......................................... 92
Article 14.     Marchés à tranches conditionnelles…………………………………………… 92

Article 15.       Personnel et Matériel du cocontractant ............................................................................ 93
Article 16.       Pièces à fournir par le cocontractant ................................................................................ 96
Article 17.       Mise à disposition des documents et du site .................................................................... 97
Article 18.       Assurances des ouvrages et responsabilités civiles......................................................... 97
Article 19.       Sous-traitance .................................................................................................................. 99
Article 20.       Laboratoire de chantier et ................................................................................................ 99
Article 21.       Journal et Réunions de chantier ....................................................................................... 99
Article 22.       Utilisation des explosifs .................................................................................................. 100
CHAPITRE  III.  De la réception..............................................................................................100
Article 23.       Réception provisoire....................................................................................................... 100
Article 24.       Documents à fournir après exécution ............................................................................. 103
Article 25.       Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie.................................. 103
Article 26.       Réception définitive ........................................................................................................ 104
Article 27.       Garantie légale ............................................................................................................... 104

CHAPITRE  IV. Clauses financières........................................................................................105
Article 28.       Montant du marché ........................................................................................................ 105
Article 29.       Lieu et mode de paiement .............................................................................................. 105
Article 30.       Garanties et cautions ..................................................................................................... 105
Article 31.       Variation des prix............................................................................................................ 107
Article 32.       Formules de révision des prix......................................................................................... 107
Article 33.       Formules d’actualisation des prix ................................................................................... 107
Article 34.       Travaux en régie ............................................................................................................ 107
Article 35.       Valorisation des approvisionnements ............................................................................. 108
Article 36.       Avances ......................................................................................................................... 108
Article 37.       Règlement des travaux .................................................................................................. 109
Article 38.       Intérêts moratoires ......................................................................................................... 111
Article 39.       Pénalités ........................................................................................................................ 111
Article 40.       Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance............................ 112
Article 41.       Régime fiscal et douanier ............................................................................................... 112
Article 42.       Timbres et enregistrement des marchés ........................................................................ 113
CHAPITRE  V.Dispositions diverses ......................................................................................113
Article 43.       Résiliation du marché ..................................................................................................... 113
Article 44.       Cas de force majeure ..................................................................................................... 114
Article 45.       Différends et litiges ......................................................................................................... 114
Article 46.       Edition et diffusion du présent marché ........................................................................... 115
Article 47.       et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché ....................................................... 115

Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet les travaux de construction du CMPJ de la Commune de Touloum.
Article 2 : Procédure de passation du marché
La présente Lettre-commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert No 005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025.
Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)
3.1. Définitions générales (Cf. code)
· L’Autorité contractante est le Maire de la Commune de Touloum. Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement des Marchés Publics. A ce titre, il est le responsable chargé de la signature des marchés. Il signe également les ordres de service de commencer les travaux. Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet ;

· Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Touloum. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

· Le Chef de service du marché est le Secrétaire Général de la Commune de Touloum. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

· L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo-Kani;

· L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est la Brigade de contrôle de la Délégation Départementale des Marchés publics du Mayo-Kani ;

· Le Maître d’Œuvre, ayant mené les études préalables, est le Chef Service Technique de la Commune de Touloum ;

· Le co-contractant est l’Enterprise adjudicataire du présent marché ;

3.2. Nantissement
Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
Dans ce cas :

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la Commune de Touloum;
-  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est  le Maire de la Commune de Touloum;
-  L’organisme  ou  le  responsable  chargé  du paiement est le Receveur Municipal  de la Commune de TOULOUM;
-  Les responsables compétents pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent marché sont le Maire de la Commune de Touloum, le chef de service et l’Ingénieur du marché.
Article 4 : Langue, lois et règlements applicables
4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.
4.2. Le co-contractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Normes
5.1        Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité : 
1.  La soumission timbrée du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
2.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
3.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
4.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;
5. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
Article 7 : Textes généraux applicables
La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

1. La  Loi  N° 92/007du 14 août 1992 portant  Code du Travail ;

2. La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

3. La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

4. La Loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun ;

5. La Loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres Entités publiques;

6. La Loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025 ;
7. Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

8. Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

9. Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

10.  Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

11.  Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

12. Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

13. Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

14. Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;  

15. Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

16. Le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

17. Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

18. Le Décret N° 2019/001 du 04 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

19. La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

20. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ; 

21. La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

22. La Circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du code des marchés publics ;

23. La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31Décembre 2024 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des Autres Entités publiques, pour l’Exercice 2025 ;
24. Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

Article 8 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)
7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-Commande devront être faites aux adresses suivantes : Commune de Touloum :
a. Dans le cas où le co-contractant est le destinataire : passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’Article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de             TOULOUM.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire, copie adressée dans les mêmes délais, à l’Ingénieur du marché et au DDMAP/MK.

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au Chef de service, au Maître d’œuvre et au DDMAP/MK.
CHAPITRE II.   EXECUTION DES TRAVAUX

Article 9.  Consistance des prestations
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent : 
- Travaux Préparatoires ;

- Terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie-élévation ;

- Charpente-Couverture ;

- Menuiserie ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- V.R.D.

Article 10. Délais d’exécution du marché
10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : trois (03) Mois 

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
11.1. Le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2.  Le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 9 : Ordres de service (CCAG Article 8)
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Co-contractant par le Chef Service du Marché avec copie au Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, au MINMAP/MK et à l’Organisme Payeur et au Maître d’Œuvre.
8.2 Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante ou Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, au MINMAP/MK, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Touloum. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par l’ingénieur du marché et notifiés au Co-contractant par le Maître d'œuvre avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du Marché et au MINMAP/MK.
8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Co-contractant par le Chef de service de marché, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur, au MINMAP/MK et au Maître d’œuvre.
8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par l’Ingénieur du Marché au Co-contractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché et au MINMAP Mayo-Kani.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Co-contractant par l’Ingénieur.
8.7 Le co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.
8.8 S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de Huit (08) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Chef Service du Marché. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef Service du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration
13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur ou du maitre d’œuvre et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter toutes les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements

et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du

Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14.
Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Sans objet.
Article 15.  Matériel et personnel du co-contractant (CCAG Article 15 complété)
10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le co-contractant  le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les .jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (08) jours  pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
10.3Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  45 ci-dessous ou le paiement d’une pénalité équivalent à 1/5000ème du montant total du contrat. 
10.4  Le co-contractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.
10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.
Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant
16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres 
a) Dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre (ou  de  l’Ingénieur ) le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

-   Le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;

-   La liste des travaux à sous-traiter ;

-   La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

-   Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de cinq (5) jours à partir de leur réception avec :

-   Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

-   Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de [A préciser] au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des site

techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution
a. dans un délai maximum de huit (08) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur ou du Maitre d’œuvre le cas échéant, un projet d’exécution en trois (03) exemplaires comprenant notamment :

-   le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;

-   le relevé des dégradations le cas échéant ;

-   le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter, le cas échéant ;

-
la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

-   les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

-   les plans d’approvisionnement.

-   le planning graphique des travaux ;

-   la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par l’Administration, ceux -ci sont réputés approuvés.
Article 17- Mise à disposition des documents et du site
Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles
18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances
a)   Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

b)  Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché (A préciser selon la liste ci-après):

-
Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations; le cas échéant;
-
Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.
-    Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.
-
Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

c)
En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

d)   Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

e)   Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Chapitre II : Clauses financières
Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.
Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du co-contractant.
11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du co-contractant.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
Une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du marché contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du
[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) 
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :
- Montant HTVA : ________( ____) francs CFA
- Montant de la TVA :________(___) francs CFA
- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA
- Net à percevoir = HTVA- AIR (_______) francs CFA.
Article 13 : Lieu et mode de paiement
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :
a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________
b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)
14.1. Les prix sont fermes 
a.  Les acomptes payés au co-contractant au titre des avances ne sont pas révisables.
b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.
14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).
Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)
Non applicables. 

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)
Sans objet. 
Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)
17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2 % du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant
17.2. Dans le cas où le co-contractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :
-  Les quantités prises en compte seront les heures de mise  à  disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;
-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;
-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;
-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;
-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au co-contractant.
Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
 Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
Article 20 : Avances (CCAG article 28)
20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du marché.
20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au co-contractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.
20.3
 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.
20.4
Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du co-contractant.
20.5
La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.
Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, le co-contractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le co-contractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé au co-contractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances.
Le montant HTVA de l’acompte à payer au co-contractant sera mandaté comme suit :
-  94,5% ou 97,8% versé directement au compte du co-contractant ;
-  5,5% ou 2,2% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le co-contractant ;
 Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  à l’ingénieur  du marché, les attachements qu’il a approuvés.
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.
Le Chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.
Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de cinq (05)  jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.
21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage  (le  cas échéant).
21.4 Visa préalable au paiement des décomptes
Seul le décompte définitif sera transmis à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Kani à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics. Pour cela une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.
Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)
A. Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels
B. Pénalités spécifiques 
23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le co-contractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :
· Remise tardive du cautionnement définitif ;
· Remise tardive des assurances ;
· Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du co-contractant :
a.  Un quatre millième (1/4000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

b.Un deux  millième  (1/2000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, le cas échéant.
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
25.1.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire,  le co-contractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre est de quinze (15) jours.
25.3. Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.
Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
26.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général au co-contractant après la réception définitive est de dix (10) jours.
A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le co-contractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :
- la récapitulation des acomptes mensuels.

- le solde,
- le décompte final,
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le co-contractant lie définitivement les parties et met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.
26.2. Le délai dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature est de cinq (05) jours.
Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)
Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;
-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du Code des impôts ;
-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; 
* des droits et taxes communaux,
* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 28 : Timbres et enregistrement du marché (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la réglementation en vigueur (article 92 (2) du décret 86/903). 

Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché par le Chef de Service des Marchés  pour procéder à l’enregistrement. Passé ce délai le marché pourra être résilié de plein droit. 

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés du contrat devront être retournés dans le délai sus prescrit à l’Autorité Contractante pour diffusion. 

Chapitre IV : De la réception
Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)
Avant la réception provisoire, le co-contractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur, à la brigade de contrôle des marchés et à l’organisme payeur, l’organisation  d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite qui sera effectuée par le Maître d’Œuvre  et la brigade de contrôle des marchés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont copie sera adressée au Maître d’Ouvrage et à l’Ingénieur.

42.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalables à la réception :
Les opérations préalables à la réception comportent notamment : 

a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b. les épreuves prévues notamment par la Lettre-commande; 

c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans la lettre commande, les imperfections ou les malfaçons ; 

42.2. Constatation  éventuelle  du  repliement  des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Cette opération préalable sera conduite par le Maître d’œuvre et la brigade de contrôle des marchés sera sanctionnée par un Procès-verbal avec copies au Maître d’Ouvrage et à l’Ingénieur du marchés et au MINMAP-MK.
42.3 Plan de recollement

L’attributaire établira un plan de recollement pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

· Le  récapitulatif de la chronologie du déroulement des travaux ; 

· Les plans des ouvrages ; 

· La description des conditions d’exécution des travaux ; 

· Les éventuelles propositions techniques ; 

· Le degré de compréhension des usagers des ouvrages et des membres des comité de Gestion chargés d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ouvrage.

Le plan de recollement devra être remis au Maître d’Ouvrage après visa de l’Ingénieur dans un délai de quinze (15) jours avant la date de réception provisoire des travaux.

Chaque plan de recollement sera remis en  (trois) 03exemplaires.

Si dans un délai d’un mois après la remise du plan de recollement, le Maître d’Ouvrage  n’a pas notifié ses observations à l’attributaire, le plan de recollement est réputé définitivement approuvé.

42.4. La Commission de réception sera composée des membres suivants:
1- Le Maire de la Commune de TOULOUM ou son représentant - Président ;
2- Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo-Kani  - Membre ;

3- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Kani ou son représentant, Observateur ;
4- Le  Secrétaire Général de la Commune de TOULOUM - Membre;
5- Le comptable matière de la Commune de TOULOUM - Membre ;

6- Le Chef Service Technique de la Commune de Touloum - Rapporteur ;

7- Le Co-contractant ou son représentant, - Observateur.
Le co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.5. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cas de ce Marché.

42 6. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
43.1. Le co-contractant remet au Chef de Service  du marché  dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages seront remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

43.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif.
Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)
45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.
45.2. Le Maître d’Œuvre sera membre de la Commission.
45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)
Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :
-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;
-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;
-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
-  Défaillance du co-contractant;
-  Non-paiement persistant des prestations.
Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)
Dans le cas où le co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :
-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-  vent : 40 mètres par seconde ;
-  crue : la crue de fréquence décennale.
Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)
Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes:[le cas échéant]

· Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le co-contractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le co-contractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service de la Lettre Commande par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 

· Lorsque le Co-contractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service de la Lettre Commande un mémoire de ses réclamations. 

· Le Chef de Service du Marché notifiera au Co-contractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation. 

· Si, en cours d’exécution du Marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’Œuvre et le Co-contractant, il en est référé au Chef de Service de la Lettre Commande. 

· Tout différend entre le co-contractant et le Maître d’’Ouvrage Délégué fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants. 
Article 49 : Edition et diffusion du présent marché
Vingt(20) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du co-contractant et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée
en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ce dernier.
Pièce n°3 : 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
CHAPITRE 0 : DESCRIPTION D’ORDRE GENERAL

0.1. Caractéristiques du devis descriptif

Le présent CCTP groupé « TOUT CORPS D’ETAT » a été rédigé pour les travaux de construction su Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) de Touloum, Département de Mayo Kani, Région de l’Extrême Nord. 

Dans les descriptions en général, le Chef de Service du marché s’attachera à renseigner le Co-Contractant sur la qualité des ouvrages à exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement.

Par ailleurs il convient de signaler que ces descriptions n’ont pas un caractère limitatif et que le Co-Contractant devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux que sa profession exige et qui seront indispensables pour l’exécution complète de la construction projetée.

En conséquence, le Co-Contractant ne pourra arguer, que les erreurs ou omission des plans et devis puissent le dispenser d’un achèvement conforme aux règles de l’art, ou fassent l’objet d’une demande de supplément de prix.

Le fait, pour le Co-Contractant, d’accepter sans rien changer les prescriptions de documents technique qui lui sont remis ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de constructeur.

Durant la période comprise entre la Réception Provisoire et la Réception Définitive, le Co-Contractant est tenu de réparer tous les désordres susceptibles de se manifester, dans les travaux qu’il aura effectués et qui proviendraient de manquements aux règles de l’Art.

0.2. Exécution des ouvrages

Toutes les dispositions précisées aux devis descriptifs et sur les plans seront obligatoirement respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et les dispositions d’ensemble.

Le Co-Contractant devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer la parfaite exécution des travaux conformément aux règles de l’Art et la bonne construction.

De plus, s’étant rendu compte de l’état des lieux, des accès et des servitudes, le Co-Contractant reconnaît avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être oubliés au descriptif ci-après, et ce, sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire.

0.3. Les clauses ci-dessus sont formelles

Le fait de remettre une proposition, ou de signer un marché, indique l’acception par le Co-Contractant, sans aucune réserve, desdites clauses.

Aucune réclamation ne sera acceptée après la remise des propositions ou la signature des marchés.

Pour ce faire, avant la remise de sa proposition ou de la signature du marché, le Co-Contractant devra poser par écrit, au Chef de Service du Marché, toutes les questions qu’il jugerait utile pour la compréhension totale des plans et des termes du devis descriptif.

Faute par le Co-Contractant d’avoir ainsi procédé, il sera avoir prévu dans son prix tous les travaux de la profession dans les conditions énoncées ci-dessus.

0.4. Stabilité de la construction

Le Co-Contractant sera tenu de soumettre pour approbation au Chef de Service du Marché les notes de calculs concernant l’étude des ouvrages en béton armé, de l’électricité et de la plomberie dûment revêtu du visa « Bon à exécuter » du maître d’œuvre et de l’ingénieur du marché. 

0.5. Analyses

Le Chef de Service du Marché se réserve le droit de faire exécuter sur le chantier, ou en atelier, tous les prélèvements de matériaux mis en œuvres qu’il jugerait nécessaire en vue de faire procéder aux frais du Co-Contractant, aux essais et analyses par le LABOGENIE.

0.6. Vérification des cotes des plans

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans, sauf les détails à grandeur d’exécution. Le Co-Contractant devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées sur le plan. Il devra s’assurer de leur concordance entre les différents plans d’ensemble et de détails et les devis descriptifs. Il devra immédiatement informer le Chef de Service du Marché ainsi que l’ingénieur et le maître d’œuvre dans le cas où il aurait constaté une erreur ou une omission.

Le Co-Contractant devra s’assurer sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtés et indications diverses.

Il ne pourra, de lui-même, modifier le projet de l’architecte. Il demandera tout renseignement complémentaire à celui-ci sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

Faute de se conformer à ces prescriptions, le Co-Contractant deviendra responsable de toutes erreurs relevées au cours de l’exécution, ainsi que des conséquences de toutes natures qu’elles entraîneraient.

0.7. Sondages et essais de sols

Le Co-Contractant sera tenu, de se rendre sur place afin de pouvoir se rendre compte de l’état du terrain qui sera livré tel qu’il se trouve au jour de la remise des offres.

Les frais relatifs aux essais de sols seront pris en charge par le Co-Contractant. Les résultats de ces essais et leurs interprétations demeurent sous l’entière responsabilité du Co-Contractant.

La profondeur des fondations ne sera jamais inférieure à 0,50 en contrebas du niveau du sol de la plate-forme. Dans tous les cas, ces fondations devront descendre jusqu’au bon sol.

Les dosages et essais de sols partiels qui seraient exécutés pour la connaissance du terrain pendant la présente adjudication seront à la charge du Co-Contractant.

0.8. Implantation et nivellement

Le Co-Contractant réalisera l’implantation des ouvrages à construire suivant les plans. Cette implantation sera vérifiée par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux.

Le Co-Contractant sera responsable des erreurs de côtes, de nivellement et d’alignement qu’il n’aurait pas signalé en temps voulu.

0.9. Trait de niveau

Le Co-Contractant sera tenu de tirer un trait au niveau à 1 mètre du sol fini du Dallage ou des planchers sur les ouvrages en élévation (poteaux, murs, cloison, enduits, etc.…)

Le trait de niveau servant à tous les corps d’état, ne devra être tracé que par le Co-Contractant. Il en assurera l’entretient pendant toute la durée des travaux.

0.10. Travaux particulaires à la charge de chaque corps d’état

Le Co-Contractant aura à sa charge :

· La réservation des trous nécessaires à l’exécution des travaux de l’ensemble des autres corps d’état, dans les bétons (béton armé, dallage, béton moulé etc.) ;

· La pose des fourreaux nécessaires à l’exécution des travaux de plomberie et d’électricité, dans les autres matériaux ;

· Les bouchages, scellements et raccords nécessaires à l’exécution des autres corps d’état ;

· Le percement ou réservation des trous nécessaires à l’exécution des ouvrages des autres corps d’état.

0.11. Sécurité du chantier

0.11.1. Clôture du chantier

Le Co-Contractant devra la fourniture et la pose de la clôture du chantier. Cette clôture sera conforme aux règlements imposés par les arrêtés municipaux en vigueur.

0.11.2. Bureaux de chantier

Le Co-Contractant aura à sa charge l’établissement d’un bureau provisoire de chantier, comportant plusieurs bureaux, des chaises et un ou deux placards de rangement.

0.11.3. Hygiène

Le Co-Contractant devra l’établissement des W.C. provisoires et assurera l’hygiène et la sécurité.

Le chantier devra être tenu constamment en parfait état de propreté.

Les matériaux devront être entreposés, par les soins du Co-Contractant en des endroits qui seront désignés par l’Ingénieur du Marché.

Les gravats devront être enlevés une fois par semaine et déposés dans des décharges agrées par les municipalités.

L’appréciation de l’application du présent article est exclusivement réservée au Chef de Service du Marchés.
0.12. Installation de chantier

Le Co-Contractant devra prévoir :

· L’implantation, les travaux d’installation de chantier tels qu’ils sont précisés ci avant ;

· L’amené du matériel et des engins ainsi que tout ouvrage ou accessoires relatifs à l’organisation du chantier et l’exécution de l’ensemble des ouvrages.

0.13. Panneau de chantier

Le Co-Contractant exécutera à ses frais, deux panneaux de chantier conforme au plan remis par le Chef de Service du Marché.

CHAPITRE 1 TERRASSEMENT EN MASSE

1.1. Normes et références

Le Co-Contractant devra exécuter les travaux conformément aux règlements en vigueur et notamment :

· D.T.U. N° 12 : Terrassement ;

· Cahier des charges N° 409 du C.S.T.B. applicable aux Travaux de terrassement ;

· Additif N° 1962 au cahier ;

· Cahier des clauses spéciales du C.S.T.B. 461 : Travaux de terrassement du bâtiment.

· Cette liste n’est pas limitative et l’Entreprise devra se reporter aux derniers documents parus même s’ils ne sont pas mentionnés ci-dessus. Les normes et réglementations applicables seront toujours celles en vigueur au moment des travaux.

1.2. Travaux préparatoires

1.2.1. Aménagement, préparation de terrain

Les travaux de nettoyage du terrain sont effectués par le Co-Contractant avant tout autre travail de terrassement.

1.2.2. Responsabilité de l’Entrepreneur

Le Co-Contractant sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et le tous les dommages que pourraient éprouver les riverains, les ouvrages d’art, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, des détériorations survenant au revêtement du sol et des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, même occasionnés par un écoulement d’eau superficielle ou d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont il devra assurer l’écoulement telle que conduites d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur ou à proximité des fouilles.

Il devra en temps utile, prévenir les administrations concessionnaires ou propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l’exécution des travaux. Il devra assurer la conservation des repères géodésiques implantés.

1.2.3. Emplacement mis à la disposition du Co-Contractant

Le Co-Contractant pourra disposer, pendant la durée des travaux, des emplacements définis au plan d’installation du chantier.

Le Co-Contractant devra procéder en temps opportun au dégagement, au nettoiement et à la remise en état de ces emplacements.

1.3. Documents d’exécution a la fouille par du Co-Contractant

Le Co-Contractant devra soumettre au Chef de Service du Marché pour approbation et après avis du maître d’œuvre et de l’ingénieur du marché, dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de notification du marché :

· Le programme d’exécution des travaux, précisant les matériels et méthodes à utiliser ainsi que les effectifs en personnel employé, avec l’échelonnement de ces utilisations et de ces emplois dans le temps pour les diverses parties d’ouvrage ;

· Le projet de ses installations de chantier ;

· Les rendements prévisionnels pour les diverses parties d’ouvrage.

Dans les zones de fondations en dallage, le Co-Contractant aura préalablement réalisé les plates-formes en laissant une garde de 0,25m pour atteindre le fond de fouille et une sur largeur de 1m par rapport à l’emprise du sol.

Le Co-Contractant tiendra des plans annexés précisant notamment :

· Les dimensions des ouvrages annexes ;

· Les cotes de dallages.

Dans le cas où le talutage n’est pas possible, le Co-Contractant devra :

· Soit laisser une banquette (1m en tête du talus à 60° maximum) ;

· Soit procéder à un étaiement de la paroi de la fouille (ces travaux font partie intégrante du présent lot et ne saurait faire l’objet d’une demande de plus-value).

1.4. Evacuation des déblais

Les terres jugées propres seront mises en remblai par le Co-Contractant en lieu et place déterminée par le Chef de Service du Marché.

Les terres impropres à leur mise en remblai seront évacuées à la décharge, la qualité de la terre sera jugée suivant analyse et essais à charge du Co-Contractant.

1.5. Epuisement et écoulement des eaux

Le Co-Contractant doit organiser son chantier de façon que toutes les eaux de toute nature et de toute provenance soient évacuées à sa charge dans les délais les plus brefs, en particulier les travaux de fouilles.

1.6. Remblaiements

La totalité des remblaiements est prévue au présent lot aux côtes du sol futur diminué de 25cm.

Ces remblaiements sont à exécuter au pourtour des murs périphériques des bâtiments ainsi que sous certains dallages lorsque cette partie de bâtiment se trouve dans une zone de remblai.

Les terres employées à ces remblais sont exemptes de détritus, de gros blocs et de tout corps d’origine végétale. Elles doivent être jugées propres à cet usage comme indiqué ci-avant.

Les remblais sont exécutés, dès que possible, par couches de 0,20m soigneusement pilonnées et arasées aux fins d’obtenir une densité sèche au moins égale à 90% de l’Optimum Proctor Modifié.

1.7. Démolitions

Les démolitions pourraient concernent éventuellement les ouvrages en béton ou en béton armé baraquement et autres ouvrages de surface ou enterrés sur le site des travaux. Ils se feront en utilisant les outils appropriés et les gravats seront évacués à la décharge publique par les soins du Co-Contractant.

1.8. Résume des travaux terrassement

a. Installation de chantier : Désignation : suivant plan Masse et V.R.D. ;

b. Nettoyage général de la zone d’intervention : Désignation : suivant plan Masses et V.R.D. ;

c. Terrassement en pleine masse, réglage et nivellement des plates-formes, des voies, jardins et cours, suivant les côtes de niveaux projetées au plan V.R.D.

CHAPITRE 2 : GROS ŒUVRE

2.1. Règles techniques applicables aux travaux

Le Co-Contractant devra exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Il devra notamment se conformer strictement aux documents techniques ainsi qu’aux normes mentionnées ci-dessous, applicables à tous les corps d’état et en vigueur à la date du marché, sauf si une réglementation particulière au Cameroun est en contradiction ou apporte de meilleurs résultats, à savoir : 

· Les spécifications du cahier de prescriptions Techniques du centre scientifique et techniques du bâtiment, C. S. T. B. ;

· Les Normes françaises R.E.E.F. ;

· Les Normes de L’U.T.E. (Union Technique de l’Electricité) ;

· Les documents techniques Unifiés etc. fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire :

· Les caractéristiques des matériaux employés,

· Leur mise en œuvre,

· Les contrôles et essai des matériaux, ouvrages et installations

· Les contrôles et essais de fonctionnement, de rendement et de consommation des matériels et équipement installés.

2.2. Provenance et qualité des fournitures

2.2.1. Généralités

Les matériaux et ensembles utilisés seront conformes aux Normes en vigueur au Cameroun qui les définissent, de première qualité et mise en œuvre selon les prescriptions des D.T.U. et en tout état de cause, selon les règles de l’Art et de la bonne construction.

2.2.2. Béton

2.2.2.1. Liants hydrauliques

Ils seront conformes aux normes en vigueur applicable au Cameroun homologuées aux normes françaises D.T.U. N° 20 de février 1961 – Articles 2.23.

En présence d’eau agressive par les analyses, il sera fait emploi de ciment spécial de qualités adaptées à la nature de cette eau. Le Co-Contractant produira au Chef de Service du Marché toutes garanties à cet effet en ce qui concerne le liant employé (label, norme). Il n’en restera pas moins entièrement responsable des conséquences de la qualité des ciments employés. 

L’Entreprise devra prendre ses dispositions pour que le ciment stocké dans les locaux secs et abrités, soit employé reposé mais sans être éventé. Le ciment chaud ne sera jamais utilisé.

2.2.2.2. Granulats

Conforme aux prescriptions du LE C2.30, D.T.U. 20 et aux conditions des normes NFP 18-501 et P 18-304. Ils devront :

· Ne pas contenir d’impuretés nuisibles aux propriétés essentielles des produits confectionnés ou altérant les armatures ;

· Ne pas être altérés par l’air, l’eau ou les liants ;

· Ne pas être souillés pas des produits chimiques, graisses, etc. ;

· Etre suffisamment rugueux pour permettre une bonne adhérence ;

· Pour les granulats autres que le sable, être débarrassé de leur pellicule de farine ;

· Pour le sable ne pas contenir de matières gypseuses, d’oxyde ou pépite, de vase, de matière végétale ou animale ;

· Suivant les courbes granulométriques appropriés à la qualité des bétons choisis. Ces analyses granulométriques devront être faites avant le démarrage du chantier et soumises au Chef de Service du Marché, B.E.T. et Bureaux de contrôle.

2.2.3. Aciers

Ils seront conformes aux caractéristiques du CCBA 68 et avoir une limite élastique garantie de :

· Acier doux :


235 MPA ;

· Acier haute adhérence

400 MPA ;

· Treillis soudé
<=

500kg/m².

Les aciers seront propres, sans crevasses, paille, gerçures, rouille non adhérente, graisse, peinture ou autres souillures.

Les aciers de réemploi sont interdits. Il est également interdit de réutiliser les aciers ayant été façonnés pour ce chantier si des courbures sont à redresser.

2.2.4. Eau de gâchage

Les eaux employées pour le gâchage des bétons seront propres et sans sel agressif ou nuisible pour les liants.

En cas d’eau non potable, l’Entrepreneur devra effectuer les essaies obligatoires prévus dans les normes citées sis avant.

2.2.5. Moulets et coffrages

Ils devront être :

· Suffisamment rigides pour ne pas être déformés pendant l’exécution des travaux,

· Suffisamment étanche pour éviter les pertes de laitance pendant le pilonnage ou la mise en vibration.

2.2.6. Maçonneries

Les blocs de bétons manufacturés, creux ou plein pour murs et cloisons seront en béton homogène, non armé, de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils seront obtenus à partir de moulage.

Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces seront planes et leurs arrêtés rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence. Les granulats seront concassés ou artificiels. Ils ne pourront être mis en œuvre avant que la plus grande partie de leur retrait ne soit effectuée.

Le délai minimum d’emploi à dater de la fabrication sera de deux semaines sauf dans le cas où le durcissement aurait été accéléré par étuvage.

2.3. Description des ouvrages

2.3.1. Terrassement

2.3.1.1. Fouilles en excavation et déblais

Fouilles en excavation, exécution suivant prescriptions.

2.3.1.2. Evacuation des terres

Les terres excédentaires et qui ne pourront être utilisées pour les remblais, après exécution des fondations et murs, ou pour la mise à niveau des planchers sur terre-plein seront évacuées à la décharge publique par l’Entrepreneur.

2.3.2. Fondations

· Semelles filantes et isolées en béton armé à 350 kg/m3 y compris coffrage et armatures ;

· Armatures suivant calculs. Ces semelles seront coulées sur un béton de propreté dosé à 150kg/m3 ayant 5cm d’épaisseur minimum.

2.3.3. Poteaux et poutres

Poteaux en béton armé dosé à 350kg compris coffrage et armatures. Armatures suivant calculs. Parement soigné.

2.3.4. Murs maçonnés

Murs en blocs de béton manufacturés creux de 15 ou 20cm d’épaisseur brute, série B60 ; destinés à être enduits aux 2 faces. Mise en œuvre suivant les règles de l’Art.

2.3.5. Linteaux et chaînages

· Linteaux et chaînages en béton armé approprié compris coffrage et armatures. Armatures suivant calculs ;

· Positionnement : Tous linteaux nécessaires pour baies et chaînages verticaux et horizontaux nécessaires.

2.3.6. Chapes

· Chapes lissées ou talochées

· Suivant règles de l’Art

· Positionnement : Suivant les plans.

NOTA : Le niveau fini des chapes lissées ou talochées sera arasé à la même côte que les niveaux finis des locaux recevant un revêtement de sol (carrelage, etc.).

2.3.7. Résumé des travaux

2.3.7.1. Fouilles et remblais

· Fouilles en puits pour semelles des poteaux suivant plans B.A ;

· Fouilles en tranchée pour les ouvrages B.A. et Maçonnerie en fondation ;

· Remblais des fouilles et sous dallages, y compris évacuation des terres excédentaires ou apport de terre.

2.3.7.2
 Béton en élévation

· Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux en élévation ;

· Béton armé à 350kg/m3 pour les poutres, les linteaux et les chaînages ;

· Béton armé dosé à 400kg/m3 pour escaliers et dalles.

2.3.7.3. Maçonnerie et enduits

· Murs de fondations en agglos pleins de 20 x 20 x 40cm ;

· Murs en agglos creux de 15 x 20 x 40cm en élévation ;
· Enduits au mortier de ciment sur murs en agglos et sur ouvrages (2 couches minimum) ;
· Chape ciment pour support revêtement carreaux ;
· Chape ciment lissée pour sol et raccords ;
· Socle en béton pour escalier ;
· Adjuvent : l’étanchéité des mortiers, béton armé ou non sera assurée par l’incorporation d’adjuvent tel que le SIKALITE ou le SIKA FLUIDE ou le bitume.

CHAPITRE 3 : CHARPENTE ET COUVERTURE

3.1. Provenance et qualité des fournitures

3.1.1. le bois à employer

Tous les bois employés seront des bois durs du pays, de droit fil sans aubier, ni nœud, gerce, nourriture de tout insecte ou autres défauts.

Ils seront sciés de vice arrêté. La pente général du fil admis sur une face ne dépassera pas 7% au maximum et ne pourra excéder localement 10%.

Ils seront avant assemblage imprégnés par trempage avec un produit présentant une efficacité fongicide reconnue et de longue durée agissant sur tous les parasites, qui devra être soumis préalablement à l’agrément du Chef de Service du Marché.

De plus pour éviter toutes dégradations, ils seront convenablement protégés pendant la durée des travaux.

3.1.2. Contrôles

Les contrôles et recettes seront effectués par le Chef de Service du Marché.

Ces contrôles porteront sur l’usinage et les soudures.

Les dépôts préalables des échantillons de peinture dans leur conditionnement seront effectués par le Co-Contractant et déposés dans un lieu choisi par le Chef de Service du Marché pour permettre le contrôle de la livraison.

Il sera effectué à chaque livraison à la demande du Chef de Service du Marché des essais d’identification et de conformité qu’en présence du représentant du Chef de Service du Marché.

Le Chef de Service du Marché pourra exiger un contrôle en laboratoire par produit, aux frais du Co-Contractant. Si un des contrôles s’avérait négatif, les nouveaux contrôles à la charge du Co-Contractant du présent lot ne pourraient être exigés.

3.1.3. Plafonnage

Plafonnage en contre-plaqué de 5mm, compris solivage en bois dur 4 x 4 traités au xylophène – y compris matériaux isolants et toutes sujétions.

Désignation : Suivant indications des plans et détails.

CHAPITRE 4 : REVETEMENTS SOLS/MURS

4.1. Echantillons, marques, modèles

Dans un délai de trois semaines, à compter de l’Ordre de service notifiant le début des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de soumettre au maître d’œuvre la liste complète des marques et modèles qu’il envisage de mettre en œuvre, ainsi que les échantillons y correspondant.

Ces matériaux et matériels devront être de performance au moins égale à celle imposée dans le devis descriptif.

Le Chef de Service du Marché se réserve le droit d’imposer les marques et modèles donnés en référence.

4.2. Interventions

Les travaux pourront être exécutés en plusieurs interventions.

Le Co-Contractant devra prévoir ses commandes suffisamment à l’avance pour l’avancement normal du chantier, sous peine de pénalités.

4.3. Coordination

4.4.1. Coordination avec les autres lots

Une coordination devra être établie avec les corps d’état intéressés, tels que :

· Menuiserie intérieure et extérieure ;

· Serrurerie ;

· Plomberie, sanitaire ;

· Electricité ;

· Peinture ;

· Que les travaux de ces différents corps d’état soient exécutés dans leur ordre normal et sans gêne ;

· Que tous les fourreaux soient mis en place

· Qu’aucun dégât ne soit occasionné aux revêtements, après leur pose.

4.5. Prescriptions relatives aux travaux

4.5.1 Niveau des parois en attente

Il appartient au Co-Contractant de vérifier en accord avec les autres corps d’état concernés dont il sollicitera en temps utile la collaboration, que l’épaisseur des réservations prévues est suffisante pour la parfaite exécution des types de revêtement des sols et des murs.

De la même façon, les réservations étant des maxima, toute réclamation ultérieure pour « surépaisseur » ne pourra être retenue.

4.5.2. Niveau fini

Les niveaux des sols devront être respectés, quel que soit le revêtement. Tout décalage entraînera la démolition et la réfection du revêtement aux frais de l’entreprise.

4.5.3. Trous et raccords

Le Co-Contractant exécutera à ses frais, dans les revêtements, tous les percements et raccords nécessaires aux besoins des différents corps d’état.

Les différents corps d’état devront, en temps utile, indiquer l’emplacement des trous ou réservations, afin que l’Entrepreneur puisse en tenir compte.

4.5.4.- Siphons de sols

L’attention du Co-Contractant est attirée sur le fait que l’installation des siphons de sols fournis par le plombier constitue un travail collectif et entraîne une part égale de responsabilité.

En conséquence, toute installation défectueuse, dans laquelle notamment, les liquides stagneraient ou se répandraient hors des points d’écoulement serait refusée et refaite aux frais communs.

4.5.5. Protection et nettoyage

Le Co-Contractant devra assurer la protection de ses ouvrages durant l’exécution des travaux.

Il lui appartient d’interdire l’accès des pièces jusqu’au séchage complet.

Il assurera l’enlèvement des gravats et tous nettoyages particuliers à chaque revêtement, de façon à les livrer sans tâche et rigoureusement propre.

4.5.6. Qualité des ouvrages

Le Co-Contractant prendra toutes dispositions pour éviter les désordres que pourraient apporter à ses ouvrages, les effets de dilatation de la construction.

4.6. Définition des ouvrages

4.6.1. Etendue des prestations

Le Co-Contractant aura à sa charge non seulement la pose et fourniture des revêtements prévus, mais également :

· Tous les travaux préparatoires

· L’exécution de la chape support des revêtements

· Le nettoyage parfait.

4.6.2. Façons diverses

Les surfaces à revêtir comprennent tous les ébrasements et seuils.

Les pentes légères seront données partout où il y aura nécessité. Vers les siphons de sols, les pentes seront au minimum de 0,7cm/m.

4.7. Matériaux

4.7.1. Carrelage

Mise en œuvre traditionnelle par scellement au mortier de pose dosé à 250 kg/m3 de sable et par collage :

· Nettoyage préalable du support et humidification ;

· Pose à joints réguliers ;

· Jointement au mortier de ciment dosé à 800kg/m3 de sable très fin pour sols, jointement au ciment colle pour murs ;

· Nettoyage au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc ;

· Protection de carrelage par couche de sciure où sable sec peu siliceux.

4.8. Description des ouvrages

4.8.1. Sols

a- Chapes

Conformes au lot « Gros œuvre », chapes rapportées après mise à niveau et parfaitement dressées et bouchardées avec incorporation du durcissement type CHAPDUR.

b- Carrelage

Le classement doit être garanti par une inscription portée sur l’emballage. Les carreaux devront être de premier choix :

· Carreaux grés cérame au choix du maître d’œuvre ;

· Coloris : au choix du maître d’œuvre ;

· Position : sols des toilettes.

4.8.2. Revêtements verticaux intérieurs

a- Carrelage

Carrelage sur murs des toilettes : carreaux faïence 15 x 15.

RESUME DES TRAVAUX

a- Revêtement sols

Revêtement de sols en carreaux grés cérame 5 x 5 (ou variante) y compris chape de support, sur l’ensemble de tous les sanitaires.

b- Revêtement sols

Revêtement des murs en faïence de 15 x 15 sur une hauteur de 2.20m pour tous les sanitaires.

CHAPITRE 5 : MENUISERIE BOIS ET ALU ET METALLIQUE

5.1. Documents

Les travaux devront correspondre aux normes suivantes :

· Norme Française AFNOR ;

· Documents techniques Unifiés (DTU) du CSTB ;

· Lois, décrets et règlements administratifs en vigueur.

5.2. Plans d’exécution

A fournir dans un délai de six semaines

· Les plans de détail des ouvrages, précisant les réservations, les détails, l’assemblage etc.

· Pour les ouvrages assurant des efforts particuliers, les notes de calculs exécutées par un ingénieur spécialisé ;

· La liste complète des marques et modèles, ainsi que les échantillons s’y rapportant.

5.3. Intervention

La livraison et la pose des ouvrages se feront en plusieurs interventions. Le menuisier devra fournir et poser ses ouvrages sur ordre de l’Entrepreneur général au fur et à mesure que celui-ci (ou le Chef de Service du Marché) les lui demandera.

5.4. Coordination

a- Trous Scellement

L’ensemble des trous, scellement et raccords nécessaires à la pose des ouvrages est à la charge de l’entreprise. Le menuisier devra donc, fournir à l’Entrepreneur ses plans de réservation.

b- Implantation et côtes

Bien qu’à la charge de l’entreprise, le menuisier est rigoureusement tenu de vérifier les l’implantation. Faute de signaler à temps les non-concordances, la dépose et la repose des travaux de menuiserie seront à sa charge.

Le Co-Contractant devra vérifier les niveaux portés et assurés lors de la pose des huisseries, des réserves de sol. 

5.5. Prescriptions techniques

5.5.1. Qualité des bois

Le Co-Contractant sera responsable des défauts et de la dessiccation des bois. Il ne sera pas toléré de bois bleutés.

Le bois sera de première qualité de fente, nœuds noirs, nœuds vicieux, poches de résines, cœur découvert, roulure en écorce, etc. Il sera toléré de légères gerces superficielles de séchage.

Les panneaux de contreplaqué auront leur face d’un seul placage sain, de fil droit, bien déroulé, sans défaut appréciable, sans pastille, bouche nœud, ni fente réparée.

5.5.2. Traitement des bois

Les bois seront imprégnés à l’aide d’un produit présentant toute garantie d’efficacité fongicide et insecticide de longue durée.

Ce produit sera fluide, inflammable et insoluble dans l’eau, chimiquement stable, o corrosif et sans action sur la fibre de bois, la maçonnerie, le béton, les métaux.

L’application sera exécutée sur toutes les faces du bois avant assemblage et retouches nécessaires.

5.5.3. Impression des bois à peindre

Impression à l’huile avant approvisionnement ou, au plus tard à l’arrivée au chantier, indépendamment des travaux de peinture ultérieurs.

Le Co-Contractant ne devra poser aucun élément sur les enduits, sans que la contre face n’ait été imprégné.

Cette impression est à la charge du présent poste.

5.5.4. Travail du Bois

Les bois seront travaillés avec le plus grand soin. Les profils et assemblages seront exécutés avec toute la perfection possible.

5.5.5. Serrurerie

Autant que possible, les serrures des portes quelles qu’elles soient devront être sélectionnées dans le catalogue d’un seul fabricant.

5.5.6. Vitrerie

Toute la vitrerie intérieure sera posée avec parcloses ou châssis NACO. Les feuilles devront toujours être suffisantes, compte tenu des vers et des parcloses.

5.6. Mise en œuvre et protection

Le menuisier devra effectuer la parfaite mise en place et calage robuste de ses ouvrages.

Le maçon suivra le menuisier et exécutera les scellements. Toutes les cales et étrésillons provisoires seront placés par le menuisier, pour éviter tout déplacement du fait des travaux de maçonnerie.

Pendant l’exécution des travaux, le menuisier devra réaliser toutes protections sur les huisseries sur toute la hauteur, aux arrêts etc. Les épaufrures ou éclats qui apparaîtraient seront aux frais du menuisier.

5.7.- Quincaillerie et accessoires

La quincaillerie sera constituée par des matériaux compatibles avec ceux du châssis. Elle sera toujours de première qualité.

Le Co-Contractant présentera les échantillons qui devront après agrément, rester sur le chantier.

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin. Les entailles auront les dimensions des ferrures pour que celles-ci affleurent exactement le bois. Les vis de fixation seront ajoutées et en rapport avec l’importance des objets.

RESUME DES TRAVAUX

a- Portes pleines

Fourniture et pose des portes pleines en panneau décoratif – ensemble monté sur cadre bois et peint (au lot peinture) compris serrure de sûreté et paumelles.

Type : 0,70 x 2,20 ; 0,90 x 2,20 ; 1,20 ; 1,50 x 2,20 ; 2.00 x 2.20

b- Cadres en bois pour fenêtres

Fourniture et pose de cadre en bois dur, pour châssis NACO y compris toutes sujétions de la mise en œuvre, la fixation dans la maçonnerie, traité au xylophène ou produit similaire, ensemble peint (prévu au lot peinture.

CHAPITRE 6 : MENUISERIE ALU ET METALLIQUE

6.1. Documents

L’Entrepreneur devra se conformer :

· Aux DTU. Etablis par le CSTB ;

· Aux normes françaises AFNOR ;

· Aux lois, décrets et règlements en vigueur.

6.2. Réservations

Dans un délai de 3 semaines à compter de la date de l’Ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra remettre des plans détaillés et côtés précisant l’emplacement et les dimensions de tous les trous et réservations.

6.3. Plans d’exécution

Dans un délai de 6 semaines, l’Entrepreneur devra fournir au Chef de Service du Marché pour approbation et après avis du maître d’œuvre et de l’ingénieur du marché tous les plans détaillés, ainsi que les notes de calcul des ouvrages dont il aura la charge, avec la liste et échantillons des marques pour agrément.

6.4. Interventions

Le Co-Contractant exécutera les travaux en plusieurs interventions.

6.5. Coordination

Le Co-Contractant sera tenu à exécuter ses ouvrages en coordination avec les autres corps d’état et de leur fournir toutes les indications nécessaires.

6.6. Qualité des ouvrages

6.6.1. Nature des OUVRAGES

Tous les travaux de serrurerie seront exécutés en fer métallique, en tôle ou en tube, selon les spécifications du descriptif.

Les accessoires seront poinçonnés « NF SNFQ » ou similaire.

6.7. Protection des ouvrages

Le Co-Contractant devra appliquer une couche de plomb, sur toutes les parties qui se trouveront cachées, après montage.

Avant la pose sur tout ouvrage, l’impression de peinture antirouille de première qualité est obligatoire.

Cette impression sera appliquée après dégraissage, brossage énergique et décalaminage.

6.8. Montage provisoire

Le Co-Contractant devra relever les mesures de chaque ouvrage avec repérage. En cas de non observation, l’Entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés conformément aux mesures de leurs emplacements.

6.9. Mise en œuvre

Tous les ouvrages métalliques seront exécutés avec le plus grand soin :

· Les assemblages seront exécutés selon les normes avec goujons et vis fraisée. En cas de soudures, celles-ci ne présenteront aucun défaut et seront parfaitement regréées. Les vis pour les parties démontables devront affleurer les pièces ;

· Pour la mise en place des ouvrages, l’Entrepreneur devra effectuer un calage parfait et robuste dans l’attente des scellements.

6.10. Serrures et quincaillerie

Les serrures seront sélectionnées dans le même catalogue que celui des travaux de « menuiserie bois » et selon les mêmes normes.

Chaque type de serrure, ainsi que les accessoires de quincaillerie, devront être acceptés par le maître d’œuvre.

6.11. Prescriptions spéciales

Tous les ouvrages posés extérieurement sur parties verticales devront avoir tous les éléments, tels que bavettes, renvois d’eau, etc. assurant leur parfaite étanchéité.

Les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l’eau entre les profilés assemblés.

6.12. Huisseries

Toutes les huisseries et contre bâtis comporteront autant de pattes de scellement que nécessaires.

Le Co-Contractant sera tenu d’assurer les lumières nécessaires à la mise en place des câbles, selon indication de l’électricien.

6.13. Description des ouvrages

6.13.1. Grille de Protection

Grille de protection métallique

· Barreaudage tous les 5cm, cadre en cornière scellée dans les parois.

· Dimensions : selon côte sur plan de délais

· Position : fenêtre sur châssis Naco.

RESUME DES TRAVAUX

a- CHASSIS NACO

Fournitures et pose des châssis Naco dans encadrements boivent (menuiserie bois)

Dimensions : 0,70 x 1,60 et 0,80 x 1,20 vitrage en lames de verre clair 4mm (vitrerie)

b- Grilles de protection

NOTA : Il est recommandé de tenir compte des débordements de la grille vis-à-vis de la fenêtre.

Fourniture et pose de grille de protection (peint au poste peinture) par des profilés suivant les plans de détail y compris pattes de scellement soudées et toutes sujétions de pose.

CHAPITRE 7 : ELECTRICITE

7.1. Conformité aux normes et règlement

D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre et essais seront conformes à tous les règlements officiels en vigueur un mois avant le dépôt de la soumission.

Le Co-Contractant devra exécuter les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux prescriptions, lois, arrêtés ou décrets, ainsi qu’aux normes et prescriptions techniques en vigueur au jour de la soumission et concernant ce type de soumission, à savoir principalement :

· Arrêté 067 POSTEL-INF du 13 janvier 1958 ;

· Décret n° 062.154 du 14 novembre 1962, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

· Normes NFC 15.100 de juin 1976 et additifs de juillet 1977 ;

· Décret n° 5594 du 22 novembre 1955 ;

· Documents techniques unifiées (DTU) établis par le groupe de coordination des textes techniques publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) dans les séries FOI ;

· Normes NPS 32001, sur les signaux d’évacuation d’urgence ;

· Articles MS40 à ME56 de la réglementation concernant la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public.

Les dispositions prévues dans les divers documents officiels sont supposées être bien connues des installateurs et ne seront pas rappelées dans le présent document.

7.2. Matériaux

Tous les matériaux et appareillages devront être conformes aux normes agréées par l’AES-SONEL.

7.3. Description des installations b.t. intérieures

7.3.1. Tableau lumière

Chaque bâtiment sera doté de tableaux lumière qui alimenteront les appareils d’éclairage et les prises du courant simple.

Les tableaux lumière devront être conformes aux normes NFC 15.100 et NFC 20.000 concernant le degré de protection.

Chaque tableau lumière sera équipé conformément aux indications de son schéma de principe.

7.3.2. Tableau force

Chaque zone du bâtiment sera doté d’un tableau force qui alimentera les appareils et équipements etc. Ce tableau force devra être conforme aux normes NFC 15.100 et 20.000 concernant le degré de protection. Il sera équipé conformément aux indications de son schéma de principe.

7.3.3. Canalisations principales

Le présent article a pour objet de définir les canalisations électriques destinées à assurer les liaisons entre les compteurs et les tableaux. Ces liaisons seront réalisées en câbles U1000 R02V passé sous conduite ou dans le vide du plafond.

7.3.4. Canalisations secondaires

Les canalisations secondaires sont celles qui alimentent directement les appareils d’utilisation (appareils d’éclairage, prise de courant et usages divers).

Les canalisations secondaires auront pour origine les bornes de sortie des tableaux électriques et la limite avale se situera au niveau du dernier point accordé, c'est-à-dire au droit de la dernière dérivation alimentant un foyer lumineux, un socle de prise de courant ou un autre appareil.

7.3.5. Equipement Intérieur des Locaux

Ces équipements comprennent la fourniture et la mise en œuvre complète des installations comprises entre les dérivations (sur boîtier de dérivation) effectuées sur les circuits secondaires et le point d’utilisation ou de commande de celui-ci.

a- Interrupteurs

Les interrupteurs seront encastrés et présenteront un degré de protection suffisant. Ils seront à fixation à vis et dimensionnés pour 250V-10A.

b- Prises de courant

Les prises de courant seront encastrées. Elles seront dimensionnées pour NEPTURNE LEGRAND ou similaires.

7.3.6. Téléphone

Fourreautage d’un réseau téléphonique en tuyau plastique avec fil de tirage. Les sorties seront définies par le maître d’ouvrage.

7.3.7. Prise de Terre

Il sera installé un réseau de terre en fond de fouille constitué d’un feuillard en cuivre d’au moins 39mm2 de section posé dans la terre sous le béton de propreté ; les liaisons de prise aux conducteurs principaux de protection seront de même section.

A l’extrémité des conducteurs de terre, il sera prévu une barrette de coupure en un endroit accessible permettant de mesurer la prise de terre correspondante. Il sera installé une prise de terre bâtiment.

CHAPITRE 8 : PLOMBERIE/SANITAIRE

8.1. Travaux dus par le co-contractant

Le Co-Contractant doit effectuer d’une manière générale :

· Les dessins et les calculs nécessaires ;

· La fourniture aux autres corps d’état des indications concernant : les trous à réserver, puissance électrique etc.

· Les réseaux de distribution d’eau froide ;

· Les appareils sanitaires complètement équipés ;

· La protection antirouille des canalisations apparentes ou cachées ;

· Les dispositions anti-vibratiles ;

· Les raccordements sur les attentes du maçon ;

· La fourniture et le réglage des fourreaux ;

· Les essais, compris main d’œuvre et appareils nécessaires ;

· La fourniture des plans de récolement ;

· Les notices de fonctionnement et la mise au courant du personnel ;

· Le nettoyage hebdomadaire de son chantier ;

· Les plans d’hygiène et de sécurité.

8.2. Base de calculs

8.2.1. Dimensionnement des réseaux

a- Débits de base

Les débits de base à respecter pour l’alimentation des appareils en eau froide et en eau chaude seront les suivants :

· Lavabo





0,10 l/S

· Poste d’eau




0,15 l/S

· W.C. à réservoir de chasse


0,10 l/S

i. Vitesse d’écoulement maximale : 1m/s <v < 1,5m/s
ii. Pressions

· Pression minimum résiduelle au robinet le plus défavorisé : 1 bar

· Pression au robinet le plus exposé :
3 bars

iii. Diamètre minimum

· Lavabo





12/14

· W.C. à réservoir de chasse


12/14

· Evier ou plonges




14/16

8.2.2. Calcul des eaux usées et eaux vannes

a- Débits de base des appareils (d’après R.E.E.F.)

· Lave main




0,40 I/S
· Poste d’eau




0,50 I/S
· W.C. à réservoir de chasse


1,50 I/S
· Siphon de sol




0,80 I/S
· Evier





0,70 I/S
b- Dimensionnement des réseaux

Les chutes seront calculées d’après les normes NF 41 200 à 204.

Les réseaux horizontaux seront calculés en prenant une simultanéité correspondant au R.E.E.F. 58.

Les vitesses choisies devront être comprises entre 1,00 m/s et 3,00 m/s afin de conserver l’auto curage des tuyauteries.

Le remplissage sera prévu à 7/10è en ce qui concerne les EU et les EV.

c- Diamètre des vidanges (d’après R.E.E.F.)

· Lave main




40mm

· Lave poste d’eau



40mm

· W.C. à réservoir de chasse


110mm

· Siphon de sol




63mm

8.2.3.- Calcul des eaux pluviales

Les descentes d’eaux pluviales auront pour minimum : 110mm

Les évacuations depuis les descentes jusqu’aux collecteurs VRD seront dimensionnées à partir d’un débit de 0,10 I/s et d’un coefficient de 0,9 pour les parties plantées à celui de la chute qu’elle reprend. Le remplissage des canalisations sera prévu il est entendu qu’une canalisation horizontale sera d’un diamètre au moins égal à 7/10è en ce qui concerne les EP.

La pente minimale d’évacuation sera de 2cm/m.

8.3. Installation de plomberie intérieure

8.3.1. Réseau d’Eau froide/Eau chaude

a- Généralités

Les divers réseaux d’alimentation seront exécutés avec les matériaux suivants :

· Eau froide : tube galvanisé ou P.V.C. pression

· Raccordement particulier

b- Tube en P.V.C. Pression

Les canalisations principales et secondaires pourront être réalisées en P.V.C. Pression au cas où l’analyse chimique de l’eau présenterait des résultats inquiétants et qu’on ne jugera pas nécessaire de prévoir un système de traitement d’eau.

Dans tous les cas, la canalisation principale sera en P.V.C. Pression pour les raccordements enterrés et sous dallage.

c- Tube en cuivre et raccords flexibles

Chaque appareil sera raccordé au réseau d’alimentation P.V.C. Par des tubes en cuivre ou des raccords flexibles.

Les canalisations devront correspondre aux qualités définies par les normes françaises en vigueur au Cameroun.

Les accessoires d’assemblage et de raccordement devront être conformes à la réglementation en vigueur.

d- Accessoires de réseau

L’ensemble des installations devra se purger naturellement par des appareils et se vidanger en points bas par les robinets de décharge et union de démontage, à la suite d’un anti-bélier sur tête de colonne du type pneumatique et purgeur d’air. Les inaltérables seront gravées (5 x 10cm mini).

8.4.- Installation de plomberie intérieure

a- Généralités

Tous les appareils sont prévus complètement installés et en ordre de marche y compris les robinetteries, vidange, accessoires et raccords de scellement nécessaires. Ils seront de première qualité, en porcelaine couleur blanche et les robinetteries chromées. La garantie écrite par les fabricants doit être de cinq ans minimum.

Des tampons sont prévus sur tous les appareils pour éviter l’engorgement des siphons et des canalisations pendant le travail.

L’Entrepreneur aura à sa charge, la dépose et la pose des appareils au moment de l’exécution des peintures. L’emplacement et le nombre des appareils sont indiqués sur les plans.

Les appareils et robinetteries sont au choix du maître d’ouvrage.

b- Lave main

Le lave main sera installé dans les toilettes individuelles. Il aura les caractéristiques suivantes :

· Type « VENEZIA » ou similaire en porcelaine blanche de 500 x 340 ;

· Robinet simple n° 72409-13 ;

· Vidange chaînette ;

· Siphon coulissant n° 78285 0 32 ;

· Fixation murale ;

· Glace – 600 x 400 avec 4 attaches.

c- W.C. à l’Anglaise

Il aura les caractéristiques suivantes :

· Type « BRIVE » ou similaire, réservoir à dossier en porcelaine ;

· 1 robinet d’arrêt ;

· 1 ensemble à flotteur silencieux ;

· 1 abattant plastique de la série forte de couleur noire ;

· 1 boîte à papiers, chromée, type inoxydable ;

· 1 ensemble balayette de sol ;

· Vis de fixation laiton 06 avec cache tête chromé.

d- Robinet de nettoyage

Il sera installé le robinet de nettoyage à l’extérieur du bâtiment.

e- Siphon de sol

Dans les toilettes, il sera installé un siphon de sol de diamètre 63mm.

8.5. Evacuation générale

Toutes les évacuations sont effectuées gravitairement sur les réseaux extérieurs :

Les diamètres minima seront les suivants :

· W.C. et chute eaux vannes


110mm

· Siphons de sol




63mm

8.6. Vannes d’arrêt

Il sera prévu une vanne d’arrêt installé dans un regard fourni par le présent poste

8.7. Assainissement

a- Limites de prestation assainissement

Début de la prestation assainissement à 50cm du nu extérieur de la façade et à une profondeur moyenne de 80cm sous le sol fini futur extérieur sauf prescription contraire des plans.

Sujétions de raccordement à un élément en attente. Couverture minimale des collecteurs de 80cm sous le sol fini futur, étant précisée que l’épaisseur de terre végétale dans les espaces verts est de 20cm.

b- Regard pour canalisation PVC

Regard constitué par :

· Un radier en béton de gravillon, dosage 350kg/m3 épaisseur 10cm ;

· Pose et réglage d’une pièce spéciale, « traversée de regard » ou tuyau avec couverture découpée faces extérieures du tuyau sablées et encollées ou procédé similaire assurant l’adhérence au béton ;

· Façon de cunette de même béton, dessus dressé et lissé ;

· Parois de même béton, coffrage ordinaire épaisseur minimum 15cm ;

· Couverture par tampon fonte, modèle pour trottoir avec barrette de levage, trou d’aération, finition goudronnée, dimension normalisée.

RESUME DES TRAVAUX

a- Branchement eau potable

La canalisation sera en acier galvanisé isolé par bande danse ou en PVC haute pression.

b- Réseau de distribution intérieure

Fourniture et pose de tube en acier galvanisé y compris assemblage par soudo brasure, fixations sur collier, raccords et toutes sujétions sur réseau intérieur de distribution avec partie encastrée dans le sol ou en maçonnerie apparente et constituant l’alimentation des ensembles sanitaires : section 20/27 et autres.

c- Vannes d’arrêt

Fourniture et pose d’arrêt y compris toutes sujétions.

CHAPITRE 9 : PEINTURE-VITRERIE

9.1. Peinture

9.1.1. Documents

Pour l’ensemble des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les matériaux à employer et les ouvrages à exécuter, l’Entrepreneur devra se référer aux documents suivants :

· Cahier des charges applicables aux travaux de peinture, établi par le CSTB. Et Normes Françaises ;

· Spécifications prévues par l’Union Nationale des Peintures et Vitriers de France ;

· Spécifications UNPVF ;

· U. Relatifs aux revêtements minces et collés.

9.1.2. Marques et interventions

Dans un délai de six (6) semaines, toutes les marques proposées devront être présentées pour approbation au Chef de Service du Marché.

Le Co-Contractant prévoira un approvisionnement en temps utile, de façon à ne pas retarder les travaux. Ceux-ci seront effectués en plusieurs interventions selon les besoins.

9.1.3. Qualités des matériaux

9.1.3.1. Echantillons

Le Co-Contractant devra faire des applications d’essais par l’Ingénieur du Marché et prévoir l’exécution d’ouvrage témoins, aux fins d’agrément des coloris.


9.1.3.2 Nature et qualité des matériaux

Les matières utilisées seront de première qualité.

Les couleurs seront prises sans aucun mélange toxique ou étranger (sulfate de plomb, sulfate de baryte, craie etc.).

L’Entrepreneur justifiera la provenance de la marque et la qualité des matériaux.

9.1.3.3. Livraison sur chantier

Tous les produits seront livrés sur chantier, sous emballages d’origine, non ouverts et intacts. Le Chef de Service du Marché se réserve le droit d’assister à l’ouverture des emballages et de faire analyser aux frais de l’Entrepreneur, la qualité des matériaux.

9.1.3.4. Teintes des peintures

Les peintures seront d’un ton préalablement choisi par le Chef de Service du Marché. Les teintes fines sont prises au forfait ; leur emploi quelle que soit la couleur, ne pourra donner lieu à aucun supplément.

9.2.1. Travaux

9.2.1.1- Reconnaissance des fonds

Les travaux ne seront exécutés que sur subjectiles secs et propres. L’Entrepreneur sera tenu de réceptionner l’état des surfaces qui lui seront donné et prendre ses dispositions pour suivre la qualité des enduits, au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Sans remarque justifiée de sa part, concernant les enduits au ciment, qualité des impressions antirouille, etc. L’Entrepreneur sera censé les avoir acceptés sans réserve.

9.2.1.2- Travaux préparatoires

Tous les travaux préparatoires et ouvrages successifs, tels que égrenage, rebouchage, calfeutrement, masticage à la colle ou au calicot, ponçage, enduit, impressions, etc. sont implicitement compris dans les conditions du marché.

Le rebouchage au droit des têtes de vis, lames de paumelles, équerres, etc. seront très soignés.

Les ponçages seront exécutés, de façon à ne laisser aucun grain sur les enduits aucune décharge ou trace d’outil sur les bois.

Les enduits seront soigneusement poncés.

Les parties métalliques seront protégées à l’antirouille. Néanmoins, le peintre devra vérifier et parfaire cette protection par une couche de panchromate de zinc ou minimum.

9.2.1.3- Protection

Le peintre devra réaliser la protection des lieux où il effectue ses travaux, par papier, bâches, caches, etc. L’Entrepreneur devra également nettoyer les taches résultant de l’application de ses produits. En aucun cas, il ne devra être appliqué de peinture ou de vernis sur les joints d’étanchéité ou de dilatation.

Il devra également protéger ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire.

Les revêtements de sol éventuellement mis en place avant les peintures seront parfaitement protégées.

9.2.1.4. Raccords

Le peintre appelé à exécuter ses travaux en dernier, devra veiller à la perfection de son travail.

CHAPITRE 10 :  V. R. D.

10.1. Consistance des travaux V.R.D

Les travaux de voirie comprennent :

a) Terrassements complémentaires (déblais, remblais) nécessaires à la finition des plateformes de voirie, des fosses septiques et puisards puis évacuation des terres impropres et des terres excédentaires aux décharges.

b) Mise en place des couches de fondations, y compris fourniture des matériaux.

c) Aménagement d’une voie secondaire.

10.2. Assainissement

Les travaux d’assainissement comprennent :

a) Terrassements nécessaires à l’exécution des tranchées à la pose des canalisations, regards, caniveaux et drainages y compris étalement blindages et épuisements,

b) Fournitures et pose des tuyaux,

c) Remblaiement des tranchées,

d) Stockage des terres avant leur mise en œuvre ou mise aux décharges des terres excédentaires.

10.3. Description des travaux V.R.D.

10.3.1. Evacuation EP

Les descentes des eaux pluviales sont assurées par les canalisations en tuyaux PVC pour écouler les quantités des eaux prévues. Ces eaux s’écoulent vers les caniveaux. L’évacuation des EP à l’extérieur du bâtiment est assurée par une série des caniveaux.

10.3.2. Evacuation EV

L’évacuation des EV est assurée par des systèmes de canalisation en PVC qui écoulent des eaux vers des regards. Ces regards sont raccordés par des collecteurs en PVC qui écoulent des eaux vers la fosse septique.

10.3.3. Fosse septique et puisards

Le dallage des fosses septiques et puisards sera démoli et rebouché y compris remblayage et leur bétonnage pour le raccordement des différentes conduites d’évacuation.

Le traitement des eaux usées se fera dans une fosse septique ouverte avant évacuation vers un puisard.

10.3.4. Clôture existante

Le talus de la clôture existante sera aménagé par revêtement en maçonnerie de moellons de pierres y compris mouvement de terre et traitement pour évacuation des eaux et stabilisation.

N.B. : L’Entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

Pièce n°4 : 
Cadre du Bordereau des prix unitaires
	N°
	Désignations
	U
	 Prix Unitaire

(en Chiffres)  
	Prix Unitaire

(en Lettres)  

	1
	LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES
	
	
	

	1.1
	Installation de chantier y compris l'amenée et le repli du matériel

Ce prix rémunère au forfait l’installation de chantier tel que décrit dans le CCTP ; le raccordement aux réseaux et les plans d’exécution :

- l’élaboration du plan d’exécution ; des plans et études nécessaires ;

- la mise en place de la clôture provisoire de chantier ;

- l’amenée des installations de chantier ainsi que du 

Matériel et du personnel de l’Entreprise ;

- La sécurisation du chantier (aux tiers, contre tout vandalisme, et toutes sujétions…) ;

- l’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier  et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier et au-delà (Démarche administrative à l’AES SONEL/CDE, frais de branchement et d’abonnement)

- Il sera payé à cinquante pourcent (50%) après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvée par l’ingénieur. Les cinquante pour cent (50%) restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier.

Le forfait est payé à: ……………….…..FCFA
	FF
	
	

	1.2
	Terrassements généraux

Ce prix rémunère au forfait tel que décrit dans le CCTP l’ensemble de la mise en forme de la plateforme du site des travaux.

Il comprend :

le décapage de la terre végétale ;

l’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique les terres végétales ;

le nivellement de l’emprise du chantier (déblai -  remblai) ;

et toutes les opérations d’implantation du bâtiment proprement dit et toutes autres sujétions.

Le forfait est payé à: ……………….…..FCFA
	FF
	
	

	2
	LOT N° 2 : FONDATIONS
	
	
	

	2.1
	Implantation

 Ce prix rémunère au forfait l’ensemble des opérations d’implantation.

Il comprend :

le décapage de la terre végétale ;

l’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique les terres végétales ;

le nivèlement de l’emprise du chantier (déblai -  remblai) ;

et toutes les opérations d’implantation du bâtiment proprement dit et toutes autres sujétions.

L’ensemble des opérations est payé au forfait à : ….FCFA 


	FF
	
	

	2.2
	Fouille en puits:

Ce prix rémunère au mètre cube

 - La réalisation des fouilles de fondation isolées selon les plans ;

 - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ;

 - Et toutes sujétions.

Le mètre cube est à: …………………….FCFA
	m3
	
	

	2.3
	Fouille en rigole:

Ce prix rémunère au mètre cube

 - La réalisation des fouilles en rigole pour le mur de soubassement en parpaings de 20 x 20 x 40 bourrés, ou en maçonnerie de moellons.

Le mètre cube est à:……………………..FCFA


	m3
	
	

	2.4
	Remblais au droit des fondations :

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre et/ou du sable.

Il comprend :

La fourniture des terres et/ou du sable de remblai ;

La mise en remblai, le compactage ;

Et toutes sujétions.

Le mètre cube est à: ……………………FCFA
	m3
	
	

	2.5
	Remblais Sous dallage :

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai  sous dallage en terre et/ou du sable

Il comprend :

- La fourniture des terres et/ou du sable de remblai ;

- La mise en remblai, le compactage par couches successives de 20 cm ;

- Et toutes autres sujétions

Le mètre cube est :……………………FCFA
	m3
	
	

	2.6
	Béton de propreté:

Ce prix, appliqué au mètre cube de Béton de propreté comprend :

La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les fouilles, du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ;

Et toutes sujétions.

Le mètre cube est à : …………………….FCFA
	m3
	
	

	2.7
	Béton armé pour semelle sous poteaux :

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des semelles. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à: ……………………FCFA
	m3
	
	

	2.8
	Béton armé pour mur:

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des murs. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube : …………………………FCFA
	m3
	
	

	2.9
	Béton armé pour amorces de poteaux :

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des poteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	2.10
	Béton armé  pour longrines:

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des longrines. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	2.11
	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment :

Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication , bourrage et mise en œuvre des agglomérés de 20 x 20 x 40 comme  mur de soubassement

Il comprend :

- La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; 

- La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 150 kg/m3 ;

- Mise en œuvre d’un mur de soubassement en parpaings bourrés ;

- Toutes autres sujétions.

Le mètre carré est à :……………………….FCFA


	m2
	
	

	3
	LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION
	
	
	

	3.1
	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux y compris coffrage :

 Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des poteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.2
	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres y compris coffrage :

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des poutres. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.3
	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux y compris coffrage :

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.4
	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers et rampes d'accès y compris coffrage

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.5
	Béton dosé à 350kg/m3 pour toiture terrasse y compris coffrage

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.6
	Béton dosé à 350kg/m3 pour acrotères et chéneaux :

Ce prix rémunère au mètre linéaire le béton armé mis pour la réalisation des acrotères. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre linéaire est à:………………….FCFA
	ml
	
	

	3.7
	Béton dosé à 350kg/m3 pour paillasse

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.8
	Béton dosé à 350kg/m3 pour montant éléments décoratifs) y compris coffrage

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m3
	
	

	3.9
	Planchers à corps creux de 22 cm d'épaisseur

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; 

 La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre cube est à:………………….FCFA
	m2
	
	

	3.10
	Béton pour Plancher à dalle pleine

Ce prix rémunère au mètre cube le béton armé mis pour la réalisation des linteaux. 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre carré est à:………………….FCFA
	m2
	
	

	4
	LOT N°4 : MACONNERIE
	
	
	

	4.1
	Maçonnerie d'agglomérés de (10 x 20 x 40) :

Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication  et mise en œuvre des agglomérés de 10 x 20 x 40 comme  mur de soubassement

Il comprend :

- La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; 

- La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 150 kg/m3 ;

- Mise en œuvre d’un mur de soubassement en parpaings creux ;

- Toutes autres sujétions.

Le mètre carré est à :…………………….FCFA
	m2
	
	

	4.2
	Maçonnerie d'agglomérés de (15 x 20 x 40) :

Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication  et mise en œuvre des agglomérés de 15 x 20 x 40 comme  mur de soubassement

Il comprend :

- La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; 

- La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 150 kg/m3 ;

- Mise en œuvre d’un mur de soubassement en parpaings creux ;

- Toutes autres sujétions.

Le mètre carré est à :…………………….FCFA
	m2
	
	

	5
	LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE
	
	
	

	5.1
	Enduit sous plancher dosé à 400kg/m3 (ép=2cm)

Ce prix rémunère au mètre carré le mortier de ciment mis pour la réalisation des enduits sous plancher dosé à 400kg/m3 (ép=2cm). 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre carré est à:………………….FCFA
	m2
	
	

	5.2
	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour maçonnerie

Ce prix rémunère au mètre carré le mortier de ciment mis pour la réalisation des enduits sous plancher dosé à 400kg/m3 (ép=2cm). 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre carré est à:………………….FCFA
	m2
	
	

	5.3
	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour soubassement

Ce prix rémunère au mètre carré le mortier de ciment mis pour la réalisation des enduits sous plancher dosé à 400kg/m3 (ép=2cm). 

Il comprend :

Le coffrage  suivant les indications des plans;

La fourniture et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ;

Le décoffrage  et toutes autres sujétions

Le mètre carré est à:………………….FCFA
	m²
	
	

	6
	LOT N° 6 : FAUX PLAFOND
	
	
	

	6.1
	Faux plafond en panneaux contre-plaqué y compris couvre-joint


	m²
	
	

	7
	LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES
	
	
	

	7.1
	Revêtement en grès cérame sur sol
	m²
	
	

	7.2
	Plinthe en grès
	ml
	
	

	7.3
	Revêtement mural en faïence
	m²
	
	

	8
	LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE
	
	
	

	8.1
	Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées :

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le rassemblement et la pose des bois des fermes (Bastings 30 x 150)

Il comprend :

La fourniture du bois dur du pays (Bastings 30 x 150) ;

Toutes sujétions de rabotage ;

Le réassemblage et la fixation à l’aide du fer (Ø6) en attente ;

Et toutes sujétions de pose.

Le mètre cube est à : ………………….FCFA
	m3
	
	

	8.2
	Bois traité pour pannes de 8x8 cm2 :

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et pose des chevrons 80 x 80 en bois dur traité.

Il comprend :

 - La fourniture du bois dur (chevrons 80 x 80) du pays ;

- la Fixation sur les fermes par des chevaliers en fer (Ø6) ;

 - Et toutes sujétions

Le mètre cube est à : ………………….FCFA
	m3
	
	

	8.3
	Traitement insecticide et fongicide:

Ce prix rémunère au forfait la fourniture et le traitement au xylamon et/ou carbonyle des bois de fermes et pannes.

Il comprend :

 - La fourniture du  xylamon et/ou du carbonyle;

 - le traitement au xylamon et/ou carbonyle des bois de fermes et pannes

 - Et toutes sujétions de traitement

Le forfait est à : ………………….FCFA
	FF
	
	

	8.4
	Couverture tôle bac nervurée 7/10e :

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des tôles bacs nervurée 7/10ème.

Il comprend :

La fourniture des tôles bacs alu ;

La fixation sur les pannes avec des tires fond étanches ;

et toutes sujétions

Le mètre carré à : …………………FCFA
	m2
	
	

	9
	LOT N° 9 : MENUISERIE BOIS
	
	
	

	9.1
	Porte pleine de 90x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre  d’une porte métallique pleine de 90x220, avec des tôles 10/10e. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose de la porte métallique ;

· La fourniture et la pose de vitres fumées ;

· La fabrication et la pose des serrures type ‘vachette originale’ avec 3 clés, 3 paumelles, cadenas type ‘vachette originale’ avec 3 clés ;

Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	9.2
	Porte pleine double de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre  d’une porte métallique pleine de 70x220, avec des tôles 10/10e. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose de la porte métallique ;

· La fourniture et la pose de vitres fumées ;

· La fabrication et la pose des serrures type ‘vachette originale’ avec 3 clés, 3 paumelles, cadenas type ‘vachette originale’ avec 3 clés ;

Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	9.3
	Portes en isoplane de 70x210 avec imposte vitrée y compris quincaillerie et serrurerie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des portes iso plane 70x220 pour toilettes de 4 cm d'épaisseur y/c cadre serrures à canon, paumelles et toutes sujétions 
L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10
	LOT N° 10 : MENUISERIE ALUMINIUM ET VITREE
	
	
	

	10.1
	Porte vitrée opale vert en aluminium à double battant de 1,80x210cm avec barreaudage, y compris quincaillerie et serrurerie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre  d’une porte alu de 1,80 x 2,20, Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose du cadre en aluminium ;

· La fourniture et la pose de vitres fumées ;

· La fabrication et la pose des serrures type ‘vachette originale’ avec 3 clés, 3 paumelles, cadenas type ‘vachette originale’ avec 3 clés ;

Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10.2
	Fenêtre complète en aluminium avec vitrage opale vert (1,50x1,20)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres alu de 150 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres alu ;

· La fourniture et la pose de vitres fumées ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10.3
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert  (2,00x1,20)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres alu de 200 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres alu ;

· La fourniture et la pose de vitres fumées ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	 10.4
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert  (1,00x1,20)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres alu de 100 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres alu ;

· La fourniture et la pose de vitres fumées ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10.5 
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert  (0,60x0,6)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres alu de 60 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres alu ;

· La fourniture et la pose de vitres opales vertes   ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10.6
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale (0,60x0,60)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres alu de 60 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres alu ;

· La fourniture et la pose de vitres opales ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10.7
	Fenêtre en lame naco (1,50x1,20)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres à lame naco de 150 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres naco;

· La fourniture et la pose de vitres opales vertes   ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	10.8
	Fenêtre en lame naco (0,60x0,60)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des fenêtres à lame naco de 60 X 120. Il comprend :

· La fabrication, l’amené et pose des fenêtres naco;

· La fourniture et la pose de vitres opales vertes   ;

· La fabrication d’un treillis moustiquaire ;
Et toutes sujétions.

L’Unité à : ______________________Francs CFA
	U
	
	

	11
	LOT N° 11 : MENUISERIE METALLIQUE
	
	
	

	11.1
	Antivol pour fenêtres

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose des grilles antivol fenêtres. 
Le mètre carré à : _______________Francs CFA
	m2
	
	

	11.2 
	Garde-corps (métallique) pour rampes

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des Garde-corps (métallique) pour rampes et toutes sujétions 
Le mètre carré à : ________________Francs CFA
	ml
	
	

	11.3
	Portes de garage (4,35 x 3,00)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des Portes de garage (4,35 x 3,00) et toutes sujétions 
Le mètre carré à : ________________Francs CFA
	U
	
	

	12
	LOT N° 12 : PEINTURE-VITRERIE
	
	
	

	12.1
	Préparation des surfaces à peindre

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la surface à peindre. Il comprend les toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ;

Et toutes sujétions.

Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m2
	
	

	12.2
	Imprégnation à la chaux

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la surface à peindre. Il comprend l’impression à la chaux vive ;

Et toutes sujétions.

Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m2
	
	

	12.3
	Peinture type Pancryl sur faux plafond

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la peinture type Pancryl sur faux plafond « vinylique » (3 couches). Il comprend : 
· Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ;

· Finition en « vinylique » ;

· y/c impression à la chaux vive ;

Et toutes sujétions.

Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m2
	
	

	12.4
	Peinture à eau Pantex 1300 pour murs externes

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la peinture type Pantex sur murs extérieur « vinylique » (3 couches). Il comprend : 
· Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ;

· Finition en « vinylique » ;

· y/c impression à la chaux vive ;

Et toutes sujétions.

Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m2
	
	

	12.5
	Peinture à eau Pantex 800 pour murs intérieurs

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la peinture type Pantex sur murs intérieur « vinylique » (3 couches). Il comprend : 
· Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ;

· Finition en « vinylique » ;

· y/c impression à la chaux vive ;

Et toutes sujétions.

Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m3
	
	

	12.6
	Vernis sur menuiserie bois, faux plafond, couvre joint, etc.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de la Vernis sur menuiserie bois, faux plafond, couvre joint, etc« vinylique » (3 couches). Il comprend : 
· Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ;

· Finition en « vinylique » ;

· y/c impression à la chaux vive ;

Et toutes sujétions.

Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m2
	
	

	12.7
	Baies vitrées opale vert y compris quincaillerie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et mise en œuvre de Baies vitrées opale vert y compris quincaillerie Et toutes sujétions.
Le mètre carré à : _______________ Francs CFA
	m²
	
	

	13
	LOT N° 13 : ETANCHEITE
	
	
	

	13.1
	Etanchéité sur terrasse

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre  de l’étanchéité sur terrasse tels qu’ils sont décrits  dans le CCTP.
Le Forfait à ……………………….. Francs CFA
	FF
	
	

	14.1
	LOT N° 14 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)Circuit de terre - mise à la terre
	
	
	

	14.1.1
	Câble Nu de 29mm2 en cuivre pure

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Câble Nu de 29mm2 en cuivre pure et toutes sujétions
Le mètre linéaire à : _____________ Francs CFA
	ml
	
	

	14.1.2
	Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre et toutes sujétions
L’Unité à : _____________ Francs CFA
	U
	
	

	14.1.3
	Liaisons équipotentielles

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Liaisons équipotentielles et toutes sujétions
L’ensemble à : _____________ Francs CFA
	Ens
	
	

	14.2
	Coffrets, Boîte de dérivation et boitier
	
	
	

	14.2.1
	Coffret encastré 48 modules avec battant

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coffret encastré 48 modules avec battant et toutes sujétions
L’Unité à : _____________ Francs CFA
	U
	
	

	14.2.2
	Boîte de dérivation encastrée 210 x 296

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Boîte de dérivation encastrée 210 x 296 et toutes sujétions
L’Unité à : _____________ Francs CFA
	U
	
	

	14.2.3
	Boîte de dérivation apparente étanche 210 x 196

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Boîte de dérivation apparente étanche 210 x 196 et toutes sujétions
L’Unité à : _____________ Francs CFA
	U
	
	

	14.2.4
	Boîtier rond à vis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Boîtier rond à vis et toutes sujétions
L’Unité à : _____________ Francs CFA
	U
	
	

	14.3
	Gaines
	
	
	

	14.3.1
	Gaine annelée  32 (50ml)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Gaine annelée  32 (50ml) et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.3.2
	Gaine annelée  25 (100ml)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Gaine annelée  25 (100ml) et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.3.3
	Gaine orange  13 (100ml)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Gaine annelée  13 (100ml) et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.3.4
	Gaine orange  11 (100ml)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Gaine annelée  11 (100ml) et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.4
	Câbles
	
	
	

	14.4.1
	Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm2

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm2 et toutes sujétions
Le mètre linéaire à : _____________ Francs CFA
	ml
	
	

	14.4.2
	Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm2

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm2 et toutes sujétions
Le mètre linéaire à : _____________ Francs CFA
	ml
	
	

	14.4.3
	Câble VGV 3 x 2,5mm2 (100ml)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose Câble VGV 3 x 2,5mm2 (100ml) et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.4.4
	Câble VGV 3 x 1,5mm2 (100ml)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et Câble VGV 3 x 1,5mm2 (100ml) et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.4.5
	Câble blindé

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et Câble blindé et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.4.6
	Câble coaxial pour image

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et Câble coaxial pour image et toutes sujétions
Le rouleau à : _____________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	14.5
	Appareillage de commande
	
	
	

	14.5.1
	Prise courant électrique encastrée 2P + T Ovalis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’une prise 2p+T et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.5.2
	Interrupteur simple allumage encastré Ovalis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur simple allumage encastré Ovalis et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.5.3
	Interrupteur double allumage encastré Ovalis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur double allumage encastré Ovalis et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.5.4
	Interrupteur double va et vient encastré Ovalis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur double va et vient encastré Ovalis

et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.5.5
	Bouton poussoir encastré Ovalis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur double va et vient encastré Ovalis

et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.5.6
	Télérupteur

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Télérupteur et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.5.7
	Prise télévision encastrée Ovalis

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Prise télévision encastrée Ovalis et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6
	Protection et Connexion
	
	
	

	14.6.1
	Interrupteur Tetra différentiel 20A-300mA

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur Tetra différentiel 20A-300mA
et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.2
	Interrupteur Tetra différentiel 25A-300mA

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur Tetra différentiel 25A-300Ma et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.3
	Interrupteur mono différentiel 20A-300mA

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Interrupteur mono différentiel 20A-300mA

et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.4
	Disjoncteur Tetra 40A

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Disjoncteur Tetra 40A et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.5
	Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.6
	Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.7
	Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.8
	Peigne de 06 raccordements

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Peigne de 06 raccordements et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.9
	Lampe témoin de phase modulaire

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Lampe témoin de phase modulaire raccordements et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.6.10
	Parafoudre 15  KV

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Parafoudre 15  KV et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	 
	
	

	14.6.11
	Domino 16A

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Domino 16A et toutes sujétions
Le Paquet à : ____________________ Francs CFA
	Paquet
	
	

	14.6.12
	Domino 25A

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Domino 25A et toutes sujétions
Le paquet à : ____________________ Francs CFA
	Paquet
	
	

	14.6.14
	Distributeur

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Distributeur et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7
	Luminaire
	
	
	

	14.7.1
	Hublot rond de douche IP65

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Hublot rond de douche IP65 et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.2
	Applique sanitaire

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Applique sanitaire et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.3
	Plafonnière à grille brillante 1,2m- 2tubes

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Plafonnière à grille brillante 1,2m- 2tubes et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.4
	Projecteur extérieur façade 1000w

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Projecteur extérieur façade 1000w et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.5
	Projecteur extérieur arrière 500w

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Projecteur extérieur arrière 500w et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.6
	Tige projecteur

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Tige projecteur et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.7
	Tube néon lumière blanche industrielle

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Tube néon lumière blanche industrielle et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.8
	Ampoule à vis économique 15w

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Ampoule à vis économique 15w et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.9
	Lampe circulaire pour entrée principale

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Lampe circulaire pour entrée principale et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.10
	Réglette à double tubes de 120

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Réglette à double tubes de 120 et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.11
	Lampe automatique de signalisation sortie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Lampe automatique de signalisation sortie et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.12
	Lampe automatique de signalisation entrée

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Lampe automatique de signalisation entrée et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.7.13
	Lampe de terrasse

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un Lampe de terrasse et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.8
	Climatination
	
	
	

	14.8.1
	Split 1,5 CV

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un climatiseur Smart split 1,5 CV et toutes sujétions

L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.8.2
	Split 1,25 CV

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un climatiseur Smart split 1,25 CV et toutes sujétions

L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.8.3
	Split 2,5 CV

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un climatiseur Smart split 2,5 CV et toutes sujétions

L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.8.4
	Support unité extérieur

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un support unité extérieur et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.8.5
	Dismatic pour commande split

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’un dismatic pour commande split et toutes sujétions
L’Unité à : _____________________ Francs CFA
	U
	
	

	14.8.6
	Cheville métallique de 10

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose de la cheville métallique de 10 et toutes sujétions
Le paquet à : ____________________ Francs CFA
	Paquet
	
	

	14.8.7
	Vis à cheville métallique de 10

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose de la vis à cheville métallique de 10 et toutes sujétions
Le paquet à : ____________________ Francs CFA
	Paquet
	
	

	14.8.8
	Tuyau d'évacuation d'eau

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du tuyau d'évacuation d'eau de 10 et toutes sujétions
Le mètre linéaire t à : _____________ Francs CFA
	ml
	
	

	14.8.9
	Câble de connexion U-1000 : 3 x 2,5

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du câble de connexion U-1000 : 3x2, et toutes sujétions
Le rouleau à : ___________________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	15.1
	LOT N° 15 : FLUIDES (Fournitures et Poses)

	15.1.1
	Plomberie-Sanitaire Evacuation Eaux vannes et Eaux usées
	
	
	

	15.1.1.1
	Coude PVC phi 100X1/4e
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coude PVC phi 100X1/4e et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.2
	Coude PVC phi 100X1/8e
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coude PVC phi 100X1/8e et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.3
	Té droit phi 100

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té droit phi 100 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.4
	Té culotte phi 100

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té culotte phi 100 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.5
	Tuyau PVC phi 100

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té culotte phi 100 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.6
	Coude PVC phi 63x1/4e
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coude PVC phi 63x1/4e et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.7
	Coude PVC phi 63x1/8e
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coude PVC phi 63x1/8e et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.8
	Té PVC phi 63

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té PVC phi 63et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.9
	Té culotte phi 63

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té culotte phi 63 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.10
	Tuyau PVC phi 63

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té culotte phi 63 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.11
	Réduction PVC phi 40/63

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Réduction PVC phi 40/63 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.12
	Réduction PVC phi 32/64

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Réduction PVC phi 32/64 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.13
	Tuyau PVC phi 40

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Tuyau PVC phi 40et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.1.14
	Tuyau PVC phi 32

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Tuyau PVC phi 32 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2
	Alimentation Eau Froide

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose d’alimentation Eau Froide et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	
	
	

	15.1.2.1
	Coude cuivre phi 14

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coude cuivre phi 14 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2.2
	Té cuivre phi 16

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Té cuivre phi 16 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2.3
	Ecron laiton phi 16x1/2

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Ecron laiton phi 16x1/2 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2.4
	Mamelon laiton phi 1/2

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Mamelon laiton phi 1/2 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2.5
	Robinet d'arrêt FF phi ½
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Robinet d'arrêt FF phi ½  et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2.6
	Coude laiton phi 14x1/2

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Coude laiton phi 14x1/2 et toutes sujétions
L’Unité à : ___________________ Francs CFA
	u
	
	

	15.1.2.7
	Gaine annelée phi 25

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Gaine annelée phi 25 et toutes sujétions
Le rouleau à : ___________________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	15.1.2.8
	Tube cuivre phi 14

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et pose du Tube cuivre phi 14 et toutes sujétions
Le rouleau à : ___________________ Francs CFA
	Rouleau
	
	

	15.1.2.9
	Décapant Hampton
	Boîte
	
	

	15.1.2.10
	Baguette cuivre
	Paquet
	
	

	15.1.2.11
	Papier de verre N°120
	Feuille
	
	

	15.1.2.12
	Cartouche de gaz
	u
	
	

	15.1.3
	Appareillage
	
	
	

	15.1.3.1
	WC monobloc complet
	u
	
	

	15.1.3.2
	Lavabo complet
	u
	
	

	15.1.3.3
	Urinoir complet
	u
	
	

	15.1.3.4
	Porte papier hygiénique
	u
	
	

	15.1.3.5
	Porte savon
	u
	
	

	15.1.3.6
	Glace longue bissoutée
	u
	
	

	15.2
	Assainissement
	
	
	

	15.2.1
	Fosse septique  y compris canalisations et regard de raccordement
	u
	
	

	15.2.2
	Puisard pour  usagers y compris canalisations et regard de raccordement
	u
	
	

	15.2.3
	Regard sortie toilette
	u
	
	

	16
	LOT N° 16 :   VRD (Pour mémoire)
	
	
	

	16.1
	Aménagement VRD
	FF
	
	

	16.2
	Aménagement espaces verts
	FF
	
	


Pièce n°5 : 
Cadre du détail quantitatif et estimatif

	N°
	Désignations
	U
	Quantité
	 Prix Unitaire  
	Prix Total

	LOT N° 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES

	1,1
	Installation de chantier y compris l'amenée et le repli du matériel
	FF
	1
	
	

	1,2
	Terrassements généraux
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT N°1
	

	LOT N° 2 : FONDATIONS

	2,1
	Implantation
	FF
	1
	
	

	2,2
	Fouille en puits
	m3
	25,47
	
	

	2,3
	Fouille en rigole
	m3
	43,8325
	
	

	2,4
	Remblais au droit des fondations 
	m3
	20,376
	
	

	2,5
	Remblais sous dallage 
	m3
	140
	
	

	2,6
	Béton de propreté
	m3
	5,53175
	
	

	2,7
	Béton armé pour semelle sous poteaux
	m3
	7,641
	
	

	2,8
	Béton armé pour mur
	m3
	0
	
	

	2,9
	Béton armé pour amorces de poteaux
	m3
	1,376
	
	

	2,10
	Béton armé  pour longrines
	m3
	10,2198
	
	

	2,11
	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment
	m2
	136
	
	

	TOTAL LOT N° 2
	

	LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION

	3,1
	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux y compris coffrage
	m3
	2,9025
	
	

	3,2
	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres y compris coffrage
	m3
	5,1
	
	

	3,3
	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux y compris coffrage
	m3
	2,139
	
	

	3,4
	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers et rampes d'accès y compris coffrage
	m3
	3,6
	
	

	3,5
	Béton dosé à 350kg/m3 pour toiture terrasse y compris coffrage
	m3
	17,4
	
	

	3,6
	Béton dosé à 350kg/m3 pour acrotères et chéneaux
	ml
	107
	
	

	3,7
	Béton dosé à 350kg/m3 pour paillasse
	m3
	0
	
	

	3,8
	Béton dosé à 350kg/m3 pour montant éléments décoratifs) y compris coffrage
	m3
	3,68
	
	

	3,9
	Planchers à corps creux de 22 cm d'épaisseur
	m2
	0
	
	

	3,1
	Béton pour Plancher à dalle pleine
	m2
	0
	
	

	TOTAL LOT N° 3
	

	LOT N°4 : MACONNERIE

	4,1
	Maçonnerie d'agglomérés de (10 x 20 x 40)
	m2
	0
	
	

	4,2
	Maçonnerie d'agglomérés de (15 x 20 x 40)
	m2
	332,1435
	
	

	TOTAL LOT N° 4
	

	LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE

	5,1
	Enduit sous plancher dosé à 400kg/m3(ép=2cm)
	m2
	0
	
	

	5,2
	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour maçonnerie
	m2
	173
	
	

	5,3
	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour soubassement
	m²
	0
	
	

	TOTAL LOT N° 5
	

	LOT N° 6 : FAUX PLAFOND

	6,1
	Faux plafond en panneaux contre-plaquet y compris couvre-joint
	m²
	280
	
	

	TOTAL LOT N° 6
	

	LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES

	7,1
	Revêtement en grès cérame sur sol
	m²
	107
	
	

	7,2
	Plinthe en grès
	ml
	124,3
	
	

	7,3
	Revêtement mural en faïence
	m²
	30,6
	
	

	TOTAL LOT N° 7
	

	LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE

	8,1
	Charpente en bois traité constituée de fermes
	m3
	4,8
	
	

	8,2
	Bois traité pour pannes de 8x8 cm2
	m3
	0,48
	
	

	8,3
	Traitement insecticide et fongicide
	FF
	1
	
	

	8,4
	Couverture tôle bac nervurée 7/10e
	m2
	375
	
	

	TOTAL LOT N° 8
	

	LOT N° 9 : MENUISERIE BOIS 

	9,1
	Porte pleine de 90x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie
	U
	8
	
	

	9,2
	Porte pleine double de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie
	U
	2
	
	

	9,3
	Portes en isoplane de 70x210 avec imposte vitrée y compris quincaillerie et serrurerie
	U
	4
	
	

	TOTAL LOT N° 9
	

	 LOT N° 10 : MENUISERIE ALUMINIUM ET VITREE

	10,1
	Porte vitrée opale vert en aluminium à double battant de 1,80x210cm avec barreaudage, y compris quincaillerie et serrurerie
	U
	0
	
	

	10,2
	Fenêtre complète en aluminium avec vitrage opale vert (1,50x1,20)
	U
	20
	
	

	10,3
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert  (2,00x1,20)
	U
	0
	
	

	 10.4
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert  (1,00x1,20)
	U
	0
	
	

	10.5 
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert  (0,60x0,6)
	U
	4
	
	

	10,6
	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale (0,60x0,60)
	U
	0
	
	

	10,7
	Fenêtre en lame naco (1,50x1,20)
	U
	0
	
	

	10,8
	Fenêtre en lame naco (0,60x0,60)
	U
	0
	
	

	TOTAL LOT N° 10
	 
	 
	 
	

	LOT N° 11 : MENUISERIE METALLIQUE

	11,1
	Anti-vol pour fenêtres
	m2
	34,92
	
	

	11.2 
	Garde-corps (métallique) pour rampes
	ml
	0
	
	

	11,3
	Portes de garage (4,35 x 3,00)
	U
	0
	
	

	TOTAL LOT N° 11
	 
	 
	 
	

	LOT N° 12 : PEINTURE-VITRERIE

	12,1
	Préparation des surfaces à peindre
	m2
	1022,1
	
	

	12,2
	Imprégnation à la chaux
	m2
	1022,1
	
	

	12,3
	Peinture type Pancryl sur faux plafond
	m2
	280
	
	

	12,4
	Peinture à eau Pantex 1300 pour murs externes
	m2
	321
	
	

	12,5
	Peinture à eau Pantex 800 pour murs intérieurs
	m3
	701,1
	
	

	12,6
	Vernis sur menuiserie bois,faux plafond, couvre joint,etc
	m2
	280
	
	

	12,7
	Baies vitrées opale vert y compris quincaillerie
	m²
	0
	
	

	TOTAL LOT N° 12
	 
	 
	 
	

	LOT N° 13 : ETANCHEITE

	13,1
	Etanchéité sur terrasse
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT N° 13
	 
	 
	 
	

	LOT N° 14 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)

	14.1
	Circuit de terre - mise à la terre
	 

	14.1.1
	Câble Nu de 29mm2 en cuivre pure
	ml
	136
	
	

	14.1.2
	Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre
	U
	3
	
	

	14.1.3
	Liaisons équipotentielles
	Ens
	1
	
	

	   Sous - Total 14.1
	

	14,2
	Coffrets, Boîte de dérivation et boitier
	 

	14.2.1
	Coffret encastré 48 modules avec battant
	U
	1
	
	

	14.2.2
	Boîte de dérivation encastrée 210 x 296
	U
	9
	
	

	14.2.3
	Boîte de dérivation apparente étanche 210 x 196
	U
	3
	
	

	14.2.4
	Boîtier rond à vis
	U
	70
	
	

	Sous - Total 14.2
	

	14,3
	Gaines
	 

	14.3.1
	Gaine annellée  32 (50ml)
	Rouleau
	1
	
	

	14.3.2
	Gaine annellée  25 (100ml)
	Rouleau
	4
	
	

	14.3.3
	Gaine orange  13 (100ml)
	Rouleau
	7
	
	

	14.3.4
	Gaine orange  11 (100ml)
	Rouleau
	7
	
	

	Sous - Total 14.3
	

	14,4
	Câbles
	 

	14.4.1
	Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm2
	ml
	35
	
	

	14.4.2
	Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm2
	ml
	20
	
	

	14.4.3
	Câble VGV 3 x 2,5mm2 (100ml)
	Rouleau
	5
	
	

	14.4.4
	Câble VGV 3 x 1,5mm2 (100ml)
	Rouleau
	6
	
	

	14.4.5
	Câble blindé
	Rouleau
	3
	
	

	14.4.6
	Câble coaxial pour image
	Rouleau
	4
	
	

	Sous - Total 14.4
	

	14,5
	Appareillage de commande
	 

	14.5.1
	Prise courant électrique encastrée 2P + T Ovalis
	U
	42
	
	

	14.5.2
	Interrupteur simple allumage encastré Ovalis
	U
	8
	
	

	14.5.3
	Interrupteur double allumage encastré Ovalis
	U
	14
	
	

	14.5.4
	Interrupteur double va et vient encastré Ovalis
	U
	0
	
	

	14.5.5
	Bouton poussoir encastré Ovalis
	U
	7
	
	

	14.5.6
	Télérupteur
	U
	2
	
	

	14.5.7
	Prise télévision encastrée Ovalis
	U
	6
	
	

	Sous - Total 14.5
	

	14,6
	Protection et Connexion
	 

	14.6.1
	Interrupteur Tetra différentiel 20A-300mA
	U
	2
	
	

	14.6.2
	Interrupteur Tetra différentiel 25A-300mA
	U
	1
	
	

	14.6.3
	Interrupteur mono différentiel 20A-300mA
	U
	0
	
	

	14.6.4
	Disjoncteur Tetra 40A
	U
	1
	
	

	14.6.5
	Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A
	U
	9
	
	

	14.6.6
	Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A
	U
	9
	
	

	14.6.7
	Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A
	U
	6
	
	

	14.6.8
	Peigne de 06 raccordements
	U
	6
	
	

	14.6.9
	Lampe témoin de phase modulaire
	U
	3
	
	

	14.6.10
	Parafoudre 15  KV
	 
	1
	
	

	14.6.11
	Domino 16A
	Paquet
	2
	
	

	14.6.12
	Domino 25A
	Paquet
	2
	
	

	14.6.14
	Distributeur
	U
	1
	
	

	Sous - Total 14.6
	

	14,7
	Luminaire
	 

	14.7.1
	Hublot rond de douche IP65
	U
	6
	
	

	14.7.2
	Applique sanitaire
	U
	2
	
	

	14.7.3
	Plafonnière à grille brillante 1,2m- 2tubes
	U
	38
	
	

	14.7.4
	Projecteur extérieur façade 1000w
	U
	6
	
	

	14.7.5
	Projecteur extérieur arrière 500w
	U
	4
	
	

	14.7.6
	Tige projecteur
	U
	10
	
	

	14.7.7
	Tube néon lumière blanche industrielle
	U
	20
	
	

	14.7.8
	Ampoule à vis économique 15w
	U
	6
	
	

	14.7.9
	Lampe circulaire pour entrée principale
	U
	1
	
	

	14.7.10
	Réglette à double tubes de 120
	U
	10
	
	

	14.7.11
	Lampe automatique de signalisation sortie
	U
	1
	
	

	14.7.12
	Lampe automatique de signalisation entrée
	U
	1
	
	

	14.7.13
	Lampe de terrasse
	U
	1
	
	

	Sous - Total 14.7
	

	14,8
	Climatination
	 

	14.8.1
	Split 1,5 CV
	U
	2
	
	

	14.8.2
	Split 1,25 CV
	U
	1
	
	

	14.8.3
	Split 2,5 CV
	U
	3
	
	

	14.8.4
	Support unité extérieur
	U
	3
	
	

	14.8.5
	Dismatic pour commande split
	U
	6
	
	

	14.8.6
	Cheville métallique de 10
	Paquet
	1
	
	

	14.8.7
	Vis à cheville métallique de 10
	Paquet
	1
	
	

	14.8.8
	Tuyau d'évacuation d'eau
	ml
	35
	
	

	14.8.9
	Câble de connexion U-1000 : 3 x 2,5
	Rouleau
	2
	
	

	Sous - Total 14.8
	 
	 
	
	

	Sous - Total 14
	 
	 
	
	

	LOT N° 15 : FLUIDES (Fournitures et Poses)

	15,1
	Plomberie-Sanitaire
	                       -   

	15.1.1
	Evacuation Eaux vannes et Eaux usées
	 

	15.1.1.1
	Coude PVC phi 100X1/4e
	u
	6
	
	

	15.1.1.2
	Coude PVC phi 100X1/8e
	u
	4
	
	

	15.1.1.3
	Té droit phi 100
	u
	6
	
	

	15.1.1.4
	Té culotte phi 100
	u
	5
	
	

	15.1.1.5
	Tuyau PVC phi 100
	u
	4
	
	

	15.1.1.6
	Coude PVC phi 63x1/4e
	u
	6
	
	

	15.1.1.7
	Coude PVC phi 63x1/8e
	u
	6
	
	

	15.1.1.8
	Té PVC phi 63
	u
	4
	
	

	15.1.1.9
	Té culotte phi 63
	u
	4
	
	

	15.1.1.10
	Tuyau PVC phi 63
	u
	6
	
	

	15.1.1.11
	Réduction PVC phi 40/63
	u
	4
	
	

	15.1.1.12
	Réduction PVC phi 32/64
	u
	4
	
	

	15.1.1.13
	Tuyau PVC phi 40
	u
	2
	
	

	15.1.1.14
	Tuyau PVC phi 32
	u
	2
	
	

	Sous - Total 15.1.1
	 
	 
	
	

	15.1.2
	Alimentation Eau Froide
	 

	15.1.2.1
	Coude cuivre phi 14
	u
	20
	
	

	15.1.2.2
	Té cuivre phi 16
	u
	25
	
	

	15.1.2.3
	Ecron laiton phi 16x1/2
	u
	10
	
	

	15.1.2.4
	Mamelon laiton phi 1/2
	u
	10
	
	

	15.1.2.5
	Robinet d'arrêt FF phi 1/2
	u
	4
	
	

	15.1.2.6
	Coude laiton phi 14x1/2
	u
	10
	
	

	15.1.2.7
	Gaine annelée phi 25
	Rouleau
	1
	
	

	15.1.2.8
	Tube cuivre phi 14
	Rouleau
	1
	
	

	15.1.2.9
	Décapant Hampton
	Boîte
	1
	
	

	15.1.2.10
	Baguette cuivre
	Paquet
	10
	
	

	15.1.2.11
	Papier de verre N°120
	Feuille
	4
	
	

	15.1.2.12
	Cartouche de gaz
	u
	4
	
	

	Sous - Total 15.1.2
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.3
	Appareillage
	 

	15.1.3.1
	WC monobloc complet
	u
	4
	
	

	15.1.3.2
	Lavabo complet
	u
	4
	
	

	15.1.3.3
	Urinoir complet
	u
	4
	
	

	15.1.3.4
	Porte papier hygiénique
	u
	4
	
	

	15.1.3.5
	Porte savon
	u
	4
	
	

	15.1.3.6
	Glace longue bissoutée
	u
	4
	
	

	Sous - Total 15.1.3
	 
	 
	
	

	Sous-Total 15.1
	 
	 
	
	

	15,2
	Assainissement
	 
	 
	 
	 

	15.2.1
	Fosse septique  y compris canalisations et regard de raccordement
	u
	2
	
	

	15.2.2
	Puisard pour  usagers y compris canalisations et regard de raccordement
	u
	2
	
	

	15.2.3
	Regard sortie toilette
	u
	8
	
	

	Sous-Total 15.2
	 
	 
	
	

	Sous-Total 15
	 
	 
	
	

	LOT N° 16 :   VRD (Pour mémoire)

	16,1
	Aménagement VRD
	FF
	0
	
	

	16,2
	Aménagement espaces verts
	FF
	0
	
	

	Total 16 : VRD
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL HTVA
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RECAPITULATIF

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LOT N° 1: TRAVAUX PRELIMINAIRES
	

	LOT N° 2: FONDATIONS
	

	LOT N° 3: BETON ARME EN ELEVATION
	

	LOT N° 4 : MACONNERIE
	

	LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE
	

	LOT N° 6 : FAUX PLAFOND
	

	LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES
	

	LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE
	

	LOT N° 9 : MENUISERIE BOIS 
	

	LOT N° 10 : MENUISERIE ALUMINIUM 
	

	LOT N° 11 : MENUISERIE METALLIQUE
	

	LOT N° 12 : PEINTURE-VITRERIE
	

	LOT N° 13 : ETANCHEITE
	 
	 
	 
	

	LOT N° 14 : ELECTRICITE
	

	LOT N° 15 : FLUIDES
	

	LOT N° 16 :   VRD
	

	TOTAL HT
	

	TVA (19.25%)
	

	TOTAL TTC
	

	AIR (2.2%)
	


Pièce n°6 :  Plans Architecturaux

[image: image17.png]ottt ta el e e T e T et e et !
L L s

ottt ta el e e T e T et e et !
L L s

ottt ta el e e T e T et e et !
L L s

ottt ta el e e T e T et e et !
L L s

ottt ta el e e T e T et e et !
L L s

E L R L



[image: image18.png]S

R A

R A R R B SR HILLLL,
agetaatetatalatelatalatalalatetaletatalatetatalels!





[image: image19.png]esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
S I I M R M K KR E IR,





[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



Pièce n°7 : 
Cadre du sous-détail des prix
Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes
1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.
Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires,  compte  tenu  de  la  grande  diversité  de  logiciels  de  détermination  des  sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :
a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;
b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;
c.  Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;
d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;
e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;
f.  Le sous détail  précis  des  forfaits  d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;
g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ;
h. Le sous détail des impôts et taxes.
2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.
A. Frais généraux de chantier
- Etudes
…..
- …
…..
[image: image20.png]KX X R
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R e e A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
R R R EL R AL,
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
luteteloltalite el ottt tetatetatelateteds!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
T L S S e
X e e e e e e e




- …
Total
C1
B. Frais généraux de siège
- Frais de siège
…..
- Frais financiers
…..
- …
…..
[image: image21.png]


- Aléas et bénéfice
…..
Total
C2
Coefficient de vente k = 100/(100-C) avec C=C1+C2
1. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  proposer  un  cadre  du  sous détail  des  prix  unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.
	SOUS-DETAIL DE PRIX

	DESIGNATION :

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	
	CATEGORIE
	Salaire Journalier
	Jours facturés
	Montant

	MAIN D’ŒUVRE
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	MATERIEL ET ENGINS
	TYPE
	Taux Journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	MATERIAUX  ET DIVERS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	%
	= Dx%
	

	F
	Frais généraux de siège
	%
	= Dx%
	

	G
	COUT DE REVIENT
	-
	= D+E+F
	

	H
	Risques et Bénéfices
	%
	GX%
	

	P
	PRIX DE VENTE HORS TAXES
	
	= G+H
	

	V
	PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES
	
	= P/Quantité
	


Pièce n°8 : 
Modèle de marché
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail - Patrie
Peace - Work- Fatherland
                 ---------
                ----------
[Indiquer l’Autorité Contractante]
[Indicate the Contracting Authority]
                 ----------
                ----------
LETTRE COMMANDE N° ________/ LC/AC/………../CIPM/C-TLM/2023
Passé après Appel d’Offres …..................... N°_______/AONO/AC/………../CIPM/C-TLM/2023 du ……………….............…...
Maître d’Ouvrage: [indiquer le nom et son adresse complète]
TITULAIRE
: [indiquer le titulaire et son adresse complète]
B.P: 
, Tel
 Fax :

N° R.C : 
N° Contribuable : 
 RIB :______________
OBJET
: Exécution des travaux ..............................................................................................;
LIEU
: Région..............................................................................................
DELAI D’EXECUTION
: …………… (……….) mois
MONTANT EN FCFA
:
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A
	

	AIR
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT
: [Indiquer source de financement]
IMPUTATION
: [A compléter]
[image: image22.png]KRR IR IR KR KR KR R R KR
R R SR
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
R e e AR
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T




SOUSCRITE,
LE
[image: image23.png]R R SR
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
T T N S S N e
X R e e e e e e e e e e e e e e,




SIGNEE,
LE
[image: image24.png]ettt ettt et ettt et ettt e
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
ettt ettt et ettt et ettt e
tlaltatate e tateatatalatatatatatatetatalalaletolale!
e




NOTIFIEE,
LE
[image: image25.png]R A
ettt ettt et ettt et ettt e
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
oretelateleteletoleteteleleteletaleloletetotate e tole!
R A
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T
ettt ettt et ettt et et s
esataalatataiatalalaletalatatalatetataletelatsletele!
lutetetoltaltotetattatetatet tet ettt t b telels!
R e e AR
teateatetatelateTata T e taTeTata % e taTa T 0% e te T




ENREGISTREE,
LE
Entre :
L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Touloum dénommée ci-après «L’Autorité Contractante»
D'une part,
Et
L’Entreprise
B.P: ___________________Tel_____________ Fax :___________________
N° R.C :____________________N° Contribuable :________________________
Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée
ci-après «le co-contractant »
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire
Titre I
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Titre II
: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Titre III
: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Titre IV
: Détail ou Devis Estimatif (DE)
Page ........................  et Dernière de la Lettre commande N° 
 / LC/AC /CIPM/C-TLM/2023. Passé après Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]
Avec ______,
Pour l’exécution des travaux ..............................................................................................
DELAI D’EXECUTION
: ................................................. (........................) mois
Montant du marché en FCFA :
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A
	

	AIR
	

	Net à mandater
	


	Lue et acceptée par le co-contractant,
----------------------,  le ..........................................................................



	Signée par l’Autorité Contractante,

Touloum, le ..........................................................................

	Enregistrement,



Pièce n°9 : 
Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires
Note relative aux modèles des pièces à utiliser
Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.
Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.
Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par le co-contractant à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.
T A B L E  D E S  M O D E L E S
Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner...................................142
Annexe n° 2: Modèle de soumission ............................................................................142
Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission...........................................................144
Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif ..........................................................144
Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage ............................................148
Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) ................150
Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique .................150
Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning.................................................................152
Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser ..............................................144
Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees .......144
Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser .............................................144
Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat .....................................144
Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail ..............144
Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel ................144
Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site ...........................144

A N N E X E    N °    1 :    M O D E L E    D E    D E C L A R A T I O N    D ’ I N T E N T I O N    D E
S O U M I S S I O N N E R
A insérer en annexe à la
Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres

National n°[indiquer la nature de la prestation].
Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.
[image: image26.png]] CET P

m 2 s ] 10 | s

NOLLNEIILSIO 30 Nvid




Fait à

le  


Signature, nom et cachet du soumissionnaire

A N N E X E  N °  2  :  M O D E L E  DE  S O U M I S S I O N
Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège     social     est     à     ………...............................     Inscrite     au     registre     du     commerce     de

………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y

compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……................. À

-  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

-   Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux

présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...............................................................................

.....................................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°

………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque

………...........................................………. Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

A N N E X E  N °  3  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  DE  S O U M I S S I O N
Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] C a m e r o u n , ci-dessous désigné «

le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….   Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]
Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….   [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par

……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; Où
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’ un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître

d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que  l’une  ou  l’autre  des  conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du  Cameroun  seront  seuls compétents  pour statuer sur tout  ce qui concerne le  présent engagement et ses

suites.
Signé et authentifié par
l’organisme financier
À ……………..........................………, le ……….......................
[Signature de l’organisme financier]

A N N E X E  N °  4  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  D E F I N I T I F
Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] C a m e r o u n , ci-dessous désigné «

le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….  [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le
Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

……………....................................................................................................................................................................
............………..  [nom et adresse de banque], représentée par

……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation  quelconque  nous  incombant  en  vertu  du  présent  cautionnement  définitif  et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement  définitif prend effet à compter de  s a  signature  et  dès  notification d u  m a r c h é . La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier
…..........................……….., le
[signature de la banque]

A N N E X E  N °  5  :  M O D E L E  DE  C A U T I O N N E M E N T  D ' A V A N C E  DE D E M A R R A G E
Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]
ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)
Le  paiement, sans contestation et  dès réception de la  première demande  écrite  du  bénéficiaire,  déclarant   que

………….................…….. [le titulaire] ne s’est  pas  acquitté  de  ses obligations,  relatives  au remboursement  de

l’avance       de      démarrage      selon       les       conditions      du      marché     ………….................……..      du

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................…….., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le  CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de l’organisme financier]

A n n e x e  n° 6  :  M o d è l e  d e  c a u t i o n n e m e n t  d e  b o n n e  e x é c u t i o n  e n r e m p l a c e m e n t  d e  LA R E T E N U E  D E  R E T E N U E  D E  G A R A N T I E
Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]
ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet

des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]
du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du  Maître

d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de
…………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué , dans un délai maximum de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier à……………., le …………………
.[signature de l’Organisme financier]
(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

A N N E X E N ° 7  :  L E T T R E DE S O U M I S S I O N DE LA P R O P O S I T I O N T E C H N I Q U E
[Lieu, date]
À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-
Nom du Candidat : Adresse


Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

A N N E X E  N °  8  :  M O D E L E  D E  CADRE  DU  P L A N N I N G
Note sur la présentation des plannings
Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]
C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T E S  ( P R O G R A M M E  D E  T R A V A I L )
A. Préciser la nature de l’activité
	
	[Mois ou semaines à compter du début de la mission]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*

B. Achèvement et soumission des rapports
	Rapports
	Date

	1. Rapport initial
	

	2. Rapports d’avancement a.

Premier rapport

d’avancement

b. Deuxième rapport
	

	3. Projet de rapport final
	

	4. Rapport final
	


15

C A L E N D R I E R DU P E R S O N N E L S P E C I A L I S E
N
Nom          Rapports
°


Personnel (sous forme de graphique à barres)2

Total personnel/mois

à fournir


1          2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     n

Sièg
e

Terr
ain3


Total

Personnel
[Siège]

1

[Terr.]
2
n
Total partiel
Total
[image: image27.png]om

zs3avovd

iU

MPJ DE

ARTIERS ET VILLAGES

) MMM

m()ym




Rapports à fournir :  
 Durée des activités :



Signature : (Représentant habilité)
[image: image28.png]CMPJ DE QUARTIERS ET VILLAGES
'REGION DE L'ETREME-NORD

Fasades1

FACADES 1

i | ==fmmo

mmmm @




Nom :  
 Titre :

Adresse :  



2
Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.
3         Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant
15

A N N E X E N ° 9  :  M O D E L E  D E  L I S T E  D U  P E R S O N N E L  A  M O B I L I S E R
e1. Personnel technique clé /de gestion
	Nom
	Fonction proposée
	Qualification minimale
	Années D’expérience Générale
	Années d’Expérience
Spécifique
En
Terme de projets similaires réalisés
	Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.   Personnel d’appui (siège et local)

	Nom
	Spécialisation
	Poste
	Année

d’Expérience
	Attributions

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


A N N E X E N ° 10  :  M O D E L E  F I C H E  D E  P R E S T A T I O N S  S U S C E P T I B L E S
D ’ E T R E  S O U S - T R A I T E E S  C O M M A N D E E S
	N°
	Désignation des Fournitures
	Quantité (Nombre d’unités)

	
	[Insérer la désignation des Fournitures]
	[insérer la quantité des articles à fournir]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	N° Service
	Désignation du Service
	Unité de mesure

	[insérer le numéro du Service]
	[insérer la désignation du service]
	[unité de mesure]

	
	
	

	
	
	

	
	
	


A N N E X E N ° 1 1   :   M O D E L E   D E   C U R R I C U L U M   V I T A E   ( C V )   D U   P E R S O N N E L S P E C I A L I S E  P R O P O S E
Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’années d’emploi par le Candidat

:................................ Nationalité : . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :
[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé
les plus utiles
à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :
-
Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

-    Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :
[Indiquer, le niveau de connaissance]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la

langue lue/écrite/ parlée.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]
Jour/mois/année
Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A N N E X E N ° 1 2  : .  R E F E R E N C E S  D U  C A N D I D A T
Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des

principaux partenaires d’un groupement.
fournis par les prestataires associés :
Nom du candidat :

A N N E X E N ° 1 3 .  D E S C R I P T I F  D E  L A  M E T H O D O L O G I E  E T  D U  P L A N  D E T R A V A I L  P R O P O S E S  P O U R  A C C O M P L I R  L A  M I S S I O N
La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :
	
	a)
	Conception technique et méthodologie,

	
	b)
	Plan de travail, et

	a)
	c)
	Organisation et personnel
Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière


dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.
b)         Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)
d)   Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.
Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

A N N E X E N ° 1 4  M O D E L E  D E  F I C H E  D ’ I N F O R M A T I O N  R E L A T I V E  A U
M A T E R I E L  E S S E N T I E L ,  L E  C A S  E C H E A N T
	N°
	Désignation et caractéristiques du matériel
	Age / Etat
	Nombre minimal
Requis
(colonne à remplir par le MO/MOD)
	Nombre disponible
	Propriétaire/
location
	Année
d’obtention
	Justificatif

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	


[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]
Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

A N N E X E N ° 1 5  M O D E L E  D E  D E C L A R A T I O N  S U R  L ' H O N N E U R  D E  V I S I T E  D U S I T E
Je soussigné M. 

Représentant l’Entreprise 

Reconnais avoir visité ce jour le                 du mois de                            de l’année 

En compagnie de M. 

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de
Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.
Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

P I E C E  N ° 1 1
C H A R T E  D ’ I N T E G R I T E

Note relative à la charte d’intégrité
Le soumissionnaire s’engage à respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du

groupement sont engagés la charte devra être souscrite par tous ses membres.

C H A R T E  D ’ I N T E G R I T E
INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :    ___

_    _    _     _

_      __

_    _    _

[ à préciser lors du montage du DAO]

___


_    _    _     _


_      __


_    _    _     _


_      __


_    _    _    _        _ 


LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité
A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.         Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :
nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)      être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible

avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5)     dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de

fournitures :

i)
avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)
être  nous-mêmes  ou  l’une  des  firmes  auxquelles  nous  sommes  affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.
Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.         Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.         Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)      Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)      Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme

agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)      Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous- commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)      Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.
Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.
Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom 

Signature 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : 

En date du  


P I E C E  N ° 1 2
D E C L A R A T I O N  D ’ E N G A G E M E N T  A U  R E S P E C T
D E S  C L A U S E S  S O C I A L E S  E T E N V I R O N N E M E N T A L E S

Note relative à la déclaration d’engagement aux clauses sociales et
environnementales
Le  soumissionnaire devra compléter et présenter dans  son offre,  la déclaration d’engagement  social et environnemental adressée au Maître d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités à l’engager. En cas de groupement, la charte devra être souscrite par tous ses membres.

D E C L A R A T I O N  D ’ E N G A G E M E N T  E N V I R O N N E M E N T A L  E T  S O C I A L
INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :    ___

_    _    _     _

_      __

_    _    _

[ à préciser lors du montage du DAO]
LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social
A
Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage»

1)
Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)
En  outre,  nous  nous  engageons  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  d’atténuation  des  risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

3)
Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)
Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : 

Signature : 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : 

En date du  

Annexe 10   DECLARATION SUR L’HONNEUR DE LA VISITE DES SITES

Je, soussigné  ………………………, Directeur Général des ……………….. dont  le  siège  social  est  à ……………………………………….. déclare m’être rendu sur les sites bénéficiaires (Objet de l’Appel d’Offre).

Cette descente sur le terrain rentre dans le cadre de la visite des lieux prévue dans le DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………………………..

Je déclare par ailleurs :

· ……………………………………………… ; 

· ………………………………………………..

En foi de quoi, la présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit.






Fait à ……………………, le .............................……….

Le Directeur Général

Annexe 11   DECLARATION SUR L’HONNEUR DU NON ABANDON  DES CHANTIERS

Je, soussigné  ………………………, Directeur Général des ……………….. dont  le  siège  social  est  à ……………………………………….. déclare n’avoir pas abandonné un chantier au cours des exercices précédents ou ayant des chantiers en cours d’exécution à la date du jour de l’attribution.

Je déclare par ailleurs :

· ……………………………………………… ; 

· ………………………………………………..

En foi de quoi, la présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit.






Fait à ……………………, le .............................……….

                                      Le Directeur Général,

Annexe n° 12 : MODELE D’ATTESTATION DE DISPONIBILITE
OBJET : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°  …………../AONO/……/CIPM/C-TLM/20..  DU ………….. 20…

POUR ………..

FINANCEMENT : ………..


Je soussigné, Monsieur  (noms et prénoms), (Grade), de nationalité camerounaise, 

Certifie par la présente attestation, ma disponibilité d’exercer la fonction de (poste à occuper) au sein de (Nom de l’Entreprise), au cas où ils se seraient adjudicataires pour l’exécution des travaux objet de l’Appel d’Offres suscités.


En foi de quoi la présente attestation est délivrée à ladite Entreprise pour servir et valoir ce que de droit.

Pièce n°10 : 
Justificatifs des études préalables
[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics].
Note relative aux études préalables
Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.
Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Marchés.
Le Maître d’Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.
Annexe n° 8  : Justificatif des études préalables
1. Joindre l’étude préalable:
2. Indiquer :
2.1.
La date de la réalisation de l’étude ;
2.2.
Le nom du Maître d’Œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;
2.3.
Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;
2.4 Si entretien
2.4.1.
Description des études ;
2.4.2.
Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés
2.5.
Si réhabilitation ou travaux neufs
2.5.1.
Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude ;
2.5 2.
Description des études : APS, APD ;
2.5.3.
Joindre lesdites études.
N.B : . -
Pour  les  prestations  de  moindre  envergure,  le  Maître  d’Ouvrage  peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO :
· Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.
Pièce n°11 : 
Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics
LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I -  B A N Q U E S
1.          Afriland First Bank

2.          Banque Atlantique

3.          Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

4.          Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

5.          CITI Bank

6.          Commercial Bank of Cameroon

7.          Ecobank

8.          National Financial Credit Bank

9.          Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10.        Société Générale de Banque au Cameroun

11.        Standard Chartered  Bank Cameroon

12.        Union Bank of Cameroon

13.        United Bank for Africa.

14.        Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;

15.        Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16.        BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17.        Credit Communautaire d’Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ;

18.        La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

II -  C o m p a g n i e s  d ’ a s s u r a n c e s
1.          Chanas assurances;

2.          Activa Assurances

3.          Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ;

4.          Zénithe Insurance S.A. ;

5.          Pro-Assur S.A ;

6.          Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;

7.          Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;

8.          CPA S.A., B.BP. 54Douala ;

9.           NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;

10.        SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

11.        Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

NB  : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DAO qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des finances

ANNEXES

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
************ 

REGION DE L’EXTREME – NORD

**************

DEPARTEMENT DE MAYO – KANI

***************

COMMUNE DE TOULOUM

************* 

SECRETARIAT GENERAL
	

	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

*************  

FAR NORTH REGION

*************
MAYO – KANI DIVISION
*************

TOULOUM COUNCIL

***********

SECRETARIAT GENERAL


GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/REN/DMK/CMNE-TLM/SG/ST/2025  DU 21/04/2025    EN PROCEDURE NORMALE   POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU CMPJ DE TOULOUM, DANS LA COMMUNE DE TOULOUM, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI.

ENTREPRISE : _________________________________________________________________
I – PRESENTATION DE L’OFFRE
	N°
	DESIGNATION
	PERTINENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	1
	Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07)
	
	
	

	2
	Respect de l’ordre d’assemblage 
	
	
	

	3
	Séparation des pièces par des intercalaires de même couleur
	
	
	

	
	TOTAL I (Sur 03)
	
	   
	   


II – RFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE
	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	A
	CHIFFRE D’AFFAIRES
	
	
	

	1
	Chiffre d’affaires cumulées dans le domaine des bâtiments sur les trois dernières années ≥ 180 000 000 FCFA
	
	
	

	B
	PROJET DE BATIMENTS PUBLICS REALISES
	
	
	

	1
	PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets bâtiments publics réalisés en 2022 (au moins 1 projet d’un montant ≥ 60 000 000)
	
	
	

	2
	PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets de bâtiments réalisés en 2023 (au moins 1 projet d’un montant ≥ 60 000 000)
	
	
	

	3
	PV de réception provisoire et photocopies des premières et dernières pages des contrats des Projets de bâtiments réalisés en 2024 (au moins 1 projet d’un montant ≥ 60 000 000)
	
	
	

	C
	CAPACITE DE PREFINANCEMENT
	
	
	

	01
	Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits de montant supérieur au montant prévisionnel
	
	
	

	02
	La charte d’intégrité
	
	
	

	
	TOTAL II (Sur 06)
	
	
	   


III – PERSONNEL
	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	
	Liste du Personnel clé
	
	
	

	A
	Chef chantier Génie civil (Gros  Œuvre et finition)
	
	
	

	1
	Copie certifiée conforme du diplôme Technicien Supérieur du Génie-Civil ou plus
	
	
	

	2
	Attestation de présentation de l’original du diplôme
	
	
	

	3
	C.V  daté, signé et contact téléphonique
	
	
	

	4
	Expérience générale dans le BTP ≥ 3 ans
	
	
	

	5
	Expérience comme chef chantier de Gros  Œuvre du bâtiment  ≥ 3 ans
	
	
	

	6
	Attestation de disponibilité daté et signé
	
	
	

	B
	Chef d’équipe
	
	
	

	1
	Copie certifiée conforme du diplôme de d’agent technique de Génie Civil ou plus
	
	
	

	2
	Attestation de présentation de l’original du diplôme
	
	
	

	3
	C.V  daté, signé et contact téléphonique
	
	
	

	4
	Expérience générale dans le BTP ≥ 3 ans
	
	
	

	5
	Expérience comme Chef d’équipe des travaux  de bâtiment  ≥  03 ans
	
	
	

	6
	Attestation de disponibilité daté et signé
	
	
	

	
	TOTAL III (Sur 12)
	
	
	   


IV – METHODOLOGIE
	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	A
	VISITE DE SITE
	
	
	

	1
	Déclaration sur l’honneur de la visite de site daté et signé 
	
	
	

	2
	Les images du site
	
	
	

	B
	ORGANISATION DE CHANTIER
	
	
	

	1
	Cohérence de l’installation générale de chantier
	
	
	

	2
	Existence de l’organigramme de chantier
	
	
	

	3
	Respect du délai d’exécution
	
	
	

	4
	Existence du planning
	
	
	

	5
	Cohérence du planning
	
	
	

	6
	Existence de la méthodologie d’exécution
	
	
	

	7
	Prise en compte des mesures de sécurité de chantier
	
	
	

	8
	Prise en compte de la protection de l’environnement
	
	
	

	9
	Emploi de la main d’œuvre locale
	
	
	

	C
	APPROVISIONNEMENT
	
	
	

	1
	Origine des matériaux
	
	
	

	2
	Fournisseurs éventuels
	
	
	

	
	TOTAL IV (Sur 13)
	
	
	   


V – MOYEN MATERIEL
	N°
	DESIGNATION
	Qté
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	
	NON
	OUI
	

	A
	 Véhicules de chantier
	
	
	
	

	1
	Camion benne
	01
	
	
	

	2
	Véhicule de liaison
	01
	
	
	

	B
	Matériels de chantier
	
	
	
	

	B1
	Matériels de maçonnerie 
	
	
	
	

	1
	Brouettes
	03
	
	
	

	2
	Pelles
	05
	
	
	

	3
	Sceaux, marteaux, massettes
	ens
	
	
	

	4
	Pioche
	
	
	
	

	B2
	Matériels de menuiserie bois
	
	
	
	

	1
	Pied de biche (arrache clous)
	02
	
	
	

	2
	Scies à bois
	02
	
	
	

	3
	Rabot, chignole, ciseaux et  Scies
	ens
	
	
	

	B3
	Autre Matériel   
	
	
	
	

	1
	Marteau piqueur 
	01
	
	
	

	2
	Compacteur manuel
	01
	
	
	

	
	TOTAL (Sur 11)
	
	
	
	


TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :         / 45 OUI

POURCENTAGE GLOBAL :         % OUI




FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINJEC








IMPUTATION BUDGETAIRE: 5926 145 05 641366 464211 541


                            





EXERCICE 2025











LE MAIRE, 


(Autorité Contractante)








COPIE : 


- MINMAP/YDE (ATCR)


- ARMP (Pour publication et archivage)


-  PRESIDENT CIPM  (Pour infos)


- AFFICHAGE/CHRONOS./-








THE MAYOR 


(Contracting Authority)


(CONTRACTING AUTHORITY)





(CONTRACTING AUTHORITY)





(CONTRACTING AUTHORITY)








(CONTRACTING AUTHORITY)











Nom de la Mission :�
Pays :�
�









Lieu :�
Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) :�
�









Nom du Client:�
Nombre d’employés ayant participé à la Mission





:�
�









Adresse :�









Nombre de mois de travail ;





durée de la Mission :�
�
�
�
�









Date de démarrage :       Date d’achèvement :�









Valeur approximative des services�
�









Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :�









Nombre de mois de travail de spécialistes�
�









Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) :�
�









Descriptif du projet :�
�









Description des services effectivement rendus par votre personnel :�
�






�
1.1)

















1.5)�
être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;


figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre�
�
�






1.6)�
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;





avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la�
�
�
�
présente consultation.�
�



2.�



Nous�



attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de�
�
�



2.1)

















2.2)�



actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;


avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage�
�
�
�
impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que





le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics�
�
�






2.3)�
et résolu à sa satisfaction ;





contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même�
�
�
�
entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des


contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux�
�









1

