| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°004 BIS /AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/ DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY.

LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

#### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

2025

SOMMAIRE

Page

Piècen°0 : L’avis d’appel d’offres……………………………………………………..	03

Piècen°1 : Le règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)……………..	10

Piècen°2: Le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO)……………………	25

Piècen°3: Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)………..	33

Piècen°4: Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)……………….	45

Piècen°5: Le cadre du bordereau des prix unitaires (BPU)………………………..	52

Piècen°6: Le cadre du devis estimatif…………………………………………………..	54

Piècen°7: Le cadre du Sous-Détail des Prix……………………………………………..	57

Piècen°8: Le modèle de Lettre Commande……………………………………………..	59

Piècen°9: Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires..	66

Piècen°10: La grille d’évaluation ……………………………………………………..	71

Piècen°11: Annexes…………………….………………………………………………..	73

Piècen°12: Liste des Etablissements Bancaires ……………………………..….	79

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°004 BIS /AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/ DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY.

LOT 01

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 0

AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

## Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

## N°004 BIS../AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

## POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## Financement : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, lance pour le compte du gouvernement un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des opérations sus-indiquées.

- Objet de l’Appel d’Offres :

Le présent Appel d’Offres a pour objet les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de Kentzou GP 2B de la commune de KENTZOU, dans le Département de la Kadey

- Consistance des travaux :

Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent :

- Travaux préparatoires-études ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

- Maçonnerie-élévation ;

- Charpente couverture ;

- Menuiserie métallique ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- VRD.

- Délais d’exécution

Le délai maximum d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois.

- Allotissement

Les travaux objets du présent appel d’offres sont répartis en un lot.

| LOT | DESIGNATIONS | LOCALITES |
| --- | --- | --- |
| 1 | EPP Groupe II B | KENTZOU |

- Coût Prévisionnel

Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables du lot 1 est de : Vingt-deux millions (22 000 000) francs CFA

- Participation et origine :

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais et ayant des compétences dans le domaine de Bâtiments et Travaux Publics.

- Financement :

Les travaux objets du présent appel d’offres, sont financés par la Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025. Imputation budgétaire :

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à 2% du montant TTC, soit 440 000F (Quatre cent quarante mille) valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois, timbré et portant la mention manuscrite de l’établissement financier émetteur.

Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

- Consultation du dossier d’appel d’offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès des services techniques compétents de la Mairie de KENTZOU dès publication du présent avis d’appel d’offres.

- Acquisition du dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Mairie de KENTZOU (Service des Affaires Générales) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de KENTZOU d’un montant de  44 000F (quarante-quatre mille francs) CFA non remboursables.

- Remise des offres :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de la Commune de KENTZOU (Service des Affaires Générales) au plus tard le 25 /06 /2025 à 11 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

«Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

## N° 004 BIS./AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

## POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX L’ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 01

## « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.

La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

- Ouverture des Offres

L’ouverture des plis se fera le 25/06/2025 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle multifonctionnelle de la Mairie de KENTZOU en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

- Critères d’évaluation

- Principaux critères éliminatoires

- Fausse déclaration et/ou pièce falsifiée et/ou pièces scannées ;

- Offre dossier administratif non-conforme aux prescriptions du DAO, suivant les dispositions de l’article 28 du RGAO après les 48 heures accordées par la CIPM ;

- Absence et/ou non-conformité de la caution de soumission ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’une note méthodologique dans l’offre technique ;

- Note des critères valides inférieure à 24/30 soit 80%.

2- Principaux critères essentiels

A- Présentation de l’offre			02 éléments

B - Références     				07 éléments

C - Personnel d’encadrement 		             11 éléments

D - Organisation-Planning-Méthodologie 	05 éléments

E - Matériel					05 éléments

- Attribution

Pour chaque lot, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie de KENTZOU (Service des Affaires Générales) au numéro : 694881825

Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48, CONAC : 1517.

Fait à KENTZOU, le

Le Maire

AMPLIATIONS

- MINMAP

- ARMP

- DDPAT/KADEY

- DDMAP/KADEY

- DDMINDDEVEL/BRI

- Président CIPM/KENTZOU

- Affichage/Archives

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Invitation to tender Notice

N°004 BIS /ONIT/ EAST-R/ KADEY-D/KENTZOU-C/ITB/25, OF 27/ 05/2025FOR THE CONSTRUCTION OF A BUILDING TWO BLOC OF TWO CLASSROOM

IN PUBLIC SCHOOL OF KENTZOU COUNCIL, IN KADEY DIVISION, PROCEDURE OF URGENCY.

FINANCING: Public Investment budget (PIB) - EXERCISE 2025

The Mayor of KENTZOU Council, Contracting Authority, launches for the government, an open national invitation to tender for the realization of the operations indicated below.

- Subject of the invitation to tender:

The present Call for tenders has as subject, the construction of a classroom of a building two bloc of classroom in public school of locality of KENTZOU council, in Kadey Division:

- Nature of work:

The works subjects of this contract include:

  - Preliminary works and studies ;

  - Earth work;

  - Foundation works ;

  - Elevation of walls ;

  - Formwork and roof ;

  - Metelicworks ;

  - Carpentryworks ;

  - Electricity ;

  - Painting ;

  - Drainage and surroundings

  - Equipment.

- Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of the works shall be four (04) months.

- allotment

The works shall be in a one (01) lot:

- Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands at 22 000 000F twenty two million Francs) CFA

- Participation and origin:

The participation in the present call for tenders is equally opened to all the Companies of Cameroonian right (law) and having skills in the field of buildings and public works.

- Financing:

The present invitation to tender is financed by the Public Investment budget (PIB) - EXERCISE 2025.

- Provisional bid bond

Every tenderer will have to supply a temporary, valid surety bond during thirty (30) days beyond date original of validity of the offers and will be established by a banking institution approved by Minister for Finance. The amount of this caution money Workbench by an excellent banking institution approved by the Ministry of Finance is fixed to 440 000F (four hundred and forty thousand) Francs CFA

and the list of which is in appendix.

- Consultation of tenders file:

The tender file can be consulted at the KENTZOU Council (general secretariat), during working hours from the publication of the present tender notice.

- Acquisition of tenders file:

The  tender file can be obtained from the KENTZOU Council (general secretariat) after presentation of a receipt as soon as this notice is published against payment of a non-refundable deposit sum of XAF 50 000 (eighty  thousand francs) payable at the Municipal KENTZOU council treasury.

- Submission of offers

Each offer drafted in English or French and in seven (7) copies including one (01) original and six (6) copies marked as such, should reach the KENTZOU Council, not later than the 25 /06 / 2025 at 11 o’clock and should carry the inscription:

(Tender Notice)

N°004 BIS.. /ONIT/ EAST-R/ KADEY-D/KENTZOU-C/ITB/25, OF 27/ 05/2025

FOR THE CONSTRUCTION OF A BUILDING TWO BLOC OF CLASSROOM

IN PUBLIC SCHOOL OF LOCALITY COUNCIL OF KENTZOU COUNCIL, IN KADEY DIVISION, PROCEDURE OF URGENCY.

“To be opened only during the bid-opening session))

- Admissibility of offers

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

This contract shall be published in the public contract journal.

- Opening of bids

The bids shall be opened in single phase, and will take place on the 25/ 06/ 2025 at 12 AM by the divisional tenders board. This will be done at the conference hall of the KENTZOU council. Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice. Representatives should provide valid procuration singed by a Public Security Officer.

- Evaluation criteria

- Main eliminatory criteria

- false declaration or falsified documents;

- non-compliance of Bid with the specifications of the Bidding Documents administrative in accordance with the provisions of article 28 of the General Tender Regulations after 48 hours according by ITB;

- Absence of submission caution ;

- omission of a sub-detail of a quantified unit price;

- non-justification of execution of a building construction project ;

- bid scoring less than 24 positive elements in the technical assessment;

- Absence of a methodological note in the technical bid.

- Main qualification criteria

A - Presentation of the offer  		02 elements

B - Reference of the company		07 elements

C - Managerial personnel                                            11 elements

D- Organization – planning - methodology	05 elements

E - Equipment	05 elements

- Award

For each lot, the contract shall be awarded to the bidder who presents a qualified financial offer, evaluated as lowest bidder, complying with the technical and administrative requirements. Offers not presented in three (03) volumes shall purely and simply be rejected.

Where a tenderer who fulfilled the technical criteria in his offers and is the lowest bidder for more than two lots, the Contracting Authority is reserved the right of choice.

- Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

- Complementary information

Complementary   technical   information   may   be obtained during working hours from the KENTZOU council (general secretariat) by the Contract service on the phone number: 678760623/679972494

Malpractices documented in the award of public contracts, call green number: 673 20 57 25 / 699 37 07 48CONAC: 1517.

The Mayor

KENTZOU, the _______________

True Copies

- MINMAP

- ARMP

- DO/KADEY

- DDMAP/KADEY

- DDMINDDEVEL/BRI

- Chairman ITB/Kentzou

- DDMAP/Kadey

- Notice Boards/Archives

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de KENTZOU

Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°004 BIS /AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/ DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY.

LOT 02

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 1

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

SOMMAIRE

- Généralités

Article 1 : Portée de la soumission
Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

- Préparation des offres

Article11 : Frais d soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituants l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : forme et signature de l’offre

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

- ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : qualification du soumissionnaire

Article 30: Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

- Attribution du Marché

Article 34: Attribution du marché

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux  ou d’annuler

une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

- Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

  - Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, lance pour le compte du gouvernement un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des opérations sus-indiquées.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier les termes Autorité Contractante et le Maire de la Commune de KENTZOU sont interchangeables .le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est le Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce  principe, l’Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’ Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « pratiques coercitives »  désigne toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence en charge des Marchés Publics  peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts, de défis d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais et ayant des compétences dans le domaine de bâtiments et Travaux publics. La consultation s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

  - Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

  - Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

  - Le soumissionnaire ne doit pas avoir abandonné un chantier ou l’avoir exécuté avec retard au cours des trois derniers exercices.

Article 5 : Matériaux, Matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’Article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré - qualification) demandées aux soumissionnaires dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci –dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Soumissionnaire, ses employés ou agents seront autorisés à pénétrer sur le site accompagné du maitre d’ouvrage ou de son représentant aux fins de déterminer ensemble le lieu exact de l’implantation de l’ouvrage. Toutefois, ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

- Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de  consultation  des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce N° 0 	- Avis d'Appel d'Offres (AAO);

Pièce N° 1	- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce N° 2 	- Règlement  Particulier de l'Appel  d'Offres (RPAO) ;

Pièce N° 3	- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce N° 4 	- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce N° 5 	- Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

Pièce N° 6	- Cadre du détail estimatif;

Pièce N° 7	- Cadre du Sous Détail des Prix;

Pièce N° 8	-Modèle de Lettre Commande.

Pièce N° 9	- Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires:

9.1 : Modèle de Soumission ;

9.2 : Modèle de Caution de Soumission

9.3 : Modèle de garantie du cautionnement définitif;

9.4 : Modèle  de garantie bancaire de restitution de l’avance de démarrage;

9.5 : modèle  d’attestation de visite des lieux

Pièce N° 10	- La grille d’évaluation:

Pièce N° 11	- Plans:

Pièce N° 12	- Liste des Etablissements Bancaires.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier  d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante  par écrit à l’adresse de l’Autorité Contractante  indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante  répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission Compétente de Passation des Marchés.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante  au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante  dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. l’ Autorité Contractante  peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs  à l’Autorité Contractante  par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante  pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l’Autorité Contractante  seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigé dans une autre langue  à condition d’être accompagné d’une traduction précise en français ou en anglais ; au quel cas et aux fins d’interprétations de l’offre la traduction fera foi.

Article 13. Documents constituants l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra le document détaillé au RPAO, dûment rempli et regroupé en trois volumes :

a. Volume1 : Dossier Administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvement de quelques natures que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé par l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’Article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 6.1 du RGAO ;

  - Volume 2 : offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’Article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, sous traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.…).

b.3.  les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clause Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions

- Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous détail des prix et /ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- l’échéancier prévisionnel des payements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés et présenté par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et ou d’actualisation desdits prix doivent être précisés. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égal à un (01) an ne peut faire objet de révision des prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par les sous détails conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le franc CFA.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale.  Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

Article 16 : Validité des offres

  - Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’Article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit. La validité de la caution de soumission prévue à l’Article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demandé de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’Article de révision des prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables aux soumissionnaires retenus, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante  adressera au (x) soumissionnaire(s). la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux aux soumissionnaires retenus tels que prévu par le CCAP. L’effet d’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de Soumission

17.1. En application de l’Article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au – delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Compétente de Passation des Marchés comme non-conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La  caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Les travaux ne sont pas exécutés dans les délais d’exécution variables. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante  telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante  a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Aucune réunion préparatoire à l’établissement des offres n’est prévue.

Article 20 : forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L ‘offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

- Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. 	La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

21.2.  	Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.3	Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes :

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

## N°004 bis/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

## POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EN PROCEDURE D’URGENCE DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE KENTZOU DANS LA COMMUNE DE KENTZOU ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE,  DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 02

FINANCEMENT : le Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

  - ENVELOPPE A : portant les mentions :

« DOSSIER ADMINISTRATIF - Appel d’Offres National Ouvert N° _______ du _______» et contenant l’original et les copies du VOLUME 1.

  - ENVELOPPE B : portant les mentions :

« OFFRE TECHNIQUE - Appel d’Offres National Ouvert N° _______du _______» et contenant l’original et les copies du VOLUME 2.

  - ENVELOPPE C : portant les mentions :

« OFFRE FINANCIERE - Appel d’Offres National Ouvert N° _______du _______» et contenant l’original et les copies du VOLUME 3.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1 Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

- ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La commission Départementale de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission Départementale des marchés met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Déglué à la Présidence en charge des  marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation de Marchés.

L’observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à tout autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Compétente de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Compétente de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Compétente de Passation des Marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché.

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Départementale des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30: Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, « la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2. du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permise, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de  prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail Quantitatif et Estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

- Attribution du Marché

Article 34: Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant  en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres après autorisation du Ministre Délégué à la présidence en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout Soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat d’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence en Charge des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission Compétente de Passation des Marchés Publics

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à l’autorité contractante  pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous  la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux est de 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante  ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une  caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°004 BIS /AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/ DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY.

LOT 02

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 2

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

1. Le présent Appel d’Offres a pour objet les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe dans L’école publique de Kentzou G2B dans la commune de KENTZOU, dans le Département de la Kadey.

2. Allotissement

Les travaux objets du présent appel d’offres sont répartis en un (01) lot ;

ARTICLE  2 : FINANCEMENT

Le financement est assuré par le Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025. Imputation :

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises des travaux publics installées au Cameroun.

ARTICLE 4 : RESPECT DES CONDITIONS D'APPEL D'OFFRES

Toute offre non-conforme aux dispositions du présent Appel d’Offres sera déclaré nulle. L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres contre récépissé de dépôt. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera simplement refusée.

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire à quelque titre que ce soit, en application du présent appel d'offres seront établies exclusivement en langue française ou anglaise, en utilisant le système métrique et en exprimant tous les prix en monnaie franc CFA pour la comparaison des offres.

Après le dépôt de son offre, le soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier ou la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable autant avant qu’après l’expiration du délai de remise des offres.

ARTICLE 5– PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Les documents faisant partie du présent appel d'offres se composent comme suit :

Pièce N° 0 	- Avis d'Appel d'Offres (AAO);

Pièce N° 1	- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce N° 2 	- Règlement  Particulier de l'Appel  d'Offres (RPAO) ;

Pièce N° 3	- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce N° 4 	- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce N° 5 	- Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

Pièce N° 6	- Cadre du détail estimatif;

Pièce N° 7	- Cadre du Sous Détail des Prix;

Pièce N° 8	-Modèle de Lettre Commande.

Pièce N° 9	- Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires:

9.1 : Modèle de Soumission ;

9.2 : Modèle de Caution de Soumission

9.3 : Modèle de garantie du cautionnement définitif;

9.4 : Modèle  de garantie bancaire de restitution de l’avance de démarrage;

9.5 : modèle  d’attestation de visite des lieux

Pièce N° 10	- La grille d’évaluation:

Pièce N° 11	- Plans:

Pièce N° 12	- Liste des Etablissements Bancaires:

ARTICLE 6 : ECLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIFS AUX DOCUMENTS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Les soumissionnaires peuvent demander des renseignements concernant les documents de l'appel d'offres. Le cas échéant, ils devront s’en référer par écrit à l’Autorité Contractante en vue d'obtenir les précisions souhaitées, avant le dépôt de leurs offres. L’Autorité Contractante y répondra par écrit avant les quatorze (14) jours qui précèdent la date limite de dépôt des offres.

Aucune réponse ne sera donné à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d'appel d'offres n'ayant pas fait l'objet d'un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité de l’Autorité Contractante.

Des additifs au dossier d'appel d'offres pourraient également être apportés par L’Autorité Contractante, en vue de rendre plus compréhensibles les documents d'appel d'offres ou d'apporter des modifications techniques ou autres documents d'appel d'offres. Ces additifs feront partie intégrante des documents de l’appel d’offres et seront communiqués par courrier, télex, télécopie ou e-mail à tous les acquéreurs du dossier qui en accuseront réception par les mêmes voies. L’Autorité Contractante devra, autant que possible, reporter la date de remise des offres pour la prise en compte desdits additifs.

ARTICLE 7 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'OFFRE

L'établissement des prix par le soumissionnaire est réputé avoir été fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics.

Le montant de l'offre fera apparaître le montant hors taxes, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et le montant Toutes Taxes Comprises en francs CFA.

Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres, les prix du bordereau des prix unitaires, les porter dans le cadre du détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre. En cas de discordance entre les prix en lettres et ceux en chiffres, les premiers seront ceux à considérer et serviront de base au calcul du montant de l'offre, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique dans le sous-détail du prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.

Sous peine de rejet, le bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet. Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que cela ne donne lieu à quelque réclamation que ce soit par le soumissionnaire.

ARTICLE 8 – PRESENTATION DES OFFRES

8.1 Signature des Offres – Mandatement

Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise de l'offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.

Dans le cas où l'offre est faite par un groupement d'entreprises, chaque membre du groupement ou son mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe et solidaire. Ce groupement indiquera le mandataire commun habileté à recevoir les Ordres de Service et à représenter le groupement pour toute transaction relative au présent appel d'offres et au marché subséquent.

8.2 Présentation des offres

Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, dans une (01) enveloppe fermée et scellée ne comportant ni cachet, ni indication sur l’identité du soumissionnaire et portant la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

## N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

## POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE KENTZOU ARRONDISSEMENT DE BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 01

Financement : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Chaque offre comportera trois (03) volumes insérés dans une enveloppe présentée conformément aux indications de l’article 21 du RGAO.

- volume 1 (offre administrative) ;

- volume 2 (offre technique) ;

- volume 3 (offre financière).

8.2.1 Offre Administrative (Volume 1)

Il s’agit des pièces ci-après datées d’au plus trois (03) mois :

- Une Déclaration d’intention de soumissionner ;

- Une attestation de non-redevance et le bordereau de situation fiscale en cours de validité (original) ;

- Une attestation de soumission pour CNPS (original) ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire (original) ;

- La quittance d'achat du dossier d'appel d'offres (original) ;

- Le cautionnement provisoire (original) suivant le modèle joint au DAO ;

- Une attestation de non-exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics (original) ;

- Les pouvoirs conformes dans le cas où le soumissionnaire agirait comme mandataire d’un groupement (original), ainsi que la copie de la convention de groupement. Dans ce cas, les pièces 1 à 6 et 10 devront être produites par chacun des membres du groupement.

8.2.2 Offre Technique (volume 2)

Elle comprendra les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° ORDRE | DESIGNATION | DETAILS | JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B.0 | Attestation de visite des lieux | Suivant modèle en annexe | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B1 | Référence des travaux similaires | Indiquer la liste des travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années | Joindre les premières et dernières pages des marchés, accompagnées des PV de réception définitive ou provisoire desdits marchés ou attestation de bonne fin. |
| B2 | Liste du matériel | -Indiquer la liste du matériel (Conformément à l'annexe 11.1) | Joindre les photocopies légalisées des cartes grises par les services compétents du Ministère des Transports ou l’attestation de mise à disposition pour le matériel roulant avec preuve de propriété (carte grise du propriétaire) et outillage simple liste) |
| B3 | Liste du personnel d’encadrement | Conformément à l’annexe 11.2 | Joindre CV et copie certifiée conforme du diplôme signé par les services compétents. |
| B4 | Propositions techniques et planning d’exécution | Conformément à l’annexe 11.3 | Paraphé sur chaque page, daté et signé à la dernière page. |
| B5 | Cahier des Clauses Techniques Particulières | Insérer le CCTP inclus dans le présent dossier d’appel d’offres | Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document. |
| B6 | Attestation de solvabilité | Indiquer le montant de la capacité de préfinancement du soumissionnaire. | Date, signature et cachet de la banque émettrice, agréée par le MINFI |

8.2.3 Offre Financière (volume 3)

Elle devra contenir les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° ORDRE | DESIGNATION | DETAILS | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire. - Timbrée au taux en vigueur. |
| C2 | Bordereau des Prix | Original du cadre du bordereau des prix dûment complété en lettres et en chiffres par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du bordereau. |
| C3 | Détail estimatif | Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page date signature et cachet du soumissionnaire. |
| C4 | Sous Détail des Prix unitaires | Décomposition de chaque prix unitaire suivant les règles en usage et selon le modèle joint au dossier | Paraphe sur chaque page. Date, signature et cachet du soumissionnaire |

Toute offre non accompagnée des pièces ci-dessus et non conforme aux modèles exigés sera rejetée.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire d’un montant de 440 000F (Quatre cent quarante mille), délivré par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances. Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original daté d’au plus trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Il devra être valable de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Quinze (15) jours après désignation de l'entreprise adjudicataire, l’Autorité Contractante restituera le cautionnement à chacun des soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, et au plus tard trente (30) jours après expiration de leur délai de validité. Pour l’entrepreneur retenu, le cautionnement provisoire restera valable jusqu'à ce que le cautionnement définitif soit constitué.

Le cautionnement provisoire pourrait être saisi si l'entreprise adjudicataire ne signe pas le marché ou ne constitue pas le cautionnement définitif dans les délais impartis.

ARTICLE 10 : DEPOT DES OFFRES

Les offres devront être remises contre récépissé au plus tard le 25/ 06 / 2025 à 11 heures, heure locale à la Mairie de la Commune de KENTZOU, (Service des Affaires Générales)

ARTICLE 11 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur remise.

ARTICLE 12 : OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres s’effectuera en un seul temps et aura lieu le 25/ 06/ 2025 à 12 heures, heure locale, par la Commission Compétente de Passation des Marchés sis à la salle de multifonctionnelle de la Mairie de KENTZOU. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d’ouverture.

ARTICLE 13 – EVALUATION DE L'OFFRE

L’évaluation des offres sera faite en deux phases, à savoir : l’évaluation des offres administratives et techniques (1ère phase) et l’évaluation des offres financières (2ème phase) pour les soumissionnaires ayant obtenu   vingt-quatre (24) éléments positifs (oui) à l’issue de l’analyse des offres techniques. Elle sera faite selon les critères ci-après définis :

13.1 Critères éliminatoires

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièces scannées ;

- Offre dossier administratif non-conforme aux prescriptions du DAO, suivant les dispositions de l’article 28 du RGAO après les 48 heures accordées par la CIPM;

- Omission d’un prix quantifié ;

- Absence et/ou non-conformité de la caution de soumission ;

- Absence d’une note méthodologique dans l’offre technique ;

- Note des critères valides inférieure à 23/30 soit 80%.

13.2 Critères essentiels

A- Présentation de l’offre			02 éléments

B - Références     				07 éléments

C - Personnel d’encadrement 			11 éléments

D - Organisation-Planning-Méthodologie 	05 éléments

E - Matériel					05 éléments

13.3 Evaluation des offres financières

La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.

Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante :

- En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ;

- En cas d’omission d’un prix unitaire dans l’offre, cette offre sera purement et simplement éliminée ;

- S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ;

- S’il n ya pas concordance entre le bordereau de prix unitaire, le détail estimatif et le sous détail des prix, c’est le sous détail des prix qui fera foi.

Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas.

ARTICLE 14 – ATTRIBUTION

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, qui sera évaluée la moins distante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres.

ARTICLE 15 – VERIFICATION DES OFFRES

15-1 L'Administration se réserve un délai nécessaire pour la vérification des offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement, comme indiqué à l'article 14. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourrait être saisie dans ce cas.

15-2 Sur la demande du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Kentzou, le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les sept (07) jours calendaires suivant cette demande tous les renseignements nécessaires à l'examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci.

ARTICLE 16 – PROCEDURE DE PASSATION  ET DE CONTROLE DE L’EXECUTION DU MARCHE

16-1 Les marchés résultant du présent appel d'offres seront préparés, passés et exécutés conformément aux dispositions du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et au décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics.. Le Décret N°2012/075  du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marché Publics. Le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 portant Modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP.

16-2 Les entrepreneurs retenus en recevront notification à leurs adresses officielles ou par voie de presse.

16-3 Dans le cas où le Cocontractant n'aura pas rempli ses obligations, l’Autorité Contractante  se réserve le droit d’annuler  sans aucun recours l’attribution du marché à ce dernier.

16-4 Une fois le marché approuvé et signé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit dans les vingt (20) jours qui suivent, produire son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe) et procéder à son enregistrement suivant les procédures et taux en vigueur.

16-5 Le Cocontractant retenu devra après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès réception de l'Ordre de Service de l’Autorité Contractante.

ARTICLE 17 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de KENTZOU au numéro : 694881825

ARTICLE 18 : SOUSCRIPTION DU PROJET DE MARCHE

Un délai de trois (03) jours calendaires, à compter de la date de décharge du projet de marché par l’attributaire, est prescrit à ce dernier en vue de souscrire ledit projet. Passé ce délai, l’intéressé est passible de la rétention de sa caution de soumission. Au-delà de quinze (15) jours de retard, l’Autorité Contractante pourra annuler l’attribution du marché concerné.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°004 BIS /AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/ DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY.

LOT 01

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 3

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

# CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

## ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique GROUPE 2B, Commune de KENTZOU dans le département de la Kadey.

ARTICLE 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par Appel d’Offre National Ouvert N°004 BIS / AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU /CIPM      DU  27/ 05/2025 pour l’exécution des travaux de construction de deux blocs de deux (02) salles de classe, en procédure d’urgence dans deux écoles publiques dans la commune de Kentzou,  département de la Kadey. LOT 01

ARTICLE 3 : Définitions et attributions

3.1– Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent  cahier, les définitions ci-après sont admises :

a - Autorité Contractante et Maître d’Ouvrage :

L’Autorité Contractante (AC), Maître d’Ouvrage dans le cadre du présent marché est : Le Maire de la Commune de KENTZOU. A ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

b –Chef de service du marché :

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage.

Le Chef de service de Marché dans le cadre du présent Marché est :

- Le Secrétariat Général de la Mairie de KENTZOU.

Tous  veillent au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

c –Ingénieur du marché :

Responsable du suivi technique, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché; il doit transmettre les copies des documents suivants au Chef de Service, à l’ARMP et à l’Autorité Contractante : les polices d’assurance ; le projet d’exécution approuvé ; les attachements et les décomptes signés ; les rapports périodiques des missions de contrôle ;  les correspondances diverses etc…

L’Ingénieur du marché dans le cadre du présent Marché est : Le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Kadey  ci-après désigné Ingénieur.

d–Maître d’œuvre :

Le Maître d’œuvre ayant mené les études préalables dans le cadre du présent Marché est le Chef du Service technique de la Commune de Kentzou.

Le Maître d’œuvre est chargé du contrôle dans le cadre du présent Marché Ci-après désigné Maître d’œuvre.

Cette maîtrise d’œuvre est publique.

e –le  Chef de Brigade Départementale du Contrôle de l’exécution des Marchés Publics de la Kadey

Responsable du contrôle de l’exécution des marchés publics de son ressort en liaison avec les responsables départementaux concernés sous la supervision du DDMAP/Kadey.

f –L’Entrepreneur ou le Cocontractant :

Personne physique ou morale  partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), successeur(s) et / ou mandataire(s) dûment désigné(s) ; désigne le co-contractant  de l’Administration ; il est le soumissionnaire retenu à l’issue de l’Appel d’Offres. Il doit transmettre les documents suivants à l’ingénieur ou au Point focal : les polices d’assurance ; les projets d’exécution approuvés ; les attachements et les décomptes signés ; les correspondances diverses etc…

Dans le cadre du présent Marché, l’entrepreneur est : l’ adjucataire du présent marché.

h –Le point focal  dans le présent DAO est l’Ingénieur de suivi ou de contrôle:

Désigne la personne ou le service responsable de la transmission des documents à l’ARMP notamment en phase d’exécution. Il s’agit : des Ordres de Service ; les polices d’assurance ; les procès-verbaux de réunion ; le projet d’exécution approuvé ; les attachements et les décomptes signés ; les rapports d’études approuvés ; les rapports périodiques des missions de contrôle ; les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive ; les cautions et autres garanties ; les correspondances diverses etc…

i- La Commission des Marchés compétente est : la Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU.

3.2– Le nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont définis comme :

  - L’autorité chargée de l’ordonnancement:

- Le Maire de la Commune de KENTZOU

  - L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est :

- Le Maire de la Commune de KENTZOU

  - Fonctionnaire compétent pour le visa financier : Contrôleur Financier Départemental de la Kadey

  - Comptable chargé des paiements :

- Receveur de la Commune de KENTZOU.

  - Fonctionnaires compétents pour fournir les renseignements concernant le présent marché : le Chef de Service du marché  et l’Ingénieur du Marché.

3.3– Attribution du Maitre d’œuvre

Le Maître d’œuvre dans le cas du présent Marché est responsable du suivi technique des travaux. Il veille à la bonne exécution dans les règles de l’art des travaux.  Il rend compte à l’Ingénieur à qui il fait des propositions relevant uniquement du domaine technique.

## ARTICLE 4 : LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

4.1– Langue

La langue applicable au présent Marché est le français ou l’anglais

4.2– Loi et réglementation applicables

L’Entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun,  ces règlements, lois, dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts actuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie

## ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les  pièces contractuelles suivantes énumérées selon leur ordre de priorité :

-La soumission du cocontractant ;

-Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

-Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),

-Le Bordereau des prix unitaires (BPU) ;

-Le devis descriptif ;

-Le détail estimatif ;

-Le sous-détail des prix (SDP) ;

-Le projet d’exécution des travaux ;

-Les plans ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics des travaux;

Les normes en vigueur en République du Cameroun.

## ARTICLE 6 : LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- Loi N°92/007 du 14 Aout 1992 portant Code du travail ;

- Loi N°096/12 du 05 Aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- Loi N°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil ;

- Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’État et des autres entités publiques ;

- Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées ;

- Loi N°2024-013 du 23 décembre 2024 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 ;

- Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

- Le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Décret N°2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation Administrative de la République du Cameroun.

- Décret N°2011/1339 du 23 Mai 2011 portant exonération des droits de régulation des Marchés Publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’Appel d’Offres des Marchés aux Collectivités Territoriales Décentralisées.

- Décret N°2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

- Le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, ainsi que les textes transitoires ;

- Arrêté N°093/CAB/PM du 05 Novembre fixant les montants de la caution de soumission et les frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.

- Arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

- Arrêté N°022/CAB/PM du 02 février 2011, fixant les modalités de recrutement des consultants individuels ;

- La lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finance, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'État et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2025 ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres ;

- Les textes régissant les corps de métiers ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné.

ARTICLE 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes:

a. A la base de l’entreprise dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire: Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître à l’ingénieur sa base, les correspondances seront valablement adressées au Maire de la Commune de KENTZOU.

b. A la Mairie de la Commune de KENTZOU dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire avec copie adressée, au Chef de service du Marché, au Maître d’Œuvre et à l’ingénieur le cas échéant.

7.2.L’entrepreneur adressera toutes notifications écrite des correspondances à l’Ingénieur sous couvert du maître d’œuvre, avec copie au Chef de service de Marché. Et à l’Autorité contractante

  - ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les Ordres de Service reçus.

Les différents Ordres de Services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef service du Marché au Cocontractant  avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY).

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de 08 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Chef service du Marché. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef Service du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.

## ARTICLE 9 : MARCHÉ À TRANCHES CONDITIONNELLES

SANS OBJET.

## ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

10.1 Dans son offre, le Cocontractant s’est engagé à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et d’après les conditions des présents CCAP et CCTP.

Le Marché a été attribué sur la base des listes détaillées du matériel et du personnel d’encadrement éventuellement complétées à la demande de l’Administration. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maire de la commune de KENTZOU. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du matériel et du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maire de la commune de KENTZOU, dans les quinze (15) jours qui suivent l’Ordre de Service de commencer les travaux.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation.

10.2 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’Entreprise.

Cette désignation se fera par courrier adressé à l’Ingénieur du marché avec copie au Chef de Service du Marché, et au Chef de Brigade de Contrôle du DDMAP/KADEY, signée par le Cocontractant et comportera trois spécimens de signature du responsable ainsi désigné. La non-objection de l’Ingénieur du Marché après huit (8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

# CHAPITRE II – CLAUSES FINANCIERES

## ARTICLE 11 : GARANTIE ET CAUTION

11.1- Cautionnement définitif : le cautionnement définitif est fixé à  2% du montant TTC du marché. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée  dans un délai de un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2- Cautionnement de garantie :

La  retenue  de  garantie  est  fixée  à 10% du montant TTC du marché.

La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après  la  réception  définitive  sur  mainlevée délivrée  par  l’Autorité Contractante après  demande du l’entrepreneur.

11.3- Cautionnement d’avance de démarrage.

Dans le cadre du présent marché, il n’est prévu aucune avance de démarrage des travaux.

## ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ

Le montant Hors TVA  est de :………………………….…………….F CFA;

La TVA est de  ………………………………………………………….F CFA ;

Le montant toutes taxes comprises est de …………………………. F CFA.

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

13.1 – En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage  à l’Entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le Marché, l’Entrepreneur s’engage par les présentes CCAP à exécuter le marché conformément aux dispositions du Marché.

13.2 – Maître d’Ouvrage  se libèrera des sommes dues de la manière suivante :

Pour les règlements en franc CFA, soit ____________________ (montant en chiffres et en lettres HTVA)   , par crédit au compte n°_________  ouvert au nom de _________________ à la  banque__________________ Agence de _______________

ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 15 : FORMULE DE REVISION DES PRIX

SANS OBJET.

ARTICLE 16 : FORMULE D’ACTUALISATION DES PRIX

SANS OBJET.

ARTICLE 17: TRAVAUX EN RÉGIE

SANS OBJET.

ARTICLE 18: VALORISATION DES TRAVAUX

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

ARTICLE 19: VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Aucun règlement des approvisionnements n’est prévu dans le cadre du présent  contrat.

ARTICLE 20: AVANCES

Il n’est pas prévu d’avance de démarrage pour les présents travaux.

ARTICLE 21: RÈGLEMENT DES TRAVAUX

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’Entrepreneur et le Maîtred’Œuvreétablissentunattachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel, selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché, depuis le début de celui-ci.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de trois (03) jours pour transmettre à l’ingénieur le décompte signé de l’entreprise, l’ingénieur dispose de trois (03) jours pour transmettre ledit décompte au  Chef de service du Marché et ce dernier dispose de deux (02) jours pour le transmettre à l’Autorité Contractante  au travers de la Brigade Départementale de Contrôle pour visa préalable au paiement.

ARTICLE 22 : INTÉRÊTS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics

ARTICLE 23 : PÉNALITÉS DE RETARD

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base. Au-delà de  cette limite le contrat peut être résilié.

23.3. Pénalités spécifiques : Un trois millième (1/3000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Marché :

- Plaque de chantier ;

- Assurances ;

- Journal de chantier ;

- Projet d’exécution.

ARTICLE24: REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

24.1. En cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, se fera  par le biais de leur mandataire.

24.2. Le mode de paiement des sous- traitants, se fera par virement bancaire au compte de leur mandataire.

ARTICLE 25 : DÉCOMPTE FINAL

25.1 – Tous les délais du CCAG concernant le décompte final sont ramenés à quinze (15) jours calendaires.

Après achèvement des travaux et dans un délai de quinze jours (15) après la date de réception provisoire, l’Entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble. Ce projet de décompte final devra être accompagné des pièces et calculs justificatifs.

25.2 –Le Chef de Service disposera de quinze (15) jours pour notifier à l’Ingénieur du Marché le projet rectifié et accepté.

25.3 – L’Entrepreneur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

25.4 – Le décompte unique et final est assujetti au visa du MINMAP et ce dernier disposera d’un délai de 72 heures pour le traitement (soit signer ou rejeter).

ARTICLE 26 : DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF

Le décompte général et définitif est assujetti au visa préalable du MINMAP, pour le cas d’espèce à celui du DDMAP/KADEY.

ARTICLE 27 : RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 défini les modalités de mise en service  du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur les coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous -détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

ARTICLE 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHÉS

Dès notification du Marché, sept (07) exemplaires originaux  du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’Entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III- EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  29 : DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHÉ

29.1 –Le délai d’exécution des travaux objets du présent Marché est de quatre (04) Mois.

29.2 – Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

ARTICLE 30 : RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du Marché et conformément aux règles et normes en vigueur.

Le planning détaillé et général des travaux  sera communiqué à l’Ingénieur du Marché dès notification de l’Ordre de Service et avant le début des travaux en quatre (04) exemplaires.

L’Entrepreneur doit maintenir l’ouvrage en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.

ARTICLE 31 : MISEADISPOSITIONDESDOCUMENTS ETDUSITE

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par: l’ingénieur le cas échéant.

Le site du projet sera mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Chef de service du Marché et l’Ingénieur.

ARTICLE 32 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITÉS CIVILES

Les polices d’assurances ci-après sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance « tous risques chantier » ;

Cette police d’assurance sera soumise à l’approbation de l’Ingénieur et devra couvrir toute la durée du Marché.

ARTICLE 33 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser au titre du présent Marché comprennent : les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :- les travaux de terrassement ; les travaux de fondation ; l’élévation des mûrs ; la charpente et la couverture ; les menuiseries bois et métallique ; la peinture et l’électricité ; les travaux de VRD ; etc. …

ARTICLE 34 : PIÈCES À FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

34.1 Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’Entrepreneur soumettra en cinq (05) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur :

- Le projet  d’exécution des travaux,

- Son calendrier d’approvisionnement,

- Plan et situation de la base de l’entreprise

- La lettre désignant le représentant de l’Entrepreneur

Un (01) exemplaire de ces pièces lui sera retourné dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation : « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.  L’Entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau document.  L’Ingénieur du marché disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation.

34.2 En cas de rejet, l’ingénieur doit convoquer les parties prenantes, leur expliquer les motifs du rejet et donner les orientations à suivre afin d’éviter un autre rejet.

L’approbation donnée par l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation à la fin du chantier.

ARTICLE 35 : ORGANISATION ET SÉCURITÉ DE CHANTIER

35.1 – Un panneau d’indication des termes du contrat  doit être mis à l’entrée du chantier  dans un délai de sept (07) jours  après notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. L’Entrepreneur doit se rapprocher de l’ingénieur pour les spécifications dudit panneau.

35.2 -Les exigences suivantes seront de rigueur durant toute la durée des travaux :

- Le port obligatoire des casques et chaussures de sécurité dans le chantier tant par le personnel que par les visiteurs à condition que ces derniers soient autorisés d’y pénétrer ;

- Disposer à l’entrée du chantier un panneau sur lequel il sera indiqué : « Port obligatoire de casque et des chaussures de sécurité » ;

- Mettre à la disposition du personnel une boîte à pharmacie de première nécessité ;

- Faire un balisage du chantier en rouge – blanc ;

- Réglementation des entrées et sortie du chantier ;

- Mise à la disposition du Chef de Chantier du Numéro  de téléphone du Médecin local.

Avant la réception des travaux, il sera procédé à un nettoyage systématique du chantier et à la remise  en état des lieux.

ARTICLE 36 : IMPLANTATIONDESOUVRAGES

L’Ingénieur ou le Maître d’œuvre notifiera dans un délai de 15 (Quinze) jours suivant la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

ARTICLE 37 : SOUS-TRAITANCE

SANS OBJET.

ARTICLE 38 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

SANS OBJET.

ARTICLE 39 : JOURNAL DE CHANTIER

39.1 – le journal de chantier sera rempli et signé conjointement  par le Maître d’œuvre et le représentant de l’Entrepreneur. Ce journal doit être disponible à tout moment dans la baraque du chantier  pour consultation par tout membre de l’équipe du projet.

39.2 – C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

ARTICLE40:UTILISATIONDESEXPLOSIFS

Les explosifs ne pourront être utilisés que lorsqu’aucune autre solution technique ne peut permettre la poursuite des travaux.

Le Préfet pourra alors donner l’autorisation à l’entrepreneur d’utiliser les explosifs après avis technique de l’Ingénieur

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

ARTICLE 41: RÉCEPTION PROVISOIRE

41.1Avant la réception des travaux, l’Entrepreneur demande par écrit à l’Ingénieur sous couvert du Maître d’œuvre  avec copie au Chef de service du Marché et à l’Autorité Contractante au moins sept (07) jours avant la fin des travaux, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

41.2 La Commission de réception technique sera composée des membres suivants :

- L’Ingénieur du Marché (Président) ;

- Le Maître d’œuvre  (Rapporteur) ;

- Le Cocontractant ou son représentant (membre)

- La Brigade Départementale du Contrôle d’exécution des marchés publics de la Kadey.

La visite de réception technique fera l’objet d’un procès-verbal de réception technique  signé sur le site du projet par les membres de la commission.

41.3 – la pré-réception est prononcée lorsque :

  - Les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

  - Les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

  - Les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques le cas échéant ;

Si les épreuves n’ont pas satisfait les critères techniques d’acceptabilité des prestations, l’Entrepreneur est tenu de les reprendre sans délai et à ses frais. A la fin, une nouvelle réception technique est organisée au frais de l’Entrepreneur, dans les mêmes procédures que ci-dessus.

Remarque : le décompte des délais du contrat est arrêté à la date de réception technique sans réserve ou à la date de la levée des réserves (PV de levée de réserve) relatives à la réception technique.

41.4 –La réception provisoire aura lieu après la réception technique sans réserves ou après la levée des réserves émises lors de la réception technique.

La Commission de réception provisoire est convoquée par le Maitre d’Ouvrage : le Maire de KENTZOU, Elle est composée de :

- Président : le maitre d’ouvrage et autorité contractante ou son représentant ;

- Rapporteur : L’ingénieur du marché;

- Membres :

-le Chef service du marché ;

-le DDMAP/KADEY ou son représentant (observateur) ;

-le maitre d’œuvre;

-le comptable matières ;

-tout autre membre désigné à l’initiative du maitre d’ouvrage en raison de son expertise ;

-le Cocontractant ou Entrepreneur.

41.5 - Après la réception technique effective, L’Entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (05) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter ; Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception technique.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le site du projet par les membres de la commission.

41.6 - La période de garantie commence à courir à compter de la date de la réception provisoire.

ARTICLE 42 : DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS EXÉCUTION

A la fin des travaux et dans un délai de quinze (15) jours. L’Entrepreneur devra mettre à la disposition du Chef de service du Marché et de l’Autorité Contractante, le dossier de recollement approuvé par l’Ingénieur du Marché contenant éventuellement les photos retraçant l’évolution des travaux.

ARTICLE43:DELAI DE GARANTIE

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

ARTICLE 44 : RECEPTION DEFINITIVE

44.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze(15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 45 : RÉSILIATION DU MARCHÉ

Le Marché peut être résilié comme prévu à la Section II, Sous-section I, Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75, et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du montant du marché ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

ARTICLE 46 : CAS DE FORCE MAJEURE

46.1 –En cas de force majeure, le Cocontractant notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage l’existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s’il reçoit des instructions contraires à l’Autorité Contractante, le Cocontractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la Lettre-commande, et s’efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d’exécuter les obligations entravées par la force majeure.

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluies de deux cents (200) millimètres ou plus en 24 heures ;

- Vent de quarante (40) mètres ou plus par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale

46.2 –En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit à l’Autorité Contractante de son intention d’évoquer cette force majeure et ce, avant la fin du huitième jour qui a succédé à l’événement. En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

L’Entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Maire de la Commune de KENTZOU de son intention d’invoquer cette force majeure et ce avant la fin du huitième (8ièmè) jour qui a succédé à l’événement.

En tout état de cause, il appartient au Maire de la commune de KENTZOU d’apprécier le cas de force majeure qui doit être mentionné dans le journal de chantier.

ARTICLE 47 : DIFFÉRENDS ET LITIGES

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend. Celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

ARTICLE 48 : ÉDITION ET DIFFUSION DU PRÉSENT MARCHÉ

Quinze (15) exemplaires du présent contrat seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au SG de la Mairie sous la supervision du Maire de la Commune de KENTZOU pour ventilation.

ARTICLE 49 ET DERNIER : ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

Le présent Marché ne deviendra valide et définitif qu’après sa signature par le Maire de la commune de KENTZOU. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par ce dernier.

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS /AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 4

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A- INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Cette consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CPT, au Bordereau des Prix  et au Devis Quantitatif et Estimatif. Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

##### B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## GENERALITES : Béton armé ou non – Mortiers

La fourniture de tous les matériaux incombe au Cocontractant. Ces matériaux devront être soumis à l’agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux matériaux sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le Cocontractant ne pourra commencer à utiliser les matériaux qu’après le contrôle de qualité effectuée par le Maître d'œuvre et l’autorisation donnée par ce dernier

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1. Sable :

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

2. Gravillons :

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3. Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impureté et sels.

4. Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 ou de type importé avec les caractéristiques au moins équivalentes au CPJ 35 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux pour les cadres et les étriers et des aciers ‘’TOR’’ à haute adhérence pour les barres porteuses, conformes aux prescriptions des règles BAEL 93. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du Maître d’œuvre avant le début des travaux.

6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du Marché et comprendront :

- la construction éventuelle d’une clôture provisoire ;

- l’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

- Etudes et Etablissement des plans d’exécution :

Les études comprennent :

- l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

- l’établissement de planning des travaux

- la confection et l’implantation du panneau d’indication du chantier

- éventuellement les branchements provisoires en eau, électricité et téléphones

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

- Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5,0 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits démolis seront stockés dans un lieu agréé par le Maître d’œuvre.

Les bois, les tôles et tous autres produits issus des démolitions devront traités avec beaucoup de soins et remis à la disposition du chef de service du Marché.

Certains matériaux pourront être réutilisés suivant les dispositions contractuelles ou suivant les orientations du Chef de service du Marche.

- Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi possible ou évacuation, la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 2 à 5,0 m tout au  autour de celui-ci.

- Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 2 à 5 m tout autour de celui-ci.

- Fouilles pour fondations

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 60 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par le Maître d’œuvre.

- Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront compactés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées en un lieu agréé par le Maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tous détritus, racines, matières végétales et gravois.

CHAPITRE III : FONDATIONS

Variante 1 : semelles isolées sous poteaux + mur de fondations en agglomérés de 20 x 20 x 40 bourrés + longrines

Variante 2 : semelles isolées sous poteaux + mur de fondations en maçonnerie de moellons + chaînage.

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

- Semelles isolées sous poteaux :

Les semelles seront en béton armé de section 15 x 40 x 40 (pour poteaux de 15 x 15 cm), de 15 x 40 x 60 cm,

ou de section 15 x 50 x 50 cm (pour poteaux de 20 x 20 cm), suivant indications des plans

- Poteaux

En béton armé de section 15 x 15 cm, de 20 x 20 cm (suivant indication des plans)

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton dosé à 300 kg/m3 de 8 cm d’épaisseur sur un sol constitué de bons matériaux bien compactés. Il sera recoupé en surfaces de 16 m² maximum avec des joints combinés et finition talochée.

- Semelles

- Béton armé dosé à 350 kg/m3

- Aciers : Fer HA 8 ; maille 15 x 15 cm

- Longrines et chaînages

En béton armé de 20 x 20 cm.

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8 + équerres (chapeau) HA 8 aux angles.

- Maçonnerie de moellons

Les moellons doivent être propres et devront être couverts chacun dans toute sa surface d’un mortier de sable dosé à 300kg/m3. Les murs en maçonneries auront 40 cm d’épaisseur et seront coffrées sur les deux faces

CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

- Mur en élévation

Les murs seront montés en agglomérés de ciment creux de 15 x 20 x 40 cm ou 10 x 20 x 40 cm suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement en chute libre d’une hauteur d’un mètre du sol dur.

- Poteaux

En béton armé de section 15 x 15 dans les murs, de 15 x 30 cm ou de 20 x 20 cm sur la véranda et ailleurs suivant les indications des plans d’exécution.

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8 pour les poteaux de 15 x 15 cm ou de 20 x 20 cm, et  6 filants HA 8 pour les poteaux de 15 x 30 cm.

- Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs.

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8.

- Chaînage haut

- En béton armé de section 15 x 15 cm ;

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;    Aciers : Epingle Ø6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

- Poutre de véranda

En béton armé de section 15 x 20 cm.

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8

- Claustras

Suivant les indications des plans y afférents et du Maître d’œuvre conformément au modèle du dossier d’appel d’offres.

Chape

D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3, finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

- Revêtements scellés :

Les carreaux sont choisis en accord avec l’Ingénieur et le Chef de service du Marché.

- Les sols de toilettes recevront les carreaux grés cérames de 5 x 5 cm ou les mosaïques de 2 x 2 cm.

- Les sols de certaines salles seront en carreaux grés cérame de 30 x 30 cm ou de 5 x 5 cm ;

- Les murs de toilettes ou des salles d’eau recevront des carreaux en faïence de 5 x 5 cm ou de 15 x 30 cm, et sur une hauteur d’au moins 1,50 m.

- Enduits

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit bicouche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

- Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable coupé à la règle (non taloché) ; on laissera le gobetis se séché correctement (deux à trois semaines) avant d’y appliquer la couche de finition. Cela limitera les fissures qui apparaissent sur les enduits.

- Finition : avec mortier de sable fin taloché.

- Tableau mural

Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé ou de grillage fin.

- Finition : taloché et lissé soigneusement à la barbotine de ciment

- Revêtement : 2 couches d’ardoisine de couleur verte ou noire.

CHAPITRE V : COUVERTURE – ETANCHEITE – PLAFOND

a) Charpente

- Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur local (eucalyptus) traité au Xylamon, scié en basting de 4 x 12 ou de 4 x 15. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés. Les fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers de Ø6 et les fers en attentes des poteaux.

- Pannes

Elles seront en bois dur local traité au xylamon scié en section de 5 x 8 cm.

b) Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une seule longueur fixée sur les pannes par des tirefonds de 8 x 80 avec accessoires.

- Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières appropriées.

- Les façades et les pignons recevront des rives en tôle bac aluminium 6/10e de 35 cm de large.

- Pignon : latte de 4 x 7 reliant les pannes.

c) Plafond

- Solivage

En bois dur local raboté sur une face traité de section 4 x 7 cm.

- Habillage

En contre-plaqué de 4 mm traité au xylamon en plaques de 60 x 120 cm, ou en tôle lisse striée pour les alentours extérieurs en plaques suivant la coupe économique.

N.B. :

- Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Trappe de visite aux lieux indiqués par le Maître d’œuvre

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures aux lieux indiqués par le Maître d’œuvre.

CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES - VITRERIES

- Portes et fenêtres métalliques

Les portes seront disposées conformément aux plans, suivant le modèle approuvé par le Maître d’œuvre.

Les fenêtres seront disposées conformément aux plans, suivant le modèle approuvé par le Maître d’œuvre.

Les cadres seront en bois dur sur lesquels seront scellés  des venteaux en persiennes métalliques fabriquées suivant les règles de l’art et approuvés par l’ingénieur et le Chef de service du Marché.

antivols métalliques.

Elles recevront en outre les panneaux vitrés ou des lames naco sur châssis en Alu.

NB : Les motifs des antivols devront être approuvés par l’ingénieur et le chef de service du marché.

- Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’escalier, des portes, estrade et de la véranda, les seuils seront exécutés en Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 100 cm

N.B. : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

### CHAPITRE VII : MENUISERIE BOIS

- Portes

A un ou deux ventaux de 2,10 m ou de 2,20 m de hauteur.

Cadre : bois dur traité

Battant en panneaux  métalliques doublé + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon vachette + 2 targettes.

Les portes intérieures peuvent être en isoplane suivant les indications des plans d’exécution

- Fenêtre

Les fenêtres seront faites de cornières et des venteaux en persiennes métalliques fabriquées suivant les règles de l’art et fixées sur un cadre en bois dur peint.

CHAPITRE VIII : ELECTRICITE

- Foureautage

En tube de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

- Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale, on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage

- 2,5 mm² pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par ces fusibles de   10 A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits des prises.

- Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ». Les modèles seront approuvés par le Maître d’œuvre avant la pose.

CHAPITRE IX : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

- Imprégnation

- Murs : chaux

- Plafonds : Pantimat ou similaire

- Bois : Glycéro dilué

- Finition

###### Murs et plafonds :

- Plafonds : Pantex 800 en deux couches

- Murs extérieurs : Pantex 1300 en deux couches

- Murs intérieurs : Pantex 800 en deux couches

- Soubassement et Plinthe : peinture à huile jusqu’à 20cm de hauteur au-dessus des fondations. et  de 1.0 m sur poteaux.

Menuiserie bois et métallique :

- peinture glycérophtalique en deux couches.

CHAPITRE X : VRD

- Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en Béton Armé de 10 cm d’épaisseur ou en agglomérés bourrés de 15 x 20 x 40 cm ; il aura 40 cm de large interne et 30 cm de profondeur, avec fond coulé et lissé à l’aide d’un béton ordinaire dosé à 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriqués aux droits des accès aux vérandas et sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

- Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 60 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment et bloqué par un talon encré au sol de 20cm.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

- Rampe d’accès

En béton armé dosé à 350 kg/m3.

N.B. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du Marché.

CHAPITRE XI : DIVERS

- Sécurité

Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

- Protection de l’environnement

Le Cocontractant proposera au Maître d'œuvre avant le début des travaux le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses.

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site du Maître d’œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site doit recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 5

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U)

MODELE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION | U | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |
| 101 | Etude et installation de chantier Ce prix rémunère - L’élaboration du projet d’exécution, des plans et études nécessaires ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de le Cocontractant ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier Le forfait à : ……………………………………………….. francs CFA | ff |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le débroussaillement du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions. Le mètre carré à : …………………………………………. francs CFA | m2 |  |  |
| 200 | TERRASSEMENT |  |  | - |
| 201 | Nivellement de la plate-forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : …………………………………………..francs CFA | m2 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 70 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions Le mètre cube à : …………………………………………. francs CFA | m3 |  |  |
| 203 | Remblais de terre Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de sable ou de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable ; - Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : …………………………………………..francs CFA | m3 |  |  |
| 300 | FONDATIONS |  |  | - |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : …………………………………………..francs CFA | m3 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés Agglomérés de 20 x 20 x 40 cm bourrés Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des semelles filantes de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant les indications des plans. Il comprend - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à :………………………………………….. francs CFA | m2 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainages Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles des poteaux et longrines. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à :…………………………………………… francs CFA | m3 |  |  |
| 304 | Dallage (ép. 8 cm) Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage de béton armé d’épaisseur 8 cm sur le film polyane. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 150 x 150 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : ………………………………………….francs CFA | m2 |  |  |
| 400 | MACONNERIE-ELEVATION |  |  | - |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 450 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à :………………………………………….. francs CFA | m2 |  |  |
| 402 | Agglos creux de 10x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 450 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à :………………………………………….. francs CFA | m2 |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à :………………………………………….. francs CFA | m2 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux, des linteaux, des chaînages et poutres. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à :…………………………………………. francs CFA | m3 |  |  |
| 405 | Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Et toutes sujétions. L’unité à : …………………………………………………….francs CFA | u |  |  |
| 406 | Chape lissée Ce prix rémunère la mise en œuvre au mètre carré, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 2,5 cm. Le mètre carré à : ……………………………………………francs CFA | m2 |  |  |
| 407 | Claustras Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des claustras pour fenêtre. Il comprend : - La fourniture des matériaux, la fabrication des éléments des claustras et leur mise en place ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à :………………………………………….. francs CFA | m2 |  |  |
| 500 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  | - |
| 501 | Fermes Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des fermes [basting 3 x 15]. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes les sujétions. L’unité à : …………………………………………francs CFA | u |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignon Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes en bois dur traité au « xylamon ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes les sujétions. Le mètre cube à : ……………………………………………francs CFA | m3 |  |  |
| 503 | Plafond de 5mm y compris solivage Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 5 mm de 120 x 60 cm à fixer sur un solivage. Il comprend : - La prévision des couvre joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à :…………………………………………. francs CFA | m2 |  |  |
| 504 | Planches de rive Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 20. Le mètre linéaire à ………………………………………..francs CFA | ml |  |  |
| 505 | Tôle bac alu 6/10e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur X m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à :………………………………………….. francs CFA | m2 |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de la tôle faîtière de 50 cm. Le mètre linéaire à :………………………………………… francs CFA | ml |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de la tôle sur les planches de rives des pignons. Le mètre linéaire à :………………………………………… francs CFA | ml |  |  |
| 508 | Tôle plane alu de 2 m pour les débords Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de la tôle plane sur les débords. L’unité à :………………………………………… francs CFA | u |  |  |
| 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 97x220 Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et pose d’une porte métallique pleine de 97 x 220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et pose de la porte métallique ; - La fourniture et pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions .L’unité à : ………………………………………………….francs CFA | u |  |  |
| 602 | Seuils Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose des cornières de 50 mm au niveau des seuils des portes et la véranda. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et pose. ; - Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à :…………………………………………. francs CFA | ml |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  | - |
| 701 | Tube flexible orange Ce prix rémunère l’installation des tubes flexibles orange et toutes sujétions. Le rouleau à :…………………………………………. francs CFA | Rleau |  |  |
| 702 | Câbles V.G.V 1,5 mm2 en plafond Ce prix rémunère le câblage VGV 1,5 mm2 et toutes sujétions. Le rouleau à :…………………………………………. francs CFA | Rleau |  |  |
| 703 | Fil T.H. 2,5 mm2 Ce prix rémunère le câblage des fils TH 2,5 mm2 et toutes sujétions. Le rouleau à :…………………………………………. francs CFA | Rleau |  |  |
| 704 | Réglette de 120 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à :…………………………………………………….. francs CFA | u |  |  |
| 705 | Hublots ronds Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des hublots ronds et toutes sujétions. L’unité à :…………………………………………………….. francs CFA | u |  |  |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs et des prises et toutes sujétions. L’unité à :…………………………………………………….. francs CFA | u |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de boîte de dérivation, dominos, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : ………………………………………………francs CFA | Ens |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  | - |
| 801 | Plafond Ce prix rémunère au mètre carré la peinture du plafond. Il comprend : - Toutes sujétions de préparation de la surface, et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Impression ; - Finition en peinture [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : …………………………………………..francs CFA | m2 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des murs extérieurs. Il comprend : - Toutes sujétions de préparation de la surface, et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Impression ; - Finition en peinture [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : …………………………………………..francs CFA | m2 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des murs intérieurs. Il comprend : - Toutes sujétions de préparation de la surface, et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Impression ; - Finition en peinture [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : …………………………………………..francs CFA | m2 |  |  |
| 804 | Menuiseries bois et métallique Ce prix rémunère au mètre carré la peinture à huile des éléments métalliques et bois. Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture; - Impression ; - Finition en glycérophtalique [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : …………………………………………..francs CFA | m2 |  |  |
| 900 | V.R.D. |  |  | - |
| 901 | Caniveau Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée, et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : ………………………………………..francs CFA | ml |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage des alentours du bâtiment et toutes sujétions Le mètre carré à : …………………………………………francs CFA | m2 |  |  |
| 903 | Rampe d’accès en B.A pour handicapés Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une rampe d’accès en BA pour handicapé de 1m x 1,5 m et toutes sujétions. L’unité à : ………………………………………………….francs CFA | U |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU. 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 6

DETAIL ESTIMATIF (D.E)

| DEVIS ESTIMATIF POUR UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE TYPE RURALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U. | P.TOTAL |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et installation de chantier | ff | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m2 | 900 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m2 | 488 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits | m3 | 25 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 55 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 1,8 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m2 | 41 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainages | m3 | 3,8 |  |  |
| 304 | Dallage (ép. 8 cm) | m2 | 125 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m2 | 128 |  |  |
| 402 | Agglos creux de 10x20x40 | m2 | 0 |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment | m2 | 279 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m3 | 4,6 |  |  |
| 405 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 406 | Chape lissée | m2 | 125 |  |  |
| 407 | Claustras | m2 | 26 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 2,15 |  |  |
| 503 | Plafond de 5mm y compris solivage | m2 | 195,5 |  |  |
| 504 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 505 | Tôle bac alu 6/10e y compris toutes sujétions | m2 | 190 |  |  |
| 506 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 508 | Tôle plane alu de 2 m pour les débords | u | 22 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| 602 | Seuils | ml | 32,5 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange | rleau | 1 |  |  |
| 702 | Câbles V.G.V 1,5 mm2 en plafond | rleau | 1 |  |  |
| 703 | Fil T.H. 2,5 mm2 | Rleau | 2 |  |  |
| 704 | Réglette de 120 | u | 10 |  |  |
| 705 | Hublots ronds | u | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | 8 |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boites, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Plafond | m2 | 152 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs | m2 | 146,6 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs | m2 | 139 |  |  |
| 804 | Menuiseries bois et métallique | m2 | 45 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : V.R.D. |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau | ml | 54 |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment | m2 | 38,5 |  |  |
| 903 | Rampe d’accès en B.A pour handicapés | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HORS TAXES ( H.T.) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |
| T.V.A : 19,25% H.T. |  |  |  |  |  |
| I.R.: 2,2% ou 5.5% H.T. |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR |  |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis estimatif à la somme de : T.T.C. |  |  |  |  |  |

L’ENTREPRENEUR

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 7

CADRE DU SOUS- DETAIL DES PRIX

TITRE IV : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES (SDP).

| DESIGNATION LA TACHE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériels et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A + B + C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | D x % |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | % | G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 02

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 8

MODELE DE LETTRE-COMMANDE

LETTRE-COMMANDE  N° ____________ /LC/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25   Passée après Appel d’Offres  National Ouvert  N°004 BIS AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU  ....../......./2025 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU,  DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

TITULAIRE : ENTREPRISE  : ………………………..

B.P. : ………Tél.  et Fax : ……………………….

N° R.C…………………………………………….

N° Contribuable : ……….………………………

OBJET:	:

DELAI D’EXECUTION : 04 mois

MONTANTS :

- Hors taxes :……………………..…..FCFA

- De la TVA (19,25 %)……………….FCFA

- De l’AIR (2,2 % ou 5,5 %)…………FCFA

- Toutes taxes comprises……….….FCFA

## FINANCEMENT : BIP-EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE : ……………………………………………………….

AUTORISATION DE DEPENSE : ……………….

SOUSCRITE,  		le……………….

SIGNEE,		le ……………….

ENREGISTREE,	le………………..

NOTIFIEE,		le…………………

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représenté par Le Maire de la Commune de KENTZOU.  Dénommé ci-après :

«L’AUTORITE CONTRACTANTE»

D’UNE PART,

ET,

L’ENTREPRISE

B.P

TEL

N°RC
N° contribuable

N° compte bancaire

Représenté par Monsieur ………………. ci-après dénommé

# « LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

……………

……………

……………

……………

……………

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

……………

……………

…………………………

……………

CHAPITRE III: EXECUTION DES PRESTATIONS

……………

…………………………

……………

……………

CHAPITRE IV – DE LA RECEPTION

……………

……………

……………

……………

……………

CHAPITRE V –  DISPOSITIONS DIVERSES

……………

……………

……………

……………

……………

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU....../......./2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DETAIL  ESTIMATIF

EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE KENTZOU, ARRONDISSEMENT DE KENTZOU…FINANCEMENT : BIP- Exercice  2025

| N° PRIX | DESIGNATION | U | QTE | PU HTVA | MONTANT FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25 %) |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) du montant HTVA) |  |  |  |  |  |
| Net à mandater |  |  |  |  |  |

Arrêté le devis de la présente Lettre Commande à la somme de : ………………………………

(Montant en chiffres et en lettres)  ……………………….. F CFA toutes taxes comprises.

PAGE - ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE  N° ____________ /LC/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25  Passée après Appel d’Offres  National Ouvert  N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU....../......./2025 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU,  DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

MONTANT DU CONTRAT : __________________________________

TTC  FCFA		           : __________________________________

HTVA			           : __________________________________

TVA			           : __________________________________

AIR			           : __________________________________

NET A MANDATER           : __________________________________

## SIGNATURES

Lue et approuvée par le Cocontractant KENTZOU, le ……………………………..

Signée par Monsieur le Maire de la Commune de KENTZOU, (Autorité Contractante) KENTZOU, le ……………………………..

Enregistrement

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU 27/ 05/2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 9

Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

## 9.1 MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné(s) _____________________________________________(nom et qualité du signataire)

Représentant la société ou entreprise ……………………………………dont le siège social est à ……………..

Inscrit au Registre de Commerce de…………………………..sous le numéro ………………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres N° ___________________ du ___________y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’offres]

- Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié de mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cardes figurants dans le dossier d’appel d’offres ;

- Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au dossier d’appel d’offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n°………..à

……………………[en chiffre et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

……………………francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffre et en lettres]

- M’engage à exécuter les travaux dans un délai de ………………………….mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans les délais [indiquer la durée de validité] contractuel à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’applications desdits rabais sont les suivants (en de possibilité d’attribution de plusieurs lots)

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par elle au titre du présent contrat en faisant donné crédit au compte N°…………………..ouvert au nom de ……………….auprès de la banque ……………………agence de ………………………

Avant signature du présent contrat, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………….., le …………………

Signature de …………………………..en qualité de ………………………………dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de …………………………………..

NB : annexer le lettre de pouvoirs au cas où le signataire de la présente soumission est mandataire

PIECE 9.2 : MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE POUR SOUMISSION)

Adressée au Maire de la Commune de KENTZOU « Autorité Contractante»

Attendu que l’Entreprise…………………………………., ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du…………………… pour l’appel d’offres National N°…………BIS./AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU  ....../......./2025 pour l’exécution des travaux de construction de deux blocs de deux (02) salles de classe , EN PROCEDURE D’URGENCE dans deux écoles publiques dans la COMMUNE DE KENTZOU,  DEPARTEMENT DE LA KADEY.LOT 1

, ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle elle doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………… francs CFA,

Nous………………………… [nom et adresse de la banque], représentée par…………………………………. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maire de la Commune de KENTZOU« Autorité Contractante»  la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maire de la Commune de KENTZOU« Autorité Contractante», s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’autorité contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maire de la commune de KENTZOU « Autorité Contractante» un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que Le Maire de la Commune de KENTZOU « Autorité Contractante» soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande Le Maire de la Commune de KENTZOU « Autorité Contractante» notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplis, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’autorité contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant  la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maire de la Commune de KENTZOU « Autorité Contractante» tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque              				 à ………………….le………………..

PIECE 9.3 : MODELE DE GARANTIE DU CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N°

A Monsieur Le Maire de la Commune de KENTZOU, ci-dessous désigné  « Autorité Contractante»

Attendu que …………………………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur » , s’est engagé, en exécution du marché  désigné « le contrat », à réaliser

[Indiquer la nature des travaux à réaliser]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie d’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions  des marchés,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement.

Nous……………….[nom et adresse de la banque ]

Représentée par …………………………………….[nom du signataire]

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer  au Maire de la Commune de KENTZOU dans un délai maximum de huit (08) semaines sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’ a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer les paiements ni  soulever de contestation pour quelques motifs que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de …………………………………[en chiffre et en lettres]

Nous convenons qu’aucun autre changement ou additif ou aucune autre  modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le maître d’ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de ……….[indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retourné sans demande expresse de notre part

Toute  demande de paiement formulée par le  Maire de la Commune de KENTZOU« Autorité Contractante» au titre de la présente garantie devra être faite  par lettre recommandée avec accusé de réception parvenu à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le  présent cautionnement définitif  est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à ………………….le………………..

PIECE 9.4 : MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque

Référence de la Caution : N° …………………………………………………….…

A Monsieur Le Maire de la Commune de KENTZOU

Entreprise :

CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU....../......./2025 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

Nous, Banque ……………………………….avons été informés qu’entre Le Maire de la Commune de KENTZOU, agissant en tant que Autorité Contractante, et ……………………….. agissant en tant qu’entrepreneur, un contrat a été conclu pour l’exécution des travaux  ci-dessus.

Conformément aux dispositions du marché N°.......…, l’entrepreneur est tenu de remettre à Monsieur Le Maire de la Commune de KENTZOU, une Caution bancaire ayant pour objet de garantir  la restitution de l’avance de démarrage consentie à l’entreprise pour un montant égal à ………………………………

Nous, Banque ………………….. , engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur de l’Autorité Contractante, à la première demande écrite de Monsieur Le Maire de la Commune de KENTZOU et dans huit (08) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit  ……………………………….toute les sommes qui pourraient être dues par l’entrepreneur à l’Autorité Contractante du fait que l’entrepreneur ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à l’entrepreneur formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de paiement de l’avance de démarrage.

L’original de la présente sera conservé dans les Services de la Mairie de la commune de KENTZOU. Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ………………….le………………..

Signataires(s) ……………………………..

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°…… BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU....../......./2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 10

La grille d’évaluation

| N° | CRITERES |  | NOTATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oui | Non |
| A | PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE (2 éléments) |  |  |  |
| 1 | Document relié à la spirale ou serre dos |  |  |  |
| 2 | Présence dans l’offre des intercalaires couleurs |  |  |  |
| B | REFERENCE DE L’ENTREPRISE (7 éléments) |  |  |  |
| 3 | Chiffre d'affaires déclaré sur la non redevance | Sup ou Egal à 10 Millions |  |  |
| 4 | Montant total des prestations similaires déclarées sur les deux dernières années | Sup ou Egal à 15 Millions |  |  |
| 5 | Preuve de la capacité de préfinancement des travaux (attestation de solvabilité délivrée par une banque agréée) | Sup ou Egal à 10Millions |  |  |
| 6 | Nombre de projets de 10 millions et plus réalisés dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics (les références seront jugées par les premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception ou attestation de bonne fin y afférents) au cours des cinq dernières années | Sup ou Egal à 1 |  |  |
| 7 | Nombre de projets réalisés dans les délais (joindre premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception provisoire et décomptes y afférents au cours des deux dernières années | Sup ou Egal à 1 |  |  |
| B.2 | Sous détail des prix unitaires |  |  |  |
| 8 | Le sous détail est calculé sans erreur |  |  |  |
| 9 | Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière (BPU, SDP, DEQ) |  |  |  |
| C | PERSONNEL DE L’ENTREPRISE (11 éléments) |  |  |  |
| C.1 | Conducteur des Travaux |  |  |  |
| 10 | Copie certifiée du Diplôme de Technicien Sup de Génie Civil ou Génie rural au moins |  |  |  |
| 11 | Curriculum Vitae | Daté et Signé |  |  |
| 12 | Attestation de disponibilité | Daté et Signé |  |  |
| 13 | Expérience générale dans le Bâtiment et Travaux Publics | Sup ou égal à 3 ans |  |  |
| 14 | Nombre de projets des travaux de construction de Bâtiment suivi au poste | Sup ou égal à 3 |  |  |
| C.2 | Chef de chantier |  |  |  |
| 16 | Copie certifiée du Diplôme de Technicien de Génie Civil ou BAC F4, au moins |  |  |  |
| 17 | Curriculum Vitae | Daté et Signé |  |  |
| 18 | Attestation de disponibilité | Daté et Signé |  |  |
| 19 | Expérience dans les travaux de Bâtiment et Travaux Publics | Sup ou égal à 3 ans |  |  |
| 20 | Expérience au poste de Chef de Chantier (nombre de projets suivis en tant que tel) | Sup ou égal à 3 |  |  |
| D | ORGANISATION-PLANNING-METHODOLOGIE (5 éléments) |  |  |  |
| 21 | Attestation de visite du site signé sur l’honneur avec cachet du soumissionnaire |  |  |  |
| 22 | Installation de chantier |  |  |  |
| 23 | Méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 24 | Organigramme de chantier |  |  |  |
| 25 | Présence et cohérence du planning |  |  |  |
| E | MATERIEL (5 éléments) |  |  |  |
|  | (évalué sur la base de la présentation des photocopies légalisées des cartes grises par les services compétents du Ministère des Transports ou l’attestation de mise à disposition pour le matériel roulant avec preuve de propriété (carte grise du propriétaire), l’outillage simple liste) |  |  |  |
| 26 | 01 véhicule 4x4 pick-up | oui/Non |  |  |
| 27 | Outillage de maçonnerie | oui/Non |  |  |
| 28 | Outillage de menuiserie | oui/Non |  |  |
| 29 | Outillage de ferraillage | oui/Non |  |  |
| 30 | Compacteur manuel | oui/Non |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU....../......./2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT 1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 11

Annexes

## 11. 1: CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (ENGINS ET EQUIPEMENTS)

| N° | Désignation | Quantité | Propriété | Location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Matériel roulant |  |  |  |
| II | Outillage de maçonnerie |  |  |  |
| III | Outillage de menuiserie |  |  |  |
| IV | Outillage de ferraillage |  |  |  |

N.B : Sous peine de ne pas être pris en considération, le soumissionnaire doit joindre les pièces justificatives des moyens matériels propres (cartes grises, factures) ou alors attestation de mise à disposition avec justificatifs de propriété du fournisseur pour le matériel à louer.

## 11.2 : LISTE DU PERSONNEL

Le Candidat doit présenter au minimum le personnel d’encadrement repris dans le tableau ci-dessous. Le candidat fournira, pour chaque poste, des renseignements sur un titulaire, dont l’expérience devra répondre aux critères suivants :

| N° | Postes | Niveau | Expérience générale |  | Expérience au poste occupé (Nbre d’années) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Expérience générale Nbre d’années | Expérience minimum Nbre de projets |  |
| 1 | Conducteur des travaux |  |  |  |  |
| 2 | Chef chantier |  |  |  |  |

N.B :	   -      Sous peine de rejet, il devra être joint à cette liste du personnel d’encadrement, les

CV récemment signés, les copies certifiées conformes des diplômes et des attestations de disponibilité. Toutes ces pièces doivent être datées d’au plus trois mois.

- Dans le cadre du présent appel d’offres, le profil exigé pour le conducteur des travaux et le chef de chantier est le suivant :

- Conducteur des travaux :

- Etre titulaire du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil ou Génie rural (Bac + 2 au moins) ;

- trois (03) ans d’expérience au moins.

- Chef de chantier :

- Etre au moins titulaire du diplôme de Technicien de génie civil ou BAC F4 ;

- trois (03) ans d’expérience au moins.

## 11. 3 : MODELE DE PLANNING DES TRAVAUX

| PLANNING DES TRAVAUX DE : |  |  |  | ENTREPRISE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rende ment | Mois | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| N° | Désignation | U | Qté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.4 : MODELE  D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné……………………………………………………………. , Directeur Général de l’Entreprise

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

Atteste avoir visité le site réservé à l’exécution pour l’exécution des travaux de construction de deux bloc de deux (02) salles de classe dans deux écoles publiques commune de Kentzou au « Etablissement concerné » de « localité concernée »

………………………………………………………………. Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert N° ……………………………………………….. du ……………………………….    « libellé de l’Appel d’Offre »

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

- OBSERVATIONS GENERALES

| N°d’Ordre | Désignation | Observation |
| --- | --- | --- |

- OBSERVATIONS SPECIFIQUES

Préciser les écarts éventuels par rapport aux DAO et proposer et chiffrer s’il ya lieu les variantes techniques améliorante et économiques possibles :

- –

- –

- –

- -

Fait à …………………………, le ………………………….

L’ENTREPRISE

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après de la non-connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

## 11.4 : PLANS

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DE LA KADEY ************ COMMUNE DE KENTZOU ************ SERVICE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ KADEY DIVISION ************ KENTZOU COUNCIL ************ INTERNAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC CONTRACTS |
| --- | --- |

Maître d’Ouvrage /Autorité Contractante :

Le Maire de la Commune de KENTZOU

Commission de Passation des Marchés :

Commission Interne de Passation des Marchés Placée Auprès de la Commune de KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004 BIS/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KENTZOU/CIPM/25 DU....../......./2025

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE, EN PROCEDURE D’URGENCE DANS DEUX ECOLES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY. LOT1

## FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (BIP), EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE :

AUTORISATION DE DEPENSE :

PIECE N° 12

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES GARANTIES ET CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

En application des dispositions de l’article 70 du code des Marchés publics, relatives au cautionnement des marchés,

LA LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN 2025.

Il s’agit de :

- BANQUES

      - AFRILAND FIRST BANK CAMEROON (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé;

      - BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

      - BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

      - BANQUE GABONNAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600 Douala.

      - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

      - BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA Cameroun), BP. 4 593, Douala ;

      - CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Yaoundé;

      - COMMERCIAL BANK- CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

      - CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK (CCA-BANK), B.P. 30 388, Yaoundé;

      - ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

      - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK), BP 6 578 Yaoundé;

      - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB), BP 300 Douala ;

      - SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042 Douala ;

      - STANDARD CHARTERED BANK OF CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

      - UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), BP 15 569 Douala;

      - UNITED BANK FOR AFRIKA (UBA), BP 2 088 Douala;

      - VISION FINANCE, BP Yaoundé

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala;

- ATLANTIQUE ASURANCES S.A, BP. 2933, Douala,

- CPA S.A, BP. 54, Douala,

- NSIA ASSURANCES SA, BP. 2759, Douala,

- PRO ASSUR SA, BP.5963 Douala,

- SAAR SA, BP. 1011, Douala,

- SAHAM ASSURACES SA, BP. 1540, Douala,

- ZENITH ASSURANCES,

- AREA ASSURANCES S.A, BP.1531 Douala,

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A BP.2328 Douala,

- CHANAS ASSURANCES, BP 109 Douala./-