REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

---------------

SOUTH REGION

*******

MVILA DIVISIONAL

*******

EBOLOWA 1 COUNCIL

*********

MAYOR OFFICE

*********

SIGAMP

*******

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

-------------

REGION DU SUD

***********

DEPARTEMENT DE LA MVILA

***********

COMMUNE D’EBOLOWA1

*********

CABINET DU MAIRE

*********

SIGAMP

**********

MAÎTRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1er

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1 ER

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/CA-EBWA1/CIPM/2025 DU 28/05/2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA1ER, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

FINANCEMENT : B.I.P MINDDEVEL / 2025

IMPUTATION : 59 27 100 02 641839 523313

AUTORISATION DE DEPENSE : JA02494

EXERCICE 2025

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

MAI / 2025

###### SOMMAIRE

Pièce N° 1.	Avis de consultation (AC)

Pièce N° 2.	Règlement Général de la consultation (RGC)

Pièce N° 3.	Règlement Particulier de la consultation (RPC)

Pièce N° 4.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N° 5.	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N° 6.	Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce N° 7.	Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce N° 8.	Cadre du sous-détail des prixErreur ! Signet non défini.

Pièce N° 9.	Modèle de Lettre commande

Pièce N° 10.	Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires

Pièce N° 11.	Charte d’Intégrité

Pièce N° 12.	Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Pièce N° 13.	Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

Pièce N° 14.	Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics102

Pièce N°15.	Procédure de passation des marchés en ligne

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- |
| --- | --- |
| REGION DU SUD ******* DEPARTEMENT DE LA MVILA ********* COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA1 ********* CABINET DU MAIRE ********* SERVICE DES MARCHES PUBLICS ********** | SOUTH REGION ******* MVILA DIVISIONAL ******* EBOLOWA 1 COUNCIL ******* MAYOR OFFICE ******* PUBLICS CONTRACTS OFFICE ******** |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/CA-EBWA1/CIPM/2025 DU 28/05/2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA1ER, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL ; EXERCICE 2025.

- OBJET :

Le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de réhabilitation de la case communautaire de Mvieng, dans la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er, Département de la Mvila, Région du Sud.

###### CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

Les travaux comprennent notamment :

  - PRESTATIONS D’INTÉRÊT COMMUN,

  - COUVERTURE-RIVES-PLAFONNAGE,

  - MAÇONNERIE-ENDUITS-

  - MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE-

  - PEINTURE,

  - EQUIPEMENT,

Le montant prévisionnel pour la réalisation des présents travaux est de 9 500 000(Neuf millions cinq cent mille) fcfa.

###### 3-  ALLOTISSEMENT

Les travaux sont en un lot unique:

4- DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Le délai d’exécution des travaux, est de deux (02) mois, soit (60) jours calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les Travaux.

###### 5- PARTICIPATION ET ORIGINE :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de droit Camerounais.

###### 6- FINANCEMENT :

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’investissement public du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, Exercice 2025.

###### 7- MODE DE SOUMISSION :

Le mode de soumission pour cette consultation sera exclusivement en ligne.

###### 8- CAUTION DE SOUMISSION :

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement bancaire provisoire timbré, acquitté à la main, d’un montant de : cent quatre-vingt-dix mille (190 000) fcfa.

établi par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances et en règle vis-à-vis de la COBAC. Joindre le récépissé CDEC.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres ; dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la Lettre commande, après constitution du cautionnement définitif. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

###### 9- CAPACITÉ FINANCIERE :

Tout soumissionnaire devra produire une capacité de préfinancement d’un montant de: Six millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre (6 333 334) fcfa. Soit 2/3 du montant prévisionnel du projet.

###### 10- REMISE DES OFFRES :

Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme CO- LEPS au plus tard le 04/07/2025 à 14 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible

« copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04 /AONO/ CA-EBWA1/CIPM/2025 DU 28/05/2025 POUR LES TRAVAUX RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

•    5 MO pour l’Offre Administrative ;

•    15 MO pour l’Offre Technique ;

•     5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

•    Format PDF pour les documents textuels ;

•    JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Toute offre non produite en sept exemplaires et non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

###### 11- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE :

Le Dossier d’Appel d’Offre peut être consulté aux heures ouvrables à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Mairie d’Ebolowa 1 er. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm)

###### 12- CRITÈRES D’EVALUATION DES OFFRES :

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées de façon binaire, sur la base des principaux critères de notation ci-après :

###### Critères éliminatoires :

  - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

  - Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des  Offres.

  - Absence de la caution de soumission ou caution de soumission non conforme ;

  - Note Technique inférieure à 80 % ;

  - Offre financière incomplète ;

  - Absence d’un prix unitaire quantifié.

  - Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

  - Absence de la charte d’intégrité datée et signée.

###### Critères essentiels :

- Présentation générale de l’offre ;

- Références de l’entreprise ;

- Moyens matériels ;

- Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Propositions techniques ;

- Planning d’exécution des travaux ;

- Attestation de visite de site

- Capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières).

Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 80% de « oui » au moins à l’offre  technique seront admises à l’analyse financière.

###### DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES :

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise de l’offre.

###### PIÈCES ADMINISTRATIVES :

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière, un modèle de soumission faisant ressortir les coûts hors taxes et toutes taxes comprises et le délai d’exécution des prestations.

###### 13- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Mairie de d’Ebolowa 1 er, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de payement, délivrée à la Recette Municipale, d’une somme non remboursable au titre de frais de dossier de : Vingt-cinq mille (25 000) fcfa.

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres, et devra indiquer le numéro et l’objet de l’appel d’offre.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm). Toutefois, la soumission par voie électronique est également conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

###### 14- OUVERTURE DES OFFRES :

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le 04/07/2025 à 15 heures, heure locale dans la salle multi media de la Délégation Régionale des Marchés Publics du SUD par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er siégeant en présence des soumissionnaires ou    de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

###### 15- ATTRIBUTION :

La Lettre Commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et dont l’offre aura été évaluée la moins disante.

###### 16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service (SIGAMP), cabinet du Maire ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm .

17-  Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, et la

Cellule de Lutte Contre la Corruption du MO/MD au numéro 677 53 48 91 et de l’ARMP au numéro 690 66 40 54.

###### Ampliations :

  - ARMP/SUD

  - CIPM/ d’Ebolowa 1

  - DD-MINMAP/MVILA

  - CHRONO/ARCHIVES

  - AFFICHAGE

Fait à d’Ebolowa, le……………...

### Le Maire

###### (Autorité Contractante)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------- |
| --- | --- |
| REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE LA MVILA ********* COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA1 ********* CABINET DU MAIRE ******** SIGAMP ********** | SOUTH REGION ******* MVILA DIVISIONAL ******* EBOLOWA 1 COUNCIL ******* MAYOR OFFICE ******* SIGAMP ******* |

TENDER NOTICE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS N°04/ONIT/CA-EBWA 1 /CIPM/2025 OF 28/ 05 /2025 FOR REHABILITATION OF COMMUNITY BOX OF MVIENG,  IN EBOLOWA 1 COUNCIL, MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

1-SUBJECT: The Mayor of Ebolowa 1 Council here by, launches an open National Invitation to Tenders, for the execution of the above mentioned works.

2-NATURE OF WORKS

The works, object of this national invitation to tender, comprise the following tasks:

- Preliminary works ;

- Masonry-wall-mounting;

- Roof carpentry;

- Ceiling;

- Metalwork;

- Joinery;

- Equipment

- Painting;

###### Previsional coast of work:

The previsional coast of those works are nine million five hundred thousand (9 500 000) FCFA

3- ALLOTMENT

The work is in single lot,

4- EXECUTION DEADLINE

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be two (02) months.

5- PARTICIPATION:

This call for tenders is opened to all consultancies based in Cameroon with the necessary technical and legal capacities.

6- FUNDING

The works under this invitation to tender shall be financed by MINDDEVEL PUBLIC INVESTMENT BUDGET, 2025 financial year.

7- BIDDING METHOD

The mode of submission selected for this consultation is submission:  on line.

###### 8- BID BOND

Each bidder must include in his administrative documents, stamped and hand-endorsed  bid bond issued by a first rate- bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount CFA of: one hundred ninety thousand(190 000)fcfa. Joine CDEC receipt.

A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be con- sidered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted

9-FINANCIAL CAPACITY

The financial capacity, of 2/3 of previsionnal cost, valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers, of amount: six million six hundred thirty three thousand three hundred and thirty four (6 633 334) fcfa.

10- SUBMISSION OF TENDERS:

the bid must be submitted by the bidder on the COLEPS platform latest on 04/07/2025 at 14 local time

p.m time limit. A back-up copy of the tender recorded on a USB key or CD/DVD must be given in a sealed envelope with the clear and legible indication “back-up copy”, in addition to the above mentioned indication, within the deadline set.

and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS N°04ONIT/CA-EBWA 1 /CIPM/2025 OF 28/ 05 /2025 FOR REHABILITATION OF COMMUNITY BOX OF MVIENG,  IN EBOLOWA 1 COUNCIL, MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

File size and format

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the

tenderer’s offer are the following:

•   5 MB for the Administrative file;

•   15 MB for the Technical Offer;

•   5 MB for the Financial Offer.

The following formats are accepted:

•   PDF format for text documents;

•   JPEG for images.

The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the size of the files to be transmitted.

###### 11- CONSULTATION OF TENDER FILE

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the Mayor of Ebolowa 1 council, (SIGAMP) service, telephone: 677 53 48 91, as soon as this notice is published. It may equally be consulted online on the COLEPS platform to the following addresses: http://www.marchespublics.cm and  http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm) or on any.

###### 12- OFFER EVALUATION CRITERIA:

The offer selected after verification of the administrative documents will be assessed on binary basis of the following main rating criteria:

###### Elimination criteria.

  - False declarations, fraudulent schemes;

  - Incomplete or non conform administrative file beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids;

  - Absence of bid bond at the opening of bids or non conformity ;

  - Technical note less than 80%;

  - Incomplete financial offer.

  - Absence of previous cost.

  - Absence of integrity charter dated and signed

  - Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years.

###### Essential criteria.

  - General presentation of the offer;

  - Company references ;

  - Equipment ;

  - Company managment staff ;

  - Technicals proposals ;

  - work execution schedule ;

  - Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources)

Only bids which have obainted at least 80% of « yes » to the technical offer will be accepted       for financial analysies.

###### -VALIDITY OF OFFERS

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

###### -ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

The required administrative documents must be imperatively produced in originals or certified true copies less than three (03) months old. Each Tenderer must enclose with his financial proposal, a Tender template showing the coasts before taxes and all taxes included, and the time limit for performance of the services.

13- ACQUISITION OF TENDERS FILE:

Tenders documents can be acquired in SIGAMP office of Ebolowa1 Council on payment of non-refundable sum of: Twenty five thousand (25 000) fcfa.

It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through the addresses :  http://www.mar- chespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm)

Paid at the Ebolowa 1 council Treasury. The receipt issued there, shall identify the buyer as the representative of the company wishing to participate into the offer, indicate the mention of the invitation to tender.

Paid at the Ebolowa 1 council Treasury. The receipt issued there, shall identify the buyer as the representative of the company wishing to participate into the offer, indicate the mention of the invitation to tender.

14- OPENING OF OFFERS

The opening of the Offers which will be done in one time, will take place on 04 /07 /2025 at 15p.m local time at the multimedia hall of the South Regional Delegation of Public Contratcs Ministry, by the Internal Public procurement Commission of the Municipality of Ebolowa 1sitting in the presence of the Tenderers or their duly authorized representative and having a perfect knowledge of the file.

15- ATTRIBUTION

The lot will be assigned to the technically accepted and low financial pretension offer.

16- ADDITIONAL INFORMATIONS

Additional information may be obtained during working hours from [(SIGAMP) service, door number, P.O. Box, telephone, fax, e-mail] or online on the COLEPS platform at the addresses http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm or any other means of electronical communication indicated by the Project Owner.

17-       FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MALPRACTICES

For any denunciation for practices, facts or acts, attempt of corruption or facts of malpractices, please call CONAC , at 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) SMS or call the following numbers: (+237) 673 20, 57 25 and 699 37 07 48, and the Unit for the Fight Against Corruption of the Ebolowa1 council at 677 53 48 91 and ARMP at 690 66 40 54

Done at Ebolowa, on the ……………….

THE MAYOR

AMPLIATIONS

-MINMAP/MVILA

-ARMP (for publication in JDM)

-Pdt/CIPM (for information)

- Affichage (for information)

PIÈCE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Table des matières

###### A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution de la lettre commande

Article 34 : Attribution de la lettre commande

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

Article 38 : Signature de la lettre commande

Article 39 : Cautionnement définitif

Généralités.

Article 1 : Portée de la soumission

Le Maire de la Commune d’Arrondissement d’ Ebolowa 1, Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour des Travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1ER »,

« Maître d’Ouvrage » et « Autorité Contractante » sont interchangeables et le terme

« jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le     RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante:

Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Marché ;

« Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

« Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

L’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics peut proposer, à titre conservatoire, une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’appel  d’offres  restreint  qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans  le RPAO , en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.     est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii.	Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.     Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou

envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v.	Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics .

d. Les organisations de la société  civile et les Etablissements publics  à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils  n’ont pas, bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont at- tribuées  au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c. souscrire  aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter la lettre.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

l’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

les commandes acquises et les Marchés attribués ;

les litiges en cours ;

la disponibilité du matériel indispensable.

Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitances) ne sont pas autorisées dans le cadre du présent Marché.

Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.

Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agent, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande. Outre le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Le Cahier des Clauses environnemental et sociales (CCES)

Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires (CBPU);

Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif (CDQE)

Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires (CSDPU) ;

Le Cadre du planning d’exécution ;

Les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

Les Modèles de fiches de présentation du matériel personnel et références ;

Le Modèle de la lettre de soumission ;

Le Modèle de caution de soumission ;

Le Modèle de cautionnement définitif ;

Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Le Modèle de la lettre Commande ;

La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante. Elle répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) ;   vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

Le recours doit être adressé à la Commission d’Examen des Recours de l’organisme chargé de  la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.0. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et  pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en Faillite ;

N’est pas frappé de l’une des interdictions ou de déchéances prévues par la législation en vigueur.

La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

Volume 2 : Offre technique

Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme d’exécution des travaux que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande à savoir :

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbre au tarif en vigueur, signée et datée ;

le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

le détail estimatif dûment rempli ;

le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire.

Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Une soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire. Si la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission conforme sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non-conforme.

Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de (15) quinze jours à compter de la date de publication des résultats.

La caution de soumission de l’attributaire de la lettre commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la Lettre Commande et fourni le cautionnement définitif requis.

La caution de soumission peut être saisie :

Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

Si, le soumissionnaire retenu :

Manque à son obligation de souscrire la lettre commande en application de l’article 37 du RGAO, ou

Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 de RGAO.

NB : les PME à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place de la caution de soumission soit un chèque certifié, soit un chèque bancaire soit une hypothèque légale.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non- conformes.

Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détail utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à l’établissement des offres dans le cadre du présent Appel d’Offres.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers

électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, offre technique, offre financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de  sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

Dépôt des offres –mode de soumission en ligne

Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme CO- LEPS au plus tard le --/-- /2025 à 14 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible

« copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-- DU --/--/ POUR LES TRAVAUX DE ---- COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

•    5 MO pour l’Offre Administrative ;

•    15 MO pour l’Offre Technique ;

•     5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

•    Format PDF pour les documents textuels ;

•    JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

MODE DE SOUMISSION

Seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e- Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et

l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24: Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et

l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde

correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24, alinéas 1 et 4.

Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1 Les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou

complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Le retrait de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Le remplacement de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la notification  correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. La  modification de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les offres seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante

le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à s a  d e m a n d e . Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics une copie sur support électronique de l’offre de chaque soumissionnaire.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics e t  à  l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la    qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organisme s compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

La Sous-commission Technique d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordres.

La Sous-commission Technique d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

Affecte sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la Lettre Commande ;

Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la Lettre Commande ;

Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Interne de Passation de Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1 et ne pourra être par la suite rendue conforme.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission Technique d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et   celui en chiffres, le montant en de la lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission Technique d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission Technique d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

En évaluant les offres, la sous-commission Technique d’analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO :

En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant

des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la sous-commission Technique d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande,la commission peut à partir du sous détail des prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément,ou pour tous les éléments du Détail Quantitatif et Estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants,l’Autorité contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution de la Lettre Commande

L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins- disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Toute attribution des marchés de travaux se fait au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises, résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou                 d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre recommandée par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette notification de la lettre commande indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats p o r t a n t  attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse  à  chaque  soumissi onnaire  qui  en  fait  la  demande ,  un  extrait  du  rapport  d’analyse  le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’ O r g a n i s m e  c h a r g é  d e  l a  R égulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables pour la signature   de la Lettre Commande à compter de sa date de souscription par son attributaire.

Article 39 : Cautionnement définitif

Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre Commande par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le cautionnement définitif ne saurai être inférieur à (2%) et supérieur à (5%) du montant de la Lettre Commande, augmenté le cas échéant du montant des Avenants.

L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la Lettre Commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE DU RPAO

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 4 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DES OFFRES

ARTICLE 6 : PRÉSENTATION GENERALE DES OFFRES

ARTICLE 7 : OFFRE DE BASE

ARTICLE 8 : PROPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 9 : DELAI D’ENGAGEMENT

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 : CRITÈRES D’ANALYSE DES OFFRES

ARTICLE 12 : CLASSEMENT DES ENTREPRISES

ARTICLE 13 : MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/ CA-EBWA1/CIPM/2025 DU 28/05/2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

Les travaux comprennent notamment

  - PRESTATIONS D’INTÉRÊT COMMUN,

  - COUVERTURE-RIVES-PLAFONNAGE,

  - MAÇONNERIE-ENDUITS-

  - MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE-

  - PEINTURE,

  - EQUIPEMENT,

- Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : deux mois (60 jours calendaires), Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL ; EXERCICE 2025.

Ces travaux sont soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun notamment aux textes ci- après :

- Loi n°2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 ;

- La Loi No2018/011 du 11 Juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi No2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- Le Décret No77/41 du 3 février 1977 fixant les attributions et l’organisation des contrôles financiers ;

- Le Décret No2013/159 du 15 mai 2013 fixant régime particulier du contrôle administratif des finances publiques ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal  et douanier des Marchés Publics ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de     soumission et les frais du Dossier d'Appel d’Offres ;

- L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics ;

- La circulaire n° 003/CAB/PM relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M. P ;

- La lettre- circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instruction relative à l’exécution des lois de finances,au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2025 ;

- La Lettre-circulaire N° 00000792/LC/MINFI du 24 Janvier 2025 relative à l’Exécution, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution des Budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour l’exercice 2025.

###### Article 2 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 11 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires. L’Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’Appel d’Offres sans qu’il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires.

###### Mode de participation

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais.

###### Retrait du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er  sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme non remboursable de : Vingt-cinq mille (25 000) fcfa.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm). Toutefois, la soumission par voie électronique est également conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

###### Visite du site

Le Soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s’assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, relief du site, etc.) des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre. Cette attestation de visite des lieux devra être signée sur l’honneur par le soumissionnaire.

###### Respect des conditions d’Appel d’Offres

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.) suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.

L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée.

###### Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes :

Pièce n°1 : l’Avis d’Appel d’Offres

Pièce n°2 : Règlement Général d’Appel d’Offre(RGAO)

Pièce n°3 : le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 : le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°5 : le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)

Pièce n°7 : le Modèle de Sous-détail de Prix Unitaire

Pièce n°8 : le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (CDQE)

Pièce n°9 : le Modèle de Soumission

Pièce n°10 : le Modèle de Déclaration d’Intention de Soumissionner

Pièce n°11 : les Textes et Fiches Modèles

Pièce n°12 : les Documents Graphiques

###### Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

  - Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents              d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, adressé à Monsieur le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

L’Autorité Contractante répondra sur la plateforme COLEPS à toute demande d’éclaircissements nécessaires, qu’elle aura reçue avant les quatorze jours précédant la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera fait à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante.

  - Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par l’Autorité Contractante en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents.

Ces additifs seront publiés sur COLEPS

au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

###### Article 5 : Etablissement du montant des offres

  - L’Appel d’Offres est une offre sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent appel d’offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre de l’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.

Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L’enregistrement et timbre de la lettre commande, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux Marchés Publics passés sur prix global et forfaitaire.

  - Le Bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes et impôts.

Les prix en lettres du bordereau primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l’offre.

  - Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par la sous- commission d’analyse de la façon suivante :

    - lorsqu’il y a différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi ;

    - lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant  le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n’estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule ou de taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé.

Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par la sous-commission d’analyse conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.

L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée de la lettre commande : CES PRIX SONT FERMES ET NON REVISABLES.

###### Article 6 : Présentation générale des offres

###### A/ ETABLISSEMENT DES OFFRES

Pour la soumission par voie électronique, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la

plateforme  COLEPS  et doivent être conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offre. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres telles qu’indiquées ci-dessous :

###### B/ PRESENTATION

Taille et format des fichiers :

Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la

plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

•   5 MO pour l’Offre Administrative ;

•   15 MO pour l’Offre Technique ;

•   5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

•   Format PDF pour les documents textuels ;

•   JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/ CA-EBWA1/CIPM/2025 DU 28/05/2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

###### B-2/

###### Dossier Administratif

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| A.1 | Déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle du DAO, signée et timbrée |
| A.2 | Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres |
| A.3 | Attestation d’Immatriculation timbrée |
| A.4 | Attestation de non faillite |
| A.5 | Copie légalisée du registre de commerce |
| A.6 | Attestation de conformité fiscale timbrée |
| A.7 | Attestation pour soumission CNPS précisant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres |
| A.8 | La Caution de soumission d’un montant de cent quatre-vingt-dix mille (190 000) fcfa. acquittée à la main et timbrée. Joindre récépissé CDEC |
| A.9 | Attestation de domiciliation bancaire (R.I.B.) datant de moins de trois mois |
| A.10 | Certificat de non exclusion des marchés publics (ARMP) |

###### Offre Technique

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP (dates) ; - 02 contrats et 02 PV de réception des ouvrages réalisés. |
| B.2 | Qualité du personnel - Liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées conformes des diplômes et CV) ; - Diplôme du conducteur des travaux daté et signé; - Un conducteur des travaux, Technicien Supérieur de Génie Civil/Génie rural ou équivalent (avec au moins deux (2) ans d’expérience) - CV du conducteur des travaux daté et signé |
| B.3 | Moyens logistiques - Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ; - au moins un Pick- up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé accompagné de la photocopie légalisée de la carte grise) ; en propre ou en location. |
| N.B : l’attestation de catégorisation le cas échéant Les entreprises détentrices d’une attestation de catégorisation sont exemptées du B.1/B.2/B.3 |  |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux - Protection/hygiène et sécurité des ouvriers |
| B.5 | Sous-traitance N’aura pas recours à un sous-traitant |

| B.6 | - Protection de l’environnement |
| --- | --- |
| B.7 | - Charte d’Intégrité |
| B.8 | Déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années |
| B.9 | Attestation de visite de site - Prises de vue (Photos) |
| B.10 | Capacité financière FCFA délivrée par la banque émettrice de la caution de soumission. Équivalent à 2/3 du montant prévisionnel. Soit six millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre (6 333 334) FCFA. |

N.B : l’expérience du personnel d’encadrement sera prise en compte pour les entreprises nouvelles ou sans expérience pour les projets similaires.

###### Offre Financière

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| C.1 | Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle du DAO |
| C.2 | Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres paraphé et signé à la dernière page |
| C.3 | Le cadre du détail estimatif et quantitatif, complété, paraphé et signé à la dernière page |
| C.4 | Le sous détail des prix unitaires paraphé |

N.B : les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées par les autorités administratives ou les services émetteurs conformes et datées de moins de trois mois à la remise des offres.

Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les   prix libellés en francs CFA toutes taxes comprises, droits de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu I.R. (2,2% ou 5,5%) compris.

###### C/REMISE DES OFFRES

Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme CO- LEPS au plus tard le 04/07/2025 à 14 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible

« copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04 /AONO/ CA-EBWA1/CIPM/2025 DU 28/-05/2025 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

•    5 MO pour l’Offre Administrative ;

•    15 MO pour l’Offre Technique ;

•     5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

•    Format PDF pour les documents textuels ;

•    JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

L’ouverture des plis se fera le 04/07/2025 à 15 heures à la salle des réunions de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er.

###### Article 7 : Offre de base

Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’ Offres.

###### Article 8 : Propositions techniques

Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur les variantes proposées par les soumissionnaires.

Ces propositions techniques incluses dans l’offre B comporteront :

- une note technique justifiant l’équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;

- les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément

à l’article 5 ci-dessus.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces  propositions.

###### Article 9 : Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera sur l’entreprise à retenir.

###### Article 10 : Attribution de la Lettre Commande

La lettre commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a été évaluée la moins-disante.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution de la Lettre Commande, sans en courir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires qui sont avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

###### Article 11 : Critères d’analyse des offres

Les offres sont ouvertes en une seule fois et évaluées en trois étapes.

###### Examen de la conformité des pièces administratives

    - le dossier doit être complet et toutes pièces valides et authentiques ;

    - le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé ;

    - les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement ; L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles sur la base suivante :

###### Evaluation technique

Elle sera faite selon le mode binaire. Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 2 dernières années en cours; - 02 contrats et 02 PV de réception des ouvrages réalisés |
| B.2 | Qualité du personnel - liste du personnel affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes et CV) ; - Diplôme du conducteur des travaux daté et signé; - Un conducteur des travaux, Technicien Supérieur de Génie Civil /Génie rural ou équivalent (avec au moins 2 ans d’expérience) - CV daté et signé du conducteur des travaux ; |
| B.3 | Moyens logistiques - Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou tout autre document justificatif) ; - au moins un Pick- up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé) |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux - Planning détaillé d’exécution des travaux |

|  | -Protection/hygiène et sécurité des ouvriers |
| --- | --- |
| B.5 | Sous-traitance N’aura pas recours à un sous-traitant |
| B.6 | - Protection de l’environnement |
| B.7 | Charte d’Intégrité |
| B.8 | Déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années |
| B.9 | Dé c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r d e v i s i t e d u s i t e - Prises de vue (Photos) |
| B.10 | Capacité financière FCFA délivrée par la banque émettrice de la caution de soumission. Équivalent à 2/3 du montant prévisionnel. Soit six millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre (6 333 334) FCFA. |

La note de l’offre technique sera obtenue par addition des « oui » pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 80% de oui, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement.

###### Evaluation financière

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

L’évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis. Ces critères ont été regroupés par rubrique ainsi qu’il suit :

Bordereau des prix unitaires - concordance entre les prix en de la lettres et en chiffres

Cadre du détail estimatif Respect des quantités

Sous détails des prix unitaires - décomposition des prix ; - cohérence des rendements ; - pertinence des prix ; pertinence de la durée de l’activité ;

###### Article 12 : Classement des entreprises

A l’issue de l’évaluation financière, l’offre évaluée la moins disante sera retenue.

Le rapport d’analyse sera soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés de la   Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er pour adoption.

La décision portant attribution de la lettre commande sera publiée par voie de communiqué sur le site électronique de l’ARMP ,sur la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de publication d’usage dans l’administration.

Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant 90 jours à compter de la date de remise      des offres.

###### Article 13 : Monnaie de compte et de paiement

La Monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.

Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés  en francs CFA toutes taxes y compris droit de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu.

###### Article 14 : CRITÈRES D’EVALUATION DES OFFRES :

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées de façon binaire, sur la base des principaux critères de notation ci-après :

###### Critères éliminatoires :

  - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

  - Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des  Offres.

  - Absence de la caution de soumission ou caution de soumission non conforme ;

  - Note Technique inférieure à 80 % ;

  - Offre financière incomplète ;

  - Absence d’un prix unitaire quantifié.

  - Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

  - Absence de la charte d’intégrité datée et signée.

###### Critères essentiels :

- Présentation générale de l’offre ;

- Références de l’entreprise ;

- Moyens matériels ;

- Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Propositions techniques ;

- Planning d’exécution des travaux ;

- Attestation  de visite de site

- Capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières).

Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 80% de « oui » au moins à l’offre  technique seront admises à l’analyse financière.

GRILLE D’EVALUATION

|  | B- OFFRE TECHNIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Pièce | Désignation | NOTE |
| B.1 Référence dans les réalisations similaires |  |  |
| B.1.1 | présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies ; Présence dans l’Offre des intercalaires en couleur | OUI/NON |
| B.1.2 | liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP; au moins deux (02) contrats (1ères et dernières pages des marchés) et PV de réception (ou attestations de bonne fin) des ouvrages réalisés Pour les entreprises nouvelles ou sans expérience dans le domaine des travaux publics, l’expérience du personnel d’encadrement sera prise en compte. | OUI/NON |
| B.2 Qualité du personnel |  |  |
| B.2.1 | Références du Conducteur des travaux ; |  |
|  | Diplôme Technicien Supérieur du Génie Civil /Génie rural ou équivalent (avec 02 ans d’expérience au moins) | OUI/NON |
|  | CV signé et daté | OUI/NON |
| B.3 Moyens logistiques |  |  |
| B.3.1 | Un Pick- up, en location ou en propre (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé.) | OUI/NON |
| B.3.2 | Petit matériel (joindre facture d’achat); | OUI/NON |
| B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer |  |  |
| B.4.1 | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux et le mode d’exécution de chaque tache | OUI/NON |
| B.4.2 | Planning détaillé d’exécution des travaux | OUI/NON |
| B.6.Protection de l’environnement |  |  |
| B.6 | Dé c l a r a t i o n d ’ e n g a g e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l e t s o c i a l signée et datée. | OUI/NON |
| B.7 Charte d’intégrité |  |  |
| B.7 | Formulaire de la charte d’intégrité daté et signé | OUI/NON |
| B.8 | Déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années | OUI/NON |
| B.9 | Dé c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r d e v i s i t e d u s i t e - Prises de vue (Photos) | OUI/NON |
| B.10 | Capacité financière FCFA délivrée par la banque émettrice de la caution de soumission. Équivalent à 2/3 du montant prévisionnel. Soit 6 333 334 fcfa. | OUI/NON |
| TOTAL DE OUI |  |  |
| TOTAL DE NON |  |  |
| POURCENTAGE DE OUI |  |  |
| TOTAL DE OUI A OBTENIR POUR ÊTRE QUALIFIE : 11/13 soit 80% |  |  |

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

###### CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS

ARTICLE 6 – DOMICILE DU COCONTRACTANT

###### CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 – RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

ARTICLE 15 – ASSURANCE

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

###### CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 – GENERALITES – PRIX

ARTICLE 19 – AVANCES

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 25 – PENALITES ET DOMMAGES – INTERETS

ARTICLE 26- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERE

ARTICLE 27 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

ARTICLE 28 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARTICLE 29 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

ARTICLE 31 – NANTISSEMENT

###### CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 33 – EDITION ET DIFFUSION

ARTICLE 34 – CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 35 – LITIGES

ARTICLE 36 – RESILIATION

ARTICLE 37 – ET DERNIER – VALIDITE DE LA LETTRE COMMANDE ET ENTREE EN VIGUEUR

###### CHAPITRE I GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre-Commande a pour objet :

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

###### ARTICLE 2 – PROCÉDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert.

###### ARTICLE 3 – PIÈCES CONSTITUTIVES

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande sont par ordre de priorité :

- la Soumission ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- le Sous Détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

- le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE);

- l’Offre du Cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ;

- Le Planning actualisé des travaux approuvé ;

- les Plans d’exécution approuvés.

En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang  prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.

Toute modification des clauses de la présente lettre commande devra faire l’objet, pour être applicable d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes.

###### ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

La présente lettre commande est soumise aux textes ci-après :

- Loi n°2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 ;

- La Loi No2018/011 du 11 Juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi No2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- Le Décret No77/41 du 3 février 1977 fixant les attributions et l’organisation des contrôles financiers ;

- Le Décret No2013/159 du 15 mai 2013 fixant régime particulier du contrôle administratif des finances publiques ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal  et douanier des Marchés Publics ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de     soumission et les frais du Dossier d'Appel d’Offres ;

- L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics ;

- La circulaire n° 003/CAB/PM relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M. P ;

- La lettre- circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instruction relative à l’exécution des lois de finances,au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2025 ;

- La Lettre-circulaire N° 00000792/LC/MINFI du 24 Janvier 2025 relative à l’Exécution, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution des Budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour l’exercice 2025.

###### ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS.

Pour l’exécution des dispositions de la présente de la lettre-commande, il est précisé que :

Les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa1er ; il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Les attributions de Chef Service du Marché sont dévolues au Chef Service des marchés de la Commune. Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des  instances  compétentes d’arbitrage des  litiges.  Il apporte au  Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché ;

- Les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le Chef Service Départemental du Patrimoine de l’Etat de la MVILA ; il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

- Le responsable chargé du contrôle externe est le Délégué Départemental des marchés        publics de la Mvila. Il assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché est -----------l est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

###### ARTICLE 6 – DOMICILE DU CO-CONTRACTANT

Pour l’exécution de la présente Lettre-Commande, le Cocontractant élit domicile   à	B.P.	, Tél.	,

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées au Cocontractant seront adressées au Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa1er.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa1er, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Autorité Contractante, un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné à l’Administration.

En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu      délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.

Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire de la Lettre Commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.

###### CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES   TRAVAUX

Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;

- des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;

- des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;

- des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage      des matériaux ;

- des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre ;

- de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

- de l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par de la lettre – commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces  travaux.

Le cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution de la présente Lettre Commande. A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.

###### ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

Les travaux et les prestations objet de la présente lettre commande comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le Cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’Ingénieur. Cette   approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

###### ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les  règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens  nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le Cocontractant reste responsable de la totalité du chantier.

Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant        l’exécution des travaux.

En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le  conducteur des travaux.

Le Cocontractant reste responsable de la totalité du chantier.

###### ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande devra être terminé      dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de  commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses  techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le cocontractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

###### ARTICLE 11 – RECEPTION PROVISOIRE

Une réception provisoire aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et  épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage.

Pour éviter toute contestation, le Cocontractant est tenu de demander la réception provisoire par de la lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.

Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.

Il sera rédigé un procès-verbal de pré-réception technique indiquant les circonstances dans  lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception provisoire.

La réception provisoire n’aura alors lieu qu’après la levée des rectifications ou mises au point à apporter. Un procès-verbal de réception provisoire sera dressé et signé par tous les intervenants en cas d’inconvénients.

###### ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé pour toutes les prestations dans La présente Lettre- Commande à douze(12) mois, à compter de la date de la réception provisoire.

Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. Jusqu’au moment de cette réception, le Cocontractant devra assurer la charge et toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.

###### ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes     conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais du Cocontractant des remises en état lui incombant.

La présente Lettre-Commande ne sera considérée comme finalement exécutée que sur délivrance par le Maître d’Ouvrage, d’un procès-verbal de réception définitive.

Le Maître d’Ouvrage ne sera responsable vis-à-vis du Cocontractant d’aucun fait résultant de l’exécution La présente Lettre-Commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part du Cocontractant, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage resteront engagés par toute obligation contractée en  vertu de la présente Lettre-Commande avant la date de la réception définitive, et non satisfait à cette date. A cet effet, la Lettre Commande sera considérée comme restant en vigueur entre  les parties.

La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au Cocontractant après signature du procès-verbal de réception définitive sur demande écrite de celui-ci, par l’Autorité Contractante.

###### ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception sera composée de :

- Le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa1er, Maitre d’Ouvrage, Autorité Contractante, ou son     Représentant : Président ;

- Le Chef Service Départemental du Patrimoine de l’Etat de la MVILA, Ingénieur du  Marché ou son Représentant : Rapporteur

- Le Chef Service de la lettre commande : Membre

- Le Responsable de la comptabilité matière : Membre

- Le Cocontractant : Membre

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la MVILA ou son représentant : Observateur

###### ARTICLE 15 – ASSURANCE

  - Assurance

Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

    - aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

    - aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

    - aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le cocontractant et  l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire  des travaux.

###### ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

  - Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés :

    - les conditions atmosphériques ;

    - les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;

    - les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande (notifications, résultats d’essais et attachements) ;

    - les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ;

    - les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de  sa part.

Il disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les  inscriptions portées au journal par le représentant de l’Autorité Contractante.

Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du Cocontractant en temps voulu au journal de chantier.

  - Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la  présence à temps complet de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra  tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus.

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite  de chantier ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant.

###### ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

Il n’est pas prévu de sous- traitance dans le cadre du présent Appel d’Offre.

###### CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERES

###### ARTICLE 18 - GENERALITES – PRIX

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions                  imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.

###### – Définition des prix

Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution de la Lettre Commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel                           nécessaire et toutes sujétions. Ces prix comprennent :

- toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives  à  son personnel, les prix d’achat des équipements,

- les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

- les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaire à la parfaite exécution des équipements demandés.

###### – Caractère des prix unitaires

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

###### ARTICLE 19 – AVANCES

Il n’est pas prévu d’avance de démarrage des travaux pour cet Appel d’Offre, le soumissionnaire ayant fourni les preuves de sa capacité de préfinancement.

###### ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la Lettre Commande est arrêté à la somme de	Francs CFA TTC

(en chiffres)

Soit ………………………… de Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres)

###### ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

  - Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

###### Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage et du Ministère en Charge de Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit:

- 97,8% ou 94,5 versé directement au compte de l'entrepreneur;

- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l'entrepreneur. .

L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’Ouvrage de la lettre commande les décomptes qu'il a approuvés.

Le Maitre d’Ouvrage dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

###### ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maitre d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution de La présente lettre-commande par virement bancaire effectué sur le compte bancaire N° 	                    Ouvert par le Cocontractant auprès de la banque

###### ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le Cocontractant devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification de la Lettre Commande une caution de bonne exécution d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la Lettre Commande. Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier choix agrée par le Ministère chargé des Finances de la République du Cameroun.

La mainlevée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.

###### ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant hors TVA de            chaque décompte provisoire une retenue de dix pour cent (10%).

La retenue de garantie sera restituée ou la caution correspondante libérée après réception               définitive des travaux sur demande écrite du Cocontractant.

###### ARTICLE 25 – PÉNALITÉ ET DOMMAGES – INTÉRÊTS

  - – Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué après mise en demeure préalable, des pénalités de retard conformément aux dispositions du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des  Marchés Publics :

    - 1/2000e du montant TTC de la lettre commande par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30) jour,

    - 1/1000e du montant TTC   de la lettre commande par jour calendaire de retard au- delà du trentième jour.

Les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande. Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10%) pourra entraîner la résiliation de la lettre commande.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Régulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

###### – Pénalité de retard de remise des documents contractuels

- Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

- Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

###### – Pénalité pour défaut d’exécution

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

###### ARTICLE 26- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

###### ARTICLE 27- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARTICLE 28 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente Lettre-Commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au  Cameroun.

###### ARTICLE 29 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux de la présente Lettre Commande seront enregistrés et  timbrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur au Centre des Impôts de rattachement de l’entreprise.

###### ARTICLE 30 – NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des Marchés publics sont désignés comme suit :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er.

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la CA-EBWA1er

- Le Responsable chargé de la validation de la dépense est le Contrôleur financier spécialisé de la Communauté Urbaine d’Ebolowa.

- Le responsable chargé du paiement est : Le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa,

- Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : le   Maître d’Ouvrage      ou      le Chef SIGAMP de la CA-EBWA1er.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

###### ARTICLE 31 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

31.1 – Sécurité du personnel

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité  de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

###### 31.2- Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et                             à ses frais.

###### – Avaries et destruction d’ouvrages

Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site.

La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais du Cocontractant.

Dans le cas où le Cocontractant estimerait que les travaux faisant l’objet de la présente   lettre commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, le  Cocontractant pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du contrôle, il sera tenu de les faire reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.

###### – Remise en état des lieux

A la fin des travaux de la présente lettre commande, le Cocontractant sera tenu de procéder                           à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant                   de la présence de son chantier à ses frais.

###### – Implantation

Le Cocontractant procèdera aux opérations d’implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver à l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas  atténuée par le visa de l’Ingénieur du contrôle.

Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la lettre commande

###### – Réunion de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.

31.7- Visa préalable au paiement des décomptes et factures des Marchés Publics Conformément à l’Article 47 (Point f) du Code des Marchés Publics, le Décompte final des  prestations relatives aux Marchés Publics doit être revêtu du Visa préalable des  représentants locaux du Ministère en charge des Marchés Publics avant leur transmission à  l’ordonnateur pour suite de procédure.

###### ARTICLE 32 – EDITION ET DIFFUSION

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du cocontractant et diffusés par  l’Autorité Contractante.

###### ARTICLE 33 – CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée pour un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Le Cocontractant ne verra sa responsabilité déchargée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’évènement.

En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier les cas de force majeure invoquée et les preuves fournis par le Cocontractant.

###### ARTICLE 34 – LITIGES

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution de la présente Lettre Commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement à l’amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

###### ARTICLE 35 – RESILIATION

La présente Lettre-Commande ne pourra être résiliée que conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des Marchés Publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra des dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

###### ARTICLE 36 ET DERNIER – VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er, Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par le Chef service du marché.

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

SOMMAIRE

###### CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 : INTRODUCTION

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 4 : REFERENCE TECHNIQUE

  - : LES ESSAIS

4.2 : ESSAIS D’ETUDES

ARTICLE 5 : GENERALITES

5.3 : ESSAIS DE RECEPTION DE MATÉRIAUX SUR LE CHANTIER

5.4 : ESSAIS DE CONTRÔLE DE MISE EN ŒUVRE

5.5: AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL

5.6:FOURNITURE DES MATERIAUX

5.7 : EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

  - : TRANSPORT DE MATERIEL LOURD

5.9 : INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

###### CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

###### CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER

ARTICLE 16 : DESCRIPTION DES TACHES

ARTICLE17 : CONDITION GENERALES D’EVALUATON

ARTICLE 18 : CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE 19 : DEFINITION DES ET EVALUATION DES VTRAVAUX

ARTICLE 20 : INSTALATION DU CHANTIER

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALI

## Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1er : BUT DU CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP) a pour but de renseigner les soumissionnaires sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions, les spécifications techniques, le matériel et les matériaux à utiliser et la mise en œuvre de l’ouvrage objet du présent marché.

Il n’a cependant pas un caractère limitatif et le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. Les plans et schémas présents dans le présent CCTP sont donc à titre indicatif pour visualiser le projet.

### Article 2 : CONSISTANCE  DES TRAVAUX

### Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

  - PRESTATIONS D’INTÉRÊT COMMUN,

  - COUVERTURE-RIVES-PLAFONNAGE,

  - MAÇONNERIE-ENDUITS-

  - MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE-

  - PEINTURE,

  - EQUIPEMENT,

### Article 3 : RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par l’Ingénieur, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Ainsi, une visite du site des travaux permettra d’avoir une juste mesure des prestations à réaliser.

En cas d’erreur ou d’insuffisance, l’entrepreneur devra en référer à l’Ingénieur en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles. Il restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux.

### Article 4 : NORMES, TEXTES RÈGLEMENTAIRES ET BASES DE CALCULS

Tous les travaux objet du présent Marché devront être conformes aux prescriptions législatives, administratives et techniques, aux standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de génie civil et au code du travail et plus précisément les spécifications techniques des D.T.U. et des prescriptions du CSTB :

- Béton armé : Règles techniques de conception et de calculs des ouvrage en béton armé aux états limites, règles BAEL 91 Mod 99 ;

- Évaluation des charges permanentes et des systèmes d’exploitation : elle sera déterminée à partir de la norme NF P 06-004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur, et , la norme NF P 06-001 pour les charges d’exploitation des bâtiments.

Le fait que toutes les réglementations ne soient pas rappelées ne dispense pas l’Entrepreneur de s’y conformer. L’Entrepreneur en signant le Marché, prend la responsabilité de la conception et de l’exécution des installations. Il devra donc faire part de ses remarques éventuelles sur la conception du dossier avant signature du Marché. Si en cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’Entrepreneur serait tenu d’en informer l’Ingénieur par écrit, en spécifiant les modalités d’application de ces nouveaux règlements et leur incidence sur l’opération en cours.

Article 5 : HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1- Mesures générales de sécurité

Toutes dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants. De plus, il convient de respecter les dispositions de l’article 10 du présent CCTP.

5.2- Mesures spécifiques de sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux, objet du présent Marché, certaines des mesures de sécurité suivantes devront être mises en œuvre :

- Travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…) ; utilisation de matériel de manutention approprié ; utilisation d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, etc.) ;

- Travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle ; utilisation de matériel de sécurité collectif (banderoles de signalisation, etc.) ; respect de procédure d’installation ;

- Travaux en hauteur : utilisation de matériel temporaire ou permanent approprié (échelle mobile, échelle à crinoline, échafaudage,) ; utilisation d’équipements de protection individuelle (harnais de sécurité, longe, casque,…) ; signalisation et délimitation des zones de travaux face aux risques de chutes d’objets (barrières, balisage, panneaux d’information,…).

### Article 6 : QUALIFICATIONS DES OPERATEURS

### Le Cocontractant mobilisera pour les prestations, objet du présent Marché, un personnel d’encadrement, tel que stipulé dans le Règlement particulier de l’Appel d’Offres. celui-ci devra justifier d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires.

Le plan d’organisation que le Cocontractant doit fournir dans son offre technique, devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

Article 7 : DE L’INSTALLATION  DU CHANTIER

7.1: définition

La base du chantier sera localisée, à proximité du site des travaux. L’installation de chantier sera composée:

- du nettoyage des sites ;

- de la baraque ou  magasin de chantier ;

- Des Aires de stockage ;

- Des opérations d’amené et de repli du matériel et des matériaux ;

- du Panneau de chantier ;

- du journal de chantier ;

### du Projet d'exécution et du plan de recollement.

Le prestataire est tenu de fournir ou de tenir avant tout démarrage des travaux les documents ci-après définis :

### 7.2 : le panneau de chantier

Il sera apposé un panneau de chantier très visible à l’entrée du site. La réalisation et l’emplacement du dit panneau sera validé par l’Ingénieur du Marché. ce panneau portera les indications suivantes :

-	Références du projet :

-	Maître d’Ouvrage :

-	Le Chef Service du Marché :

-	Ingénieur du marché :

-          Titulaire du marché : Co-contractant

-	Source de financement :

-	Durée des travaux :

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité ;

7.3 : le journal de chantier

Le journal de chantier qui sera régulièrement présent à la base sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par l’ingénieur du marché. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques ;

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés ;

- L’avancement des travaux et les quantités détaillées de travaux ;

- Les prescriptions imposées ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de l’école

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l'entreprise et du Maître d’œuvre.

7.4 : le cahier des réunions

Les réunions hebdomadaires qui sont présidées par l’Ingénieur du Marché ou le cas échéant par le Chef service du Marché ou le Maître d’ouvrage, seront consignées dans le cahier de chantier permettant à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de l’école.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal, rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant et  les autres participants. C’est pendant cette phase que toutes les parties prenantes peuvent discuter des points relatifs à l’exécution des travaux, d’évaluer l’avancement des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire. Toute fois l’Ingénieur  pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à quinze (15) jours et ceci après avis du Maître d’Ouvrage.

7.5 : projet d’exécution et plan de recollement

Le programme des travaux doit préciser ;

- L’élaboration des plans de l’Ouvrage ;

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

- Les matériels utilisés;

- Les personnels d'encadrement de direction du chantier ;

- Le planning d'exécution des travaux ;

- Toute information qui pourrait être utile à l’ingénieur du marché et au contrôle externe pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

Le Cocontractant fournira au maître d’ouvrage, en 3 exemplaires, le plan de récolement des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris les réceptions partielles.

## Chapitre II : Spécifications techniques du matériel

### Article 8 : QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être neufs et de première qualité.

En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra être apporté sans autorisation de l’Ingénieur.

Article 9 : REMBLAIS COURANTS

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux ou des lieux d’emprunts agréés par l’Ingénieur en cas de mauvaise qualité ou simplement par du sable d’emprunt.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 35

- Pourcentage des fines			f < 30

- Indice portant CBR			> 15

Article10 : MATERIAUX POUR MORTIER, BETON ET BETON ARME

10.1 -	SABLES

Tous les sables seront exempts d’oxydes, des matières organiques d’origine animales ou végétales.

La granulométrie sera comprise entre 0.08 mm et 2 mm pour les mortier et chapes et entre 0.16 et 5 mm pour les ouvrages en béton armé ou non armé.

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

10.2 GRANULATS

Les gravillons destinés à la confession des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. On utilisera de préférence les concassés 5/15 et 15/25.

10.3 EAU DE GACHAGE

L'eau de gâchage pour la confection des bétons viendra des puits et cours d’eau environnants. L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit. Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

10.4 CIMENT

Les ciments utilisés pour les bétons et les mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type couramment utilisés au Cameroun (CPJ 35 de CIMENCAM ou CPA 42.5 d’origine Turque ou Chinoise) et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stockage ne présentant pas un aspect de pulvérulence rebuté sera évacué du chantier.

10.5 ACIERS

Les armatures pour bétons seront des aciers « lisses » et des aciers « tor » conforme à la prescription des règles B A E L 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou de graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre, conformément aux plans de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre et de l’Ingénieur avant le début des travaux.

10.6 : LES COFFRAGES

Les coffrages seront simples, robustes et conformes aux formes et sections des ouvrages à réaliser. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des ouvriers employés lors de la mise en œuvre ; L’étanchéité des coffrages sera suffisante afin de ne pas laisser passer l’excès d’eau qui entraînerait la perte de laitance

Chapitre III : Spécifications techniques des prestations

Article 11 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Il s’agit concrètement des travaux de nettoyage des sites, de remblai des puits perdus et de la démolition des parties d’ouvrage défectueuses. Ces travaux se dérouleront dans le strict respect des procédés en rigueur afin d’assurer la sécurité non seulement des ouvriers mais aussi des usagers se trouvant dans le camp.

11.1 – Débroussaillage des alentours des bâtiments existants

Les alentours des bâtiments existants seront totalement débroussaillés et évacués aux endroits  indiqués par l’ingénieur du marché, etc.…

11.2 - Déblais mis en dépôt	(Sans objet)

11.3 - Remblais provenant de déblais (Sans objet).

11.4 – Reboisement du site  (Sans objet).

Article 12 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise adjudicataire. Ils comprendront :

- La construction ou la location d’un magasin dans le camp d’exécution des travaux ;

- La construction ou la location d’une pièce servant de bureau ;

- L’aménagement des aires de stockage de façon à ne pas perturber la circulation des véhicules et des usagers dans le camp ;

- La mise en œuvre des panneaux de chantier à l’entrée des différents sites ;

- La mise en place d’un cordon de sécurité aux alentours des sites des travaux ;

- Le raccordement des sites aux différents réseaux ;Etc...

Article 13 : IMPLANTATION

Elle  sera exécutée conformément aux règles de l’art, l’Ingénieur doit assister aux dites opérations et donner son approbation par l’établissement d’un procès-verbal d’implantation ou de démarrage des travaux signés par tous les membres.

Article 14 - DES TRAVAUX DE DEMOLITION

Ils consistent à démolir toutes les parties vétustes des ouvrages existants et  à débarrasser les débris loin de la zone de reconstruction.

Avant tout travaux de reconstruction, l'Entrepreneur informera l’Ingénieur de la finition des travaux de destruction en vue de leur réception. Le terme "Bon à reconstruire" sera précisé dans le Journal de Chantier par l’Ingénieur qui autorisera l'Entreprise à effectuer la reconstruction des zones déposées.

Article 15 -  FOURNITURE ET POSE

Elle consiste à l’achat le transport et la mise en œuvre de certains ouvrages ou matériaux nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

Article 16– DES TRAVAUX DE REVISION ET DE RAGREAGE DE CERTAINS OUVRAGES VETUSETES

Les murs de fondation et autres murs vétustes seront soumis à certains testes de résistivité afin de vérifier des éventuelles possibilités de pouvoir supporter les poids de certains ouvrages qui leur seront posés dessus.

Les bétons armés de structures à ragréer seront gâchés et on contrôlera l'affaissement au cône D'ABRAHMS ainsi que la résistance à 28 jours sur éprouvettes de 16 x 32 cm.

- Béton dosé à 350 kg/m3 suivant une formulation approuvée ;

- Aciers : section suivant indications des plans de structures.

La révision des parties du dallage du sol comprendra :

- La mise en œuvre du remblai sous dallage y compris son compactage conformément aux règles de l’art

- un béton ordinaire d'épaisseur d’environ 8 cm dosé à 250 kg/m3

Les précautions suivantes seront minutieusement prises avant tout bétonnages des ouvrages vétustes ou nouveaux :

a)	Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse etc... Ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées.

b)	Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

c)	Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Article 17 : ENDUITS

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment, mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier pour les enduits extérieurs va recevoir un adjuvant de sycalite, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

-	1ère couche d'accrochage dosé à 450 kg de ciment

-	2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment.

-	3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support.

Les surfaces devant recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant l’application de ceux-ci. La mise en place des enduits se réalisera après le passage de tous les fourreaux.

Les quatre phases de réalisation de l’enduit mural seront les suivantes.

- Le gobetis ou fouettage

L’épaisseur du gobetis variera de 3 à 5mm. Il sera destiné à rendre le support rugueux pour un meilleur accrochage de l’enduit. Le fouettage s’opérera avec un mortier riche et liquide contenant de gros grains (450kg/m³). C’est au cours de cette opération que le maçon bouchera tous les joints et creux laissés dans la maçonnerie.

- La mise en place des règles de guidage

Des règles de guidage ou bandeaux verticaux devront être exécutés au préalable afin d’obtenir des enduits parfaitement verticaux et plans. Ces bandeaux d’épaisseur 1.5cm seront réalisés avec du mortier et espacés de 2m environ. On en disposera à chaque extrémité du mur et si nécessaire avec quelques bandeaux intermédiaires.

- Le dégrossi

Cette opération s’effectuera après séchage du gobetis et des bandeaux. Le dégrossi consistera à charger le mur jusqu’à l’épaisseur des bandeaux avec un mortier dosé à 400kg/m³). Avec une règle en bois, le maçon aplanira la surface du mur en enlevant toutes les parties qui débordent. Après ce travail, les bandeaux seront cassés et remplacés avec le mortier du dégrossi.

- La phase de finition

Elle sera exécutée avant le séchage du dégrossi. On emploiera un mortier de granulométrie plus fine pour les parois destinées à être peints (300kg/m³). Il suffira d’utiliser une taloche et de combler tous les petits trous et rayures laissés après le dégrossi

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Article 18 : FOURNITURE ET POSE DES CARREAUX GRE CERAME

Ils seront posés conformément aux règles de l’art.

Article 19 : ETANCHEITE DES ACCROTERES

23.1 : Généralités et caractéristiques des étanchéités

L’Entrepreneur aura à sa charge la réalisation des travaux  d’étanchéités  des acrotères et dalle exposés aux intempéries.

Les produits d’étanchéité seront ceux qui résistent aux intempéries, avec un taux d’humidité compris entre 17 et 20%. On utilisera de préférence les produits de type Panticote ou des produits équivalents.

Les  bétons des béquets seront dosés à 400 kg/m3  et seront accompagnés des produits adjuvant de types Sic alyte.

23.2 : Solivage et faux plafonds

Le solivage sera en bois dur traité au Xylamon de section 4x8 cm et posés à champs.

Habillage en contre-plaqué de 4 mm Sappeli (SFID) en plaques de 60x60 ou motif prédéfini

- Couvre-joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Trappe de visite dans chaque local

- Trous de ventilation perforés des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

Article 20 : MENUISERIE METALLIQUE

Porte métallique à un vantail de largeur 100 pour les portes conformément au plan.

- Cadre dormant en bois dur, Bilinga de préférence ou en cornière de 30x30;

- Vantail : tube carré de 30, tôles noires de 12/10è sur une face + 3 paumelles, grilles de 100 + serrure à canon vachette ‘originale’ + 02 targettes

Article 21 : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’engrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

- Murs extérieurs : pantex 1300 en 2 couches ;

- Murs intérieurs: pantex 800 en 2 couches ;

- Plafond: pantex 800 en 2 couches;

- Menuiserie bois et métalliques : peinture à huile en 2 couches.

Article 22 : EQUIPEMENT

Chapitre IV : Réception des travaux

Article 26 - CONDITIONS REQUISES POUR PRONONCER LA RECEPTION

La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :

-	que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

-	que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

Article 27 - NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : Sols, chapes ; * quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.) ; vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-mêmes. Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

Article 28 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de l’environnement inclut : Le respect de la législation en vigueur ;

Les démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage ; Le respect des exigences spécifiques; La maîtrise de la législation relative à l’environnement, spécifique à l’exécution des travaux.

Des dispositions devront être prises à l’effet de ne pas nuire aux occupations  du personnel administratif en service dans le camp.

Article 29: TRAVAUX A HAUTE INTENSTE DE MAIN D’ŒUVRE (HIMO)

En vue d’encourager le développement local, les travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre seront si possible répertoriés par l’entreprise adjudicataire et confiés à la main d’œuvre locale. Le paiement de ces tâches à l’entrepreneur sera conditionné par l’effectivité du principe HIMO.

Article 30- MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux toutefois les modifications techniques pourront être proposées à l’Ingénieur qui pourra confirmer ou infirmer après avis du Chef service du Marché ou du Maître d’Ouvrage.

NB : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du projet.

PIÈCE 6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

CHAPITRE I	:	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

###### CHAPITRE II	:	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT CHAPITRE CHAPITRE III	:	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAP	CHAPITRE IV:	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

###### :	CHAPITRE IV : STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

        - Carburant et lubrifiants

###### Autres substances potentiellement polluantes

        - Gestion des pollutions accidentelles

###### Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

CHAPITRE VI	:	PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

###### CHAPITRE VII	:	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE CHAPITRE CHAPITRE VIII                   :		ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX	:	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET EMPRUNTS CHAPITRE X	:	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

###### CHAPITRE XI	:	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

###### PRESCRIPTI                             MESURES DE PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

###### CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

###### INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et COVID-19 pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios  communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

###### ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles  usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones      basses, les cavités des carrières désaffectées.

###### MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES  ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- Limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

-

###### STOCKAGE ET UTILISATION	DES	SUBSTANCES	POTENTIELLEMENT                        POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement                         polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels responsabilisés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les  déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage.

###### Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront  stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

###### Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur visera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

###### Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires  prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

###### Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

###### PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée

par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

###### CONSERVATION DE L’INTÉGRITÉ PAYSAGÈRE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection                           sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités      sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts  devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

###### ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans  la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou  religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET EMPRUNTS L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus                    pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

###### SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

- Assurer la sécurité de la circulation.

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas                  ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau               potable, ou l’évacuation des eaux usées.

###### ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en                état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

PIECE N°7 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : PRESTATIONS D’INTERET COMMUN |  |  |  |  |
| 101 | Etudes, élaboration et production du projet d’exécution et du dossier de recollement Le forfait à_______fcfa | FF |  |  |
| 102 | Installation de chantier (ce prix rémunère l'emmenée et le repliement du matériel et des installations du chantier; le nettoyage des emprises du chantier; les panneaux de chantiers d'exécution; le gardiennage de jour et de nuit; la remise en état des lieux. L’unité à__________fcfa | U |  |  |
| LOT 200 : COUVERTURE-RIVES-PLAFONNAGE |  |  |  |  |
| 201 | Silicone et autres, pour étanchéité de la couverture Le forfait à_________fcfa | FF |  |  |
| 202 | F + P tôles planes sur rives, y compris bandes de rives de pignons Le mètre linéaire à________fcfa | ML |  |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en panneaux de contre-plaqué de 60 x 30, sur solivage en bois dur, préalablement traité, y compris couvre-joints Le mètre carré à______fcfa | m² |  |  |
| 204 | Plafond extérieur et véranda en tôles lisses pré laquée, sur ossature en bois traité. Le mètre carré à_________fcfa | m² |  |  |
| LOT 300 : MAÇONNERIE-ENDUITS-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE-PEINTURE |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40, pour cloison et ceinture de la véranda Le mètre carré à_________fcfa | M² |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs, épaisseur 1,5 cm Le mètre carré à________fcfa | M² |  |  |
| 303 | Reprise chape lisse pour sol Le mètre carré à__________fcfa | M² |  |  |
| 304 | Création d’ouvertures (05) fenêtres dimension : 2x1m Le forfait à__________fcfa | FF |  |  |
| 305 | Fourniture et pose de claustras carrés Le mètre carré à________fcfa | M² |  |  |
| 306 | F + P Cadre de porte en bois L’unité à__________fcfa | U |  |  |
| 307 | F + P porte métalliques à 02 ventaux, y compris serrure à canon et toutes sujétions de protection contre la rouille L’unité à________fcfa | U |  |  |
| 308 | Peinture acrylique type Pantex 800 en 2 couches sur murs intérieurs et plafond Le mètre carré à_______fcfa | m2 |  |  |
| 309 | Peinture acrylique type Pantex 1300 en 2 couches sur murs extérieurs Le mètre carré à_________fcfa | m2 |  |  |
| 310 | F et P peinture glycérophtalique en 2 couches, sur soubassement extérieur et menuiseries métallique Le mètre carré à_________fcfa | m2 |  |  |
| LOT 400 : EQUIPEMENT |  |  |  |  |
| 401 | Chaises de bar en plastique avec pied en acier réglables L’unité à__________fcfa | u |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |

Date________

Le Soumissionnaire

CADRE DU DÉTAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Relatif au projet de réhabilitation de la Case Communautaire de MVIENG, Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er, Département de la Mvila, Région du Sud.-

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : PRESTATIONS D’INTERET COMMUN |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes, élaboration et production du projet d’exécution et du dossier de recollement | FF | 1 |  |  |
| 102 | Installation de chantier (ce prix rémunère l'emmenée et le repliement du matériel et des installations du chantier; le nettoyage des emprises du chantier; les panneaux de chantiers d'exécution; le gardiennage de jour et de nuit; la remise en état des lieux. | U | 4 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : COUVERTURE-RIVES-PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |
| 201 | Silicone et autres, pour étanchéité de la couverture | FF | 1 |  |  |
| 202 | F + P tôles planes sur rives, y compris bandes de rives de pignons | ML | 62 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en panneaux de contre-plaqué de 60 x 30, sur solivage en bois dur, préalablement traité, y compris couvre-joints | m² | 230 |  |  |
| 204 | Plafond extérieur et véranda en tôles lisses pré laquée, sur ossature en bois traité. | m² | 80 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : MAÇONNERIE-ENDUITS-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE-PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40, pour cloison et ceinture de la véranda | M² | 100 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs, épaisseur 1,5 cm | M² | 240 |  |  |
| 303 | Reprise chape lisse pour sol | M² | 230 |  |  |
| 304 | Création d’ouvertures (05) fenêtres dimension : 2x1m | FF | 1 |  |  |
| 305 | Fourniture et pose de claustras carrés | M² | 10 |  |  |
| 306 | F + P Cadre de porte en bois | U | 01 |  |  |
| 307 | F + P porte métalliques à 02 ventaux, y compris serrure à canon et toutes sujétions de protection contre la rouille | U | 01 |  |  |
| 308 | Peinture acrylique type Pantex 800 en 2 couches sur murs intérieurs et plafond | m2 | 350 |  |  |
| 309 | Peinture acrylique type Pantex 1300 en 2 couches sur murs extérieurs | m2 | 130 |  |  |
| 310 | F et P peinture glycérophtalique en 2 couches, sur soubassement extérieur et menuiseries métallique | m2 | 45 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : EQUIPEMENT |  |  |  |  |  |
| 401 | Chaises de bar en plastique avec pied en acier réglables | u | 50 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL HT |  |  |  |
|  |  | TVA 19,25% |  |  |  |
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  |
|  |  | IR |  |  |  |
|  |  | NAP |  |  |  |

Arrêté le présent devis, TTC, à la somme de :  FRANCS CFA. /-

Fait à Ebolowa, le

Le Soumissionnaire

PIÈCE N°8 : CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX (CSDP)

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblai des fouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
| 1.5 |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |
|  | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
| MATERIAUX |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | I/Qté |  |

PIECE 09 : MODELE DE CONTRAT

LETTRE COMMANDE N°	/LC/AONO/CIPM/CA-EBWA1/2025

PASSÉE APRÈS APPEL  D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-- /AONO/ CA-EBWA1/CIPM/2025 DU --/--/2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

TITULAIRE :

LIEU D’EXECUTION :

DÉLAI D’EXECUTION : Deux(02) mois

MONTANT EN FCFA :

| DESIGNATION | MONTANT | EN LETTRE |
| --- | --- | --- |
| MONTANT HTVA |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| AIR 5,5% ou 2,2% |  |  |
| Net à mandater |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL, EXERCICE 2025

IMPUTATION BUDGÉTAIRE:

SOUSCRITE LE	:  	_________

SIGNEE LE:___________________

NOTIFIÉE LE:

ENREGISTREE LE:

###### ENTRE :

L’ETAT DU CAMEROUN,

Représenté par le Maire de la Commune d’Arrondissement d’Ebolowa 1er, Ci-après désigné,

###### « Autorité Contractante, Maître d’Ouvrage »,

D’UNE PART,

###### ET

L’ENTREPRISE	B.P.	Tél.	, Fax :

Références fiscales	, Représentée par Monsieur (Madame)

, Directeur Général, Ci-après désigné(e),

###### « LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

###### IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PAGE______ET DERNIÈRE DE LA LETTRE COMMANDE N°	/LC/AONO/CIPM/CA-EBWA1/2025

PASSÉE APRÈS APPEL  D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°-- /AONO/ CA-EBWA1/CIPM/2025 DU --/--/2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE MVIENG, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1ER.DEPARTEMENT DE LA MVILA. REGION DU SUD.

TITULAIRE :

LIEU D’EXECUTION :

DÉLAI D’EXECUTION : deux(02) mois

MONTANT EN FCFA :

| DESIGNATION | MONTANT | EN LETTRE |
| --- | --- | --- |
| MONTANT HTVA |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| AIR 5,5% ou 2,2 % |  |  |
| Net à mandater |  |  |
| MPNTANT TTC |  |  |

LUE ET APPROUVÉE : LE COCONTRACTANT EBOLOWA, le ………………………

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT D’EBOLOWA 1er (Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante) EBOLOWA, le ………………………

Enregistrement

Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires

Annexe n° 1 : Modèle DE DECLARATION D’INTENTION de soumissionNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier de consultation n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cette consultation.

Fait à  ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège social est à ………............................... Inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier de consultation y compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de la consultation]

-  Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier de consultation, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° …….................  À

-  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

-  M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DC.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................

.....................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque

………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement de soumission

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de la consultation], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier de consultation ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d’Ouvrage d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par ……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier le………………………..

[signature de la banque]

Annexe n° 5 : Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du …………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de la consultation et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%  et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

Annexe n°6 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de retenue de garantie

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les  fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Annexe n°7 : Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DC N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DC.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

Annexe n° 8 : MODELE DE Cadre du planning

## Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier de consultation par le Maître d’Ouvrage]

CALENDRIER des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

Annexen°9 : Modèle de liste du personnel à mobiliser

1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique en terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annexen°10 : Modèle fiche de prestations susceptibles d’être sous-traitées commandées

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

ANNEXE N°11 : Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................

Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXEN°12 : Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) 0(mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

ANNEXE N°13 : Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

a)	Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) 	Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXE N°14 : MODELE de Fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXE N° 15 : Modèle de Déclaration sur l'honneur de visite du site

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de ________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

ANNEXE N° 16 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

|  | B- OFFRE TECHNIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Pièce | Désignation | NOTE |
| B.1 Référence dans les réalisations similaires |  |  |
| B.1.1 | présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies ; Présence dans l’Offre des intercalaires en couleur | OUI/NON |
| B.1.2 | liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP; au moins deux (02) contrats (1ères et dernières pages des marchés) et PV de réception (ou attestations de bonne fin) des ouvrages réalisés Pour les entreprises nouvelles ou sans expérience dans le domaine des travaux publics, l’expérience du personnel d’encadrement sera prise en compte. | OUI/NON |
| B.2 Qualité du personnel |  |  |
| B.2.1 | Références du Conducteur des travaux ; |  |
|  | Diplôme Technicien Supérieur du Génie Civil /Génie rural ou équivalent (avec 02 ans d’expérience au moins) | OUI/NON |
|  | CV signé et daté | OUI/NON |
| B.3 Moyens logistiques |  |  |
| B.3.1 | Un Pick- up, en location ou en propre (produire photocopie légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé.) | OUI/NON |
| B.3.2 | Petit matériel (joindre facture d’achat); | OUI/NON |
| B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer |  |  |
| B.4.1 | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux et le mode d’exécution de chaque tache | OUI/NON |
| B.4.2 | Planning détaillé d’exécution des travaux | OUI/NON |
| B.6.Protection de l’environnement |  |  |
| B.6 | Dé c l a r a t i o n d ’ e n g a g e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l e t s o c i a l signée et datée. | OUI/NON |
| B.7 Charte d’intégrité |  |  |
| B.7 | Formulaire de la charte d’intégrité daté et signé | OUI/NON |
| B.8 | Déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années | OUI/NON |
| B.9 | Dé c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r d e v i s i t e d u s i t e - Prises de vue (Photos) | OUI/NON |
| B.10 | Capacité financière FCFA délivrée par la banque émettrice de la caution de soumission. Équivalent à 2/3 du montant prévisionnel. Soit 6 333 334 fcfa. | OUI/NON |
| TOTAL DE OUI |  |  |
| TOTAL DE NON |  |  |
| POURCENTAGE DE OUI |  |  |
| TOTAL DE OUI A OBTENIR POUR ÊTRE QUALIFIE : 11/13 soit 80% |  |  |

piece n° 11:

Charte d’Intégrité

charte d’intégrité

INTITULE DE LA CONSULTATION :	______________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.	Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1)	être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,  de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

1.5)	figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.6)	avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

2.	Nous 	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1)	actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.2)	avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3)	contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)	être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2.5)	dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.	Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.	Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)	Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)	Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.	Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

piece n° 12 :

Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Déclaration d’engagement environnemental et social

INTITULE DE LA CONSULTATION :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DC]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils  ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)	Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

piece n° 13 :

Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : PRESTATIONS D’INTERET COMMUN |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes, élaboration et production du projet d’exécution et du dossier de recollement | FF | 1 |  |  |
| 102 | Installation de chantier (ce prix rémunère l'emmenée et le repliement du matériel et des installations du chantier; le nettoyage des emprises du chantier; les panneaux de chantiers d'exécution; le gardiennage de jour et de nuit; la remise en état des lieux. | U | 4 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : COUVERTURE-RIVES-PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |
| 201 | Silicone et autres, pour étanchéité de la couverture | FF | 1 |  |  |
| 202 | F + P tôles planes sur rives, y compris bandes de rives de pignons | ML | 62 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en panneaux de contre-plaqué de 60 x 30, sur solivage en bois dur, préalablement traité, y compris couvre-joints | m² | 230 |  |  |
| 204 | Plafond extérieur et véranda en tôles lisses pré laquée, sur ossature en bois traité. | m² | 80 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : MAÇONNERIE-ENDUITS-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE-PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40, pour cloison et ceinture de la véranda | M² | 100 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs, épaisseur 1,5 cm | M² | 240 |  |  |
| 303 | Reprise chape lisse pour sol | M² | 230 |  |  |
| 304 | Création d’ouvertures (05) fenêtres dimension : 2x1m | FF | 1 |  |  |
| 305 | Fourniture et pose de claustras carrés | M² | 10 |  |  |
| 306 | F + P Cadre de porte en bois | U | 01 |  |  |
| 307 | F + P porte métalliques à 02 ventaux, y compris serrure à canon et toutes sujétions de protection contre la rouille | U | 01 |  |  |
| 308 | Peinture acrylique type Pantex 800 en 2 couches sur murs intérieurs et plafond | m2 | 350 |  |  |
| 309 | Peinture acrylique type Pantex 1300 en 2 couches sur murs extérieurs | m2 | 130 |  |  |
| 310 | F et P peinture glycérophtalique en 2 couches, sur soubassement extérieur et menuiseries métallique | m2 | 45 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : EQUIPEMENT |  |  |  |  |  |
| 401 | Chaises de bar en plastique avec pied en acier réglables | u | 50 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL HT |  |  |  |
|  |  | TVA 19,25% |  |  |  |
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  |
|  |  | IR |  |  |  |
|  |  | NAP |  |  |  |

piece n° 14 :

Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

[NB : insérer la liste en vigueur au moment du lancement de la procédure.]

I- BANQUES

- Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;

- Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;

- Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP : 12 962 Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1 925 Douala ;

- CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388 Yaoundé ;

- ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;

- La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;

- National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300 Douala ;

- Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

- Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

- United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

- AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP :3 073 Douala ;

- Chanas Assurances S.A, BP :109 Douala ;

- CPA S.A., BP: 54 Douala ;

- NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala ;

- PRO ASSUR S.A, BP : 5 963 Douala ;

- Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;

- ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

- SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

- SANLAM Assurances Cameroun, BP: 12 125 Douala ;

- ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.

NB : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DC qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des Finances.

PIECE N°15.

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ---------- MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ---------- MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ---------- |
| --- | --- | --- |

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

l’entreprise ;

- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

  - Photocopie du Registre de Commerce ;

  - Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

  - Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de 50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

  - Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter à l’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet «Enregistrement des soumissionnaires »,	 puis la rubrique « Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.