| REPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie |  | Peace – Work - Fatherland |
| _________ |  | __________ |
| MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINEPAT |  | MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT MINEPAT |
| ________ |  | __________ |

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)

Financement : IDA N°70030– CM                                                           Agence d’exécution : SEMRY

Commission Spéciale de Passation des Marchés

Passation des Marchés de travaux

demande de cotationS

N°__________/DC/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/CSPM/2025 DU_____________

pour LA REHABILITATION DE HUIT (08) MINI AEP DES AUE ET COOPERATIVES, FORMATION DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION ET REHABILITATION DES BUREAUX AUE DE YAGOUA ET MAGA DANS LE DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

Nom du Projet : Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE)

Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

Pays : Cameroun

Financement : IDA N°70030– CM

N° de référence STEP du marché : CM-SEMRY-483749-CW-RFQ

Émis le : ________________

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie |  | Peace – Work – Fatherland |
| _________ |  | __________ |
| MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINEPAT |  | MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT MINEPAT |
| ________ |  | __________ |

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA LOGONE)

Financement : IDA N°70030– CM                                                                               Agence d’exécution : SEMRY

- AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS

N°________/DC/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/SPM/ASPM/2025 DU_____________

POUR la réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et coopératives, formation des membres du Comité de Gestion et réhabilitation des bureaux AUE (énergie solaire) de Yagoua et Maga dans le Département du Mayo Danay.

Crédit IDA : N°70030-CM

- Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu de la Banque Mondiale, l’accord de crédit N°70030-CM afin de financer le coût du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-LOGONE) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements autorisés au titre du Contrat pour lequel cette Demande de Cotation est publiée.

- Le Coordonnateur du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-LOGONE), invite les prestataires intéressés, remplissant les conditions requises à retirer la Demande de Cotations. Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement contre décharge de lundi à vendredi de 8h à 16h 00 heure locale à l’Unité de Gestion du Projet ou par courriel.

- Les Cotations seront déposées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies plus une clé USB contenant la copie numérique (Bordereau Descriptif et Qualitatif en Excel, spécifications en Word et de l’offre originale scannée en PDF)à l’adresse ci-dessous, au plus tard le__________________ à 10 heures, heure locale précises avec la mention : « Demande de Cotations N°________/DC/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL/UGP/SPM/2025, pour la réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et coopératives, formation des membres du Comité de Gestion et réhabilitation des bureaux AUE (énergie solaire) de Yagoua et Maga dans le Département du Mayo Danay.à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement des offres».

- Les Cotations seront ouvertes le_________________ à 11 heures précises, heure locale, dans la salle de la Commission Spéciale du Projet VIVA-Logone, par la CSPM placée aupres du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone) en présence des représentants des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents à l’ouverture.

- L’Acheteur attribuera le marché au soumissionnaire, dont il aura déterminé que la Cotation est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotations, et qu’elle est la moins disante, à condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

- La vérification à postériori se fera selon les pièces ci-après : Justificatif d’expérience dans le domaine de la réalisation/réhabilitation des forages minimum deux contrats (premières et dernière page) accompagné des preuves de réalisation.

- Aux seules fins d’obtention d’éclaircissement et retrait de Cotation, l’adresse du Maitre d’Ouvrage est la suivante :Attention de: Coordonnateur du Projet VIVA-LOGONE à Yagoua

Rue : Unité de Gestion du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-LOGONE) à l’Extrême-Nord, Bureaux sis dans les locaux de la SEMRY,   Ville : Yagoua, Code postal : BP 46 YAGOUA, Pays : Cameroun. Tel. : (+237) 676.94.34.04 ; Adresse électronique : procvivalogone1@gmail.com avec copie à biassousamuel@gmail.com et à titimalam28@gmail.com

Yagoua, le_____________

LE COORDONNATEUR

- INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

- Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu de la Banque Mondiale, l’accord de crédit N°70030-CM afin de financer le coût du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements autorisés au titre du Contrat pour lequel cette Demande de Cotations est publiée.

- Il est prévu dans le cadre de l’exécution dudit projet : la réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et coopératives, formation des membres du Comité de Gestion et réhabilitation des bureaux AUE (énergie solaire) de Yagoua et Maga dans le Département du Mayo Danay.

- Le Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone) invite maintenant les Entrepreneurs à soumettre leurs Cotations pour les Travaux décrits dans l’Annexe 1 : Exigences du Maître d’Ouvrage, jointes à la présente DC.

Fraude et Corruption

- La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption et de ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles qu’énoncées dans le Cadre de sanctions du Groupe de la Banque mondiale, tel qu’il est établi à l’Annexe A des Conditions Contractuelles.

- Dans le cadre de cette politique, les Entrepreneurs autorisent et doivent faire en sorte que leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et personnel, permettent à la Banque d’inspecter tous les comptes, dossiers et autres documents relatifs à la Demande de Cotation et à l’exécution du marché (en cas d’attribution), et de les faire vérifier par les vérificateurs nommés par la Banque.  Eligibilité des matériaux, équipements et services

- Les matériaux, équipements et services qui doivent être fournis en vertu du marché et financés par la Banque peuvent avoir leur origine dans tout pays, sous réserve des dispositions du paragraphe 9. A la demande du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur peut être tenu de fournir une preuve de l’origine des matériaux, de l’équipement et des services.

Eligibilité des Entreprises

- Dans le cas où l’Entreprise est un groupement d’entreprises (GE), tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de l’ensemble du contrat conformément aux termes du marché. Le GE nommera un représentant qui a le pouvoir de mener toutes les affaires pour et au nom de tous les membres du GE pendant le processus de Demande de Cotation et, dans le cas où le GE est attributaire du Marché, lors de l’exécution du contrat.

- Une Entreprise peut avoir la nationalité de tout pays, sous réserve des restrictions en vertu des paragraphes 8 et 9 ci-après. Un Entreprise est réputé avoir la nationalité d’un pays si l’Entreprise est constitué, incorporé ou enregistré selon les dispositions des lois de ce pays, comme en attestent ses statuts (ou documents équivalents de constitution ou d’association) et ses documents d’enregistrement, selon le cas. Ce critère s’applique également à la détermination de la nationalité des sous-traitants proposés pour toute partie du marché, y compris les services connexes.

- Les entreprises et les personnes physiques peuvent ne pas être éligibles si indiqué au paragraphe 9 ci-dessous et:

### en droit ou en vertu de règlements officiels, le pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ce pays, à condition que la Banque soit convaincue qu’une telle exclusion n’empêche pas une concurrence effective pour la fourniture de biens ou la passation de marchés de travaux ou de services requis; ou

### par un acte de conformité à une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de biens ou de passation de marchés de travaux ou de services en provenance de ce pays, ou tout paiement à un pays, une personne physique ou une entité dans ce pays.

- En ce qui concerne les paragraphes 5 et 7, pour l’information des Entreprises, à l’heure actuelle, les entreprises, les biens et les services des pays suivants sont exclus de ce processus de passation de marchés :

  - En vertu des paragraphes 5 et 8(a):  « aucun».

  - En vertu des paragraphes 5 et 8 (b) : « aucun».

- Une Entreprise qui a été sanctionné par la Banque, conformément aux Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption, conformément à ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, tel qu’énoncé dans le Cadre des sanctions du Groupe de la Banque mondiale tel que décrit dans l’annexe aux conditions contractuelles (Annexe A)arlinéa 2.2 d., ne sera pas admissible à soumettre une Cotation ou à être attributaire d’un marché ou bénéficier d’un marché financé par la Banque, financièrement ou autrement, pendant une période telle que la Banque aura déterminée. Une liste des entreprises et des personnes physiques exclues est disponible sur le site externe Web de la Banque : http://www.worldbank.org/debarr.

- Une Entreprise qui est une entreprise ou une institution publique dans le pays du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) peut être admissible à participer à la mise en concurrence et se voir attribuer un marché à condition qu’elle peut établir, d’une manière acceptable pour la Banque, qu’elle :

### Est légalement et financièrement autonomes ;

### Fonctionne en vertu du droit commercial ; et

### n’est pas sous la supervision du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD).

- Une Entreprise ne doit pas avoir de conflit d’intérêts. Toute Entreprise en situation de conflit d’intérêts sera disqualifiée. Une Entreprise peut être considérée comme en conflit d’intérêts aux fins du présent processus de Demande de Cotation, si l’Entreprise :

    - contrôle directement ou indirectement, est contrôlé ou est sous contrôle commun avec une autre Entreprise qui a soumis une cotation;

    - reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte d’une autre Entreprise qui a soumis une cotation;

    - a le même représentant légal qu’une autre Entreprise qui a soumis une Cotation;

    - a une relation avec une autre Entreprise qui a soumis une Cotation, directement ou par l’entremise de tiers communs, qui la mette en mesure d’influencer la Cotation d’une autre Entreprise ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) concernant le processus de Demande de Cotation; ou

    - ou l’un de ses affiliés a participé en tant que consultant à la préparation de la conception ou des spécifications techniques des ouvrages qui font l’objet du processus de Demande de Cotation; ou

    - ou l’un de ses affiliés a été recruté (ou est proposé d’être recruté) par le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) ou l’Emprunteur pour la mise en œuvre du marché; ou

    - fournirait des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant résultant ou directement liés à des services de consultant pour la préparation ou la mise en œuvre du projet spécifié dans la cette Demande de Cotation, qu’elle fournissait elle-même ou par toute société affiliée qui contrôle directement ou indirectement, est contrôlée ou est sous contrôle commun avec cette entreprise; ou

    - a une relation d’affaires ou familiale étroite avec un personnel cadre de l’Emprunteur (ou de l’organisme de mise en œuvre du projet, ou d’un bénéficiaire d’une partie du prêt) qui : (i) participe directement ou indirectement à la préparation de la Demande de Cotation ou de spécifications et/ou à l’évaluation des Cotations, du marché en question; ou (ii) participerait à la mise en œuvre ou à la supervision de ce marché à moins que le conflit découlant de cette relation n’ait été résolu d’une manière acceptable pour la Banque tout au long du processus de Demande de Cotation et d’exécution du marché.

Garantie de bonne exécution

- L’Entreprise retenue doit fournir une Garantie de Bonne Exécution conformément aux conditions du marché.

Validité des Cotations

- Les Cotations seront valides jusqu’à 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires âpres l’ouverture des plis.

Prix proposé

- L’Entreprise devra indiquer le prix total dans le formulaire intitulé « Cotation de l’Entreprise »

- L’Entreprise doit également fournir les prix unitaires de tous les éléments des Travaux décrits dans le Détail Quantitatif et Estimatif joint.  Les articles pour lesquels aucun prix unitaire n’est fourni, ne feront pas l’objet de paiement à l’Entreprise par le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) lorsqu’ils seront exécutés et seront considérés couverts par les prix unitaires pour d’autres articles et prix du Détail Quantitatif et Estimatif.

Les prix comprendront tous les droits, taxes et autres prélèvements payables par l’Entreprise en vertu du Marché, à compter de la date 7 (sept) jours précédant la date limite de soumission des cotations.

Un Entreprise qui prévoit d’engager des dépenses dans d’autres monnaies pour les intrants nécessaires à l’exécution des travaux provenant de l’extérieur du pays du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) et qui souhaite être payé en conséquence, doit indiquer une monnaie étrangère de son choix en plus de la monnaie locale en : franc CFA BEAC XAF

- La/es monnaie/s de la Cotation et la/es monnaie/s de paiement devra/ont être la/es même/s.

Proposition technique

- L’Entreprise doit fournir une proposition technique comprenant la description des méthodes de travail, du matériel, du personnel, du calendrier et toute autre information pertinente, suffisamment en détail pour démontrer l’adéquation de sa proposition pour répondre aux exigences des travaux et délai de réalisation.

- Autre : Le Prestataire produira également un dossier administratif composé des pièces originales ou copies certifiées conformes par les services émetteurs et composés des éléments suivants en cours de validité : (i) Registre de Commerce; (ii) Attestation de conformité fiscale); (iii) plan de localisation; (iv) attestation de non faillite; (v) attestation de non exclusion des marchés publics; (vi) attestation pour soumission délivrée par la CNPS (vii) Attestation d’immatriculation fiscale et vii) Attestation de domiciliation bancaire.

- N.B : Il est rappelé que les pièces administratives citées ci-dessus devront dater de moins de trois (03) mois et être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par l’autorité émettrice compétente, ne constituent pas un critère éliminatoire, mais seront déterminantes pour l’attribution du contrat.

Clarifications

- Toute demande de clarification concernant la présente Demande de Cotation (DC) peut être adressée par écrit à

Attention de : Coordonnateur du Projet VIVA-LOGONE à Yagoua

Rue : Unité de Gestion du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE) à l’Extrême-Nord, Bureaux sis dans les locaux de la SEMRY

Ville : Yagoua

Code postal : BP 46 YAGOUA

Pays : Cameroun

Numéro de téléphone : 690 291 055 / 676 943 404

Adresse électronique : procvivalogone1@gmail.com avec copie à biassousamuel@gmail.com et à titimalam28@gmail.com

Le délai de réception des demandes d’éclaircissements, exprimé en nombre de jours avant la date limite de dépôt des offres est de quatorze (14) jours. Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) fera copie de sa réponse à toutes les Entreprises, y compris une description de la demande de clarification, mais sans en identifier la source.

Soumission des Cotations

- Les cotations seront déposées en sept (07) exemplaires (dont un (01) original et six (06) copies plus la copie numérique)

- L’heure et la date limites pour la soumission des Cotations est le _____________à 10 heures

- L’adresse pour la soumission des Cotations est la suivante :

Attention : Coordonnateur du projet VIVA-LOGONE à Yagoua

Adresse : Unité de Gestion du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE) à l’Extrême-Nord, Bureaux sis dans les locaux de la SEMRY.

Ville : Yagoua

Code postal : BP  46

Pays : CAMEROUN

Numéro de téléphone :690 291 055/676 943 404

Ouverture des Cotations

- L’ouverture des cotations aura lieu au siège de l’UGP, le_______________ à 12 heures, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants, par la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) auprès de VIVA LOGONE.

Évaluation des Cotations

- Les Cotations seront évaluées afin de s’assurer de la conformité de la proposition technique.

- Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

- Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé ;

- Évaluation de la qualification technique de chaque offre recevable suivant la grille d’évaluation des offres ;

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| Pièces n° | Désignation | NOTATION BINAIRE |
| --- | --- | --- |
| 2 | Qualité du personnel |  |
|  | Diplôme du Chef de chantier (au moins niveau Technicien du Génie Civil/Rural) daté et signé | Oui/Non |
|  | Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé | Oui/Non |
|  | Ancienneté ≥ 3 ans d’expérience dans le domaine similaire | Oui/Non |
| 3 | Matériel de Chantier |  |
|  | Au moins un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location+photocopie légalisée carte grise) | Oui/Non |
|  | Liste de matériels de petits matériels cohérents avec les tâches (produire photocopie des factures d’achat) | Oui/Non |
| 4 | Méthodologie d’exécution des travaux |  |
|  | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux | Oui/Non |
|  | Description des règles de protection socio-environnementale | Oui/Non |
|  | Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ cent vingt jours | Oui/Non |
| 5 | Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| 6 | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| 7 | Cahier des Clauses administratives particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| 8 | Rapport de visite des sites | Oui/Non |
|  | Total des oui | ….. /12 |

NB : Seules les offres ayant totalisées 9 oui sur 12 seront admises pour la suite de la procédure.

- Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

- Élaboration d'un tableau récapitulatif des COTATION sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant.

Aux fins de l’évaluation et de la comparaison, la/es monnaie/s des cotations doit/vent être convertie/s en une même monnaie. La monnaie qui doit être utilisée aux fins de comparaison pour convertir les prix proposés, exprimés dans diverses monnaies en la monnaie de comparaison au taux de change à la vente sera la suivante : franc CFA (XAF) La source du taux de change est la suivante : la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est : vingt-huit (28) jours avant la date de remise des offres. (NB : Si la monnaie de référence n’est pas cotée à cette date, le taux de change sera celui du dernier jour précédent coté.).

- Pour les cotations techniquement conformes, les prix totaux évalués, à l’exclusion des sommes provisionnelles et toute provision pour les imprévus, mais y compris les travaux en régie lorsque leurs prix sont établis de manière compétitive, seront ensuite comparés pour déterminer le prix/s évalué le plus bas.

Attribution du marché

- Le Marché sera attribué à l’Entreprise qui satisfait aux exigences d’admissibilité conformément à la DC, qui offre le prix/s évalué le plus bas, qui offre une cotation techniquement conforme et qui garantit l’achèvement des travaux à la date spécifiée.

- Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) invitera par les moyens les plus rapides les Entreprise/s retenu/s pour discussion si nécessaire en vue de finaliser le marché ou pour la signature du marché.

- Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) informera par les moyens les plus rapides les autres Entreprises de sa décision d’attribution de marché. Une Entreprise non retenue peut demander des clarifications sur les motifs pour lesquels sa Cotation n’a pas été retenue. Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) répondra à une telle demande dans le meilleur délai possible.

- Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) publiera un avis d’attribution de marché sur son site Web en libre accès, s’il est disponible, ou dans un journal de circulation nationale ou sur UNDB en ligne, dans les 15 jours suivant l’attribution du marché. Les renseignements indiqués comprendront le nom de l’Entreprise retenue, le prix contractuel, la durée du marché, le résumé de sa portée et les noms des autres Entreprises candidates et leurs prix proposés et évalués.

- ANNEX 1 : Exigences en matière de travaux : Spécifications

SPECIFICATIONS TECNIQUES

Table des matières

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALITES	12

I.1 - OBJET	12

I.2 - ETENDUE DES PRESTATIONS	12

I.3- DESCRIPTION DES OUVRAGES	12

CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	13

II.1 - CONFORMITE AUX NORMES	13

II.2 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX	13

II.2.1 - LES TUYAUX PVC	13

II.2.2 - LES AGREGATS	13

II.2.3 - LE CIMENT	13

II.2.4 - LES ARMATURES	13

II.2.5 - L’EAU DE GACHAGE	13

II.3 - DOSAGE DE BETON ET DE MORTIER	13

II.3.1 - DOSAGE DE BETON	13

II.3.2 - DOSAGE DE MORTIER ET DES ENDUITS	15

II.3.3 MACONNERIE ET ELEVATION : (mise en œuvre)	16

II.4 - FABRICATION DU ‘’LAITIER’’ DE CIMENT	16

II.5 - FOURNITURE DE LA POMPE IMMERGEE	16

II.5.1 - PROVENANCE ET TYPE DE POMPE :	16

II.5.2 - PERFORMANCES ATTENDUES DES POMPES	17

II.5.3 - SERVICE APRES VENTE	17

II.6 - RECEPTION TECHNIQUE DE CONFORMITE DES FOURNITURES.	17

II.6.1 - POUR LES TUBES PVC (Y COMPRIS LES CREPINES).	17

II.6.2 - POUR LA POMPE IMMERGEE	17

II.6.3- POUR LES PLAQUES SOLAIRES	17

II.7 - PREVENTION DES OBSTRUCTIONS, COLMATAGES, ET INCRUSTATION DES FORAGES	18

II.8 - PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX	19

II.8.1 - PROGRAMME D’EXECUTION	19

II.8.2 - SUIVI ET CONTROLE DES CHANTIERS	19

II.8.3 – LE JOURNAL DE CHANTIER	20

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS	21

III.1 - ETUDES GEOPHYSIQUES	21

III.1.2 – LES SONDAGES ELECTRIQUES	21

III.1.3 - IMPLANTATIONS DES POINTS FAVORABLES AUX FORAGES PRODUCTIFS.	21

III.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FORAGE	21

III.2.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES	21

III.2.2 - MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER	21

III.2.3 - LE FONCAGE	23

III.2.4 - L’EQUIPEMENT DU FORAGE	23

III.2.5 - LE DEVELOPPEMENT ET L’ESSAI DE DEBIT ET DE	24

III.3 - EXECUTION DE LA BORNE FONTAINE	24

III.4 - EXECUTION DU CHATEAU DE 10 M³ ET SALLE DE COMMANDE	25

III.5- POSE DES PLAQUES PHOTOVOLTAÏQUES	27

III.6 CONDUITES D’ALIMENTATION EN EAU DES DIFFERENTS POINTS A ALIMENTER	28

III.7 MISE EN SERVICE	29

CHAPITRE IV- LABELLISATION	29

IV.1. Plaque de Labellisation murale	29

IV.2. Panneau signalétique	29

IV.3 Plaque d’identification du forage	30

CHAPITRES V : RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DES TRAVAUX	30

V.1 - LA PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX	31

V.2 - FICHES TECHNIQUES D’EXECUTION (RELEVES ET RESULTATS)	31

CHAPITRES VI : PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO ENVIRONNEMENTAUX	.

(CAHIER DES CLAUSES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES)	.

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALITES

# I.1 - OBJET

Le présent cahier des spécifications techniques porte sur les travaux de Réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et coopératives, formation des membres du Comité de Gestion et réhabilitation des bureaux AUE (énergie solaire).

# I.2 - ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations, objet du présent cahier des spécifications techniques, s’étendent sur :

- L’analyse et traitement de l’eau ;

- La réhabilitation du château ;

- La réhabilitation de la borne fontaine à deux robinets ;

- La fourniture et pose des plaques solaires ;

- La formation du personnel d’entretien et de maintenance ;

- La fourniture et pose des canalisations/conduites ;

- L’installation d’un champ photovoltaïque ;

- La réhabilitation de la clôture grillagée de sécurisation ;

- La fourniture et pose d’une pompe à énergie solaire ;

- La prise en compte des aspects socio-environnementaux.

# I.3- DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le système de pompage solaire comprend :

- Un trou foré et équipé

- Une borne fontaine

- Un réservoir de stockage/Chateau

- Des panneaux solaires posés sur supports

- Une clôture grillagée de protection des panneaux avec support en poteaux bétonnés et donc les grillages sont fixes par un chainage le long de la clôture

- La pompe immergée et ses accessoires

- Les canalisations d’alimentation des bâtiments et bureaux

Il s’agit ici des travaux de réhabilitation desdits ouvrages et la formation des agents d’entretien et de maintenance en AEP et énergie solaire.

# CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

# II.1 - CONFORMITE AUX NORMES

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR, homologuées ou légalement en vigueur au Cameroun. Pour les pompes à motricité humaine, elles seront choisies parmi les pompes homologuées par le Ministère de l’Eau et de l’Energie et selon la note de service N°00001136/08/MINEE/SG/DHH du 11 mars 2008 du Ministère de l’Eau et de l’Energie relative au type de pompes agréé et leur représentant agréé au Cameroun.

# II.2 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

## II.2.1 - LES TUYAUX PVC

## (N/A)

## II.2.2 - LES AGREGATS

Les agrégats destinés à a confection du béton et du mortier seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant la pose.

Le sable sera à grain convenable, exempt de toute matière terreuse et de gypse.

Le gravier sera du gravier concassé ou du gravier roulé.

La quantité de matières étrangères se trouvant dans les agrégats sera inférieure à deux (2) pour cent.

Le stockage des différents agrégats s’effectuera sur des aires propres prévues par l’entrepreneur dans les installations de chantier.

## II.2.3 - LE CIMENT

Le ciment sera de la classe CPJ 35. Tout produit autre que celui indiqué sera soumis à l’appréciation de l’ingénieur avant utilisation.

Les sacs de ciment seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des aires élevées au-dessus du sol.

## II.2.4 - LES ARMATURES

Les armatures seront de l’acier à haute adhérence (acier TOR)

## II.2.5 - L’EAU DE GACHAGE

Elle doit être propre, exempte d’argile, de vase, et de débris végétaux

# II.3 - DOSAGE DE BETON ET DE MORTIER

## II.3.1 - DOSAGE DE BETON

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1. Béton de propreté, sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

- 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

- 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

- 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

- 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. Béton légèrement armé

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de :

- 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

- 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

- 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

- 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton armé

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

- 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

- 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

- 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

- 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide

Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera soumise à l’appréciation de l’ingénieur avant l’exécution.

## II.3.2 - DOSAGE DE MORTIER ET DES ENDUITS

1. Mortier pour la fabrication et la pose des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.

## II.3.3 MACONNERIE ET ELEVATION : (mise en œuvre)

- Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

Conditions de fabrication à respecter strictement

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dissécation.

La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

# II.4 - FABRICATION DU ‘’LAITIER’’ DE CIMENT

N/A

# II.5 - FOURNITURE DE LA POMPE IMMERGEE

## II.5.1 - PROVENANCE ET TYPE DE POMPE :

La pompe est conçue pour des trous de forage de 4’’ (au moins) de diamètre et une installation de 120 m maximum de hauteur manométrique total. Elle peut fonctionner au fil du soleil ou sur batterie. Son débit varie entre 1200 litres/heure suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique.

| Modèle | SQFlex 2,5 |
| --- | --- |
| Type | Hélicoïdal ou centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, à aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V-50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) | 90 m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 mètres |
| Immersion maximale | 150 mètres |

## II.5.2 - PERFORMANCES ATTENDUES DES POMPES

Les pompes à installer doivent être capable de refouler l’eau à près de soixante-dix (70) mètres à un débit supérieur ou égal à 3,00 mètres cube par heure.

## II.5.3 - SERVICE APRES VENTE

L’entrepreneur est tenu de préciser dans son offre technique le type de pompe qu’il propose avec les garanties explicites et réelles de service après-vente.

# II.6 - RECEPTION TECHNIQUE DE CONFORMITE DES FOURNITURES.

Les pompes avec les accessoires et les pièces détachées qui s’y rattache, les tubes PVC (Y compris les crépines) destinées à l’équipement des forages, feront l’objet de réception technique de conformité avant la pose sur les sites. L’entrepreneur fournira pour les besoins de cette réception les pièces suivantes :

## II.6.1 - POUR LES TUBES PVC (Y COMPRIS LES CREPINES).

- Un certificat d’authenticité délivré par le fabricant ou son représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque des tuyaux

- La matière de fabrication

- Le mode d’assemblage

- Les caractéristiques (diamètre, épaisseur, pression admissible, etc.…)

## II.6.2 - POUR LA POMPE IMMERGEE

- Un certificat d’authenticité délivré par le ou les fabricants ou leur représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque de la pompe

- La description de la pompe

- Les caractéristiques de la pompe

- Le mode d’emploi, d’entretien, et de réparation

- La liste des pièces d’usure.

- Etc.…

- Une attestation de garantie de service après-vente délivrée et signée sur l’honneur par le fournisseur.

## II.6.3- POUR LES PLAQUES SOLAIRES

Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

La marque des plaques

La description des plaques

Les caractéristiques des plaques

Caractéristiques des plaques

| Model | PW 850 |
| --- | --- |
| Encapsulation des éléments | Double verre ou PVF de Tedlar/verre |
| Puissance typique | 100 w |
| Tension à la puissance typique | 17,3v |
| Intensité à la puissance typique | 4,6A |
| Tension en circuit ouvert | 21,6A |
| Intensité de court-circuit | 5,O A |
| T 8kw/.m2 20* CIm/s) | 45*C |
| Connexion | Par boîte de jonction |
| Diodes | 2by-pass |
| Durer de vie | 20 ans (minimum) |
| Cadre (Long xLargXProf) | En Aluminium anodisé |
| Profondeur avec boîte de jonction | 45mm |
| Poids net | 7,8kg |
| Température d’utilisation et de stockage | -40/+85*c |

La réception technique de conformité des fournitures sera organisée par l’entrepreneur à ses frais. Elle sera prononcée par le maître d’œuvre sur procès-verbal signé par les deux parties.

En cas de rejet des fournitures proposées pour non-conformité aux cahiers des charges, pour avarie constatée, ou pour vice de fabrication décelé, l’Entrepreneur sera tenu de les remplacer par des fournitures conformes, à ses frais et sans préjudice des sanctions prévues en cas de retard dans la livraison des ouvrages.

Le procès-verbal de réception de conformité des fournitures ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements. En outre, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications à tout moment pour s’assurer de la conformité des fournitures ainsi réceptionnées.

# II.7 - PREVENTION DES OBSTRUCTIONS, COLMATAGES, ET INCRUSTATION DES FORAGES

Le sol de la zone où seront exécutés les forages est fortement riche en limon, notamment dans les zones de captage.

Les limons constituent des matériaux très fins qui s’agglutinent dans les voies d’eau des crépines et des formations aquifères pour causer le dépérissement des forages.

Compte tenu de cette particularité de la zone, l’entrepreneur devra prendre des mesures spéciales pour prévenir le dépérissement des forages à savoir :

Mesure 1 : Le choix d’une zone de captage constituée de roche à granulométrie moyenne minimum (sable grossier de granulométrie comprise entre 200 microns et 2 millimètres).

Lorsque ce minimum granulométrique est atteint dans la nappe aquifère et que toutes les autres caractéristiques de fonçage sont respectées, l’Ingénieur de contrôle se réserve le droit d’arrêter le fonçage, même si les soixante (60) mètres de profondeur recommandée ne sont pas encore atteints sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer.

De même, l’ingénieur de contrôle se réserve de droit, sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer, de faire continuer le fonçage au-delà de la moyenne de soixante (60) mètres prescrits, tant qu’il le juge nécessaire pour tenter d’atteindre la bonne roche.

Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 63 du CCAG, les quantités globales telles que prescrites dans le devis quantitatif et estimatif ne pourront être dépassées.

Mesure 2 : Le bon choix des tubes crépines

Les tubes crépines destinées au captage dans la nappe aquifère constituent l’élément principal du forage d’eau.

Le crépinage sera continu ou doit représenter au moins 80% de l’épaisseur de l’aquifère captée.

Les tubes crépines seront en matière capable de résister aux altérations (PVC). Les ouvertures des tubes crépines seront à section croissante dans le sens du courant d’eau (de l’extérieur vers l’intérieur du tube).

L’entrepreneur fera le calcul des ouvertures des tubes crépines à mettre en place sur la base des courbes granulométriques du terrain aquifère et de la vitesse optimum de circulation de l’eau dans les ouvertures (de l’ordre de 3 centimètres par seconde), et le soumettra à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle.

Mesure 3 : Choix du massif filtrant

Dans le cas où le terrain de la zone de captage est constitué par le sable fin, l’entrepreneur devra définir minutieusement les caractéristiques du gravier composant le massif filtrant en fonction des ouvertures à donner aux tubes crépines. Dans tous les cas, l’épaisseur du massif filtrant prise selon le rayon, devra être suffisante pour assurer efficacement sa fonction de filtration.

Le gravier à employer devra être siliceux (non calcaire), à grains ‘’roulés’’ (pas de gravier concassé).

Le matériau doit être soigneusement criblé et lavé.

Le volume du gravier à poser doit être calculé et contrôlé lors de la pose.

# II.8 - PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX

## II.8.1 - PROGRAMME D’EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre en cinq (05) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (études géophysiques et forages).

Le programme d’exécution comprendra les documents suivants :

- Une note détaillée du processus et des méthodes d’exécution envisagés y compris ceux des clauses socio-environnementales, avec prévisions d’emploi du personnel et des matériels, en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels, et en donnant les détails sur le personnel d’encadrement.

- Un planning graphique détaillé des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence toute les tâches à accomplir à savoir :

- la réalisation des études ;

- la réalisation de l’ouvrage (foration, équipement, développement, essais de débit, installation des pompes, formation, superstructure) ;

- les commandes des fournitures ;

- les réceptions techniques de conformité des fournitures ;

- les approvisionnements en matériaux ;

- la mise en œuvre des mesures socio-environnementales ;

- Etc…

Pour chaque tâche, faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement.

L’entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour déposer dans le bureau du chef de services, le programme d’exécution approuvé par le Maître d’œuvre.

Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié

Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur.

## II.8.2 - SUIVI ET CONTROLE DES CHANTIERS

L’Ingénieur du marché concomitamment avec le Délégué Départemental de l’Eau et Energie du Mayo-Danay sont chargés du contrôle des travaux et à ce titre, ils ont libres accès à tous les chantiers. Ils donnent à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux.

Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par ces derniers, il est tenu de les leur demander.

Les contrôles de chantier par l’Ingénieur du marché et le Délégué Départemental de l’Eau et Energie du Mayo-Danay sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présence de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier.

Chaque contrôle de chantier débouchera sur l’établissement en trois (03) exemplaires d’un procès-verbal signé par les deux parties à partir du cahier de chantier.

Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier.

L’entrepreneur est tenu d’assister personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux.

Les réunions hebdomadaires de chantier examinent :

- la situation des chantiers ;

- l’état d’avancement des travaux ;

- l’état du suivi de contrôle des chantiers ;

- l’état de la mise en œuvre des aspects socio-environnemental ;

- les difficultés rencontrées.

Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations, et de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par le Maître d’œuvre.

Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par le chef de service du marché, et L’Ingénieur du marché ou le Délégué Départemental de l’Eau et Energie du Mayo-Danay en est le rapporteur.

Les procès-verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier

## II.8.3 – LE JOURNAL DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le contractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du contractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations y compris celles des mesures socio-environnementales.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- appellation du chantier (nom du village) ;

- numéro d'ordre du forage dans le village ;

- date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

- kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant ;

- compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage ;

- heure de mise en place et heure de début de foration ;

- temps de foration tige par tige ;

- diamètre et technique utilisée tige par tige ;

- profondeur atteinte par chaque tige ;

- nature des terrains traversés "coupe sondeur" ;

- profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit ;

- personnel du prestataire ;

- matériel du cocontractant ;

- condition(s) météorologique ;

- d'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le journal de chantier sera visé par le représentant du maître d’ouvrage et celui du contractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le journal de chantier.

# CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

# III.1 - ETUDES GEOPHYSIQUES

N/A

III.1.1 - LES RECONNAISSANCES ET ETUDES HYDROGEOLOGIQUES

N/A

## III.1.2 – LES SONDAGES ELECTRIQUES

Dans le cas et seulement dans le cas où les résultats de reconnaissances et d’études hydrogéologiques ne sont pas N/A

## III.1.3 - IMPLANTATIONS DES POINTS FAVORABLES AUX FORAGES PRODUCTIFS.

- N/A.

# III.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FORAGE

Le N/A

## III.2.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

- Forage

N/A

- Ouvrages de génie civil :

N/A

- Bornes et repères

N/A

## III.2.2 - MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Amenée et repli des matériels et du personnel

Avant le début des travaux, l’Ingénieur du marché procèderont à la vérification de la conformité des matériels et du personnel avec les spécifications du Marché (offre technique).

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer les matériels et le personnel non conformes sans préjudice des sanctions prévues en cas de non-respect des délais d’exécution.

Les matériels à mobiliser pour le forage doivent tenir compte de la nature des terrains dans la zone.

La méthode conseillée pour la perforation des terrains sédimentaire est le forage par rotation à la boue dont la circulation permet de consolider les parois du trou par la constitution d’une croûte de dépôt (cake).

Dans tous les cas, les matériels devront permettre de forer des trous d’au moins huit (8) pouces à des profondeurs pouvant dépasser soixante (60) mètres.

L’équipe d’exécution des travaux comprendra au minimum :

- un conducteur des travaux, niveau Ingénieur hydraulicien (Ingénieur de Génie Rural ou équivalent) avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires ;

- un hydrogéologue ou géophysicien, avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires ;

- un chef chantier, niveau minimum de technicien de Génie Rural ou équivalent  avec au moins trois (03) ans d’expérience dans des travaux  d’hydraulique villageoise ou similaire ;

- un mécanicien foreur expérimenté avec 03 ans d’expériences ;

- trois (03) ouvriers spécialisés (maçon, ferrailleur, coffreurs..) avec un minimum de trois (03) ans d’expériences.

Installation de chantier

Avant le début des travaux, le constructeur devra prévoir à l’entrée du village concerné un panneau d’information de chantier, et prévoir également . Les maquettes relatives à ces éléments précités seront faites selon les indications de l’ingénieur du marché et approuvées par celui-ci avant fabrication et pose.

Le constructeur devra procéder au nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc.…)

Il devra également prévoir toutes les installations nécessaires à l’exécution des travaux à savoir les baraquements de chantier,

Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier, le journal de chantier seront disponibles en permanence, l’attributaire du marché devra mettre à la disposition du Maître d’œuvre dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci

Un bureau ou local d’au moins de 16 m2 équipé d’une table bureau et deux chaises réservé aux ingénieurs de suivi et contrôle ;

Une salle pour les réunions de chantier pouvant recevoir au moins 05 personnes équipée d’une table de réunion, deux bancs de 1,5 m, un tableau d’affichage des plans et du planning placé en permanence ;

Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool,… ;)

Les réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 100m des installations et en cas de présence de cours d’eau à au moins 150m. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Les bacs de récupération des huiles usées ou de vidange en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

Ces installations seront situées dans le village et peuvent être des hangars, des cases etc.…

Ces installations seront distinctes de celles de l’Entreprise. Les dépenses d’installation de ces travaux seront à la charge de l’Entreprise.

Les bureaux destinés au Maître d’œuvre devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

Les Panneaux de chantier

Ils seront apposés un panneau de chantier sur chaque site très visibles, dont les emplacements seront définis et indiqués par l’Ingénieur du marché. Les panneaux de chantier dont le modelé sera mis à la disposition du prestataire porteront les indications suivantes :

- références du projet ;

- références du Maître d’Ouvrage ;

- la source de financement ;

- références de l’Entreprise ;

- la durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

Il procédera à l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés, ainsi qu’au démontage ou suppression de toutes les installations fixes.

Caractéristiques du Panneau de chantier :

- Dimension 150cm x150 cm

- Fond blanc

- Peinture à huile

- Ecriture lettre en noir, vert, Bleu

- Hauteur des lettrages : entre 5 et 10 cm.

Les supports seront en chevrons 8x8 avec les jambes de forces l’ensemble sera traité coulés dans un massif de béton

## III.2.3 - LE FONCAGE

N/A

## III.2.4 - L’EQUIPEMENT DU FORAGE

N/A

Mise en place de la colonne de captage

N/A

Mise en place du massif filtrant

N/A

Mise en place des bouchons d’argile et de tout venant

N/A

La cimentation

N/A

III.2.5 - LE DEVELOPPEMENT ET L’ESSAI DE DEBIT ET DE POMPAGE

Le développement du forage

- N/A

Les essais de débit

N/A

Désinfection et pose de la pompe

Avant la pose de la pompe, il sera procédé à la désinfection du forage à l’aide d’une solution chlorée. Après la pose, l’Entrepreneur procèdera à la mesure expérimentale du débit de la pompe (in situ) installée. La méthode de mesure sera la plus simple possible (sceau avec chronomètre). Le résultat sera porté sur la fiche du rapport technique de fin des travaux Dans tous les cas, le fournisseur devra donner les garanties de service après-vente

# III.3 - EXECUTION DE LA REHABILITATION DE LA BORNE FONTAINE

La superstructure est composée d’une margelle basse, d’une dalle de couverture, d’une dalle de propreté, d’un système d’assainissement, et d’une clôture.

La margelle basse

La margelle basse a une hauteur de 20 cm et a été exécutée en deux couronnes de 15 cm d’épaisseur chacune séparées par un remblai de sable stabilisé de même hauteur.

La dalle de couverture

La dalle de couverture en forme circulaire contient la colonne de robinet est au – dessus de la margelle basse et calée à la cote + 30cm au –dessus du sol.

La dalle de propreté

La dalle de propreté en forme circulaire a été exécutée en escaliers conformément aux plans, et dotée d’une pente d’environ trois (3) pour cent lui permettant de drainer les eaux usées vers les rigoles qui la ceinturent.

Il s’agira d’effectuer des réparations sur les différentes parties de la superstructure.

Le système d’assainissement

Le point d’eau est doté d’un système d’assainissement comprenant un canal d’évacuation des eaux usées vers un puits perdu situé à 6 mètres de la clôture.

Le canal d’évacuation des eaux usées est en béton armés et à ciel ouvert avec une pente minimale de dix (10) pour cent.

Le puits perdu ; enfoui dans le sol, est constitué de buses préfabriquées et exécuté en deux étapes :

Une colonne d’infiltration de 1 m de hauteur en buses perforées reposant sur un matelas de gravier de 20 cm d’épaisseur.

Une colonne de 50 cm en buses pleins ressortant du sol et muni d’un couvercle en béton de 10 cm d’épaisseur.

Les buses et le couvercle ont été préfabriqués en béton armé dosé à 350kg par m³ de béton.

Le couvercle circulaire du puits perdu est composé de 2 éléments semi-circulaires.

Il s’agira d’effectuer des travaux de réparation.

La clôture :

De forme circulaire et d’une hauteur de 1,25 m, les murs de la clôture ont été exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40cm, sur des fondations en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40cm bourrés.

Les fondations ont été posées sur une couche de béton de propreté d’épaisseur 5 cm dosé à 150 kg par m³ de béton, reposant au fond des fouilles qui seront descendues à 70 cm dans le sol.

Les agglomérés ont été fabriqués au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier.

La clôture a été solidifiée par deux (02) chaînages horizontaux (bas et haut) et six (6) chaînages verticaux.

Les murs de la clôture ont reçu un enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg par m³ de mortier et seront dotés de deux portillons métalliques.

Le système de fermeture des 2 portillons est composé de crochets soudés sur le cadre et le battant et devant recevoir le cadenas type vachette originale avec 3 clés.

Les portillons métalliques ont reçu deux (02) couches de peinture antirouille et deux (02) couches de peinture à huile.

Il s’agira d’effectuer des travaux de réparation.

# III.4 - EXECUTION DE LA REHABILITATION DU CHATEAU DE 5 M³ ET DE LA SALLE DE COMMANDE

Le château d’eau est de type surélevé avec une cuve plastique de 5 m3. Le radier sous cuve sera à une hauteur de 12,00 m. La tour sera posée sur un support en béton armé formé de quatre poteaux. Les cuves sont équipées des robinets flotteurs, crépines et extérieurs, clapet anti-retour, robinet vanne, échelle de lecture et colonnes montantes en fonte. L’accès à la cuve se fait par une échelle à crinoline fixe d’accès en aluminium à partir du sol et jusqu’à la plateforme de la cuve et une autre échelle à crinoline fixe d’accès en aluminium à partir de la plateforme et jusqu’au haut de la cuve.

Les réservoirs sont en polytank ayant une pression minimale de 16 bars.

La salle de commande sous le réservoir a été exécutée en maçonnerie d’agglos creux de 15 x 20 x 40 conformément aux plans et spécifications techniques. La superstructure a été enduite sur les deux (02) faces par un mortier de ciment dosé à 300kg/m3 soigneusement taloché mélangé de sable 0/5 et exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs. Elle est fermée par une porte métallique de 90 x 210. La cabine a été couverte par une dalle en béton armée.

Il s’agit d’effectuer des travaux de réparation et d’appliquer des couches de peinture.

Ces travaux respecteront les instructions ci-dessous en cas d’exécution.

Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg / m3 d’épaisseur de 5cm sera réglé sur les fonds de fouilles y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Elle sera dressée, propre et exempte des traces de terres provenant des déblais.

VARIANTE 1 : semelles filantes + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + chaînage bas.

Longrine : En béton de section (20x20cm) suivant indications des plans de fondation.

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

Aciers : épingle Ø6 tous les 20 cm + 4HA10 filants + 4 équerre HA10 aux angles.

Murs de fondation : Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/ m3 et hourdés au mortier ciment ordinaire.

Amorces de poteaux : En béton armé de section suivant indication des plans de (30 x 30) Béton : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant boisage, coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution.

Aciers : cadres Ø6 tous les 20 cm et 4 HA10 pour poteaux (30 x 30)

Aciers : -4 HA 10 pour poteaux (30 x 30).

Longrines (chainage bas)

Mise en œuvre idem que le chapitre des poteaux. Les longrines seront coulées en deux temps afin de permettre l’encastrement du dallage. Une bonne vibration des ouvrages sera assurée et suivie par le contrôleur.

Section de 20 X 20 avec 4 HA10, l’espacement doit être inférieur à 0,81 h (h=hauteur) et des étriers de HA6

Localisation : suivant plan béton armé

Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm d’épaisseur avec des aciers Ø8, et dont les mailles auront une section de 25x25cm. L’ensemble reposera sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface de 16 cm2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée. Elle sera incorporée au niveau des longrines.

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

Maçonnerie élévation : (mise en œuvre)

Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

Conditions de fabrication à respecter strictement

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dissécation.

la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul le contrôleur, ou le sectoriel avec l’accord préalable du PULCI pourront donner un accord à l’entreprise afin que celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera à sa charge

Sur le chantier, les parpaings devront être réceptionné par le contrôleur et le sectoriel avant toute utilisation pour la maçonnerie

Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

Murs en élévation

Les murs porteurs seront en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

Poteaux :

- En béton armé de section 30 x 30

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6 et 4 HA10, tous les 20 Cm pour poteaux de section 30X30.

Linteaux :

- En béton armé section 15 x 20 suivant épaisseur des murs.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6 et 4 HA8 tous les 20 Cm une section 15X20

- Débords de 60cm de part et d’autre

Chaînage haut

- En béton armé de section 30 x 30

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6 et 4 HA8 tous les 20 cm pour une section 30X30

Chape lissée

Localisation : sol intérieur

D’une épaisseur de 5 cm, elle sera exécutée en enduit de ciment de 2cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Une légère pente d’au moins 0,5% devra être imposée vers les portes.

Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

La mise en œuvre de la chape n’interviendra qu’au cours des travaux de finition. La chape sera mise en œuvre en deux couches comprenant la chape d’égalisation et la couche de finition. Après la réalisation, la chape devra être maintenue humide pendant trois jours pour être protégée contre le retrait. Elle ne sera chargée qu’après sept jours.

Enduit

L’Entrepreneur exécutera tous les enduits intérieurs et extérieurs (le revêtement extérieur pourra être en enduit ordinaire ou en tyrolienne) tels que définis ci-dessous. Il devra s’assurer avant de commencer les travaux d’enduits que :

Les travaux d’enduits comprennent :

la préparation des supports : le support doit avoir une surface nette, propre et exempte d’impureté telle que la poussière, d’huile etc. Il devra être rugueux pour permettre un accrochage et une adhérence parfaite avec l’enduit. Le support sera au préalable humidifié à refus à plusieurs reprises et à un quart d’heure d’intervalle. Dans le cas où le support présenterait des inégalités ne permettant pas la mise en œuvre de l’enduit, il sera procédé au redressement en surcharge ou renformis si celles-ci ne dépassent pas 0,03 à 0,05 m.

L’exécution des couches constitutives des enduits :

Sur toutes les parties maçonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

Accrochage (1,5 Cm) : gobetis avec mortier de gros sable.

Finition (1Cm) : avec mortier de sable fin taloché.

Peinture

Consistance des travaux

Les travaux ne seront entrepris qu’après nettoyage, dépoussiérage, ponçage, brossage, époussetage et enlèvement des clous des supports. Les trous sur la maçonnerie doivent être bouchés et la surface du subjectile devra être plane, lissée et ne présente aucune aspérité. Les supports seront débarrassés des poussières des projections de ciment, tâches de graisse etc…

Avant tout démarrage des travaux de peinture, l’entrepreneur est tenu de procéder à la réception par l’Ingénieur des surfaces préparées à peindre.

Un échantillonnage de chaque peinture sera exécuté sur une surface de 1m2 pour permettre au maître d’ouvrage de juger avant la réalisation des travaux.

Impression

Murs : après nettoyage de la surface qui reçoit la couche et réceptionnée par l’ingénieur, l’impression de la peinture diluée à 10% doit être faite.

Finition

Murs :

Murs intérieurs, du PANTEX 800 ou type équivalent en 2 couches.

Murs extérieurs PANTEX 1300 types équivalent en 2 couches

N.B : L’Entreprise tiendra compte des erreurs ou omission qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

# III.5- POSE OU REHABILITATION DES PLAQUES PHOTOVOLTAÏQUES

L’alimentation de la pompe en énergie solaire sera constituée d’un ensemble de dix (10) plaques photovoltaïques chacun, d’une batterie d’accumulateurs et d’un tableau de commande tel que défini dans le présent CCTP. L’installation des plaques se fera en deux étapes :

1ère étape : Fourniture et installation du support

Le support des plaques doit être fabriqué en cornières de 50mm. L’assemblage peut être par soudure ou par boulons pourvu que le transport sur le site et la manutention soient facile. Après sa fabrication, le support doit être enduit d’antirouille puis d’une peinture noire. Il doit être prévu le dispositif de fixation des plaques sur le support. Il faut prévoir des scellements sur les pattes du support. Les pattes doivent être encastrées dans des semelles en béton. Les semelles auront pour dimensions 60cm x 60cm x 25cm. La profondeur des fouilles doit être de 70cm. La hauteur minimale du support doit être de 2m y compris la section enterrée.

2e étape : Installation des plaques :

Les plaques photovoltaïques seront rigides, de haute performance (monocristallins), doivent être de fabrication conforme aux normes I509001 : 2000 et seront livrées sur les sites avec un certificat de conformité du fabricant. La fixation des plaques doit se faire en tenant compte d’une inclinaison de 15° orientée plein sud.

Très important : lors de la mise en place du système Photovoltaïque (PV), la fixation des modules sur les supports se fera d’une façon solide pour décourager le vandalisme et le vol.et le système sera protégé par une clôture grillagée.

Ces panneaux seront réceptionnés par l'ingénieur de contrôle.

# III.6 CONDUITES D’ALIMENTATION EN EAU DES DIFFERENTS POINTS A ALIMENTER

Du robinet, au sol les conduites seront en galva diamètre 25 mm. Tout changement de direction se fera à l’aide d’un coude approprié. Dans le sol, la conduite est en panaflex ou PVC à pression de diamètre 40 mm, elle est encastrée dans l’anti bourbier et ressort dans les bâtiments du magasin des coopératives et des bureaux de AUE de Yagoua et Maga dans le Département du Mayo Danay.

Des réparations devront être faites

# III.7 Formation du comité de gestion de l'AEP

(sur l'utilisation du forage, l'entretien du champ photovoltaïque, du local technique et du traitement au chlore à l'eau.)

Brochures techniques et pédagogiques

Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de l’ensemble de la MINI AEP.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

- comment utiliser correctement la MINI AEP (illustrations avec photos ou dessins) ;

- comment déceler une anomalie dans le fonctionnement (pompe, système solaire, batteries etc.);

- comment effectuer les petites réparations ;

- comment traiter l’eau du forage au chlore.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe et les panneaux solaires : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la réception de la MINI AEP, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, l’Entrepreneur doit prévoir une fiche d'entretien pour chaque MINI AEP (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée au niveau du CGER et CIT, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

Mise en place du dispositif de maintenance

L’Entrepreneur assurera la formation de (02) personnes du COGES par MINI AEP pour intervenir et effectuer les réparations/entretien sur les MINI AEP. La formation des trois membres du COGES sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements.

# III.8 MISE EN SERVICE

A la fin des travaux, tout le système devra être mis en état de fonctionnement.

# CHAPITRE IV- LABELLISATION

# IV.1. Plaque de Labellisation murale

A la fin des travaux et avant la réception provisoire, une plaque métallique dont le modèle sera remis au prestataire portant le label de VIVA LOGONE, sera fixée sur la clôture de la borne fontaine au frais de l’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le devis des équipements du microprojet.

Format :

Caractéristiques du label :

Dimension 50 x70 cm

Tôle 10/10ème

Couleur antirouille

Fond clair (blanc, jaune clair)

Ecriture lettre en noir et bleu

Hauteur des lettrages : entre 6 et 10 cm.

# IV.2. Panneau signalétique

A la fin des travaux et avant la réception provisoire de l’ouvrage, un panneau signalétique portant les indications du microprojet sera fixé sur le château au frais de l’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le devis des équipements du microprojet.

Caractéristiques du panneau :

Panneau publicitaire métallique de forme rectangulaire aux dimensions présentées sur le schéma de cotation, avec impressions en recto-verso. Celui-ci est fait d’un cadre en tube carré lourd de 25mm, cintré à champ de manière hermétique par une tôle plane lisse noire de 8/1 (solide). Il dispose de deux pattes support de 250cm de long démontable, faits en tube carré lourd de 45mm pour implantation de 40 cm dans le sol, sur lesquelles sont disposées (02) bouts de cornière de 30 mm troués au gabarit d’un boulon 13 (afin de faciliter le transport)

Caractéristiques Graphiques :

Le support dans son ensemble doit être traité en fond avec un antirouille efficace de bonne marque. Les peintures utilisées doivent être de type “Email A Seigneurie” appliquées en plusieurs couches épaisses. (Les peintures de mauvaise marque et mal appliquées ne garantissent pas la pérennité de l’ouvrage). La taille des lettres, police de caractère, couleurs et configuration, doivent être identiques aux visuels fournis, quel que soit la consistance du texte, afin de préserver le caractère uniforme du projet.

Caractéristiques du label :

- Dimension 150 x100 cm

- Tôle 10/10ème

- Couleur antirouille

- Fond clair (de couleur blanche ou jaune ocre)

- Hauteur des lettrages : entre 5-10 cm.

# IV.3 Plaque d’identification du forage

N/A

# CHAPITRES V : RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DES TRAVAUX

A la fin d’exécution de travaux de forage, l’entrepreneur élaborera un rapport de fin des travaux qui comprendra deux (2) parties principales :

# V.1 - LA PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX

Cette partie fera ressortir entre autres :

- Le chronogramme détaillé et effectif d’exécution de toutes les prestations (études géophysiques, foration, équipement, développement, essais de débits, installation des pompes, formation, etc…).

- Les matériels effectivement utilisés sur le terrain

- Le personnel effectivement déployé sur le terrain

- La formation du COGES à l’utilisation, l’entretien et la maintenance de la MINI AEP

- Et les difficultés rencontrées.

# V.2 - FICHES TECHNIQUES D’EXECUTION (RELEVES ET RESULTATS)

N/A

NB : Les plans de la mini AEP à réhabiliter sont ci-joints

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO ENVIRONNEMENTAUX

(CLAUSES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES)

Les présentes clauses concernent les travaux et investissements prévus pour la réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et coopératives, formation des membres du Comité de Gestion et réhabilitation des bureaux AUE (énergie solaire) dans les secteurs de Yagoua et de Maga. Elles sont destinées à assurer la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Ces clauses doivent être prises en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux soumissionnaires, les Cahiers des Clauses administratives générales (CCAG) et particulières (CCAP) et les Spécifications techniques et les plans.

Dans sa soumission, l’Entrepreneur proposera :

- un plan de réalisation des activités relatives à la protection de l’environnement et du milieu socio-économique ;

- des mesures qui seront prises afin de protéger l’environnement ;

- des travaux de remise en état des sites de prélèvement de matériaux mais également des zones dégagées y compris les obstacles physiques érigés sur l’emprise et un exposé méthodologique décrivant de quelle manière il compte éviter les effets négatifs et minimiser les effets inévitables résultant des travaux de construction et de réhabilitation ;

- les ressources financières nécessaires à la réalisation des mesures de sauvegarde environnementales et sociales prévues.

- OBLIGATIONS GENERALES

L’entrepreneur devra respecter et appliquer les lois, permis et règlements nationaux applicables et aux Normes Environnementales et Sociales, de Santé et de Sécurité du Groupe de la Banque mondiale relatives à la protection de l'environnement et des personnes pendant la construction.

Dans l’organisation journalière de son chantier, il devra prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les appliquent également.

A ce titre, l’Entrepreneur aura dans son équipe un responsable Hygiène, Santé, Sécurité Environnement qui a l’obligation de veiller sur l’ensemble des impacts identifiés dans le rapport de l’Etude d’impact Environnemental et Social (EIES), le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) ou le screening environnemental et de mettre en œuvre toutes les mesures de mitigation consignées dans les documents susvisés.

- ACCES ET INSTALLATION DE CHANTIER

2.1. Accès

L’accès au site pour les besoins du chantier devra se faire de manière à limiter les perturbations et risques sécuritaires. A cet effet, l’Entrepreneur devra définir la voie d’accès la plus optimale eu égard aux préoccupations susmentionnées.

2.2. Installations

L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’ouvrage du projet, un plan d’installation et le lieu d'emplacement des installations de chantier. L’importance de ses installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le personnel du chantier, le nombre et le type d’engins. Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes :

- Les limites du site choisi doivent, si possible, être à une distance d’au moins :

  - 30 m de la route ;

  - 15 m de la ligne électrique ;

  - 15 m des lignes électriques ;

  - 50 - 100 m d’un lac ou cours d’eau.

- Le débroussaillage et l’abattage des arbres doivent être évités ou limités.  Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 50 cm) sont préservés et protégés sauf celles situées sur l’emprise dédiée aux travaux de construction.

- Les voies de circulation doivent être arrosées périodiquement. Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux de pluies sur l’ensemble de sa superficie en évitant les points de stagnation.

- L’emprise des installations de chantier devra être balisée.

En cours d'exécution du marché, l’Entrepreneur établira et soumettra à l'approbation du représentant du Maître d’Ouvrage les documents suivants :

Quinze (15) jours avant l’installation du chantier, sites d'emprunt et des aires de stockage :

- la localisation des terrains qui seront utilisés ;

- un état des lieux détaillé des divers sites ;

- un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues et une description des aménagements prévus ;

- un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour l’installation du chantier, avant de démarrer la construction ;

- le plan de gestion des déchets amendé ;

- la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les accidents tels que la pollution des sols, des nappes et des eaux de surface, incendies et feux de brousse, accidents de la route ;

- la description des mesures sanitaires prévues ;

- la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs en aliments (viande, poisson,) et en bois et celles prévues afin de favoriser l'achat des produits locaux de la zone du projet, à l'exception de la viande de chasse ;

- le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux ;

- les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, des déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matière de conduite des véhicules, de la réparation et de l'entretien des véhicules, etc.

  - Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers ou hydraulique au besoin, de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement du chantier.

2.4. Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

2.5. Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.).

2.6. Libération des domaines public et privé

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.

3.GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Dans un délai de quinze ( 15) jours à compter de la notification de l'attribution du marché, l’Entrepreneur devra établir et soumettre à l'approbation du représentant du Maître d’Ouvrage un Plan d’action environnementale et sociale comportant les indications suivantes :

  - Une équipe avec une définition claire de la (des) personne(s) responsable(s) en charge de la gestion environnementale et sociale du projet et son (leur) curriculum vitae ;

  - un cahier de charge de prescription environnementale et sociale du chantier comportant notamment :

  - les mesures de gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, etc.) ;

  - les mesures de gestion de l'eau (mode et source d'approvisionnement, débits utilisés, rejets, etc.), le système de traitement prévu pour les eaux résiduaires des chantiers, le lieu de rejet et le type de contrôle prévu, etc. ;

  - les mesures de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones d'emprunt et des carrières (lutte contre l’érosion, réaménagement etc ) éventuellement ;

  - une description générale des méthodes retenues pour réduire les impacts sur l'environnement physique et biologique de chaque phase de travaux ;

  - une description générale des mesures préconisées pour bonifier les impacts socio-économiques positifs et éviter les incidences négatives.

4. PERSONNEL ET REGLEMENT INTERNE

L’Entrepreneur est encouragé d’engager (en dehors de son personnel technique ou spécialisé) le plus possible, la main-d'œuvre parmi la population locale ; pourvu que les qualifications qu’il cherche existe parmi cette population. Un règlement interne de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, les comportements à adopter par les personnes présentes sur ou intervenant pour le compte du chantier. Il s’agit notamment :

- Respect de la conformité aux lois, règles et règlements en vigueur ;

- Respect des exigences applicables en matière de santé et de sécurité afin de protéger la communauté locale (y compris les groupes vulnérables et défavorisés), le personnel du Maître d'Ouvrage et le personnel de l’Entrepreneur, y compris les sous-traitants et les travailleurs journaliers (y compris le port des équipements de protection individuelle prescrits, la prévention des accidents évitables et l'obligation de signaler les conditions ou pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou menacent l'environnement).

- Utilisation de substances illégales ;

- Non-discrimination dans les relations avec la communauté locale (y compris les groupes vulnérables et défavorisés), le personnel du Maître d'Ouvrage et le personnel de l’Entrepreneur, y compris les sous-traitants et les travailleurs journaliers (par exemple sur la base de la situation de famille, l'appartenance ethnique, la race, le sexe, la religion, la langue, le statut matrimonial, l'âge, le handicap (physique et mental), l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, les convictions politiques ou le statut social, civique ou de santé) ;

- Interactions avec la (les) communauté(s) locale(s), les membres de la (des) communauté(s) locale(s) et toute personne affectée(s) (par exemple pour transmettre une attitude de respect, y compris envers leur culture et leurs traditions).

- Harcèlement sexuel ;

- Violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle ;

- Exploitation, y compris l'exploitation et les abus sexuels ;

- La protection des enfants (y compris l'interdiction de toute activité sexuelle ou d’abus, ou tout autre comportement inacceptable envers les enfants, la limitation des interactions avec les enfants et la garantie de leur sécurité dans la Zone d’Activités).

- Exigences en matière d'hygiène (par exemple, pour s'assurer que les travailleurs utilisent des installations sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non des espaces ouverts) ;

- Eviter les conflits d’intérêt ;

- Respecter les instructions de travail raisonnables (y compris en ce qui concerne les normes environnementales et sociales)

- Protection et utilisation appropriée des biens (par exemple, pour interdire le vol, la négligence ou les déchets) ;

- Obligation de signaler les violations du présent règlement interne ;

- Absence de représailles contre les travailleurs qui signalent des violations du règlement interne si ce signalement est fait de bonne foi.

Ce règlement doit être porté à la connaissance des travailleurs et affiché de façon visible dans les diverses installations.

Information – Formation et Sensibilisation du Personnel du chantier

L’Entrepreneur devra élaborer et mettre en œuvre un programme à l’intention de son personnel dans le but de les sensibiliser sur la protection de l’environnement et la prévention des IST-VIH/SIDA, au respect des coutumes des populations et des relations humaines avec les populations riveraines du chantier d’une manière générale.

5. HYGIENE ET SECURITE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le chantier devra être maintenu propre et pourvu d’installations sanitaires (latrines). Il doit être approvisionné en eau en quantité suffisante et la qualité d’eau doit être adaptée aux besoins.

5.1 SANTE ET SECURITE

L’Entrepreneur devra assurer la protection de son personnel en mettant à sa disposition le matériel de protection individuelle requis en fonction des tâches (casques, chaussures de sécurité, tenues de travail, masques, etc.). Un accent particulier devra être mis sur la gestion des risques suivants :

- risques liés à l'exposition aux nuisances ;

- risques liés aux accidents de circulation ;

- risques liés à l’ouverture de tranchées pour pose de fondation et de canalisation ;

- risques liés à la manutention manuelle et mécanique ;

- risques liés au manque d’hygiène ;

- risques de chute ;

- risques toxiques ;

- risques liés à l’électricité.

Ces différents risques devront être identifiés sur le chantier et faire l’objet d’un ensemble de mesures Hygiène - Santé – Sécurité du chantier. La gestion des risques devra inclure des consignes d’intervention d’urgence à déployer en cas d’accidents ainsi que les modalités de leurs applications. Lesquelles consignes doivent être tenues à jour et portées à la connaissance des intervenants à travers des sessions d’informations et de sensibilisation. De façon plus spécifique, le responsable du chantier doit prévoir un plan d’intervention de premiers secours qui permettrait de réagir efficacement en cas d’accidents. Ce plan devra indiquer :

- les moyens nécessaires (équipe de premiers secours, trousse ou boite de pharmacie, moyens d’extinction ; etc.) pour secourir rapidement et dans des conditions satisfaisantes les blessés en cas d’accident. L'Entrepreneur garantit à tout son personnel pour tout accident ou maladie survenant durant la conduite des travaux, l'accès aux soins dispensés par le personnel médical et le ou les centres de soins à savoir : 	a) Examens médicaux : initiaux (pré embauche), annuels et de reprise du travail après arrêt du travail.

b) Dépistage, immunisation et santé préventive

c) Soins généraux pendant la durée des travaux d) Stabilisation médicale en cas d'accident et assistance lors de l'évacuation d'urgence.

- le système d’alerte, l’organisation des actions de premiers secours, incluant la conduite de l’évacuation des lieux, en attendant l’arrivée de secours publics.

L’entrepreneur devra, avant le démarrage des travaux, établir un ensemble de mesures santé – sécurité sur le chantier qui intègre toutes ces recommandations de sécurité et d’intervention d’urgence et veiller à leur application.

5.2 SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

L’Entrepreneur devra prendre les mesures de sécurité suivantes :

- assurer la sécurité de la circulation ;

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières ;

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- assurer la signalisation et le gardiennage ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc.

5.3 Normes de localisation du chantier

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l’environnement ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins.

5.4 Signalisation des travaux du chantier

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance qui répond aux lois et règlements en vigueur.

L’entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles.

En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

5.5 Respect des horaires de travail du chantier

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

5.6 Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (chaussures de sécurité, casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.).

L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux.

5.7 Mesures contre les entraves à la circulation du chantier

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre.

5.8 Hygiène et sécurité des installations de chantier

Les installations comportent au moins diverses affiches de sensibilisation à la transmission du Sida. Les aires de bureaux sont pourvues d’installations sanitaires aux normes. Des réservoirs d’eau sont installés en quantité suffisante et la qualité d’eau doit être adaptée aux besoins. Ces réservoirs seront régulièrement curés et désinfectés aux moyens de produits conseillés (eau de javel, chlore etc.). Un drainage adéquat protège les installations. Le personnel sera équipé d’un minimum de matériel de protection individuel (casques, chaussures de sécurité, tenues de travail, masques etc.).

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées.

5.9 Approvisionnement en eau du chantier

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface, l’Entrepreneur doit prendre les dispositions pour que les prélèvements n’impactent pas sur les besoins en eau des populations. L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de l’utilisation des ressources en eau. Ainsi, pour ces besoins en eau ; les prélèvements devront se faire après consultation des populations riveraines. En tout état de cause, l’entreprise devra surveiller la qualité de l'eau et les niveaux d'eau souterraine et éviter d’effectuer des prélèvements importants dans les cours d’eau saisonnier, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins urgents en eau des populations riveraines. L’entreprise devra procéder après réhabilitation à l’analyse physico - chimique et bactériologique de la qualité des forages réhabilités.

5.10 Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières du chantier

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits la réglementation en vigueur. Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés. Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra (i) couvrir les chargements de matériaux fins (sables, etc.) et (ii) limiter la vitesse de la circulation.

5.11 Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes du chantier

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- tenir à jour un état du stock ;

- Subordonner le stockage d’un produit chimique à l’existence de sa fiche de données de sécurité réglementaire et de son étiquetage ;

- limiter l’accès au stockage aux seules personnes formées et autorisées ;

- Signaler le site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger ;

- Stocker les produits chimiques liquides se fera sur rétention (cuve ou bac) pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité à afficher sur le lieu de stockage.

- les dates de péremption de produits et mettre en place une procédure d’élimination des produits inutiles ou périmés ;

- Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plat, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels.

A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

- Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

- Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

- Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

6. GESTION DES DECHETS

6.1 Gestion des déchets solides du chantier

Des réceptacles (poubelles) sont installés à proximité des installations pour recevoir les déchets. Ils sont vidés périodiquement, et les déchets déposés dans un dépotoir (décharge). Les déchets toxiques et dangereux sont récupérés séparément et traités à part. Les huiles usagées doivent être collectées, stockées et confiées aux structures agréées pour traitement. Les déchets du second œuvre comme résidus de peinture devront être gérés par l’entrepreneur.

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés ;

- placer dans des aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- prendre les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- mettre en dépôt (décharges publiques) ou réemployer les produits du décapage des emprises des terrassements ;

- minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

- collecter et transférer les déchets de démolition, de terre excavée à des sites autorisés par la municipalité.

6.2 Gestion des déchets liquides du chantier

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre.

Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines.

L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.).

L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses ou cuves de stockage des eaux, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage.

Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.

7. MESURES D’ABATTAGE D’ARBRES ET DE REBOISEMENT

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Cet abattage ne peut se faire que si l’entrepreneur satisfait aux exigences de l’administration forestière. Les arbres abattus doivent être confiés à la SEMRY jugera de l’opportunité d’informer les populations de disposer ou non des bois. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.

Compte tenu de l’état dégradé des sites, l’entreprise est appelée à procéder à des plantations d’arbres.

8. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation forestière en vigueur. D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des autorisations prescrites par la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente équipée de moyens de lutte contre l’incendie;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- Protection du patrimoine culturel et cultuel

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante :

- arrêter les travaux dans la zone concernée ;

- aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler ;

- s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

9. OUVERTURE ET EXPLOITATION DE CARRIERES ET EMPRUNTS

En cas d'ouverture nécessaire de sites d'emprunts, outre l’obtention des autorisations requises auprès de services compétents (Mines, Forêts), les critères environnementaux suivants doivent être respectés :

- distance du site à la route : minimum 30 m

- distance du site à un cours d'eau ou un plan d'eau : minimum 100 m

- distance du site aux habitations : minimum 100 m

- préférence donnée à des zones non cultivées, non boisées et de faibles pentes

L’Entreprise présentera un plan de la carrière ou de la zone d'emprunt montrant les aménagements concernant le drainage et la protection de l'environnement. Il présentera également un programme d’exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire. Suivant la profondeur exploitable, il détermine la surface à découvrir en tenant compte des aires nécessaires au dépôt des matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les travaux, ainsi que des voies d’accès et des voies de circulation.

L'Entrepreneur supporte toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunts et notamment l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillage et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales et des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits concernant la protection de l'environnement. Le drainage des zones d'emprunts doit se faire de façon efficace. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement, sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Les aires de dépôt sont choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement normal des eaux, et sont protégées contre l’érosion.

La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum, et les arbres (d'une hauteur supérieure à 4 mètres) sont préservés et protégés.

A la fin du chantier, l’entreprise exécute les travaux nécessaires à la remise en état du site. La nature de ces travaux dépend en partie de l'usage qui sera fait ultérieurement du site, et qui sera indiqué par l'ingénieur, après consultation des populations riveraines.

10. CHARGEMENT, TRANSPORT ET DEPOT DE MATERIAUX D’APPORT ET DE MATERIEL

Lors de l’exécution des travaux, l’Entreprise prendra les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules vers et sur le chantier, par tous les moyens à sa disposition. L’Entreprise organisera le stockage des matériaux, le stationnement et les déplacements des engins à l’intérieur comme en dehors du chantier et veillera à ce que les charges maximales autorisés pour les véhicules ne soient dépassés.

11. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES

Pour prévenir des conflits avec les populations riveraines du chantier et assurer ainsi une cohabitation pacifique avec elles; l’Entrepreneur devra s’investir dans l’information et la sensibilisation des personnes qui occupent ou s’activent dans le voisinage du site du chantier. Les actions à entreprendre dans cette démarche complètent et renforcent celles du promoteur du projet et consisteront essentiellement à :

- Expliquer les travaux et leur potentiel à générer des nuisances ;

- Rencontrer périodiquement ces personnes pour s’enquérir d’éventuelles préoccupations les concernant;

- Leur offrir la possibilité d’accéder, au besoin, à un responsable du chantier à qui elles peuvent exprimer leurs préoccupations dans leur cohabitation avec le chantier.

En plus de la prévention de conflits, l’entreprise devra, chaque fois que possible, faire de la discrimination positive en faveur des populations riveraines dans l’octroi des emplois non qualifiés surtout. Enfin, l’entrepreneur devra s’impliquer dans la sensibilisation pour prévenir les IST/VIH-SIDA. Ses actions dans ce domaine ciblent principalement les travailleurs du chantier, mais doivent être élargies aux populations riveraines. Pour cette seconde cible, les actions de l’Entrepreneur devront être effectuées de concert avec le Maitre d’Ouvrage.

Pour prévenir les risques de collision de personnes et d’animaux, le site devra être balisé r durant toute la durée des travaux à l’aide des fils /barbelés pour éviter qu’il soit traversé par les populations et les animaux en divagation. L’aménagement de pistes de contournement du chantier permettra d’éviter sa fréquentation et d’amoindrir les risques.

12. REPLI EN FIN DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT

12.1 Information des travailleurs

Avant la fin du chantier l’Entrepreneur devra informer ses travailleurs de la fin du chantier afin de leur permettre de se préparer psychologiquement à cet évènement.

12.2 Repli de chantier, nettoyage et remise en état

A la fin des travaux, l’Entrepreneur est tenu d'enlever toutes les installations générales de chantier établies par lui à l'exclusion de celles que le maître d'œuvre désirerait conserver en place. L'enlèvement total de tout matériau, matériel ou engin convenablement stocké et provisoirement rangé en des lieux autorisés par la Maitre d’Ouvrage, devra être effectué, sauf ordre contraire écrit du Maitre d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à dater du jour de la réception provisoire.

L’Entrepreneur assurera le nettoyage du site y compris l’évacuation des produits issus du nettoyage. L’Entrepreneur procédera à la remise en état des sites du chantier et ceux d’emprunt et de tout autre site jugé irrégulièrement occupé par des débris de chantier, restes de matériaux, effluents liquides etc.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service restés sans effet, puis mise en demeure par le maître d'œuvre, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à une décharge publique, aux frais et aux risques de l'Entrepreneur. Après la remise en état des sites conformément à ces prescriptions, un procès-verbal est dressé et le dernier décompte n'est mis en paiement qu'au vu du PV constatant le respect des directives environnementales. Si ce fait devait intervenir durant la période de garantie, il sera fait appel à la retenue de garantie pour couvrir les frais correspondants.

- PERSONNEL

Qualité du personnel

Diplôme du conducteur des travaux (au moins Ingénieur des travaux Génie rural ou Hydraulique) daté et signé

Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé

Ancienneté ≥ 2 ans d’expériences dans les travaux similaires

Diplôme du Chef de chantier (au moins niveau Technicien du Génie Rural ou Hydraulique) daté et signé

Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé

Ancienneté ≥ 3 ans d’expérience dans le domaine similaire

- MATERIEL

Matériel de Chantier

Au moins un camion benne (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location+photocopie légalisée carte grise)

Au moins un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location+photocopie légalisée carte grise)

Liste de matériels de petits matériels cohérents avec les tâches (produire photocopie des factures d’achat)

- METHODOLOGIE D’EXECUTION

Méthodologie d’exécution des travaux

Production d’un organigramme du projet

Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux

Description des règles de protection socio-environnementale

Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ Cent vingt (120) jours

Cohérence dans l’ordonnancement des travaux

Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

Cahier des Clauses administratives particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

Rapport de visite des sites

- ANNEXE 2 : Formulaires de Cotation Cotation de l’Entreprise

| De: | [Insérer le nom l’Entreprise] |
| --- | --- |
| Représentant de l’ Entreprise: | [Insérer le nom du Représentant de l’Entreprise] |
| Titre/Position: | [Insérer le titre ou la position du représentant] |
| Adresse: | [Insérer l’adresse de l’Entreprise] |
| Courriel: | [Insérer l’adresse courriel del’Entreprise] |

| A: | Monsieur le Coordonnateur de VIVA LOGONE |
| --- | --- |
| Adresse : | Rue : Unité de Gestion du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE) à l’Extrême-Nord, Bureaux sis dans les locaux de la SEMRY Ville : Yagoua Code postal : BP 46 YAGOUA Pays : Cameroun Numéro de téléphone : 690 291 055 / 676 943 404 Adresse électronique : procvivalogone1@gmail.com avec copie à amadasalih@gmail.com et titimalam28@gmail.com |
| DC Ref No.: |  |
| Date de la Cotation : |  |

Monsieur le Coordonnateur de VIVA LOGONE

SOUMISSION DE COTATION

1. Conformité et aucune réserve

En réponse à la DC nommée ci-dessus, nous offrons de réaliser les Travaux selon la présente Cotation et en conformité avec la DC, les calendriers de réalisation et les spécifications techniques. Nous confirmons que nous avons examiné et n’avons aucune réserve sur la DC y compris le Marché.

2. Éligibilité

Nous répondons aux exigences d’admissibilité et n’avons aucun conflit d’intérêts, conformément à la Demande de Cotation.

- Suspension et exclusion

Ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de suspension temporaire ou d’exclusion prononcée par le Groupe de la Banque Mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe de la Banque Mondiale en vertu de l’Accord Mutuel d’Exclusion entre la Banque Mondiale et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle du pays du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD)., ou en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies

- Prix de la Cotation

Le prix total de notre offre est

Le prix total est le suivant : [insérer le prix total TTC de la cotation en chiffres et en lettres, en indiquant les différents montants et les monnaies respectives] ;

5. Validité de la Cotation

Notre Cotation est valide jusqu’à la date spécifiée dans la DC, et elle restera contraignante pour nous et peut être acceptée à tout moment avant son expiration.

6. Garantie de bonne exécution

Si nous sommes attributaires du marché, nous nous engageons à obtenir une Garantie de bonne exécution conformément à la DC.

7. Commissions, avantages, honoraires

Nous avons payé ou paierons les commissions, avantages et honoraires en rapport avec la procédure de Demande de Cotation ou l’exécution/la signature du marché :

[Indiquer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, le motif de versement de chacun des commissions, avantages et honoraires, le montant et la monnaie, le cas échéant]

| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Motif | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

8. Aucune obligation d’accepter

Nous comprenons que vous vous réservez le droit :

a. D’accepter ou de rejeter toute cotation et que vous n’êtes pas tenus d’accepter la cotation de coût évalué le plus bas, ou toute autre cotation que vous pourriez recevoir, et

d’annuler le processus de DC à tout moment avant l’attribution du marché sans engager de responsabilité envers les Entreprises.

9. Fraude et corruption

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour nous, ou en notre nom, ne s’engage dans tout type de Fraude et de Corruption.

Au nom de l’Entreprise :

Nom de la personne dûment autorisée à signer la Cotation au nom de l’Entreprise : [insérer le nom complet de la personne dûment autorisée à signer la Cotation]

Titre de la personne signant la Cotation : [insérer le titre complet de la personne signant la Cotation]

Signature de la personne nommée ci-dessus : [insérer la signature de la personne dont le nom et la capacité sont indiqués ci-dessus]

Date de signature [insérer la date de la signature] jour de [insérer le mois], [insérer l’année].

- ANNEXES BORDEREAU DES PRIX UNTIAIRES

| N° du Prix | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNUTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT F100 : ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| F 101 | Amenée et repli du matériel et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution des travaux et comprend : - l’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux - l’amenée et le repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux - la manutention et la remise en état des lieux - et toutes sujétions CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le Maître d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le Maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux Le forfait à : ………….Francs CFA | FF |  |
| F102 | Installation du chantier Il comprend : Le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc.…) Les installations nécessaires à l’exécution des travaux à savoir les baraquements de chantier, Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier, le journal de chantier seront disponibles en permanence , l’attributaire du marché devra mettre à la disposition du Maître d’œuvre dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool,… ;) La confection des panneaux en bois usinés La sérigraphie suivant les indications du modèle type donné par le maître d’ouvrage, La manutention et exécution des fouilles Exécution des socles en béton La fixation des panneaux Et toutes sujétions de pose Le forfait à : …………..Francs CFA | FF |  |
| LOT F200 : ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |
| F201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau Ce prix rémunère : Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé. La fourniture du rapport d’analyse en 3 exemplaires. Il s’applique à l’unité L’unité : ……… francs CFA | U |  |
| F202 | Désinfection du forage au chlore Ce prix rémunère la composition de la solution chlorée et l’injection pendant les phases de pompage. Il s’applique à l’unité L’unité : ………. francs CFA | U |  |
| LOT F300 : REALISATION DU CHÂTEAU (5 M³ EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/ m³ de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube : ……. Francs CFA | m³ |  |
| LOT F 400 : PEINTURE |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive Ce prix rémunère au mètre carré l’application de la chaux vive sur mur Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré : …………Francs CFA | M² |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la peinture de type Pantex 1300 sur murs extérieurs «Vinylique» Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Finition en « Vinylique» (2 couches) - Et toutes sujétions. Le mètre carré : ………… Francs CFA | M² |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande Ce prix rémunère au mètre carré la peinture de type Pantex 800 sur murs intérieurs «Vinylique» Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Finition en « Vinylique» (2 couches) - Et toutes sujétions. Le mètre carré : …………. Francs CFA | M² |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et pleinthe Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des éléments métalliques. Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Impression ; - Finition en glycérophtalique (2 couches) ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré : ………. francs CFA | M² |  |
| LOT F500 – ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |
| F501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d’un robinet Ce prix rémunère - La fourniture d’un tuyau en galva de diamètre avec bout fileté - La pose du tuyau et le robinet de puisage - et toutes sujétions Le forfait à : ……….. Francs CFA | Ff |  |
| LOT F600 : POSE DE LA POMPE |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) y/c accessoires Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose ; - La fourniture sur les sites des pompes et des accessoires de pose ; - La Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) ; - Le Collier de sécurité ou attache en colson ; - le Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm² ou 4x2,5 mm² ; - La réception technique de conformité des pompes et des accessoires ; - Et toutes sujétions L’unité : ………… Francs CFA | U |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour l’installation de la tuyauterie ; - La fourniture sur le site des accessoires de pose ; - La fourniture sur les sites de la tuyauterie d’exhaure ; - La réception technique de conformité de la tuyauterie et des accessoires - La pose de la tuyauterie d’exhaure - Et toutes sujétions Le forfait à : ……….. francs CFA | Ff |  |
| LOT F. 1000 : CONDUITES |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution Ce prix rémunère : - le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; - La fermeture après passage des canalisations Le mètre cube : ……. Francs CFA | m³ |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 Ce prix comprend : La fourniture et la pose des réducteurs 40/32 Et toutes sujétions de pose L’unité : ………. Francs FCFA. | U |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve équipé Ce prix comprend : la fourniture et la pose des Tuyaux galva Ø40comme colonne de refoulement jusqu’au château; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose Le mètre linéaire : ………… Francs FCFA. | Ml |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose Ce prix comprend : la fourniture et la pose de clapet anti retour; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose l’Unité : ……… Francs FCFA | U |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflex et le tuyau galva de 32 mm Ce prix comprend : la fourniture et la pose de raccord fer/plastique; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose l’Unité : ……….. Francs FCFA | U |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau des batiments des AUE et cooperatives y/c accessoires de pose Ce prix comprend : la fourniture et la pose des Tuyaux panaflex ou PVC à pressionØ40 comme colonne de distribution; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose Le mètre linéaire : …….. Francs CFA | Ml |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arrêt de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des batiements des AUE et coopératives Ce prix comprend : La fourniture et la pose des vannes d’arrêt 40 mm Et toutes sujétions de pose L’unité : ……..Francs FCFA. | U |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose Ce prix comprend : la fourniture et la pose des Tuyaux galva Ø 32tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose Le mètre linéaire : ……… Francs FCFA | Ml |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinetde puisage extérieur (hauteur BF) Ce prix comprend : la fourniture et la pose des Tuyaux galva Ø 32mm avec bout fileté; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose Le mètre linéaire : ………… Francs FCFA | U |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm Ce prix comprend : la fourniture et la pose des coudes, et toutes sujétions de pose l’Ens : ………. FCFA | Ens |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø 32 mm Ce prix comprend : la fourniture et la pose des coudes, et toutes sujétions de pose l’Ens : ………… FCFA | Ens |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 Ce prix comprend : la fourniture et la pose des robinets 20/27; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose l’Unité : Francs FCFA | U |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose Ce prix rémunère l’achat et mise en place de tuyau galva Ø 40 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions L’unité : …….. Francs CFA | U |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et 63 mm et y compris accessoires de pose Ce prix comprend : La fourniture et la pose des vannes d’arrêt 32 mm et 63 mm Et toutes sujétions de pose L’unité : …….. Francs FCFA. | U |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique Ce prix comprend : la fourniture et la pose de compteur volumétrique; tous les accessoires de raccordement et toutes sujétions de pose l’Unité : ………. FCFA | U |  |
| LOT F800 - CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaques (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose - La fourniture sur le site des plaques photovoltaïques et des accessoires de pose - La réception technique de conformité des plaques et accessoires - La pose des plaques photovoltaïques y/c accessoires - Et toutes sujétions L’unité : ……. Francs FCFA | U |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton Ce prix rémunère : - La fourniture et pose de structure de support de la plaque L’unité:……. Francs CFA | U |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE Ce prix rémunère : - La fourniture et pose Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V y compris toutes sujétions |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) Ce prix rémunère : - La fourniture et pose Onduleur 2000KVA y compris toutes sujétions |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries Ce prix rémunère : - La fourniture et pose du câble |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 120 Ah-24V Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose la fourniture et la pose d'une batterie ordinaire 120A, 12V - Et toutes sujétions L’unité : …….. Francs CFA | U |  |
| LOT F900 : SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |
| F901 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture Ce prix comprend la remise en état du grillage de sécurité ainsi que la porte - et toutes sujétions L’unité : ……..Francs CFA | U |  |

- DETAILS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

SECTEUR SEMRY YAGOUA

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP1 A TOUKOU

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique del’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laqué glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 0 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 0 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des bâtiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaques (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.801 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP2 A KARTOUA

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laqué glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 0 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 0 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des bâtiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaques (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.801 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP3 A YASLOKA

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laqué glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 0 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 0 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des bâtiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaques (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.801 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP4 A DOREISSOU

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laqué glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 0 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 0 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des bâtiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaques (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.801 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

SECTEUR MAGA

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP1 A POUSS

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE CHATEAU ET BORNE FONTAINE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 1 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des batiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaque (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
| F.900 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.901 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP2 A GOUDADAY

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE CHATEAU ET BORNE FONTAINE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 0 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 0 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des batiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaque (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE | U | 1 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
| F.900 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.901 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP3 A MAGA

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique del’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE CHATEAU ET BORNE FONTAINE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 1 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des batiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaque (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 10 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 1 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
| F.900 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.901 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

- MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP4 A KITTING

| Prix | Désignation des prix | Unités | Qté | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |
| F.200 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F.201 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique del’eau | U | 1 |  |  |
| F.202 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
|  | Sous - total F.200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DU CHÂTEAU (5 m³EN POLYTANK) Y COMPRIS SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| F.301 | Béton dosé à 300 kg/m3 de dallage ép 8 cm, y compris remblai latéritique | m3 | 0,36 |  |  |
|  | Sous - total F.300 |  |  |  |  |
| F.400 | PEINTURE CHATEAU ET BORNE FONTAINE |  |  |  |  |
| F.401 | Application de la chaux vive | m² | 57 |  |  |
| F.402 | Fourniture et application peinture type Pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 37,05 |  |  |
| F.403 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs intérieurs de la salle de commande | m² | 19,95 |  |  |
| F.404 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les parties métalliques et plinthe | m² | 4,99 |  |  |
|  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |
| F.500 | ROBINET DE PUISAGE (extérieur) |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose de tuyau en galva de diamètre 32 mm muni d'un robinet y/c accessoires de pose | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.500 |  |  |  |  |
| F.600 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.601 | Fourniture et pose d’une électro pompe immergée avec moteur (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300VDC) y/c accessoires | U | 1 |  |  |
| F.602 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (panaflex de diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.600 |  |  |  |  |
| F.700 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.701 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. | m3 | 6 |  |  |
| F.702 | F et P de réducteur 40/32 | U | 1 |  |  |
| F.703 | Fet P de la conduite de refoulement en galva de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve | ml | 12 |  |  |
| F.704 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.705 | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflexet le tuyau galva de 32 mm | U | 1 |  |  |
| F.706 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 40 mm du pied du château jusqu'au niveau de l'entrée des batiments des AUE et coopératives y/c accessoires de pose | ml | 60 |  |  |
| F.707 | Fet P de vanne d'arret de 32 mm pour tuyau panaflex ou PVC à pression à l'entrée des batiments des AUE et coopératives | U | 3 |  |  |
| F.708 | Fet P de la conduite de distribution en panaflex ou PVC à pression diamètre 32 mm de raccordement du robinet de puisage y/c accessoires de pose | ml | 20 |  |  |
| F.709 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm avec bout fileté pour robinet de puisage (hauteur BF) | ml | 1,5 |  |  |
| F.710 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm | Ens. | 1 |  |  |
| F.711 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm | Ens | 1 |  |  |
| F.712 | Fourniture et pose robinet 20/27 | U | 2 |  |  |
| F.713 | F et P tuyau galva Ø 63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arret y/c accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.714 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose | U | 1 |  |  |
| F.715 | F et P de compteur volumétrique | U | 3 |  |  |
|  | Sous-total F.700 |  |  |  |  |
| F.800 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.801 | Fourniture et pose des plaque (100Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, | U | 0 |  |  |
| F.802 | Structure métallique de support plaque en tube cylindrique bourré de béton | U | 0 |  |  |
| F.803 | Contrôleur de charge MPTT 75A, 24V pour bureau AUE et mini AEP | U | 2 |  |  |
| F.804 | Onduleur 2000KVA (bureaux AUE et mini AEP) | U | 2 |  |  |
| F.805 | Cable de transport type flexible 16mm² pour les panneaux et 25mm² pour les batteries | ml | 50 |  |  |
| F.806 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V pour bureau AUE | U | 8 |  |  |
|  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |
| F.900 | SECURISATION DU DISPOSITIF EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F.901 | Remise en état du dispositif de sécurité y compris pris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total F.900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |

RECAPITULATIF

| N° | DESIGNATION | MONTANT HT |
| --- | --- | --- |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP1 A TOUKOU |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP2 A KARTOUA |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP3 A YASLOKA |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE LA SP4 A DOREISSOU |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP1 A POUSS |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP2 A GOUDADAY |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP3 A MAGA |  |
|  | REHABILITATION DE LA MINI AEP DE LA COOPERATIVE ET AUE DE L’OP4 A KITTING |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |
|  | TVA (19, 25%) |  |
|  | AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |
|  | TOTAL NET A MANDATER |  |

Arrête le présent devis à la somme de (TTC) : ___________________________FCFA

Fait à ____________ le _________

Le Soumissionnaire

Proposition technique

L’Entreprise doit fournir :

-      les noms et les détails du personnel clé qualifié pour effectuer le Marché

Qualité du personnel

Diplôme du Chef de chantier (au moins niveau Technicien du Génie Rural ou Hydraulique) daté et signé

Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé

Ancienneté ≥ 3 ans d’expérience dans le domaine similaire

-      les informations adéquates pour démontrer clairement qu’il a la capacité de répondre aux exigences de matériel clé nécessaire pour le Marché

Matériel de Chantier

Au moins un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location+photocopie légalisée carte grise)

Liste de matériels de petits matériels cohérents avec les tâches (produire photocopie des factures d’achat)

-      informations sur l’organisation du chantier

-     la méthode d’exécution des Travaux

-      le calendrier de mobilisation et de construction

-      Un résumé d’autres renseignements, le cas échéant, que l’Entreprise juge pertinents.

Méthodologie d’exécution des travaux

Production d’un organigramme du projet

Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux

Description des règles de protection socio-environnementale

Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ Cent vingt (120) jours

Cohérence dans l’ordonnancement des travaux

Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

Cahier des Clauses administratives particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page

Rapport de visite des sites

- ANNEXE 3 : Formulaires du Marché

Acte d’Engagement

[L’Entreprise sélectionné remplira l’Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ,

conclu le [date] jour de [mois] de [année]

ENTRE

(1) Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE), BP 46 YAGOUA, Tél. : 690 291 055 / 676 943 404 ; Courriel : procvivalogone1@gmail.com représenté par Monsieur le Coordonnateur (ci-après dénommé le « Maître d’Ouvrage Délégué ») d’une part, et

(2) [insérer le nom légal complet de l’Entreprise] de [insérer l’adresse complète de l’Entreprise] (ci-après dénommé l’ « Entreprise »), d’autre part :

ATTENDU QUE le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) a émis une Demande de Cotations pour l’exécution des Travaux de Travaux de réhabilitation des huit  (08) mini AEP des AUE et coopératives, formation des membres du Comité de Gestion et réhabilitation des bureaux des AUE, DE YAGOUA ET MAGA DANS LE DEPARTEMENT DU MAYO DANAY Département du Mayo Danay, Région de l'Extrême Nord et a accepté la Cotation de l’Entreprise pour l’exécution de ces Travaux, pour un montant égal à [insérer le Prix du Marché exprimé dans la(les) monnaie(s) de règlement du Marché] (ci-après dénommé le « Prix du Marché »).

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1.	Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.

2.	Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché.

a)	la Notification d’attribution du Marché adressée à l’Entreprise par le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) ;

b) 	La Cotation de l’Entreprise ;

c) ) 	Les Conditions du Marché, y compris ses annexes ;

d) ) 	Les Spécifications et exigences du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) (y compris le Calendrier d’exécution) ;

f) 	Le Détail Quantitatif et Estimatif ; et

g) 	Tout autre document supplémentaire éventuel mentionné dans le Conditions du Marché comme faisant partie du Marché.

3.	En contrepartie des paiements que le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) doit effectuer au bénéfice de l’Entreprise, comme cela est indiqué ci-après, l’Entreprise convient avec le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) par les présentes d’exécuter les Travaux, et de remédier aux malfaçons conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

4.	Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) convient par les présentes de payer à l’Entreprise, en contrepartie de l’exécution des travaux, et des rectifications apportées aux malfaçons, le prix du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont signé le présent document conformément aux lois de République du Cameroun les jours et année mentionnés ci-dessous.

[Afin de faciliter la présente passation de marché urgente, si cela est acceptable pour le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, la signature électronique de l’Acte d’Engagement, telle que par le moyen de Document Signé, est recommandée]

| Signé par: |  | Signé par: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour et au nom du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) |  | Pour et au nom de l’Entreprise |  |
| En présence de: |  | En présence de: |  |
| Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date |  | Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date |  |

Conditions du Marché

## Table des Clauses

A. Généralités	69

1.	Définitions	69

2.	Informations spécifiques au Marché	71

3.	Interprétation	74

4.	Interdictions	74

5.	Décisions du Directeur de Projet	75

6.	Sous-traitance	75

7.	Autres Entreprises	75

8.	Personnel et Matériel	75

9.	Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entreprise	77

10.	Risques incombant au Maître d’Ouvrage	77

11.	Risques incombant à l’Entreprise	78

12.	Assurances	78

13.	Rapports d’investigation  du Site	78

14.	Obligation de l’Entreprise d’exécuter les Travaux	78

15.	Approbation du Directeur de Projet	78

16.	Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement	78

17.	Découvertes Archéologiques et Géologiques	79

18.	Mise à disposition du Site	79

19.	Accès au Site	79

20.	Instructions, Inspections et Audits	79

21.	Désignation du Conciliateur	79

22.	Procédure de règlement des différends	80

23.	Fraude et Corruption	80

24.	Sécurité du Site	80

B. Maîtrise du temps	80

25.	Programme et rapports d’avancement	80

26.	Report de la Date d’Achèvement	81

27.	Accélération	81

28.	Ajournement par le Directeur de Projet	81

29.	Réunions de gestion	81

30.	Préavis	81

C. Contrôle de qualité	81

31.	Identification des malfaçons	81

32.	Essais	82

33.	Correction des Malfaçons	82

34.	Malfaçons non rectifiées	82

D. Maîtrise des coûts	82

35.	Prix du Marché	82

36.	Modifications du Prix du Marché	82

37.	Variations	82

38.	Décomptes	83

39.	Paiements	83

40.	Evènements donnant droit à compensation	83

41.	Fiscalité	84

42.	Révision des Prix	84

43.	Retenues	84

44.	Pénalités de retard et Prime	85

45.	Paiement de l’Avance	85

46.	Garantie de Bonne Exécution	85

47.	Travaux en régie	85

48.	Coût des réparations	86

E. Achèvement du Marché	86

49.	Achèvement des Travaux	86

50.	Transfert	86

51.	Décompte final	86

52.	Manuels de fonctionnement et d’entretien	87

53.	Résiliation	87

54.	Paiement en cas de résiliation	87

55.	Propriété	88

56.	Exonération de l’obligation d’exécution	88

57.	Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale	88

Conditions du Marché (CM)

[Note: Tout le texte italique est à utiliser pour la préparation du marché et doit être supprimé des conditions finales du marché]

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| Définitions | 1.1 Les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après. Les termes définis apparaissent en lettres grasses. - Le Prix du Marché accepté est le prix stipulé dans la Lettre de notification pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise de toutes les malfaçons. - Le Programme d’Activités est l’ensemble des activités comprenant la construction, l’installation, les essais et la mise en service des Travaux dans le cas d’un marché à prix forfaitaire. Il comprend un prix forfaitaire pour chaque activité, utilisé pour la valorisation et l’évaluation des effets des Variations et Évènements donnant lieu à compensation. - Le Conciliateur est la personne désignée conjointement par le Maître d’Ouvrage et par l’Entreprise en vue de trancher les différends en première instance, conformément aux dispositions de la Clause 21. - La Banque désigne la Banque mondiale et se réfère à l’Association Internationale pour le Développement (AID). - Le Détail Quantitatif Estimatif signifie le devis chiffré faisant partie du marché. - Les Évènements donnant droit à compensation sont ceux définis à la Clause 40. - La Date d’achèvement est la date d’achèvement des Travaux donnant lieu à réception (ou émission d’un procès-verbal de réception provisoire), certifiée par le Directeur de Projet conformément à la Clause 49.1. - Le Marché est le Marché entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise en vue d’exécuter et d’achever les Travaux, et d’en assurer l’entretien. Il est constitué par les documents énumérés à la Clause 3.3. - L’Entreprise est une personne physique ou morale dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. - L’Offre de l’Entreprise est l’Offre complète remise par l’Entreprise au Maître d’Ouvrage. - Le Prix du Marché est le prix stipulé dans la Lettre de notification et ajusté ensuite conformément aux dispositions du Marché. - Un jour est un jour calendaire ; un mois est un mois calendaire. - Le Travail en régie est constitué d’intrants payés sur une base horaire au titre du temps des personnels et de l’utilisation des matériels de l’Entreprise, en sus des paiements des matériaux et équipements. - Une Malfaçon est toute partie des Travaux non réalisée en conformité avec les dispositions du Marché. - Le Certificat de garantie est le certificat délivré par le Directeur de Projet après correction des malfaçons par l’Entreprise. - La Période de garantie est la période stipulée dans la Clause 2.12 et calculée à partir de la date d’achèvement. - Les Plans comprennent les plans et dessins relatifs aux Travaux, ainsi que les calculs et autres informations présentées par le Maître d’Ouvrage (ou en son nom) ou approuvées par le Directeur de Projet en vue de l’exécution du Marché. - Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) est la partie qui emploie l’Entreprise pour exécuter les Travaux, conformément à la Clause 2.1. - Les Équipements sont les engins et véhicules de l’Entreprise amenés temporairement sur le Site pour l’exécution des travaux. - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme manuscrite, typographiée, imprimée ou électronique, constituant un document conservable de manière permanente. - La Date d’achèvement prévue est la date à laquelle l’Entreprise doit achever les Travaux. La date d’achèvement prévue est stipulée dans la Clause 2.1. - Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris les biens consommables, utilisés par l’Entreprise dans le cadre des Travaux. - Les Équipements sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique. - Le Directeur de Projet est la personne mentionnée dans la Clause 2.1 (ou toute autre personne compétente nommée par le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) dont le nom est notifié à l’Entreprise et qui remplace le Directeur de Projet) responsable de la supervision et de l’exécution des Travaux ainsi que de l’administration du Marché. - Le Site est la zone définie en tant que telle dans la Clause 2.1. - Les Rapports d’investigation du Site sont les rapports inclus dans la Demande de Cotation ; ce sont des rapports factuels et d’interprétation relatifs aux conditions de surface et du sous-sol du Site. - Les Spécifications sont les Spécifications des Travaux incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés ou approuvés par le Directeur de Projet. - La Date de commencement figure dans la Clause 2.1. Il s’agit de la date la plus tardive convenue à laquelle l’Entreprise devra commencer l’exécution des Travaux. Elle ne coïncide pas nécessairement avec l’une des dates d’entrée en possession du Site. - Un Sous-traitant est une personne physique ou morale qui a souscrit un contrat avec l’Entreprise en vue d’exécuter une partie des Travaux inclus dans le Marché, comprenant des travaux sur le Site. - Les Travaux provisoires sont des travaux conçus, construits, installés et démontés par l’Entreprise nécessaires à la construction ou à l’installation des Travaux. - Une Variation est une instruction donnée par le Directeur de Projet qui entraîne une modification des Travaux. - Les Travaux sont ce que l’Entreprise doit construire, installer et remettre au Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) en vertu du Marché et conformément à la définition figurant dans la Clause 2.1. - « Le Personnel de l’Entreprise » désigne tout le personnel que l’Entreprise utilise sur le Site ou dans d’autres endroits où les travaux sont effectués, y compris le personnel, la main d’œuvre et les autres employés de tout sous-traitant. - « Personnel Clé » désigne les postes (le cas échéant) du personnel de l’Entreprise qui sont énoncés dans le les Spécifications. - L’expression « Exploitation et Abus Sexuels » « (EAS) » englobe les significations ci-après : L’Exploitation Sexuelle, définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou dans des conditions inégales ou par coercition ; - Le « Harcèlement Sexuel » (HS) », défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l’Entreprise à l’égard d’autres personnels de l’Entreprise ou du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) ; - Le « Personnel du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) » désigne le Directeur du Projet et tous les autres personnels, main d’œuvre et autres employés (le cas échéant) du Directeur de Projet et du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) qui s’acquittent des obligations du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) en vertu du Marché; et tout autre personnel identifié comme personnel du Maître d’Ouvrage Délégué (MOD), par notification faite par le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) ou le Directeur du Projet adressée à l’Entreprise. |
| Informations spécifiques au Marché | 2.1 Généralités a) Le Maître d’Ouvrage : le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) est Le Coordonnateur du Projet VIVA-Logone. Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au MINMAP et à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet. b) La Date d’achèvement prévue pour l’ensemble des Travaux est la suivante : __________________ c) Définitions générales - Le Directeur de Projet (Chef de service du marché) est : le Responsable Suivi évaluation de VIVA LOGONE qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d’Ouvrage Délégué une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. - L’Ingénieur du marché est le Responsable des Infrastructures de VIVA Logone. Il est chargé du suivi de l’exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux. - L’Expert Environnemental est le Responsable des Questions Environnementales, Hygiène, Santé et Sécurité au Travail du Projet VIVA Logone, il est chargé du suivi environnemental de l’exécution du marché et de la prise en compte des normes environnementales liées au contrat. - L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction. d) Les Sites sont : Toukou, Kartoua, Yasloka, Doreissou, Pouss, Goudaday, Mag et Kitting. e) La Date de commencement sera : _____________ f) Les travaux se composent de : - L’analyse et traitement de l’eau ; - La réhabilitation du château ; - La réhabilitation de la borne fontaine à deux robinets ; - La fourniture et pose des plaques solaires ; - La formation du personnel d’entretien et de maintenance ; - La fourniture et pose des canalisations/conduites ; - L’installation d’un champ photovoltaïque ; - La réhabilitation de la clôture grillagée de sécurisation ; - La fourniture et pose d’une pompe à énergie solaire ; - La prise en compte des aspects socio-environnementaux. 2.2 Une notification donnée par une Partie à l’autre en vertu du Marché doit être par écrit à l’adresse ci-après en utilisant la méthode la plus rapide disponible, telle que le courrier électronique avec preuve de réception. Adresse pour notification au Maître d’Ouvrage Délégué: Unité de de Gestion du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE) Rue : Unité de Gestion du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA LOGONE) à l’Extrême-Nord, Bureaux sis dans les locaux de la SEMRY Ville : Yagoua Code postal : BP 46 YAGOUA Pays : Cameroun Numéro de téléphone : 690 291 055 / 676 943 404 Adresse électronique : procvivalogone1@gmail.com avec copie à biassousamuel@gmail.com Adresse pour notification l’Entreprise: [insérer le nom de l’agent autorisé à recevoir les notifications] [titre/position] [département/unité de travail] [adresse] [Adresse électronique] Ordres de service - L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Coordonnateur de VIVA Logone (Maitre d’Ouvrage Délégué) et notifié au Cocontractant par le chef de service du marché avec copie au DDMINMAP-Mayo Danay, à l’Ingénieur du Marche et au Maître d’œuvre. - Sur proposition du maitre d’œuvre, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le délai d’exécution et/ou le coût du marché seront signés par le Coordonnateur de VIVA Logone (Maitre d’Ouvrage Délégué), après avis de l’Ingénieur du marché et du chef de service du marché et notifié au Cocontractant par le chef de service du marché avec copie au DDMINMAP-Mayo Danay, à l’Ingénieur du Marche et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés, notifiés et ventilés par l’Ingénieur du marché avec copie au Coordonnateur de VIVA Logone (Maitre d’Ouvrage Délégué), au Chef de service du marché, au Cocontractant, DDMINMAP-Mayo Danay et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Coordonnateur de VIVA Logone (Maitre d’Ouvrage Délégué), après avis de l’Ingénieur du marché et du chef de service du marché et notifié au Cocontractant par le chef de service du marché avec copie au DDMINMAP-Mayo Danay, à l’Ingénieur du Marche et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Coordonnateur de VIVA Logone (Maitre d’Ouvrage Délégué), après constat sur PV de l’Ingénieur du marché, du Chef de service du marché et du maitre d’œuvre et notifiés par le chef de service du marché au Cocontractant avec copie au DDMINMAP-Mayo Danay, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur. - Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus. 2.3 Conformément à la Clause 3.2, les délais d’achèvement par tranches sont les : 2.4 La langue du Marché est le français. 2.5 Le marché est régi par la loi de l’État du Cameroun Les informations spécifiques au Marché pour les clauses énumérées sur les Conditions du Marché (CM) sont indiquées ci-dessous : 2.6 CM 12 : Les montants et les franchises d’assurance minimums seront les suivantes : Le Co contractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance individuelle de « responsabilité civile » ainsi que d’une police d’assurance « tous risques chantier » pour les dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise et du fait des travaux exécutés avant la réception. 2.8 CM 18 : Date de possession du site(s) doit être : Enceinte de la SEMRY à Yagoua, Région de l'Extrême Nord Novembre 2022. 2.9 CM 21 : Autorité de nomination du Conciliateur : ________________. 2.10 CM 25.1: Un programme de travaux doit être soumis dans un nombre de jours n’excédant pas : deux semaines à partir de la date de la lettre d’attribution du Marché. 2.11 CM 25.2 : La période de présentation des rapports d’avancement des Travaux est la suivante : toutes les deux semaines 2.12 CM 33 : La période de garantie est la suivante : 365 jours à partir de la date d’achèvement. 2.13 CM 43 : Le montant de retenue sera 10% du Montant TTC 2.14 CM 44.1: Les pénalités de retard pour l’ensemble des travaux seront de : Les pénalités de retard pour la totalité des Travaux sont : - 1/2000ème du prix total HT du marché par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel et, - 1/1000ème du prix total HT du marché par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour. PENALITES SPECIFIQUES Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai, le contractant est passible des pénalités particulières de 50 000 FCFA pour inobservation des dispositions du contrat notamment : - Remise tardive du cautionnement définitif délai de 15 jours à partir de la notification de la Lettre de Marché ; - Remise tardive des assurances de 15 jours à partir de la notification de l’OSD ; - Retard d’un mois sur la fixation du panneau d’indication du chantier à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer la prestation ; - Absence du journal de chantier dans un délai de 15 jours à partir de la notification de l’OSD ; Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la Lettre de Marché. 2.15 CM 44.1: Le montant maximal des pénalités de retard pour l’ensemble des travaux est de : 10% du montant du marché du prix final du Marché. 2.17 CM 45 : L’Avance de Démarrage sera : 20% du montant du Marché et sera versée à l’Entreprise au plus tard 30 jours après que l’Entreprise a soumis une garantie bancaire acceptable. 2.18 CM 46 : Le montant de la Garantie de Bonne Exécution est de : 10% du montant TTC du Marché. |
| Interprétation | 3.1 Dans le cadre de l’interprétation de ces CM, les mots indiquant un genre incluent tous les genres. Les mots indiquant le singulier incluent également le pluriel, et vice-versa. Les titres n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel dans le cadre du Marché sous réserve de définition particulière. Le Directeur de Projet donnera, à la demande de l’Entreprise, des instructions précisant les Clauses des CM, 3.2 Si la réception par tranche est spécifiée dans la Clause 2.3, toute référence à la Date d’achèvement et la Date d’achèvement prévue s’appliqueront à chaque tranche de Travaux (en dehors des références à la Date d’achèvement et à la Date prévue d’achèvement pour la totalité des Travaux). 3.3 Les documents qui forment le Marché seront interprétés suivant l’ordre de priorité suivant : - Acte d’Engagement, - Lettre de Notification, - Offre de l’Entreprise, - Conditions du Marché y compris les annexes, - Spécifications techniques, - Plans, - Détail quantitatif et estimatif, et - Tout autre document [insérer autres documents le cas échéant]. |
| Interdictions | 4.1 Durant l’exécution du Marché, l’Entreprise doit se conformer aux interdictions d’importation de biens et de services dans le pays du Maître d’Ouvrage lorsque : a) en droit ou en règlements officiels, le pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ce pays ; ou b) en application d’une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays Emprunteur interdit toute importation de biens en provenance de ce pays ou tout paiement à un pays, une personne ou une entité de ce pays. |
| Décisions du Directeur de Projet | 5.1 Sous réserve de dispositions contraires, le Directeur de Projet décidera des questions contractuelles entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise en sa qualité de représentant du Maître d’Ouvrage. |
| Sous-traitance | 6.1 L’Entreprise peut souscrire des marchés de sous-traitance avec l’approbation du Directeur de Projet mais ne peut céder le Marché sans avoir reçu l’accord écrit du Maître d’Ouvrage. La sous-traitance ne modifie pas les obligations de l’Entreprise. |
| Autres Entreprises | 7.1 L’Entreprise coopérera avec, et permettra à d’autres Entreprises, autorités publiques et services publics, ainsi qu’au Maître d’Ouvrage, de réaliser des travaux qui ne font pas partie du Marché, sur le Site ou près du Site. |
| Personnel et Matériel | 8.1 L’Entreprise emploiera le Personnel Clé et utilisera le Matériel identifié dans son Offre, pour exécuter les Tavaux, ou d’autres personnels ou Matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des Personnels Clés ou du Matériel proposés à condition que les remplacements aient des compétences et des qualifications ou des caractéristiques substantiellement égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans l’Offre. 8.2 Le Directeur de Projet peut exiger de l’Entreprise qu’il retire (ou fasse retirer) toute personne employée sur le Site ou sur les travaux, y compris le personnel clé (le cas échéant), qui : a) persiste dans l’inconduite ou le manque de diligence ; b) s’acquitte de ses fonctions de manière incompétente ou négligente ; c) ne se conforme pas aux dispositions du Marché ; d) persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la protection de l’environnement ; e) se livre au Harcèlement Sexuel, à l’Exploitation Sexuelle, aux Abus Sexuels ou à toutes formes d’activités sexuelles avec des personnes de moins de dix-huit (18) ans, sauf en cas de mariage préexistant ; f) est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme s’étant livré à des actes de Fraude et Corruption au cours de l’exécution des travaux ; ou g) a été recruté parmi le personnel du Maître d’Ouvrage ; Le cas échéant, l’Entreprise doit alors nommer rapidement (ou faire nommer) un remplaçant approprié avec des compétences et une expérience équivalente. 8.3 Main d’Œuvre 8.3.1Engagement du personnel et de la main d’œuvre. L’Entreprise doit fournir et employer sur le Site pour l’exécution des travaux une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire à l’exécution du Marché dans les conditions de qualité et de délai prévues. L’Entreprise est encouragée, dans la mesure du possible et raisonnable, à employer du personnel et de la main d’œuvre disposant des qualifications et de l’expérience appropriées provenant du pays du Maître d’Ouvrage. 8.3.2 Lois du travail. L’Entreprise doit se conformer à toutes les lois pertinentes du travail applicables au personnel de l’Entreprise, y compris les lois relatives à leur emploi, à leur santé, à leur sécurité, à leur bien-être, à l’immigration et à l’émigration, et leur permettre tous leurs droits légaux. 8.3.3Installations pour le personnel et la main d’œuvre. Sauf indication contraire dans le Marché, l’Entreprise doit fournir et entretenir toutes les installations d’hébergement et de bien-être nécessaires au personnel de l’Entreprise. 8.3.4 Approvisionnement en denrées alimentaires. L’Entreprise doit prendre des dispositions pour fournir au personnel de l’Entreprise un approvisionnement suffisant en aliments appropriés, à des prix raisonnables, comme précisé, le cas échéant, dans le Marché, aux fins ou dans le cadre du Marché. 8.3.5 Fourniture d’eau. L’Entreprise doit, compte tenu des conditions locales, fournir sur le site un approvisionnement adéquat en eau potable et autre pour l’utilisation du personnel de l’Entreprise. 8.3.6 Travail forcé. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou utiliser le travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d’une personne sous la menace de la force ou de la menace, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail. Aucune personne ayant fait l’objet d’un trafic ne doit être employée ou engagée. La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de l’exploitation. 8.3.7 Travail des enfants. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous réserve que la loi nationale précise un âge plus élevé (l’âge minimum). L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être dangereuse, ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans qu’après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par l’Entreprise avec l’approbation du Directeur de Projet. L’Entreprise doit faire l’objet d’un suivi régulier par le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de travail et des heures de travail. Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant: a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation oule transport de charges lourdes; d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur. 8.3.8 Dossiers d’emploi des travailleurs. L’Entreprise doit tenir des registres complets et exacts de l’emploi de la main d’œuvre sur le Site. 8.3.9 Non-discrimination et égalité des chances. L’Entreprise ne doit pas prendre de décisions relatives à l’emploi ou au traitement du personnel de l’Entreprise sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes du travail à réaliser. L’Entreprise doit fonder l’emploi du personnel de l’Entreprise sur le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination à l’égard d’aucun aspect de la relation d’emploi. 8.3.10Mécanisme de grief du personnel de l’Entreprise. L’Entreprise doit disposer d’un mécanisme de règlement des griefs pour le personnel de l’Entreprise. 8.3.11 Sensibilisation du personnel de l’Entreprise. L’Entreprise doit sensibiliser le personnel de l’Entreprise aux aspects environnementaux et sociaux applicables dans le cadre du Marché, y compris l’hygiène, la sécurité et l’interdiction de l’Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et du Harcèlement Sexuel (HS). |
| Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entreprise | 9.1 Le Maître d’Ouvrage assume les risques que le Marché définit comme lui incombant ; l’Entreprise assume les risques que le Marché définit comme lui incombant. |
| Risques incombant au Maître d’Ouvrage | 10.1 Depuis la Date de commencement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, les risques incombant au Maître d’Ouvrage sont les suivants : - Les risques de dommage corporel, de décès, de perte ou de dommages matériels (excluant les Travaux, Équipements, matériaux et Matériels), dus à : - l’utilisation ou l’occupation du Site par les Travaux ou dans le but des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux, ou - la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou l’ingérence dans les droits légalement reconnus, du fait du Maître d’Ouvrage ou par une personne employée par celui-ci ou sous contrat avec celui-ci, à l’exception de l’Entreprise. - Le risque de dommages matériels aux Travaux, Équipements, Matériaux et Matériels dans la mesure où ils sont dus à une faute du Maître d’Ouvrage ou un défaut de conception par le Maître d’Ouvrage ou sont dus à un acte de guerre ou de contamination radioactive qui affecte directement le pays dans lequel sont exécutés les Travaux. 10.2 A partir de la Date d’achèvement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, le risque de pertes ou de dommages matériels aux Travaux, Équipements et Matériaux est un risque incombant au Maître d’Ouvrage sauf en cas de perte ou de dommages dus à : (a) une malfaçon qui existait à la Date d’Achèvement, (b) un événement survenu avant la Date d’Achèvement et qui n’était pas lui-même un risque assumé par le Maître d’Ouvrage, ou (c) des activités de l’Entreprise sur le Site après la Date d’Achèvement. |
| Risques incombant à l’Entreprise | 11.1 A partir de la Date de commencement et jusqu’à ce que le Certificat de correction de malfaçons ait été délivré, les risques de dommage corporels, de décès et de perte ou de dommages matériels (y compris, sans limite, les Travaux, les Équipements, les Matériaux et le Matériel de l’Entreprise) autres que des risques incombant au Maître d’Ouvrage, incombent à l’Entreprise. |
| Assurances | 12.1 L’Entreprise fournira, aux noms du Maître d’Ouvrage et de l’Entreprise, une assurance depuis la Date de commencement jusqu’à la fin de la Période de garantie pour les montants minimaux et les franchises maximales stipulés dans la Clause 2.6 couvrant les situations qui sont de la responsabilité de l’Entreprise. 12.2 Les polices d’assurance et les attestations d’assurance seront fournies par l’Entreprise au Directeur de Projet aux fins d’approbation avant la Date de commencement des travaux. Toutes les polices d’assurance spécifieront que les remboursements de sinistres seront effectués dans les monnaies et dans les proportions de monnaies nécessaires pour compenser la perte ou les dommages encourus. 12.3 Si l’Entreprise ne fournit pas l’une des polices d’assurance et les attestations requises, le Maître d’Ouvrage pourra prendre lui-même l’assurance que l’Entreprise aurait dû fournir et recouvrer les primes qu’il a payées sur des montants dus à l’Entreprise à d’autres titres ou, si aucun paiement n’est dû, le paiement des primes deviendra une dette de l’Entreprise. 12.4 Aucun changement ne sera apporté aux termes de l’assurance sans l’approbation du Directeur de Projet. 12.5 Les deux parties satisferont aux conditions des polices d’assurance. |
| Rapports d’investigation du Site | 13.1 L’Entreprise se fondera sur les rapports d’investigation du site, mentionnés dans la Clause 2.7, complétés par toutes les informations dont dispose l’Entreprise. |
| Obligation de l’Entreprise d’exécuter les Travaux | 14.1 L’Entreprise exécutera les Travaux conformément aux Spécifications techniques et aux Plans. |
| Approbation du Directeur de Projet | 15.1 L’Entreprise présentera les Spécifications techniques et les Plans montrant les Travaux provisoires au Directeur de Projet pour approbation. 15.2 L’Entreprise sera responsable de la conception des Travaux provisoires. 15.3 L’approbation par le Directeur de Projet n’altèrera en rien la responsabilité de l’Entreprise pour ce qui est de la conception des Travaux provisoires. 15.4 L’Entreprise obtiendra le cas échéant, l’approbation de tiers pour la conception des Travaux provisoires. 15.5 Tous les Plans de l’Entreprise en vue de l’exécution des Travaux provisoires ou permanents devront être approuvés par le Directeur de Projet avant mise en œuvre. |
| Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement | 16.1 L’Entreprise sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Site, et pour prendre soin de l’hygiène et de la sécurité de toutes les personnes autorisées à être sur le Site des Travaux ou tout autre endroit où les Travaux sont exécutés. 16.2 L’Entreprise doit appliquer toutes les règles et les lois relatives à l’hygiène et la sécurité. 16.3 Protection de l’environnement (a) L’Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : protéger l’environnement (à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Site); et (b) limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres résultats des opérations et/ou activités de l’Entreprise. En cas de dommages à l’environnement, aux biens et/ou de nuisances pour les personnes, sur ou en dehors du Site à la suite des opérations de l’Entreprise, l’Entreprise doit convenir avec le Directeur de Projet des mesures et des délais appropriés pour remédier, dans la mesure du possible, à l’environnement endommagé pour la remise en son état antérieur. L’Entreprise doit mettre en œuvre ces mesures à ses frais et à la satisfaction du Directeur de Projet. |
| Découvertes Archéologiques et Géologiques | 17.1 Tous fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou d’antiquité, structures, groupes de structures et autres vestiges ou objets d’intérêt géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural ou religieux ou d’une valeur significative, sur le Site, doivent être placés sous la garde du Maître d’Ouvrage. |
| Mise à disposition du Site et délai d’exécution | 18.1 Si la mise à disposition d’une partie du Site n’est pas effectuée à la date figurant dans la Clause 2.8, le Maître d’Ouvrage sera réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ; cette situation constitue un événement donnant droit à compensation. 18.2 Le délai d’exécution est de 120 jours calendaires |
| Accès au Site | 19.1 L’Entreprise donnera accès au Site au Directeur de Projet et à toute personne autorisée par celui-ci, ainsi qu’à tout lieu où sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché. |
| Instructions, Inspections et Audits | 20.1 L’Entreprise exécutera toutes les instructions du Directeur de Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site. 20.2 L’Entreprise devra maintenir, et faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématique et exacte en relation avec les Travaux dans une forme et de manière détaillée afin d’établir les modifications de temps et de coûts. 20.3 Inspections et Audit par la Banque Conformément au paragraphe 2.2 e. de l’Annexe A au CM --Fraude et Corruption -- l’Entreprise doit permettre et s’assurer que ses agents (qu’ils soient déclarés ou non), les sous-traitants, les fournisseurs de services, les fournisseurs, et le personnel, permettent à la Banque et/ou les personnes nommées par la Banque d’inspecter le site et/ou les comptes, les dossiers et autres documents relatifs au processus de passation de marchés, à la sélection et/ou à l’exécution du Marché, et à avoir ces comptes, dossiers et autres documents audités par les auditeurs nommés par la Banque. L’attention de l’Entreprise et de ses sous-traitants et sous-consultants est attirée sur la clause 23.1 (fraude et corruption) des CM qui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver concrètement l'exercice des droits d'inspection et d’audits de la Banque constituent une pratique interdite conduisant à la résiliation du Marché (ainsi qu’à une décision de suspension de l’Entreprise conformément aux procédures de sanctions en vigueur à la Banque). |
| Désignation du Conciliateur | 21.1 Le Conciliateur sera désigné d’un commun accord entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, lors de l’émission par le Maître d’Ouvrage de la Lettre de Notification de l’attribution du Marché à l’Entreprise. Si, dans la Lettre de Notification de l’attribution, le Maître d’Ouvrage ne consent pas à la désignation du Conciliateur, le Maître d’Ouvrage demandera à l’Autorité de désignation du Conciliateur désignée dans la Clause 2.9de procéder à la désignation dans le délai de sept (7) jours suivant la réception de ladite demande. 21.2 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise conviennent que le Conciliateur ne se comporte pas conformément aux dispositions du Marché, un nouvel Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise. En cas de désaccord entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, dans un délai de 30 jours, le Conciliateur sera désigné par l’Autorité de désignation stipulée dans la Clause 2.9, à la demande de l’une ou l’autre partie, dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de cette demande. |
| Procédure de règlement des différends | 22.1 Si l’Entreprise estime qu’une décision prise par le Directeur de Projet outrepasse l’autorité qui lui est accordée en vertu du Marché ou que la décision est erronée, la décision sera soumise au Conciliateur dans un délai de quatorze (14) jours suivant la notification de la décision du Directeur de Projet. 22.2 Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de quatorze (14) jours suivant la réception d’une notification de différend. Le coût du Conciliateur sera (honoraires calculés à l’heure et dépenses remboursables) sera divisé à part égale entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, quelle que soit la décision rendue par le Conciliateur. 22.3 Les deux parties chercheront à résoudre le différend à l’amiable avant d’engager une procédure d’arbitrage. Si le différend n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de quatorze (14) jours suivants la décision du Conciliateur, chaque Partie pourra renvoyer la décision du Conciliateur à un Arbitre unique dans un délai de 28 jours suivant la décision écrite du Conciliateur. Si aucune des deux parties ne renvoie la décision à l’arbitrage dans le délai de 28 jours ci-dessus, la décision du Conciliateur sera définitive et exécutoire. L’arbitrage se déroulera conformément aux procédures d’arbitrage suivantes : b) Marchés avec une Entreprise du pays du Maître d’Ouvrage: Dans le cas d’un différend entre le Maître d’Ouvrage et un Entreprise qui est ressortissant du pays du Maître d’Ouvrage, le différend doit être renvoyé à l’arbitrage ou à l’arbitrage conformément aux lois du pays du Maître d’Ouvrage. |
| Fraude et Corruption | 23.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué dans l’Annexe A aux CM. 23.2 Le Maître d’Ouvrage exige que l’Entreprise fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus d’appel d’offres ou l’exécution du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement. |
| Sécurité du Site | 24.1] L’Entreprise est responsable de la sécurité du Site et : (a) pour empêcher les personnes non autorisées à accéder au Site; (b) les personnes autorisées doivent être limitées au personnel de l’Entreprise, au personnel du Maître d’Ouvrage et à tout autre personnel identifié comme personnel autorisé (y compris les autres Entreprises du Maître d’Ouvrage sur le Site), par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Directeur de Projet à l’Entreprise. L’Entreprise doit exiger que le personnel de sécurité agisse conformément aux Lois applicables. |
| B. Maîtrise du temps |  |
| Programme et rapports d’avancement | 25.1 Dans les délais prescrits dans la Clause 2.10, l’Entreprise présentera aux fins d’approbation, un Programme d’exécution des Travaux. L’Entreprise peut réviser le programme et le soumettre à nouveau au Directeur de Projet à tout moment. Un programme révisé doit montrer l’effet des Variations et des Événements donnant lieu à Compensation. 25.2 L’Entreprise doit surveiller l’avancement des Travaux et soumettre au Directeur de Projet pour approbation un rapport d’avancement des travaux, à des intervalles n’excédant pas les périodes énoncées dans la Clause 2.11. 25.3 En plus du rapport d’avancement des travaux énoncé dans la Clause 2.11, l’Entreprise doit informer immédiatement le Directeur de Projet de toute allégation, incident ou accident sur le Site, qui a ou est susceptible d’avoir un effet négatif important, sans s’y limiter, tout incident ou accident causant un décès ou des blessures graves ; les effets indésirables importants ou dommages à la propriété privée ; ou toute allégation de EAS ou HS. L’Entreprise doit fournir tous les détails de tels incidents ou accidents au Directeur de Projet dans les délais convenus avec le Directeur de Projet. |
| Report de la Date d’Achèvement | 26.1 Le Directeur de Projet reportera la Date d’Achèvement prévue si un Évènement donnant droit à compensation survient ou si une Variation est acceptée qui rend impossible l’achèvement des Travaux à la Date d’Achèvement prévue sans que l’Entreprise ne prenne des mesures pour accélérer le travail restant, entraînant pour lui un coût supplémentaire. 26.2 Si l’Entreprise n’a pas donné préavis d’un retard ou s’il n’a pas coopéré en vue de réduire le retard ou en limiter les conséquences, le retard dû à son manquement ne sera pas pris en compte lors de l’évaluation d’une nouvelle Date d’Achèvement prévue. |
| Accélération | 27.1 Lorsque le Maître d’Ouvrage souhaite que l’Entreprise achève les Travaux avant la Date d’Achèvement prévue, le Directeur de Projet obtiendra de l’Entreprise des propositions chiffrées pour l’accélération nécessaire. Si le Maître d’Ouvrage accepte ces propositions, la Date d’Achèvement prévue sera ajustée en conséquence et confirmée par le Maître d’Ouvrage et par l’Entreprise. 27.2 Si les propositions de prix aux fins d’accélération des travaux présentées par l’Entreprise sont acceptées par le Maître d’Ouvrage, elles seront incorporées au Marché et traitées comme une Variation. |
| Ajournement par le Directeur de Projet | 28.1 Le Directeur de Projet pourra donner des instructions à l’Entreprise de retarder le commencement ou la poursuite d’une activité dans le cadre des Travaux. |
| Réunions de gestion | 29.1 Le Directeur de Projet ou l’Entreprise pourront demander à l’autre partie de participer à une réunion de gestion. Une réunion de gestion a pour but d’examiner le programme du travail restant et de traiter des questions soulevées dans le cadre de la procédure de préavis notifiés par l’Entreprise. |
| Préavis | 30.1 L’Entreprise donnera préavis au Directeur de Projet, le plus rapidement possible, d’événements futurs probables ou de circonstances qui pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entraîner une augmentation du Prix du Marché ou retarder l’exécution des Travaux. 30.2 L’Entreprise coopérera avec le Directeur de Projet afin d’élaborer et d’examiner des propositions visant à éviter ou à mitiger les effets de ces événements ou de ces circonstances ; il coopérera en outre lors de la mise en œuvre des instructions du Directeur de Projet qui pourraient en résulter. |
| C. Contrôle de qualité |  |
| Identification des malfaçons | 31.1 Le Directeur de Projet examinera le travail de l’Entreprise et le notifiera de toute malfaçon qu’il découvrirait. Ces vérifications n’affecteront pas les responsabilités de l’Entreprise. Le Directeur de Projet pourra instruire l’Entreprise de chercher une malfaçon et de découvrir et de tester tout élément du travail qui pourrait, à son avis, présenter une malfaçon. |
| Essais | 32.1 Si le Directeur de Projet charge l’Entreprise de réaliser un essai non prévu dans les Spécifications techniques afin de vérifier si un élément du travail présente une malfaçon et que le résultat de l’essai est positif, l’Entreprise devra assumer le coût de cette inspection et de tous les échantillonnages. En l’absence de Malfaçon, l’essai sera assimilé à un Événement donnant droit à compensation. |
| Correction des Malfaçons | 33.1 Le Directeur de Projet notifiera à l’Entreprise tout Malfaçon avant la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de l’Achèvement et qui est définie dans la Clause 2.12. La période de garantie sera prolongée jusqu’à correction des Malfaçons. 33.2 Chaque fois qu’une notification de Malfaçon lui sera remise, l’Entreprise rectifiera la Malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet. |
| Malfaçons non rectifiées | 34.1 Si l’Entreprise ne rectifie pas une malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet, celui-ci évaluera le coût de la rectification à apporter et ce coût sera facturé à l’Entreprise. |
| D. Maîtrise des coûts |  |
| Prix du Marché | 35.1 Le Détail quantitatif et estimatif comprendront les postes de prix des Travaux à exécuter par l’Entreprise. Le Détail quantitatif et estimatif est utilisé pour calculer le Prix du Marché. L’Entreprise sera rémunérée au titre de la quantité de travail exécuté au taux correspondant à chaque intrant spécifié dans le Détail quantitatif et estimatif. |
| Modifications du Prix du Marché | 36.1 Lorsque les quantités finales des travaux exécutés diffèrent de plus de vingt-cinq pour cent (25%) pour un poste donné des quantités du Détail quantitatif et estimatif, et dans la mesure où le changement conduit à un dépassement de plus d’un pour cent (1%) du Prix du Marché initial, le Directeur de Projet ajustera le prix unitaire pour répondre à ce changement. Le Directeur de Projet n’ajustera pas les prix unitaires en raison de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché initial était dépassé de plus de quinze pour cent (15%), sauf approbation préalable du Maître d’Ouvrage. 36.2 Sur demande du Directeur de Projet, l’Entreprise lui présentera un sous-détail de tous les prix unitaires figurant au Détail quantitatif et estimatif. |
| Variations | 37.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmesfournis par l’Entreprise. 37.2 L’Entreprise, sur demande du Directeur de Projet, présentera à celui-ci une proposition de prix pour l’exécution de la Variation dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la demande ou dans un délai plus long spécifié par le Directeur de Projet. 37.3 Si le prix présenté par l’Entreprise est jugée trop élevé par le Directeur de Projet, ce dernier pourra commander la Variation et apporter un changement au Prix du Marché, sur la base de ses propres prévisions quant aux effets de la Variation sur le coût pour l’Entreprise. 37.4 Si le Directeur de Projet décide que l’urgence de réaliser la Variation n’est pas compatible avec la préparation préalable d’une proposition de prix par l’Entreprise et son évaluation par le Directeur de Projet sans retarder les travaux, une proposition de prix ne sera pas préparée par l’Entreprise et la Variation sera assimilée à un Événement donnant droit à compensation. 37.5 L’Entreprise n’aura droit à aucun paiement supplémentaire au titre de coûts qui auraient pu être évités si l’Entreprise avait notifié un préavis. 37.6 Si le travail requis par la Variation correspond à un poste décrit dans le Détail quantitatif et estimatif et si, de l’avis du Directeur de Projet, la quantité de travail dépassant la limite spécifiée à la clause 39.1 ou la période de l’exécution ne provoque pas de changement du coût par unité de quantité, le prix unitaire figurant au Détail quantitatif et estimatif sera utilisé pour calculer la valeur de la Variation. Si le coût par unité de quantité change, ou si la nature ou la période de l’exécution du travail requis par la Variation ne correspondent pas aux postes figurant dans le Détail quantitatif et estimatif, la proposition de prix présentée par l’Entreprise sera pour de nouveaux prix unitaires correspondant au travail spécifié. |
| Décomptes | 38.1 L’Entreprise présentera au Directeur de Projet des décomptes mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du montant accumulé des décomptes certifiés précédemment. 38.2 Le Directeur de Projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera les montants devant être versés à l’Entreprise. 38.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur de Projet. 38.4 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités de travaux réalisées par poste figurant au Détail quantitatif et estimatif. 38.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des Évènements donnant droit à compensation. 38.6 Le Directeur de Projet pourra exclure un élément certifié dans un décompte précédent ou réduire la proportion d’un poste certifié précédemment à la lumière d’informations nouvelles. |
| Paiements | 39.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les déductions correspondant aux avances et retenues. Le Maître d’Ouvrage versera à l’Entreprise les montants du décompte certifiés par le Directeur de Projet dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant la date du décompte. Si le Maître d’Ouvrage effectue un paiement en retard, l’Entreprise recevra des intérêts sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’à la date à laquelle il a été effectué, au taux d’intérêt en vigueur pour les prêts commerciaux, pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués. 39.2 Les postes de travaux pour lesquels aucun taux, ni prix unitaire n’a été indiqué ne donneront pas lieu à paiement par le Maître d’Ouvrage et leur prix sera réputé être compris dans d’autres taux ou prix unitaires figurant dans le Marché. |
| Évènements donnant droit à compensation | 40.1 Les évènements donnant droit à compensation seront les suivants : (a) Le Maître d’Ouvrage ne donne pas accès à une partie du Site à la Date d’entrée en possession conformément à la Clause 2.8. (b) Le Directeur de Projet ordonne un ajournement ou ne fournit pas les Plans, les Spécifications techniques ou les instructions nécessaires à l’exécution des Travaux dans les délais. (c) Le Directeur de Projet donne à l’Entreprise des instructions afin de découvrir un ouvrage réalisé, ou d’effectuer des essais supplémentaires sur les Travaux qui s’avèrent ne pas présenter de Malfaçon. (d) Le Directeur de Projet n’approuve pas un contrat de sous-traitant sans motifs valables. (e) Les conditions du sol ou sous-sol sont substantiellement plus défavorables qu’il était raisonnable de supposer avant l’émission de la Lettre de Notification, sur la base des informations remises aux soumissionnaires (notamment les Rapports d’investigation du Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la base d’une inspection visuelle. (f) Le Directeur de Projet donne des instructions pour faire face à une situation imprévue provoquée par le Maître d’Ouvrage, ou pour effectuer un travail supplémentaire rendu nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons. (g) D’autres Entreprises, les autorités publiques, les services publics ou le Maître d’Ouvrage n’effectuent pas les activités leur incombant dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes spécifiées dans le Marché, entraînant ainsi un retard ou des coûts supplémentaires pour l’Entreprise. (h) Les avances sont réglées en retard. (i) Les conséquences pour l’Entreprise de tout risque incombant au Maître d’Ouvrage. (j) Le Directeur de Projet retarde indûment la délivrance du Certificat d’achèvement (ou le procès-verbal de réception provisoire). 40.2 Si un événement donnant droit à compensation entraîne un coût additionnel ou empêche de terminer les Travaux avant la Date d’achèvement prévue, le Prix du Marché sera augmenté et/ou la Date d’achèvement prévue sera reportée. Le Directeur de Projet décidera ou non d’augmenter le Prix du Marché et du montant de cette augmentation, et ainsi que du report de la Date d’achèvement prévue et la durée de ce report. 40.3 Dès que l’Entreprise aura fourni les informations démontrant les conséquences d’un Evénement donnant droit à compensation sur ses prévisions de coût, ces informations seront évaluées par le Directeur de Projet, et le Prix du Marché sera ajusté en conséquence. Si les prévisions de l’Entreprise sont estimées excessives, le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché sur la base de ses propres estimations. Le Directeur de Projet supposera que l’Entreprise devra réagir rapidement et avec compétence à la situation. 40.4 L’Entreprise n’a pas droit à une compensation dans la mesure où les intérêts du Maître d’Ouvrage sont affectés négativement par le fait que l’Entreprise n’a pas fourni de Préavis d’évènements ou n’a pas coopéré avec le Directeur de Projet. |
| Fiscalité | 41.1 Le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché si les impôts, taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de la date de dépôt des Offres jusqu’à la date de remise du dernier certificat d’achèvement. L’ajustement correspondra à la variation du montant de l’impôt dont l’Entreprise est redevable. |
| Révision des Prix | 42.1 Les prix ne seront pas révisés pour prendre en compte les fluctuations du coût des intrants. |
| Retenues | 43.1 Le Maître d’Ouvrage retiendra sur chaque paiement dû à l’Entreprise la proportion stipulée dans la Clause 2.13 jusqu’à l’Achèvement de la totalité des Travaux. 43.2 En application de la Clause 49.1, la moitié du montant total retenu sera versé à l’Entreprise lors de l’achèvement de la totalité des travaux et l’autre moitié à la fin de la Période de garantie lorsque le Directeur de Projet aura certifié que toutes les malfaçons dont il avait fait part à l’Entreprise avant la fin de ladite période ont été rectifiés. Après l’achèvement des Travaux, l’Entreprise pourra remplacer le montant retenu par une garantie bancaire inconditionnelle. |
| Pénalités de retard et Prime | 44.1 L’Entreprise paiera des pénalités de retard au Maître d’Ouvrage au taux stipulé dans la Clause 2.14 pour chaque jour de retard par rapport à la Date d’achèvement prévue. Le montant total des pénalités de retard ne dépassera pas le montant stipulé dans la Clause 2.15. Le Maître d’Ouvrage pourra déduire le montant des pénalités de retard des paiements dus à l’Entreprise. Les paiements des pénalités de retard n’affectent pas la responsabilité de l’Entreprise. 44.2 Si la Date d’Achèvement prévue est reportée après que les pénalités de retard ont été payées, le Directeur de Projet rectifiera le paiement excédentaire effectué par l’Entreprise au titre de pénalités de retard, en ajustant le décompte suivant. L’Entreprise recevra des intérêts sur le montant excédentaire, calculés à partir de la date du paiement jusqu’à la date du remboursement au taux spécifié à la Clause 39.1. 44.2 L’Entreprise recevra une Prime calculée au taux par jour stipulé dans la Clause 2.16 pour chaque jour d’avance par rapport à la Date d’achèvement prévue, moins les jours pour lesquels l’Entreprise aurait été payé au titre de l’accélération. Le Directeur de Projet certifiera que les Travaux sont achevés même avant la Date d’achèvement prévue. |
| Paiement de l’Avance | 45.1 Le Maître d’Ouvrage versera à l’Entreprise une avance du montant stipulé dans la Clause 2.17 à la date stipulée dans la Clause 2.17, sur présentation par l’Entreprise d’une garantie bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous une forme acceptable par le Maître d’Ouvrage, pour les mêmes montants que ceux de l’avance et dans des monnaies identiques. La garantie demeurera valable jusqu’à ce que l’avance ait été remboursée mais le montant de la garantie sera progressivement diminué des montants remboursés par l’Entreprise. 45.2 L’Entreprise ne pourra utiliser l’avance que pour payer le Matériel de l’Entreprise, les Équipements, les Matériaux et pour couvrir les dépenses de mobilisation nécessaires spécifiquement pour l’exécution du Marché. L’Entreprise devra démontrer que l’avance a été correctement utilisée grâce à la présentation au Directeur de Projet de copies des factures ou d’autres justificatifs. 45.3 L’avance sera remboursée par retenues sur les paiements dus à l’Entreprise ; la retenue sera proportionnelle aux montants des Travaux achevés Il ne sera pas tenu compte de l’avance ni de son remboursement lors de l’évaluation de travail effectué, des Variations, des révisions de prix, des Évènements donnant droit à compensation, des Primes ou des Pénalités de retard. |
| Garantie de Bonne Exécution | 46.1 La Garantie de bonne exécution sera fournie au Maître d’Ouvrage au plus tard à la date spécifiée dans la Lettre de Notification et sera émise pour le montant stipulé dans la Clause 2.18 par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d’Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est libellé le Marché. La garantie de bonne exécution sera valable vingt-huit (28) jours au-delà de la date de délivrance du Certificat d’Achèvement des Travaux dans le cas d’une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu’à un an à partir de la date d’émission du Certificat d’Achèvement, dans le cas d’un cautionnement. |
| Travaux en régie | 47.1 Le cas échéant, les prix unitaires de Travaux en régie figurant dans l’Offre de l’Entreprise seront utilisés pour le paiement de travaux supplémentaires que le Directeur de Projet aura ordonné par écrit au préalable en indiquant que ces travaux supplémentaires seraient rémunérés sur cette base. 47.2 Tous les Travaux devant être rémunérés en régie seront consignés par l’Entreprise sur des formulaires approuvés par le Directeur de Projet. Chaque formulaire rempli sera vérifié et signé par le Directeur de Projet dans les deux (2) jours suivant la fin de ces travaux. 47.3 L’Entreprise sera payé pour ces travaux en régie sur la base des formulaires « Travaux en régie » dûment signés. |
| Coût des réparations | 48.1 Les pertes ou dommages aux Travaux ou aux Matériaux devant servir à l’exécution des Travaux survenus entre la Date de commencement et la fin de la période de correction des malfaçons, seront à la charge de l’Entreprise si ces pertes ou dommages sont dus à des actes qu’il a commis ou à des omissions de sa part. |
| E. Achèvement du Marché |  |
| Achèvement des Travaux | 49.1 L’Entreprise demandera au Directeur de Projet de délivrer un Certificat d’achèvement des Travaux (ou Procès-verbal de réception provisoire) et le Directeur de Projet le fera après avoir déterminé que les Travaux sont achevés. 49.2 La commission de réception provisoire et définitive est composée ainsi qu’il suit : - Président : Directeur Général de la SEMRY - Vice-président : Coordonnateur ou son représentant (Projet VIVA-LOGONE) - Membres : - Responsable Administratif et Financier (Projet VIVA-LOGONE) - Spécialiste en Passation des Marchés de l’UGP ou son Représentant, (Projet VIVA-LOGONE) - Délégué du MINEE-Mayo-Danay ; - Rapporteur : Responsable des Infrastructures Sociales (Ingénieur du Marché) (Projet VIVA-LOGONE) ; - Observateur : Délégué Départemental MINMAP du Mayo-Danay ou son représentant. 49.3 La période de garantie est de 12 mois |
| Transfert | 50.1 Le Maître d’Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux dans un délai de sept (07) jours après que le Directeur de Projet aura délivré le Certificat d’Achèvement. |
| Décompte final | 51.1 L’Entreprise remettra au Directeur de Projet un décompte final détaillé du montant total qu’il estime lui être dû en vertu du Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Directeur de Projet délivrera un Certificat de garantie et certifiera le paiement final éventuellement dû à l’Entreprise dans un délai de cinquante-six (56) jours après avoir reçu de l’Entreprise un décompte complet et correct. Si le décompte n’est pas correct et complet, le Directeur de Projet présentera dans le délai de cinquante-six (56) jours un état des corrections ou additions nécessaires. Si le décompte final est toujours défectueux après avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur de Projet décidera des montants payables à l’Entreprise et délivrera un décompte pour paiement. |
| Manuels de fonctionnement et d’entretien | 52.1 Si des Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d’entretien sont exigés, l’Entreprise les fournira dans les délais prescrits dans la Clause 2.19. 52.2 Si l’Entreprise ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les délais prévus dans la Clause 2,19, ou si le Directeur de Projet ne peut les approuver, le Directeur de Projet retiendra le montant stipulé dans la Clause 2.20 des paiements dus à l’Entreprise. |
| Résiliation | 53.1 Le Maître d’Ouvrage ou l’Entreprise pourront résilier le Marché si l’autre partie commet un manquement majeur au Marché. 53.2 Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont pas limités à ce qui suit : (a) l’Entreprise cesse les Travaux pendant vingt-huit (28) jours alors qu’aucun arrêt n’apparaît dans le Programme actualisé et que l’arrêt n’a pas été autorisé par le Directeur de Projet ; (b) le Directeur de Projet donne à l’Entreprise des instructions d’ajourner la marche des travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de vingt-huit (28) jours ; (c) le Maître d’Ouvrage ou l’Entreprise est déclaré en faillite ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu’une restructuration ou une fusion ; (d) un paiement certifié par le Directeur de Projet n’est pas payé par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise dans les quatre-vingt-quatre (84) jours suivant la date d’émission du certificat par le Directeur de Projet ; (e) le Directeur de Projet notifie à l’Entreprise que le défaut de rectification d’une malfaçon spécifique constitue un manquement majeur au Marché et l’Entreprise ne rectifie pas la Malfaçon dans un délai raisonnable indiqué par le Directeur de Projet ; (f) l’Entreprise ne maintient pas le cautionnement exigé ; (g) l’Entreprise retarde l’achèvement des Travaux à concurrence du nombre de jours pour lequel le montant maximum des pénalités de retard est atteint, comme stipulé dans la Clause 2.15; et (h) si, de l’avis du Maître d’Ouvrage, l’Entreprise s’est livrée à la fraude et à la corruption comme défini au paragraphe 2.2 (a) de l’Annexe A des CM, au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le Marché et expulser l’Entreprise du Site après un préavis de quatorze (14) jours. 53.3 Nonobstant ce qui précède, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le Marché pour convenance. 53.4 En cas de résiliation, l’Entreprise arrêtera immédiatement les Travaux, sécurisera le Site et le quittera dès que raisonnablement possible. 53.5 Lorsque l’une des deux parties au Marché notifie au Directeur de Projet un manquement au Marché pour des raisons autres que celles énumérées à la Clause 53.2, celui-ci décidera du caractère majeur ou non du manquement. |
| Paiement en cas de résiliation | 54.1 Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur commis par l’Entreprise, le Directeur de Projet délivrera un certificat pour la valeur du travail exécuté et des matériaux commandés moins les avances reçues jusqu’à la date de délivrance du certificat et moins le pourcentage devant être appliqué au titre de la valeur du travail non réalisé, comme stipulé dans la Clause 2.21. Des pénalités de retard supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si le montant total dû au Maître d’Ouvrage dépasse les paiements dus à l’Entreprise, la différence constituera une dette payable au Maître d’Ouvrage. 54.2 Si le Marché est résilié par le Maître d’Ouvrage pour convenance, ou en raison d’un manquement majeur de la part du Maître d’Ouvrage, le Directeur de Projet délivrera un certificat correspondant à la valeur du travail exécuté, des matériaux commandés, du coût raisonnable d’enlèvement des Matériels, du rapatriement du personnel de l’Entreprise employé exclusivement pour les Travaux et du coût encouru par l’Entreprise pour protéger et sécuriser les Travaux, moins les avances reçues s jusqu’à la date de délivrance du Certificat. |
| Propriété | 55.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Site, le Matériel, les Equipements, Travaux provisoires et Travaux seront considérés comme étant la propriété du Maître d’Ouvrage si le Marché est résilié en raison d’une faute de l’Entreprise. |
| Exonération de l’obligation d’exécution | 56.1 Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d’une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au contrôle du Maître d’Ouvrage ou de l’Entreprise, le Directeur de Projet certifiera que le Marché ne peut être exécuté. L’Entreprise sécurisera le Site et arrêtera les Travaux dès que possible après avoir reçu ce certificat et sera payé au titre des travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement avait été souscrit. |
| Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale | 57.1 Si la Banque mondiale suspend le Prêt ou le Crédit au Maître d’Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués à l’Entreprise : (a) Le Maître d’Ouvrage aura l’obligation de notifier à l’Entreprise ladite suspension dans un délai de sept (7) jours après avoir reçu la notification de la suspension de la Banque mondiale ; (b) Si l’Entreprise n’a pas reçu les montants qui lui sont dus dans le délai de vingt-huit (28) jours visé à la Clause 39.1, l’Entreprise pourra immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis de quatorze (14) jours. |

| Dispositions diverses |  |
| --- | --- |
| Dispositions diverses | Edition et diffusion du présent Marché Quinze (15) exemplaires du présent Marché seront édités par les soins du MOD et fournis au Chef de service du Marché. |
|  | Timbres et enregistrement Le présent contrat sera enregistré en 07 exemplaires par le Prestataire, à ses frais et dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. 05 exemplaires seront renvoyés au Maître d'Ouvrage Délégué pour diffusion. |
|  | Entrée en vigueur de la Lettre de Marché La présente Lettre de Marché ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage Délégué. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier |

ANNEXE A AUX CONDITIONS DU MARCHE

Fraude et Corruption

(Ne pas modifier le texte de cette Annexe)

1. Objet 1.1 Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement par la Banque. 2. Exigences 2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, Entreprises et s, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des marchés financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption. 2.2 En vertu de ce principe, la Banque : - aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes : - est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ; - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; - se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités; - se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et - se livre à des « manœuvres obstructives » (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou (b) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous. - rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat; - outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques; - sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ; - exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et Entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

Modèle de Lettre de Notification d’Attribution de marché

[modifier comme approprié]

[Utiliser un papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

Date : [date]

A : [nom et adresse de l’Entreprise]

Objet : Notification d’attribution du Marché No. . . . . . . . ..

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre Cotation en date du [date] pour l’exécution des Travaux[nom du marché et identification]pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], est acceptée par nos services.

Veuillez trouver ci-joint l’Acte d’Engagement, qu’il vous est demandé de retourner signer dans le délai de [insérer le nombre de jours] jours.

[Insérer ce qui suit seulement si une Garantie de bonne exécution est exigée :] « Il vous est demandé de fournir la Garantie de bonne exécution dans les ________ [insérer le nombre de jours]conformément aux Conditions du Marché, en utilisant le formulaire de Garantie de bonne exécution ci-joint. »

Signature autorisée : ____________________________________________________

Nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage [Insérer le, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage] _____________________________

Nom de l’Agence d’exécution : ____________________________________________

Pièce jointe : Conditions du Marché

[OMETTRESI PAS EXIGE]

Modèle de Garantie de bonne exécution

(Garantie bancaire)

[Sur demande du Soumissionnaire sélectionné, la banque (garant) remplit le formulaire de garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italiques]

[insérer les nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire :[insérer les nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :[insérer date]

Garantie de bonne exécution no. : [insérer No]

Garant :[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entreprise] (ci-après dénommé « l’Entreprise ») a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour la fourniture de [insérer la description des fournitures et Services connexes] (ci-après dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande de l’Entreprise, nous [insérer le nom de la banque]nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de () [insérer la somme en chiffres. Le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le pourcentage mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le [insérer la date] jour de [insérer le mois][insérer l’année],et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande de la CCI - 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

_____________________ 
[signature(s)]

Note: Toutes parties de texte (y compris les renvois en bas de page) sont fournis pour faciliter l’utilisation de ce formulaire et seront éliminées dans le document final.

[OMETTRE SI PAS EXIGE]

Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution

Date : 	___________________________

Appel d’offres no: 	_____________

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Caution no. : ________________

Nous soussignés _____________________________ [nom et adresse de l’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de  ____________________ [indiquer le nom et l’adresse complète de l’Entreprise titulaire du marché] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la Garantie de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. ________________  en date du ______________ conclu avec __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du ___________[insérer la date du Marché].

Ladite caution s’élève à _________.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d’expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire__________________________________ _______________________________________________________________________

Nom et adresse de l’organisme de caution______________________________________

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

Modèle de garantie de restitution d’avance

(Garantie bancaire sur demande)

DC No : ___________________________ [Insérer le numéro de la Demande de Cotations].

Garant : ____________________ [nom de la banque et adresse de la banque émettriceet  code SWIFT]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de restitution d’avance No. :

Nous avons été informés que [nom du Maître d’Ouvrage] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No., avec le Bénéficiaire en date du ______________ pour l’exécution de [nom du marché et description des fournitures] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) 	a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) 	n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro ______________ à [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : ___. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

____________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

Dans les marchés rémunérés au forfait, supprimer « Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par « Programme d’Activités ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la clause 35.1 comme suit :

35.1	L’Entrepreneur présentera un Programme d’activités mis à jour dans les 7 jours suivant réception des instructions du Directeur de Projet. Le Programme d’activités contiendra les activités chiffrées à réaliser dans le cadre des Travaux. Le Programme d’activités est utilisé pour suivre et contrôler la performance des activités sur la base desquelles l’Entrepreneur sera payé.  Si le paiement des matériaux livrés sur le chantier est effectué séparément, l’Entrepreneur présentera la livraison des matériaux sur le chantier séparément du Programme d’activités.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la totalité de la Clause 36 par la nouvelle clause 36.1 comme suit :

36.1	L’Entrepreneur modifiera le Programme d’Activités pour répondre aux changements de Programme ou de méthode de travail effectués à la discrétion de l’Entrepreneur. Les Prix figurant dans le Programme d’Activités ne seront pas modifiés en raison des changements apportés par l’Entrepreneur au Programme d’Activités.

Dans le cas de marché rémunérés au forfait, ajouter « et Programme d’Activités » après « Programme ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer ce paragraphe.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer ce paragraphe par le suivant : « La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des activités complétées figurant dans le Programme d’Activités ».

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié.De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

La banque d’émission devra insérer un montant représentant le pourcentage du montant du marché indiqué dans la Notification d’attribution du Marché, et dénommé soit dans la/les monnaie/s du marché, ou dans une monnaire librement convertible jugée aceptable pour le Maître d’Ouvrage

Insérez la date vingt-huit jours après la date d’achèvement prévue comme décrit dans CM49.1. Le Maître d’Ouvrage doit noter qu’en cas de prolongation de cette date pour l’achèvement du marché, le Maître d’Ouvrage devrait demander une prolongation de cette garantie au Garant. Cette demande doit être écrite et doit être faite avant la date d’expiration fixée dans la garantie. En préparant cette garantie, le Maître d’Ouvrage pourrait envisager d’ajouter le texte suivant au formulaire, à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Le Garant accepte une prolongation unique de cette garantie pour une période à ne pas dépasser de [six mois] [un an], en réponse à la demande écrite du bénéficiaire pour une telle prolongation -- une telle demande doit être présentée au garant avant l’expiration de la garantie. »

L’organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Maître d’Ouvrage.