| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ----------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ----------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DU SUD --------- |  | SOUTH REGION --------- |
| CONSEIL REGIONAL DU SUD --------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | SOUTH REGIONAL COUNCIL --------- |

ADDITIF N°05 APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°005/AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2025 DU 01 JUILLET 2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 HANGARS EQUIPES CHACUN D’UN ECABOSSEUR ET D’UN SECHOIR DE FEVES DE CACAO DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DU SUD.

Objet : PRISE EN COMPTE DE LA REGULARISATION DE L’ARMP.

- CRITERES D’EVALUATION

14.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment:

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente à l’exception de la caution de soumission ;

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- du non-respect de 7/9 critères essentiels ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des  chantiers au cours des trois dernières années ;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales ;

- L’absence de la copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD.

Les critères dits essentiels :

- la présentation de l’offre ;

- les références du soumissionnaire ;

- Matériels ;

- Personnel ;

- la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

- Visite des lieux ;

- Méthodologie;

- Planning de chantier.

- GRILLES D’EVALUATION

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci-après :

| N° | Rubrique | Oui/Non |
| --- | --- | --- |
| 1 | de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente à l’exception de la caution de soumission | Oui/Non |
| 2 | des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées | Oui/Non |
| 3 | du non-respect de 7/9 critères essentiels | Oui/Non |
| 4 | de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années | Oui/Non |
| 5 | l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; | Oui/Non |
| 6 | de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales et sociales datée et signée | Oui/Non |
| 7 | L’absence de la copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD. | Oui/Non |

- LES CRITERES DITS ESSENTIELS

| la présentation de l’offre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - la présentation de l’offre ; (Lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) La validation de 4/5 sous critères pour obtenir un oui |  |  |  |  | Non | oui |  |
| Expérience générale |  |  |  |  |  |  |  |
| Expérience dans les marchés de travaux : 02 marchés exécutés à titre d’entrepreneur au cours des 05 dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Sous-critère 01 Marché des travaux de 50 000 000 FCFA Sous-critère 01 Marché de fourniture de 50 000 000 FCFA Sous-critère 01 Marché de 150 000 000 FCFA validation de 2/3 sous critères par critère pour obtenir un oui |  |  |  |  | Non | oui |  |
| MATERIELS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Qtés | DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | - Matériels 01 Véhicule Pic up 4x4 ; 01 groupe électrogène ; 01 compacteur manuel ; Petit matériel (pioche, pelle, brouette, serre joint, scie, fil, plomb, niveau d’eau, etc……) ; Matériel de bureau ; Equipement de protection individuel. La validation de 5/7 sous critères pour obtenir un oui |  | non |  | oui |  |
| PERSONNEL : La validation de 2/3 sous critères pour obtenir un oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Conducteur des travaux |  | Un ingénieur de Travaux de génie Civil ou Rural | Copie certifiée du diplôme, attestation de présentation du diplôme, attestation de disponibilité et CV. |  | non | oui |
| 7 | Chef de chantier |  | Technicien Supérieur de génie Civil ou Rural | Copie certifiée du diplôme, attestation de présentation du diplôme, attestation de disponibilité et CV. |  |  |  |
| 8 | Responsable administratif et financier |  | Brevet d’Etude Supérieure ou équivalent ou plus ou Bacc en gestion/Comptabilité | Copie certifiée du diplôme, attestation de présentation du diplôme, attestation de disponibilité et CV. |  |  |  |
| PROPOSITION TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visite des lieux |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Les preuves d’acceptations des conditions du marché - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), la validation de 2/2 sous critères par critère pour obtenir un oui |  |  |  |  | non | oui |
|  | Méthodologie |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Note méthodologique |  |  |  |  | non | oui |
| 11 | Organigramme |  |  |  |  | non | oui |
|  | Planning de chantier |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Planning conforme aux délais |  |  |  |  | non | oui |
| 13 | la capacité financière |  |  |  |  | non | oui |
| Total de oui 7 /9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seules les soumissions ayant obtenu 7 sur 9 verront leur offre financière analysée. |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |
| DECISION DE LA SOUS COMMISSION |  |  |  |

- PIECES ADMINISTRATIVES

A–Volume I : Pièces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ;

- La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) et timbrée,  d’un montant de : Lot n° 01 :  3 786 145 (trois millions sept cent quatre-vingt-six mille cent quarante-cinq) ; Lot n° 02 : 2 825 035 (deux millions huit cent vingt-cinq mille trente-cinq) francs CFA et d’une durée de validité de : 01 mois, timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’Appel d’Offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.

- L’Accord de groupement sous seing privé (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires) ;

- Le Pouvoir de signature, le cas échéant ;

- Le Certificat de Conformité Fiscale délivrée par l’Administration Fiscale ;

- Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ;

- L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de 100 000 (cent mille) payable à la recette du Conseil Régional du Sud.

- Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ;

- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;

- L’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

NB : En cas de catégorisation, le Maître d’Ouvrage définit les exigences complémentaires à demander aux entreprises catégorisées.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier

Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

- LE DELAI DE VALIDITE DU CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres qui est de quatre-vingt-dix (90) jours.

- LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

La date limite de remise des offres est fixée au 31juillet 2025 à 14 heures.

- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° |  | DESIGNATION |  | U |  | Qté |  |  | PU |  |  | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation de chantier |  | ft |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Débroussaillement du site |  | m2 |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme |  | m² |  | 4880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits |  | m3 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Remblai de terre |  | m3 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOU S -TOTAL lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 |  | m3 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Agglomérés de 20x2040 bourrés |  | m2 |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Béton armé pour: semelles, poteaux et chaînages |  | m3 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Dallage (ép. 8 cm) |  | m2 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | agglo creux de 15*20*40 |  | m2 |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment |  | m2 |  | 2790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, poutres, chaînage et linteaux |  | m3 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Chappe lissée |  | m2 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Claustras |  | m2 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes |  | U |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignons |  | m3 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Planches de rive |  | ml |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | tôle bac alu 6/10è y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Tôles faitières de 50cm de large |  | ml |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Rive pignon en alu |  | ml |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Tôles plane alu de 2m pour débords |  | u |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 300*220 |  | u |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Seuils |  | ml |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange |  | Rleau |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Câbles VGV 1,5mm2 en plafond |  | Rleau |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Fil TH 2,5 mm2 |  | Rleau |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Réglette de 120 |  | u |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Hublot rond étanche |  | u |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Interrupteurs et prises de courant encastrés |  | u |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 | Attaches, dominos, boîtes de dérivation toutes sujétions |  | Ens. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | murs extérieurs deux couches |  | m2 |  | 1466 |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | murs intérieurs deux couches |  | m2 |  | 1390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 | Menuiserie métalliques |  | m2 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : VRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveaux |  | ml |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 902 | Dallage tout autour du bâtiment |  | m2 |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 | Rampe d'accès en BA pour handicapés |  | u |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB : Le reste sans changement

Fait à Ebolowa, le _______________

Président du Conseil Régional du

Sud, Autorité Contractante

Ampliations:

- DR/MINMAP-Sud

- ARMP-Sud

- CIPM

- CHRONO/ ARCHIVES

- INTERESSES

- AFFICHAGE