REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D’AMBAM

DOSSIER DE CONSULTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 DU 05/08/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE : MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

FINANCEMENT : BIP MINEPAT

EXERCICE 		2025

IMPUTATION : ________________

DOSSIER DE CONSULTATION D’ENTREPRISES

Table des sigles

ARMP : 	Agence de Régulation des Marchés Publics

BIP : 		Budget d’Investissement Public

BPU : 		Bordereau des Prix Unitaires

CDEC :		Caisse de Dépôt et de Consignation

CIPM : 		Commission Interne de Passation des Marchés

DCE : 		Dossier de consultation d’entreprises

DQE : 		Devis Quantitatif et Estimatif

DTAO : 		Dossier Type d’Appel d’Offresa

MINEPAT : 	Ministère de l’Economie, Planification et de l’Aménagement du Territoire

MINEE :	Ministère de l’Eau et de l’Energie

MINMAP : 	Ministère des Marchés Publics

MO : 		Maître d’Ouvrage

SDPU : 		Sous-Détail des Prix Unitaires

Table des matières

Pièce N° 0.	Lettre d’invitation à soumissionner

Pièce N° 1.	Avis de consultation d’Entreprises (ACE)

Pièce N° 2.	Règlement Général de la consultation (RGC)

Pièce N° 3.	Règlement Particulier de la consultation (RPC)

Pièce N° 4.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce N° 5.	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce N° 6.	Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce N° 7.	Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce N° 8.	Cadre du sous-détail des prix106

Pièce N° 9.	Modèle de Lettre commande

Pièce N° 10.	Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires

Pièce N° 11.	Charte d’Intégrité

Pièce N° 12.	Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Pièce N° 13.	Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics138

piece n° 0 :

LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

A

Monsieur le Directeur Général des ETS LA CHUTE DES EAUX

Objet: Construction de cinq (05) forages équipes de pompe à motricité humaine dans les localites de : minkok (oye-ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, financée par le BIP MINEPAT, Exercice 2025

Monsieur le Directeur Général des ETS LA CHUTE DES EAUX ,

J’ai l’honneur de vous informer que, vous avez été pré-qualifié pour le projet cité en référence, vous êtes par conséquent admis(e) à soumissionner.

Vous pouvez soumissionner pour le projet pour lequel vous avez été pré-qualifié. le Dossier de consultation d’entreprises peut être consulté gratuitement dans les services de la Structure Interne de Gestion administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Mairie d’AMBAM.

La soumission par voie physique est conditionnée par le paiement d’un montant non remboursable de 50 000 Fcfa à la recette municipale de la Mairie d’ Ambam. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’un cautionnement de soumission de 1 000 000 (Un million) de Fcfa accompagné du récépissé de la CDEC et doivent être remises à la SIGAMP C-A au plus tard à 09/09/2025  en version physique.

Les plis seront ouverts par le comité AD-HOC mise en place par le Maitre d’ouvrage siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants, qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises préqualifiés | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS LA CHUTE DES EAUX | 697619788/676963388 |
| 2. | ETS GTA | 694551760 |
| 3 | STE HECO SARL | 672196357 |

Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement.

Je vous demande de bien vouloir me faire connaître à l’adresse ci-après (SIGAMP C-A) et dans un délai maximum de 07 jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que, vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non une offre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

AMBAM, le_____________________

LE MAITRE D’OUVRAGE

Copies

- MINMAP

- ARMP (pour publication et archivage)

- Président CIPM

- Affichage

- Chrono

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GNERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

A

Monsieur le Directeur Général des ETS GTA

Objet: Construction de cinq (05) forages équipes de pompe à motricité humaine dans les localites de : minkok (oye-ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, financée par le BIP MINEPAT, Exercice 2025

Monsieur le Directeur Général des ETS GTA,

J’ai l’honneur de vous informer que, vous avez été pré-qualifié pour le projet cité en référence, vous êtes par conséquent admis(e) à soumissionner.

Vous pouvez soumissionner pour le projet pour lequel vous avez été pré-qualifié. le Dossier de consultation d’entreprises peut être consulté gratuitement dans les services de la Structure Interne de Gestion administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Mairie d’AMBAM.

La soumission par voie physique est conditionnée par le paiement d’un montant non remboursable de 50 000 Fcfa à la recette municipale de la Mairie d’ Ambam. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’un cautionnement de soumission de 1 000 000 (Un million) de Fcfa accompagné du récépissé de la CDEC et doivent être remises à la SIGAMP C-A au plus tard à 09/09/2025  en version physique.

Les plis seront ouverts par le comité AD-HOC mise en place par le Maitre d’ouvrage siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants, qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises préqualifiés | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS LA CHUTE DES EAUX | 697619788/676963388 |
| 2. | ETS GTA | 694551760 |
| 3 | STE HECO SARL | 672196357 |

Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement.

Je vous demande de bien vouloir me faire connaître à l’adresse ci-après (SIGAMP C-A) et dans un délai maximum de 07 jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que, vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non une offre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

AMBAM, le_____________________

LE MAITRE D’OUVRAGE

Copies

- MINMAP

- ARMP (pour publication et archivage)

- Président CIPM

- Affichage

- Chrono

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

A

Monsieur le Directeur Général de LA STE HECO SARL

Objet: Construction de cinq (05) forages équipes de pompe à motricité humaine dans les localites de : minkok (oye-ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, financée par le BIP MINEPAT, Exercice 2025

Monsieur le Directeur Général de LA STE HECO SARL,

J’ai l’honneur de vous informer que, vous avez été pré-qualifié pour le projet cité en référence, vous êtes par conséquent admis(e) à soumissionner.

Vous pouvez soumissionner pour le projet pour lequel vous avez été pré-qualifié. le Dossier de consultation d’entreprises peut être consulté gratuitement dans les services de la Structure Interne de Gestion administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Mairie d’AMBAM.

La soumission par voie physique est conditionnée par le paiement d’un montant non remboursable de 50 000 Fcfa à la recette municipale de la Mairie d’ Ambam. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’un cautionnement de soumission de 1 000 000 (Un million) de Fcfa accompagné du récépissé de la CDEC et doivent être remises à la SIGAMP C-A au plus tard à 09/09/2025  en version physique.

Les plis seront ouverts par le comité AD-HOC mise en place par le Maitre d’ouvrage siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants, qui souhaitent assister à l’ouverture des plis.

La présente lettre d’invitation est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte ci-après :

| N° | Noms des entreprises préqualifiés | Adresses |
| --- | --- | --- |
| 1. | ETS LA CHUTE DES EAUX | 697619788/676963388 |
| 2. | ETS GTA | 694551760 |
| 3 | STE HECO SARL | 672196357 |

Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement.

Je vous demande de bien vouloir me faire connaître à l’adresse ci-après (SIGAMP C-A) et dans un délai maximum de 07 jours à partir de la réception de la présente lettre d’invitation à soumissionner que, vous avez reçu cette lettre d’invitation, et si vous soumettrez ou non une offre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. /-

AMBAM, le_____________________

LE MAITRE D’OUVRAGE

Copies

- MINMAP

- ARMP (pour publication et archivage)

- Président CIPM

- Affichage

- Chrono

piece n° 1 :

Avis de consultation D’ENTREPRISES (ACE)

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

Avis de consultation

AVIS DE CONSULTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 DU05/08/2025 POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE : MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU  DANS LA  COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

FINANCEMENT : BIP MINEPAT, EXERCICE 2025

Objet de la consultation

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des populations, le Maire de la Commune d’Ambam lance un Avis de Consultation d’Entreprises en procédure d’urgence pour les travaux de construction des forages équipes de pompe a motricité humaine dans les localités de minkok (oye-ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud.

Consistance des travaux

- Les travaux comprennent notamment les rubriques ci-après:

- Construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine

- Travaux préliminaires et mobilisation ;

- Foration ;

- Equipement – Développement - Pompage ;

- Superstructure ;

- 500- 	Prestations diverses

- Réhabilitation de huit (08) points d’eau

- 100- Travaux préparatoires

- 200- Équipement, devéloppement, pompage

- 300- Superstructure et drainage

- 400- Fourniture et installation de la pompe à motricité humaine

- 500- Désinfection et analyses

- 600- Prestations diverses

Tranches/Allotissement

Le présent dossier de consultation d’entreprises est constitué d’un lot unique.

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 50 000 000 (cinquante millions) de Fcfa .

Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Avis de Consultation est de Trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations.

Participation et origine

La participation est restreinte aux entreprises de droit camerounais retenues par le maître d’ouvrage. Il s’agit de :

- ETS LA CHUTE DES EAUX

- ETS GTA

- STE HECO SARL

Financement

Les travaux objet du présent dossier de consultation sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de l’Économie, Planification et de l’Amenagement du Territoire, l’exercice 2025 sur la ligne d’imputation budgétaire n°................…..

Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne et en ligne. Le soumissionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de soumission pour cette consultation.

Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission acquitté à la main, timbrée et accompagnée du récépissé de la CDEC, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des Finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics, dont la liste figure dans la pièce 14 du DC, dont le montant s’élève à Un million (1 000 000) Francs CFA.Cette caution reste valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite, mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission non acquittée à la main, non timbrée et non accompagnée du récépissé de la CDEC, présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Consultation du Dossier de consultation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services de la Mairie d’Ambam aux heures ouvrables, au Bureau de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), services du Secrétariat Général, dès publication de l’avis de consultation.

Acquisition du Dossier de consultation

La version physique du dossier de consultation peut être obtenue à la SIGAMP de la Mairie d’ AMBAM dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DC de cinquante mille (50 000) Francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Mairie d’ Ambam.

Toutefois, la soumission par voie physique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DC.

Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devront être déposées au Secrétariat de la SIGAMP de la Commune d’ Ambam contre récépissé, au plus tard le 09/09/2025 à 14 heures précises, et devront porter la mention :

« AVIS DE CONSULTATION D’ENTREPRISES EN PROCÉDURE D’URGENCE N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 DU05/08/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

‘’A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement’’

Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

- les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- les plis non-conformes au mode de soumission ;

- les plis sans indication de l’identité de la consultation ;

- le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPC ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier de consultation sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de consultation, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Ouverture des plis

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le 22 Mars 2024 à 15 heures précises, heure locale à la Salle de Lecture de la Bibliothèque Municipale d’AMBAM sis derrière la Préfecture d’Ambam, par le comité mis en place par le Maitre d’ouvrage, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de la consultation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis De consultation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis hormis la caution de soumission, après un délai de 48 heures accordé par la Commission, l'offre sera rejetée. L’ouverture doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier de consultation.

Critères d’évaluation

14.1. Critères éliminatoires

Il s'agit notamment de:

- l’absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis ;

- la non production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- non-respect de 70 % des critères essentiels ;

- l’absence d’un élément de l’offre financière ;

- l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

15.2. Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires seront évalués de manière binaire (oui/non) et porteront à titre indicatif sur :

- la présentation de l’offre ;

- les références du soumissionnaire ;

- la capacité financière (attestation de solvabilité financière) supérieure ou égale aux 2/3 du coût total du projet ;

- la qualification et l’expérience du personnel ;

- les moyens logistiques ;

- la méthodologie.

Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.

Attribution

Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises, dont l’offre sera évaluée la moins-disante.

Nombre maximum de lots

- Sans objet

Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la SIGAMP de la Mairie d’Ambam, aux numéros 697182803 / 699223709.

Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP via son site « web www.armp.cm » ou le Maître d’Ouvrage numéro 699 996 274.

AMBAM, le ______________________

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AMBAM

(MAITRE D’OUVRAGE)

Copies :

- DD/MINMAP

- ARMP/SUD

- CIPM AMBAM

- DD/MINEE

- AFFICHAGE / CHRONO

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

CONSULTATION NOTICE

ENTERPRISES CONSULTATION NOTICE IN EMERGENCY PROCEDURE N°008/ ECN/EP/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 FROM 05/08/2025 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF BOREHOLES IN THE LOCALITIES OF MINKOK –OYE NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI, AND THE REHABILITATION OF EIGHT (08) WATER POINT IN AMBAM COUNCIL, VALLEE DU NTEM DIVISION, SOUTH REGION.

FUNDING:  BIP MINEPAT, EXERCISE 2025

- Subject of the invitation to tender

Within the framework of the improvement of the living conditions, the mayor of Ambam Council, the project owner launches a consultation notice in emergency procedure for the construction work of boreholes in the localities of minkok –oye ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi, and the rehabilitation of eight (08) water point in ambam council, vallee du ntem division, south region.

- Nature of works

The works subject of this file includes the following

- Construction of five (05) boreholes

100- Preliminary works and mobilization ;

200- Drilling ;

300- Drilling equipment and development ;

400- Superstructure

500- Various services.

- Rehabilitation oh eight (08) boreholes

100- Preliminary works Pumping test, development ;

200- Equipment, development and Drilling

300- Superstructure and drainage;

400- Supply and installation of Human motor pump;

500- Water analysis and treatment ;

600- Various services •

- Tranches/Allotment

This consultation consist of a sigle batch:

- Estimated cost

The estimated cost of the operation following preliminary studies is about 50,000,000 (Fifty millions) CFAF

- Estimated execution deadline

The maximum time frame provided for by the Project Owner for the execution of works subject of this consultation is three (03) months.. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

- Participation and origin

Participation is restricted to enterprises selected by the contracting authority because of their financial, administrative and technical capacities. We have :

- ETS LA CHUTE DES EAUX

- ETS GTA

- STE HECO SARL

- Funding

The works under this consultation shall be financed by Public Investment Budget of The Ministry of Economy, Planning and Territory Development, for financial year 2025, budget head No.……………..

- Bidding method

The mode of submission selected for this consultation is offline and online. The bidders can choice only one bidding method for this consultation.

- Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed and stamped bid bond, accompanied of a CDEC receipt, issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears in document 14 of the consultation File (CF), of an amount of One Million (1 000,000) CFA Francs.This bond is valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. ’The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorized by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer. A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond not hand-endorsed, not stamped and not accompanied by the receipt of CDEC, presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted.

- Consultation of Tender File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the AMBAM Council, SIGAMP office, at General Secretariat Services (697182803/ 699223709) as soon as this notice is published. It may equally be consulted on the ARMP website (www.armp.cm) or on COLEPS platform on www.marchespublics.cm

11. Acquisition of consultation file

The hard copy of the file may be obtained from the AMBAM Council as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of Fifty thousand (50 000) CFA Francs, at the Municipal Revenue of the Ambam Council.

It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through the addresses indicated above. However, online submission is subject to the payment of Tender File purchase fees.

12. Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reach to the SIGAMP Secretariat of the Ebolowa II Council against receipt no later than 09/09/2025 at 2pm pm and should carry the indication:

“ENTERPRISES CONSULTATION NOTICE IN EMERGENCY PROCEDURE N°008/ ECN/EP/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 FROM 05/08/2025 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF BOREHOLES IN THE LOCALITIES OF MINKOK –OYE NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI, AND THE REHABILITATION OF EIGHT (08) WATER POINT IN AMBAM COUNCIL, VALLEE DU NTEM DIVISION, SOUTH REGION”.

“To be opened only during the bid-opening session”

13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Bids bearing information on the identity of the tenderers;

- Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

- Bids non-compliant with the bidding mode;

- Failure to comply with the number of copies specified in the RPC or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the consultation file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The opening of the Offers which will be done in one time, will take place on 09/092025 at 3p.m local time at the Municipal Library of AMBAM, by the Internal comitie of the Mayor of Ambam council sitting in the presence of the Tenderers or thier duly autorizied representative and having a perfect knowledge of the file.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorized, even in case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids exceipt bid bond, after a forty-eight (48) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

15. Evaluation criteria

15.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria include:

- Absence or non-conformity of bid bond at the opening of bids ;

- Failure to submit, beyond the 48 (forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond) ;

- False declarations, fraudulent schemes or forged documents ;

- Failure to comply with 70 % of essential criteria ;

- Absence of an element in the financial offer ;

- Absence of integrity charter dated and signed;

- Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

15.2 Essential criteria

The essential criteria will be evaluated in a binary way (yes/no). They relate to:

- Presentation of bid;

- Bidder’s references;

- Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);

- Personnel qualification and experience;

- Logistic means,

- Methodology.

Any technical bid having obtained at the time of its evaluation a percentage of “yes” greater than or equal to 70% will have its financial offer examined.

16. Award of contract

The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest.

17. Maximum number of lots:

A candidate can bid for more batches, but not awarded more than one batch.

18. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for 90 days from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Further information

Additional information may be obtained during working hours from SIGAMP service, contacts: 697182803 / 699223709.

20. Fight against corruption and malpractices

For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP via their website “www.armp.cm” or the PO on 699 996 274.

Ebolowa, le ______________________

THE MAYOR OF AMBAM COUNCIL

(PROJECT OWNER)

Copies:

- DD/MINMAP;

- ARMP/SUD ;

- CIPM AMBAM;

- DD/MINEE;

- NOTICE BOARD/FILE.

piece n° 2 :

Règlement Général de la consultation (RGC)

Règlement Général de la consultation

Généralités

Objet de la consultation

  - Le Maître d’Ouvrage, tel que précisé dans le Règlement Particulier de la consultation (RPC), lance un Avis de consultation pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier de consultation et brièvement définis dans le RPC.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de la consultation figurent dans le RPC.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPC, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier de consultation, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

Financement

La source de financement des travaux, objet du présent Avis de consultation est précisé dans le RPC.

Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier de consultation (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des "manœuvres  frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales, qui pourraient être engagées contre lui.

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de la consultation Restreinte, qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis de consultation et rappelé dans le RPC, en règle générale, l’Avis de consultation s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

    - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Avis de consultation ;

    - est dans le cadre d’un même Avis de consultation, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

    - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Avis de consultation notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

    - Est affilié à un groupe ou entité que, le Maître d’Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

    - Le Maître d’Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources, qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’Avis de consultation est Ouvert ou Restreint selon les spécifications du RPC à tous les candidats, qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’Avis de consultation est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis de consultation et rappelée dans le RPC.

Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPC.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGC et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPC.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPC devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPC) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements, qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer, qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPC.

6.4. Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGC.

Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée dans le RPC, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que, le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGC.

Dossier de consultation

Contenu du Dossier de consultation

8.1. Le Dossier de consultation décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGC, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas de consultation Restreinte) ;

Pièce n° 1 : L’Avis de consultation rédigé en français et en anglais (AC) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de la consultation (RGC) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de la consultation (RPC) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n° 6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10 : Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 :	La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DC. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Eclaircissements apportés au Dossier de consultation et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier de consultation peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPC ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DC à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier de consultation dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire, qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage.

En cas de consultation Restreint, le recours doit :

a)  à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’Avis de consultation est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis de consultation et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’Ouvrage, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Modification du Dossier de consultation

10.1.  Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier de consultation en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier de consultation conformément à l’Article 8.1 du RGC et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier de consultation ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DC.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGC.

Préparation des offres

Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure de consultation.

Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPC, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGC ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGC ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPC précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGC, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPC précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier de consultation, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGC concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPC indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier de consultation, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPC, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPC et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DC.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas de consultation Internationales, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPC.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPC. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPC et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de la consultation pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGC. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGC sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGC, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de la consultation, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier de consultation ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGC.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGC ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGC ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPC précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier de consultation,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPC, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier de consultation doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que, le RPC n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPC.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier de consultation. Toute modification des documents de consultation énumérés à l’Article 8 du RGC qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGC, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGC, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPC, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGC, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DC. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de la consultation dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

Dépôt des offres

Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPC, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPC et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de la consultation ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis de consultation indiqués dans le RPC, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGC.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

### 22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPC au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de la consultation.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGC. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPC.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que, leur contenu est rendu illisible.

Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGC. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGC. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGC.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

Ouverture des plis et évaluation des offres

Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à la validation du rapport du comité mis en place par le maitre d’ouvrage et le dossier de l’adjudicataire. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DC, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés  au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de consultation en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPC et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGC afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier de consultation, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier de consultation, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier de consultation.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier de consultation ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier de consultation, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPC. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier de consultation pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et  ceux en lettres,  le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPC.

Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGC, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGC ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPC;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGC ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPC ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGC et du RPC, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet avis de consultation est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPC et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPC.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

- Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais

- Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

- Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

- Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

  - Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

  - Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

  - La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier de consultation le prévoit.

Attribution

Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Avis de consultation porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPC.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Avis de consultation infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Avis de consultation ou de déclarer un avis de consultation infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’avis de consultation infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPC, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera au cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou le contrat. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPC, conformément au modèle fourni dans le Dossier de consultation.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPC, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

Pièce n° 3 :

Règlement Particulier de la consultation (RPC)

Règlement Particulier de la consultation

| Références du RGC | Description de la Disposition du RPC |
| --- | --- |
| A. GENERALITES |  |
| 1.1 | - Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : le Maire de la Commune d’AMBAM Référence de la consultation : Avis de consultation d’Entreprises en procédure d’urgence N008/ACE/ PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 du 05/08/2025 pour les travaux de construction de cinq (05) forages équipes de pompe à motricité humaine dans les localités de Minkok (Oye-Ngozoo), Endayos (Boureau), Quartier New-Bell, Escadron Mobile, Meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans La Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région Du Sud. - Nombre de lots : unique Définition des Travaux : Les travaux comprennent notamment les rubriques ci-après: - Construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine - Travaux préliminaires et mobilisation ; - Foration ; - Equipement – Développement - Pompage ; - Superstructure ; - 500- Prestations diverses - Réhabilitation de huit (08) points d’eau - 100- Travaux préparatoires - 200- Équipement, devéloppement, pompage - 300- Superstructure et drainage - 400- Fourniture et installation de la pompe à motricité humaine - 500- Désinfection et analyses - 600- Prestations diverses NB : Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail Quantitatif et Estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particulières. |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : Trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. |
| 1.4 | - Nom, Object des travaux : construction des forages équipes de pompe a motricité humaine dans les localités de minkok (oye-ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam - Les travaux comportent plusieurs phases : __ Non __ Conférence préalable à l’établissement des propositions : __ Non __ |
| 2 | Source(s) de financement : Les travaux objet du présent Avis de consultation sont financés par :Budget d’investissement Public du MINEPAT, Exercice 2025, Ligne ________________ |
| 4.2 | L’Avis de consultation est Restreint Sont admis à participer à la présente consultation, les candidats figurant sur la liste ci-après : - ETS LA CHUTE DES EAUX - ETS GTA - STE HECO SARL |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Tous les matériaux, matériels, fournitures et équipements fournis dans le cadre du présent marché doivent être de bonne qualité et répondre aux normes en vigueur dans le domaine correspondant. Une préférence doit être accordée aux matériaux d’origine locale pour les prestations de gros œuvre en maçonnerie et en menuiserie. |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DC et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPC étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilité à la préférence nationale : La participation est restreinte aux entreprises de droit camerounais retenues par le maître d’ouvrage |
| 7.3. | Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus après la publication de l’Avis de consultation, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le suivant : - SIGAMP (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics) Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à /la SIGAMP, Secrétariat Général, Commune d’Ambam, Tel : 697182803. Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard 14 jours avant la date de remise des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et l’adresse complète du requérant et être expédiées à l’adresse suivante : - Maire de la Commune d’Ambam, Maitre d’Ouvrage - BP. : 163 Ambam |
| C- PREPARATION DES OFFRES |  |
| 12. | La langue de soumission est le Français |
| ,13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : A–Volume I : Pièces administratives Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ; - La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint), timbrée et accompagné du récépissé de la CDEC, d’un montant de Un million (1 000 000) de Francs CFA et d’une durée de validité de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres, timbrée, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de la consultation concerné. - L’Accord de groupement le cas échéant ; - Le Pouvoir de signature, le cas échéant ; - L’Attestation de Conformité Fiscale timbrée délivrée par l’Administration Fiscale ; - Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; - La quittance d’achat du Dossier de consultation d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Mairie d’Ambam. - Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de la consultation ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; - L’attestation de catégorisation, le cas échéant ; - Le registre commerce timbré. NB : En cas de catégorisation, le Maître d’Ouvrage définit les exigences complémentaires à demander aux entreprises catégorisées. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. B–Volume II : Offre technique Elle comprend notamment : b1. Les renseignements sur la qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique b.1.2 Références du soumissionnaire - La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des 03 dernières années. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ; - PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ; - Autres justificatifs, le cas échéant à préciser. Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres­ commandes, lorsqu'il est expressément prévu par le Dossier de Consultation, les références du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale, lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - CV ; - Contrats de travail ; - Divers actes de promotion intervenus dans la carrière ; b.1.3. Personnel - Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DC NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir : - copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ; - attestation d’inscription aux ordres nationaux, le cas échéant; - curriculum vitae signé et daté de l’expert; - attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; - une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant. NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres. b.1.4 Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux Une liste des matériels à mobiliser, qui devra comprendre au moins : Pick-up 4×4 en propre ou en location, une bétonnière, petit matériel et outils de travail manuel (pioche, barre à mine en fer forgé, brouette, …), etc…, NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. b.2. Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; - le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ; - les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; - les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ; - les travaux, que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ; - Autres éléments b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires : - la charte d’Intégrité - La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Les cahiers des clauses techniques Particulières. NB : La non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. b.5.Commentaires CCAP et CCTP Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles propositions. b 6- La capacité financière ; Les Soumissionnaires devront présenter notamment : - L’attestation de capacité financière d’un montant de Trente-quatre millions (34 000 000) francs CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre, b-7- l’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années C. Volume 3 : Offre financière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après : c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier de consultation. |
| 14.3. | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes Taxes Comprises |
| 14.4. | Les prix du marché ne seront pas révisables. |
| 15.1. | Dans le cadre de la présente consultation, le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale. Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante |
| 15.2. | Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale et pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. |
| 16.1. | Validité des offres : La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Le Montant du cautionnement de soumission s’élève à Un million (1 000 000) Francs CFA . |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux de trois (03) mois |
| 18.3. | Néant |
| 19.1. | La réunion préparatoire à l’établissement des offres : Sans objet |
| 20. | Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un original et six copies de chaque proposition marquées comme tels, devra parvenir à la SIGAMP CAE II, au plus tard le 09/09/2025 à14 heures precises et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées : AVIS DE CONSULTATION D’ENTREPRISES EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 DU05/08/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE : MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD Aux fins de la remise des offres, l’adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres est la suivante : Service du Maître d’ouvrage: SIGAMP CAA Adresse : MAIRIE AMBAM Code postal : 163 Ambam Étage/Numéro de bureau : Secrétariat Général |
| 20.1. | La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 09/09/2025 Heure : 14h00 |
| 22.2 | D. DEPOT DES OFFRES |
|  | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne et en ligne. Le soumissionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de soumission pour cette consultation. |
|  | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |
| 25.1 | L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 09/09/2025 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’AMBAM dans la salle des actes de la Commune. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la consultation. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l’Offre, dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de consultation. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis hors mis la caution de soumission, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : - Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, - Toute offre en noir sur blanc ; - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires, - les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. - les plis sans indication de l’identité de la consultation ; - les plis non-conformes au mode de soumission ; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DC, - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de consultation, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable ; - En cas de consultation Restreinte, le défaut de présentation du septième exemplaire de l’offre financière, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d’offre témoin destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, entraîne l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné, dès l’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés - La Commission Interne de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |
|  | L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier de consultation |
| 29 | L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel : - Les critères éliminatoires fixant les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.] Il s'agit notamment : - de l’absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis ; - de la non production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); - des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; - du non-respect de 70 % des critères essentiels ; - de l’absence d’un élément de l’offre financière ; - de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ; - de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres critères pertinents pourront être ajouté lors de l’élaboration des DC. - Les critères dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les prestations, objet de la consultation. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à réaliser. Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur : - la présentation de l’offre ; - les références du soumissionnaire ; - la capacité financière (attestation de solvabilité financière) supérieure ou égale aux 2/3 du coût total du projet ; - la qualification et l’expérience du personnel ; - les moyens logistiques ; - la méthodologie. Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.. L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera à titre indicatif sur: - la présentation de l’offre ; - Lisibilité de l’offre - Nombre de copie tel qu’exige le RPC - Intercalaires de couleur - Document relié à la spirale ou serre dos - Pièces dans l’ordre du RPC, - Pagination. - Les références du soumissionnaire Expérience générale en travaux - Expérience dans les marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des trois (03) dernières années. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant). - Nombre de marché supérieur ou égal à 4 - Nombre de marché entre 2 et 3 - Nombre de marché égal à 1 - Cumul des montants des marchés de BTP réalisés et réceptionnés au cours des trois (03) dernières années supérieur ou égale à 100 millions Francs FCFA. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant). Expérience spécifique en travaux similaires (à ceux de la consultation) Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, au moins trois (03) marchés similaires aux travaux de construction des ouvrages hydrauliques au cours des trois (03) dernières années. - 3 marchés - 2 marchés - 1 marché Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copies des premières et dernières pages du contrat ; - PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage ; - Autres justificatifs le cas échéant et à préciser. - la capacité financière (attestation de solvabilité financière) d’au moins 34 000 000 FCFA délivrée par une banque de 1er Ordre agrée par le Ministère en charge des finances - la qualification et l’expérience du personnel Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment : Nom; Fonction proposée; Qualification minimale; Année d’Expérience Générale; Expérience Spécifique En Terme de projets similaires; Poste ou fonction Occupé pour Chaque projet. (Validation de chaque sous critère pour obtenir un oui) NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation. En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée. Insérer dans le tableau ci-dessus :(i) la liste des postes-clés (par ex : Directeur des travaux, conducteur de travaux, Chef chantier ouvrage d’art, Responsable des lots technologiques, etc. (ii) le nombre d’années d’expérience en travaux demandé pour chacun des personnels clés (de 3 à 5 ans), et (iii) le nombre d’années d’expérience en travaux similaires demandé pour chacun des personnels clés (de 2 à 5 ans). - Les moyens logistiques et matériels Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-après : N°; Désignation et caractéristiques du matériel; Age / Etat; Nombre minimal requis; Propriétaire / location; Année d’obtention; Justificatif. 1. 2. …. N. (Validation de chaque sous critère pour obtenir un oui) Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation des travaux (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes. On pourrait le cas échéant, prévoir l’application de décote lors de l’évaluation] NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. - la méthodologie Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après: - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). (la validation de chaque sous critère par critère pour obtenir un oui) NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de la consultation sera jointe en annexe à ce Règlement Particulier de la consultation et de ce dossier de consultation. Ladite grille et les critères détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères respectés. En cas de conflit entre les contenus des pièces du DC, l’élimination d’une offre pour non-conformité aux prescriptions du DC ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPC dont les dispositions priment sur celle des autres pièces |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). |
| 32.2.(b) | Le mode d’évaluation des travaux en régie à chiffrer de façon compétitive est défini comme suit : Sans objet |
| 32.2.(e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans objet |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Sans objet |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
| F- ATTRIBUTION |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation et qui disposera des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre aura été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant. |
| 34.2 | La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante : le Maître d’Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d’arrêter la liste d’attributaires par lot |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de : 2 % du montant toutes taxes comprises du marché Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier de consultation. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. |

GRILLE D’ÉVALUATION DES OFFRES

| CRITERES | SOUS CRITERES D’EVALUATION | APPRECIATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |
| 1 : PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE (6 oui) | Lisibilité de l’offre |  |  |
|  | Nombre de copie tel qu’exige le RPC |  |  |
|  | Intercalaires de couleur |  |  |
|  | Document relié à la spirale ou serre dos |  |  |
|  | Pièces dans l’ordre du RPC, |  |  |
|  | Pagination. |  |  |
| 2 : REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE (9 oui) | 2.1. Expérience générale |  |  |
|  | Expérience dans les marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des trois (03) dernières années. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant). (3 oui) |  |  |
|  | Nombre de marché supérieur ou égal à 4 (3 oui) |  |  |
|  | Nombre de marché entre 2 et 3 (2 oui) |  |  |
|  | Nombre de marché égal à 1 (1 oui) |  |  |
|  | Cumul des montants des marchés de BTP réalisés et réceptionnés au cours des trois (03) dernières années supérieur ou égale à 100 millions Francs FCFA. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant). (3 oui) |  |  |
|  | Nombre supérieur ou égal à 100 millions (3 oui) |  |  |
|  | Nombre compris entre 50 et 99 millions (2 oui) |  |  |
|  | Nombre inférieur à 50 millions (1 oui) |  |  |
|  | 2.2. Expérience spécifique |  |  |
|  | Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, au moins trois (03) marchés similaires aux travaux de construction des ouvrages hydrauliques au cours des trois (03) dernières années (Joindre copies des premières et dernières pages du contrat, PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage) (3 oui) |  |  |
|  | 3 marchés (3 oui) |  |  |
|  | 2 marchés (2 oui) |  |  |
|  | 1 marché (1 oui) |  |  |
| 3. CAPACITE FINANCIERE (2 oui) | Attestation de surface financière disponible d'au moins 40 000 000 FCFA délivrée par une banque de 1er Ordre agrée par le Ministère en charge des finances |  |  |
| 4. QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DU PERSONNEL (14 oui) | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |
|  | a. Licencié des travaux du génie hydraulique, ou génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +3) (Copie certifiée conforme du diplôme) avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires (CV conforme daté et signé) (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience conforme (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience comprise entre 1 et 2 ans (2 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis sans expérience (1 oui) |  |  |
|  | b. Attestation de disponibilité pour les travaux (2 oui) |  |  |
|  | c. CNI légalisée par les services émetteurs (2 oui) |  |  |
|  | 4.2. Chef de chantier |  |  |
|  | a. Brevet de Technicien supérieur du génie hydraulique, ou génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +2) (Copie certifiée conforme du diplôme) avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires (CV conforme daté et signé) (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience conforme (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience comprise entre 1 et 2 ans (2 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis sans expérience (1 oui) |  |  |
|  | b. Attestation de disponibilité pour les travaux (2 oui) |  |  |
|  | c. CNI légalisée par les services émetteurs (2 oui) |  |  |
| 5. MOYENS LOGISTIQUES (8 oui) | N.B. : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives de la disponibilité des moyens indiqués. Pour être pris en compte, les documents doivent être lisibles et certifiés par les autorités compétentes. |  |  |
|  | 5.1. Matériel roulant (4 oui) |  |  |
|  | Atelier de forage en propre ou en location (2 oui) |  |  |
|  | Pick-up 4×4 en propre ou en location (2 oui) |  |  |
|  | 5.2. Equipement de protection individuelle (2 oui) |  |  |
|  | Combinaison, casque et chaussures de sécurité…. |  |  |
|  | 5.3. Matériel technique et équipements divers (2 oui) |  |  |
|  | Matériel de prospection hydrogéologique, GPS, motopompe, compresseur à air, telluromètre, sonde de niveau hydrostatique, aiguille vibrante, petit matériel et outils de travail manuel (pioche, barre à mine en fer forgé, brouette, …) |  |  |
| 6. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX (10 oui) | Rapport de visite de site signé sur l’honneur faisant ressortir la localisation du site, les points de repères pour y accéder et leurs coordonnées GPS (2 oui) |  |  |
|  | Note méthodologique ressortant clairement les différentes phases d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement. (2 oui) |  |  |
|  | Preuves d’acceptation des conditions du contrat (CCTP et CCES complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire) (2 oui) |  |  |
|  | Planning d’exécution des travaux cohérent et respectant les délais figurant dans la soumission (2 oui) |  |  |
|  | Prise en compte des aspects sociaux environnementaux (2 oui) |  |  |

Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.

# piece n° 4 :

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent Avis de consultation en Procédure d’Urgence a pour les travaux de construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine dans les localités de Minkok (Oye-Ngozoo), Endayos (Boureau), Quartier New-Bell, Escadron Mobile, Meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région Du Sud, d’un montant de 50 000 000 (Cinquante millions) de Fcfa.

Le maître d’œuvre et l’Ingénieur représentent la même personne et seront appelés Ingénieur dans le présent avis de consultation.

Les travaux seront exécutés pour le compte de la République du Cameroun représentée par le Ministère de la Planification et de l’Amenagement du Teritoire.

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Dossier de consultation engloberont les tâches suivantes :

- Construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine

- Travaux préliminaires et mobilisation ;

- Foration ;

- Equipement – Développement - Pompage ;

- Superstructure ;

- 500- 	Prestations diverses

- Réhabilitation de huit (08) points d’eau

- 100- Travaux préparatoires

- 200- Équipement, devéloppement, pompage

- 300- Superstructure et drainage

- 400- Fourniture et installation de la pompe à motricité humaine

- 500- Désinfection et analyses

- 600- Prestations diverses

L’Avis de consultation est restreint aux entreprises présélectionnées par le Maitre d’Ouvrage. Il s’agit :

- ETS LA CHUTE DES EAUX

- ETS GTA

- STE HECO SARL

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Avis de Consultation d’Entreprises en procédure d’urgence N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 du 05/08/2025

Article 3 : Attributions et nantissement

3.1.  Attributions (Cf. Code des Marchés Publics)

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune d’Ambam: il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent;

- Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la Mairie d’Ambam:: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la vallée du Ntem : il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est le Ministère en charge des marchés publics. Le Ministère des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent à travers la brigade Départementale des Marchés Publics de la Vallee du Ntem assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant ou le titulaire du marché est l’entreprise adjudicataire. Elle est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Le Maire de la Commune d’Ambam:;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de la Commune d’Ambam:;

- L’autorité chargée de la validation des dépenses est : Le Contrôleur Financier Departemental de la Vallée du Ntem;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le Receveur Municipal de la CAA / Le Trésorier Payeur de la Région du Sud ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Maire de la Commune d’Ambam:.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1	Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

### Article 6- Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

- la soumission ou l'acte d'engagement ;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- le Devis ou le Détail Quantitatif  Estimatif (DQE) ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- le Sous-Détail des Prix (SDP) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- La charte d’intégrité ;

- La déclaration d’engagement social et environnemental

### Article 7-Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi n° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;

- La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

- La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence

- La loi  n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

- La loi n° 2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025;

- la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun

- la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun

- Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08  Décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction ;

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au Code des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

- Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018;

- Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de l’approche HIMO ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

- L’arrêté mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

- La circulaire n° 00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 portant instructions relatives à l’exécution de la loi des finance, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités Publiques pour l’exercice 2025 ;

- La lettre circulaire n° 000019/LCMINMAP du 05 juin 2024 relatives aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ;

- Les textes régissant les autres corps de métier ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

- Les normes en vigueur.

Article 8- Communication

8.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur ______________________

Passé le délai de 15 jours pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service du marché son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie d’Ambam:.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune d’Ambam: avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, à l’ingénieur.

8.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au Chef de service du Marché, au Maître d'Ouvrage.

Exécution des travaux

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux à réaliser dans le cadre des présents marchés comprennent :

- Pour la construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine (Travaux préliminaires et mobilisation ; Foration ; Equipement – Développement - Pompage ; Superstructure ; 500- 	Prestations diverses) ;

- Pour Réhabilitation de huit (08) points d’eau (Travaux préparatoires ; Équipement, devéloppement, pompage ; Superstructure et drainage ; Fourniture et installation de la pompe à motricité humaine ; Désinfection et analyses ; Prestations diverses)

### Article 10- Délais d’exécution du marché

  - Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de Trois (03) mois .

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sauf stipulation contraire.

10.3 Pour les marchés à tranches conditionnelles, le délai de chaque tranche, qui court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux de la tranche considérée est de :

| Tranche | Délai (en mois) |
| --- | --- |
| Tranche ferme | / |
| Tranche conditionnelle 1 | / |
| Tranche conditionnelle n | / |

Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4. Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations, dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage;

- en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage;

- les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10 %) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

d. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

12. 4.	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 5.	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 6.	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12. 7.	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8	En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

12.9	Le marché peut comporter des tranches conditionnelles, dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant par ordre de service de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l’article 14 du présent marché, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont à l'expiration de ce délai déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10	 L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l’ordre de service de démarrage est donnée dès lors que, la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur ou du Maitre d’Œuvre (le cas échéant) et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché.  Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès duquel il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignements et les documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14- Marchés à tranches conditionnelles

14.1. A la fin d’une tranche, le Maître d’Ouvrage procèdera à la réception des prestations de la tranche considérée et délivrera une attestation de bonne exécution au Cocontractant à l’année d’exécution du contrat. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

14.2. Le délai à compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour la signature et la notification par le Maître d’Ouvrage de l’ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de : [nombre de jours à préciser le cas échéant].

14.3. Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15) jours maximums. Ce délai est le même que celui de la tranche ferme.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit :

.	Personnel clé pour l’exécution des travaux :

Chef de Projet :………………….…..[indiquer le nom]………..

Conducteur des travaux     :………..[indiquer le nom]………..

Autres personnels clés   :…………..[indiquer les noms]………..

Indiquer par ailleurs le personnel à recruter dans le cas de l’approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

Le Maitre d’Œuvre ou l’ingénieur le cas échéant disposera de 7 jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché ou du Maître d’œuvre le cas échéant, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DC, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

a) Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;

- La liste des travaux à sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de huit (08) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur ou du Maitre d’œuvre le cas échéant, un projet d’exécution en 07 exemplaires comprenant notamment :

- le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 17- Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier de consultation sera remis par le Chef de service ou le Maître d’Œuvre le cas échéant.

Article 18- Transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

- Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

- Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

- En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

- Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

- Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux après autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage.

Nonobstant tout recours à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit être conforme aux engagements de l'entreprise principale. Ils exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant être sous-traités est limité à trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51 %) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33 %) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Sans objet

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative du maître d’œuvre, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché et de l’Ingénieur du marché ou leur représentant..

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

L'utilisation des explosifs est proscrite.

De la réception

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

- Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la réception ;

- Copie du Cautionnement du définitif ;

- Copie de l’assurance, le cas échéant ;

- Autre à préciser.

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]

- La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités, (à préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les usines de fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant, ateliers d’essais des structures publics de l'Etat, soit dans les sites des Maître d’Ouvrage).

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’Œuvre le cas échéant, l’Ingénieur et le Cocontractant.

- Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

- La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d’Ouvrage procèdera à la réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants [à titre indicatif] :

- Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

- Rapporteur : L’Ingénieur du marché ;

- Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- Le comptable-matières du Maître d’Ouvrage.

- Tout autre membre désigné à l’initiative du maître d’ouvrage en raison de son expertise

- Observateur : Le représentant du MINMAP ;

- Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que, celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

24.5. Début de la période de garantie

Le délai de garantie est fixé pour tous les travaux neufs compris dans la présente Lettre-Commande à un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. Le Co-contractant devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient jusqu’au moment de cette opération.

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

Article 25- Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra au Maitrise d’Œuvre le cas échéant ou à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivants la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la réception partielle le cas échéant.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre le cas échéant.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.2. Le Maître d’Œuvre ne sera pas membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d’ouvrage, à compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination. A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrôle Technique (BCT) agréé chargé de l’expertise des travaux en vue d’une assurance décennale.

Clauses financières

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : ______ (en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (___) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés passés avec les cocontractants dont le siège est basé à l’étranger] ;

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ___ (___) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante :

[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif]

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

- Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ouvert au nom du cocontractant à la banque______________.

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

- Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

- Son montant est fixé à: 2% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants]

- La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier de consultation, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage.

- Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

- Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

- Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

L’entrepreneur pourrait sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, obtenir une avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20 %) du montant TTC du marché. Cette avance de démarrage devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances.

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

Lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée à 10 % maximum du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant ; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et ne sont pas révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

Article 33 Formules de révision des prix

Sans Objet

Article 34 Formules d’actualisation des prix

Sans Objet

Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2 %) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance dûment constatée du cocontractant, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

Article 37 : Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage pourrait accorder une avance de démarrage n’excédant 20 % du montant TTC du marché

37.2 L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40 % du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des• marchés publics.

37.3	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant du marché.

37.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant.

37.5. Le cocontractant utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 : Règlement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant et l’Ingénieur, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de d’un (01) mois.

Le Maître d’œuvre ou l’Ingénieur dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables maxi pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum d’un (01) mois jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d’œuvre ou l’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le Chef de service dispose d’un délai d’un (01) mois maximum pour notifier le projet rectifié et accepté à l’ingénieur ou au Maître d’Œuvre le cas échéant.

38.3.3. Le cocontractant doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre dispose d’un délai d’un (01) mois maximum pour établir le décompte général et définitif au cocontractant après la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2. Le cocontractant dispose d’un délai d’un (01) mois pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

Article 39 Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et  par application de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 40 : Pénalités

- Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalités particulières]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant (montant ou modalités à définir) ;

- Autres à préciser par le Maître d’ouvrage (montant ou modalités à définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

Article 41 : Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire le cas échéant.

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante le cas échéant.

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le cocontractant aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42 : Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi n° 2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2025 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

      - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

      - Des droits et taxes communaux,

      - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

Article 43 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation en vigueur.

Dispositions diverses

Article 44- Résiliation du marché

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- Liquidation judiciaire, si le cocontractant n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage;

- Défaillance du cocontractant dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

- Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage;

- Non-paiement persistant des prestations ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérêt général.

Article 45- Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage par écrit, et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations particulières le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de dix (10) exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à du Cocontractant.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.

PIECE N° 5 :

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

# CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 : Introduction

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne la réalisation de 05 forages revêtus définies à l’article 2.1 ci-après, et a pour but de définir la qualité des matériaux, la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs de le contrat. Il a été établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont conformes à la réglementation en vigueur :

Le Maitre d’Ouvrage : 		Le Maire de la Commune d’Ambam ;

L’autorité contractante : 		Le Maire de la Commune d’Ambam;

Le Chef de Service du Marché : Le Chef Service Technique de la Mairie d’Ambam;

Ingénieur du Marché : 		le Délégué Départemental du MINEE/ VNT ;

Contrôleur externe : 		le Délégué Départemental du MINMAP/VNT.

Article 2 : Consistance des travaux

2.1. Objet du projet :

Ce projet concerne l’exécution des travaux de construction des forages équipes de pompe a motricité humaine dans les localités de minkok (oye-ngozoo), endayos (boureau), quartier new-bell, escadron mobile, meko’ossi et la réhabilitation de huit (08) points d’eau dans la Commune d’Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud, en procédures d’urgence.

Les travaux consistent notamment :

- Construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine

- Travaux préliminaires et mobilisation ;

- Foration ;

- Equipement – Développement - Pompage ;

- Superstructure ;

- 500- 	Prestations diverses

- Réhabilitation de huit (08) points d’eau

- 100- Travaux préparatoires

- 200- Équipement, devéloppement, pompage

- 300- Superstructure et drainage

- 400- Fourniture et installation de la pompe à motricité humaine

- 500- Désinfection et analyses

- 600- Prestations diverses

2.2 Les travaux seront réalisés suivant les standards et normes homologuées, conformément aux documents d’exécution qui seront préalablement soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage avant le démarrage effectif des travaux.

Le Cocontractant devra prévoir l’usage d’équipement mixte pour la foration afin de faire face à toutes les éventualités de conditions hydrogéologiques des sites.

En tout état de cause, le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés dans le présent marché sera fait par le soumissionnaire. Ce choix doit garantir la réalisation efficace des travaux et une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de l’art, de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 : MOYENS MIS EN ŒUVRE

Le soumissionnaire est tenu de décrire dans son offre, les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les travaux.

Il a à sa charge le personnel, et doit fournir tout le matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités.

Par ailleurs, il est à noter que la conception générale des ateliers de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, nature des couches à traverser à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

Une méthodologie d’exécution, prenant en compte les résultats et recommantdations des études hydrogéologiques, géophysiques et décrivant de manière détaillé les ateliers de forages et autres moyens matériels et humains à utiliser sera soumise à l’approbation du maitre d’œuvre avant le démarrage effectif des travaux.

Il est à noter que le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer une visite de conformité dans la base matériel du Cocontractant avant sa  mobilisation sur les différents sites, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre et/ou la méthodologie d’exécution ;

- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et/ou des études hydrogéologiques et géophysiques, les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

Article 4 : CONFORMITE AUX NORMES ET PRESCRIPTIONS

Les normes Iso, NF ou équivalentes, relatives aux travaux de forages d’eau potable seront utilisées. Le cocontractant utilisera également les documents règlementaires tels que les Fascicules du CCTG et les DTU relatifs aux travaux de forages d’eau potable, pour les études et exécutions des présentes prestations.

Cependant, pour les tuyaux et les pompes d’exhaure, il peut être fait application des normes ou références du pays de fabrication si le Cocontractant fournit la preuve que la durabilité et le rendement obtenus sont au moins équivalents à ceux prescrits.

Dans ce cas, le Cocontractant fournit au Maître d’ouvrage, dans les vingt (20) jours qui suivront la notification du marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en français ou en anglais certifiés conforme.

À défaut de normes, le Cocontractant propose à l'agrément du Maître d’Ouvrage ses propres albums et catalogues ou, à défaut, ceux de ses fournisseurs.

En tout état de cause, la provenance, la qualité, les caractéristiques, le type, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des conduites, pièces spéciales et produits fabriqués doivent être conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité équivalente.

Le choix des pompes devra tenir compte de la politique gouvernementale à la standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

Article 5 : ETUDES HYDROGEOLOGIQUES, GEOPHYSIQUES, ESSAIS, NOTES DE CALCULS ET PLANS D’EXECUTIONS

Le Cocontractant fera des études hydrogéologiques et géophysiques complètes, avant le début des travaux. Le dossier complet des dites études doit être soumis à l’Ingénieur du marché pour approbation. Au terme des dites études, une méthodologie d’exécution, définissant clairement au minimum : les profondeurs des forages pour atteindre les débits requis ; les moyens à mobiliser pour les travaux ; le type d’équipement pour le développement des forages. Cette méthodologie prendra en compte les conclusions et recommandations des études.

Par ailleurs, le Cocontractant est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et en respectant les prescriptions citées plus haut et la résistance admissible des matériaux. Les essais de sol (s'ils sont jugés nécessaires) sont à la charge du Cocontractant.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux. En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut être constitué d'éléments de caractéristiques variées, le Cocontractant peut être tenu de présenter une note justificative complémentaire au Maître d’Ouvrage

Le calcul et l'exécution du béton armé doivent répondre aux normes AFNOR ou équivalent.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

Tous les plans concernant les essais de débits et les notes de calculs doivent recevoir l'approbation de l’Ingénieur.

A la fin de chantier, avant la réception provisoire, le Cocontractant est tenu de fournir l’ensemble des documents (plans détaillés, notes de calculs des ouvrages, résultats de tous les essais (sols, débits, tubes), analyse des eaux, fiches de conformités des tubes, pompes et équipements, etc.) TQC (Tels Que Construits).

Article 6 : CONTROLE, SURVEILLANCE DES TRAVAUX

La surveillance des travaux est assurée par l’Ingénieur ou son représentant dûment habilité. Le Cocontractant ou son représentant tient un journal de chantier sur lequel sont notées toutes les décisions du maître d’œuvre, les réserves éventuelles du Cocontractant et toutes les observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce journal a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.

Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de programme, etc.), le Maître d’Ouvrage établit un ordre de service.

En particulier, le Cocontractant doit, préalablement à tout commencement d'exécution, faire connaître au Maitre d’Ouvrage ou son représentant, le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du béton. Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de manière satisfaisante, tant au point de vue de l'aspect que de la tenue mécanique de l'ouvrage.

Le Maître d’œuvre ou son représentant surveille sur le chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et de la pose dans les règles de l'art des conduites et accessoires de fontainerie. L'utilisation de brise-béton pneumatiques ou d'explosifs ne se fait qu'après accord du Maître d’Ouvrage.

Article 7 : REALISATION DE L’OUVRAGE.

7.1 : Construction du forage

Le forage sera exécuté conformément au choix technique du présent CCTP et sera considéré comme productif (positif) si le débit est supérieur à 3 m3/h, et l’eau potable.

7.2 : Organisation du chantier de forage

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures, il est prévu une profondeur moyenne de 60 m.

La réussite du projet dépend de la parfaite coordination des différentes actions de l’entrepreneur. Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d’exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L’ensemble des moyens de l’entrepreneur sera placé sous l’autorité d’un chef de projet qui sera seul interlocuteur avec l’administration (ou son représentant).

Les prestations relatives à l’exécution du forage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et en organisation.

Un état d’avancement sera dressé après un (01) mois d’activités. S’il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés en cette date ne sont pas susceptibles d’être rattrapés avec le matériel engagé, l’entrepreneur aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs, l’administration se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

7.3 : Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont applicables au personnel de chantier de l’entrepreneur. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

7-4 : Matériel d’exécution

7.4.1 : Conception générale du matériel

Le choix des matériels relève de la responsabilité de l’entrepreneur.

La conception générale de l’atelier de forage et de l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d’utilisation, à l’état des pistes et des accès, au rythme d’exécution défini précédemment.

7.4.2 : Etat du matériel

Le calendrier d’exécution exige la possession de l’atelier de forage par l’entrepreneur.

7.4. 3 : Description et spécialisation du matériel

L’atelier de forage devra répondre aux prescriptions et spécifications suivantes :

- Sondeuse

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l’air, à l’eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l’utilisation du MFT, équipé d’une disposition de tubage à l’avancement ou permettant l’emploi des tubages de travail en acier ou PVC, permettant de forer différemment les terrains tendres et les terrains durs.

- Autres équipements

L’atelier sera doté d’un compresseur d’au moins 5 m3/mn à 7 bars ;

Il sera fait usage d’une pompe électrique immergé d’un diamètre inférieur à 110 mm, capable de fournir des débits de 10 m3/h à 30 m de profondeur et de 6m3/h à 80 m.

Article 8 : DESCRIPTION DU FORAGE

8.1. Mode d’exécution du forage

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts des forages resteront à l’initiative de l’entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- Sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond de trou dans le socle ne pourra pas s’effectuer sans la pose d’un tubage provisoire en PVC au droit des formations d’altération.

- La traversée des niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l’emploi de boue. Les produits utilisés seront d’une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, l’entrepreneur pourra utiliser des boues benthoniques.

- Le choix des méthodes et matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts du forage seront conforme à l’offre de l’entrepreneur.

8.2. Prise d’échantillons

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans les sacs en plastics numérotés, à la disposition de l’Ingénieur de contrôle, qui décidera de leur conservation ou non.

8.3. Caractéristiques de l’ouvrage

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont résumées ainsi qu’il suit :

- Foration des altérites au rotary en 9’’ 5/8 minimum jusqu’au toit du socle ;

- Mise en place d’une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ;

- Poursuite du forage dans le socle au MFT, en Ø 165 mm, jusqu’à une profondeur maximale du forage de 100 m ;

- Mise en place d’une colonne de captage PVC de 110/125 mm ;

- Mise en place d’un massif de gravier ;

- Mise en place d’un bouchon d’argile ;

- Extraction de la colonne de travail ;

- Cimentation en tête sur 7 m minimum.

8.4. Equipement du forage

Si le forage est jugé exploitable il sera équipé aussitôt après foration sur toute sa hauteur d’une colonne de captage en PVC Ø 110/125 mm

La colonne sera crépinée au droit des venues d’eau par les éléments de 3 à 6 m ; sa base sera obturée par un sabot de pied.

L’espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines sur plus de 3 m.

Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire du forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm.

Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé.

Au sommet du filtre de gravier, un joint d’argile de 1m d’épaisseur sera mis en place, il aura pour but d’éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d’argile, le forage sera comblé par un tout-venant, dans la mesure ou celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5m en tête.

Le tubage dépassera de 0,50m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

8.5. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu au développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particules sableuse ou argileuse.

L’entrepreneur devra contrôler la teneur en sable par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 l et dont le diamètre ne devra pas excéder un cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation du forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 h sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, le forage ne sera pas réceptionné.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après le développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 10% pour les débits ;

- 1 cm pour les niveaux d’eau ;

- 5 cm pour les mesures de profondeur.

8.6. Essai de débit – superstructure – désinfection et analyses de l’eau

8.6.1. Essai de débit

Ces essais seront exécutés à l’aide d’une pompe immergée d’une capacité minimale de 10m3/h à une profondeur de 30m ou 6m3/h à 80m.

L’essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (trois paliers à débit croissant : premier palier de 2h et deux paliers de 1h chacun).

La remontée du niveau de l’eau après pompage sera suivie pendant une heure.

Les mesures de profondeur du niveau d’eau seront effectuées à la sonde électrique.

Les mesures de débit seront faites au fût de 200 l, toutes les mesures seront notées sur une fiche agrée par l’administration.

8.6.2. Superstructure

L’entrepreneur aura à réaliser les aménagements suivants :

- Un socle support de pompe en B.A. (1,5m x 1,5m) surélevé de 15 cm au-dessus de la dalle ;

- Une dalle de B.A. (3m x 3m minimum) autour de ce socle surélevé au-dessus du sol et légèrement en pente. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10 cm ;

- Des rigoles périphériques autour du socle de la dalle ;

- La construction du mur de protection autour de l’ouvrage ;

- La fourniture et la pose d’un portillon métallique pour l’ouverture du mur de protection ;

- Une grille métallique de protection autour de l’ouvrage.

8.6.3. Désinfection du forage

A la fin du développement, il sera procédé à la désinfection du forage par injection de l’hypochlorite de calcium (ou équivalent).

8.6.4. Analyses de l’eau

A la fin de l’essai de débit, l’entrepreneur effectuera le prélèvement des échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’il fera analyser dans un laboratoire agréé par l’administration

8.7. Remise d’une caisse à outils.

Pour chaque forage, l’entrepreneur devra procéder à la formation d’un ou deux riverains éveillés identifiés avec le concours de l’Ingénieur du Marché, au dépannage des pannes non complexes, pouvant survenir sur l’ouvrage. A cet effet, il devra remettre une caisse à outils contenant des clés essentielles s’y rapportant telles que décrit dans au prix 801 du Bordereau des prix unitaires.

Article 9 : PLAN DE RECOLLEMENT

A la fin des travaux l’entrepreneur devra fournir le plan de recollement de toutes les prestations, qui sera approuvée par l’ingénieur.

Article 10 : SUIVI DES TRAVAUX

L’ingénieur de contrôle veillera à la réalisation des ouvrages selon les règles de l’art et suivant les plans d’exécution. Les renseignements complémentaires seront donnés à l’entrepreneur par l’ingénieur de contrôle en cas de nécessité. Les plans et les devis sont complémentaires et aucune omission ne sera tolérée de la part de l’entrepreneur à une fourniture des travaux de qualités moins bonnes.

Article 11 : GARANTIE DES PRESTATIONS

Le Cocontractant s’engage à exécuter avec le matériel qu’il dispose, toutes les prestations dans les règles de l’art. Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Article 12 : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE MAINTENANCE

Les pompes à motricité humaines seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Région concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des artisans réparateurs sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements.

Le Cocontractant assurera également la formation du comité de gestion pour coordonner la maintenance courante de l’ouvrage.

Article 13 : RECEPTION QUALITATIVE PROVISOIRE

Le matériel mis en œuvre donnera lieu à une réception qualitative technique provisoire qui aura lieu sur le chantier lors de l’installation de la pompe.

Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l’Offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

Article 14 : CONDITIONS DE RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l’expiration de délai de garantie, d’un (01) an après installation de la pompe. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s’assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l’année écoulée.avec finition talochée.

# piece n° 6:

Cadre du bordereau des prix unitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU  DANS LA  COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

| N° | Désignations | Unités | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET MOBILISATION |  |  |  |
| 101 | Préparation du site : Ce prix rémunère à l’unité (U) les frais de préparation du site ; L’Unité à : _____________________________________________fcfa | U |  |  |
| 102 | Elaboration du projet d’exécution : Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’élaboration du projet d’exécution ; Le Forfait à : ____________________________________________fcfa | FF |  |  |
| 103 | Amenée et repli du matériel et du personnel : Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : _____________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | LOT 200 : FORATION |  |  |  |
| 201 | Etudes hydrogéologique et implantation du forage avec production du rapport géophysique: Ce prix rémunère à l’Unité (U) les frais d’études géophysiques, géomorphologiques et implantation du forage. L’unité à : _______________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Foration en terrains altérés en 8" ½ à 10" : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, à le mètre linéaire (ml), la Foration en terrains altérés en 8" ½ à 10" Le mètre linéaire à : ________________________________________fcfa | ml |  |  |
| 203 | Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE LINEAIRE (ML) la Pose et arrachage tubages provisoires en PVC pleins de 175-195 mm. Le mètre linéaire à : _______________________________________fcfa | ML |  |  |
| 204 | Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½ à 6’’ 3 /4 en terrain dur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE LINEAIRE (ML) la Foration su socle au marteau fond de trou (MFT) en 6" ½ 6" 3/4 Le mètre linéaire à : ____________________________________fcfa | ML |  |  |
|  | LOT 300 : EQUIPEMENT – DEVELOPPEMENT - POMPAGE |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose de tubes pleins de 112 – 125mm : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE LINEAIRE (ML), Fourniture et pose de tubes pleins de 112 – 125mm. Le mètre linéaire à : _____________________________________fcfa | ML |  |  |
| 302 | Fourniture et pose de tubes crépines de 112 – 125mm : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE LINEAIRE (ML), Fourniture et pose de tubes crépines de 112 – 125mm. Le mètre linéaire à : _____________________________________fcfa | ML |  |  |
| 303 | Fourniture et pose du massif filtrant calibré 1-3 mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CUBE (M3), Fourniture et pose du massif filtrant. Le mètre linéaire à : _____________________________________fcfa | M3 |  |  |
| 304 | Mise en place d’une tête de forage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’unité de tête de forage mise en place. L’Unité à : _____________________________________fcfa | U |  |  |
| 305 | Nettoyage et développement à l’air lift : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, à l’UNITE (U), de nettoyage et développement à l’air lift. L’Unité à : _____________________________________fcfa | U |  |  |
| 306 | Essai de pompage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, à l’UNITE (U), l’essai de pompage par palier. L’Unité à : _____________________________________fcfa | U |  |  |
|  | LOT 400 : SUPERSTRUCTURE |  |  |  |
| 401 | Réalisation d’un socle pour pose de la pompe : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) de réalisation d’un socle en BA pour pose de la pompe. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 402 | Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA Pompe Mark II Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) de pompe manuelle de marque INDIA Pompe Mark II fournis et posé. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 403 | Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage de 3,50mX 3,50mX1,35m avec portillon métallique de 0,9 m de largeur à fermer par un cadenas de 1er choix y compris anti bourbier et toutes suggestions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’Unité (U), la construction d’une clôture en agglos de 15*20*40 crépis ayant les dimensions : 3,50m*3,50m*1,35m, avec portillon métallique de 0,9 m de largeur à fermer par un cadenas de 1er choix y compris anti bourbier et toutes suggestions de mise en œuvre. L’Unité à : ________________________________________fcfa | U |  |  |
| 404 | Construction d’un canal d’évacuation de 5m et d’un puits perdu pour eaux usées Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), la Construction d’un canal d’évacuation de 5m de long des eaux de ruissellement y/c grillage de rétention des débris avec un puits perdu 1m*1m*0,8m y/c tête en BA rempli de moellons sur 1/3. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 405 | Peinture sur le muret et le portillon : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CARRE (m2) la Réalisation de la peinture sur les murets et le portillon Le mètre carré à : ________________________________________fcfa | M2 |  |  |
|  | LOT 500 : PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique + traitement de l’eau : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), l’analyses physico-chimique et bactériologique + traitement de l’eau. L’Unité à : _____________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du forage : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans la Lettre Commande, l’UNITE (U) la Désinfection du forage. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 503 | Formation d’un comité de gestion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Contrat, l’UNITE (U) la Formation d’un comité de gestion y/c toutes sujétions (déplacement et matériel didactique). L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 504 | Formation de deux artisans réparateurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Contrat, l’UNITE (U) la Formation de deux artisans réparateurs y/c toutes sujétions. L’Unité à : __________________________________________ | U |  |  |
| 505 | Fourniture d’une caisse à outils : Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Contrat, l’ENSEMBLE (ENS) la Fourniture d’une caisse à outils Le mètre carré à : __________________________________________ | ENS |  |  |
| 506 | Fourniture et pose du label en plexiglas fixé sur la clôture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Contrat, l’UNITE (U) de Fourniture et pose du label en plexiglas fixé sur la clôture L’Unité à : __________________________________________ | U |  |  |
| 507 | Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) de Fourniture d’une chaine munie d’un cadenas de premier choix L’Unité à : __________________________________________ | U |  |  |
| 508 | Elaboration du dossier technique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’EXEMPLAIRE du dossier technique de l’ouvrage élaboré. L’Exemplaire à : __________________________________________ | Exemplaire |  |  |
| B. REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU |  |  |  |  |
| 1 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE POMPE A MOTICITE HUMAINE A MEDJIMI CENTRE |  |  |  |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : _________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | EQUIPEMENT, DEVELOPPEMENT,POMPAGE |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : ____________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Nettoyage et curage du puits Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage et curage du puits. L’unité à : ___________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Réhabilitation de l'aire de puisage, en béton armé dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CARRE (m2) la réhabilitation de l'aire de puisage, en béton armé dosé à 350kg/m3 Le mètre carré à : ________________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 302 | Refection et pose de la dallette trou d'homme Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CARRE (m2) la Réfection et pose de la dallette trou d'homme Le mètre carré à : ______________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 303 | Refection du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), la Refection du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’Unité à : ____________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), le dépôt d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions .L’Unité à : _______________________________________fcfa | U |  |  |
| 402 | Fourniture et pose tuyaux + tringle y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), laFourniture et pose tuyaux + tringle y compris toutes sujétions .L’Unité à : _______________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), l’analyses physico-chimique et bactériologique + traitement de l’eau. L’Unité à : _______________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans la Lettre Commande, l’UNITE (U) la Désinfection du forage. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Recyclage du comité de gestion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) le Recyclage du comité de gestion L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Formation de deux artisans réparateurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Formation de deux artisans réparateurs L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 603 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 604 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |
| 2 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENDJIMI CENTRE ( Face Mission catholique) |  |  |  |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : _________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | EQUIPEMENT, DEVELOPPEMENT,POMPAGE |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : ___________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Dépot d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions. L’unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 203 | Fourniture et pose cylindre de la pompe complète Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture et pose cylindre de la pompe complète L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 204 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles, y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles, y compris toutes sujétions L’unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de propreté de l'aire de puisage et de l'anti bourbier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CARRE (m2) Nettoyage de la dalle de propreté de l'aire de puisage et de l'anti bourbier Le mètre carré à : _______________________________________fcfa | m2 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 401 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), l’analyses physico-chimique et bactériologique + traitement de l’eau. L’Unité à : ___________________________________________fcfa | U |  |  |
| 402 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans la Lettre Commande, l’UNITE (U) la Désinfection du forage. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 501 | Recyclage du comité de gestion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) le Recyclage du comité de gestion L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Formation de deux artisans réparateurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Formation de deux artisans réparateurs L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 503 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 3 | REHABILITATION DU FORAGE EQUIPE DE PMH A MENDJIMI STADE |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : _________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | EQUIPEMENT, DEVELOPPEMENT,POMPAGE |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : ___________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Peche de la colonne des tuyaux Ce prix rémunère à l’Unité (U) la peche de la colonne des tuyaux. L’unité à : ___________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions L’unité à : ________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CARRE (m2) le Nettoyage de la dalle de propreté de l'aire de puisage et de l'anti bourbier Le mètre carré à : _____________________________________fcfz | m2 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose peinture pantex 1300 sur mur intérieur et extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, le METRE CARRE (m2) la Fourniture et pose peinture pantex 1300 sur mur intérieur et extérieur Le mètre carré à : _______________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 303 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’unité à : ______________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions L’Unité à : ______________________________________________fcfa | U |  |  |
| 402 | Fourniture et pose cylindre + piston en inox , boulons fixation tete de pompe, y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’ENSEMBLE (ENS) de cylindre + piston en inox, boulons fixation tète de pompe fournis et posé, y compris toutes sujétions L’Unité à : __________________________________________fcfa | Ens |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U), l’analyses physico-chimique et bactériologique + traitement de l’eau. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans la Lettre Commande, l’UNITE (U) la Désinfection du forage. L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat, l’UNITE (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’Unité à : __________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |
| 4 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENDJIMI MONE-ADA |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : __________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Fonçage en terrain dur au marteau piqueur et/ou en terrain aquifère Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) le Fonçage en terrain dur au marteau piqueur et/ou en terrain aquifère Le mètre linéaire à :_________________________________fcfa | ML |  |  |
| 203 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 204 | Fourniture et mise en œuvre du massif filtrant en gravier calibré au fond du puits (ép.= 20 cm) Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la fourniture et mise en œuvre du massif filtrant en gravier calibré au fond du puits (ép.= 20 cm). Le mètre cube à : _________________________________________fcfa | m3 |  |  |
| 205 | Fourniture et pose des buses (Diam extérieur= 120 cm ep = 10 cm et h = 0,5 m) crépinées pour captage en BA dosé à 400 kg/m3 avec 320 barbacanes de 10 mm de diamètre par mètre linéaire Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose des buses (Diam extérieur= 120 cm ep = 10 cm et h = 0,5 m) crépinées pour captage en BA dosé à 400 kg/m3 avec 320 barbacanes de 10 mm de diamètre par mètre linéaire L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Le mètre carré à : _________________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Dépot d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère à l’Unité (U) les Analyses physico-chimique et bactériologique. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |
| 5 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENDJIMI CAMP DU CHEF |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère au Forfait (FF) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Le forfait à : _________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : _________________________________________fcfa | ml |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Le mètre carré à : _________________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Dépot d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère à l’Unité (U) les Analyses physico-chimique et bactériologique. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 6 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENGANA -SI |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : __________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles en INOX y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Le mètre carré à : _________________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Dépot d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère à l’Unité (U) les Analyses physico-chimique et bactériologique. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |
| 7 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A NYENG: MENDJIMI |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère au Forfait (FF) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Le forfait à : _________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Le mètre carré à : _________________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Dépot d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère à l’Unité (U) les Analyses physico-chimique et bactériologique. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |
| 8 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A AFENANE |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel Ce prix rémunère à le Forfait (FF) les frais d’amenée et repli du matériel et du personnel ; Le Forfait à : __________________________________________fcfa | FF |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles en INOX y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) la fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage Le mètre carré à : _________________________________________fcfa | m2 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’Unité (U) le Dépot d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère à l’Unité (U) les Analyses physico-chimique et bactériologique. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d'une caisse à outils L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix Ce prix rémunère à l’Unité (U) la Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix L’unité à : _________________________________________fcfa | U |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |

# piece n° 7 :

Cadre du détail quantitatif et estimatif

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE : MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU  DANS LA  COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

| No | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | P.U ( FCFA) | P.T (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |  |
| 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET MOBILISATION |  |  |  |  |
| 101 | Préparation du site | U | 1 |  |  |
| 102 | Elaboration du projet d'exécution | FF | 1 |  |  |
| 103 | Amené et repli du personnel et du matériel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FORATION |  |  |  |  |
| 201 | Etudes hydrogéologique et implantation du forage avec production du rapport géophysique | U | 1 |  |  |
| 202 | Foration en terrains altérés en 8" ½ à 10" | ml | 40 |  |  |
| 203 | Pose et arrachage du tubage provisoire en acier Ø 175/195 | ml | 40 |  |  |
| 204 | Foration au marteau fond de trou Ø 6’’ ½ à 6’’ 3 /4 en terrain dur | ml | 30 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT- POMPAGE |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose de tubes pleins de112-125mm | ml | 42 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose de tubes crépinés de112-125mm | ml | 28 |  |  |
| 303 | Fourniture et pose du massif filtrant calibré 1-3 mm | m3 | 1 |  |  |
| 304 | Mise en place d’une tête de forage | U | 1 |  |  |
| 305 | Nettoyage et Développement à l’air lift | U | 1 |  |  |
| 306 | Essai de pompage | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 401 | Réalisation d’un socle pour pose de la pompe | U | 1 |  |  |
| 402 | Fourniture et pose d’une pompe manuelle de marque INDIA Pompe Mark II | U | 1 |  |  |
| 403 | Construction d’une clôture en agglos de 15x20x40 autour du forage de 3,50mX 3,50mX1,35m avec portillon métallique de 0,9 m de largeur à fermer par un cadenas de 1er choix y compris anti bourbier et toutes suggestions | U | 1 |  |  |
| 404 | Construction d'un canal d'évacuation de 5 m et d’un puits perdu pour eaux usées | U | 1 |  |  |
| 405 | Peinture sur le muret et le portillon | m2 | 50,2942 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique + traitement de l’eau | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du forage | U | 1 |  |  |
| 503 | Formation d’un comité de gestion | U | 1 |  |  |
| 504 | Formation de deux artisans réparateurs | U | 1 |  |  |
| 505 | Fourniture d’une caisse à outils | Ens | 1 |  |  |
| 506 | Fourniture et pose du label en plexiglas fixé sur la clôture | U | 1 |  |  |
| 507 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
| 508 | Elaboration du dossier technique | Exemplaire | 5 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | MONTANT HORS TAXES POUR UN FORAGE |  |  |  |  |
|  | MONTANT HORS TAXES POUR CINQ (05) FORAGES |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25 %) |  |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |  |
|  | IR (2,2 % OU 5,5 %)) |  |  |  |  |
|  | NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |
| - REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU |  |  |  |  |  |
| 1 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE POMPE A MOTICITE HUMAINE A MEDJIMI CENTRE |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | EQUIPEMENT, DEVELOPPEMENT,POMPAGE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Nettoyage et curage du puits | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | réhabilitation de l'aire de puisage, en béton armé dosé à 350kg/m3 | m2 | 1 |  |  |
| 302 | refection et pose de la dallette trou d'homme | m2 | 1 |  |  |
| 303 | Refection du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| 402 | Fourniture et pose tuyaux + tringle y compris toutes sujétions | U | 3 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Recyclage du comité de gestion | U | 1 |  |  |
| 602 | Formation de deux artisans réparateurs | U | 1 |  |  |
| 603 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 604 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 2 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENDJIMI CENTRE ( Face Mission catholique) |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | EQUIPEMENT, DEVELOPPEMENT,POMPAGE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 | 1 |  |
| 202 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose cylindre de la pompe complète | U | 1 |  |  |
| 204 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles, y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage et de l'anti bourbier | m2 | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 401 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 402 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 501 | Recyclage du comité de gestion | U | 1 |  |  |
| 502 | Formation de deux artisans réparateurs | U | 1 |  |  |
| 503 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 3 | REHABILITATION DU FORAGE EQUIPE DE PMH A MENDJIMI STADE |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | EQUIPEMENT, DEVELOPPEMENT,POMPAGE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Peche de la colonne des tuyaux | U | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions | U | 3 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage | m2 | 1 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose peinture pantex 1300 sur mur intérieur et extétieur | m2 | 36 |  |  |
| 303 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| 402 | Fourniture et pose cylindre + piston en inox , boulons fixation tete de pompe, y compris toutes suétions | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du forage à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 4 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENDJIMI MONE-ADA |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Fonçage en terrain dur au marteau piqueur et/ou en terrain aquifère | ML | 3 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions | U | 3 |  |  |
| 204 | Fourniture et mise en œuvre du massif filtrant en gravier calibré au fond du puits (ép.= 20 cm) | m3 | 1 |  |  |
| 205 | Fourniture et pose des buses (Diam extérieur= 120 cm ep = 10 cm et h = 0,5 m) crépinées pour captage en BA dosé à 400 kg/m3 avec 320 barbacanes de 10 mm de diamètre par mètre linéaire | U | 4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage | m2 | 1 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 5 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENDJIMI CAMP DU CHEF |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions | U | 4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage | m2 | 1 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 6 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A MENGANA -SI |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles en INOX y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage | m2 | 1 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 7 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A NYENG: MENDJIMI |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage | m2 | 1 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| 8 | REHABILITATION DU PUITS EQUIPE DE PMH A AFENANE |  |  |  |  |
| No | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U | P.T |
| 101 | Amené et repli du materiel et personnel | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONCAGE, EQUIPEMENT, |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose d’une corde tissée de Ø 16 | U | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose Tubage d'exhaure et tringles y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | SUPER STRUCTURE, CLOTURE ET DRAINAGE |  |  |  |  |
| 301 | Nettoyage de la dalle de proprété de l'aire de puisage | m2 | 1 |  |  |
| 302 | Nettoyage de l'aire de puisage, du puits perdu y compris chenal d'évacuation des eaux usées et toues sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPES A MOTRICITE HUMAINE |  |  |  |  |
| 401 | Dépose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | DESINFECTION ET ANALYSES |  |  |  |  |
| 501 | Analyses physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Désinfection du puits à la solution chlorée, y /c toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place du comité de gestion et formation de deux membres sur l’utilisation et l’entretien courant | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d'une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 603 | Fourniture d’une chaîne munie d’un cadenas de premier choix | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |
| IR (2,2% OU 5,5 %) |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
| MONTANT HORS TAXES POUR CINQ (05 ) FORAGES |  |  |  |  |  |
| MONTANT HORS TAXES POUR LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D'AEP |  |  |  |  |  |
| MONTANT HORS TAXES TOTAL |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |
| IR ( 2,2 % OU 5,5 %)) |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |

# piece n° 8 :

Cadre du sous-détail des prix

| CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION | Remblai des fouilles |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale |  | Unité | Durée activité (jours) |
| 1.5 |  |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier |  | Jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL A |  |
|  | TYPE | Taux journalier |  | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire |  | Consommation | Montant |
| MATERIAUX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |  |
| G | Coût de revient |  |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | I/Qté |  |

# piece n° 9 :

Modèle de MARCHE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work - fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

NTEM VALLEY DIVISION

*****

AMBAM COUNCIL

*****

SECRETARY’S OFFICE

*****

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND PUBLIC PROCEDUREMENT SERVICE

*****

INTERNAL STRUCURE FOR ADMINISTRACTIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –travail –patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

*****

COMMUNE D’AMBAM

*****

SECRETARIAT GENERAL

*****

SERVICE DE LA COOPERATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES PUBLICS

*****

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

BP 163 AMBAM

MARCHE N° _________ AVIS DE CONSULTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 DU09/09/2025 POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE : MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU  DANS LA  COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

TITULAIRE :

Tél :				.

N° CONTRIBUABLE :

REGISTRE DE COMMERCE

COMPTE BANCAIRE N°:

AGENCE DE :

OBJET :

LIEU :

DELAI D’EXECUTION :

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |
| AIR (2,2 OU 5,5 %) |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |

FINANCEMENT :

EXERCICE :

IMPUTATION BUDGETAIRE :

SOUSCRIT, LE

SIGNE, LE

NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ……………………………….

Dénommée ci-après

« Le Maître d’Ouvrage »

D'une part,

Et

La société…………………………………………………………

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son représentant,

Ci-après désigné

« Le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre IV	: Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

PAGE_____ ET DERNIERE DU MARCHE N° ____ PASSE APRES AVIS DE CONSULTATION EN PROCEDURE D’URGENCE N°008/ACE/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SIGAMP/2025 DU 09/09/2025 POUR LA CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE : MINKOK (OYE-NGOZOO), ENDAYOS (BOUREAU), QUARTIER NEW-BELL, ESCADRON MOBILE, MEKO’OSSI ET LA REHABILITATION DE HUIT (08) POINTS D’EAU  DANS LA  COMMUNE D’AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.

TITULAIRE :

Tél :

N° CONTRIBUABLE :

REGISTRE DE COMMERCE :

COMPTE BANCAIRE N°:

AGENCE DE :

LIEU :

DELAI D’EXECUTION :

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |
| AIR (2,2 ou 5,5 %) |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |

Lu et accepté par le cocontractant Ambam, le__________________________________________

Le Maire de la Commune d’Ambam, Autorité Contractante Ambam, le………………………………………….

Enregistrement À_________________________________________, le_____________________________________

# piece n° 10 :

Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires

Annexe n° 1 : Modèle DE DECLARATION D’INTENTION de soumissionNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier de consultation National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Avis de consultation.

Fait à  ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège social est à ………............................... Inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier de consultation y compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de la consultation]

-  Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier de consultation, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° …….................  À

-  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

-  M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DC.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................

.....................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque

………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement de soumission

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de la consultation], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier de consultation ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d’Ouvrage d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par ……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier le………………………..

[signature de la banque]

Annexe n° 5 : Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du …………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de la consultation et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%  et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

Annexe n°6 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en Remplacement de la retenue de retenue de garantie

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les  fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Annexe n°7 : Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DC N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DC.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

Annexe n° 8 : MODELE DE Cadre du planning

## Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier de consultation par le Maître d’Ouvrage]

CALENDRIER des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

Calendrier du personnel spécialisé

| ### N° | Nom | Rapports à fournir | ### Personnel (sous forme de graphique à barres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Total personnel/mois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Siège |  | Terrain3 | Total |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

Annexe n°9 : Modèle de liste du personnel à mobiliser

1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique en terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annexe n°10 : Modèle fiche de prestations susceptibles d’être sous-traitées commandées

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

ANNEXE N° 11 : Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................

Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE N°12 : Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) 0(mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

ANNEXE N°13 : Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

a)	Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) 	Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXE N°14 MODELE de Fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXE N°15 : Modèle de Déclaration sur l'honneur de visite du site

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de ________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

ANNEXE N°16 : GRILLE D’EVALAUTION DES OFFRE

| CRITERES | SOUS CRITERES D’EVALUATION | APPRECIATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |
| 1 : PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE (6 oui) | Lisibilité de l’offre |  |  |
|  | Nombre de copie tel qu’exige le RPC |  |  |
|  | Intercalaires de couleur |  |  |
|  | Document relié à la spirale ou serre dos |  |  |
|  | Pièces dans l’ordre du RPC, |  |  |
|  | Pagination. |  |  |
| 2 : REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE (9 oui) | 2.1. Expérience générale |  |  |
|  | Expérience dans les marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des trois (03) dernières années. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant). (3 oui) |  |  |
|  | Nombre de marché supérieur ou égal à 4 (3 oui) |  |  |
|  | Nombre de marché entre 2 et 3 (2 oui) |  |  |
|  | Nombre de marché égal à 1 (1 oui) |  |  |
|  | Cumul des montants des marchés de BTP réalisés et réceptionnés au cours des trois (03) dernières années supérieur ou égale à 100 millions Francs FCFA. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant). (3 oui) |  |  |
|  | Nombre supérieur ou égal à 100 millions (3 oui) |  |  |
|  | Nombre compris entre 50 et 99 millions (2 oui) |  |  |
|  | Nombre inférieur à 50 millions (1 oui) |  |  |
|  | 2.2. Expérience spécifique |  |  |
|  | Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, au moins trois (03) marchés similaires aux travaux de construction des ouvrages hydrauliques au cours des trois (03) dernières années (Joindre copies des premières et dernières pages du contrat, PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage) (3 oui) |  |  |
|  | 3 marchés (3 oui) |  |  |
|  | 2 marchés (2 oui) |  |  |
|  | 1 marché (1 oui) |  |  |
| 3. CAPACITE FINANCIERE (2 oui) | Attestation de surface financière disponible d'au moins 40 000 000 FCFA délivrée par une banque de 1er Ordre agrée par le Ministère en charge des finances |  |  |
| 4. QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE DU PERSONNEL (14 oui) | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |
|  | a. Licencié des travaux du génie hydraulique, ou génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +3) (Copie certifiée conforme du diplôme) avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires (CV conforme daté et signé) (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience conforme (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience comprise entre 1 et 2 ans (2 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis sans expérience (1 oui) |  |  |
|  | b. Attestation de disponibilité pour les travaux (2 oui) |  |  |
|  | c. CNI légalisée par les services émetteurs (2 oui) |  |  |
|  | 4.2. Chef de chantier |  |  |
|  | a. Brevet de Technicien supérieur du génie hydraulique, ou génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +2) (Copie certifiée conforme du diplôme) avec au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires (CV conforme daté et signé) (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience conforme (3 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis + expérience comprise entre 1 et 2 ans (2 oui) |  |  |
|  | - Diplôme requis sans expérience (1 oui) |  |  |
|  | b. Attestation de disponibilité pour les travaux (2 oui) |  |  |
|  | c. CNI légalisée par les services émetteurs (2 oui) |  |  |
| 5. MOYENS LOGISTIQUES (8 oui) | N.B. : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives de la disponibilité des moyens indiqués. Pour être pris en compte, les documents doivent être lisibles et certifiés par les autorités compétentes. |  |  |
|  | 5.1. Matériel roulant (4 oui) |  |  |
|  | Atelier de forage en propre ou en location (2 oui) |  |  |
|  | Pick-up 4×4 en propre ou en location (2 oui) |  |  |
|  | 5.2. Equipement de protection individuelle (2 oui) |  |  |
|  | Combinaison, casque et chaussures de sécurité…. |  |  |
|  | 5.3. Matériel technique et équipements divers (2 oui) |  |  |
|  | Matériel de prospection hydrogéologique, GPS, motopompe, compresseur à air, telluromètre, sonde de niveau hydrostatique, aiguille vibrante, petit matériel et outils de travail manuel (pioche, barre à mine en fer forgé, brouette, …) |  |  |
| 6. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX (10 oui) | Rapport de visite de site signé sur l’honneur faisant ressortir la localisation du site, les points de repères pour y accéder et leurs coordonnées GPS (2 oui) |  |  |
|  | Note méthodologique ressortant clairement les différentes phases d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement. (2 oui) |  |  |
|  | Preuves d’acceptation des conditions du contrat (CCTP et CCES complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire) (2 oui) |  |  |
|  | Planning d’exécution des travaux cohérent et respectant les délais figurant dans la soumission (2 oui) |  |  |
|  | Prise en compte des aspects sociaux environnementaux (2 oui) |  |  |

Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.

piece n° 11 :

Charte d’Intégrité

charte d’intégrité

INTITULE DE LA CONSULTATION :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DC]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.	Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1)	être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,  de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

1.5)	figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.6)	avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

2.	Nous 	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1)	actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.2)	avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3)	contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)	être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2.5)	dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.	Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.	Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)	Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)	Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.	Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

piece n° 12 :

Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Déclaration d’engagement environnemental et social

INTITULE DE LA CONSULTATION :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DC]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils  ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)	Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

piece n° 13:

Liste des organismes habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I- BANQUES

- Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;

- Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;

- Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP : 12 962 Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1 925 Douala ;

- CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388 Yaoundé ;

- ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;

- La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;

- National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300 Douala ;

- Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

- Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

- United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

- AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP :3 073 Douala ;

- Chanas Assurances S.A, BP :109 Douala ;

- CPA S.A., BP: 54 Douala ;

- NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala ;

- PRO ASSUR S.A, BP : 5 963 Douala ;

- Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;

- ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

- SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

- SANLAM Assurances Cameroun, BP: 12 125 Douala ;

- ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.

NB : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DC qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des Finances.

2 	Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

3 	Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant