SOMMAIRE

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO) ……………………………………………………………………..………. 	3

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O) ……………………………………….…….. 	10

Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O) ……………………………..…….…….. 	26

Pièce n°4 : Projet de Marché …………………………………..………………………….…………………..………….. 	42

Titre 1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) …..…… 	45

Titre 2 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ……………….. 	57

Titre 3 : Cadre du Bordereaux des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …….…….….……. 	67

Titre 4 : Cadre du Devis Quantitatifs et Estimatifs (C.D.Q.E) ……….…….…… 	69

Pièce n°5 : Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires ………………….………….. 	73

Pièce n°6 : Grille d’évaluation des Soumissionnaires ……………………………………..…………………….. 	83

Pièce n°7 : Preuve du Financement du Projet ….………………………………………………..…………………... 	86

Pièce N°8 : Liste des établissements bancaires et financiers agréés ………………………..…………….. 	88

Pièce N°9 : Plans Indicatifs du château …………………………………………………………………..…………….. 	90

Pièce N°1

:

Avis d’Appel d’Offres

(

AAO

)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-----------

REGION DE L’EST

-----------

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG

-----------

ARRONDISSEMENT DE DOUME

-----------

COMMUNE DE DOUME

-----------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

******

UPPER NYONG DIVISION

********

DOUME SUBDIVISION

*****

DOUME COUNCIL

******

INTERNAL TENDER BOARD

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025 DU   03/11/2025    en procédure d’Urgence POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HÔTEL DE VILLE DE DOUME, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST (LOT UNIQUE). Financement : FEICOM - EXERCICE 2025

# 1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUME, Autorité Contractante, lance en procédure d’Urgence un appel d’offres national ouvert pour les travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et Réseaux Divers de l’Hôtel de ville de DOUME.

# 2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

- Dégagement et préparation du terrain ;

- Béton pour circulation ;

- Drainage et assainissement ;

- Menuiseries métalliques ;

- Construction d’un château ;

# 3- PARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et installées en territoire camerounais.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont cofinancés par le Budget du FEICOM, EXERCICE 2025 pour un montant prévisionnel de 75 055 902 (Soixante-quinze millions cinquante-cinq mille neuf cent deux) FCFA TTC.

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dans les Services de la Mairie de DOUME, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le paiement de la somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à la Recette Municipale de DOUME.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé dans les services du Maire de la Commune de DOUME, au plus tard le 26/11/2025   à 09 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D‟OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025   DU   03/11/2025 en procédure d’Urgence POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE L’AMENAGEMENT DES

# VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HÔTEL DE VILLE DE DOUME, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST (LOT UNIQUE)

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement «

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel du lot sollicité, délivrée par un établissement bancaire de 1ER ordre agréé par le Ministère des Finances.

La caution devra rester valable cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations ayant délivré les originaux. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle des réunions de la Mairie de DOUME   le 26/11/2025 à 10 h précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de DOUME, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES A. Critères éliminatoires :

a. Offre Administrative

        - Absence de la caution de soumission ;

        - Pièce administrative falsifiée ;

        - Non-conformité ou absence de l’une des pièces administratives après le délai de 48 heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission. ;

b. Offre technique

        - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

        - Absence de plus de deux critères de qualifications ;

        - N’avoir pas réuni au moins 70 % de critères de qualification.

c. Offre Financière

        - Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

        - Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’offre financière défini à l’article 14.3 du RPAO ;

        - Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20% ;

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

      - Déclaration sur l’Honneur de visite du site signée par le soumissionnaire ;

      - Personnel d’encadrement ;

      - Moyens matériels ;

      - Références ;

      - Chiffre d’affaires justifié d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet sur les trois (03) dernières années ;

      - Attestation de solvabilité financière d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet devant être délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances.

      - Méthodologie d’exécution et planning d’exécution des travaux ;

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage supérieur ou égal à 70%, (soit au moins 21 « oui » sur 29) seront examinées. Si aucune offre n’obtient le pourcentage requis, seule (s) l’(les) offre(s) financière(s) du (des) soumissionnaire(s) ayant obtenu (s) l’évaluation technique la plus élevée sera (seront) examinée(s).

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de 2% du montant prévisionnel du projet, délivrée par un établissement bancaire de 1ER ordre agréé par le Ministère des Finances, soit Un million cinq cent un mille cent dix-huit (1 501 118) francs CFA.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de Trois (03) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

## 13- ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions de l’article 99(a) et sous réserves de celles de l’article 103 (1) du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics, le Marché à élaborer sera attribué au soumissionnaire dont l’offre :

- Administrative sera jugée conforme ;

- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% ; sous réserve des dispositions du Nota Bene du point 9.B susmentionnée ;

- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

## 14- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Mairie de DOUME, aux numéros de téléphones : 699 540 451 / 695 857 194

- Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

DOUME, le 03/11/2025

Ampliations :

Le Maire de la Commune de DOUME

- PREFET/HN ;

- FEICOM/EST                                                                                     Maître d’Ouvrage

- CC-ARMP/Est ;

- Pdt/CIPM-DME ;

- DDMINMAP/HN ;

- Affichage ;

- Chrono/archives.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

******

UPPER NYONG DIVISION

********

DOUME SUBDIVISION

*****

DOUME COUNCIL

******

INTERNAL TENDER BOARD

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-----------

REGION DE L’EST

-----------

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG

-----------

ARRONDISSEMENT DE DOUME

-----------

COMMUNE DE DOUME

-----------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 004 /ONIT/DOUME.C/ITB/2025   OF THE   03/11/2025 in emergency proceeding FOR THE COMPLEMENTARY WORK OF THE LAYOUT OF THE ROADS AND VARIOUS NETWORK OF  THE DOUME TOWN HHALL IN THE DOUME COUNCIL  ,  UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION (Single lot)

# Financing:   FEICOM - 2025

## 1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of the convention signed between FEICOM and DOUME Council, the Mayor of DOUME, Contracting Authority, hereby launches a national invitation to tender for  the complementary work of the layout of the roads and various network of  the DOUME TOWN HALL in  the DOUME Council,  UPPER NYONG Division, East Region (Single lot).

## 2- Nature of services

The works, which shall be tendered, consists of:

- Elevations ;

- Roofing ;

- Sanitary plumbing ;

- Air Conditioning – Ventilation ;

- Electricity ;

### 3. Participation

Participation in this invitation to tender is open to companies specialised in public works located in Cameroon.

### 4. Financing

Supplies, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by FEICOM for the 2024 financial year, for the predicted amount of 75 055 902 (Seventy five millions fifty five thousands nine hundred and two) CFA Francs ATI.

### 5. Consultation and acquisition of tender file

The file may be consulted and obtained from the DOUME Council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of 100 000 (One hundred thousand) CFA francs payable, at the benefit of the at the DOUME municipal revenue services.

### 6. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in 7 copies including the original and 6 copies marked as such, should reach the DOUME town hall, the 26/11/2025 at 09 am local time and should carry the inscription :

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 004 /ONIT/DOUME.C/UNTB/2025 OF

THE    03/11/2025 in emergency proceeding FOR THE COMPLEMENTARY WORK OF THE LAYOUT OF THE ROADS AND VARIOUS NETWORK OF THE DOUME TOWN HHALL IN THE DOUME COUNCIL, UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION (Single lot)

“To be opened only during the bid-opening session”

## 7- Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 2 % of the predicted amount, valid for one hundred and twenty (120) days from the date of bid-opening.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative

authorities (senior Divisional Officers, Divisional officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

### 8. Opening of bids

The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the   26/11/2025 at 10 am local time by the DOUME Internal Tender Board.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Evaluation criteria

## A- Main eliminatory criteria

- Administrative offer

- Absence of the bid bond ;

- Counterfeit document ;

- Non conformity or absence of a document after the 48 hours regular extension, except the bid bond.

### 2- Technical offer

- False declaration or counterfeit document ;

- Absence of more than two (02) qualification criteria;

- Having not gather at least 70% of “Yes” in qualification criteria;

### 3- Financial Offer

- Omission, in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task ;

- Absence or non-conformity of a component of the financial offer defined on art. 14.3

Of the Particular Regulation of the Invitation to Tender

c- Absence of more than 20 % of prices sub-details.

N.B: The certified copies of the previously legalized documents will be systematically rejected.

## B- Main qualification criteria

- Declaration in honor for having visit the site of the work ;

- Supervisory staff ;

- Availability of material and essential equipment ;

- Suppliers turnover

- Supplier‟s  references;

- Attestation of solvability

- Methodology and planning of work ;

NOTA BENE : Only bidders that technical offers have received at least twenty one (21) “yes” over twenty nine (29) required will have their financial offers analyzed. If no bidder obtains the required percentage of 70%, only the financial(s) offer(s) of the bidder (s) who will obtain the higher percentage will be analyzed

### 10. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the date set for the delivery of offers.

### 11. Bid bond

The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 2% of the predicted amount of the project, that is  that is One million five hundred an thousand one thousands one hundred heighten (1 501 118) CFA francs.

### 12. Delivery deadline

The provisional delivery deadline per lot provided for by the Contracting Authority shall be three (03) months, including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

### 13. Attribution of contract

In conformity of article 99 (a) and on condition of article 103 (1) of the decree N°2018/366 of 20 June 2018, the contract will be attributed to the bidder whose:

- Administrative offer will be declared conform;

- Technical offer will be declared conform and have gathered at least 70% of “Yes” in qualification criteria, on condition of NOTA BENE of item 9 of the invitation to tender

- Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

### 14. Complementary information

- Complementary technical information may be obtained during working hours from the DOUME   Council, Tel : 699 540 451 / 695 857 194 ;

- For any act of corruption, call or send a SMS to MINMAP to the numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48

.

Copies :

DOUME, the 03/111/2025

- ARMP (for publication and archiving); 	                                                                THE MAYOR

-Chairperson of ITB DOUME (for Information);                                       CONTRACTING AUTHORITY

- Heads of recipient structures ;

- Notice boards (for information) ;

- Tenders Service (for archiving).

Pièce N°2 :

Règlement Général de l’Appel d’Offres

(

RGAO)

# TABLE DES MATIERES

| A- GENERALITES |  |
| --- | --- |
| ARTICLE 1e | Portée de la soumission |
| ARTICLE 2 | Financement |
| ARTICLE 3 | Fraude et Corruption |
| ARTICLE 4 | Candidat admis à concourir |
| ARTICLE 5 | Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés |
| ARTICLE 6 | Qualification du soumissionnaire |
| ARTICLE 7 | Visite du site des travaux |
| B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |
| ARTICLE 8 | Contenu du dossier d d’Appel d’Offres |
| ARTICLE 9 | Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours |
| ARTICLE 10 | Modification du Dossier d’Appel d’Offres |
| C- PREPARATION DES OFFRES |  |
| ARTICLE 11 | Frais de soumission |
| ARTICLE 12 | Langue de l’offre |
| ARTICLE 13 | Documents constituant l’offre |
| ARTICLE 14 | Montant de l’offre |
| ARTICLE 15 | Monnaies de soumission et de règlement |
| ARTICLE 16 | Validité des offres |
| ARTICLE 17 | Caution de soumission |
| ARTICLE 18 | Propositions variantes des soumissionnaires |
| ARTICLE 19 | Réunion préparatoire à l’établissement des offres |
| ARTICLE 20 | Forme et signature de l „offre |
| D- DEPOT DES OFFRES |  |
| ARTICLE 21 | Cachetage et marquage des offres |
| ARTICLE 22 | Date et heure limite de dépôt des offres |
| ARTICLE 23 | Offres hors délai |
| ARTICLE 24 | Modification, substitution et retrait des offres |
| E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |  |
| ARTICLE 25 | Ouverture des plis et recours |
| ARTICLE 26 | Caractère confidentiel de la procédure |
| ARTICLE 27 | Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante |
| ARTICLE 28 | Détermination de la conformité des offres |
| ARTICLE 29 | Qualification du soumissionnaire |
| ARTICLE 30 | Correction des erreurs |
| ARTICLE 31 | Conversion en une seule monnaie |
| ARTICLE 32 | Evaluation des offres au plan financier |
| ARTICLE 33 | Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux |
| F- ATTIBUTION DU MARCHE |  |
| ARTICLE 34 | Attribution du Marché |
| ARTICLE 35 | Droit du Maître d’ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux |
| ARTICLE 36 | Notification de l’attribution du Marché |
| ARTICLE 37 | Publication des résultats d’attribution du Marché et recours |
| ARTICLE 38 | Signature du Marché |
| ARTICLE 39 | Cautionnement définitif |

## A - Généralités

### Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l‟ « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la finition des travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

#### Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque

Avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin

D’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs

Soumissionnaires (que l’autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens

ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

#### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-

traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-

traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

    - est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

    - Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

    - est juridiquement et financièrement autonome ;

    - administrée selon les règles du droit commercial et

    - n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

6.1. Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

    - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

    - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

    - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

    - En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

### B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

#### Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le dossier d’appel d’offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Devis Quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ; r. 	Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

#### Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

#### Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

### C- PREPARATION DES OFFRES

#### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

#### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

#### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

#### a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur ;

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

#### b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 2- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

##### c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé ;

- Le détail estimatif dûment rempli, daté et signé ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires paraphé à chaque page ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.  Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

##### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du Devis Quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Devis Quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

##### Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Devis Quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Devis Quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

##### Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

##### Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. 	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

##### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cadre mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

##### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

##### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

### D- DEPOT DES OFFRES

#### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a- Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement

Particulier de l’Appel d’Offres ;

b- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N‟OUVRIR QU‟EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

### E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

#### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

25.4. Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

#### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

#### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. 	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres :

- Est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’offres, sans divergence ni réserve de l’autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’appel d’offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - L’autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

#### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

#### Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

#### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

##### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Devis Quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Devis Quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

#### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

### F- ATTRIBUTION DU MARCHE

#### Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

##### Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres après l’autorisation de l’autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

##### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

##### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l‟Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

##### Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l‟attributaire est soumis à l‟avis de NON OBJECTION du FEICOM.

38.2. L‟Autorité Contractante dispose d‟un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception de l‟AVIS DE NON OBJECTION du FEICOM.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

##### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l‟Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l‟Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d‟appel d‟offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l‟Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d‟un établissement bancaire ou d‟un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L‟absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N°3 :

Règlement Particulier de l’Appel

D’Offres

(

RPAO

)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles  du Règlement Général de l’appel d’offres.

## SOMMAIRE

| A. Généralités ………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| Article 1 : | Objet de l’appel d’offres. ……………………………………………………………… |
| Article 2 : | Délai d’exécution ……………………………………………………………………… |
| Article 3 : | Financement ………………………………………………………………………………… |
| Article 4 : | Fraude et corruption……………………………………………………………………… |
| Article 5 : | Candidats admis à concourir ……………………………………………………… |
| Article 6 : | Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés…… |
| Article 7 : | Qualification des Soumissionnaires…………………………………………………… |
| Article 8 : | Visite du site des travaux …………………………………………………………. |
| B. Dossier d’Appel d’Offres …………………………………………………………………………………. |  |
| Article 9 : | Contenu du Dossier d’appel d’offres …………………………………….……… |
| Article 10 : | Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres et recours……… |
| Article 11 : | Modification du Dossier d’appel d’offres…………………………………….… |
| C. Préparation des offres …………………………………………………………………………………….. |  |
| Article 12 : | Frais de soumission………………………………………….…………….……………… |
| Article 13 : | Langue de l’offre…………………………………….…………………………………….. |
| Article 14 : | Documents constituant l’offre …………………………………….…………………. |
| Article 15 : | Montant de l’offre. …………………………………….…………………………………. |
| Article 16 : | Monnaie de soumission et de règlement …………………………………….… |
| Article 17 : | Validité des offres …………………………………….…………………………………. |
| Article 18 : | Caution de Soumission…………………………………….……………………………. |
| Article 19 : | Propositions variantes des soumissionnaires et rabais ……………………… |
| Article 20 : | Réunion préparatoire à l’établissement des offres ………………………… |
| Article 21 : | Forme et signature de l’offre. …………………………………….………………… |
| D Dépôt des offres ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| Article 22 : | Cachetage et marquage des offres …………………………………….……….. |
| Article 23 : | Date et heure limites de dépôt des offres…………………………………… |
| Article 24 : | Offres hors délai …………………………………….…………………………………… |
| Article 25 : | Modification, substitution et retrait des offres………………………………… |
| E. Ouverture des plis et évaluation des offres …………………………………………………….. |  |
| Article 26 : | Ouverture des plis et recours …………………………………….……………… |
| Article 27 : | Caractère confidentiel de la procédure …………………………………….…… |
| Article 28 : | Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’autorité Contractante…………………………………….…………………………………………… |
| Article 29 : | Examen des offres et détermination de leur conformité…………………… |
| Article 30 : | Qualification du soumissionnaire …………………………………….……………… |
| Article 31 : | Correction des erreurs …………………………………….……………………………. |
| Article 32 : | Conversion en une seule monnaie …………………………………….…………… |
| Article 33 : | Comparaison des offres …………………………………….………………………….. |
| Article 34 : | Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ………………….. |
| Article 35 : | Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres……………………………… |
| F. Attribution du Marché ……………………………………….………………………. |  |
| Article 36 : | Attribution du Marché…………………………………….…………… |
| Article 37 : | Droit de l’autorité Contractante de déclarer l’appel d’offres infructueux ou d’annuler la procédure…………………………………….…………………………. |
| Article 38 : | Notification de l’attribution du Marché ……………………… |
| Article 39 : | Publication des résultats d’attribution du Marché et recours…………………………………….……………………………………………………. |
| Article 40 : | Signature du Marché…………………………………….………….. |
| Article 41 : | Cautionnement définitif………………………….……………………………………... |

A.  GENERALITES

### Article 1 :  	Objet de l’Appel d’Offres

Le présent Appel d’offres a pour les travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et réseaux divers de l’Hôtel de ville de DOUME, Département du HAUT-NYONG, Région de l’Est. Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, comprennent notamment :

- Dégagement et préparation du terrain   o Béton pour circulation o Drainage et assainissement ; o Menuiseries métalliques ;

- Construction d’un château ;

### Article 2 :  	Délai d’exécution

Le délai d’exécution maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est fixé à Trois (03) mois.

Article 3 :  	Financement :

Les travaux objet du présent Appel d’offres sont cofinancés par le Budget du FEICOM, EXERCICE 2025, pour un montant prévisionnel Toutes Taxes Comprises de 75 055 902 (Soixante-quinze millions cinquante-cinq mille neuf cent deux) FCFA TTC.

### Article 4 :  	Fraude et corruption

4.1. L’autorité Contractante exige des soumissionnaires et du co-contractant, qu’il respecte les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution du Marché. En vertu de ce principe L’autorité Contractante définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché ;

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution du Marché ;

- Sont appelées “pratiques collusoires” toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- Sont appelées “ pratiques coercitives” toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché.

L’autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

4.2. L’autorité en charge des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 5 :  	Candidats admis à concourir

5.1. La participation au présent Appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

5.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

  - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; où

  - Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’autorité Contractante.

### Article 6 :  	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

6.1 Les matériaux, les matériels du Co-contractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché à élaborer à l’issue du présent Appel d’offres sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

6.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 7 :  	Qualification du Soumissionnaire

7.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; et

- Présenter tous les renseignements demandés à l’article 13 du présent RPAO.

7.2.  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    - L’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements

Énumérés à l’article 13 ci-après (Pièces 13.1.2 à 13.1.8 incluses) ;

    - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

    - En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’administration dans un compte unique ;

7.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article 8 :  Visite des sites des travaux

  - Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux choisis et ses environs et par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique une attestation de visite de site suivant le modèle du DAO et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

  - Le Maître d’ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’autorité Contractante et le Maitre Ouvrage, ainsi que leurs employés et agents respectifs, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire. Le Soumissionnaire, ses employés et agents demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

### Article 9 :  	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

9.1. Le présent Dossier d’appel d’offres décrit les travaux faisant l’objet du projet de Marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre-mer(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

| Pièce n°1 : Avis d’appel d’offres Pièce n°2 : Règlement Général de l’appel d’offres (R.G.A.O) Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’appel d’offres (R.P.A.O) |  |
| --- | --- |
| Pièce n°4 : | Projet de Marché |
|  | Titre 1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) |
|  | Titre 2 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) |
|  | Titre 3 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) |
|  | Titre 4 : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) |
| Pièce n°5 : | Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires |
|  | 4.1 : Modèle de Soumission ; 4.2 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ; 4.3 : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission); 4.4 : Modèle de cautionnement définitif ; 4.5 : Modèle de caution d’avance de démarrage ; 4.6 : Modèle de caution de retenue de garantie ; 4.7 : Modèle d’attestation de solvabilité ; 4.8 : Modèle de cadre du Sous Détail des Prix Unitaires. |
| Pièce n°6 : | Grille d’évaluation des Offres |
| Pièce n°7 : | Preuve du Financement des Projets |
| Pièce N°8 : | Liste des établissements bancaires et financiers agréés |

9.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

### Article 10 :  	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’appel d’offres peut en faire la demande à l’autorité Contractante par écrit, ou par courrier électronique (télécopie), télex à l’adresse suivante : Mairie de DOUME Tél : 695 85 71 94/681 26 19 46.

L’autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’appel d’offres. Article 11 :  Modification du Dossier d’Appel d’Offres

L’autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif justifié, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif qui doit être amplié à la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de DOUME, pour prise en compte de ses activités, notamment dans la programmation des sessions de dépouillement des offres, en particulier si ledit additif entraine un report de la date de dépôt des offres, le Maitre d’ouvrage devrait également être informé.

C.  PREPARATION DES OFFRES

### Article 12 :  	Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 13 :  	Langue de l’offre

L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’autorité Contractante, seront rédigés en français ou en anglais.

### Article 14 :  	Documents constituant l’offre

Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet, une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

14.1 Volume 1 : le dossier administratif comprend :

- La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur.

- L’attestation de Conformité Fiscale (ACF) datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort ;

- La quittance d’achat du Dossier d’appel d’offres ;

- Une copie du Relevé d’identité Bancaire datant de moins de trois mois ;

- La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel ;

- Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivré par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse ;

- La preuve de l’acceptation des conditions du marché comprenant les copies dûment paraphées et signées à la dernière page du :

i. Règlement Particulier de l’appel d’offres (RPAO) ; ii. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées aux points 2 ; 5 et 6 du 14.1.1 ci-dessus.

14.2 Volume 2 : Offre technique comprenant :

    - Déclaration sur l’Honneur de visite du site :

Signée sur l'honneur par le soumissionnaire, cette déclaration engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non-connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

    - Personnel d’encadrement :

Le Soumissionnaire devra présenter le personnel technique nécessaire ci-après :

- Un (01) CONDUCTEUR DES TRAVAUX,

Ingénieur des Travaux de génie civil ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP,

Ou alors

Technicien Supérieur de Génie Civil ou équivalent ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine des BTP.

- Un (01) CHEF DE CHANTIER, Technicien du Génie Civil ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP,

NB : Joindre pour chaque candidat :

        - Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat,

        - Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet),

        - Une attestation de disponibilité signée par le candidat.

        - Une attestation de présentation de l’original du diplôme pour le conducteur des travaux.

N.B Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si toutes les pièces justificatives exigées ci-dessus, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées.

14.2.3 Moyens Matériels :

Le Soumissionnaire devra justifier la possession ou la location des matériels de base indiqués dans la grille de notation.

1)  	Les justificatifs acceptés pour la possession sont les suivants :

          - Matériel roulant : Copies des cartes grises légalisées par les Services des Transports.

          - Autres matériels essentiels : Photocopies des factures, - Le matériel essentiel comprend entre autres :

| Désignation | Quantité minimum |
| --- | --- |
| Pick-up 4x4 pour liaison | 1 |
| Groupe électrogène | 1 |
| Petit matériel de chantier | (joindre une liste indicative en adéquation avec les travaux à exécuter) |

2) En cas de location de matériels, le Soumissionnaire devra fournir soit un contrat de location, soit une attestation de mise à disposition du matériel signée par son propriétaire ainsi que les justificatifs énumérés au 1) ci-dessus dans les deux cas.

    - Références du soumissionnaire

Le Soumissionnaire devra présenter ses références au cours des cinq (05) dernières années.

Ces références devront être justifiées par les copies des extraits des contrats y relatifs (1ère et dernière page), ainsi que des procès-verbaux de réception des travaux ou des attestations de bonne fin.

    - Chiffre d’affaires

Le soumissionnaire justifiera un chiffre d’affaire d’au moins 80 % du montant prévisionnel projet sur les trois (03) dernières années.

    - Solvabilité Financière

Le soumissionnaire produira une attestation de solvabilité financière d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet délivré par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances.

    - Organisation, méthodologie, planning :

Le soumissionnaire présentera dans son offre, une note technique indiquant clairement la méthodologie et le planning d’exécution des travaux ;

14.3 	Volume 3 : Offre financière comprenant :

    - Une soumission conforme au modèle joint (pièce 10.1), timbrée, signée et datée ;

    - Un bordereau des prix unitaires suivant le modèle avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

    - Le devis quantitatif et estimatif des travaux ;

    - Les Sous Ŕ détails des prix Unitaires (SDPU)

### Article 15 :  	Montant de l’offre

15.1 Le montant du Marché à élaborer couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

15.2 Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

15.3 Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont non-révisables, mais actualisables conformément aux dispositions des articles 75 du Code des Marchés Publics et 20.7 du CCAG, pour tenir compte des mutations économiques, par l’application de la formule d’actualisation prévue au CCAP.

15.4 	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé.

Article 16 :  	Monnaie de soumission et de règlement

Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (Franc CFA).

### Article 17 :  	Validité des offres

17.1 	Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix

(90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’article 18 du RPAO.

### Article 18 :  	Caution de Soumission

18.1 En application des dispositions de l'article 14 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission délivrée par une institution financière agréée par le Ministre en charge des Finances de montant spécifié dans l’avis d’appel d’offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

18.2 Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’appel d’offres, sera rejetée par la Commission Interne de passation des marchés Publics.

Les Cautions de Soumission demeureront valides pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 17.2 du RPAO.

18.3 Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

18.4 La Caution de Soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé ledit marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

18.5 	La Caution de Soumission pourra être saisie :

- si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’article 25.1 du RPAO ;

- si, dans les délais prévus à l’article 40 du RPAO, l’attributaire du marché ne parvient pas :

  - à signer ledit marché, ou

  - à fournir le Cautionnement définitif requis.

### Article 19 :  	Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’administration, les variantes n’étant pas acceptées.

Article 20 :  Réunion préparatoire à l’établissement des offres Sans objet.

### Article 21 :  	Forme et signature de l’offre

21.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 14 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».

De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 7.1 (a) ou 7.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D.  DEPOT DES OFFRES

### Article 22 :  	Cachetage et marquage des offres

22.1.  La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois (03) volumes sous simple enveloppe.

22.2.   	Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

22.3 Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes :

#### APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025 DU   03/11/2025_    POUR LES TRAVAUX

COMPLEMENTAIRES DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HÔTEL DE VILLE DE DOUME, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST (Lot  Unique)

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

- ENVELOPPE A : portant les mentions :

« DOSSIER ADMINISTRATIF - Appel d’Offres National Ouvert N°004 du 03/11/2025 » et contenant l’original et les copies du VOLUME 1.

- ENVELOPPE B : portant les mentions :

« OFFRE TECHNIQUE - Appel d’Offres National Ouvert N°004 du 03/11/2025 » et contenant l’original et les copies du VOLUME 2.

- ENVELOPPE C : portant les mentions :

« OFFRE FINANCIERE - Appel d’Offres National Ouvert N°004 du 03/11/2025 » et contenant l’original et les copies du VOLUME 3.

  - En plus de l’identification exigée à l’article 22.2 ci-dessus, les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’article 24 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’article 25 du RPAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, le Maître d’ouvrage  ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

  - Le non-respect des dispositions prévues aux articles 22.1et 22.2 entraine le rejet pur et simple des offres.

### Article 23 :  	Date et heure limites de dépôt des offres

23.1 	Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres.

23.2 L’autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’article 11 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d’ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 24 :  	Offres hors délai

Toute offre reçue par le Maître d’ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’appel d’offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

### Article 25 :  	Modification, substitution et retrait des offres

25.1 Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que le Maître d’Ouvrage reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

25.2 La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’article 21 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3 Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les date et heure limites de remise des offres.

25.4   Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’article 17 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’article 18.5 du RPAO.

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

### Article 26 :  	Ouverture des plis et recours

26.1 L'ouverture des plis se fera en un temps aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’appel d’offres, en présence des soumissionnaires.

Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

26.2 Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents qui en recevront copie.

26.3 En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

### Article 27 :  	Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la sous-commission d’analyse ou la Commission dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution du Maître d’Ouvrage peut entraîner le rejet de l’offre dudit soumissionnaire.

### Article 28 :  	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 31 du RPAO.

28.2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission et de la Sous-Commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché correspondant.

28.3 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du Maître d’ouvrage en vue de l’attribution du Marché pourra entraîner le rejet de l’offre dudit soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 4 du RPAO.

### Article 29 :  	Examen des offres et détermination de leur conformité

29.1 Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’appel d’offres.

29.2 Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’appel d’offres, sans divergence ni réserve importante.

29.3 La Commission déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.4 Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5 A l‟issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

29.5.1 	Critères d’évaluation des offres :

#### 29.5.1.1 	Critères éliminatoires

- Offre Administrative

  - Absence de la caution de soumission ;

  - Pièce administrative falsifiée ;

  - Non-conformité ou absence de l’une des pièces administratives après le délai de 48 heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission. ;

- Offre technique

  - Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

  - N’avoir pas réuni au moins 70 % de critères de qualification.

- Offre Financière

  - Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

  - Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’offre financière défini à l’article 14.3 du RPAO ; 3) Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20%

29.5.1.2 	Critères essentiels :

Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :

- Déclaration sur l’Honneur de visite du site signée par le soumissionnaire ;

- Personnel d’encadrement ;

- Moyens matériels ;

- Références ;

- Chiffre d’affaires justifié d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet sur les trois (03) dernières années ;

- Attestation de solvabilité financière d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet devant être délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances.

- Méthodologie d’exécution et planning d’exécution des travaux ;

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage supérieur ou égal à 70%, (soit au moins 21 « oui » sur 29) seront examinées. Si aucune offre n’obtient le pourcentage requis, seule (s) l’(les) offre(s) financière(s) du (des) soumissionnaire(s)  ayant obtenu (s) l’évaluation technique la plus élevée sera (seront) examinée(s).

29.5.1 	Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes, suivant le canevas présenté en annexe.

1ère étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 29.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 29.5.1.1.2.

Seules les offres présentant des dossiers techniques conformes seront évaluées financièrement.

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire au critère éliminatoire a) indiqué à l’article

29.5.1.1.3.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 31 ci-après concernant la correction des erreurs ;

- Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne seront pas pris en compte et ne feront donc pas partie du Marché.

##### Article 30 :  	Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission d’analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 7. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

##### Article 31 :  	Correction des erreurs

31.1 La Sous-Commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- Le montant identique en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires fera foi et sera reporté dans le devis quantitatif et estimatif ;

- s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

- s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- s’il y a contradiction entre tous les trois montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

- s’il y a une différence  entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie. Article 32 :  Conversion en une seule monnaie

Sans objet.

##### Article 33 :  	Comparaison des offres

33.1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 29 du RPAO, seront comparées par la Sous-Commission d’analyse.

33.2 	En évaluant les offres, la Sous-Commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 31 du RPAO ;

- en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

33.3 L’autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en considération lors de l’évaluation des offres.

Article 34 :  	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Sans objet

##### Article 35 :  	Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres

Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après :

- GÉNÉRALITÉS

- COMPOSITIONET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D‟ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE.

II-1-Composition de la Sous-commission d’analyse

II-2 -Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres.

- RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES

- OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D‟APPEL D‟OFFRES

- METHODOLOGIE DE TRAVAIL

- DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

- EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES

    - Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1)

| N° | Entreprises | Lot postulé | Offre Administrative | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - |  |  |
|  |  | - |  |  |

    - Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2)

      - Rappel des Critères éliminatoires de l’offre technique ;

      - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; iii. Rappel des Critères  de qualification ;

| N° | Entrepri ses |  |  |  | Satisfaction des critères |  |  |  | Observati ons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capacité Financièr e | Référe nces | Méthodologie d‟exécution | Plannings d‟approv. et d‟exécution | Personn el | Matériel et Equipements essentiels | Compréhens ion du projet |  |

c. Troisième étape : Evaluation de l‟offre financière (Volume 3)

i. Rappel des Critères éliminatoires de l‟Offre financière ; ii. Rectification des montants des Offres :

        - Prise en compte des Correction des sous-détails des prix ;

        - Correction des bordereaux des prix unitaires ;

      - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires.

| N° | Entreprises | Lot postulé | Montant TTC proposé dans l‟offre | Motif élimination de l‟offre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - |  |  |  |

      - Correction des devis estimatifs des offres ;

      - Récapitulatif de l‟évaluation et de la correction des Offres Retenues.

| N° | Entreprises | Lot postulé | Montant TTC proposé dans l‟offre | Montant évalué et corrigé | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - |  |  |  |

      - Comparaison des offres Retenues

| Lot | Entreprises | Montant prévisionnel du DAO | Montant TTC proposé et corrigé | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ………………. | ………. | ……… |
|  |  |  | ……….. | …….. |

###### F - ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Article 36 :  	Attribution du Marché

Sous réserve des cas d‟annulation ou d‟appel d‟offres infructueux prévus aux Articles 103 et 104 du Code des Marchés Publics, l‟attribution du Marché sera proposé au profit du soumissionnaire dont l‟offre:

- administrative sera jugée conforme ;

- technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ;

- financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du  bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

##### Article 37:  	Droit du Maître d’Ouvrage  de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la  procédure

Conformément aux dispositions des Articles 102, 103 et 104 du Code des marchés publics, le Maître d‟Ouvrage  se réserve le droit d‟annuler la présente procédure d‟Appel d‟Offres (après autorisation du Ministre en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer l‟appel d‟offres infructueux après avis de la Commission, sans qu‟il y‟ait lieu à réclamation.

##### Article 38:  	Notification de l’attribution du Marché

38.1 Avant l‟expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d‟Ouvrage  notifiera à l‟attributaire du Marché par communiqué, que sa soumission a été retenue.

La publication du résultat d‟appel d‟offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

38.2 Après publication du résultat, les offres non retenues (à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d‟attribution.

##### Article 39 :  	Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

39.1. L‟Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d‟attribution, le procès-verbal de la séance d‟attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d‟analyse des offres.

39.2.  L‟Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3. Après la publication du résultat de l‟attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation, à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4.  En cas de recours, il doit être adressé au Ministre en charge des Marchés Publics, avec copies à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d‟Ouvrage  et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des

résultats.

##### Article 40 :  	Signature du Marché

40.1. Après publication des résultats, le projet de Marché souscrit par l‟attributaire sera transmis au Directeur Général du FEICOM pour avis de non objection préalable à sa signature par le Maître d‟Ouvrage.

40.2.  L‟Autorité Contractante dispose d‟un délai de cinq (05) jours pour la signature du Marché  à compter de la date de réception de l‟Avis de non objection du Directeur Général du FEICOM.

40.3.   le Marché à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres doit être notifiée au  titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent sa date de signature.

##### Article 41 :  	Cautionnement définitif

41.1   Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché par le Maître d‟Ouvrage, le cocontractant fournira un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d‟appel d‟offres.

41.2 Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d‟Ouvrage  ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3   L‟absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché.

Pièce N°

4

:

Projet de Marché

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

******

UPPER NYONG DIVISION

********

DOUME SUBDIVISION

*****

DOUME COUNCIL

******

INTERNAL TENDER BOARD

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-----------

REGION DE L’EST

-----------

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG

-----------

ARRONDISSEMENT DE DOUME

-----------

COMMUNE DE DOUME

-----------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

## MARCHE N°_____/M/C.DME/CIPM/2025

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025 DU   03/11/2025    en procédure d’Urgence   Pour les travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et Réseaux

Divers de l’Hôtel de ville de DOUME, Département du HAUT-NYONG, Région DE L’EST (lot unique)

# TITULAIRE :   ________

BP __________, TEL ____________

R.C : _____________________

N° CONTRIBUABLE : ______________

N° COMPTE BANCAIRE : __________

Banque : _______________

OBJET : Travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et Réseaux Divers de l’Hôtel de ville de DOUME.

LIEU : Hôtel de Ville de la Commune de DOUME,

DELAI D’EXECUTION  : Trois (03) mois.

MONTANTS EN FCFA :

| TOTAL H.T.V.A …………….……= |  |
| --- | --- |
| T.V.A (19,25 %) ………...….……= |  |
| A.I.R. (2,2%) ou (5,5%) ……………= |  |
| TOTAL DES TAXES ……………….= |  |
| TOTAL T.T.C. ……..………….= |  |
| NET A MANDATER …………= |  |

FINANCEMENT : FEICOM,  EXERCICE 2025.

SOUSCRIT, le ___________________________

SIGNE, le_______________________________

NOTIFIE, le_____________________________

ENREGISTRE, le________________________

ENTRE :

## L’ETAT DU CAMEROUN, Représenté par le Maire de la Commune de DOUME, Maître d’Ouvrage dénommé ci-après «  AUTORITE CONTRACTANTE »

D‟UNE PART,

ET :

# L’ENTREPRISE :          _________________

BP ______________, TEL ________________

R.C : ________________________________

N° CONTRIBUABLE : _____________________

N° COMPTE BANCAIRE : __________________

Banque : ______________________________

Représentée par  M._________________, en qualité de ___________, dénommé ci-après « LE COCONTRACTANT »

D‟AUTRE PART,

| IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : |  |
| --- | --- |
| SOMMAIRE |  |
| Titre 1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ……...… | 43 |
| Titre 2 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ….….…...….. | 54 |
| Titre 3 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …….……....….……. | 84 |
| Titre 4 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) …………………..… | 88 |

TITRE 1 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

| C H A P I T R E I | GENERALITES………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Article 1 | Objet du Marché………………………………………………………………………………………………… |
| Article 2 | Procédure de Passation du Marché …………………………………………………………………….… |
| Article 3 | Définitions et attributions ……………………………………………………………………………………………………… |
| Article 4 | Langue, loi et réglementation applicables ……………………………………………………………………...………… |
| Article 5 | Pièces constitutives du Marché …………………………………………………………………………… |
| Article 6 | Textes généraux applicables …………………………………………………………………………………………………... |
| Article 7 | Communication …………………………………………………………………………………………………………………….... |
| Article 8 | Ordres de service ……………………………………………………………………………………………………..…………….. |
| Article 9 | Personnel du co-contractant ………………………………………………………………………………..………………….. |
| CHAPITRE II | CLAUSES FINANCIERES ……………………………………………………………………..………. |
| Article 10 | Garanties et cautions ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Article 11 | Montant du Marché ……………………………………………………………………………………………. |
| Article 12 | Lieu et mode de paiement…………………………………………………………………………………………………….. |
| Article 13 | Variation des prix ……………………………………………………………………………………………..…………………… |
| Article 14 | Formules de révision des prix …………………………………………………………………………………..…………….. |
| Article 15 | Valorisation des travaux ……………………………………………………………………………………………..…………. |
| Article 16 | Avance …………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Article 17 | Règlement des travaux …………………………………………………………………………………………………………… |
| Article 18 | Pénalités de retard …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Article 19 | Règlement en cas de groupement d’entreprises ………………………………………………………………………… |
| Article 20 | Décompte final……………………………………………………………………………………….………………………………. |
| Article 21 | Décompte général et définitif ……………………………………………………………………………………………….. |
| Article 22 | Régime fiscal et douanier …………………………………………………………………………………………………….. |
| Article 23 | Timbres et enregistrement …………………………………………………………………………………………………… |
| CHAPITRE III | EXECUTION DES TRAVAUX………………………………………………………………………………… |
| Article 24 | Délai d’exécution du Marché ……………………………………………………………………..…………. |
| Article 25 | Rôles et responsabilités des co-contractants…………………………………………………………………..…………. |
| Article 26 | Mise à disposition des documents et de sites……………………………………………………………………………… |
| Article 27 | Assurances des ouvrages et responsabilités civiles ……………………………………………………….…………… |
| Article 28 | Consistance des travaux ………………………………………………………………………………………………..………. |
| Article 29 | Pièces à fournir par les co-contractants…………………………………………………………………………….……….. |
| Article 30 | Organisation et sécurité des chantiers ………………………………………………………………………………..…….. |
| Article 31 | Implantation des ouvrages ………………………………………………………………………………………………..…….. |
| Article 32 | Sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………….………….. |
| Article 33 | Journal de chantier et Cahier de chantier ………………………………………………………………….………………. |
| CHAPITRE IV | DE LA RECEPTION……………………………………………………………………………………… |
| Article 34 | Réception provisoire……………………………………………………………………………………………………………….. |
| Article 35 | Documents à fournir après exécution …………………………………………………………………………………………. |
| Article 36 | Délai de garantie…………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Article 37 | Réception définitive …………………………………………………………………………………………………………………. |
| CHAPITRE V | DISPOSITIONS DIVERSES ………………………………………………………………………….. |
| Article 38 | Résiliation du Marché …………………………………………………………………………………………… |
| Article 39 | Cas de force majeure ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Article 40 | Différends et litiges ………………………………………………………………………………………………………………… |
| Article 41 | Edition et diffusion du Marché …………………………………………………………………………….. |
| Article 42 et dernier | Entrée en vigueur du Marché ……………………………………………………………………………….. |

Chapitre I : Généralités

## Article 1 : Objet du Marché

Le Marché à élaborer à l’issue du présent Appel d’offres a pour objet les travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et Réseaux Divers  de l’hôtel de ville de DOUME, Département du HAUTNYONG, Région de l‟Est (lot unique).

## Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le Marché à élaborer, dont l‟objet est précisé ci-dessus, est passée  après Appel d’Offres National Ouvert N°

004/AONO/C.DME/CIPM/2025 DU   03/11/2025    en procédure d’Urgence Pour les travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et Réseaux Divers  de l’Hôtel de ville de DOUME  , Département du HAUT-NYONG, Région de l‟Est, sur financement FEICOM ,  EXERCICE 2025.

## Article 3 : Définitions et attributions

### 3.1. 	Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de DOUME,

- L‟Autorité contractante est le Maire de la Commune de DOUME. Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au Maître d‟Ouvrage et autres intervenants, par le point focal désigné à cet effet. Il est chargé du suivi de l‟effectivité et de la conformité des prestations ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de DOUME;

- Le Chef de service du Marché est le Chef Service Technique  de la Mairie de DOUME, qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d‟Ouvrage une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L‟Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics  du HAUT-NYONG. Il est chargé du suivi de l‟exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- Le Maître d‟œuvre est ___________________.

- Le co-contractant est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l‟art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d‟assurer à l‟équipe du projet le libre accès au lieu où s‟exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l‟exécution de leurs fonctions.

### 3.2. Nantissement

En vue de l‟application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de l‟ordonnancement des dépenses : le Maire de la Commune de DOUME ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Directeur Général du FEICOM ;

- Responsable chargé du paiement : l’Agent Comptable du  FEICOM ;

- Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l‟exécution du présent Marché : le Maire de la Commune de DOUME  et le Délégué Départemental des Travaux Publics du HAUT-NYONG.

### 3.3. 	Attributions du Chef Service du Marché

Le Chef Service du Marché  est chargé :

- de s‟assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles ;

- de la rédaction des rapports d‟avancements et d‟achèvement de l‟exécution de la Lettre-Commande ;

- de la liquidation des décomptes et du suivi de leurs règlements. A cet égard, il reçoit des organes chargés du paiement, les pièces justificatives y afférentes ;

- de la convocation de la commission de réception ;

- du suivi du Maître d‟œuvre et de l‟approbation de ses rapports périodiques ;

- de la transmission des rapports et des documents d‟exécution au Maître d‟Ouvrage, au Contrôleur Externe et à l‟Organe chargé de la régulation des marchés ;

- de l‟arbitrage des conflits entre le cocontractant et l‟Ingénieur ou le cas échéant, entre le cocontractant et le Maître d‟œuvre ;

- de la présidence des réunions périodiques de gestion de la Lettre-Commande

3.4. 	Attributions de l’Ingénieur.

L‟Ingénieur a pour mission :

- Approuve le projet d‟exécution et les différentes modifications proposées par le co-contractant, ou par le Maître d‟Ouvrage ;

- S‟assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Maître d‟Ouvrage ;

- Assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas de maîtrise d‟œuvre publique ;

- Vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le co-contractant ;

- Vise les décomptes des prestations exécutés ;

- Supervise les opérations préalables à la réception ;

- Assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ;

- S‟assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase d‟exécution que pour la vie du projet ;

## 3.5. 	Contrôle Externe de l’exécution du marché

Il est exercé par la Délégation Départementale des Marchés Publics du HAUT-NYONG. A ce titre, elle :

- Vérifie à travers les contrôles inopinés, l‟effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées ;

- Vérifie après signature du Marché, son adéquation avec le dossier d‟Appel d‟Offres, la décision d‟attribution et l‟Offre du cocontractant ;

- Vérifie à postériori, sur la base des décomptes dont il reçoit copie, l‟adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées ;

- Signale au chef service, à l‟Ingénieur et/ou au Maître d‟œuvre, les cas de manquements observées dans l‟exécution du marché ;

- Assiste, en qualité d‟observateur, aux réceptions des prestations ;

- Reçoit copie des décomptes provisoires à la diligence du Maître d‟Ouvrage et vise les décomptes finaux et définitifs.

### Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue applicable au Marché  à élaborer sera la langue officielle dans laquelle le Co-Contractant aura rédigé son offre (le Français ou l‟Anglais).

4.2. Les co-contractants s‟engagent à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché  venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du Marché à élaborer sont par ordre de priorité :

- le Marché comprenant :

  - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

  - Le Bordereau de Prix (BP) ;

  - Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

- La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au

Dossier d‟Appel d‟Offres  et à au présent marché ;

- Le Dossier d‟Appel d‟Offres (DAO) ;

- Le planning d‟exécution des travaux ;

- Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux,  mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

- Le programme d‟exécution des Ouvrages (PEO);

### Article 6 : Textes généraux applicables

Le Marché à élaborer sera soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l‟Etat  et des autres entités publiques;

- La Loi N° 2024/013  du 23 Décembre 2024  portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’EXERCICE 2025 ;

- le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d‟application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l‟Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l‟amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25/04/2022 relative à l‟application du Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°00013995/C/MINFI DU  31 Décembre 2024  portant Instructions relatives à l‟Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l‟Exécution du Budget de l‟État et des Autres Entités Publiques pour l’EXERCICE 2025

- d‟autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres;

### Article 7 : Communication

7.1. Toutes  les  notifications  et  communications écrites  dans  le  cadre  du Marché en projet devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le co-contractant est le destinataire:

Dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification de l‟ordre de service de commencer les travaux, le co-contractant est tenu d‟élire domicile à DOUME   et de communiquer son adresse au Maître d‟Ouvrage. En cas de changement d‟adresse, ils sont tenus de l‟en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 10 jours pour faire connaître au Maître d‟Ouvrage leur domicile, et dès achèvement des  travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de DOUME   dont relèvent les travaux ; b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de DOUME   avec copie au Chef de service, à l‟Autorité Contractante et au Maître d‟Ouvrage.

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l‟Ingénieur, avec copie au Chef de service, à l‟Autorité Contractante et au Maître d‟Ouvrage.

### Article 8 : Ordres de service

8.1. L‟ordre de service de commencer les travaux est signé et notifié  par le Maître d’ouvrage.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés et notifiés par le Maître d’ouvrage, après avis du FEICOM.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par l’Ingénieur du Marché et notifiés par le Maître d‟œuvre, sur proposition de ce dernier.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés et notifiés par le Maître d’ouvrage.

8.5. Le co-contractant dispose d‟un délai de sept (07) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d‟émettre des réserves ne dispense pas l‟entreprise d‟exécuter les ordres de service reçus.

### Article 9 : Personnel du co-contractant

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l‟offre technique n‟interviendra qu‟après agrément écrit de l‟Autorité Contractante après avis du Chef de service et de l‟Ingénieur du marché. En cas de modification, les co-contractants les feront remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d‟encadrement à mettre en place seront soumises à l‟agrément du Maître d‟Œuvre, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l‟ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de sept (07) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d‟encadrement de l‟offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l‟article 39 ci-dessous.

## Chapitre II : Clauses financières

### Article 10 : Garanties et cautions

#### 10.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé  à  trois pour cent (3%) du montant TTC du marché en projet.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d‟un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d‟une mainlevée délivrée par l‟Autorité Contractante après demande du Co-contractant,

#### 10.2. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. La retenue de garantie ne sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d‟un mois après la réception définitive des travaux, qu‟après établissement et visa par le Délégué Départemental des Marchés Publics du HAUT-NYONG du décompte définitif et sur demande écrite du Co-contractant.

### Article 11 : Montant du Marché

Le montant du Marché, tel qu‟il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de  - 	____________ (___________) FRANCS CFA TOUTES TAXES COMPRISES ;  SOIT :

- 	MONTANT HTVA : __________________ (_________) FRANCS CFA ET - 	MONTANT DE LA TVA : ______________ (_________) FRANCS CFA.

### Article 12 : Lieu et mode de paiement

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’ouvrage au co-contractant, dans les conditions indiquées dans le marché à élaborer, celui-ci s’engage par les présentes à exécuter ledit marché conformément aux dispositions y contenues.

12.2. Dès qu‟il sera en possession de toutes les pièces justificatives, le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au  co-contractant par virement au compte ouvert par ce dernier et de références:

- Code banque   	:

- Code guichet   	:

- N° de compte   	:

- Clé 	 	:

- Domiciliation   	:

- Agence              :

### Article 13 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Le co-contractant est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l‟exécution des travaux, de toutes les conditions locales susceptibles d‟influer sur ces travaux, notamment :

- 	les conditions de transport d‟accès aux lieux des travaux à toute époque de l‟année ; - 	les sujétions liées à la situation des travaux.

Les prix du devis estimatif comprennent les frais de prestation, frais généraux, bénéfices prévus, frais et faux frais de toute nature.

D‟une façon générale, toutes les sujétions qui s‟imposent normalement au co-contractant pour la réalisation correcte des travaux, qu‟elles soient ou non explicitement prévus dans le marché en projet, sont à la charge de ceux-ci car ils sont réputés les connaître parfaitement et s‟en être personnellement rendu compte avant de soumissionner.

### Article 14 : Formules de révision des prix

Compte tenu des délais d'exécutions contractuels,  le Marché à élaborer ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix. En cas de retard imputable au co-contractant, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque actualisation ou révision de prix.

Article 15 : Valorisation des travaux

Le Marché à élaborer est à prix unitaires et forfaitaires.

### Article 16 : Avances

Une avance de démarrage d‟un montant au plus égal à 20% du montant TTC du Marché peut être accordée à la demande du co-contractant, dès notification du Marché.

L‟avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 20% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du Marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du Marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d‟expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l‟avance de démarrage, le Maître d‟Ouvrage donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le co-contractant en fait la demande.

### Article 17 : Règlement des travaux

#### 17.1. Constatation des travaux exécutés

Avant chaque paiement, le co-contractant et l‟Ingénieur du Marché établiront un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

#### 17.2. Décompte mensuel

Une fois l‟attachement effectué, le co-contractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d‟Œuvre, trois projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA, un décompte du montant des taxes et un décompte du montant de la retenue de garantie), selon le modèle agréé par le FEICOM et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l‟exécution du Marché , depuis le début de celui-ci.

L‟Ingénieur du Marché, après établissement d‟un attachement, disposera d‟un délai de trois (03) jours pour transmettre au Chef de Service du Marché, les décomptes qu‟il a approuvés.

Le Chef de Service disposera d‟un délai de trois (03) jours maximum pour soumettre à la signature du Maître d‟Ouvrage des décomptes et leur transmission  au  comptable chargé du paiement.

#### 17.3 Paiement des prestations

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Directeur Général du FEICOM après transmission des décomptes établis suivant le modèle FEICOM,  par le Maître d'œuvre assisté de l‟Ingénieur du marché et signé par le Maire et portant le visa du Chef de Service du Suivi et du contrôle des Investissements du FEICOM-Est.

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces conformément à la lettrecirculaire 2024-N°003/LC/FEICOM/DG/DSCICTD/SDPGR/CF/SSCPIGR du 13 Février 2024 relative aux  pièces constitutives de dossiers de demande de paiement.

Les prestations mal réalisées ou les ouvrages non fonctionnels ne seront pas payées.

17.4 Prestations mal exécutées ou ouvrages non fonctionnels

Les prestations mal réalisées ou les ouvrages non fonctionnels ne seront pas pris en attachement.

### Article 18 : Pénalités

18.1 Pénalités de retard : Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Marché;

- Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du Marché  de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

18.2  Pénalités spécifiques : Une pénalité de Cinq mille (5 000) Francs CFA par jour calendaire de retard sera appliquée pour non production des documents contractuels après les délais ciaprès :

- Projet d‟exécution des travaux dans un délai de dix (10) jours après la notification de l‟Ordre de Service de commencer les travaux ;

- Cautionnement définitif dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l‟Ordre de service de commencer les travaux ;

- Assurances Responsabilité Civile et tous risques chantiers dans un délai de quinze (15) jours après la notification de l‟ordre de service de commencer les travaux ;

18.3  Le montant cumulé des pénalités mentionnées au 18.1 et 18.2 est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre-Commande de base, sous peine de résiliation.

### Article 19 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Le mandataire est seul habileté à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général définitif.

Sont seules recevables, les réclamations formulées ou transmises par les soins du mandataire.

Les paiements des co-traitants à payer directement sont effectués aux comptes séparés de chacun d‟eux sous réserve que le mandataire ait donné son accord sur les sommes à payer de la sorte.

### Article 20 : Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire,  le co-contractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final (revêtu de sa signature) des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l‟exécution du Marché dans son ensemble.

Après vérification du projet de décompte final par le contrôleur et l‟Ingénieur du Marché , le Chef de service dispose de sept (07) jours pour la signature dudit document.

### Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef Service dispose d‟un délai d‟un mois pour établir le décompte général et définitif du Marché qu‟il fait signer contradictoirement par le co-contractant et le Maître d‟Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final définitif et les additifs éventuels ;

- Eventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie, le cas échéant ;   La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le co-contractant, lie définitivement les parties et  met  fin  au marché, sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. Le co-contractant  dispose alors d‟un  délai d‟un mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### Article 22 : Régime  fiscal  et  douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au Marché  à élaborer comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l‟AIR qui constitue un précompte sur l‟impôt des sociétés;

- des droits d‟enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par  le Marché à élaborer :

 	des droits et taxes d‟entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

 	des droits et taxes communaux ;

 	des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d‟eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l‟entreprise impute sur ses coûts d‟intervention et constituent l‟un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s‟entend TVA incluse.

### Article 23 : Timbres et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés dans le Centre d‟Enregistrement territorialement compétent, par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la réglementation en vigueur.

### Chapitre III : Exécution des travaux Article 24 : Délai d’exécution du Marché

24.1. Le délai d‟exécution des travaux faisant l‟objet du Marché à élaborer est de  Trois (03) mois.

24.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux.

Article 25 : Rôles et responsabilités du co-contractant.

Le co-contractant sera responsable de l‟exécution des travaux relatifs à son marché ; à cet effet, il aura pour mission d‟assurer leur exécution sous le contrôle de la maitrise d‟œuvre (contrôleur) et de l‟Ingénieur dudit marché, conformément aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tous outillages, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d‟engager tout le personnel spécialisé ou non. Le co-contractant sera responsable vis-à-vis du Maître d‟Ouvrage de la qualité et de la quantité des matériaux, dur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par l‟Ingénieur du Marché n‟atténueront en rien la responsabilité du co-contractant.

Le Planning détaillé et général d‟avancement des travaux sera communiqué à l‟Ingénieur du Marché en cinq (05) exemplaires à chaque début de mois.

### Article 26 : Mise à disposition des documents et du site

L‟exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d‟Appel d‟Offre sera remis par le Chef de service.

### Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Le Co-contractant devra justifier qu‟il est titulaire d‟une police d‟assurance individuelle de « responsabilité civile » ainsi que d‟une police d‟assurance « tous risques chantier » pour les dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu‟il utilise et du fait des travaux exécutés avant la réception.

### Article 28 : Consistance des travaux

Les prestations objet du présent Appel d‟Offres consistent à les travaux complémentaires de l‟aménagement des voiries et Réseaux Divers de l‟Hôtel de ville de DOUME  ., Département du HAUT-NYONG, Région de l‟Est, sur financement FEICOM  ,  EXERCICE 2025. Article 29 : Pièces  à  fournir  par  le co-contractant

Le projet d‟exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Co-contractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d‟Appel d‟Offres.

Le projet d‟exécution est soumis à l‟approbation de l‟Ingénieur du Marché. Il dispose d‟un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter en motivant son rejet, le projet d‟exécution.

Après approbation, le projet d‟exécution est transmis au Chef de Service de la Lettre- Commande pour visa. Le  Chef de Service du Marché dispose d‟un délai maximum de 72 heures pour viser et transmettre  ledit projet d‟exécution à l‟Ingénieur et au Délégué Départemental des Marchés publics.

L‟approbation de l‟Ingénieur de la Lettre- Commande, le visa du Chef de Service de la Lettre- Commande n‟atténuent en rien la responsabilité du Co-contractant pour la conception des ouvrages et l‟exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Co-contractant remet à l‟Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible. La procédure de validation du plan de recollement reste la même que celle du projet d‟exécution

L’Avis de NON OBJECTION du FEICOM au projet d’exécution de l’Entreprise est  requis avant le démarrage effectif des prestations, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours calendaires après approbation du document par l’Ingénieur du Marché

### Article 30 : Organisation et sécurité des chantiers

30.1. Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après la notification de l‟ordre de service de démarrer les travaux.

Ils devront être conformes aux croquis du Maître d‟œuvre  et porter les renseignements suivants :

- Objet des travaux : Travaux complémentaires de l‟aménagement des voiries et Réseaux Divers  de l‟Hôtel de ville de DOUME,

- Maître d‟Ouvrage : Maire de la Commune de DOUME

- Autorité Contractante : Maire de la Commune de DOUME ;

- Chef de service du Marché : Chef Service Technique  de la Mairie  de DOUME ;

- Ingénieur du Marché: Délégué Départemental des Travaux Publics du HAUT-NYONG ;

- Maître d‟œuvre : ______________________

- Source de financement : FEICOM  -   EXERCICE 2025

- Délai d‟exécution :  Trois (03) mois

- Co-Contractant : _______________

Ces panneaux auront une dimension minimale de 1,5 x 2,5m. Le co-contractant se mettra en rapport avec l‟Ingénieur du Marché pour obtenir ce croquis.

  - Le co-contractant assurera sous sa responsabilité, l‟organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d‟état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

  - Le co-contractant doit se conformer à la réglementation en matière d‟hygiène, de sécurité, et de protection de l‟environnement en vigueur au Cameroun. Il prendra en tous temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maître d'Ouvrage ou l‟Ingénieur du Marché pourra exiger en cette matière.

### Article 31 : Implantation des ouvrages

L‟Ingénieur  notifiera  dans  un  délai  de dix (10) jours suivant la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### Article 32 : Sous-traitance

La part des travaux à sous-traiter est plafonnée à 30 %  du  montant  du Marché de  base  et  de  ses avenants (le cas échéant).

L‟Autorité Contractante peut autoriser le co-contractant à sous-traiter l‟exécution de certains travaux, objet du présent marché. Dans ce cas, le co-contractant devra fournir à l‟autorité contractante, à l‟appui de sa demande la nature des prestations faisant l‟objet de la sous-traitance et les références du sous-traitant. La sous-traitance ne diminue en rien les obligations du Prestataire titulaire du Marché qui demeure responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la totalité de l‟exécution du présent contrat.

Si toutefois le co-contractant sous-traite  le Marché en tout ou partie sans autorisation du Maître d'Ouvrage, celui-ci pourra procéder à la résiliation dudit marché et procéder à l'achèvement ou faire exécuter les travaux par un autre prestataire aux frais du co-contractant.

### Article 33 : Journal de chantier et cahier de chantier

33.1. Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées.

Aucune page  ne  doit  être  enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Le journal de chantier sera signé contradictoirement et de façon journalière par l‟Ingénieur du Marché et le représentant du co-contractant. Les visites des différents intervenants au projet pourront également être mentionnées dans ce document.

33.2. Le cahier de chantier est tenu par l‟Ingénieur du Marché et c‟est dans ce document que sont généralement rédigés les procès-verbaux (visites de chantier, réunions de chantier, …) liés aux différentes situations pouvant intervenir sur le chantier.

### Chapitre IV : De la réception Article 34 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l‟entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics et à l‟Ingénieur, l‟organisation d‟une visite technique préalable à la réception.

Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l‟Ingénieur du Marché ou son représentant, en présence comme observateur du Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant et le co-contrantant  porte sur :

la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ; la constatation des quantités effectivement réalisés ; la constatation de l‟achèvement des travaux conformément aux termes de la Lettre- Commande, ou de la nonexécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans  le Marché ; La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ; la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l‟objet d‟un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L‟Ingénieur de la Lettre- Commande, le Co-contrantant. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Co-contractant.

La réception provisoire est effectuée à la demande du Co-contrantant en cas d‟exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

Le Co-contrantant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d‟y assister (ou de s‟y faire représenter).

Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l‟acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par au moins 2/3 des membres de la Commission présents  dont le Président, prononce soit :

 la réception provisoire des travaux sans réserve ;  le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d‟achèvement des travaux.

La commission de réception provisoire sera composée des personnes suivantes ou de leurs représentants :

Président :

- Le Maire, Maitre d‟Ouvrage, ou son représentant     Observateur :

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics HAUT-NYONG, ou son représentant ;

Membre :

- Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant

- Le Chef Service du suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM-Est ;

- Le Chef Service Technique  de la Mairie de DOUME, Chef de service du Marché, ou son représentant ;

- Le Comptable Ŕ Matières de la Mairie de DOUME.

Rapporteur :

- L‟ingénieur du Marché.

Le Co-Contractant assiste à la réception provisoire en qualité d‟observateur. Son absence équivaut à l‟acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

Le Délégué Départemental des Marchés Publics, ou son représentant, atteste de sa présence sur la feuille de présences établie à cet effet. Il dresse un rapport d‟observation dont copies sont adressées dans les soixantedouze (72) heures entre autres au Maître d‟Ouvrage, à l‟Ingénieur, au Maître d‟œuvre.

La Commission examinera si :

- Les réserves ont été levées ;

- Les dossiers de récolement ont été remis ;

- Les sites ont été remis en état et les installations démontées ;

Elle prononcera la réception provisoire ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal séance tenante qui sera signé par tous les participants.

### Article 35 : Documents à fournir après exécution

Après la réception provisoire des travaux, le co-contractant soumettra au Maître d'Ouvrage dans un délai de 30 jours, une copie de plans de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d'entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

### Article 36 : Délai de garantie

Le délai de garantie est de douze (12) mois et commence à partir de la date de l‟établissement du procèsverbal de réception provisoire. Pendant ce délai, le co-contractant peut être requis par le Maître d'Ouvrage d‟exécuter les travaux correctifs rendus nécessaires par des défaillances constatées aux travaux achevés.  En cas de refus ou d‟inexécution, le Maître d'Ouvrage est en droit de recourir à l‟exécution d‟office des travaux correctifs et de prélever sur la garantie d‟exécution retenue du Prestataire pour couvrir le  remboursement des dépenses engagées.

### Article 37: Réception définitive

La réception définitive s‟effectuera dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d‟expiration du délai de garantie. Elle est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié au cocontractant ;

La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le chef service du marché  dresse le décompte général et définitif du Marché qu‟il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et le Chef de Service qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- Le décompte final définitif et les additifs éventuels ;

- Eventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie, le cas échéant ;   La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

La signature de la main levée de la retenue de garantie par le Maître d‟Ouvrage  ne sera effectuée qu‟à l‟issue de l‟établissement et de la validation du décompte général et définitif prévu à l‟article 37.5 ci-dessus.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant et la réception définitive, lient définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

### Chapitre V : Dispositions diverses Article 38 : Résiliation du Marché

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018  portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas  de :

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l‟exécution d‟un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux  de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du Marché;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l‟Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

### Article 39 : Cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l‟arrêt des travaux, objet du marché, le co-Contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s‟il a averti par écrit l‟Administration de la survenance de cet évènement et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé.

En tout état de cause, il appartiendra au Maître d‟Ouvrage d‟en apprécier la gravité ainsi que les preuves fournies.

### Article 40 : Différends et litiges

Le présent marché est régi par le droit de la République du Cameroun. En cas de différend entre les parties en raison des dispositions du Marché en projet, celles-ci s'efforceront de trouver un règlement à l'amiable. En cas d'insuccès, le litige sera porté devant le tribunal territorialement compétent.

### Article 41 : Edition et diffusion du Marché

Quinze (15) exemplaires du Marché en projet seront édités par les soins du co-contractant et fournis à l‟Autorité Contractante pour diffusion.

Sept (07) exemplaires du Marché seront à enregistrer par les soins du co-contractant dont cinq (05) fournis à l‟Autorité Contractante pour diffusion.

### Article 42 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

le Marché à élaborer ne deviendra définitif qu‟après sa signature par l‟Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité.

## TITRE 2 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

- GÉNÉRALITÉS

  - - INTRODUCTION

I-1-1-Objet du Marché

1-1-2- Accès aux sites

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Division des travaux

    - Projet d’exécution

    - Prix d’un Marché

    - 4-Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires   I-3-5- Visite des lieux

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - TRAVAUX PRELIMINAIRES

  - SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

  - Ŕ GARDIENNAGE ET CLÔTURE PROVISOIRE DE CHANTIER

  - HYGIENNE ET ENTRETIEN DES VOIES D’ACCES AU CHANTIER

  - BARRAQUE DE CHANTIER ET MAGASIN DE STOCKAGE

  - ACCES PROVISOIRE A L’EAU ET A L’ENERGIE

  - PROJET D’EXECUTION ET AGREMENTS DIVERS

  - DOSSIER DE RECOLEMENT

  - RECONNAISSANCE DES SOLS

- FONDATIONS

  - DEBOISAGE ET DEBROUSSAILLAGE

  - DECAPAGE DES TERRES VEGETALES

TERRASSEMENTS POUR FOUILLES EN RIGOLES ET SEMELLES ISOLEES

- - MENUISERIE MÉTALLIQUE

  - GENERALITES  SUR LA  MENUISERIE METALLIQUE

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

  - MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

    - Détails d’exécution

    - Protection des ouvrages

  - QUINCAILLERIE

    - Boulons de verrous

    - Vis

    - Clés

    - Echantillons pour approbation

- VRD

    - Pose des Pavés sur La Cours

    - Dallage Extérieur

- GÉNÉRALITÉS

  - INTRODUCTION

Dans le but  de l’exécution des travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et réseaux divers de l’Hôtel de Ville de la Commune de DOUME , Département du HAUT-NYONG, Région de l’est, le Maire de la Commune de DOUME (Maitre d’Ouvrage et Autorité contractante) sollicite à travers le devis joint dans le présent Appel d’Offres, un concours financier au Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunal (FEICOM), pour l’exécution desdites prestations.  Le présent devis descriptif décrit la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.   I.1.1. Objet du Marché

L’objet du Marché est l’exécution des travaux complémentaires de l’aménagement des voiries et réseaux divers de l’Hôtel de Ville de la Commune de DOUME .

    - Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone de savane. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

    - Architecture des ouvrages

L’architecture des ouvrages est composée sur une trame structurelle régulière. L’ossature du bâtiment et de la clôture est réalisée en béton armé avec des murs rideaux en parpaing de ciment et briques de terre cuites. La charpente est en bois avec une couverture en vibro béton tuile. Les façades sont protégées par des avancées de toiture qui prennent en compte le climat particulièrement pluvieux de la région.

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

I.2.1. Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit :  o Dégagement et préparation du terrain   o Béton pour circulation o Drainage et assainissement ; o Menuiseries métalliques ;

o Construction d‟un château ;

    - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

      - Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

      - Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.   - En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.  De manière générale, l’Ingénieur du Marché a l’obligation de fournir toutes les  informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

      - Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

      - Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

    - Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement. I.2.4.Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :  - Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

      - Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus:

      - La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

      - Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

      - Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.  I.2.5.Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé:

      - Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

      - Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

      - S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PRÉPARATOIRES

II.5. 	Travaux préliminaires  Les travaux préliminaires comprennent :

      - Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

      - La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation ;

      - L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

      - L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

II.6. 	Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

II.7. 	Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenue de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

II.8. 	Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

II.9. 	Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

  - Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

  - Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

II.10. 	Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir au à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

II.11. 	Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de 15 jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. À cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

II.12. 	Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique.

II.13. 	Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,5 bars (0.03 MN/m²). Il appartient toutefois au Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse. Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. À cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du Marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux.

II.14. 	Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.  Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, le Maître d’œuvre lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivellement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur du Marché et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivellement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivellement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées. Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par le Maître d’œuvre à la charge du Cocontractant.

II.15. 	Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires des réseaux de fourniture d’eau, d’énergie ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

- TERRASSEMENTS-FONDATIONS

Les travaux de terrassements décrits dans le présent lot sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.    III.1. Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur du Marché.

- ELEVATIONS-BETON ARME

IV.1. Consistance des travaux et description des ouvrages

Il comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.  Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

- Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;  - Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

- Préparation et coulage des bétons

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

  - de matière en suspension au-delà de 2 gr par litre ;

  - de sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ; -de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016) Les aciers pour armatures sont :

- des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

- soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au moins égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment (parpaings) et briques terre cuites et stabilisées.

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings), briques de terre cuites et briques de terre stabilisées répondant aux dimensions suivantes :

    - Fondations : 20 x 20 x 40 (conforme au devis) ;

    - Murs porteurs (agglos): 15 x 20 x 40 (conforme au devis) ; -Murs porteurs (brique de terre cuites): conforme au devis.

Ces blocs seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant indications du projet d’exécution.

IV.4. 	Exécution des ouvrages en beton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

      - Ciment : 150 Kg/m3

      - Sable :    400 litres/m3

      - Gravier : 800 litres/m3

      - Eau : 175 litres/m3

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.  Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

    - Ciment :   	350 Kg/m3

    - Sable :               400 litres/m3

    - Gravier :   	800 litres/m3

    - Eau :  	            175 litres/m3

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DOSAGES PAR MÈTRE CUBE DE BÉTON

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3 | - Ciment = 150 kg (3 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 kg/m3 | - Ciment = 300 kg (6 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | -dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres |
| Béton armé dosé à 350 kg/m3 | - Ciment = 350 kg (7 sacs) ; - Gravier = 800 litres (13 brouettes) - Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Tous les éléments de structure porteurs |
| Mortier dosé à 400 kg/m3 | - Ciment = 400 kg (8 sacs) ; - Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; - Eau = 175 litres/m3 | Chape, Enduits |
| Agglos creux de 15x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 10 m2/sac de ciment ;  Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment -Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Élévation |
| Agglos bourrés de 20x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 :  8 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment -Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Sous-bassement |
| Aciers | -Fondations : Semelles, amorces poteaux et longrines : 30 kg/m3 de béton ; - Élévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ; - Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton. | Les ouvrages en béton armé |
| Peinture | - PANTEX 800 pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2 - PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ; - Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2. |  |

      - Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. À cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

      - Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

      - Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

    - Tâches d'huile :   solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

    - Tâche de graisse :  	Solution de savon ou phosphate trisomique

    - Tâche de peinture :  	Bichlorure de méthylène

    - Tâche d'encre :   solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord du Maître d’œuvre et de l'Ingénieur du Marché.

IV.5. 	Mise en œuvre des dallages

      - Isolation anticapillaire

Les dallages reposent sur un film polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur avec un large recouvrement (environ 25 cm) qui constitue une protection pour l’étanchéité. Il est prévu une couche de sable de 5 cm entre le film et le remblai compacté.

      - Hérisson et béton pour dallage

Les dallages en béton et coulés sur une épaisseur de 10 cm d’épaisseur sur un hérisson de gravier latéritique ou de tout-venant de concassage parfaitement compacté de 20 cm d’épaisseur. Les dallages ne sont exécutés qu’après la pose des canalisations enterrées.

  - Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

  - Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

- MENUISERIE MÉTALLIQUE ET VITRERIE

V.1. Généralités  sur la  menuiserie métallique

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

- la fourniture et l’installation des ouvertures non vitrées, semi vitrées et vitrées. huisseries métallique, des châssis et battants de dimensions conformes aux plans d’exécution ;

- la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur  avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

V.2. Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies au dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

- La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.   - Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

V.3. MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

V.3. 1. Détails d'exécution

Les assemblages soudés, visés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente ni amorce de rupture aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.   Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

V.3.2. Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ). V.4.

QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période de un (01) an.

    - Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

    - Vis

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation de serrures, profilées, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

    - Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

    - Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation de l’Ingénieur  avant mise en œuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

VIII. 	V.R.D

Au titre du présent lot, le Cocontractant doit réaliser les prestations suivantes :

- Pose des pavés ;

- Dallage des alentours du bâtiment en béton ordinaire ;

  - POSE DES PAVES ET BORDURES

Les pavés et bordures seront mis en place  suivant les indications du projet d’exécution validés par l’équipe du projet.

  - DALLAGE EXTERIEUR

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3.

IX. 	AMÉNAGEMENT ESPACE VERT

Au titre du présent lot, le Cocontractant doit réaliser les prestations suivantes :  - Engazonnement et plantation des fleurs et arbres exotiques.

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des gazons, fleurs et arbre employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur et du Maitre d’Ouvrage et stocker les échantillons type au bureau de chantier.

### TITRE III: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

| N° du prix | Désignation | Unité | Prix Unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En lettre | En chiffre |
| LOT 100: DEGAGEMENT ET PRERATION DU TERRAIN |  |  |  |  |
| 101 | Déblai ordinaire mis en dépôt au moyen d'engins de génie civil | m2 |  |  |
| 102 | Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt | m2 |  |  |
| 103 | Mise en forme de la plateforme y compris création des fossés et exutoires et mise en forme | m2 |  |  |
| 104 | Compactage des surfaces après mise en forme | FF |  |  |
| 105 | Plus-value pour transport au-delà de 5000 | m3*km |  |  |
| LOT 200: BETON POUR CIRCULATION |  |  |  |  |
| 201 | Béton armé dosé à 300 Kg/m3 circulation ép 12 cm | m3 |  |  |
| SERIE 300: DRAINAGE ET ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 301 | Construction d'un mat de drapeau | U |  |  |
| 302 | Construction d'un puisard pour toilettes de la guérite | U |  |  |
| 303 | Auvent sur porte donne à la toiture terrasse | U |  |  |
| 304 | Caniveau bétonnée de section 0,4x03x0,6 dont 20 ml sur les accès principaux(03) et relié aux dallage | ml |  |  |
| LOT 400 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose de deux (02) portes métalliques latérales de 1,5x2,1 (modèle au choix du Maître d'ouvrage) | U |  |  |
|  | Portail roulant en fer forgé et tubes 2,75x6 y compris | FF |  |  |
| SERIE 500: CONSTRUCTION D'UN CHATEAU |  |  |  |  |
| 501-ETUDES HYDROGEOLOGIQUES/ INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 501-1 | Amenée et repli du matériel | FF |  |  |
| 502- EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE |  |  |  |  |
| 502-1 | Cimentation de la tête de forage de 5m de profondeur | ml |  |  |
| 502-1 | Nettoyage et développement à l'air lift | Hr |  |  |
| 502-3 | Traitement et Désinfection | FF |  |  |
| 502-4 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau | FF |  |  |
| 502-5 | Aménagement de la tête de forage en agglos bourrés de 20x20x40 de 1mx1mx1m recouvert d'une dalle de 6cm d'épaisseur | FF |  |  |
| 503-FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE DU FORAGE |  |  |  |  |
| 503-1 | Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de marque GRUNDFOS SQF1.2-2 et d'un coffret GRUNDFOS de commande électrique automatisé avec entrée flotteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, y compris sonde et toutes sujétions de pose | u |  |  |
| 503-2 | Fourniture et pose d'un manomètre | u |  |  |
| 503-3 | F et P de clapet anti retour à la sortie du forage | u |  |  |
| 503-4 | Fourniture et pose des canalisations d'exhaure en PEHD diamètre 32mm PN10 avec accessoires de raccordements (corde de sécurité, collier de sécurité, gaines, raccord inter-tuyau) y compris toutes sujections de pose | ml |  |  |
| 503-5 | Fourniture et pose de filtre à eau à trois bonbonnes y compris toutes sujétions de pose | FF |  |  |
| 503-6 | F et P accessoires de raccordement et de plomberie (tés, coudes, manchons, résine de connexion..) y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 504-CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE |  |  |  |  |
| 504-1 | Construction de bornes fontaines en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris aire de puisage de 2x2,4m² suivant le plan architectural avec regards munis de compteurs et de vannes | u |  |  |
| 504-2 | Aménagement de 2 robinets de puisage 1/2" 3/4", 20/27 en inoxcadenassable avec mannette laiton pour les 02 bornes fontaine suivant la fiche technique joint au DAO | u |  |  |
| 504-3 | F et P compteur volumétrique en acier inoxydable de 3/4"-SPWM-075-CF, sortie d'impulsion + jeux d'accessoires de raccordement | u |  |  |
| 504-4 | Construction d'un regard couvert de 50x50x50 en béton armé dosé à 350kg/m3 de 10cm d'épaisseur pour débitmètre | FF |  |  |
| 504-5 | Construction d'un puits perdu en parpaings bourrés pour la réception des eaux de ruissèlement de diam 1m et profondeur de 2m couvert d'une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3de 5cm d'épaisseur | FF |  |  |
| 504-6 | Fourniture et pose des canalisations PEHD PN10 D32 y compris accessoires de raccordement au réservoir | ml |  |  |
| 504-7 | Fourniture et pose des canalisations PEHD PN10 D25 y compris accessoires de raccordement au réservoir | ml |  |  |
| 505-ALIMENTATION DES POMPES EN ENERGIE SOLAIRE (PLAQUES SOLAIRES POSEES AU DESSUS DU RESERVOIR) |  |  |  |  |
| 505-1 | Fourniture et pose des panneaux solaires Monocristallin de marque TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR ou LONGI SILICON (tension nominale: 24Volts) de 18% de rendement de 300 Wc de 4cm d'épaisseur installé sur la toiture dalle suivant l'angle optimum | u |  |  |
| 505-2 | Fourniture et pose de gaines annelées de 25mm pour les câbles | ml |  |  |
| 505-3 | Fourniture et pose câble ECOFLEX FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES de 4*4mm² pour panneaux solaires y compris toutes sujétions de pose | ml |  |  |
| 505-4 | Fourniture et pose de câble ECOFLEX FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES 2x2,5mm² pour flotteur | ml |  |  |
| 505-5 | Fourniture et pose d'une ossature d'origine de tubes de 40*40 et cornières de 40 d'épaisseur de 4mm en acier inoxydable pour installation et fixation des panneaux solaires y/c accessoires | Ens |  |  |
| 506-CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU DE 7,5m3 AVEC HAUTEUR DE RADIER DE 15m |  |  |  |  |
| 506-1 | Fouilles en puits et en rigole | m3 |  |  |
| 506-2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 |  |  |
| 506-3 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour soubassement | m2 |  |  |
| 506-4 | Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles (1,2x1,2x0,3), amorce de poteaux (0,3x0,3x1) et longrine (0,2x0,3) | m3 |  |  |
| 506-5 | Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux (0,3x0,3x15m), poutres (0,2*0,3) | m3 |  |  |
| 506-6 | Béton dosé à 350kg/m3 pour réservoir d'épaisseur y/c étanchéité | m3 |  |  |
| 506-7 | Béton dosé à 350kg/m3 pour dalle pleine sur le local technique y compris produit d'étanchéité | m3 |  |  |
| 506-8 | Crépissage des parois extérieures d'un mortier dosé à 400km/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| 506-9 | Application de la peinture alimentaire sur les parois intérieures y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| 506-10 | Elévations du local technique en agglos de 15 | m² |  |  |
| 506-11 | Claustra en mortier vibré de 15 cm d'épaisseur pour ouverture du local technique | m² |  |  |
| 506-12 | Crépissage des murs intérieures, extérieures et dalle du local technique d'un mortier dosé à 400km/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² |  |  |
| 506-13 | Fourniture et application d'une bicouche de peinture PANTEX 1300 type ROSSIGNOL sur parois intérieure et extérieures du local technique | m² |  |  |
| 506-14 | Dallage en béton dosé à 350kg/m3 (ép=8cm) pour le sol du local technique | m² |  |  |
| 506-15 | Fourniture et pose d'une porte métallique de 4mm d'épaisseur de 80x220 | u |  |  |
| 506-16 | F et P échelle amovible de visite de 15m de longueur en inox | u |  |  |
| 507-PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 507-1 | Fourniture d'une caisse à outils pour les premiers secours (1 brouette TROPIC, une pelle, une machette, un râteau, 4 paires de gangs, les outils de démontage de la pompe, des pièces de rechanges…) | u |  |  |
| 507-2 | Fourniture du manuel d'entretien et formation de deux (02) artisans réparateurs et les responsables du Comités de Gestion des points d’eau, à la gestion et la maintenance y compris toutes sujétions. | Séance |  |  |
| 507-3 | Plantation d'arbres | u |  |  |

TITRE IV - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

| N° du prix | Désignation | Unité | Quantités | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100: DEGAGEMENT ET PRERATION DU TERRAIN |  |  |  |  |  |
| 101 | Déblai ordinaire mis en dépôt au moyen d'engins de génie civil | m2 | 800 |  |  |
| 102 | Remblai en graveleux latéritiques provenant d'emprunt | m2 | 300 |  |  |
| 103 | Mise en forme de la plateforme y compris création des fossés et exutoires et mise en forme | m2 | 5000 |  |  |
| 104 | Compactage des surfaces après mise en forme | FF | 1 |  |  |
| 105 | Plus-value pour transport au-delà de 5000 | m3*km | 300 |  |  |
|  |  |  | SOUS TOTAL LOT 100 = |  |  |
| LOT 200: BETON POUR CIRCULATION |  |  |  |  |  |
| 201 | Béton armé dosé à 300 Kg/m3 circulation ép 12 cm | m3 | 220 |  |  |
|  |  |  | SOUS TOTAL LOT 200 = |  |  |
| SERIE 300: DRAINAGE ET ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 301 | Construction d'un mat de drapeau | U | 1 |  |  |
| 302 | Construction d'un puisard pour toilettes de la guérite | U | 1 |  |  |
| 303 | Auvent sur porte donne à la toiture terrasse | U | 1 |  |  |
| 304 | Caniveau bétonnée de section 0,4x03x0,6 dont 20 ml sur les accès principaux(03) et relié aux dallage | ml | 168 |  |  |
|  |  |  | SOUS TOTAL LOT 300 = |  |  |
| LOT 400 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose de deux (02) portes métalliques latérales de 1,5x2,1 (modèle au choix du Maître d'ouvrage) | U | 2 |  |  |
|  | Portail roulant en fer forgé et tubes 2,75x6 y compris | FF | 1 |  |  |
|  |  |  | SOUS TOTAL LOT 400 = |  |  |
| SERIE 500: CONSTRUCTION D'UN CHATEAU |  |  |  |  |  |
| 501-ETUDES HYDROGEOLOGIQUES/ INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 501-1 | Amenée et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 502- EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE |  |  |  |  |  |
| 502-1 | Cimentation de la tête de forage de 5m de profondeur | ml | 5 |  |  |
| 502-1 | Nettoyage et développement à l'air lift | Hr | 4 |  |  |
| 502-3 | Traitement et Désinfection | FF | 1 |  |  |
| 502-4 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau | FF | 1 |  |  |
| 502-5 | Aménagement de la tête de forage en agglos bourrés de 20x20x40 de 1mx1mx1m recouvert d'une dalle de 6cm d'épaisseur | FF | 1 |  |  |
| 503-FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE DU FORAGE |  |  |  |  |  |
| 503-1 | Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de marque GRUNDFOS SQF1.2-2 et d'un coffret GRUNDFOS de commande électrique automatisé avec entrée flotteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, y compris sonde et toutes sujétions de pose | u | 1 |  |  |
| 503-2 | Fourniture et pose d'un manomètre | u | 1 |  |  |
| 503-3 | F et P de clapet anti retour à la sortie du forage | u | 1 |  |  |
| 503-4 | Fourniture et pose des canalisations d'exhaure en PEHD diamètre 32mm PN10 avec accessoires de raccordements (corde de sécurité, collier de sécurité, gaines, raccord intertuyau) y compris toutes sujections de pose | ml | 80 |  |  |
| 503-5 | Fourniture et pose de filtre à eau à trois bonbonnes y compris toutes sujétions de pose | FF | 1 |  |  |
| 503-6 | F et P accessoires de raccordement et de plomberie (tés, coudes, manchons, résine de connexion..) y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 504-CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE |  |  |  |  |  |
| 504-1 | Construction de bornes fontaines en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris aire de puisage de 2x2,4m² suivant le plan architectural avec regards munis de compteurs et de vannes | u | 1 |  |  |

| 504-2 | Aménagement de 2 robinets de puisage 1/2" 3/4", 20/27 en inox-cadenassable avec mannette laiton pour les 02 bornes fontaine suivant la fiche technique joint au DAO | u | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504-3 | F et P compteur volumétrique en acier inoxydable de 3/4"- SPWM-075-CF, sortie d'impulsion + jeux d'accessoires de raccordement | u | 1 |  |  |
| 504-4 | Construction d'un regard couvert de 50x50x50 en béton armé dosé à 350kg/m3 de 10cm d'épaisseur pour débitmètre | FF | 1 |  |  |
| 504-5 | Construction d'un puits perdu en parpaings bourrés pour la réception des eaux de ruissèlement de diam 1m et profondeur de 2m couvert d'une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3de 5cm d'épaisseur | FF | 1 |  |  |
| 504-6 | Fourniture et pose des canalisations PEHD PN10 D32 y compris accessoires de raccordement au réservoir | ml | 100 |  |  |
| 504-7 | Fourniture et pose des canalisations PEHD PN10 D25 y compris accessoires de raccordement au réservoir | ml | 50 |  |  |
| 505-ALIMENTATION DES POMPES EN ENERGIE SOLAIRE (PLAQUES SOLAIRES POSEES AU DESSUS DU RESERVOIR) |  |  |  |  |  |
| 505-1 | Fourniture et pose des panneaux solaires Monocristallin de marque TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR ou LONGI SILICON (tension nominale: 24Volts) de 18% de rendement de 300 Wc de 4cm d'épaisseur installé sur la toiture dalle suivant l'angle optimum | u | 6 |  |  |
| 505-2 | Fourniture et pose de gaines annelées de 25mm pour les câbles | ml | 30 |  |  |
| 505-3 | Fourniture et pose câble ECOFLEX FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES de 4*4mm² pour panneaux solaires y compris toutes sujétions de pose | ml | 100 |  |  |
| 505-4 | Fourniture et pose de câble ECOFLEX FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES 2x2,5mm² pour flotteur | ml | 30 |  |  |
| 505-5 | Fourniture et pose d'une ossature d'origine de tubes de 40*40 et cornières de 40 d'épaisseur de 4mm en acier inoxydable pour installation et fixation des panneaux solaires y/c accessoires | Ens | 1 |  |  |
| 506-CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU DE 7,5m3 AVEC HAUTEUR DE RADIER DE 15m |  |  |  |  |  |
| 506-1 | Fouilles en puits et en rigole | m3 | 7,68 |  |  |
| 506-2 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | m3 | 0,5 |  |  |
| 506-3 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour soubassement | m2 | 5,8 |  |  |
| 506-4 | Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles (1,2x1,2x0,3), amorce de poteaux (0,3x0,3x1) et longrine (0,2x0,3) | m3 | 2,57 |  |  |
| 506-5 | Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux (0,3x0,3x15m), poutres (0,2*0,3) | m3 | 8 |  |  |
| 506-6 | Béton dosé à 350kg/m3 pour réservoir d'épaisseur y/c étanchéité | m3 | 3,2 |  |  |
| 506-7 | Béton dosé à 350kg/m3 pour dalle pleine sur le local technique y compris produit d'étanchéité | m3 | 0,6 |  |  |
| 506-8 | Crépissage des parois extérieures d'un mortier dosé à 400km/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 64 |  |  |
| 506-9 | Application de la peinture alimentaire sur les parois intérieures y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 24 |  |  |
| 506-10 | Elévations du local technique en agglos de 15 | m² | 20 |  |  |
| 506-11 | Claustra en mortier vibré de 15 cm d'épaisseur pour ouverture du local technique | m² | 2 |  |  |
| 506-12 | Crépissage des murs intérieures, extérieures et dalle du local technique d'un mortier dosé à 400km/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 48 |  |  |
| 506-13 | Fourniture et application d'une bicouche de peinture PANTEX 1300 type ROSSIGNOL sur parois intérieure et extérieures du local technique | m² | 48 |  |  |
| 506-14 | Dallage en béton dosé à 350kg/m3 (ép=8cm) pour le sol du local technique | m² | 4 |  |  |
| 506-15 | Fourniture et pose d'une porte métallique de 4mm d'épaisseur de 80x220 | u | 1 |  |  |
| 506-16 | F et P échelle amovible de visite de 15m de longueur en inox | u | 1 |  |  |
| 507-PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |  |
| 507-1 | Fourniture d'une caisse à outils pour les premiers secours (1 brouette TROPIC, une pelle, une machette, un râteau, 4 paires de gangs, les outils de démontage de la pompe, des pièces de rechanges…) | u | 1 |  |  |
| 507-2 | Fourniture du manuel d'entretien et formation de deux (02) artisans réparateurs et les responsables du Comités de Gestion des points d’eau, à la gestion et la maintenance y compris toutes sujétions. | Séance | 2 |  |  |
| 507-3 | Plantation d'arbres | u | 24 |  |  |
|  |  | SOUS TOTAL LOT 500 = |  |  |  |
|  |  | TOTAL H.T.V.A …….……= |  |  |  |
|  |  | T.V.A (19,25 %) …….……= |  |  |  |
|  |  | A.I.R. (2,2%) ou (5,5%) ………………= |  |  |  |
|  |  | TOTAL DES TAXES ……………….= |  |  |  |
|  |  | TOTAL T.T.C. ………….= |  |  |  |
|  |  | NET A MANDATER ……= |  |  |  |

Arrêté le montant du présent devis estimative à la somme Toutes Taxes Comprises de :

Page ……. et dernière du

#### MARCHE N°__________ /M/C.DME/CIPM/2025

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025 DU   03/11/2025  en procédure d’Urgence  AVEC ___________ Pour les travaux complémentaires de l‟aménagement des

voiries et Réseaux Divers  de l‟Hôtel de ville de DOUME, Département du HAUT-NYONG, Région de l‟Est  (lot unique), Délai d’exécution : Trois (03) mois. /-

Montant du Marché en FCFA :

| TOTAL H.T.V.A …….……= |  |
| --- | --- |
| T.V.A (19,25 %) …….……= |  |
| A.I.R. (2,2%) ou (5,5%) ………………= |  |
| TOTAL DES TAXES ……………….= |  |
| TOTAL T.T.C. ………….= |  |
| NET A MANDATER ……= |  |

Lue et acceptée par l’Entrepreneur DOUME , le………..……………

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUME, MAÎTRE D’OUVRAGE DOUME, le…………

Enregistrement

Pièce N°

5

:

Modèles de formulaires à utiliser par

les soumissionnaires

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission ……………………………………………………… 	75

Formulaire N°2 : 	Modèle déclaration d‟intention de soumissionner…..………… 	76

Formulaire N°3 : 	Modèle de caution de soumission …………………………..………… 	77

Formulaire N°4 : 	Modèle de cautionnement définitif ……………………….………….. 	78

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution d‟avance de démarrage ……………………… 	79

Formulaire N°6 : 	Modèle de caution de retenue de garantie ………………….…. 	80

Formulaire N°7 : 	Modèle d‟attestation de solvabilité ………………………………….. 	81

Formulaire N°8 : 	Modèle de Cadre du sous-détail des prix unitaires ……….... 	82

##### Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l‟entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d‟Appel d‟Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m‟être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j‟ai établi moi-même pour chaque nature d‟ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l‟offre à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

- M‟engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d‟application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d‟attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………  	 	 	 	 	 	En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

- Supprimer la mention inutile

- Annexer la lettre de pouvoirs

###### Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame) ____________________________________________________

De Nationalité _____________ faisant élection de domicile à_______________________________

BP : _________________________________ Tél : ____________________________________________

Agissant en qualité de ___________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l‟Entreprise _____________________________________________

N° RC : ____________________________ N° Contribuable : __________________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l‟Appel d‟Offres National Ouvert  N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025   DU   03/11/2025  Pour les travaux complémentaires de l‟aménagement des voiries et Réseaux Divers  de l‟Hôtel de ville de DOUME.

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

##### Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

###### Adressée à Madame  Le Maire de la Commune de DOUME  – Maître d’Ouvrage-

Attendu que l‟Entreprise ________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour la ………….. ci-dessous désignée "l‟offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l‟Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s‟engage à régler intégralement à l‟Autorité Contractante, s‟obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l‟offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l‟acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s‟étant vu notifier l‟attribution du Marché par l‟Autorité Contractante pendant la période de validité :

 Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu‟il est requis de le faire ;  Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d‟Ouvrage un montant allant jusqu‟au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l‟Autorité Contractante, sans que l‟Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l‟Autorité Contractante notera que le montant qu‟il réclame est dû au Maître d‟Ouvrage parce que l‟une ou l‟autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu‟il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l‟Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu‟au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l‟Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

##### Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N° _______________

###### Adressée à Madame : Le Maire de la Commune de DOUME  – Maître d’Ouvrage- ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l‟Entreprise), ci-dessous désigné "l‟Entrepreneur" s‟est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux complémentaires d’aménagement des voiries et réseaux divers de l’Hôtel de ville de DOUME,  comprenant notamment :





 …..

Attendu qu‟il est stipulé dans le Marché que l‟Entrepreneur remettra à l‟Autorité Contractante un cautionnement définitif, d‟un montant égal à trois pour cent  (3%) du montant   du Marché, comme garantie de l‟exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l‟Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer au Maitre d‟Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l‟Autorité Contractante déclarant que l‟Entrepreneur n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu‟à concurrence de la somme de

________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu‟aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libèrera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l‟Entrepreneur,  par l‟Autorité Contractante, de l‟approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l‟Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

##### Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de _______________________________ (le titulaire), au profit de …………………………., Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de l‟Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s‟est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l‟avance de démarrage selon les conditions du Marché ………………….. relatif aux travaux de ………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l‟avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l‟ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu‟au remboursement de l‟avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l‟avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

##### Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

###### Adressée à Madame  le Maire de la Commune de DOUME  – Maître d’Ouvrage-

, ci-dessous désigné "l‟Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l‟entreprise), ci-dessous désigné "l‟Entrepreneur", s‟est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de ……………………………………………,

Attendu qu‟il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l‟Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l‟égard du Maître d‟Ouvrage, au nom de l‟Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d‟Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l‟Entrepreneur n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu‟il se trouve débiteur du Maître d‟Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d‟Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu‟aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d‟Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

##### Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de

_______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N° _____________________________ ouvert dans les livres de notre agence de _______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d‟une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu‟à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N° 8 : Modèle de cadre du sous détail des prix unitaires

|  | SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  |  | Unité |  | Durée tâche |
| ……… | ……………… | ………. |  |  | ………….. |  | ………… |
| Main d'Œuvre | Catégorie | Salaire journalier |  |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous - total Main d'Œuvre A= |  |  |  |  |  |  |
| Matériels et engins | Type | Taux journalier |  |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous-total matériels B= |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Uté |  | Qté |  | P.Unit | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous - total matériaux C= |  |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A+B+C = |  |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | ……% | D x ….. % = |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège | ……..% | D x …..% = |  |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F = |  |  |  |  |
| H | Risques + Bénéfices | ………% | G x … % = |  |  |  |  |
| I | PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES |  | G+H = |  |  |  |  |
| J | Frais d’enregistrement | 4 % | I x 4 % = |  |  |  |  |
| K | PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES |  | (I+J) / Qté = |  |  |  |  |

Pièce N°

6

:

Grille d’Evaluation des Offres

| Appel d’Offres National Ouvert N° 004/AONO/C.DME/CIPM/2025 DU 03/11/2025 en procédure d’Urgence Pour les travaux complémentaires de l‟aménagement des voiries et Réseaux Divers de l‟Hôtel de ville de DOUME, Département du HAUT-NYONG, Région DE L‟EST (lot unique) FINANCEMENT: FEICOM, EXERCICE 2025. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |  |  |  |
| ENTREPRISE |  |  |  | N° LOTS : |  |  |
| CRITERES ELIMINATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| A | Pièces administratives |  |  |  |  |  |
| i | Absence de la caution de soumission |  |  |  |  |  |
| ii | Pièce administrative falsifiée |  |  |  |  |  |
| iii | Non-conformité d‟une pièce administrative après le délai de 48 heures règlementaire, excepté la caution de soumission |  |  |  |  |  |
| B | Offre technique |  |  |  |  |  |
| i | Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; |  |  |  |  |  |
| ii | Absence de plus de deux (02) critères de qualification de l‟Offre technique |  |  |  |  |  |
| iii | N‟avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification |  |  |  |  |  |
| C | Offre financière |  |  |  |  |  |
| i | Omission du prix d‟une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif |  |  |  |  |  |
| ii | Absence ou non-conformité au modèle du DAO d‟un des éléments constitutifs de l‟Offre financière défini à l‟Article 14.3 du RPAO |  |  |  |  |  |
| iii | Sous Ŕ détail des plis unitaires incomplet à plus de 20 % |  |  |  |  |  |
| CRITERES ESSENTIELS |  |  |  |  | oui | non |
| A – DECLARATION SUR L’HONNEUR DE VISITE DU SITE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Déclaration sur l’Honneur de visite du site |  |  |  |  |  |
| B - PERSONNEL D'ENCADREMENT N.B Le personnel proposé ne sera considéré à l‟évaluation que si toutes les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies. |  |  |  |  |  |  |
| B1- Conducteur des travaux |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ingénieur des travaux ou Technicien Supérieur de Génie Civil ou équivalent |  |  |  |  |  |
| 3 | Curriculum vitae daté et signé avec expérience générale ≥ trois (03) ans |  |  |  |  |  |
| 4 | Avoir déjà réalisé au moins deux (02) projets dans le domaine spécifique au présent appel d‟offres |  |  |  |  |  |
| 5 | Copie certifiée du diplôme par une autorité administrative |  |  |  |  |  |
| 6 | Attestation de présentation de l‟Original du diplôme |  |  |  |  |  |
| 7 | Copie certifiée conforme de la CNI |  |  |  |  |  |
| 8 | Attestation de disponibilité |  |  |  |  |  |
| B2 – Chef de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingénieur des travaux ou Technicien Supérieur de Génie Civil ou équivalent |  |  |  |  |  |
|  | Curriculum vitae daté et signé avec expérience générale ≥ trois (03) ans |  |  |  |  |  |
|  | Avoir déjà réalisé au moins deux (02) projets dans le domaine spécifique au présent appel d‟offres |  |  |  |  |  |
|  | Copie certifiée du diplôme par une autorité administrative |  |  |  |  |  |
|  | Copie certifiée conforme de la CNI |  |  |  |  |  |
|  | Attestation de disponibilité |  |  |  |  |  |
| B3 - Responsable administratif |  |  |  |  |  |  |
|  | Titulaire d'un baccalauréat ou équivalent |  |  |  |  |  |
|  | Curriculum vitae daté et signé avec expérience ≥ trois (03) ans |  |  |  |  |  |
|  | Copie certifiée du diplôme par une autorité administrative |  |  |  |  |  |
|  | Attestation de disponibilité |  |  |  |  |  |
|  | Copie certifiée conforme de la CNI |  |  |  |  |  |
| C - MATÉRIEL N.B.: 1- La notation est donnée pour les moyens logistiques que sur présentation de copies certifiées conforme datant de moins de trois mois des cartes grises en cours de validité : |  |  |  |  |  |  |
| - soit au nom du soumissionnaire en cas de propriété ; - soit au nom d‟un loueur, joindre un contrat certifié de location en cas d‟adjudication, signé du soumissionnaire et du loueur. ; - Soit par une mise à disposition délivrée au soumissionnaire par le propriétaire du matériel. 3- La notation n'est donnée pour les autres matériels que si le soumissionnaire en justifie la possession soit par propriété, soit par location (joindre contrat de location avec le propriétaire), soit par mise à disposition (joindre l‟attestation de mise à disposition signé par le propriétaire du matériel) |  |  |  |  |  |  |
| Désignation; Quantité minimum. 20; Pick-up 4x4 pour liaison; 1. 21; Groupe électrogène; 1. 22; Petit matériel de chantier; (joindre une liste indicative en adéquation avec les travaux à exécuter). |
| D- RÉFÉRENCES DE L'ENTREPRISE N.B.: La notation n'est obtenue pour une référence donnée, que si le soumissionnaire a joint : l'extrait (1ère et dernière pages) du contrat, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux correspondants |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Extraits des 1eres et dernières pages des contrats pour un montant cumulé d‟au moins 80 % du montant prévisionnel du projet. |  |  |  |  |  |
| 24 | Procès-verbaux de réception de chaque contrat présenté |  |  |  |  |  |
| 25 | Attestation d‟un établissement bancaire de 1erordre justifiant la solvabilité du soumissionnaire pour la réalisation des travaux pour un montant d‟au moins 80 % du montant prévisionnel du projet |  |  |  |  |  |
| E- METHODOLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Production d‟une méthodologie d‟exécution |  |  |  |  |  |
| 27 | Description du mode d‟exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif |  |  |  |  |  |
| 28 | Existence d‟un planning des travaux comprenant toutes les tâches du devis quantitative et estimatif |  |  |  |  |  |
| 29 | Concordance entre la durée d‟exécution de chaque tâche avec leur représentation sur le planning d‟exécution des travaux |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES CRITERES |  |  |  |  |  |  |

N.B :

- Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage supérieur ou égal à 70%, soit au moins 21 « oui » sur 29, seront examinées.

- Si aucune offre n’obtient le pourcentage requis, seule (s) l’(les) offre(s) financière(s)  du (des) soumissionnaire(s)  ayant obtenu (s) l’évaluation technique la plus élevée sera (seront) examinée(s).

DECISION DE L’EVALUATION :

| OFFRE TECHNIQUE JUGEE |  |
| --- | --- |
| RECEVABLE | IRRECEVABLE |

Pièce N°

7

:

Preuve du

financement du projet

Lettre 25/N°6695/L/FEICOM/DG/DIPDCTD/SDIT du 28 Juillet 2025

Portant accord de Financement des travaux complémentaires d’aménagement des voiries et réseaux divers  de l’Hôtel de Ville de DOUME

Pièce N°

8

:

Liste des établissements bancaires

et financiers agréés

##### 1- 	BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank), B.P 11 384 Yaoundé;

- Banque Atlantique du Cameroun, B.P. 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International ; B.P. 60 Douala

- Banque Internationale du Cameroun pour l‟Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925 Douala

- Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.p.4 593, Douala ;

- Citi Bank Cameroun (CITI-C), B.P. 4 571 Douala

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4 004  Douala

- Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582  Douala

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK), B.P. 6 578  Yaoundé

- Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300 Douala

- Société Générale Cameroun (SGC) , B.P. 4 042  Douala

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P. 1 784 Douala

- Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15 569 Douala

- United Bank for Africa (UBA), B.P. 2 088 Douala

- BANGE BANK Cameroun (BANGE CMR), B.P. 34 692 YAOUNDE

##### 2- 	COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa assurances ;

- Aréa Assurances S.A., B.P. 1 531, Douala

- Atlantique Assurances SA, B.P. 2 933 Douala ;  20. 	Beneficial General Insurance SA ; B.P. 2 328 DOUALA ;

- Chanas Assurances S.A.

- CPA  S.A., B.P. 54, Douala ;

- Nsia Assurances S.A., B.P. 2759, Douala :

- PRO ASSUR SA;

- SAAR SA., B.P. 1 011 Douala ;

- SALLAM Assurances Cameroun S.A., B.P  12 125, Douala

- Zenithe Insurance SA., B.P. 1 540 Douala.

Pièce N°

9

:

Plans Indicatifs du Château

BORNE FONTAINE

VUE DU CHATEAU TYPE

Page 99