RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
[image: image24.png]


Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------ 
INTERNAL TENDER BOARD
[image: image25.png]


.
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°  005/AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du

 28/01/2026 POUR LA CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1er, DEPARTEMENT DU LOM

[image: image26.png]


ET DJEREM, REGION DE L’EST
	N° Lot
	Désignation du projet
	Montant TTC

	1
	Construction d’une clôture à l‟Ecole Primaire Bilingue de NKOLBIKON 2
	40 000 000

	2
	Construction d’un magasin de stockage à BONIS 2
	23 000 000

	3
	Construction d’un bâtiment pour 2500 sujets à la Ferme Avicole Communale de

Bonis 2 et équipements divers (abreuvoirs; mangeoires…).
	45 000 000


BIP - EXERCICE 2026
[image: image27.png]


[image: image1.png]



[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image2.png]



[image: image30.png]


SOMMAIRE
	Pièce n°1 :
	Avis d’Appel d’Offres (AAO) …………………………………………………………...……………..……….
	3

	Pièce n°2 :
	Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O) …………………………..…….……..
	11

	Pièce n°3 :
	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O) ……………………………….……..
	28

	Pièce n°4 :
	Projet de Lettre-Commande ………………………..………….………….……………………
	41

	
	Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ………
	44

	
	Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………………
	59

	
	Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) ……………………
	69

	
	Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) ………….………
	76

	Pièce n°5 :
	Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires ………………….…..………..
	82

	Pièce n°6 :
	Grille d’Évaluation des Offres ………….. ………………………………………………………………..
	92

	Pièce n°7 :
	Preuve du Financement du projet ……………………………………..…………………………………
	94

	Pièce N°8 :
	Liste des établissements bancaires et financiers agréés …………………………………..
	96

	Pièce N°9 :
	Plans types d’exécution des ouvrages ………………………………………………..……………..
	98


Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres
[image: image31.png]


[image: image32.png]


(AAO)
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------
 COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
[image: image33.png]


Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------
INTERNAL TENDER BOARD
AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  005  _/AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du
  28/01/2026   POUR LA CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES   DANS   LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 1ER,  DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.
Financement : BIP  - EXERCICE 2026
1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, Autorité Contractante, lance   un appel d’offres national ouvert pour la construction de certaines infrastructures publiques    dans   la commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est, allotis ainsi qu‟il suit :

	N° Lot
	Désignation du projet
	Montant TTC

	1
	Construction d‟une clôture à l‟Ecole Primaire Bilingue de NKOLBIKON 2
	40 000 000

	2
	Construction d‟un magasin de stockage à BONIS 2
	23 000 000

	3
	Construction d‟un bâtiment pour 2500 sujets à la Ferme Avicole Communale de

Bonis 2 et équipements divers (abreuvoirs; mangeoires…).
	45 000 000


,

2- , CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les prestations à exécuter sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

joint au Dossier d’Appel d’Offres

3- PARTICIPATION
La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises installées en territoire camerounais et disposant d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans l’une des catégories visées par la présente consultation.

4- FINANCEMENT
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BUDGET D‟INVESTISSEMENT PUBLIC -  -, EXERCICE 2026.

5- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Le  Dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé en ligne sur la  plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm;      http://www.publiccontracts.cm  sur  le  site  internet  de  l’ARMP (www.armp.cm) et sur le site internet de la Commune de BERTOUA 1er www.mairiebertoua1.com.
6- MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour ce dossier est exclusivement en ligne.

7- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis à la Mairie de Bertoua 1er
après versement à la Recette Municipale de la Commune de BERTOUA 1er d’une somme non remboursable au titre des frais de dossier de cent mille (100 000) francs CFA .
8- REMISE DES OFFRES
8-1 - L’Offre devra être exclusivement transmise en Ligne par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS  au  plus  tard  le     27/02/2026  ,  à      13  heures.  Une  copie  de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « COPIE DE SAUVEGARDE », en plus de la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°   005 /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du
  28/01/2026  POUR LA CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES  DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST (Préciser le(s) lot (s) sollicité(s))
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
8-2 - Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et

constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

    5 MO pour l’Offre Administrative ;

    15 MO pour l’Offre Technique ;

    5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

    Format PDF pour les documents textuels ;

    JPEG pour les images.

NB : Le non-respect du format et la taille des fichiers numérisés des offres entraine le rejet systématique des offres.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à

transmettre.

9-  RECEVABILITE DES OFFRES
Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

    Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

    Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

    Les plis non-conformes au mode de soumission.

    Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

10- OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle de conférences de la Commune de BERTOUA 1ER le
    27/02/2026     à     14heures  précises par la Commission Interne de Passation des marchés de
la Commune de BERTOUA 1ER, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

11-   CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES
Après ouverture des Offres par la Commission Interne de passation des marchés de la Mairie de Bertoua 1, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission d’analyse pour évaluation. L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles.

A.  Critères éliminatoires :
a.    Offre Administrative
1)   Absence à l’ouverture des plis de la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment   entre   autres   l’absence  de   timbre,   l’absence   de   mention   manuscrite   de l’Établissement financier émetteur, l’absence du récépissé de l’organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement.

2)   Pièce administrative falsifiée ;

3)

Non-conformité ou absence de l’une des pièces administratives après le délai de 48 heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission.

b.    Offre technique
1)   Absence d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique la classification

dans l‟une des catégories du BTP ;

c.     Offre Financière
1)   Omission du prix d‟une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis

estimatif ;

2)    Absence ou  non-conformité au  modèle du  DAO  d‟un  des  éléments constitutifs de  l’offre
financière défini dans le RPAO ;

3)   Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20%. ;

4)   Non prise en compte du volet de la main d’œuvre dans un sous détail de prix unitaire.

B.  Critères essentiels
1)   Production d’une méthodologie d’exécution des travaux

2)   Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans

le devis quantitatif et estimatif

3)   Existence d’un planning des travaux comprenant toutes les tâches   du  devis quantitatif et estimatif

4)   Existence d’un planning  d’approvisionnements et de mobilisation du matériel concordant avec

le planning d’exécution des travaux

5)   Concordance  entre  la  durée  d‟exécution  de  chaque  tâche  avec  leur  représentation  sur  le planning d’exécution des travaux

N.B Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un
pourcentage  supérieur à 80%, soit au moins 4 « oui » sur 5 , seront examinées,
12-   DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant  cent vingt (120) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

13-   CAUTION DE SOUMISSION
Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 1% du montant prévisionnel du projet, délivrée par un établissement bancaire de 1er  ordre ou une compagnie d‟assurance agréée par le Ministre des Finances, soit :

	N° Lot
	Désignation du projet
	Montant TTC
	Montant de

la Caution

	1
	Construction d‟une clôture à l‟Ecole Primaire Bilingue de
NKOLBIKON 2
	40 000 000
	400 000

	2
	Construction d‟un magasin de stockage à BONIS 1
	23 000 000
	230 000

	3
	Construction d‟un bâtiment pour 2500 sujets à la Ferme
Avicole Communale de Bonis 2 et équipements divers
(abreuvoirs; mangeoires…).
	45 000 000
	450 000


14-   DELAI D’EXECUTION
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de Quatre (04)   mois calendaires, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

15-   ATTRIBUTION DE LA  LETTRE - COMMANDE
Sous réserve des dispositions de l‟Article 99 du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics, le marché à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l‟offre:

1-   administrative sera jugée conforme ;

2-   technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80% ;

3-   financière  après  corrections  conformément  aux  dispositions  du  RPAO  des  sous-détails  des  prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

16- NOMBRE MAXIMUM DE LOTS
Dans le cadre du présent Appel d’Offres, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

17-   RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
17-1- Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de

Bertoua 1er, aux numéros de téléphones : 696 164 132/676 961 284.

Ils   peuvent   également   être   obtenus   en   ligne   sur   la   plateforme   COLEPS   aux   adresses

http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm
17.2. Pour tout acte de corruption bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Ampliations :
  DDMINMAP/LD ;

  CC/ARMP-Est (pour insertion au JDM) ;

  Pdt/CIPM-BERTOUA 1ER;

  Affichage ;

 Chrono ;

 Archives.


BERTOUA 1ER, le    28/01/2026 Le Maire., Maître d’Ouvrage Autorité Contractante

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------ 
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
[image: image34.png]


LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------
INTERNAL TENDER BOARD
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 005 /ONIT/C.BTA 1ER/UNDTB/2026 OF
 THE 28TH/01/2026_ FOR  THE CONSTRUCTION OF SOME PUBLICS INFRASTRUCTURES IN BERTOUA ONE SUBDISIONAL COUNCIL, LOM AND DJEREM DIVISION, EAST REGION
Financing:  PUBLIC INVESTMENT BUDGET- EXERCISE 2026
1. Subject of the invitation to tender
Within the framework of the Public Investment Budget- Exercise 2026, the Mayor of  BERTOUA 1ER, Contracting Authority, hereby launches   , a national invitation to tender for   the construction of some publics infrastructures in the BERTOUA One Subdivisional Council, Lom and Djerem Division, East Region; distributed as hereby :

	N° Lot
	Désignation of the Project
	Amount (CFA Francs)  ATI

	1
	Construction of a fence around the BGPS NKOLBIKON 2
	40 000 000

	2
	Construction of a block of a warehouse in BONIS 2
	23 000 000

	3
	Construction of a building for 2500 poultry in the BONIS 2 communal poultry farm

and various equipment‟s
	45 000 000


3. Participation
Participation in this invitation to tender is open to companies owning categorization certificate or the decision classifying them in one of the categories of the present consultation, and located in Cameroon.

4. Financing
Supplies, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by the the Public
Investment Budget- Exercise 2026.

5. Consultation and acquisition of tender file
The file may be consulted and obtained from the BERTOUA 1ER Council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of  One hundred thousand (100 000) CFA francs, payable at the BERTOUA 1ER municipal revenue service.
6. Submission of offers
For submission online, the offer shall be submitted by the bider on the COLEPS platform or any other   official   electronic   means   communication   to   be   specified   by   the   Project   Owner   latest

  The 27th/02/2026  at      1pm , local time, with the mention indication:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°_               /ONIT/C.BTA 1ER/UNDTB/2026 OF
                           FOR THE CONSTRUCTION OF SOME PUBLICS INFRASTRUCTURES IN THE BERTOUA ONE SUBDISIONAL COUNCIL, LOM AND DJEREM DIVISION, EAST REGION
(Lot(s) to be precised)
“To be opened only during the bid-opening session”
7- Admissibility of offers
The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

   Envelopes bearing information on the identity of the tenderers;

   Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

   Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

   Bids non-compliant with the bidding mode;

8. Opening of bids
The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on
the      27th/02/2026 BERTOUA 1ER.


at        2pm  local time by the BERTOUA 1ER Internal  Tender  Boards at

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Evaluation criteria
After opening of bids by internal tender board, a sub internal board will be created in order to analyse the offers of bidders. This will permit to determine the amount of each offer and compare them

A- Main eliminatory criteria
1-  Administrative offer
a.   Absence at the opening or an unstructed submission deposit that is not stamped, does not contain the handwritten mention of the issuing financial institution; or does not contain the receipt of the deposit and consignments organ attesting the deposit in his account of the required amount in cash under the guarantee.

b.   Counterfeit document;

c.
Non conformity or absence of a document after the 48 hours regular extension, except the bid bond.

2-  Technical offer
a.   Absence of the categorization certificate .

3-  Financial Offer
a.   Absence in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task;

b.   Absence of more than 20% of sub details of unit prizes;

c.   Incomplete or non-conform financial offer ;

d.   Having not considered the labor shutter in a  sub details of unit prizes.

B- Main qualification criteria
The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

1-   Production the work execution methodology

2-   Description of the mthodology of each item of the quantitative and estimated quote ;

3-   Existence of work schedule including all the item of the quantitative and estimated quote ;

4-   Existence  of  supplies  shedule  and  mobilisation  of  materials    in  accordance  with  the  work schedule ;

5-   Concordance between duration of execution of each item with its materialization in the work schedule

N.B : Only bidders that technical offers have received at least four (4) “yes” over the five (5)
required will have their financial offers analyzed.
10. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days
from the date set for the delivery of offers.

11. Bid bond
The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 1% of the predicted amount of each lot, that is :

	N° Lot
	Désignation of the Project
	Amount (CFA Francs)  ATI
	Amount bid

bond

	1
	Construction of a fence around the BGPS NKOLBIKON 2
	40 000 000
	400 000

	2
	Construction of a block of a warehouse in BONIS 2
	23 000 000
	230 000

	3
	Construction of a building for 2500 poultry in the BONIS 2 communal

poultry farm  and various equipment‟s
	45 000 000
	450 000


12. Delivery deadline
The provisional delivery deadline per lot provided for by the Contracting Authority shall be four (04) months, including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

13.  Attribution of contract
In conformity of article 99 (a) and on condition of article 103 (1) of the decree N°2018/366 of 20 June 2018, the contract will be attributed to the bidder whose:

1-  Administrative offer will be declared conform;

2-  Technical offer will be declared conform and have gathered at least 80% of “Yes”

in qualification criteria,

3-  Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

14. Tender Lots
A bidder may  not be successful buyer of more than two (02) lots.
15. Complementary information
1-  Complementary technical information may be obtained during working hours from the BERTOUA One Subdivisional   Council, Tel 696 164 132 / 676 961 284;

2-  For any act of corruption, call or send a SMS to MINMAP to the numbers: 673 20

57 25 / 699 37 07 48
.
Copies:

-  DO/Lom and Djerem

-  DDPC/Lom and Djerem;

-  ARMP (for publication and archiving);

-  Chairperson of DTB (for information);

-  Notice boards (for information);

-  Tenders Service (for archiving).



[image: image35.png]


BERTOUA 1ER, the 28th/01/2026
The Mayor, Project Owner,

Contracting Authority

Pièce N°2 :
Règlement Général de l’Appel d’Offres
[image: image36.png]


(RGAO)
SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES
	A- GENERALITES

	ARTICLE 1e
	Portée de la soumission

	ARTICLE 2
	Financement

	ARTICLE 3
	Fraude et Corruption

	ARTICLE 4
	Candidat admis à concourir

	ARTICLE 5
	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

	ARTICLE 6
	Qualification du soumissionnaire

	ARTICLE 7
	Visite du site des travaux

	B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	ARTICLE 8
	Contenu du dossier d’Appel d’Offres

	ARTICLE 9
	Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

	ARTICLE 10
	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

	C- PREPARATION DES OFFRES

	ARTICLE 11
	Frais de soumission

	ARTICLE 12
	Langue de l’offre

	ARTICLE 13
	Documents constituant l’offre

	ARTICLE 14
	Montant de l’offre

	ARTICLE 15
	Monnaies de soumission et de règlement

	ARTICLE 16
	Validité des offres

	ARTICLE 17
	Caution de soumission

	ARTICLE 18
	Propositions variantes des soumissionnaires

	ARTICLE 19
	Réunion préparatoire à l’établissement des offres

	ARTICLE 20
	Forme et signature de l’offre

	D- DEPOT DES OFFRES

	ARTICLE 21
	Cachetage et marquage des offres

	ARTICLE 22
	Date et heure limite de dépôt des offres

	ARTICLE 23
	Offres hors délai

	ARTICLE 24
	Modification, substitution et retrait des offres

	E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

	ARTICLE 25
	Ouverture des plis et recours

	ARTICLE 26
	Caractère confidentiel de la procédure

	ARTICLE 27
	Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

	ARTICLE 28
	Détermination de la conformité des offres

	ARTICLE 29
	Qualification du soumissionnaire

	ARTICLE 30
	Correction des erreurs

	ARTICLE 31
	Conversion en une seule monnaie

	ARTICLE 32
	Évaluation des offres au plan financier

	ARTICLE 33
	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

	F- ATTIBUTION DU MARCHE

	ARTICLE 34
	Attribution du Marché

	ARTICLE 35
	Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres

infructueux

	ARTICLE 36
	Notification de l’attribution du Marché

	ARTICLE 37
	Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

	ARTICLE 38
	Signature du Marché

	ARTICLE 39
	Cautionnement définitif


A - Généralités
Article 1er : Portée de la soumission
1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel  d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l‟« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».
1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

 Article 3 : Fraude et corruption
3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.
i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les

faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii.  « Pratiques  collusoires »  désignent  toute  forme  d’entente entre  deux  ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   L’Autorité  Contractante rejettera   une   proposition   d’attribution  s’il  s’avère  que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou  s’est livré  à  des  manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  collusoires  ou  coercitives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influencer, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue

de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les

sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.  est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une  entreprise  publique  camerounaise  peut  participer  à  la  consultation  si  elle  peut

démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.
5.1. Les matériaux, les matériels, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

5.2. Aux   fins de l’article  5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont

extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire
6.1. Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre  un  pouvoir  habilitant  le  signataire  de  la  soumission  à  engager  le

Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

1.   La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

2.   Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

3.   Les commandes acquises et les marchés attribués ;

4.   Les litiges en cours ;

5.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions  présentées  par  deux  ou  plusieurs  cocontractants  groupés  (co-traitance)

doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le  marché  doivent  être  signés de façon  à obliger  tous  les membres du groupement ;

c.  La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des

entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées  par  le  Maître  d’Ouvrage dans  un  compte  unique ;  en  revanche,  chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le  Soumissionnaire,  ses  employés  et  agents,  s’engagent de  toute  responsabilité  pouvant  en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion

Préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des  cocontractants  et  précise  les  conditions  du  marché.  Outre  le(s)  additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a.   La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b.   L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c.   Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.   Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e.   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f.    Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g.   Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ; h.   Le cadre du Devis Quantitatif et estimatif ; i.    Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ; j.    Le cadre du planning d’exécution ;

k.   Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l.    Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m.  Modèles de lettre de soumission ; n.   Modèle de caution de soumission ; o.   Modèle de cautionnement définitif ;

p.   Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q.   Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r.   Modèle de marché ;

s.   Formulaire relatif aux études préalables ;

t.
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.   Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications  contenus  dans  le  DAO.  Il lui appartient de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis  d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la

régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture

des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article

8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou   en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ;  auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par  le  soumissionnaire comprendra les  documents détaillés au  RPAO, dûment

remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;
3-  La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de  l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Le Dossier technique devra contenir une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans l’une des catégories visées par la présente consultation.

Cette attestation de catégorisation dispense le soumissionnaire le da production des pièces justificatives relatives au chiffre d’affaire, aux références, aux moyens techniques et logistiques propres minima, au personnel permanent et à la localisation de l’entreprise.

b1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de

qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant Le marché, à savoir :

1-   le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2-   le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1-  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2-  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3-  Le devis estimatif dûment rempli ;

4-  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.    Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour  plusieurs  lots  du  même  Appel  d’Offres, ils  pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre
14.1.    Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du Devis Quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du

Devis Quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si  les  clauses  de  révision  et/ou  d’actualisation  des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les  monnaies  de  l’offre  devront  suivre  les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant de  la soumission,  les  prix unitaires  du  bordereau  des prix  et  les  prix  du Devis

Quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.   Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.   Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du  bordereau  des  prix  et  les  prix  du  Devis

Quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.   Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b.   Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire  ou  de  celle  d’un pays  membre  éligible  largement  utilisée  dans  le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.    Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres
16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de  l’article 22  du  RGAO.  Une  offre  valable pour  une  période plus  courte  sera  rejetée par  l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans   des   circonstances   exceptionnelles,   l’Autorité   Contractante   peut   solliciter   le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,  seront  actualisés  par  application  de  la  formule  y  relative  figurant  à  la  demande  de

prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre  de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission
17.1. En  application  de  l’article  13  du  RGAO,  le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel  d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La  caution  de  soumission  sera  conforme au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au- delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission  acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement  d’entreprises  doit  être  établie  au  nom  du  mandataire  soumettant  l’offre  et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.    Les  cautions  de  soumission  et  les  offres  des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.    La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura

signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6.    La caution de soumission peut être saisie :

a.   Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b.   Si, le soumissionnaire retenu :

1-  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l‟article 37 du RGAO, ou

2-  Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application

de l‟article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1.     Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces  délais, et  indiquera la  méthode retenue pour l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par  le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.     Excepté dans le cadre mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le  Dossier d’Appel d’Offres, et  fournir  en  outre tous  les  renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.     Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1.    À moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à

assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2.    La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.    Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.    Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés  à  l’Article  8  du  RGAO  qui  pourrait  s’avérer nécessaire  à  l’issue  de  la  réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément   aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.    Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des

offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1.    Le soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs de l’offre décrits à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant  clairement  l’indication  « Original ».  De  plus  le soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de  copies  requis  dans  les  RPAO,  portant  l’indication

« COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.    L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.    L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES (confère point 8 de l’Avis d’Appel d’Offre)
Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Confère point 8 de l’Avis d’Appel d’Offre
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1.    Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article

21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de

L’Appel d’Offres

22.2.    L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas,  tous  les  droits  et  obligations  de  l’Autorité Contractante  et  des  soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1.     Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres.  Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

24.2.  La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.     Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront

envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.     Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1.     La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un 
temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à

heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents

signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.    Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé   à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

25.3.    Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance   d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

25.4.    Il  est  établi,  séance  tenante  un  procès-verbal  d’ouverture des  plis  qui  mentionne  la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.5.    À  la  fin  de  chaque  séance  d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie numérique des offres des soumissionnaires.

25.6.    En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé il doit être adressé au Comité Chargé de l’Examen des Recours (CER) avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture  des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment  signée  par  le  requérant  et,  éventuellement,  par  le  président  de  la  commission  de passation des marchés.

L’Observateur indépendant  annexe  à  son  rapport,  le feuillet  qui  lui  a été  remis, assorti  des

commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.    Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.    Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.
27.1.   Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de  calcul  découvertes  par  la  sous-commission  d’analyse lors  de  l’évaluation  des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.    Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.     La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.     Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

a-   est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

b-  Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires

qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.     Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés

compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.     L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification  stipulés  à  l’article  6  du  RPAO.  Il  est  essentiel  d’éviter tout  arbitraire  dans  la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs
30.1.    La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a-  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b-  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c-  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.    Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

30.3.    Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre  évaluée la moins-disante, n’accepte pas les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1.   Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.    La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique

Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront

évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué

de l‟offre en rectifiant son montant comme suit :

a- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article  30.2 du

RGAO.

b- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Devis  Quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

c- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci- dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

d- En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases  techniques  ou  financières,  toute  autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e- En   prenant   en   considération   les   différents   délais   d’exécuter   proposés   par   les

soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f-  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g- Le  cas  échéant,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  18.3  du  RPAO  et  aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si  l’offre  évaluée  la  moins-disante  est  jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Devis  Quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE 

 Article 34 : Attribution de la lettre commande  
34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et

financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la

moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins- disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’Autorité Contractante  se  réserve  le  droit  d’annuler une  procédure  d’Appel d’Offres après l’autorisation  de l’Autorité  des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire  du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le  rapport  de  l’observateur indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal  de  la  séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres. 

37.2.  L’Autorité  Contractante  est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des

soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de

quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé il doit être adressé au Comité Chargé de l’Examen des
Recours (CER) avec copies à l’organisme  chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante, et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché
38-1- Après publication des résultats, le projet de  marché souscrit par l’attributaire est soumis  au visa du

Contrôle Financier compétent qui dispose à cet effet de soixante-douze (72) heures.

38.2.    L’Autorité Contractante dispose d’un délai de deux (02) jours pour la signature de la    Marché à compter de la date de réception du projet visé par le Contrôleur Financier compétent.

38.3.    Le  marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres doit être notifiée aux  titulaires dans les cinq (5) jours qui suivent leur date de signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1.  Dans  les  vingt  (20)  jours  suivant  la  notification  du  marché  par  l’Autorité Contractante,  le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 % du montant du marché, peut être remplacé

par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à

la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier

agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

[image: image37.png]



Pièce N°3 :
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
SOMMAIRE

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

	A. Généralités …………………………………….……………………………………………………………………..

	Article 1 :
	Objet de l‟Appel d‟Offres. ………………………………………………………………

	Article 2 :
	Délai d’exécution ………………………………………………………………………

	Article 3 :
	Financement ………………………………………………………….………………………

	Article 4 :
	Fraude et corruption………………………………………………………………………

	Article 5 :
	Candidats admis à concourir ………………………………………………………

	Article 6 :
	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés….…

	Article 7 :
	Qualification des Soumissionnaires. ………………………………….………………

	Article 8 :
	Visite des sites des  travaux ……………..…….……………………………………….

	B. Dossier d’Appel d’Offres …………………………………….……………………………………………..

	Article 9 :
	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres …………………………………….………

	Article 10 :
	Eclaircissements  apportés au Dossier d’Appel d’Offres et  recours………

	Article 11 :
	Modification du Dossier  d’Appel d4Offres…………………………………….…

	C. Préparation des offres …………………………………….………………………………………………..

	Article 12 :
	Frais de  soumission………………………………………….…………….………………

	Article 13 :
	Langue de  l’offre…………………………………….……………………………………..

	Article 14 :
	Documents constituant  l’offre …………………………………….………………….

	Article 15 :
	Montant de  l’offre. …………………………………….………………………………….

	Article 16 :
	Monnaie  de soumission et de  règlement …………………………………….…

	Article 17 :
	Validité des  offres …………………………………….………………………………….

	Article 18 :
	Caution de  Soumission…………………………………….…………………………….

	Article 19 :
	Propositions variantes des  soumissionnaires et rabais ………………………

	Article 20 :
	Réunion  préparatoire  à l‟établissement des  offres …………………………

	Article 21 :
	Forme  et signature de  l‟offre. …………………………………….…………………

	D Dépôt des offres …………………………………….…………………………………………………………..

	Article 22 :
	Cachetage  et  marquage  des  offres …………………………………….………..

	Article 23 :
	Date  et  heure  limites  de  dépôt  des  offres……………………………………

	Article 24 :
	Offres  hors  délai …………………………………….……………………………………

	Article 25 :
	Modification, substitution  et  retrait des  offres…………………………………

	E. Ouverture des plis et évaluation des offres ……………………………………………………..

	Article 26 :
	Ouverture  des  plis  et  recours …………………………………….………………

	Article 27 :
	Caractère  confidentiel  de  la procédure …………………………………….……

	Article 28 :
	Eclaircissements  sur les  offres  et contacts avec  l‟Autorité

Contractante…………………………………….……………………………………………

	Article 29 :
	Examen des offres et détermination de leur conformité……………………

	Article 30 :
	Qualification du  soumissionnaire …………………………………….………………

	Article 31 :
	Correction des  erreurs …………………………………….…………………………….

	Article 32 :
	Conversion en une seule  monnaie …………………………………….……………

	Article 33 :
	Comparaison des offres …………………………………….…………………………..

	Article 34 :
	Préférence  accordée  aux  soumissionnaires  nationaux …………………..

	Article 35 :
	Canevas indicatif du rapport d‟analyse des offres………………………………

	F. Attribution  de la  Lettre-Commande ……………………………………………………………….

	Article 36 :
	Attribution de la Lettre-Commande …………………………………….……………

	Article 37 :
	Droit de l‟Autorité Contractante de déclarer l‟Appel d‟Offres infructueux ou d‟annuler

la procédure…………………………………….………………………….

	Article 38 :
	Notification   de  l‟attribution  de la Lettre-Commande………………………

	Article 39 :
	Publication  des résultats  d‟attribution de la Lettre-Commande  et

recours…………………………………….…………………………………………………….

	Article 40 :
	Signature de la Lettre-Commande …………………………………….…………..

	Article 41 :
	Cautionnement  définitif………………………….……………………………………...


A. GÉNÉRALITÉS
Article 1 :         Objet de l’Appel d’Offres
Le présent Appel d’Offres a pour objet la construction de certaines infrastructures publiques    dans    la

Commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est, allotis ainsi qu‟il suit :
	N° Lot
	Désignation du projet
	Montant TTC

	1
	Construction d’une clôture à l‟Ecole Primaire Bilingue de Nkolbikon 2
	40 000 000

	2
	Construction d‟un magasin de stockage à BONIS 2
	23 000 000

	3
	Construction d’un bâtiment pour 2500 sujets à la Ferme Avicole Communale de

Bonis 2 et équipements divers (abreuvoirs; mangeoires…).
	45 000 000


Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le Cahier des Clauses

Techniques Particulières.

Article 2 :         Délai d’exécution
Le délai d’exécution maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est fixé

à Quatre (04) mois calendaires.
Article 3 :         Financement:
Les travaux objet du présent Appel d’offres sont financés par le BIP, EXERCICE 2026,

Article 4 :         Fraude et corruption
4.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe L’Autorité Contractante définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

 
est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

 
se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

 
Sont   appelées   “pratiques   collusoires”   toute   forme   d’entente  entre   deux   ou   plusieurs soumissionnaires (que  l’Autorité Contractante en  ait  connaissance ou  non)  visant  à  maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

     Sont appelées “ pratiques coercitives” toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de

menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un

marché.

L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

4.2. L’Autorité en charge des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout  soumissionnaire  reconnu  coupable  de  trafic  d’intérêts, de  délit  d’initiés, de  fraude,  de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  5 :        Candidats admis à concourir
5.1. La participation au présent Appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises, et disposant d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique leur classification dans l’une des catégories visées par la présente consultation.

5.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire) doit être d‟un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du

soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s‟il :

i.  est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d‟offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu‟elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article  6 :           Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
6.1 Les matériaux, les matériels du Co-contractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché à élaborer à l‟issue du présent Appel d’Offres sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

6.2, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou 
fabriqués et d‟où proviennent les services.

Article  7 :           Qualification des Soumissionnaires
7.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a)  soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et b)  présenter tous les renseignements demandés à l’article 13 du présent RPAO.

7.2.   Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

i)         l’offre  devra  inclure  pour  chaque  membre  du  Groupement  tous  les  renseignements  énumérés  à

l’article 13 ci-après (Pièces 13.1.2à 13.1.8 incluses);

ii)
le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l‟Autorité Contractante pour l’exécution du marché;

iii)       En cas  de groupement solidaire, les cotraitants se  répartissent les sommes qui  sont  réglées par

l‟Administration dans un compte unique ;

7.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées  pour  démontrer

qu‟elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article  8 :           Visite des sites des travaux
8.1. Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux choisis et ses environs et par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l‟offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique une attestation de visite de site suivant le modèle du DAO et signée sur honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

8.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses   employés et agents  dégagent l’Autorité Contractante et le Maitre Ouvrage, ainsi que leurs employés et agents respectifs, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire. Le Soumissionnaire, ses   employés et agents demeurent  responsables  des  accidents  mortels  ou  corporels,  des  pertes  ou  dommages  matériels,  coûts  et  frais encourus du fait de cette visite.

 B.   DOSSIE R  D’ A PPEL D’ OFFRES 
Article  9 :           Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
9.1. Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet d’un projet de marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 :    Avis d’appel d’offres (AAO)

Pièce n°2 :    Règlement Général de l’appel d’offres (R.G.A.O) Pièce n°3 :    Règlement Particulier de l’appel d’offres (R.P.A.O) Pièce n°4 :    Projet  de marché

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.)

Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) Pièce n°5 :    Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires

5.1 : Modèle de Soumission ;

5.2 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

5.3 : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission);

5.4 : Modèle de cautionnement définitif ;

5.5 : Modèle de caution d’avance de démarrage ;

5.6 : Modèle de caution de retenue de garantie ;

5.7 : Modèle d’attestation de solvabilité;

5.8 : Modèle de cadre de sous-détail des prix unitaires

Pièce n°6 :    Grille d’évaluation des Soumissionnaires

Pièce n°7 :    Preuve du Financement du projet

Pièce N°8 :    Liste des établissements bancaires et financiers agréés

Pièce n°9 :    Dossier d’études Préalables Ŕ Plans-

9.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble  des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article  10 :         Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité  Contractante par  écrit, ou  par courrier  électronique (télécopie),  télex à  l’adresse suivante :  Maire  de  la Commune de BERTOUA 1ER, Tél 696 164 132.

L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres.

Article 11 :          Modification du Dossier d’Appel d’Offres
L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif justifié, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui doit être amplié à la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA

1ER, pour prise en compte de ses activités, notamment dans la programmation des sessions de dépouillement des offres, en particulier si ledit additif entraine un report de la date de dépôt des offres, le Maitre d’Ouvrage devrait également être informé.

C. PRÉPÉRATION DES OFFRES
Article 12 :          Frais de soumission
Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 13 :          Langue de l’offre
L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante,

seront rédigés en français ou en anglais.

Article 14 :          Documents constituant l’offre
Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet,  une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet,  une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

14.1    Volume 1 : le dossier administratif comprend :
1)    La déclaration d‟intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.

2)    L’attestation de Conformité Fiscale de l‟Exercice en cours datant de moins de trois (03) mois, ;

3)    La quittance d‟achat du Dossier d‟Appel d‟Offres ;

4)    Une copie de l’attestation de Domiciliation Bancaire datant de moins de trois mois ;

5)    La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d‟assurance agréée

par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% du  montant prévisionnel; du projet ,  accompagnée du  récépissé  de  l’organisme  chargé  des  dépôts  et  consignations
(CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement ;

6)    Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivré par l’Agence de Régulation des Marchés

Publics (ARMP) ;

7)
L’attestation  pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

8)
La preuve de l’acceptation  des conditions du marché comprenant les copies dûment paraphées et signées à la dernière page du :

i.   Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

ii.   Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

iii.   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

En cas de groupement d‟entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives

énumérées aux points 2 ; 5 et 6 du 14.1.1 ci-dessus.

14.2    Volume 2 : Offre technique comprenant :
14.2.1     Attestation de catégorisation ou la décision rendant publique la classification dans l‟une des catégories

du BTP du soumissionnaire.

14.2.2     Une méthodologie d’exécution des travaux

14.2.3     La description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le

devis quantitatif et estimatif

14.2.4     Un planning des travaux comprenant toutes les tâches  du devis quantitatif et estimatif

14.2.5     Un  planning    d’approvisionnements et  de  mobilisation  du  matériel  concordant  avec  le  planning d’exécution des travaux

14.3    ;Volume 3 : Offre financière comprenant :
14.2.6     Une soumission conforme au modèle joint, timbrée, datée et signée;

14.2.7     Un bordereau des prix unitaires suivant le modèle avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

14.2.8     Le devis quantitatif et estimatif des travaux, daté et signé du soumissionnaire;

14.2.9     Le Sous-détail des prix unitaires

Article 15 :          Montant de l’offre
15.1          Le montant du marché à élaborer couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Devis Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

15.2          Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du devis estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

15.3          Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont non-révisables, mais actualisables conformément aux dispositions des articles 75 du Code des  Marchés  Publics  et  20.7  du  CCAG,  pour  tenir  compte  des  mutations  économiques,  par l’application de la formule d’actualisation prévue au CCAP.

15.4          Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Formulaire 4.8).

Article 16 :          Monnaie de soumission et de règlement
Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (Franc CFA).

Article 17 :          Validité des offres
17.1          Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17.2             Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  avant  l‟expiration  du  délai  initial  de  validité  des  offres,  l‟Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l‟Article 18 du RPAO.

Article 18 :          Caution de Soumission
18.1          En application des dispositions de l'article 14 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission délivrée par une institution financière agréée par le Ministre en charge des Finances de montant spécifié dans l‟Avis d‟Appel d‟Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre., elle sera accompagnée du récépissé de l‟organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement.

18.2             Toute offre accompagnée d‟une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté et aux exigences du

18.1 ci-dessus dans le Dossier d‟Appel d‟Offres, sera rejetée par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER.

Les Cautions de Soumission demeureront valides pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l‟Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟Article 17.2 du RPAO.

18.3             Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de

quinze (15) jours, après la publication du résultat de l‟attribution, à l‟exception de l‟exemplaire de l‟offre destiné à l‟organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation.

18.4             La Caution de Soumission de l‟attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé   ledit marché  et fourni le Cautionnement définitif requis.

18.5          La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)        si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l‟Article

25.1 du RPAO ;

(b)        si, dans les délais prévus à l‟article 40 du RPAO, l‟attributaire du marché ne parvient pas : (i)
à signer ledit marché , ou

(ii)        à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 19 :              Propositions variantes des soumissionnaires et rabais.
Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l‟Administration. Les rabais des soumissionnaires présentés de manière manuscrite ainsi que ceux mentionnés uniquement en chiffres ou en lettres seront rejetés.

Article 20 :              Réunion préparatoire à l’établissement des offres
Sans objet.

Article 21 :              Forme et signature de l’offre
21.1             Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l‟offre décrits à l‟Article 14 du RPAO, en

un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l‟indication « ORIGINAL ».
De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l‟indication « COPIE ». En cas de

divergence entre l‟original et les copies, l‟original fera foi.

21.2             L‟original et toutes les copies de l‟offre devront être dactylographiés ou écrits à l‟encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l‟Article 7.1 (a) ou 7.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l‟offre  comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de

l‟offre.

21.3             L‟offre  ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne

soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 22 :          Cachetage et marquage des offres
22.1.         L’Offre  devra  être  exclusivement  transmise  en  Ligne  par  le  soumissionnaire  sur  la plateforme COLEPS au plus tard le    27/02/2026_, à 13 heures. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « COPIE DE SAUVEGARDE », en plus de la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  005 /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du
  28/01/2026   POUR LA CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES  DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST (Préciser le(s) lot (s) sollicité(s))
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
22-2 - Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la

plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

   5 MO pour l’Offre Administrative ;

   15 MO pour l’Offre Technique ;

   5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

   Format PDF pour les documents textuels ;

   JPEG pour les images.

NB : Le non-respect du format et la taille des fichiers numérisés des offres entraine le rejet systématique des offres.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Article 23 :          Date et heure limites de dépôt des offres
23.1          Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres.

23.2          L’Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 11 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations de l‟Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 24 :          Offres hors délai
Toute  offre  reçue  par  l‟Autorité  Contractante  après  les  dates  et  heure  limites  fixées  pour  le  dépôt  des  offres conformément à l‟Avis d‟Appel d‟Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 25 :          Modification, substitution et retrait des offres
25.1          Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l‟avoir présentée, sous réserve que l‟Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

25.2          La notification de modification ou retrait de l‟offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l‟Article 21 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3          Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les date et heure limites de remise des offres.

25.4          Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration  du délai de validité des offres spécifiée dans l‟Article 17 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l‟Article 18.5 du RPAO.

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 26 :          Ouverture des plis et recours
26.1          L'ouverture des plis se fera en un temps aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres,

en présence des soumissionnaires.

Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une

personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

26.2          Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER établira le procès- verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents qui en recevront copie.

26.3          En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité Chargé de l’Examen des Recours (CER) avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l‟ouverture des plis, sous la forme d‟une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

Article 27 :          Caractère confidentiel de la procédure
Aucune information relative à l‟examen, aux éclaircissements, à l‟évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l‟attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l‟annonce de l‟attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la sous-commission d’analyse ou la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER dans l‟examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante peut entraîner le rejet de l‟offre dudit soumissionnaire.

Article 28 :          Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
28.1          Pour faciliter l‟examen, l‟évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation Départementale des Marchés Publics peut, s‟il le désire et sur proposition de la Sous- Commission d’Analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n‟est recherché, offert ou autorisé, sauf si c‟est  nécessaire pour confirmer la correction d‟erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d‟analyse lors de l‟évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l‟Article

31 du RPAO.

28.2          Sous réserve des dispositions de l‟alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER et de la Sous-Commission d‟Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l‟ouverture des plis et l‟attribution du marché correspondante.

28.3          Toute tentative faite par un  soumissionnaire pour influencer  les propositions de la  Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER relatives à l‟évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l‟Autorité Contractante en vue de l‟attribution du marché pourra entraîner le rejet de l‟offre dudit soumissionnaire, conformément aux dispositions de l‟article 4 du RPAO.

Article 29 :          Examen des offres et détermination de leur conformité
29.1          Avant d‟effectuer l‟évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation des marchés placée auprès de la Commune d’Arrondissement de BERTOUA 1ER vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres.

29.2          Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

29.3          La Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER déterminera si l‟offre est conforme pour l‟essentiel aux dispositions du Dossier d‟Appel d‟offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.4          Si une soumission n‟est pas conforme pour l‟essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5          A l‟issue de l‟ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous-Commission d‟Analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

29.5.1         Critères  d’évaluation  de s  offre s  :
29.5.1.1        Critères éliminatoires
b.   29.5.1.1.1     Offre Administrative
1)
Absence à l’ouverture des plis de la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment   entre   autres   l’absence  de   timbre,   l’absence   de   mention   manuscrite   de l’Établissement financier émetteur, l’absence du récépissé de l’organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement;

2)    Pièce administrative falsifiée ;

3)
Non-conformité  ou  absence  de  l’une  des  pièces  administratives  après  le  délai  de  48  heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission.

c.   Offre technique
1)  Absence d’une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique la classification dans le domaine de l’énergie électrique ;

d.   Offre Financière
1)  Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif

2)   Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre financière

défini dans le RPAO ;

3)  Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20%. ;

4)  Non prise en compte du volet de la main d’œuvre dans un sous détail de prix unitaire.

29.5.1.2        Critères essentiels
1)    Production d’une méthodologie d’exécution des travaux

2)    Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le devis

quantitatif et estimatif

3)    Existence d’un planning des travaux comprenant toutes les tâches du devis quantitatif et estimatif

4)
Existence d’un planning  d’approvisionnements et de mobilisation du matériel concordant avec le planning d’exécution des travaux

5)    Concordance  entre  la  durée  d‟exécution de  chaque  tâche  avec  leur  représentation  sur  le  planning

d‟exécution des travaux

N.B Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage
supérieur à 80%, soit au moins 4 « oui » sur 5 , seront examinées,
29.5.1               Evaluation des offres
Les offres seront évaluées en trois étapes, suivant le canevas présenté en annexe.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)
Pour qu‟une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires

indiqués .

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.
2ème  étape :  Evaluation  de  l’ offre  te chnique  ( Volume  2). 
Pour  qu’une  offre  soit  déclarée  conforme  techniquement,  elle  devra  satisfaire  à  tous  les  critères

éliminatoires indiqués.

Seules les offres présentant des dossiers techniques conformes seront évaluées financièrement.
3ème  étape :  Évaluation  de  l’ offre  financière  ( Volume  3) 
Pour qu‟une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire au critère éliminatoire a) indiqué à .

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :
-

Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l‟article 31 ci- après concernant la correction des erreurs ;

-

Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne seront pas prix en compte et ne feront donc pas partie du marché.

Article 30 :          Qualification du soumissionnaire
La Sous-Commission d’Analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l‟article 7. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 31 :          Correction des erreurs
31.1          La Sous-Commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-Commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a)
Le montant identique en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires fera foi et sera reporté dans le devis quantitatif et estimatif ;

b)
S‟il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l‟avis de la

Sous-commission d‟analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal

placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

c)
Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n‟est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

d)       S‟il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi,

à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

e)
S‟il y a contradiction entre tous les trois montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

f)        S‟il y a une différence   entre d‟une part le montant en lettres du BPU et d‟autre part les

montants  identiques en chiffres  du BPU, du DQE et du sous-détail des prix unitaires, ce montant identique en chiffres fera foi.

31.2          Le   montant   figurant   dans   la   Soumission   sera   corrigé   par   la   Sous-commission   d‟analyse, conformément à la procédure de correction d‟erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l‟engager.

31.3          Si le Soumissionnaire ayant présenté l‟offre évaluée la moins-disante, n‟accepte pas les corrections

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

Article 32 :          Conversion en une seule monnaie
Sans objet.

Article 33 :          Comparaison des offres
33.1          Seules  les  offres  reconnues  conformes,  selon  les  dispositions  de  l‟Article  29  du  RPAO,  seront

comparées par la Sous-Commission d‟Analyse.

33.2          En évaluant les offres, la Sous-Commission d‟Analyse déterminera pour chaque offre, le montant

évalué de l‟offre en rectifiant son montant comme suit :

a)   en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l‟Article 31 du RPAO ;

b)  en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

c)   le cas échéant, conformément aux dispositions de l‟Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais

offerts par le Soumissionnaire ;

33.3          L‟Autorité Contractante se réserve le droit d‟accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d‟Appel d‟Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l‟évaluation des offres.

Article 34:           Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Sans objet

Article 35 :          Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres
Le rapport d‟analyse des Offres  respectera le canevas indicatif ci-après :

I-  GÉNÉRALITÉS

II- COMPOSITIONET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D‟ANALYSE DES OFFRES  ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE.

II-1-Composition de la Sous-commission d‟analyse

II-2 -Rappel des missions assignées à la sous-commission d‟analyse des offres.

III- RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES

IV- OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D‟APPEL D‟OFFRES

V- METHODOLOGIE DE TRAVAIL

VI- DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

VII-      EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES

a.  Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1)
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Offre Administrative
	Observations

	
	
	-
	
	

	
	
	-
	
	


b.  Deuxième étape : Evaluation de l‟offre technique (Volume 2)
i.   Vérification de la catégorisation du soumissionnaire

c. Troisième étape : Evaluation de l‟offre financière (Volume 3)

i.   Rappel des Critères éliminatoires de l‟Offre financière ;

ii.   Rectification des montants des Offres :

    Prise en compte des Correction des sous-détails des prix ;

    Correction des bordereaux des prix unitaires ;

iii.   Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires.
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Montant TTC proposé dans
l‟offre
	Motif élimination de
l‟offre
	Observations

	
	
	-
	
	
	


iv.   Correction des devis estimatifs des offres ;
v.   Récapitulatif de l‟évaluation et de la correction des Offres Retenues.
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Montant TTC proposé

dans l‟offre
	Montant évalué et corrigé
	Observations

	
	
	-
	
	
	

	
	
	-
	
	
	


vi.   Comparaison des offres Retenues
	Lot
	Entreprises
	Montant prévisionnel du DAO
	Montant TTC proposé et corrigé
	Rang

	
	
	
	
	


F - ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE
Article 36 :          Attribution de la lettre commande
Sous réserve des cas d‟annulation ou d’appel d’offres infructueux prévus aux Articles 34 et 35 du Code des

Marchés Publics, l‟autorité contractante attribuera le marché au profit du soumissionnaire dont l‟offre:

1-    administrative sera jugée conforme ;

2-    financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du   bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

Article 37:             Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la  procédure
Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l‟Autorité Contractante se réserve le droit d‟annuler la présente procédure d‟Appel d‟Offres (après autorisation du Ministre en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer l‟appel d‟offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER, sans qu‟il y‟ ait lieu à réclamation.

Article 38:             Notification de l’attribution de la lettre commande
38.1           Avant l‟expiration  du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l‟Autorité  Contractante notifiera  à

l‟attributaire du marché par communiqué, que leurs soumissions ont été retenues.

La publication du résultat d‟appel d‟offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut

tenir lieu de cette notification.

38.2           Après publication du résultat, les offres non retenues (à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme

chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d‟attribution.

Article 39 :            Publication des résultats d’attribution du marché et recours
39.1.          L‟Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d‟attribution, le procès-

verbal de la séance d‟attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d‟analyse des offres.

39.2.           L‟Autorité  Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires

concernés qui en font la demande.

39.3.          Après la publication du résultat de l‟attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)

jours seront détruites, sans qu‟il y ait lieu à réclamation, à l‟exception de l‟exemplaire destiné à l‟organisme

chargé de la régulation des marchés publics.

39.4.           En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité Chargé de

l‟Examen  des Recours (CER) avec copies à l‟organisme  chargé de la régulation des marchés publics et à l‟Autorité Contractante.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 40 :            Signature du marché
40.1.          Après publication des résultats, le projet   de marché souscrit par l‟attributaire  est soumis   au visa du

Contrôle Financier compétent qui dispose à cet effet de soixante-douze (72) heures.

40.2.           L‟Autorité Contractante dispose d‟un délai de deux (02) jours pour la signature du marché  à compter de la date de réception du projet visé par le Contrôleur Financier compétent.

40.3.           Le marché à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres doit être notifiée aux  titulaires dans les cinq (5)

jours qui suivent leur date de signature.

Article 41 :            Cautionnement définitif
41.1           Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l‟Autorité Contractante, le co-contractant fournira un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d‟appel d‟offres.

41.2           Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d‟une caution d‟un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l‟Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

[image: image38.png]


41.3           L‟absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu

à la résiliation de la Lettre-Commande à correspondante.

[image: image39.png]


Pièce N°4:
Projet de lettre-commande
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
[image: image40.jpg]MINADERIDGRCDOSSIER TECHNIQUE DUN UGS D T0ckAGE

VIL. ANNEXE : PLANS

il



Paix – Travail – Patrie
------------
REGION DE L’EST
------------ 
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
------------ 
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
------------------ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
------------ EAST REGION
------------
LOM AND DJEREM DIVISION
------------------ BERTOUA ONE SUBDIVISIONAL COUNCIL
------------------ 
INTERNAL TENDER BOARD
LETTRE-COMMANDE N°          /LC/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°          /AONO/ C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du
                           pour la construction de certaines infrastructures publiques  dans  la commune d’Arrondissement de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est, plus particulièrement le lot ……………………………..
TITULAIRE        :  

B.P.             à             tél             Fax 

N° R.C :             à  

N° Contribuable :

OBJET: Construction de certaines infrastructures publiques.

LIEU : Commune de BERTOUA 1ER
DELAI D’EXECUTION  : Quatre (04) mois.

MONTANT EN FCFA :
	TOTAL H.T.V.A …………….…….. =
	

	T.V.A (19,25 %) ………….…=
	

	A.I.R. (2,2% ou 5,5%) …………… =
	

	TOTAL DES TAXES …………… =
	

	TOTAL T.T.C. …………………=
	

	NET A MANDATER ………………. =
	


FINANCEMENT : BIP - EXERCICE 2026.
SOUSCRITE, le  

SIGNEE, le 

NOTIFIEE, le 

ENREGISTREE, le 

ENTRE
L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER,
Ci-après dénommé:
« L’AUTORITE CONTRACTANTE»
D’une part
ET
L’Entreprise …………………………………………………

B.P :_                  Tel :                              Fax : 

N° CONTRIBUABLE: ………………………….,

N° RC: ……………………………………………………..,

Représentée par M. ……………………………………………….. son  ………………………….,
Ci-après dénommée :
« LE CO-CONTRACTANT »
D‟autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ………          43

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………….……      57
Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …….………………..…   74
Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) ……………………        75
TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
	SOMMAIRE

	CHAPITRE I
	GÉNÉRALITÉS

	Article 1er
	Objet de la Lettre-Commande

	Article 2
	Procédure de passation de la Lettre-Commande

	Article 3
	Pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commande

	Article 4
	Textes généraux applicables à la Lettre-Commande

	Article 5
	Définitions et attributions

	CHAPITRE II
	EXECUTION DES TRAVAUX

	Article 6
	Délai d‟exécution

	Article 7
	Communication

	Article 8
	Ordre de Service

	Article 9
	Rôle et responsabilité du co-contractant

	Article 10
	Sous-traitance

	Article 11
	Projet d‟Exécution

	Article 12
	Matériel et personnel à mettre en place

	Article 13
	Législation concernant la main d‟œuvre

	Article 14
	Remplacement du personnel d‟encadrement

	Article 15
	Modification des ouvrages

	Article 16
	Matériaux

	Article 17
	Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

	Article 18
	Brevet d‟invention

	Article 19
	Phasage des travaux

	Article 20
	Accès au chantier

	Article 21
	Réunions de chantier

	Article 22
	Journal de chantier

	Article 23
	Mise à disposition des lieux

	Article 24
	Mesures de sécurité

	Article 25
	Protection de l‟environnement

	Article 26
	Remise en état des lieux

	CHAPITRE III
	RECEPTION DES TRAVAUX

	Article 27
	Réception provisoire

	Article 28
	Délai de garantie

	Article 29
	Entretien pendant la période de garantie

	Article 30
	Réception définitive

	Article 31
	Commission de réception

	CHAPITRE IV
	DISPOSITIONS FINANCIERES

	Article 32
	Montant de la Lettre-Commande

	Article 33
	Consistance des prix

	Article 34
	Sous-détail des prix

	Article 35
	Travaux supplémentaires Ŕ variation dans la masse et la nature des travaux

	Article 36
	Préparation des Décomptes

	Article 37
	Modalités et règlement des travaux exécutés

	Article 38
	Avance de démarrage

	Article 39
	Cautionnement définitif

	Article 40
	Retenue de garantie

	Article 41
	Assurance et protection des chantiers

	Article 42
	Variation des prix

	Article 43
	Régime fiscal et douanier

	Article 44
	Timbre et enregistrement

	Article 45
	Pénalités

	CHAPITRE V
	CLAUSES DIVERSES

	Article 46
	Frais commerciaux extraordinaires

	Article 47
	Transports internationaux

	Article 48
	Informations de chantier à afficher

	Article 49
	Résiliation de la Lettre-Commande

	Article 50
	Différends et litiges

	Article 51
	Cas de force majeure

	Article 52
	Edition et diffusion de la Lettre-Commande en projet

	Article 53 et dernier
	Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande


CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
Article 1er :       OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE
La Lettre-Commande à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres a  pour objet la construction de certaines infrastructures publiques   dans   la commune de BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est ( Lot N°          ).

Article 2 :     PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE
La Lettre-Commande à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres dont l‟objet est précisé ci-dessus est

passée   après   Appel   d‟Offres  National   Ouvert   N°          /AONO/C.BTA  1ER/SG/ST/CIPM/2026      Du

                               pour objet la construction de certaines infrastructures publiques   dans   la commune de

BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est.

Article 3 :      PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE
Le co-contractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

    La Lettre-Commande proprement dite comprenant :

  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

  Le Bordereau de Prix (BP) ;

  Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

    La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au

Dossier d’Appel d’Offres et à La Lettre-Commande à élaborer ;
    Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

    Le planning d’exécution des travaux ;

    Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

 
Le Cahier  des  Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux  marchés publics des travaux, mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

Article 4 :      TEXTES GENERAUX APPLICABLES AUX LETTRES-COMMANDES
Chaque lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est soumise aux textes généraux ci- après :

 La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques;
 La Loi N° 2025/012  du 17 Décembre 2025   portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’EXERCICE 2026 ;

 le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier
des Marchés Publics ;

 Le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
 le  Décret  N°  2012/076 du  08  Mars  2012,  modifiant et  complétant certaines dispositions du  Décret

N°2001/048  du  23  Février  2001  portant  création,  organisation  et  fonctionnement  de  l’Agence de

Régulation des Marchés Publics ;

 la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des
Marchés Publics ;

 La  circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25/04/2022 relative à  l’application du Code des  Marchés
Publics ;

 La  circulaire  N°000014/C/MINMAP/CAB du  23/07/2025    relative  aux  modalités  de  constitution,  de consignation et de conservation, de déconsignation , de restitution et de réalisation des garanties dans les Marchés Publics ;

 La Circulaire N°0001877/C/MINFI DU  31 Décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’EXERCICE 2026 ;

 d’autres textes spécifiques au domaine concerné par la lettre-commande à élaborer à l’issue du présent appel d’offres;

 d’autres textes spécifiques au domaine concerné par la lettre-commande à élaborer à l’issue du présent
appel d’offres.

Article 5 :      DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
5.1.    Définitions générales
Pour l’application des dispositions de Chaque lettre-commande à élaborer à l‟issue du présent appel d‟offres, il est à préciser que :

  Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER;

  L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  Le Chef de Service de la Lettre-Commande est le Chef Service Technique de la Mairie de

BERTOUA 1ER ;

  La Commission de Passation des Marchés Compétentes est la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  L’Autorité chargé du suivi de l’effectivité et de la conformité des prestations est le Délégué

Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM ;

  L’Ingénieur de la Lettre-Commande est le Délégué Départemental du Lom et Djerem selon le Ministère concerné (MINTP, MINDER, MINEPIA) ;
  Le co-contractant est :                          .

  les « Travaux » désignent l‟exécution des travaux de                                       .

  Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d‟Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d‟Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans la Lettre-Commande comme faisant partie intégrante du chantier.

5.2.    Nantissement
Chaque  lettre-commande à  élaborer  à  l’issue  du  présent  appel  d’offres, conclue  conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service de la Lettre -

Commande une copie certifiée conforme de l‟acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

   Le Maître d’ouvrage est chargé de l’ordonnancement de la liquidation des décomptes ;

   Le Contrôleur Financier Spécialisé auprès de la Communauté Urbaine de Bertoua (CFS/CUB) est de l’apposition du VISA BUDGETAIRES ;

   Le Receveur Municipal de la Commune de BERTOUA 1ER est chargé des paiements.

5.3.    Attributions du Chef Service du marché
Le Chef Service du marché est chargé :

   de s’assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et

contractuelles ;

   de la rédaction des rapports d’avancements et d’achèvement de l’exécution du marché ;
   de la convocation de la commission de réception ;

   du suivi du Maître d’œuvre et de l’approbation de ses rapports périodiques ;

   de la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maître d’Ouvrage, au

Contrôleur Externe et à l’Organe chargé de la régulation des marchés ;

   de l’arbitrage des conflits entre le cocontractant et l’Ingénieur ou le cas échéant, entre le

cocontractant et le Maître d’œuvre ;

   de la présidence des réunions périodiques de gestion du marché.

5.4.    Attributions de l’Ingénieur.
L’Ingénieur a pour mission :

   Approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le co-

Contractant, ou par le Maître d’Ouvrage ;

   S’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le

Maître d’Ouvrage ;

   Assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas de maîtrise d’œuvre publique ;

   Vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le co-contractant ;

   Vise les décomptes des prestations exécutés ;

   Supervise les opérations préalables à la réception ;

   Assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ;

   S’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase d’exécution que

pour la vie du projet ;

5.5.    Contrôle Externe de l’exécution du marché
Il est exercé par la Délégation Départementale des Marchés Publics du LOM ET DJEREM. A ce titre, elle :

   Vérifie à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées

et réceptionnées ;

   Vérifie après signature du Marché, son adéquation avec le dossier d’Appel d’Offres, la décision d’attribution et l’Offre du cocontractant ;

   Vérifie à postériori, sur la base des décomptes dont il reçoit copie, l‟adéquation entre les

prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées ;

   Signale au chef service, à l‟Ingénieur et/ou au Maître d‟œuvre, les cas de manquements observées dans l‟exécution du marché ;

   Assiste, en qualité d‟observateur, aux réceptions des prestations ;

   Reçoit copie des décomptes provisoires à la diligence du Maître d‟Ouvrage et vise les

décomptes finaux et définitifs. CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX Article 6 :      DELAI D’EXECUTION
Le  délai  maximum d’exécution des  travaux objet  du  marché à  élaborer sera  de  Quatre (04)    mois
calendaires, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d‟accès sur place.

Ce délai court à compter de la date de notification de l‟ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 :       COMMUNICATION
7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du marché à élaborer devront être faites aux adresses suivantes :

  Dans le cas ou le co-contractant est le destinataire :……………………………………..

passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.

   Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire :

o
Monsieur le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER, B.P : …………… Tel ……………. avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et au délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM ;

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au

Chef Service du marché et au Délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM.

Article 8 :       ORDRE DE SERVICE
8.1.  L’ordre de Service de démarrage des travaux est signé et notifié par le Maître d’Ouvrage. IL   est transmis à l’Agence de régulation des Marchés Publics dans un délai de sept (07) jours calendaires à compter de sa date de notification.

8.2. Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés et

notifiés par le Maître d’Ouvrage.
8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur du marché.
8.4. Les ordres de services valant mise en demeure seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage, avec copies à l’Ingénieur du marché, au Contrôleur Externe et à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

8.5 Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas Le co-contractant  d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 :      ROLE ET RESPONSABILITE DU CO-CONTRACTANT
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5)

exemplaires à chaque début de mois.

Le co-contractant  sera réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement  et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale,  il  est  réputé  s’être  procuré  toutes  les  informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

Le co-contractant  est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l‟art
conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, Le co-contractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le co-contractant   reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous- traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.
Le co-contractant  devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des

travaux.

Le  co-contractant    devra  tenir  constamment  à  jour  un  planning  d’avancement des  travaux    et  le

Communiquer régulièrement à l’ingénieur.

Article 10 :    SOUS-TRAITANCE
Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire

exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire
En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 :    PROJET D’EXECUTION
Le  projet  d’exécution, comprend  les  pièces  graphiques  détaillées,  les  notes  de  calcul  et  toutes  les

informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Co-contractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis à l’approbation de l’Ingénieur du marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après approbation, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du marché pour visa. Le  Chef de Service du marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser et transmettre   ledit projet d’exécution à l’Ingénieur et au Délégué Départemental des Marchés publics.

L’approbation de l’ingénieur du marché, le visa du Chef de Service du marché n’atténuent en rien la responsabilité du Co-contractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Co-contractant remet à l’ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible. La procédure de validation du plan de recollement reste la même que celle du projet d’exécution.

Article 12 :    MATERIEL ET PERSONNEL À METTRE EN PLACE
Le co-contractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le marché est exécutée dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié,

fournie par le co-contractant et à l’origine de l’adjudication.

A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’ingénieur du marché. En cas d’accord, le co-contractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 13 :    LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE
Le co-contractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 :    REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le co-contractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le co-contractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant de sa Lettre-Commande.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le co-contractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

Si l’ingénieur exige le remplacement d’un personnel du co-contractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le co-contractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 :    MODIFICATION DES OUVRAGES
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans pour cela que le co- contractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 :    MATERIAUX
Le co-contractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des

travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves

que l’ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

Les moyens de contrôle mis en place par le co-contractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 :    DEMOLITION DES OUVRAGES  DEFECTUEUX  ET  ENLEVEMENT  DES  MATERIAUX REFUSES
17.1.  L’ingénieur du marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

   L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d‟autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

   La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

17.2.  En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du co-contractant.

Article 18 :    BREVET D’INVENTION
Le co-contractant doit s’entendre s‟il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 :    PHASAGE DES TRAVAUX
Le  co-contractant doit  respecter  le  séquençage des  différentes  phases  des  travaux  décrites  dans  sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 :    ACCES AU CHANTIER
Le Maître d’Ouvrage, Le Délégué Départemental des Marchés Publics, l’Ingénieur  du marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 :    REUNIONS DE CHANTIER
Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’ingénieur.

La participation de l’ingénieur et du co-contractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis au Délégué

Départemental des Marchés Publics à la diligence de l’ingénieur du marché.

Article 22 :    JOURNAL DE CHANTIER
Le  co-contractant  tient  un  journal  de  chantier  mis  à  jour  de  façon  quotidienne. Il est conservé  en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’ingénieur, du Chef de Service du marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

   les conditions atmosphériques ;

   l‟avancement des travaux ;

   le personnel présent sur le chantier ;

   les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

   les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

   les prestations réalisées par les sous-traitants ;

   les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

   les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’ingénieur, ainsi que les

observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

   les observations de toute nature relevées par l’ingénieur ou le Co-contractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

   les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications,

résultats d‟essais, attachements) ;
   les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par l’ingénieur et le responsable des travaux représentant le co- contractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du co-contractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier au Délégué Départemental des Marchés Publics ou à l’ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du marché. En tout état de cause Le co-contractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 23 :     MISE À DISPOSITION DES LIEUX
Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent  être  édifiés  que  sur  les  emplacements  agréés  par  l’ingénieur en  accord  avec  les  autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du co-contractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 24 :    MESURES DE SECURITE
Le  co-contractant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  protection  du  personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, le co-contractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’ingénieur.

Article 25 :    PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le co-contractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 26 :    REMISE EN ETAT DES LIEUX
La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX
Article 27 :    RECEPTION PROVISOIRE
Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics et à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du marché ou son représentant, en présence comme observateur du Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant et le co-contrantant porte sur :

   la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;
   la constatation des quantités effectivement réalisés ;

   la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans Le marché ;

   La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

   la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux. Ces  opérations  font  l’objet d’un procès-verbal dressé  sur  le  champ  et  signé  contradictoirement par L’ingénieur du marché, le Co-contrantant. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Co-contractant.

La réception provisoire est effectuée à la demande du Co-contrantant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans  le  marché, exécution constatée par  un  procès-verbal de  levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

Le Co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la

réception. Il est tenu d‟y assister (ou de s’y faire représenter).

Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la

Commission de réception.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception

technique et procède à la réception provisoire des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

     la réception provisoire des travaux sans réserve ;
     le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux..

Article 28 :    DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à douze (12) mois et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 29 :    ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
Pendant la période de garantie, le co-contractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le co-contractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’ingénieur n‟en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du co-contractant.

Article 30 :    RECEPTION DEFINITIVE
Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

   la réception définitive des travaux sans réserve ;

   la nécessité de lever les  réserves dans un délai imparti, préalablement à la  fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du

Co-contractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves

Article 31 :    COMMISSION DE RECEPTION
Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s‟il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par au  moins 2/3 des membres de la commission dont le Président, prononce soit :

   la réception définitive des travaux sans réserve ;

   la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la  fixation d’une

nouvelle date de réception définitive des travaux.

   Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Co-contractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

La commission de réception est composée ainsi qu‟il suit :

  Président :

   Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

  Observateur :  Délégué  Départemental  des  Marchés  Publics  du  LOM  ET  DJEREM  ou  son représentant

  Membres :

   Le Chef Service de la lettre commande;

   Le Comptable matières de la Commune de BERTOUA 1ER.

  Rapporteur :

   L’Ingénieur du marché ou son représentant.

Le Co-contractant saisit le Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32 :    MONTANT DU MARCHÉ
Le montant du marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de              (en chiffres)            (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

   Montant HTVA :            (_       ) francs CFA

   Montant de la TVA :                (_         ) francs CFA

33.1.  Les montants du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au  montant  hors  TVA,  du  taux  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais éventuellement consenti par le co-contractant.

Article 33 :    CONSISTANCE DES PRIX
Les  prix  figurant  au  bordereau  des  prix  unitaires  sont  réputés  établis  sur  la  base  des  conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles

d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

   les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

   la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime

des pluies et des eaux dans la région ;
   les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

   les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

   les  prises  de  contacts  avec  les  principaux  acteurs  locaux  (autorités  administratives  et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 34 :    SOUS-DETAIL DES PRIX
Le co-contractant est sensé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et  de démontage des  installations provisoires de  chantier, d’amortissement des installations, du  matériel et  de l’outillage, ainsi que toutes les  sujétions, frais généraux, faux frais  et bénéfices.

Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

   Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

   Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

   Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

   Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

   Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

   Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

   Assurance y compris responsabilité civile ;

   Assurance de chantier ;

   Frais financier et frais généraux du chantier ;

   Rémunération pour bénéfice et aléas.

Les  prix du  bordereau des prix comprennent toutes les  sujétions d’exécution qu’elles soient ou  non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans Le marché, l’attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 35 :    TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE ET LA NATURE DES TRAVAUX
Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par un Co-contractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le devis estimatif du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Co-contractant.

Article 36 :    PRÉPÉRATION DES DECOMPTES
Le Co-contractant est rémunéré par décomptes provisoires établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

A  l‟issue de  chaque  réception  partielle  des  travaux,  le  Co-contractant  et  l’Ingénieur  établissent  un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

Les projets de  décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en  sept (07) exemplaires, sont

transmis à l’Ingénieur du marché.

L’Ingénieur du marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef Service pour liquidation.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et le Chef de Service qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y  appose le visa. Ce décompte comprend :

        Le décompte final définitif et les additifs éventuels ;

        Eventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie, le cas échéant ;
        La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant et la réception définitive, lient définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

Article 37 :  MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES
Le règlement du marché est exécuté par le Maître d’Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept

(07) exemplaires par le co-contractant et signés par :

   le Co-contractant ;

   l’Ingénieur du marché ;

   le Chef de Service.

Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du co-contractant. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 38 :    AVANCE DE DEMARRAGE
Une avance de démarrage d‟un montant au plus égal à 20% du montant TTC   du marché   peut être

accordée à la demande du Co-contractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

Le remboursement de l’avance de démarrage s’effectue par prélèvement de 30% sur chaque décompte et commence lorsque le montant des prestations exécutés au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant initial du marché, il s’achève lorsque ce taux atteint quatre-vingt pour cent (80%) . En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au  fur  et  à  mesure  du  remboursement de  l’avance  de  démarrage,  l’Autorité Contractante donne  la

Mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Co-contractant en fait la demande.

Article 39 :    CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt

(20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 2% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par  une  caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

Au terme de l’exécution intégrale de l’ensemble des prestations prévues par Le marché, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée par main levée de l’Autorité Contractante sur demande écrite du Co-contractant. A défaut, ledit cautionnement définitif sera saisi au profit du Maître d’Ouvrage.

Article 40 :    RETENUE DE GARANTIE
A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une
retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire

camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 41 :    ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS
Le Co-contractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les

dommages de toutes natures causés aux tiers :

   par son personnel, salarié en activité de travail ;

   par le matériel qu’il utilise ;

   du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Co-contractant

Le co-contractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les  travaux pour  présenter un  certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle  a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai Le marché peut être résilié.

Le co-contractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Co-contractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 42 :    VARIATION DES PRIX
Le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 43 :    REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le marché à élaborer à l’issue  du présent appel d’offres est soumis aux droits et taxes en vigueur au

Cameroun.

Article 44 :     TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le co-contractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Mairie de BERTOUA 1er   pour ventilation.

Article 45 :    PENALITES
Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du présent marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par Le marché;

Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du présent marché de base par jour calendaire de retard au-delà

du trentième jour.

Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base, sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.
Article 46 :    FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES
Le co-contractant déclare que le présent marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à

perception de frais commerciaux extraordinaires.

Le co-contractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’Ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si Le co-contractant   était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 47 :    TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Au cas où l’exécution du marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 48 :    INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER
Dans un délai de 10 jours à partir de l‟ordre de service de commencer les travaux, le co-contractant s‟engage à apposer à l‟entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

   Matériau : bois

   Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

   Revêtement :   une   couche   de   peinture   antirouille   suivie   d‟une   couche   de   peinture

glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

   Texte :
	LETTRE-COMMANDE N°            /LC/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026

	TRAVAUX  DE CONSTRUCTION                                       DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST (LOT N°       )

	Maître d’Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER

	Autorité Contractante : MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER

	Chef Service : LE CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER

	INGENIEUR DU MARCHE :
Le Délégué Départemental du Lom et Djerem (MINTP, MINADER, MINEPIA)

	Autorité Chargé du Contrôle Externe :
DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU LOM ET DJEREM

	ENTREPRISE :……………………………………………..

	Financement : BIP    - EXERCICE 2026

	Délai d’Exécution : Quatre (04) mois
	Début des Travaux :  


	
	Fin des Travaux :  



Article 49 :    RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE
Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°

2018/366 du 20 Juin 2018  portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas  de :

   Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux   de plus de sept (07) jours calendaires ;

   Retard  dans  les  travaux  entraînant  des  pénalités  au-delà  de  10%  du  montant  du marché ;

   Absence de cautionnement définitif ;

   Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

   Défaillance de l’Entrepreneur ;

   Non-paiement persistant des prestations.

Article 50 :    DIFFERENDS ET LITIGES
Les parties conviendront que les litiges pouvant naître de l’interprétation  ou de l’exécution  du marché en projet relèveront des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 51 :    CAS DE FORCE MAJEURE
Dans le cas où Le co-contractant  invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

   Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

   Vent : 40 mètres par seconde ;

   Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 52 :    EDITION ET DIFFUSION DE LA LETTRE COMMANDE 
Quinze (15) exemplaires du marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par

les soins de l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 53 et dernier :     VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ
Le marché en projet ne deviendra valide qu’après sa signature par l’Autorité  Contractante, et

[image: image41.jpg]MINADERIDGRC/DOSSIER TGN qu o UNMAGASIN OE STocKAGE:

DISTRIBUTION

(481



entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité.

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
SOMMAIRE
	
	DESIGNATION
	Page

	A-
	INTRODUCTION
	62

	B-
	MODE D‟EXECUTION DES TRAVAUX
	62

	
	Chapitre 1
	GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers
	62

	
	Chapitre 2
	INSTALLATION DE CHANTIER
	63

	
	Chapitre 3
	TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS
	64

	
	Chapitre 4
	FONDATIONS
	65

	
	Chapitre 5
	MACONNERIE-ELEVATION
	65

	
	Chapitre 6
	COUVERTURE-ETANCHEITE-PLAFOND
	66

	
	Chapitre 7
	MENUISERIE METALLIQUE
	67

	
	Chapitre 8
	ELECTRICITE
	68

	
	Chapitre 9
	PEINTURE - VERNIS
	68

	
	Chapitre 10
	VRD
	68

	
	Chapitre 11
	ASSAINISSEMENT DANS L‟EMPRISE DU

BATIMENT
	68

	C-
	TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES  FORMULATIONS ET RENDEMENTS
	69


i.    INTRODUCTION
Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il  est  établi  à  titre  indicatif  pour  préciser  et  compléter  les  indications  du bordereau  des  prix  unitaires, du  devis estimatif  ainsi  que  des  pièces  graphiques nonobstant les clauses du contrat.

ii.    MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
CHAPITRE 1 : GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers
1-Sables
Tous  les  sables  seront  exempts  d’oxydes,  de  matières  organiques  d’origine

animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton. Nous veillerons que la quantité d’élément fin, vases, et matière soluble susceptible d’être éliminée par décantation soit réduite au maximum. Nous veillerons également que les grains soient durs et dépourvus d’élément plat ou effilés..

2-Gravillons
Les  gravillons  destinés  à  la  confection  des  bétons  seront  des  matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3. Eaux de gâchage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au  lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés, de sels et surtout de matières en suspension. En cas des matières en suspension les eaux seront stockées dans des cuves pour une décantation naturelle avant utilisation.

4. Liants hydrauliques
Les  ciments  à  utiliser  pour  les  bétons  et  mortiers  devront  satisfaire  aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type, CPA 325 ou CPJ 35 de « CIMENCAM » ou de toute usine agrée et ne devront présenter aucune trace d’humidité.

Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les jours suivant le constat.

5. Armatures
Les armatures pour béton armé seront des aciers à haute adhérence, conformes aux prescriptions des règles BA 91 modifié 99. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, et sans trace de peinture de ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant le début des travaux.

6. Coffrages
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

Nous veillerons à l’étanchéité des coffrages pour que les « serrages » du béton par vibration ne soient pas une cause de la perte de la laitance du ciment.

Les   éventuels trous de scellement   seront obtenus par mise en place des fourreaux ou réservations.

Nous arroserons les coffrages avant toute utilisation et veillerons que les surfaces en contact   avec le béton soient suffisamment lisses et nettes pour que les parements présentent des surfaces régulières avec un bon aspect du brut de décoffrage.

7- M ise  en  œu vre  des  béton s 
La  fabrication  des  différents  bétons  sera  manuelle  et  à  la  demande  à  telle enseigne qu’un béton gâché soit immédiatement mise en œuvre avant le début de sa prise. Pendant le transport et la mise en œuvre, des dispositions seront prises pour éviter toute ségrégation

Nous vibrerons soigneusement les bétons, mais seulement jusqu’à l’apparition de

la laitance et non au-delà

Sauf dans le cas où les ouvrages seront protégés, le coulage du béton ne se fera pas sous une température ambiante excessive.

Nous prendrons toutes les dispositions pour que les armatures ne soient pas déplacées pendant la mise en œuvre des bétons. Les enrobages seront réalisés  à l’aide des cales à béton.

8-  Proportion sables-granulats-eau de gâchage
Nous ferons le dosage des gâchés comme suit :

Un volume de sable pour deux volumes de granulats. Soit pour un mètre cube de béton (1 m3 de béton) 800 L de graviers pour 400L de sable.

Nous déterminerons la quantité d’eau de gâchage in situ en fonction de la teneur en eau des agrégats et de la maniabilité désirée qui doit être de sorte que le fluage et le retrait soit réduit au maximum.

9- Les agglomérés
Ils seront fabriqués avec un mortier dosé à 300kg/m3 et ne pourront être mise en

œuvre qu’après quatorze jours à dater de leur moulage.

CHAPITRE 2 : INSTALLATION DE CHANTIER
Les installations de chantier comprendront :

  (01) aire de stockage des matériaux (gravier, sable, tout venant, latérite etc…) sera aménagée, aussi les différents matériaux seront déposés suivant la nécessité de mise en œuvre et utilisable immédiatement après dépôt.

  Une plaque donnant toutes les indications du contrat (Intitulé du marché  – Financement - Maître d’ouvrage – Ingénieur du marché – Entreprise – Délai d’exécution) sera placée au lieu de construction du bâtiment.

  Après   l’approbation   du   projet   d’exécution   par   l’Ingénieur   du   marché, l’implantation des différents ouvrages sera faite par l’équipe de l’entreprise.

  L’on veillera que les emplacements définis dans les différents plans d’exécution en  annexe soient rigoureusement respectés. Pour cela un auto-contrôle  sera effectué avant l’approbation de l’Ingénieur du marché.

CHAPITRE 3 : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS
     Etudes :
Les études comprennent :

-     L’élaboration d’un projet d’exécution des travaux comprenant entre autres :

1.  les plans d’exécutions ;

2.  les détails aux échelles convenables ;

3.  le planning d’exécution des travaux

-     le projet d’exécution est remis avant le début des travaux

     Le Débroussaillage :
Le débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur un emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes les sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

     Les Démolitions :
Elles concernent tout ouvrage fondé ou non  sur l’emplacement du bâtiment. Les produite sont évacués à la décharge publique ou à un endroit agréé par l’Ingénieur du Marché.

     Le décapage :
IL consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique ou à un endroit agréé par l’Ingénieur, la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m autour de celui-ci.

     Nivellement de la plateforme ;
Il s’effectue sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 7m tout autour

de celui-ci.

Le terrassement se fera sous la supervision de l’Ingénieur et de manière à avoir le nivellement, la planimétrie de l’emprise du bâtiment et de circulations diverses, tout en respectant les différentes pentes de talus existants.

     Implantation du bâtiment :
L’implantation du projet sera faite sur le terrain suivant les documents et plans

techniques en annexe et l’on veillera au respect strict des règles d’urbanisation.

     Fouilles
Après application des traces de fondations et positionnement des chaises suivant les règles de l’art, on procèdera au creusage des fouilles. Les fouilles seront  en rigoles sous murs de fondations de 0,40m de largeur et de profondeur moyenne 0,60m, avec bords verticaux au niveau jugé nécessaire par les essais sur place, et en puits sous semelles isolées carrées de 0,40m x 0,40m.

L’excavation des fosses, des tranchées pour assainissement, des canalisations d’eau et d’électricité seront réalisées avec un matériel approprié.

     Remblais
Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Les terres excédentaires ainsi que de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’Ingénieur. De toute façon, les remblais seront purgés de  tous détritus, racines, matières végétales et gravats.

Ces remblais seront compactés à l’aide d’un compacteur manuel par couches successives de 20 cm d’épaisseur. Le niveau fini du remblai sera à - 8cm par rapport au bord supérieur de la longrine.  Ce remblai sera préalablement arrosé par couches de 20cm dans les différents compartiments de la fondation.

CHAPITRE 4 : FONDATIONS
     Béton de propreté
Un béton maigre dosé à 200 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur le fond

des fouilles.

     Fondations ;
Les  fondations  se  réaliseront  dans  l’ordre  suivant :  semelles  isolées  sous poteaux ; longrines, murs en agglomérés de 20 bourrés.

[image: image3.png]


    Semelles filantes :

o Section 20x20 ;

o Béton dosé à 350 kg/m3
o Aciers longitudinaux : 4 HA10 ;
o Aciers transversaux (cadres) : RL 6 ; e=15 cm
[image: image4.png]


    Murs de fondations :

o
Les  murs  de  fondations  seront  exécutés  en  agglomérés  de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire de dosé à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire ;

[image: image5.png]


    Semelles isolées sous poteaux

o
Dimensions des semelles : 40x40x20 pour amorces de poteaux de 15x15 ;

o
Dimensions des semelles : 40x80x20 pour amorces de poteaux de 15x30 ;

o Béton dosé à 350 kg/m3 ;

o Aciers porteurs HA 10 ; e= 15 cm ;
o Acier de répartition HA 10 ; e= 15 cm ;
[image: image6.png]


    Longrines au chaînage bas

o Section : 20 x15 ;

o Béton dosé à 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA10 ;
o Aciers transversaux (cadres) : RL 6 ; e=20 cm
[image: image7.png]


    Dallage du sol

o Le sol recevra un dallage en béton de 8 cm d’épaisseur, finition

talochée.

CHAPITRE 5 : MACONNERIE-ELEVATION
    Murs en élévation
Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux de 15x20x40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance suffisante à l’écrasement, ils seront assemblés au moyen d’un joint de mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur et plombés par un fil à plomb, afin de vérifier leur verticalité.

    Linteaux
o Section : 15x20 ;

o Dosage béton : 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA 8 ;
o Aciers transversaux  (cadres) : RL 6 ; e= 15 cm ;
    Poutres de véranda
o Section : 15x25 ;

o Dosage béton : 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA 10;
o Aciers transversaux  (cadres) : RL 6 ; e= 20 cm ;
    Chainage haut sur murs en agglos de 15
o Section : 15x20 ;

o Dosage béton : 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA 8;
o Aciers transversaux  (cadres) : RL 6 ; e= 20 cm ;
    Chape
D’une épaisseur de 2 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à

400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

    Enduit
Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de

ciment de 2 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

o Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière)

o Finitions : Avec mortier de sable fin taloché
Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de

ciment (de 1,5 cm d’épaisseur pour les surfaces intérieures et 2,5 cm pour les murs extérieurs) en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

CHAPITRE 6 : COUVERTURE-ETANCHEITE-PLAFOND
a-    Charpente

    Fermes
Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3x15 ou 3x20

suivant indications des plans. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidairement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attentes des poteaux.

    Pannes
Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticides agréés par l’Ingénieur,

de section 8x8 suivant les indications des plans.

Sur les pignons et sur les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3x30x200.

b-    Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur fixée sur les pannes par des tirefonds de 8x80 avec accessoires.

o Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

o Les pignons recevront des rives en aluminium.
[image: image8.png]


    Rives
o
Façade principale et arrière : la planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3,5/10è ;

o Pignon : lattes 4x8 reliant les pannes

c-    Plafond

    Solivage
En bois dur traité au fongicides et insecticides agréés par l’Ingénieur, de section

4x8 minimum, les champs seront rabotés.

    Habillage
En  contreplaqué  de  4  mm  AYOUS  en  plaques  de  60x120  pour  les  parties intérieures et en tôles lisses en aluminium pour les débords.

N.B :
    Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

    Trappe de visite dans chaque pièce ;


Trous  de  ventilation  protégés  par  un  grillage  au  droit  de  chaque  angle  du bâtiment.

    Seuil
Pour l’arrêt de la chape au niveau de la véranda. Il sera en cornières de 30 avec

queue de carpe tous les 50 cm.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE 7 : MENUISERIE METALLIQUE
a-  Portes

Les portes seront métalliques et fixées sur les cadres en bois. Elles auront les caractéristiques suivantes :

    Portes à un vantail + imposte de 225 cm de haut ;

    Cadres en cornières de 40 ;


Ventail : tube carré de 30 + tôles noire de 10/10è sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à CANON de type VACHETTE + 02 targettes ;

    Impostes : barreaudage en tubes carrés de 20 espèces de 10 cm.

b- Fenêtres

Les fenêtres seront constituées de :

    Au niveau de la face extérieure : Grille antivol en barreau de tubes galvanisées de

30 mm espacées de 12 cm fixées sur des cornières ;


Au  niveau  de  la  face  intérieure :  Battants  métalliques  à  deux  vantaux  en persiennes ; cadres en cornière de 40 ; Vantail (tube carré de 30 + tôles noire de

10/10è sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à CANON de type

VACHETTE + 02 targettes)

c-  Seuil
Pour l’arrêt de la chape au niveau des portes et rampes. Ils sera en cornières de

30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

CHAPITRE 8 : ELECTRICITE
    Fourreautage
En tubes flexibles (annelée) orange, ou gris de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

    Câblerie :

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règles générales, on prendra les sections suivantes :

    1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

    2,5 mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de huit (08) appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits des prises.

    Appareillage :
Les marques préconisées seront de caractéristiques précisées par l’Ingénieur. Les

modèles seront approuvés par le Maître d’Ouvrage avant la pose.

CHAPITRE 9 : PEINTURE - VERNIS
Les travaux de peinture comprendront toute sujétion d’égrenage, de ponçage et

de rebouchage à l’endroit de peintre.

     Impression :

    Murs : Peinture type PANTEX 800 pour murs intérieurs et type PANTEX

1300 pour mors extérieurs en deux (02) couches ;

    Soubassement  de  15  cm  en  peinture  glycérophtalique  en  deux  (02)

couches ;

    Menuiseries bois et métallique : peinture à huile en deux (02) couches.

CHAPITRE 10 : VRD
    Caniveaux
Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en parpaings de 15x20x40 bourrés de 40 cm de large et de 30 cm de profondeur. Les parois recevront une ceinture de 10 cm d’épaisseur en béton armé dosé à 350 kg/m3.

Ces caniveaux  seront couverts de dalettes préfabriquées en  béton armé  aux

droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter

l’écoulement des eaux.

     Dallage Extérieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et

8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

CHAPITRE 11 : ASSAINISSEMENT DANS L’EMPRISE DU BATIMENT
Les ouvrages prévus au présent chapitre comprendront :

Les canalisations EU, EV et EP en réseaux séparatifs, enterrées sous le dallage, canalisations en aval des réseaux à la charge des travaux de Plomberie ;

Les canalisations enterrées sous le dallage extérieur

Les regards sur les canalisations ci-avant ; Les siphons et regards avaloirs

Les plans et les calculs des réseaux ;

Attentes de + 10 hors sol pour raccordement des équipements de plomberie

Limite des prestations, sorties des réseaux à 1 mètre des façades.

    Canalisations enterrées :
Les   canalisations   enterrées   seront   réalisées   en   tube   PVC   de   qualité assainissement pour réseau EU et EV, et sont définies au lot plomberie.

Concerne :

-        Toutes les canalisations enterrées sous le dallage y compris raccordement des siphons des puits de ventilation.

    Regards de visite :
Regards comprenant radier et parois réalisés en place. Mortier hydrofuge lissé en fond et sur les parois.

Les regards de plus de 1.00 m de profondeur comporteront des échelons de

descente en fer galvanisé.

Les dimensions minimales des regards seront conformes au présent C.C.T.P

Fermeture par tampon fonte sous les voiries ou couvercle dispositif ERMATIC ER25 de SODIF ou similaire posé sur feuillure renforcé dans tous les autres cas.

Concerne

Il sera prévu un regard à chaque changement de direction, aux raccordements entre plusieurs canalisations, aux changements de pente dans une canalisation et tous les 15 m au maximum dans une canalisation en ligne droite.

     Débourbeur –Séparateur a graisse et séparateur a carburant
Le débourbeur en béton à réaliser selon le détail joint est situé à l'amont de la fosse septique en vue d'empêcher l'entrée des matières grasses dans la fosse septique ou situé avant les caniveaux pour les séparateurs à carburant en vue de retenir les carburants et lubrifiants.

    Fosse Septique
Les eaux usées devront être traitées dans une fosse septique suivie d’un puisard ou d’un décanteur digesteur suivi d’épurateur et filtre à sable.

La fosse ou le décanteur sera conçu pour assurer la rétention, la décantation et digestion des matières fécales par l'intermédiaire de bactéries pendant un séjour de 5 à 7 jours, qui sera dimensionné pour recevoir toutes les eaux usées.

La fosse à 3 compartiments sera réalisée selon les dimensions indiquées dans le plan. Elle sera suivie d'un élément épurateur constitué d'un filtre bactérien constitué de type pouzzolane contenu dans une cuve en béton armé parfaitement armé.

Des puisards ou des filtres à sable seront réalisés pour le traitement secondaire.

iii.     TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMULATIONS ET RENDEMENTS
	Désignation
	Dosage
	Utilisation

	Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3
	-  Ciment = 150 kg (3 sacs) ;

-  Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes)

-  Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ;

-  Eau = 175 l/m3
	Béton de propreté

	Béton dosé à 300 kg/m3
	-  Ciment = 300 kg (6 sacs) ;

-  Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes)

-  Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ;

-  Eau = 175 l/m3
	-dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres

	Béton armé dosé à 350 kg/m3
	-  Ciment = 350 kg (7 sacs) ;

-  Gravier = 800 litres (13 brouettes)

-  Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ;

-  Eau = 175 l/m3
	Tous les éléments de structure porteurs


	Mortier dosé à
400 kg/m3
	-  Ciment = 400 kg (8 sacs) ;

-  Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ;

-  Eau = 175 litres/m3
	Chape, Enduits

	Agglos creux de 15x20x40
	-  13 Agglos /M2 ;

-  Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 :

     Ciment 5 kg/m2 ;

     Sable 18 litres/m2 ;

     Eau : 3 litres /m2

-  Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3

     Ciment : 8,86 kg/m2 ;

     Sable : 24,8 litres /m2 ;

     Gravier : 50,8 litres /m2 ;

     Eau : 10, 34 litres /m2
	Elévation

	Agglos bourrés de 20x20x40
	-  13 Agglos /M2 ;

-  Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 :

     Ciment 6,25 kg/m2;

     Sable 22,5 l/m2;

     Eau : 3,75 l/m2

-  Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3

     Ciment : 8,86 kg/m2 ;

     Sable : 24,8 litres /m2 ;

     Gravier : 50,8 litres /m2 ;

     Eau : 10, 34 litres /m2
	Sous-bassement

	Aciers
	-  Fondations : Semelles, amorces poteaux et

longrines : 30 kg/m3 de béton ;
-  Elévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ;

-  Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton.
	Les ouvrages en béton armé

	Peinture
	-  PANTEX 800 pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2

-  PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ;

-  Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2.
	


[image: image42.jpg]Lot

397
10018 30NISY9VI NG FNDINHOIL ¥3ISS0QHOTRETHNIN

[

FONDATION



N.B : L’Entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché
TITRE III : CADRES DES BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES  (CBPU)
Lot N° : Construction d’une clôture autour de l’École Primaire Publique Bilingue de
[image: image43.jpg]log]

COUPE A-A

FVHO0LS 30 NIsvOH NN.G 3NOINHOIL ¥3ISSOU/IHOARIIAYNIN.



NKOLBIKON 2
	
	- la fourniture de gravier selon le CCTP ;
- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la fourniture et le façonnage des fers à béton ;
- la mise en œuvre
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.
	
	
	

	204
	SOUBASSEMENT MAÇONNE EN AGGLOS PLEIN DE 20X20X40 CM 
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose d’agglos bourrées en

fondations conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture des agglos de 20x20x40 selon le CCTP ;
- la fourniture du béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 ;
- la fourniture du mortier de pose dosé à 300 kg/m3 ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la mise en œuvre
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	205
	REMBLAI COMPACTE AUTOUR DES FONDATIONS
Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, les travaux de remblai au compacteur ou à la dame sauteuse le log des fouilles. Il comprend le transport des matériaux d’apport, sa sélection afin de respecter les caractéristiques du CCTP.
	m3
	
	

	206
	 FOU RN ITU R E  ET  MISE  EN  ŒU VR E  DU  PO LYSTYR EN E  D E  2  C M  AU  N IVEAU 
DES JOINTS DE DILATATION
Ce prix rémunère à la totalité (Ens), la fourniture et la mise en œuvre du polystyrène de 2cm au niveau de chaque joint de dilatation de la clôture  (joints de dilatation à disposer chaque 15 ml, mesuré par métré contradictoires.
	Ens
	
	

	LOT 300 : MACONNERIE-ELEVATIONS
Le lot 300 rémunère :

301 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et chapiteaux;
302 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages et béquets sur maçonneries.

303 : Maçonneries en agglos creux de 15x20x40 pour mur de clôture;
304 : Enduits biface dosé à 400 kg/m3 sur maçonneries, soubassement et structure

	301
	BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR POTEAUX ET CHAPITEAUX
Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au

CCTP.
Il comprend notamment :

- la fourniture de gravier selon le CCTP ;
- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la fourniture et le façonnage des fers à béton ;
- la mise en œuvre d’une dalle pleine avec débord et larmier  sur les 4 cotés
avec forme de pente et étanchéité

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.
	M3
	
	

	302
	BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR CHAINAGES ET BEQUETS SUR MAÇONNERIES
Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au

CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de gravier selon le CCTP ;

- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la fourniture et le façonnage des fers à béton ;
- la mise en œuvre d’une dalle pleine avec débord et larmier  sur les 4 cotés
avec forme de pente et étanchéité

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.
	M3
	
	

	303
	MAÇONNERIES EN AGGLOS CREUX DE 15X20X40 POUR MUR DE CLOTURE
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose des parpaings creux conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture des parpaings creux selon le CCTP ;
- la fourniture du mortier de pose dosé à 400 kg/m3 ;
- la mise en œuvre ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	

	304
	ENDUITS BIFACE DOSE A 400 KG/M3 SUR MAÇONNERIES, SOUBASSEMENT ET STRUCTURE
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les enduits conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage selon le CCTP ;
	M2
	
	


70
	
	- la mise en œuvre d’une couche de 2 cm d’épaisseur ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	
	
	

	LOT 400 : MENUISERIES METALLIQUES
Le lot 400 rémunère :

401 : Portail métalliques complètes à deux (02) battants de 400 x 200 ;
402 : Portillon métallique de 1m de large ;

	501
	PORTAIL METALLIQUE COMPLET A DEUX BATTANTS DE 400 X 250
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose d’un portail métallique en tôles planes de 10/10è  conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture des tôles planes d’épaisseur 10 /10è ;
- la fourniture des tubes carrés de 30 pour ossature de la porte métallique ;
- le façonnage des panneaux métalliques ;
- la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ;
- la fixation du battant sur une cornière de 30 ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	502
	PORTILLON METALLIQUE DE 1m DE LARGE
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la
pose d’un portillon métallique en tôles planes de 10/10è conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des tôles planes d’épaisseur 10 /10è ;
- la fourniture des tubes carrés de 30 pour ossature de la porte métallique ;
- le façonnage des panneaux métalliques ;
- la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ;
- la fixation du battant sur une cornière de 30 ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	LOT 600 : PEINTURE
Le lot 600 rémunère :
601 : Peinture acrylique type PANTEX 1300 en deux couches pour murs de clôture y compris couche d'impression ;

602 : Peinture vinylique sur menuiserie métallique, sous-bassement  et ouvrages en béton armé y compris toutes sujétions

	601
	PEINTURE ACRYLIQUE TYPE PANTEX 1300 EN DEUX COUCHES POUR MURS DE CLOTURE Y COMPRIS COUCHE D'IMPRESSION 
Ce prix  rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ;
- l’exécution deux couches de finition en peinture acrylique     suivant le
CCTP ;

- le matériel de mise en œuvre ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	
	
	

	602
	PEINTURE VINYLIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE, SOUS-BASSEMENT ET OUVRAGES EN BETON ARME  Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS
Ce prix  rémunère au mètre carré (m2), la pose des peintures à huile email sur les plinthes  et menuiseries métalliques conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ;
- l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique     suivant le
CCTP ;

- le matériel de mise en œuvre ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	
	
	

	603
	SERIGRAPHIE SUR PLAQUE METALLIQUE 60cmx50cm FIXEE SUR L’OUVRAGE  

Ce prix rémunère l’ensemble (Ens) , la pose de la peinture sur la plaque métallique  comprenant la mention suivante :

« CT – MINEDUB – 2026
Construction d’une clôture à l’EPB de NKOLBIKON. 

ODD 4 : Education de qualité
ODD 16 : Paix, justices et institutions efficaces »

	
	
	


[image: image44.jpg]w
&
s

3
g A S R P
4
=
5
3
=
= ————
b AL

MINADER/DGRC/DOSSIER TECHNIQUE D'Uf

N A

VUE ARRIERE
t\mmim\mmuw|umumuunmmmwmnmmummm\wmnmmwm\\n«m\

gEEC

" VUE PRINCIPALE

PIGNON DROIT =

\ |

3=

PIGNON GAUCHE





71
LOT N°2 : MAGASIN DE STOCKAGE A BONIS 2
N°                                          DÉSIGNATIONS                                          U       P.U. en chiffre     P.U en lettre
LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES
101
Projet d'exécution et dossier de recollement                                              FF Installation de chantier (mobilisation du personnel, amenée et repli

102

du matériel, panneaux de signalisation, latrines   provisoires, EPI,       FF
nettoyage du site après travaux, etc.)
[image: image45.jpg]


103
Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction

LOT 200 : TERRASSEMENTS
201      Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour fondation                           m3
[image: image46.jpg]


202
Remblais        compacté        des        fouilles        après        coulage et sous dallage

LOT 300 : FONDATIONS
301      Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép=5cm)                                        m3
	302
	Béton       armé       dosé       à       350KG/m3
	pour
	semelles
	m3

	
	isolées, amorces et longrines
	
	
	

	303
	Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement
	
	
	m2

	304
	Film polyane
	
	
	m2


[image: image47.jpg]PIGNON ARRIERE



305
Béton dosé à 250KG/m3 pour dallage intérieur et périphérique du bâtiment (ép.=8cm)

LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATIONS -
[image: image48.jpg]DE PRINCIPALE




401
Béton armé dosé à 350KG /m3 pour linteaux, poteaux, chainage intermédiaire et chaînages haut

402      Murs en agglos creux de 15x20x40                                                             m2
403
Béton      cyclopéen      dosé      à      250kg/m3      pour      rampe d'accès

LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE
Bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes
501
502

sujétions                                                                                                      m3
Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris
toutes sujétions                                                                                           m2
503      Fourniture et pose de tôle faitière                                                               ml
504      Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions             ml
505      Fourniture et pose bande de rive                                                                ml
Fourniture et pose de descente d'eau en PVC y compris toutes
506
507

sujétions                                                                                                       U
Fourniture  et  pose  des  gouttières  métallique  y  compris  toutes sujétions                                                                                                       ml
LOT 600 - ENDUITS REVÊTEMENTS
601
Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords

602      Chape antidérapante dosée à 400kg/m3                                                    m2
603
Fourniture et pose des carreaux grès cérame  de 30 x 30 sur dallage bureau y compris toutes sujétions

604      Fourniture et pose plinthe de 10cm de hauteur                                          ml
LOT 700 - Menuiserie Bois, Métalliques et Alu
701
Fourniture et pose porte métallique semi vitrée de 0,90m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions

702
Fourniture  et  pose  des  fenêtres  et  impostes  (h=50cm)  en  Alu coulissant y compris toutes sujétions

703      Grilles métalliques antivol pour fenêtres et   ouvertures d'aération
(impostes)
704
Fourniture et pose portail métallique simple  de 2,00m x3,10 m, y/c toutes sujétions

705
Fourniture et pose portail métallique simple  de 2,87m x3,60 m, y/c toutes sujétions.
	
	LOT 800 - ELECTRICITE

	801
	Mise à la terre y compris toutes sujétions
	FF
	
	

	802
	Fourreautage et  Câblage  générale  du  bâtiment  et  toutes sujétions
	FF
	
	

	803
	Fourniture et pose interrupteurs S.A.
	U
	
	

	804
	Fourniture et pose interrupteurs D.A
	U
	
	

	805
	Fourniture et pose prise force 2p (10/16A)+ T
	U
	
	

	806
	Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 1,20 y compris toutes sujétions
	U
	
	

	
	LOT 900 - PEINTURE

	901
	Badigeonnage à la chaux
	m2
	
	

	902
	Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs
	m2
	
	

	903
	Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs
	m2
	
	

	904
	Bicouche peinture à huile pour grilles antivol fenêtres
	m2
	
	

	905
	SERIGRAPHIE SUR PLAQUE METALLIQUE 60cmx50cm FIXEE SUR L’OUVRAGE  

Ce prix rémunère l’ensemble (Ens) , la pose de la peinture sur la plaque métallique  comprenant la mention suivante :

« CT – MINADER – 2026
Construction d’un Magasin de stockage à Bonis 2. 

ODD 2: Faim zéro
	
	
	

	LOT 1000 - Voies et Réseaux Divers (VRD) et Assainissement

	1001
	Construction des caniveaux de section bxh en agglos bourré de 15x20x40
	ml
	
	

	1002
	Construction d'un bloc toilettes à deux compartiments
	Ens
	
	


73
LOT N°3 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR 2500 SUJETS A LA FERME AVICOLE COMMUNALE DE BONIS 2 ET EQUIPEMENTS DIVERS (ABREUVOIRS; MANGEOIRES…). (Un bloc de deux bâtiments)
	N°
	DÉSIGNATIONS
	U
	P.U. chiffres
	P.U en lettre

	
	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES

	101
	Études préliminaires
	FF
	
	

	102
	Installation de chantier (mobilisation du personnel, amenée et repli du

matériel, panneaux de signalisation, latrines  provisoires, EPI, nettoyage du site après travaux, etc.)
	FF
	
	

	103
	Débroussaillement du site
	FF
	
	

	
	LOT 200 : TERRASSEMENTS

	201
	Terrassement  mécanique  :  décapage  et  enlèvement  des  couches  de terres végétales existantes sur le site, y compris   abattage des arbres, nivellement de la plateforme, et toutes autres sujétions
	m3
	
	

	202
	Implantation du bâtiment
	Ft
	
	

	203
	Fouilles en tranchées pour murs de fondation
	m3
	
	

	204
	Fouilles en puits pour semelles (0,60x0,60 m2) de fondation de tout le bâtiment
	m3
	
	

	205
	Remblai de terre compacté sous dallage et au droit des fondations
	m3
	
	

	
	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép=5cm)
	m3
	
	

	302
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles (70x70cm2)
	m3
	
	

	303
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces de poteaux (20x20cm2)
	m²
	
	

	304
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines (20x20cm2)
	m3
	
	

	305
	Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement
	m²
	
	

	306
	Béton légèrement armé de treillis soudés pour dallage du sol dosé à 350 kg/m3 (ép.=8cm)
	m3
	
	

	307
	Couche de sable pour drain dallage (ép.=5cm)
	m²
	
	

	308
	Film polyane sous dallage
	m²
	
	

	
	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS - CHAINAGES HAUTS - CHAPE

	401
	Murs en agglos de 15x20x40
	m²
	
	

	402
	Béton  Armé  Armé  dosé  à  350  kg/m3  pour  Poteaux  (15x15cm2  et

15x20cm2)
	m3
	
	

	403
	Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux (15x20cm2)
	m3
	
	

	404
	Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour chanages hauts (15x20cm2 et

15x30cm2)
	m3
	
	

	405
	Chape lissée au mortier dosé à 400 kg/m3 sur dallage
	m²
	
	

	406
	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs dosé à 400 kg/m3
	m²
	
	

	
	LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND

	501
	Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour fermes double en bastings de 3x15x5,00, y  compris toutes sujétions de pose
	m3
	
	-

	502
	Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé

pour pannes en chevrons de 8x8x5,00
	m3
	
	-

	503
	Planches de rive pour bardage traitées au xylamon ou autre produit similaire, y compris toutes sujétions de pose
	ml
	
	

	504
	Plafond extérieur en tôles lisses + solivage en lattes de 4x8x5,00 traités au xylamon ou autre produit similaire
	m²
	
	

	505
	Plafond en contreplaqué de 4mm en ayous + solivage en lattes de 4x8x5,00 et couvre-joints traités au xylamon ou autre produit

similaire
	m²
	
	

	506
	Couverture en tôles bac alu 5/10è, y compris toutes sujétions de fixation
	m²
	
	

	507
	Tôle faîtière de 50cm de large : fourniture et pose
	ml
	
	

	508
	Bandes de rive : fourniture et pose
	ml
	
	

	509
	Rive de pignons : fourniture et pose
	ml
	
	

	
	LOT 600 - MENUISERIE

	601
	Fourniture et pose de porte métallique 90x220
	U
	
	

	602
	Fourniture et pose de porte métallique 120x220
	U
	
	

	603
	Fourniture et pose de fenêtre métallique à double battants de 120X120
	U
	
	

	604
	Fourniture et pose de grillages a poules montés sur châssis métalliques pour

fenêtres et toiture
	m²
	
	

	605
	Fourniture et pose de Seuils métalliques en cornières de 30cm
	ml
	
	

	606
	SERIGRAPHIE SUR PLAQUE METALLIQUE 60cmx50cm FIXEE SUR L’OUVRAGE  

Ce prix rémunère l’ensemble (Ens) , la pose de la plaque métallique  comprenant la mention suivante :

« CT – MINDDEVEL – 2026
Construction d’un bâtiment pour 2500 sujets à la ferme avicole de Bonis 2. 

ODD 2: Faim zéro
	
	
	

	
	LOT 700 - ELECTRICITE

	701
	Mise à la terre
	Ens
	
	

	702
	Tube flexible orange de diamètre 13
	Rlx 100m
	
	

	703
	Câble VGV 2x 1,5 mm2 pour le circuit d'éclairage
	Rlx 100m
	
	

	704
	Fil TH 2,5 mm² pour le circuit des prises
	Rlx 100m
	
	

	705
	Réglette de 120
	U
	
	

	706
	Interrupteurs simple allumage
	U
	
	

	707
	Prises de courant 2P+T
	U
	
	

	708
	Attaches,, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant .
	Ens
	
	

	
	LOT 800 - VRD

	801
	Caniveau  de  section  intérieure  l=30cm  et  h=40cm  en  parpaings  de

15x20x40 bourrés + chaînage de 15x5cm² tout autour du bâtiment +

exutoire
	ml
	
	

	802
	Dallage en béton ordinaire dosé  à 300 kg/m3   autour du bâtiment

(ép=6cm)
	m3
	
	

	803
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour rampe d'accès (1,50 ml de large, S=0,2513 m²)
	m3
	
	

	
	LOT 900 - EQUIPEMENTS DIVERS

	901
	Mangeoire 20 L
	U
	
	

	902
	Mangeoire SyphoÏde
	U
	
	

	903
	Pulvérisateur Folivert Classe B 16 L
	U
	
	

	904
	Pulvérisateur Inter Classe à 16L
	U
	
	

	905
	Pulvérisateur MATABI Classe 16L
	U
	
	

	906
	Pulvérisateur PETERAT Classe B16 L
	U
	
	

	907
	Bottes de sécurité / paire
	U
	
	

	908
	Bottes Folivert 1 paire PCV
	U
	
	

	909
	Pistolet à peindre THT 11-001 TOTAL
	U
	
	

	910
	Pistolet pour Silicone de 12
	U
	
	

	911
	Blouse de travail
	U
	
	

	912
	Abreuvoirs
	U
	
	

	913
	Seau de 12 L
	U
	
	

	914
	Seau de 10 L
	U
	
	


75
TITRE IV - CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (CDQE)
LOT N°1 : CONSTRUCTION CLÔTURE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BILINGUE DE NKOLBIKON 2 (245 ml de long et 2,5 ml de hauteur)
	N°
	DÉSIGNATIONS
	U
	QTE
	P.U.
	P.T.

	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES

	101
	Études complémentaires et plans de recollement
	FF
	1
	
	

	102
	Installation de chantier
	FF
	1
	
	

	103
	Implantation
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 100  =
	

	LOT 200 :  TERRASSEMENTS ET FONDATIONS

	201
	Fouilles en rigole et en puits pour la fondation
	m3
	126,192
	
	

	202
	Béton de propriété pour semelles et sous bassement dose à

150kg/m3
	m3
	4,842
	
	

	203
	Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour semelles et amorces de poteaux
	m3
	11,90803
	
	

	204
	Soubassement maçonné en agglos plein de 20x20x40 cm
	m²
	193,68
	
	

	205
	Remblai compacté autour des fondations
	m3
	58,104
	
	

	206
	Fourniture et mise en œuvre du polystyrène de 2 cm au niveau

des joints de dilatation
	ens
	1
	
	

	TOTAL LOT 200  =
	

	LOT 300 : MACONNERIES -ELEVATIONS

	301
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et chapiteaux
	m3
	11,35158
	
	

	302
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages et béquets sur

maçonneries
	m3
	9,68
	
	

	303
	Maçonneries  en  agglos  creux  de  15x20x40  pour  mur  de

clôture
	m²
	605,25
	
	

	304
	Enduits   biface   dosé   à   400   kg/m3   sur   maçonneries,

soubassement et structure
	m²
	1210,5
	
	

	TOTAL LOT 300  =
	

	LOT 400 : MENUISERIE MÉTALLIQUE

	401
	Fourniture et pose portail métallique double battant de 5,00x

2,50  ,
	U
	1
	
	

	402
	Fourniture et pose d'un portillon métallique
	U
	1
	
	

	403
	Sérigraphie sur plaque métallique 60cmx50cm fixée sur L’ouvrage  avec la mention de l’ODD.

	U
	1
	
	

	TOTAL LOT 400  =
	

	LOT 500 : PEINTURE

	502
	Peinture acrylique type PANTEX 1300 en deux couches pour

murs de clôture y compris couche d'impression
	m²
	1210,5
	
	

	503
	Peinture vinylique sur menuiserie métallique, sous-bassement

et ouvrages en béton armé  y compris toutes sujétions
	m²
	329,97
	
	

	TOTAL LOT 500  =
	


RECAPITULATIF
	N° LOT
	INTITULE DU LOT
	MONTANT

	100
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	

	200
	TERRASSEMENTS ET FONDATIONS
	

	300
	MACONNERIES - ELEVATIONS
	

	400
	MENUISERIE MÉTALLIQUE
	

	500
	PEINTURE
	

	
	TOTAL H.T.V.A …….……=
	

	
	T.V.A (19,25 %) …….……=
	

	
	IR (2,2%) …………. =
	

	
	TOTAL DES TAXES ………=
	

	
	TOTAL T.T.C.  ………….=
	

	
	TOTAL NET A MANDATER …….. =
	


Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :
LOT N°2 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A BONIS 2
	N°
	DÉSIGNATIONS
	U
	QTE
	P.U.
	P.T.

	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES

	101
	Projet d'exécution et dossier de recollement
	FF
	1
	
	

	102
	Installation de chantier (mobilisation du personnel, amenée et repli du matériel, panneaux de signalisation, latrines  provisoires, EPI, nettoyage du site après travaux,

etc.)
	FF
	1
	
	

	103
	Nettoyage   et   décapage   des   terres   végétales   dans l'emprise de la construction
	M2
	500
	
	

	TOTAL LOT 100  =
	

	LOT 200 : TERRASSEMENTS

	201
	Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour fondation
	m3
	18,6
	
	

	202
	Remblais    compacté    des    fouilles    après    coulage

et sous dallage
	m3
	14,96
	
	

	TOTAL LOT 200  =
	

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép=5cm)
	m3
	0,99
	
	

	302
	Béton    armé    dosé    à    350KG/m3    pour    semelles

isolées, amorces et longrines
	m3
	3,74
	
	

	303
	Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement
	m2
	30,62
	
	

	304
	Film polyane
	m2
	119,94
	
	

	305
	Béton  dosé  à  250KG/m3  pour  dallage  intérieur  et

périphérique du bâtiment (ép.=8cm)
	m3
	9,71
	
	

	TOTAL LOT 300  =
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATIONS -

	401
	Béton armé dosé à 350KG/m3 pour linteaux, poteaux,

chainage intermédiaire et chaînages haut
	m3
	2,7
	
	

	402
	Murs en agglos creux de 15x20x40
	m2
	210
	
	

	403
	Béton   cyclopéen   dosé   à   250kg/m3   pour   rampe

d'accès
	m3
	3,5
	
	

	TOTAL LOT 400  =
	

	LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris

toutes sujétions
	m3
	6
	
	

	502
	Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y

compris toutes sujétions
	m2
	159
	
	

	503
	Fourniture et pose de tôle faitière
	ml
	16,4
	
	

	504
	Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions
	ml
	52
	
	

	505
	Fourniture et pose bande de rive
	ml
	52
	
	

	506
	Fourniture et pose de descente d'eau en PVC y compris

toutes sujétions
	U
	6
	
	

	507
	Fourniture et pose des gouttières métallique y compris

toutes sujétions
	ml
	33
	
	

	TOTAL LOT 500  =
	

	LOT 600 - ENDUITS REVÊTEMENTS

	601
	Enduits   intérieurs   et  extérieurs   verticaux  y   compris

préparation des murs et raccords
	m2
	425
	
	

	602
	Chape antidérapante dosée à 400kg/m3
	m2
	12
	
	

	603
	Fourniture et pose des carreaux grès cérame  de 30 x 30

sur dallage bureau y compris toutes sujétions
	m2
	12
	
	

	604
	Fourniture et pose plinthe de 10cm de hauteur
	ml
	14
	
	

	TOTAL LOT 600  =
	


	LOT 700 - Menuiserie Bois, Métalliques et Alu

	701
	Fourniture et pose porte métallique semi vitrée de 0,90m

x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions
	m2
	1,98
	
	

	702
	Fourniture et pose des fenêtres et impostes (h=50cm) en

Alu coulissant y compris toutes sujétions
	m2
	9,35
	
	

	703
	Grilles métalliques antivol pour fenêtres et   ouvertures

d'aération (impostes)
	m2
	9,35
	
	

	704
	Fourniture et pose portail métallique simple   de 2,00m

x3,10 m, y/c toutes sujétions
	m2
	6,2
	
	

	705
	Fourniture et pose portail métallique simple   de 2,87m x3,60 m, y/c toutes sujétions
	m2
	12,4
	
	

	TOTAL LOT 700  =
	

	LOT 800 - ELECTRICITE

	801
	Mise à la terre y compris toutes sujétions
	FF
	1
	
	

	802
	Fourreautage et Câblage générale du bâtiment et toutes

sujétions
	FF
	1
	
	

	803
	Fourniture et pose interrupteurs S.A.
	U
	6
	
	

	804
	Fourniture et pose interrupteurs D.A
	U
	2
	
	

	805
	Fourniture et pose prise force 2p (10/16A)+ T
	U
	8
	
	

	806
	Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 1,20

y compris toutes sujétions
	U
	10
	
	

	TOTAL LOT 800  =
	

	LOT 900 - PEINTURE

	901
	Badigeonnage à la chaux
	m2
	425
	
	

	902
	Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs
	m2
	165
	
	

	903
	Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs
	m2
	260
	
	

	904
	Bicouche peinture à huile pour grilles antivol fenêtres
	m2
	22,02
	
	

	905
	Sérigraphie sur plaque métallique 60cmx50cm fixée sur L’ouvrage  avec la mention de l’ODD

	
	
	
	

	TOTAL LOT 900  =
	

	LOT 1000 - Voies et Réseaux Divers (VRD) et Assainissement

	1001
	Construction  des  caniveaux  de  section  bxh  en  agglos

bourré de 15x20x40
	ml
	53
	
	

	1002
	Construction d'un bloc toilettes à deux compartiments
	Ens
	1
	
	

	TOTAL LOT 1000  =
	

	
	TOTAL HT =
	

	
	TVA (19,25%) =
	

	
	IR (2,2% ou 5,5%) =
	

	
	TOTAL DES TAXES =
	

	
	TOTAL TTC =
	

	
	NET A MANDATER  =
	


Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :
LOT N°3 : CONSTRUCTION  D’UN BATIMENT POUR 2500 SUJETS A LA FERME AVICOLE COMMUNALE DE BONIS 2 ET EQUIPEMENTS DIVERS (ABREUVOIRS; MANGEOIRES…)
	N°
	DÉSIGNATIONS
	U
	QTE
	P.U.
	P.T.

	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES

	101
	Études préliminaires
	FF
	1
	
	

	102
	Installation  de  chantier  (mobilisation  du  personnel,  amenée  et  repli  du matériel, panneaux de signalisation, latrines  provisoires, EPI, nettoyage du

site après travaux, etc.)
	FF
	1
	
	

	103
	Débroussaillement du site
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 100 =
	-

	LOT 200 : TERRASSEMENTS

	201
	Terrassement mécanique : décapage et enlèvement des couches de terres

végétales existantes sur le site, y compris  abattage des arbres, nivellement de la plateforme, et toutes autres sujétions
	m3
	1500
	
	

	202
	Implantation du bâtiment
	Ft
	1
	
	

	203
	Fouilles en tranchées pour murs de fondation
	m3
	40,01
	
	

	204
	Fouilles  en  puits  pour  semelles (0,60x0,60  m2)  de  fondation  de  tout  le

bâtiment
	m3
	2,09
	
	

	205
	Remblai de terre compacté sous dallage et au droit des fondations
	m3
	146,88
	
	

	TOTAL LOT 200 =
	-

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép=5cm)
	m3
	2,86
	
	

	302
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles (70x70cm2)
	m3
	2,09
	
	

	303
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces de poteaux (20x20cm2)
	m²
	0,93
	
	

	304
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines (20x20cm2)
	m3
	4,33
	
	

	305
	Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement
	m²
	65,4
	
	

	306
	Béton légèrement armé de treillis soudés pour dallage du sol dosé à 350 kg/m3 (ép.=8cm)
	m3
	23,5
	
	

	307
	Couche de sable pour drain dallage (ép.=5cm)
	m²
	14,69
	
	

	308
	Film polyane sous dallage
	m²
	293,76
	
	

	TOTAL LOT 300 =
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS - CHAINAGES HAUTS - CHAPE

	401
	Murs en agglos de 15x20x40
	m²
	231,12
	
	

	402
	Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux (15x15cm2 et 15x20cm2)
	m3
	1,86
	
	

	403
	Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux (15x20cm2)
	m3
	0,31
	
	

	404
	Béton Armé Armé dosé à 350 kg/m3 pour chanages hauts (15x20cm2 et

15x30cm2)
	m3
	6,61
	
	

	405
	Chape lissée au mortier dosé à 400 kg/m3 sur dallage
	m²
	293,76
	
	

	406
	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs dosé à 400 kg/m3
	m²
	462,24
	
	

	TOTAL LOT 400 =
	

	LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND

	501
	Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour fermes

double en bastings de 3x15x5,00, y compris toutes sujétions de pose
	m3
	3,5
	
	-

	502
	Bois traité (au xylamon ou autre produit similaire) et assemblé pour pannes en chevrons de 8x8x5,00
	m3
	3,4
	
	-

	503
	Planches  de  rive  pour  bardage  traitées  au  xylamon  ou  autre  produit similaire, y compris toutes sujétions de pose
	ml
	77,16
	
	

	504
	Plafond extérieur en tôles lisses + solivage en lattes de 4x8x5,00 traités au

xylamon ou autre produit similaire
	m²
	44,69
	
	

	505
	Plafond en contreplaqué de 4mm en ayous + solivage en lattes de 4x8x5,00

et couvre-joints traités au xylamon ou autre produit similaire
	m²
	15
	
	

	506
	Couverture en tôles bac alu 5/10è, y compris toutes sujétions de fixation
	m²
	347,28
	
	

	507
	Tôle faîtière de 50cm de large : fourniture et pose
	ml
	24,15
	
	

	508
	Bandes de rive : fourniture et pose
	ml
	77,16
	
	

	509
	Rive de pignons : fourniture et pose
	ml
	48,3
	
	

	TOTAL LOT 500 =
	-

	LOT 600 - MENUISERIE

	601
	Fourniture et pose de porte métallique 90x220
	U
	2
	
	

	602
	Fourniture et pose de porte métallique 120x220
	U
	1
	
	

	603
	Fourniture et pose de fenêtre métallique à double battants de 120X120
	U
	2
	
	

	604
	Fourniture et pose de grillages a poules montés sur châssis métalliques pour

fenêtres et toiture
	m²
	102,32
	
	

	605
	Fourniture et pose de Seuils métalliques en cornières de 30cm
	ml
	2,7
	
	

	606
	Sérigraphie sur plaque métallique 60cmx50cm fixée sur L’ouvrage  avec la mention de l’ODD


	
	
	
	

	TOTAL LOT 600 =
	-


	LOT 700 - ELECTRICITE

	701
	Mise à la terre
	Ens
	1
	
	

	702
	Tube flexible orange de diamètre 13
	Rlx 100m
	10
	
	

	703
	Câble VGV 2x 1,5 mm2 pour le circuit d'éclairage
	Rlx 100m
	5
	
	

	704
	Fil TH 2,5 mm² pour le circuit des prises
	Rlx 100m
	2
	
	

	705
	Réglette de 120
	U
	25
	
	

	706
	Interrupteurs simple allumage
	U
	5
	
	

	707
	Prises de courant 2P+T
	U
	4
	
	

	708
	Attaches,,  dominos,  boîtiers,  boîtes  de  dérivation,  toutes  sujétions  et sécurité, raccordement avec le réseau existant .
	Ens
	1
	
	

	TOTAL LOT 700  =
	-

	LOT 800 - VRD

	801
	Caniveau de section intérieure l=30cm et h=40cm en parpaings de 15x20x40

bourrés + chaînage de 15x5cm² tout autour du bâtiment + exutoire
	ml
	85
	
	

	802
	Dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 autour du bâtiment (ép=6cm)
	m3
	3,37
	
	

	803
	Béton  Armé  dosé  à  350 kg/m3 pour  rampe  d'accès (1,50 ml  de  large,

S=0,2513 m²)
	m3
	0,38
	
	

	TOTAL LOT 900  =
	

	LOT 900 - EQUIPEMENTS DIVERS

	901
	Mangeoire 20 L
	U
	15
	
	

	902
	Mangeoire SyphoÏde
	U
	15
	
	

	903
	Pulvérisateur Folivert Classe B 16 L
	U
	2
	
	

	904
	Pulvérisateur Inter Classe à 16L
	U
	2
	
	

	905
	Pulvérisateur MATABI Classe 16L
	U
	2
	
	

	906
	Pulvérisateur PETERAT Classe B16 L
	U
	2
	
	

	907
	Bottes de sécurité / paire
	U
	2
	
	

	908
	Bottes Folivert 1 paire PCV
	U
	2
	
	

	909
	Pistolet à peindre THT 11-001 TOTAL
	U
	2
	
	

	910
	Pistolet pour Silicone de 12
	U
	2
	
	

	911
	Blouse de travail
	U
	5
	
	

	912
	Abreuvoirs
	U
	10
	
	

	913
	Seau de 12 L
	U
	5
	
	

	914
	Seau de 10 L
	U
	5
	
	

	TOTAL LOT 1000  =
	

	
	TOTAL HT =
	

	
	TVA (19,25%) =
	

	
	IR (2,2% ou 5,5%) =
	

	
	TOTAL DES TAXES =
	

	
	TOTAL TTC =
	

	
	NET A MANDATER  =
	


Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :
Page ……. et dernière de la
LETTRE-COMMANDE N°          /LC/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°          /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026   Du
avec les ETABLISSEMENTS …………….. pour les travaux   DE CONSTRUCTION  

dans  la commune de BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM,
Région de l’Est , plus particulièrement le lot N°  

Délai d’exécution : Quatre (04) mois. /-
Montant de la Lettre Commande en FCFA :
	TOTAL H.T.V.A …………….…….. =
	

	T.V.A (19,25 %) ………….…=
	

	A.I.R. (2,2% ou 5,5%) …………… =
	

	TOTAL DES TAXES …………… =
	

	TOTAL T.T.C. …………………=
	

	NET A MANDATER ………………. =
	


Lue et acceptée par le co-contractant
BERTOUA 1ER, le………..……………



LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER, Autorité Contractante
BERTOUA 1ER , le………………..………

Enregistrement

Pièce N°5 :
Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires
SOMMAIRE
	Formulaire N°1 :
	Modèle de soumission ………………………………………………
	84

	Formulaire N°2 :
	Modèle déclaration d‟intention de soumissionner………….
	85

	Formulaire N°3 :
	Modèle de caution de soumission ………………………………
	86

	Formulaire N°4 :
	Modèle de cautionnement définitif ……………………………..
	87

	Formulaire N°5 :
	Modèle de caution d‟avance de démarrage …………………
	88

	Formulaire N°6 :
	Modèle de caution de retenue de garantie ………………….
	89

	Formulaire N°7 :
	Modèle d‟attestation de solvabilité ……………………………..
	90

	Formulaire N°8 :
	Modèle de cadre du sous-détail des prix unitaires………..
	91


Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION
Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)
Représentant la  société,  l‟entreprise  ou  le  groupement (8)………………..dont le  siège  social  est  à

………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d‟Appel d‟Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],
Après m‟être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point

de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

-
Remets,  revêtus  de  ma  signature,  le  Bordereau  des  Prix  Unitaires  ainsi  que  le  Devis  Estimatif établissant les prix que j‟ai établi moi-même pour chaque nature d‟ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l‟offre pour le lot n°               à                    [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à                   [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises, en conformité avec les dispositions du DAO, sans variantes, ni  rabais.

-
M‟engage à rester engagé par mon offre pendant  quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

-
M‟engage  à  exécuter les  travaux  dans  un  délai  de notification de l‟Ordre de Service de Commencer les dits travaux.



mois    à  compter de  la  date  de

Le Chef de service de la Lettre-Commande se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature de la Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………………...……… le …………………… Signature de ………………….....……………………… En qualité de …………………………………………….. Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) …………………………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER
Je soussigné, Monsieur (Madame) 

De Nationalité                   faisant élection de domicile à_ 

BP :                                              Tél :  

Agissant en qualité de  

Au nom et pour le compte de l‟Entreprise  

N° RC :                                           N° Contribuable :  

Déclare  par  la  présente  mon  intention  de  soumissionner  l‟Appel  d‟Offres  National  Ouvert     N°
        /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026  Du                              .
Pour   la construction de certaines infrastructures publiques     DANS   la Commune de BERTOUA 1ER, Département du LOM ET DJEREM, Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est ( LOT N°       ),

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à                         , le  

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Adressée à Monsieur: Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER
Attendu que l‟Entreprise                      , ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date Du                      pour la Construction de certaines infrastructures publiques   dans la Commune  de  BERTOUA  1er     ci-dessous  désignée  "l‟offre",  et  pour  laquelle  il  doit  joindre  un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous                             (nom et adresse de la banque), représentée par                    (noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s‟engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

-    Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l‟acte de

soumission ; Ou

-    Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la Lettre-Commande par l’autorité
Contractante pendant la période de validité :

   Manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le

faire ;

   Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre-Commande

(cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage  parce que l‟une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusée de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A                        , le  

Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :

Référence de la Caution N° 

Adressée à Adressée à Monsieur: Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ci-dessous désigne

"Autorité Contractante"
Attendu  que   



(nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co-
contractant" s‟est engagé, en exécution de la Lettre-Commande désigné le "Marché", à réaliser les travaux
DE CONSTRUCTION                   





    …..

comprenant notamment :

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent   (5%) du montant    de la Lettre-Commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande.

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement,

Nous,                                                                 (nom  et  adresse  de  la  banque),  représentée  par

                                                                      (noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons  à payer  au Maître d‟Ouvrage, dans un  délai  maximum de huit (08) semaines, sur  simple demande  écrite  de  l‟Autorité Contractante  déclarant  que  le  co-contractant  n‟a pas  satisfait  à  ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  toute  somme  jusqu‟à  concurrence  de  la  somme

de                                  (en chiffres et en lettres).

Nous  convenons qu‟aucun changement ou  additif  ou  aucune  autre  modification  à  la  Lettre-
Commande ne nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co- contractant, par l‟Autorité Contractante, de l‟approbation de la Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l‟Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A                        , le  

Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE
Banque : référence, adresse 

Nous   soussigné  (banque,   adresse),  déclarons  par   la   présente,  garantir,   pour   le   compte de                                               (le  titulaire),  au  profit  de  …………………………., Maître  d’Ouvrage  («  Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de  l‟Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s‟est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l‟avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande ………………….. relatif

aux travaux    DE CONSTRUCTION  


de la somme totale maximum correspondant à
l‟avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l‟ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu‟au remboursement de l‟avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l‟avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
A…………………, le………….

(Signature de la banque)
Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER, ci-dessous désigné

"l‟Autorité Contractante".

Attendu  que…………………………..  (Nom  et  adresse  de  l‟entreprise), ci-dessous  désigné  "le  co- contractant", s‟est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser les travaux   DE CONSTRUCTION

,
Attendu qu‟il est stipulé dans la Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et  adresse  de  banque),  représentée  par  ………………  (noms  des

signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l‟égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant de la Lettre-Commande. (10)
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n‟a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu‟il se trouve débiteur  du Maître d’Ouvrage au titre de la Lettre-Commande modifiée le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu‟aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d‟une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque A………………, le……………………………….. (Signature de la banque)
(10) Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit
10% de la Lettre-Commande.
Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité
Nous, soussignés,                                               (nom de la banque), Société Anonyme au capital de
                                    (FCFA) dont le siège social est _                           , BP.                            .
Attestons     que     la     Société                                     BP._ 


entretient    le    compte
N°                                          ouvert dans les livres de notre agence de                      . Les dirigeants de cette
entreprise jouissent d‟une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu‟à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de                       FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_                     ,le, 

Formulaire N° 8 : Modèle de cadre du sous-détail des prix unitaires (CSDPU)
	SOUS-DETAIL DES PRIX

	DESIGNATION : ……………………………………………………………………………………….

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée tâche

	………
	………………
	……….
	…………..
	…………

	Main d'Œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	Sous - total Main d'Œuvre A=
	

	Matériels et engins
	Type
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	Sous-total matériels B=
	

	Matériaux et Divers
	Type
	Uté
	Qté
	P.Unit
	Montant

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-

	
	Sous - total matériaux C=
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT A+B+C =
	

	E
	Frais généraux de chantier
	……%
	D x ….. % =
	

	F
	Frais généraux de siège
	……..%
	D x …..% =
	

	G
	Coût de revient
	
	D+E+F =
	

	H
	Risques + Bénéfices
	………%
	G x … % =
	

	I
	PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES
	G+H =
	

	J
	PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES
	I/ Qté =
	


Pièce N°6:
Grille d’Évaluation des Offres
	Appel d’offres National Ouvert N°         /AONO/C.BTA 1ER/SG/ST/CIPM/2026 Du                              pour objet la construction de certaines infrastructures publiques dans  la commune de BERTOUA 1ER,  Département du LOM ET DJEREM, Région de l‟Est ( LOT N°       ).
FINANCEMENT: BIP  -, EXERCICE 2025.

	GRILLE D'ÉVALUATION

	ENTREPRISE
	
	
	
	N° LOTS :
	

	CRITERES ELIMINATOIRES

	A
	Pièces administratives

	i
	Absence à l’ouverture des plis de la caution de soumission ou non-conformité de cette dernière notamment

entre autres l’absence de timbre, l’absence de mention manuscrite de l’Établissement financier émetteur,

l’absence du récépissé de l’organisme chargé des dépôts et consignations (CDEC)  attestant du dépôt dans

son compte de la somme requise en numéraire au titre du cautionnement

	ii
	Pièce administrative falsifiée

	iii
	Non-conformité d’une pièce administrative après le délai de 48 heures règlementaire, excepté la

caution de soumission

	B
	Offre technique

	i
	Absence d’une attestation de catégorisation dans le domaine des BTP

	C
	Offre financière

	i
	Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif

	ii
	Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre  financière défini à l’Article 14.3 du RPAO

	iii
	Sous Ŕ détail des plis unitaires incomplet à plus de 20 %

	iv
	Non prise en compte du volet de la main d’œuvre dans un sous détail de prix unitaire

	CRITERES ESSENTIELS
	oui
	non

	COMPREHENSION DU PROJET

	1
	Production d’une méthodologie d’exécution des travaux
	
	

	2
	Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux

énuméré dans le devis quantitatif et estimatif
	
	

	3
	Existence d’un planning des travaux comprenant toutes les tâches du devis quantitatif et estimatif
	
	

	4
	Existence d’un  planning d’approvisionnements  et  de  mobilisation  du  matériel

concordant avec le planning d’exécution des travaux.
	
	

	5
	Concordance entre la durée d’exécution de chaque tâche avec leur représentation sur

le planning d’exécution des travaux
	
	

	TOTAL DES CRITERES
	
	


N.B :


1-  Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un
pourcentage supérieur à 80%, soit au moins 4 « oui » sur 5 , seront examinées,
 DE CI SI ON DE  L ’E VALU ATION  :

	OFFRE TECHNIQUE JUGEE

	RECEVABLE
	IRRECEVABLE

	
	


Pièce N°7 :
Preuves du financement des projets
Entre autres Pièces à Joindre :
   Autorisations de dépenses
	N° Lot
	Désignation du projet
	Montant TTC

	1
	Construction d‟une clôture à l‟Ecole Primaire Bilingue de NKOLBIKON 2
	40 000 000

	2
	Construction d‟un magasin de stockage à BONIS 1
	23 000 000

	3
	Construction d‟un bâtiment pour 2500 sujets à la Ferme Avicole Communale de

Bonis 2 et équipements divers (abreuvoirs; mangeoires…).
	45 000 000


95
Pièce N°8 :
Liste des établissements bancaires et financiers agréés
I-    BANQUES
1.  Access Bank Cameroon;

2.  Afriland First Bank;

3.  Banco National de Guinea Ecuatorial (BANGE);

4.  Banque Atlantique Cameroun (BACM);

5.  Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME);

6.  Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK);

7.  Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;

8.  CitiBank Cameroon;

9.  Commercial Bank-Cameroon (CBC);

10.           Credit Communtaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK);

11.            Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

12.            La Régionale Bank ;

13.            National Financial Credit Bank (NFC-Bank);

14.            Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

15.            Société Générale Cameroun (SGC);

16.            Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) ;

17.            Union Bank of Cameroon (UBC);

18.            United Bank for Africa (UBA).

II-   COMPAGNIES  D’ASSURANCES 
19.            Activa Assurances ;

20.            Assurance et Réassurance Africaine (AREA) ;

21.            ATLANTIQUE Assurances Cameroun LARDT ;

22.            CHANAS assurances S.A;

23.            CPA S.A ;

24.            NSIA Assurances S.A ;

25.            PRO ASSUR S.A ;

26.            Prudential Beneficial General Insurance ;

27.            ROYAL ONYX Insurance Cie ;

28.            SAAR S.A ;

29.            SANLAM Assurances Cameroun ;

30.            ZENITH Insurance.

Pièce N°9 :
Plans types d’exécution des
Ouvrages
[image: image9.png]



[image: image10.png]




[image: image11]

[image: image12]

[image: image13]

[image: image14]

[image: image15]
[image: image16.png]



	

	
	

	

	
	

	


[image: image17.jpg]MAGISIX

i

||

DISTRIBUTION





[image: image18.jpg]RUNTEUES






[image: image19]

[image: image20]

[image: image21]

[image: image22]
[image: image23.jpg]! ! | !

i i 1 i

i i |

~¥Vi TG o i — 1 GOz "‘ 160 5000 l T8 50t 7 ¥ L
i | | |
i ‘ 1
| i 3
| !
| !
| | I
168 03011 8 gz

= ®

|
|
|
|

168 oson

1 asma





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











N°  prix�



DESIGNATION DE LA NATURE D’OUVRAGE�



Unité�
Prix unitaires�
�
�
�
�
En chiffre�
En lettre�
�
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES


101 : Projet d’exécution des travaux et plan de recollement ;


102 : Installation de chantier�
�












101�
 PR OJ ET  D ’EXEC UTION  D ES  TRAVAUX  ET  PLAN  D E  R ECO LLEMEN T 


Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement d’un Projet d’exécution des travaux, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les


ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires.


Les études d’exécution comprennent :


-      Les plans et les notes de calcul ;


-      La méthodologie d’exécution des travaux ;


-	Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques  etc;�












FF�
�
�
�




































102�
INSTALLATION DE CHANTIER


Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de


retard, s’il y a lieu.


Il rémunère :


- Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration.


- Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux,


en particulier :


o	L’installation  des  équipements  pour  les  bétons  (  atelier  de coffrage, ateliers de ferraillage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ;


o  La  construction  d’une  baraque  de  chantier  de  6mx3,5m  de


hauteur 3m ;


o	Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts.


Après constat par l’Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au co-contractant


pour couvrir ces frais, à la phase d’Installation.


- Les frais de repliement du chantier, en particulier :


o  Le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les


installations fixes appartenant à l’Entreprise;


o  Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ;


o  Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la


base vie ou du chantier.


Après le constat de l’Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l’installation du chantier sera payé au co-contractant pour couvrir ces frais.�




































FF�
�
�
�
LOT 200 : TERRASSEMENT  ET FONDATIONS (Ancrage min d= 0,60 m) Le lot 200 rémunère :


201 : Fouilles en rigole et en puits pour la fondation;


202 : Béton de propriété pour semelles et sous bassement dose à 150kg/m3;


203 : Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour semelles et amorces de poteaux et longrines.


204 : Soubassement maçonné en agglos plein de 20x20x40 cm;


205 : Remblai compacté autour des fondations;


206 : Fourniture et mise en œuvre du polystyrène de 2 cm au niveau des joints de dilatation;�
�



201�
FOUILLES EN RIGOLE ET EN PUITS POUR LA FONDATION


Ce prix rémunère au mètre cube (m3), les travaux de fouilles manuelles ou à la tractopelle  avec  finitions  manuelles  des  longrines  et  des  murs  de  soutènement, mesuré par métré contradictoires.�



m3�
�
�
�















202�
BETON  DE  PROPRIETE  POUR  SEMELLES  ET  SOUS  BASSEMENT  DOSE  A


150KG/M3


Ce   prix rémunère au mètre cube (m3) le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 conformément au CCTP.


Il comprend notamment :


- la fourniture de gravier selon le CCTP ;


- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;


- la fourniture d’eau de gâchage ;


- la mise en œuvre d’une couche de 5 cm d’épaisseur ;


- toutes sujétions.


Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.�















m3�
�
�
�






203�
BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR SEMELLES, AMORCES POTEAUX ET LONGRINES


Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au


CCTP.


Il comprend notamment :�






m3�
�
�
�






M2





m3





m3





m3





m3





m2





m2





m2





m2





m2





m2





m2





�








�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�








�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�








�








�














�






�






�






�
�
�
�
�











