	REGION DE L’EXTREME-NORD
	
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

	                           ------------------------
	
	Paix-Travail-Patrie

	…………
	

	           DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY                                                      

	                     -----------------------…………

	COMMUNE DE GUEME

	           -----------------…………
	

	SECRETARIAT GENERAL
	 

	…………
	

	
	
	


DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
	MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE GUEME

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE GUEME

COMMISSION INTERNE  DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AUPRES DE LA COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD




APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°05/AONO/C/GME/CIPM/2026 DU 25/02/2026 EN PROCEDUR D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE  A MOTRICITE HUMAINE A L’EP Gabaraye -Widi DANS LA COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.
Financement : Budget d’Investissement Public du MINEE 2026
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MONTANT : 8 500 000 F CFA 
    SOMMAIRE

Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres  -------------------------------------------------------------------------------- 2                     
Pièce 2 : Règlement général d’Appel d’Offres (RGAO)  --------------------------------------------------- 6
Pièce 3 : Règlement particulier d’Appel d’Offres (RPAO)  ----------------------------------------------- 21
Pièce 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ------------------------------------- 26
Pièce 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ------------------------------------------ 38
Pièce 6 : Bordereau des Prix unitaires (BP)  ---------------------------------------------------------------- 54
Pièce 7 : Sous-Détail des Prix Unitaires     -----------------------------------------------------------------  59

Pièce 8 : Détail Estimatif (DE)  ------------------------------------------------------------------------------  61

Pièce 9 : Modèle du Contrat de Marché  -------------------------------------------------------------------  64

Pièce 10 : Annexes --------------------------------------------------------------------------------------------  69
Pièce 11 : Plans types -----------------------------------------------------------------------------------------  85 
Pièce 12 : Liste des Etablissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics ---------------------------------------------------------------------------  86

Pièce N° 1 :
AVIS D’APPEL  D’OFFRES

(AAO)

	RÉGION DE L’EXTREME-NORD
	
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

	            --------------------
	
	Paix-Travail-Patrie

	…………
	
	…………

	   DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY
	
	                       

	                      ---------------------…
	
	

	     COMMUNE DE GUEME
	
	

	                           …………
	
	

	      SECRETARIAT GENERAL
	
	

	                           …………
	
	

	
	
	


AVIS D’APPEL D’OFFRES N°05/AONO/C/GME/CIPM/2026 DU 25/02/2026 EN PROCEDURE D’URGENCE
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE GABARAYE-WIDI DANS LA COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD. COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.
I – Objet de l’Appel d’Offres 

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, Exercice 2026, Le Maire de la Commune de GUEME, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à L’EP DE GABARAYE-WIDI DANS LA COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD. COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.
II – Consistance des travaux  

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres comprennent toutes les parties de corps d’état prévues au Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprennent : 
· Etudes géophysiques ; 

· Nettoyage général du site ; 

· Implantation ; 

· Foration ; 

· Equipement – Développement – Essai de pompage ; 

· Superstructure ; 

· Moyens d’exhaure ;

· Analyse de l’eau ; 

· Animation.
III – Participation et origine 

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l’égalité des conditions aux entreprises de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objets du présent Appel d’Offres.
IV – Financement 


Les travaux objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINEE de la République du Cameroun, Exercice 2026
V – Consultation  du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la Commune de GUEME dès publication du présent avis. 
VI – Acquisition  du Dossier d’Appel d’Offres


Le dossier peut être obtenu au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de GUEME dès publication du présent avis, sur  présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 40 000 (quarante mille) francs CFA, payable à la Recette de Municipale de GUEME.
VII – Remise des offres 

Chaque Offre rédigée en français ou anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et cinq (06) copies respectivement marquées comme telles devra parvenir à la structure interne de gestion des Marchés Publics de la Commune de Guémé à Vélé au plus tard le 25/03/2026 à 13 heures et devra porter la mention : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°05/AONO/C/GME/CIPM/2026 DU ………/………/2026 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE  A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE GABARAYE-WIDIDANS LA COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD. COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.
« à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement»
VIII – Recevabilité des offres
 
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 170 000 (cent soixante-dix mille) F CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres. Cette caution doit être constitué à 100% en numéraire et consigné à la Caisse de Dépôt et Consignation (CDEC) contre récépissé de consignation.
IX – Ouverture  des plis

Les plis seront ouverts par la commission interne de Passation de Marchés de la Commune de GUEME à Vélé en séance plénière le 25/03/2026 à 14 heures dans la salle des délibérations de ladite Commune, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.  

X – Délai d’exécution


Le délai maximum d’exécution des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification du marché. Au-delà de cette période, il sera appliqué à l’entreprise adjudicataire des pénalités d’usage prévues par la réglementation en vigueur. 
XI – Principaux critères éliminatoires 

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

Pièces Administratives

a)
Absence de la caution de soumission (récépissé de dépôt CDEC) ou caution non conforme,

b)
Pièce falsifiée ou non authentique,

c)
Absence de la quittance d’achat du DAO

Offre Technique :

       b)   Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés,

       c)   Non-conformité aux spécifications techniques majeures,

       d)   Non satisfaction au moins, à 18 sous critères essentiels sur les vingt-cinq (25)

a)
Absence de l’attestation de catégorisation ;

b)
N’avoir pas des projets abandonnés ou en cours d’exécution dans le Département.

Toutefois, les entreprises catégorisées sont exemptes de l’offre technique.

      Offre financière :

a)
Offre   financière incomplète,

b)
Pièce   non conformes,
XII  - Les principaux critères de qualification  
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- le chiffre d’affaire 







                     oui/non

- l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières 


                     oui/non

- les références de l’entreprise dans le domaine                                                                     oui/non
- la qualité et l’expérience du personnel d’encadrement                                                        oui/non 

Le non respect d’un de ces critères par un soumissionnaire prouve que celui-ci présente une incapacité technique et/ou manque des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux. Son offre sera par conséquent éliminée. Les détails desdits critères à l’article 6.1 du RPAO. 
XIII – Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre est jugée techniquement apte et évaluée la moins disante. 

XIV – Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours, à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

XV – Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de GUEME.
                                                                                                Fait à Guémé, le 25/02/2026
Ampliations :                             
- ARMP (pour publication et archivage) ;                                            Le  Maire, Maitre d’ouvrage
    - Président CIPM (pour information) ; 

      - Affichage (pour information) ;  

          - Archives/Chrono.                                                                            
Pièce N° 2 :

RÈGLEMENT GÉNÉRAL  D’APPEL D’OFFRES

(RGAO)

SOMMAIRE

A – Généralités

Article 1 : Portée de la Soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B – Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C – Préparation des Offres

Article 11 : Frais de Soumission

Article 12 : Langue de l’Offre

Article 13 : Document constituant l’Offre

Article 14 : Montant de l’Offre

Article 15 : Monnaie de Soumission et de règlement

Article 16 : Validité des Offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des Offres

Article 20 : Forme et signature de l’Offre

D – Dépôt des Offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des Offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des Offres

E – Ouverture des plis et évaluation des Offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure 

Article 27 : Éclaircissement sur les Offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des Offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des Offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F – Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux                                                               d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du Marché 

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours


Article 38 : Signature du Marché 

Article 39 : Cautionnement définitif 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’APPEL D’OFFRES

A - Généralités

Article 1 :       Portée de la Soumission

1.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le « Maître d’Ouvrage Délégué », lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux  décrits dans le Dossier d’appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ». 

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 :     Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO. 

Article 3 :     Fraude et Corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage Délégué :

  a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent  public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non automatiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 :     Candidats admis à concourir

4.1. Si l’Appel d’Offre est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la  procédure de pré-qualification.
4.2. En règle générale, l’Appel d’Offre s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiation de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marché passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou 

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire  ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l'Autorité Contractante.

Article 5 :     Matériaux matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels fournitures, équipements et services. Spécifiquement, les poteaux bois et traverses devront répondre aux normes UPDEA et seront traités par les stations de traitement agréées à cet effet. 
5.2. Aux fins de l’article 5.1. Ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 :       Qualification du soumissionnaire

6.1 Les  soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours :

v. La disposition du matériel indispensable.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1. ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celle à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ; 

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’ Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se repartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO ;

6.4 Les soumissionnaires demandant  à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont  aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 :     Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site à la charge du soumissionnaire.
7.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. 


B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 :     Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci- après :

a. La Lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ; 

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e. Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier des clauses techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le Cadre du bordereau des prix unitaires ;

h. Le Cadre du détail quantitatif et estimatif ;

i. Le Cadre du sous-détail des prix unitaires ;

j. Le Cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèle de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r. Modèle de marché ;

s. formulaire aux études préalables ;
8.2. Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 :     Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante.

par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse  de l'Autorité Contractante,
indiquée dans le RPAO. L'Autorité Contractante.

répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité Contractante.

, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2 Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de  l'Autorité Contractante.

.
9.3 Le recours doit être adressé à l'Autorité Contractante, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

       Il doit parvenir à l'Autorité Contractante, au plu tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.
9.4 L'Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 :     Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. L'Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage Délégué par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres
Article 11 :   Frais de soumission 

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12 :     Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le l'Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 :     Documents constituant l’offre

13.1  L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes : 

a. Volume 1 : DOSSIER ADMINISTRATIF

Il comprend : 

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO,

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article6.1 du RGAO ;

b.  Volume 2 : OFFRE TECHNIQUE

     b.1. Les renseignements sur les qualifications


Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO. 


        b.2. Méthodologie 

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).


b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir : 

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

 

 b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions 

c.  
Volume 3 : OFFRE FINANCIÈRE

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La Soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le Détail estimatif dûment rempli ;

4. Le Sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. chiffres d’affaires et accès à une ligne de crédits.


Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offre, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de soumission

Article 14 :     Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau de Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. L soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif. 

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le moment total de son offre. 

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 :     Monnaies de Soumission et de Règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix de détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

d. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou le pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaie étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

e. Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux  taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante : 

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les  prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4 Le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’expédier leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaire et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5 Durant l’exécution de travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6 Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offre à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité Contractante.

, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité Contractante comme non conforme.

· 16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faits le seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3 Lorsque le marché ne compte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 :     Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l'Autorité Contractante.

. La caution de soumission demeure valide pendant trente (30) jours au-delà de la limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de  soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés soumission comme non  conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4 Les cautions de soumission et les offres des  soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission  de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :


a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;


b. Si, le soumissionnaire retenu :


i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou.

   ii. Manque à son obligation le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO. 

Article 18 :     Propositions variantes des soumissionnaires.

18.1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non  conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécification techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  L'Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 :      Réunions préparatoires à l’établissement des offres 

19.1 En moins le RPAO n’en dispose autrement le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu date indiqués dans le RPAO.

19.2 La réunion préparatoire aura pour objet de finir les éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3 Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon  quelle parvienne à l'Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l'Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop  tard. Dans ce cas les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4 Le procès verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l »issue de la réunion préparatoire sera faite par le  Maître d’Ouvrage et en publiant un aditif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès verbal de la réunion préparatoire.

19.5 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas  à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 :     Forme et signature de l’offre 

20.1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL » .De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2 L’original de toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D : Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres 

21.1 Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. ont adressées au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT » 

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisé, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 :     Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. L'Autorité Contractante peut, à son gré, reporte la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 :     Offres hors délai


Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 :     Modification, substitution et retrait des offres

24.1 Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la notification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La notification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRES DE REMPLACEMENT » OU « MODIFICATION »

24.3 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas  être confirmé par notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt  des offres.

24.3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.


E - Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 :     Ouverture des plis et recours

25.1 La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires quoi sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées «  Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «  modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à  haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Sels les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumis à évaluation.

25.5 IL est établi, séance tenante un procès verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. À la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 :     Caractère confidentiel de la procédure 

26.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concerné par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2 Toue tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peur entraîner le rejet de son offre.

26.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 :     Éclaircissements sur le offres et contact avec l'Autorité Contractante
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la commission de Passation des marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissement et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 :     Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications de Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :


i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;


ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du marché ;


iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.  

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes, et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 :     Qualification du soumissionnaire


La Sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenue pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification. 

Article 30 :     Correction des erreurs

30.1. La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

b. le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 :     Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 :      Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :


a. En corrigeant toue erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;


b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;


c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;


d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toue autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;


e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;


f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offert par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ; 


g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant  la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l'Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous -détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Délai quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes des constructions et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l'Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 :     Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux


Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34 :      Attribution

34.1. L'Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre à été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financiers requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurrents, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un appel d’Offres infructueux                             ou d’annuler une procédure

L'Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres  infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 :      Notification de l’attribution du marché 


Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante notifiera à l’attribution du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 :     Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres  des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication de résultat de l’attribution les offres non retirées dans un délai maximum de quinze (15) jours seront détruite, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. 

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission.


Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 :     Signature du marché 

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la commission Spécialisée de contrôle des marchés compétente, pour adoption. 

38.2. L'Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (7) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 :      Cautionnement définitif 

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l'Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur ou par une caution au profit de l'Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production de cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 3 :
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES
	
	Introduction

	1.1.
	Le présent Appel d’Offres a pour objet la construction d’un forage équipé de pompe manuelle à Motricité Humaine à l’EP de Gabaraye-Widi, Commune de GUEME, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord. 


	
	Nom et adresse de l'Autorité Contractante.
Le Maire de la Commune de GUEME, B.P. 148 YAGOUA

	1.2.
	Délai d’exécution : 
Le délai d’exécution est fixé à trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

	2.1.
	Source de financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun Exercice 2026.

	4.1
	Soumissionnaires admis pour l’Appel d’Offres : 

- tous les nationaux répondant aux critères du DAO ; 

- les soumissionnaires ne devront pas être sous le coût d’une déclaration de faillite ou de liquidation ; 

- l’Entreprise soumissionnaire doit être de droit camerounais et installée sur le territoire camerounais ; 

- le soumissionnaire ne doit pas prendre contact directement ou indirectement avec les  membres de la Commission de Passation des Marchés publics ni avec ceux de la sous commission d’analyse ; 

- il doit joindre à la demande de soumission (voir modèle) des copies des documents originaux définissant la constitution ou les statuts juridiques, le lieu d’enregistrement ou le principal lieu d’activités de l’entreprise ; 
- il doit joindre une procuration écrite du signataire de l’offre pour engager le soumissionnaire ; 

- il doit prouver la disponibilité des fonds, aux moins 15% du montant des travaux sollicités (liquidité ou facilité de crédit). 

	5.1.
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services :

Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux différentes normes internationales reconnues et pouvant s’appliquer à l’environnement climatique et économique du Cameroun.

Les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. 

	6.
	Principaux critères de qualification du soumissionnaire

	6.1.
	a) – Principaux critères éliminatoires

· Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

· Pièces Administratives

· Absence de la caution de soumission (récépissé de dépôt CDEC) ou caution non conforme,

· Pièce falsifiée ou non authentique,

· Absence de la quittance d’achat du DAO

· Offre Technique :

·        b)   Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés,

·        c)   Non-conformité aux spécifications techniques majeures,

·        d)   Non satisfaction au moins, à 18 sous critères essentiels sur les vingt-cinq (25)

· Absence de l’attestation de catégorisation ;

· N’avoir pas des projets abandonnés ou en cours d’exécution dans le Département.

· Toutefois, les entreprises catégorisées sont exemptes de l’offre technique.

·       Offre financière :

· Offre   financière incomplète,

· Pièce   non conformes,

b) – Principaux critères techniques de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Les références de l’entreprise 






       oui/non

- La note méthodologique 






       oui/non

- Les moyens en personnel d’encadrement  de l’entreprise

                   oui/non

- Les moyens en matériel et équipement indispensable de l’entreprise

       oui/non

- La capacité de financement (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaire)            oui/non
c) – Les critères de conformité technique

· la note méthodologique signée

· le planning d’exécution des travaux selon le modèle

· le  planning d’approvisionnement selon le modèle

Les moyens en personnel d’encadrement  de l’entreprise accompagné des CV, diplômes, certificat de travail… comprenant :

· Le conducteur des travaux 

· Le chef de chantier 
Les moyens en matériel et équipements : 

1) un atelier motorisé de fonçage comprenant un engin de levage et des outils de fonçage (Tige, tube provisoire, Marteau fond de trou et autre trilame, tricône..) porté sur camion(s) accompagné d’un mécanicien foreur expérimenté ;  

2) un équipement de développement du forage, porté sur camion ou tracté 

3) un groupe électrogène de 25 KVA minimum 

4) une pompe électrique immergée 

5) un dispositif de mesure des débits 
6)  un dispositif de mesure des niveaux d’eau 

7) Appareillage de sondage électrique et petit outillage pour étude géophysique (sonde, pelle, fût, moule, pioche, serre joint…)

8)  un véhicule de liaison 4x4  (ex type Pick-up, carte grise ou l’attestation de location) ;
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment paraphé à chaque page, daté et signé ;

Le Cahier de Spécifications Techniques (CST) dûment paraphé à chaque page, daté et signé. 


	12.
	Langue de l’Offre :

La langue de l’offre est le français ou l’anglais. 


	13.1.
	- la liste des documents sera regroupée trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : 
Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives

a) : Déclaration d’intention de soumissionner ; 

b) : L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois établie par le Tribunal de grande instance ou par la chambre d’Industrie et du Commerce du lieu de siège de l’entreprise.
c) : L’original de l’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des finances ou par une banque de premier ordre à l’étranger ; 

d) : L’original de la quittance d’achat du DAO.

e) :   La  caution de soumission dûment remplie et signée d’un montant suivant le modèle en annexe 2. 

f) : L’attestation de non exclusion des marchés délivrée par l’ARMP de moins de trois (3) mois
g) : l’attestation d’immatriculation ; 
h) L’attestation de souscription à la CNPS signée par le chef centre régional ou un représentant dûment mandaté en cours de validité ; 

i) L’attestation conformité fiscale en cours de validité ; 
j) : Le Registre de commerce légalisé ;

k) : Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière ; 

l) : l’attestation de catégorisation.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

a) l’attestation de visite de site où seront exécutés les travaux, signée par le Soumissionnaire.

b) la liste du personnel par corps d’état ; 
c) le curriculum vitae du personnel d’encadrement et copies certifiées conformes des diplômes; 

d) la liste des matériels en précisant l’âge, la quantité l’état et la disponibilité de ces matériels (justifier l’appartenance) ; 

e) les références de l’entreprises (nombre de projets réalisés : pour chaque projets donner le montant le délai d’exécution, le lieu, le MOD et le P.V de réception) ; 

f) la surface financière (liquidité ou facilité d’accès au crédit, attestation de solvabilité) ; 

g) une description du site du projet ; 

h) la provenance et approvisionnement en matériaux ; 

i) le planning d’exécution des travaux assorti du délai ; 

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1 : La soumission timbrée et signée suivant le modèle joint 

C.2 : Le bordereau des prix unitaires complété, paraphé et signé à la dernière page.

C.3 : Les Sous Détails des prix unitaires.

C.4 : Le devis quantitatif et estimatif complété et signé. 

N.B. : les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleurs aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. 

	
	Régime fiscal applicable au marché (droits et taxes)

	14.3.
	Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment : 

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constituent un précompte sur l’impôt de société ; 

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; 

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché ; 

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; 

- des droits et taxes communaux ; 

- des droits et taxes relatifs au prélèvement des matériaux et d’eau. 



	
	Prix et monnaie de l’offre

	14.4.
	Les prix du marché sont fermes et non révisables. 

	15.2. et 15.3.
	Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (Monnaie nationale) : 

Les offres sont exprimées en F CFA, qui seront également la monnaie de paiement.

	
	Préparation et dépôt des offres

	16.1.
	Période de validité des Offres :

La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

	17.1
	Montant de la garantie d’offre :

Une retenue de garantie de 10% du  montant TTC du marché conclus sera opérée à chaque décompte.  

	18.1.
	Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 30 jours au minimum et 60 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.

	20.1
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 

Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme telles.

	21.2.
	Secrétariat du Maître d’Ouvrage  B.P.  ; 



	22.1.
	Date et heure limites de dépôt des offres :

au plus tard le __________ à ________ heures.

	25.1.
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : 

L’ouverture des plis doit s’effectuer dans un délai maximum d’une heure après l’heure limite de dépôt des offres. 

	
	Attribution du marché

	39.1. 

39.2.
	L'Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises.



Pièce N° 4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIÈRES

(CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I – Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de Passation du Marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II – Clauses financières

Article 11 : Garantie et cautions 

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement 

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Sous-traitance
Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif 

Article 27 : Régime fiscal et douanier 

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

Chapitre III – Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché

Article 30 : Rôles et responsabilité de l’entrepreneur

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Journal de chantier

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire

Article 39 : Documents à fournir après exécution

Article 40 : Délai de garantie

Article 41 : Réception définitive

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 42 : Résiliation du marché

Article 43 : Cas de force majeure

Article 44 : Différends litiges

Article 45 : Edition et diffusion du présent marché 
Article 46 : Entrée en vigueur du présent marché 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
Chapitre I – GÉNÉRALITÉS
Article 1er  – Objet du marché

Le présent marché a pour objet la construction d’un forage équipé de pompe  à motricité humaine à l’EP de Gabaraye-Widi, Commune de GUEME, Département du Mayo-Danay. 

Article 2 – Procédure du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence aux entreprises de droit camerounais.

Article 3 – Définitions 

3.1. Définitions générales

·  Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune de GUEME ;
·  Le Chef de service du marché est : le Secrétaire Général de la Commune de GUEME, ci-après désigné le Chef de service ;
·   L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Energie et de l’Eau du Mayo-Danay
3.2. Attributions
·  L’autorité chargée de l’ordonnancement est : Le Maire de la Commune de GUEME  
· le responsable chargé du paiement est : le Receveur Municipal de GUEME; 
·  Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : 

· Le Maire de la COMMUNE DE GUEME, Maître d’Ouvrage ;

· Le Secrétaire Général de la COMMUNE DE GUEME, chef service du marché
· Le Délégué Départemental de l’Energie et de l’Eau du Mayo-Danay 
3.3. Nantissement

Le présent marché peut faire l’objet d’un nantissement à charge pour le créancier nanti et le notifié au Maître d’Ouvrage. 

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français et/ou l’anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlement, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1) La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ; 
2) La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au CCAP et au CCTP ci-dessous visés ; 

3)  Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 
4) Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
5) Les éléments propres à la détermination du montant du marché tels que par ordre de priorité : - Le Bordereau des prix unitaires ; 

- l’état des prix forfaitaires ; 

- Le Devis estimatif et quantitatif, 
      - Le Sous-détail des prix unitaires

6) Le cahier des clauses administratives générales CCAG applicables aux marchés publics des travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007. 
Article 6 : Textes généraux  applicables

Le présent marché est soumis  aux textes généraux ci-après : 
1. la loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ; 

2. Le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004  portant Code des Marchés Publics ; 
3. Le décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; 

4. Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ; 

5. Les normes en vigueur ; 

6. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché. 

7. La Circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005.
8. La loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’Eau. 
Article 7 : Communication

7.1. L’entrepreneur et l’Administration s’interdisent toute communication verbale qui ne serait pas confirmée par écrit. 
Les rapports entre l’administration et l’entrepreneur sont établis par le livre des ordres de service signé par l’entrepreneur ou son représentant ou le cas échéant par le spécialiste du corps d’état intéressé et contresigné par l’administration. 

Article 8 : Ordres de service
- L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifié par  l’Ingénieur.

- Les ordres de service à incidence financière ou susceptible  de  modifier  les  délais  seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifié par le Chef de service.

- Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de service et notifiés par l’Ingénieur

- Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage Délégué.

- L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Le marché ne comporte pas des tranches conditionnelles.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur 

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage Délégué. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer le personnel par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à  mettre  en  place  seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Ouvrage Délégué disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service et à l’ingénieur. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché.
Chapitre II – CLAUSES FINANCIÈRES
Article 11 : Garanties 

11.1. Retenue de garantie 
La retenue de garantie est fixée à dix pourcent  (10 %) du montant TTC du marché conclus et sera prélevée sur chaque décompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire d’égal montant, émise par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances. 
Les ouvrages exécutés restent garantis par l’entrepreneur pour une durée d’un an à compter de la date de réception provisoire. 

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande de l’entrepreneur.

Article 12 : Montant du marché 

Le  montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif joint en annexe, est de _______________ (en chiffres) _____________________ (en lettres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), soit :

- Montant HT : ___________________ (_________________) Francs CFA

- Montant de la TVA : ____________________ (___________________) Francs CFA

Article 13 : Lieu et mode de paiement 

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage Délégué à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué libérera les sommes dues au compte n° __________________, ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque __________. 
Toute modification de la disposition fera l’objet d’une demande auprès du Maître d’Ouvrage Délégué. 

Article 14 : Variation des prix 

Les prix sont fermes et non révisables.  

Article 15 : Formules de révision des prix

Les prix du Bordereau des prix unitaires sont non révisables. Ils tiennent compte obligatoirement de toutes les prestations, frais, faux frais, bénéfices et aléas, et sont entendus toutes taxes comprises.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix 

Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le cadre de ce marché.

Article 17 : Travaux en régie

Il n’est pas prévu des travaux en régie dans le cadre de ce marché.

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est à prix unitaire et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1. Elle n’est pas prévue dans le cadre de ce marché.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnement.

Article 20 : Avances

20.1. À la demande de l'Entrepreneur, une avance de démarrage peut lui être versée. Dans ce cas, le décompte provisoire relatif à l'avance de démarrage portera le numéro zéro (0). Elle devra être garantie à cent (100) pour cent par une caution solidaire d'un établissement bancaire  de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances. Cette avance est fixée à vingt (20) pour cent du montant du marché (TTC).

20.2. Le paiement de l'avance, qui est subordonné à la fourniture d'une caution, doit intervenir dans les quinze (15) jours à compter de la fin de la quinzaine où est intervenu le dernier des événements suivants:

-
Notification de l'ordre de service;

-
La réception de la caution d'avance.

Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte payé entre 30 et 80 pour cent de l'avancement des travaux.

L’entreprise ayant déjà bénéficié d’une avance de démarrage ne peut pas prétendre à l’acompte, objet de l’article 3.5 suivant.

Au cas où l’Entrepreneur ne pourrait pas prétendre à une avance de démarrage, une forme d’acompte sur approvisionnement des matériaux ne peut lui être accordée.

Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés 

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Le paiement des travaux, objet du présent marché, s'opérera par mois suivant présentation des décomptes accompagnés d’un attachement contradictoire des travaux exécutés et dûment approuvés par le Chef de service et l’Ingénieur. À ce décompte, il sera joint quelques illustrations photographiques et du procès verbal du cahier de chantier prouvant le niveau d’état d’avancement du chantier.

Chaque décompte provisoire accompagné de la facture due à l'entrepreneur au titre du marché depuis son début d'exécution comprend:

-
l'avance de démarrage et la part de son remboursement;

-
le montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités de travaux réellement exécutés dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu'ils figurent au Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif;

-
le montant des retenues et des remboursements divers.

L'acompte à régler à l'Entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement.

Pour donner droit à paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à dix (10) pour cent du montant du marché.

Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard

23.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

· - Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

· - Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

· 23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base. 

Les pénalités seront applicables d’office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur dûment constaté et apprécié par le Maître d’Ouvrage Délégué après avis du Chef de service. L’entrepreneur devra informer le Maître d’Ouvrage Délégué ou le Chef de service des causes du non respect des délais au plus tard 24 heures après leur survenance.
Article 24 : La sous-traitance 
La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cas de ce marché
Article 25 : Décompte final

25.1. L’entrepreneur dispose d’un délai maximum d’un mois après la réception provisoire pour transmettre le projet à l’ingénieur du marché. 

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service du marché dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour notifier le projet accepté à l’Ingénieur du marché. 

25.3. L’entrepreneur dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour renvoyer le décompte final signé au Chef de service du marché. 

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. Le Chef de Service du marché dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour établir le décompte final de l’entrepreneur, après la réception définitive. 

À  la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

· Le décompte Final,

· Le solde,

· La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature au Chef de service du marché.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

· des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte d’impôt sur des sociétés ;

· des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; 

· des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

· des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

· des droits et taxes communaux ;

· des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrements

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur. 

Chapitre III – EXÉCUTION DES TRAVAUX
Article 29 : Délais d’exécution du marché

29.1 Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est fixé à  60 jours calendaires.  

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

L’Entrepreneur est responsable des travaux pour lesquels il est choisi : à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de l’ingénieur du marché conformément, aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’Entrepreneur est responsable vis à vis de l’Administration de la qualité et de la quantité des fournitures, de leur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par le Maître d’Ouvrage n’atténueront en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à son matériel, aux réalisations, à l’occasion de l’exécution du présent marché. 

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Offres d’Appel sera remis par l’Ingénieur du marché. 

Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

L’entrepreneur mettra à la disposition de l'Autorité Contractante et du Chef de service dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout démarrage des travaux une copie des contrats d’assurances de responsabilité civile et tous risque de chantier.

Article 33 : Consistance des travaux

Les prestations objet du présent contrat comprennent toutes les parties de corps d’état prévues au Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur et Différentes étapes d’exécution sur le terrain
Les documents relatifs à l’exécution et à l’avancement général des travaux seront communiqués à l’Ingénieur du marché en  (07) Sept exemplaires à chaque début de mois. 

34.1. Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres.

a) Dans un délai maximum de quinze (15)  jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en sept (07) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur du marché, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de  Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son plan de Gestion Environnemental.


Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir : 

1- Le calendrier actualisé d’exécution des travaux ;

2- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

3- La description des installations de chantier et de la sécurité envisagée ;

4- Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu ;

5- Un planning d’approvisionnement du chantier

6- Les plans de détail des ouvrages.


Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (8) à quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

· soit la mention d’approbation « BON POUR EXÉCUTION »

· soit la mention de leur rejet accompagnée de motif dudit rejet


L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau programme. Le chef de service ou le Maître d’Ouvrage Délégué disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel. 


L’approbation donnée par le Chef de service ou le Maître d’Ouvrage n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés  ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. L’Entrepreneur tiendra constamment à jour, et sur le chantier, un planning des travaux, les plans approuvés, le cahier des spécifications techniques et un journal de chantier. Celui-ci contre signé par le représentant de l’entreprise et par l’Ingénieur tiendra compte de l’avancement réel du chantier journalièrement. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur et du Chef de service. 

a) L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

b) L’agrément donné par le Chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a) Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur du marché pour les examiner un mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de cinq (05) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations. 

Le cahier de chantier est rempli régulièrement  lors des réunions de chantier. L'Entrepreneur sera tenu de présenter ces documents à chaque fois que l’on en fera la demande. Il y a donc lieu de le conserver à proximité du chantier.  

34.3. Différentes étapes d’exécution sur le terrain

L’exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre doivent intervenir. L’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien.

1. Etudes et Installation du chantier 
2. Foration 
3. Développement 
4. Essai de pompage 

5. Superstructure 
6. Pose de la pompe

7. Construction d’une murette autour du forage 

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Le panneau de chantier doit être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux. 

Article 36 : Implantation des ouvrages


Le Chef de service notifiera dans un délai de deux (02) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Journal de chantier

37.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

37.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire


Avant la réception  provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du Marché avec une copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception et ceci dix jours au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.
38.1. Cette visite comprend entre autres opérations :

-      la reconnaissance qualitative et quantitative des parties d’ouvrages exécutés, 

- 
les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,

- 
la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché, 

- 
la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,

- 
les constatations relatives à l’achèvement des travaux, 

- 
les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par le L’Ingénieur du marché et contresigné par l’Entrepreneur. 

Au terme de cette visite de pré-réception, l’Ingénieur du marché spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Représentant du Maître d’Ouvrage.



Dans les cinq (05) jours qui suivent la requête de l’entrepreneur, le Chef de Service du Marché fixera la date de réception provisoire, et communiquera cette date à tous les intervenants. 

38.3. La commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Le Maire de la COMMUNE DE GUEME                                                            Président,
2. Le Délégué Départemental du MINEE Mayo-Danay                                             Rapporteur ; 
3 le  Comptable-Matières                                                                                           Membre,
4. le Délégué Départemental du MINMAP/MD                                                      Observateur
5. Le Cadre Communal de Développement 





Membre

6   L’Entrepreneur
                                                                                              Membre.
· La réception sera effectuée en présence de l’Entrepreneur. Son absence ou celle de son Représentant dûment mandaté équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la  Commission de réception. 

La  Commission examinera si :

· Les réserves ont été levées ;

· Les dossiers de récolement ont été remis ;

· Les sites ont été remis en état et les installations démontées ;

· Les essais à caractères techniques sont concluants.

Elle prononcera la réception provisoire ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal séance tenante qui sera signé par tous les participants.

Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, l’entrepreneur se verra imposé un délai n’excédant pas une semaine pour la levée des dites réserves. Passé ce délai, l'Autorité Contractante pourra faire exécuter les travaux non exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

38.4. Il n’est pas prévu de réception provisoire partielle dans le cadre de ce marché. 

38.5. La période de garantie commence à la date de réception provisoire de l’ouvrage.
Article 39 : Délai de garantie

Le délai de garantie pour les travaux compris dans le présent marché est fixé à douze (12) mois, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) et réparti comme suit :

Jusqu’au moment de cette réception, l’Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections liées aux malfaçons.
Article 40 : Réception définitive

40.1. La réception définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de garantie ou de parfait état d’achèvement qui est de douze (12) mois après la date de la réception provisoire. Elle ne peut être prononcée si l’Entrepreneur n’a pas justifié l’accomplissement de toutes les obligations lui incombant en application des dispositions pertinentes du code civil. Elle s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

40.2. La composition de la commission de réception définitive est la même que celle ayant prononcé la réception provisoire. 

40.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41: Résiliation du marché


Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2004/275 du 24 septembre  2004 et aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l’un des cas de : 

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ; 

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ; 

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’entrepreneur ;

· Non paiement persistant des prestations.

Article 42 : Cas de force majeure

42.1 Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure.

42.2 On entend par "force majeure" aux fins du présent Article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogique imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

L’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Délégué Régional de l’Agriculture et du Développement Rural de l’Extrême-Nord de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du 20ème jour suivant l’événement.

En tout état de cause, il appartient au Délégué Régional de l’Agriculture et du Développement Rural de l’Extrême-Nord d’apprécier le cas de force majeure invoqué et les preuves fournies par l’entrepreneur et de les porter dans un délai raisonnable à l’attention du Maître d’ouvrage Délégué.

Article 43: Différends et litiges


Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu’une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

Article 44 : Edition et diffusion du présent marché

Sept (07) exemplaires du présent Marché seront établis par les soins de l’Entrepreneur, à ses frais et diffusés par la  Commission de Passation des Marchés Publics du Département de Mayo-Danay.

Article 45 et dernier : Entrée en vigueur du marché


Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l'Autorité Contractante. II entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

Pièce N° 5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(CCTP)

SOMMAIRE

I – Généralités --------------------------------------------------------------------------------------------------- 39               

II.  Consistance des travaux  ----------------------------------------------------------------------------------  39  

III.  Mode d’exécution des travaux  --------------------------------------------------------------------------  40

I.  DES GENERALITES 

I – Objet :               

Le Présent projet concerne les travaux la construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à l’EP de Gabaraye-Widi, Commune de GUEME, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême de Nord 
II – CONSISTANCE DES TRAVAUX  
Les travaux à réaliser portent sur : 

· Etudes géophysiques, 

· Nettoyage général du site, 

· Implantation, 

· Foration, 

· Equipement-Développement-Essai de pompage, 

· Superstructure, 

· Moyens d’exhaure, 

· Analyse de l’eau, 

· Animation.   
 III – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
COMPOSITION DES MORTIERS ET DES ENDUITS POUR LA SUPERSTRUCTURE
1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés
[image: image1.png]


Le mortier de pose est dosé à 200 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 200 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :
	Type de parpaing
	Nombre de parpaings creux

	(20x20x40) cm
	25

	(15x20x40) cm
	33

	(10x20x40) cm
	36


[image: image2.png]S

&F

CIMENT AU




2. Mortiers pour les enduits courants
Couramment, on utilise le mortier dosé à 300 à 400 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau. 

[image: image3.png]



Enfin, on utilise le mortier dosé à 200 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 2,5 brouettes de sable, 1 sacs de ciment et 25 litres d’eau.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES

1. Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

	
	Dosage en kg/m3
	Ciment
	Gravier
	Sable gros grain
	Eau 

	Béton de propreté
	150
	1 sac de 50 kg
	4 brouettes
	3 brouettes
	3 seaux (30 l)

	Béton pour semelles
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	3 seaux (30 l)

	Béton pour poteau en fondation
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	3 seaux (30 l)

	Béton pour longrine
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	3 seaux (30 l)

	Béton pour poteau en élévation
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	3 seaux (30 l)

	Béton pour chaînage et linteau 
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	3 seaux (30 l)

	Béton pour dallage extérieur
	300
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1,5 brouette
	3 seaux (30 l)


1. Dosage de ciment des mortiers

	
	Dosage en kg/m3
	Ciment
	Sable fin
	Eau

	Mortier pour pose de la maçonnerie
	250
	1 sac de 50 kg
	3,5 brouettes
	4 seaux (40 litres)

	Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20)
	250
	1 sac de 50 kg
	4 brouettes
	4 seaux (40 litres)

	Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis)
	500 à 600
	1 sac de 50 kg
	1,5 brouette
	2 seaux (20 litres)

	Mortier pour corps d’enduit (première couche)
	300
	1 sac de 50 kg
	3 brouettes
	4 seaux (40 litres)

	Mortier pour finition d’enduit
	300
	1 sac de 50 kg
	3 brouettes
	4 seaux

(40 litres)

	Chape lisse (locaux publics)
	400
	1 sac de 50 kg
	2,5 brouettes
	2,5 seaux

(25 litres)


D : MACONNERIE ELEVATION : (mise en œuvre)

· Maçonnerie
Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et  coupes.
Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise. 

· Conditions de fabrication à respecter strictement 
· Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

· Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

· Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

· Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

· L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la  dissécation.

· la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

· Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

· La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul le contrôleur, ou le sectoriel avec l’accord préalable du PNDP pourront donner un accord à l’entreprise afin que celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera à sa charge 

· Sur le chantier, les parpaings devront être réceptionné par le contrôleur et le sectoriel avant toute utilisation pour la maçonnerie

Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

 
Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

· Murs en élévation

Les murs porteurs seront en agglomérés de ciment creux 10 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

N.B : les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons.

3.1 – Etudes géophysiques
Un sondage géophysique sera réalisé afin de localiser avec précision l’emplacement de la nappe et sa profondeur en vue de l’obtention d’un forage productif.  
3.2 – Nettoyage Générale du Site 

Le nettoyage général du site concerne le défrichage, le dessouchage, l’abattage des arbres sur un rayon d’au moins 8m à partir de l’axe d’implantation du forage. 

3.3 – Implantation 

L’implantation du forage sera réalisée sur le site après le sondage géophysique et sur le point de localisation de la nappe phréatique indiqué par l’expert hydrogéologique. 

La profondeur moyenne des ouvrages est de 60 mètres ; la profondeur minimale est de 50 mètres et le débit minimum de 0,7m3/heure sera déclaré négatif. 

L’Entrepreneur ne peut réclamer aucun payement pour les forages négatifs. 

Un plan d’implantation doit être établi. 

3.4 – Foration 

 La foration des formations d’altération sera réalisée au rotary à l’air lift en 9’’7/8 à 10’’ jusqu’à une profondeur minimale de 50m. Chaque fois que cela sera nécessaire, le tubage provisoire en PVC plein Ø (175-195) mm ou en acier 178/195mm devra être mis en place au droit des formations d’altération et correctement ancré dans le socle. La foration sera poursuivie dans le socle au marteau fond de trou de 61/2’’ jusqu’à une profondeur maximale de 100m. 
3.5 – Equipement-Développement-Essai de pompage 

3.5.1 – Equipement  

Le forage productif sera tubé aussitôt après sa réalisation et sur toute la hauteur en PVC plein Ø (112-125) mm. Le tubage sera comprendra au droit des fissures productives du socle en tubes en crépinés PVC  Ø (112-125) mm. 

Seules les crépines faites en usines, respectant les spécifications ci-dessous seront utilisées. Cela exclue les crépines artisanales et le découpage manuel de tubage d’équipement pour faire une crépine. Les crépines doivent être de même matériau que le tubage d’équipement. La taille maximale des fentes doit être de mm (pour des sables normaux et gros, utilisation normale) et de 0,5mm pour les sables très fins. Les crépines de 0,5mm seront utilisées en combinaison avec du gravier spécial (plus petit) pour le massif filtrant autour de la crépine. 
Les fentes des crépines seront horizontales. La longueur totale des crépines par forage sera de 18 mètres en moyenne. Les tubages crépinés en PVC seront placés en face des venues d’eau selon les conditions géologiques, la longueur de la crépine sera soumise à l’approbation du contrôleur. 

Aucune crépine/filtre en tissus ne doit être utilisée. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée dans certaines zones de la localité du projet où la remontée de sable peut endommager le forage. Il devra en tenir compte sur les dimensions de l’ouverture des crépines et de la granulométrie des massifs de gravier filtrant. 

La base de la colonne comportera un élément de décantation et sera obstruée par un bouchon de pied. 

L’espace annulaire sera comblé par un gravier calibré de (1-3) mm jusqu’à 3m environ au dessus de la crépine. L’emploi du gravier latéritique sera interdit. La granulométrie du gravier sera adaptée à la longueur de l’espace annulaire. L’espace minimum entre le diamètre de forage et le tubage d’équipement est de 19,5 mm de chaque côté. 
Cet espace sera ensuite comblé par du sable sur une hauteur de 2m puis par du tout venant. 

Les 4 jà 6 premiers mètres de l’espace annulaire en surface seront cimentés après développement du forage. 

Le tubage en PVC dépassera de 0,50 mètre la surface du sol. Un bouchon d’argile ou de ciment de 1m de hauteur surplombera le massif filtrant pour éviter la contamination des eaux du forage. 

3.5.2 – Développement du forage 

Le développement se fera à l’air lift après l’équipement du forage. Il sera poursuivi jusqu’à obtenir de l’eau claire sans particules sableuses ou argileuses. La teneur en sable sera contrôlée par la méthode de la tâche de sable. Le test de la tâche de sable dans un seau de 10 litres doit donner une tâche de moins de 10mm. La durée de pompage sera de 4 heures minimum lorsqu’on aura capté les niveaux d’arènes. 

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes pendant le développement. La remontée du niveau d’eau après le développement sera mesurée toutes les 5 minutes. Le niveau de l’eau sera contrôlé avant et après le développement. 

L’ouvrage ne pourra être réceptionné que si l’eau est bien claire. 

3.5.3 –Essai de pompage 

Les essais de pompage seront faits au moyen d’une pompe immergée capable de fournir des débits entre 10m3/h et 40m3/h à 80 mètres de profondeur dans le forage. 
L’essai comportera 2 heures de pompage suivie par 2 paliers d’une heure chacune avec des débits qu’on fixera au cours de l’essai. La remontée sera suivie après 30 minutes.

Les débits seront mesurés toutes les 15 minutes. Les niveaux seront mesurés toutes les 5 minutes des 30 premières minutes après toute modification au débit de pompage. Puis toutes les 10 minutes au-delà. Les mesures de profondeur du niveau d’eau seront effectuées à la sonde électrique. 

La construction du forage devra se faire pendant la saison sèche afin d’apprécier la capacité du forage à satisfaire les besoins. 

3.6 – Superstructure 

3.6.1 Margelle 

Ceci sera un socle construit en béton armé dosé à 350kg/m3 ou en béton banché de 10cm d’épaisseur où sera fixée une pompe manuelle avec déversement dans l’avaloir reliée au puisard par un canal d’alimentation. 

3.6.2 Dalle de couverture 

Elle sera en béton armé dosé à 350kg/m3 et de 10cm d’épaisseur. Le ferraillage de la dalle sera en fer tors Ø8 avec des mailles de 150 mm x 150mm. Au dessus de cette dalle sera fixé un socle métallique servant de support pour les seaux d’eau. 
3.6.3 Aire de propreté 

Elle sera constituée d’une dalle en béton armé dosé à 350kgm3 et de 10 cm d’épaisseur. Elle aura une pente de 5% afin de permettre un meilleur écoulement des eaux vers l’exutoire. Cette aire de propreté sera munie d’un regard qui  permettra la collecte des eaux usées et leur drainage vers le puits perdu. 
3.6.4 Aire Assainie (Anti bourbier) 

Elle sera en pierres maçonnées et aura une épaisseur de 10 cm et une longueur d’un mètre tout autour de l’aire de propreté. 

3.6.5 Puits Perdu 

Il recevra les eaux usées de puisage  grâce à un drain en PVC de Ø 100mm qui reliera le regard et le puits perdu de dimensions 1,30m x 1,30m. Il sera construit en agglos bourrés de 15cm x 20cm x 40cm sur une profondeur de 1,5m et sera couverte au dessus par une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3 et de 10cm d’épaisseur. Il sera réalisé à 5 mètres au moins du forage et conformément au plan. 

3.7- Moyens d’exhaure 
Une pompe à exhaure manuelle type INDIA MARK II ou SNV 80 sera munie d’une fontaine, d’un ensemble de tuyauterie allant jusqu’au captage, d’une tringlerie, d’un cylindre avec piston et d’une crépine. Cette pompe sera choisie en fonction de la hauteur manométrique totale souhaitée. 

3.8 – Analyse des Eaux 

Les analyses physicochimiques et bactériologiques de l’eau se feront par un laboratoire agréé à cet effet, afin de prouver que l’eau capté est propre à la consommation humaine sinon on procédera à la désinfection de l’eau avant la mise en service du forage. 
3.9 –Animation 
L’animation consistera à la création d’un comité de gestion qui s’occupera de : 

· L’entretien courant du forage et de la maintenance des équipements ; 

· L’organisation des quêtes pour prévoir la maintenance et l’amortissement des équipements ; 

· L’organisation et de la programmation des horaires de puisage. 

3.10 – Suivi des travaux 

L’ingénieur de contrôle veillera à la réalisation des ouvrages suivant les règles de l’art et suivant les plans d’exécution. Les renseignements complémentaires seront donnés à l’entrepreneur par l’Ingénieur de Contrôle en cas de nécessité. 
Les plans et les devis sont complémentaires et aucune omission ne sera tolérée de la part de l’entrepreneur à une fourniture des travaux de qualité moins bonne. 
3.11 – Délai d’exécution des travaux 

Le délai d’exécution des travaux est de 02 mois. 
PIÈCE N° 6 :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

	N°
	DESIGNATION
	U
	P.Uni en chiffre
	P.Total

	100
	TRAVAUX PREPARATOIRES 
	
	
	

	101
	Installation du chantier, amenée et repli du matériel et du personnel 
Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution de 01 forage et comprend :

- l’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux 

- l’amenée et le repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux
- Les baraquements de chantier

- La fourniture et la pose d’un panneau d'information de chantier sur le site ; 
- la fourniture d’une caisse de pharmacie équipée de produits de premiers soins 

- l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés par le constructeur

- le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au constructeur

- Le rapportage final des travaux de forage

- etc….

CE FORFAIT sera réglé de la manière suivante :

- Cinquante (50 %) pour cent dès constat par le Maître d’œuvre du nettoyage complet de toutes les aires d’implantation, de l’exécution des baraquements de chantier, de la fourniture et la pose des panneaux d'information de chantier, et de la fourniture d’une caisse de pharmacie ;

- Cinquante (50%) pour cent dès constat par le Maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux
	U
	
	

	102
	Nettoyage général du site 
le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement,etc…)
	FF
	
	

	103
	Sondage géophysique et implantation de l’ouvrage
 Le prix comprend :

- Les études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…)

- Les recherches documentaires 

La mise à disposition des matériels et outils appropriés

- Les traînés électriques

- Les sondages et les profils de résistivité

- le report graphique des résultats

- Les photos – interprétations

- le report graphique des résultats

- Les interprétations des résultats 

- Les interprétations des résultats associés aux résultats de reconnaissance et études hydrogéologiques
- et toutes sujétions
	FF
	
	

	200
	FORATION
	
	
	

	201
	Foration des terrains d’altération au rotary à l’air lift en  Ø 9’’7/8 à 10
Ce prix rémunère le fonçage au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres d’au moins 8 pouces et des profondeurs jusqu’à 30 mètres
	ml
	
	

	202
	Foration des terrains de socle au marteau fond de trou Ø6’’ à 6’’1/2 
Ce prix rémunère le fonçage au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres d’au moins 8 pouces et des profondeurs de 30 à 60 mètres
	ml
	
	

	203
	Fourniture, pose et arrachage des tubes provisoires de protection en PVC plein Ø 175/195
Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions
	ml
	
	

	300
	EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-ESSAI DE POMPAGE 
	
	
	

	301
	Fourniture et pose des tubes en PVC pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix comprend :

- La mise à disposition des matériels et outils appropriés

- Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) 

- La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins

- La réception technique de conformité des tubes

- La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés

- Et toutes sujétions
	ml
	
	

	302
	Fourniture et pose des tubes en PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
Ce prix comprend :

- La mise à disposition des matériels et outils appropriés

- Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) 

- La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines

- La réception technique de conformité des tubes

- La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés

- Et toutes sujétions
	ml
	
	

	303
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré (1 à 3mm)
Ce prix comprend :

- Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage

- La fourniture sur les sites du gravier

- Le calibrage et lavage à l’eau du gravier

- L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume

- Et toutes sujétions
	U 
	
	

	304
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile
Ce prix comprend :

- La fourniture sur les sites des quantités d’argile nécessaires 

- La fabrication des pâtes 

- L’introduction  au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire 

- Et toutes sujétions
	U 
	
	

	305
	Remblayage en tout venant 

La fourniture sur les sites du tout venant 

- L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du tout venant dans l’espace annulaire 

- Et toutes sujétions
	U 
	
	

	306
	Nettoyage et développement à l’air lift y compris toutes sujétions 
Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire

	U 
	
	

	307
	Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau 

	U 
	
	

	308
	Essai de pompage longue durée 
Ce prix comprend :

- La mise à disposition des matériels et outils appropriés

- Les pompages par paliers

- Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau

- La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage

- Le traçage des courbes caractéristiques

- Et toutes sujétions
	U 
	
	

	400
	SUPERSTRUCTURE 
	
	
	

	401
	Aménagement tête de forage y compris toutes sujétions et Aire 
La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires 

- La fabrication des barbotines 

- L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des barbotines dans l’espace annulaire 

- Et toutes sujétions
	U 
	
	

	402
	Construction d’un socle métallique comme support d’uns seau 

	U
	
	

	403
	Mise en place d’un drain y compris toutes sujétions 

	U
	
	

	404
	Aménagement d’un puisard y compris toutes sujétions 
Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais loin du site, y compris toutes sujétions
Ce prix comprend :

- La fourniture du sable et du ciment
- La fourniture des agrégats
- La fourniture et le façonnage des ferraillages

- La fourniture et façonnage des coffrages

- La fabrication et la pose du béton, y compris toutes sujétions
- La mise à disposition des moules à buse ou la fourniture et façonnage des coffrages

- La fabrication des buses

- La perforation des buses d’infiltration

- La pose des buses, 

- et toutes sujétions
	U
	
	

	405
	Construction d’un puits perdu de 1,30m x 1,30m et de 1,50m de profondeur en agglos bourrées de 15cm x 20 x 40 et toutes sujétions 
Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais loin du site, y compris toutes sujétions
Ce prix comprend :

- La fourniture des agrégats et du ciment

- La fabrication et la pose du béton, y compris toutes sujétions 

Ce prix comprend :

- La fourniture des agrégats et du ciment

- La fabrication des agglos

- La pose et le bourrage des agglos, y compris toutes sujétions
	U
	
	

	406
	Construction d’un socle en béton armé dosé à 350kg/m3 

	U
	
	

	500
	MOYENS D’EXHAURE 
	
	
	

	
	Fourniture et pose de pompe type INDIA MARK II ou SNV 80 avec canalisation d’aspiration, tringlerie de commande, crépine et toutes sujétions. 

	U 
	
	

	
	Fourniture des pièces d’usine et de garantie  

	U 
	
	

	
	Fourniture et pose géotextile pour crépine d’aspiration de la pompe 
	U 
	
	

	600
	ANIMATION 
	
	
	

	
	Animation et formation des responsables du comité de gestion du forage.

	U 
	
	


PIÈCE N° 7 :

SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Désignation :_______________________________________________________________________

	N° Prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d’œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et engin
	Type
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux divers
	Type
	Prix unitaire
	Consommation 
	Montant 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS
	
	A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	7%
	= D x %
	

	F
	Frais généraux de siège
	10%
	= D x %
	

	G
	COUTS DE REVIENT
	
	= D + E + F
	

	H
	Risques + Bénéfices
	13%
	= G x %
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HT
	
	= G + H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HT
	
	= P/Qté
	

	T
	TVA
	
	= V x 19,25%
	

	
	PRIX DE VENTE UNITAIRE TTC
	
	= V + T
	


PIÈCE N° 8 :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

	N°
	DESIGNATION
	U
	QTE
	P.Uni
	P.Total

	100
	Travaux préparatoires 
	
	
	
	

	101
	Installation du chantier, amenée et repli du matériel et du personnel 
	U
	1
	
	

	102
	Nettoyage général du site 
	FF
	1
	
	

	103
	Sondage géophysique et implantation de l’ouvrage 
	FF
	1
	
	

	
	Sous – total 100
	
	
	
	

	200
	FORATION
	
	
	
	

	201
	Foration des terrains d’altération au rotary à l’air lift en  Ø 9’’7/8 à 10
	ml
	30
	
	

	202
	Foration des terrains de socle au marteau fond de trou Ø6’’ à 6’’1/2 
	ml
	30
	
	

	203
	Fourniture, pose et ancrage des tubes provisoires de protection en PVC plein Ø 175/195
	ml
	30
	
	

	300
	Equipement-Développement-Essai de pompage 
	
	
	
	

	301
	Fourniture et pose des tubes en PVC pleins Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	30
	
	

	302
	Fourniture et pose des tubes en PVC crépinés Ø 112/125 de 10 bars de pression 
	ml
	30
	
	

	303
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré (1 à 3mm)
	U 
	10
	
	

	304
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile
	U 
	1
	
	

	305
	Remblayage en tout venant
	U 
	1
	
	

	306
	Nettoyage et développement à l’air lift y compris toutes sujétions 
	U 
	1
	
	

	307
	Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau 
	U 
	1
	
	

	308
	Essai de pompage longue durée 
	U 
	1
	
	

	
	Sous- Total 300
	
	
	
	

	400
	Superstructure 
	
	
	
	

	401
	Aménagement tête de forage y compris toutes sujétions et Aire 
	U 
	1
	
	

	402
	Construction d’un socle métallique comme support d’uns seau 
	U
	1
	
	

	403
	Mise en place d’un drain y compris toutes sujétions 
	U
	1
	
	

	404
	Aménagement d’un puisard y compris toutes sujétions 
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’un puits perdu de 1,30m x 1,30m et de 1,50m de profondeur en agglos bourrées de 15cm x 20 x 40 et toutes sujétions 
	U
	1
	
	

	406
	Construction d’un socle en béton armé dosé à 350kg/m3 
	U
	1
	
	

	
	Sous-Total
	
	
	
	

	500
	Moyens d’exhaure 
	
	
	
	

	
	Fourniture et pose de pompe type INDIA MARK II ou SNV 80 avec canalisation d’aspiration, tringlerie de commande, crépine et toutes sujétions. 
	U 
	1
	
	

	
	Fourniture des pièces d’usine et de garantie  
	U 
	1
	
	

	
	Fourniture et pose géotextile pour crépine d’aspiration de la pompe 
	U 
	1
	
	

	
	Sous-Total 500 
	
	
	
	

	600
	Animation 
	
	
	
	

	
	Animation et formation des responsables du comité de gestion du forage.
	U 
	1
	
	

	
	Sous-total 600
	
	
	
	

	
	TOTAL HTVA
	
	
	
	

	
	TVA (19, 25%)
	
	
	
	

	
	AIR (5.5%)
	
	
	
	

	
	NET A MANDATER
	
	
	
	

	
	TOTAL TTC 
	
	
	
	


PIÈCE N° 9 :

MODÈLE DU CONTRAT
	RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD
	
	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

	…………
	
	Paix – Travail - Patrie

	DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY
	
	…………

	…………
	
	

	COMMUNE DE GUEME
	
	

	…………
	
	

	SECRETARIAT GENERAL
	
	


LETTRE-COMMANDE N°____/LC/C-GME/CDPM/2026 DU_____PasséE après Appel d’Offres National OUVERT N°____/AONO/C-GME/CDPM/2026 du________ avec l’entreprise _____________________________________________
pour LA CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE  A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE GABARAYE-WIDI, COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY.
TITULAIRE : ________________________________________________________________
B.P. :_________________________Tél.________________ 
Fax :___________________
N° R.C. : ____________________________________________________________________

N° Contribuable : _____________________________________________________________

N° Compte Bancaire : _____________________
 Chez : _____________________________       Agence de : __________________________________________________________________

OBJET : Travaux de ________________________________________________________
LIEU : ____________________________________________________________________________
DÉLAI D’EXÉCUTION : ________ jours calendaires

MONTANT EN F CFA :





- Montant Prévisionnel : __________________________





- Montant de la Lettre-Commande : ________________________

	LIBELLÉ
	Total 

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19,25 %)
	

	AIR (2,2%)
	

	Net à mandater 
	


 FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2017
IMPUTATIONS

SOUSCRITE 

le ……………………………………………………..

SIGNEE

le ……………………………………………………..

NOTIFIEE 

le ……………………………………………………..

ENREGISTREE
le……………………………………………………..

Entre 

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE, AUTORITE CONTRACTANTE, DÉNOMMÉ CI – APRÈS «L’ADMINISTRATION»,

D’UNE PART

ET L’ENTREPRISE : ________________________________________________________________
B.P. :_________________________Tél.________________ 
Fax : ___________________
N° R.C. : ____________________________________________________________________

N° Contribuable : ______________________________________________________________

N° Compte Bancaire : _____________________
 Chez : _____________________________       Agence de : __________________________________________________________________

REPRÉSENTÉE PAR SON DIRECTEUR GENERAL _____________________________________, 

DÉNOMMÉ CI – APRÈS «L’ENTREPRENEUR»

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

SOMMAIRE
Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)……………………………

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ………………………………

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) …………………………………………………

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE) ………………………………………………………

Page __________ et dernière du 

LETTRE-COMMANDE N°____/LC/C-GME/CDPM/2026 DU________PasséE après Appel d’Offres National OUVERT N°________/AONO/C-GME/CDPM/2026 du______________________ avec l’entreprise __________________________________________________________________________________
POUR LA CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE PMH A L’EP DE GABARAYE-WIDI, Commune de GUEME, Département du MAYO-DANAY..
MONTANT EN F CFA :





- Montant Prévisionnel : __________________________





- Montant de la Lettre-Commande : ________________________

	  
	

	Total TTC :
	

	HTVA :
	

	T.V.A. (19,25 %) :
	

	AIR (2,2%) :
	

	Net à mandater : 
	


LUE ET APPROUVÉE PAR
L’ENTREPRENEUR

_ _ _ _ _ _ _ _ , le ____________________

SIGNÉE PAR

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GUEME
AUTORITE CONTRACTANTE
GUEME, le_____________________

PIÈCE N° 10 :

ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

· Annexe 1 :
Modèle de soumission

· Annexe 2 :
Modèle de caution de soumission

· Annexe 3 : 
Modèle de cautionnement définitif

· Annexe 4 :
Modèle de caution d’avance de démarrage
· Annexe 5 :
Modèle de caution de retenue de garantie

· Annexe 6 : Modèle de tableau de décomposition du chiffre annuel
· Annexe 7 : Modèle pour les moyens en personnel et en matériel
· Annexe 8 : Modèle de tableau de décomposition du plan de charge

· Annexe 9 : Cadre du planning prévisionnel

· Annexe 10 : Modèle de déclaration d’engagement sur l’honneur
· Annexe 11 : Modèle de grille d’analyse pour la Sous-commission d’Analyse Technique 
Annexe : 1

MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …........................…………………[indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant, l’entreprise …......……………………..…  dont le siège social est à ……….…..... inscrite au registre du commerce de ………...………………... sous le n° ………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-
………........................................................................................................................................ [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

………................................................................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. jours calendaires

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………......................  ouvert au nom de ….................…….  auprès de la banque…................................…………………….. Agence de ….............……..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à................………. le 
Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………...................................... dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de 

ANNEXE 2

MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]
francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[Signature de la banque]
ANNEXE 3
MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE)
Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,........................................………..  [Nom et adresse de banque], représentée par................................................. [Noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entre- preneur, par le Maître d’Ouvrage Délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
ANNEXE 4
MODÈLE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................................
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............…….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage Délégué

[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]
(« le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du ………….................. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….....................…….. payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…….......................... francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………........................................……. 
[le titulaire] ouverts auprès de la banque ..........……..………….................…….. sous le n° ...……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[Signature de la banque
ANNEXE 5

MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué]
[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]
ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que...……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant du marché peut être remplacé par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………...........................………………………………...........................……………………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à10% du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[Signature de la banque
ANNEXE 6
MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU CHIFFRE ANNUEL 
(2015 à 2016)
ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)
	Opérations
	Maître d’ouvrage  (adresse et téléphone)
	Maître d’œuvre (adresse et téléphone)
	Durée (j)
	Date de démarrage
	Date d’achèvement
	Montants des  travaux

(fcfa)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	………………
	
	
	
	
	
	

	………………
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL ANNUEL
	








Fait à........................ le...........................







Le Soumissionnaire,

NB : Joindre les procès-verbaux de réceptions définitives, ou des attestations de bonne fin accompagné si nécessaire de copies de photos d’illustrations de chaque infrastructure
ANNEXE 8
MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PLAN DE CHARGE 
(2015 et 2016)
ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)
	Opérations
	Maître d’ouvrage  (adresse et téléphone)
	Maître d’œuvre (adresse et téléphone)
	Durée (j)
	Date de démarrage
	Date d’achèvement
	Montants des  travaux

(fcfa)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	………………
	
	
	
	
	
	

	………………
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL ANNUEL
	








Fait à........................ le...........................







le Soumissionnaire,

NB: Joindre les contrats ou lettres – commandes  en cours ou futurs

ANNEXE 10
MODÈLE DE GRILLE D’ANALYSE POUR LA SOUS COMMISSION

D’ANALYSE TECHNIQUE
CRITERES DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE

	Critère
	DOCUMENTS DEMANDES
	FOURNI

	
	
	OUI
	NON

	1. 
	L’original de la quittance d’achat du DAO
	
	

	2. 
	La  caution de soumission dûment remplie et signée selon le modèle 
	
	

	3. 
	Le Registre de commerce 
	
	

	4. 
	L’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère chargé des finances.
	
	

	5. 
	L’attestation de non redevance ou de conformité fiscale 
	
	

	6. 
	L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois délivrée par le greffe du tribunal de grande instance du lieu de siège de l’entreprise
	
	

	7. 
	L’attestation de souscription à la CNPS signée par le directeur Général ou un représentant dûment mandaté de moins de trois (3) mois
	
	

	8. 
	L’attestation de non exclusion des marchés délivrée par l’ARMP de moins de trois (3) mois
	
	

	9. 
	Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière
	
	


  CRITERES DE CONFORMITE TECHNIQUE

	Critère
	DOCUMENTS DEMANDES
	FOURNI

	
	
	OUI
	NON

	10. 
	Les références techniques relatives aux travaux similaires réalisés totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée (accompagné des justificatifs) et selon le modèle
	
	

	11. 
	la note méthodologique signée
	
	

	12. 
	le planning d’exécution des travaux selon le modèle
	
	

	13. 
	le  planning d’approvisionnement selon le modèle
	
	

	14. 
	Les moyens en personnel d’encadrement  de l’entreprise accompagné du CV, diplômes, comprenant :
	
	

	15. 
	- Le conducteur des travaux
	
	

	16. 
	- Le chef de chantier 
	
	

	17. 
	Les moyens en matériel et équipements
	
	

	18. 
	un camion  (carte grise ou attestation de location à joindre)
	
	

	19. 
	un véhicule de liaison 4x4 – Pick-up (carte grise ou attestation de location à joindre) 
	
	

	20. 
	Le Cahier de Spécifications Techniques (CCTP) dûment paraphé à chaque page, daté et signé 
	
	


CRITERES DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE
	Critères


	DOCUMENTS DEMANDES
	FOURNI

	
	
	OUI
	NON

	25
	La lettre de soumission  rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée
	
	

	26
	Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et signé selon le modèle 
	
	

	27
	Le devis quantitatif et estimatif  daté et signé selon le modèle
	
	

	28
	le sous détail des prix unitaires daté et signé selon modèle
	
	


NB :

- L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

-  L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé entraîne le rejet de la soumission.

- L’offre sera présentée sous peine de rejet selon la succession des pièces demandées.
PIÈCES N° 11 :

PLANS

PIÈCES N° 12 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES SOUMISSIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.
LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGREES PAR LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES

	N°
	DÉSIGNATION

	1
	Afriland First Bank (First Bank)

	2
	Amity bank Cameroon (Amity)

	3
	Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

	4
	CITI Bank Cameroon (CITI-C)

	5
	Commercial Bank of Cameroon (CBC)

	6
	EcoBank Cameroun (ECOBANK)

	7
	National Financial credit bank (NFC-BANK)

	8
	Société Commerciale de Banque Cameroun  (CA-SCB)

	9
	Société Générale de Banque au Cameroun (SGBC)

	10
	Standard Chartered bank Cameroon (SCBC)

	11
	Union bank of Cameroon (UBC)

	12
	Banque Atlantique du Cameroun (BAC) 

	13
	Jana Assurance 

	14
	Activa Assurance 


PAGE  
70

