REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

-----------------

REGION DE L’EXTRÊME-NORD

-----------------

DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCALDE L’EXTRÊME-NORD

-----------------

DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MAYO-DANAY

-----------------

COMMUNE DE KAR-HAY

------------------

SECRETARIAT GENERAL

------------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

-----------------

FAR NORD REGION

-----------------

FAR NORD REGIONAL DELEGATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT

-----------------

DIVISIONAL DELEGATION OF MAYO-DANAY

-----------------

KAR-HAY COUNCIL

-----------------

GENERAL SECRETARIAT

------------------

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KAR-HAY

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°        /AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU ________________POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT DE MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL

IPUTATION : ……………………………………

ENGAGEMENT : ………………………………

EXERCICE 2026

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MONTANT PREVISIONNEL : 14 000 000 F CFA TTC

JANVIER 2026

Table des matières

Pièce n° 1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Pièce n° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

Pièce n° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6 : Bordereau des prix unitaires

Pièce n° 7 : Détail quantitatif et estimatif

Pièce n° 8 : Le cadre du sous-détail des prix

Pièce n° 9 : Modèle de lettre commande

Pièce n° 10 : Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

Pièce n° 11 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

Pièce n° 12 : Plans

Pièce n° 13 : Grille d’évaluation

Pièce n° 14 : Justificatif des études préalables

PIECE N°1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

Français et  Anglais

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

-----------------

FAR NORD REGION

-----------------

FAR NORD REGIONAL DELEGATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT

-----------------

DIVISIONAL DELEGATION OF MAYO-DANAY

-----------------

KAR-HAY COUNCIL

-----------------

GENERAL SECRETARIAT

------------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

-----------------

REGION DE L’EXTRÊME-NORD

-----------------

DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCALDE L’EXTRÊME-NORD

-----------------

DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MAYO-DANAY

-----------------

COMMUNE DE KAR-HAY

------------------

SECRETARIAT GENERAL

------------------

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°___/AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT DE MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

Financement : BIP MINDDEVEL,

EXERCICE 2026,

Objet de l'Appel d'Offres

Le Maire de la Commune de Kar-Hay, Maitre d’Ouvrage (Autorité Contractante), lance pour le compte de la commune de Kar-HAY, un appel d’Offres National Ouvert, pour les travaux de réhabilitation d’une mini adduction d’eau a Filiou dans la commune de Kar-Hay, Département  dans la Commune de Kar-Hay, Département de MAYO-DANAY, Région de l’Extrême-nord.

- Consistance des travaux

Les travaux et les prestations objets du présent Appel d'Offres comprennent tous les ouvrages prévus au cadre des détails quantitatifs et estimatifs. Ces travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions du CCTP.

3. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Quatorze Millions  (14 000 000) F CFA TTC.

4. allotissement

Les travaux sont réalisés en un (01) seul lot.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique. La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINDDEVEL  de l’exercice 2026.

7. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré aux heures ouvrables au bureau de suivi des marchés et des projets communaux à la commune de Kar-Hay dès publication du présent avis.

8. Acquisition du Dossier

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être retiré aux heures ouvrables à la commune de Kar-Hay dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement à la recette municipale  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)FCFA représentant les frais d’acquisition du DAO. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (BP, FAX, téléphone etc.).

9. Dépôt des offres

Chaque Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conforme aux prescriptions du DAO devra être déposée au bureau de suivi des marchés et des projets communaux de la commune de Kar-Hay, contre récépissé dument signé, au plus tard le _________________ à 10 Heures, heure locale. Elle devra porter la mention :

« Appel d’Offres National Ouvert »

N°    /AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT DE MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

« À  n'ouvrir qu'en séance de dépouillement  »

10. Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d'exécution des travaux prévu par les Maitres d’Ouvrage  est de deux (02) mois calendaires à compter de la date de notification  de l’ordre de service de commencer les travaux.

11. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par la CDEC (caisse des dépôts et consignations) d’un montant de  Deux cent quatre-vingt mille (280 000)  FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres.

13. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des Offres aura lieu le __________________ à partir de 11 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de Kar-Hay en présence des soumissionnaires ou de leur représentant dûment mandaté et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation

14.1 Critères éliminatoires

Seront rejetées les offres présentant les manquements ci-après :

14.1.1. Pièces administratives

Absence de la caution de soumission au dépouillement

Absence d’une attestation de catégorisation

14.1.2. Offre technique

- Fausse déclaration

- Pièces falsifiées ;

- Note technique inférieure à 70% des éléments positifs

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre,

- Non-conformité au modèle de soumission proprement dit

- Offre ne respectant pas le RPAO ;

14.1.3. Offre financière

- Dossier financier incomplet (absence d’un des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires, du devis quantitatif et estimatif ou de la soumission) ;

- Omission d’un corps d’état

14.2  Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

- Capacité d’autofinancement (surface financière)  au moins égale à douze millions (12 000 000) de FCFA ;

- Les références de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- Les moyens humains;

- Présentation générale de l’Offre ;

- Méthodologie d’exécution et plan de travail.

- CCTP paraphé à chaque page et signé à la fin ;

- Visite des lieux ;

- CCAP paraphé à chaque page et signé à la fin.

Seules les soumissions qui auront obtenues 70 % de « OUI » seront admises à l’analyse financière.

15. Attribution du marché

Le Maire de Kar-Hay attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre  aura été reconnue conforme pour l’essentiel au dossier d’Appel d’offres ((Article 28 du RGAG) et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter de façon satisfaisante et la moins-disant  en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès au Bureau de Suivi et des Projets Communaux à la Mairie de Kar-Hay aux jours ouvrables ou aux numéros 6 97 18 85 66 / 6 52 57 61 12.

18. Additif à l'appel 'offres

L'Autorité Contractante se réserve le droit en cas de nécessité, d'apporter toute autre modification ultérieure utile au présent Appel d'Offres. Sous réserve de l’observation des dispositions règlementaires en vigueur.

Pour toutes tentatives de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 6 97 18 85 66 / 6 52 57 61 12.

Fait à Kar-Hay, le ___________________

Le Maire de la Commune de Kar-Hay

(Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- PREFET MAYO KANI (pour information)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/ CIPM (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DDMAPMK/S (pour archivage)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

-----------------

FAR NORD REGION

-----------------

FAR NORD REGIONAL DELEGATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT

-----------------

DIVISIONAL DELEGATION OF MAYO-DANAY

-----------------

KAR-HAY COUNCIL

-----------------

GENERAL SECRETARIAT

------------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

-----------------

REGION DE L’EXTRÊME-NORD

-----------------

DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCALDE L’EXTRÊME-NORD

-----------------

DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MAYO-DANAY

-----------------

COMMUNE DE KAR-HAY

------------------

SECRETARIAT GENERAL

------------------

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS 
        N°     /ONIT/KAR-HAY-CMNE/CIPM/AI/2026 ON THE ___________________ FOR   THE DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU LOCALITE IN  KAR-HAY COUNCIL, MAYO-DANAY DIVISION,FAR-NORTH REGION .

1. Purpose of the Tender
The Mayor of Kar-Hay Council (Contracting Authority) launches for the Kar-Hay Council, an Open National Invitation to Tender, for the RÉHABILITATION THE MINI ADDUCTION D’EAU IN FILIOU localities, in Kar-Hay Council, MAYO-DANAY Division, North Region.

2. Consistency of the work
The purpose of this work Bidding National Open are describe in quantity cotation and technical clauses.

3. Estimated coast

The estimated cost of the operation following prior studies stands is millions (14 000 000) F CFA per lot.

- Allotment: RAS

5. Participation and origin
Participation in this tender is open to all law firms qualified Cameroonians working in the field of hydraulic works.

6.Financing
The works under this Invitation for Bids are financed by the Public Investment Budget MINDDEVEL of the Fiscal Year 2026, lines ………………………..

7. Consultation of the Tender Dossier
The Tender Dossier can be consulted during working hours at the Kar-Hay Council at Kar-Hay.

8. Acquisition of tender file

The file may be obtained from commission support unit at the Kar-Hay Council from publication the present tender by press voice and notice voice in the offices for the Mayor of Kar-Hay as soon as this notice is published against payment of a non-refundable deposit sum of thousand (30 000) CFA  francs payable at the Kar-Hay municipal Treasury.

9. Submission of tenders

Bids must be submitted in English or French in seven (07) copies, one (01) original and six (06) copies filed at the Kar-Hay Council, Against receipt with acknowledgment of receipt, the ___________ at 10 Am local time .The file will be placed inside a sealed envelope anonymous outside ' and bearing the following essential single statement:

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS«
N° ____/ONIT/KAR-HAY-CMNE/CIPM/AI/2026 ON THE ________________ 2026 FOR   THE RÉHABILITE THE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU LOCALITIES, IN  KAR-HAY COUNCIL, MAYO-DANAY DIVISION,FAR-NORTH REGION .  

"To be opened only during bids opening session»

10. Execution deadline
The maximum execution time specified by the project owner is three (03) months.

- Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by CDEC (caisse des dépôts et consignations)featuring on the listing document 12 of the tender file of an amount 280 000 (  ) Francs CFA and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

12. Admissibility of bids

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than one preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Specially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

13. Bid Opening

The opening of bids will take place at a time.

The opening of bids will take place on ________________ at 11 Hours Local, in the Conference Room of the Kar-Hay Council in the presence of tendered or his duly authorized representative.
    14. Evaluation criteria

14.1 Eliminatory criteria
Offers will be rejected with the following shortcomings :

Absence of attestation cathogorisation
a) Lack of administrative documents required in the bidding ;
b) Incomplete application technology;
c ) Lack of financial part;
d) False or falsified documents ;
f ) Lack of methodological note in the technical offer (organization, self-control, environmental protection , hygiene and safety ).

g) Note technique lower to 70%.

h) Absence of an unit price either quantified Bad decomposition of one under - detail of unit price of the DAO or the description of an unit price proposed no - compliant to the specifications of the CCTP;

14 2. Essential criteria
The evaluation of the technical bids will be made according to the binary ( yes / no) based on the essential qualification criteria below: The evaluation of the technical bids will be made according to the binary ( yes / no) based on the essential qualification criteria below:
a)A review of the last one certified by an accountant exercises ;
b) Evidence of financial capacity issued by a bank approved by the MINFI amount of twelfth  million(14,000,000);
c)References to the enterprise;
d)The construction equipment to be deployed;
e) The management staff of the company ;

Only bids that have obtained 70 % of "YES"   will be admitted to the financial analysis.

15. Award of contract
The Contracting Authority will award the contract to the bidder whose bid has been the lowest evaluated and found to comply with the tender dossier.

16. Period of validity of tenders

Tenderers are bound by their tenders for a period of ninety (90) days from the deadline for submission of tenders.

17. Additional information

Further information may be obtained from at the Kar-Hay Council or at the MAYO-DANAY Divisional Delegation of Water and Energy at Kar-Hay.

18 - Addendum to the call for tenders.
The Contracting Authority reserves the right in case of necessity, to make any subsequent modification useful in this Tender.

Kar-Hay, The ______________________

The Mayor of Kar-Hay Council

Copies:                                                                                                    (Work Master)

- SDO/ MAYO-DANAY
  - DDMAP/MAYO-DANAY

-ARMP(pour publication au JDM)
      - Pdt/CIPM/CMNE/KLE (pour information)
        - AFFICHAGE
          -CHRONO/ARCHIVES

PIECE N° 2:

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

Table des matières

A. Généralités

| Article 1 | : Portée de la soumission |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement |  |
| Article 3 | : Fraude et corruption |  |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir |  |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés |  |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire |  |
| Article 7 | : Visite du site des travaux |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres |  |
| --- | --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours |  |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres |  |

C. Préparation des offres

| Article 11 | : Frais de soumission |  |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre |  |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre |  |
| Article 14 | : Montant de l’offre |  |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement |  |
| Article 16 | : Validité des offres |  |
| Article 17 | : Caution de Soumission |  |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires |  |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres |  |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre |  |

D. Dépôt des offres

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres |  |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres |  |
| Article 23 | : Offres hors délai |  |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours |  |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage |  |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres |  |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire |  |
| Article 30 | : Correction des erreurs |  |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie |  |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux |  |

F. Attribution du Marché

| Article 34 | : Attribution du marché. |  |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | ou d’annuler une procédure |  |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché |  |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours |  |
| Article 38 | : Signature du marché |  |
| Article 39 | : Cautionnement définitif |  |

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maire de la Commune de Kar-Hay, Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “L’Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour  les travaux de Réhabilitation d’une Mini Adduction d’eau à Filiou tels que décrits dans le Dossier d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom et le numéro d’identification  faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3.  Dans le  présent  Dossier  d’Appel  d’Offres,  les termes de “Maitre d’ouvrage et Maitre d’ouvrage Délégué” sont  interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La  source de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1.  L’Autorité Contractante exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes  durant la passation et  l’exécution  du Marché. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante:

a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché,

ii. Se  livre  à  des  “manœuvres   frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution  ou l’exécution  d’un Marché ;

iii. “Pratiques  collusoires”  désignent toute  forme d’entente entre  deux  ou  plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;

iv.  “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera  une proposition d’attribution si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou par   l’intermédiaire   d’un   agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2.  Le Ministre des Marchés Publics peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents  non authentiques	dans	la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1. L’Appel d’Offres s’adresse à tous  les  entrepreneurs, sous  réserve  des dispositions ci-après :

a.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous – traitants   du  soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous – traitants  du  soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour  la conception,  la  préparation  des  spécifications et autres documents utilisés dans le cadre du Marché passé au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent  appel  d’offres, à l’exception   des offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe   voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre  à  jour les  informations   jointes  à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   Accès  à  une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

ii.  Les  commandes  acquises et les marchés attribués ;

iii. Les litiges en cours ;

iv. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les soumissions présentées par deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre	devra	inclure pour	chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et  celles  à  fournir  par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.  La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

d.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du Marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise est payée par  le Maître d’Ouvrage délégué  dans  son  propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence, doivent  fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les  renseignements  qui peuvent être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux et  sur ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage Délégué,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent  si   nécessaire,  et  qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  L’Autorité  Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à   l’établissement  des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément  à  l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La  lettre  d’invitation  à  soumissionner  (pour  les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du planning d’exécution ;

j. Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

k. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. Modèle de lettre de soumission ;

m. Modèle de caution de soumission ;

n. Modèle de cautionnement définitif ;

o. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

p. Modèle de marché ;

q. Formulaire relatif aux études préalables ;

r.  Modèle de sous détail des prix

8.2. Le Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie  ou  e-mail)  . L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement   reçue   au   moins   quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une  copie  de  la  réponse  de l’Autorité  Contractante, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de  pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3.  Le recours  doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Kar-Hay.

Il  doit  parvenir  à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de la  régulation  des  marchés publics ;

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  L’Autorité Contractante peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par un soumissionnaire, modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié	à  tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  l’Autorité Contractante  n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le  Soumissionnaire  et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais.  Les  documents  complémentaires  et  les imprimés  fournis  par  le  soumissionnaire  peuvent être  rédigés  dans  une  autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  regroupés  en  un volume :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du	RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le  soumissionnaire  compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à  caractères  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le  Cahier des Clauses Techniques  Particulières (CCTP).

c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  Le détail estimatif dûment rempli ;

4.  La  capacité de l’autofinancement ;

5.  L’échéancier  prévisionnel de paiements le cas échéant.

6.  Le sous détail des prix

Les  soumissionnaires  utiliseront  à  cet effet  les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier d’Appel d’Offres, sous  réserve des dispositions de l’Article 17.2 du  RGAO  concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf indication contraire figurant dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres, le montant   du marché   couvrira   l’ensemble  des travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO, sur la base du  Bordereau des Prix  et du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous  réserve  de dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou   d’actualisation desdits  prix doivent  être  précisées.   Etant entendu que tout marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Article 15 : Monnaies   de   soumission   et   de règlement

15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit  de l’Option  A ou  de l’Option  B ci-dessous;   l’option  applicable  étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale. Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les prix  seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le   soumissionnaire  qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le  ou  les Pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de un monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour  convertir son offre  en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B : Le montant de  la  soumission est directement libellé en monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et  totaux, et indiqués en annexe à  la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur le montant du marché peut être  révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour les Appels d’Offres  Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une offre  valable  pour  une  période plus  courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.  Dans  des  circonstances  exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du  soumissionnaire  à  une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un  soumissionnaire qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation l’Autorité Contractante adresser a au(x) soumissionnaire(s).La  période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En application  de l'article 13 du  RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission du montant spécifié dans  le Règlement Particulier de  l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La  caution  de  soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité  demandée par l’Autorité Contractante  et  acceptée  par  le  soumissionnaire,   conformément   aux   dispositions   de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme.	La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si  le  soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans des délais d’exécution  variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront  considérées  comme   non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base   de l’Autorité Contractante  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a	besoin pour	 procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de calcul, spécifications techniques, sous  détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera  que  les  variantes techniques le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux doivent  être  décrites  dans  les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A moins que le RPAO n’en  dispose autrement, le Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  à l’Autorité Contractante   au   moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que  l’Autorité Contractante      ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant  un  additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”. De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à	signer	au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe  extérieure qui devra  également  être  scellée, mais qui ne devra donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront   adressées   à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon  à permettre  à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions de l'article 23 du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés, l’Autorité Contractante  ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres

22.1.  Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans le Règlement  Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2.   L’Autorité Contractante  peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue  à l’Autorité Contractante après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres.

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant   l’achèvement du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante doit être jointe  à  la notification   écrite. Les enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.  La  notification  de  modification,  de  remplacement ou de  retrait de  l’offre   par  le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification  écrite  dûment  signée, et dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.4  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.5.  Aucune offre ne peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de  Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants	des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires  qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier  temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre  de  Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné   sans   avoir   été ouverte.

Le  remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander le remplacement  et  est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes et annoncées à haute  voix lors de l’ouverture des  plis seront ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et toute   variante  le  cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est exigée, et tout autre détail  que  l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.   Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO) qui n’ont  pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au l’Autorité Contractante  .

Il doit parvenir dans un délai maximum de un (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune information relative à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation  d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires  ni  à  toute autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou	la Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des  plis  et  l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer  en  contact  avec  l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres  et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande  d’éclaircissements et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul découvertes par   la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous- commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une offre conforme  pour  l’essentiel  au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue, la qualité ou  la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite sensiblement, en contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute  modification, divergence  ou   réserve.   Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera	que le Soumissionnaire  retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour  l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.   S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b.   Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager ;

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les diverses  monnaies   dans   lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la  sous-commission déterminera pour chaque offre le  montant évalué de l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment	du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.  L’effet estimé des formules de révision des prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la	 moins-disante est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des  travaux  à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les méthodes de construction et le calendrier proposé.  Au cas où les  justificatifs  présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent   bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la   moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article  13.2  du  RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins - disante  sera  déterminée en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment, en  prenant   en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de l’Autorité chargée des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.7. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. L’Autorité Contractante  est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des   marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle  des  Marchés  compétente,  pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission  des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante,  l’entrepreneur   fournira   à l’Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans  le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux est forfaitaire et ne peut excéder  2 %  du  montant TTC du  marché, peut   être remplacé  par  la  garantie  d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier   agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° 3 :

REGLEMENT PARTICULIER  DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

|  | INTRODUCTION |
| --- | --- |
| 1 | Définition des Travaux Les travaux à réaliser dans le cadre de cet Appel d’offres concernent les travaux de de RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU dans Commune de KAR-HAY, Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extrême-nord. Lot unique. Les travaux sont décrits dans le devis quantitatif et estimatif. - Nom et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la Commune de Kar-Hay, - Référence de l’Appel d’Offres : AAONO N° / AONO/C-KHY/CIPM/ 2026 DU 10/02/2026 |
| 2 | Le délai maximal d’exécution des travaux est de un (03) mois. |
| 3 | Source de financement : BIP MINDDEVEL, Exercice 2026 Nom du Maître d’Ouvrage : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY Autorité Contractante : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY Nom du projet : TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’ EXTREME-NORD. |
| 4 | La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique. La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement. |
| 5 | En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fourniture destinés à l’exécution des travaux du présent marché, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera l’importation desdits produits, à la demande du cocontractant |
| 6.1 | critères éliminatoires - Absence de la caution de soumission au dépouillement - Absence d’une attestation de cathegorisation - Dossier financier incomplet (absence d’un des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires, du devis quantitatif et estimatif ou de la soumission) ; - Fausse déclaration, - Pièces falsifiées ; - Note technique inférieure à 70% des éléments positifs, - Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre, - Omission d’un corps d’état, - Non-conformité au modèle de soumission proprement dit - Offre ne respectant pas le RPAO ; - Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des un (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP. Critères essentiels L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous : - Capacité d’autofinancement (surface financière) au moins égale à Quatorze millions cinquante mille (14 000 000) de FCFA ; - Les références de l’entreprise ; - Le matériel de chantier à mobiliser ; - Les moyens humains; |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises : La participation sous forme de groupement est admise à condition que le chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement. |
| 7 | Visite du site des travaux: la visite de site est obligatoire. Il devra joindre un rapport de visite du site et une déclaration sur l’honneur de l’avoir visité. |
| 8 | Langue de l’offre : les offres présentées par le soumissionnaire seront rédigées soit en français, soit en anglais. |
| 9 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en un volume comprenant chacun sept(07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles. Les volumes seront insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillées comme suit : |

A – Enveloppe des pièces Administratives

##### Il s’agit des pièces ci-après datant d’au plus trois (03) mois, en original ou en copie certifiée conforme, selon, le cas :

| N° | DOCUMENTS |
| --- | --- |
| A1 | Une attestation de non faillite délivrée par le Tribunal de Première Instance du lieu de résidence du soumissionnaire. |
| A2 | Une attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre agrée par le Ministre en charge des Finances du Cameroun. |
| A3 | Une quittance de versement des frais d’achat du dossier de consultation, tel que précisé dans l’avis d’Appel d’Offres : Trente mille 30 000 F CFA ; |
| A4 | Une caution de soumission de montant correspondant à celui défini dans l’avis d’appel d’offres : Deux cent Quatre-vingt mille francs (280 000) F CFA ; |
| A5 | Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’ARMP |
| A6 | Une attestation signée du Directeur ou son représentant de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse, datant de moins de un (3) mois. |
| A7 | Un certificat d’imposition datant de moins de 03 mois signé du Directeur Général des Impôts certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d’impôts. |
| A8 | Attestation fiscale en original signée par le service compétent. |
| A9 | Une attestation de localisation |
| A10 | Une Copie de la carte de contribuable certifiée. |
| A11 | Le registre de commerce |
| A12 | Le Cahier des Clauses administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. |
| A13 | Un plan de localisation visé par le service compétent |

NB : Toutes les pièces administratives doivent être produites en original ou en copies certifiées par les services émetteurs et datées d’au plus un.

B – Enveloppe des pièces techniques

Elle sera cachetée et contiendra les documents suivants placés dans l’ordre indiqué dans le tableau suivant :

| N° | DOCUMENTS | OPERATIONS A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la pièce N°5 du DAO | Paraphé sur chaque page, et avec à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l’annexe 2. Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies certifiées conformes des factures, certificats de vente / d’achat ou attestation de location |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l’annexe 3, le personnel d’encadrement devra comprendre : - un conducteur des travaux: Ingénieur des Travaux de génie rural/génie civil ayant une expérience d’au moins cinq (03) ans dans le domaine de l’hydraulique - Un Chef de Chantier : Agent technique du génie rural minimum ou équivalent, ayant au moins 3 ans d’expérience dans l’hydraulique | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme. |
| B4 | Proposition technique | Une note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et planning d’exécution des travaux. | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Sous-traitance | Informations sur le sous-traitant le cas échéant (moyens matériels, humains, références) | Date, signature du sous-traitant |
| B6 | visite de site | Rapport de visite du site et la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire d’avoir visité le site | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B7 | Références de l’entreprise | Liste des travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années | Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière page) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B8 | Surface financière | capacité d’autofinancement | joindre l’attestation de surface financière délivrée par une banque agréée par le MINFI |

C – Enveloppe des pièces financières

L’enveloppe « C » sera cachetée comprendra les pièces suivantes :

| N° | DOCUMENTS | OPERATIONS A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbrée à 1500 C CFA |
| C2 | Bordereau des prix unitaires | Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des prix unitaires | Cadre du sous détail conforme au modèle du DAO | Paraphe sur chaque page |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota : les plans fournis avec le dossier d’appel d’offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

|  | Prix et monnaie de l’offre |
| --- | --- |
| 10 | Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du présent marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre. |
| 11 | Les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que le marché aura une durée d’exécution inférieure à un (01) an, il ne peut faire l’objet de révision de prix. |
| 12 | Etant donné qu’il s’agit d’un Appel d’Offres National, la monnaie de l’offre devra suivre les dispositions de l’option A ci-dessous mentionnée. |
| 12.1 | Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale ; c'est-à-dire en francs CFA. Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante : - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché. b. Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu. |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 13 | Conformément à l’article 16 alinéa 1, la durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera déclarée non-conforme et rejetée par la Commission interne de passation des marchés de la commune de Kar-Hay |
| 14 | En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission d’un montant spécifié dans l’avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. |
| 15 | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ne sont pas admises dans le cadre de cet Appel d’Offres. |
| 16 | Les offres seront produites par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles et placées dans un enveloppes A, B et C. Présentation de l’offre Les enveloppes « A », « B » et « C » seront fermées et scellées. Ces un (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention : « Avis Appel d’Offres National Ouvert» N° /AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU _________________ POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT DE MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD. «A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit : - PIECES ADMINISTRATIVES portant en page de garde les mentions : « Enveloppe A : Pièces administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° /AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU …./2026, » et comprenant les pièces A1 à A17 - OFFRE TECHNIQUE portant en page de garde les mentions : « Enveloppe B : Offre technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° /AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU …./2026, » et comprenant les pièces B1 à B8 - OFFRE FINANCIERE portant en page de garde les mentions : « Enveloppe C : Offre financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° /AONO/C-KHY/SG/CIPM/AI/2026 DU …………..…./2026, » et comprenant les pièces C1à C4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l’Administration ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l’administration et renvoyée au soumissionnaire. Dépôt des Offres Après dépôt de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit, cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres. L’offre devra parvenir au Bureau de Suivi et des Projets de la Commune de Kar-Hay dès publication du présent avis ou être déposées contre récépissé à l’adresse sus indiquée, le ________________au plus tard à 10 h, heure locale. L’ouverture des Plis L’ouverture des Offres aura lieu à la salle des délibérations de la commune de Kar-Hay le _________________ au plus tard à 11 h, heure locale. par la Commission Interne de passation des Marchés auprès de la Commune de Kar-Hay siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance de leurs dossiers respectifs. Les soumissionnaires dont les pièces administratives seront jugées incomplètes ou non conformes, ne seront pas évalués techniquement. |

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

Article 17 :   La monnaie retenue est en FCFA

Article18 : les variantes techniques n’étant pas acceptées, la méthode d’évaluation des offres est la suivante :

18.1 : - Evaluation des Offres Techniques

L’offre technique contenue dans l’enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères  de qualification indiqués dans la grille d’évaluation.

A cet effet, l’entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : facture- certificat d’immatriculation, attestation d’assurance, carte grise

Si l’entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant à leur légitime propriétaire. La liste des équipements pouvant être loués est limitée à : camion benne, foreuse, compresseur, bétonnière, matériel de topographie, poste de soudure.

NB : Seuls les soumissionnaires dont l’Offre technique a obtenu au moins 70% de réponses positives seront qualifiés pour l’évaluation financière

18.2 Evaluation des offres Financières

La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et quantitatif et le multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes, avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif et quantitatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l’offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d’analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix sera corrigé.

- S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

- Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa garantie pourra être confisquée.

Après corrections, les offres déclarée techniquement  qualifiées  seront  classées du moins disant au plus disant.

ATTRIBUTION DU MARCHE

19. Le critère d’attribution est celui du moins disant.

Le marché résultant du présent appel d’offres  sera préparé, passé et exécuté selon les règles de l’art et procédures définies par le Code des marchés publics.

Une fois le marché approuvé, le cocontractant en reçoit notification. Il doit, dans les vingt (20) jours qui suivent, constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe).

Le cocontractant retenu devra après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer le démarrage rapide  des travaux dès notification de l’ordre de service.

19.1 Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage Délégué, un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le DAO.

19.2 Le cautionnement définitif dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréée conformément aux textes en vigueur et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

SOUSCRIPTION

20. Souscription

Après examen et adoption du projet de marché par la Commission interne de passation des marchés de la commune de Kar-Hay, un délai de un (03) jours calendaires, à compter de la date de sa décharge par le cocontractant, est prescrit à ce dernier en vue de souscrire ledit projet. Passé ce délai l’intéressé est passible  de la rétention de sa caution de soumission. Au-delà de quinze(15) jours de retard, l’Autorité Contractante pourra annuler sans aucun recours l’attribution du marché concerné. Après notification, il devra, dans les trente (30) jours qui suivent, remplir toutes les formalités et notamment l’enregistrement du contrat.

Pièce N° 4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

(CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article  6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés  à  tranches  conditionnelles

Article 10 : Personnel du   Cocontractant

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

Article 29 : Délais d’exécution du marché

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 30 : Rôles et responsabilités du  Cocontractant

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièce  à  fournir  par  Le Cocontractant

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Sous-traitance

Article 38 : Laboratoire  de  chantier  et  essais

Article 39 : Journal de chantier

Article 40 : Utilisation des explosifs

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire

Article 42 : Documents à fournir après exécution

Article 43 : Délai de garantie

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché

Article 46 : Cas de force majeure

Article 47 : Différends et litiges

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent  marché  a pour objet les travaux de de DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extrême-Nord. Lot unique. (En procédure d’urgence)

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert (AONO), conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun.

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- L'Autorité Contractante(AC) est le Maire de la Commune de Kar-Hay. A ce titre, il  veille  à  la  conservation  des  originaux  des  documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP. Il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il assure également le contrôle de l’effectivité de l’exécution des travaux du cocontractant à travers la Brigade Régionale de Contrôle de l’exécution des Marchés Publics.

- L’autorité en charge de l’effectivité de la réalisation des prestations est le Délégué Départemental des Marchés Publics du MAYO-DANAY dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité des travaux et de leur qualité. A cet effet ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

- Le Maître d’Ouvrage est  le maire de la commune de KAR-HAY.

- Le Chef de  Service du marché est le Secrétaire Général de la commune de KAR-HAY.

- L’Ingénieur du marché est  le Délégué Départemental  de l’Eau et de l’Energie du MAYO-DANAY ci-après désigné ingénieur .L’ingénieur ou son représentant devra vérifier que les parties de l’ouvrage sont conformes au cahier des Clauses Techniques Particulières du présent marché les approuver ou les refuser si elles sont non conformes.

- Les attributions de Maitre d’œuvre sont dévolues au Chef du Service de l’Eau de la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie de l’Eau du MAYO-DANAY . Il assure le suivi et le contrôle permanents des travaux.

- Le Cocontractant  est ………………………., il a pour mission d’assurer sous sa responsabilité, les travaux conformément aux règles et normes en vigueur en République du Cameroun.il est responsable de la totalité des parties de l’ouvrage.

3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est le maire de la commune de KAR-HAY.

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le maire de la commune de KAR-HAY.

3. L’organisme ou  le responsable chargé du paiement est le Receveur  municipal de la commune de KAR-HAY.

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont  le maire de la commune de KAR-HAY  et le délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du MAYO-DANAY.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1.   La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2.  Le Cocontractant s’engage  à  observer les lois, règlements, ordonnance en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en  vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en  compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.	La lettre de soumission.

2. 	La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non   contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessus visés;

3.	Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.	Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- l’état des prix forfaitaires ;

- le détail ou le devis estimatif quantitatif ;

- la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics des Travaux.

Article  6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- Loi  n°96/06  du  18  janvier  1996  portent  révision  de  la  constitution  du  02 Juin  1972,  modifiée  et  complétée  par  la  loi  n°2008/001  du  14  Avril2008 ;

- Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat;

- Loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat;

- Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal;

- Loi  n°2017/010  du  12  juillet  2017  portant  statut  général  des  établissements  publics;

- Loi  n°2017/011  du  12  juillet  2017  portant  statut  général  des  entreprises  publiques;

- Loi  n°2018/011  du  11 juillet  2018  portant  Code  de  transparence  et  de  bonne  Gouvernance  dans  la  gestion  des  Finances  Publiques  au  Cameroun;

- Loi  n°2018/012  du  11  juillet  2018  portant  Régime  Financier  de  l’Etat  et  des  Autres Entités Publiques;

- Loi  n°2018/022  du  11  décembre  2018  portant  loi  de  finances  de  la  République  du  Cameroun  pour  l’exercice  2020;

- Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées;

- Décret  n°77/41  du  03  février  1977  fixant  les  attributions  et  l’organisation  des  contrôles  financiers;

- Décret n°78/470 du 03 novembre 1978 relatif à l’apurement des comptes et à la sanction des responsabilités des Comptables;

- Décret n°2000/693/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des déplacements des agents publics et les  modalités  de  prise  en  charge  des  frais  y afférents, modifié  et  complété  par  le  décret  n°2018/1968/PM  du  13 Mars  2018;

- Décret  n°2003/011 / PM  du  09  janvier  2003  portant  nomenclature  budgétaire  de  l’Etat;

- Décret n°2005/441 du 1er novembre 2005 fixant les conditions d’installation et de prise en charge de moyens de communication dans les services publics;

- Décret n° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d’application de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat;

- Décret n°2010/1735 /PM  du 01  juin  2010  fixant  la  nomenclature  Budgétaire  des  Collectivités Territoriales  Décentralisées;

- Décret n°2012/079 du 09 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la solde;

- Décret  n°2013/006  du  28 février  2013 portant  organisation  du  Ministère des Finances;

- Décret  n°2013/059  du  15 mai  2013  fixant  le  Régime  particulier  du  Contrôle  Administratif  des  Finances  Publiques;

- Décret n°2013/160 du 15 mai 2013 portant Règlement  Général  de  la  Comptabilité  Publique;

- Décret n°2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints;

- Décret n°2015/406 du 16 septembre 2015 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, des Maires, à leurs Adjoints, aux membres du Conseil de la Communauté et aux Conseillers Municipaux;

- Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des Entreprises Publiques;

- Décret n°2018 /366  du 20 juin 2018  portant  Code  des  Marchés  Publics;

- Décret n°2018 /9387/CAB/PM du 30 Novembre 2018 fixant les modalités de  création, d’organisation  et  de  fonctionnement  des  Comités  et  Groupes  de travail  Interministériels  et  Ministériels;

- Décret n°2019/281 du 31 mai 2019 fixant le calendrier budgétaire de l’Etat;

- Décret n°2019 /320 du 19 juin 2019, précisant les modalités d’application de certaines dispositions  des  lois  n°2017/010  et  2017/011  du  12 Juillet  2017 portant  statut  général  des  établissements  publics  et  des  entreprises  Publiques;

- Décret n°2019 /321 du 19 juin 2019  fixant  les catégories  d’entreprises  publiques, la  rémunération, les  indemnités  et  les  avantages  de  leurs dirigeants ;

- Décret n°2019 /322 du 19 juin 2019  fixant  les catégories  d’Etablissements publics, la  rémunération, les  indemnités  et  les  avantages  de  leurs dirigeants ;

- Arrêté n°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maitrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique;

- Arrêté n°402/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux artisanats, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application;

- Arrêté n°403/A/MINMAP/CAB du 21 octobre2019

- Arrêté n°00000006/MINFI/DGI du 21 janvier 2019 fixant la liste des sociétés  privées, des  entreprises  publiques, des  établissements  publics  et  des collectivités territoriales décentralisées, tenus d’opérer  la  retenue  à  la  source  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  et  de  l’acompte  de  l’impôt  sur  le  revenu au  titre  de  l’exercice  2019;

- Arrêté n°025/CAB / PM du 05 février 2019 fixant le montant des indemnités de session versées lors des travaux des comités et groupes de travail Interministériels  et  Ministériels;

- Circulairen°003/CAB/PMdu18avril2008relativeaurespectdesrèglesrégissantlapassation, l’exécution et le contrôle des marchés publics;

- Circulaire n°0000000004/CAB/MINFI du 18 mai 2012portant Instructions relatives à la tenue de la Comptabilité- Matières;

- Circulaire n°00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les attributions des Contrôleurs Financiers à la lumière des dispositions de Circulaire n°002 C/MINFI du 19 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 portant Instructions relatives à l’exécution des lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2018 ;

- Circulaire  n°050/MINEPAT  du  24  septembre  2019  relative  à  la  réactivation  des  comités  internes  de  gestion  de  la  chaîne  PPBS;

- Circulaire 00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2024 ;

- Lettre-Circulaire n°004/CAB/PM du 19 août 2014 relative à l’élaboration des Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT);

- Lettre-Circulaire n°005542/LC/MINDDEVEL/SG/DFL du 24 octobre 2019 relative à la préparation et à l’exécution des budgets communaux au titre de l’exercice 2020.

- Code Général des Impôts mis à jour au 1er janvier2018.

Article 7 : Communication

7.1 Le cocontractant est tenu d’élire domicile non loin du site des travaux

7.2.	Toutes les notifications et communications écrites dans  le  cadre  du  présent  marché  devront être faites aux adresses suivantes :

a Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées : au cocontractant à son siège installé dans  la localité des prestations  notamment à  KAR-HAY.

b Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Kar-Hay (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

Article 8 : Ordres de service

8.1   L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie, au Chef de service, à l’Ingénieur,

8.2. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par lui-même, avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3.  Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront signés et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par  l’Ingénieur avec copie au chef de service et à l’Autorité Contractante.

8.6.	Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne  dispense  pas  l’entreprise  d’exécuter  les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés  à  tranche ferme

Le présent  marché est à tranche ferme.

Article 10 : Personnel du  Cocontractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Cocontractant  le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à  mettre  en  place  seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur  disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  44 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à deux (2%) du montant TTC du marché.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du  Cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie (01 an après réception provisoire)

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande du Cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage  d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargé des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du marché.

Article 12 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le cocontractant.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’Ouvrage au  Cocontractant., dans les conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Paiement des prestations:

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au cocontractant, dans les conditions indiquées dans la lettre-commande, le cocontractant  s’engage par les présentes, à exécuter les travaux conformément aux dispositions de la présente lettre-commande.

12.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues :

En francs CFA, soit __________________ (___________________________________________) francs CFA HTVA, par crédit au compte n° _________________________ ouvert auprès de la___________________________, agence de____________________.

Article 14 : Variation des prix

14.1.	Les prix sont fermes  et non révisables.

a.  Les acomptes payés au  Cocontractant.au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2.	Modalités  d’actualisation  des  prix  (sans objet).

Article 15 : Formules de révision des prix

Sans objet.

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où le Cocontractant, serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dument  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au  Cocontractant.

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutefois, l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances

Sans objet.

Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant.et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (O5) du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

-  97,8/94,5 %  versé directement au compte du Cocontractant. ;

-  2,2/5,5 %  versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes  et  leur  transmission  au  maitre d’Ouvrage. Celui-ci .transmettra  à  l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 20 du mois. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi.

Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## Article 23 : Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, les pénalités de retard ci –après, conformément à l’article 89 du décret 2004/275 du 24/9/2004 portant code des marchés publics :

- 1/2000eme du montant du marché par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour ;

- 1/1000ème du montant par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le maître d’ouvrage délégué qu’après l’avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, le cas échéant. Le Paiement à effectuer au profit du mandataire du groupement.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant. Selon l’agrément du paiement arrêté par le Chef Service du Marché.

Article 25 : Décompte final

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réception provisoire,  le Cocontractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier au cocontractant le projet rectifié et accepté par l’Ingénieur,

25.3. L’entrepreneur  dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant., lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Le Cocontractant,  dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

Dix (10) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant conformément à la réglementation.

Article 29 : Délai d’exécution du marché

29.1. Le délai maximal d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de un(03) mois.

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 30 : Rôles et responsabilités du Cocontractant.

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en sept (07) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis au cocontractant par le Chef de service.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

- Assurance couvrant la responsabilité décennale.

Article 33 : Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur

33.1. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant mettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le projet d'exécution des travaux qui intégrera les plans définitifs d’exécution de l’ouvrage sur la base de celui contenu dans le DAO, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau programme. Le Chef de Service ou l’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’ingénieur  n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

b.	Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. 	Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.	L’agrément donné par le chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

33.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. l’Ingénieur disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera  alors  d’un  délai  de  huit  jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

33.3. Dans un délai maximum d’un (01) mois à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra le programme d’exécution à l’approbation du Chef de Service du Marché après l’avis motivé de l’Ingénieur du Marché.

Après approbation du programme d’exécution par l’Ingénieur du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours pour validation au Chef de service, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté par l’Autorité Contractante, des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, celui-ci retournera le programme d’exécution accompagné de la correspondance précisant les réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception.

Article 34 : Organisation et sécurité des chantiers

34.1. Les panneaux placés à l’entrée du chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

34.2. Les services compétents des travaux publics et de la mairie seront informés en cas d’interruption de la circulation ou d’occupation temporaire du trottoir.

34.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées  au Cocontractant.,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

34.4  La construction d’une clôture et d’une baraque de chantier devra être obligatoire.

Article 35 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur  notifiera  dans  un  délai  de sept (07) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 36 : Sous-traitance

La part des travaux à sous-traiter est  de vingt pour cent (20%)  du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.

Article 37 : Laboratoire  de  chantier  et  essais

37.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

37.2. Le Chef de service dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 38 : Journal de chantier

38.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le maitre d’œuvre et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

38.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

Article 39 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre IV : De la réception

Article 40 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le  Cocontractant demande par écrit au chef de service  avec copie à l’Ingénieur,  l’organisation  d’une  visite  technique préalable à la réception.

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

1.  Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant : Président ;

2.  Le  Chef  de  Service  du  marché : Membre ;

3.  L’Ingénieur du marché : Rapporteur ;

4.  Le comptable matière de la commune de Kar-Hay : Membre ;

5.  Le maitre d’œuvre ; membre

6. Le Cocontractant, Observateur.

7. Le DDMAP/MAYO-DANAY  ou son représentant ; Observateur

8. Toute personne invitée pour sa compétence.

Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq jours (05) avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter par une personne dûment mandatée.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 41 : Documents à fournir après exécution

Après la visite de pré-réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès de l’ingénieur les plans de recollement pour approbation.

Article 42 : Délai de garantie

La durée de garantie est de un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 43 : Réception définitive

43.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

43.2. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 44 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du cocontractant ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 45 : Cas de force majeure

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-  vent : 40 mètres par seconde ;

-  crue : la crue de fréquence décennale.

Le Maître d’Ouvrage Délégué est seul à juger du cas de force majeure.

Article 46 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 47 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du chaque  seront édités et enregistrés par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service.

Article 48 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché  ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’autorité contractante. Il  entrera en vigueur que dès sa notification au  Cocontractant par cette dernière.

Pièce n° 5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

# sommaire

## Article 1 : 	Objet

### Article 2 : 	NATURE DU PROJET

##### Article 3:            DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

### Article 4 : 	CONTENU DE LA REALISATION

### Article 5 :            DESCRIPTION DES TRAVAUX

## Article 1 : Objet

Le présent Cahier des Clauses  Techniques Particulières (C.C.T.P) est relatif à l’exécution des travaux de RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU dans la Commune de KAR-HAY, Département du MAYO-DANAY, Région du Extrême-nord. Lot unique. (En procédure d’urgence)

Article 2 : NATURE DU PROJET

##### Les principales réalisations non exhaustives retenues sont les suivants :

- L’installation de chantier ;

- Les études de reconnaissance de site, études géophysiques et hydrogéologiques ;

- L’implantation de l’ouvrage;

- L’exécution du forage suivant le site prédéfini;

- L’équipement du  forage ;

- Le développement du forage et essais de pompage ;

- La fourniture et la pose d’une  pompe à motricité humaine ;

- Les analyses physico-chimiques et bactériologiques;

- La désinfection de l’eau ;

- La construction d’un muret de protection,

- La construction d’un canal d’évacuation des eaux usées et d’un puits perdu,

- La formation d’un comité de gestion,

- La fourniture d’une caisse à outils,

Les présentes prescriptions techniques spéciales fixent les modalités de cet appel d’offres et sont destinées à faire connaître aux concurrents les données concernant le site d’implantation des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règlements ou à l’environnement ainsi que les exigences techniques ou autres auxquelles ils devront répondre.

##### Article 3 : DELAIS  D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de  deux (02) mois.

### Article 4 : CONTENU DE LA REALISATION

Le projet remis par les concurrents correspond à :

a)L’établissement sous leur entière responsabilité et comportant toutes les installations nécessaires à l’obtention des résultats demandés et des garanties imposées.

b) L’exécution comprendra l’installation de chantier, la fourniture, le transport à pieds d’œuvre de tous les matériaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que les travaux de mise en œuvre et de montage, à savoir :

-Le décapage de l’ensemble de la zone à construire ;

-L’évacuation des déblais excédentaires en décharge ou dans un lieu désigné par la collectivité ;

-La fourniture et la mise en œuvre des équipements divers, notamment ceux qui permettent d’assurer l’exploitation dans les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des installations y compris ceux nécessaire pour prévenir ou réduire les nuisances de toute nature ;

-L’aménagement  des voies d’accès, d’aires de manœuvre, de stationnement ;

-La mise en en route de l’installation et l’exécution des essais en cours de travaux et notamment lors de la mise en régime et de la période d’observation en utilisation réelle.

### Article 5 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préambule

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du Marché. Ses missions sont définies de la manière suivante :

- Fixation d’un panneau de chantier ;

- Construction de la baraque de chantier ;

- Exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles ;

- Respect du planning des travaux.

Il a obligation d’informer l’Ingénieur du Marché de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions. Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les observations. Dans ce journal il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques. Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui sera remis ce document à la réception provisoire des travaux. Pour exercer le contrôle général des travaux, l’Ingénieur du Marché pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément.

En fin de contrat, l’entrepreneur  remet un rapport général récapitulant l'ensemble des travaux réalisés avec les plans de recollement.

Les travaux de nettoyage en fin de chantier sont exécutés par l’entreprise.

L’entreprise aura à fournir après notification de l’attribution du marché des plans d’exécution portant sur la réalisation du forage, la construction du château d’eau  et de tous les ouvrages de génie civil.

D’une manière générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur. Il sera porté la plus grande attention à la granulométrie qui devra être continue et la propreté des agrégats stockés sur le chantier. Toute livraison défectueuse pourra être refusée par l’Ingénieur du Marché.

Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce descriptif dans le strict respect des règles de l’art et des normes prescrites dans les DTU, la norme AFNOR…

5.1 Déroulement des travaux de construction du forage

Le forage  sera construit conformément au schéma ci-après :

- Étude hydrogéologique et implantation ;

- Foration proprement dite ;

- Équipement du forage (tubage et filtre à gravier) ;

- Développement ;

- Essai de pompage et de débit ;

- Aménagement de la tête de forage.

5.1.1 Études hydrogéologiques et implantation

L’entrepreneur prendra soin, à ses frais, d’implanter le forage sur plusieurs sites afin de multiplier les chances d’avoir un forage productif au débit acceptable d’au moins 0,700 m3/h. De ce fait il pourra procéder par interprétation photogramétrique ou par sondage électrique ou encore par recherche aux baguettes de sourcier.

L’équipe géophysique travaillera, sous la supervision de l’ingénieur de contrôle, en collaboration avec les autorités traditionnelles et administratives quant au choix du site d’implantation de l’ouvrage pour qu’il soit le plus proche du château afin de réduire les pertes de charge dues à la longueur de la conduite de refoulement.

5.1.2 La foration

La foration suivra immédiatement après les études géophysiques et l’implantation. Elle sera exécutée selon les règles de l’art.

Sous la supervision du conducteur des travaux, les travaux seront dirigés par le foreur principal en tant que chef de chantier, assisté d’un aide foreur.

Au cours de la foration, le chef de chantier veillera au prélèvement des échantillons à chaque 1 mètre de profondeur ou chaque changement de nature du terrain et consignera les résultats sur des fiches appropriées et dans le cahier de chantier .Il en sera de même avec toutes les autres opérations liées aux travaux.

A la fin de la foration, une coupe lithologique du forage décrivant les différentes couches géologiques traversées, et les arrivées d’eau et les débits obtenus, sera présentée à l’ingénieur de contrôle pour approbation.

Avant l’équipement du forage, le conducteur des travaux effectuera, à l’aide d’un kit d’analyse portatif, in situ de PH, de conductivité et de température.

Mode de foration

1 En zone d’altération (terrains tendres et sédimentaires)

La foration se fera au rotary et à la boue biodégradable. En fonction des profondeurs des altérites, on pourra procéder directement au tricône du début à la fin,  ou réaliser un avant trou au tri lame de diamètre 12", puis au réalésage au tricône pour des terrains mixtes et sédimentaires à aquifère de sable fin et très fin. Cette opération se fera avec la mise en place d’un tubage provisoire en PVC plein de diamètre 250 mm (casing) pour éviter les éboulements.

2 En zone de socle (terrain dur)

La foration sera faite au marteau fond de trou et à l’air comprimé. La partie meuble du socle sera protégé au préalable par un tubage provisoire PVC (casing) ancré dans le socle sur 50 cm environ pour éviter les fuites d’air. En suite elle se poursuivra jusqu’à la bonne profondeur de captage de la nappe.

Au cours de la foration, à chaque arrivée d’eau et en fin de tige, le conducteur des travaux fera une mesure de débit afin d’arrêter ou de continuer la foration.

5.1.3.Équipement de forage

L’équipement du forage comprend :

- Les tubes pleins et crépinés en PVC rigides ;

- Le massif filtrant, le sabot de pieds et bouchon d’argile.

Le tubage

Après la foration, l’ouvrage jugé productif par son débit foré sera équipé sur toute la hauteur de la colonne de captage par les tubes pleins en PVC diamètre 112/125 mm et les tubes crépinés de même diamètre au droit des arrivées d’eau par les éléments de 2,75 à 5,75 mètres.

La base de la colonne de tubage sera obturée par un sabot de pieds en PVC plein de 1 à 2 mètres.

Le massif filtrant

L’espace annulaire entre le terrain naturel et la colonne de captage sera équipé d’un massif de gravier filtrant sur une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de la dernière arrivée d’eau captée pour stabiliser et retenir les éléments grossiers de l’aquifère.

Dans le socle et les sables grossiers la granulométrie du filtre sera comprise entre 2 à 4 mm tandis que dans le sable fin et/ou des alluvions profondes, elle sera comprise entre 1 à 2 mm pour réduire au maximum la porosité du filtre.

Le bouchon d’argile et cimentation

Un bouchon d’argile sera posé au-dessus du massif de gravier filtrant sur une épaisseur de 2 mètres pour empêcher le colmatage du forage et la pollution de l’aquifère.

Au-dessus du bouchon d’argile, l’espace annulaire sera comblé par un remblai en tout venant sélectionné sur lequel on réalisera une cimentation jusqu’à la surface du sol pour protéger le forage des eaux de surface.

5.1.4. Développement, essai de pompage, désinfection, aménagement de la tête de forage et analyse de l’eau

Développement

Le développement interviendra après l’équipement du forage. On utilisera un compresseur de puissance moyenne pour réaliser un air lift pendant au moins 4 heures pour les zones de socle et 8 heures au moins pour les zones sédimentaires où la foration s’est faite à la boue.

En tout état de cause l’air lift ne s’arrêtera dans chaque cas que si l’on n’a obtenu une eau claire et que l’on a constaté que si le test de tache de sable a donné un résultat inférieur à 10 mm au fond d’un seau de 10 litres.

Essai de pompage

L’essai de pompage et de débit sera un essai simplifié type CIEH en un palier à débit constant de 2 heures chacun.

A l’aide d’une pompe immergée et en fonction de la profondeur de l’ouvrage, le conducteur des travaux va fixer un débit minimal en m3/h et soumette la nappe à une série de pompage par palier jusqu’à stabilisation de celle-ci.

Au premier palier, pendant 2 heures et selon le cas la nappe sera soumise à un pompage à débit constant de 10 m3 par heure à une profondeur de 30 mètres ou 6 m3/h à 80 mètres de profondeur. Pour passer d’un palier à un autre, et ceci après une heure, le débit sera revu à la baisse.

A la fin du 3e palier, on observera pendant une heure la remontée du niveau d’eau. Les mesures du niveau d’eau se feront à l’aide d’une sonde électrique sonore de 100 mètres.

Un rapport d’essai faisant ressortir après interprétation toutes les caractéristiques (niveau statique, niveau dynamique, transmissibilité, débit critique, débit d’exploitation, cote de la pompe, PH, etc.) sera soumis à l’approbation de l’ingénieur de contrôle.

Désinfection de l’ouvrage

L’ouvrage terminé sera après le développement et aussi après la pose de la pompe, désinfectée à l’hypochlorite de sodium.

Aménagement de la tête de forage

La tête de forage sera aménagée de sorte que l’entrée du forage soit entièrement protégée de toute intrusion par des corps étranges et de tout endommagement.

Analyse de l’échantillon d’eau

Le conducteur des travaux procédera à la fin des opérations au prélèvement de l’échantillon de l’eau dans une éprouvette de 1.5 litres qu’il prendra soin de bien remplir et de fermer hermétiquement en entourant  le bouchon du scotch pour éviter l’introduction de l’air et en l’enveloppant dans un emballage opaque pour éviter les rayons UV.

L’éprouvette sera étiquetée et portera les indications suivantes : le lieu, la date et l’heure de prélèvement.

Elle sera déposée dans les 48 heures qui suivent le prélèvement dans un laboratoire agréé par l’ingénieur de contrôle pour les analyses bactériologiques et physico-chimiques.

L’analyse chimique devra déterminer principalement les éléments suivants :

- Des anions      CL- ; SO42- ; HCO3- ; CO32- ; NO3-

- Des cations Ca2+ ; Mg2+ ; Fe2+ ; Na+ ; K+ ; NH42+

- Du résidu sec à 100° ;

- Du PH ;

5.1.5  Pompe

La pompe retenue dans le présent marché est de type Vergnet, SW 80, INDIA MARK II ou toute autre pompe homologuée par le Ministère de l’Eau et de l’Energie. Sa fourniture devra inclure :

- Les embases de fixation de la pompe sur le socle,

- Le treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation,

- Les joints d’étanchéité.

5.1.6 Aménagement de surface

La superstructure sera de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puis perdu pour évacuation des eaux, muret de protection munis d’une grille. L’entrepreneur aura à réaliser les ouvrages suivants :

- Un socle support de pompe en béton armé (0,50m x 0,50 m x 0,50) surélevé de 20 cm au-dessus de la dalle,

- Une dalle de béton armé (3m x3m minimum) autour de ce socle surélevé au-dessus du sol légèrement penté. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10 cm.

- Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, doivent déboucher dans un canal d’évacuation d’une longueur minimale de cinq mètres de hauteur 20 cm et 10 cm de large.il sera construit en béton armé dosé à 350 kg/m3.

- Les eaux usées seront évacuées dans un puits perdu si le terrain naturel immédiat ne dispose pas d’un exutoire naturel (caniveau ou rigole).les caractéristiques du puits perdu seront les suivantes : fossé carré de 1,00m x1,00 m  de dimensions intérieures; profondeur 1,00 m et rempli de matériaux drainant(moellons).il sera construit en agglomérés bourrés de 10 cm au minimum.

- Clôture de l’ouvrage : tout autour de l’aire de puisage il sera construit un muret de 3,00 m x 3,00 m de dimensions intérieures en agglomérés 15 x 20 x40, de hauteur 1,20 m avec un (01)portillon de 0,80 x 1,20 scellé dans le mur et muni d’un dispositif de fermeture .

- Chainage horizontaux et verticaux en béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3.

- Un (01) portillon métallique 0,80 x 1,20.

Pièce N° 6 :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY.

| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRE | PRIX EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Installation de chantier, études et implantations |  |  |  |
| I-1 | Installation de chantier y compris panneau de chantier | FF |  |  |
| I-2 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF |  |  |
| I-3 | Etudes, projet d'exécution et plan de recollement | FF |  |  |
| II | Captage |  |  |  |
| II-1 | Aménagement du forage existant |  |  |  |
| II-1-1 | Développement et essai de pompage | U |  |  |
| II-1-2 | Analyse physico-chimique, bactériologique et désinfection de l'ouvrage au chlore | FF |  |  |
| II-1-3 | Réalisation de la tête du forage, y compris la cage de protection en béton armé muni d'un couvercle métallique cadenacé | U |  |  |
| II-2 | F et P de la pompe solaire |  |  |  |
| II-2-1 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée et moteur électro pompe immergé (pièce unique) de caractéristiques 90-240VAC ; 30-300 VDC ;1,4Kw et de Marque Grundfos SQF 2.5-2 ou SQF 3A ou SQF 5A selon le débit d'exploitation du forage | U |  |  |
| II-2-2 | Accessoires ( corde de sécurité, collier de sécurité, câble bleu ou câble plat de 3 x2,5mm2 ou 4 x 2,5mm2, gaine flexible et toutes autres sujétions) | FF |  |  |
| III | Champ Photovoltaïque pour alimentation de la pompe |  |  |  |
| III-1 | Fourniture et pose des panneaux solaires monocristalins (24V/200Wc) y/c câblages, mise à la terre, chemins câbles accessoires de raccordement, etc. | U |  |  |
| III-2 | Dispositif de sécurité (parafoudre DC, Disjoncteur DC, piquet de terre…) y compris toutes sujétions | ens |  |  |
| III-3 | Système de régulation du niveau d'eau dans le réservoir de stockage (flotteur et boite de commande CU 200) y compris toutes sujétions | ens |  |  |
| III-4 | Support métallique des plaques | FF |  |  |
| IV | Stockage de 10 m3 de volume |  |  |  |
| IV-1 | Fouilles en puits pour semelles | m3 |  |  |
| IV-2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour fond de fouilles | m3 |  |  |
| IV-3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles | m3 |  |  |
| IV-4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux ,poteaux, raidisseurs | m3 |  |  |
| IV-5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle support réservoirs (épaisseur 12 cm) | m3 |  |  |
| IV-6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle sur abri sous château (épaisseur 10 cm) | m3 |  |  |
| IV-7 | Mur en agglos de 15x20x40 | m2 |  |  |
| IV-8 | Enduit intérieur et extérieur sur murs | m2 |  |  |
| IV-9 | Peinture pantex 1 300 sur murs, poteaux et poutres | m2 |  |  |
| IV-10 | Fourniture et pose cuve de 5000l en PVC | u |  |  |
| IV-11 | Porte en tôle métallique 0,9x2, 2 avec système de fermeture | u |  |  |
| IV-12 | Fourniture et pose d'une échelle de visite en deux compartiments: une echelle fixe munie de garde corps et une échelle d'accrochage | u |  |  |
| IV-13 | Tuyauterie en PVC ou PEHD, d'alimentation (diam 40), de distribution (diam 63), et trop plein combiné à la vidange (diam 40) y/c vannes d'arrêt | ens |  |  |
| V | Réseau de refoulement / distribution |  |  |  |
| V-1 | Ouverture et fermeture des tranchées | ml |  |  |
| V-2 | Fourniture et pose clapet anti-retour et compteur volumétrique à la sortie du forage | Ens |  |  |
| V-3 | Fourniture et pose des tuyaux de distribution en PVC PN10 ou PEHD diamètre 40 mm y compris toutes sujétions de pose | ml |  |  |
| V-4 | Fourniture et pose des tuyaux de distribution en PVC ou PEHD diamètre 32 mm PN10 y compris toutes sujétions de pose | ml |  |  |
| V-5 | Accessoires de raccordements (Coudes, Té, manchons, mamelons, filasse, gébajoint, réducteurs et colle tangit) | FF |  |  |
| V-6 | Bornes fontaines avec deux points de puisage | U |  |  |
| V-7 | Nettoyage des conduites, essais de pression et mise en service du réseau | FF |  |  |
| VI | Structuration, Assistance au démarrage et gestion |  |  |  |
| VI-1 | Accompagnement des bénéficiaires à la gestion et la maintenance de l'AEP | FF |  |  |
| VI-2 | Fourniture des pièces d'usure et d'équipement de maintenance(vannes, manchons ,mamelons, filasse, reducteurs, gebajoint, colle tangit, clés à griffes…) | FF |  |  |
| VI-3 | F et P du dispositif de chlorarion " Water Guard Tank" | FF |  |  |

Pièce N° 7 :

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT

| N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Installation de chantier, études et implantations |  |  |  |  |
| I-1 | Installation de chantier y compris panneau de chantier | FF | 1 |  |  |
| I-2 | Amené et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| I-3 | Etudes, projet d'exécution et plan de recollement | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total I |  |  |  |  |
| II | Captage |  |  |  |  |
| II-1 | Aménagement du forage existant |  |  |  |  |
| II-1-1 | Développement et essai de pompage | U | 1 |  |  |
| II-1-2 | Analyse physico-chimique, bactériologique et désinfection de l'ouvrage au chlore | FF | 1 |  |  |
| II-1-3 | Réalisation de la tête du forage, y compris la cage de protection en béton armé muni d'un couvercle métallique cadenacé | U | 1 |  |  |
| II-2 | F et P de la pompe solaire |  |  |  |  |
| II-2-1 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée et moteur électro pompe immergé (pièce unique) de caractéristiques 90-240VAC ; 30-300 VDC ;1,4Kw et de Marque Grundfos SQF 2.5-2 ou SQF 3A ou SQF 5A selon le débit d'exploitation du forage | U | 1 |  |  |
| II-2-2 | Accessoires ( corde de sécurité, collier de sécurité, câble bleu ou câble plat de 3 x2,5mm2 ou 4 x 2,5mm2, gaine flexible et toutes autres sujétions) | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total II |  |  |  |  |
| III | Champ Photovoltaïque pour alimentation de la pompe |  |  |  |  |
| III-1 | Fourniture et pose des panneaux solaires monocristalins (24V/200Wc) y/c câblages, mise à la terre, chemins câbles accessoires de raccordement, etc. | U | 10 |  |  |
| III-2 | Dispositif de sécurité (parafoudre DC, Disjoncteur DC, piquet de terre…) y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| III-3 | Système de régulation du niveau d'eau dans le réservoir de stockage (flotteur et boite de commande CU 200) y compris toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| III-4 | Support métallique des plaques | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total III |  |  |  |  |
| IV | Stockage de 10 m3 de volume |  |  |  |  |
| IV-1 | Fouilles en puits pour semelles | m3 | 7,68 |  |  |
| IV-2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour fond de fouilles | m3 | 0,192 |  |  |
| IV-3 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles | m3 | 0,96 |  |  |
| IV-4 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux ,poteaux, raidisseurs | m3 | 7,44 |  |  |
| IV-5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle support réservoirs (épaisseur 12 cm) | m3 | 1,43 |  |  |
| IV-6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle sur abri sous château (épaisseur 10 cm) | m3 | 0,625 |  |  |
| IV-7 | Mur en agglos de 15x20x40 | m2 | 20,24 |  |  |
| IV-8 | Enduit intérieur et extérieur sur murs | m2 | 40,48 |  |  |
| IV-9 | Peinture pantex 1 300 sur murs, poteaux et poutres | m2 | 133,48 |  |  |
| IV-10 | Fourniture et pose cuve de 5000l en PVC | u | 2 |  |  |
| IV-11 | Porte en tôle métallique 0,9x2, 2 avec système de fermeture | u | 1 |  |  |
| IV-12 | Fourniture et pose d'une échelle de visite en deux compartiments: une echelle fixe munie de garde corps et une échelle d'accrochage | u | 1 |  |  |
| IV-13 | Tuyauterie en PVC ou PEHD, d'alimentation (diam 40), de distribution (diam 63), et trop plein combiné à la vidange (diam 40) y/c vannes d'arrêt | ens | 1 |  |  |
|  | Sous total IV |  |  |  |  |
| V | Réseau de refoulement / distribution |  |  |  |  |
| V-1 | Ouverture et fermeture des tranchées | ml | 300 |  |  |
| V-2 | Fourniture et pose clapet anti-retour et compteur volumétrique à la sortie du forage | Ens | 1 |  |  |
| V-3 | Fourniture et pose des tuyaux de distribution en PVC PN10 ou PEHD diamètre 40 mm y compris toutes sujétions de pose | ml | 100 |  |  |
| V-4 | Fourniture et pose des tuyaux de distribution en PVC ou PEHD diamètre 32 mm PN10 y compris toutes sujétions de pose | ml | 200 |  |  |
| V-5 | Accessoires de raccordements (Coudes, Té, manchons, mamelons, filasse, gébajoint, réducteurs et colle tangit) | FF | 1 |  |  |
| V-6 | Bornes fontaines avec deux points de puisage | U | 2 |  |  |
| V-7 | Nettoyage des conduites, essais de pression et mise en service du réseau | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total V |  |  |  |  |
| VI | Structuration, Assistance au démarrage et gestion |  |  |  |  |
| VI-1 | Accompagnement des bénéficiaires à la gestion et la maintenance de l'AEP | FF | 1 |  |  |
| VI-2 | Fourniture des pièces d'usure et d'équipement de maintenance(vannes, manchons ,mamelons, filasse, reducteurs, gebajoint, colle tangit, clés à griffes…) | FF | 1 |  |  |
| VI-3 | F et P du dispositif de chlorarion " Water Guard Tank" | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total VI |  |  |  |  |
|  | Montant HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) |  |  |  |  |
|  | Net à Mandater |  |  |  |  |
|  | Montant TTC |  |  |  |  |
| Arreté le présent devis à la somme de : quatorze millions de francs CFA toutes taxes comprises. |  |  |  |  |  |

PIECE N°08 :

SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité total | Unité | Durée activité (j) |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | %D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | %D |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | %G |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | P/Qté |  |

PIECE N°09 :

MODELE DE LA LETTRE COMMANDE

LETTRE COMMANDE N° ____/LC/CMNE-/SG/CIPM/2026 DU ___________ Passée après Appel d’Offres N°   /AONO/CMNE-KHY/CIPM/AI/2026 du …………2026

POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT  DU MAYO-DANAY, RÉGION DE ‘ EXTREME-NORD.

TITULAIRE	:

B.P:  	à  ___, Tel___  Fax :

N° R.C :  	à

N° Contribuable :

N° compte bancaire :

OBJET : Travaux de RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU

LIEU	: …………………….

DELAI D’EXECUTION	: Deux (02) mois

MONTANT  EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19.25 %) |  |
| AIR (2,2 OU 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	: BUDGET COMMUNE DE KAR-HAY, EXERCICE 2026

IMPUTATION	: …………………………….

SOUSCRIT,	LE

SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE

ENREGISTRE,	LE

Entre :

La Commune de Kar-Hay, représentée par le Maire de la Commune de Kar-Hay, « Autorité contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise

B.P:  	Tel_____________  Fax :

N° R.C :

N° Contribuable :

N° compte bancaire :

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommé ci-après «Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page .................   et Dernière de la LETTRE COMMANDE N° ____/LC/C-KHY/SG/CIPM/BSMPC/2026 DU ___________ Passée après Appel d’Offres  N°   /AONO/CMNE-KLÉ/CIPM/AI/2026 du ………. /2026

POUR LES TRAVAUX DE DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT  DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD

Avec ______,

DELAI D’EXECUTION	: Trois(03) mois

MONTANT DU MARCHE EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19.25 %) |  |
| AIR (2,2 ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

| Kar-Hay, le ................. Lu et accepté par le cocontractant | Kar-Hay, le ................. Signé par le Maire de la Commune de Kar-Hay (Autorité Contractante) |
| --- | --- |
| Enregistrement |  |

PIECE N°10 :

FORMULAIRES ET MODELES DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES

SOUMISSIONNAIRES

Table des modèles

Annexe n°1 : Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe  n°2 : Modèle de soumission

Annexe n°3 : Modèle de caution de soumission

Annexe n°4: Modèle de  cautionnement définitif

Annexe n°5 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de retenue de garantie

Annexe n°7 : Cadre d’Accord de Groupement

Annexe n°8 : Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises)

Annexe n°9 : Modèle d’Attestation de Surface Financière

Annexe n°10 : Attestation de Visite des Lieux

Annexe n°11 : (Personnel d’encadrement)

Annexe n° 12 : Cadre du planning

Annexe n° 1 : Déclaration d’intention de soumissionner

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°   /AONO/C-KAR-HAY/SG/CIPM/2026 DU ………………../2026 POUR LES TRAVAUX DE DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY DU MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

Je soussigné …………………………………..,

Agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise …………………………

  - dont le siège social est à …………………….

  - inscrit au Registre de Commerce N° …………………………………..

  - N° de Contribuable ………………………………..

  - BP : …………………Ville : ………………….Tel : ………………….Fax/

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour les prestations relatives au présent Appel d’Offres.

En outre, je promets de me conformer aux différentes clauses administratives et techniques prévues dans le marché et d’exécuter les prestations selon les règles de l’art au cas où ma soumission serait retenue.

Fait à …………….., le ………………………..

LE SOUMISSIONNAIRE

Annexe n° 2 : Modèle de Soumission

Je, soussigné …....................................………………………………….......................… [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le groupement (8) ……...…..…   dont  le  siège  social  est  à……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………...  sous le n° ………………..................

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:…………………………………………………………………………………

-  Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-  Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

-  Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyen- nant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............    à

-	………......................................................  [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à...............................................  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

-  M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  de cent vingt (120)  jours à compter de la date limite de remise des offres.

-  Les  rabais  et  les  modalités  d’application  desdits  rabais  sont  les  suivants  (en  cas  de  possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maire de la commune de Kar-Hay, Autorité contractante se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de ….................…………….   auprès de la banque…..........……..  Agence de ….......……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à ……….…….  le ………...……….

Signature et  cachet de ……….......….

en qualité de ………...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9)  ………...........................................……….

Annexe n° 3 : Modèle de Caution de Soumission

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Kar-Hay, «Autorité contractante»

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..   , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..pour les travaux de RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU dans la commune de Kar-Hay, département du MAYO-DANAY, région du Extrême-nord, ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’autorité contractante

de la somme maximale de Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  spécifiée  par  lui  sur  l’acte  de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

-  manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous  nous  engageons  à  payer à l’Autorité contractante un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite, sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande à l’Autorité contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  le  Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’aux cent vingt (120) jours inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité contractante tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ………….……….., le …………….....

[Signature et cachet de la banque]

Annexe no 4 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : No ………………………………Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Kar-Hay, «Autorité contractante»

Attendu que ………………………………….[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché des travaux de DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT  dans la commune de Kar-Hay, département du MAYO-DANAY, région du Extrême-nord.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au à l’Autorité contractante cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, …………………………………………………….[nom et adresse de banque], représentée par ……………………………………………………[noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer à l’Autorité contractante dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation  pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme ……………………………[en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et  nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par l’l’Autorité contractante, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A…………………………., le …………………………….

[Signature et cachet de la banque]

Annexe n°5: Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Kar-Hay,  ci-dessous désigné « Autorité contractante»»

Attendu  que  ………….......................................... [Nom  et  adresse  de  l’entreprise],

Ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, des Travaux DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT  du MAYO-DANAY, région du Extrême-nord,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10%   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………........................ [Nom et adresse de banque], représentée  par  …………...........................………………………………...........................………………………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’autorité contractante, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10).

Et nous nous engageons à payer à l’autorité contractante, dans un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur à l’autorité contractante au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’autorité contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’autorité contractante.

Toute  demande  de  paiement  formulée par l’autorité contractante au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé, cacheté et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

Annexe n°6 : CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement :

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Annexe n°7 : Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante)______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) __________________________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénoms,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

Annexe n°8: MODELE D’ATTESTATION DE SURFACE FINANCIERE

(Banque) ____________________________________________

# Attestation (Référence) : N°_____________________________

ATTESTATION DE SURFACE FINANCIERE.

Nous soussignés, ____________________________________________

Attestons que ___________________________________________________ est titulaire du compte n°_________,  ouvert dans nos livres à l’agence de ___________.

Le fonctionnement de son compte nous permet d’attester que cette entreprise peut disposer des ressources nécessaires pouvant garantir le préfinancement, à hauteur de _________________________________________ F CFA, des travaux consécutifs à l’Appel d’offres n° ________________ du ___________________ pour les pour les travaux de _______________________________________________________________________________.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

Fait à ____________, le _____________

# Signature(s)

## Annexe n°9: ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M. ___________________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de l’Entreprise__________________________________________

Atteste avoir visité : _________________________________________________________________

Objet  de l’appel d’offres n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

- 1- Situation du projet : _____________

| ETAT DES LIEUX | OBSERVATIONS (1) |
| --- | --- |

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO, proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

Date

Signature

- Indiquer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

Annexe n°10 : (Personnel d’encadrement)

| Conducteur des Travaux |  |  |  | Chef de Chantier n°1 |  |  |  | Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recru. |
| Formation |  |  |  | Formation |  |  |  | Formation |  |  |  |
| Expérience projet similaires Travaux hydrauliques les 7 dernières années Voir Annexe N° référence et CV Personnel signés |  |  |  | Expérience projet les 05 dernières années voir Annexe N° référence et CV Personnel signés |  |  |  | Expérience dans la gestion Administrative et/ou Financière dans une structure des TP de 03 dernières années Voir Annexe N° référence et CV Personnel signés |  |  |  |
| Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| Pers. Encadrement permanent à ce jour |  |  |  | Désignation |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| A - Cadres techniques : B - cadres Administratifs : C - personnel d’exécution : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe n° 11 : Cadre du planning

|  |  |  |  | L'ENTREPRISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rendement. | J/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mio CFA |
| Poste | Nature des travaux (exécution) | unité | QTE | J/sem. | Délai J/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTANT |
|  | Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste | Matériaux | unité | QTE | cons./S | transp.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |
| Poste | Matériel | QTE | capacité |  | utilis./Sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |
| Poste | Main d’œuvre | QTE | J/sem. | total homme/jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |
| Poste | Travaux sous traités | unité | QTE | QTE/Sem | délai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montant |

Pièce N° 11 :

Les Banques Agréées Par le MINFI

Pièce n° 11 : LISTE  DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A FOURNIR DES CAUTIONS

I) BANQUES

| 1) | Afriland First Bank (FIRST BANK), BP. 11 834, Yaoundé ; |
| --- | --- |
| 2) | Banque Atlantique du Cameroun (BACM), BP. 2933, Douala ; |
| 3) | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP. 12 962, Yaoundé ; |
| 4) | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), BP. 600, Douala ; |
| 5) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP. 1925, Douala ; |
| 6) | Bank Of Africa (BOA Cameroun), BP. 4 593, Douala ; |
| 7) | Citibank Cameroon (CITIGROUP), BP. 4 571, Douala ; |
| 8) | Commercial Bank-Cameroon (CBC), BP. 4 004, Douala ; |
| 9) | Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP. 582, Douala ; |
| 10) | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP. 6 578, Yaoundé ; |
| 11) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), BP. 300, Douala ; |
| 12) | Société Générale Cameroun (SGC), BP. 4 042, Douala ; |
| 13) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP. 1 784, Douala ; |
| 14) | Union Bank of Cameroon (UBC), BP. 15 569, Douala ; |
| 15) | United Bank for Africa (UBA), BP. 2 088, Douala ; |

II) COMPAGNIES D’ASSURANCES

| 16) | Activa Assurances, BP. 12 970, Douala ; |
| --- | --- |
| 17) | Aréa Assurances S.A., BP. 1 531, Douala ; |
| 18) | Atlantique Assurances S.a, BP. 2 933, Douala ; |
| 19) | Beneficial General Insurance S.A., BP. 2 328, Douala ; |
| 20) | Chanas Assurances S.A., BP. 109, Douala ; |
| 21) | CPA S.A., BP. 54, Douala ; |
| 22) | Nsia Assurances S.A., BP. 2 759, Douala ; |
| 23) | Pro assur S.A., BP. 5 963, Douala ; |
| 24) | SAAR S.A., BP. 1 011, Douala ; |
| 25) | Saham assurances S.A., BP. 11 315, Douala ; |
| 26) | Zenithe Insurance S.A., BP. 1 540, Douala ; |

Pièce N° 12 :

Plans

Pièce N° 13 :

Grille de Notation

PIECE N°13 : GRILLE DE NOTATION

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°   /AONO/C-KAR-HAY/SG/CIPM/2026 DU ………………../2026 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UNE MINI ADDUCTION D’EAU A FILIOU DANS LA COMMUNE DE KAR-HAY, DÉPARTEMENT DE MAYO-DANAY, RÉGION DE L’EXTREME-NORD.

Entreprise :___________________________________________________________________

| ORDRE |  | CRITERES | OUI |  | NON | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II- | Presentation générale de l’offre |  |  |  |  |
| II-1 | Agencement des pièces de soumission suivant l’ordre du le DAO, Utilisation des intercalaires de couleur et Offre claire, lisible et bien reliée |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-1 | ….. / 1 |  | …. / 1 |  |
| II-2 |  | References de l’entreprise |  |  |  |  |
|  | II-2-1 | Date de création de l’Entreprise supérieur à 03 (un an) |  |  |  |  |
|  | II-2-2 | L’Entreprise a déjà réalisé au moins un (01) projet dans le domaine de Génie rural dont un au moins en milieu de service de sécurité (joindre lettre commande + PV de réception légalisé) |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-2 | …. / 2 |  | …. / 2 |  |
| II-3 |  | Moyens humains |  |  |  |  |
|  | II-3-1 | Conducteur des Travaux |  |  |  |  |
|  | II-3-1-1 | Un Technicien Supérieur de Génie Rural (BAC+2 au moins) avec un (03) années d’expériences (joindre diplôme légalisé) |  |  |  |  |
|  | II-3-1-2 | CV signé et daté du Technicien Supérieur du Génie Rural |  |  |  |  |
|  | II-3-1-3 | Attestation de disponibilité |  |  |  |  |
|  | II-3-2 | Chef de chantier |  |  |  |  |
|  | II-3-2-1 | Un agent technique du Génie Rural ou du Génie Civil avec au moins un an d’expériences (joindre diplôme légalisé) |  |  |  |  |
|  | II-3-2-2 | CV signé de l’agent technique du génie rural ou du Génie Civil |  |  |  |  |
|  | II-3-3 | Forage, maçonnerie |  |  |  |  |
|  | II-3-3-1 | Un Foreur avec au moins cinq ans d’expériences |  |  |  |  |
|  | II-3-3-2 | CV signé et daté du foreur |  |  |  |  |
|  | II-3-3-3 | Un maçon avec au moins cinq ans d’expérience titulaire du CAP maçonnerie (CV signé + diplôme certifié) |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-3 | …. / 8 |  | …. / 8 |  |
|  | II-4 | Moyens matériels |  |  |  |  |
|  | II-4-1 | Matériel roulant |  |  |  |  |
|  | II-4-1-1 | L’Entreprise possède un atelier de foration (joindre carte grise légalisée ou contrat de location) |  |  |  |  |
|  | II-4-2 | Gros et petit matériels de travail |  |  |  |  |
|  | II-4-2-1 | Un vibreur (joindre facture légalisée) |  |  |  |  |
|  | II-4-2-2 | Un kit de petits et gros matériels de bâtiment (brouettes, pioches, pelles, niveau, etc.…) (joindre facture légalisée) |  |  |  |  |
|  | II-4-2-3 | Equipements de protection (joindre facture légalisée) |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-4 | …. / 4 |  | …. / 4 |  |
| II-5 | II-5 | Méthodologie d’exécution et plan de travail |  |  |  |  |
| II-5 | II5-1 | Organisation technique |  |  |  |  |
|  | II-5-1-1 | Compréhension du travail à faire (description successive des taches) |  |  |  |  |
|  | II-5-1-2 | Commentaire sur la proposition du projet après la visite du site |  |  |  |  |
|  | II-5-2 | Chronogramme de mise en œuvre des tâches |  |  |  |  |
|  | II-5-2-1 | Organisation des équipes (organigramme du projet) |  |  |  |  |
|  | II-5-2-2 | Cohérence du planning d’avancement des travaux avec agencement des taches |  |  |  |  |
|  | II-5-2-3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |  |
|  | II-5-3 | Mesures sécuritaire environnementales prévues |  |  |  |  |
|  | II-5-3-1 | Prévention des mesures environnementales |  |  |  |  |
|  | II-5-3-2 | Equipement de sécurité individuel approprié |  |  |  |  |
|  | II-5-4 | Mesures de lutte contre le CORONA VIRUS prévues |  |  |  |  |
|  | II-5-4-1 | Prévention de la sensibilisation contre le VIH/SIDA |  |  |  |  |
|  | II-5-5 | Visite du site |  |  |  |  |
|  | II-5-5-1 | rapport de la visite de site |  |  |  |  |
|  | II-5-5-2 | Déclaration sur l’honneur d’avoir visité le site signée du soumissionnaire |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-5 | …. / 10 |  | …. / 10 |  |
| II-6 |  | Surface financière |  |  |  |  |
|  | II-6-1 | Capacité d’autofinancement au moins égal à dix millions de FCFA |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-6 | …. / 1 | …. / 1 |  |  |
| II-7 |  | Le CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II-7 | …. / 1 | …. / 1 |  |  |
|  |  | Total général | ….. / 27 | .... / 27 |  |  |
|  |  | Pourcentage de OUI |  |  |  |  |

Conformément aux dispositions du paragraphe 16.1 du RPAO, seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des réponses positives seront éligibles à l’analyse financière.

NB : Toutes les pièces administratives doivent être produites en original ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs et datées d’au plus un mois

Pièce n°14 :

Justificatif des Etudes Préalables

(Résultats des études préalables)

Ce projet a fait l’objet d’une étude préalable par la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du MAYO-DANAY. Lesdites études jugées suffisantes par le Maître d’Ouvrage ont permis la production du Détail Quantitatif et Estimatif libellé à l’intérieur du présent DAO aux quels le soumissionnaire devra se confor