| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, REHABILITATION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE, DANS LA COMMUNE DE DIMAKO DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO ;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO ;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

(BIP) MINEDUB et MINSANTE, EXERCICE 2026

SOMMAIRE

| Pièce n°1 : | Avis d’Appel d’Offres |
| --- | --- |
| Pièce n°2 : | Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O.) |
| Pièce n°3 : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O.) |
| Pièce n°4 : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) |
| Pièce n°5 : | Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) |
| Pièce n°6 : | Cadre du Bordereau des Prix Unitaires |
| Pièce n°7 : | Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif |
| Pièce n°8 : | Cadre du Sous-détail des prix |
| Pièce n°9 : | Modèle du Marché |
| Pièce n°10 : | Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires |
| Pièce n°11 : | Liste des établissements bancaires autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics |
| Pièce n°12 : | Annexes |

Pièce n°01

Avis d’Appel d’Offres

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- | Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748. | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

MAÎTRE D’OUVRAGE (AUTORITE CONTRACTANTE) : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°____________/AONO/C-DKO/CIPM/2026 DU_________ EN PROCEDURE D’URGENCE, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST (LOTS 1, 2, 3, 4 ET 5)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE DIMAKO

FINANCEMENTS : Budget d’Investissement Public MINEDUB et MINSANTE Exercice : 2026

IMPUTATION : ……………………………

- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES :

Le Maire de la Commune de Dimako, Maître d’ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence, pour l’exécution des travaux de de réhabilitation, construction et achèvement de certaines infrastructures scolaires et formation sanitaire dans la Commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est, lotis ainsi qu’il suit :

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO ;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO ;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux comprennent notamment :

| - Pour les lots 1 et 2 - Travaux préparatoires ; - Maçonnerie - Béton armé en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture |  | - Pour le lot 3 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture. |
| --- | --- | --- |
| - Pour les lots 4 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture. |  | - Pour les lots 5 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture. |

- PARTICIPATION

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais intéressées, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) EXERCICE 2026.

- MONTANT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à la somme de repartie comme suit :

| LOT N° | DESIGNATIONS | MONTANT TTC FCFA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO | 12 000 000 |
| 02 | Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO | 14 975 000 |
| 03 | Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO | 14 000 000 |
| 04 | Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA | 36 000 000 |
| 05 | Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN | 22 100 000 |

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré au secrétariat particulier du Maire de la Commune de DIMAKO dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, payable à la Recette municipale de DIMAKO.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé au secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako, au plus tard le__________ à 10 heures précises et devra porter la mention suivante :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026 DU ____________ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST.

Lot n°_______________

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission. Ladite caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera dans la salle de réunions des services du Maire de la Commune de Dimako, Maître d’Ouvrage, le _____________ à 11 heures précises, par la Commission Départementale de Passation des Marchés auprès de la Commune de DIMAKO, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

        - Offre administrative

- Absence de la caution de soumission ;

- Pièce falsifiée ;

- Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48h règlementaire ;

        - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.

- Non possession en propre ou en location d’un véhicule de liaison de type pick-up ou camionnette (pièces justificatives : copie certifiée au transport de la carte grise si matériel en propre, contrat de location certifié par une administration compétente (Préfecture, Sous-préfecture) assortie de la copie certifiée au transport de la carte grise si matériel en location)

        - Offre financière

- Absence dans le sous-détail des prix, d’un prix unitaire quantifié ;

- Omission dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis, d’un prix d’une tâche quantifiée.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Critères essentiels de qualification :

Les critères, explicités dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| - La capacité financière ; | Oui/Non |
| --- | --- |
| - Les références de l’Entreprise ; | Oui/Non |
| - Le matériel et les équipements essentiels ; | Oui/Non |
| - L’expérience du personnel d’encadrement ; | Oui/Non |
| - L’organisation, les plannings d’approvisionnement et d’exécution des travaux et la compréhension du projet. | Oui/Non |

N.B : Toute offre ayant obtenu au moment de son évaluation technique un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent (80%) verra son offre financière examinée.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel par lot, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

| LOT N° | DESIGNATIONS | MONTANT TTC F CFA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO | 240 000 |
| 02 | Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO | 299 500 |
| 03 | Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO | 280 000 |
| 04 | Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA | 720 000 |
| 05 | Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN | 442 000 |

- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de quatre (04) mois pour chaque lot, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès au site. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Il revient au soumissionnaire de proposer dans son offre, un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué. Le délai contractuel est celui proposé dans l’offre du Cocontractant.

- NOMBRE MAXIMUM DES LOTS :

Une entreprise peut être attribué plus d’un lot.

- ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE :

Sous réserve des cas d’annulation ou d’appel d’offres infructueux prévus par le Code des marchés Publics (Articles 34 et 35), l’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire le moins-disant dont l’offre, ayant satisfait à tous les critères éliminatoires, aura été jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako.

DIMAKO, LE ______________

LE MAIRE,

(AUTORITE CONTRACTANTE)

AMPLIATIONS :

- PREFET/HN ;

- ARMP/EST ;

- DDMAP/HN ;

- PDT/CIPM/DKO ;

- AFFICHAGE ;

- CHRONO/ARCHIVES ;

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- | Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748. | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------- |  | INTERNAL TENDER BOARD COMMITTEE ---------------- |

MAÎTRE D’OUVRAGE (AUTORITE CONTRACTANTE) : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO

OPENED NATIONAL CALL FOR THENDERS N°____________/AONO/C-DKO/CIPM/2026 OF _________ IN AN EMERGENCY PROCEDURE, FOR THE CONSTRUCTION, REHABILITATION AND COMPLETION WORKS FOR SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES AND INTEGRATED HEALTH CENTER IN DIMAKO COUNCIL, UPPER-NYONG DIVISION, EAST REGION (BATCES 1, 2, 3, 4 AND 5)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE DIMAKO

FUNDING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET, FINANCIAL YEAR 2026

- SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS

As part of the implementation of the Public Investment Budget (PIB) Fiscal year 2026, the Lord Mayor of Dimako Council, Contracting Authority, launches an Open National Call for Tenders for the construction, rehabilitation and completion works for some school infrastructures and integrated health centres in DIMAKO Council, Upper-Nyong Division, East Region, allotted as follows:

- Batch 01: Rehabilitation Works for 02 Classrooms at EPP Group 1 of DIMAKO;

- Batch 02: Rehabilitation Works for 03 Classrooms at EPP Group 2 of DIMAKO;

- Batch 03: Construction Works for 01 Classroom at EPP of TOUNGRELO;

- Batch 04: Construction Works for 03 Classrooms at CPC of DJANDJA, BEUL and TOMBO-KAMPALA;

- Batch 05: Completion Works for the construction of the CSI of KOUEN.

- CONSISTENCY OF WORK

All the work includes in particular:

| - For batches 1 et 2 - Travaux préparatoires ; - Maçonnerie - Béton armé en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture |  | - For batch 3 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture. |
| --- | --- | --- |
| - For batch 4 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture. |  | - For batch 5 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage - Menuiserie Métallique ; - Electricité ; - Peinture. |

- PARTICIPATION

Participation in this Call for Tenders is open to interested companies under Cameroonian law, justifying technical, financial and legal capabilities.

- FINANCING

The work covered by this Appel of Offers, are financed by the Public Investment Budget (BIP) financial year 2026.

- PROVISIONAL AMOUNT

The estimated cost of the work per batch is:

| LOT N° | DESIGNATIONS | COSTS TTC FCFA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Rehabilitation Works of 02 Classrooms at EPP Group 1 of DIMAKO | 12 000 000 |
| 02 | Rehabilitation Works of 03 Classrooms at EPP Group 2 of DIMAKO | 14 975 000 |
| 03 | Construction Works of 01 Classroom at EPP of TOUNGRELO | 14 000 000 |
| 04 | Construction Works of 03 Classrooms at CPC of DJANDJA, BEUL and TOMBO-KAMPALA | 36 000 000 |
| 05 | Completion Works of the construction of CSI of KOUEN | 22 100 000 |

- CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE TENDER FILE

The Tender File can be consulted and withdrawn at the private secretariat of the Lord Mayor of DIMAKO Upon publication of this notice, upon presentation of a receipt certifying, the payment of a non-refundable sum of Fifty thousand (5 0,000) CFA francs, payable to the Revenue of Finance of DIMAKO Council.

- DELIVERY OF OFFERS

Each offer written in French or English in Seven (07) copies Including one (01) original and six (06) copies Marked as such, will have to arrive in a sealed envelope to the private secretariat of the Mayor of DIMAKO Council, at the latest the -------------- at 10 o'clock And must bear the following mention:

"OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No___________/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026 OF _________ IN AN EMERGENCY PROCEDURE, FOR THE CONSTRUCTION, REHABILITATION AND COMPLETION WORKS FOR SOME SCHOOL INFRASTRUCTURES AND INTEGRATED HEALTH CENTER IN DIMAKO COUNCIL, UPPER-NYONG DIVISION, EAST REGION (BATCES 1, 2, 3, 4 AND 5):

BATCH No________________

TO BE OPENED ONLY IN A DEPOUILLEMENT SESSION”

- ADMISSIBILITY OF OFFERS

Each bidder must attach to his required administrative documents, a bid guarantee.  The said deposit must remain valid Sixty (60) days from the date of submission of the offers under penalty of rejection, the required administrative documents must be produced in originals or in certified copies by the competent authority of the administrations concerned, they must be less than three (03) months old.

Offers received after the dates and time limits for deposit will not be admissible. Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender File will be declared inadmissible.

- OPENING OF OFFERS

The opening of the offers will take place in the meeting room of the DIMAKO Council, Project Manager, the _____________ at 11 a.m. Precise, by the CIPM of DIMAKO Council, in the presence of the bidders or their duly authorized representatives.

- BID EVALUATION CRITERIA

- Eliminatory criteria:

- Administrative offer

- Absence of the bid guarantee;

- Falsified part;

- Non-compliance or absence of one of the documents in the administrative file after the regulatory 48-hour deadline;

- Technical offer

- False statement or forged document;

- Not having gathered at least80% Of qualification criteria.

- No possession in own or rental of a pick-up or van type liaison vehicle (supporting documents: certified copy in the transport of the registration card if own equipment,Rental contract certified by a competent administration (Prefecture, Sub-prefecture) with the certified copy in transport of the registration card if equipment is rented).

- Financial offer

- Absence in the price sub-detail of prices, of a quantified unit price;

- Omission in the unit price list or in the estimate, of a price of a quantified task.

N.B: Certified copies of previously legalized documents will be systematically rejected.

- Essential qualification criteria:

The criteria, explained in the Special Regulation of the Call for Tenders (RPAO) and relating to the qualification of candidates will relate to:

| - Financial capacity; | Yes/No |
| --- | --- |
| - Company references; | Yes/No |
| - Essential materials and equipment; | Yes/No |
| - The experience of the management staff; | Yes/No |
| - The organisation, the supply schedules and execution of the work and the understanding of the project. | Yes/No |

Any offer that has obtained at the time of its technical evaluation a percentage of "Yes" greater than or equal to eighty percent (80%) will have its financial offer reviewed.

- DURATION OF VALIDITY OF OFFERS

The bidders remain committed by their offer for Ninety (90) days from the deadline set for the submission of offers.

- SUBMISSION DEPOSIT

All offers must be accompanied by a submission guarantee An amount of 2% of the estimated amount per lot, issued by a banking institution of 1 Er Order approved by the Ministry in charge of Finance.

- EXECUTION TIME

The maximum execution time is Four (04) months For each lot, including all possible constraints related to the enclave and the particular constraints of the site, climatic conditions and means of access to the site. The period runs from the date of notification of the service order to start the work.

It is up to the bidder to propose in his offer, an execution schedule within the above-mentioned period. The contractual period is the one proposed in the offer of the Counterparty.

- MAXIMUM NUMBER OF BATCH TO BE AWARDED:

A company can Be awarded more than one batch.

- ASSIGNMENT OF THE LETTER OF ORDER:

Subject to cases of unsuccessful cancellation or call for tenders provided for by the Code of Marc Hey Publics (Articles 34 and 35), the Contracting Authority shall award the contract to the least-dissigned tenderer whose offer, having Satisfied all the elimination criteria, will have been deemed essentially compliant with the dispositions of the Call for Tenders File.

- ADDITIONAL INFORMATION

Additional technical information can be obtained during business hours at the private secretariat of the Mayor of DIMAKO Council.

DIMAKO, THE ______________

THE LORD MAYOE,

(CONTRACTING AUTHORITY)

AMPLIATIONS :

- PREFET/HN ;

- ARMP/EST ;

- DDMAP/HN ;

- PDT/CIPM/DKO ;

- AFFICHAGE ;

- CHRONO/ARCHIVES ;

Pièce n°02

Règlement Général de l’Appel

d’Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 ET DERNIER: Cautionnement définitif.

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1.  L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux  tels que décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots éventuels faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2.   Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1.   L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent  public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.   Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.   Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2.   En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux  fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.   Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.   Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.   Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1.   Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze  (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.   Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Comité chargé de l’Examen des Recours(CER).

9.3.   Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commis

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres

9.4.     L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1.     L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.    Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.   L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. 	  Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et  « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé  à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité chargé de l’Examen des Recours(CER) avec copies à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du  RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTIION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l’Examen des Recours(CER), avec copies à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

#### Pièce n°03

Règlement Particulier de

L’Appel d’Offres (RPAO)

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO en cas de conflit. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : 1- Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de réhabilitation, de construction et d’achèvement de certaines infrastructures scolaires et formation sanitaire dans la commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. - Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako ; - Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako; - Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ; - Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ; - Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : POUR LES LOTS 1 ET 2 - Travaux préparatoires ;. - Maçonnerie - Béton armé en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture. POUR LES LOTS 1 ET 3 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ;. - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture.. POUR LES LOTS 4 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ;. - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture.. POUR LES LOTS 5 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ;. - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture... Noms et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la Commune de Dimako, Tél : ------------ Référence de l’Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026 DU------------ pour --------------- |
| 1.2 | Délai d’exécution : Quatre (04) mois au maximum pour chaque lot |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public, EXERCICE 2026 Nom du projet : travaux de réhabilitation, de construction et d’achèvement de certaines infrastructures scolaires et formation sanitaire dans la commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. - Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO ; - Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO ; - Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ; - Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ; - Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Pour l’exécution du présent Contrat, les matériaux et matériels utilisés proviendront de préférence du Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires : |
| 6.1 | Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) B-1 Capacité Financière : ------------------------------------ Oui/Non - Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires annuel cumulé d’au moins 22 000 000 (vingt-deux millions) FCFA pendant les deux dernières années : 2023; 2024. (Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) - Attestation de solvabilité financière au moins égale à 11 500 000 (onze millions cinq cent mille) francs CFA B-2 Références de l’Entreprise ----------------------------------------------- Oui/Non - Justifier sur les trois (03) dernières années, 2023 ; 2024 ; 2025 la réalisation des projets de construction de bâtiment public pour un montant cumulé d’au moins 22.000.000 (vingt-deux millions) F CFA TTC. (Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) - Autres travaux : routiers, de terrassement, d’ouvrages d’art ou autres infrastructures ≥ 22 000 000 (vingt-deux millions) F CFA TTC. (Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) B-3 Personnel d’encadrement------------------------------ Oui/Non - Conducteur des travaux avec un niveau au moins Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil ayant au moins 03 (trois) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) - Chef de chantier avec un niveau au moins Technicien de Génie Civil ayant 05 (cinq) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) - Agent financier avec un niveau au moins CAP Aide-comptable ayant au moins 03 (trois) années d’expérience (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) B-4 MATERIEL ------------------------------------------------------------------ Oui/Non - Bétonnière ; - Aiguille vibrante, - Boîte à pharmacie contenant au moins l’alcool, le mercurochrome, la Bétadine, le thermomètre, le sparadrap, le compresse etc. acquise en pharmacie, - Engagement sur l’honneur à disposer de petits outillages nécessaires à l’exécution des travaux (facture pro forma). B-5 METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX ---------------- Oui/Non - Rapport de visite de site signé sur l’honneur, faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux, etc. ; - Organisation de chantier cohérente avec les tâches à exécuter faisant ressortir l’organigramme du chantier, le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel ; - Planning d’approvisionnement en matériaux et planning d’exécution des travaux ; - Présentation générale de l’offre : Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre, Intercalaires de couleur. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% (dont douze (12) «Oui» sur les quinze (15) sous critères B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4 ; et B-5) seront évaluées. - Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : - a- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; - b- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; - S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. - Le montant figurant dans la soumission est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives - Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; - Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ; - Une attestation d’immatriculation; - Une attestation de conformité fiscale; - Une attestation pour soumission délivrée par la CNPS, portant les références de l’Avis d’Appel d’Offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de d’une durée de validité de trois (03) mois ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. Enveloppe B - Volume II : Offre technique - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les cinq dernières années (joindre copies des contrats première et dernière pages plus PV de réception ; - Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien supérieur de Génie civil justifiant la réalisation d’au moins trois (03) projets similaires. Le Chef de chantier devra le niveau Technicien de génie civil prouvant la réalisation d’au moins deux (02) projets de construction civile. - La liste complète du personnel d’exécution et l’organigramme de l’entreprise. - Les moyens matériels de l’Entreprise compatibles avec la nature des travaux ; - Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode d’exécution des travaux ; - Le planning d’exécution des travaux ; - Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ; - Un commentaire expliqué du planning d’exécution des travaux ; - Un rapport de visite du site établi et signé par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser ; - Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère des Finances, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera : - Si l’Entreprise est capable de préfinancé sur ses fonds propres ; - Si elle bénéficie des facilités de préfinancement de trésorerie octroyées par cet établissement bancaire. Enveloppe C-Volume III : Offre financière - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire : - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026 DU ______ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST - Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako; - Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako; - Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ; - Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ; - Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT " NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : (monnaie nationale) : Franc CFA (F CFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : 2% du montant prévisionnel par lot LOT N°; Désignations; Montant TTC F CFA. 01; Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako; 240 000. 02; Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako; 299 500. 03; Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO; 280 000. 04; Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA; 720 000. 05; Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN; 442 000. |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux par le soumissionnaire est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marqués comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : le Maire de la Commune de Dimako, Tél : --------------------- |
| 22.1 | Date, lieu et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le _____ à 10 heures (heure locale). |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le _____ à 11 heures, heure locale, à la salle de réunions des services du Maire de la Commune de Dimako, par la CIPM de la Commune de Dimako, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 32.1 | Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse. |
|  | ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE |
| 39.1. 39.2. | La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire ayant proposé l’offre financière la moins-disante et ayant rempli les conditions d’ordre technique requises. |

#### Pièce n°04 :

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er : OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 2 :    PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 3 :    PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE

(CCAG Article 9)

Article 4 :   TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Article 5 :   DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 :   DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

Article 7 :   COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Article 8 :   ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

Article 9 :   ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

Article 10 : SOUS-TRAITANCE (CCAG Article 54)

Article 11 : PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

Article 12 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

Article 13 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Article 14 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 15 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Article 16 : MATERIAUX (CCAG Article 53)

Article 17 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Article 18 : BREVET D’INVENTION

Article 19 : PHASAGE DES TRAVAUX

Article 20 : ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

Article 21 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

Article 22 : REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

Article 23 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

Article 24 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

Article 25 : MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

Article 26 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

Article 27 : REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 28 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

Article 29 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

Article 30 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

Article 31 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

Article 32 : COMMISSION DE RECEPTIONCHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

Article 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Article 35 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Article 36 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

ET LA NATURE DES TRAVAUX

Article 37 : PREPARATION DES DECOMPTES

Article 38 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

Article 39 : AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

Article 40 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

Article 41 : RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

Article 42 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

Article 43 : VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

Article 44 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

Article 45 : NANTISSEMENT DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 46 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Article 47 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

Article 48 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Article 49 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Article 50 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Article 51 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

Article 52 : DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

Article 54 : EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Article 55et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er : 	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande a pour objet pour l’exécution des travaux de réhabilitation, de construction et d’achèvement de certaines infrastructures scolaires et formation sanitaire dans la commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026  du __________ pour l’exécution des travaux de réhabilitation, de construction et d’achèvement de certaines infrastructures scolaires et formation sanitaire dans la commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

Article 3 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE

(CCAG Article 9)

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La lettre de soumission ;

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires ;

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

- le planning d’exécution approuvé ;

- le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

- la Décision portant attribution de la Lettre-Commande ;

Article 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux énumérés ci-après:

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- La Loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- La Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements  des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire N°0001879/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2026;

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- Les textes régissant les corps de métier.

Article 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Dimako;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Dimako;

- L’Autorité chargée du contrôle de l’effectivité et de la conformité est le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Dimako (CIPM/CDKO);

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désignés le Chef de Service est respectivement le Chef Service Technique de l’aménagement et du développement Urbain de la Commune de Dimako: Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le Chef Service Départemental du Patrimoine du Haut-Nyong (LOT 1 et 2) et le Délégué Départemental des Travaux Publics du Haut-Nyong (LOT 3, 4 et 5): Il est chargé du suivi technique des travaux et assiste à cet effet le Chef de Service ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

Les « Travaux » désignent : l’exécution des travaux de REHABILITATION DE SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE DIMAKO dans le Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 : DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet de la présente Lettre-Commande est de quatre (04) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 : COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire :

Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de Dimako où s’exécutent les travaux.

- Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire :

Monsieur le chef Service, B.P. 14 Dimako, avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ;

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Dimako, avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

Article 8 : ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

8.1. L’Ordre de Service de démarrer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de service du Marché, à l’Ingénieur et à l’ARMP dans un délai de sept(07) jours à compter de sa notification.

8.2. Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef de service du Marché avec copie à l’Ingénieur.

8.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux, seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef de Service du Marché.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés et notifiés par l’Autorité Contractante avec copie au Chef de service du Marché et à l’Ingénieur.

8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux  et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 10 : SOUS-TRAITANCE (CCAG Article 54)

  - La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 : PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

Article 12 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre-commande tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 13 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant de la Lettre-Commande.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation de la Lettre-Commande.

  - Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaires pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 : MATERIAUX (CCAG Article 53)

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications de la Lettre-Commande.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 18 : BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 : ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisées par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- La vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché ;

- Le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- Le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- La préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- La préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- L’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- Le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - La Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut-Nyong, procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses de la Lettre-Commande et des règles de l’art. A ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande.

Article 22 : REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

Article 23 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- Les conditions atmosphériques ;

- L’avancement des travaux ;

- Le personnel présent sur le chantier ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- Les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part

- Les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- Les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 24 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaire à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 25 : MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposé sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

Article 26 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 27 : REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 28 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

  - Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette Commission de pré-réception technique est conduite par l’Ingénieur et porte sur :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisés ;

- la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans la Lettre-Commande ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal de pré-réception technique dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et le représentant de l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 29 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

  - Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installé.

  - Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 30 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 31 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception définitive des travaux sans réserves ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 32 : COMMISSION DE RECEPTION

  - La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

- Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

- Membres :

- L’Autorité Contractante ou son représentant ;

- Le Chef de Service du Marché ;

- Le Comptable Matière;

- Le Cocontractant ou son représentant ;

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché.

Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant assiste à la réception en qualité d’observateur.

  - Le Cocontractant saisit le Maître d’ouvrage, afin de lui proposer une date de réception sur la base d’un PV de pré-réception technique. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

NB. Le Président peut convoquer à la réception toute personne en raison de ses compétences.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

  - Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

  - Le montant de la Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

Article 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

  - Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

  - En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 35 : SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 36 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse de l’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Article 37 : PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef de Service pour liquidation.

  - Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Délégué Départemental des Marchés Publics, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef de Service qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 38 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Chef de Service est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

  - Le Receveur Municipal de la Commune de Dimako est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement de la Lettre-Commande est exécuté par le Chef de Service sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :

- le Cocontractant ;

- l’Ingénieur du Marché.

  - Chaque dossier de paiement transmis au Contrôle Financier doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur et le Chef de Service du Marché.

- le Procès-verbal de réception provisoire signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

- le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 39 : AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

  - Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

  - Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

  - L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

  - Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 40 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

Article 41 : RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 42 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 43 : VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

La présente Lettre-Commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 44 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La présente Lettre-Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 45 : NANTISSEMENT DE LA LETTRE-COMMANDE

  - La présente Lettre-Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché, une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

  - Par application des dispositions ci-dessus :

- Les différents inspecteurs, sont chargés de l’ordonnancement et de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

- L’Autorité chargée du payement est le Receveur Municipal de la Commune de DIMAKO.

Article 46 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés au secrétariat particulier du Maire de la Commune de Dimako pour ventilation.

Article 47 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

  - A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant global de la Lettre-Commande du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

  - Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global de la Lettre-Commande et non sur les délais de livraison.

  - Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

Article 48 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

  - Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

  - Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

  - En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 49 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente Lettre-Commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 50 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 15 à 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm, hauteur 3m au-dessus du sol ;

- Revêtement : une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir et bleu ou rouge sur fond blanc.

- Texte :

| LETTRE-COMMANDE N°_-----------_/LC/RE/DHN/C-DKO/CIPM/2026 DU -------------- |  |
| --- | --- |
| POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST - Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO ; - Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO ; - Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ; - Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ; - Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN |  |
| MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : _______________________ |  |
| INGENIEUR DU MARCHE : LE CHEF SERVICE DEPARTEMENTAL DU PATRIMOINE (LOT 1, LOT2) / DELEGUE DEPARTEMENTAL DES TRAVAUX PUBLICS (LOT 3, LOT 4, LOT 5) DU HAUT-NYONG |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC EXERCICE 2026 IMPUTATION :---------------------------------------------------------------- |  |
| DELAI D’EXECUTION : ___________________ | DEBUT DES TRAVAUX : ____________ |
|  | FIN DES TRAVAUX : _______________ |

Article 51 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

La présente Lettre-Commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la SECTION III, au TITRE IV du décret N°

2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas  de :

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux  de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la Lettre-Commande ;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 52 : DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

  - Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Lettre-Commande relèvent des juridictions compétentes.

  - Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 53 : CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 54 : EDITION ET DIFFUSION DE LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 55 et dernier : VALIDITE ET ENTREE  EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Dimako, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

#### Pièce n°05 :

Cahier des Clauses Techniques

Particulières (C.C.T.P.)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

      - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

      - Généralités

Le Ministère de l’Education de Base, finance au titre du Budget EXERCICE 2026, l’exécution des travaux de réhabilitation, de construction et d’achèvement de certaines infrastructures scolaires et formation sanitaire dans la commune de Dimako, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

Les présents C.C.T.P décrivent la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

      - Consistance des travaux

L’ensemble des travaux comprend notamment :

POUR LES LOTS 1 ET 2

- Travaux préparatoires ;

- Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage

- Menuiserie Métallique ;

- Electricité ; - Peinture.

- Aménagements – VRD ; POUR LE LOT 3 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ;. - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture.. POUR LE LOT 4 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ;. - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture.. POUR LE LOT 5 - Travaux préparatoires ; - Terrassement ; - Fondations ;. - Maçonnerie - Béton arme en élévation ; - Charpente – Couverture, Bardage. - Menuiserie Métallique ;. - Electricité ; - Peinture..

      - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

## Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier d’Appel d’Offres sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

## Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

## En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

## Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie les plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou constate une erreur ou une omission.

## Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

      - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES : BETON ARME OU NON - MORTIERS

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

- Sable

Tous les sables seront exempts de matières organiques d'origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

- Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. Ils seront de classe 5/15 et 15/25.

- Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d'impuretés et sels.

- Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type CEM I ou CEM II  de classe de résistance 42,5 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

- Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers HA conformes aux prescriptions des règles BAEL 91 Modifié 99 devront avoir un indice d’élasticité supérieure ou égale à 400Mpa et RL de 235 Mpa. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non-adhérence de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

- Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

- Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait être inférieure à 18 MPA.

- Enrobage

L’enrobage sera supérieur ou égal à 2,5 cm.

## CHAPITRE I : TRAVAUX PREPARATOIRES -ETUDES

- installation de chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

- la construction d’une baraque avec un bureau attenant où et un journal de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone

- Etudes

Elles comprennent :

- l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

- l’établissement du planning des travaux et d’approvisionnement en matériaux.

- Plans de recollement et repli de chantier etc.

## CHAPITRE II : TERRASSEMENT

- Décapage

Il Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du Bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

- Nivellement plate-forme

Il s’agit du nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de  7m tout autour de celui-ci.

NB. : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

1ercas. Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’ingénieur ou de tout responsable du MINESEC en charge des travaux.

2emecas. Terrain plat : réalisation des travaux ou réfections au sein de l’établissement suivant prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le chef de l’établissement et validé par les services compétents du MINEDUB ou du MINSANTE.

- Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au sol de bonne portance, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par les contrôleurs des travaux.

- Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’ingénieur. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

## CHAPITRE III : FONDATIONS

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 200 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé  sur les fonds de fouilles.

Les fondations se réaliseront dans l’ordre suivant :

Semelle isolée sous poteaux, longrine, murs en agglomérés de 20 bourrés.

- Semelle filante

Section : 20X20

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Acier : Longitudinaux  4HA10

Transversaux (cadres)  RL6  e=15 cm

- Murs de fondations

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

- Semelles isolées sous poteaux

Dimension semelle : 20x50x50 pour amorces de poteaux de 20x20

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers :   Porteur  HA10   e=15cm

Répartition  HA 10    e=15cm

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Finition talochée.

Béton armé

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Treillis T6 ; maille 150 x 300

- Aciers : Treillis T8 ; mailles 150 x 150

- Longrine au chainage bas

- Section chaînage : 20 x 25

- Acier : Longitudinaux  4HA 10

Transversaux (cadre)  RL 6  e=20cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

## CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

N.B. : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons

- Linteaux

En béton armé de section 15 x 20;

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Aciers : Longitudinaux  4HA8

- Transversaux (cadre) RL6  e=15cm

- Poutre de véranda

- Section poutre : 15 x 25

- Acier : Longitudinaux  4HA10

Transversaux (cadre)  RL 6  e=20cm

- Béton : dosé à 350kg/m3

- Chainage haut sur les murs en agglos de 15

- Section poutre : 15 x 20

- Acier : Longitudinaux  4HA8

Transversaux (cadre)  RL 6  e=20cm

Béton : dosé à 350kg/m3

- Chape

D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable  dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

- Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ;

- Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière)

- Finition : avec mortier de sable fin taloche

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonné, il sera exécuté un enduit de ciment (de 1.5 cm d'épaisseur pour les surfaces intérieures et de 2.5 cm pour les murs extérieures) en mortier de ciment dosé â 400 kg/m3.

CHAPITRE V : COUVERTURE – ETANCHEITE – PLAFOND

- Charpente

- Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

- Pannes

Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur, de  section 8 x 8 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.

- Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tirs fonds de 8 x 80 avec accessoires.

- le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

- les pignons recevront des rives en aluminium.

- Rives

- Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3.5/10e.

- Pignon : latte 4 x 8 reliant les pannes.

- Plafond

- Solivage

En bois dur traité au fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

- Habillage

En contre-plaqué de 4mm Ayous en plaques de 60 x 120 pour les parties intérieures et en tôles lisses en aluminium pour les débords

NB :

- Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

- Trappe de visite dans chaque pièce ;

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

- Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

NB. : Toutes les menuiseries métalliques recevront  une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VI: MENUISERIE METALLIQUE

- Portes

Les portes seront métalliques et fixées sur des cadres en bois :

Elles auront les caractéristiques suivantes

- Portes à un ventail + imposte de 225 de haut,

- Cadre : cornière de 40

- ventail : tube carré de 30 + tôles noire de 10/10e sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à canon de type vachette + 02 targettes.

- Impostes : barreaudage en tubes carrés de 20 espacement de 10 cm.

- Fenêtres

Les fenêtres seront constituées de :

Au niveau de la face intérieure

Grilles antivol en barreau de tubes galvanisées de 30 mm espacées de 10 cm fixées sur des cornières

Au niveau de la face extérieure

- Battants métalliques  à deux ventaux en persiennes

- Cadre: cornière de 40

- ventail : tube carré de 30 + tôles noire de 10/10e sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à canon de type vachette + 02 targettes.

- Seuil

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

NB. : Toutes les menuiseries métalliques recevront  une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

## CHAPITRE VII : ELECTRICITE

- Fourreautage

En tube flexible (annelé) orange  ou gris de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

- Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5mm2 pour les circuits d’éclairage ;

- 2,5mm2 pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.

- Appareillage

Les marques préconisées seront  caractéristiques précisées par l’ingénieur. Les modèles seront approuvés par le maître d’ouvrage avant la pose.

## CHAPITRE VIII : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

- Impression

Elle sera réalisée sous le contrôle de l’ingénieur sur les subjectiles suivants :

- Murs ;

- Plafonds;

- Bois et métal.

- Finition

- Plafonds : peinture de type pantex 800 en 2 couches ;

- Murs extérieurs : peinture de type pantex1300 en 2 couches ;

- Murs intérieurs : peinture de type pantex 800 en 2 couches ;

- Soubassement : 15cm en peinture glycérophtalique en 2 couches.

- Menuiserie bois et métallique : peinture à huile en 2 couches

NB. Les peintures seront agréées par l’ingénieur au choix du maitre d’ouvrage.

## CHAPITRE IX : VRD

- Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeur, avec fond coule lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dose à 400kg/m3. Epaisseur des parois 8cm.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

- Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80cm de largeur et 8cm d’épaisseur tout autour des bâtiments.

Ce dallage sera en béton ordinaire dose à 300kg/m3.

NB. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

Pièce n°06

Cadre de bordereau de prix

Unitaires (BPU)

Cadre de bordereau de prix Unitaires lots 1 et 2 (BPU)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | DESIGNATION DE LA NATURE D’OUVRAGE | Unité | Prix unitaires |  |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES 101 : Projet d’exécution des travaux et plan de recollement ; 102 : Installation de chantier, Amené et replis du matériel; 103 : Démolition de certaines parties d’ouvrage existant |  |  |  |  |
| 101 | PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PLAN DE RECOLLEMENT Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement d’un Projet d’exécution des travaux, d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires. Les études d’exécution comprennent : - Les plans et les notes de calcul ; - Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques le cas échéant etc. ; | FF | 300 000 | Trois cent mille |
| 102 | INSTALLATION DU CHANTIER, AMENE ET REPLI DU MATERIEL Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de retard, s’il y’a lieu. Il rémunère : - Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’entreprise par l’administration ; - Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux, en particulier : - L’installation des équipements pour les bétons (atelier de coffrage, ateliers de ferraillage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ; - La construction d’une baraque de chantier de 6x3,5 m de hauteur 3m ; - Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts. Après constat par l’ingénieur du marché, 70% du forfait seront payés au cocontractant pour couvrir ces frais, à la phase d’installation. - Les frais de repliement du chantier, en particulier - Le démontage et l’enlèvement ou suppression de toutes les installations fixes appartenant à l’entreprise ; - Le démontage et repliement des ateliers de fabrication ; - Le repliement de tout le personnel et le matériel amené de la base vie ou du chantier. Après le constat par l’Ingénieur du marché du repliement du chantier, 30% du forfait de l’installation du chantier seront payés au cocontractant pour couvrir ces frais. | FF | 1 000000 | Un million |
| 103 | DEMOLITION Ce prix rémunère au forfait, la démolition de certaines parties d’ouvrage existant. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et comprennent notamment ; - La démolition ; - L’évacuation de tous les produits en des endroits agréés par l’Ingénieur de marché ; - Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement. | FF | 150 000 | Cent cinquante mille |
| LOT 300 : FONDATIONS Le lot 300 rémunère : 306 : le béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d’exécution de la chape incorporée de 2 cm ; |  |  |  |  |
| 306 | BETON DOSE A 300 KG/M3 POUR DALLAGE DU SOL Ep 8 cm Y COMPRIS TOUTE SUJETION D’EXECUTION DE LA CHAPE INCORPOREE de 2 cm Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l’exécution du dallage avec chape incorporée, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² | 9 000 | Neuf mille |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS Le lot 400 rémunère : 405 : Chape lissée ; 406 : Claustras 407 : Raccord de maçonnerie |  |  |  |  |
| 405 | MORTIER DOSE A 400 KG/M3 POUR CHAPE LISSE DU SOL EP. 2 CM Ce prix rémunère au mètre carré (m2), l’exécution de la chape incorporée, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² | 4 500 | Quatre mille cinq cent |
| 406 | CLAUSTRAS Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose de claustras conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de claustras selon le CCTP ; - la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ; - la mise en œuvre des claustras ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 | 9 500 | Neuf mille cinq cent |
| 407 | RACCORD DE MAÇONNERIE Ce prix rémunère au forfait (FF) les raccords de maçonnerie conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des agglos de 15x20x40 ; - la fourniture du gravier, sable et du ciment selon le CCTP ; - la fourniture du béton pour bourrage des agglos ; - la fourniture du matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au forfait, mesuré par métré contradictoire | FF | 100 000 | Cent mille |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND Le lot 500 rémunère : 501- Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités ; 502- Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités ; 503- Couverture en tôle ondulée alu épaisseur de 6 ml ; Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage ; 504 - Tôle faîtière crantée de 50 cm de large; 505 – Faux plafond intérieur en contreplaqué de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm 506- plafond extérieur en tôle lisse ; 507- Planche de rive ; 508- Rive de pignon alu. 509- Fourniture et pose de couvre-joints. |  |  |  |  |
| 501 | FERMES EN BASTAINGS DE 3X15 cm DOUBLES ET TRAITES Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré cube, la fourniture et le façonnage des fermes en bois massif conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de bois suivant le CCTP ; - le débit ; - le traitement du bois - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire | U | 100 000 | Cent mille |
| 502 | PANNES EN CHEVRONS EN BOIS DUR DE 8X8 CM TRAITES ET LATTES DE RIVE DE PIGNON Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des pannes en chevrons de 8x8 cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des pannes suivant le CCTP ; - le débit ; - le traitement des pannes ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire | m3 | 150 000 | Cent cinquante mille |
| 503 | COUVERTURE EN TÔLE BAC EP. 5/ 0EME DE 6 ML Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tôles ondulée alu de 3ml conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la tôle bac 5/10ème ; - le débit ; - la fourniture des accessoires de pose (tire fonds, cavaliers, rondelles feutres) ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² | 9 000 | neuf |
| 504 | TÔLE FAÎTIERE CRANTEE DE 50 CM DE LARGE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large ; - le débit ; - la fourniture des accessoires de pose ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML | 4 500 | Quatre mille cinq cent |
| 505 | FAUX PLAFOND INTERIEUR EN CONTREPLAQUE DE 4mm Y COMPRIS SOLIVAGE EN BOIS DE 4x8 cm Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de faux plafond en contreplaqué conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le solivage en bois dur de 4X8cm en trame de 60x120 ; - la fourniture des accessoires de pose ; - le façonnage en panneaux de 60x120 et la pose ; - Couvres joint avec chanfreins et rainures ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² | 5 000 | Cinq mille |
| 506 | PLAFOND EXTERIEUR EN TÔLE LISSE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de plafond en tôles lisses conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le solivage en bois dur de 4X8cm ; - la fourniture des accessoires de pose ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² | 6 000 | Six mille |
| 507 | PLANCHE DE RIVE DE 30X5CM TRAITEE ET RABOTEE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des planches de rive conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la préparation du solivage en bois de 4x8 cm ; - la fourniture et la pose de planches de rive usinées et traitées selon le CCTP ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire | ML | 4 000 | Quatre mille |
| 508 | RIVE DE PIGNON ALU Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du bardage en tôle de rive conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la préparation du solivage en bois de 4x8 cm ; - la fourniture de la tôle de bardage en tôle bac 5/10è ; - la fourniture des bandes ourlets ; - la fourniture des tôles de rive de faîtage ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML | 3 500 | Trois mille cinq cent |
| 509 | FOURNITURE ET POSE DE COUVRE-JOINTS Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du bardage en tôle de rive conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP ; - le débit ; - le façonnage et la pose des couvre-joints suivant des trames identiques à celles des panneaux de contreplaqués ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire | ml | 1 000 | mille |
| LOT 600 : MENUISERIES BOIS Le lot 600 rémunère : 601: Cadres dormant en bois dur du pays pour la fixation portes métalliques ; |  |  |  |  |
| 601 | CADRE EN BOIS DURS POUR FIXATION DES PORTES METALLIQUES Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cadres en bois durs pour fixation des portes métalliques conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du bois selon le CCTP ; - l’usinage en machines, le ponçage et l’application de fond dur ; - l’assemblage des éléments usinés ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U | 35 000 | Trente-cinq mille |
| LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES Le lot 700 rémunère : 701- Portes métalliques de 97 x 220 cm avec cadre en bois serrures à canon cadenas et poigne ; 702 : Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda ; |  |  |  |  |
| 701 | PORTES METALLIQUES DE 97 X 220 CM AVEC CADRE EN BOIS SERRURES A CANON CADENAS ET POIGNE Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des portes métalliques en tôles planes de 10/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des tôles planes d’épaisseur 10 /10è ; - la fourniture des cadres en bois ; - la fourniture des tubes carrés de 30 pour ossature de la porte métallique ; - le façonnage des panneaux métalliques ; - la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ; - la fourniture des cadenas de bonne qualité ; - la fixation du battant sur une cornière de 30 à fixer sur le cadre en bois ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire | U | 150 000 | Cent cinquante mille |
| 702 | SEUIL EN CORNIERE DE 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cornières de 30 sur les nez des vérandas et estrades conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des cornières de 30 ; - le façonnage des cornières par la fixation des pattes de scellement ; - la fixation des cornières façonnées sur les nez de véranda et de l’estrade; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ml | 3 000 | Trois mille |
| Lot 800 : ELECTRICITE Ce lot rémunère : 801 – Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales ; 802 – Fil TH 2,5 mm2 pour toutes les installations (prises et lampes); 803 –Réglettes de 120 cm ; 804 – Hublots ronds ; 505 - Interrupteurs et prises de courants encastrés; 806 - Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement ; |  |  |  |  |
| 801 | TUYAUX FLEXIBLES ORANGE POUR CANALISATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES Ce prix rémunère au rouleau posé (Rouleau), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tubes flexibles de 13 mm conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - l’exécution des saignées conformément aux plans d’électricité ; - la fourniture des fourreaux électriques suivant le CCTP ; - la pose ; - les raccords sur les saignées ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au rouleau de tubes posé, mesuré par métré contradictoire. | Rleau | 35 000 | Trente cinq mille |
| 802 | FIL TH 2,5 mm2 POUR TOUTES LES INSTALLATIONS ( PRISES ET LAMPES) Ce prix rémunère au rouleau posé (Rouleau), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de câble TH de 2,5 mm2 conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des câbles suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au rouleau de câble posé, mesuré par métré contradictoire. | Rleau | 65 000 | Soixante cinq mille |
| 803 | REGLETTES COMPLETES DE 120 cm Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des réglettes complètes de 120 cm conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des réglettes suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U | 7 500 | Sept mille cinq cent |
| 804 | HUBLOTS RONDS Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des hublots conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des hublots suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U | 15 000 | Quinze mille |
| 805 | INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT ENCASTRES Ce prix rémunère l’ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des interrupteurs et prises de courants conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des interrupteurs et prises suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U | 4 000 | Quatre mille |
| 806 | ACCESSOIRES (Attaches, Boitiers, Dérivations, Dominos, etc) et RACCORDEMENT ENEVTUEL AU RESEAU EXISTANT DANS L’ETABLISSEMENT Ce prix rémunère l’ensemble des accessoires (Ens), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires à la mise en place des installations électriques conformément au CCTP et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Ces accessoires comprennent : - les dominos ; - les boitiers; - les dérivations - la pose ; - toutes sujétions raccordement, le cas échéant, au réseau existant dans l’Etablissement.. Ce prix s’applique à l’ensemble des accessoires posés, mesuré par métré contradictoire. | Ens | 150 000 | Cent cinquante mille |
| LOT 900 : PEINTURE Le lot 800 rémunère : 901 : Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1 300 ou similaire ; 902 : Peinture bicouche sur murs intérieurs Pantex 1300 ou similaire ; 903 : Peinture sur plafond pantex 800 ou similaire 903 : Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries bois et métalliques ; |  |  |  |  |
| 901 | PEINTURE BICOUCHE SUR MURS EXTERIEURS PANTEX 1300 OU SIMILAIRE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M² | 1 500 | Mille cinq cent |
| 902 | PEINTURE BICOUCHE SUR MURS INTERIEURS PANTEX 1300 OU SIMILAIRE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs intérieurs conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 | 1 200 | Mille deux cent |
| 903 | PEINTURE SUR FAUX PLAFOND EN CONTREPLAQUES PANTEX 800 OU SIMILAIRE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur le faux plafond conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 | 1 500 | Mille cinq cent |
| 904 | PEINTURE A HUILE EMAIL « A » SUR PLINTHES ET MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose des peintures à huile email sur les plinthes et menuiseries bois et métallique conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 | 2 000 | Deux mille |
| LOT 900 : VRD Le LOT 1000 rémunère : 1001 : Caniveau de 40 x 20 cm en béton armé ; 1002 : Rampes de 2 m de large devant chaque porte ; 1003 : Dallage des alentour ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3 |  |  |  |  |
| 1001 | CANIVEAUX DE 40x20 cm EN BETON ARME (FOND ET PAROI LISSE de 10 cm) Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), les travaux de construction des caniveaux en béton armé conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la fourniture des agglos de 15x20x40 ; - la fourniture des aciers en HA8 pour les cadres espacés de 40 cm et des aciers HA6 pour chainage de 15x10 ; ; - les réglages topographiques ; - la mise en œuvre du béton et le coulage des caniveaux ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire. | ML | 9 578 | Neuf mille cinq cent soixante-dix-huit |
| 1002 | RAMPES BETON ARME DOSE A 350 KG /M3 DE 1m DE LARGEUR DEVANT CHAQUE PORTE Ce prix rémunère à l’Unité (U), les travaux de construction des rampes d’accès en béton armé conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la fourniture des aciers en HA8 pour ferraillage de la rampe ; - le façonnage des aciers HA8 en treillis de mailles 15x15 cm; - les réglages topographiques pour obtention d’une pente de moins de 15 %; - la mise en œuvre du béton et le coulage de la rampe ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire. | U | 75 000 | Soixante-quinze mille |
| 1003 | DALLAGE AUX ALENTOURS ép 8cm EN BETON DOSE A 300 KG/M3 Ce prix rémunère au mètre carré (M2), les travaux de dallage d’autour en béton conformément aux spécifications techniques du CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la mise en œuvre du béton et le coulage in situ ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 | 9 500 | Neuf mille cinq cent |

Cadre de bordereau de prix Unitaires lot 3 (BPU)

| BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE INFORMATIQUE A L'ECOLE PUBLIQUE DE TOUNGRELO DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°PRIX | DESIGNATION |  |  | UNITES | P.U EN CHIFFRES | P.U EN LETTRES |
|  | LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation de chantier |  |  | ff |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site |  |  | m² |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme |  |  | m² |  |  |
| 203 | Fouilles en rigoles et en puits |  |  | m3 |  |  |
| 204 | Remblais de terres compactés sous-dallage et fouilles |  |  | m3 |  |  |
|  | LOT 300: FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 301 | Beton de propreté dosé à 150 kg/m3 |  |  | m3 |  |  |
| 302 | Agglos pleins de 20*20*40 bourrés en sous-bassement |  |  | m² |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces poteauxet les longrines |  |  | m3 |  |  |
| 304 | Dallage du sol en béton dosé à 350kg/m3 d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions d'exécution |  |  | m² |  |  |
| 305 | Chape lissée de 4cm d'épaisseur en béton ordinaire dosé à 400kg/m3 |  |  | m² |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE -ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 pour murs en élevation |  |  | m² |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux , appuis des fenêtres, linteaux,chaînages hauts et raidisseurs |  |  | m3 |  |  |
| 403 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs dosés à 400kg/m3 |  |  | m² |  |  |
|  | LOT 500: CHARPENTE -COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes doublées en bastings de 3x15 traités |  |  | u |  |  |
| 502 | Pannes en chevron de bois dur traité de 8x8 |  |  | m3 |  |  |
| 504 | Couverture en tôle bac 5/10è de 6 ml |  |  | m² |  |  |
| 505 | Tôles faîtières crantées de 50 cm de large |  |  | ml |  |  |
| 506 | Planche de rive |  |  | ml |  |  |
| 507 | Tôle lisse en alu pour rive pignon et façade |  |  | ml |  |  |
| 508 | Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60x120 cm de 4mm y compris le bois de solivage de 4x8cm et couvre joint avec rainures |  |  | m² |  |  |
| 509 | Plafond extérieur en tôle lisse y compris bois de solivage de 4x8cm et couvre joint avec rainures |  |  | m² |  |  |
|  | LOT 600 MENUISERIES METALLIQUE -ALUMINIUM-VITRERIE |  |  |  |  |  |
| 601 | Porte metallique de 100*220 cm et serrures à canon munies de poignet y compris dispositif pour cadenas |  |  | U |  |  |
| 602 | Seuils en cornières de 30 sur estrade et nez de la véranda |  |  | ml |  |  |
| 603 | Grilles antivol sur fenêtres de 2,00x1,50m |  |  | U |  |  |
| 604 | Fenêtres vitrées coulissantes sur châssis en Alu de 2,00x1,50m |  |  | U |  |  |
|  | LOT 700: ELECTRICITE-CLIMATISATION-RESEAU INTERNET |  |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange pour canalisation verticale et horizontale |  |  | Rlx |  |  |
| 702 | Fil TH 2,5mm² pour toutes les installations (prises, interrupteurs et lampes) |  |  | Rlx |  |  |
| 703 | Réglettes intérieures et extérieures de 120cm |  |  | u |  |  |
| 704 | Hublots ronds |  |  | u |  |  |
| 705 | Interrupteurs encastrés |  |  | u |  |  |
| 706 | Prises de courant encastrées |  |  | u |  |  |
| 708 | Disjoncteur de type A |  |  | u |  |  |
| 709 | Attaches dominos, boitiers, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement |  |  | Ens |  |  |
| 710 | Prise de terre en cuivre nu de 35mm y compris piquet de terre et barrette de coupure |  |  | Ens |  |  |
| 711 | Split complet de 1,5CV de 2000W y compris dismatic |  |  | U |  |  |
| 712 | Installation de câble Ethernet y compris switch |  |  | ml |  |  |
|  | LOT 800: PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 802 | Peinture pantex 800 en deux couches sur murs intérieurs et plafond |  |  | m² |  |  |
| 803 | Peinture Pantex 1300 en deux couches sur murs extérieurs |  |  | m² |  |  |
| 804 | Peinture à huile "EMAIL A" sur plintes et menuiseries métalliques |  |  | m² |  |  |
|  | LOT 900: VRD |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau de 30x40 cm en béton armé |  |  | ml |  |  |
| 902 | Rampes d'accès en béton armé à l'entrée des salles de classe |  |  | u |  |  |
| 903 | Dallage autour du bâtiment ép.8 en béton dosé à 350kg/m3 |  |  | m² |  |  |

Cadre de bordereau de prix Unitaires lot 4 (BPU)

| N° prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | P.unit | P.Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution des travaux et plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | M2 | 900 |  |  |
| 103 | Installation de chantier | FF | 1 |  |  |
| Sous – total lot 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION |  |  |  |  |  |
| 201 | Le nivellement de la plateforme | m2 | 488 |  |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF | 1 |  |  |
| 203 | Les fouilles en rigole et en puits | m3 | 25 |  |  |
| 204 | Remblai compacté sous dallage et fouilles | m3 | 55 |  |  |
| Sous – total lot 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,8 |  |  |
| 302 | Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement | M2 | 55 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines | m3 | 3,8 |  |  |
| 304 | Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d’exécution de la chape incorporée de 2 cm | M2 | 125 |  |  |
| Sous – total lot 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 401 | Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs | M2 | 128 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux poutres et chaînage haut | M3 | 4,7 |  |  |
| 403 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs | M2 | 279 |  |  |
| 404 | Claustras | M2 | 26 |  |  |
| 405 | Estrade | U | 2 |  |  |
| 406 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| Sous – total lot 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités | M3 | 1,8 |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités | M3 | 1,44 |  |  |
| 503 | Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage | ML | 53,7 |  |  |
| 504 | Couverture en tôle bac épaisseur 5/10è; | M2 | 168 |  |  |
| 505 | Tôle faîtière crantée de 50 cm de large | ML | 17,05 |  |  |
| 506 | Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 5 mm y compris bois de solivage de 4x8cm | M2 | 125 |  |  |
| 507 | Fourniture et de pose de couvre-joints | ML | 129 |  |  |
| 508 | Plafond extérieur en tôle lisse | M2 | 43 |  |  |
| Sous – total lot 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |
| 601 | Cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques | U | 4 |  |  |
| 602 | Aménagement des placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| Sous – total lot 600 |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |  |
| 701 | Portes métalliques de 100 x 220 cm et serrures à canon munie de poignet | U | 4 |  |  |
| 702 | Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda | ML | 32,5 |  |  |
| Sous – total lot 700 |  |  |  |  |  |
| Lot 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 801 | Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales | Rleau | 1 |  |  |
| 802 | Fil TH 2,5 mm2 pour toutes les installations (prises et lampes) | Rleau | 3 |  |  |
| 803 | Réglettes de 120 cm | U | 10 |  |  |
| 804 | Hublots ronds | U | 2 |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courants encastrés | U | 6 |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| Sous – total lot 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 901 | Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800 | M2 | 264 |  |  |
| 902 | Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1300 | M2 | 146,6 |  |  |
| 903 | Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 45 |  |  |
| 904 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30 x 60 « BIP 2026– Lettre-Commande N………………/LC/C.DIMAKO/CIPM/2026 » | Ens | 1 |  |  |
| Sous – total Lot 900 |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : VRD |  |  |  |  |  |
| 1001 | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm | ML | 54 |  |  |
| 1002 | Rampe en béton armé dosé à 350 kg/m3 de 2 m de large devant les portes du milieu du bâtiment | U | 1 |  |  |
| 1003 | Dallage d’autour ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3 | M2 | 40 |  |  |
| Sous – Total Lot 1000 |  |  |  |  |  |

Cadre de bordereau de prix Unitaires lot 5 (BPU)

| BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE A KOUEN DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | PU EN CHIFFRES | PU EN LETTRES |
|  | LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier y compris amenée et repli du materiel | FF |  |  |
|  | LOT 500: ENDUITS, CHAPE ET DIVERS |  |  |  |
| 501 | Enduits sur murs extérieurs au panticoate | m² |  |  |
| 502 | Enduits sur murs intérieurs au panticoate | m² |  |  |
| 503 | Remplissage pour surélévation des placards de 10 cm | m² |  |  |
| 504 | Paillasse en béton ordinaire | m3 |  |  |
|  | LOT 600: CHARPENTE COUVERTURE PLAFOND |  |  |  |
| 607 | Gouttières en Alu | ml |  |  |
| 610 | Couvre joints | ml |  |  |
|  | LOT 700: MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET VITRERIE |  |  |  |
| 701 | Porte complète en bois dur 80*210 y compris serrurie | u |  |  |
| 702 | Porte complète en bois dur de 70* 210 y compris serrurie | u |  |  |
| 703 | Porte complète pleine de 100* 210 y compris serrurie | u |  |  |
| 704 | Fenêtre vitrée coulissante de 1,50x1,50 m y/c toile moustiquaire (CN) sur cadre métallique | u |  |  |
| 705 | Fenêtre vitrée coulissante de 0,80x0,60 m sur cadre en métallique y compris toile moustiquaire sur cadre métallique | u |  |  |
| 706 | Fenêtre vitrée à deux vantaux de 0,60x0,60 m survcadre métallique y compris toile moustiquire | u |  |  |
| 707 | Placard de 80 * 3 en contreplaqué ep 0,19 y/c étagères | u |  |  |
| 708 | Grille anti vol sur fenêtres | m² |  |  |
|  | LOT 800: ELECTRICITE |  |  |  |
| 801 | Interupteur simple allumage y/C foureautageet câblage | u |  |  |
| 802 | Interupteur double allumage y/C foureautageet câblage | u |  |  |
| 803 | Prise de courant 2p + T 16 A y/ c foureautage et câblage | u |  |  |
| 804 | Reglette de 120 cm y/ c foureautage et câblage | u |  |  |
| 805 | Applique sanitaire 2p + T + Inter le Grand y/c foreautage et câblage | u |  |  |
| 806 | Hublot rond étanche y/c foureautage et câblage | u |  |  |
| 807 | Ceinture de terre | ml |  |  |
| 808 | Liaison équipotentiel | ens |  |  |
| 809 | Coffrets et tableaux | ff |  |  |
|  | LOT: REVETEMENTS |  |  |  |
| 901 | Carreaux grès cérame anti dérapant sur le sol | m² |  |  |
| 902 | Faience de 15*15 pour piece humides | m² |  |  |
| 903 | Plinthe en grès cérame de 15 cm de hauteur | ml |  |  |
|  | LO1000: PLOMBERIE SANITIRE |  |  |  |
| 1001 | Réseau d'evacuation EU/EV | ens |  |  |
| 1002 | Réseau enterré | ens |  |  |
| 1003 | Lavabo blanc | u |  |  |
| 1004 | WC à l'anglaise | u |  |  |
| 1005 | WC turc | u |  |  |
| 1006 | Evier | u |  |  |
| 1007 | Douche | u |  |  |
| 1008 | Robinet dans la cour | u |  |  |
| 1008 | Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisation et regard de visite ainssi que le racordement | ff |  |  |
| 1009 | Puisard pour 40 usagers y compri canalisation et regard de racordement | ff |  |  |
|  | LOT 1100: PEINTURE |  |  |  |
| 1102 | Peinture acrylique de type Pantex 1300 sur murs exterieurs en deux 2 couches | m² |  |  |
| 1103 | Peinture acrylique de type Pantex 800 sur murs interieurs et plafond en deux 2 couches | m² |  |  |
| 1104 | Peinture à huile sur menuiserie bois | m² |  |  |
| 1105 | Peinture à huile sur grille antivol | m² |  |  |
|  | LOT 1200: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE ( VRD ) |  |  |  |
| 1201 | Dallage des alentours du bâtiment en beton ordinaire | m² |  |  |
| 1202 | Caniveau bétoné de 30*30 tout au tour du batiment | ml |  |  |
| 1203 | Dallette pour caniveau ep 12 cm | ml |  |  |

Pièce n°07

Détail Quantitatif et Estimatif

Détail Quantitatif et Estimatif lots 1 et 2 CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF. N°; DESIGNATION; UNITE; QTE; PRIX UNIT.; PRIX TOTAL. Lot 100 TRAVAUX PREPARATOIRES. 101; Projet d'exécution et plan de récolement; FF; 1,00. 102; Installation du chantier, Amené et repli du matériel; FF; 1.00. 103; Démolition de certaines parties d’ouvrages existant; FF; 1,00. SOUS-TOTAL lot 100. LOT 300 FONDATIONS. 306; Dallage du sol en béton (ép. 8 cm dosé à 350kg/m3)); M²; 187.5. SOUS-TOTAL lot 300. Lot 400 MACONNERIE – ELEVATION. 405; Chape lissée; M²; 187.5. 406; Claustras; M²; 39. 407; Raccord de maçonnerie; FF; 1.00. SOUS-TOTAL lot 400. LOT 500 CHARPENTE - COUVERTURE-PLAFOND. 501; Fermes en bois dur du pays en bastings de section 3x15 cm doublés et traités; U; 9. 502; Pannes en bois dur du pays en chevrons de section 8x8; M³; 3.225. 503; Couverture en tôle ondulé alu de 3ml; M²; 285. 504; Tôle faitière crantée de 50 cm de large; ML; 27. 505; Plafond en contreplaqués de panneaux de 120cmx60 cm type AYOUS de 5 mm y compris couvres joints périphériques; M²; 293.25. 506; Plafonds extérieur en tôle lisse; m²; 67.5. 507; planche de rive; ml; 81. 508; Rive de pignon alu; ML; 54. 509; Fourniture et pose de couvre-joints; ml; 240. SOUS-TOTAL lot 500. LOT 600 MENUISERIE BOIS. 601; Portes métalliques de 120x220 cm isoplane complète à un battant (tôle plane sur les deux faces) y compris toutes sujétions; U; 6. SOUS-TOTAL lot 600. LOT 700 MENUISERIE METALLIQUE. 701; Portes métalliques de 97x220 cm à un battant (tôle plane sur les deux faces) et serrures à canon munie d’un poignet; U; 6. 702; Seuil en cornière de 30 cm sur nez de véranda et estrade de véranda; ml; 53.7. SOUS-TOTAL lot 700. LOT 800 ELECTRICITE. 801; Tube flexible annelé pour canalisation verticales, horizontales; Rleau; 2. 802; Fil TH 2,5 mm²; Rleau; 3. 803; Réglettes de 120; U; 10. 804; Hublots ronds; U; 2. 805; Interrupteurs et prise force de courant encastré; U; 8. 806; Attaches, dominos, boites de dérivation et toute sujétion de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement; Ens; 1. SOUS-TOTAL lot 800. LOT 900 PEINTURE. 901; Badigeonnage à la peinture des enduits et plafond après préparation des surfaces à peindre; M²; 222. 902; Peinture type PANTEX 1300 en deux couches sur murs extérieurs; M²; 232.5. 903; Application de la Peinture type PANTEX 800 en deux couches sur murs et plafonds intérieurs; M²; 232.5. 904; Application de la peinture type à huile sur menuiserie bois et métallique et plinthes; M²; 75. SOUS-TOTAL lot 900. LOT 1000 VRD. 1001; Caniveau en BA, ou en agglos bourrée de 15x20x40 avec chainage en BA, de dimensions 40cmx20cm, béton dosé à 350 kg/m3, avec ferraillage en cadres HA8 et fer de construction HA6; Ml; 81. 1002; Rampes d'acces en béton armé dosé à 350kg/m3 sur entrées des salles de classes; u; 6. 1003; Dallage en béton dosé à 350kg/m3 et d'épaisseur 8cm d’alentours; M²; 66. SOUS-TOTAL lot 1000. RECAPITULATION. LOT 100:TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES. LOT 300: FONDATIONS. LOT 400:MACONNERIE –ELEVATION. LOT 500 CHARPENTE - COUVERTURE-PLAFOND. LOT 600 MENUISERIE BOIS. LOT 700: MENUISERIE METALLIQUE. LOT 800:ELECTRICITE. LOT 900:PEINTURE. LOT 1000:V,R,D. TOTAL GENERAL HORS TAXES. TVA: 19,25% HT. IR : 2,2%. TOTAL DES TAXES. TOTAL TTC. NET A MANDATER.

Détail Quantitatif et Estimatif lot 3 DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE INFORMATIQUE A L'ECOLE PUBLIQUE DE TOUNGRELO DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST. N°PRIX; DESIGNATION; UNITES; QTES; P.UHTVA; P.THTVA. LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES. 101; Etudes et installation de chantier; ff; 1,00. 102; Débroussaillage du site; m²; 450,00. SOUS TOTAL LOT 100. LOT 200: TERRASSEMENTS. 201; Nivellement de la plate-forme; m²; 244,00. 203; Fouilles en rigoles et en puits; m3; 12,50. 204; Remblais de terres compactés sous-dallage et fouilles; m3; 22,50. SOUS TOTAL LOT 200. LOT 300: FONDATIONS. 301; Beton de propreté dosé à 150 kg/m3; m3; 0,760. 302; Agglos pleins de 20*20*40 bourrés en sous-bassement; m²; 22,74. 303; Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces poteauxet les longrines; m3; 1,90. 304; Dallage du sol en béton dosé à 350kg/m3 d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions d'exécution; m²; 57,75. 305; Chape lissée de 4cm d'épaisseur en béton ordinaire dosé à 400kg/m3; m²; 57,75. SOUS TOTAL LOT 300. LOT 400: MACONNERIE -ELEVATION. 401; Agglos creux de 15x20x40 pour murs en élevation; m²; 82,78. 402; Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux , appuis des fenêtres, linteaux,chaînages hauts et raidisseurs; m3; 2,30. 403; Enduits sur murs intérieurs et extérieurs dosés à 400kg/m3; m²; 165,6. SOUS TOTAL LOT 400. LOT 500: CHARPENTE -COUVERTURE. 501; Fermes doublées en bastings de 3x15 traités; u; 4,00. 502; Pannes en chevron de bois dur traité de 8x8; m3; 1,90. 504; Couverture en tôle bac 5/10è de 6 ml; m²; 90,00. 505; Tôles faîtières crantées de 50 cm de large; ml; 9,00. 506; Planche de rive; ml; 27,00. 507; Tôle lisse en alu pour rive pignon et façade; ml; 27,00. 508; Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60x120 cm de 4mm y compris le bois de solivage de 4x8cm et couvre joint avec rainures; m²; 48,75. 509; Plafond extérieur en tôle lisse y compris bois de solivage de 4x8cm et couvre joint avec rainures; m²; 39,36. SOUS TOTAL LOT 500. LOT 600 MENUISERIES METALLIQUE -ALUMINIUM-VITRERIE. 601; Porte metallique de 100*220 cm et serrures à canon munies de poignet y compris dispositif pour cadenas; U; 1,00. 602; Seuils en cornières de 30 sur estrade et nez de la véranda; ml; 20,00. 603; Grilles antivol sur fenêtres de 2,00x1,50m; U; 4,00. 604; Fenêtres vitrées coulissantes sur châssis en Alu de 2,00x1,50m; U; 4,00. SOUS TOTAL LOT 600. LOT 700: ELECTRICITE-CLIMATISATION-RESEAU INTERNET. 701; Tube flexible orange pour canalisation verticale et horizontale; Rlx; 1,00. 702; Fil TH 2,5mm² pour toutes les installations (prises, interrupteurs et lampes); Rlx; 2,00. 703; Réglettes intérieures et extérieures de 120cm; u; 12,00. 704; Hublots ronds; u; 2,00. 705; Interrupteurs encastrés; u; 4,00. 706; Prises de courant encastrées; u; 10,00. 708; Disjoncteur de type A; u; 1,00. 709; Attaches dominos, boitiers, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement; Ens; 1,00. 710; Prise de terre en cuivre nu de 35mm y compris piquet de terre et barrette de coupure; Ens; 1,00. 711; Split complet de 1,5CV de 2000W y compris dismatic; U; 2,00. 712; Installation de câble Ethernet y compris switch; ml; 36,00. SOUS TOTAL LOT 700. LOT 800: PEINTURE. 802; Peinture pantex 800 en deux couches sur murs intérieurs et plafond; m²; 104,35. 803; Peinture Pantex 1300 en deux couches sur murs extérieurs; m²; 153,10. 804; Peinture à huile "EMAIL A" sur plintes et menuiseries métalliques; m²; 37,60. SOUS TOTAL LOT 800. LOT 900: VRD. 901; Caniveau de 30x40 cm en béton armé; ml; 27,00. 902; Rampes d'accès en béton armé à l'entrée des salles de classe; u; 1,00. 903; Dallage autour du bâtiment ép.8 en béton dosé à 350kg/m3; m²; 39,36. SOUS TOTAL LOT 900. RECAPITULATIF. LOT 100: TRAVAUX PEPARATOIRES. LOT 200: TERRASSEMENTS. LOT 300: FONDATIONS. LOT 400: MACONNERIE -ELEVATION. LOT 500: CHARPENTE -COUVERTURE. LOT 600 MENUISERIES METALLIQUE-ALUMINIUM-VITRERIE. LOT 700: ELECTRICITE-CLIMATISATION-RESEAU INTERNET. LOT 800: PEINTURE. LOT 900: VRD. MONTANT TOTAL HTVA. TVA (19,25%). MONTANT TOTAL TTC.

Détail Quantitatif et Estimatif lot 4

Détail Quantitatif et Estimatif lot 5

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE : ____________________________________(EN CHIFFRES ET EN LETTRES)

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE : ____________________________________(EN CHIFFRES ET EN LETTRES)

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE : ____________________________________(EN CHIFFRES ET EN LETTRES)

Détail Quantitatif et Estimatif lot 5

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D' UN CENTRE DE SANTE INTEGRE A KOUEN DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTES | PU | MONTANT |
|  | LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier y compris amenée et repli du materiel | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 500: ENDUITS, CHAPE ET DIVERS |  |  |  |  |
| 501 | Enduits sur murs extérieurs au panticoate | m² | 342,00 |  |  |
| 502 | Enduits sur murs intérieurs au panticoate | m² | 703,00 |  |  |
| 503 | Remplissage pour surélévation des placards de 10 cm | m² | 8,00 |  |  |
| 504 | Paillasse en béton ordinaire | m3 | 6,24 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600: CHARPENTE COUVERTURE PLAFOND |  |  |  |  |
| 607 | Gouttières en Alu | ml | 120,00 |  |  |
| 610 | Couvre joints | ml | 528,62 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700: MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET VITRERIE |  |  |  |  |
| 701 | Porte complète en bois dur 80*210 y compris serrurie | u | 13,00 |  |  |
| 702 | Porte complète en bois dur de 70* 210 y compris serrurie | u | 9,00 |  |  |
| 703 | Porte complète pleine de 100* 210 y compris serrurie | u | 4,00 |  |  |
| 704 | Fenêtre vitrée coulissante de 1,50x1,50 m y/c toile moustiquaire (CN) sur cadre métallique | u | 12,00 |  |  |
| 705 | Fenêtre vitrée coulissante de 0,80x0,60 m sur cadre en métallique y compris toile moustiquaire sur cadre métallique | u | 3,00 |  |  |
| 706 | Fenêtre vitrée à deux vantaux de 0,60x0,60 m survcadre métallique y compris toile moustiquire | u | 15,00 |  |  |
| 707 | Placard de 80 * 3 en contreplaqué ep 0,19 y/c étagères | u | 2,00 |  |  |
| 708 | Grille anti vol sur fenêtres | m² | 33,44 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Interupteur simple allumage y/C foureautageet câblage | u | 25,00 |  |  |
| 802 | Interupteur double allumage y/C foureautageet câblage | u | 2,00 |  |  |
| 803 | Prise de courant 2p + T 16 A y/ c foureautage et câblage | u | 17,00 |  |  |
| 804 | Reglette de 120 cm y/ c foureautage et câblage | u | 33,00 |  |  |
| 805 | Applique sanitaire 2p + T + Inter le Grand y/c foreautage et câblage | u | 2,00 |  |  |
| 806 | Hublot rond étanche y/c foureautage et câblage | u | 11,00 |  |  |
| 807 | Ceinture de terre | ml | 116,20 |  |  |
| 808 | Liaison équipotentiel | ens | 1,00 |  |  |
| 809 | Coffrets et tableaux | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
|  | LOT: REVETEMENTS |  |  |  |  |
| 901 | Carreaux grès cérame anti dérapant sur le sol | m² | 230,00 |  |  |
| 902 | Faience de 15*15 pour piece humides | m² | 80,02 |  |  |
| 903 | Plinthe en grès cérame de 15 cm de hauteur | ml | 257,17 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
|  | LO1000: PLOMBERIE SANITIRE |  |  |  |  |
| 1001 | Réseau d'evacuation EU/EV | ens | 1,00 |  |  |
| 1002 | Réseau enterré | ens | 1,00 |  |  |
| 1003 | Lavabo blanc | u | 5,00 |  |  |
| 1004 | WC à l'anglaise | u | 2,00 |  |  |
| 1005 | WC turc | u | 5,00 |  |  |
| 1006 | Evier | u | 2,00 |  |  |
| 1007 | Douche | u | 2,00 |  |  |
| 1008 | Robinet dans la cour | u | 2,00 |  |  |
| 1008 | Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisation et regard de visite ainssi que le racordement | ff | 1,00 |  |  |
| 1009 | Puisard pour 40 usagers y compri canalisation et regard de racordement | ff | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
|  | LOT 1100: PEINTURE |  |  |  |  |
| 1102 | Peinture acrylique de type Pantex 1300 sur murs exterieurs en deux 2 couches | m² | 342,00 |  |  |
| 1103 | Peinture acrylique de type Pantex 800 sur murs interieurs et plafond en deux 2 couches | m² | 1074,10 |  |  |
| 1104 | Peinture à huile sur menuiserie bois | m² | 44,50 |  |  |
| 1105 | Peinture à huile sur grille antivol | m² | 25,20 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1100 |  |  |  |  |
|  | LOT 1200: ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE ( VRD ) |  |  |  |  |
| 1201 | Dallage des alentours du bâtiment en beton ordinaire | m² | 122,00 |  |  |
| 1202 | Caniveau bétoné de 30*30 tout autour du bâtiment | ml | 125,00 |  |  |
| 1203 | Dallette pour caniveau ep 12 cm | ml | 9,40 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  | - |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  | - |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | - |

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF A LA SOMME TOUTES TAXES COMPRISES DE : ____________________________________(EN CHIFFRES ET EN LETTRES)

Pièce

n°08 :

Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires

Note relative à la présentation des sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage ;

h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes 				…..

- … 					…..

- … 				      _______

Total		 C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège 			…..

- Frais financiers 			…..

- … 					…..

- Aléas et bénéfice 		…..

________

Total		C2

Coefficient de vente k = 100/(100-C)

avec C=C1+C2

3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous-détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires

| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| A. Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| B. Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| C. Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaires | Consommation |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A + B +C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | =D * % |  |
| F | Frais de siège |  |  | =D * % |  |
| G | Coût de revient |  |  | =D +E +F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  | =G * % |  |
| P | Prix de vente hors taxes |  |  | =G + H |  |
| V | Prix de vente unitaire |  |  | P/Qté |  |

Pièce N°09 :

Modèle de Lettre-Commande

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail–Patrie --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace–Work-Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EST --------------- |  | EAST REGION ---------------- |
| DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ---------------- |  | UPPER-NYONG DIVISION ---------------- |
| COMMUNE DE DIMAKO --------------- |  | DIMAKO COUNCIL --------------- |
| SECFRETARIAT GENERAL ---------------- |  | GENERAL SECRETARIAT ---------------- |

LETTRE-COMMANDE N° ___/LC/RE/DHN/C-DKO/CIPM/2026 DU  _____

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026

DU _____ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE  DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO ;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO  ;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

;

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET: TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE  DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako ;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

;

DELAI D’EXECUTION   : ________________

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) EXERCICE 2026

IMPUTATION : ----------

SOUSCRITE, LE ____________________

SIGNEE, LE_________________________

NOTIFIEE, LE_______________________

ENREGISTREE, LE___________________

ENTRE l’Etat du Cameroun, Représenté par le Maire de la Commune de Dimako,

Ci-après dénommé:

« l’Autorité Contractante»

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° Contribuable:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### Représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  Cocontractant »

- D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour assurer la protection de l’environnement, l’Entrepreneur devra se conformer aux lois de protection de l’environnement notamment :

  - SECURITE :

L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate du chantier. A cet effet, il doit veiller à la sécurité du chantier et signaler tous les travaux adéquatement.

  - PRODUITS ISSUS DES TRAVAUX (DECHETS) :

- Il est formellement interdit de brûler les déchets ou de mettre le feu de brousse pour prétendre effectuer une tache quelle que soit sa nature ;

- Tous les déchets doivent être évacués en des lieux de dépôts choisis par l’Ingénieur de manière à ne pas gêner l’écoulement libre des eaux ;

- L’Entrepreneur devra enlever et évacuer les déchets au fur et à mesure ;

- Aucun déchet ne doit être jeté dans l’eau.

Toutefois, s’il s’avère nécessaire, les déchets de désherbage peuvent être brûlés dans les lieux de dépôts après l’accord de l’Ingénieur.

  - LUTTE CONTRE L’EROSION :

L’Entrepreneur devra éviter de déraciner les herbes et les arbustes.

  - SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

L’Entrepreneur devra sensibiliser son personnel sur :

- L’importance de la protection de l’environnement ;

- Le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux.

ATTENTION : Le non-respect par l’Entrepreneur de ces lois de protection de l’environnement en général et des prescriptions ci-dessus en particulier lors de l’exécution des travaux l’expose à des sanctions prévues par les articles 79, 82 et 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996.

EN OUTRE : Toute infraction par l’entrepreneur à la loi N° 96/12 du 5 août 1996 notamment aux prescriptions 1 à 4 ci-dessus lors de ses travaux entraînera l’exclusion de son entreprise pour la période d’1(un) an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l’Entrepreneur par l’Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entrepreneur.

Page ___ et dernière

LETTRE-COMMANDE N° ____/LC/RE/DHN/C-DKO/CIPM/2026 DU  ______

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE  DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

DELAI D’EXECUTION : _____________

MONTANT EN FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (2,2 % ou 5,5%) |  |
| NET A MANDATER |  |

Lue et acceptée par l’Entrepreneur DIMAKO, le_________________

Signée par le Maire de la Commune de Dimako, (Autorité Contractante) DIMAKO, le_________________

ENREGISTREMENT

Pièce n°10

Formulaires et Modèles à Utiliser

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution d’avance de démarrage

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°6 : 	Modèle d’attestation de solvabilité

Formulaire N°7 : 	Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres]francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Dimako, Autorité Contractante

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en chiffres et en lettres) F CFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en chiffres et en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de Dimako ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser [indiquer la nature des travaux et l’appel d’offres]

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent  (5%) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le ___________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de ______________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande …………….. relative aux travaux ------------- de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Dimako, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser [indiquer la nature des travaux et l’appel d’offres]

Attendu qu’il est stipulé dans la  Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC de la  Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%)du montant du de la  Lettre-Commande . (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ ouvert dans les livres de notre Agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N°7 : Modèle de déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________

De Nationalité _____________ faisant élection de domicile à -----------------------------------------------

BP : ----------------------------------------------------------Tél : --------------------------------------------------

Agissant en qualité de --------------------------------------------------------------------------------------

Au nom et pour le compte de l’Entreprise ------------------------------------------------------------

N° RC : ------------------------------------------------ N° Contribuable : -----------------------------------------

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/CDKO/CIPM/2026 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Pièce N°11 :

Etablissements de crédit de premier rang

Habilités à émettre des Cautions

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER

RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

I- BANQUES

      - AFRILAND FIRST BANK CAMEROON (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé;

      - BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

      - BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

      - BANQUE GABONNAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600 Douala.

      - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

      - BANGE BANK CAMEROON (BANGE CMR), BP. 31692 Yaoundé ;

      - CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Yaoundé;

      - COMMERCIAL BANK- CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

      - CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK (CCA-BANK), B.P. 30 388, Yaoundé;

      - ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

      - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK), BP 6 578 Yaoundé;

      - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB), BP 300 Douala ;

      - SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042 Douala ;

      - STANDARD CHARTERED BANK OF CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

      - UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), BP 15 569 Douala;

      - UNITED BANK FOR AFRIKA (UBA), BP 2 088 Douala;

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala;

- AREA ASSURANCE BP 15584 DOUALA

- ATLANTIQUE ASURANCES S.A, BP. 2933, Douala,

- CPA S.A, BP. 54, Douala,

- NSIA ASSURANCES SA, BP. 2759, Douala,

- PRO ASSUR SA, BP.5963 Douala,

- SAAR SA, BP. 1011, Douala,

- SANLAM ASSURACES CAMEROUN SA, BP. 1540, Douala,

- ZENITH ASSURANCES,

- PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A BP.2328 Douala,

- ROYAL ONYX INSURANCE CIE, BP: 12 230, DOUALA

- CHANAS ASSURANCES, BP 109 Douala. /-

Pièce n°12 :

Annexes

ANNEXES :

- Plans ;

- Modèles de grilles antivol et persiennes ;

- Grille de notation ;

- Fiche de conformité des pièces administratives.

Grille de notation

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026 DU ______ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE  DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

- Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de Dimako ;

- Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de Dimako;

- Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ;

- Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ;

- Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN

| ENTREPRISE : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 Capacité financière sur 2 |  |  |  |
| Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires annuel cumulé d’au moins 22 000 000 (vingt-deux millions) FCFA pendant les deux dernières années : 2024 ; 2023. (pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Attestation de solvabilité financière au moins égal à 11 500 000 (onze millions cinq cent mille) francs CFA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| B-2 Références de l’Entreprise sur 2 |  |  |  |
| Justifier sur les trois (03) dernières années, 2024; 2023; 2022 la réalisation des projets de construction de bâtiment public pour un montant cumulé d’au moins 22.000.000 (vingt-deux millions) F CFA TTC. (pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Autres travaux : routiers, de terrassement, d’ouvrages d’art ou autres infrastructures ≥ 22000 000 (vingt-deux millions) F CFA TTC.(pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| B-3 Personnel d’encadrement sur 3 |  |  |  |
| Conducteur des travaux avec un niveau au moins Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil ayant au moins 03 (trois) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) | Oui | Non |  |
| Chef de chantier avec un niveau au moins Technicien de Génie Civil ayant 05 (cinq) années d’expérience dans le domaine de bâtiment (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV fourni et signé et attestation de disponibilité) | Oui | Non |  |
| Agent financier avec un niveau au moins CAP Aide-comptable ayant au moins 03 (trois) années (Pièces justificatives : Copie certifiée du diplôme, CV et attestation de disponibilité fournis et signés) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /3 |
| B-4 MATERIEL sur 4 |  |  |  |
| - Bétonnière | Oui | Non |  |
| - Aiguille vibrante | Oui | Non |  |
| - Boîte à pharmacie contenant au moins l’alcool, le mercurochrome, la Bétadine, le thermomètre, le sparadrap, le compresse etc. acquise en pharmacie | Oui | Non |  |
| - Engagement sur l’honneur à disposer de petits outillages nécessaire à l’exécution des travaux (facture pro forma) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /4 |
| B-5 METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 4 |  |  |  |
| Rapport de visite de site signée sur l’honneur, faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux, etc. | Oui | Non |  |
| Organisation de chantier cohérente avec les tâches à exécuter faisant ressortir le l’organigramme, le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel | Oui | Non |  |
| Planning d’approvisionnement en matériaux et planning d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| présentation générale de l’offre : Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre, Intercalaire de couleur. | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /4 |
| TOTAL GENERAL sur 15 | /15 |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |

NB : Pour être techniquement qualifiée, une entreprise doit au moins totaliser 12 « OUI » sur 15 sous-critères  de qualification, soit 80%  de « Oui »

| Conformité des pièces administratives APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°______/AONO/RE/DHN/C-DKO/CIPM//2026 DU ______ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION, CONSTRUCTION ET ACHEVEMENT DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET FORMATION SANITAIRE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST - Lot 01 : Réhabilitation d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPP Groupe 1 de DIMAKO ; - Lot 02 : Réhabilitation d’un bloc de 03 salles de classe à l’EPP Groupe 2 de DIMAKO ; - Lot 03 : Construction d’un bloc d’une salle de classe à l’EPP de TOUNGRELO ; - Lot 04 : Construction de 03 salles de classe aux CPC de DJANDJA, BEUL et TOMBO-KAMPALA ; - Lot 05 : Achèvement des travaux de construction du CSI de KOUEN - ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Pièces | Oui | Non |
| 1 | Déclaration d’intention de soumissionner selon le modèle |  |  |
| 2 | Attestation de non-exclusion des Marchés Publics du Cocontractant, délivrée par l’ARMP |  |  |
| 3 | Attestation d’immatriculation |  |  |
| 4 | Attestation de conformité fiscale |  |  |
| 7 | Attestation pour soumission délivrée par la CNPS |  |  |
| 8 | Attestation de domiciliation bancaire |  |  |
| 9 | Caution de soumission suivant modèle |  |  |
| 10 | Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres |  |  |
|  | TOTAL GENERAL sur 10 | /10 |  |
|  | RESULTATS DE LA CONFORMITE |  |  |

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux.