| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

AUTORITE CONTRACTANTE: MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES (CIPM) AUPRES DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

N°01/DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 du 10/03/2026 POUR LA REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE DE DOUBANE G1, DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO, REGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINDDEVEL

IMPUTATION BUDGETAIRE:

AUTORISATION DE DEPENSE:

EXERCICE 2026

SOMMAIRE

PIECE I : AVISE DE DEMANDE DE COTATION ..................................................................................................................................4

PIECE II : REGLEMENT DE LA COTATION ......................................................................................................................................15

PIECE III : CLAUSE TECHNIQUES ..................................................................................................................................................35

PIECE VI : PROJET DE LETTRE COMMANDE..................................................................................................................................68

A- TRAVAUX ......................................................................................................................................................................................68

B- FOURNITURES ............................................................................................................................................................................102

PIECE VII :MODELE DE FORMULAIRE DES PIECES....................................................................................................................135

PIECE VIII:CHARTE D’INTEGRITE .................................................................................................................................................159

PIECE IX : CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ...................................................................................................162

PIECE XI : LISTTE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES FINANCIERS ...........................................................................167

PIECE XI : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE...........................................................................................................................169

PIECE I:

AVIS DE DEMANDE DE COTATION

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

AVIS  N°01/DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 du 10/03/2026 POUR LA REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP DOUBANE G1, DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO, REGION DE L’EXTREME-NORD.

1.         Objet de la Demande de Cotation

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public 2026 du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, le Maire de la Commune de Guidiguis, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance une Demande de Cotation relative à la rehabilitation d’un bloc de deux salles de classe à l’EP Doubane G1.

2.         Consistance des prestations

Les prestations comprennent notamment

- Les travaux préparatoires ;

- Les fondations ;

- Les maçonneries – élévations ;

- La charpente – couverture-plafond ;

- La menuiserie métallique ;

- L’installation électrique ;

- La peinture ;

3.         Participation et origine

La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux prestataires faisant dans les batiments et répondant aux critères de qualification indiqués dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

4.         Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financés par le budget du MINDDEVEL, exercice 2026 sur la ligne d’imputation budgétaire n°  ………………

5.         Mode de soumission

-    hors ligne ;

6.         Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d’Ouvrage et aux heures ouvrables, à la commune de Guidiguis auprés de la  Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses www.marchespublics.cmwww.armp.cm, communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage

7.    Acquisition du dossier de Demande de Cotation

La version physique du dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la commune de Guidiguis au service de la SIGAMP, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable (des frais d’achat de la DC) de Quinze mille (15 000) Francs CFA. Payable à la recette municipale contre quittance.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier de Demande de Cotation (DC) par téléchargement gratuit sur les plateformes COLEPS ou PRIDESOFT disponibles aux adresses sus indiquées pour la version électronique.

8.     Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de sept millions deux cent cinquante mille (7 250 000) FCFA toutes taxes comprises

9.     Cautionnement de soumission

- Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission timbré, acquitté à la main et accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC, délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 10  du DDC dont le montant s’élève à cent quarante cinq  mille (145 000) F CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.  (i) Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. (ii) La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10.     Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais.

-	Pour la soumission hors ligne, la cotation en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au service de la SIGAMP, au plus tard le 1er/04/2026 à 10 Heures 00 Minutes et devra porter la mention :

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

N°01/DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 du 10/03/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP DOUBANE G1, DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD.

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11.     Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 1er/04/2026 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés, dans la salle des actes, sise à la commune de Guidiguis.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des

cotations fixée dans le Dossier de Demande de Cotation.

12.       Recevabilité des Cotations

Les pièces administratives (partie A), la cotation technique (partie B) et la cotation financière (partieC) doivent être placées dans une enveloppe et remise sous plis scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

•   Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire;

•   Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt;

•   Les plis non-conformes au mode de soumission.

•   les plis sans indication de l’identité de  la demande de cotation ;

•   Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans la DC ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non- respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

13.       Critères d’évaluations

13.1-Critères éliminatoires

Il s’agit notamment:

a.  de la non-production dans un délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente, autre que la caution de soumission ;

b.   de l’absence du cautionnement de soumission timbré, acquitté et accompagné du recipissé de consignation délivré par la CDEC ;

c.   des fausses déclarations, les manœuvres frauduleuses ou la falsification de pièces ;

d.   absence de réalisation de deux travaux similaires supérieurs ou égaux au montant prévisionnel au cours de deux derniers années ;

e.   de L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de l’exécution d’une prestation au cours des trois dernières années ;

f.   de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

g.    de la non-conformité du modèle de soumission ;

h.   de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée

i.   de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée

et signée ;

13.2-Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

a   la présentation de l’offre ;

b   les références du soumissionnaire ;

c   la capacité financière d’un montant supérieur ou égal au montant prévisionnel, ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière)

d  le délai d’exécution

14- Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de Trois (03) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

15- Tranches/Allotissement       Sans objet

16- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de demandee de cotation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

17-Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant (90 jours) à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

18-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service de la SIGAMP auprès du Maître d’Ouvrage ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.publiccontracts.cm

19-Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48 ,

GUIDIGUIS, le 10/03/2026

Le Maire,

Copies

-   Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)

-   ARMP

-   Président CIPM

-   Affichage -chrono (pour information/publication)

AVIS DE DEMANDE DE COTATION

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ****** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ****** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ****** |  | FAR NORTH REGION ******** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ****** |  | MAYO-KANI DIVISION ****** |
| COMMUNE DE GUIDIGUIS ****** |  | GUIDIGUIS COUNCIL ****** |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ****** |  | INTERNAL TENDER BOARD ****** |

REQUEST FOR QUOTATION NOTICE

N°01/DC/AC/ CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 of 10/03/2026 FOR REHABILITATION OF ONE BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL OF DOUBANE G1, IN GUIDIGUIS COUNCIL, MAYO-KANI SUBDIVISION, FARTH NORTH REGION.

1.   Subject of the Request for Quotation

Financing: MINDDEVEL Public Investment Budget, Fiscal 2026.

- Purpose of the call for tenders

As part of the implementation of the 2026 Public Investment Budget of the Ministry of Decentralization and Local Development, the Mayor of the Council of GUIDIGUIS, Contracting Authority, launches an Open National Invitation to Tender for Rehabilitation of one block of two classrooms in Government Primary school of Doubne G1, in Guidiguis Council.

| 2. | Nature of services |  |
| --- | --- | --- |

The works include:
- Preparatory work;
- Foundations;
- Masonry-elevation;
- Carpentry-Roofing;
- Carpentry;
- Electricity;
- Painting;

- Execution deadline

The maximum period provided by the Client for the completion of the works, subject of this call for tenders is three (03) months. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to begin the services.

- Allotment
Without object.

- Estimated cost

The estimated cost of the operation is estimated at seven million two hundred and fifty thousand (7 250 000) FCFA.

- Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open on equal terms to all Small and Medium-sized Enterprises under Cameroon law.

- Financing

The works subject of this invitation to tender are financed by the Public Investment Budget of the
Ministry of Decentralization and Local Development 2026 on budget lines of account:

- Provisional bid bond

Each bidder must attach to his administrative documents a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the CAD, in the amount of 145,000 (one hundred and forty-five thousand) FCFA, valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

- Consultation of the file

The file may be consulted during working hours at the SIGAMP of GUIDIGUIS Council as soon as this Notice is published.

- Acquisition of the file

The file can be obtained at SIGAMP of GUIDIGUIS Council as soon as this notice is published, on presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum 15,000 (fifteen thousand) CFA francs, payable to the Municipal Revenue.

- Delivery of offers

Each offer written in French or in English in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked like such, should be deposited to the SIGAMP (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics) Service of the GUIDIGUIS Council against discharge, at the latest the APRIL 1st 2026 at 10 a.m and should carry the mention:

REQUES T FOR QUOTATION NOTICE

N°01/DC/AC/ CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 of 10/03/2026 FOR REHABILITATION OF ONE BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL OF DOUBANE G1, IN GUIDIGUIS COUNCIL, MAYO-KANI SUBDIVISION, FARTH NORTH REGION

"To open only in a counting session"

- Opening of the Offers

The opening of the folds will be done in one time. The opening of the administrative pieces, of the technical and financial offers will have place the APRIL 1st 2026 at 11 o'clock a.m by the Internal Tender Board of GUIDIGUIS council

Only the tenderers can attend this session of opening or can make represent itself/themselves of it by a person of their choice duly elected.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authorities for the administrative documents required shall be produced in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Invitation to Tender.  They must not be older than three (3) months or shall be signed after the date of signature of the Quotation notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a

48 (forty-eight) hours deadline granted by the Tenders Board, the file shall be rejected.

- Admissibility of Quotations

The administrative documents, the technical and the financial quotations must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

•   Envelopes bearing information on the identity of the tenderer;

•   Bids submitted after the closing date and time for submission;

•   Bids non-compliant with the bidding mode;

•   Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

•   Failure to comply with the number of copies specified in the Request for Quotation File (RQF)

or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the RQF shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the RQF shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. (i) A bid bond submitted but not relating to the consultation concerned shall be considered as absent. (ii) A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

- Evaluation criteria

[Evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and the essential criteria. It should be specified that no criterion can be eliminatory and essential at the same time.

The aim of these criteria is to assess compliance with the conditions laid down in the Tender File, administrative documents, the technical offer and the financial proposal in order to award the contract to tenderers.

14.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria include:

a.   Failure to submit, beyond the 48 (forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent other than the bid bond;

b.    Absence of bid bond stampt plus CDEC receit;

c.   False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

d.   Absence of realization of two similary works

e.   Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

f.   Absence of an element of the financial offer (the submission, the BPU, DQE)

g.    Non-compliance with the submission model;

h.   Absence of the dated and signed Integrity Charter;

j.   Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

14.2 Essential criteria

The essential criteria for the qualification of bidders will focus namely on:

▪   presentation of bid;

▪   Bidder’s References;

▪	Financial capacity (access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);

▪ Execution   deadline

- Award

The Project Owner shall award the Jobbing Order to the bidder who presented a bid that complied with the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including, where necessary, proposed rebates.

- Duration of the validity of Quotations

Bidders shall remain committed by their Quotations during 90 days from the deadline set for the submission of Quotations.

- Additional information

Additional information may be obtained during working hours from SIGAMP service  or online on the COLEPS platform at the addresses https://www.marchespublics.cm https://www.publiccontracts.cm

- Fight against corruption and malpractices

For any denunciation for practices, facts or acts, attempt of corruption or facts of malpractices, please call CONAC

at 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) SMS or call the following numbers: (+237) 673 20

57 25 and 699 37 07 48

GUIDIGUIS, le 10/03/2026

Owner project.

,

Copies

-   Authority in charge of Public Contracts (MINMAP)

-   ARMP

-   Chairperson of CIPM/

-   Posting/File (for information/publication)

PIECE II :

REGLEMENT DE LA DEMANDE DE COTATION

SOMMAIRE

A.         Le dossier de Demande de Cotation ...............................................................................................................................18

Article 1 -        Contenu du Dossier de Demande de Cotation.............................................................................................................. 18

B.         Préparation des cotations ..............................................................................................................................................18

Article 2 -        Langue de la cotation.................................................................................................................................................... 18

Article 3 -        Documents constitutifs de la cotation .......................................................................................................................... 18

Article 4 -        Mention des prix ........................................................................................................................................................... 22

Article 5 -        Monnaie de la cotation ................................................................................................................................................. 22

Article 6 -        Délai de validité des cotations ...................................................................................................................................... 22

C.         Dépôt des cotations........................................................................................................................................................22

Article 7 -        MODE DE SOUMISSION ..................................................................................................................................... 22

Article 8 -        Préparation et dépôt des cotations .............................................................................................................................. 22

Article 9 -        Date et heure limites de dépôt des cotations ............................................................................................................... 23

D.        Ouverture des plis et évaluation des cotations ..............................................................................................................23

Article 10 -      Ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés ................................................................................ 23

Article 11 -      Evaluation et Comparaison des cotations ..................................................................................................................... 24

Article 12 -      Attribution de la lettre commande ............................................................................................................................... 33

Article 13 -      Publication du résultat de la Demande de Cotation ..................................................................................................... 33

Article 14 -      Signature de la lettre commande.................................................................................................................................. 33

Article 15 -      Principes Ethiques ......................................................................................................................................................... 33

A.       LE DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

Article 1 -      Contenu du Dossier de Demande de Cotation

1.1    Le dossier de Demande de Cotation décrit les prestations ou travaux à effectuer, fixe les procédures et stipule les conditions du marché. Il comprend les pièces ci-après :

(a)  Pièce n°1 L’avis de Demande de Cotation ;

(b)  Pièce n°2 Le règlement de la Demande de Cotation (RDC) ;

(c)  Pièce n°3 Les Spécifications techniques ou les clauses techniques particulières ;

(d)  Pièce n°4 Le Cadre du bordereau des prix unitaires ;

(e)  Pièce n°5 Le Cadre du détail quantitatif et estimatif ;

(f)   Pièce n° 6 Le Cadre du sous-détail des prix, le cas échéant;

(g)  Pièce n°7 Le projet de lettre commande ;

(h)  Pièce n°8 Le modèle de tableau de comparaison des cotations ;

(i)   Pièce n°9 Les modèles ou formulaires types des pièces à utiliser par les soumissionnaires :

▪   Le modèle de lettre de soumission ;

▪   Le modèle de cautionnement de soumission, le cas échéant ;

▪   Le modèle de cautionnement définitif ;

▪   Le modèle de cautionnement de l’avance de démarrage ;

▪	Le modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie, le cas échéant ;

(j)   Pièce n°10 La charte d’intégrité ;

(k)  Pièce n°11 La déclaration engagement social et environnemental ;

(l)   Pièce n°12 le Visa de maturité ou tout autre Justificatif des études préalables

(m) Pièce n°13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

1.2    Le soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions et prescriptions techniques contenus dans le Dossier de Demande de Cotation.

B.       PREPARATION DES COTATIONS

Article 2 -         Langue de la cotation

La cotation y compris toute correspondance y afférente seront rédigés en français ou en anglais.

Article 3 -         Documents constitutifs de la cotation

La Cotation présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants dûment remplis et regroupés en un seul (01) volume :

Partie A : comprenant les Pièces Administratives suivantes :

- Une lettre d’intention de soumissionner timbrée ;

- L’accord de groupement, spécifiant le mandataire, le cas échéant ;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant

- Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ;

- L’Attestation de Conformité Fiscale (ACF) timbrée délivrée par l’administration fiscale et datant de moins de trois mois ;

- L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge des Finances du Cameroun ;

- La quittance d’achat de demande de cotation d’une somme non remboursable de quinze mille (15 000) francs CFA payable à la commune de Guidiguis contre quittance.

- Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) timbré et acquitté, d’un montant de  cent quarante-cinq mille (145 000) francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale); Ladite caution doit être accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC

- L’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- L’attestation de conformité sociale délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins d’un mois ;

- L’attestation de catégorisation ;

- L’attestation d’immatriculation timbrée ;

- L’attestation de capacité financière d’un montant superieur ou egal au montant prévisionnel du marché délivrée par une banque agréée de 1er ordre ;

- Plan de localisation timbré et signé sur l’honneur ;

Partie B : comprenant les justificatifs techniques ci-après

- Une lettre de soumission de la proposition technique

- Le formulaire des références du soumissionnaire accompagné des justificatifs :

•	La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois dernières années.

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence :

•   Copies des première, deuxième et dernière page du contrat ;

•   PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ;

- Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

•      La charte d’Intégrité

•      La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

- Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-après :

- Le projet de lettre commande, paraphé à toutes les pages, cacheté, daté et signé à la dernière page

- Les cahiers des clauses techniques Particulières ou des spécifications techniques des fournitures ou des TDR le cas échéant.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire.

- L’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années

Partie C : Comprenant les justificatifs financiers ci-après :

- La lettre de soumission timbrée établie suivant le modèle, datée et signée

- Le Bordereau descriptif des prix unitaires dûment rempli, daté et signé ;

- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé

NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen

Article 4 -         Mention des prix

4.1    Le soumissionnaire précisera dans la lettre de soumission le lieu d’exécution et la nature des prix :

a.      hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA)

b.      toutes taxes comprises (TTC),

4.2    Le soumissionnaire complétera le cadre du bordereau descriptif et quantitatif fourni dans le dossier de Demande de Cotation indiquant, les prix unitaires, le prix total pour chaque tâche en exécution de la lettre- commande à élaborer à l’issue de la présente demande de cotation.

Article 5 -         Monnaie de la cotation

Les prix seront libellés en FRANCS CFA.

Article 6 -         Délai de validité des cotations

Les cotations seront valables pour la période stipulée dans l’avis de Demande de Cotation.Elle est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

C.       DEPOT DES COTATIONS

Article 7 -         MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est celui hors ligne ;

Article 8 -         Préparation et dépôt des cotations

Soumission hors ligne

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07 d’exemplaires à préciser dont un (01) original et 06 copies et tenir compte de l’exemplaire à transmettre séance tenante après l’ouverture des offres au point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics] de chaque proposition marquées comme tels, devra parvenir à la SIGAMP sise au service du MO au plus tard le 1er Avril 2026 à 10 heures précises et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées:

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

N°01/DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 du 10/03/2026 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP DOUBANE G1, DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS, DEPARTEMENT DE MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD.

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Article 9 - Date et heure limites de dépôt des cotations

Les cotations doivent être reçues à l’adresse, heure et à la date indiquées dans l’avis de Demande de Cotation.

▪   Lieu : Mairie de Guidiguis, Date : 1er/04/2026, Heures : 10 HEURES

D.     OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES COTATIONS

Article 10 -       Ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés

9.1    L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 1er/04/2026  à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Guidiguis, dans la salle des reunions de ladite Commission

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de demande de cotation. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l’Offre et datées de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de Demande de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés :

•   Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies

•   Les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

•   Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

•   les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

•   les plis non-conformes au mode de soumission ;

•   toute offre non conforme aux dispositions du Dossier de Cotation ;

•	L’absence de la caution de soumission timbrée, acquittée et accompagnée du récépissé de consignation délivrée par la CDEC, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.  (i) Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. (ii) La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

9.2    La Commission Interne de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires.

Article 11 -       Evaluation et Comparaison des cotations

La Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l'évaluation des cotations dans l'ordre suivant :

11.1-    Vérification de la conformité des Offres sur la base des critères ci-après (pour chaque lot retenu par le soumissionnaire) : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel]

11.1-a -Critères éliminatoires

[Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de la cotation du soumissionnaire.]

Il s’agit notamment  :

•	de la non-production dans un délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente autre que la caution de soumission;

•   de l’absence du cautionnement de soumission timbré, acquitté et accompagné du recipissé de consignation delivré par la CDEC ;

•   des fausses déclarations, les manœuvres frauduleuses ou la falsification de pièces ;

•	Absence de réalisation des travaux similaires

•   de L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de l’exécution d’une Prestation au cours des trois dernières années ;

•   de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans la cotation ;

•   de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

•   de la non-conformité du mode de soumission ;

•   de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

•   de   l’absence   de   la   déclaration   d’engagement   au   respect   des   clauses environnementales et sociales datée et signée ;

11.1-b-Critères essentiels

[Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico- financière des candidats à exécuter les prestations, objet de la Cotation. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à réaliser]

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

▪   la présentation de l’offre ;

▪   les références du soumissionnaire ;

▪	la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, attestation de solvabilité financière)

▪   le délai d’exécution

11.1-C- Critères et Sous critères de l’évaluation détaillée

▪   Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci-après

| N° | Rubrique | Oui/Non |
| --- | --- | --- |
| I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif |  |  |
| 1 | Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. | Oui/Non |
| II- Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière |  |  |
| 2 | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière | Oui/Non |
| 3 | Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) | Oui/Non |
| III- Critères éliminatoires d’ordre général |  |  |
| 4 | Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces | Oui/Non |
| 5 | Preuve de réalisation de trois travaux similaires | Oui/Non |
| 6 | non-conformité du modèle de soumission | Oui/Non |

▪   la présentation de l’offre [0ui/non] ;

(Lisibilité,   pièces  dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) [0ui/non]

Pièce N°IV

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION | U | Prix en chiffre | Prix en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et installation de chantier, amenée et repli du matériel | ff |  |  |
| LOT 200: FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise dallage en béton armé (ép. 8cm) dosé à 250kg/m3 | m3 |  |  |
| LOT 300 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Colmatage des fissures et enduit au mortier de ciment | m2 |  |  |
| 302 | Traitement du tableau mural armé d’un grillage fin | U |  |  |
| 303 | Estrade | U |  |  |
| 304 | Chape lissée | m2 |  |  |
| 305 | Claustras en forme de V à l’avant et en forme de boite à lettres à l’arrière | m2 |  |  |
| LOT 400 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | F&P Ferme en bastaings de 3x15 cm, bois de type iroko | m3 |  |  |
| 402 | F&P pannes en chevrons de 8x8cm, bois de type iroko et lattes de rive de pignon | m3 |  |  |
| 403 | F&P plafond en contre-plaqué avec couvre-joints à l’intérieur | m2 |  |  |
| 404 | F&P plafond en tôle lisse avec couvre-joints à l’extérieur | m2 |  |  |
| 405 | F&P planche de rive protégée à la tôle lisse pour bardage | ml |  |  |
| 406 | Couverture en tôle bac Alu de 6/10e | m2 |  |  |
| 407 | Faîtière bac de 50 cm de large | ml |  |  |
| 503 | Rive de pignon en Alu | ml |  |  |
| LOT 500 : MENUISERIE |  |  |  |  |
| 501 | Renforcement de porte métallique de 1.00x2.20 avec pose cadenas | U |  |  |
| LOT 600 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Gaine Orange | Rlx |  |  |
| 602 | Cables VGV1.5 mm2 pour éclairage | Rlx |  |  |
| 603 | Fil TH 2.5 mm2 | Rlx |  |  |
| 604 | Interrupteur encastré SA | U |  |  |
| 605 | Prise de courant encastré | U |  |  |
| 606 | Attaches, dominos, boîtiers, boites de derivation, toutes sujétions de sécurité | Ens |  |  |
| 607 | Règlette de 120 | U |  |  |
| LOT 700 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs | m2 |  |  |
| 702 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs et plafond | m2 |  |  |
| 703 | Bicouche peinture à huile sur menuiserie métallique + pleine et soubassement | m2 |  |  |

Pièce N°V

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | DESIGNATION | U | QT | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| 101 | Etude et installation de chantier, amenée et repli du matériel | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200: FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 201 | Reprise dallage en béton armé (ép. 8cm) dosé à 250kg/m3 | m3 | 5 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Colmatage des fissures et enduit au mortier de ciment | m2 | 126 |  |  |
| 302 | Traitement du tableau mural, armé d’un grillage fin | U | 2 |  |  |
| 303 | Estrade | U | 2 |  |  |
| 304 | Chape lissée | m2 | 98 |  |  |
| 305 | Claustras en forme de V à l’avant et en forme de boite à lettres à l’arrière | m2 | 12,5 |  |  |
| SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| 401 | F&P Ferme en bastaings de 3x15 cm, bois de type iroko | m3 | 1,76 |  |  |
| 402 | F&P pannes en chevrons de 8x8cm, bois de type iroko et lattes de rive de pignon | m3 | 1,98 |  |  |
| 403 | F&P plafond en contre-plaqué avec couvre-joints à l’intérieur | m2 | 129 |  |  |
| 404 | F&P plafond en tôle lisse avec couvre-joints à l’extérieur | m2 | 36,2 |  |  |
| 405 | F&P planche de rive protégée à la tôle lisse pour bardage | ml | 36 |  |  |
| 406 | Couverture en tôle bac Alu de 6/10e | m2 | 162 |  |  |
| 407 | Faîtière bac de 50 cm de large | ml | 18,36 |  |  |
| 503 | Rive de pignon en Alu | ml | 18 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : MENUISERIE |  |  |  |  |  |
| 501 | Renforcement de porte métallique de 1.00x2.20 avec pose cadenas | U | 2 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 601 | Gaine Orange | Rlx | 1 |  |  |
| 602 | Cables VGV1.5 mm2 pour éclairage | Rlx | 1 |  |  |
| 603 | Fil TH 2.5 mm2 | Rlx | 1 |  |  |
| 604 | Interrupteur encastré SA | U | 2 |  |  |
| 605 | Prise de courant encastré | U | 2 |  |  |
| 606 | Attaches, dominos, boîtiers, boites de derivation, toutes sujétions de sécurité | Ens | 1 |  |  |
| 607 | Règlette de 120 | U | 12 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 701 | Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs | m2 | 150 |  |  |
| 702 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs et plafond | m2 | 300 |  |  |
| 703 | Bicouche peinture à huile sur menuiserie métallique + plynthes et soubassement | m2 | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |  |
|  | Montant hors taxes (avant rabais) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) |  |  |  |  |
|  | Montant hors taxes (après rabais) |  |  |  |  |
|  | Montant TTC (après rabais) |  |  |  |  |
|  | Net à mandater |  |  |  |  |
| Arrêté le present devis à la somme de : |  |  |  |  |  |

PIECE VI :

PROJET DE LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                 REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie                                                       Peace-Work-Fatherland

----------                                                                                         ------------

[Indiquer’ le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]          [Indicate the Contracting Authority]

LETTRE-COMMANDE N°……/LC/CMNE-GDG/BEC/2026

Passé après Demande de Cotation N°_           /DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026

du……………….............…... portant travaux   ……………………………………………

Maître d’Ouvrage: Maire de la Commune de Guidiguis

TITULAIRE                                    : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:                                            ,Tel                                                    Fax: 	 N° R.C:                             N° Contribuable:                                        RIB :_

OBJET  : Exécution des travaux de rehabilitation d-un bloc de deux salles de classe à l’EP Doubane G1.;

LIEU: Ecole Publique de Doubane G1                      Département :  Mayo-Kani            Région : Extrême-Nord

DELAID’EXECUTION                   : Trois (03) mois

MONTANT ENFCFA                     :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT                            : [Indiquer source de financement]

IMPUTATION                                : [A compléter]

SOUSCRIT,                  LE 	 SIGNE,                          LE

NOTIFIE,                      LE

ENREGISTRE,             LE

ENTRE :……………………………………………………………………………………………

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Guidiguis

ci-après désigné :

« “ Le Maître d’Ouvrage et Autorité contractante " »

D'UNE PART,

ET

La Société ………………………………………………………………………………………….. BP ……………………….. TEL. : …………………………………..….. FAX : ……………….. Représenté par Monsieur / Madame                                      , son Directeur Général ou son représentant,

ci-après désignée…………………………………………………………………………………..

"LE COCONTRACTANT"

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

T a b l e d e s m a t i è r e s

CHAPITRE I : GENERALITES ............................................................................................................................................................. 72

Article 1 : Objet DE LA LETTRE COMMANDE .......................................................................................................................... 72

Article 2 : Procédure de passation du marché ........................................................................................................................... 72

Article 3 : Attributions et nantissement (CCAG Article 3 complété) .............................................................................................. 72

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables ...................................................................................................................... 73

Article 6 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)........................................................................................................ 73

Article 7 : Textes généraux applicables .................................................................................................................................... 74

Article 8 : Communication (CCAG Article 6 complété) ................................................................................................................ 75

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................................................................................................ 75

Article 9 : Consistance des prestations..................................................................................................................................... 75

Article 10 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 69) ...................................................................................................... 75

Article 11 : Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ............................................................................. 76

Article 12 : Ordres de service .................................................................................................................................................. 76

Article 13 : Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration ..................................................................................... 78

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant ............................................................................................................... 79

Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant ................................................................................................................... 81

Article 17- Mise à disposition des documents et du site ....................................................................................................... 83

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles ........................................................................... 83

Article 19- Sous-traitance..................................................................................................................................................... 84

Article 20- Laboratoire de chantier et essais......................................................................................................................... 85

Article 21- Journal et Réunions de chantier .......................................................................................................................... 85

Article 22- Utilisation des explosifs ...................................................................................................................................... 86

CHAPITRE III : DE LA RECEPTION ...................................................................................................................................................... 86

Article 24- Réception provisoire ........................................................................................................................................... 87

Article 25- Documents à fournir après exécution .................................................................................................................. 89

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie ........................................................................ 89

Article 27- Réception définitive ............................................................................................................................................ 90

Article 28- Garantie légale .................................................................................................................................................... 90

CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIERES................................................................................................................................................ 90

Article 29 : Montant du marché ................................................................................................................................................ 90

Article 30 : Lieu et mode de paiement ...................................................................................................................................... 91

Article 31 Garanties et cautions (CCAG article 32) .................................................................................................................... 91

Article 32 Variation des prix ................................................................................................................................................. 92

Article 33 Formules de révision des prix .............................................................................................................................. 93

Article 34 Formules d’actualisation des prix ......................................................................................................................... 93

Article 35 Travaux en régie................................................................................................................................................... 93

Article 36 Valorisation des approvisionnements................................................................................................................... 93

Article 37 Avances ............................................................................................................................................................... 94

Article 38 Règlement des travaux ......................................................................................................................................... 94

Article 39 Intérêts moratoires ............................................................................................................................................... 96

Article 40 Pénalités .............................................................................................................................................................. 97

Article 41 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance ................................................................... 97

Article 42 Régime fiscal et douanier ..................................................................................................................................... 98

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés ............................................................................................................... 98

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES .............................................................................................................................................. 99

Article 44-Résiliation du marché .......................................................................................................................................... 99

Article 45 Cas de force majeure.......................................................................................................................................... 100

Article 46- Différends et litiges ........................................................................................................................................... 100

Article 47- Edition et diffusion du présent marché .............................................................................................................. 100

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché ........................................................................................... 100

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de rehabilitation d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique de Doubane G1, dans la Commune de GUIDIGUIS.

Article 2 : Procédure de passation du marché

La présente Lettre-commande est passée après dossier de demande de cotation

N°01/DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 DU …/03/2026

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

-    L’Autorité contractante est le Maire de la Commune de GUIDIGUIS. Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement des Marchés Publics. A ce titre, il est le responsable chargé de la signature des marchés. Il signe également les ordres de service de commencer les travaux. Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de GUIDIGUIS. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

-  Le Chef de service du marché est le Secrétaire Général de la Commune de GUIDIGUIS. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

-  L’Ingénieur du marché est le Chef Service Départemental du Patrimoine du Mayo-Kani ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est la Brigade de contrôle de la Délégation Départementale des Marchés publics du Mayo-Kani ;

-  Le Maître d’Œuvre, ayant mené les études préalables, est l’ingénieur de la Commune de Guidiguis ;

-  Le co-contractant est l’Enterprise adjudicataire du présent marché ;

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maire de la Commune de GUIDIGUIS ;

-  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de GUIDIGUIS ;

-  L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de GUIDIGUIS ;

-  Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont le Maire de la Commune de GUIDIGUIS, le chef de service, le MINMAP/MK et l’Ingénieur du marché.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le co-contractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La soumission timbrée du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

2.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

3.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

4.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le devis estimatif ;

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 92/007du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2018 /011 du 11 Juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun ;

- La Loi N° 2018 /012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des Autres Entités Publiques ;

- La Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’Exercice 2026

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°010/C/PR/MINMAP du 07 Novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’exécution des Marchés Publics et de délivrance du visa préalable par les Responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques, pour l’Exercice 2026 ;

Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-Commande devront être faites aux adresses suivantes : Commune de GUIDIGUIS :

  - Dans le cas où le co-contractant est le destinataire : passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’Article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de GUIDIGUIS.

  - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire, copie adressée dans les mêmes délais, à l’Ingénieur du marché et au MINMAP/MK.

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au Chef de service, au MINMAP/MK, au Maître d’œuvre et à l’Autorité Contractante.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Co-contractant par le Chef Service du Marché avec copie au Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, au MINMAP/MK et à l’Organisme Payeur et au Maître d’Œuvre.

8.2 Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante/Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, au MINMAP/MK, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GUIDIGUIS. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par l’ingénieur du marché et notifiés au Co-contractant par le Maître d'œuvre avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du Marché et au MINMAP/MK.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Co-contractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur, au MINMAP/MK et au Maître d’œuvre.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par l’Ingénieur du Marché au Co-contractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché et au MINMAP Mayo-Kani.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Co-contractant par l’Ingénieur.

8.7 Le co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de Huit (08) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Chef Service du Marché. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef Service du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :	Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans objet.

Article 10 : Matériel et personnel du co-contractant (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le co-contractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou le paiement d’une pénalité équivalent à 1/5000ème du montant total du contrat.

10.4 Le co-contractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du co-contractant.

11.2. Cautionnement de garantie

Sans objet

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du marché contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du

[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA

- Net à percevoir = HTVA- AIR (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes

a.  Les acomptes payés au co-contractant au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicables.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2 % du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où le co-contractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

-  Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au co-contractant.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du marché.

20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au co-contractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du co-contractant.

20.5	La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le co-contractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le co-contractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au co-contractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au co-contractant sera mandaté comme suit :

-  94,5% ou 97,8% versé directement au compte du co-contractant ;

-  5,5% ou 2,2% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le co-contractant ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre à l’ingénieur du marché, les attachements qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le Chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maxima pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de cinq (05) jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

Le visa MINMAP n’est pas apposé sur les décomptes provisoires. Le décompte qui requiert le Visa MINMAP est le décompte général et définitif établi après la réception définitive des travaux.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.

Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le co-contractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du co-contractant :

a.  Un quatre millième (1/4000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, le co-contractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre est de quinze (15) jours.

25.3. Le délai dont dispose le co-contractant pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général au co-contractant après la réception définitive est de dix (10) jours.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le co-contractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- la récapitulation des acomptes mensuels.

- le solde,

- le décompte final,

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le co-contractant lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Le délai dont dispose le co-contractant pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature est de cinq (05) jours.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du Code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement du marché (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la réglementation en vigueur (article 92 (2) du décret 86/903).

Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché par le Chef de Service des Marchés pour procéder à l’enregistrement. Passé ce délai le marché pourra être résilié de plein droit.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés du contrat devront être retournés dans le délai sus prescrit à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment : (poste ou volume des travaux).

- Travaux préparatoires ;

- Fondations ;

- Maçonnerie - élévation ;

- Charpente - Couverture ;

- Menuiserie ;

- Electricité ;

- Peinture ;

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au co-contractant les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au co-contractant une protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : trois (03) mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités du co-contractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur du marché en 05 (cinq) exemplaires à chaque début de phase des travaux.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis au co-contractant par le Chef de Service du marché (le cas échéant).

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du co-contractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

-  Assurance “Tous risques chantier”.

Article 35 : Pièce à fournir par le co-contractant (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification du marché, le co-contractant soumettra, en sept (07) exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques.

L'approbation donnée par le Maître d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du co-contractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le co-contractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maitre d’œuvre. Après approbation du programme d’exécution par le Maitre d’œuvre, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Ingénieur du Marché, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Ingénieur du marché retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. L’agrément donné par le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du co-contractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre dans un délai maximum d’un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le co-contractant disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Indiquer, les mesures particulières, demandées au co-contractant, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet. Une réunion de chantier doit se tenir en ce jour marquant le début des travaux et réunissant tous les acteurs de suivi et de réalisation des travaux.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de 30 % du montant du marché de base et de ses avenants.

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

(Cas échéant)

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Sans objet.

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le co-contractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur, à la brigade de contrôle des marchés et à l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite qui sera effectuée par le Maître d’Œuvre et la brigade de contrôle des marchés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont copie sera adressée au Maître d’Ouvrage et à l’Ingénieur.

42.1 Réception technique

La commission de réception Technique sera composée ainsi qu’il suit :

- Le Maitre d’Œuvre,				Rapporteur ;

- Le Chef de Brigade                                                       Membre.

- Le Cocontractant.

42.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

Les opérations préalables à la réception comportent notamment :

- a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b. les épreuves prévues notamment par la Lettre-commande ;

c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans la lettre commande, les imperfections ou les malfaçons ;

42.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Cette opération préalable sera conduite par le Maître d’œuvre et la brigade de contrôle des marchés sera sanctionnée par un Procès-verbal avec copies au Maître d’Ouvrage et à l’Ingénieur du marché et au MINMAP-MK.

42.3 Plan de recollement

L’attributaire établira un plan de recollement pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

- Le  récapitulatif de la chronologie du déroulement des travaux ;

- Les plans des ouvrages ;

- La description des conditions d’exécution des travaux ;

- Les éventuelles propositions techniques ;

- Le degré de compréhension des usagers des ouvrages et des membres des comité de Gestion chargés d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ouvrage.

Le plan de recollement devra être remis au Maître d’Ouvrage après visa de l’Ingénieur dans un délai de quinze (15) jours avant la date de réception provisoire des travaux.

Chaque plan de recollement sera remis en  (trois) 03exemplaires.

Si dans un délai d’un mois après la remise du plan de recollement, le Maître d’Ouvrage  n’a pas notifié ses observations à l’attributaire, le plan de recollement est réputé définitivement approuvé.

42.4. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Le Maire de la Commune de GUIDIGUIS ou son représentant - Président ;

2. Le Chef de Service Départemental du Patrimoine du Mayo-Kani - Rapporteur ;

3. Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Kani ou son représentant, Observateur ;

4. Le Secrétaire Général de la Commune de GUIDIGUIS, Membre ;

5. Le Comptable-matières de la Commune de GUIDIGUIS, Membre ;

6. Le Co-contractant ou son représentant, - Observateur.

Le co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission à laquelle sera annexée une fiche de présence.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.5. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cas de ce Marché.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. Le co-contractant remet au Chef de Service du marché dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages seront remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

43.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif.

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

(Sans objet)

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

(Sans objet)

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du co-contractant ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où le co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-  vent : 40 mètres par seconde ;

-  crue : la crue de fréquence décennale.

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [le cas échéant]

- Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le co-contractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le co-contractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service de la Lettre Commande par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

- Lorsque le Co-contractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service de la Lettre Commande un mémoire de ses réclamations.

- Le Chef de Service du Marché notifiera au Co-contractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

- Si, en cours d’exécution du Marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’Œuvre et le Co-contractant, il en est référé au Chef de Service de la Lettre Commande.

- Tout différend entre le co-contractant et le Maître d’’Ouvrage Délégué fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du co-contractant et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ce dernier.

Page n°       et Dernière de la Lettre-Commande N°_     /LC/CMNE/CIPM-BEC/2026

Passé après Demande de Cotation N° 001/DC/AC/CMNE-GDG/CIPM/BEC/2026 du 10/03/2026

Avec                                              ,

Pour les travaux de                                                                      .

Délai d’éxecution : Trois (03) mois

Montant du marché : [A rappeler en Francs CFA, toutes taxes comprises en chiffres et en lettres]

|  | Montant en chiffres | Montant en lettres |
| --- | --- | --- |
| HTVA |  |  |
| T.V.A. |  |  |
| AIR/TSR |  |  |
| TTC |  |  |
| Net à mandater |  |  |

Lu et accepté par le Cocontractant

Ville, date

Autorité contractante

Le Maître d’Ouvrage

Guidiguis, le

Enregistrement

PIECE VII :

MODELE OU FORMULAIRES DES PIECES A UTILISER

PAR LE SOUMISSIONNAIRE

T A B L E  D E S  M O D E L E S

A n n e x e n°1: Modèle de lettre de soumission Annexen°2: Modèle de cautionnement de soumission Annexen°3: Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Annexen°4: Modèle de cautionnement de bonne exécution (retenue de garantie) Annexe n° 5: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 6: Modèle d’attestation ou d’autorisation du fabricant

Annexen°7: Modèle de lettre de soumission de la proposition technique

Annexen°8: Modèle de formulaire d’information relative aux références du soumissionnaire Annexen°9: Modèle de formulaire d’information relative au personnel à mobiliser clé Annexen°10: Modèle de fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant Annexen°11: Modèle de CV du personnel

Annexen°12: Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Annexen°13: Modèle de l’attestation de visite de site

Annexen°14 : Tableau de comparaison des cotations

A N N E X E  N ° 1 :  M O D E L E  D E  S O U M I S S I O N

138

Je, soussigné                                     [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)                                            dont le siège social est à                           inscrite au registre du commerce de                                sous le n°

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres y compris les additifs, N°                                             [rappeler l’objet de l’appel d’offres]

Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier

d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et

quantités,   lesquels   prix   font   ressortir   le   montant   de   l'offre   pour   le   lot   n°                            à

[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

-     M'engage à exécuter les prestations dans un délai de                         mois

-     M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai                  jours [indiquer la durée de validité, en

principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres

-     Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social

jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°                           ouvert au nom de                                       auprès de la banque                                           Agence de _                          Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à                                  le

Signature :

Nom du signataire :

En qualité de :                                       dûment autorisé à signer

les soumissions pour et au nom de (9)

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

A N N E X E  N °  2  :  M O D E L E  D E  C A U T I O N N E M E N T  D E  S O U M I S S I O N

Organisme financier :  	 Référence de la Caution : N°

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous

désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ou le prestataire                                          , ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du                                   pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA, Nous                            [nom et adresse de la banque], représentée par                         [noms des signataires], ci- dessous désignée «la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage

Délégué pendant la période de validité :

-     omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-     omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à              , le                       . [Signature de la banque]

[NB : ce cautionnement doit être acquitté à la main par la banque]

A N N E X E N ° 3  :  M O D E L E  D E  C A U T I O N N E M E N T  D E F I N I T I F

Organisme financier :  	 Référence de la Caution : N°

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous

désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que                                         [nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ____________________ [nom et adresse de banque], représentée par _____________ [noms des signataires],

ci-dessous  désignée  «  l’organisme financier  »,  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de __________ [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter  de s a signature et dès notification d u  m a r c h é . La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

, le ___________ [Signature de la banque]

A N N E X E N ° 4  :  M O D E L E  D E  C A U T I O N N E M E N T  D ' A V A N C E  D E  D E M A R R A G E

Organisme financier :

Référence du Cautionnement : N°  	 Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Nous  soussignés  (organisme  financier,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de :

[le titulaire], au profit de                                                           Maître d’Ouvrage ou Maître

d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant  que

[le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché                             du                         relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement],  de  la  somme  totale maximum  correspondant  à  l’avance  de quarante 40%  du  montant  Toutes  Taxes Comprises du marché n°

, payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit ______________ francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de                                           [le titulaire] ouverts auprès de la banque                                 sous le n°

.

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

Fait à                                  , le                                         . [Signature de l’organisme financier]

A N N E X E N ° 5  :  M O D E L E  D E  C A U T I O N N E M E N T  D E  B O N N E  E X E C U T I O N  EN REMPLACEMENT DE LA R E T E N U E  D E  G A R A N T I E

Organisme financier :

Référence du Cautionnement : N°  	 Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué] [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que                      nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur »,

s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]

du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,                          adresse organisme financier], représentée par                                   noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de                              [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué , dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10%

à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

Fait à                       , le ___________

[Signature de l’Organisme financier]

(10)Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10%

du marché.

A N N E X E N ° 6  :  M O D E L E  D ’ A T T E S T A T I O N  O U  D ’ A U T O R I S A T I O N  D U

F A B R I C A N T

[LeSoumissionnaireexigeduFabricantqu’ilpréparecettelettreconformémentauxindicationsci-après. Cette lettre doit être à l’entête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les RPAO.

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AON°    du :  [insérer  les  références  de  l’Appel d’Offres] Variante N°.: [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

A:[insérer le nom complet du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Je soussigné (nom et adresse complète du fabricant) ………

Atteste que la société (nom et adresse complète) est habilitée à commercialiser nos produits (ou le cas échéant)

dispose d’un agrément.

Nousconfirmonstoutesnosgarantiesetnousnousportonsgarantspourlesfournituresoffertes.

Signature

En date du............................ Jour de..................................

A N N E X E  N °  7  :  C A D R E  D U  P L A N N I N G  D E  L I V R A I S O N

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des prestations et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des prestations devra indiquer mois par mois, les  et montants prévisionnels des décomptes de prestations par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A N N E X E N ° 8  :  M O D E L E  D E  L I S T E  D U  P E R S O N N E L  A  M O B I L I S E R  D A N S  L E C A D R E  D E S  S E R V I C E S  C O N N E X E S

1.   Personnel technique /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.   Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A N N E X E N ° 9  :  M O D E L E    D E  F I C H E  D E  P R E S T A T I O N S  S U S C E P T I B L E S

D ’ E T R E  S O U S - T R A I T E E S  C O M M A N D E E S

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

A N N E X E N ° 1 0  :   L E T T R E DE  S O U M I S S I O N DE LA P R O P O S I T I O N T E C H N I Q U E

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de

vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./- Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse :

A N N E X E N ° 1 1    :    M O D E L E    D E    C U R R I C U L U M    V I T A E    ( C V )    D U    P E R S O N N E L S P E C I A L I S E  P R O P O S E

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

-	Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

-    Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A N N E X E N° 12 : D E C L A R A T I O N D ’ I N T E N T I O N DE  S O U M I S S I O N N E R

A insérer en annexe à la

Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :

En  vertu de  mes pouvoirs  de  Directeur  Général,  après  avoir  pris  connaissance  du  Dossier d’Appel d’Offres

National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à

le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

A N N E X E N ° 1 3  : .  R E F E R E N C E S  D U  C A N D I D A T

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : | Valeur approximative des services |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

fournis par les prestataires associés :

Nom du candidat :

A N N E X E N ° 1 4 .  D E S C R I P T I F  D E  L A  M E T H O D O L O G I E  E T  D U  P L A N  D E T R A V A I L  P R O P O S E S  P O U R  A C C O M P L I R  L A  M I S S I O N

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

|  | a) | Conception technique et méthodologie, |
| --- | --- | --- |
|  | b) | Plan de travail, et |
| a) | c) | Organisation et personnel Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont |

vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b)         Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

d)   Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

A N N E X E N ° 1 5  M O D E L E  D E  F I C H E  D ’ I N F O R M A T I O N  R E L A T I V E  A U  M A T E R I E L

E S S E N T I E L ,  L E  C A S  E C H E A N T

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal requis | Propriétaire /location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès

des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

A N N E X E N ° 1 6  M O D E L E  D E  D E C L A R A T I O N  S U R  L ' H O N N E U R  D E  V I S I T E  D U S I T E

Je soussigné M.

Représentant l’Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le                 du mois de                            de l’année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

Annexe 17 Tableau de comparaison des cotations

(Chaque membre de la Commission doit avoir à sa disposition un exemplaire de la fiche à remplir par ses soin)

| N | Nom des soumissionnaires | Appréciation Conformité de la cotation (O/N) |  |  |  |  | 7Observa tions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au plan administratif | Au plan technique | Au plan Financier | Montant Total TTC de La Cotation lu à l’ouverture des plis | Montant Total TTC de la Cotation corrigée |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Membres de la Commission de Passation des Marchés :

Nom                                                                             Fonction

Signature

7 Seules les cotations complètes, éligibles  et substantiellement conformes (colonne 4) seront classées ici . Le « Prix de la cotation corrigé » le plus bas recevra la première place, le deuxième plus bas, la seconde place etc

159

PIECE VIII:

CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE LA  DEMANDE DE COTATION :___

_    _    _     _

_      __.

LE « SOUMISSIONNAIRE » A

MONSIEUR LE« MAITRE D’OUVRAGE ou MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE  »

1.         Nous reconnaissons  et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1)	être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultat d’une procédure de même nature ;

1.2)	avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché;

1.3)	avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.4)       n’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations

relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;

1.5)       figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire

Technique et Financier dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.6)       s’être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du

processus de passation du Marché.

2.           Nous     attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants

n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1)       actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué ou filiale contrôlées par le Maître

d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de

l’Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction ;

2.2)	avoir des relations  d’affaires ou  familiales avec  un membre de services du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3)	contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les

influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué ;

2.4)	être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué ;

2 .5)      dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan , calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de

mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué  pour effectuer la supervision où le contrôle des prestations dans le cadre du Marché.

3.           Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une

autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

4.           Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué, qui en informera

l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.           Dans le cadre de la passation et de l’exécution de la lettre commande :

5.1)	Nous n’avons pas commis et nous ne  commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)       Nous n’avons pas commis et nous ne  commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission)

contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un

bénéfice illégitime.

5.3)	Nous  n’avons  pas  promis,  offert  ou  accordé  et  nous  ne  promettrons,  offrirons  ou  accorderons  pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique,

y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)       Nous  n’avons  pas  promis,  offert  ou  accordé  et  nous  ne  promettrons,  offrirons  ou  accorderons  pas

directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d’acte susceptible d’influencer le processus  de  passation  du Marché  au  détriment  du  Maître  d’Ouvrage/Maître  d’Ouvrage  Délégué  et

notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises .

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l’ARMP.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer la citation pour et au nom de :

En date du

jour de

PIECE IX :

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

INTITULE DE LA DEMANDE DE COTATION :

Le « SOUMISSIONNAIRE » A

MONSIEUR LE« Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué»

Dans le cadre de la passation et de l’exécution De la lettre commande :

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment (i) le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives (ii) l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans (iii) du respect de la nature des prestations respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes (iv) le repos hebdomadaire obligatoire (v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit (vii) les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)		Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : 	 Signature :

Dûment habilité à signer la cotation pour et au nom de :

En date du

jour de

PIECE XI :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

- BANQUES

1.    AFRILAND FIRST BANK, BP 11834;

2.    BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN, BP 2933 Douala;

3.    BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI BANK), BP 600 Douala ;

4.    BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT, BP 1925 Douala ;

5.    CIT BANK Cameroun (CITI Group), BP 4571 Douala;

6.    COMMERCIAL BANK OF CAMEROON, BP 4004 Douala ;

7.    ECOBANK CAMEROUN, BP 582 Douala ;

8.    NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK, BP 6578 Yaoundé

9.    SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE AU CAMEROUN, BP 300 Douala ;

10.  SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN, BP 4042 Douala

11.  STANDARD CHARTERED  BANK CAMEROON, BP 1784 ;

12.  UNION BANK OF CAMEROON, BP 15669 Douala ;

13.  UNITED BANK FOR AFRICA., BP 2088 Douala ;

14.  BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  (BC-PME), B.P. 12962

YAOUNDE ;

15. BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

16. CHANAS ASSURANCES SA., BP 109 Douala ;

17. ACTIVA ASSURANCES , BP 12970 Douala ;

18. ATLANTIQUE ASSURANCES S .A., B.P. 2933 Douala ;

19. ZENITH INSURANCE S.A., BP 1540 Douala ;

20. PRO-ASSUR S.A , BP 5963 Douala ;

21. AREA ASSURANCES S.A, B.P 1531 Douala ;

22. BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S .A., B.P. 2328 Douala ;

23. CPA S.A., B.BP. 54Douala ;

24. NSIA ASSURANCES S.A., B.P. 2759 Douala ;

25. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

26. SAHAM ASSURANCES S.A., B.P. 11315 Douala.

PIECE XI : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

169

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

---------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

---------- MINISTERE DES MARCHES

PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

----------

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

---------- MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

----------                                                                                                                 ----------

LA  PROCEDURE  DE  SOUMISSION  EN  LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

-    Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse  https://www.marchespublics.cm Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.https://www.publicscontratcs.cm Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

- 	Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

-    Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

-    Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

l’entreprise ;

- 	Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)  Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

ii) Photocopie du Registre de Commerce ;

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2

: Acquisition du Certificat Électronique

-    Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

de Certificats (Entreprise) » ;

-    Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)  Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de

50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

-    S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- 	Se connecter à l’adresse  http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- 	Se connecter à COLEPS  à partir  de l’adresse   https://www.marchespublics.cm Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.https://www.publicscontratcs.cm Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

- 	Aller   dans    l’onglet    «   Enregistrement    des   soumissionnaires »,      puis    la rubrique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cmErreur ! Référence de lien hypertexte non valide.