| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| S I G A M P ********** |  | S I G A M P ********** |

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAELE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KAELE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/CMNE-KLE/CIPM/AI/2026 DU 10 AVRIL 2026 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CREATION DES BOIS COMMUNAUX A KAELE, COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINEPDED

IMPUTATION BUDGETAIRE : …………………..

_______________________________________________________________________________

EXERCICE 2026

________________________________________________________________________________

DOSSIER TYPE D’APPEL D’OFFRES

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

MARS 2026

LE PRESENT DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT COMPREND LES PIECES SUIVANTES

Pièce N° 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES - INVITATION TO TENDER	3

Pièce N° 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)	11

Pièce N° 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)	27

Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	33

Pièce N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	44

Pièce N° 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	49

Pièce N° 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF	51

Pièce N° 8: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	53

Pièce N° 9: PROJET DE MARCHE	55

Pièce N° 10: FORMULAIRES ET FICHES MODELE	60

Pièce N° 11: RAPPORT D’ETUDES PREALABLES	68

Pièce N° 12: GRILLE DE NOTATION	69

Pièce N° 13: LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS	71

# Pièce N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES - INVITATION TO TENDER

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| S I G A M P ********** |  | S I G A M P ********** |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°03/AAONO/CMNE-KLE/CIPM/AI/2026 DU 10 AVRIL 2026 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CREATION DES BOIS COMMUNAUX A KAELE A KAELE, COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT : BIP/MINEPDED 2026

- Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2026, le Maire de la commune de Kaélé lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé, Département de Mayo-Kani Région de l’Extreme-nord

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- Ouverture des limites de la forêt communale

- Levée topographique et bornage du site

- Piste d’accès

- Fourniture et pose des bancs publics

- Fourniture et pose d’une clôture grillagée

- Acquisition panneaux solaires

- Matériels d’entretien

- Fourniture et pose lampadaires

- Acquisition et pose de matériel végétal

- Remblais et nivèlement de la plateforme

- Etc.

- Allotissement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, se feront en un seul lot.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans l’exécution des projets d’énergies renouvelables.

La participation sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre ressortent clairement.

- Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINEPDED, Exercice 2026 d’un montant prévisionnel de 20 150 000 F CFA, sur la ligne d’imputation budgétaire n°…………

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de : Quatre cent trois mille (403 000) F CFA acquittée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la circulaire N° 000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024, valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Kaélé Service SIGAMP dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu à aux heures ouvrables à la Commune de Kaélé SERVICE SIGAMP logé au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Kaélé, dès publication du présent avis contre présentation d’une quittance de versement à la recette municipale de Kaélé d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) F.CFA. L’originale du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels devra parvenir à la aux heures ouvrables à la Commune de Kaélé SERVICE SIGAMP logé au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Kaélé, au plus tard le _______________ à 10 heures, heure locale sous enveloppe cachetée adressée au Maire de la Commune de Kaélé avec la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°03/AONO/CMNE-KLE/CIPM/2026/AI DU 10 AVRIL 2026 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CREATION DES BOIS COMMUNAUX A KAELE A KAELE, COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD.

FINANCEMENT : BIP/MINEPDED 2026

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

- Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le ___________________ à 11 heures, par la Commission Interne de passation des Marchés de la Commune de Kaélé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Critères d’évaluation

## 13.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraînent le rejet de l’Offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment :

Pièces Administratives

- Pièces administratives incomplètes (hormis la Caution de Soumission) et non complétées après 48heures,

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée,

- Absence de la Caution de Soumission,

- Offre déposée après le délai,

- Proposition de Rabais rédigée au moyen d’un stylo à bille.

Offre Technique

- Être suspendu de la commande publique, ou figurant sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP,

- Note technique générale inférieure à 75/100 en valeur relative par rapport aux sous-critères essentiels,

- N’avoir abandonné aucun marché public lors des 3 dernières années,

- Non-conformité des spécifications techniques majeures ci-après : puissance des modules, puissance des lampes, efficacité lumineuse, capacité des batteries, matériau du candélabre, dosage et dimension du béton,

Offre Financière

- Absence d’un prix unitaire quantifié,

- Non-conformité du modèle de soumission.

  - Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser.

Ces critères porteront sur :

| N° | Critères essentiels | Notation binaire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation générale de l’offre | Oui/Non | 1pt |
| 2 | Références de l’entreprise | Oui/Non | 5pts |
| 3 | Moyens humains | Oui/Non | 11pts |
| 4 | Moyens matériels | Oui/Non | 6pts |
| 5 | Méthodologie | Oui/Non | 5pts |

- Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

- Durée de la validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

  - Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables dans les services du SIGAMP de la Commune de Kaélé, numéro de porte……., BP :42 Kaélé, téléphone : 697 04 54 02 / 677 86 88 36, dès publication du présent avis, sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage.

  - Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro … ou le MO au numéro ………………..

Ampliations :

- Préfet du Mayo Kani ;

- ARMP/EN (pour insertion dans le JDM) ;

- DDMINMAP/MK/KLE

- Président CIPM/ (pour information) ;

- Affichage.

- Archives

Kaélé, le ………………………

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| SECRETARIAT GENERAL ********** |  | GENERAL SECRETARY ********** |

TENDER NOTICE

Open National Invitation to Tender n°03/ONIT/ CMNE-KLE/SIGAMP/AI/ITB 2026 for 10th april 2026 in emergency procedure for the realization work of the creating council wood in kaélé, in  the Kaele coucil, mayo-kani division, far-north region.

1.  Subject of the invitation to tender

Within the framework of the execution of the Public Investment Budget of 2026, the Mayor of Kaélé, contracting authority, hereby launches an open national invitation to tender for the creating council wood in kaélé in the Kaélé Council.

2.  Nature of works

The works, object of this national invitation to tender comprise the following tasks inter alia:

•	Ouverture des limites de la forêt communale

•	Levée topographique et bornage du site

•	Piste d’accès

•	Fourniture et pose des bancs publics

•	Fourniture et pose d’une clôture grillagée

•	Acquisition panneaux solaires

•	Matériels d’entretien

•	Fourniture et pose lampadaires

•	Acquisition et pose de matériel végétal

•	Remblais et nivèlement de la platte-forme

•	Etc.

3.  Tranches/Allotment

Not object

4.  Estimated cost

The estimated cost of the operation following preliminary studies is twenty million one hundred and fifty thousand (20 150 000) Fcfa

5.  Estimated execution deadline

The maximum time frame provided for by the Project Owner for the execution of works subject of this invitation to tender shall be three (03) months calendar. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

6.  Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to companies of Cameroonian Nationality which possess the required legal, financial and technical abilities

7.  Funding

The works under this invitation to tender shall be financed by the Public Investment Budget of the MINEPDED 2026 financial  year, Estimated Budget of 20 150 000 F. CFA  budget head N°…………………………

8.  Bidding method

The mode of submission selected for this consultation is offline, online or offline.

However, when both options are open, a bidder cannot use both online and offline methods.

9.  Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond, issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears in document 14 of the Tender File (TF), of an amount of four hundred and three thousand (403 000) CFA francs, in accordance with the Order in force] and valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of

bids. ’The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorized by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer.  A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted

10. Consultation of Tender File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the Centre de Promotion de la Femme et de la Famille of Kaélé (SIGAMP service), door number … , P.O. Box …., telephone 697 04 54 02 / 677 86 88 36, fax …, e-mail …. as soon as this notice is published.

11. Acquisition of tender file

The hard copy of the file may be obtained from [(place of withdrawal of the Centre de Promotion de la Femme et de la Famille of Kaélé (SIGAMP service), door number … , P.O. Box …., telephone 697 04 54 02 / 677 86 88 36, fax …, e-mail… as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50,000) CFA Francs, payable at Kaele council payement:

It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through the addresses indicated above. However, online submission is subject to the payment of Tender File purchase fees

12. Submission of bids (non applicable)

Each bid shall be drafted in English or French

‘‘Open National Invitation to Tender

n°03/ONIT/ CMNE-KLE/SIGAMP/AI/ITB 2026 for 10th april 2026 in emergency procedure for the realization work of the creating council wood in kaélé, in  the Kaele coucil, mayo-kani division, far-north region.

“To be opened only during the bid-opening session”

13.  Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

•   Bids bearing information on the identity of the tenderers;

•   Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

•   Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

•   Bids non-compliant with the bidding mode;

•   Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of

Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other pro- cedure.  A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The  bids  shall  be  opened  in  single  phase  and  shall  take  place  on CPFF of Kaele (to  be  specified)  at

11 hours PM (time to be specified) by the CIPM in the SIGAMP hall (to be specified)………….located at CPFF of Kaele (to be specified)

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorized, even in case of a group of companies.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorised, even in case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

[The opening of bids must take place no later than one hour after the deadline for receipt of tenders set out in the Tender File].

15. Evaluation criteria

[Evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and essential criteria. No criterion can be elimina- tory and essential at the same time.

The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers and substantially not compliant with the con- ditions laid down in the Tender File, especially with regard to the admissibility of administrative documents, the compliance if the technical offer with the Tender File technical specifications and with the qualification of ten- derers.

15.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be fulfilled in order to be admitted to evaluation following the essential criteria. They should not be the subject of notation. The failure to comply with these criteria shall lead to the rejection of the bidder’s offer.

The eliminatory criteria include:

•           Absence of bid bond at the opening of bids;

•           Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

•           False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

•           Failure to comply with X essential criteria (X referring to the qualification threshold of technical bids)

•           Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

•           Failure to comply with bids file format;

•           Absence of a quantified unit price in the financial offer;

•           Absence of approval or authorization of manufacturer, if applicable;

•           Absence of own or hired minimum equipment (to be specified by the Project Owner);

•           Absence of grading(categorization) certificate if applicable;

•           Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);

•           Absence of integrity charter dated and signed

•           Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

NB: Depending on the specificity of the service, other relevant criteria may be added when drafting the Tender

File

15.2 Essential criteria

Essential criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial and the technical ca- pacity of candidates to execute the services subject of the tender. They should be determined depending on the nature and the content of the services to be executed.

It is necessary to clearly specify the modalities for validating a criterion from the number of sub-criteria to be respected

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:

▪      Presentation of bid; 1pt

▪      Bidder’s references; 5pts

▪      After-sales service (availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) if applicable;

▪      Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);

▪      Personnel qualification and experience; 11pts

▪      Logistic means, 6pts

▪      Methodology. 5pts

NB: . [Indicate the main qualification criteria which show that the bidder has the required technical capacities and resources to successfully execute the contract]. [These criteria will be detailed in Article 6.1 of the RPAO]

[The notation system of bids by giving points (marks) shall be prohibited to give way to the binary mode (Yes or No)]

16. Award of contract

The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may be, the rebates proposed

(In case of allotment, specify the maximum number of lots a candidate may be awarded)

17. Maximum number of lots: one lot

A candidate may tender for one or several lots, but cannot be awarded more than                           lots.

[In the event a bidder is the lowest bidder for more than                          lots, the Project Owner or Delegated Project Owner shall award the                                      lots to the said bidder in accordance with the conditions provided for in the RPAO]

18. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for [Indicate the duration between 60 and 90 days] from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Further information

Additional information may be obtained during working hours from [(SIGAMP service), door number, P.O Box, telephone, fax, e-mail]

20. Fight against corruption and malpractices

For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption

Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237)

673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP on ……………. or the PO/DPO on …………………

KAELE, LE ……………….

The Mayor of Kaélé Council

(Contracting Authority)

Copies:

-    Authority in charge of Public Contracts (MINMAP);

-    ARMP

-    Project Owner;

-    Chairperson of the T B concerned;

-    Chairpersons of the CCCB, if applicable

-    Notice board/file

# Pièce N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités	13

Article 1 : Portée de la soumission	13

Article 2 : Financement	13

Article 3 : Fraude et corruption	13

Article 4 : Candidats admis à concourir	13

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	14

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	14

Article 7 : Visite du site des travaux	15

B. Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	16

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres	16

C. Préparation des offres	16

Article 11 : Frais de soumission	16

Article 12 : Langue de l’offre	16

Article 13 : Documents constituant l’offre	16

Article 14 : Montant de l’offre	18

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	18

Article 16 : Validité des offres	19

Article 17 : Caution de soumission	19

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	19

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	20

Article 20 : Forme et signature de l’offre	20

D. Dépôt des offres	20

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	20

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres	21

Article 23 : Offres hors délai	21

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	21

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	21

Article 25 : Ouverture des plis et recours	21

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	22

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	23

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	23

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	23

Article 30 : Correction des erreurs	23

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	24

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	24

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	24

F. Attribution du Marché	25

Article 34 : Attribution	25

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	25

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	25

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	25

Article 38 : Signature du marché	25

Article 39 : Cautionnement définitif	25

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1-	Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

- Les définitions ci-après sont admises :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- l’Autorité Contractante ou le Maître d’Ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 : Le modèle de Marché

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n°10 : Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°11 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n°12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante.

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3.	Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4.	L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.	L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.	Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3.	Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1.	L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

  - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

  - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

  - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

  - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

  - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

  - Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.	Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1.	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.	Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.	Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

  - Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le Pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.	Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1.	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.	Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6.	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.	Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.	Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3.	Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.	A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2.	La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.	Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.	Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.	Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.	Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.	L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.	L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.	Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2.	Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1.	Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.	L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2.	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1.	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

    - Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

    - Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1.	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3.	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

## F. Attribution du Marché

### Article 34 : Attribution

34.1.	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3.	Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1.	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable de L’Autorité Contractante.

38.2.	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2.	Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.	Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# Pièce N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Réf. RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | ## Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent: ## LA CREATION DES BOIS COMMUNAUX A KAELE, COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD. |
| 1.2. | Délai d’exécution : trois (03) mois |
| 2.1 | Source(s) de financement : Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics (BIP) MINEPDED, au titre de l’exercice 2026 |
| 3.1 |  |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant: La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine des Energies Renouvelables. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services: E en ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l’exécution des travaux du présent marché, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun et/ou à l’internationale sous réserve de leur conformité aux normes techniques. |
| 6.1 | ## - Critères d’évaluation - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’Offre du soumissionnaire. Il s'agit notamment : Pièces Administratives - Pièces administratives incomplètes (hormis la Caution de Soumission) et non complétées après 48heures, - Fausse déclaration ou pièce falsifiée, - Absence de la Caution de Soumission, - Offre déposée après le délai, - Proposition de Rabais rédigée au moyen d’un stylo à bille. Offre Technique - Être suspendu de la commande publique, ou figurant sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP, - Note technique générale inférieure à 75/100 en valeur relative par rapport aux sous-critères essentiels, - N’avoir abandonné aucun marché public lors des 3 dernières années, - Non-conformité des spécifications techniques majeures ci-après : puissance des modules, puissance des lampes, efficacité lumineuse, capacité des batteries, matériau du candélabre, dosage et dimension du béton, Offre Financière - Absence d’un prix unitaire quantifié, - Non-conformité du modèle de soumission. - Critères essentiels Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser. Ces critères porteront sur : N°; Critères essentiels; Notation binaire. 1; Présentation générale de l’offre; Oui/Non; 1pt. 2; Références de l’entreprise; Oui/Non; 5pts. 3; Moyens humains; Oui/Non; 11pts. 4; Moyens matériels; Oui/Non; 6pts. 5; Méthodologie; Oui/Non; 5pts. |
| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire Chaque soumissionnaire est tenu de visiter les sites pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux. |
| 12. | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais |
| 13.1. | ### Présentation des offres Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devra parvenir à la Commune de………au plus tard le ………. 2026 à ………… heures, heure locale sous pli fermé avec la mention: APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/CMNE-KLE/CIPM/AI/2026 DU 10 AVRIL 2026 EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA CREATION DES BOIS COMMUNAUX A KAELE, COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DU MAYO-KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD. Financement : BIP/MINEPDED 2026 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures : La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives ci-après de l’entreprise datant de trois (03) mois au plus dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. - A1 Déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle) timbrée, signée et datée faisant ressortir les noms, prénoms, qualité et nationalité de l’Entrepreneur ; - A2 Accord de groupement (le cas échéant); - A3 Pouvoir de signature (le cas échéant); - A4 Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du lieu de résidence du soumissionnaire datant de trois (03) mois au plus précédant la date de remise des offres (original); - A5 L’Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre ; - A6 Quittance de versement à la recette municipale de la Commune de KAELE d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F. CFA. L’originale du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission (original); - A7 Une caution de soumission bancaire d’un montant de Quatre cent trois mille (403 000) F CFA acquittée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la circulaire N° 000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024 d’une durée de validité de trente (30) jours à compter de la date de dépôt des offres (original); - A8 Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou l’un de ses représentants dûment mandatés (original) ; - A9 Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois (original) ; - A10 Attestation de catégorisation des entreprises timbrée ; - A11 Une attestation de conformité fiscal timbrée délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de trois mois au plus, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours (copie) ; - A12 l’Attestation d’immatriculation timbre en cours de validité (copie). - A13 Plan de localization timbre signé sur l’honneur. Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A5, A6, A7 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté. |
|  | La deuxième enveloppe portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise. Les pièces constitutives ci-après de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples. - B1 Références de l’entreprise : Liste des références de l’entreprise dans les travaux similaires. (Joindre les PV de réception de chaque projet ainsi que les 1ères et dernières pages des marchés). - B2 Moyens humains : Organisation de l’entreprise et organigramme du projet - Un Chef de Projet : Technicien supérieur en eaux et forêts ou en environnement, un niveau Bac+3, 5 ans minimum d’expérience dans le domaine ; - Un Conducteur de travaux : de même filière que le chef de projet, Bac+2, 3 ans minimum d’expérience dans le domaine ; - Un Chef de chantier : Technicien de formation en eaux et forêts ou en environnement, BEPC+2, 3 ans minimum d’expérience dans le domaine ; - Autre personnel de l’entreprise: technicien avec expérience spécifique du photovoltaïque ou disciplines connexes (au moins un); technician de genie civil (au moins un). NB: Sous peine de rejet ou non validation d’un personnel, le prestataire devrait joindre pour chaque personnel proposé : le CV ; la copie CNI Certifiée et toutes autres pièces justifiant la qualification et l’expérience du personnel affecté au projet. - B3 Moyens logistiques : Note technique détaillée concernant les moyens logistiques clés à savoir : - Matériels roulants (pick-up ou voitures de liaison) ; - Matériles de travaux (brouettes, pelles pioches, matchettes, … - Matériels de sécurité (EPI) ; Pour chacun des équipements ci-dessus, le soumissionnaire fournira les pièces justificatives nécessaires. Les justificatifs du matériel roulant doivent être authentifiés par le Ministère en charge des Transports. - B4 Specifications techniques: - Note méthodologique que le soumissionnaire mettra en œuvre ressortant clairement le planning d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement ; - Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé à chaque page, daté, complété, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire. - B5 Visite de site - Rapport de visite de site accompagné des photos explicites. |
|  | La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière de l’entreprise. Les pièces constitutives ci-après de ce volume, qui devront être séparées par des intercalaires de couleur, devront être produites en 7 exemplaires, dont un (01) original et six (06) photocopies simples. - C1 La soumission de l’entreprise suivant le modèle joint au DAO, timbrée, datée et signée. - C2 Le bordereau des prix unitaires conforme au cadre donné dans le DAO paraphé et signé. - C3 Le détail quantitatif et estimatif conforme au cadre donné dans le DAO, paraphé et signé. - C4 Le sous-détail des prix conforme au cadre donné dans le DAO signé et paraphé. - C5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page. - C6 La Capacité financière strictement supérieure à 30% du montant prévisionnel du projet. Pièce à fournir en original |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.3 | Les prix seront calculés toutes taxes comprises. Ils comporteront les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris à 2,2% ou 5.5%. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25 %, elle prendra en compte la Circulaire N°001/MINFI/CAB DU 1ER JANVIER 2012 qui établit une liste d’équipements exonérés de TVA dont les équipements solaires. |
| 14.4 | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 15.1 | [Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer si la (les) monnaie(s) de l’offre est (sont) définie(s) en suivant l’option A ou l’option B de l’article 15.1 du RGAO] |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change: Franc CFA |
|  | PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES |
| 16.1 | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Caution de soumission Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, établie par un établissement financier ou une compagnie d’assurances agréés par le Ministère en charge des Finances.Le montant de la caution est fixé à Quatre cent trois mille (403 000) F CFA |
| 18.1. | Les offres ne seront pas évaluées sur la base du délai d’exécution des travaux. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur les caractéristiques des principaux équipements (modules, batteries, régulateurs, etc..) sont permises, les valeurs figurant dans le CCTP ou le rapport d’études préalables sont des valeurs minimales. Il faudrait néanmoins se rassurer d’avoir rempli des exigences du CCTP. |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : RAS |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept exemplaires dont un original et six copies. |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le 07 MAI à 10 heures. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de reunions du Service SIGAMP loge au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) de Kaélé le 07 Mai 2026 à 11 heures le même jour, heure locale par la Commission interne de passation des marchés de la commune de …………, siégeant en présence des soumissionnaires ou des représentants dûment mandatés, conformément aux procédures reconnues par le Code des Marchés Publics en vigueur au Cameroun. |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : RAS |
| 32.2 (g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : Une variante technique est acceptée dès lors que les valeurs totales des principales caractéristiques (puissance crête totale du champ PV, capacité totale des batteries, courant du régulateur) sont supérieures ou égales aux valeurs du CCTP ou du rapport d’études préalables. |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. RAS |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| 34.1. et 34.2. | Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres. |
|  | CAUTIONNEMENT DEFINITIF |
| 39.1 39.2 | Le cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des prestations sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché. Le cautionnement provisoire est libéré après constitution de ce cautionnement définitif. Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du Marché. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFI ou une compagnie d’assurance agréée. Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant, à la réception provisoire des prestations. |

# Pièce N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Dispositions générales	35

Article 1er : Objet du Marché	35

Article 2 : Consistance des travaux	35

Article 3 : Financement	35

Article 4 : Pièces constitutives du Marché	35

Article 5 : Attributions	35

Article 6 : Textes généraux régissant le Marché	35

Article 7 : Domicile du Cocontractant	36

Chapitre II : Exécution des travaux	37

Article 8 : Délai d’exécution	37

Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux	37

Article 10 : Responsabilités du Cocontractant	37

Article 11 : Sous-Traitance	37

Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux	37

Article 13 : Ordre de Service de démarrer les prestations	37

Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel	37

Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications	38

Article 16 : Contrôle des travaux	38

Article 17 : Réception technique des travaux	38

Article 18 : Documentation exigée avant réception provisoire des travaux	38

Article 19 : Réception provisoire	39

Article 20 : Délai de garantie	39

Article 21 : Réception définitive.	40

Chapitre III : Dispositions financières	40

Article 22 : Montant du Marché	40

Article 23 : Domiciliation Bancaire	40

Article 24 : Paiement des travaux	40

Article 25 : Nature des prix	40

Article 26 : Avance de démarrage et décomptes	40

Article 27 : Cautionnement définitif	41

Article 28 : Assurances	41

Article 29 : Retenue de garantie	41

Article 30 : Révision des prix	42

Article 31 : Timbre et enregistrement	42

Article 32 : Régime fiscal et douanier	42

Chapitre IV : Dispositions diverses	42

Article 33 : Risques, réserves et cas de force majeure	42

Article 34 : Règlement des litiges	42

Article 35: Pénalités de retard - Intérêts moratoires	42

Article 36 : Pièces à fournir par le Cocontractant	42

Article 37 : Résiliation du Marché	43

Article 38 : Nantissement	43

Article 39 : Validité et entrée en vigueur du Marché	43

## Chapitre I : Dispositions générales

### Article 1er : Objet du Marché

La présente lettre-commande a pour objet la création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé

### Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux, objet de la présente lettre-commande, portent sur :

Ouverture des limites de la forêt communale

Levée topographique et bornage du site

Piste d’accès

Fourniture et pose des bancs publics

Fourniture et pose d’une clôture grillagée

Acquisition panneaux solaires

Matériels d’entretien

Fourniture et pose lampadaires

Acquisition et pose de matériel végétal

Remblais et nivèlement de la plateforme

Etc.

### Article 3 : Financement

Les travaux, objet du présent Marché, seront financés par le BIP du MINEPDED au titre de l’Exercice 2026

### Article 4 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant en cas de contradictions entre elles :

la soumission du Co-contractant de l’Administration ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

le Devis quantitatif et estimatif ;

le Sous-détail des prix;

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des travaux.

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

les notes de calculs, les schémas de montage et les circuits électriques, dûment approuvés par les services techniques compétents du Maître d’Ouvrage ;

les dossiers techniques des différents composants ou matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages ;

le Calendrier d’exécution des travaux.

### Article 5 : Attributions

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- L’autorité contractante est le Maire de la commune de Kaélé ;

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la commune de Kaélé ;

- Le Chef de Service du Marché est le Chef Service Technique de la Commune de Kaélé ;

- Le rôle de l’Ingénieur du marché est dévolu au Délégué Départemental du MINFOF de Mayo-Kani ;

- Le Maître d’œuvre est le Délégué Départemental du MINEPDED de Mayo-Kani ;

- La commission des marchés compétente est la Commission Interne de la Commune de Kaélé.

### Article 6 : Textes généraux régissant le Marché

Le présent Marché, sa signification, son interprétation et les relations s’établissant entre les parties sont soumis aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 92/007du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- La Loi N° 2024/020 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale ;

- La Loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2026 ;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

- Le Décret N° 2019/001 du 04 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 04 FEVRIER 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 04 FEVRIER 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°00001877/C/MINFI du 31 Décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2026 ;

- La Lettre Circulaire N°0001879/LC/MINFI du 31 Décembre 2025 relatives à l’Exécution, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’Exercice 2026 ;

- Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

### Article 7 : Domicile du Cocontractant

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, le Cocontractant est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché. Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile à l’Ingénieur par écrit, toutes les notifications lui seront valablement faites, le cas échéant à la Mairie du lieu d’exécution des travaux.

## Chapitre II : Exécution des travaux

### Article 8 : Délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux, objet de la présene Lettre-commande est de trois (03) mois à compter de la date de notification à l’entreprise de l’Ordre de Service de démarrer les travaux.

### Article 9 : Connaissance des lieux et conditions des travaux

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné les lieux des travaux et pris une parfaite connaissance de toutes sujétions imposées par leur exécution, des conditions locales susceptibles d’influencer cette exécution, et d’une manière générale, s’est procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer l’exécution des travaux.

### Article 10 : Responsabilités du Cocontractant

Sans préjudice de l’obligation de garantie prévue à l’article 29 du présent Marché, le Cocontractant ne répond pas, après réception provisoire, des risques pouvant affecter les ouvrages qui font l’objet du présent Marché et résultant des causes qui ne lui sont pas imputables. Cependant, le Cocontractant répond, à compter de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages conformément aux prescriptions de la réglementation camerounaise.

### Article 11 : Sous-Traitance

Le Cocontractant pourra sous-traiter une partie des prestations à d’autres sociétés. Tout recours à un sous-traitant sera subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant ne pourra sous-traiter plus de trente pour cent (30%) du volume total des prestations à fournir.

Les dispositions générales, notamment en matières fiscales et douanières du présent Marché, sont applicables intégralement aux sous-traitants.

### Article 12 : Documentation exigée avant le démarrage des travaux

Dans un délai de trente (30) jours après publication de l’attribution du marché, le Cocontractant présentera à l’approbation de l’Ingénieur, les documents suivants :

- Le planning de commande et d’approvisionnement ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Le Plan Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) ;

Tous ces documents devront être communiqués et constitueront des pièces contractuelles du Marché après approbation par le Chef de service.

### Article 13 : Ordre de Service de démarrer les prestations

Le démarrage de l’exécution du présent Marché sera notifié par Ordre de Service après approbation des documents susmentionnés.

### Article 14 : Contrôle et approbation du personnel et du matériel

Le programme d’action comprendra notamment la liste du matériel, ainsi que la liste détaillée du personnel employé par le Cocontractant pour l’exécution du présent Marché.

Les personnels que le Cocontractant emploie doivent être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités nécessaires pour que la marche régulière et la bonne exécution des prestations soient assurées.

Le Cocontractant est tenu de remplacer immédiatement tous ceux qui lui sont signalés par le Chef de Service comme compromettant la bonne exécution des prestations.

Le Cocontractant doit s’astreindre à respecter toute législation et réglementation nouvelles rendues applicables au fur et à mesure de leur publication dans le Journal Officiel.

### Article 15 : Garanties des matériels, essais et vérifications

Pour toutes les fournitures, l’Entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les normes et règlements en vigueur.

La qualité des matériaux employés par l’Entrepreneur pourra faire l’objet d’une vérification à tout moment par l’Ingénieur ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner.

Toute manœuvre ou opération qui, au cours d’une série d’essais, n’aurait pu être exécutée normalement par suite d’une faute de l’Entrepreneur ou de ses préposés, devra être recommencée au frais de ce dernier.

Toutes défectuosités ou malfaçons, qui se révèleraient en cours d’essais, seraient immédiatement réparées par l’Entrepreneur. La série d’essais correspondants seraient aux frais de l’Entrepreneur.

### Article 16 : Contrôle des travaux

L’Ingénieur avant toute installation s’assurera de la conformité des composants ou matériaux devant servir à la réalisation des prestations, objet de la présente LMettre-commande. Ceux-ci feront objet de test de fonctionnalités afin que leurs caractéristiques techniques soient avérées. Les composants ou matériaux ne répondant aux caractéristiques techniques devront être immédiatement remplacés.

Le contrôle des travaux, objet du présent Marché, sera assuré par l’Ingénieur.

Les représentants de l’Ingénieur ne pourront relever le Cocontractant d’une quelconque de ses obligations contractuelles, sauf exception expressément stipulée par ordre de service, ordonner une quelconque modification aux prestations à exécuter.

Le Cocontractant doit assurer aux représentants de l’Ingénieur le libre accès aux lieux où s’exécutent les travaux, objet du Marché, ainsi que toute facilité dans l’exécution de leur mission.

### Article 17 : Réception technique des travaux

La réception technique des travaux fera préalablement l’objet de contrôles et vérification :

- Examen des installations et vérification de leur conformité avec le présent document, les plans et normes applicables ;

- Vérification du respect des règles de l'art dans l'installation du matériel (protections et sécurité) ;

Le procès-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’a été formulée et si la totalité de la documentation exigée a été remise.

### Article 18 : Documentation exigée avant la réception provisoire des travaux

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre :

- un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires comportant les éléments suivants:

Les certificats de garantie des matériels avec leur durée ;

La série de tous les plans et schémas sur support numérique.

- un manuel technique destiné à l’exploitant en 3 exemplaires et comprenant :

Le descriptif de l’installation et de son principe de fonctionnement.

Les limites de fonctionnement normal du système,

La nomenclature de tous les matériels installés avec fiches techniques et coordonnées des fournisseurs (adresses, numéros de téléphone)

Les schémas de principe,

Les schémas électriques détaillés et normalisés,

Les plans de câblage de l’installation et des équipements fournis,

Les spécifications et documentations techniques,

Le plan de maintenance avec les consignes d'exploitation, d’entretien et de maintenance avec descriptif des opérations à effectuer et leur périodicité, les instructions pour le diagnostic des pannes courantes,

La liste des pièces détachées de rechange nécessaires,

La liste d'outils spéciaux ou de tout équipement nécessaire pour le montage, Le réglage, le fonctionnement et l'entretien des matériels.

### Article 19 : Réception provisoire

Une fois les conditions stipulées aux articles 17 et 18 ci-dessus remplies, une réception provisoire sera effectuée par la Commission de Réception. A cet effet, le Cocontractant de l’Administration est tenu de saisir par écrit le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la date à laquelle il estime terminer les travaux, pour solliciter la réception provisoire.

La réception provisoire sera prononcée lorsque :

- les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

- les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

- les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques ;

- le Cocontractant de l’Administration aura fourni la justification de l’origine des matériels utilisés, ainsi que cinq (05) exemplaires des plans des ouvrages établis selon les règles de l’art.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, il est établi un procès-verbal de réception provisoire indiquant, entre autres, les circonstances dans lesquelles les contrôles ont été effectués.

Au cas contraire, et notamment lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant de l’Administration est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai prescrit par le Maître d’Ouvrage. Dans ce cas, toute nouvelle visite de la Commission de Réception aux fins de procéder à la réception des travaux s’effectuera aux frais du Cocontractant de l’Administration.

Sauf réserve formulée par l’exploitant au plus tard un (01) mois avant la fin du délai de garantie, le Cocontractant de l’Administration saisit le Maître d’Ouvrage, par écrit, à l’effet de prononcer la réception définitive de l’ouvrage.

La Commission de Réception en présence de l’adjudicataire est composée de :

| - Le Maire de la Commune de Kaélé, | Président |
| --- | --- |
| - Le Chef de Service du Marché, | Membre |
| - L’Ingénieur du Marché, | Rapporteur |
| - Le Maître d’œuvre, | Membre |
| - Le Délégué Départemental du MINMAP du Mayo-Kani; | Observateur |
| - Le Cocontractant | Observateur |

### Article 20 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an à partir de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire. Durant cette période de garantie, les installations seront normalement exploitées par le concessionnaire de service public conformément aux consignes d’exploitation communiquées par le Cocontractant. Le Cocontractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période, à l’exception de celles qui proviendraient d’une usure normale, d’une fausse manœuvre ou d’un défaut d’entretien.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant l’année du délai de garantie. De nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, le Cocontractant n’est pas intervenu, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescription d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, l’Ingénieur pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux frais et risques du Cocontractant, par tout procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.

### Article 21 : Réception définitive.

La commission de réception ci-dessus (cf. Article 19) procèdera à la réception définitive un an après la réception provisoire.

## Chapitre III : Dispositions financières

### Article 22 : Montant du Marché

Le montant du présent Marché est de : _________________________ FCFA HT, soit __________________________________ FCFA TTC.

### Article 23 : Domiciliation Bancaire

Les paiements seront effectués au compte n°______________ ouvert au nom de _____________________ auprès de la Banque ___________ Agence de______

### Article 24 : Paiement des travaux

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain après transmission des décomptes établis par le Cocontractant signé par l’Ingénieur du Marché, signé par le Chef de service du marché, le Délégué Départemental du MINMAP du Haut-Nyong sur présentation d’une facture établie par les Cocontractants en sept (07) exemplaires dont l’original est timbré.

### Article 25 : Nature des prix

Les prix sont exprimés en F.CFA. Les prix unitaires et forfaitaires du bordereau des prix comprennent, outre les frais de main d’œuvre, d’assurances, de charges sociales, de matériels, de fournitures et de transport, toutes sujétions d’exécution et tous les faux frais et frais divers, notamment :

- les frais et sujétions d’exécution du présent Marché, ainsi que les bénéfices du Cocontractant;

- toutes les charges de réception et d’entretien des équipements fournis durant le délai de garantie;

- les frais de fonctionnement de la base du cocontractant;

- les dépenses pour nettoyage des sites à la fin des travaux;

- les frais d’étude : dessins et calculs.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution, que ces sujétions soient ou non explicitement prévues dans le présent Marché.

### Article 26 : Avance de démarrage et décomptes

26.1-	Le Maître d’Ouvrage accordera, à la demande du Cocontractant, une avance de démarrage égale à 20% du montant du Marché.

Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à quarante-cinq (45) jours à compter de sa demande par le prestataire.

L’avance de démarrage sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et sera remboursée en totalité au plus tard, dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint soixante pour cent (60%) du montant du Marché.

26.2-	Au plus 40% du montant du marché en cas de dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières, équipements ou objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :

- qu’ils aient été acquis en toute propriété par le Cocontractant, et effectivement payés par lui ;

- qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun doute ;

- qu’ils puissent être contrôlés par l’Ingénieur du Marché ;

- que les tests de qualités effectués par l’Ingénieur soient conformes aux règles de l’art.

Le paiement de ce décompte se fera sur la base des documents approuvés par le Chef de service du Marché et l’Ingénieur.

26.3-	Le décompte final sera payé après la réception provisoire des travaux (soit 40% du montant du marché).

26.4-	Les décomptes seront établis en 10 exemplaires, vérifiés et liquidés par l’Ingénieur. En cas de correction, un (01) exemplaire du décompte corrigé sera transmis au Cocontractant.

26.5-	Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit au paiement.

### Article 27 : Cautionnement définitif

27.1-	Le cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des prestations sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché.

Le cautionnement provisoire est libéré après constitution de ce cautionnement définitif.

27.2-	Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du Marché.

27.3-	Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire ou compagnie d’assurance installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFI.

27.4-	Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant, à la réception provisoire des prestations.

### Article 28 : Assurances

Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurances en responsabilité professionnelle couvrant les dommages de toutes natures causés au tiers :

- par son personnel en activité ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait de l’exécution des prestations.

Cette police d’assurances sera soumise à l’approbation du Chef de Service et devra couvrir toute la durée du Marché.

Aucun décompte, à l’exception de l’avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l’attestation d’assurance.

### Article 29 : Retenue de garantie

Sur chaque décompte, il sera procédé à une retenue de garantie de dix pour cent (10%) du montant du décompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire d’un même montant délivré par un établissement bancaire de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le MINFI.

Cette retenue de garantie sera restituée ou la caution qui la remplace libérée à la réception définitive des prestations.

### Article 30 : Révision des prix

Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

### Article 31 : Timbre et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux du présent Marché seront enregistrés et timbrés aux frais et à la diligence du Cocontractant conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 32 : Régime fiscal et douanier

Le présent Marché est soumise en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur, notamment La circulaire n°00000909/C/MINFI du 31 décembre 2015 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2026

## Chapitre IV : Dispositions diverses

### Article 33 : Risques, réserves et cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux du présent Marché, le Cocontractant de l’Administration ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Maître d’Ouvrage de son intention d’invoquer cette force majeure et ce, avant la fin du 8ème jour qui a succédé à l’événement.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier cette force majeure.

### Article 34 : Règlement des litiges

Tout litige à l’interprétation ou à l’exécution du présent Marché fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les deux parties. A défaut de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent Marché sera porté devant le Tribunal compétent de la République du Cameroun.

### Article 35: Pénalités de retard - Intérêts moratoires

A défaut pour le Cocontractant de l’Administration d’avoir terminé la totalité des travaux dans les délais contractuels prévus à l’article 8 ci-dessus, il lui sera appliqué des pénalités conformément aux dispositions des articles 89 et 90 du décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Ces pénalités seront appliquées après la mise en demeure préalable et par la seule échéance du terme sauf en cas de force majeure juridiquement définie.

Le Cocontractant de l’Administration peut également prétendre aux intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur lorsque le retard de règlement des prestations est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable chargé des paiements. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

Ce montant est fixé comme suit :

35.1-	a. un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au treizième jour au delà du délai contractuel fixé par le Marché.

35.1-	b. un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire au-delà du treizième jour.

35.2- Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent 10% du montant TTC du Marché de Base.

### Article 36 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Quinze (15) exemplaires originaux de la présente Lettre-commande seront édités par le Cocontractant et diffusés par le Chef de Service du marché.

### Article 37 : Résiliation de la Lettre-commande

La présente Lettre-commande sera résiliée de plein droit et sans préavis conformément aux dispositions prévues aux articles 100 et 101 du décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics.

### Article 38 : Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme :

- Autorité chargée de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses : Maire de la Commune de Kaélé

- Comptable chargé des paiements : Receveur municipal de Kaélé

- Autorité compétente pour fournir les renseignements : Maire de la Commune de Kaélé

### Article 39 : Validité et entrée en vigueur de la Lettre-commande

La présente Lettre-commande ne deviendra valide qu’après sa signature par l’Autorité contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

LUE ET ACCEPTEE

# Pièce N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent Cahier des charges concerne la poursuite de création ou d’aménagement des jardins publics et espaces verts dans la Commune de Kaélé, Département de Mayo-kani, Région Extrême-Nord.

Le présent Cahier des clauses techniques particulières complète et précise les indications du devis qunatitatif et vice-versa

ARTICLE 2 -	 ETENDU DES PRESTATIONS

Les prestations objet du présent cahier des spécifications techniques comprennent :

Ouverture des limites de la forêt communale

Levée topographique et bornage du site

Piste d’accès

Fourniture et pose des bancs publics

Fourniture et pose d’une clôture grillagée

Acquisition panneaux solaires

Matériels d’entretien

Fourniture et pose lampadaires

Acquisition et pose de matériel végétal

Remblais et nivèlement de la plateforme

Etc.

ARTICLE 3: DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois, à compter de la date de réception de l’ordre de service de commencer les travaux, non compris les suspensions pour cause d’intempéries.

ARTICLE 4: LIEU D’EXECUTION

Les sites des jardins publics et espaces verts de Kaélé

ARTICLE 5 : CONFORMITE AUX NORMES

Les intrants, les équipements et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes de reboisement légalement en vigueur dans la zone soudano-sahélienne au Cameroun. Pour l’exécution des tâches sylvicoles, l’approche à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) sera utilisée. Les plants à mettre en terre devront être conformes aux normes de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier (ANAFOR). La qualité des plants sera validée par l’Ingénieur de Marché avant la livraison.

Le compost pour la fertilisation des plants devrait être de couleur noire, sec, bien décomposé et dénué de tout débris végétaux.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ATTRIBUTAIRE

Reconnaissance des lieux

L'Entrepreneur doit visiter obligatoirement les sites, pour lui permettre d’apprécier la consistance des travaux qui lui incombent et la viabilité des sites du projet. Par conséquent, une attestation de visite de lieu devra lui être délivrée par le Maire de la Commune et assortie d’un Procès-Verbal de visite des lieux.

Documents d’exécution

L’Attributaire devra exécuter les travaux en se conformant aux dispositions techniques particulières. Il devra remettre à l’Ingénieur pour approbation le projet d’exécution comprenant tous les détails techniques et l’organisation des tâches selon la méthode HIMO ; Le programme d’exécution montrant l’intervention en quantité et dans le temps des ressources en matériel, en personnel, en finances au cours du projet.

ARTICLE 7: FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

- Le chantier sera placé sous la responsabilité du chef de chantier chargé de piloter et de coordonner toutes les activités du chantier. Il travaillera à temps partiel sur le chantier et disposera d’un personnel d’appui technique composé des ouvriers qualifiés.

- Le conducteur de travaux assure la gestion quotidienne du chantier (commande et réception du matériel et des intrants, répartition du matériel de travail et des intrants entre les équipes, contrôle de l’exécution des tâches, etc…). Il a donc sous sa responsabilité des équipes opérationnelles (gardiens, machetteurs, planteurs, arroseurs, et manœuvres…).

# CHAPITRE II : QUALITE ET PREPARATION DES INTRANTS

### ARTICLE 8 : PROVENANCE DES INTRANTS

Les plants proviendront d’une pépinière agrée par l’Ingénieur du Marché. Le Compost devra provenir d’un ancien lieu de pacage du bétail ou de dépôt des fèces.

L’eau pour l’arrosage des plants devrait être prélevée dans les forages existant dans chaque site. L’Entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications, factures et références des produits manufacturés qu’il emploiera.

### ARTICLE 9 : QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux fournis sur le chantier devront respecter les normes et prescriptions du Marché. Les fournitures devront être de premier choix et mise en œuvre dans les règles de l’art, avec le plus grand soin.

ARTICLE 10 : PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES

TRAVAUX

10.1 - Programme d’exécution

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément de l’Ingénieur en quatre (04) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (aménagement des pare feux, préparation du sol, plantation et surveillance des sites reboisés).

Dans le programme d’exécution, le prestataire devrait faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement de chaque tâche.

L’entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour déposer dans le bureau du chef de services, le programme d’exécution approuvé par l’Ingénieur de marché. Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié. Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur.

10.2 - Suivi et contrôle des chantiers

L’Ingénieur est chargé du contrôle des travaux et à ce titre, il a libre accès à tous les chantiers. Il donne à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux. Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par l’Ingénieur, il est tenu de les lui demander.

Les contrôles de chantier par l’Ingénieur de marché sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présence de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier. Chaque contrôle de chantier par le Maître d’œuvre débouchera sur l’établissement en trois (03) exemplaires d’un procès-verbal signé par les deux parties. Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier.   L’entrepreneur est tenu d’assister personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux. Les reunions hebdomadaires de chantier examinent :

- La situation des chantiers ;

- L’état d’avancement des travaux ;

- L’état du suivi de contrôle des chantiers ;

- Les difficultés rencontrées.

Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations, et de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par le Maître d’œuvre. Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par le chef de service du marché, et le Maître d’œuvre en est le rapporteur. Les procès-verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier.

10.3 – Le journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu par l’Ingénieur et à la disposition du Maître d’ouvrage ou ses représentants, et de l’Entrepreneur. Y seront consigné chaque jour:

- Les conditions atmosphériques

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure de l’ouvrage en construction ou de la durée réelle des travaux;

- Les visites de chantier de toute autorité de droit public;

- Toutes les opérations relatives à l’exécution des travaux sur le chantier.

L’Entrepreneur pourra consigner dans le journal de chantier les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Le journal de chantier sera signé contradictoirement chaque jour par l’Ingénieur sur le chantier et le Chef de chantier de l’Entreprise.

Pour toute réclamation éventuelle de l’Entrepreneur, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 11 : ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER

La mise en place d’un espace vert met en action plusieurs activités suivant la méthodologie et un ordonnancement précis

  - La délimitation du site et mise en place du chantier

Cette activité est préalable à la mise en place de tout. Elle consiste à définir la surface sur laquelle va s’exécuter le projet. Elle peut déboucher ou non sur la sécurisation du site. Dans le même cadre, cette activité prévoit également le recrutement d’un jardinier qui va suivre la plantation sur une année.

  - Acquisition pose de bancs publics

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il sera posé 10 bancs publics métalliques de type que ceux existant.

  - Acquisition pose de matériel végétal

La mise en place de l’espace vert repose principalement sur la plantation du matériel végétal. Pour ce faire une importante activité de préparation du site à travers le dessouchage des végétaux non compatibles avec le projet est indispensable. De nombreuses espèces végétales florales sont acquises et planté suivant un plan préalablement arrêté avec l’ingénieur du marché et le Maître d’œuvre.

  - Sécurisation du site

Un espace vert est un endroit ludique où se retrouvent les personnes désireuses de se relaxer en quittant un peu l’activité normal pour revenir vers un milieu naturel. Pour atteindre cette fonctionnalité, le site doit être sécurisé pour isoler cette infrastructure du milieu ambiant.

  - Suivi du projet

Le suivi sera assuré par le Chef de bureau du développement durable de la Délégation Départementale de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable du Mayo-Kani et le point focal Environnement à la Commune de Kaélé.

12. – ETUDES D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT

L’Attributaire devra mener les études d’exécution en se conformant aux dispositions techniques particulières. Il devra remettre au contrôle pour approbation le projet d’exécution comprenant toutes les notes de calcul et métrés conséquentes, l’établissement des plans d’exécution, de détails ; Le programme d’exécution montrant l’intervention en quantité et dans le temps des ressources en matériel, en personnel et en finances au cours du projet.

Ces plans seront remis avant le début des travaux au Maître d’Œuvre dans les 15 jours ouvrables après la signature de l’Ordre de Service en 04 exemplaires.

L’Entreprise à la fin des travaux, dans un délai de 15 jours, devra remettre le plan de recollement avant la date de réception provisoire des travaux. Chaque plan de recollement sera remis en 05 (cinq) exemplaires.

ARTICLE 13 : Le regarnis

Il consiste à remplacer les plants qui ont péris par d’autres jeunes plants. Les conditions climatiques étant assez rudes, certains plants sèchent.

Le regarni comprend les tâches suivantes :

-le ré-creusage des trous où les plants ont péri;

-le désherbage autour des trous;

-l’apport du compost dans les trous;

-la mise en terre des plants;

-la réalisation des micro-bassins de rétention d’eau autour des plants.

14-1. la Trouaison

Les trous doivent être réalisés à l’aide des plantoirs, des pelles bêches, des houes et des barres à mines le cas échéant. Les dimensions des trous doivent être de 40 cm x  40 cm x 40 cm. Les abords des trous doivent être désherbés sur un rayon d’un (1m) après la trouaison.

14-2. LA FERTILISATION

Une fumure de fond doit être mise au fond des trous après leur réalisation. Cette fumure doit être constituée de la litière de ruminants suffisamment décomposés de couleur noirâtre. L’équivalent volume d’une pelle ronde doit être servi par trou.

14-3. LA MISE EN TERRE

Les trous doivent être arrosés préalablement à la mise en terre. Chaque trou doit recevoir ainsi un arrosoir d’eau.

Avant la mise en terre, les plants conditionnés doivent être copieusement arrosés, puis distribués auprès des trous.

Au cours de la mise en terre, des précautions doivent être prises pour ne pas déchausser le plant, garantissant que le plant soit mis en terre avec la motte.

La terre doit être tassée et légèrement compactée autour du plant.

Après la mise en terre, chaque plant doit recevoir un arrosoir d’eau.

14-4. LE SARCLAGE DES PLANTS

Le sarclage doit intervenir en début octobre à la fin de la saison des pluies.  Il doit être effectué avec la houe pour débarrasser les herbes, remuer le sol autour des plants.

15- L’ARROSAGE DES PLANTS

Les plants mis en terre devront être arrosés chaque jour tôt le matin. Chaque plant devra recevoir au moins 11 litre d’eau par jour, soit un arrosoir. Jusqu’à la réception définitive du chantier, la responsabilité de l’entretien et de la protection des plants est du ressort du Cocontractant.

# Pièce N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| N° | Désignation | Unité | Prix en chiffre | Prix en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation, Amenée et repli du matériel | Ens |  |  |
| 102 | Ouverture de piste de la forêt communale : abattage et dessouchage d’arbres | Ens |  |  |
| 200 | SECURISATION FONCIERE DU SITE |  |  |  |
| 201 | Consultation, levée topographique et bornage du site | FF |  |  |
| 300 | AMENAGEMENT DU SITE |  |  |  |
| 301 | Aménagement d’une piste d’accès au site : emprise 06 m, Longueur 700 m | Km |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des poteaux en fer | U |  |  |
| 303 | Construction d’une clôture avec fil barbelé | ml |  |  |
| 304 | Fourniture et pose des poteaux en béton | u |  |  |
| 305 | Fourniture et pose de portails à un battant et grille | u |  |  |
| 306 | Fourniture et pose des plaques de signalisation | u |  |  |
| 307 | Béton pour fixation des poteaux | m3 |  |  |
| 400 | REBOISEMENT |  |  |  |
| 401 | Fourniture et plantation des arbres pour les haies vives pour les ouvrages communaux | plant |  |  |
| 402 | Plantation de 1000 arbres pour le regarni Il s’agit de fournir 1000 jeunes plants sur les sites, de réaliser la trouaison, la fertilisation et de les mettre en terre et de réaliser les micro-bassins de rétention d’eau autour de chaque plant | plant |  |  |
| 500 | SURVEILLANCE DU SITE |  |  |  |
|  | Main d’œuvre pour le gardiennage du site | FF |  |  |

# Pièce N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | Désignation | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation, Amenée et repli du matériel | Ens | 1 |  |  |
| 102 | Ouverture de piste de la forêt communale : abattage et dessouchage d’arbres | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | SECURISATION FONCIERE DU SITE |  |  |  |  |
| 201 | Consultation, levée topographique et bornage du site | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | AMENAGEMENT DU SITE |  |  |  |  |
| 301 | Aménagement d’une piste d’accès au site : emprise 06 m, Longueur 700 m | Km | 0,7 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des poteaux en fer | U | 150 |  |  |
| 303 | Construction d’une clôture avec fil barbelé | ml | 3600 |  |  |
| 304 | Fourniture et pose des poteaux en béton | u | 10 |  |  |
| 305 | Fourniture et pose de portails à un battant et grille | u | 2 |  |  |
| 306 | Fourniture et pose des plaques de signalisation | u | 3 |  |  |
| 307 | Béton pour fixation des poteaux | m3 | 10 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | REBOISEMENT |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et plantation des arbres pour les haies vives pour les ouvrages communaux | plant | 1000 |  |  |
| 402 | Plantation de 1000 arbres pour le regarni Il s’agit de fournir 1000 jeunes plants sur les sites, de réaliser la trouaison, la fertilisation et de les mettre en terre et de réaliser les micro-bassins de rétention d’eau autour de chaque plant | plant | 1000 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | SURVEILLANCE DU SITE |  |  |  |  |
|  | Main d’œuvre pour le gardiennage du site | FF | 12 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25% du HT assujettis) |  |  |  |  |  |
| I.R (2,2%) |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

# Pièce N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
|  | CATEGORIE | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
| MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = Dx% |  |
| F | Frais généraux de siège | % | = Dx% |  |
| G | COUT DE REVIENT | - | = D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices | % | GX% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  | = G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Quantité |  |

# Pièce N° 9: PROJET DE LETTRE-COMMANDE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ********** |
| --- | --- | --- |
| REGION DE L’EXTREME-NORD ********** |  | FAR NORTH REGION ********** |
| DEPARTEMENT DE MAYO-KANI ********** |  | MAYO-KANI DIVISION ********** |
| COMMUNE DE KAELE ********** |  | KAELE COUNCIL ********** |
| S I G A M P ********** |  | S I G A M P ********** |

LETTRE-COMMANDE N° …………………./LC/……………… Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ en procédure d’urgence pour les travaux de création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé

| TITULAIRE : ADRESSE : RC : Contribuable Compte bancaire : B.P : TEL. : FAX : OBJET : Lieu d’exécution : Montant en FCFA: | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… En chiffres. HTVA. TVA (19,25%). IR (2,2%). Net à mandater. TTC. |
| --- | --- |
| DELAI : FINANCEMENT : IMPUTATION : | ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… SOUSCRITE LE :…………………………………… SIGNEE LE :………………………………………… NOTIFIEE LE :……………………………………… ENREGISTREE LE :………………………………... |

Entre

L’Etat du Cameroun, représenté par le Maire de la Commune de Kaélé,

Ci-après désigné « Le Maître d’Ouvrage »,

D’une part,

Et

| L’entreprise | B.P. : Tél. : Fax : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

Représentée par Monsieur/Madame ______________________________ (Titre), ci-après désignée « Le Cocontractant »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I		Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II	Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

TITRE III	Bordereaux des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV	Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE)

Page ____ et dernière de la Lettre-commande N° ……….………/LC/…………. passée après Appel d’Offres National Ouvert N°_____________ du _______________ en procédure d’urgence pour les travaux de création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé, Département de MAYO-KANI dans la Région de L’Extrême-Nord.

| Titulaire | B.P. : Tél. : Fax : N° RC : N° Contribuable : N° Compte bancaire : |
| --- | --- |

OBJET : Création des bois communaux LIEU D’EXECUTION : A Kaélé DELAI D’EXECUTION : TROIS (03) MOIS MONTANT EN FCFA : En chiffres. HTVA. TVA (19,25%). IR (2,2%/5,5%). Net à mandater. TTC.

Lue et acceptée par le Cocontractant

…………….., le_____________________________________

(Maître d’ouvrage)

……………….., le_____________________________________

Enregistrement

# Pièce N° 10 : FORMULAIRES ET FICHES MODELE

PIECE N°10.1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je (nous) soussigné (s) …………………………………………………………………………

Nom………………………………………………………………………………………………..

Domicilié(e) à …………………	BP…………………………	TEL…………………………

Fonction ………………………………………………………………………………………….

En vertu de mes pouvoirs de …………………………………………………………......…. de la Société…………………………………………………………………………………….. et après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°____________ /AONO/___________ du _______________

en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé, Département de MAYO-KANI, Région de L’Extrême-Nord.,

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du candidat :

Adresse :

PIECE N°10.2 : MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné (s) (2) ………………………………………………………………………

(Nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°____________ /AONO/__________ du _________________ en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, dans la la Commune de Kaélé,. et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des travaux à exécuter, me (nous) soumets (soumettons) et m’ (nous) engage (engageons) à exécuter ces travaux dans les conditions suivantes :

Montant H.T (F.CFA) ……………………………................................................. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Calculé sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au devis estimatif joints à la présente soumission.

Le montant de la TVA est de ………………………………………………………. (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Le montant toutes taxes comprises est de ……………………………................ (en toutes lettres), ……………………………………….. (en chiffres),

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le Marché dans un délai de (…..) mois.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 150 jours à compter de la date de remise des offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l’exécution des travaux me (nous) soient payées par crédit du :

Compte N° ……………………………… Ouvert au nom de ………………………………………… dans les livres de ………………………………….. à ……………………..…………………………….

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres doivent être joints à la soumission.

Fait à ………………………….. le………………………….

Le (s) soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(Pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du présent Marché, nous nous engageons solidairement ……………………………………………»

PIECE N°10.3 : MODELE DE DECLARATION DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la Commune de Kaélé, Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert N°____________ /AONO/__________ du _________________ en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé, ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Nous …………………….. (nom et adresse de la banque) représentée par ………………………… (noms des signataires), ci-dessous désignée « la Banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale (indiquer le montant en FCFA), que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le Marché  alors qu’il est requis du faire ;

- manque à founir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les Tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE DE BONNE EXECUTION)

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la Commune de Kaélé, Maître d’Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise …………………………., ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ……………………………..… pour l’Appel d’Offres National Ouvert N°____________ /AONO/___________ du _________________ en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, dans la la Commune de Kaélé, ci-dessous désignée « l’Offre » et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ………………………………FCFA

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du Marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché,

Attendu …………………………….. (nom et adresse de la banque), représentée par ..…………… (noms des signataires) ci-dessous désignée « la Banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute la somme jusqu’à concurrence de la somme de ………………………… (en chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification au Cocontractant, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les Tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque à ………………………….. le ………………………….

(Signature de la banque)

PIECE N°10.5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la Commune de Kaélé, Maître d’Ouvrage.

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................…   du..............................…….. passé après l’Appel d’Offres N°____________ /AONO/__________du _________________ en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de dix (10) % du montant Toutes Taxes Comprises dudit marché, payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................… francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de ………….............................................. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................………………………………….....

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

PIECE N°10.6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………………………………………………………………………………………………….

Référence de la caution N°………………………………………………………………………………..

A Monsieur le Maire de la Commune de Kaélé, Maître d’Ouvrage.

attendu que ;  …………...........…….........…[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché  ………….................…   du........................... passé après l’Appel d’Offres N°____________ /AONO/__________ du _________________ en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé.

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10%  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………............

[signature de la banque]

PIECE N°10.7 : DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

N°____________ /AONO/____________ du _________________ en procédure d’urgence pour la création des bois communaux à Kaélé, dans la Commune de Kaélé,

Déclare par la présente sur l’honneur avoir visité les localités :

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

apprécié toutes les contraintes et pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’exécution de l’ensemble des travaux, objet de l’Appel d’Offres, et l’élaboration d’une offre conforme à l’ensemble des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques et Particulières.

Fait à ………………………….. le………………………….

Signature, nom et cachet du Soumissionnaire

# Pièce N° 11 : RAPPORT D’ETUDES PREALABLES

# Pièce N° 12 : GRILLE DE NOTATION

| N° | Critères | sous critères de notation | Notation binaire | Nbre de pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE | Documents lisible et ordonnés suivant les indications du RPAO | Oui/Non | 1pt |
| 2 | EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE DANS LES TRAVAUX SIMILAIRES |  |  |  |
| 2.1 | Nombre de projets déjà réalisés en eaux et forêts ou environnement | ≥ 2 projets (1x2pts) | Oui/Non | 2pts |
| 2.2 | Nombre de projets déjà réalisés en eaux et forêts ou environnement | ≥ 2 projets (1x2pts) | Oui/Non | 2pts |
| 2.4 | Preuve de la capacité de préfinancement des travaux (par Lot) (Attestation de solvabilité délivrée par une banque de premier ordre agréée) | ≥ 15 000 000 F CFA | Oui/Non | 1pt |
| 3 | MOYENS HUMAINS |  |  |  |
| 3.1 | Chef de Projet |  |  |  |
|  | Profil de formation | eaux et forêts ou environnementaliste | Oui/Non | 1pt |
|  | Qualifications | ≥ BAC + 3 en eaux et forêts ou environnement | Oui/Non | 1pt |
|  | Expérience eaux et forêts ou environnement | ≥ 5ans | Oui/Non | 1pt |
| 3.2 | Conducteur de travaux |  |  |  |
|  | Profil de formation | eaux et forêts ou environnement | Oui/Non | 1pt |
|  | Qualifications | ≥ BAC + 2 eaux et forêts ou environnement | Oui/Non | 1pt |
|  | Expérience professionnelle en énergie solaire | ≥ 3 ans | Oui/Non | 1pt |
| 3.3 | Chef de Chantier |  |  |  |
|  | Profil de formation | eaux et forêts ou environnement | Oui/Non | 1pt |
|  | Qualifications | ≥ BEPC =2 eaux et forêts ou environnement | Oui/Non | 1pt |
|  | Expérience professionnelle en énergie solaire | ≥ 2 ans | Oui/Non | 1pt |
| 3.4 | Autres personnels de l’entreprise |  |  |  |
|  | Technicien en BTP | Nombre ≥ 1, Probatoire F4 | Oui/Non | 1pt |
|  | Technicien avec expérience spécifique du photovoltaïque | Nombre ≥ 1, niv. min probatoire F3 | Oui/Non | 1pt |
| 4 | MOYENS MATERIELS |  |  |  |
| 4.1 | Matériels roulants |  |  |  |
|  | Pick-up | Nombre ≥ 1 | Oui/Non | 1pt |
| 4.2 | Matériels de sécurité |  |  |  |
|  | Harnais de sécurité | Nombre ≥ 4 | Oui/Non | 1pt |
|  | EPI (Gants, casques, chaussures) | Nombre ≥ 8 | Oui/Non | 1pt |
| 4.3 | Matériels de travaux |  |  |  |
|  | brouettes | Nombre ≥ 4 | Oui/Non | 1pt |
|  | pelles | Nombre ≥ 4 | Oui/Non | 1pt |
|  | pioches | Nombre ≥ 4 | Oui/Non | 1pt |
| 5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |  |  |  |
| 5.1 | Note méthodologique |  |  |  |
|  | Planning d’exécution des travaux | Bien détaillé et logique selon les délais | Oui/Non | 1pt |
|  | Note méthodologique | Logique et cohérent | Oui/Non | 1pt |
|  | Planning d’approvisionnement | Bien détaillé et logique selon les délais | Oui/Non | 1pt |
| 5.6 | CCTP | Complété, paraphé, daté et signé à la dernière page | Oui/Non | 1pt |
| 5.7 | Visite de site | Déclaration sur l’honneur et rapport de visite de site | Oui/Non | 1pt |

L’évaluation des offres techniques sera faite sur 28 critères sur la base des critères essentiels ci-dessus :

# Pièce N° 13 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRE HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I BANQUES

1.          Afriland First Bank

2.          Banque Atlantique

3.          Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

4.          Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

5.          CITI Bank

6.          Commercial Bank of Cameroon

7.          Ecobank

8.          National Financial Credit Bank

9.          Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10.        Société Générale de Banque au Cameroun

11.        Standard Chartered  Bank Cameroon

12.        Union Bank of Cameroon

13.        United Bank for Africa.

14.        Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;

15.        Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16.        BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17.        Credit Communautaire d’Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ;

18.        La régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP: 12 970, Douala;

- AREA Assurances BP 15 584 Douala;

- Atlantique Assurances Cameroun;

- Chanas assurances; BP: 109, Douala;

- CPA S.A. B.P. 54 Douala ;

- NSIA Assurances B.P 5963 Douala ;

- PRO ASSUR S.A. BP: 6 650, Douala.

- Prudential Beneficial General Insurance BP 2328 Douala;

- ROYAL ONYX Insurance Cie BP 12230 Douala ;

- SAAR B.P 1011, Douala

- SANLAM Assurances Cameroun B.P 12125 Douala

- ZENITHE Insurance, BP: 1 130, Yaoundé.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ---------- MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ---------- MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ---------- |
| --- | --- | --- |

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou

https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet del’entreprise ;

- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

  - Photocopie du Registre de Commerce ;

  - Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

  - Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger

sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de 50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

  - Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter à l’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller	dans	l’onglet	«	Enregistrement	des	soumissionnaires »,	puis	la	rubrique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.