[image: image1.png]



MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY
    AUTORITE CONTRACTANTE : LE PREFET DU DEPARTEMENT DU MAYO DANAY A YAGOUA
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES DU MAYO-DANAY.
	APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°     004 /AONO/K25/SAEF/CDPM-MD/T-BEC/2026 DU 21/04/2026
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.




DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
                                                                AVRIL  2026
Table des matières
3Pièce n°1 :
Avis d'Appel d'Offres (AAO)


11Pièce n°2 :


11Règlement Général de l'Appel  d'Offres (RGAO)


34Pièce n°3 :


34Règlement Particulier de l’Appel d’Offres  (RPAO)


43Pièce n°4 :
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)


61Pièce n°5 :
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)


138Pièce n°6 :
Cadre du Bordereau des prix unitaires


143Pièce n°7 :
Cadre du détail quantitatif et estimatif


148Pièce n°8 :
Cadre du sous-détail des prix


151Pièce n°9 :
Modèle de marché


156Pièce n°10 :
Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires


169Pièce n°11 :
Justificatifs des études préalables


172Pièce n°12 :
Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics


174Pièce n°13 :
Plans d’exécution




Pièce n°1 : 
Avis d'Appel d'Offres 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______________/AONO/K25/SAEF/CDPM/MD/T-BEC/2026 DU ____________________
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD
                                 Financement : Budget d’Investissement Public MINDDEVEL, Exercice 2026.
1- Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre de l’exécution du budget du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, le Préfet du Département du Mayo-Danay à Yagoua, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction de la Délégation Départementale de la Décentralisation et du Développement Local, Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord..

2. Consistance des travaux
Les  travaux comprennent notamment:

Travaux Préliminaires

 LOT 100 : Travaux Préliminaires

 LOT 200 : Terrassement  

Gros œuvre

LOT 300 : Fondations  

LOT 400 : Elévation 

LOT 500 Charpente et couverture- plafond

Second œuvre

LOT 600 Enduits 

LOT 700 Revêtements sols 

LOT 800 Menuiserie mixte (bois-métallique-aluminium et vitrerie

LOT 900 Électricité

LOT 1000 Plomberie Sanitaire 

LOT 1100 Peinture et vernissage

LOT 1200 Voiries Et Réseaux Divers 

3. Allotissement
Sans objet.
4. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de Quatre Vingt Millions (80 000 000) FCFA, toutes taxes comprises..
5. Délai d’exécution
Le délai maximum  prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de quatre (04) mois.
6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit Camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine similaire et n’ayant pas abandonné un chantier les trois derniers années.

.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL). Exercice 2026,  Imputation n° :……………
8. mode de soumission

Le mode de soumission retenu dans le cadre de ce marché est en ligne.
9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 1 600 000 (Un million six cent mille) F CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
NB : Les cautionnements émis dans le cadre des Marchés Publics doivent être constitués à cent pour cent 100% et consignés en numéraires à la caisse des dépôts et consignations (CDEC).

10 Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être consulté aux jours et heures ouvrables à la Préfecture de Yagoua dès publication du présent Avis d’appel d’offres
Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm.).
.
11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu aux jours et heures ouvrables à la Préfecture de Yagoua, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 100 000 (cents mille)
12. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée aux jours et heures ouvrables à la Préfecture de Yagoua contre récépissé, au plus tard le ____________ /2026 à 14 Heures précises et devra porter la mention :
‘’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° __________________ /AONO/K25/SAEF/CDPM-MD/T-BEC/2026 DU ______________________
EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY. 
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
13. Recevabilité des offres
Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’ouvrage Délégué : 
· Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

· Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

· Les plis non-conformes au mode de soumission.

· Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

· Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

NB : Les cautionnements émis dans le cadre des Marchés Publics doivent être constitués à cent pour cent 100% et consignés en numéraires à la caisse des dépôts et   consignations (CDEC).

14. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le                   /2026 à 15 heures par la Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo-Danay dans la salle de réunions de la Préfecture de Yagoua.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres.
En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.
 15. Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

a. L'absence d’une pièce dans le dossier Administratif 48h après l’ouverture des offres;

b. La non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ; 

c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

d. L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

e. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

f. L’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le maître d’Ouvrage Délégué) ;
g. L’absence de l’attestation de catégorisation ;

h. L’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

i. La note technique inférieure à 70% des oui ;

j. Absence d’un sous détail des prix;
k. Attestation du CDEC

l. La capacité financière
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

a. La présentation de l’offre ;

b. Les références du soumissionnaire ;

c. La qualification et l’expérience du personnel ;

d. Les moyens logistiques ;

e. La méthodologie.

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

16. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

17. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables à la Préfecture de Yagoua, dès publication du présent avis. 

19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48,

Yagoua, le ________________




OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°  _________________/ONI/ AONO/CDPM-MD /T-BEC/2026 OF __________________
IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE BUILDING WORKS OF DIVISIONAL DELEGATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT OF MAYO-DANAY, IN MAYO- DANAY DIVISION - FAR NORTH REGION       
 .  
Financing: The 2026 Public Investment Budget of the Ministry of Decentralization and Local Development
1. Purpose 

In view of the execution of the 2026 public investment Budget, the Divisional senor of Mayo-Danay Divisions  contracts hereby launches, an Open National Invitation to Tender for The construction of the Divisional Delegation of Decentralization And Local Development of Mayo-Danay 

2. Nature of Works

   The works, object of this national invitation to tender comprise the following tasks inter alia:
3. Preliminary works

 LOT 100: Preliminary work

 LOT 200: Earthwork

Big work

LOT 300: Foundations

LOT 400: Elevation

LOT 500 Framework and ceiling covering

Second work

LOT 600 Coatings

LOT 700 Floor coverings

LOT 800 Mixed carpentry (wood-metal-aluminum and glazing

LOT 900 Electricity

LOT 1000 Sanitary Plumbing

LOT 1100 Painting and varnishing

LOT 1200 Roads And Various Networks

Allotment

Not applicable

4. Estimated cost
The estimated cost of the operation following prior studies stands is eighty thousand million (80 000 000) Fcfa.

5. Execution deadline
The maximum execution deadline provided for by the Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be four (04) months.
6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to companies of Cameroonian Nationality which possess the required legal, financial and technical abilities.

7. Financing
     Financing: The 2026 Public Investment Budget of the Ministry of Decentralization And Local Development on the budget line…………... 
8. Provisional bid bond
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of One million and six hundred thousand (1 600 000) F cfa and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.
9. Consultation of tender file
The file may be consulted during working days and hours at the Divisional Office of Yagoua a as soon as this notice is published.
10. Acquisition of tender file
The file may be obtained from the Divisional Office of Yagoua as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of one thouasand (100 000) Fcfa francs payable at the Financial Receipt of Yagoua.

11. Submission of offers
The offers drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach the Divisional Office of Yagoua not later than          /2026 at two (2) o’clock PM and should carry the inscription:
‘’OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°003/ONI/ AONO/CDPM-MD/T-BEC/2026 OF ______________
IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE BUILDING WORKS OF DIVISIONAL DELEGATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT OF MAYO-DANAY, IN MAYO- DANAY DIVISION - FAR NORTH REGION       

 DISCLOSE ONLY DURING THE EVALUATION SESSION OF TENDER APPLICATIONS”
Financing: Public Investment Budget of the Ministry of  Decentralization and Local Development
 “To be opened only during the bid-opening session”

  NB: Beyond the submission’s deadline, any tenders will no longer be received.
12. Admissibility of offers.
Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.
13. Opening of bids
The bids shall be opened in single phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on            /2026 at two (2) o’clock by the Tenders Board attached to the Contracting Authority in the Divisional Prefect Contracts of Mayo-Danay’s hall.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

14. Evaluation criteria

1. Eliminatory criteria

The main relative criteria to the elimination of the offers of the candidates are defined like below:      

a) Uncompleted documents;

b) Absence of tender security; 

c) Falcificated documents.
  14.1.2: Technical proposal
 a)  Incomplete documents after 48 hours;

 b) False declaration, falcificated or scanned                  

 c) Non-conforty of technical specifications (sub-detailed price, quantified unit; price);

 d) Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months
  e) Failure to meet at least twenty (20) out of the twenty-six (26) essential criteria. 
14.1.3 Financial offer
          a) Incomplete financial offer;

           b) Non-compliant documents;

           c) Omission of a quantified unit price in the financial offer;

           d) Absence of a sub-detailed price;

           e) Unrealistic and erroneous sub-detailed price.
Essential criteria

	1.
	Financial bilan of two year in the similar realizations
	yes/no

	2
	The access to a line of credit or other financial resources superior or equal cost to the provisional cost of the projet
	yes/no

	3.
	The references of the enterprise in the similar realizations;
	yes/no

	4.
	The experience of the technical framing staff on the yard (Personal of the yard);
	yes/no

	5.
	The essential materials (Truck skip, Kids tooling of yard and Vehicle of link);
	yes/no

	6.
	The technical proposition: (Installation of the yard, organization chart of yard,; Organization of the teams, Measures of hygiene);
	yes/no

	7.
	A declaration on the tenderer's honour, signed and dated certifying the visit of the site and according to the model joins in appendix
	yes/no


15. Award

The Contracting authority will assign the Contract to the Tenderer  whose offer has been recognized compliant for the essential to the File of call of offers and that arranges requisite technical and financial capacities to execute the Contract in a satisfactory way and whose offer has been valued least saying while including the proposed discounts if the case arises.

16. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Complementary information
Complementary   technical   information   may be obtained during working hours from at the Divisional Office of Yagoua, 
18. Denunciation

            In case of any act of corruption contact the MINMAP by these numbers 673 20 57 25 / 699 37 07 48 
                                                                                                 Yagoua, _________________
Carbon Copies:

MINMAP /DGMI (for information)
- PRESIDENT/ CDPMMD (for information);
- ARMP (for publication into JDM);
- DDMAPMD/SPM (archives);
- NOTICE BOARD;

-PROJECT OWNER .
Pièce n°2 :  

Règlement Général de l'Appel               d'Offres (RGAO)
TABLE DES MATIERES
A.                      Généralités ...............................................................................................................28

Article 1.     Objet de la consultation ..............................................................................28
Article 2.     Financement ...............................................................................................28
Article 3.     Principes éthiques.......................................................................................28
Article 4.     Candidats admis à concourir ......................................................................30
Article 5.     Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés .........31
Article 6.     Documents établissant la qualification du Soumissionnaire........................31
Article 7.     Visite du site des travaux ............................................................................32
B.                      Dossier d’Appel d’Offres .........................................................................................33

Article 8.     Contenu du Dossier d’Appel d’Offres..........................................................33
Article 9.     Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours ...........34
Article 10.   Modification du Dossier d’Appel d’Offres ....................................................35
C.                      Préparation des offres...............................................................................................35

Article 11.   Frais de soumission ....................................................................................35
Article 12.   Langue de l’offre .........................................................................................36
Article 13.   Documents constituant l’offre......................................................................36
Article 14.   Montant de l’offre ........................................................................................38
Article 15.   Monnaies de soumission et de règlement...................................................38
Article 16.   Validité des offres .......................................................................................39
Article 17.   Cautionnement de soumission....................................................................40
Article 18.   Propositions variantes des soumissionnaires .............................................41
Article 19.   Réunion préparatoire à l’établissement des offres ......................................41
Article 20.   Forme, Format et signature de l’offre ..........................................................42
D.                      Dépôt des offres .......................................................................................................43

Article 21.   Cachetage et marquage des offres.............................................................43

Article 22.   Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission.................44
Article 23.   Offres hors délai..........................................................................................45
Article 24.   Modification, substitution et retrait des offres ..............................................45
E.                      Ouverture des plis et évaluation des offres ..............................................................46

Article 25.   Ouverture des plis et recours ......................................................................46
Article 26.   Caractère confidentiel de la procédure .......................................................47
Article 27.   Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué..........................................................................48
Article 28.   Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique 49
Article 29.   Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire.......................49
Article 30.   Correction des erreurs ................................................................................50
Article 31.   Conversion en une seule monnaie..............................................................50
Article 32.   Evaluation et comparaison des offres au plan financier ..............................50
Article 33.   Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ...............................52
F.                      Attribution ................................................................................................................52

Article 34.   Attribution....................................................................................................52
Article 35.   Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un

Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure..............................53
Article 36.   Notification de l’attribution du marché .........................................................53
Article 37.   Publication des résultats d’attribution du marché et recours .......................53
Article 38.   Signature du marché...................................................................................54
Article 39.   Cautionnement définitif ...............................................................................55

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES
Article 1.       Objet de la consultation
1.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2.       Financement
La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3.       Principes éthiques
3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10). En vertu de ces principes, le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. Défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

Pièce n°2 : Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;
Pièce n°2 : Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature des faits afin d'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ;
Pièce n°2 : Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la  concurrence ;
Pièce n°2 : Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;
Pièce n°2 : Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;
Pièce n°2 : La complicité s’entend de :

-    L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

-    L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage délégué ou de l’autorité compétente,

les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. Rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou  obstructives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.
Article 4.  Candidats admis à concourir
4.1. En dehors de l’appel  d’offres  restreint  qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans  le RPAO , en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i.
Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.     est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii.
Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.     Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v.
Le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.
d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics  à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils  n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées  au titre de leurs missions de service public.
4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
b. ne pas être frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;
c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.
4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage délégué, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5.       Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6.       Documents établissant la qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ; 

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;
iii. Les marchés exécutés ;
iv. la liste du personnel clé ;
v. La disponibilité du matériel indispensable ;
vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées  pour

démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.
Article 7.       Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8.       Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend a u s s i les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ; 
Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ; Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n° 2: Modèle de soumission
Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission
Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning
Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser
Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées
Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser
Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.
Pièce n° 14 :     La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des finances à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9.       Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé  de  la  régulation  des  marchés  publics.  C e p e n d a n t ,   l’Autorité  Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.
9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduir 

leur recours auprès du du Maître d’Ouvrage Délégué,  avec copie à l’Autorité chargée  des marchés  publics  et à l’organisme chargé de la régulation des marchés  publics.
c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés
Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;
c) le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10.     Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1.  Le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES
Article 11.     Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres. 

Article 12.     Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13.     Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous - traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

Pièce n°2 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°2 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les  soumissionnaires  formuleront  un  commentaire  sur  les  choix  techniques  du  projet  et  d’éventuelles propositions.

b.5. la charte d’intégrité
b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
c. Volume 3 : Offre financière
Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;
c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation. 

Article 14.     Montant de l’offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.
Article 15.     Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o i v e n t  suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du  Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
Article 16.     Validité desoffres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17.     Cautionnement de soumission
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi : a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18.     Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.
Article 19.     Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20.     Forme, Format et signature de l’offre
Pour la soumission hors ligne,
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.
20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage Délégué dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices. 

20.6  Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont  l’usage  est  répandu dans  le  secteur professionnel  comprenant  les  opérateurs  susceptibles  d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 21.     Cachetage et marquage des offres
21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).
Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au /MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de  sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22.     Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission
22.1- Date et heure limites de dépôt des offres
a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage délégué  font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
· En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi ;

· Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi ;

· En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation. Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.
Article 23.     Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage  Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Article 24.     Modification, substitution et retrait des offres Pour les soumissions hors ligne,
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.
E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25.     Ouverture des plis et recours
25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.
25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.
La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées  « Retrait »  seront  ouvertes  et  leur contenu  annoncé à   haute   voix,   tandis que l’enveloppe  contenant  l’offre  ou la copie de sauvegarde  correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les  enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et  annoncées  à haute voix  et  la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la notification  correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes    marquées    «  modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec    l’offre correspondante.  La  modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à s a  d e m a n d e . Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics e t  à  l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26.     Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27.     Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organisme s compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage délégué dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché. 

Article 28.     Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique
28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La  Sous-commission  d’analyse  déterminera  e n s u i t e   si  l’offre  est  conforme  pour  l’essentiel  aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- 
examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
- 

évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement, en contradiction  avec  le Dossier d’Appel d’Offres, les droits  du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires  qui ont présenté des offres conformes pour  l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29.     Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30.     Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence  entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31.     Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32.     Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit : 

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.
Article 33.     Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ; b)  Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;
c)  Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

d)  Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34.     Attribution
34.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins- disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MOD.
Article 35.     Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
35.1 Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36.     Notification de l’attribution du marché
36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37.     Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. l’autorité contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée. 

37.3 Dès publication des résultats p o r t a n t  attribution, le Maître d’Ouvrage Délégué adresse  à  chaque  soumissi onnaire  qui  en  fait  la  demande ,  un  extrait  du  rapport  d’analyse  le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’ O r g a n i s m e  c h a r g é  d e  l a  R égulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 38.     Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. L’autorité contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire.
Article 39.     Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage Délégué  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage délégué.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif. 
Pièce n°3 :  

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.
	Références du RGAO
	Généralités

	1.1
	 Définition des Travaux : 

   Travaux Préliminaires

   LOT 100 : Travaux Préliminaires
   LOT 200 : Terrassement  
  Gros œuvre
  LOT 300 : Fondations  
  LOT 400 : Elévation 
  LOT 500 Charpente et couverture- plafond
  Second œuvre
  LOT 600 Enduits 

  LOT 700 Revêtements sols 

  LOT 800 Menuiserie mixte (bois-métallique-aluminium et vitrerie

  LOT 900 Électricité
  LOT 1000 Plomberie Sanitaire 

  LOT 1100 Peinture et vernissage

  LOT 1200 Voiries Et Réseaux Divers 

  Noms et adresse de l’Autorité Contractante Le Préfet du Mayo-Danay
  Nom et adresse du Maître d’Ouvrage Délégué : Le Délégué Départemental du MINDDEVEL du     Mayo-Danay
  Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°             AONO/K25/SAEF/CDPM-MD/T-BEC/2026 pour les travaux de construction de la de délégation départemental du MINDDEVEL  du Mayo-Danay.


	1.2.
	Délai d’exécution :
Les travaux devront être exécutés dans un délai maximal de quatre (04) mois. Ce délai prendra effet à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer l’exécution du présent marché.

	2.1
	Source(s) de financement : Budget Investissement Publics du MINDDEVEL, Exercice 2026


	4.1
	Liste des candidats pré-qualifiés : Non applicable car Appel d’Offres National Ouvert.

	5.1
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services :
Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché intérieur ou du marché international.

	5.2
	Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais



6.1 Critères d’évaluation
20. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
a. L'absence d’une pièce dans le dossier Administratif 48h après l’ouverture des offres;
b. La non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ; 
c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;
d. L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;
e. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;
f. L’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le maître d’Ouvrage délégué ) ;

g. L’absence de l’attestation de catégorisation;
h. L’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;
i. La note technique inférieure à 70% des oui ;
j. Absence d’un sous détail des prix.
k. Absence de la Capacité financière
l. Absence de la CDEC
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

21. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

a. La présentation de l’offre ;
b. Les références du soumissionnaire ;
c. La qualification et l’expérience du personnel ;

d. Les moyens logistiques ;
e. La méthodologie.
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.
Enveloppe A – Volume I : Dossier administratif
Elles comprendront notamment :
a. Une déclaration d’intention de soumissionner (timbrée)

b. L’accord de groupement, le cas échéant (acte notarié);

c. Le pouvoir de signature, le cas échéant (acte notarié);
d. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, 
f. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de 100 000 (cents mille) Fcfa
g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 600 000 (Un million six  cent mille) francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun,
Les cautionnements émis dans le cadre des Marchés Publics doivent être constitués à cent pour cent 100% et consignés en numéraires à la caisse des dépôts et   consignations (CDEC).
h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation;

i.  Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois;
j.  Une attestation de conformité fiscale, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours ;
k.  Attestation d’immatriculation valide et  timbrée ;

l. Le plan de localisation timbré, daté et signé sur l’honneur ;
m. L’Attestation de catégorisation. 
n. La capacité financière

NB : En cas de groupement chacun des membres doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e, f, g et m étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.
Enveloppe B – Volume II : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Un tableau récapitulatif  précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification.
1. Bilan et Références de l’Entreprise

	Bilan des travaux
	Bilan des travaux  année 1 supérieur ou égale au montant  prévisionnel
	Oui / Non

	
	Bilan   Bilan des travaux année  2 supérieur ou égale au montant  prévisionnel
	Oui / Non

	Références de l’Entreprise
	Preuves des réalisations similaires année 1
	Oui / Non

	
	Preuves des réalisations similaires année  2
	Oui / Non


2. Personnel d’encadrement

Qualifications et expérience du personnel affecté au projet.
	
	Qualifications
	Expérience
	

	01-Conducteur des travaux
	Technicien de Génie Civil
	3 ans au moins
	Oui / Non

	01-Chef de chantier
	BAC F4
	3 ans au moins
	Oui / Non

	01- Chef d’équipe
	CAP en maçonnerie 
	3 ans au moins
	Oui / Non

	01 chef d’équipe plomberie
	CAP en maçonnerie 
	3 ans au moins
	Oui / Non

	01 chef d’équipe en électricité
	CAP en électricité 
	3 ans au moins
	Oui / Non


b.2. Propositions techniques
	Méthodologie
	Description détaillée de la méthodologie, cohérence, pertinence
	Oui / non

	
	Plan de sécurité, santé et environnement, plan des mesures d’urgence, plan d’assurance qualité
	Oui / non

	
	Plan d’installation du chantier
	Oui / non

	Planning
	Ordonnancement
	Oui / non

	
	Cohérence entre rendement et matériel
	Oui / non


1- Les matériels essentiels et des équipements  de sécurité.

	1. Un Camion benne
	Oui / non

	2. Un compacteur manuel
	Oui / non

	3. Un Vibreur
	Oui / non

	4. La Production de la liste de kit, signé et datée (Outillage : maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité) 
	Oui / non

	5. Véhicule de liaison
	Oui / non


2- Certificat de visite du site
Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant de la visite du site et suivant le modèle joint en annexe                                                                      Oui / non   
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché 
1. Cahier de clauses administratives particulières complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page.






 Oui / non   
2. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière 
page. 







Oui / non   
Tableau récapitulatif  précisant la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification
	N°
	DOCUMENTS
	CONTENU
	AUTHENTIFICATION

	B1
	Tableau comportant le bilan
	Bilan d’une (01)  année  d’activités                 
	Tableau de bilan de deux années
Daté et signé par le Soumissionnaire,  voir annexe 7 

	B2
	Références de l’Entreprise

	Liste des travaux similaires déjà exécutés sur (02)  années 

	Preuves de deux (02) réalisations similaires sur deux (02) années  (PV de réception provisoire ou PV de réception définitive des ouvrages réalisés, photocopies des premières et dernières pages des contrats et contacts des Maîtres d’ouvrages/Délégués pour les projets réalisés hors du Département du Mayo-Danay)       

	B3
	Personnel d’encadrement
	Conformément à l'annexe 8 Le personnel d’encadrement devra comprendre,

- Un conducteur des travaux : un Technicien de Génie Civil ayant une expérience d’au moins  03 ans dans le domaine du bâtiment,

- Un chef chantier : un chef chantier  BAC F4, ayant au moins 3 ans d’expérience dans le bâtiment

Un chef  d’équipe en maçonnerie: CAP 

ayant au moins 3 ans d’expérience.
Un chef  d’équipe en plomberie : CAP 

ayant au moins 3 ans d’expérience.
Un chef  d’équipe en électricité : CAP 

ayant au moins 3 ans d’expérience.
	Joindre pour chacun, copies certifiées conformes des diplômes ; CV daté et signé, une attestation de disponibilité 

	B4
	Proposition technique

(Méthodologie= Installation de chantier, Organisation des équipes, Mesures d’hygiène)
	Elle  comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail  en équipes ou en ateliers -  Contrôle de qualité   (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement  - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation  de la main d’œuvre locale (HIMO)                                                                                                        
	Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document

	B5
	Les matériels essentiels et des équipements  de sécurité.
	Conformément à l'annexe 9. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)
	Joindre : copies des Factures certifiées, certificats de vente ou d’achat, attestation de location

	B6
	Certificat de visite du site
	Une déclaration sur l’honneur  du soumissionnaire, certifiant de la visite du site et suivant le modèle joint en annexe 10
	Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise

	B7
	Les preuves d’acceptations des conditions du marché 


	Joindre CCAP complété  et CCTP  du DAO
	Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise


	
	Enveloppe C – Volume III : Offre financière
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires paraphé à chaque page et signé à la dernière ;

c.3. Le Détail quantitatif et estimatif paraphé à chaque page et signé à la dernière;

c.4. Le Sous-Détail des prix, paraphé à chaque page et signé à la dernière.
Evaluation des offres financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.

Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante :

· En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ;

· En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ;

· S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ;

Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas.

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N° 

DOCUMENTS 

OPERATION A REALISER

AUTHENTIFICATION

C1

Soumission

Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition

Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page

- Timbrée à 1500 F CFA

C2
Bordereau des Prix  Unitaires

Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres

Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

C3
Détail estimatif

Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire

Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

C4
Sous détail des Prix unitaires

Cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO

Paraphe sur chaque page

: Les différentes parties d’un même dossier doivent être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen

	

	
	Prix et monnaie de l’offre
	

	14.3.
	Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission. 
Le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution.
	

	14.4.
	Les prix du marché ne sont pas révisables.
	

	15.1.
	Sans objet
	

	15.2. et
15.3
	Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage délégué  (monnaie nationale) : Le Franc CFA
	

	
	PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES
	

	16.1.
	Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

	

	17.1.
	Montant de la caution de soumission Un million six cents mille (1 600 000) Francs CFA  
	

	18.1.
	Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de quatre-vingt-dix (90) jours. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.

	

	18.3.
	Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques.

	

	19.1.
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Il ne sera pas organisé de réunion préparatoire à l’établissement des offres.

	20.1.
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept (07) exemplaires, dont un Original et six (06) copies

	21.2.
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : contre récépissé, et devra porter la mention :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 007/AONO/K25/SAEF/CDPM-MD/T-BEC/2026 DU _____________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY.
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"


	22.1.
	Date et heure limites de dépôt des offres : le          /2026  à 14 Heures précises

	25.1
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Salle de Réunion de la Préfecture de Yagoua, le         /2026  à 15 heures précises

	
	EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

	31.2.
	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA
 

	32.2. (e)
	Le délai d’exécution sera évalué comme suit : Sans Objet

	32.2 (g).
	 La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : 
1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 6.1 (a).

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères essentiels indiqués à l’article 6.1 (b).

Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non)

sur la base des critères de la grille d’évaluation des offres techniques (en annexe).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 6.1 (b).

Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non)

sur la base des critères de la grille d’évaluation des offres techniques (en annexe).

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire aux critères indiqués à l’article 6.1(b).

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit : 

· Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 ci-après concernant la correction des erreurs ;

· Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.



	33.1.
	Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation.


	
	ATTRIBUTION DU MARCHE

	34.1 et 34.2

	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été  évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.



	
	Cautionnement définitif

	39.1
39.2
	Le cautionnement définitif garantira l’exécution des travaux et sera constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du contrat. Il sera conservé par le Maître d’Ouvrage Délégué. 

La caution de soumission est restituée au co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif.
Son montant est fixé à deux pour cent (2%) du montant du Marché toutes taxes comprises.
Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier rang agrée par le Ministère chargé  des Finances.


Pièce n°4 :  
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Table des matières
Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Article 1
	: Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 2
	: Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 3
	: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 4
	: Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 5
	: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 6
	: Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 7
	: Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 8
	: Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 9
	: Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 10
	: Personnel du co-contractant (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . . . . . . . . . . . . .


	Article 12
	: Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 13
	: Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 14
	: Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 15
	: Formules de révision des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 16
	: Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 17
	: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 18
	: Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 19
	: Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 20
	: Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 21
	: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 22
	: Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 23
	: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 24
	: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 25
	: Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 26
	: Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 27
	: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 28
	: Timbres et enregistrement du marché (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

	Article 29
	: Consistance des prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 30
	: Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 31
	: Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 32
	: Rôles et responsabilités du co-contractant (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 33
	: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 34
	: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 35
	: Pièce  à  fournir  par  le co-contractant (Article 49 complété)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 36
	: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 37
	: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 38
	: Sous-traitance (CCAG article 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 39
	: Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) 
	

	Article 41
	: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

	Article 42
	: Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 43
	: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 44
	: Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 45
	: Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Chapitre V : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

	Article 46
	: Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 47
	: Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 48
	: Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Article 49
	: Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet du marché
Le marché a pour objet les travaux de construction de la Délégation Départementale de la Décentralisation et du Développement Local du Mayo-Danay, Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extreme-Nord ; 
Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°     /AONO/K25/SAEF/CDPM-MD/T-BEC /DU______________/2026.
Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)
3.1. Définitions générales (Cf. code)
-    L’Autorité contractante est le Préfet du Mayo-Danay à Yagoua. Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement des Marchés Publics. A ce titre, il est le responsable chargé de la signature des marchés. Il signe également les ordres de service de commencer les travaux. Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP.
- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : le chef de brigade départementale de contrôle des Marchés publics du Mayo-Danay ;
- Le Maître d’Ouvrage Délégué est le Délégué Départemental de la Décentralisation et du Développement Local du Mayo-Danay. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;
-  Le Chef de service du marché est le Délégué Départemental de la Décentralisation et du Développement Local du Mayo-Danay. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;
-  L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux publics du Mayo-Danay ;
-  Le Maître d’Œuvre, ayant mené les études préalables, est le Chef Service Technique à la Délégation Départementale du MINTP du Mayo-Danay ;
-  Le co-contractant est l’Enterprise adjudicataire du présent marché ;
3.2. Nantissement
Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
Dans ce cas :
-   L’autorité chargée de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement est le Délégué Départemental de la Décentralisation et du Développement Local du Mayo-Danay -   Le Responsable chargé du paiement est le Receveur des finances de Yagoua.    
-  Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Maitre d’Ouvrage Délégué et l’Ingénieur du Marché.
Article 4 : Langue, lois et règlements applicables
4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.
4.2. Le co-contractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité : 
1.  La soumission timbrée du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
2.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
3.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
4.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;
5. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers  géotechniques ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicable aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

1. La  Loi  N° 92/007du 14 août 1992 portant  Code du Travail ;

2. La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

3. La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres Entités Publiques ;

4. La Loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice budgétaire 2026 ;

5. Le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

6. Le Décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

7. Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

8. Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

9. Le Décret N° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

10.  Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

11.  Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

12. Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

13. Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2017/048 du 23 février 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

14. Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;  

15. Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

16. La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

17. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ; 

18. La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle  des Marchés Publics ;

19. La Circulaire N°005/C/PR/MINMAP  du 07 Novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’exécution des Marchés Publics et de délivrance du visa préalable par les Responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ; 

20. La Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des  lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2026;
21. Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)
7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :

Madame/Monsieur:………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage délégué , au chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à Monsieur le préfet du mayo- danay: chef-lieu du département dont relèvent les travaux.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage délégué  en est le destinataire : 

Madame/Monsieur le: [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, au Chef de service, à l’ingénieur, au Maître d’Œuvre, le cas échéant.

c. Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

Madame/Monsieur le: [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage délégué , au Chef de service, à l’ingénieur et au Maître d’Œuvre le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Co-contractant par le Maitre d’Ouvrage Délégué avec copie est à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’Œuvre.
8.2 Sur proposition du Maître d’Ouvrage Délégué, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage délégué, au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur après avis de la Commission Départementale des Marchés Publics. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par l’ingénieur du marché et notifiés au Co-contractant le Maître d'œuvre délégué  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du Marché.
8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Co-contractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre délégué.
8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par l’Ingénieur du Marché au Co-contractant avec copie au Maître d’Ouvrage délégué, au Chef de service du Marché.
8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Co-contractant par l’Ingénieur.
8.7 Le co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.
8.8 S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage délégué, la notification doit être faite dans un délai maximum de Huit (08) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage délégué. Délégué Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage délégué, se substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 9 :
Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Sans objet.
Article 10 : Matériel et personnel du co-contractant (CCAG Article 15 complété)
10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le co-contractant  le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les .jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (08) jours  pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
10.3Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  45 ci-dessous ou le paiement d’une pénalité équivalent à 1/5000ème du montant total du contrat. 
10.4  Le co-contractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.
10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.
Chapitre II : Clauses financières
Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.
Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.
Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage délégué après demande du co-contractant.
11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à 10%  du montant TTC du marché.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage délégué après demande du co-contractant.
NB : Les cautionnements émis dans le cadre des Marchés Publics doivent être constitués à cent pour cent 100% et consignés en numéraires à la caisse des dépôts et   consignations (CDEC).

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
Une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du marché contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du
[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) 
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :
-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA
-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA
- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA
- Net à percevoir = HTVA- AIR (_______) francs CFA.
Article 13 : Lieu et mode de paiement
Le Maître d’Ouvrage délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante :
a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________
b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)
14.1. Les prix sont fermes 
a.  Les acomptes payés au co-contractant au titre des avances ne sont pas révisables.
b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.
14.2. Modalités  d’actualisation des prix (le  cas échéant).
Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)
Non applicables. 

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21)
Sans objet. 
Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)
17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2 % du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant
17.2. Dans le cas où le co-contractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :
-  Les quantités prises en compte seront  les heures de  mise  à  disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;
-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;
-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;
-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;
-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au co-contractant.
Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
 Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
Article 20 : Avances (CCAG article 28)
20.1. Le Maître d’Ouvrage délégué accordera  une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du marché.
20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au co-contractant pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.
20.3
 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.
20.4
Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du co-contractant.
20.5
La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.
Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, le co-contractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le co-contractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé au co-contractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances.
Le montant HTVA de l’acompte à payer au co-contractant sera mandaté comme suit :
-  94,5% ou 97,8% versé directement au compte du co-contractant;
-  5,5%  ou 2,2% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le co-contractant ;
 Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  à l’ingénieur  du marché, les attachements qu’il a approuvés.
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.
Le Chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.
Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage délégué  dans un délai maximum de cinq (05)  jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage  (le  cas échéant).
21.4 Visa préalable au paiement des décomptes
La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Danay à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics. Pour cela une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret N°2018/366 du 20  juin 2018 portant code des marchés publics .
Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)
A. Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels
B. Pénalités spécifiques 
23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le co-contractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :
· Remise tardive du cautionnement définitif ;
· Remise tardive des assurances ;
· Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du co-contractant :
a.  Un quatre millième (1/4000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un deux  millième  (1/2000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, le cas échéant.
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
25.1.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire,  le co-contractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
25.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre est de quinze (15) jours.
25.3. Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de neuf (09) jours.
Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
26.1. Le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général au co-contractant après la réception définitive est de dix (10) jours.
A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le co-contractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :
- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le co-contractant lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.
26.2. Le  délai  dont  dispose  le co-contractant  pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature est de cinq (05) jours.
Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)
Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
-  des  impôts et  taxes relatifs  aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;
-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du Code des impôts ;
-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; 
* des droits et taxes communaux,
* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 28 : Timbres et enregistrement du marché (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la réglementation en vigueur (article 92 (2) du décret 86/903). 

Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché  pour procéder à l’enregistrement. Passé ce délai le marché pourra être résilié de plein droit. 

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires originaux enregistrés du contrat devront être retournés dans le délai sus prescrit à l’Autorité Contractante pour diffusion. 

Chapitre III : Exécution des travaux
Article 29 : Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment : (poste ou volume des travaux).
Travaux Préliminaires

 LOT 100 : Travaux Préliminaires
 LOT 200 : Terrassement  
Gros œuvre
LOT 300 : Fondations  
LOT 400 : Elévation 
LOT 500 Charpente et couverture- plafond
Second œuvre
LOT 600 Enduits 

LOT 700 Revêtements sols 

LOT 800 Menuiserie mixte (bois-métallique-aluminium et vitrerie

LOT 900 Électricité
LOT 1000 Plomberie Sanitaire 

LOT 1100 Peinture et vernissage

LOT 1200 Voiries Et Réseaux Divers 

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage délégué  (CCAG complété)
30.1. Le Maître d’Ouvrage délégué est tenu de fournir au co-contractant  les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.
30.2. Le Maître d’Ouvrage délégué assure au co-contractant  e protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)
31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de : trois (03) mois.
31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 32 : Rôles et responsabilités du co-contractant (CCAG Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur du marché en 05 (cinq)  exemplaires à chaque début de phase des travaux.
Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis au  co-contractant par  le Chef de Service du marché.
Le Maître d’Ouvrage Délégué met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du co-contractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:
-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;
-  Assurance “Tous risques chantier”.
Article 35 : Pièce  à  fournir  par  le co-contractant (Article 49 complété)
35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser
a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification du marché, le co-contractant soumettra, en sept (07)  exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.
Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :
-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;
-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. 
L'approbation donnée par le Maître d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de le co-contractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.
Le co-contractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maitre d’œuvre. Après approbation du programme d’exécution par le Maitre d’œuvre, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Ingénieur du Marché, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Ingénieur du marché retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.
b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.
c.  Le co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.
d. L’agrément donné par le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du co-contractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.
35.2. Projet d’exécution
a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre dans un délai maximum d’un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie, de l’ouvrage correspondante.
b. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le co-contractant disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (08) jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.
35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.
Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
36.1. Indiquer, les mesures particulières, demandées  au co-contractant,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.
Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.
Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)
La part des travaux à sous-traiter est  de 30 %  du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.
Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)
(Cas échéant)
Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
Sans objet.
Chapitre IV : De la réception
Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)
Avant la réception provisoire, le co-contractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation  d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite qui sera effectuée par le Maître d’Œuvre  donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont copie sera adressée au Maître d’Ouvrage à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante.

42.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalables à la réception :
Les opérations préalables à la réception comportent notamment : 

a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b. les épreuves prévues notamment par le marché; 

c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans le marché, les imperfections ou les malfaçons ; 

42.2. Constatation  éventuelle  du  repliement  des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Cette opération préalable sera conduite par le Maître d’œuvre et sera sanctionnée par un Procès-verbal avec copies au Maître d’Ouvrage délégué  et à l’Autorité contractante.
42.3 Plan de recollement

L’attributaire établira un plan de recollement pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

· Le  récapitulatif de la chronologie du déroulement des travaux ; 

· Les plans des ouvrages ; 

· La description des conditions d’exécution des travaux ; 

· Les éventuelles propositions techniques ; 

· Le degré de compréhension des usagers des ouvrages et des membres des comité de Gestion chargés d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ouvrage.

Le plan de recollement devra être remis au Maître d’Ouvrage délégué après visa de l’Ingénieur dans un délai de quinze (15) jours avant la date de réception provisoire des travaux.

Chaque plan de recollement sera remis en  (trois) 03exemplaires.

Si dans un délai d’un mois après la remise du plan de recollement, le Maître d’Ouvrage délégué   n’a pas notifié ses observations à l’attributaire, le plan de recollement est réputé définitivement approuvé.

42.4. La Commission de réception sera composée des membres suivants:
1. Président, le Maitre d’Ouvrage Délégué ou son représentant ;
2. Rapporteur, l’Ingénieur du marché ;
3. Membre
· L’autorité contractante ou son représentant
· Le Chef de service du marché, 
· Le titulaire du marché ; 

· Le Maitre d’œuvre ;
Le représentant du MINMAP assiste aux travaux de la commission en qualité d’observateur. Il ne prend pas part aux délibérations. Sa signature n’est pas requise dans le procès-verbal de réception.
NB : Tout représentant d’un membre doit se munir d’un mandat signé lors de la réception provisoire.

Le co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.5. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cas de ce Marché.
42 6. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
43.1. Le co-contractant remet au Chef de Service du marché dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages seront remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

43.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif.
Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)
45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.
45.2. Le Maître d’Œuvre ne sera pas membre de la Commission.
45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)
Le marché peut être résilié comme prévu dans le décret N°2018/366 du 20  juin 2018 portant code des marchés publics, notamment dans l’un des cas de :
-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;
-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;
-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
-  Défaillance du co-contractant;
-  Non-paiement persistant des prestations.
Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)
Dans le cas où le co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :
-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-  vent : 40 mètres par seconde ;
-  crue : la crue de fréquence décennale.
Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)
Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution à l’amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes:[le cas échéant]

· Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le co-contractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le co-contractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service du marché par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 

· Lorsque le Co-contractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service du marché un mémoire de ses réclamations. 

· Le Chef de Service du Marché notifiera au Co-contractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation. 

· Si, en cours d’exécution du Marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’Œuvre et le Co-contractant, il en est référé au Chef de Service du marché. 

· Tout différend entre le co-contractant et le Maître d’’Ouvrage Délégué fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants. 
Article 49 : Edition et diffusion du présent marché
Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du co-contractant et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée
en vigueur du marché.
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle  entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ce dernier.
Pièce n°5 :  
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

690. GENERALITES………………………………………………………………………………………………..


690.0.
PRESCRIPTIONS COMMUNES ET PARTICULIERES……………………………………………


690.0.0.
Objet et définition………………………………………………………………………….


690.0.1.
Particularité des Travaux………………………………………………………………………….

690.0.2.
Phasage  des travaux…...……………………………………………………………….


690.0.3.
Le maître d’ouvrage………………………………………………………………………


690.0.4.
Le maître d’œuvre..................................................................................................


690.1.
CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX.........................................


690.1.0.
Documents Graphiques et autres concernant les sites...............................................


690.1.1.
Etat du terrain lors de la mise à disposition des entreprises...................................


690.1.2.
Connaissance des lieux..............................................................................................


690.1.3.
Travaux à proximité de lieux fréquentés......................................................................


700.1.4.
Étendue des travaux...................................................................................................


700.1.5.
Liste et décomposition en  lots
.....................................................................................

700.1.6.
Liste des plans et documents graphiques ayant servi à l'établissement du présent C.C.T.P.


710.2.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)......................................


710.2.0.
Observations préliminaires........................................................................................


710.2.1.
Responsabilités des entrepreneurs
....................................................................................

720.2.2.
Qualité des prestations
.................................................................................................

720.2.3.
Règles d'exécution générales......................................................................................


730.2.4.
Documents de référence contractuels et respect des règles de l'art..............................


740.2.5.
Textes & Règlements généraux................................................................................


740.2.6.
Textes et documents techniques.................................................................................


750.2.7.
Rappel de la réglementation  du code des marchés publics..................................................


751.
TRAVAUX PRELIMINAIRES
…………………………………………………………………………………

751.0.
TERRASSEMENT GENERAUX
...............................................................................................................

751.1.
INSTALLATION DE CHANTIER................................................................................................................


761.2.
TERRASSEMENT GENERAUX...........................................................................................................


761.2.1.
Normes et Documents techniques..............................................................................................


761.2.2.
Fouilles en excavation ou déblai..................................................................................................


761.2.3.
Fouilles en Tranchée ou en rigole...........................................................................................


772.
TRAVAUX DE BETON ET MACONNERIE.................................................................................................


772.1.
DOCUMENT DE REFERENCES CONTRACTUELS...................................................................................


772.1.1.
Normes
.............................................................................................................................................

772.1.2.
DTU.............................................................................................................................................


782.1.3.
Certification....................................................................................................................................


782.1.4.
Règles de calculs...................................................................................................................


792.1.5.
Avis Technique................................................................................................................................


792.1.6.
Document Techniques Homologués........................................................................................


792.1.7.
Ordre de préséance des pièces  écrites et graphiques...............................................................


792.2.
DOCUMENT DE REFERENCE NON CONTRACTUELS........................................................................


792.2.1.
Caractéristiques des ouvrages en fonction de leur situation et de leur exposition...............


792.2.2.
Réglementations spécifiques en fonction de la nature du bâtiment........................................


792.2.3.
Exigences Feu...........................................................................................................................


802.2.4.
Exigences mécaniques...........................................................................................................


802.2.5.
Classification du bâtiment
................................................................................................................

802.3.
PRESTATIONS  A LA CHARGE DU PRESENT LOT
....................................................................................

802.3.1.
Pièces à fournir à l’appui de la présente offre..............................................................................


802.3.2.
Plans d’exécution
..............................................................................................................................

802.4.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES & PRESCRIPTIONS GENERALES
.......................................................

802.4.1.
Mode de métré......................................................................................................................


812.4.2.
Hypothèses de calculs dans la conception................................................................................


81Joints de Dilatation ou de rupture........................................................................................................................


81Modèles de calcul.................................................................................................................................................


81Caractéristiques des matériaux structurels...............................................................................................................


832.4.3.
Eléments modèles & échantillons............................................................................................


832.4.4.
Essais et contrôles.................................................................................................................


832.5.
BETON - MORTIER - COFFRAGE – FERRAILLAGE
.....................................................................................

882.5.2.
Mortier.........................................................................................................................................


882.6.
MAÇONNERIES...........................................................................................................................................


892.6.2.
Description des travaux...............................................................................................................


892.6.3.
Trous - Scellements - Calfeutrements – Raccords............................................................................


912.6.4.
Enduit - Ragréage et Jointoiement........................................................................................


912.7.
FORME DALLAGE ET CHAPE...........................................................................................................


912.7.1.
Isolation
.............................................................................................................................................

923.
CHARPENTE  METALLIQUE ET COUVERTURE…………………………………………………………….


933.1. Normes, D.T.U. et règles de calculs.......................................................................................................


953.2. Type de ferme...............................................................................................................................................


963.2. Ancrages....................................................................................................................................................


963.3. Pose de la couverture................................................................................................................................


963.4. Spécification techniques et prescription générales....................................................................................


963.5. Dimension des éléments constitutif........................................................................................................


963.5.1. Assemblage..........................................................................................................................................


973.5.2. Protection contre la corrosion..............................................................................................................


973.
FAUX PLAFOND
…………………………………………………………………………………………………………

974.1.
Dispositions particulières............................................................................................................................


974.2.
Etendue des travaux et prestations à la charge du présent lot
...........................................................................

974.2.1.
Plans d'exécution
.................................................................................................................................

984.2.2.
Spécifications techniques..........................................................................................................


985.
ETANCHEITE………………………………………………………………………………………………….


985.1.
Étendue des travaux.................................................................................................................................


985.2.
Documents de références....................................................................................................................


985.2.1.
Normes et DTU..........................................................................................................................


985.2.2.
Limites générales des prestations............................................................................................


995.2.3.
prescriptions techniques particulières........................................................................................


995.2.4.
prescriptions relatives au matériaux............................................................................................


1005.2.5.
PRESCRIPTIONS D'EXECUTION...............................................................................................


1006.
REVETEMENTS SCELLES....................................................................................................................


1006.1.
Dispositions générales.....................................................................................................................................


1006.1.1.
Etendue des travaux..........................................................................................................................


1016.1.2.
Documents de références contractuels.............................................................................................


1026.1.3.
Description des Travaux........................................................................................................


1027. MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-ALUMINIUM ET VITRERIE………………………………………………….


1027.1. Menuiserie Bois...........................................................................................................................................


1027.1.1. Etendue des Travaux...............................................................................................................................


1037.1.2. Documents de référence contractuels.....................................................................................................


1047.1.3. Document de références non contractuels..............................................................................................


1047.1.4. Prestations à la charge du présent lot.................................................................................................


1047.1.5. Plans d’exécution...............................................................................................................................


1047.1.6. Prescription techniques spécifiques..........................................................................................................


1067.2. Ménuiserie Métallique  –serrurerie..........................................................................................................


1067.2.1. Etendue des Travaux et prestations à la charge du présent lot...........................................................


1067.2.2. Documents de références contractuels...................................................................................................


1067.2.3. Documents de références non  contractuels..........................................................................................


1077.2.4. Pièces à fournir à l'appui de la présente offre.............................................................................................


1077.2.5. Prescriptions particulières......................................................................................................................


1087.2.6. Spécifications Techniques....................................................................................................................


1087.2.7. Assemblage.................................................................................................................................................


1097.2.8. Protection contre la corrosion................................................................................................................


1097.2.9.Fabrication et pose...................................................................................................................................


1107.3. Menuiserie Aluminium-vitrerie........................................................................................................................


1107.3.1. Etendue des travaux et prestations à la charge du présent lot..............................................................


1107.3.2. Documents de références contractuels................................................................................................


1107.3.3. Normes traitant des vitrages.................................................................................................................


1117.3.4. Normes traitant des garnitures étanchéité
...................................................................................................

1127.3.5. DTU........................................................................................................................................................


1127.3.6. Labels et certification de qualité
................................................................................................................

1137.3.7. Pièces à fournir à l’appui du présent lot....................................................................................................


1147.3.8. Spécifications techniques et prescriptions générales.................................................................................


1147.3.9. Spécifications techniques particulières....................................................................................................


1157.3.10. Fabrication et Pose.............................................................................................................................


1158.PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION CONTRE INCENDIE…………………………………………………….


1158.1. Dispositions générales....................................................................................................................................


1168.2. Etendue des travaux....................................................................................................................................


1168.3. Documents de références contractuels.......................................................................................................


1198.8.1.
Alimentation..................................................................................................................................


1198.8.2.
Evacuation.......................................................................................................................................


1208.8.3.
Eau de pluies...................................................................................................................................


1208.8.4.
Eaux Vannes......................................................................................................................................


1208.8.5.
Eau usées.......................................................................................................................................


1218.8.6.
Fosses septiques et puisards...............................................................................................


1228.8.7.
Protection Incendie......................................................................................................................


1239.
ELECTRICITE  COURANT FORT -  TELEVISION–TELEPHONE –INTERNET……………………….


1239.1.
Électricité courant fort................................................................................................................................


1239.1.1. Généralités -  prescriptions techniques...............................................................................................


1249.1.2. Normes et règlements
.............................................................................................................................

1249.1.3. Règle d’établissements des projets......................................................................................................


1269.1.4.
provenance caractéristiques et qualités.........................................................................................


1309.2.
TELEPHONE
..............................................................................................................................

1309.2.1. Normes et réglementations..................................................................................................................


1309.3.
TELEVISION..............................................................................................................................


1319.4.
INTERNET.....................................................................................................................................


13110.
CLIMATISATION…………………………………………………………………………………………………..


13110.1.3.
Sélection du système de climatisation..........................................................................................


13111.
PEINTURES……………………………………………………………………………………………………….


13111.1.
Généralités.................................................................................................................................................


13111.2.
Obligations de l'entrepreneur.......................................................................................................................


13211.3.
Document de référence................................................................................................................................


13211.4.
Subjectiles..................................................................................................................................................


13211.4.1. Réception des subjectiles......................................................................................................................


13211.4.2. Choix des marques de produits
.................................................................................................................

13211.5.
prescription techniques............................................................................................................................


13311.5.4.
Peinture
.............................................................................................................................................

13311.5.5.
Garantie des peintures et vernis..................................................................................................


13311.5.6.
Mise en œuvre des produits de peinture....................................................................................


13411.5.7.
Exécution des travaux...................................................................................................................


13411.5.8.
Réception - mode de métré........................................................................................................


13512. VOIRIES ET RESEAUX DIVERS…………………………………………………………………………………


13512.1.
Etendue des travaux...............................................................................................................................


13512.2.
Documents de références contractuels....................................................................................................


13512.3.
Pièces à fournir à l'appui de la présente offre.............................................................................................


13612.3.1.
Plan d’exécution et plan de recollement.......................................................................................


13612.4.
Voirie...........................................................................................................................................................


13612.5.
CHAUSSEE ET BORDURES........................................................................................................


13612.6.
Assainissement des eaux pluviales
...................................................................................................

13612.6.1.
Caniveaux..........................................................................................................................................


13612.6.2.
Tranchées pour caniveaux
.................................................................................................................

13712.7.
Assainissement des eaux usées et eaux vannes........................................................................


13712.7.1.
Tranchées..............................................................................................................................





0. GENERALITES 

0.0. PRESCRIPTIONS COMMUNES ET PARTICULIERES 

0.0.0. Objet et définition 

Les stipulations du présent Cahier  des Clauses Techniques Particulières, établi pour chaque corps d'état, ont pour objet de définir les travaux de construction de la  Délégation Départementale du Mayo-Danay de la Décentralisation du Développement Local.

0.0.1. Particularité des Travaux 

Les travaux envisagés  concernent la construction :

· d’un bâtiment Bureaux  

· des Aménagements extérieurs  (Voiries et Réseaux Divers) 

0.0.2. Phasage  des travaux 

L'opération sera réalisée conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) dès la notification du marché ou dès l'ordre de service de démarrage des travaux. 

Le maître d’ouvrage

Le Maître d'ouvrage Délégué de l'opération est le Ministère de la Décentralisation du Développement Local.
0.0.3. Le maître d’œuvre 

Par contre le maître d’œuvre du projet reste est le chef de service technique de la délégation départementale des Travaux Publics
0.1. CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

0.1.0. Documents Graphiques et autres concernant les sites 

Les documents et plans suivants sont joints au Dossier de Consultation des Entreprises :

· Le plan Topographique du site ;

· le plan de Masse du projet ;

· Les plans architecturaux des bâtiments (distributions, coupes et vue en 3D des bâtiments)

· Les plans techniques du VRD

· Les plans de structure des bâtiments et ouvrages de génie civil ;

· Les plans des lots technologiques (électricité courant fort, courant faible)

· Les plans de climatisation

· Les plans de plomberie 

0.1.1. Etat du terrain lors de la mise à disposition des entreprises

Les terrains actuels, tel qu'ils seront remis aux Entrepreneurs sont situés en zone péri urbaine et non bâti.

0.1.2. Connaissance des lieux

Les entrepreneurs doivent se rendre sur les lieux en vue d'examiner l'emplacement des terrains, les contraintes relatives aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités d'accès et d'approvisionnement. Les Entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement de l'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accès et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique, des possibilités d'accès des engins et véhicules ainsi que des conditions d'exécution.

En résumé, les Entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et en général de toutes les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur l'exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter.

Aucun Entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments d'ouvrages ou de prix.

La responsabilité du Maître d'ouvrage délégué et/ou du Maître d'œuvre ne pourrait en aucun cas être recherchée au titre de l'état et de l'importance des travaux et bâtiments.

0.1.3. Travaux à proximité de lieux fréquentés

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux sont exécutés à proximité des lieux fréquentés, les entrepreneurs doivent prendre toutes dispositions nécessaires, à leur frais et risques, pour réduire dans toute la mesure du possible les gênes imposées aux usagers desdits lieux, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins et outils, les vibrations, les fumées et poussières.

L'attention des entrepreneurs est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les dispositions à prendre afin de garantir, outre son propre personnel et celui des autres entreprises intervenantes, la sécurité et la protection des personnes présentes sur le site à quelque titre que ce soit.

Les entrepreneurs supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment ceux résultant des règlements de police en vigueur ou à intervenir se rapportant plus particulièrement aux clôtures de chantier, gardiennage, sécurité de la circulation et au règlement spécifique de l'établissement le cas échéant.

0.1.4. Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par les entreprises, dans le cadre de leur marché, sont essentiellement et succinctement les suivants, sans que cette liste ne soit limitative : 

0.1.5. Liste et décomposition

Les travaux  de construction de chaque bâtiment  sont traités en 12 lots suivants et reparties:

· Travaux Préliminaires

·  LOT 100 : Travaux Préliminaires

·  LOT 200 : Terrassement  

· Gros œuvre

· LOT 300 : Fondations  

· LOT 400 : Elévation 

· LOT 500 Charpente et couverture- plafond

· Second œuvre

· LOT 600 Enduits 

· LOT 700 Revêtements sols 

· LOT 800 Menuiserie mixte (bois-métallique-aluminium et vitrerie

· LOT 900 Électricité

· LOT 1000 Plomberie Sanitaire 

· LOT 1100 Peinture et vernissage

· LOT 1200 Voiries Et Réseaux Divers 

0.1.6. Liste des plans et documents graphiques ayant servi à l'établissement du présent C.C.T.P.

Les plans et documents graphiques ayant servi à l'établissement du présent C.C.T.P. et formant la base contractuelle des marchés sont :

1. Plans d’ensemble comprenant :

· Plan de masse 

· Vues en plans

· Façades

· Coupes 

· plan de structure 

2. Plans d’électricité courant forte et courant faible comprenant :

· Plan pour courant fort  

· Plan pour courant faible

· Les différents tableaux et liaisons équipotentiels  des bâtiments 

3.  Plan de plomberie comprenant : 

· Plan d’évacuation des eaux usées et eaux vannes 

4. Plan des VRD comprenant : 

· Le plan des aménagements extérieurs  

0.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) de l'opération est constitué du présent Cahier des Prescriptions Communes à tous les corps d'état et du C.C.T.P propre à chaque lot.

L'ensemble de ces documents même matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P. contractuel.

Il est impérativement stipulé que les entrepreneurs ne pourront en aucun cas opposer entre eux les différents documents constituant le C.C.T.P.

En cas de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision et le choix sont uniquement du ressort du Maître d'ouvrage délégué ou de son représentant.

0.2.0. Observations préliminaires

Les entrepreneurs sont tenu d'avertir le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre au cas où la concordance ne serait pas parfaite entre le C.C.T.P. et les plans.

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractère limitatif et que les Entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

Les Entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaître parfaitement :

· La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages indiqués aux plans et au C.C.T.P.

· Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.

· Les textes de réglementation de toute nature applicables en la matière et plus particulièrement ceux relatifs à la protection contre l'incendie, à l'accessibilité des personnes handicapées et la sécurité des personnes.

Les Entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages etc…nécessaires, et ils devront tenir compte lors de l'établissement de leur proposition de prix de toutes les conditions particulières éventuellement rencontrées. Ils devront mettre en œuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels ils se sont engagés.

0.2.1.  Responsabilités des entrepreneurs
Les entrepreneurs restent toujours responsable des matériaux qu'ils mettent en œuvre.

Il leur incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs de l'opération et notamment :

- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation ;

- Le type de pose ;

- Les conditions particulières de l'opération ;

- La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maître d'œuvre ou le Maître d'ouvrage délégué , les entrepreneurs seront contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères demandés. Dans le cas contraire, ils feront par écrit, les observations qu'ils jugent utiles au Maître d'œuvre qui prendra alors, toutes décisions à ce sujet.

Les Entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du présent C.C.T.P, aucune réclamation après notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrêtés.

Dans le même esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux règles de l'art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maître d'œuvre.

De toute manière, le fait pour un Entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents techniques remis par le Maître d'œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

0.2.2. Qualité des prestations

L'attention des entreprises adjudicataires  est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions de réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans la mesure où les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pièces contractuelles seront strictement observées.

Il appartient à l'Entrepreneur, avant d'engager ses travaux, de reconnaître les supports qui lui sont livrés par le maitre d’ouvrage  et de faire, éventuellement les réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.

A compter du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut-être admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au Maître d’ouvrage délégué  .

0.2.3. Règles d'exécution générales

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et prescriptions du C.C.T.P.

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Si l'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux règles de l'art, il doit en référer au Maître d'œuvre avant toute exécution.

Sauf dérogation expresse du Maître d'œuvre ou indications contraires résultant du texte du présent document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des documents visés au présent C.C.T.P. commun à tous les corps d'état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les C.C.T.P. communs et particuliers à tous les lots accompagnés des plans de projet et des dessins et documents graphiques tels qu'ils figurent dans la liste des pièces contractuelles.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants. Toutefois, en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du C.C.T.P. ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, l'Entrepreneur devra le signaler au Maître d'œuvre en temps utile.

0.2.3.0.  Marché à prix unitaires 

Suivant conditions définis dans les C.C.A.G. et C.C.A.P. le présent marché est conclu à prix unitaires.

En conséquence les prestations demandées seront facturées suivant les prescriptions du C.C.A.P. en multipliant les prix unitaires du présent marché par les quantités d'ouvrages réellement exécutées.

Ces prix unitaires sont des valeurs à caractère global et forfaitaire et sont réputés comprendre toutes les prestations définies au présent C.C.T.P. pour livrer un ouvrage en parfait état d'achèvement, en temps et délais au Maître de l'ouvrage.
0.2.3.1. Travaux confiés à des spécialistes et /ou sous-traitants 

Pour les prestations ou travaux commandés par le Maître d'ouvrage délégué à l'entrepreneur titulaire du présent marché et dont la spécificité nécessite qu'ils soient confiés à des spécialistes (fabricants, réparateurs, loueurs de matériel, etc..) ou à des sous-traitants de travaux qui ne sont pas du ressort de l'entrepreneur et non décrits dans le présent C.C.T.P., il sera application d'un coefficient de majoration. La facture justificative de ces prestations ou travaux devra être jointe au mémoire ou à la facture définitive.

0.2.3.2. Ouvrages Hors Bordereau

Les ouvrages qui ne pourraient être facturés selon les prix de bordereau, seront établis à partir d'un détail de prix qui fera ressortir de façon clair et précise :

- La fourniture du matériel et des matériaux mis en œuvre, sur la base du déboursé justifié par la facture du fournisseur avec application du coefficient prévu ci-dessus

- Le temps de fabrication ou montage en atelier ou sur chantier, le temps de mise en œuvre et de manutention sur la base du taux horaire défini par le prix du bordereau.

0.2.3.3. Prestations dues par les entreprises

Dans le cadre de l'exécution de son marché, les entrepreneurs  devront implicitement :

-  La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous matériaux et matériels nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur corps d'état ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords etc.…. dans les conditions précisées par le présent C.C.T.P.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages etc.… de leurs ouvrages avant réception des travaux.

- Le nettoyage des ouvrages mis en œuvre avant réception des travaux

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit etc.… pour respecter le délai d'exécution.

- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata .

- Tous les frais et prestations, même non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

0.2.3.4. Limites de prestations

Les limites de prestations sont indiquées dans les C.C.T.P. des différents corps d'état.

0.2.3.5. Mode de métré des ouvrages

Les modes de dimensionnement ou de métré des ouvrages sont indiqués dans chaque C.C.T.P. particulier, ouvrage par ouvrage.

Par défaut ou en cas de contradiction, il sera fait application des modes de métré pris en compte dans le guide de dimensionnement normalisé des ouvrages de bâtiment et défini par le cadre de bordereau des prix unitaires.

0.2.4. Documents de référence contractuels et respect des règles de l'art

La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes, dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant l'exécution des travaux de construction de  bâtiment sans qu'il y soit nécessairement et systématiquement obligatoire d'en rappeler les termes.

0.2.4.1. Règles de l'art & Obligations de conseil

S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas conformes aux règles de l'Art, l'Entrepreneur doit en référer au Maître d'Ouvrage ou à son représentant avant d'établir sa proposition et au plus tard avant toute exécution.

Il est rappelé que les entrepreneurs ont  une obligation de conseil en tant que professionnel impliqué contractuellement dans une opération de construction. Cette obligation de conseil ne se limite pas au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre mais oblige l'Entrepreneur vis à vis de ses collègues et/ou de ses sous-traitants et les entrepreneurs n'en sont pas dispensé même si la direction générale du projet est confiée à un Maître d'œuvre.

Ainsi, les entrepreneurs sont tenu d'appeler l'attention du Maître d'ouvrage ou du Maître d'œuvre sur les défauts de conception du plan, sur les imprécisions, erreurs ou incertitudes du présent CCTP, sur les risques de l'opération et doit procéder à toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux.

Ces observations, réserves ou refus doivent être formulées par écrit afin de prouver que le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre a délibérément accepté les risques liés à leur choix.

0.2.4.2. Documents de référence contractuels

Chaque Entrepreneur est réputé connaître en tous points les réglementations et les documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrêtés, circulaires, dispositions, spécifications, prescriptions, normes, D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc.. connus et en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix sauf spécifications contraires et expresses indiquées dans le CCAP ou le CCAG.

Les textes législatifs seront mis en application après publication au Journal Officiel à moins que le législateur n'ait prévue une date différente.

Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cités dans le présent C.C.T.P., les dates de prise d'effet seront identiques à celles prévues ci-dessus.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (lois, règlements, normes, DTU etc.…) il est spécifié que ce sont ces textes réglementaires qui prévaudront.

0.2.5. Textes & Règlements généraux

Ces textes et règlements généraux devront être respectés dans la mesure où l'exécution des travaux du présent contrat entre dans leur domaine d'application.

Et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

- Le Code Civil, le Code du Travail, le Code de la Construction et de l'Habitation, les règles de l'Environnement, le Code de l'Urbanisme, le Code général des Collectivités territoriales, le Code des marchés publics, le Code de la consommation etc… ;

- Les lois et textes concernant l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- les règlements sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la sécurité incendie ;

- Les textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'œuvre ;

- La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Les textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets de chantier ;

-  Les règlements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait à la sécurité de la circulation et à la signalisation aux abords des chantiers.

Ainsi que tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait à l'acte de construire ou à la sécurité.

0.2.6.  Textes et documents techniques

Les ouvrages décrits dans les articles ci-dessous devront satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur et en particulier :

Les normes, DTU & règles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent C.C.T.P. n'ont ce caractère que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de mise en œuvre, aux règles de sécurité et à la coordination des travaux à l'exclusion des clauses à caractère administratif et financier qui pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaires du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale, mémento, parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS) dans le cadre des C.P.T (Documents généraux d'Avis Techniques), guides, instructions diverses, guides Veritas ou Socotec etc..) peuvent être rendus contractuels par spécification du présent C.C.T.P.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en œuvre et prévus au présent C.C.T.P. doivent satisfaire aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposées pour devenir applicables dans l'ordre juridique français, aux dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et mémentos, CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales), règles de calculs, règles professionnelles, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous réserve de justifications techniques précises dans l'éventualité où ils ne feraient pas l'objet d'un avis technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique.

Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul, règlements en vigueur, normes, DTU et recommandations générales au moment de l’exécution des travaux.

Dans ces cas, les frais de procédure sont réputés à la charge de l'Entrepreneur dans le cas où il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé de construction, dans le cas contraire et notamment en cas de demande spécifique du Maître d'œuvre ou du Maître d'ouvrage figurant au présent C.C.T.P., les frais de procédure sont à la charge du Maître d'ouvrage.

Les règles, prescriptions de mise en œuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant devront toujours être respectés par l'Entrepreneur.

Il pourra être exigé de l'Entrepreneur la fourniture des agréments ou procès-verbaux d'essais établis par des organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en œuvre qu'ils soient de technicité courante ou non courante.

Les C.C.T.P. des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun de ces lots.

0.2.7. Rappel de la réglementation  du code des marchés publics 

Sans se substituer aux C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux), C.C.A.G marchés privés (norme NF P 03-001 dans sa dernière version) et C.C.A.P  (Cahier des Clauses Administratives Particulières) qui sont les documents contractuels auxquels l'Entrepreneur est soumis et ne peut prétendre échapper. 

1. TRAVAUX PRELIMINAIRES 

 Le présent descriptif concerne le lot 100 , de la liste et décomposition des lots 

1.0. TERRASSEMENT GENERAUX  

L'Entrepreneur prendra possession du terrain  dans l'état où il se trouve. Il devra l'exécution des débroussaillages et des dessouchages éventuels ainsi que le ramassage des immondices et l'élimination des déchets par tous moyens appropriés.

L'Entrepreneur devra le nivellement du terrain sur toute la surface du site   par tout moyen approprié. La plate-forme devant présenter une surface homogène, sera exempte de roche, vestige de fondations, de canalisations ou de souches, etc….

Les travaux de nivellement seront réalisés au moyen d'appareils appropriés et le nettoyage et décapage seront exécutés par engins mécaniques de type approprié.

Décapage superficiel de terre végétale sur une épaisseur d'environ 20cm.

Ce décapage est à prévoir sur toute les emprises de  construction. Les terres végétales provenant de celui-ci seront mises en dépôt sur le terrain afin d'être reprises ultérieurement pour l'aménagement des espaces verts le cas échéant.

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

La répartition des prestations et des coûts s'y rattachant concernant l'organisation générale du chantier, les matériels et les locaux sont définies dans les prescriptions communes de l'opération.

A savoir :

- le C.C.A.G.en son article 51

- Les prescriptions communes particulières s'appliquant à l'ensemble des lots

L'ensemble des règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité sont bien entendu applicables et l'installation de chantier mise en place ainsi que les modes opératoires adoptés y seront conformes  sans qu'il soit nécessaire que la description en soit faite dans les articles suivants.

Par dérogation aux textes généraux de l'opération, il est signalé à l'entreprise les spécificités suivantes :

Amené et repli de : 

-Une Bétonière 

Par dérogation aux pièces générales du marché, l'entreprise tiendra compte des éléments suivants :

- Responsabilité collective et organisation matérielle du chantier ;

-Implantation générale des batiments.

La construction des baraques de chantier comprenant :

· Salle de réunion de 30m² équipé d’une table et des chaises et d’un tableau pour affichage des plans 

· Bureau d’ingénieur du marché  de  09m² équipé d’une table et de deux chaises 

· Bureau de la maitrise d’œuvre  de  09m² équipé d’une table et de deux chaises

· Bureau de l’entreprise   de  12m² équipé d’une table et de deux chaises et d’un tableau pour affichage des plans 

· D’un magasin de stockage  de 15 m²

· D’un bloc de deux toilettes modernes  à deux compartiments et équipé,  donc une pour l’entreprise et une pour  (la maitrise d’œuvre , ingénieur du marché et administration) 

· Un hangar de faconnage

· Une zone vestiaires 

· D’un bac de trempage des éprouvettes le cas echeant 

-Voie d'accès au chantier ;

-Branchements provisoires en eau  ;

-Clôtures et signalisation ; 

- Panneau de chantier ; 

-Equipements collectifs de sécurité ;

-Mise en place des bennes à gravois ;

- Une boite à Pharmacie 

-Un box pour gardien 

De ce fait, les prestations décrites ci-après ne constituent en rien une liste exhaustive opposable au Maître d'Œuvre mais précisent certaines particularités propres à l'opération et/ou facilitent l'analyse de l'opération par l'entreprise lui indiquant les moyens qu'elle devra mettre en œuvre.

1.2. TERRASSEMENT GENERAUX 

1.2.1. Normes et Documents techniques 

- NF P11 : Fouilles, terrassement, étaiement, fondations

- le DTU 12 (NFP11-201) : Terrassement pour le bâtiment 

1.2.2. Fouilles en excavation ou déblai

Fouille en excavation exécutées Manuellement ou mécaniquement selon les moyens de l’entrepreneur

Ces fouilles sont à prévoir suivant les plans pour atteindre le fond de fouille et permettre la construction des ouvrages.

La prestation comprend les sujétions de protection en tête de talus s’il existe.

Les emboîtants de terrassement (pour libérer un espace de travail suffisant et permettre un talutage autostable) sont à inclure au présent chapitre.

Les tolérances par défaut ne seront pas admises et se limiteront à 10 cm par excès.

L'implantation et la mise en place de repères altimétriques sont à prévoir.

1.2.3. Fouilles en Tranchée ou en rigole 

Suivant définition du DTU 12, 

Réalisation de :

Fouilles en rigoles (largeur inférieure à 2 m et hauteur inférieure à 1 m).

Les fonds de fouille à définir suivant plans seront dressés horizontalement (une pente de 2% à 5% sera tolérée pour assainir la fouille en cas de présence d'eau).

Tolérances d'exécution :

Aucun écart par défaut, écart par excès inférieur à 10 cm pour les fouilles en tranchée et en trou et à 5 cm pour les fouilles en rigoles.

Le talutage fait partie de la prestation, l'Entrepreneur devant s'assurer dans tous les cas de la stabilité des parois.

Il fera son affaire de toutes les sujétions liées à la présence d'eau (pompage, épuisement etc…).

Les terres destinées aux remblais provenant des emprunts ou pas  seront mises en cavalier. Après l'exécution des travaux de fondation, les remblais seront exécutés aussitôt que possible autour des fondations et dans les tranchées après la pose des diverses canalisations y compris toutes sujétions de compactage.

2. TRAVAUX DE BETON ET MACONNERIE  

2.1. DOCUMENT DE REFERENCES CONTRACTUELS

2.1.1. Normes 

- les normes de la série NF B :

     NF B1 : produits de carrière et dragage

     NF B13 : granulats

- les normes de la série NF P :

     NF P1 : Terrasse, maçonnerie, béton

     NF P12 : Eléments de maçonnerie

     NF P 12-026 : Spécifications pour éléments de maçonnerie

     NF P 12-801 : Maçonnerie et éléments de maçonnerie - valeurs thermiques de calcul

     NF P 12-901 : Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs

     NF P14 : Agglomérés

     NF P 14-101 : Agglomérés - blocs en béton pour murs et cloisons

     NF P 14-102 : Agglomérés - blocs en béton destinés à rester apparents

     NF P 14-202 : Matériaux pour chape 

     NF P 14-304 : Blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons

     NF P 14-305 : Entrevous en béton de granulats courants et légers pour planchers à poutrelles préfabriquées

     NF P15 : Liants

     NF P 15-010 : Liants hydrauliques - guide d'utilisation des ciments

     NF P 15-300 : Liants hydrauliques - vérification de la qualité des livraisons

     NF P 15-301 : Liants hydrauliques - ciments courants - composition, spécifications et critères de conformité

     NF P 15-302 : Liants hydrauliques - ciments à usage tropical - composition, spécifications et critères de conformité

     NF P 15-308 : Liants hydrauliques - ciments naturels

     NF P16 : Canalisations, drainages, égout, assainissement

     NF P18 : Bétons, granulats

NOTA : Tous les bétons de structure seront conformes à la norme NF EN 206-1 qu'ils soient prêts à l'emploi ou fabriqués sur chantier

     NF P 18-010 : Bétons - classification et désignation des bétons hydrauliques

     NF P 18-011 : Bétons - classification des environnements agressifs

     NF P 18-303 : Eaux de gâchage pour béton

     NF P 18-325-1 : Béton - partie 1 : spécifications, performances, production + Amendement A1 et A2 (NF EN 206-1 avril 2004)

     NF P 18-370 : Adjuvants - produits de cure pour bétons et mortiers

     NF P 18-450 : Exécution des ouvrages en béton

     NF P 18-503 : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification

     NF P 18-504 : Mise en œuvre des bétons de structure

     NF P 18-800 / NF P 18-802 / NF P 18-821 / NF P 18-822 / NF P 18-823 / NF P 18-840 / NF P 18-870/880 / NF P 18-901/902 : produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements applicables aux constructions en béton hydraulique

Les articles précisent les caractéristiques techniques particulières des ouvrages à réaliser.

L'Entrepreneur devra en fonction de ces éléments tenir compte des règles de l'art encadrant ses travaux et en particulier :

2.1.2. DTU

- le DTU 13-2 (NFP 11-212) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment

- le DTU 13-3 (NFP 11-213) : Dallages, conception, calcul et exécution

- le DTU 13-11 (NFP 13-11) : Fondations superficielles

- le DTU 14-1 (NFP 11-221) : Travaux de cuvelage

- le DTU 20-1 (NFP 10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments

- le DTU 21 (NFP 18-201) de Mars 2004 intégrant la norme NF EN 206-1: Exécution des travaux en béton

- le DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aériennes

- le DTU 26-2 / 52-1 (NFP 61-203) : Mise en œuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage

- le DTU 27-1 (NFP 15-202) : Réalisation de revêtement par projection mécanique de fibres minérales avec liant

- le DTU 27-2 (NFP 15-203) : Réalisation de revêtement par projection de produits pâteux

- le DTU 59-2 (NFP 74-202) : Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques

- le DTU 60-32/33 (NFP 41-212/213) : Canalisations en PVC, évacuations des E.P., E.U et E.V.

- le DTU 64-1 (XP DTU 64-1) : Mise en œuvre de dispositifs d'assainissement autonome

2.1.3. Certification

Le présent C.C.T.P. fait référence et donne la priorité aux produits ayant une certification et bénéficiant du marquage CE, cette idendification informative des caractéristiques et des qualités reconnues d'un produit, établie après essais, par un organisme agréé par les autorités administratives, engage le fabricant sur le suivi et les contrôles permanents de conformité du produit avec les mentions de la certification. Cette certification d'un produit doit permettre, automatiquement, lorsqu'il sera requis, le marquage CE de conformité aux directives européennes.

Dans le cadre du présent C.C.T.P., l’Entrepreneur  devra, dans la limite des marquages en cours, proposer des produits ayant au minimum les mêmes garanties.

2.1.4. Règles de calculs

L'ensemble des ouvrages réalisés sera dimensionné, justifié et réalisé en respect des règles de calculs en vigueur et notamment, à titre non exhaustif :

- la norme NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calculs des constructions - charges d'exploitation des bâtiments

- la norme NF P06-004 (mai 1977) : Bases de calculs des constructions - charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de pésanteur

- la norme NF P06-005 (juillet 1988) Bases de calcul des constructions - Notations - Symboles généraux.

- la norme NF P06-007 (septembre 1988) Principes généraux de fiabilité des constructions - Liste des termes équivalents.

- les règles BAEL 91 révisées 99 : Règles techniques de conception et calcul des ouvrages et construction en Béton Armé suivant la méthode des états limites

- les règles FB (P 92-701) : Règles de calculs - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

- la norme NF P06-013 (décembre 1995) : Règles de construction parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS 92.

- la norme NF P06-014 (mars 1995) : Règles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés    

- les Règles PS-MI révisées 92 - Domaine d'application - Conception - Exécution.

- la norme XP ENV 1991-2-1 (octobre 1997) Eurocode 1 : « Bases de calcul et actions sur les structures » et document d'application nationale - Partie 2-1 : Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation.

- Réglementation thermique 2005 (règles th-bât, th-u, th-s, th-i, th-c, th-e)

2.1.5. Avis Technique 

Les articles précisent les caractéristiques techniques des ouvrages de gros-œuvre ainsi que leur mode de réalisation.

L'Entrepreneur devra en fonction de ces éléments tenir compte des règles de l'art encadrant ses travaux et en particulier :

- les DTU, si ils existent

- les avis techniques encadrant les travaux de gros œuvre, en particulier  les avis techniques formulés par :

        - le GS1 : préfabrication lourde

        - le GS3 : structures, planchers et autres composants structuraux le cas echeant 

        - le GS 16 : produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie

        - le GS 17 : réseaux

2.1.6. Document Techniques Homologués 

Les différents documents techniques édités au REEF et en particulier les cahiers techniques du CSTB constituent des références contractuelles pour les présents travaux.

2.1.7. Ordre de préséance des pièces  écrites et graphiques 

Pour l'application du présent marché et sauf indications contraires du C.C.A.G, dans le cas de divergence ou de discordance entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des normes, D.T.U, règles de calculs etc., il est précisé que l'ordre de préséance des pièces défini ci-dessous sera respecté :

1 - En ce qui concerne les normes, D.T.U. règles de calculs ou textes assimilés, pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, fournitures et produits, aux techniques de construction, aux règles de mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité etc., ce sont les prescriptions des normes et D.T.U qui prévaudront.

2 - Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du présent C.C.T.P. qui prévaudront.

2.2. DOCUMENT DE REFERENCE NON CONTRACTUELS

2.2.1. Caractéristiques des ouvrages en fonction de leur situation et de leur exposition

CHARGES ET SURCHAGES : conformément à la norme NF P 06-001, les ouvrages de Beton et maconnerie  sont à dimensionner en tenant compte des surcharges relatives à chaque type d'exploitation de local.

L'entreprise se rapprochera du Maître d'Œuvre en cas de manque d'informations.

2.2.2. Réglementations spécifiques en fonction de la nature du bâtiment

L' Entrepreneur intégrera les exigences réglemantaires spécifiques dues au classement, à la fonction et à la nature du bâtiment.

En particulier, le respect du décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite fera l'objet d'une attention scrupuleuse.

L'Entrepreneur devra signaler à la Maîtrise d'Œuvre toute prescription ou conception qui ne lui semble pas conforme à cet arrêté afin de trouver les remédiations.

2.2.3. Exigences Feu

Les ouvrages mis en œuvre devront respecter les textes réglementaires en matière de protection incendie et de l'ensemble des normes concernant la sécurité au feu des bâtiments sans qu'il soit ici nécessaire de les rappeler toutes et notamment :

1 - Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) jusqu'à 28 m de hauteur : les arrêtés des 23 mars 1965 & 25 juin 1980 modifiés.

2 - Tous textes spécifiques en fonction de la nature et de la destination de l'immeuble.

3 - L'arrêté du 30 juin 1983 relatif à la classification des matériaux en matière de réaction au feu et ses annexes

4 - L'arrêté du 2 août 1999 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction

5 - L'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages prenant en compte les directives européennes et fixant la classification des matériaux au regard de leur résistance au feu complétant, modifiant ou se substituant aux textes précédents.

Résistance au feu requise :

6.- Code du travail, aplication des textes réglementaires :


Articles R.4211-1 à R.4217-1 : Obligations du Maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail.


Articles R.4221-1 à R4228-37 : Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail


Arrêté du 5 Août 1992 Modifié : Prévention des incendies et du désenfumage de certains lieux de travail


Circulaire nº95-07 du 14 Avril 1995

2.2.4. Exigences mécaniques

Les ouvrages du présent lot devront répondre en tous points aux exigences de sécurité et de service entraînées par la nature des locaux et notamment les règles définies par l'ETAG (Guide pour l'agrément technique européen), par l'UETAC (Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction), les D.T.U., le BAEL, le CPT Planchers, La norme NF P 06-013 dite PS 92 ainsi que les règles CM66 et CB71 définissant les charges permanentes (accrochages), les chocs de sécurité - intrinsèque de la cloison et sécurité contre le risque de chutes des personnes, les vents extrêmes et les séismes.

2.2.5. Classification du bâtiment

Rappel de l’article R 123-22 du Code de la Construction et de l’Habitation Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement qui reçoit les stagiaires, et le public avec les règles de sécurité, prévu par l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration des bureaux  ;

2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que les dégagements, escaliers et sorties. 

Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;

b) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.

2.3. PRESTATIONS  A LA CHARGE DU PRESENT LOT 

2.3.1. Pièces à fournir à l’appui de la présente offre 

L'entreprise devra fournir à l'appui de sa proposition tous documents permettant l'analyse et la compréhension des prestations proposées.

En particulier, les produits et techniques proposés relevant d'avis techniques seront appuyés de tous les documents nécessaires.

2.3.2. Plans d’exécution 

Le type de mission confiée à la Maîtrise d'œuvre ne comprend pas les études détaillées de béton armé et de structure, par conséquent, l'entreprise devra faire effectuer l'étude complète des ouvrages par son  bureau d'étude. L'entreprise en supportera les coûts qui sont à intégrer dans son offre.

2.4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES & PRESCRIPTIONS GENERALES

2.4.1. Mode de métré 

L'Entrepreneur devra remettre son prix dans le cadre d'un devis quantitatif et estimatif qui tiendra compte des éléments suivants :

- Respecter les articles du cadre du devis  quantitatif  et estimatif  (DQE) fourni, 

- Remettre son prix en le décomposant article par article,

- Respecter les unités par article tel que défini dans le cadre du devis quantitatif et estimatif  ,

 - Respecter le mode de métrer et les dimensions tels que définis dans le cadre de devis quantitatif et estimatif.

Toutes autres présentations ou absence d'éléments motiveraient le rejet pur et simple de la proposition de l'entreprise.

2.4.2. Hypothèses de calculs dans la conception 

Pour les bâtiments

La solution structurelle proposée pour tous les batiments se compose des semelles isolées  en  infrastructure et des éléments poutres-poteaux et dalle pleine en béton armé ou dalle à corps creux pour certains cas .

Pour les ouvrages de soutènement, de stockage et d’assainissement le cas echeant 

La solution structurelle proposée est le radier en infrastructure et les voiles ou dalles en superstructure

Dans chaque plateforme, la rétention des terres est réalisée  soit par un mur de soutènement en béton armé, soit par un talus de protection en maçonneries.

La structure est considérée comme étant non-translationnelle, les actions horizontales étant assumées par les dalles, réparties entre les poteaux  et les murs en agglomérés creux  et directement  transmises aux fondations. 

 Joints de Dilatation ou de rupture 

Le joint de dilatation ou de rupture  n’est pas prevu . 

Modèles de calcul

L’analyse est menée à bien selon des hypothèses simplifiantes au moyen de modèles pertinents entre eux, adaptés à l’état limite à vérifier et à différents niveaux de détail, permettant d’obtenir des efforts et des déplacements entre les pièces de la structure et sur leurs assemblages entre eux et avec les fondations.

Les modèles correspondant à la structure en béton et aux fondations du projet ont été réalisés au moyen du logiciel informatique Cypecad de la societé CYPE Ingenieros S.A.

   L’analyse des sollicitations est réalisée au moyen d’un calcul spatial en 3D, par des méthodes matricielles de rigidité, en prenant tous les éléments qui définissent la structure (poteaux, poutres, plancher ).

La compatibilité des déformations est établie sur tous les nœuds, en considérant au moins 4  degrés de liberté possibles pour chaque nœud et l’hypothèse de non-déformabilité des hourdis horizontaux est créée  sur son plan. Ainsi, les déplacements relatifs entre les nœuds du même plan sont impossibles (chaque niveau peut seulement tourner et se déplacer dans son ensemble).

Pour tous les états de charge, un calcul statique a été réalisé, impliquant un comportement linéaire des matériaux et par conséquent un calcul de premier ordre face à l’obtention de déplacements et des efforts.

La structure est numérisée au moyen d’éléments de type barre, grilles de barres et nœuds et éléments finis triangulaires : 

Caractéristiques des matériaux structurels   

Structures en béton.

Acier

Désignation 

Fe E500

Limite élastique en N/mm2 

500 N/mm2
Résistance de calcul en N/mm2 

434 N/mm2
Niveau de contrôle 

STRICTE

Coefficient de minoration  

1,15

Béton de propreté

Types

Béton dosé à 150kg/m³

Résistance de projet fck en N/mm2 

15 N/mm2

Niveau de contrôle 

ATTENUE
Béton des élements de structure

Typification 

B-25

Résistance de projet fck en N/mm2 

25 N/mm2
Niveau de contrôle 

STRICTE

Coefficient de minoration (C 

1,5

L’enrobage du béton 

L’enrobage  est la distance entre la surface la plus extérieure des armatures  et la surface du béton la plus proche :  

Sur poteaux  
30 mm

Sur poutres
30 mm

Sur poutrelles 
30 mm

Sur fondations
30-70 mm

	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX 


	Caractéristiques du béton et spécifications de contrôle   
	Localisation

	
	Fondations BA (Semelles, longrines, amorces)
	Poutres

Poteaux,linteaux 
	Béton de propreté
	Gros Béton


	
	CIMENT :
	 CEM II/A 42,5
	CEM II/A 42,5
	CEM II/A 42,5
	CEM II/A 42,5

	
	granulats
	Dimensions maximales (mm)
	20 mm
	20 mm
	25 mm
	25 mm


	 B

É

T

O

N

	Typification
	B 20
	B 20
	B 15
	B 15

	
	Résistance caractéristique :
	20 N/mm2
	20 N/mm2
	15 N/mm2
	15 N/mm2

	
	Dosage en ciment :
	350 kg/m3
	350 kg/m3
	150 kg/m3
	150 kg/m3

	
	Rapport maximum  E/c :
	   0.50
	   0.60
	   0.65
	   0.65

	
	Valeur nominale de l’enrobage  :
	30 mm
	     25mm
	
	

	
	Niveau de contrôle :
	STRICT
	NEANT
	ATTENUE
	

	
	Coefficient (c :
	1.5
	
	
	


	A

C

I

E

R
	Désignation :
	Fe E500
	Fe E500
	
	   

	
	Limite élastique :
	500N/mm2
	500N/mm2
	
	

	
	Niveau de contrôle :
	STRICT
	STRICT
	
	

	
	Coefficient (s :
	1.15
	1.15
	
	


Fondations superficielles 

Pression Admissible sur le terrain (Batiment Bureaux)
 0,05 Mpa

Action gravitationnelle.
Charges permanentes 

Poids propre aux éléments structurels en Béton armé  
25KN/m3

Toitures bâtiments
1,500
KN/m2

Coefficient de majoration d’actions permanentes : 1.35

Charges d’exploitation 

Bureaux
2,50
KN/m2

Coefficient de majoration des surcharges d’utilisation : 1.5

Action du vent

Hauteur maximum de couronnement des bâtiments
4.50 m

Altitude moyenne...................................................................

Pression de base
0,50 Kn/m2

Orographie (relief) du terrain urbain plat  


Coefficient de majoration de l’action du vent : 1.5

Action sismique

La  Region du sud cameroun est classées en zone sismique 1b, ce qui correspond à une sismicité d´impact "faible" nous negligerons dans la structure .

2.4.3. Eléments modèles & échantillons

Des échantillons des différents matériaux correspondant aux critères de qualité décrits dans les chapitres particuliers seront à présenter au Maître d'œuvre en temps utile pour établir un choix et ne pas retarder le délai des commandes.

Certaines prestations (enduits, béton à parement spécifique, etc…) pourront faire l'objet d'une réalisation test à présenter au Maître d'Œuvre pour accord.

Ces échantillons ne feront pas l'objet de plus-value et sont à intégrer dans l'offre.

2.4.4. Essais et contrôles

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que ses prestations incluent et ce, conformément à la réglementation (DTU, normes et autres textes en vigueur), la réalisation d'essais et de contrôles de vérification. Ceux-ci, réputés inclus dans la proposition, pourront être demandés à l'initiative du Maître d'Œuvre ou du Maître d'Ouvrage (éventuellement via le bureau de contrôle si mission lui a été confiée).

Ces essais ou contrôles pourront porter sur la conformité des matériaux employés au regard des normes en vigueur (béton, mortier, matériaux divers, etc…), sur des obligations de résultat d'ouvrages exécutés (essais à la plaque, tests sur éprouvettes béton, tests d'arrachement, etc…) ou sur la conformité de matériels employés (nuisances sonores, certificat d'examens approfondis des engins de levage, etc…).

2.5. BETON - MORTIER - COFFRAGE – FERRAILLAGE

Le présent descriptif correspond aux lots 200-300 et 400 de la liste et décomposition des lots 

2.5.1. Béton 

2.5.1.1. Prescriptions

Fabrication mécanique sur le chantier devra etre faite à l'aide de bétonnière à chargement mécanique ou chargée manuellement de béton.

La présente prestation comprend la fabrication et la fourniture des matériaux nécessaires.

Une attention particulière au malaxage et au temps réduit du stockage est exigée afin d'obtenir une parfaite homogénéité et un bon enrobage des granulats.

Les matériaux employés seront conformes :

- à la norme NFP 15-301 pour les ciments (EN 197-1)

- à la norme NFP 18-301 et NFP18-304 pour les granulats (EN 12620)

- à la norme NFP 18-303 pour l'eau de gâchage

- à la norme NFP 18-370 pour les adjuvants

Il est en particulier rappelé à l'entreprise que la fabrication des bétons fait l'objet de la norme NF EN 206-1 classée P18-325 "Spécifications, performances, production et conformité".

L'entreprise  devra adapter ses formulations à la classe de résistance minimale, à la teneur minimale en ciment, au rapport eau/ciment et à la granulométrie des agrégats.

Tous les essais sur éprouvettes et contrôles exigés dans cette norme font partie de la prestation sans que cela ne donne droit à paiement supplémentaire.

Les types de bétons à utiliser sur ce chantier sont caracterisés et definis comme suit : 

· Béton b1 : Béton dosé à 150kg/m3 

· Béton b2 : Béton dosé à 250 Kg /m3 

· Béton b3 : Béton dosé à 350Kg/m3 

Les niveaux de contrôle :

· pour le béton du type  b1est ATTENUE   

· et STRICT pour les autres types 

2.5.1.1.1. Réception du ferraillage 

Avant bétonnage, l'entreprise informera le Maître d’œuvre de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par le technicien de suivi de la Maitrise d’œuvre .

2.5.1.1.2.  Matériaux utilisés 

2.5.1.1.2.1 Agrégats 

Tous les agrégats sur chantier seront stockés suivant le plan d’installation conçu et approuvé à cet effet.  Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

· Sable  0/5 rivière

· Gravillons  5/15 concassés

· Gravillons  15/25 concassés

· Sable naturel ou de concassage  0/5 (la proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm doit être inférieure à 10%)

· Les concassés

Ils seront livrés sur le chantier et seront soumis au préalable à l'agrément du BEAT. L'origine des agrégats devra être approuvée par la Maîtrise d’Ouvrage. Ils proviendront des carrières ou de concassage de roches stables et seront exempts de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le gros béton : 

Les graviers devront passer en tous sens dans un tamis de mailles de 40 mm et de refus de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé :

Les graviers devront passer en tous sens dans un tamis de mailles de 25mm et de refus de 5mm (5/25).

· Les sables

Les sables devront être fins, graveleux et crissant sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toutes parties terreuse ou calcaire, et des déchets divers.

Ils passeront au besoin à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées et aussi des rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne doit pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

· Pour mortier
0/2 mm

· Pour béton armé 0/5 mm

· Pour béton non armé 0/5 mm


Propreté :

Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

2.5.1.1.2.2. Ciments

Le ciment sera du type CPA 45, CEM I 42,5 ou à défaut du CPJ 35, voir ciment équivalent approuvé par le Maître d’Ouvrage.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels qu’on trouve sur le marché local NF P15-302 et suivantes. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis aux frais de l'Entrepreneur, aux essais prévus par la NF P15-301 de l'AFNOR, dans un laboratoire agréé. 

Les lots qui ne possèderaient pas de caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur dépôt sur le chantier et conservé dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètres (10 cm) au minimum.

2.5.1.1.2.3. Aciers

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en œuvre dans le béton seront conformes aux spécifications du BAEL 91 modifié 99. Les aciers auront les caractéristiques conformes à la norme NF A35-027. Les aciers utilisés sur le chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe E40 pour les aciers à haute adhérence. Les barres seront coupées de préférence à la cisaille.

L'assemblage des armatures doit se faire dans la zone prévue suivant le plan d’installation de chantier approuvé, mais jamais à l'intérieur d'un coffrage.

L’enrobage des armatures dans les coffrages sera contant et obtenu à l'aide de cales à béton préfabriqués de 2,5 cm d’épaisseur pour les bétons en élévations et de  3 cm pour les bétons en fondations.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur le chantier, le BEAT pourra demander des essais de résistance in situ sur des échantillons prélevés, tous les frais y relatifs seront à la charge de l'Entreprise. Ces essais seront effectués par un organisme agréé. 

Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures façonnées ou non seront stockées sur des madriers et non à même le sol.

2.5.1.2. Fabrication et mise en œuvre des bétons

2.5.1.2.1. Qualité 

Quinze (15) jours au plus tard après l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, l'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre  pour approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant être mis en œuvre, tenant compte des matériaux livrés sur le chantier.

Tous les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances demandées:

· Résistance de compression caractéristique à 28 jours 
: 200 bars

· Résistance à la traction à 28 jours


: 18 bars

Au cas où ces valeurs ne seraient pas obtenues, l'Entreprise produira une note de calcul justificative de la sécurité des ouvrages concernés en conformité avec les règles BAEL 91 révisée  99. A défaut, il sera demandé la démolition des ouvrages concernés ou leur renforcement.

2.5.1.2.2. Fabrication

La confection du béton sera effectuée par une bétonnière. Quel que soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La mise en œuvre du béton sera facilitée par l'emploi obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gâchée devra pouvoir former une boule régulière, après mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement de cette dernière sans la salir. Des essais au cône d’Abrams seront imposés. Le rapport eau/ciment sera déterminé en fonction de l'humidité des agrégats.

2.5.1.2.2. Mise en œuvre

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers nécessitant un ajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. Les bétons seront toujours soigneusement vibrés.

2.5.1.2.3. Epreuve de convenance

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin pour chaque "atelier" de bétonnage. On considère comme atelier de bétonnage, un ensemble déterminé d'appareils qu'il soit à poste fixe ou déplaçable d'un chantier à l'autre et qui est servi par une équipe déterminée. Le nombre minimal des éprouvettes soumises à l’essai est de 9.

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, après accord de la maîtrise d’œuvre, si les résistances nominales à la traction et  à la compression à 7 jours, sont au moins égales aux 75% des résistances minimales exigées à 28 jours. La résistance caractéristique à la compression à 28 jours doit au moins être égale 200 bars. Dans le cas contraire il conviendra de recommencer aussitôt l'épreuve avec une nouvelle composition. Les

épreuves des bétons en cours de travaux sont faites sur des éprouvettes cylindriques 16x32 cm.

2.5.1.2.4. Défaut d'exécution, état de surface

En cas d'état de surface des bétons jugé non recevable par le Maître d’œuvre, l'Entrepreneur devra exécuter à ses frais exclusifs, un ragréage complet des ouvrages correspondants avec un enduit à base de résine synthétique du type SIKALATEX ou équivalent. La mise en œuvre et les dosages de cet enduit devront être conformes à la fiche technique du fabricant.

2.5.1.2.5. Coffrage 

2.5.1.2.5.1. Coffrage des trous

Les trous et vides à ménager pour le scellement ou à d'autres fins seront réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de manière à ce que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé par endroit.

2.5.1.2.5.2. Soins avant bétonnage

· Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc. ni par la rouille. Les tâches seront soigneusement enlevées.

· Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

· Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

· Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton : 

· tous les coffrages métalliques ;

· les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins. 

L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

L'étaiement, les butons à mettre en œuvre font partie de la prestation.

Les caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 "Béton armé" :

-Parement soigné : écart de planéité inférieur à 5 mm sous une règle de 2 m et 2 mm sous une régle de 20 cm.

Les tolérances d'aspect pour parement soigné sont : uniforme et homogène, étendue maximale des nuages de bulles 10%, surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm² et profondeur inférieur à 5 mm.

Toutes les dispositions seront prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des coffrages, emploi de décoffrant etc…). Les balèvres seront éliminées par meulage, les arêtes et cueillies rectifiées et dressées, les nids de cailloux ragréés avec un produit adapté.

Le coffrage pour tous les élements est à prévoir suivant les plans.

2.5.1.2.5.3. Coffrage avec réemploi

 La fabrication des élements ci-dessous atteignent l’amortissement pour un certain nombre de réemploi  des coffrages :

· Coffrage pour longrine, semelle isolée, ou autres (amortissement 5 réemplois)

· Coffrage pour escalier (amortissement 5 réemplois)

· Coffrage pour poteau, meneau, raidisseur (amortissement 5 réemplois)

· Coffrage pour poutre, linteau, chaînage (amortissement 5 réemplois)

· Coffrage pour dalle pleine, non compris rives (amortissement 5 réemplois)

Coffrage pour petits ouvrages en béton moulé (amortissement 2 réemplois

2.5.1.3. Description des travaux 

Les ouvrages en béton et béton armé dont les caractéristiques dimensionnelles figurent sur les plans devront faire l'objet d'une étude particulière quant à leur formulation et répondre aux critères de résistance nécessaires à la stabilité du bâtiment (étude béton - béton armé par une personne habilitée).

Cette formulation devra permettre d'atteindre les critères de parement exigés dans les articles particuliers.

Il est rappelé à titre non exhaustif aux entreprises que la mise en œuvre du béton fait l'objet de textes réglementaires et en particulier :

- la norme NFP 18-504 (juin 1990) "Mise en œuvre des bétons de structure"

- la norme NFP 18-450-1 (novembre 2002) "Exécution des ouvrages en béton"

Les conditions de mise en œuvre propres à chaque ouvrage sont décrites dans les chapitres particuliers à ces ouvrages.

2.5.1.4.  Béton de propreté

Sous les semelles, soubassements et longrines, sera coulé un béton de propreté dosé à 150 kg/m3de ciment CPJ  35 par,  avec épaisseur moyenne de 5 cm.

2.5.1.5.  Béton Armé

Les fondations seront exécutées en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 ou CEM I 42.5. Tous les autres éléments en béton armé (semelles, poteaux, poutres, poutrelles, chainages, linteaux, escaliers, dalle de compression  etc.) seront exécutés en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 35. Si l'entreprise envisage l'utilisation d'un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de l'adjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des  adjuvants bénéficiant d'un avis technique pourront être employés.

Les ouvrages en Béton armé concerneront :

· Semelles isolée, longrines

· Voiles enterées le cas échéant 

· Poteaux

· Poutres

· Linteaux

· Escalier

· Dalle pleine 

· Poutrelles

· Dalle de compression 

2.5.1.6. Béton pour dallage

Le béton pour dallage sera dosé à 250 Kg/m3. Il sera mis en œuvre un béton légèrement armé   d’une épaisseur de 13 cm comprenant :

· 8cm de béton

· Une nappe de fer RL 6 en maille de 30x30 cm 

· Une couche de film polyane de 250micron

· 5cm de couche de sable 0/5 

· Une plateforme bien compactée par couche successives de 20cm 

2.5.1.7. Armatures 

Fourniture et mise en œuvre d'armatures pour béton armé conformes à la norme NFA 35-027 "Produits en acier pour béton armé".

Ces armatures feront l'objet d'une étude de structure suivant les règles B.A.E.L91 revisé 1999 et seront du type  Haute Adhérence  Fe 400 et le niveau de contrôle sera STRICTE .                 

La prestation comprend le façonnage, la mise en place, les coupes, recouvrements et ligatures.

Toutes les dispositions devront être prises au stockage pour éviter les déformations et les souillures.

2.5.1.7.1. Armatures en Barres 

Les armatures en barres utilisés sont les suivant :

· Acier HA Ø6mm 

· Acier HA Ø8mm

· Acier HA Ø10mm 

· Acier HA Ø12mm

· Acier HA Ø14mm 

· Acier HA Ø16mm 

· Acier HA Ø20mm 

2.5.2. Mortier 

La fabrication mécanique sur le chantier se fera à l'aide de bétonnière à chargement mécanique ou à chargement manuel.

La présente prestation comprend la fabrication et la fourniture des matériaux nécessaires.

Une attention particulière au malaxage et au temps réduit du stockage est exigée afin d'obtenir une parfaite homogénéité et un bon enrobage des granulats.

Les matériaux employés seront conformes :

- à la norme NFP 15-301 pour les ciments

- à la norme NFP 18-301et NFP18-304 pour les granulats

- à la norme NFP 18-303 pour l'eau de gâchage

- à la norme NFP 18-370 pour les adjuvants

L' entreprise devra adapter ses formulations à la classe de résistance minimale, à la teneur minimale en liant et à la granulométrie des agrégats et validé par le Maître d’œuvre .

2.5.2.1. Hydrofuge 

Incorporation d'hydrofuge pour amélioration de l'étanchéité des bétons et mortiers conforme à la norme NFP 18.370

2.5.2.1.1.  Hydrofuge dans béton dosé à 400Kg/m3

Incorporation d'hydrofuge liquide (incorporé à 1,5% du poids du ciment) pour béton dosé à 400 kg/m3, en contact avec l'eau.

2.6. MAÇONNERIES 

2.6.1. Prescriptions particulières

2.6.1.1. Rappel du règlement 

Toutes les maçonneries entrant dans la composition des ouvrages définies ci-dessous, devront répondre aux prescriptions des documents techniques unifiées et normes françaises  homologuées:

· DTU N°20.1 et 20.12

· Normes NF P13-301 et 13-304

2.6.1.1.1. Agglomérés pleins et creux

Ils seront fabriqués à partir d’un mortier dosé à 250 kg/m3 de ciment. Ils doivent correspondre aux conditions prescrites par les normes NF P14-304 (septembre 1983).

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maxima seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10; 0,15 et 0,20 m , les entrvous(hourdis 0 seront de dimension  16x20x54 ou 50 .

Pendant la période de séchage fixée à (15) quinze jours au minimum, les agglos seront protégés des effets du soleil par un abri provisoire et arrosés (02) deux fois par jour dans la 1ère semaine et (01) une fois par jour dans la 2ème semaine.

Des briques de production locale, pourront être utilisées en lieu et place des agglomérés en béton pour l'exécution des maçonneries à condition qu'elles soient agréées par la Maîtrise d'Ouvrage et que leurs caractéristiques mécaniques correspondent à la NF P13-301 et 13-304. La résistance mécanique des agglos (blocs creux) devra répondre à une contrainte de rupture au moins égale à 60 bars (contrainte de rupture rapportée à la section brute minimale d’un bloc).

Les claustras seront fabriqués à partir d’un mortier dosé à 250 kg/m3 de ciment. 

2.6.1.1.2. Mise en œuvre

L'implantation des ouvrages devra être rigoureuse avec respect absolu des côtes, pour permettre la pose sans retouches des éléments d'ouvrage des autres corps d'état et des installations prévues. Le mortier de pose sera mis en œuvre conformément au DTU N°20.1. Les éléments de maçonnerie seront montés à joints verticaux décalés. Les joints dans les deux sens (vertical et horizontal) doivent  être réguliers et pleins sur toute la surface de pose. L'épaisseur de joint doit être comprise entre 1 et 1,5 cm. Les jonctions d'angle seront réalisées par raidisseurs B.A. 

Les jonctions maçonnerie-béton seront réalisées de façon à ne pas favoriser l'apparition de fissure de désolidarisation. 

Avant la mise en œuvre des maçonneries, il sera prévu la mise en œuvre d'une chape d'arase étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la maçonnerie DTU 20.12. Les supports B.A. des  claustras seront repiqués et arrosés à l'eau au moment de la pose. Les joints seront en creux.

2.6.1.1.3. Essais de résistance

Les essais pour les parpaings creux doivent être réalisés suivant la norme NF P14-304 (septembre 1983). 

2.6.2. Description des travaux

2.6.2.1. Murs d’épaisseur 0,23 m

Les murs de soubassement  en parpaings creux de 20 cm seront bourrés à l’aide d’un béton dosé à 200Kg/m3, et la pose sera faite à l’aide d’un mortier de ciment CPA dosé à 350 kg.

2.6.2.2. Murs d’épaisseur 0,18 m

Les murs intérieurs ou extérieurs, seront en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur brute, la pose sera faite au mortier de ciment CPJ 35 dosé à 350 kg/m3. 

2.6.2.3. Cloison d’épaisseur 0,13 m

Les cloisons intérieures seront en parpaings creux de 10 cm d'épaisseur brute, et la pose sera faite au mortier de ciment CPJ 35, dosé à 350 kg/m3. 

2.6.2.4. Local groupe ,guérite et cloture 

2.6.2.4.1.1. Local groupe 

De dimensions et de position suivant le plan de masse du projet, il sera construit de manière à réduire la propagation des vibrations et des bruits dus au fonctionnement du groupe. De ce fait, pour faire face à la propagation des vibrations, le groupe sera posé sur  un massif en béton armé désolidarisé du dallage.

Les murs  seront construits en Agglomérés creux de 15 cm d'épaisseur brute, et la couverture sera une dalle pleine de 15 cm d’épaisseur y compris forme de pente.

2.6.2.4.1.2. Guérite et cloture 
De dimensions et de position suivant le plan de masse du projet, les murs  seront construits en Agglomérés creux de béton  de 15 cm d'épaisseur brute, et la toiture sera en dalle pleine d’épaisseur variant entre 15cm pour la guérite.

2.6.3. Trous - Scellements - Calfeutrements – Raccords

2.6.3.1. Réservations et percements dans les ouvrages en maçonnerie

2.6.3.1.1. Percements dans les maçonneries

Ils pourront être de toutes natures et exécutés soigneusement par l'Entreprise, leurs dimensions devront être celles strictement nécessaires dans tous les murs et cloisons en maçonnerie. 

Toutes les précautions devront être prises lors de l'exécution pour ne pas ébranler les ouvrages. Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, l'Entrepreneur devra obtenir l'accord du BEAT avant d'exécuter ses percements.

2.6.3.1.2. Scellements

Les scellements de tous les ouvrages sont à la charge de l'Entrepreneur. Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront à supporter, compte tenu de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel  doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment, les cales en bois dans les scellements sont interdites. Le ciment employé doit être du CPJ 35.

Les scellements devront toujours être arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des murs, afin de réserver l'épaisseur pour le raccord ou le revêtement (sols et murs).

2.6.3.1.3. Bouchements

Les bouchements sont dus par l'entreprise selon les indications données ci-dessus, notamment en ce qui concerne les matériaux et l'arasement.

Ces bouchements devront être étanches au bruit, feu et à l'air.

2.6.3.1.4. Fourreaux

Les fourreaux seront fournis, posés et réglés par l'Entrepreneur. Ces fourreaux seront à prévoir pour toutes les canalisations traversant un élément de gros œuvre (béton, maçonneries - etc…). Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas particuliers ou pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu.

2.6.3.2. Raccords – Calfeutrements

2.6.3.2.1. Prescriptions générales

Les raccords seront toujours réalisés en matériau de même nature que l'ouvrage qui les reçoit. La finition des raccords devra être parfaite, aucune marque de reprise ne devra être visible, en particulier, l'arasement au droit des fourreaux, canalisations, gaines, etc… devra être parfaitement dressé.

2.6.3.2.2. Raccords et calfeutrements sur éléments verticaux

Ceux-ci seront arasés au nu fini des éléments en béton ou des enduits sur murs et cloisons. L'aspect fini devra correspondre à celui du parement. Ces raccords et calfeutrements sont à la charge de l'Entrepreneur.

2.6.3.2.3. Raccords des peintures 

Dans le cas où des travaux de percements, scellements, raccords, etc. seraient exécutés après les finitions des peintures, les raccords seront obligatoirement exécutés par l'Entrepreneur. Dans le cas de travaux normalement exécutés, après finition des peintures, l'Entrepreneur devra prendre en charge les locaux dans lesquels il intervient et sera tenu d'en assurer la protection. Les dégâts occasionnés seront repris dans les mêmes conditions énoncées ci-dessus.

2.6.3.2.4. Fixations diverses

Fixation dans le béton et les maçonneries : Les petits tamponnements et autres fixations sont à la charge de l'Entrepreneur. Les fixations par spit sont interdites dans les ouvrages en béton et en maçonnerie. Il est fait obligation d'employer des chevilles auto foreuses.

2.6.3.2.5. Supports

L'Entrepreneur devra prévoir tous les supports nécessaires à la parfaite fixation de leur matériel, et en particulier pour toutes les tuyauteries et canalisations de toute nature en nappes ou isolées. Ces supports devront être d'exécution soignée, réalisée selon les méthodes de travail de la serrurerie, et dans toute la mesure du possible, choisis dans des fabrications de série, inoxydables ou protégés contre la corrosion par traitement de surface en usine. Chaque fois qu'il supportera plusieurs tuyauteries voisines, le support devra être étudié en fonction de l'ensemble du problème. 

Il ne sera admis dans ce domaine aucune improvisation sur le chantier. Les supports importants seront préparés en atelier. Ceux qui seront exécutés sur le chantier devront l'être d'après des plans approuvés par la Maîtrise d’Ouvrage. Les supports réalisés par l'Entrepreneur recevront obligatoirement, avant pose, deux couches de peinture antirouille.

2.6.4. Enduit - Ragréage et Jointoiement  

2.6.4.1. Enduit au mortier de ciment

L’enduit sera préparé sur le chantier avec des matériaux conformes aux normes Françaises de qualité précitées.

Les dosages indiqués sont exprimés en kg de liant par m3 de sable sec.

2.6.4.2. Dégrossi en mortier de ciment

Dégrossi au mortier de ciment :

- dosage : 500 kg par m3 de sable sec ;

- granulométrie du sable employé :0/5 ;

- épaisseur 10 mm.

Le dégrossi sera projeté à la truelle, la surface sera laissée brute sans aucun dressage.

2.6.4.3. Enduit dressé au mortier de ciment

Sur supports compatibles avec les prescriptions du DTU 26-1" Enduits au mortiers de liants hydrauliques " et après préparation de ceux-ci suivant ces mêmes prescriptions, réalisation d'un enduit traditionnel projeté à la truelle ou mécaniquement ( air comprimé ), le dressage se fera à la règle et la surface finie présentera un aspect rugueux permettant la finition sans préparation.

- Epaisseur finie minimale de 20 mm.

- Le type de mortier et son dosage dépendront du support, de la finition ultérieure et seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre (en particulier sur supports tendres ou ).

- La granulométrie du sable employé sera compatible avec la finesse de la finition souhaitée.

En l'absence de toute indication, l'entreprise se basera sur un mortier de ciment  dosé à 400 kg par m3 de sable sec, de granulométrie 0/3,15 et exempt de tout corps etranger.

L'attention de l'entreprise est attirée sur les dosages dégressifs de liants à respecter pour les différentes couches et sur la projection mécanique en cas d'enduit à 2 couches.

2.6.4.4. Ragréage très soigné de béton

Sur murs ou plafond béton conformes aux DTU les encadrant (DTU 23-1, DTU 21, etc…), exécution d'un ragréage fin avec un produit en pâte de coulie de  ciment.

Les supports seront dépoussiérés et les balèvres arasés. La mise en œuvre à la taloche inox laissera une surface parfaitement lissée et régulière.

2.6.4.5. Jointoiement 

Rejointoiement après coupe avec du mortier. Un essai de convenance sera présenté pour validation au Maître d'Œuvre.

Un dégarnissage préalable et un nettoyage devront être réalisés pour une bonne adhérence du joint. 

Pour les caractéristiques des mortiers, l'entreprise pourra se rapporter à l’article  1.5.0.1.

2.7. FORME DALLAGE ET CHAPE

Les ouvrages décrits ci-après seront dimensionnés en respect des hypothèses de calculs de la norme NFP 06-001 concernant les charges d'exploitation des bâtiments sera respectée.

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l'art et en particulier en respect des préconisations du DTU 21 et du DTU 13-3 (NF P11-213) : Dallages de Mars 2005.

Les performances thermiques, acoustiques et incendie du projet décrites aux articles 1.1.1.0 pour les exigences accoustiques, 1.1.1.1 pour les exigences  feu et 1.1.1.2 pour  les exigences thermiques  font partie intégrante des prestations et les ouvrages réalisés par l'entreprise devront être justifiés par le calcul quant à leur conformité.

2.7.1. Isolation

L’isolation sera assurée par la fourniture et mise en œuvre d'un film polyéthylène de type  polyane, ép.   250 Microns.

Ce film sera posé sur une couche de sable (0/5) d’épaisseur 5 cm. Le dallage sera poulé immédiatement sur le film polyane. L’Entrepreneur exécutera la mise en place du film polyane en s’assurant celui-ci est enfouit dans le béton périmétrique pour empêcher toute remontée d’eau du phénomène de de capillarité. 

2.7.1.1. Forme en Matériau sec 

Le compactage et cylindrage du sol naturel permettra d'atteindre les valeurs de portance suivantes :

· 95% OPM ;

2.7.1.2. Dallage 

Le dallage sera réalisé en  béton armé  dosé à 250Kg par m3, ép. 8cm de béton   avec les treillis de fer RL de diamètre 6mm en quadrillage de maille 30 x30 cm dans tous les sens .

Ces travaux sont  à réaliser suivant les prescriptions du DTU 13-3 (Mars 2005) et les hypothèses de calcul du chapitre 1.1.1 comprendront les joints de dilatation, de fractionnement et de retrait nécessaires suivant un plan préétabli à soumettre au Maître d'Œuvre.

Le dallage sera de type désolidarisé au sens du DTU.

L'Entrepreneur s'assurera de l'absence de corps étrangers avant coulage.

Le béton de consistance plastique sera mis en place par couches successives de 0,05 m.

Une vibration par aiguille vibrante de diamètre adapté augmentera sa compacité et sa résistance.

La mise en place du béton, compte tenu de sa composition, en particulier de ses adjuvants, et du mode de serrage, doit conduire à un béton en place homogène, sans ségrégation notable (emploi de goulotte pour limiter la hauteur de chute).

Une attention particulière sera apporté au respect des enrobages minimaux des armatures (l'emploi de cales spécifiques est exigé ou relevés au crochet).

Toutes les précautions seront prises pour éviter la fissuration (produit de cure, bâchage etc…).

Les éventuelles reprises de bétonnage respecteront les règles de l'art (des renforts d'armatures seront éventuellement mis en place).

L'état de parement de la surface du dallage conformément à l'article 5.2 du DTU 21 sera brut de règle

2.7.1.3. chapes
2.7.1.3.1. État du support

Après nettoyage, la surface doit être rendue rugueuse, par des moyens manuels ou mécaniques.

Après ce traitement, la surface doit être à nouveau nettoyée soigneusement, notamment pour enlever la poussière dégagée par le traitement. Elle doit être ensuite humidifiée ou traitée avec des produits d'accrochage.

2.7.1.3.2. Constitution 

· Le dosage du mortier est de 250 kg de ciment par mètre cube de sable pour chape sous grés ; 

· Le dosage du mortier est de 300kg de ciment par mètre cube de sable pour les salles d'eau ;

· Le dosage du mortier est de 350kg de ciment par mètre cube de sable pour chape lissée ou bouchardée ;

2.7.1.3.3. Épaisseur

L'épaisseur est de 2,5 cm à 4 cm suivant les cas.

2.7.1.3.4. Exécution

Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis réglé et taloché.

2.7.1.3.5. Joints de fractionnement

Des joints de fractionnement sont exécutés tous les 20 m².

3. CHARPENTE  METALLIQUE ET COUVERTURE 

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 500 de la liste et décomposition des lots

3.1. Normes, D.T.U. et règles de calculs 

Sans que cette liste ne soit limitative et en rappelant que l'ensemble des normes, D.T.U., règles de calculs, documents techniques divers et notamment les normes, D.T.U. règles de calculs et prescriptions de l'ensemble des lots sont pleinement applicables et que l'entrepreneur est réputé les connaître, il sera fait application de :

L’application d CM66+ additif 80 ou par l’eurocode 3 

Note 

•Les normes NF EN 1993-1-1 & NF EN 1993-1-3 remplacent les règles CM (Règles de calcul des constructions en acier)

•La norme NF EN 1994-1-2 remplace les règles FPM 88 (Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes acier-béton).

Les DTU :

- DTU 40.35 (Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues) 

- DTU 40.36 (Couverture en plaques d'aluminium prélaqué ou non) - DTU 40.41 (Couvertures par plaques métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc) - DTU 40.44 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable) - DTU 40.45 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de cuivre) - DTU 40.46 (Travaux de couverture en plomb sur support continu) - DTU 40.5 (Travaux d'évacuation des eaux pluviales)

Série 43 - Etanchéité des toitures - NF DTU 43.3 (Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité)

DTU P22-703 de décembre 1978 - Justification par le calcul de la sécurité des constrcuctions - Règles de calcul des constructions en éléments à parois minces en acier.

NF P 06-001 (juin 1986) Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments.

P 06-004 (mai 1977) Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces

de pesanteur.

NF P 06-013 (décembre 1995) Règles de construction parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS 92.

NF EN 14509. - Panneaux sandwichs autoportants, isolants, double peau à parements métalliques. - Produits manufacturés. - Spécifications (indice de classement : P34-900).Santé et sécurité au travail.

Les règles

Règles FA (Norme expérimentale P92-702 de décembre 1993) : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier - Méthodologie de caractérisation des produits de protection.

Les guides

GA P92-600 Octobre 2008 Ingénierie de la sécurité incendie - Entrepôts - Guide des modalités d'application de l'article 6 - 6ème alinéa de l'arrêté du 5 août 2002

Normes relatives aux assemblages soudés de profils creux.

NF P 22-250 (juin 1978) - Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d'intersection. Conception et vérification des assemblages.

NF P 22-251 (juin 1978) - Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d'intersection. Dispositions constructives.

NF P 22-252 (septembre 1978) - Assemblages soudés de profils creux circulaires avec découpes d'intersection. Compléments aux normes NF P 22-250 et NF22-251.

NF P 22-255 (décembre 1979) - Assemblages soudés de profils creux ronds ou rectangulaires sur profils de type I ou H. Conception et vérification.

NF P 22-258 (septembre 1982) - Assemblages soudés de profils creux sur profils creux rectangulaires soumis à un chargement statique. Conception et vérification.

Norme relative aux assemblages rivés

NF P 22-410 (janvier 1982) Assemblages rivés. Dispositions constructives. Calcul des rivets.

NF P 22-411 (avril 1978) - Assemblages rivés. Exécution des assemblages

Norme relative aux assemblages par boulons non précontraints

NF P 22-431 (avril 1978) - Assemblages par boulons non précontraints. Exécution des assemblages.

Normes relatives aux assemblages par boulons à serrage contrôlé

NF P 22-460 (juin 1979) Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Dispositions constructives et vérification des assemblages.

NF P 22-461 (août 1979) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Détermination du coefficient conventionnel de frottement.

NF P 22-462 (octobre 1978) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Usinage et préparation des assemblages.

NF P 22-463 (octobre 1978) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Exécution des assemblages.

NF P 22-464 (mai 1991) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Programme de pose des boulons.

NF P 22-466 (juin 1979) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Méthodes de serrage et de contrôle des boulons.

NF P 22-468 (août 1987) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Serrage par rotation contrôlée de l'écrou. Détermination de l'angle de rotation.

NF P 22-469 (mai 1991) - Assemblages par boulons à serrage contrôlé. Étalonnage des clés dynamométriques.

NF P 22-430 (janvier 1982) Assemblages par boulons non précontraints. Dispositions constructives. Calcul des boulons.

Norme relative aux assemblages soudés

NF P 22-470 (août 1989) Assemblages soudés. Dispositions constructives et justification des soudures.

NF P 22-471 (mars 1984) - Construction métallique. Assemblages soudés. Fabrication.

NF P 22-472 (octobre 1994) - Construction métallique. Assemblages soudés. Qualification des modes opératoires de soudage.

NF P 22-473 (août 1986) - Construction métallique. Assemblages soudés. Étendues des contrôles non destructifs.

NF P 22-800 (septembre 1981) - Préparation des pièces en atelier.

NF EN 14399-8. - Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte. - Partie 8 : système HV. - Boulons ajustés à tête hexagonale (vis + écrou) (indice de classement : E25-801-8).

 T50-806)

NF EN 13947. - Performances thermiques des façades légères. - Calcul du coefficient de transmission thermique (indice de classement : P50-774).

NF EN 1090-2 Février 2009 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier

NF EN 1090-3 Février 2009 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 3 : exigences techniques pour l'exécution des structures en aluminium.

Profils creux de construction

 NF EN 10210-1 et 2 (octobre 1986) - Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains fins - Partie 1 : Conditions techniques de livraison - Partie 2 : Tolérances, dimensions et caractéristiques du profil. 

NF EN 10219-1 et 2 (octobre 1986) - Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés et à grains fins - Partie 1 : Conditions techniques de livraison. - Partie 2 : Tolérances, dimensions et caractéristiques du profil.

Tôles d'acier prélaquées

NF EN 10169-1 (décembre 1996) - Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués) - Partie 1 : Généralités (définitions, matériaux, tolérances, méthodes d'essai).

XP ENV 10169-2 (novembre 1999) - Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués) - Partie 2 : Produits pour applications extérieures dans le bâtiment.

 P 34-301 (décembre 1994) - Tôles et bandes en acier de constructions galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandre destinées au bâtiment - Classification et essais.

NF P 34-501 (juillet 1975) - Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu. Technique des essais. 

Tôles d'acier inoxydables

NF EN 10188-1 et 2 (novembre 1995) - Aciers inoxydables - Partie 1 : Liste des aciers inoxydables - Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes pour usage général.

NF A 36-331 (septembre 1989) - Tôles et bandes d'aciers inoxydables plombées en continu.

NF A 36-332 (août 1994) - Produits sidérurgiques - Tôles et bandes en aciers inoxydables étamés par électrode position continue.

NF EN 10258 (juillet 1997) - Feuillards ou feuillards coupés à longueur en acier inoxydable laminés à froid - Tolérances sur les dimensions et la forme.

NF EN 10259 (juillet 1997) - Larges bandes et tôles en acier inoxydable laminées à froid - Tolérances sur les dimensions et la forme.

Profils creux en acier inoxydables - NF A 49-647 (octobre 1979) - Tubes en acier. Tubes soudés de construction circulaires, carrés, rectangulaires ou ovales en aciers inoxydables ferritiques et austénitiques. Dimensions. Conditions techniques de livraison.

3.2. Type de ferme 

Les fermes utilisées pour la charpente sont  à treillis de forme trapézoïdal  de  type américaine , pour une pente de moyenne 20 % composée :

 - d'entrait de  cornière à Aile égales 2CAEX100X10

 - d'arbalétriers de cornière à Ailes égales 2CAEx100x10,

 - des diagonales en 2CA50,

 -les pannes seront en IPE100 ou IPE 80 ,

de longueur variable.

Éléments de couverture

DTU 40-32 - Couverture en plaques ondulées métalliques (Cahiers du CSTB n° 742, avril 1967 ; DTU P 34-201 avril 1967).

NF P 34-401 (juillet 1977) - Couverture. Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non. Caractéristiques dimensionnelles.

NF P 34-402 (août 1987) - Couverture. Métal. Bandes métalliques. Spécifications.

NF P 34-403 (août 1987) - Couverture. Métal. Couvre-joints métalliques. Spécifications.

NF P 34-503 (novembre 1995) - Couverture. Plaques nervurées en acier galvanisées revêtues ou non. Essais de réflexion.

NF EN 502 (février 2000) - Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle d'acier inoxydable totalement supportés.

NF EN 508-3 (décembre 2000) - Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable

NF EN 506 Septembre 2008 Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle de cuivre ou de zinc

NF EN 508-1 Septembre 2008 Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôles d''acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 1 : acier

NF EN 508-2 Septembre 2008 Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 2 : aluminium

NF EN 508-3 Septembre 2008 Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 3 : acier inoxydable

NF P30-316 Août 2009 Travaux de couverture - Éléments de fixation - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage - Méthode d'essai de cisaillement par traction transversale

Partie 3 : Acier inoxydable.

NF EN 517. - Accessoires préfabriqués pour couverture. - Crochets de sécurité (indice de classement : P37-403) Santé et sécurité au travail.

3.2. Ancrages
L'Entrepreneur titulaire doit avant livraison de la charpente suivant le planning d'exécution, soit fournir les platines avec tiges d'ancrages (platine pré- scellée), soit indiquer les réservations pour boulons d'ancrage.

La fourniture des clefs d'ancrage, la mise en place des tiges ou boulons d'ancrage, le bétonnage des boîtes d'ancrage sont à la charge du présent lot.

Le calage fin des appuis est à la charge de l’Entrepreneur.
3.3. Pose de la couverture

Les tôles seront posées sur les pannes. Elles ne devront pas être en contact avec le béton.

Elles seront posées d’une seule longueur égale au rampant. Les bacs alu seront maintenus par des tirefonds inoxydables placés au sommet des ondes. On disposera d’une :

- une plaquette bitumeuse entre la tôle et le cavalier

- un cavalier

- rondelle bitumeuse

- une rondelle métallique

-un crochet 

3.4. Spécification techniques et prescription générales  

Le type de charpente métallique à réaliser, soit rivée ou boulonnée, soit soudée n'est pas imposé.

Il appartiendra à l'entrepreneur de proposer à l'agrément du maître d'œuvre, le type de charpente qu'il envisage de mettre en œuvre.

L'exécution en atelier de tous les travaux de charpente métallique, ainsi que le montage et la pose, devront sauf spécifications particulières, être réalisé dans les conditions prévus aux DTU 32.1 : Construction métallique - charpente en acier.

Dans la conception et l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir tous les chevêtres, linteaux etc. Nécessaires en fonction des dispositions des ouvertures, des souches et autres pénétrations, ces ouvrages seront assemblés conformément au DTU.

 3.5. Dimension des éléments constitutif 

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister à un usage correspondant à celui auquel elles sont destinées

L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives du fait que celles-ci sont destinées à s'associer à des ouvrages prévus à d'autre lots, ce qui implique une coordination très stricte avec les autres corps d'état.

Les profilés, sections et assemblages devront toujours être exécutés suivant les normes et les règles de l'art.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs indiquées ci-après au C.C.T.P. sont des dimensions minimales. Ces sections et dimensions sont à vérifier par l'entrepreneur en fonction des dimensions et des efforts à subir du fait de la fonction et de l'environnement immédiat de l'ouvrage et des ouvrages connexes venant se raccorder sur lui et bien entendu de la situation de la construction et de l'implantation et de l'exposition de l'ouvrage.

Il s’agira des doubles  Cornières à égales (2CAE)  de dimensions 

45, 50, 60, 70, 80,100 et les pannes seront des IPE 100 et 80 selon l’importance.

3.5.1. Assemblage 

L’assemblage de la dite charpente  sera faite par soudure au niveau de chaque nœud de la charpente et le l’assemblage sur l’ouvrage sera fait par boulonnage sur platine préalablement scellée dans le chainage haut.

 3.5.2. Protection contre la corrosion   

Les ouvrages de charpente du présent lot seront livrés sur le chantier revêtu d'une couche de peinture anticorrosion. Cette couche fera l'objet, après mise en œuvre des ouvrages et avant remise de l'ouvrage au lot chargé de la peinture définitive d'une révision complète avec exécution de raccords sur toutes les éraflures, marques, éléments de fixation et de réglage, soudure in situ etc.…

Pour application du présent chapitre l'entrepreneur devra définir en accord avec le maître d'œuvre le type d'environnement et les ambiances intérieures et atmosphères extérieures suivant la norme ISO 12 944-2 qui détermine les diverses catégories d'environnement.

Il sera d'autre part fait référence contractuellement aux "Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature métallique et de l'isolation thermiques des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis technique ou d'un constat de "traditionnalité" ainsi qu'à la norme NF P24-351 : Menuiserie Métallique, , panneaux à ossature métallique : Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.

Ces travaux de peinture seront exécutés suivant les règles de l'art (NF P74-201-1/2 - DTU 59.1) et comprendront

1 - L'élimination totale de la calamine et de la rouille par projection d'abrasifs au degré de soin Ds 2 1/2

2 - L'application d'un primaire d'atelier conforme à la norme NF P74-201-1 (peinture spécialement et spécifiquement formulée pour assurer une fonction anti-corrosion pendant une durée maximales d'exposition aux intempéries de 6 mois et constituant à elle seule la première couche du système anti-corrosion)

Il sera utilement fait application des directives de l'OHGPI et du guide GT3 de la FFB qui serviront de référence en cas de contestations.

3. FAUX PLAFOND 

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 600 de la liste et décomposition des lots

4.1. Dispositions particulières

Les matériaux, pièces, fournitures et accessoires, les calculs et l'exécution des ouvrages et travaux du présent lot seront conformes aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables et notamment les normes, Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) constituant le R.E.E.F, les règles de calculs et l'ensemble des documents figurant sur la liste applicables aux marchés publics de travaux de bâtiment et notamment ceux définis aux articles ci-après sans que cette liste soit limitative.

4.2. Etendue des travaux et prestations à la charge du présent lot

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement  tous travaux nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage et notamment: l'amenée sur le site de l'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux, le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la réception de l'état des supports en présence du Maître d'œuvre et de l'Entrepreneur, le nettoyage des supports, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et l'enlèvement des gravois.

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

· Le Faux plafond en lambris de bois,

4.2.1. Plans d'exécution

L'Entrepreneur est tenu de fournir tous plans de calepinage de chaque local 

Ces documents porteront toutes les côtes et indiqueront avec précision toutes les réservations, incorporations et dispositions diverses nécessaires à la bonne et parfaite réalisation des ouvrages.

L'Entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront jugées utiles.

Après accord du Maître d'œuvre et/ou du Maître d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

Les scellements ne seront exécutés qu'après vérification complète des implantations des cloisons, etc.…

4.2.2. Spécifications techniques 

Fourniture et mise en œuvre de plafond à joints non apparents (horizontal ou au rampant) constitué par la fixation par pointe  des lambris sur solivage en lattes de 4x8 avec couvre joint en corniche.

La fixation ne laissera aucune apparition de pointe, donc les lambris devront avoir des feuillures permettant un emboitement facile.

Le bois utilisé pour les lambris  sera de même essence que celle des portes en bois dur.

Les bandes de lambris devront être bien poncé de façon à ne pas laisser une surface rugueuse et elles devront faciliter l’application des différentes couches de vernis .

Les lambris devront être traité contre la pourriture et les insectes.

Le bois utilisé pour le solivage et les lambris devront être bien sec 

La largeur de la bande de lambris doit être de 7cm .

L'incorporation de trappes de visites ou de luminaires, à la demande des corps d'état concernés sera prévue par l'Entrepreneur ainsi que tous renforts pour suspension de charges lourdes.

L'ensemble de la mise en œuvre sera conforme aux Avis Techniques sur l’utilisation du bois tropical ainsi qu'aux recommandations du fabricant.

5. ETANCHEITE 

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 700 de la liste et décomposition des lots

5.1. Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont essentiellement les suivants :

· La réalisation des becquets au dessus de la toiture et l’etancheite de la gouttiere metallique 

· L’etancheité de la toiture terrasse de la guérite et du local technique 

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux .

L’Entreprise devra conformer aux conditions du Marché et en particulier aux dispositions prévues au C.C.A.G.

5.2. Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, reglémentaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notament les suivants:

5.2.1. Normes et DTU

· NF P84-204.1 (DTU 43.1) Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie. Cahier des clauses techniques + amendement A1 

· NF P 10 203-1 et 2 (DTU 20.12) Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité

· NF P84-208.1 (DTU 43-5) Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinées. 

· NF P84-204.2 (DTU 43.1) Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie. 

· Règles NV 65

· CSNE - Chambre syndicale nationale de l'étanchéité

· Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales - Octobre 1992.

5.2.2. Limites générales des prestations

L’Entreprise a sa charge :

-
La réception des supports sur lesquels elle devra mettre en œuvre ses ouvrages, car le fait d’avoir exécuté les travaux d’étanchéité constituera une acceptation sans réserve de ceux-ci ;

-
La fourniture et la pose de tous dispositifs nécessaires l’évacuation des eaux pluviales hors des bâtiments et ce jusqu’au raccordement des descentes pluviales ;

-
La remise au Maître d’œuvre, avant tout commencement des travaux, d’un dossier d’études approuvé par le contrôle technique comportant les plans de détails des ouvrages :

· parties courantes ;

· relevés ;

· jonctions avec les descentes d’eaux pluviales ;

-
L’installation, le double transport et le repli en fin d’utilisation de tout matériel nécessaire la réalisation des prestations

sont compris dans ces travaux d’étanchéité :

-
La réalisation des becquets  en béton armé sur la toiture,

-
la réalisation de l’étanchéité sur le becquet en béton armé 

-
Les conduits d’évacuations pluviales et leurs raccordements aux moignons d’entrées d’eaux.

NOTE IMPORTANTE

Les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, elles sont données à titre indicatif afin de guider l’Entreprise dans l’établissement de son prix. Tous travaux relevés par l’Entrepreneur se rapportant à son lot non mentionnés dans le présent C.C.T.P. devront être chiffrés et détaillés au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire dans le poste « ouvrages divers » prévu à cet effet.

5.2.3. prescriptions techniques particulières

5.2.3.1. Exécution et qualité des travaux

Aucun travail d’étanchéité ne devra être entrepris ou poursuivi lorsqu’il y aura humidification des supports. Toutes dispositions devront être prises en vue, le cas échéant d’un assèchement complet du support.

En cas de fuite, l’Entrepreneur devra les réparations tous corps d’état et la remise en état des parties dégradées.

5.2.4. prescriptions relatives au matériaux

5.2.4.1. Matériaux à base de bitume

Enduit d’Application à Chaud (EAC)

Les enduits d’application à chaud sont à base de bitume oxydé ou bitume soufflé, la teneur en bitume pur doit être supérieure ou égale à 70 %.

Enduit d’imprégnation à froid (EIF)

Ils doivent être conformes aux normes suivantes :

•
NFP 84 301, 84 303, 84 311, 84 312, et 84 314

Feutres bitumineux

Ils doivent être conformes aux normes suivantes :

•
NFP 84 301, 84 303, 84 311, 84 312, et 84 314

5.2.4.2. Procédés de type PARADIENE

Les procédés type Paradienne comprennent 2 types de revêtements bicouches à base de bitume élastomère SBS.

a) Auto protégé par granulats minéraux ou feuille métallique

b) Protégé par une couche lourde

Leurs caractéristiques doivent être conformes aux spécifications des avis Techniques du CSTB et aux prescriptions du fabricant.

5.2.5. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

5.2.5.1.  Généralités

L’entrepreneur devra s’assurer, avant de commencer ses travaux sur chantier, que le gros-œuvre et les supports satisfont pour ce qui est apparent aux plans et dessins de détails et qu’il sont débarrassés des engins et dépôts de chantier.

S’il n’en est pas ainsi, il en avisera le Maître d’œuvre, au plus tard la date fixée comme début d’exécution sur le chantier des travaux d’étanchéité. La décision de l’architecte fera l’objet d’un ordre de service qui adaptera le délai d’exécution en fonction de la date à laquelle la mise en chantier des travaux d’étanchéité pourra s’effectuer.

Les défauts de support, le non-respect des tolérances, de planimétrie de celui-ci, les reliefs de maçonnerie insuffisamment élevés ne permettant pas une exécution correcte de relevés d’étanchéité, ou sans dispositif abritant ces relevés, etc., nécessitant de ses d’ouvrages seront repris par l’entreprise responsable et à ses frais.

5.2.5.2. Etanchéité sur becquet 

Comprenant :

-
2 couches  EIF (couche d’imprégnation à froid) en deux temps avec intervalle du séchage de la première couche 

-
1 couche d’étanchéité avec autoprotection minérale type PARADIENE chez  SIPLAST  ou paxal5umin.

6. REVETEMENTS SCELLES 

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 800 de la liste  et décomposition des lots 

6.1. Dispositions générales 

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible. 

Si ce n'était pas l'avis de l'Entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté ou de l'absence d'une prestation, et ce pendant ou après la période d'exécution. Il lui appartiendra donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci. 

Il devra dans ce laps de temps, indiquer à l'architecte, toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif (s'il lui en a été fourni un). 

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires pour la parfaite réalisation de ses travaux, et qu'il se soit engagé à exécuter ceux-ci dans le respect des règles de l'Art, quand bien même il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les documents d'appel d'offres et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs être financé. 

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance.

Suivant les règles énoncées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), l'Entrepreneur sera responsable de tous les dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries: déshydratation, etc.

Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles : 

   - Protections diverses, bâchages, etc., 

   - Protection contre le vol, 

Qui seront implicitement contenues dans sa proposition. 

Il assurera directement ou par l'entreprise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

6.1.1. Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise, dans le cadre de son marché, sont décrits dans les articles particuliers du présent document.

Pour le présent lot, ils consistent essentiellement et de manière non exhaustive en la réalisation de :

· Carrelage scellé sol et plinthes  en grès 

· Carrelage mural 

· Chape lissée 

· Moquette (bureau du Délégué Départemental) 

6.1.2. Documents de références contractuels 

6.1.2.1. Normes 

Les revêtements décrits dans les articles ci-dessous devront satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur et en particulier :

- la norme NF EN 14411 (P61-530) : classement des carreaux céramiques

- la norme NF EN 87 (P61-101) : carreaux et dalles céramiques pour sols et murs : définitions, classification, caractéristiques et marquage.

6.1.2.2. Avis Technique 

Les articles précisent les caractéristiques techniques des revêtements ainsi que leur mode de pose.

L'Entrepreneur devra en fonction de ces éléments tenir compte des règles de l'art encadrant ses travaux et en particulier :

- les Catégorie, si ils existent

- les avis techniques et en particulier ceux du GS 13 : (cahiers CSTB 3267) "revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de pêne", (cahiers CSTB 3265) "revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de pêne", (cahiers CSTB 3266) "revêtements de murs extérieurs en carreaux céramiques collés au moyen de pêne", (cahiers CSTB 3527) "revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques collés au moyen de pêne sur chape fluide à base de sulfate de calcium", (cahiers CSTB 3528) "revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques sur ancien carrelage ou ancienne peinture en local EB+ privatif",(cahiers CSTB 3529 et 3530) "revêtements en carreaux céramiques collés au moyen de pêne en rénovation dans les locaux P3 et P4"

6.1.2.3. Plans d’exécutions 

Les plans d'exécution nécessaires aux travaux du présent lot (calepins, détails fixations etc …) font partie des prestations dues par l'entreprise.

Ceux-ci seront transmis au Maître d'Œuvre pour accord avant exécution des travaux.

6.1.2.4. Fourniture et Matériaux 

Des échantillons des différents matériaux correspondant aux critères de qualité décrits dans les chapitres particuliers seront à présenter au Maître d'Œuvre en temps utile pour établir un choix et ne pas retarder le délai des commandes.

Carrelage :

Tous les matériaux mis en œuvre seront dans leur emballage d'origine et porteront le nom du fabricant et la mention exacte du choix.

Les carrelages ne seront jamais posés en désafleurement des cadres et huisseries.

Tolérance de pose : suivant DTU 52.1

•
Planéité : 3 mm (flèche sous règle de 2 m)

•
Alignement des joints 2 mm avec règle de 2 m

•
Niveau : 10 mm par rapport au niveau prévu

Les joints périphériques : un vide d'au moins 3 mm doit être réservé entre les derniers carreaux et les parois verticales (dans la hauteur du mortier de pose) qui sera dissimulé par plinthes droites.

L'exécution des joints sera en coulis de ciment, ciment blanc ou teinté en fonction de la couleur du revêtement.

La pose sera à joints serrés, mais non jointif (1 à 2 mm)

Tolérance de planéité pour la faïence 2 mm (règle de 2 m)

6.1.3. Description des Travaux 

6.1.3.1. Sol  et plinthes en grès

6.1.3.1.1. Sol en grès

Les sols seront revêtus  de grès  d’épaisseur : 

-  8-10mm pour les  carreaux bas de gamme ;

-  10-12mm pour les carreaux moyens de gamme ;

Les carreaux utilises dans ce marche sont les carreaux moyens de gammes  de dimensions 40x40 cm. 

La  Couleur sera fonction des plans de calepinage d’architecte. La classification du matériau sera fonction de la norme  UPEC aux caractéristiques suivants : U4-P4-E3-C2., posé sur mortier de ciment colle et rejointoyé avec du lait de ciment blanc ou teinté conformément à la couleur du grés.

Couleur à définir par le Maître d’Ouvrage, posées avec du ciment colle sur couche de support en mortier. 

Les carreaux de grès devront répondre aux prescriptions suivantes :

· Résistance à la rupture par flexion de 20,0 N/m2 (200 kg/cm2),

· Dureté à l’échelle MOHS supérieure ou égale à 5.

6.1.3.1.2. Plinthes  en grès

 Les Plinthes  en grès seront de meme dimensions que les carreaux et  posées  avec du  mortier de  ciment et sable de rivière 0/5 selon UNE-EN 998-2, rejointoyé et nettoyé.

6.1.3.2. Carrelages en faiences  pour salles humides 

Dans les locaux humides, un carrelage à plaquette de faïence  de 20x20 mm, couleur blanche sera posé, sur mortier de ciment colle, rejointoyé avec du lait de ciment blanc. 

6.1.3.3. Moquette

La moquette de bureau devra être d’épaisseur considérable et sera  posée  sur le sol ayant préalablement reçue les carreaux et  selon les règles de l’art, la couleur de préférence est rouge et les plinthes seront en bois de meuble.

Localisation : Bureau  du délégué  régionale le cas échéant.

7. MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-ALUMINIUM ET VITRERIE  

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 900 de la liste et décomposition des lots 

7.1. Menuiserie Bois  

7.1.1. Etendue des Travaux 

L'Entrepreneur devra : 

 - la fourniture et la pose de la totalité des menuiseries intérieures et ouvrages divers décrits dans le présent document, 

 - la fourniture et la pose de quincailleries et serrureries correspondant aux ouvrages décrits, 

 - les scellements, rebouchages, raccordements et calfeutrements nécessaires à une parfaite exécution des ouvrages, 

 - dans le cas d'incorporation d'huisseries dans des cloisons en béton banché, l'Entrepreneur devra la fourniture de celles-ci au lot concerné pour incorporation, 

 - l'aménagement de façades de gaines techniques et de placards,

 - l'aménagement de salles de bains et de rangements divers,

 - la pose seule d'élément de meuble de cuisine,

 - les ouvrages divers de menuiserie courante,

  - les cloisons de distribution amovibles,

- la protection contre les intempéries et les chocs des menuiseries au cours de leur stockage et après leur pose jusqu'à la réception, 

 - si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire, (par exemple, pour les ouvrages situés dans des zones très exposées et dont la pose ne peut pas être réalisée en phase finale, ouvrages fragiles de par leur nature de matériaux ou de traitement de protection/finition issue de fabrication, etc.),

 - les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations,

 - le nettoyage de tous les ouvrages du lot,

 - l'enlèvement des gravats consécutifs à leur mise en œuvre,

 - l'enlèvement des dispositifs de protection temporaire.

L'Entrepreneur ne devra commencer aucun travail sans avoir au préalable, au cours des réunions de chantier périodiques, soumis au Maître de l'ouvrage et à l'architecte, l'échantillonnage du bois de menuiseries  et des quincailleries à mettre en œuvre.

7.1.2. Documents de référence contractuels 

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes françaises et européennes,  D.T.U., Euroclasses et règlements techniques, relatifs au corps d'état de MENUISERIE INTERIEURE, AGENCEMENT INTERIEUR,  et en vigueur à la signature des marchés (sans exhaustivité de la liste).

7.1.2.1. Normes 

Il s’agira des normes françaises et européennes de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et prescriptions liées aux ATEC :

 - Norme NF B 32-002 : Verre étiré - Généralités.

 - Norme NF B 32-003 : Glace non colorée - Généralités.

 - Norme NF B 50-001 : Bois - Nomenclature.

 - Norme NF B 50-002 : Bois - Vocabulaire.

 - Norme NF B 50-003 : Bois - Vocabulaire (seconde liste).

- Norme NF EN 335-1 à 4 (B 50-100-1 à 4) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définitions des classes de risque d'attaque biologique.

 - Norme NF.B.50.105-3 : Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation - Partie 3 : performance de préservation des bois et attestation de traitement - Adaptation à la France métropolitaine et aux D.O.M.

 - Normes NF.EN.599-1 et 2 (X.40-100-1 et 2) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Performances des produits préventifs de préservation du bois établis par des essais biologiques.

 - Norme NF.EN.14128 (X.40-110) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Critères de performances des produits curatifs de présevration du bois établis par des essais biologiques.

 - Norme NF B 51-001 : Bois - Caractéristiques technologiques et chimiques des bois.

 - Norme NF B 51-002 : Bois - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois.

 - Norme NF EN 324-1 et 2 (B 51-240-1 et 2) : Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux.

 - Norme NF EN 315 (B 51-357) : Contreplaqué - Tolérances sur dimensions.

 - Norme NF B 52-001-1 : Règles d'utilisation du bois dans les constructions – Classement visuel pour l’emploi en structure des bois sciés français résineux et feuillus.

 - Norme NF EN 942 (B 53 631) : Bois dans les menuiseries – Classification générale de la qualité du bois.

 - Norme NF EN 316 (B 54-050) : Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles.

 - Norme NF P 01-005 : Dimensions des portes à vantaux battants.

 - Norme NF P 20-102 : Vocabulaire du bois.

- Norme P 20-310 : Guide pour les performances de résistance à l'effraction des blocs-portes.

 - Norme P 20-315 : Performances dans le bâtiment - Présentation des performances des portes et blocs-portes.

 - Norme P 20-320 : Portes et blocs-portes - Définitions des performances associées aux rôles.

- Groupe de normes relatives à la quincaillerie.

 - Groupe de normes relatives à l'acoustique.

 - Groupe de normes relatives au verre dans la construction.

 - Norme NF X 10-011 : Résistance des matériaux et essais mécaniques des matériaux – Vocabulaire.

7.1.2.2. D T U

DTU N°36.1 : Travaux de bâtiment – Menuiseries en bois :

  - Norme homologuée NF P 23-201-1 : Cahier des clauses techniques et amendement A1,

  - Norme homologuée NF P 23-201-2 : Cahier des clauses spéciales et amendement A1.

- Norme homologuée NF P 24-203-2 : Cahier des Clauses Spéciales.

Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE – produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.

Règles Eurocodes.

7.1.2.3. Label de la certification et de la qualité 

Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références servant de fondement à la prescription. 

L'Entrepreneur pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum techniquement équivalentes, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra toutes dispositions techniques et incidences financières nécessaires à l'obtention du label acoustique exigé dans le présent marché. 

Les marques et références proposées feront l'objet d'une présentation au Maître d'Oeuvre et au Maître d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par Procès Verbaux de laboratoires d'essais, Avis Technique CSTB, certification, label NF et EURONORM. Elle ne seront retenues que si le Maître d'Œuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, à admettre l'équivalence stricte de ces produits. 

Dans ce cas, le C.C.T.P. sera rectifié avant signature du marché ou un additif lui sera annexé et sera soumis à l'acceptation du Maître de l'Ouvrage. Il deviendra alors le C.C.T.P. "Marché", les marques et références ainsi approuvés ne pourront être changés sous aucun prétexte. Il sera demandé à l'entreprise de justifier de ses qualifications à QUALIBAT, et de ses références en rapport avec la nature et l'importance des travaux à réaliser dans le présent projet.

7.1.3. Document de références non contractuels

Pour les matériaux, fournitures, produits et procédés « non traditionnels ou innovants » n'entrant pas dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, l'Entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions et documents des avis techniques, agréments européens ou à défaut aux règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Une procédure d'avis technique d'expérimentation (ATEx) pourra être imposée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'œuvre. Les frais inhérents à cette procédure seront à la charge de l'Entrepreneur.

7.1.4. Prestations à la charge du présent lot 

- La fourniture, le transport, la mise en place de l'ensemble du matériel, le raccordement de tous les organes nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le présent descriptif y compris tous cahiers des charges complémentaires au dossier ;

 - Enlèvement de ses gravats provenant de ses travaux.

7.1.5. Plans d’exécution 

L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d’Œuvre et du bureau de contrôle et ce, avant toute installation.

Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d’Œuvre et de l’ingenieur du marché que l'entreprise pourra intervenir. 

En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récollement et les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis au Maître d'Ouvrage à la réception des travaux.

7.1.6. Prescription techniques spécifiques 

7.1.6.1. Prescriptions techniques de mise en œuvre   

La fabrication des ouvrages ne pourra être entreprise qu'après accord donné par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle, au sujet :

 - des pré-prototypes,

 - des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier),

 - des plans d'exécution (P.E.O),

Avant toute livraison sur le chantier, le Maître d' Œuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine (par sondage) les conditionnements des ensembles menuisés pour vérifier :

 - que les tolérances de fabrication sont respectées,

 - que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature à assurer un parfait transport de ces derniers ; des calages résilients appropriés (polystyrène expansé ou autres) sont indispensables pour chaque pièce.

Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maître d'Œuvre et pourra être réalisée par sondages sur place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de dommages sur les éléments transportés. Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, devront être stockés à l'abri des intempéries et des chocs avec des conditions de stockage permettant d'éviter toute déformation ou détérioration.

Les dimensions des ouvrages doivent être conformes aux indications des plans et aux prescriptions du présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des emplacements laissés après exécution des ouvrages de gros-œuvre, de maçonnerie et autres corps d'état.

7.1.6.1.2. Règles d’exécution 

Avant toute opération de pose, l'Entrepreneur du présent lot devra effectuer les contrôles suivants :

 - contrôle sur l'exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes),

 - contrôle sur la conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doivent être posés,

 - contrôle sur la conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement des ouvrages à poser.

Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et à mesure de l'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra être signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

L'Entrepreneur doit informer le Maître d'Œuvre lorsque les tolérances de verticalité suivant les D.T.U. et réglementation en vigueur sont dépassées.

7.1.6.1.2.1. Bloc porte isoplane  

Huisserie sera en bois dur Bubinga  d’ébénisterie, de même que les couvre-joints. Elle sera de largeur correspondant à l’épaisseur totale de la maçonnerie finie dans laquelle elle s’incorpore (+ 1cm de feuillure de recouvrement sur les 2 faces). La fixation sera faite sur précadre par vis chromés.

· L’ouvrant 

 Le vantail  est du type plane intérieur bois alvéolaire et parements en panneaux de fibre extra dur en contre-plaqué bubinga  déroulé, de 1er choix, conforme au NFP 23.302 et 23.303, épaisseur minimum 40mm.

A la demande de l’Architecte, l’habillage sera fait sur 2 faces, en bois dur bubinga  du profil à soumettre pour approbation. Aucune fixation apparente n’est admise.

·   Le ferrage 

- Paumelles en acier chromé.

- Poignée béquille MANUFACTOR DAYLE chromé – barrette plexi noir, y compris entrée de serrure.
- Serrure à mortaise BRICARD ou LAPERCHE ou similaire à canon - Butoir de porte BRICARD ou similaire.

Localisation suivant repère sur plan Architecte et nomenclature

Le nombre et les caractéristiques de chaque porte sont définis dans les plans.

Il existe différentes typologies de portes. Leurs caractéristiques sont indiquées ci-après :

7.1.6.1.2.2. Bloc-Porte un Vantail

Matériel : Huisserie du bâti bois dur ; Couvre-joint Bois Dito Bâti ; Habillage champ Plat ; Vantail à âme pleine avec encadrement bois dur type Bubinga  d’ébénisterie au périmètre, revêtement placage bois aux deux faces.

Verre : Non

Ferrage : Fixation par VIS sur précadre ; 4 paumelles en acier chromé ; 1 serrure de sureté 7 1 condamne l’intérieur; 1 butoir

Localisation : Voir le calepinage des Menuiseries.

7.1.6.1.2.3. Bloc-Porte Deux Vantaux 

Matériel : Huisserie du bâti bois dur ; Couvre-joint bois dito bâti ; Habillage champ plat ; Vantail à âme pleine avec encadrement bois dur Bubinga d’ébénisterie  au périmètre, revêtement placage bois aux deux faces.

Verre : non

Ferrage : Fixation par vis sur précadre ; 4 paumelles en acier chromé; 1 serrure de sureté; 2 ferme-porte (uniquement pour portes indiquées dans les plans) ; 1 garniture ; 2 butoirs.

Localisation : Voir le calepinage des Menuiseries   

7.2. Ménuiserie Métallique  –serrurerie 

7.2.1. Etendue des Travaux et prestations à la charge du présent lot 

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage et notamment: le transport, le coltinage et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la fabrica présent descriptif correspond auxtravaux du lot tion des ouvrages en atelier, la pose, la fixation par tous moyens compris tous calages, scellements, pisto-scellements, chevillages etc.. et toutes fournitures accessoires nécessaires; l'exécution de tous les joints nécessaires pour garantir une étanchéité absolue, la protection des ouvrages jusqu'à réception, l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages avant réception, tous moyens de montage le cas échéant ainsi que toutes autres prestations et fournitures blocs-portes de permettre une finition parfaite de l'ouvrage.

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

Reperage et localisation :

· Les portes d’extérieur métalliques seront en fer forgé, peintes.

· Les antivols pour fenêtres seront en fer forgé peinte 

7.2.2. Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot répondront aux conditions et prescriptions des documents techniques et normatifs qui lui sont applicables et notamment les normes, DTU, labels et certification de qualité, règles de calculs, avis techniques et documents techniques homologués spécifiques à ce lot et rappelé ci-dessous, sans que cette liste soit limitative et notamment les normes d'intérêt général NF P01-101 - Dimensions de coordination des ouvrages et éléments de construction, NF P04-002 - NF P04-101 et NF P04-103 traitant des tolérances dans le bâtiment, NF P91-201 - Dimensions de constructions - Coordination modulaires, P05-300 - Normes de performances dans le bâtiment - Principes d'établissement et facteurs à prendre en compte, P05-311 - Normes de performances dans le bâtiment - Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier ainsi que les normes de mai 2004 NF P90-306 - NF P90-307 .

7.2.3. Documents de références non  contractuels

Pour les matériaux, fournitures, produits et procédés "non traditionnels ou innovants" n'entrant pas dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, l'Entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions et documents des avis techniques, agréments européens ou à défaut aux règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Une procédure d'avis technique d'expérimentation (ATEx) pourra être imposée par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre. Les frais inhérents à cette procédure seront à la charge de l'Entrepreneur.

7.2.4. Pièces à fournir à l'appui de la présente offre

A l'appui de de l’offre, l’Entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier technique comprenant :

- Les descriptifs des ouvrages de métallerie et de menuiseries métalliques extérieures proposés donnant tous renseignements utiles sur le type et le modèle des profilés, le nom de la gamme de produits, le nom et les coordonnées du concepteur-gammiste, le nom et les coordonnées du fabricant, la provenance, la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, la description et la définition précise de tous les dispositifs étanchéité ainsi que leur modèle et la provenance des joints.

- Les descriptifs détaillés des articles de ferrage et quincaillerie.

- La copie des Avis Techniques, classement AEV.

- Les descriptifs de tous les vitrages spéciaux prévus avec le nom du fabricant, les références du vitrages s’il y en a , ses particularités et ses spécificités techniques etc.….

Et tous autres renseignements et prescriptions nécessaires à l'appréciation de la qualité des ouvrages proposés.

7.2.4.1. Plans d’exécution 

L'Entrepreneur est tenu de fournir tous plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages spécifiques.

D'autre part, lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, l'Entrepreneur présentera au Maître d'œuvre pour approbation :

- Les dessins d'atelier et de chantiers de ses ouvrages.

- Les plans ou croquis d'exécution .

Ces plans et détails feront clairement apparaître tous les détails d'exécution et notamment les formes et profils des éléments constitutifs, les détails des dispositifs, l'emplacement, la référence et le nombre des articles de quincaillerie, les détails d'assemblage, pièces d'appui, des réservations nécessaires à la pose, les principes et détails de fixations, ainsi que tous les détails des habillages et couvre-joints et tous renseignements utiles en fonction de la particularité de l'ouvrage.

Ces documents porteront toutes les côtes .L'Entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront jugées utiles.

Après accord du Maître d'œuvre et/ou du Maître d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

Les scellements ne seront exécutés qu'après vérification complète des implantations des portes, garde-corps,  huisseries, revêtement de sols etc.…

7.2.5. Prescriptions particulières 

7.2.5.1. Documents de références –Normes et règlements 

L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doivent être conformes aux normes françaises et textes réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente.

Les ouvrages doivent être calculés et exécutés conformément aux règlements, normes et recommandations françaises en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-après:

· Normes ou projets de normes A.F.N.O.R. applicables aux travaux de bâtiment, les normes NFA 49-501 et NFA 49-541.

· Cahier des Charges des constructions métalliques (D.T.U. N° 32.1), ainsi qu'aux documents auxquels il se réfère en particulier, les règles C.M. 66 et leur Additif 80.

· Règles définissant les effets du vent sur les constructions, et annexes (Edition la plus récente).

7.2.6. Spécifications Techniques

7.2.6.1. Nature et qualité des aciers 

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la norme NF EN 10025 intitulée «  Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés » .

Le choix de la nuance est, en principe, limité aux nuances Fe 360, Fe 430 et Fe 510.

Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif des éléments d'ossature, en uniformisant ce choix pour un même élément.

Dans l'hypothèse où l'Entreprise envisage l'emploi d'acier de nuances et qualités différentes de celles qui sont proposées dans le projet (acier nuance Fe 360), cette dernière doit justifier dans sa proposition les raisons de son choix et obtenir l'accord de l’ingénieur, étant entendu que, dans l'hypothèse d'un accord favorable, la remise à jour du projet dans son ensemble est à sa charge.

L'Entreprise doit employer impérativement des aciers ayant des caractéristiques chimiques et physiques, au moins équivalentes à celles qui sont imposées par la norme française ci-dessus mentionnée; les origines de ces aciers et leurs caractéristiques sont à préciser clairement dans la proposition.

7.2.6.2. Contrôle et réception des aciers 

Les aciers de nuances et qualités Fe 360 B, Fe 510 B doivent faire l'objet d'une attestation de conformité des produits à la commande, et d'un relevé de contrôle.

Les aciers de nuances et qualités Fe 360 C, Fe 510 C doivent faire l'objet d'un certificat de contrôle des produits en usine (C.C.P.U.).

Les aciers de nuance et qualités Fe 360 D, Fe 510 D doivent faire l'objet d'un certificat de contrôle des produits en usine (C.C.P.U) et d'une vérification de contrôle en usine (CU).

Ces documents seront transmis au Maitre d’œuvre  tout début de fabrication en atelier.

Par ailleurs, l'Entreprise doit effectuer tous les contrôles nécessaires, afin de limiter les aléas de fabrication, par exemple: le contrôle aux ultrasons des zones de tôle soumises à des sollicitations perpendiculaires à leurs faces, où il est susceptible de se produire un phénomène de décohésion lamellaire dû à des défauts internes de la structure de l'acier.

7.2.7. Assemblage 

7.2.7.1. Assemblage par soudure 

Tous les travaux de soudure doivent être effectués en référence à la norme NF.P.22-471, intitulée "Construction Métallique - Assemblages soudés - Fabrication".

Par ailleurs, l'agrément des soudeurs appelés à travailler sur les ossatures, ainsi que le contrôle et la réception des soudures, en atelier et sur le chantier, doivent être effectués suivant les directives et par les soins d'un organisme qualifié agréé par l’ingénieur.

L'entreprise doit fournir au Maitre d’œuvre , les documents suivants: [pour les classes 1 et 2]

· les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité,

· le programme de soudage,

· qualification du mode opératoire de soudage,

· les fiches de vérification prévues aux normes NFP 22-471, 472 - 473 et 474,

· les procès verbaux d'essais effectués par l'organisme agréé.

Les frais correspondant à ces diverses prestations sont à prendre en compte par l'Entreprise.

Le système de soudure sur les pièces en acier moulé devrait prendre en compte la composition de la pièce moulée (plus particulièrement le carbone équivalent).

Les soudures devront être acceptées par l’ingénieur sur le plan esthétique. En particulier toutes les soudures visibles doivent être continues et parfaitement meulées.

Les soudures sont contrôlées suivant leur classe 1 ou 2; l'étendue des essais est définie par la norme NF P 22-473 (sauf stipulation plus sévères dans le présent CCTP).

Examen visuel des soudures. Toutes les soudures seront examinées visuellement et vérifiées quant à leur forme, leurs dimensions et leurs défauts de surface.

Aux positions où des platines ou tubes sont soudés sur la paroi d'un plus grand tube, les efforts dans le plus grand tube seront contrôlés selon la norme appropriée ou, à défaut, selon une norme acceptée par l’ingénieur ou, à défaut, les essais seront effectués.

Pour tout joint dont la performance ne peut pas être clairement prévue par les normes acceptées, l'Entrepreneur effectuera une série d'essais de prototypes pour vérifier la performance.

. le perçage des trous est ramené à d + 1 mm

. la majoration du nombre des boulons

7.2.8. Protection contre la corrosion

7.2.8.1. Généralités

L’entreprise doit protéger contre la corrosion toutes les parties métalliques en fonction de leur qualité, de leur utilisation et en tenant compte des conditions ambiantes auxquelles elles seront soumises.

Les parties métalliques noyées dans le béton doivent être protégées par un enduit spécial assurant une bonne liaison avec le béton et évitant la corrosion.

7.2.8.2. Transport - Manutention – Montage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de l'ossature métallique, sont à exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations, l'Entreprise a l'obligation d'effectuer à sa charge les réparations nécessaires avant montage; ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problèmes:

7.2.8.3. Description des travaux

L’entreprise devra la mise en œuvre d’ossature verticale des coursives extérieures par poteaux métalliques en tubes ronds liaisonnés à la structure béton armé par l’intermédiaire de platines.

Compris toutes sujétions de liaisonnement, d’ancrages et fixations, ainsi que celles liées au positionnement de descentes eaux pluviales dans certains poteaux « non-structurels ».

7.2.8.4. Traitement anti-corrosion par peinture antirouille

Une couche de peinture primaire au chromât de zinc, ép. min 40 µm appliquée en atelier sur l’ensemble de l’ossature préalablement dégraissée ou tout type de peinture à l’agrément de l’ingénieur, à l’exclusion du minium de fer.

Après montage, l’entreprise doit la réfection de la peinture aux endroits détériorés.

7.2.9. Fabrication et pose 

7.2.9.1. Grille antivol pour fenêtres 

Il est prévu de fixer les grilles antivol sur toutes les fenêtres en fer forgé rond  de 14mm espacé de 14cm    . Finition de peinture à l’huile (glycérophtalique).

7.2.9.2. Portail et portillon  d’entrée 

Il est prévu d’installer un portail à deux vantaux  et un portillon ouvrant intérieur avec grille  en tube carrée de 25mm et ossature  en tube carré de 50mm avec tôle plane à la base sur une hauteur de 1.00m  et qui sera ensuite peint. 

Localisation : voir plan menuiseries

7.2.9.3. portes

Les portes d’extérieures métalliques seront en fer forge du même type que celui des antivols  des fenêtres, peintes.

· BLOC-PORTE DEUX VANTAUX 
Matériel : Bâti dormant avec traverse et pattes de scellement ; Vantaux caissons avec isolant thermique dans caisson, 2 faces tôle en acier galvanisé ; entre dormant et ouvrant.

Grille : Non

Ferrage : 6 Paumelles à souder de 110 ; 1 serrure de sûreté à pêne dormant ; 1 fermeture anti panique côte local (uniquement pour portes indiqués dans les plans)

Localisation : Voir le calepinage des ouvertures  

7.2.9.4. Clôture

Pour la clôture du site on propose une fermeture sur une hauteur de 1.00m et scellé dans le béton du chainage de la maçonnerie préalablement réalisé  en fer forgé  rond de même diamètre que celui des fenêtres avec ossature  horizontale en tube carré  . 

7.3. Menuiserie Aluminium-vitrerie  

7.3.1. Etendue des travaux et prestations à la charge du présent lot

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage et notamment: l'amenée sur le site des outillages et du matériel d'exécution, le transport, le coltinage et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la fabrication des ouvrages en atelier, la pose, la fixation par tous moyens y compris tous calages, scellements, pisto-scellements, chevillages etc.. et toutes fournitures accessoires nécessaires; l'exécution de tous les joints nécessaires pour garantir une étanchéité absolue, la protection des ouvrages jusqu'à réception, l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages avant réception, et tous moyens de montage le cas échéant ainsi que toutes autres prestations et fournitures Main-courante pour permettre une finition parfaite de l'ouvrage.

En cas de fourniture et de pose des vitrages, il sera fait application en complément du présent chapitre des Clauses Particulières au lot Vitrerie-miroiterie sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler ici le détail.

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

· Les fénêtres  vitrées avec cadres en aluminium 

· Les portes vitrées avec cadres en aluminium 

7.3.2. Documents de références contractuels  

Les ouvrages du présent lot répondront aux conditions et prescriptions des documents techniques et normatifs qui lui sont applicables et notamment les normes, DTU, labels et certification de qualité, règles de calculs, avis techniques et documents techniques homologués spécifiques à ce lot et rappelé ci-dessous, sans que cette liste soit limitative et notamment les normes d'intérêt général NF P01-101 - Dimensions de coordination des ouvrages et éléments de construction, NF P04-002 - NF P04-101 et NF P04-103 traitant des tolérances dans le bâtiment, NF P91-201 – 

Normes traitant des menuiseries et  des Matériaux 

Applicable pour les travaux neufs et la rénovation, la norme NF DTU 36.5

NF EN 949 de décembre 1998 : Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures – détermination de la résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes.

NF EN 1026 de septembre 2000 : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air – Méthode d’essai.

NF EN 1027 de septembre 2000 : Fenêtres et portes – Perméabilité à l’eau – Méthode d’essai.

NF EN 1154 de août 2000 : Quincaillerie pour le bâtiment – Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement – Prescriptions et méthode d’essai.

NF EN 1155 de juillet 1997 : Quincaillerie pour le bâtiment – Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et méthode d’essai.

NF EN 1158 de avril 1997 : Quincaillerie pour le bâtiment – Dispositifs de sélection de vantaux - Prescriptions et méthode d’essai.

NF EN 1191 de février 2000 : Fenêtres et portes – Résistance à l’ouverture et fermeture répétée – Méthode d’essai.

NF EN 1192 de novembre 2000 : Portes – Classifications des exigences de résistance mécanique.

NF EN 1396 de mars 1997 : Aluminium et alliage d’aluminium – Tôles, bandes revêtue en bobine pour applications générales – Spécifications.

7.3.3. Normes traitant des vitrages

Normes traitant des vitrages et des produits verriers

NF B32-02 de décembre 1981 : Verre étiré. Généralités

NF B32-003 de décembre 1981 : Glace non colorée. Généralités

NF B32-500 de juin 1980 : Verres de sécurité pour vitrages

NF EN 1036 de février 2000 : Miroirs en glace argentée pour l’intérieur

NF EN 1096-1 de décembre 1999 : Verre à couche – partie 1 : définitions et classification

NF EN 1096-2 de juillet 2001 : Verre à couche – partie 2 : exigences et méthode d’essai

NF EN 1096-3 de juillet 2001 : Verre à couche – partie 3 : exigences et méthode d’essai

NF EN 12150-1 de décembre 2000 : Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement – partie 1 : définition et prescription

NF EN 12600 de septembre 2003 : Méthode d’essai d’impact et classification du verre plat

NF EN 12603 de août 2003 : Procédures de validité de l’ajustement et intervalles de confiance des données de résistance du verre

NF EN 12758 de avril 2003 : Vitrages et isolement acoustique – description des produits

NF EN 1288-1, 1288-2, 1288-3, 1288-4 et 1288-5 de septembre 2000 : Détermination de la résistance du verre à la flexion

NF EN 12898 de juillet 2001 : Détermination de l’émissivité

NF EN 357 de janvier 2000 : Eléments de construction vitrés résistant au feu incluant des produits verriers transparents ou translucides – Classification de la résistance au feu

NF EN 410 de octobre 1999 : Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages

NF P78-455 de avril 1986 : Vitrages isolants – Méthode de détermination du coefficient de rigidité Kv et du coefficient d’aptitude à la déformation

XP P78-280 de juin 2001 : Vitrage THS. 

7.3.4. Normes traitant des garnitures étanchéité

NF EN ISO 11431 de octobre 2003 : Construction immobilière – Produits pour joints – Détermination des propriétés d’adhésivité/cohésion des mastics après exposition à la chaleur, à l’eau et à la lumière artificielle à travers de verre.

NF P78-331 de janvier 1971 : Mastic à l’huile de lin

P78-101 de mai 1977 : Miroiterie : garnitures étanchéité et produits annexes – Vocabulaire

P78-504 de mai 1977 : Miroiterie : garnitures étanchéité et produits annexes – Fonds de joints – Essai de déformation rémanente.

NF P84-530 de décembre 1992 : Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – Spécifications

NF P84-531 de décembre 1992 : Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – Détermination des caractéristiques d’adhésivité – cohésion sous contrainte de traction.

NF P84-532 de décembre 1992 : Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – Détermination des caractéristiques de résistance à la compression

NF P84-533 de décembre 1992 : Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics de bourrage oléoplastiques – Essai de compatibilité spécifique entre mastics de bourrage et verre feuilleté

NF P85-530 de décembre 1992 : Garnitures étanchéité et produits annexes pour miroiterie – vitrerie : Mastics de bourrage oléoplastiques – Spécifications.

NF EN ISO 11600 de mai 2004 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics obturateurs du type élastique – Spécifications.

NF P85-541 de décembre 1992 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics obturateurs du type plastique – Spécifications.

NF P85-550 de décembre 1998 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bandes préformés – Spécifications.

NF P85-551 de décembre 1998 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bandes préformés – Détermination des caractéristiques en compression.

NF P85-552 de décembre 1998 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bandes préformés – Détermination des caractéristiques d’adhésivité – cohésion en traction

NF P85-553 de décembre 1998 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bandes préformés – Evaluation de la stabilité rhéologique

NF P85-554 de décembre 1998 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Mastics en bandes préformés – Détermination de la stabilité à la chaleur.

NF P85-560 de décembre 1992 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples – Spécifications

NF P85-561 de décembre 1992 : Produits pour joints – Garnitures et produits annexes pour miroiterie – vitrerie – Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples – Détermination des caractéristiques sous contrainte de compression

XP P85-600 de décembre 1997 : Produits pour joints – Produits de collage utilisés en Vitrage Extérieur Collé (VEC) – Spécifications.

7.3.5. DTU

- D.T.U. 39 : Travaux de bâtiment - Travaux de miroiterie - vitrerie :

NF P78-201 de octobre  2000 : partie 1 - Cahier des Clauses Techniques - Partie 2 - Cahier des Clauses Spéciales

NF P78-201-1/A3 de janvier 2000 : partie 1 - Cahier des Clauses Techniques

- D.T.U. 44.1 : Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics

NF P85-210 de février 2002 : Partie 1 - Cahier des Clauses techniques - Partie 2 - Cahier des Clauses Spéciales et Partie 3 - Guide d'emploi.

- DTU 33.2 (P 28-003) de décembre 1996 : Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades-rideaux, semi-rideaux ou panneaux.

- DTU 34.1 : Travaux de bâtiment - Ouvrages de fermetures pour baies libres

NF P25-201 : Partie 1 - Cahier des Clauses Techniques - Partie 2 - Cahier des Clauses Spéciales

NF P25-201-1/A1 : Amendement n°1

- DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtre en fonction de leur exposition au vent

- DTU 35.1 : Travaux de bâtiment - Cloisons amovibles et démontables

NF P24-802-1/A1 de septembre 2003 : Cahier des Clauses Techniques

- DTU. 36.1 / 37.1 : Choix des fenêtres extérieures en fonction de leur exposition compris annexe commune intégré au DTU 20.1

- NF DTU 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures d'avril 2010

7.3.6. Labels et certification de qualité 

Pour tous les matériaux et produits faisant l'objet d'une certification à la marque "NF", d'un label ou d'une certification AIMCC, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque NF, ce label ou cette certification.

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.

Pour tous les matériaux, fournitures et produits faisant l'objet d'une certification, l'Entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux, fournitures et produits titulaires de cette certification.

Et notamment concernant le présent lot, sans que cette liste ne soit limitative : NF040 - Articles de quincaillerie

Les marquages de qualité nationaux SNFJ (Produits de calfeutrements et compléments étanchéité pour éléments de construction), CERTIMECA (Visserie et chevilles à expansion).

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux Cahiers des Prescriptions Techniques et notamment au label ACOTHERM (Performances acoustiques et thermiques des fenêtres selon la catégorie et la classe exigée ci-après)

De plus, pour les produits de type vitrages isolants, vitrages feuilletés et verres trempés, l'Entrepreneur devra fournir des produits certifiés et marqués CEKAL. Le Maître d'œuvre se réserve le droit de demander tous justificatifs faisant mention de cette certification (factures, bons de livraison, étiquettes, marquage sur le produit).

Les menuiseries extérieures devront satisfaire, d'autre part aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges suivants :

1 - certificat CERFF.

2 - Label EWAA ou QUALANOD pour les menuiseries en aluminium anodisé ;

3 - Label QUALICOAT pour les menuiseries laquées ;

4 - Label ECCA : revêtements de parements extérieurs en tôles prélaquées ;

5 - Label SNFJ : produits de calfeutrement et compléments étanchéité pour éléments de construction

Tous les produits verriers doivent comporter une étiquette informative indiquant toutes les spécifications du produit et notamment :

- Le nom du fabricant;

- La catégorie du vitrage et sa spécificité;

- Le type de vitrage dans sa catégorie,

- L'année et le semestre de sa fabrication (dans les cas courant la date de fabrication);

- La mention du label CEKAL s'il y a lieu

- Le numéro d'identification du produit

- Les dimensions du volume .

7.3.7. Pièces à fournir à l’appui du présent lot 

L’Entrepreneur  devra obligatoirement joindre un dossier technique comprenant :

- Les descriptifs des menuiseries aluminium  et vitrerie  proposées donnant tous renseignements utiles sur le type et le modèle des profilés, le nom de la gamme de produits, le nom et les coordonnées du concepteur-gammiste et la provenance ;

- Les descriptifs détaillés des articles de ferrage et quincaillerie ;

- La copie des Avis Techniques, classement AEV, certificat CERFF, labels EWAA, QUALANOD, QUALICOAT, ECCA etc.… SNFJ pour les joints utilisés ;

- Les descriptifs de tous les vitrages spéciaux prévus avec le nom du fabricant, les références du vitrages, ses particularités et ses spécificités techniques etc.….

- La copie des Avis Techniques le cas échéant.

7.3.7.1. Plans d’exécution 

L'Entrepreneur est tenu de fournir tous plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages spécifiques.

D'autre part, lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, l'Entrepreneur présentera au Maître d'œuvre pour approbation :

- Les dessins d'atelier et de chantiers de ses ouvrages.

- Les plans de traçage et d'implantation

- Les plans ou croquis d'exécution

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état.

Ces plans et détails feront clairement apparaître tous les détails d'exécution et notamment les formes et profils des éléments constitutifs, les détails des dispositifs d'étanchéité et de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement ou de condensation, l'emplacement, la référence et le nombre des articles de quincaillerie, les détails d'assemblage des entraînant, pièces d'appui, tapées ou autres, les dimensions des feuillures de vitrage, le vitrage, les dimensions des feuillures ou des réservations nécessaires à la pose, les principes et détails de fixations, les modes de calfeutrement ainsi que tous les détails des habillages et couvre-joints et tous renseignements utiles en fonction de la particularité de l'ouvrage.

Ces documents porteront toutes les côtes et indiqueront avec précision toutes les réservations, incorporations et dispositions diverses nécessaires à la bonne et parfaite réalisation des ouvrages.

L'Entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront jugées utiles.

Après accord du Maître d'œuvre et/ou du Maître d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

Les scellements ne seront exécutés qu'après vérification complète des implantations des cloisons, huisseries, revêtement de sols etc.…

7.3.8. Spécifications techniques et prescriptions générales

7.3.8.1. Pose et fixation 

Sauf spécifications contraires, il sera fait application de l'article correspondant du chapitre prescriptions communes à tous les corps d'état

La pose des menuiseries devra toujours être effectuée par des ouvriers menuisiers ou métalliers qualifiés et l'Entrepreneur devra en apporter la preuve.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact et toutes précautions seront prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin avec des produits spécifiquement destinés à cette utilisation (cales, chevilles, visserie, pattes etc..).

Dans le cas d'incorporation au coulage de douilles, rails ou autres éléments de fixation, l'Entrepreneur devra prendre tous accords à ce sujet avec l'Entrepreneur du lot gros œuvre et lui fournir tous renseignements utiles. Ce dernier pourra demander la fourniture de gabarit de pose en nombre suffisant.

Le mode de fixation retenu ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.

Dans le cas de parements restant apparents, aucune patte ou ouvrage de fixation ne devra être visible sur l'ouvrage fini.

La fixation de la pièce d'appui au support, quelqu'il soit et y compris précadres, par vis traversantes ne sera pas admise sauf si ce type de fixation est expressément autorisé par l'Avis Technique.

étanchéité entre le dormant et le support, entre outeau et support et entre dormant et outeau sera réalisé par interposition d'un joint destiné à cet usage fourni et mis en œuvre suivant les conditions définies par les normes et DTU ainsi que par les règles professionnelles. Ces joints et fonds de joint, en section,  type et modèle seront judicieusement choisis en fonction de la nature et du type de support. Une attention particulière sera apportée au(x) joint(s) étanchéité sous pièce d'appui et à sa jonction avec les joints verticaux de façon à assurer une continuité de étanchéité D'une façon générale les joints étanchéité devront être visitables facilement. Il ne sera pas admis qu'ils soient recouverts par un enduit quelconque.

Les principes de fixations et étanchéité envisagés devront impérativement être soumis à l'approbation du Maître d'œuvre qui pourra demander toutes modifications qu'il jugera nécessaire sans que l'Entrepreneur ne puisse prétendre à un quelconque supplément de prix.

7.3.9. Spécifications techniques particulières 

7.3.9.1. Etanchéité des menuiseries 

Les menuiseries extérieures (fenetres et portes ), doivent en tous cas, assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau. L'Entrepreneur se doit en conséquence de prévoir et de réaliser des ouvrages qui tiennent compte de ces impératifs et notamment les étanchéités aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente etc.…

Ces étanchéités seront obtenues par une fabrication et une pose rigoureuse tenant notamment compte du choix judicieux des profils, feuillures et recouvrement, des pièces d'appui et des gorges de récupération des eaux, des joints incorporés, d'une pose respectant les niveaux et aplombs ainsi que les jeux et calages nécessaires et de la mise en œuvre de joints d'étanchéité périphériques parfaitement adaptés à la menuiserie et à son support.

En fonction de la position de la menuiserie, de la façade-rideau, semi-rideau ou panneau (région, altitude, nature du site, orientation et exposition) l'Entrepreneur devra prévoir tous les dispositifs d'étanchéité nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage.

En cas d'infiltrations constatées, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin de remettre au Maître d'ouvrage une menuiserie avec une étanchéité conforme.

Les menuiseries devront, toujours, répondre à la classe d'étanchéité AEV fixée au présent C.C.T.P. dans les articles suivants.

7.3.9.2. Calfeutrement, habillage et couvre-joints 

Les calfeutrements seront toujours conformes aux normes et D.T.U.. Les choix et l'exécution de ces calfeutrements sont du domaine du présent lot.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication et de pose ainsi que sur les plans de détails.

La fourniture et le pose de tous habillages, bavettes ou tapées intérieurs ou extérieurs ainsi que des couvre-joints doit être prévue au présent lot afin d'assurer une finition parfaite de l'ouvrage. Ces éléments, sauf spécifications contraires du présent C.C.T.P. seront toujours dans le même matériau que la menuiserie au droit de laquelle ils sont posés. Les coupes et assemblages seront parfaitement réalisés et affleurés. Les couvre-joints intérieurs seront posés parfaitement plans et seront facilement démontables pour permettre la réalisation des revêtements muraux.

7.3.10. Fabrication et Pose 

7.3.10.1. Fenêtres 

Les fénêtres  seront formées de cadres en aluminium de teinte naturelle   de module 52 mm et vantaux tubulaires de 60 mm, dans les deux cas avec 3 chambres, vantaux droits à l’intérieur et rainure totalement courbe à l’extérieur. Assemblage par équerres à tétons.

· Vitrage

L’ensemble des vitrages des façades devra répondre au classement d’affaiblissement acoustique mini de 35 dBA et de 40dBA mini pour les vitrages isophoniques. 

Le vitrage des fenetres  sera formé de Solarlux Silver de 5mm d’épaisseur, Localisation et repérage , voir plan de calepinage 

7.3.10.2. Portes en Aluminium  

Les portes en Aluminium  seront formées d’un bâti en aluminium de teinte naturelle  sur lequel sera posée la porte vitrée. Les parties supérieures seront fixes et recevront une plaque  soit en aluminium  ou en silicon  selon les exigences du Maitre d’Ouvrage . Les battants seront également vitrés.

Fourniture et pose de porte 1 ou 2 vantaux  venant s’intégrer dans un ensemble comprenant :

· Parties latérales fixes, 

· Partie imposte. 

Fourniture et pose de fenêtre s’intégrant dans un ensemble comprenant :

· Vantaux coulissants, 

· chassis fixe et imposte. 


Localisation et repérage :entree du hall

· BLOC PORTE DEUX VANTAUX 
Matériel : Bâti dormant avec traverse d’imposte ; Imposte fixe avec montant central   ; Vantaux assemblés, montants et traverses ; feuillures et parcloses pour vitrage de sécurité.

Verre : Vitrage réfléchissant trempé de 8 mm

Ferrage : 6 paumelles de 160 mm ; 1 serrure de sûreté ; 1 ferme porte ; 1 garniture ; 2 butoirs en laiton.

Localisation : entrée du hall 

8.PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION CONTRE INCENDIE 

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 1000  de la liste et décomposition des lots 

8.1. Dispositions générales 

La présente partie du CCTP a pour but de définir les caractéristiques et les conditions techniques d'exécution des installations de plomberie et  protection incendie  à réaliser dans le cadre du présent projet.

L'ensemble sera exécuté conformément aux pièces écrites et aux documents graphiques du Dossier de Consultation d' Entreprise.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier et les accepte sans réserve.

Il établira son étude de sorte que ses prix unitaires tiennent compte de toutes les prescriptions techniques de l'installation et des contraintes imposées par le Maître d'Ouvrage.

Tous renseignements pouvant être demandés au bureau d'études de la Maîtrise d'Œuvre, l'Entrepreneur ne pourra invoquer d'éventuelles imprécisions pour refuser d'exécuter tous travaux ou pour argumenter des plus-values supplémentaires.

L’Entrepreneur devra faire toutes les démarches auprès des concessionnaires, en vue d'obtenir tous renseignements nécessaires à la réalisation des travaux et participera à la coordination avec les autres corps d'état en vue de la parfaite réalisation des ouvrages.

· Le marché

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'en acceptant le marché elle s'engage pour une obligation de résultat. Elle se doit de prendre en compte tous les éléments et sujétions d'ouvrages, même non décrits pour la réalisation de l'ouvrage conformément à sa destination. L'offre de l'entreprise devra également inclure toutes les sujétions demandées par le bureau de Contrôle.

L'entreprise adjudicatrice présentera toutes les références de qualification se rapportant aux travaux à exécuter, les attestations d'assurances seront en cours de validité, l’Entrepreneur pourra sous-traiter certaines parties du marché à la seule condition que les sous-traitants soient acceptés par le Maître d'Ouvrage.

· Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires organisés par le Maître d'Œuvre. 

La présence du responsable de plomberie et protection incendie  est obligatoire à tous les rendez-vous.

Toute absence aux rendez-vous de chantier implique l'acceptation des décisions arrêtées et mentionnées dans le compte rendu.

Des réunions de coordination pourront en outre être organisées en dehors du rendez-vous chaque fois que le Maître d'Œuvre le jugera utile, avec présence obligatoire du responsable de plomberie de l'entreprise convoqué.

8.2. Etendue des travaux

Définitions des travaux :

L'énumération des travaux décrits ci-dessous n'est pas exhaustive et sous entendant l'exécution de chacune d'elles dans les règles de l'art, techniques, et conformément aux normes en vigueur.

Les travaux de réalisation de ces installations  comprennent :

- Le branchement sur  le réseau de la CDE ou forage  après  compteur ;

- Le raccordement sur le réseau de la CDE ou forage  y compris fourniture de la panoplie de branchement ;

 - La distribution d'eau froide générale ;

- Le branchement, colonnes montantes ;

- l’évacuation des eaux usées, eaux vannes ;

- Les évacuations des eaux pluviales intérieures au bâtiment ;

- Raccordement des évacuations sur attentes du Lot VRD ; 

- La fourniture et pose des appareils sanitaires ;

- Les extincteurs portatifs ;

- Le raccordement électrique des équipements depuis les attentes prévues par le lot Electricité ;

- Les liaisons équipotentielles ;

- Le nettoyage et rinçage de la distribution avant la mise en service ;

- Les réglages, équilibrages et essais.

8.3. Documents de références contractuels 

Toutes les pièces écrites du présent lot constituent des éléments de références d'exécution minimum.

Toutes les règles de l'art sont aussi déterminantes et contractuelles à la signature du marché.

Ce présent cahier des charges peut être modifié par le Maître d'Ouvrage tenant compte des observations, ou variantes que l'Entrepreneur proposera.

De ce fait ce nouveau document sera corrigé et signé afin d'être rendu contractuel.

Toute entreprise doit communiquer à la soumission d'engagement leur qualification professionnelle de ce lot technique ainsi que leur assurance obligatoire.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les normes et DTU.

L'Entrepreneur prendra connaissance du PGC (Plan Général de coordination de sécurité et de santé) et des dispositions arrêtées dans le Cahier des clauses  Administratives Particulières (C.C.A.P.).

Il ne pourra en aucun cas considérer les pièces écrites et les plans d'appel d'offres comme BON POUR EXECUTION.

L'Entrepreneur doit faire part soit des omissions ou des imprécisions dans le présent CCTP et les signalera.

Si des différences entre les plans de base d’architecte et les plans techniques, seuls les plans d’architecte s'imposent.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance de toutes les pièces énumérées garantissant ses prestations vis-à-vis des installations des autres corps d'état, du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et du planning contractuel fixant les délais d'exécution, date et fin des travaux.

8.4. Normes 

Les installations seront réalisées conformément aux décrets, arrêtés, circulaires, documents techniques unifiés, normes Françaises et règlements en vigueur à la signature du marché.

La liste des textes énoncés ci-après n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementaires applicables à l'installation.

Normes Françaises NF & règles d'installations spécifiques de plomberie

NF P40-201          Canalisations fontes, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes.

NF P41-221          Canalisation en cuivre - distribution d'eau froide et chaude sanitaire.

NF P43-001 à 008 Normes applicables à la robinetterie de bâtiment.

NF P43-010          Disconnecteur hydraulique à zone de pression réduite contrôlable.

NF P43-011          Disconnecteur hydraulique à zone de pression différente non contrôlable.

NF P43-108          Appareillages de contrôle sur site des ensembles de protection sanitaire des réseaux d'eau potable.

NF D11-201          Appareil sanitaire, lavabo, handicapé physique, conditions requises pour exploitation, montage, installation, dimension, tolérance, robinetterie, raccordement et sécurité. 

NF X 08.100         Couleurs, tuyauteries rigides, identification des fluides par couleurs conventionnelles.

NF A 51-120         Tubes ronds en cuivre à braser par capillarité ;

NF A 51-122         Tubes ronds en cuivre recuit ;

NF A 51-124         Tubes ronds en cuivre pour usage général ;

NF E 29-591         Raccords cuivre à braser ;

NF T54-002          Tubes et raccords en PVC non plastifié Dimensions ;

NF T54-003          Tubes et raccords en PVC non plastifié Spécification générales ;     

NF T54-035)       Tubes et raccords avec pression ;

NF S62-201 septembre 2005 : Matériels de lutte contre l'incendie - Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides RIA - Règles d'installation et de maintenance de l'installation.

   (Indice de classement  S62-201).

Textes règlementaires:

Réglementation et recommandations applicables aux matériaux organiques et inorganiques placés au contact des eaux destinées à la consommation humaine.

Normes ENR

Les installations de distribution d’eau, en plus des normes générales indiquées dans le projet de distribution d'eau, de protection contre les incendies, de sécurité, etc., sont conçues conformément à la réglementation spécifique suivante :

· EN 806 Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments. 

· Partie 1 : Généralités.

· Partie 2 : Conception.

· Partie 3 : Calcul des diamètres intérieurs. Méthode simplifiée.

· EN 1717 Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour. 

· EN ISO 15875 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide. Polyéthylène réticulé (PE-X). 

· Partie 1 : Généralités ;

· Partie 2 : Tubes ;

· Partie 3 : Raccord ;

· Partie 5 : Aptitude à l’emploi du système.

· EN ISO 15877 Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide. Poly (chlorure de vinyle) chloré (PVC-C). 

· Partie 1 : Généralités,

· Partie 2 : Tubes,

· Partie 3 : Raccords,

· Partie 5 : Aptitude à l’emploi du système.

8.5. DTU

Les installations seront conformes aux Documents Techniques Unifiés. Cette liste n'est pas limitative :

* D.T.U    41.101    Distribution d'eau froide et d'eau chaude.

* D.T.U    41.102    Evacuation des eaux usées.

* D.T.U    41.201    Conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires.

* D.T.U    41.202    Evacuations, siphons, et chutes.

* D.T.U    60.11     Règles de calcul des installations de plomberie et d'évacuation des eaux pluviales.

* D.T.U    60.1       la protection des installations de distribution d’eau froide 

* D.T.U    60.2       Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux vannes, d'eaux pluviales.

* D.T.U    60.31     Eau froide sous pression.

* D.T.U    60.5       Canalisation en cuivre, distribution d'eau froide et d'eau chaude.

* D.T.U    64.1       Mise en œuvre des dispositifs d'assainissements autonomes.

* D.T.U    65.10     Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation à l'intérieur des bâtiments.

8.6. Labels & certification de qualité

L'Entrepreneur mettra en œuvre uniquement des produits ayant cette certification de qualité conformément au cahier Guide des produits certifiés pour le bâtiment.

Ces certifications de qualité des matériaux, sont attestées par un marquage NF, un label ou autres.

Il ne pourra être mis en œuvre que ceux faisant l'objet d'une certification de qualité.

Normalisation des appareils sanitaires.

La robinetterie est soumise à un certain nombre de critères en définissant les performances;

NF EN 200      Robinets simples et mélangeurs.

NF D 18 203    Mitigeurs thermostatiques.

NF R 076        Mécanisme de chasse.

NF P 18-201 classement des robinets est établi selon les critères :

E    Ecoulement.

A    Acoustique.

U    Usure.

Le choix du classement est fonction des locaux desservis et selon le cahier des charges de l'EPEBAT.

Le tableau EPEBAT nous indique :

* Critères de choix des robinetteries sanitaires pour la destination :

    - des lavabos

    - des douches

La caractéristique de la " QUALITE 3 " concerne le classement pour :

* E1 à E3 pour l'écoulement

* A2 pour l'acoustique (20 < Lap < 30 avec lap = 45-D5)

* C1 pour le confort, constance de température d'eau mitigée

   Classement pour l'habitation :

   a) Immeubles collectifs et maisons individuelles isolées :                                                                                                                                            

   * nombre de pièces

   < F5                                                            E1 A2 U1                                         E3 A2 U1

   > F5                                                            E2 A2 U2                                         E4 A2 U2

- des classements  E.A.U relatifs aux robinets simples et mélangeurs

 E.C.A.U concernant les mitigeurs thermostatiques

Le classement QUALITE 3 à savoir :

E1 à E3 pour l'écoulement

A2 pour l'acoustique (20 < Lap < 30 avec lap = 45-D5)

C1 pour le confort, constance de température d'eau mitigée

8.7. Règles de calcul 

L'Entrepreneur doit conforter l'installation de ses ouvrages selon les avis techniques des fabricants, en appliquant les règles d'installation selon les avis techniques mentionnés au CSTB et aux procès-verbaux s'y attachant.

Des produits, des innovations dans le cadre de l'opération non homologués par les DTU et par les Normes  NF et EN feront l'objet d'avis techniques garantissant un agrément selon les normes Françaises et Européennes.

Guide technique n° 1 d'hygiène publique.

Protection des réseaux contre les risques de pollution rappelant l'obligation de mise en place de disconnecteurs.

Règlement sanitaire du service de l'hygiène de la ville ou départemental.

Guides 

* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments Partie 2 guide technique de maintenance - Avant-propos et sommaire  (CSTB septembre 2005).

* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments Partie 2 guide technique de maintenance.

  - Chapitre 1 : Généralité (CSTB septembre 205).

  - Chapitre 2 : Réseaux collectifs Responsabilités et compétences (CSTB septembre 2005). 

  - Chapitre 3 : Réseaux collectifs - Management de la maintenance (CSTB septembre 2005). 

  - Chapitre 4 : Réseaux collectifs Procédures de maintenance préventive (CSTB septembre 2005). 

  - Chapitre 5 : Procédures d'actions correctives et curatives (CSTB septembre 2005). 

  - Chapitre 6 : Procédures de maintenance des dispositifs de protection anti retour (CSTB septembre 2005). 

  - Chapitre 7 : Réseaux privatifs - guide de maintenance des installations d'eau froide et eau chaude (CSTB septembre 2005).

8.8. Descriptions des travaux

8.8.1. Alimentation 

le bâtiment possèdera un raccordement unique ; de la vanne de raccordement située dans un regard à l’extérieur, le tuyau d’alimentation dans le bloc toilette se fera par le tuyau de compression de diamètre 20mm protégé par une gaine annelé de diamètre 32 mm

8.8.2. Evacuation  

Les installations du système d’évacuation est de type séparatif entre les eaux vannes, usées et pluviales.

Les tuyaux d’écoulement de chaque système d’évacuation, pluvial, vannes et usées, se regroupent dans plusieurs collecteurs suspendus avec une pente minimale de 1 % pour les eaux vannes, usées et pluviales. Ces regroupements donnent plusieurs points de rencontre qui relient le réseau suspendu au réseau enterré, en atteignant, la cote de déversement par gravité.

Les collecteurs en saillie, eaux pluviales et eaux usées/vannes, permettent de contrôler et de séparer les déversements, en prévision d’une maintenance efficace et de l'identification et localisation rapide de l'origine des éventuels incidents. 

8.8.3. Eau de pluies 

Les eaux de pluie sont recueillies par des gouttières métalliques   et sont recueillis a l’aide des descentes qui seront raccordé aux  tuyaux PVC de diamètre 160 qui seront enterres au sol avec une pente de minimale de 1% jusqu'à au caniveau chargé de récupérer les eaux de surfaces pour les conduire à l’extérieur de la clôture.

8.8.4. Eaux Vannes 

Des siphons de sol de 110 mm de diamètre sont disposés dans les salles de compteurs d'eau, en prévision de fuites d’eau et de nettoyage de celles-ci. 

Les tuyaux d’écoulement intérieurs, de 110 mm de diamètre, auxquels sont raccordés tous les équipements, chaque appareil avec son siphon et sa conduite indépendante, les raccordements des appareils sont réalisés avec un diamètre de 110 mm pour ceux qui correspondent aux WC et de 63 mm pour les autres appareils.

Les dérivations vers les appareils, les tuyaux d’écoulement et les collecteurs suspendus seront en tuyauterie insonorisée en polypropylène trois couches fabriquée selon les normes EN 1451-1 à l’intérieur des bâtiments  ou les installations, les tuyaux d’écoulement et leurs collecteurs seront en tuyauterie de PVC insonore et à réaction au feu B-s1, d0, fabriquée selon les normes EN 1329-1 et EN 13501-1.

Les collecteurs enterrés sont en tuyau PVC pour assainissement, selon la norme EN 1401-1.

La ventilation des tuyaux d'écoulement se fait par vannes d'aération.

Pour garantir un bon entretien de l’installation, le raccordement de tuyaux d’écoulement et des collecteurs suspendus est fait avec des greffes visitables en demi-tuyau de dimensions variables en fonction du diamètre de sortie et de la profondeur de ceux-ci, dans le réseau enterré. La distance entre tous les regards est inférieure à 15 m.

Les couvercles des regards, tout comme les grilles et grilles longitudinales, seront dotés d'une résistance de classe D400, au minimum, selon la norme EN 124.

Une fosse septique sera placée à l’extérieur du bâtiment pour récupérer les eaux vannes provenant des conduits afin de les traiter à partir des trois compartiments constituant la dite fosse pour les envoyer dans le puisard creuses à cet égard. Le dimensionnement de ces différentes fosses septiques répondra à la règle NTA à savoir : 

N=nombre d’usager permanent 

T= Taux d’accumulation des boues 

A= Nombre d’années prévue  pour la vidange 

8.8.5. Eau usées

Les tuyaux d’écoulement intérieurs, de 110 mm de diamètre, auxquels sont raccordés tous les équipements, chaque appareil avec son siphon et sa conduite indépendante, les raccordements des appareils sont réalisés avec un diamètre de 40 mm pour les appareils.

Les dérivations vers les appareils, les tuyaux d’écoulement et les collecteurs suspendus seront en tuyauterie insonorisée en polypropylène trois couches fabriquée selon les normes EN 1451-1 à l’intérieur du bâtiment, ou les installations les tuyaux d’écoulement et leurs collecteurs seront en tuyauterie de PVC insonore et à réaction au feu B-s1, d0, fabriquée selon les normes EN 1329-1 et EN 13501-1.

Les collecteurs enterrés sont en tuyau PVC pour assainissement, selon la norme EN 1401-1.

La ventilation des tuyaux d'écoulement se fait par vannes d'aération.

Pour garantir un bon entretien de l’installation, le raccordement de tuyaux d’écoulement et de collecteurs suspendus est fait avec des greffes visitables en demi-tuyau de différentes mesures en fonction du diamètre de sortie et de la profondeur de ceux-ci, dans le réseau enterré. La distance entre tous les regards est inférieure à 15 m.

Les couvercles des regards, tout comme les grilles et grilles longitudinales, seront dotés d'une résistance de classe D400, au minimum, selon la norme EN 124.

Un puisard sera placé à l’extérieur du bâtiment pour récupérer les eaux usées  provenant des conduits afin de les infiltrer au sol .

8.8.6. Fosses septiques et puisards 
8.8.6.1. Fosses septiques 

Chaque fosse septique comprendra 2 compartiments A et B occupant respectivement 2/3 et 1/3 du volume théorique total. Le volume théorique total est fonction du nombre d’usager, du taux d’accumulation des boues (estimé en fonction de chaque région), et de la périodicité de vidange qui est fixée à 5 ans. La revanche de la fosse sera au minimum de 30 cm. La hauteur de liquide dans le compartiment A devra être supérieure ou égale à  1m.

Le filtre bactérien aérobie sera logé dans un compartiment qui peut être contigu aux 2 compartiments de la fosse proprement dite. Le compartiment du filtre bactérien aura une longueur telle que le volume du filtre soit supérieur à 1,60 m3 au moins. Le filtre aérien accueillera également les eaux usées après leur passage dans un bac séparateur.  L’effluent est réparti dans le filtre du haut vers le bas aussi uniformément que possible grâce à une grille de répartition sur laquelle repose un tuyau PVC recoupé et perforé qui reçoit l’effluent en provenance du compartiment B. Une autre grille supporte le massif filtrant. Celui ci aura une granulométrie variant de 45 à 80 mm et une hauteur minimum de 80 cm. Le filtre et les grilles devront être lavés au jet d’eau tous les 6 mois. Un regard assurant simultanément les fonctions de contrôle et de prise d’air pour la ventilation du filtre bactérien et de l’ensemble de l’ouvrage sera construit en  aval du compartiment du filtre bactérien.

En aval de ce regard  l’effluent sera rejeté dans un puisard ou puits filtrant. Ce regard sera fermé par une grille métallique ajourée munie d’une grille anti-insecte de maillage égale ou inférieur à 1.2 mm x 1.2 mm en acier inoxydable. La ventilation haute de la fosse septique sera implantée dans le compartiment A et prolongée par un tuyau PVC de diamètre 120 mm terminé en partie haute par un T muni sur ses 2 orifices d’une grille anti-insecte de maillage égale ou inférieur à 1.2 mm x 1.2 mm. L’extrémité en T devra être au moins à la hauteur du chaînage haut de la construction voisine.

Les circulations de l’effluent et de l’air entre les différents compartiments décrits ci-dessus sont assurées par plusieurs tuyaux en PVC dont les caractéristiques (diamètres et positions) devront impérativement être conformes à ceux indiqués sur les plans d’exécution. En particulier, le tuyau d’amenée des eaux vannes aura sa génératrice inférieure positionnée entre 7,5 et 10 cm au dessus du niveau d’eau nominal qui sur le plan hydraulique correspond au niveau du passage du  compartiment A vers le compartiment B. Son extrémité aval sera calée à 40 cm environ de ce niveau nominal, et un trou de décompression permettant l’échappement de l’air chassé par les chutes d’eau sera ménagé au niveau du coude.

Les tuyaux assurant le passage de l’effluent entre les compartiments A et B et entre B et le compartiment du filtre seront disposés à la même altitude (génératrice supérieure au niveau nominal)  et auront tous deux leur extrémité amont environ 30 cm plus bas. 

La liaison entre le compartiment filtre et le regard aval sera disposé en partie basse et permettra à la fois le passage de l’effluent vers l’aval et la remontée de l’air de ventilation vers l’amont.

Des orifices de circulation d’air seront ménagés en partie haute entre le compartiment du filtre, le compartiment B et le compartiment A. Le radier et la couverture des ouvrages seront en béton armé de 12 cm minimum d’épaisseur, béton dosé 350 kg/m3. 

Les parois seront en maçonnerie d’agglomérés de ciment pleins de 20 cm minimum d’épaisseur, compris chaînages verticaux et horizontaux en B.A., enduits au mortier de ciment hydrofuge et toutes sujétions pour l’étanchéité de l’ensemble. 

Dimensions exactes de la structure selon calculs et plans (afin de tenir compte d’éventuelles carences dans l’entretien, les dimensions obtenues par calcul ont été majorées d’environ 20%).

Les parois en contact avec la terre recevront deux couches croisées de bitume fluidifié courant, type Flintkot.  

Tous les compartiments sont munis de tampons et de regard de visite hermétiques établis au niveau du sol, judicieusement disposés et conçus pour permettre le dégorgement des chutes et des tuyaux de communication, le nettoyage des dispositifs de répartition et de filtration, les opérations d’entretien et l’exécution des vidanges.

Le prix global s’applique à l’ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions de terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. Dimensions selon la classe de la fosse septique et des plans. 

8.8.6.2. Puisards et puits perdus 

En l’absence d’exutoire naturel ou de réseau d’assainissement collectif, les eaux pluviales collectées dans l’enceinte  et canalisées dans les caniveaux seront dirigées vers un puits perdu. 

De même, en l’absence de réseau d’assainissement collectif les eaux épurées provenant des fosses septiques et après passage dans un filtre aérobie seront rejetées en fin de course dans des puits filtrants (encore appelés puisards), destinés à effectuer le transit à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés à la consommation humaine. 

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplis (terrains imperméables sur une grande profondeur, nappe d’eau à faible profondeur, proximité immédiate de puits servant à  la consommation humaine), les puits filtrants devront être remplacés par un dispositif d’épandage des eaux adapté à la configuration du site et défini sous le contrôle du Maître d’Œuvre.  Les eaux usées provenant des salles d’eau et appareils non raccordées à une fosse septique seront également rejetées aux mêmes conditions dans un puits filtrant ou un dispositif d’épandage.  Le diamètre du puits n’excédera pas 180 cm, sans pour autant descendre au-dessous de 120 cm. La surface latérale du puits filtrant doit être étanche depuis la surface du sol jusqu’à 50 cm au moins en dessous du tuyau d’amené d’eau.  

Les parois verticales sur cette hauteur seront soit en béton armé, soit en maçonnerie d’agglos pleins de 15cm, à condition que les dispositions puissent être prises pour en assurer l’étanchéité (enduit ciment hydrofuge et deux couches croisées de bitume fluidifié courant, type FLINTCOAT sur les parois en contact avec la terre).  

Remblaiement de l’espace entre la paroi et la terre par un matériau peu perméable du type sol argileux.  La surface de contact dans la zone perméable de la partie inférieure doit être au moins égale à 1 m² par usager. La profondeur et le diamètre final du puits seront donc fonction de la perméabilité des couches de terrain rencontré lors de l’exécution de la fouille.  

Le puits filtrant sera garni jusqu’au niveau du  tuyau d’amenée des eaux de matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 ou approchant.  Le tuyau d’amené des eaux débordera d’environ 20 cm  à l’intérieur du puits afin d’éviter le ruissellement le long des parois.  Le puits sera recouvert d’une dalle en béton armé dosé à 350 kg/m3 d’épaisseur minimum de 12 cm munie d’un tampon hermétique d’au moins 60 cm x 60 cm permettant les visites d’entretien.  

Le prix global s’applique à l’ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions de terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres.

Les puits perdus destinés à recevoir les eaux pluviales seront construits à l’identique, mais sans qu’il soit nécessaire d’assurer l’imperméabilité de la maçonnerie des parois verticales en tête de puits. Ils auront un diamètre de 200 cm. Ils seront prévus creusés soit jusqu’à 12  mètres  de profondeur maximum en amont,  soit jusqu’à  la rencontre d’un horizon rocheux infranchissable en terrassement manuel, soit jusqu’à 2 mètres au dessus d’une nappe d’eau. En cas d’absence d’indication préalable sur le niveau de la nappe d’eau et si le terrassement venait à rencontrer cette nappe, il serait procédé au remblaiement du puits en matériaux imperméables argileux compactés sur une hauteur minimum de 2 m.

8.8.7. Protection Incendie


Généralités

Le bâtiment sera doté d’appareils mobiles tels que les extincteurs portatifs pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir  sur un début d’incendie.

Ces appareils doivent être répartis de préférence dans  les dégagements en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gène à la circulation des personnes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromis par les variations éventuelles de température survenant de l’établissement.


Extincteur portatif

Les extincteurs portatifs seront de deux catégories à poudre polyvalente ABC de 9 Kg de marque SICLI ou similaire et à CO2 de 9 Kg de marque SICLI ou similaire. Tous ces extincteurs doivent être homologués EN 3 et conforme NF.

Le nombre de répartition des extincteurs doit scrupuleusement être conforme aux plans.

9. ELECTRICITE  COURANT FORT -  TELEVISION–TELEPHONE –INTERNET 

9.1. Électricité courant fort 

9.1.1. Généralités -  prescriptions techniques

 9.1.1.1. Cconsistance du lot

 9.1.1.1.1. Objet:


Le présent descriptif a pour objet la définition des matériels et travaux nécessaires au lot électricité courant fort.

Les travaux à réaliser au titre du présent cahier des prescriptions techniques particulières (C.P.T.P.), ont pour objet la fourniture et la mise en œuvre complète des équipements nécessaires aux installations électriques des délégations départementales du MINMAP

Ce présent descriptif sera complété par le quantitatif, les plans et schémas d’exécution.

9.1.1.1.2. Travaux dus par l’entrepreneur

Les travaux comprennent d’une façon générale : 

Le raccordement au réseau moyenne tension, 
(Fourniture, transport, pose).

· La fourniture et la pose de l’équipement électrique du poste de transformation,

· le tableau général basse tension,

· Les chemins de câbles,

· L’ensemble des fourreaux,

· L’éclairage normal des locaux,

· Le petit appareillage, les prises de courants, y compris les commandes,

· Les prises de terres et les réseaux d’interconnexion,

· L’éclairage de sécurité,

· L’éclairage extérieur,

· Les plans d’implantation et schémas de fonctionnement,

Le présent énoncé des travaux n’est pas limitatif. L’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages.

L’entrepreneur devra se renseigner auprès du maître d’œuvre pour tout ce qui, dans le texte du présent descriptif, lui  paraîtrait douteux, ou incomplet, ne pourra être accordé, à moins que le travail auquel il s’applique ait fait l’objet d’une réserve préalable et qu’il ait été exécuté sur un ordre de service.

L’entrepreneur d’électricité devra mettre, à temps utile, au maître d’œuvre et à l’entrepreneur de gros œuvres :

· Les plans de réservations des passages à réserver à travers les poutres, planchers et murs.

· Il devra vérifier la bonne exécution des réservations faite par lui, d’avoir fourni ces prestations en temps utile, l’électricien.

Dans la mesure où l’entrepreneur d’électricité respectera le planning, il n’aura pas à supporter les raccords de maçonnerie, dallage, revêtement de mûrs  ou du sol, menuiserie, peinture etc.… exécutés par l’entrepreneur de lots correspondants. Ils seront à sa charge dans le cas où ces raccords seraient rendus nécessaires après terminaison des travaux des autres corps ayant respecté le planning.

 Lot PEINTURE

L’entrepreneur d’Electricité courant Fort et Faible devra prévoir pour l’ensemble de ses équipements les peintures de protection et de finition.

9.1.2. Normes et règlements

Les travaux seront effectués conformément aux normes et règlements en vigueur au CAMEROUN et aux prescriptions de la Société d’électricité.

Les principaux textes applicables sont rappelés ci-dessous, cette liste n’étant pas limitative :

· Décret N° 62 1454 du 14 novembre 1962 portant réglementation en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

· Code de construction et de l’habitat article R 123-1 à R 123-31 relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public.

·  Publications de l’U.T.E.

· Lois et décrets relatifs à la protection des travailleurs

· Arrêté du 10/11/76 relatif à l’éclairage de sécurité.

D.T.U. 70.1, 70.2 et ses compléments.

Normes françaises et en particulier : 

N.F.C. 11.001 Textes officiels relatifs aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique

N.F.C. 15.100, et Additifs, installations électriques basse tension de 1ère catégorie,

NFC 14100 installations de branchement

NFC 11100 textes officiels relatifs aux conditions de distribution d’énergie électrique

NFC 13100 poste de transformation

NFC 12100 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre le courant électrique

NFC 15115 Concernant l’emploi des tuyaux isolants flexibles cintrables déformables pour les canalisations encastrées

NFC 15118 Concernant la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

NFC 15120 relative à l’établissement des prises de terre pour le bâtiment

NFC 20010 relative aux degrés de protection du matériel électrique

N.F.C.17.100, protection contre la foudre,

En cas de contradiction entre ces divers textes, les derniers en date prévaudront. Les dispositions prévues dans ces divers documents officiels sont supposées bien connues des installateurs et ne seront donc pas reproduits dans le présent document.

Tous ces documents ne constituent en aucun cas une liste limitative.

9.1.3. Règle d’établissements des projets

9.1.3.1. Généralités

Le présent article définit les bases et les méthodes de calcul à employer, pour déterminer les éléments des installations électriques. L’entrepreneur est tenu d’effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions ci-dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans du présent dossier d’appel d’offre en cas de non concordances.

9.1.3.2. Définition des puissances d’installations

Afin de déterminer les caractéristiques  des alimentations nécessaires, la puissance de l’installation en régime permanent, devra être estimée à partir des puissances nominales des appareils, et en leur appliquant les facteurs d’utilisation et de simultanéité suivants :

9.1.3.3. Le facteur d’utilisation

Pour les appareils d’éclairage à incandescence, la puissance prise en compte sera égale à la puissance nominale de l’appareil.

Pour les appareils d’éclairage à fluorescence, la puissance prise en compte sera égale à 1,25 fois la puissance nominale des lampes pouvant être montée.

Pour les socles de prises de courant, lorsque la nature des appareils alimentés n’est pas connue, une estimation de la puissance sur le circuit sera déterminée par l’une des méthodes suivantes :

Le nombre d’appareils fixes ou de socles de prises de courant alimentés par chaque circuit sera limité de façon que la puissance calculée ne soit pas supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs du circuit en tenant compte de l’utilisation prévue des locaux desservis.

Lorsqu’aucun facteur de simultanéité ne pourra être estimé, chaque utilisation fixe devra être évaluée à sa puissance nominale, et chaque socle de prise de courant devra être considéré comme une utilisation fixe correspondant au courant nominal de  la prise de courant ou de son dispositif de protection individuel. La somme des puissances

Alimentées par un circuit terminal ne devra pas être supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs de circuits.

9.1.3.4.  Le facteur de simultanéité

Il sera tenu compte du fonctionnement non simultané des matériels en appliquant aux différentes puissances alimentées des facteurs de simultanéité.

	Utilisation
	Niveau circuits terminaux.
	Niveau Tableaux divisionnaires
	Niveau tableau principal

	Eclairage
	1
	1
	1

	Prise de courant (nombre de prise alimentée par un même circuit)
	0,1 +0,9/ N


	0,6
	1

	Appareil de conditionnement d’air 
	1
	1
	1

	Compresseur
	0,75
	
	


9.1.3.5. Niveau d’éclairement


Ces niveaux seront calculés à partir de la formule F= ExSxd / U


-     F= flux en lumens

· E= éclairement

· D= facteur de compensateur de dépréciation de l’installation

· S= surface éclairée en m²

· U= utilance

Les éclairements nécessaires sont mesurés aux luxmètres sur un plan situé à 0,85m du sol et à une distance minimum de 1 m des parois des locaux. Les éclairements moyens seront égaux à : 

· Bureau 


          : 
 425 lux

· Circulation, hall 

: 
100 lux

· Salle de réunion 

: 
425 Lux

· Local technique 

: 
200 Lux

· Eclairage extérieur 80 Lux.

9.1.3.6. Section des conducteurs

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admirables :

· De chutes de tension

· De leur protection amont

Il y aura lieu de tenir compte des tableaux 52 c à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l’échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15.100.

Il sera admis entre le transformateur et les circuits terminaux, une chute de tension relative de 6 % pour les circuits d’éclairage et 8 % pour les forces motrices. Elle sera de 3 % entre le TGBT et tableaux divers.

Les sections des conducteurs ne pourront  être inférieures à 2,5mmm² pour les circuits forces et prise de courant et 1,5mm² pour les circuits d’éclairage.

La section des conducteurs  de la terre sera déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100.

Plans de détails

Sur les plans d’exécution de l’entreprise, composé à partir des plans du BET, seront portés avec le maximum de précision, le passage de canalisations, l’emplacement des tableaux, des points lumineux, interrupteurs et prise de courant.

L’entreprise établira, les plans guides de Génie civil sur lesquels seront reportés d’une façon précise l’aménagement du local technique, les gaines, les réservations à prévoir, les positionnements des fourreaux et toute disposition se  reportant à la coordination dimensionnelle des  ouvrages.

Ces plans seront soumis, préalablement avant tout commencement des travaux. Et la mention <<bon pour exécution>> y sera apposée avant son exécution . Sur les schémas d’installation, seront précisés par le titulaire du présent lot : 

· la puissance ou l’intensité prévue pour chaque circuit terminal,

· Le pouvoir de coupure des appareils,

· Le calibrage des protections en fonction de la section des conducteurs,

9.1.4. provenance caractéristiques et qualités

9.1.4.1. Généralités

Avant le lancement de la commande des matériels, l’entreprise devra présenter pour approbation les échantillons et notices techniques des matériels.

Les matériaux et matériels seront dans les séries normalisées, acceptées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur devra proposer un ensemble homogène pour le matériel.

Aucun changement ne sera accepté pendant la réalisation des travaux sauf cas de force majeure.

La garantie portera sur les défauts visibles ou non visibles des matériaux employés, contre tous les vices de construction et de  conception et sur le bon fonctionnement de l’installation tant dans l’ensemble que dans les détails.

L’entrepreneur remplacera les pièces mécaniques et électriques si nécessaire, en utilisant toujours des pièces standard de l’équipement. Ces interventions devront s’effectuer dans les moindres délais.

Le petit appareillage et les luminaires devront posséder un indice de protection minimale I.P conforme à celui exigé par NF C 15.100 suivant la destination des locaux. Le matériel devra être soumis à l’approbation avant toute pose.

9.1.4.2. les tableaux  principal et secondaires

Le tableau général basse tension sera de type PRISMA PLUS de Schneider ou similaire, son degré de protection minimum sera de 55, courant assigné de courte durée admissible : mini 25 KA eff / 0,6s. Il sera conforme à la norme NF EN 60439 – 1  et à la réglementation ERP.

Il sera installé dans chaque bâtiment et chaque étage un tableau électrique. Les tableaux électriques divisionnaires seront de type PRAGMA Evolution de Schneider ou similaire, le degré de protection minimum sera 40. Ils seront conformes à la norme IEC 60439-3 et à la réglementation ERP. 

Des platines et des plastrons seront prévus pour l’appareillage, il sera aussi prévu des jeux de barres et des répartiteurs ainsi que des  composants pour la circulation et le bridage des câbles.

Dans chaque coffret, il sera prévu une coupure générale par interrupteur muni d’une commande frontale et une réserve de 30% pour limiter l’encombrement.

Le câblage sera en fil H07-K et sera repéré par repère indélébile.

L’ossature des tableaux et coffrets sera mis à la terre ainsi que les portes de façades qui seront reliées électriquement à la tôlerie à l’aide de tresse en cuivre.

9.1.4.2.1. Le tableau général basse tension (TGBT)

Le tableau général basse tension regroupe conformément au schéma joint au présent dossier les protections et commande des circuits principaux de distribution. Tous les départs, sans exception seront protégés par disjoncteurs. Ce tableau sera conçu selon le schéma de principe joint au présent dossier.

9.1.4.2.2. Canalisation principale basse tension 

Chemin de câbles principaux -  colonnes montantes

Chemins de câbles seront dimensionnés pour recevoir   1/3 des canalisations en plus de celles prévues.  Tous les chemins de câble devront être connectés à la terre.

Les chemins de câbles verticaux dans les gaines seront en acier galvanisé, ajouté et de largueur appropriée et équipée de couvercle. Il sera fixé sur support ou suspendu tous les 2 mètres.

Repérage des conducteurs

Dans toute l’installation le code des couleurs sera respecté :

Conducteur de phase : rouge ou noir

Conducteur neutre : bleu

Conducteur de protection : vert / jeune

Les couleurs blanc, vert et jaune ne seront pas admises.

Pour les câbles, on repèrera les conducteurs, PH1, PH2, PH3, NT avec les étiquettes auto collantes.

9.1.4.3. CANALISATION ET DISTRIBUTION INTERIEURES CIRCUITS TERMINAUX

Généralités

Les circuits terminaux sont ceux qui alimentent directement les appareils d’utilisation (appareils d’éclairage, prise de courant et autres usages divers).

Les circuits terminaux ont pour origine les bornes avale du tableau de protection et la limite se situe au niveau du dernier raccord.

Circuits terminaux type « encastre » (éclairage et usage divers)

Les canalisations encastrées des circuits terminaux seront réalisées en conducteurs cuivre série H0 7 V – U500 passés sous conduit IACT pour les foyers lumineux implantés dans les locaux sans faux plafonds (montage encastré).

Circuits terminaux en montage apparent (éclairage et usages divers)

Les canalisations en montage apparent des circuits terminaux seront réalisées avec des câbles de la série A05 VVU l’écartement entre points de fixation doit être maximum de 0,40m les conduits seront du type IRO. Les extrémités des câbles devront être étanches, les dérivations et connexions devront être réalisées dans les boîtes au moyen des dispositifs appropriés (borne) et sur les bornes de l’appareillage.

Circuits terminaux « éclairage » en montage non apparent dans les vides de faux plafonds

Les canalisations des ces circuits terminaux seront réalisées :

· en conducteurs A05.V.V.U disposés sur chemins de câbles

· en conducteurs U1000 R02 V disposés sur chemins de câbles

· en conducteurs A05.V.V.U fixés en sous face des planchers  hauts au moyen d’attaches appropriés

· en conducteurs H07V.U passés sous conduits IRO.APE fixés sous face des planchers hauts.

Chemin de câbles

Dans les faux plafonds et gaines, les canalisations électriques des circuits, les canalisations de télécommande des éclairages, les canalisations d’alimentation de l’éclairage de sécurité des niveaux seront posées sur chemin de câbles en une seule couche.

Ce chemin de Câble fixe sera par suspente dans la dalle des planchers hauts de chaque niveau. Il sera constitué par des dalles perforées en acier galvanisé de 500 mm de largeur maximum, le dimensionnement sera prévu pour recevoir 1/3 des canalisations en plus de celles prévues au présent dossier.

Connexions et dérivations

Les dérivations et connexions du conducteur de protection devront être visibles, accessibles et être repérées. Toutes les dérivations et connexions seront réalisées dans les coffrets, les boîtes de dérivation ou les bornes d’interrupteur ou des prises de courant. Dans ces cas les dérivations seront réalisées sur des bornes isolées.

Les conduits

Les conduits isolants seront conformes aux normes UTE 68.100 ET C 68.745

Les conduits isolants propagateurs de la flamme devront être enrobés dans la maçonnerie.

Les sections des conduits seront conformes aux exigences de la norme NFC 15 100.

9.1.4.4. EQUIPEMENT INTERIEUR DES LOCAUX

Objet : 

Les prestations dues au titre du présent article comprennent la fourniture et la mise en œuvre complète des installations comprises entre les déviations (sur boîtier de dérivation) effectuées sur les circuits terminaux et les foyers lumineux (ou les prises de courant) y compris les appareils de commande ou de télécommande, les points lumineux etc…

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité devra permettre lorsque l’éclairage normal est défaillant, l’évaluation des personnes et les manœuvres intéressant la sécurité et l’intervention des secours.

Cet éclairage comprendra l’éclairage de balisage, il assure :

· la reconnaissance des obstacles 

-    la reconnaissance des issues des cheminements

· l’indication des changements de direction.

Les éclairages de balisage seront assurés par des blocs d’une autonomie 1 h leur mise au repos sera assurée par des blocs de télécommande.

9.1.4.5.  INSTALLATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES

Les installations électriques particulières comprennent les mises à la terre et les installations de production contre la foudre.

Mise à la terre 

Une prise de terre par ceinturage à fond de fouille sur le périmètre de chaque bâtiment sera mise en place. Cette prise de terre sera constituée par un câble de cuivre nu de section 22 mm² et de piquets de terre cuivre de 2 mètres.

Une barrette de terre raccordée à cette prise de terre est prévue dans chaque bâtiment.

La valeur de cette prise de terre devra être inférieure ou égale à 5 Ohms.

Les terres des différents bâtiments devront être interconnectées.

Le schéma du neutre prévu est le TT.

Les parties métalliques suivantes seront mises à la terre : 

1- les ossatures métalliques (châssis, vitrines)

2- les canalisations d’eau, de vidange…

3- les conduits métalliques d’appareillage et canalisation électrique

Protection contre la foudre

La protection contre la foudre se fera par parafoudre modulaire monté dans les tableaux divisionnaires installés dans chaque bâtiment.

9.1.4.6. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le matériel sera mis en œuvre  conformément aux règles de l’art,  définit en particulier par les publications de l’UTE et selon les recommandations des fournisseurs. L’entrepreneur doit effectuer toutes les démarches nécessaires, tant pour l’approbation de ses plans que pour obtenir tous les renseignements utiles.

En cours de travaux, les changements ou modification que l’entrepreneur envisagera fera également l’objet de dessins d’exécution, accompagnés de note de calculs justificatifs qu’il devra soumettre au maître d’œuvre et bureau de contrôle, pour approbation.

La pose après construction des canalisations encastrées devra se faire avec une machine spéciale pour exécuter les saignées (trancheuses) et respectera les DTU 70.1 et 70.2

9.1.4.6.1. l’éclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité comprendra le balisage des issues réalisées par bloc 60 lumens dans les circulations.

Les blocs seront alimentés à partir  de bornes aval des disjoncteurs  de protection du circuit d’éclairage normal qu’ils remplacent et en amont du dispositif de commande de cet éclairage.

Les canalisations des circuits d’alimentation et de télécommande de bloc soumis aux prescriptions. Tous les conducteurs nécessaires, y compris les conducteurs de  commande seront placés sous une gaine de protection  commune et raccordés sur une boîte de connexion. Ces canalisations devront être indépendantes des autres canalisations électriques. La nature et l’implantation des appareils d’éclairage de sécurité sont précises sur les plans joints au présent dossier.

9.1.4.6.2. éclairage extérieur

Les installations d’éclairage extérieur seront conformes à la norme NFC 17200 et 17205. Les câbles d’alimentation de ces alimentations seront de type armé (U 1000 RVFV) s’ils sont directement enterrés ou du type U 1000 R2V s’ils sont sous conduit.

L’ensemble sera commandé par interrupteur horaire associé avec une horloge à programme journalier et hebdomadaire avec réserve de marche 100 heures et interrupteur pour une marche forcée.

9.1.4.7. GARANTIES

Durant un an à dater de la réception provisoire des installations, l’entrepreneur garantit la bonne exécution de celles-ci selon les règles de l’art, leur bon fonctionnement et leur bonne exploitation. Il assure la réception des défauts constatés et le gros entretien.

9.1.4.8.  ESSAIS ET RECEPTIONS

Les essais et contrôles par le maître d’œuvre n’auront lieu qu’après terminaison des travaux et réglage de l’installation par l’entrepreneur.

A la réception des travaux, il sera procédé à une inspection de pose des appareillages et canalisations. Tout ouvrage défectueux dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

Les essais, réalisés conformément aux normes et en présence du bureau de contrôle, ils porteront au moins :

· une vérification de bon fonctionnement général,

· Des contrôles d’échauffement,

· Vérification des calibres de protection et les pouvoirs de coupures,

· Des  contrôles de conformités aux règlements des essais d ‘isolement,

· Des contrôles de repérage des installations,

· Une Vérification de la continuité des conducteurs de protection,

· Mesure des tensions,

· Vérification de l’équilibrage des phases,

· Mesure des prises de terre.

Toutes les défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l’entrepreneur, les ouvrages de finition négligés ou mal finis seront refusés.

Après accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties décrites à la présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée.

Un procès verbal de réception  provisoire sera établi à cet effet.

Une réception définitive de l’installation sera prononcée un an après la réception si, pendant ce temps, elle n’a cessé de répondre aux prescriptions du présent cahier des prescriptions techniques particulières et à celles du devis descriptif.

9.1.4.9. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NB : les ouvrages décrits ci-après comprennent toutes sujétions de fourniture et pose

9.1.4.9.1. Chemins de câbles principaux

Chemins de câble sera muni de couvercle fixe soit en fond de gaine pour les canalisations verticales soit sur console pour le cheminement horizontal.

9.1.4.9.2. Canalisation  intérieures non enterrées

Câble de cuivre de la série U1000R2V soit posé sur chemin de câble ou dans des faux plafonds soit encastré sous tube ICO 50 PE.

9.1.4.9.3. Tableaux divisionnaires

Il sera installé des tableaux divisionnaires aux lieux indiqués sur les plans et équipés suivant les schémas unifilaires correspondants (interrupteurs, disjoncteurs,  différentiels, interrupteurs…).

Tous les disjoncteurs devront entre autres justifier d’un pouvoir de coupure supérieur à l’intensité de court circuit présumé à l’endroit où ils sont installés.

Les circuits de prises de courant devront être protégés par des dispositifs différentiels de 30 mA.

Les organes de commandes tels que les contacteurs, télé rupteurs, minuterie seront de type modulaire.

9.1.4.10. EQUIPEMENT INTERIEUR DES LOCAUX

Appareillage

Les interrupteurs, prises de courant encastrées et bouton poussoir seront choisis dans la gamme Neptune  interrupteurs et boutons poussoirs seront implantés à 1,10 mètre du sol, les prises de courant seront implantées à 0,25 mètre du sol.

Les prises de courant et les interrupteurs étanches seront de la gamme neptune. 

Tous ces appareillages auront les bornes à connexion rapide.

9.1.4.11. Appareils d’éclairage

Ce poste inclus la fourniture et pose des appareils d’éclairage y compris toutes sujétions et canalisation de branchement jusqu’aux appareils de commande. 

Les luminaires apparents seront choisis dans la gamme MAZDA . 

9.2. TELEPHONE

9.2.1. Normes et réglementations

Les travaux seront exécutés en respectant les décrets, règlements et normes en vigueur au Cameroun, ainsi que les publications s’y rapportant, et plus particulièrement ;

Les normes et règles du Ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun :

· D.T.U 70.1 et 70.2,

· Prescriptions de la société publique de téléphone dans le contexte des lois officiellement en application,

· Décret 72.1120 du 11 décembre 1972 relatif à la mise sous tension des installations,

· Règlements de protection contre l’incendie, et leurs additifs modificatifs ou interprétations.

9.2.1.1. Téléphone

L’installation comprendra :

· Autocommutateur IBRIDE 4/16

· Une centrale telephonique pour 20 postes 

· Un coffret repartiteur 

· Un repartiteur secondaire 

· Des prises de telephone et des postes de telephone 

· 01 répartiteur général 160 paires

· Un réseau de câbles permettant de mettre en place un pré-câblage téléphonique suffisant pour permettre aux utilisateurs de faire face à leurs besoins.

· Des postes téléphoniques standards.

Les câbles téléphoniques seront du type RG45 ou RG11  6/10e  2 paires.

L’autocommutateur sera équipé d’un logiciel de taxation, permettant la gestion du coût des appels téléphoniques.

L’autocommutateur aura une programmation permettant :

· au Délégué  d’avoir une ligne d’appel direct non contrôlée par le standard,

· un bon fonctionnement du réseau téléphonique en interne,

· de passer les appels à l’extérieur en passant par le standard pour certains postes définis par le Maître d’ouvrage

Les appareillages seront installés comme indiqué sur les plans.

9.3. TELEVISION 
L’installation comprendra :

· Un coffret repartiteur 

· Un repartiteur secondaire complètement équipé 

· Amplificateur TV THRUNK AMPLIFIER, 800MH de fréquence,120DB de gain Un repartiteur secondaire 

· Des prises de telévision 

Les câbles télévision  seront coaxiaux.

9.4. INTERNET 
L’installation comprendra :

· Une  baie de brassage entièrement équipée y compris toutes sujétions ;

· un serveur DUAL CORE ou similaire, Disque, dur 500 GIGA, 7500 tours/ secondes , processeur2,5 au moins, 1,50GIGA de RAM  ;

· SWITCH 1/16 , vitesse 2 GIGA (systême WIRELESS incorporé) ;

· MODEM ROUTEUR FIRE WAY 2,5 GIGA HERTZ (système WIRELESS incorporé )

· Câble informatique RG4

· Prise informatique  RG45

10. CLIMATISATION 

10.1.3. Sélection du système de climatisation 
Le système de climatisation utilisée est le SPLIT système dont l’unité extérieur sera posé sur une console métallique fixée au mur.

Les travaux de ce lot comprennent :

· Fourniture et pose des splits de 2,5CV de type LG 

· Fourniture et pose des splits  de 1,5CV de type LG

· Les dismatiques

· Les consoles metalliques 

Circuit Electrique

Les groupes extérieurs seront alimentés en triphasé 380V + Neutre + Terre. Les unités intérieures seront alimentées indépendamment de l'unité extérieure en monophasé 220V + Neutre + Terre. Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique privatif du lot concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque groupe sera équipé par l'entreprise d'une coupure de proximité.

L'entreprise vérifiera avec le constructeur la nécessité ou non de déporter les sondes dans l'ambiance pour améliorer le confort des occupants.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement préjudiciable à l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, douille fusible.

11. PEINTURES 
Le présent descriptif tient lieu des travaux du lot 1300 de la liste et décomposition des lots 

11.1. Généralités 

11.1.1. Étendue et limite des travaux

Les travaux du présent chapitre comprennent :

- Les travaux de peinture sur les enduits extérieurs

- Les travaux de peinture sur les enduits intérieurs

- Les travaux de vernis  sur les faux plafonds

- Les travaux de vernis sur les menuiseries bois intérieures

- Les travaux de peinture  glycérophtalique sur les menuiseries métalliques

- Les travaux de peinture sur charpente métallique.

11.2. Obligations de l'entrepreneur

Les prix unitaires de l'Entrepreneur doivent être déterminés conformément aux plans et aux indications du présent devis. Dans le courant du détail d'études, l'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de consultation, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier. 

Par le fait de soumissionner, l'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession, nécessaire pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles de l'art, même s'il n'est pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au devis descriptif.

Dans le cas où les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas à celles des autres pièces, du marché, écrites et dessinées, l'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément sous prétexte que les pièces du dossier d'appel d'offres présentent des contradictions ou omissions.

11.3. Document de référence

D. T. U. 59 - cahier de Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139 du C. S. T. B.

D. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier N° 336 du C. S. T. B.

Les normes françaises et notamment les normes T. 30.001 et T. 30. 003

Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier N° 695 du C. S. T. B.)

11.4. Subjectiles

Le subjectile est constitué selon le cas par :

- un parement en béton

- un enduit au mortier de ciment

- des ouvrages en bois pour menuiseries, etc. ayant reçu une couche d'impression.

- des ouvrages métalliques pour menuiserie, rampe etc. ayant reçu une protection primaire en antirouille.

-
des ouvrages de charpente ayant reçu deux couches d'anti-rouille et une couche intermédiaire.

11.4.1. Réception des subjectiles

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra, en présence du Maître de l'Ouvrage, procéder à la réception des subjectiles.

-
Etat de surface des parements de béton

-
Qualité des enduits

-
Choix des peintures antirouille, primaires.

Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, l'entrepreneur effectuera ces travaux à ses frais.

11.4.2. Choix des marques de produits

Afin de poser des termes qualitatifs de référence, le présent cahier cite des marques de produits. Toutes dérogations aux marques citées doivent faire l'objet de l'approbation écrite du maître de l'ouvrage.

Dans tous les cas l'entrepreneur doit :

· justifier les raisons des changements qu'il propose

· produire les notices techniques correspondantes

· démontrer l'équivalence de qualité

· adapter s'il y a lieu les méthodes d'exécution.

11.5. prescription techniques

11.5.3.  Qualité des produits

11.5.3.1. Généralités

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront être de la marque seigneurie  ou d'un produit similaire agréé. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés à pied d’œuvre sont formellement interdits, le Maître de l'Ouvrage aura toujours le droit, quelque soit le degré d'avancement des travaux, de faire vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais de l'entrepreneur, la qualité des produits employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.

11.5.3.1.1. Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires à la confection des teintes seront de la marque "ASTRAL" ou produit similaire agréé. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par le Maître de l'Ouvrage.

11.5.3.1.2.  Peinture primaire sur métaux

Avant l'application de la première couche de peinture sur les ouvrages métalliques, l'entrepreneur devra vérifier la compatibilité de la couche primaire antirouille. En cas de défaut, l'entrepreneur aura l'obligation d'effectuer les réfections nécessaires. Il est à signaler que l'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est formellement prohibé. 

L'application de la couche primaire antirouille se fera  obligatoirement à la brosse pour obtenir le maximum d'adhérence et un recouvrement total des surfaces, elle sera précédée de toutes les opérations nécessaires pour faire disparaître toutes traces de rouille ou oxydation diverses et de graisse.

11.5.4.  Peinture

Peinture hydrofuge

Peinture à base pliolite, copolymères acryliques en solution, peut être dilué au Celrex 033.0091 ou White Spirit pour la première couche seulement.

Peinture acrylique

Il s'agit d'un enduit à base de résine acrylique en dispersion. Il sera dilué à l'eau (30%) et utilisé pour la réparation des fonds.

Peinture glycérophtalique

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par l'intermédiaire de rexenduit diluant Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 à 10 %).

Peinture vinylique

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse peut être diluée à l'eau pour la première couche (10 à 20 %).

Peinture glycérophtalique appliquée au rouleau

 Peinture émail glycérophtalique appliqué à la brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée. 

Vernis

Vernis universel incolore 005.0005 à diluer à 15% pour la couche d'impression.

.
Plombium à l'huile 084.0025 appliqué à la brosse et sans dilution

.
Plombium rapide 084.0015 : peut être appliqué au pistolet avec dilution à 10 % (celrex 033.0091)

Peinture en caoutchouc

Peinture à base de caoutchouc chloré. A diluer à 20 % pour la 1ère couche.

11.5.5. Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillages, feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel l'entrepreneur restera responsable de son travail est fixé à deux ans à compter de la réception (en concordance avec la garantie biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables à la qualité des produits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant à la destination, notamment pour les produits appliqués à l'extérieur qui doivent résister aux agents atmosphériques.

11.5.6. Mise en œuvre des produits de peinture

11.5.6.0. Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

Contrôle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente  un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, l'entrepreneur sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

L'entrepreneur doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant l'exécution de ses travaux. 

Nettoyage en cours de chantier.

L'entrepreneur sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussière (balayage des sols). Au fur et à mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les taches d'enduit ou peinture sur tous ouvrages.

11.5.6.1.  Echantillonnage et coloris

L'Entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le Maître de l'Ouvrage. L'entrepreneur doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par le Maître de l'Ouvrage.

11.5.7. Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

L'entrepreneur exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les ponçages, rebouchage, bandes adhésives, masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value. L'application à la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux. Pour chaque ouvrage, l'entrepreneur devra toujours faire constater au Maître d’œuvre la bonne exécution d'une opération avant d'entreprendre l'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrôle par rapport à des surfaces témoins. Le non respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais de l'entrepreneur.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.

11.5.8. Réception - mode de métré

11.5.8.1. Conditions requises pour prononcer la réception
La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de  constater :

-
que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

-
que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, l'entrepreneur doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

11.5.8.2. Réfection

Les réfections doivent être effectuées de manière à éviter toute trace de reprise.

11.5.8.3. Nettoyage de mise en service

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : 

* Sols, chapes

* quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.)

* vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et l'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-mêmes. Les nettoyages doivent faire disparaître les taches de peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) doivent être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles mêmes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

11.5.8.4. Mode de métré 

Préambule

Dans le cas d'ouvrages spéciaux non précisés ci-dessous, ils seront métrés par analogie au présent mode de métré.

Ravalement de façades

Surface frotassée

A la surface développée d'application, sans majoration ou déduction pour petites surfaces inférieures à 0,20 m2

Murs intérieurs

A la surface recouverte, mesures prises aux dimensions finies.

Portes en bois

Largeur hors cadres plus 0,15 m multipliée par la hauteur hors cadres plus 0,10 m pour tenir compte de l'épaisseur de la porte développée, de l'huisserie, bâti, ferrage, soit

S = (L + 0,15) x (H + 0,10)

Portes métalliques en tôle plane

Aux dimensions hors cadres affectées d'un coefficient de 1.10 pour épaisseurs.

Grilles métalliques

* Longueur de la grille multipliée par la hauteur   S = L x H

12. VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 

Le présent descriptif tient lieu des travaux du lot 1400 de la liste et décomposition des lots 

12.1. Etendue des travaux

L'Entrepreneur adjudicataire devra :

- La réalisation des travaux construction de la guérite. 

-La réalisation des travaux de construction du local groupe électrogène 

-La réalisation des travaux de construction de la clôture

-L’aménagement des espaces vert 

-L’aménagement des parkings 

-L’assainissement des eaux de surface 

-La protection des talus le cas échéant 

- La réalisation des bordures et cunettes 

-la réalisation des fouilles pour  canalisations électriques, téléphonique, et fibre optique 

-les fouilles pour canalisations de plomberie  

12.2. Documents de références contractuels

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes françaises et européennes,  D.T.U., Euroclasses et règlements techniques relatifs au corps d'état de VOIRIE - RESEAUX DIVERS en vigueur à la signature des marchés et notamment, liste non exhaustive :

12.3. Pièces à fournir à l'appui de la présente offre

L'Entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des ouvrages à réaliser soumise à l'approbation de l’Architecte, du Maître d'œuvre et de l’ingénieur du marché. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

Au début du chantier :

- Plans de principe des ouvrages.

- Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état.

- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux.

En cours de chantier :

- Plans d'exécution des ouvrages.

-  Notes de calcul. 

À la fin des travaux :

- Les plans de récolement.

12.3.1. Plan d’exécution et plan de recollement 
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d’Œuvre et de l’ingénieur du marché  et ce, avant toute installation.

Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d’Œuvre et de l’ingénieur du marché que l'entreprise pourra intervenir. 

En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis au Maître d'Ouvrage à la réception des travaux.

12.4. Voirie

Sont compris dans ce chapitre tous les travaux nécessaires à la réalisation des voiries, pour circulations légères, voies piétonnes, escaliers, parkings et caniveaux tels que figurants sur les plans. Les travaux auront lieu après exécution du débroussement et du dessouchage. Sont compris tous les travaux d’implantation et de piquetage des ouvrages concernés. Les matériaux utilisés devront avoir l’accord préalable du maître d’œuvre. Le compactage se fera à engin mécanique y compris sujétions pour forme de pente vers les exutoires prévus et sujétions pour apport de liants hydrauliques en cas d’insuffisance de la portance du sol constatée en cours d’exécution.

12.5. CHAUSSEE ET BORDURES 
12.5.1. Parkings 
12.5.1.1. Pavé  de béton autobloquant  de 11 cm 

Pose à joint sec de pavés autobloquants de béton pressé, coloris nuancé teinté dans la couche d'usure du pavé bicouche. Appareillage droit à joint sec et damage.

Réglage du fond de forme et compactage 

Lit de pose sable 0/5
ép. 5 cm

Pavage ép. 11x20x20 cm dans toute la zone de parkings  

12.5.1.2. Espace vert 

Il est prévu d’utiliser une couche de terre végétale de 30 cm, provenant soit de la partie cultivée du terrain, soit d’un emprunt   après validation du maitre d’œuvre,  et qui sera préalablement stockée dans le campement du chantier. Sur la terre végétale, sans gravats, lissée et détachée, il sera planté du gazon  tropical du type Paspalum  qui ensuite sera protégé par une petite couche de terre végétale.

Localisation : voir plan de VRD

12.6. Assainissement des eaux pluviales 

12.6.1. Caniveaux 

Les caniveaux seront rectangulaires et bétonnés,  et muni d’un couvercle en Béton Armé , ils ceintureront tous le bâtiment.  Les débits à évacuer seront évalués par la formule rationnelle, et le dimensionnement des caniveaux réalisés à l’aide de la formule de Manning-Strichler. La pente de chaque tronçon sera déterminée sur place et devra être autant que possible proche de la pente du terrain naturel.

12.6.2. Tranchées pour caniveaux 

Exécution de tranchées pour caniveaux d’évacuation selon plans. Stockage des déblais pour réutilisation. Les déblais non réutilisés seront à enlever et le terrain à niveler. Après la pose des caniveaux, le sol sera soigneusement compacté au pourtour.  L’espace restant sera à remblayer et compacter.  Profondeur des tranchées selon plans, largeur de tranchée augmentée de 40 cm par rapport à la largeur intérieure du caniveau.

12.7. Assainissement des eaux usées et eaux vannes 

Exécution des tranchées et canalisations pour évacuation des eaux usées des sanitaires, et des eaux vannes, implantation et dimensions selon plans. Stockage des déblais pour réutilisation. Les déblais non réutilisés seront à enlever et le terrain à niveler. Profondeur des tranchées et largeur selon plans. Il sera mis en place un traitement séparé des eaux usées et des eaux vannes. Les eaux vannes transiteront par une fosse septique. L’effluent épuré traversera ensuite un filtre bactérien aérobie. Les eaux usées transiteront par un bac séparateur, avant de traverser le même filtre aérobie.

12.7.1. Tranchées

Exécution de tranchées pour canalisation d’évacuation, implantation et dimensions selon plans. Stockage des déblais pour réutilisation, les déblais non réutilisés seront à enlever et le terrain à niveler selon les prescriptions du chapitre 1.1. Après la pose des canalisations et du lit de sable, les tranchées seront soigneusement remblayées par couches de 20 cm compactées.

12.7.1.1. Tuyauterie PVC évacuation eaux usées et eaux vannes

Toutes les installations devront être conformes aux normes du DTU N° 60.1 -60.31-60.33 et aux normes françaises NF P41.201 à 204 en ce qui concerne les canalisations en PVC plomberie. Les canalisations seront en tube PVC rigide, série évacuation, de diamètre approprié, y compris toutes sujétions de pose, d’assemblage, de branchement, raccords etc..  Les travaux du présent lot sont compris à partir des raccordements en pied de chute. La pose se fera conformément aux pentes et cheminements indiqués sur les plans (pente minimum : 1%)

Pièce n°6 :  
Cadre du Bordereau des prix unitaires
	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES RELATIF AUX :

	RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES DELEGATIONS TYPE DU MINDDEVEL.

	N°
	DESIGNATIONS DES OUVRAGES
	Unité
	Qté
	P.U en chiffres(fcfa)
	P.U en lettres Total (fcfa)

	SERIE 100
	TRAVAUX  PRELIMINAIRES
	 

	101
	Installation de chantier y compris amené et replis, raccordement au réseau ENEO et CDE du chantier, construction de la baraque de chantier et mise ne place d'une plaque de signalisation
	ENS
	1
	
	

	102
	Etudes géotechniques (formulation béton, écrasement,)
	ENS
	1
	
	

	103
	Implantation de l'ouvrage et projet d'exécution (levés topographiques)
	ENS
	1
	
	

	 
	SOUS-TOTAL100
	

	SERIE 200
	TERRASSEMENT
	 

	201
	Nivellement de la plateforme
	m²
	500
	
	

	202
	Fouilles en puits et en rigole pour fondations
	m³
	99,53
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 200
	

	A
	GROS OEUVRE
	 
	 
	 
	 

	SERIE 300
	FONDATIONS
	 

	301
	Béton de propreté ép. 5 cm dosé à 200kg/m3
	m³
	3,73
	
	

	302
	Béton armé pour semelles amorce-poteaux, longrines et socle d’escalier dosé à 350kg/m3
	m³
	27,28
	
	

	303
	Maçonnerie en agglos de20*20*40 bourré
	m²
	199,06
	
	

	304
	Remblais par apport de terre a compacté ou de sable
	m³
	297
	
	

	305
	Dallage du sol en béton légèrement armé (ep:7cm et armé au Ф 6RL) dosé à 300kg/m3
	m³
	19,8
	
	

	306
	Mise en terre du bâtiment en câble cuivre nu de Ф29
	ENS
	1
	
	

	 
	SOUS-TOTAL300
	

	SERIE 400
	ELEVATION
	 

	401
	Maçonnerie en agglos de 15*20*40 bourré
	m²
	570
	
	

	402
	Maçonnerie en agglos de 10*20*40 bourré
	m²
	24,3
	
	

	403
	Béton armé pour poteaux linteaux, poutres dosé à 350kg/m3
	m³
	10,42
	
	

	 
	SOUS-TOTAL  400
	

	SERIE 500
	CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND
	 

	501
	Fourniture et pose des fermes en bastaings 3*15 traités au carbonyle ou xylamon
	m³
	14
	
	

	502
	Fourniture et pose des pannes et chevrons 4*8 traités au carbonyle ou xylamon
	m³
	5
	
	

	503
	Fourniture et pose des tôles bacs alu pré laqué 6/10è
	m²
	300
	
	

	504
	Fourniture et pose des tôles faitières de 40 cm de large
	ml
	55
	
	

	505
	Fourniture et pose du plafond en tole lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions
	m²
	83
	
	

	506
	Fourniture et pose de gouttières en aluminium y compris toutes sujétions
	ml
	103
	
	

	507
	Fourniture et pose de tôles de rive   y compris toutes sujétions
	ml
	103
	
	

	508
	Fourniture et pose des tuyaux PVC 100 pour décente d’eau y compris toutes sujétions
	ml
	81
	
	

	509
	Fourniture et pose du plafond en contre-plaqué de 8 mm y compris solivage en lattes de 4*8 traité au xylamon, couvre-joints et  toutes sujétions
	m²
	355
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 500
	

	 
	TOTAL GROS ŒUVRE
	

	B
	SECOND ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	SERIE 600
	ENDUITS
	 

	601
	Exécution des enduits verticaux bicouche extérieurs aux mortiers de ciments CPJ 35 dosé à 350 kkg/m3, ép. 2 cm
	m²
	250
	
	

	602
	Exécution des enduits verticaux bicouche intérieurs aux mortiers de ciments CPJ 35 dosé à 350 kg/m3, ép.  1,5 cm
	m²
	960
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 600
	

	SERIE 700
	REVETEMENTS SOLS
	 

	701
	Revêtement de sol
	 
	 
	 
	 

	701.1
	Carreaux grès céramiques vitrifies 50*50 pour bureaux et salles de réunions
	m²
	510
	
	

	701.2
	Fourniture et pose des carreaux grés cérames 5*5 pour sol des toilettes
	m²
	13
	
	

	702
	Revêtement muraux
	
	
	
	

	702.1
	faïence 15*15 pour toilettes
	m²
	55
	
	

	702.2
	Plinthe en granito
	ml
	198
	
	

	702.3
	Carreaux grès céramiques Français de 30*30 pour espace de circulation
	m²
	60
	
	

	 
	Sous-total 700
	

	SERIE 800
	MENUISERIE MIXTE (BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM)
	 

	801
	Portes en bois
	 
	 
	 
	 

	801.1
	Fourniture et pose des portes en panneaux de bois dur sur cadre métallique y compris serrure et toutes sujétions de pose du type
	 
	 
	 
	 

	801.1.1
	* P1: 70*220
	u
	3
	
	

	801.1.2
	*P2: 90*220
	u
	12
	
	

	802
	Portes métalliques
	 
	 
	 
	 

	802.1
	Fourniture et pose des portes Métallique semi vitrées y compris serrure et toutes sujétions du type:(porte ou fenêtre en châssis alu avec grille de protection en alu coulissante) type:
	 
	 
	 
	 

	802.1.1
	*P1: 90*220
	u
	2
	
	

	802.1.2
	*P2: 150*220
	u
	2
	
	

	803
	Porte rembourrée
	 
	 
	 
	 

	803.1
	Fourniture et posse des portes isoplanes capitonnées sur cadres métalliques de 0,9*2,20 y compris serrure et toute sujétion type
	u
	1
	 
	 

	804
	Fenêtres
	 
	 
	 
	 

	804.1
	Fournitures et pose des fenêtres vitrées sur châssis aluminium type
	 
	 
	 
	 

	804.1.1
	*F1: 60*60
	m²
	3
	
	

	804.1.2
	*F2: 120*120
	m²
	16
	
	

	804.1.3
	*F3: 150*120
	m²
	6
	
	

	805
	Grille de protection
	 
	 
	
	

	805.1
	Fourniture et pose de la grille de protection pour antivol y compris toute sujétions
	m²
	38
	
	

	 
	SOUS-TOPTAL 800
	

	SERIE 900
	ELECTRICITE
	 

	901
	Fourniture et installation de fourreautage complémentaire en gaine annelé et réservations divers (boitiers électriques, boites de dérivations et boitiers pour coffrets électriques, etc.)
	ENS
	1
	
	

	902
	Fourniture et installation des fileteries électriques devant alimenter les lampes, prises 3P+T et 2P+T, climatiseurs, etc. (TH 1,5 et 2,5 mm2,VGV 2* 1,5mm2, VGV 2* 2,5mm2,VGV2*3,5mm2 y compris accessoires de raccordements
	ENS
	1
	
	

	 
	Fourniture des appareils ci-après avec tous sujétions:
	 
	 
	
	

	903
	Prise de courant 2P+T
	u
	40
	
	

	904
	Lampes fluorescentes double néons complètes de 120
	u
	20
	
	

	905
	Lampes fluorescentes étanches double néons complètes extérieures de 120
	u
	10
	
	

	906
	Interrupteurs double allumage
	u
	10
	
	

	907
	Interrupteurs simples allumage
	u
	20
	
	

	908
	Interrupteurs va et vient
	u
	6
	
	

	909
	Tableau de répartition
	u
	1
	
	

	910
	Disjoncteurs
	u
	1
	
	

	911
	Fourniture et installation de détecteurs incendie y compris toutes sujétions
	u
	1
	
	

	912
	Appliques sanitaires
	u
	5
	
	

	913
	Piquet de terre y compris toutes sujétions de barrettes et du circuit de cuivre
	u
	1
	
	

	914
	Branchement Triphasé et abonnement ENEO 60-100 Ampères
	ENS
	1
	
	

	    
	SOUS TOTAL 900
	

	SERIE 1000
	PLOMBERIE -SANITAIRE
	 

	1000
	2 Fosses septiques et deux puisards pour 20 usagers y compris toutes sujétions de regards et tuyauteries diverses
	ENS
	1
	
	

	 1002
	Fournitures et pose des appareils ci-après y compris toutes sujétions
	 
	 
	
	

	1002.1
	WC complets siège à l'anglaise
	u
	3
	
	

	1002.2
	Lavabo sur console y compris glace
	u
	3
	
	

	1002.3
	Porte papier hygiénique
	u
	3
	
	

	1002.4
	Porte savon
	u
	3
	
	

	1002.4
	Porte serviettes
	u
	3
	
	

	1002.5
	Siphons de sol
	u
	4
	
	

	1002.6
	Raccordement et abonnement au réseau  CDE existant
	ENS
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 1000
	

	SERIE 1100
	PEINTURE ET VERNISSAGE
	 

	1101
	Badigeonnage des murs à la peinture PATAFIX
	m²
	1140
	
	

	1102
	Application de la peinture type PANTEX 800 sur les murs intérieurs et faux plafonds
	m²
	925
	
	

	1103
	Application de la peinture type PANTEX 1300 sur les murs extérieurs
	m²
	570
	
	

	1104
	Application de la peinture à huile type émail sur les portes-fenêtres
	m²
	38
	
	

	 
	SOUS-TOTAL1100
	

	SERIE 1200
	VRD
	 

	1201
	Escaliers et rampes
	m³
	3
	
	

	1202
	Exécution du dallage tout autour du bâtiment de 60ccm de large
	m³
	5
	
	

	1203
	Exécution des caniveaux (40*30 cm²)
	ml
	105
	
	

	1204
	Fourniture et pose de dalletes (ép.10cm)
	ml
	15
	
	

	1205
	Aménagement des pavés à l’intérieur
	m³
	100
	
	

	
	SOUS-TOTAL 1200
	
	
	

	SERIE 1300
	CLIMATISATION
	
	
	
	

	1301
	Achat et fourniture des climatiseurs 1,5CV y compris toutes sujétions de pose
	u
	1
	
	

	1302
	Achat et fourniture des climatiseurs 2,5CV y compris toutes sujétions de pose
	
	2
	
	

	
	SOUS-TOTAL1300


Pièce n°7 :  
Cadre du détail quantitatif et estimatif

	DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX

	Construction des délégations type du MINDDEVEL

	N°
	DESIGNATIONS DES OUVRAGES
	Unité
	Qté
	P.U (fcfa)
	P.Total (fcfa)

	SERIE 100
	TRAVAUX  PRELIMINAIRES
	 

	101
	Installation de chantier y compris amené et replis, raccordement à AES SONEL et CDE, construction des bureaux, clôture du chantier, construction de la baraque de chantier et mise ne place d'une plaque de signalisation
	ENS
	1
	
	

	102
	Etudes géotechniques (formulation béton, écrasement,)
	ENS
	1
	
	

	103
	Implantation de l'ouvrage et projet d'exécution (levés topographiques)
	ENS
	1
	
	

	 
	SOUS-TOTAL100
	

	SERIE 200
	TERRASSEMENT
	 

	201
	Nivellement de la plateforme
	m²
	500
	
	

	202
	Fouilles en puits et en rigole pour fondations
	m³
	99,53
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 200
	

	A
	GROS OEUVRE
	 
	 
	 
	 

	SERIE 300
	FONDATIONS
	 

	301
	Béton de propreté ép. 5 cm dosé à 200kg/m3
	m³
	3,73
	
	

	302
	Béton armé pour semelles amorce-poteaux, longrines et socle d’escalier dosé à 350kg/m3
	m³
	27,28
	
	

	303
	Maçonnerie en agglos de20*20*40 bourré
	m²
	199,06
	
	

	304
	Remblais par apport de terre a compacté ou de sable
	m³
	297
	
	

	305
	Dallage du sol en béton légèrement armé (ep:7cm et armé au Ф 6RL) dosé à 300kg/m3
	m³
	19,8
	
	

	306
	Mise en terre du bâtiment en câble cuivre nu de Ф29
	ENS
	1
	
	

	 
	SOUS-TOTAL300
	

	SERIE 400
	ELEVATION
	 

	401
	Maçonnerie en agglos de 15*20*40 bourré
	m²
	570
	
	

	402
	Maçonnerie en agglos de 10*20*40 bourré
	m²
	24,3
	
	

	403
	Béton armé pour poteaux linteaux, poutres dosé à 350kg/m3
	m³
	10,42
	
	

	 
	SOUS-TOTAL  400
	

	SERIE 500
	CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND
	 

	501
	Fourniture et pose des fermes en bastaings 3*15 traités au carbonyle ou xylamon
	m³
	14
	
	

	502
	Fourniture et pose des pannes et chevrons 4*8 traités au carbonyle ou xylamon
	m³
	5
	
	

	503
	Fourniture et pose des tôles bacs alu pré laqué 6/10è
	m²
	300
	
	

	504
	Fourniture et pose des tôles faitières de 40 cm de large
	ml
	55
	
	

	505
	Fourniture et pose du plafond en tole lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions
	m²
	83
	
	

	506
	Fourniture et pose de gouttières en aluminium y compris toutes sujétions
	ml
	103
	
	

	507
	Fourniture et pose de tôles de rive   y compris toutes sujétions
	ml
	103
	
	

	508
	Fourniture et pose des tuyaux PVC 100 pour décente d’eau y compris toutes sujétions
	ml
	81
	
	

	509
	Fourniture et pose du plafond en contre-plaqué de 8 mm y compris solivage en lattes de 4*8 traité au xylamon, couvre-joints et  toutes sujétions
	m²
	355
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 500
	

	 
	TOTAL GROS ŒUVRE
	

	B
	SECOND ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	SERIE 600
	ENDUITS
	 

	601
	Exécution des enduits verticaux bicouche extérieurs aux mortiers de ciments CPJ 35 dosé à 350 kkg/m3, ép. 2 cm
	m²
	250
	
	

	602
	Exécution des enduits verticaux bicouche intérieurs aux mortiers de ciments CPJ 35 dosé à 350 kg/m3, ép.  1,5 cm
	m²
	960
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 600
	

	SERIE 700
	REVETEMENTS SOLS
	 

	701
	Revêtement de sol
	 
	 
	 
	 

	701.1
	Carreaux grès céramiques vitrifies 50*50 pour bureaux et salles de réunions
	m²
	510
	
	

	701.2
	Fourniture et pose des carreaux grés cérames 5*5 pour sol des toilettes
	m²
	13
	
	

	702
	Revêtement muraux
	
	
	
	

	702.1
	faïence 15*15 pour toilettes
	m²
	55
	
	

	702.2
	Plinthe en granito
	ml
	198
	
	

	702.3
	Carreaux grès céramiques Français de 30*30 pour espace de circulation
	m²
	60
	
	

	 
	Sous-total 700
	

	SERIE 800
	MENUISERIE MIXTE (BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM)
	 

	801
	Portes en bois
	 
	 
	 
	 

	801.1
	Fourniture et pose des portes en panneaux de bois dur sur cadre métallique y compris serrure et toutes sujétions de pose du type
	 
	 
	 
	 

	801.1.1
	* P1: 70*220
	u
	3
	
	

	801.1.2
	*P2: 90*220
	u
	12
	
	

	802
	Portes métalliques
	 
	 
	 
	 

	802.1
	Fourniture et pose des portes Métallique semi vitrées y compris serrure et toutes sujétions du type:(porte ou fenêtre en châssis alu avec grille de protection en alu coulissante) type:
	 
	 
	 
	 

	802.1.1
	*P1: 90*220
	u
	2
	
	

	802.1.2
	*P2: 150*220
	u
	2
	
	

	803
	Porte rembourrée
	 
	 
	 
	 

	803.1
	Fourniture et posse des portes isoplanes capitonnées sur cadres métalliques de 0,9*2,20 y compris serrure et toute sujétion type
	u
	1
	 
	 

	804
	Fenêtres
	 
	 
	 
	 

	804.1
	Fournitures et pose des fenêtres vitrées sur châssis aluminium type
	 
	 
	 
	 

	804.1.1
	*F1: 60*60
	m²
	3
	
	

	804.1.2
	*F2: 120*120
	m²
	16
	
	

	804.1.3
	*F3: 150*120
	m²
	6
	
	

	805
	Grille de protection
	 
	 
	
	

	805.1
	Fourniture et pose de la grille de protection pour antivol y compris toute sujétions
	m²
	38
	
	

	 
	SOUS-TOPTAL 800
	

	SERIE 900
	ELECTRICITE
	 

	901
	Fourniture et installation de fourreautage complémentaire en gaine annelé et réservations divers (boitiers électriques, boites de dérivations et boitiers pour coffrets électriques, etc.)
	ENS
	1
	
	

	902
	Fourniture et installation des fileteries électriques devant alimenter les lampes, prises 3P+T et 2P+T, climatiseurs, etc. (TH 1,5 et 2,5 mm2,VGV 2* 1,5mm2, VGV 2* 2,5mm2,VGV2*3,5mm2 y compris accessoires de raccordements
	ENS
	1
	
	

	 
	Fourniture des appareils ci-après avec tous sujétions:
	 
	 
	
	

	903
	Prise de courant 2P+T
	u
	40
	
	

	904
	Lampes fluorescentes double néons complètes de 120
	u
	20
	
	

	905
	Lampes fluorescentes étanches double néons complètes extérieures de 120
	u
	10
	
	

	906
	Interrupteurs double allumage
	u
	10
	
	

	907
	Interrupteurs simples allumage
	u
	20
	
	

	908
	Interrupteurs va et vient
	u
	6
	
	

	909
	Tableau de répartition
	u
	1
	
	

	910
	Disjoncteurs
	u
	1
	
	

	911
	Fourniture et installation de détecteurs incendie y compris toutes sujétions
	u
	1
	
	

	912
	Appliques sanitaires
	u
	5
	
	

	913
	Piquet de terre y compris toutes sujétions de barrettes et du circuit de cuivre
	u
	1
	
	

	914
	Branchement Triphasé et abonnement ENEO 60-100 Ampères
	ENS
	1
	
	

	    
	SOUS TOTAL 900
	

	SERIE 1000
	PLOMBERIE -SANITAIRE
	 

	1000
	2 Fosses septiques et deux puisards pour 20 usagers y compris toutes sujétions de regards et tuyauteries diverses
	ENS
	1
	
	

	 1002
	Fournitures et pose des appareils ci-après y compris toutes sujétions
	 
	 
	
	

	1002.1
	WC complets siège à l'anglaise
	u
	3
	
	

	1002.2
	Lavabo sur console y compris glace
	u
	3
	
	

	1002.3
	Porte papier hygiénique
	u
	3
	
	

	1002.4
	Porte savon
	u
	3
	
	

	1002.4
	Porte serviettes
	u
	3
	
	

	1002.5
	Siphons de sol
	u
	4
	
	

	1002.6
	Raccordement et abonnement au réseau  CDE existant
	ENS
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 1000
	

	SERIE 1100
	PEINTURE ET VERNISSAGE
	 

	1101
	Badigeonnage des murs à la peinture PATAFIX
	m²
	1140
	
	

	1102
	Application de la peinture type PANTEX 800 sur les murs intérieurs et faux plafonds
	m²
	925
	
	

	1103
	Application de la peinture type PANTEX 1300 sur les murs extérieurs
	m²
	570
	
	

	1104
	Application de la peinture à huile type émail sur les portes-fenêtres
	m²
	38
	
	

	 
	SOUS-TOTAL1100
	

	SERIE 1200
	VRD
	 

	1201
	Escaliers et rampes
	m³
	3
	
	

	1202
	Exécution du dallage tout autour du bâtiment de 60ccm de large
	m³
	5
	
	

	1203
	Exécution des caniveaux (40*30 cm²)
	ml
	105
	
	

	1204
	Fourniture et pose de dalletes (ép.10cm)
	ml
	15
	
	

	1205
	Aménagement des pavés à l’intérieur
	m³
	100
	
	

	
	SOUS-TOTAL 1200
	
	
	

	SERIE 1300
	CLIMATISATION
	
	
	
	

	1301
	Achat et fourniture des climatiseurs 1,5CV y compris toutes sujétions de pose
	u
	1
	
	

	1302
	Achat et fourniture des climatiseurs 2,5CV y compris toutes sujétions de pose
	
	2
	
	

	
	SOUS-TOTAL1300

	 
	TOTAL SECOND  ŒUVRE
	

	Total Général HT (FRANC CFA)
	

	TVA 19,25%
	

	TOTAL Général Toutes Taxes Comprises
	

	IR (2,2%)
	

	NET A PERCEVOIR
	


Pièce n°8 : 
Cadre du sous-détail des prix
Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes
1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.
Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires,  compte  tenu  de  la  grande  diversité  de  logiciels  de  détermination  des  sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :
a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;
b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;
c.  Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;
d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;
e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;
f.  Le sous détail  précis  des  forfaits  d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;
g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ;
h. Le sous détail des impôts et taxes.
2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.
A. Frais généraux de chantier
- Etudes
…..
- …
…..
- …
Total
C1
B. Frais généraux de siège
- Frais de siège
…..
- Frais financiers
…..
- …
…..
- Aléas et bénéfice
…..
Total
C2
Coefficient de vente k = 100/(100-C) avec C=C1+C2
3. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  proposer  un  cadre  du  sous détail  des  prix  unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.
	SOUS-DETAIL DE PRIX

	DESIGNATION :

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	
	CATEGORIE
	Salaire Journalier
	Jours facturés
	Montant

	MAIN D’ŒUVRE
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	MATERIEL ET ENGINS
	TYPE
	Taux Journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	MATERIAUX  ET DIVERS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	%
	= Dx%
	

	F
	Frais généraux de siège
	%
	= Dx%
	

	G
	COUT DE REVIENT
	-
	= D+E+F
	

	H
	Risques et Bénéfices
	%
	GX%
	

	P
	PRIX DE VENTE HORS TAXES
	
	= G+H
	

	V
	PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES
	
	= P/Quantité
	


Pièce n°9 :  
Modèle de marché
                                                                       
	
	

	
	


LETTRE-COMMANDE N°_______//2026/AONO/K25/SAEF/CDPM/MD-BEC DU
PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT DU ________/2026 AVEC____________POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY - DEPARTEMENT DU MAYO DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD ;  
TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________



   N° COMPTE BANCAIRE : ___________________

BANQUE : ________________________________
OBJET DU MARCHE : CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY
LIEU D’EXECUTION
: YAGOUA


MONTANT DU MARCHE: MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres___________________


MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres  _________________


MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION
: 90 Jours
FINANCEMENT
: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINDDEVEL- Exercice 2026
IMPUTATION :
AUTORISATION DE DEPENSE :   



SOUSCRITE LE:__________________





SIGNEE LE : _________________






NOTIFIEE LE : ____________________

                                                                                      ENREGISTREE LE : _______________ 

ENTRE : 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE PREFET DU MAYO DANAY, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C : 



N° CONTRIBUABLE : 



N° COMPTE BANCAIRE :


Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

                               IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE 
TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE N°_______//2026/AONO/K25/SAEF/CDPM/MD/
T -BEC DU
PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT DU ________/2026 AVEC____________POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY - DEPARTEMENT DU MAYO DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD ;  
 DELAI D’EXECUTION: 120 JOURS
MONTANT: 

	MONTANT FCFA
	MONTANT TOTAL

	TTC
	

	HTVA
	

	TVA (19,25%)
	

	AIR  [5,5%] / [2,2%] (selon le régime fiscal)
	

	Net à Mandater
	


	Lue et acceptée par le Cocontractant

Yagoua, le _______________

	Signée par le Préfet du Mayo du Danay

(Autorité Contractante)

Yagoua, le _______________ 

	ENREGISTREMENT


Pièce n°10 :  
Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires
Note relative aux modèles des pièces à utiliser
Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.
Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.
Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par le co-contractant à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.
Table des modèles
	Annexe n° 1
	:
	Modèle de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 2
	:
	Modèle de caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 3
	:
	Modèle de cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 4
	:
	Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 5
	:
	Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 6
	:
	Cadre du planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


	Annexe n° 7
	
	bilan des travaux  des deux (02) années ……………………………

	Annexe n° 8
	
	liste du personnel ………………………………..

	Annexe n° 9
	
	liste des matériels spécifiques affectes au chantier……………….


Annexe n° 1 : Modèle de soumission
Je, soussigné …...............................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …..............  Dont le siège social est à …. Inscrit au registre du commerce de …............... sous le n° ………………..................................……
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser
- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.
- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à 
-
………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à
……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois
- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.
- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque …................................…………… Agence de …..............................……………………..
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
Fait à ………....................……. le ………...............................…….
Signature de ………...........................................……….
en qualité de ………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….
Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission
A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »
Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,
Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;
ou
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :
-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;
- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.
Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de la banque]
Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif
Banque :
Référence de la Caution : N° ……………..................................………..
A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage  Délégué »
Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le co-contractant », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que le co-contractant remettra au Maître d’Ouvrage  un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,
Attendu que ; nous avons convenu de donner à le co-contractant ce cautionnement.
Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.
Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage
Banque : référence, adresse ……………..............................................................................
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du Maître d’Ouvrage]
(« Le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de la banque]
Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie
Banque : …………...........................……………………
Référence de la Caution : N° …………...........................……………………
A [indiquer le Maître d’Ouvrage]
[Adresse du Autorité Contractante]
ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»
attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le co-contractant », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]
attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,
attendu que ; nous avons convenu de donner à le co-contractant cette caution, Nous, …………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage , au nom de le co-contractant, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de la banque]
Annexe n° 6 : Cadre du planning
Note sur la présentation des plannings
Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.
Le planning financier qui découle du  planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la  solution de base et éventuellement la solution variante.
[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]
Annexe 7 : BILAN DES TRAVAUX  DES DEUX (02) ANNEES
	EXERCICES
	MONTANT TTC

	
	

	Sous total
	

	
	

	
	

	
	

	Sous total
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Sous total
	


……………………, le _________________

Le Directeur Général

Annexe 8 : LISTE DU PERSONNEL

	N°


	Postes
	Niveau


	Expérience générale
	Expérience au poste occupé (Nbre d’années)

	
	
	
	Expérience générale

(Nbre d’années)
	Expérience minimum   (Nbre de projets)
	

	1
	Conducteur des travaux :


	
	
	
	

	2
	Chef chantier :


	
	
	
	

	3
	Chef d’équipe 


	
	
	
	


AUTRES PERSONNELS

 Fait à ……………..le,______________

                                                                                     Le Directeur Général,

Annexe 9 : LISTE DES MATERIELS SPECIFIQUES A FFECTES AU CHANTIER

	Petits matériels et outillage de maçonnerie et électricité

	Gros matériels et engins



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


…. le ______________

Le Directeur Général,

Pièce n°11 :  
Justificatifs des études préalables

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics].

Note relative aux études préalables
Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.

Annexe n° 8  : Justificatif des études préalables
1. Joindre l’étude préalable:

2. Indiquer :

2.1.
La date de la réalisation de l’étude ;

2.2.
Le nom du Maître d’Œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;

2.3.
Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;

2.4 Si entretien

2.4.1.
Description des études ;

2.4.2.
Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés

2.5.
Si réhabilitation ou travaux neufs

2.5.1.
Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude ;

2.5 2.
Description des études : APS, APD ;

2.5.3.
Joindre lesdites études.

N.B : . -
Pour  les  prestations  de  moindre  envergure,  le  Maître  d’Ouvrage  peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO :

· Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.
Pièce n°12 :  
Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

- BANQUES

1. Afriland  First   Bank (FIRST BANK) B.P. 11834, Yaoundé;

2. Banque Atlantique Cameroun (BACM) , B.P. 2 933, Douala;
3. Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;
4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P.600, Douala ;
5. Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

6. Bank of Afica Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 ,Douala ;

7. Citibank Cameroun 
(CITIGROUP), B.P. 4571, Douala;
8. Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4004, Douala;
9. Ecobank Cameroun(ECOBANK), B.P 582, Douala;
10. National Financial Credit- Bank (NFC-Bank),B.P. 6578,Yaoundé; 
11. Société Commerciale de Banque – Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala

12. Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4042, Douala ;
13. Standard Chartered  Bank Cameroon (SGBC), B.P. 1784 ,Douala ;

14. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15569 ,Douala;
15. United Bank for Africa (UBA), B.P. 2088, Douala.
II- COMPAGNIES D’ASSURANCES
16. Activa Assurances, B.P. 12970, Douala;

17. Aréa Assurances S.A. B.P. 1531, Douala ;
18. Atlantique Assurances S.A., B.P. 2933, Douala ;

19. Beneficial General Insurance S.A. , B.P. 2328, Douala;

20. Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

21. CPA S.A., B.P. 54, Douala ;

22. Nsia Assurances S.A., B.P. 2759, Douala;
23. Pro assur S.A. , B.P. 5963, Douala;

24. SAAR S.A., B.P. 1011, Douala ;

25. Saham Assurances S.A., B.P. 11315, Douala ;

26. Zenithe Insurance S.A., B.P. 1540, Douala. /-
Pièce n°13 :  
Plans d’exécution 
Pièce n° 14 :

GRILLE D’EVALUATIONDES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DU MAYO-DANAY
ENTREPRISE : _____________________________________________________________ 
Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
a. L'absence d’une pièce dans le dossier Administratif 48h après l’ouverture des offres;
b. La non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ; 
c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;
d. L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;
e. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;
f. L’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le maître d’Ouvrage) ;

g. L’absence de l’attestation de catégorisation;
h. L’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;
i. La note technique inférieure à 70% des oui ;
j. Absence d’un sous détail des prix.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

22. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

a. La présentation de l’offre ;
b. Les références du soumissionnaire ;
c. Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, personnel technique), le cas échéant ;

d. La capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

e. La qualification et l’expérience du personnel ;

f. Les moyens logistiques ;
g. La méthodologie.
Critères essentiels :

I -BILAN ET REFERENCE DE L’ENTREPRISE
(04 critères)

	N°
	CRITERES ET SOUS CRITERES

 DE NOTATION
	Pertinence
	OBSERVATIONS

	
	
	   OUI
	NON
	

	1
	Bilan et référence de l’Entreprise
	
	
	

	1.1
	Bilan des travaux
	
	
	

	
	Bilan des travaux année 1 supérieur ou égale au montant prévisionnel
	
	
	

	
	Bilan des travaux année 2 supérieur ou égale au montant prévisionnel
	
	
	

	1.2
	Références de l’entreprise
	
	
	

	
	Preuves de réalisations année 1
	
	
	

	
	Preuves de réalisations année 2
	
	
	

	
	TOTAL II (Sur 04)
	
	
	


II – PERSONNEL
(9 critères)

	N°
	Personnel d’encadrement

	
	Personnel clé de l’Entreprise :

	II 
	
	Conducteur des travaux

	1
	- Copie certifiée conforme d’un diplôme de Génie-Civil + Attestation de disponibilité signée sur honneur

- C.V daté et signé 
	
	Pertinence
	OBSERVATIONS

	
	
	
	OUI
	NON
	

	
	
	Profil de formation : Génie-Civil
	
	
	

	2
	
	Qualification :

Technicien de Génie civil
	
	
	

	3
	
	Expérience professionnelle : ≥ 3 ans
	
	
	

	B
	- Copie certifiée conforme d’un diplôme de Génie-Civil + Attestation de disponibilité signée sur honneur

- C.V daté et signé 
	Chef chantier 


	1
	
	Profil de formation : BAC F4
	
	
	

	2
	
	Qualification : BAC
	
	
	

	3
	
	Expérience professionnelle : ≥ 3 ans
	
	
	

	C
	- Copie certifiée conforme du diplôme + Attestation de disponibilité signée sur honneur
- C.V daté et signé 
	Responsable Administratif et Financier

	1
	
	Profil de formation : RAS
	
	
	

	2
	
	Qualification : BEPC OU CAP
	
	
	

	3
	
	Expérience professionnelle : ≥ 3 ans
	
	
	

	
	TOTAL II (Sur 09)
	
	
	
	   


III- METHODOLOGIE
(05 critères)

	N°
	Proposition technique

	III
	Métrologie d’exécution et plan de travail
	PERTINENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	OUI
	NON
	

	1
	Description détaillée de la méthodologie, cohérence, pertinence
	
	
	

	2
	Plan de sécurité, santé et environnement, plan des mesures d’urgence, plan d’assurance qualité
	
	
	

	3
	Plan d’installation du chantier
	
	
	

	4
	Ordonnancement (Adéquation méthodologie /Planning d’exécution des travaux
	
	
	

	5
	Cohérence entre rendement et matériel
	
	
	

	8
	TOTAL III - (Sur 05critères)
	
	
	


IV- MOYENS MATERIELS

  (05 critères)
	N°
	Matériels roulants :
	PERTINENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	OUI
	NON
	

	A
	Engins et Véhicules de chantier
	
	
	

	1
	Justificatif :

Joindre copies certifiés conformes carte grise, promesse + contrat de location
	Un camion benne
	
	
	

	2
	
	Un compacteur manuel
	
	
	

	3
	
	Un vibreur
	
	
	

	4
	
	Véhicule de liaison
	
	
	

	B
	Matériel de sécurité
	
	
	   

	5
	Justificatif :

Joindre facture d’achat copies certifiés facture d’achat, au nom de l’Entreprise ou au nom de son Directeur
	La Production de la liste de kit, signé et datée (Outillage : maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité)
	
	
	

	
	TOTAL IV - (Sur 05critères)
	
	
	

	V
	Certificat de visite du site et preuves d’acceptation des conditions du marché
	
	
	

	1
	Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée de la visite du site
	
	
	

	2
	Cahier de clauses administratives particulières complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page
	
	
	

	3
	Cahier de clauses techniques particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page
	
	
	

	
	TOTAL IV - (Sur 03 Critères)
	
	
	


TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 26 OUI26  

RÉPUBLIC OF CAMEROON 


Peace –Work – Fatherland


**************


FAR NORTH REGION


**************


MAYO-DANAY DIVISION


**************


SENIOR DIVISIONAL OFFICE OF YAGOUA


*************


FINANCIAL AND ECONOMIC AFFAIRS


 SERVICE


*********











RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie 


**************


RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD


**************


DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY


**************


PRÉFECTURE DE YAGOUA


*************


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


ET FINANCIERES


****************











FINANCEMENT : BUDGET MINDDEVEL 2026





IMPUTATION BUDGETAIRE: _____________________________





MONTANT PREVISIONNEL : 80 000 000 FCFA TTC











EXERCICE 2016











RÉPUBLIC OF CAMEROON 


Peace –Work – Fatherland


**************


FAR NORTH REGION


**************


MAYO-DANAY DIVISION


**************


SENIOR DIVISIONAL OFFICE OF YAGOUA


*************


FINANCIAL AND ECONOMIC AFFAIRS


 SERVICE


*********











RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie 


**************


RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD


**************


DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY


**************


PRÉFECTURE DE YAGOUA


*************


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


ET FINANCIERES


****************











LE PREFET DU DEPARTEMENT MAYO-DANAY


(Autorité Contractante)








COPIE : 


 - MINMAP/YDE (ATCR)


-DDMAP/MD


- ARMP (Pour publication et archivage)


- MAITRE OUVRAGE DEL (Pour infos)


-  PRESIDENT CDPM  (Pour infos)











RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie 


**************


RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD


**************


DÉPARTEMENT DU MAYO-DANAY


**************


PRÉFECTURE DE YAGOUA


*************


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


ET FINANCIERES


****************











RÉPUBLIC OF CAMEROON 


Peace –Work – Fatherland


**************


FAR NORTH REGION


**************


MAYO-DANAY DIVISION


**************


SENIOR DIVISIONAL OFFICE OF YAGOUA


*************


FINANCIAL AND ECONOMIC AFFAIRS


 SERVICE


*********











THE SENIOR DIVISIONAL OFFICER OF MAYO-DANAY 


                 (CONTRACTING AUTHORITY)





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------








REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


 








13

