| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail – Patrie ------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work- Fatherland -------------- |
| --- | --- | --- |

THE UNIVERSITY OF BAMENDA

(UBa)

**********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

(CIPM)

***********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° ________/AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU ________ POUR LA REHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) EN 08 LOTS DISTINCTS

FINANCEMENT : Appui Spécial d’Investissement de la Présidence de la République

IMPUTATIONS : 119-05-461-360059-227607

Exercices 2026 et suivants

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MAI 2026

TABLE DES SIGLES

| AAO | : Avis d'Appel d'Offres |
| --- | --- |
| ARMP | : Agence de Régulation des Marchés Publics |
| BPU | : Bordereau des Prix Unitaires |
| DQE | : Devis Quantitatif et Estimatif |
| CCAP | : Cahier des Clauses Administratives Particulières |
| CCCM | : Commission Centrale de Contrôles des Marchés Publics |
| CCTP | : Cahier des Clauses Techniques Particulières |
| CDEC | : Caisse des Dépôts et de Consignations |
| CDPM | : Commission Départementale de Passation des Marchés Publics |
| CIPM | : Commission Interne de Passation des Marchés |
| CSPM | : Commission Spéciale de Passation de Marchés Publics |
| CST | : Cahier des Spécifications Techniques de la Fourniture |
| DAO | : Dossier d’Appel d’Offres |
| DTAO | : Dossier Type d’Appels d’Offres |
| LIS | : Lettre d’invitation à soumissionner |
| MINMAP | : Ministère des Marchés Publics |
| MO/MOD | : Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué |
| RGAO | : Règlement Général de l'Appel d'Offres |
| RPAO | : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres |
| SDPU | : Sous-Détail des Prix Unitaires |

TABLE DES MATIERES

| Pièce N°1. | Avis d'Appel d'Offres (AAO) | 4 |
| --- | --- | --- |
| Pièce N°2. | Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) | 15 |
| Pièce N°3. | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) | 35 |
| Pièce N°4. | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) | 51 |
| Pièce N°5. | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) | 73 |
| Pièce N°6. | Cadre du Bordereau des prix unitaires et des prix forfaitaires | 89 |
| Pièce N°7. | Cadre du détail quantitatif et estimatif | 118 |
| Pièce N°8. | Cadre du sous-détail des prix unitaires | 149 |
| Pièce N°9. | Modèle de Marché | 151 |
| Pièce N°10. | Modèle ou formulaires des pièces à utiliser par le Soumissionnaire | 156 |
| Pièce N°11. | Charte d’intégrité | 175 |
| Pièce N°12 | Engagement social et environnemental | 179 |
| Pièce N°13. | Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables | 181 |
| Pièce N°14 | Liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics. | 183 |
| Pièce N°15. | Procédures de soumission en ligne | 185 |

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

| REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland THE UNIVERSITY OF BAMENDA Internal Tenders Board P.O Box 39 Bambili |  | REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie UNIVERSITÉ DE BAMENDA Commission Interne de Passation des Marchés |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° _________________/AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU _________________

POUR LA REHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) EN 08 LOTS DISTINCTS.

FIANANCEMENT : Appui Spécial d’Investissement de la Présidence de la République

IMPUTATIONS : 119-05-461-360059-227607

Exercices 2026 et suivants

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail à l’Université de Bamenda, La Vice-Chancellor lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence portant sur la réhabilitation de certaines infrastructures académiques de l’Université de Bamenda, en huit (08) lots distincts.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations comprennent notamment :

- Les travaux de maçonnerie y compris réparation des fissures sur les murs ;

- La réhabilitation générale de la menuiserie Bois, métallique et verrerie ;

- La réhabilitation générale des éléments de plomberie ;

- La réhabilitation générale des éléments électriques ;

- La réhabilitation générale de la peinture à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments ;

- TRANCHES/ALLOTISSEMENT

Les travaux s’exécuteront en une seule tranche et sont répartis en huit (08) lots distincts comme suit:

| Lots | Intitulés |
| --- | --- |
| Lot 01 | CHANCELLERY, CENTRAL LIBRARY, FINANCE BUILDING, ASANJI |
| Lot 02 | ADMISSION AND RECORDS, GEOLOGY AND CHEMISTRY BLOCK, PHYSICS AND BIOLOGY BLOCK |
| Lot 03 | AMPHI 340, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY, CCAST INDEPENDENCE BUILDING & WOODEN BLOCK, FACULTY OF SCIENCE BLOCKS |
| Lot 04 | PEDAGOGIC BLOCKS (A, B &C) |
| Lot 05 | LABORATORIES BLOCK HTTC WITH AUDITORIUM, LOWER CAMPUS, SOWETO, U-BLOCK, PRINTING PRESS |
| Lot 06 | ICT CENTRE, HTTTC BLOCK, HITL BLOCK, UBa RESTAURANT, OTHER DIRECTORATES OF CENTRAL ADMINISTRATION |
| Lot 07 | 17 CLASSROOMS, HICM BLOCKS (A, B &C) |
| Lot 08 | FED BLOCKS (A & B), UBa HOSTELS (A, B & C) |

- COÛT PRÉVISIONNEL

Le coût prévisionnel de chaque lot à l’issue des études préalables se présente comme suit :

| Lots | Montant en chiffres FCFA | Montant en lettres |
| --- | --- | --- |
| Lot 01 | 106 480 000 | Cent six million quatre cent quatre-vingt mille |
| Lot 02 | 102 374 000 | Cent deux millions trois cent soixante-quatorze mille |
| Lot 03 | 119 893 000 | Cent dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-treize mille |
| Lot 04 | 137 306 000 | Cent dix trente-sept millions trois cent six mille |
| Lot 05 | 114 098 000 | Cent quatorze millions quatre-vingt-dix-huit mille |
| Lot 06 | 109 415 000 | Cent neuf millions quatre cent quinze mille |
| Lot 07 | 103 200 000 | Cent trois millions deux cent mille |
| Lot 08 | 116 061 000 | Cent trois millions deux cent mille |
| TOTAL | 908 827 000 | Neuf cent huit millions huit cent vingt-sept mille |

- DÉLAI PRÉVISIONNEL D’EXÉCUTION

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de Cinq (05) mois calendaires maximum pour chaque lot. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation à cet appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais des categories A,B,C ou D, justifiant des activités dans le domaine des bâtiments et équipements collectifs et qui ne sont pas en période de suspension par le ministère en charge des marchés publics.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par l’Appui Spécial d’Investissement de la Présidence de la République, des exercices 2026 et suivants, sur la ligne d’imputation budgétaire n°119-05-461-360059-227607.

- MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne Uniquement.

- CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une institution financière agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure en annexe, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres et dont le montant est définit comme suit:

| Lots | Montant de la caution de soumission en chiffres FCFA | Montant en lettres |
| --- | --- | --- |
| Lot 01 | 2.129.000 | Deux millions cent vingt-neuf mille |
| Lot 02 | 2.047.000 | Deux millions quarante-sept mille |
| Lot 03 | 2.397.000 | Deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille |
| Lot 04 | 2.746.000 | Deux millions sept cent quarante-six mille |
| Lot 05 | 2.281.000 | Deux millions deux cent quarante vingt un mille |
| Lot 06 | 2.188.000 | Deux millions cent quarante vingt-huit mille |
| Lot 07 | 2.064.000 | Deux millions soixante-quatre mille |
| Lot 08 | 2.321.000 | Deux millions trois cent vingt un mille |

Le cautionnement de soumission devra être établi et fourni conformément à la Lettre-circulaire N°000014/C/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics. Le cautionnement doit être timbrée et porter une mention manuscrite d’authentification du service émetteurs. A ce cautionnement, sera joint le récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDEC).

L’absence du cautionnement de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier physique peut être consulté gratuitement à L’Université de Bamenda (dans les services DPPI - SIGAMP)  aux heures ouvrables dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

La version physique du dossier d’Appel d’Offres peut être obtenue auprès de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement de l’Université de Bamenda, contre versement d’une somme non remboursable de Trois Cent cinquante mille (350 000) francs CFA, payable dans le Compte d’Affectation Spéciale (CAS) N° 10001 06860 33598860001 94 de l’ARMP, ouvert dans les livres de la BICEC.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

- REMISE DES OFFRES

Les offres, rédigées en français ou en anglais, devront être soumis en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm, au plus tard le _________________  à 09 heures 00 min, et devront porter les mentions suivantes :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° ____________/AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU ______________

POUR LA REHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) EN 08 LOTS DISTINCTS

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

N.B : Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 Mo pour le dossier Administrative ;

- 15 Mo pour l’Offre Technique ;

- 5 Mo pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre conformément aux tailles sus-indiquées.

- RECEVABILITE DES OFFRES

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- Les plis non-conformes au mode de soumission ;

- les plis sans indication de l’identité du dossier de Consultation;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des plis se fera en un temps le __________________ à 10 heures précises dans la Salle des Conférences du Rectorat de l’Université de Bamenda.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures, accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

NB : le soumissionnaire devront présenter les originaux des pièces administratives au cours de la séance de l’ouverture

- CRITERES D’EVALUATION

  - Critères éliminatoires

- absence du cautionnement de soumission et du reçu CDEC à l’ouverture des plis ;

- non-production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;

- non-respect d’au moins 6 critères essentiels sur 8 ;

- absence de l’attestation de catégorisation (A,B,C ou D pour les travaux de bâtiments) ;

- absence de la capacité financière ;

- absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années

- absence de la lettre de soumission.

- absence de la charte d’intégrité

- absence de la déclaration d’engagement social et environnemental

- Non-respect du format de fichiers des offres.

  - Critères essentiels

| N° | Critères | Nombre de sous-critères |
| --- | --- | --- |
|  | La présentation de l’offre | 05 |
|  | Les références de l’entreprise pour les prestations similaires | 04 |
|  | Les qualifications et expérience du personnel technique | 20 |
|  | Les équipements et matériels à mobiliser | 07 |
|  | La connaissance du site | 02 |
|  | La méthodologie d’exécution proposée | 10 |
|  | Le chiffre d’affaires et la capacité financière | 02 |
|  | Les preuves d’acceptation des conditions du marché | 02 |

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été jugée conforme aux dispositions du Dossier de Consultation et évaluée la moins disante.

- NOMBRE MAXIMAL DE LOTS

Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la réception des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement à l’Université de Bamenda

- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48 et la Cellule de Lutte Contre la Corruption du Maître d’Ouvrage au numéro 673574794 (DVC-ICE) et de l’ARMP.

Prof. Theresia NKUO-AKENJI

LE VICE-CHANCELLOR

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)

- ARMP

- Président CIPM-UBa

- Affichage -chrono (pour information/publication)

| REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland THE UNIVERSITY OF BAMENDA Internal Tenders Board P.O Box 39 Bambili |  | REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie UNIVERSITÉ DE BAMENDA Commission Interne de passation des Marchés |
| --- | --- | --- |

TENDER NOTICE IN EMERGENCY PROCEDURE

N° __________________/ONIT/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 OF _________________

FOR THE REHABILITATION OF ACADEMIC INFRASTRUCTURES OF THE UNIVERSITY OF BAMENDA IN EIGHT (08) DISTINCT LOTS

Financing: Special Investment Support by the Presidency of the Republic

IMPUTATION : 119-05-461-360059-227607

Years 2026 and next

- SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

Within the framework of improving working conditions in the University of Bamenda, the Vice-Chancellor hereby launches an invitation to tender in emergency procedure for the rehabilitation of academic infrastructures of The University of Bamenda, in eight (08) distinct lots.

2. NATURE OF WORKS

Works comprise especially:

- Masonry works, including the repair of cracks in the walls.

- General rehabilitation of wooden, metal, and glass joinery.

- General rehabilitation of plumbing systems.

- General rehabilitation of electrical systems.

- General rehabilitation of exterior and interior painting of the buildings.

3. TRANCHES/ALLOTMENT

The works will be carried out in a single phase and are divided into eight separate lots as follows:

| Lots | Designation |
| --- | --- |
| Lot 01 | CHANCELLERY, CENTRAL LIBRARY, FINANCE BUILDING, ASANJI |
| Lot 02 | ADMISSION AND RECORDS, GEOLOGY AND CHEMISTRY BLOCK, PHYSICS AND BIOLOGY BLOCK |
| Lot 03 | AMPHI 340, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY, CCAST INDEPENDENCE BUILDING & WOODEN BLOCK, FACULTY OF SCIENCE BLOCKS |
| Lot 04 | PEDAGOGIC BLOCKS (A, B &C) |
| Lot 05 | LABORATORIES BLOCK HTTC WITH AUDITORIUM, LOWER CAMPUS, SOWETO, U-BLOCK, PRINTING PRESS |
| Lot 06 | ICT CENTRE, HTTTC BLOCK, HITL BLOCK, UBa RESTAURANT, OTHER DIRECTORATES OF CENTRAL ADMINISTRATION |
| Lot 07 | 17 CLASSROOMS, HICM BLOCKS (A, B &C) |
| Lot 08 | FED BLOCKS (A & B), UBa HOSTELS (A, B & C) |

4. ESTIMATED COST

The estimated cost of the operation following preliminary studies is as follow:

| Lots | Montant en chiffres FCFA | Montant en lettres |
| --- | --- | --- |
| Lot 01 | 106 480 000 | One hundred and six millions four hundred and eighty thousand |
| Lot 02 | 102 374 000 | One hundred and two millions three hundred and seventy four thousand |
| Lot 03 | 119 893 000 | One hundred and nineteen millions eight hundred and ninety-three thousand |
| Lot 04 | 137 306 000 | One hundred and thirty seven millions three hundred and six thousand |
| Lot 05 | 114 098 000 | One hundred and fourteen millions ninety eight thousand |
| Lot 06 | 109 415 000 | One hundred and nine millions four hundred and fifteen thousand |
| Lot 07 | 103 200 000 | One hundred and three millions two hundred thousand |
| Lot 08 | 116 061 000 | One hundred and three millions two hundred thousand |
| TOTAL | 908 827 000 | Nine hundred and eight Million eight hundred and twenty seven thousand |

5. ESTIMATED EXECUTION DEADLINE

The maximum time frame provided for by the Project Owner for the execution of works subject of this invitation to tender is Five (05) calendar months for each lot. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

6. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this invitation to tender is open to Companies established in Cameroon (in categories A,B,C or D) with proven experience in the field of building construction and who meet the qualification criteria specified in this invitation tender File.

7. FUNDING

The services under this tender are funded by the Special Investment Support from the Presidency of the Republic in favour of The University of Bamenda under the budgetary line No 119-05-461-360059-227607, years 2026 and next.

- BIDDING METHOD

The mode of submission for this consultation is online only.

- BID BOND

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond, of an amount per lot as follow:

| Lots | Montant en chiffres FCFA | Montant en lettres |
| --- | --- | --- |
| Lot 01 | 2.129.000 | Two millions one hundred and twenty nine thousand |
| Lot 02 | 2.047.000 | Two millions forty seven thousand |
| Lot 03 | 2.397.000 | Two millions three hundred and ninety seven thousand |
| Lot 04 | 2.746.000 | Two millions seven hundred and six thousand |
| Lot 05 | 2.281.000 | Two millions two hundred and eighty one thousand |
| Lot 06 | 2.188.000 | Two millions one hundred and eighty eight thousand |
| Lot 07 | 2.064.000 | Two millions sixty four thousand |
| Lot 08 | 2.321.000 | Two millions three hundred and twenty one thousand |

The bid bond should be valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorized by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer.  A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted.

The bid bond must be prepared and submitted in accordance with Circular No. 000014/C/MINMAP/CAB of July 23, 2025, concerning the procedures for establishing, depositing, holding, returning, and releasing bid bonds for public contracts. The bond must be stamped and bear a handwritten statement authenticating the issuing department. The deposit receipt issued by the Deposits and Consignments Fund (CDEC) must be attached to the bond.

- CONSULTATION OF TENDER FILE

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the Project Owner at SIGAMP-DPPI, as soon as this notice is published.

It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following addresses: http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm) or on any other electronic communication means indicated by the Project Owner Vice Chancellor.

11. ACQUISITION OF TENDER FILE

The hard copy of the file may be obtained SIGAMP Service at the Directorate of Development, Physical Plant and Infrastructure as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of 45.000 (Forty-five thousand ) CFA Francs.

It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through the addresses indicated above. However, online submission is subject to the payment of Tender File purchase fees

12. SUBMISSION OF BIDS

Each bid drafted in English or French should be transmitted Online on the COLEPS platform https://www.marchespublics.cm or https://www.publicscontratcs.cm not later than _______________  at 09:00 a.m. prompt and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° ______________/ONIT/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 OF _______________

FOR THE REHABILITATION OF ACADEMIC INFRASTRUCTURE OF THE UNIVERSITY OF BAMENDA IN EIGHT (08) DISTINCT LOTS

‘To be opened only during the bid evaluation session.’

The bidder shall use compression software to reduce the size of the files to be transmitted if necessary.

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the tenderer’s offer are the following:

- 5 MB for the Administrative file;

- 15 MB for the Technical Offer;

- 5 MB for the Financial Offer.

The following formats are accepted:

- PDF format for text documents;

- JPEG for images.

The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the size of the files to be transmitted.

13.  ADMISSIBILITY OF BIDS

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Bids bearing information on the identity of the tenderers;

- Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

- Bids non-compliant with the bidding mode;

- Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. OPENING OF BIDS

The bids shall be opened in single phase.

The bid opening will take place on ___________________ at 10:00 a.m. sharp in the Conference Room of the Rectorate of the University of Bamenda.

Only bidders or their duly authorized representatives may attend this bid opening session.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

15. EVALUATION CRITERIA

15.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria include:

- Absence of bid bond and CDEC receipt at the opening of bids;

- Failure to submit, beyond the 48 (forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

- False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

- Failure to comply with 6 essential criteria out of 8

- Absence of grading (categorisation) certificate (A,B,C or D for buildings);

- Absence of a financial capacity;

- Absence of a quantified unit price in the financial offer;

- Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

- Absence of the bid letter;

- Absence of integrity charter dated and signed

- Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

- Failure to comply with the bid file format

15.2 Essential criteria

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:

| N° | Criteria | Number of subcreteria |
| --- | --- | --- |
|  | Presentation of bid | 05 |
|  | Bidder’s references | 04 |
|  | Qualification and experience of the technical personnel | 20 |
|  | Equipment and material to be mobilized | 07 |
|  | Site cognisance | 02 |
|  | Methodology proposed | 10 |
|  | Turnover and financial capacity | 02 |
|  | Proof of acceptance of the contract’s conditions | 02 |

16. AWARD OF CONTRACT

The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may be, the rebates proposed.

17. MAXIMUM NUMBER OF LOTS:

No bidder can be awarded more than two (02) lots.

18. DURATION OF VALIDITY OF BIDS

Bidders are bound by their quotations for ninety (90) days from the deadline set for the receipt of quotations.

19. FURTHER INFORMATION

Additional information may be obtained during working hours from [(SIGAMP service), door number, P.O Box, telephone, fax, e-mail] or online on the COLEPS platform via http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, or any other electronic communication means indicated by the Project Owner.

20. FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MALPRACTICES

To report any practices, acts, or attempts of corruption or malpractices, please contact CONAC at 1517, the Public Procurement Regulatory Authority (MINMAP) via SMS or call at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, and the Project Owner’s Anti-Corruption Unit at 673574794 (DVC-ICE) and ARMP.

Prof. Theresia NKUO-AKENJI

THE VICE-CHANCELLOR

Copies:

- Authority in charge of Public Contracts (MINMAP);

- ARMP

- Chairperson of the ITB-UBa;

- Notice board/file

PIECE N°2  REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

(RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. GENERALITES	17

Article 1. 	Objet de la consultation	17

Article 2. 	Financement	17

Article 3. 	Principes éthiques	17

Article 4. 	Candidats admis à concourir	18

Article 5. 	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	19

Article 6. 	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire	19

Article 7. 	Visite du site des travaux	20

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES	20

Article 8. 	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	20

Article 9. 	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours	21

Article 10. 	Modification du Dossier d’Appel d’Offres	22

C. PREPARATION DES OFFRES	22

Article 11. 	Frais de soumission	22

Article 12. 	Langue de l’offre	22

Article 13. 	Documents constituant l’offre	22

Article 14. 	Montant de l’offre	23

Article 15. 	Monnaies de soumission et de règlement	24

Article 16. 	Validité des offres	24

Article 17. 	Cautionnement de soumission	25

Article 18. 	Propositions variantes des soumissionnaires	25

Article 19. 	Réunion préparatoire à l’établissement des offres	26

Article 20. 	Forme, Format et signature de l’offre	26

D. DEPOT DES OFFRES	27

Article 21. 	Cachetage et marquage des offres	27

Article 22. 	Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission	27

Article 23. 	Offres hors délai	28

Article 24. 	Modification, substitution et retrait des offres	28

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES	29

Article 25. 	Ouverture des plis et recours	29

Article 26. 	Caractère confidentiel de la procédure	30

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le	30

Maître d’Ouvrage Délégué	30

Article 28. 	Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique	30

Article 29. 	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire	31

Article 30. 	Correction des erreurs	31

Article 31. 	Conversion en une seule monnaie	31

Article 32. 	Evaluation et comparaison des offres au plan financier	31

Article 33. 	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	32

F. ATTRIBUTION	33

Article 34. 	Attribution	33

Article 35. Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	33

Article 36. 	Notification de l’attribution du marché	33

Article 37. 	Publication des résultats d’attribution du marché et recours	33

Article 38. 	Signature du marché	34

Article 39. 	Cautionnement définitif	34

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. GENERALITES

Article 1. 	Objet de la consultation

1.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. 	Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3. 	Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

- défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

      - Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

      - Se livre à des "manœuvres  frauduleuses "quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

      - Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les  prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la  concurrence ;

      - Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

      - Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

      - La complicité s’entend de :

    - L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

    - L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. 	Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans  le RPAO, en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ; b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

- Est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

- Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

- Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

- Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.

- Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5. 	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6. 	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

  - Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

- Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

    - La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

    - l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ; iii. Les marchés exécutés ;  iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ; vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

      - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

      - La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

      - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

      - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7. 	Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8. 	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ; Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage ou le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9. 	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

- 2.  Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

  - à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

  - Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

  - au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés

Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

  - il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

  - le Maître d’Ouvrage  ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

  - en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

  - ce recours n’est pas suspensif.

Article 10. 	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11. 	Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12. 	Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13. 	Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

  - s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, soustraitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué  fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. 	Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Article 15. 	Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du

RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16. 	Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17. 	Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

  - Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

  - Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;  ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;   iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. 	Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Article 19. 	Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20. 	Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6  Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21. 	Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

  - Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

  - Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22. 	Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

- Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

- La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

- Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

- Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. 	Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Article 24. 	Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. 	Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées  «  Retrait  »  seront  ouvertes  et  leur contenu  annoncé à  haute  voix,  tandis que l’enveloppe  contenant  l’offre  ou la copie de sauvegarde  correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les  enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde  » seront ouvertes et  annoncées  à haute voix  et  la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné  sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la  notification  correspondante contient  une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et  est  lue  à  haute voix. Enfin, les enveloppes  marquées  « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec  l’offre  correspondante.  La  modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés  lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux  règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. 	Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28. 	Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés  au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ; iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29. 	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30. 	Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- En cas de divergence  entre les prix en chiffres et  ceux en lettres,  le prix en lettres fait foi.

  - Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

  - Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. 	Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32. 	Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

  - Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

  - Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33. 	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

- Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

- Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

- Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du

Cameroun ;

- Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

  - Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

  - Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

  - La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34. 	Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36. 	Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37. 	Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

- 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 38. 	Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39. 	Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECE N°3  REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL

D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux prestations faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO.

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. GENERALITES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : The Vice Chancellor of the University of Bamenda, PB 39 Bambili, Tel (237) 233366033 /233366029, Fax(237)233366030 Référence de l’Appel d’Offres : « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° ________________/AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU ________________ POUR LA RÉHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) EN 08 LOTS DISTINCTS Nombre de lots : Huit (08) lots comme suit : Lots; Intitulés. Lot 01; CHANCELLERY, CENTRAL LIBRARY, FINANCE BUILDING, ASANJI. Lot 02; ADMISSION AND RECORDS, GEOLOGY AND CHEMISTRY BLOCK, PHYSICS AND BIOLOGY BLOCK. Lot 03; AMPHI 340, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY, CCAST INDEPENDENCE BUILDING & WOODEN BLOCK, FACULTY OF SCIENCE BLOCKS. Lot 04; PEDAGOGIC BLOCKS (A, B &C). Lot 05; LABORATORIES BLOCK HTTC WITH AUDITORIUM, LOWER CAMPUS, SOWETO, U-BLOCK, PRINTING PRESS. Lot 06; ICT CENTRE, HTTTC BLOCK, HITL BLOCK, UBa RESTAURANT, OTHER DIRECTORATES OF CENTRAL ADMINISTRATION. Lot 07; 17 CLASSROOMS, HICM BLOCKS (A, B &C). Lot 08; FED BLOCKS (A & B), UBa HOSTELS (A, B & C). Définition des Travaux : Les travaux consistent à : - Réhabiliter l’étanchéité; - Réhabiliter les peintures; - Réhabiliter les ouvertures - Réhabiliter les circuits d’électricité, plomberie et climatisation - Réhabiliter les VRD Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail à l’Université de Bamenda, la Vice-Chancellor lance un Appel d’Offres National Ouvert portant sur la réhabilitation de certaines infrastructures académiques de l’Université de Bamenda (UBa). |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : Cinq (05) mois maximum pour chacun des lots. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |  |  |  |  |
| 1.4 | Nom, Object des travaux : RÉHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) Les travaux comportent plusieurs phases : Non Conférence préalable à l’établissement des propositions : Non |  |  |  |  |
| 2 | Source(s) de financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par : Appui Spécial d’Investissement de la Présidence de la République, Imputations : 119-05-461-360059-227607, Exercices 2026 et suivants |  |  |  |  |
| 4.2 | L’appel d’offres est ouvert |  |  |  |  |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Aucun matériau, matériel ni fourniture destiné à l’utilisation dans le cadre de ce projet, ne devra provenir des lieux ci-après : RAS |  |  |  |  |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |  |  |  |  |
| 6.4 | Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d’éligibilité à la préférence nationale : RAS |  |  |  |  |
| 7.3. | Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus [date à insérer, le cas échéant] après la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le suivant : - BP : 39 Bambili - Tél : (237) 233366033 /233366029 - Fax : (237)233366030 - Email : info@uniba.cm Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |  |  |  |  |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement, Service du SIGAMP, B.P. 39, Bambili ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage. . |  |  |  |  |
| C- PREPARATION DES OFFRES |  |  |  |  |  |
| 12. | La langue de soumission est l’Anglais ou le Français |  |  |  |  |
| ,13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois (03) volumes et présentée comme suit : A–Volume I : Pièces administratives Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dûment désigné ; - L’accord de groupement spécifiant le mandataire, le cas échéant ; - Le pouvoir de signature, le cas échéant ; - L’attestation de conformité fiscale délivrée par l’administration fiscale ; - Une attestation d’immatriculation timbrée au tarif en vigueur ; - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; - L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme agréé par le Ministre en charge des Finances du Cameroun ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA ; - Un cautionnement de soumission acquitté à la main (suivant modèle joint) et timbré au tarif en vigueur d’un montant tel que définit ci-dessous par lot et d’une durée de validité de trois (03) mois, établi par un établissement bancaire de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministre chargé des finances, à émettre les cautions dans le domaine des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO, ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement. A ce cautionnement, sera joint le récépissé de consignation délivré par la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDEC) ; Lots; Montant de la caution de soumission en chiffres FCFA; Montant en lettres. Lot 01; 2.129.000; Deux millions cent vingt-neuf mille. Lot 02; 2.047.000; Deux millions quarante-sept mille. Lot 03; 2.397.000; Deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille. Lot 04; 2.746.000; Deux millions sept cent quarante-six mille. Lot 05; 2.281.000; Deux millions deux cent quarante vingt un mille. Lot 06; 2.188.000; Deux millions cent quarante vingt-huit mille. Lot 07; 2.064.000; Deux millions soixante-quatre mille. Lot 08; 2.321.000; Deux millions trois cent vingt un mille. - Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois (03) mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; - Une copie du registre de commerce certifiée par l’autorité compétente. - Une attestation de catégorisation ; - Un plan de localisation timbré au tarif en vigueur. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces g, h, i étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. t Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun : - produire les documents attestant : - qu’ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ; - qu’ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ; - qu’ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur. - En cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d’appel. NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres B–Volume II : Offre technique Elle comprend notamment : b.1. Les renseignements sur la qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique b.1.2 Références du soumissionnaire • La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des cinq (05) dernières années (2025, 2024, 2023, 2022 et 2021). Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : • Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat enregistré; • PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin. NB : Les références du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substitueront à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : a) CV ; b) Contrats de travail ; c) Divers actes de promotion intervenus dans la carrière. b.1.3 Personnel Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir : • copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ; • attestation d’inscription aux ordres nationaux le cas échéant; • curriculum vitae signé et daté de l’expert; • attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; • une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant. NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois (03) mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres. b.1.4 Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux Une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins : - Un camion benne - Un pick-up 4x4 - Une bétonnière 500 litres au moins ; - Un compacteur manuel ; - Un marteau piqueur - Du matériel de topographie - Du matériel de maçonnerie - Du matériel d’électricité - Du matériel de plomberie NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. b.2. Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : a) L’organisation ainsi que l’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ; c) les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO); d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ; e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter. b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires : • la charte d’Intégrité • La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé », des documents ci-après : a) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; b) Les cahiers des clauses techniques Particulières (CCTP). NB : la non-acceptation des clauses du marché entraînera l’élimination du soumissionnaire. b.5. Commentaires CCAP et CCTP Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles propositions. b.6. La capacité financière Les Soumissionnaires devront présenter notamment : ▪ Les états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage pour les trois (03) dernières années ; ▪ L’attestation de capacité financière pour chaque lot soumissionné d’un montant de Soixante Quinze millions (75 000 000) francs CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre ; ▪ Les chiffres d’affaires annuels des trois (03) dernières années d’un montant cumulé 150 000 000 (Cent cinquante millions) FCFA, selon le bilan certifié ou une déclaration statistique et fiscale, selon le modèle en annexe. Pour les entreprises naissantes, Les renseignements financiers fournis par un candidat pourront être appréciés de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché. En cas de groupement, chaque membre du groupement devra satisfaire à 30 % du montant global exigé s’agissant de la capacité financière et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à 60 % du montant global exigé. C. Volume 3 : Offre financière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après : c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli et signé; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli et signé; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires dûment rempli et signé. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB 1: Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| 14.3. | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises |  |  |  |  |
| 14.4. | Les prix du marché ne seront pas révisables. |  |  |  |  |
| 15.1. | Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de l’offre est définie suivant l’option A (monnaie locale uniquement) |  |  |  |  |
| 15.2. | Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la BEAC trois (03) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. |  |  |  |  |
| 16.1. | Validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |  |  |  |
| 17.1. | Le montant du cautionnement de soumission se présente par lots comme suit : Lots; Montant de la caution de soumission en chiffres FCFA; Montant en lettres. Lot 01; 2.129.000; Deux millions cent vingt-neuf mille. Lot 02; 2.047.000; Deux millions quarante-sept mille. Lot 03; 2.397.000; Deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille. Lot 04; 2.746.000; Deux millions sept cent quarante-six mille. Lot 05; 2.281.000; Deux millions deux cent quarante vingt un mille. Lot 06; 2.188.000; Deux millions cent quarante vingt-huit mille. Lot 07; 2.064.000; Deux millions soixante-quatre mille. Lot 08; 2.321.000; Deux millions trois cent vingt un mille. |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux compris entre un mois au minimum et 3 mois au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. |  |  |  |  |
| 19.1. | La réunion préparatoire à l’établissement des offres n’est pas prévue |  |  |  |  |
| 20. | Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE Taille et format des fichiers : Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes : - 5 MO pour l’Offre Administrative ; - 15 MO pour l’Offre Technique ; - 5 MO pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : - Format PDF pour les documents textuels ; - JPEG pour les images. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre. Pour la soumission par voie électronique, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître |  |  |  |  |
| 20.1. | La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : ____________________ Heure : 09 heures 00 min le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission. |  |  |  |  |
| 22.2 | D. DEPOT DES OFFRES |  |  |  |  |
|  | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne exclusivement, |  |  |  |  |
|  | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |  |  |  |  |
| 25.1 | L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le _____________________. à 10 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du Maître d’Ouvrage dans la salle des Actes de l’Université de Bamenda sise au bâtiment abritant le Rectorat de l’Université de Bamenda. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : - Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, - Toute offre en noir sur blanc; - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires, - les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. - les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; - les plis non-conformes au mode de soumission ; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO, - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; - En cas d’appel d’offres restreint, le défaut de présentation du septième exemplaire de l’offre financière, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d’offre témoin destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, entraîne l’irrecevabilité de l’offre du candidat concerné, dès l’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés - La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires |  |  |  |  |
| 29 | L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après pour chaque lot retenu par le soumissionnaire : - Les critères éliminatoires fixant les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.] Il s'agit notamment : - absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis ; - non-production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); - fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ; - non-respect d’au moins 6 critères essentiels sur 8 ; - absence de l’attestation de catégorisation (A,B,C ou D pour les travaux de bâtiments) ; - absence de la capacité financière ; - absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; - absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années - absence de la lettre de soumission. - absence de la charte d’intégrité - absence de la déclaration d’engagement social et environnemental - Non-respect du format de fichiers des offres. Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur : N°; Critères; Nombre de sous-critères. La présentation de l’offre; 05. Les références de l’entreprise pour les prestations similaires; 04. Les qualifications et expérience du personnel technique; 20. Les équipements et matériels à mobiliser; 07. La connaissance du site; 02. La méthodologie d’exécution proposée; 10. Le chiffre d’affaires et la capacité financière; 02. Les preuves d’acceptation des conditions du marché; 02. Le système de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode binaire (oui ou non) |
|  | Critères et Sous critères pour l’évaluation détaillée des offres ▪ Critères éliminatoires Les critères éliminatoires seront évalués en fonction des sous-critères ci-après : |  |  |  |  |
|  |  | N° | Rubrique | Oui/Non |  |
|  |  | I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif |  |  |  |
|  |  | 1 | Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. | Oui/Non |  |
|  |  | 2 | Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) | Oui/Non |  |
|  |  | 3 | Absence de l’attestation de catégorisation (A,B,C ou D pour les travaux de bâtiments) | Oui/Non |  |
|  |  | 4 | Absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années | Oui/Non |  |
|  |  | II- Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique |  |  |  |
|  |  | 5 | Absence de la capacité financière | Oui/Non |  |
|  |  | 6 | Absence de la charte d’intégrité datée et signée | Oui/Non |  |
|  |  | 7 | Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales | Oui/Non |  |
|  |  | III- Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière |  |  |  |
|  |  | 8 | Absence de l’une des pièces de l’offre financière ci-dessous : - la lettre de soumission timbrée datée et signée ; - le bordereau des prix unitaires, paraphé et rempli de manière lisible, daté et signé ; - le détail estimatif, daté et signé ; - le sous-détail de prix pour les prix à corriger. | Oui/Non |  |
|  |  |  | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière | Oui/Non |  |
|  |  | IV- Critères éliminatoires d’ordre général |  |  |  |
|  |  | 9 | Absence de CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé » | Oui/Non |  |
|  |  | 10 | Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces | Oui/Non |  |
|  |  | 11 | Non-respect d’au moins six (06) critères essentiels sur sept (08) | Oui/Non |  |
|  |  | 12 | Non-respect du format de fichiers des offres soumises en ligne ; | Oui/Non |  |
|  | ▪ Critères essentiels L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera sur : N°; Rubrique; Oui/Non. - Présentation de l’offre (validation de quatre (04) sous-critères pour obtenir un « oui »). Lisibilité; Oui/Non; Oui/Non. Pièces dans l’ordre du RPAO; Oui/Non. Sommaires; Oui/Non. Intercalaires de couleur; Oui/Non. Pagination; Oui/Non. - Expérience du soumissionnaire (validation de un (01) sous-critère pour obtenir un « oui »). - Expérience générale en travaux Expérience dans les marchés de travaux Deux (02) marchés exécutés au cours des cinq (05) dernières années (2025, 2024, 2023, 2022 et 2021) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. validation de deux (02) sous-critères pour obtenir un « oui »; Oui/Non. Référence 1; Oui/Non; Oui/Non. Référence 2; Oui/Non. - Expérience spécifique en travaux similaires Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel au moins deux (02) marchés similaires aux travaux des bâtiments et VRD au cours des cinq (05) dernières années (2025, 2024, 2023, 2022 et 2021) dernières années avec une valeur minimale de Cinquante Millions (50 000 000) FCFA chacun validation de deux (02) sous-critères pour obtenir un « oui ». Référence 1; Oui/Non; Oui/Non. Référence 2; Oui/Non. - Personnel (Validation de huit (08) sous-critères pour obtenir un « oui »). N°; Fonction proposée; Qualification minimale; Années d’expérience Générale; Années d’expérience spécifique en termes de projets similaires réalisés. A.; Conducteur des travaux; Diplôme d’Ingénieur de Génie Civil ou équivalent (BAC +5 au moins) inscrit à l’ONIGC; 07 ans au moins; 05 ans au moins. copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;; Oui/Non. attestation d’inscription aux ordres nationaux; Oui/Non. curriculum vitae signé et daté de l’expert; Oui/Non. attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; Oui/Non. attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant.; Oui/Non. B.; Chef chantier; Diplôme d’Ingénieur des travaux de Génie Civil ou équivalent (BAC +3 au moins) inscrit à l’ONIGC; 05 ans au moins; 03 ans au moins. copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;; Oui/Non. attestation d’inscription aux ordres nationaux; Oui/Non. curriculum vitae signé et daté de l’expert; Oui/Non. attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; Oui/Non. attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant.; Oui/Non. C; Responsable Electricité; Diplôme de Technicien Supérieur en Electricité au minimum ou équivalent (BAC +2 au moins); 05 ans au moins; 03 ans au moins. copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;; Oui/Non. curriculum vitae signé et daté de l’expert; Oui/Non. attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; Oui/Non. D; Responsable Plomberie; Diplôme de Technicien Supérieur en Plomberie au minimum ou équivalent (BAC +2 au moins); 05 ans au moins; 03 ans au moins. copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;; Oui/Non. curriculum vitae signé et daté de l’expert; Oui/Non. attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; Oui/Non. E; Responsable du Plan de Sécurité, Hygiène et de Santé (PSHS); Diplôme d’Ingénieur en QHSE au minimum ou équivalent (BAC +3 au moins); 03 ans au moins; 02 ans au moins. copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;; Oui/Non. curriculum vitae signé et daté de l’expert; Oui/Non. attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; Oui/Non. F; Responsable du Plan d’Assurance Qualité (PAQ); Diplôme de Master en Qualité au minimum ou équivalent (BAC +4 au moins); 03 ans au moins; 02 ans au moins. copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;; Oui/Non. curriculum vitae signé et daté de l’expert; Oui/Non. attestation de disponibilité signée et datée de l’expert; Oui/Non. NB 1 : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration ne sera pas considéré dans l’évaluation. NB 2 : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir : • copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ; • attestation d’inscription aux ordres nationaux le cas échéant ; • curriculum vitae signé et daté de l’expert ; • attestation de disponibilité signée et datée de l’expert ; • attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant. En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée..; Oui/Non. - Matériels (Validation de six (06) sous-critères pour obtenir un « oui »). N°; Désignation et caractéristiques du matériel; Nombre minimal requis; Propriétaire /location. Camion benne (CU≥6t); 01; Propriétaire/location; Oui/Non. véhicule de liaison pick-up 4x4; 01; Propriétaire/location; Oui/Non. Marteau-piqueur; 01; Propriétaire/location; Oui/Non. Compacteur manuel; 01; Propriétaire/location; Oui/Non. Bétonnière 500 l; 01; Propriétaire/location; Oui/Non. Matériel de topographie (niveau, théodolite au minimum, etc…) ;; ens; Propriétaire/location; Oui/Non. Liste du petit matériel : matériel de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc), matériel de ferraillage (cisaille, griffes, tenailles, etc), Electricité, plomberie sanitaire (filière, clé à griffe, étau, etc.), menuiserie, peinture, etc; ens; Propriétaire/location; Oui/Non. NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.; Oui/Non. - Capacité financière et Chiffre d’affaire (Validation de deux (02) sous-critères pour obtenir un « oui ») Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché. En cas de groupement, chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 % du montant global exigé et le mandataire du groupement devra satisfaire à 50 % du montant global exigé. L’attestation de capacité financière pour chaque lot soumissionné d’un montant de Soixante Quinze millions (75 000 000) francs CFA délivrée par une banque agréée; Oui/Non; Oui/Non. Les chiffres d’affaires annuels des trois (03) dernières années d’un montant cumulé 150 000 000 (cent cinquante millions) FCFA, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale.; Oui/Non. - Connaissance du site (Validation de deux (02) sous-critères pour obtenir un « oui »). Attestation de visite de site signée sur l’honneur; Oui/Non; Oui/Non. Rapport de visite de site signé avec photos; Oui/Non. - Méthodologie et organisation du chantier (Validation de huit (08) sous-critères pour obtenir un « oui »). Installation générale de chantier; Oui/Non; Oui/Non. Organigramme de chantier; Oui/Non. Planning des travaux conforme au modèle du DAO; Oui/Non. Respect du délai d’exécution ≤ 05 mois; Oui/Non. Note Méthodologique d’exécution; Oui/Non. Approche organisationnelle des équipes du travail; Oui/Non. Dispositions pour l’utilisation de la HIMO; Oui/Non. Travaux que le soumissionnaire envisage sous-traiter; Oui/Non. Prise en compte des mesures de sécurité et environnementale de chantier; Oui/Non. Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité; Oui/Non. - Les preuves d’acceptations des conditions du marché (Validation de deux (02) sous-critères pour obtenir un « oui ») Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après :. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP); Oui/Non; Oui/Non. Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP); Oui/Non. En cas de conflit entre les contenus des pièces du DAO, l’élimination d’une offre pour non-conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est : cette date ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours à la date limite de dépôt des offres, ni postérieure à la date initiale d’expiration du délai de validité des offres. le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres |  |  |  |  |
| 32.2.(b) | Le mode d’évaluation des travaux en régie à chiffrer de façon compétitive est défini comme suit : NON APPLICABLE |  |  |  |  |
| 32.2.(e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit: NON APPLICABLE |  |  |  |  |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: NON APPLICABLE |  |  |  |  |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |  |  |  |  |
| F- ATTRIBUTION |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant. |  |  |  |  |
| 34.2 | La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d’arrêter la liste d’attributaires par lot: dans le cas contraire, [préciser le cas échéant, un autre mode que celui le plus économiquement avantageux pour le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué] |  |  |  |  |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de 5% du montant toutes taxes comprises du marché Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP |  |  |  |  |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué des avantages de cette dernière. |  |  |  |  |

# PIECE N° 4 :

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Table des matières

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS	53

Article 1 : Objet du marché	53

Article 2 : Procédure de passation du marché	53

Article 3 : Attributions et nantissement	53

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables	54

Article 5 : Normes	54

Article 6 : Pièces constitutives du marché	54

Article 7 : Textes généraux applicables	54

Article 8 : Communication	55

CHAPITRE  II. EXECUTION DES TRAVAUX	55

Article 9 : Consistance des travaux	55

Article 10 : Délais d’exécution du marché	56

Article 12 : Ordres de service	56

Article 14 : Marché à tranches conditionnelles	58

Article 15 : Personnel et Matériel du cocontractant	58

Article 16 : Pièces à fournir par le cocontractant	59

Article 17 : Mise à disposition des documents et du site	61

Article 18 : Transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	61

Article 19 : Sous-traitance	62

Article 20 : Laboratoire de chantier et essais	62

Article 21 : Journal et Réunions de chantier	62

Article 22 : Utilisation des explosifs	63

CHAPITRE III : DE LA RÉCEPTION	63

Article 24 : Réception provisoire	63

Article 25 : Documents à fournir après exécution	65

Article 26 : Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie	65

Article 27 : Réception définitive	65

Article 28 : Garantie légale	65

CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIÈRES	65

Article 29 : Montant du marché	65

Article 30 : Lieu et mode de paiement	66

Article 31 : Garanties et cautions	66

Article 32 : Variation des prix	67

Article 33 : Formules de révision ou d’actualisation des prix (Sans objet)	67

Article 34 : Formules d’actualisation des prix (Sans objet)	67

Article 37 : Avances	67

Article 38 : Règlement des travaux	68

Article 39 : Intérêts moratoires	69

Article 40 : Pénalités	69

Article 41 : Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance	70

Article 42: Régime fiscal et douanier	70

Article 43: Timbres et enregistrement des marchés	71

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES	71

Article 44 : Résiliation du marché	71

Article 45 : Cas de force majeure	71

Article 46 : Différends et litiges	72

Article 47 : Edition et diffusion du marché	72

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché	72

## CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

### Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de certaines infrastructures académiques à l’Université of Bamenda.

### Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence n°…./AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 du ………………….

### Article 3 : Attributions et nantissement

3.1. Attributions

- Le Maître d’Ouvrage est : le Vice-Chancellor de l’Université de Bamenda. Il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation et à la Délégation Régionale des Marchés Publics du Nord-Ouest. ;

- Le Chef de service du marché est : le Directeur des Infrastructures, de la Planification et du Développement de l’Université de Bamenda : Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché.

- L’Ingénieur du marché est : le Délégué Régional du MINDCAF du Nord-Ouest. Il est accrédité par le Vice-Chancellor de l’Université de Bamenda, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du Marché à qui il rend compte ;

- Le Maître d’Œuvre du présent marché est [A préciser le cas échéant] ci-après désigné Maître d’Œuvre. Il est chargé d’assurer la défense des intérêts du Maître d’Ouvrage aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché.

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est : le Délégué Régional des Marchés Publics du Nord-Ouest. Il assure le contrôle de conformité de l’exécution du Marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le Cocontractant est « le nom de l’Entreprise », BP :…………, Tél :……………, Fax…..........., Email………….. est chargé de l'exécution des prestations prévues dans la lettre de commande ;

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Vice-Chancellor de l’Université de Bamenda;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Vice-Chancellor de l’Université de Bamenda.;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Agent Comptable auprès de l’Université de Bamenda après visa du Contrôleur Financier Spécialisé auprès de l’Université de Bamenda;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du marché sont :

- Le Chef de service du marché ;

- L’Ingénieur du marché ;

### Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

### Article 6 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;

2. L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

3. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

4. les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

6. le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

7. le sous-détail des prix (SDP) ;

8. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

9. Le projet/programme d’exécution ;

10. Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

11. La charte d’intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental.

### Article 7 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

|  | la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; |
| --- | --- |
|  | la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ; |
|  | la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ; |
|  | la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; |
|  | la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime Financier de l’Etat et des autres entités publiques |
|  | la loi n° 2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025; |
|  | le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ; |
|  | le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; |
|  | le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ; |
|  | le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ; |
|  | l’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de fournitures en vigueur; |
|  | la circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du code des marchés publics ; |
|  | la circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025, portant instructions relatives à l’Exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2026; |
|  | la lettre-circulaire n°000010/LC/MINMAP/CAB du 22 septembre 2020 clarifiant les documents de paiements des cocontractants de l’Administration à soumettre au visa préalable au paiement du Ministère Chargé des Marchés Publics ; |
|  | la lettre-circulaire n°00014/LC/MINMAP/CAB du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les Marchés Publics ; |
|  | les textes régissant les autres corps de métier ; |
|  | d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le présent marché; |
|  | les normes en vigueur. |

### Article 8 : Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

Dans le cas où le cocontractant est le destinataire :

    - Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________

    - BP _________________

    - Téléphone : ____________________________________

    - Fax : _______________________

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Tubah, Région du Nord-Ouest.

Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

- Madame/Monsieur Le Vice-Chancellor de l’Université de Bamenda, B.P. 39, Bambili, Tel: (237) 233 366 033 / 233 366 029, Fax: (237) 233 366 030, Website:  www.uniba.cm, Email:  info@uniba.cm

avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l’ingénieur.

## CHAPITRE  II. EXECUTION DES TRAVAUX

### Article 9 : Consistance des travaux

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

- La réhabilitation de l’étanchéité;

- La réhabilitation des peintures;

- La réhabilitation des ouvertures

- La réhabilitation des circuits d’électricité, plomberie et climatisation

- La réhabilitation des VRD

### Article 10 : Délais d’exécution du marché

10.1 Le Délai d’exécution des travaux est : Cinq (05) mois calendaires maximum

10.2- Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 11 : Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’Ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2 Le Maître d’Ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3.  Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

### Article 12 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (07) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise à la Délégation Régionale des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2. Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a. Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maître d’Ouvrage ;

b. En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage.

c. Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10%) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à la Délégation Régionale des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre.

d. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

12.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de service du marché au cocontractant, avec copie à la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est,, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

12.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12.7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

12.9. Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l’article 14 du présent marché, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont, à l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10. L’ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l’ordre de service de démarrage est donnée dès lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13 : Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché, aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché.  Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter toutes les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passée par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant six (06) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

### Article 14 : Marché à tranches conditionnelles

Le présent  marché n’est pas à tranches.

### Article 15 : Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit :

- Personnel clé pour l’exécution des travaux :

- Conducteur des travaux     :…………..…..[indiquer le nom]

- Chef chantier    :……………………………..[indiquer le nom]

- Responsable Électricité:………………….. [indiquer le nom]

- Responsable Plomberie:……………….…. [indiquer le nom]

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit du Maître d’Œuvre avec copie à l’ingénieur dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

Le Maître d’Œuvre disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition du Maitre d’Œuvre du Marché, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les niveaux de service et le délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du marché; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

### Article 16 : Pièces à fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et Plan de Gestion Environnementale

a) Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service de la lettre commande après avis du Maître d’Œuvre, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

- le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;

- la liste des travaux à sous-traiter ;

- la description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant ;

- Etc.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de huit (08) à quinze (15) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du marché.

Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation du Maître d’œuvre, un projet d’exécution en cinq (05) exemplaires comprenant notamment :

- le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants ;

- Assurances tout risque chantiers et responsabilité civile ;

- cautionnement définitif.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

### Article 17 : Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service du marché.

### Article 18 : Transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

a) Le titulaire du marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations; le cas échéant;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- Autres assurances : Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

c) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

d) Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

e) Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

### Article 19 : Sous-traitance

Le présent marché prévoit la possibilité pour le Cocontractant de faire exécuter une partie des travaux par un ou plusieurs sous-traitants.

Le Cocontractant ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit pas le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le Cocontractant doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité du Cocontractant

En tout état de cause, le Cocontractant restera vis à vis du Maître d’Ouvrage seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

### Article 20 : Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Maître d’œuvre du marché ou de l’Ingénieur dans un délai de sept (07) jours.

Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

### Article 21 : Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation y sont consignés chaque jour :

- les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

- les conditions atmosphériques ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Le journal de chantier sera contresigné contradictoirement chaque jour par le représentant du cocontractant et la Maîtrise d’œuvre.

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative de l’Ingénieur, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché et de l’Ingénieur du marché ou leur représentant.

Ces réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire et ne sauraient aller au-delà de deux (02) semaines.

La participation du Maître d’œuvre et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis au Maître d’Ouvrage et ses représentants.

### Article 22 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

## CHAPITRE III : DE LA RÉCEPTION

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants:

      - Copie du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total;

      - Notification de la réception ;

      - Copie Cautionnement définitif ;

      - Copie des différentes assurances souscrites dans le cadre du présent marché.

### Article 24 : Réception provisoire

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur et au Maître d’œuvre, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ;

- la constatation éventuelle de l’inexécution des travaux prévus dans le marché ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

- la production des plans du dossier de récolement etc.

- le Maître d’œuvre en collaboration avec l’Ingénieur du marché, procède aux vérifications en qualité et en quantités. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre, l’Ingénieur et le Cocontractant.

- Lorsque ces opérations sont effectuées par le Maître d’œuvre, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

- La commission de réception technique chapeautée par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux. En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard dix (10) jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants

Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

Rapporteur : - Le Délégué Regional du MINDCAF- Région du Nord-Ouest (Ingénieur du marché) ;

Membres :

- Le Directeur des Infrastructures, de la Planification et du Développement/UBa, Chef de Service du marché ou son représentant;

- L’Agent chargé de la Comptabilité Matières du Rectorat ;

Observateur : Le représentant du MINMAP ;

Invité : Le Cocontractant.

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles

Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cadre du présent marché.

24.5. Début de la période de garantie

La durée de garantie des travaux est fixée à un (01) an à compter de la date d'achèvement des travaux précisée dans le procès-verbal de réception provisoire.

Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevant des malfaçons, qui apparaîtraient dans les ouvrages.

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

### Article 25 : Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra au Maître d’œuvre dans les trente (30) jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement corrigés en différents supports (papier et numérique reproductibles).

25.1 Dans un délai de trente (30) jours, le cocontractant devra produire une retenue de garantie qui est fixée à cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché.

25.2 La non fourniture de ce plan de récolement dans le délai imparti peut donner lieu à une retenue de dix pour cent (10%) sur le montant du cautionnement définitif.

### Article 26 : Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie des travaux est fixée à un (01) an à compter de la date d'achèvement des travaux précisée dans le procès-verbal de réception provisoire.

Le Cocontractant garantit que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

### Article 27 : Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

### Article 28 : Garantie légale

NON APPLICABLE

## CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIÈRES

### Article 29 : Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de………. (en chiffres)(en lettres) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ ( ____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR :________(___) francs CFA

- Net  à percevoir= HTVA- AIR:________(___) francs CFA

Article 30 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), francs CFA  par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

Article 31 : Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

a) Il est constitué par le titulaire du marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé à 5% (cinq pour cent) du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement d’un pourcentage équivalent à celui facturé du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’Ouvrage donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Article 32 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

Article 33 : Formules de révision ou d’actualisation des prix (Sans objet)

Article 34 : Formules d’actualisation des prix (Sans objet)

Article 35 : Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

Article 36 : Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

Article 37 : Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% (vingt pour cent) du montant TTC du marché.

37.2 L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement d’un pourcentage équivalent à celui facturé du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

37.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des travaux réalisés atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

37.5. Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 : Règlement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration, le Maître d’œuvre et l’Ingénieur, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires pourraient être établis en sept (07) exemplaires à une fréquence d’un (01) mois.

L’Ingénieur dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de vingt-un (21) jours ouvrables pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- 97,8% ou 94,5% versé directement au compte du cocontractant de l’administration;

- 19,25% au titre de la TVA;

- 2,2% ou 5,5% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant.

38.3. Décompte final

Le cocontractant dispose d’un délai d’un (01) mois pour transmettre le projet au Maître d’œuvre et à l’ingénieur, après la date de réception provisoire des travaux.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de sept (07) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. Le Chef de service du marché dispose d’un délai de vingt (20) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un (01) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre avec copie à l’Ingénieur dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le Chef de service du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour établir le décompte général et définitif au cocontractant de l’administration après la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final ;

- le solde ;

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le Maître d’Ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2. Le cocontractant dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

Article 39 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la formule L = M x (n/360) x (i) dans laquelle : M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ; i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 40 : Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

40.2 Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

B. Pénalités particulières

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif, 25 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux ;

- Remise tardive des assurances, 20 000 Frs CFA/jr de retard au-delà de trente (30) jours de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration, 50 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

Article 41 : Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises, les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42: Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément aux dispositions de la loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

- Des droits et taxes communaux,

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

Article 43: Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la réglementation en vigueur.

## CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 : Résiliation du marché

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des travaux ;

- Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

- Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

- Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maître d’Ouvrage ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

44.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérêt général.

Article 45 : Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage par écrit, dans les cinq (05) jours suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne tout fait tels que : les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les blocus, les émeutes, les épidémies, les tempêtes, la foudre, les inondations, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46 : Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions de l’article 187 de la Section II, Sous-section III du décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 47 : Edition et diffusion du marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de quinze (15) exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

# PIÈCE N°V

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.0 PRESENTATION DU SITE – ETENDUE DES TRAVAUX	75

3.0 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS	75

4.0 FOURNITURE ET MATERIAUX	76

5.0 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	76

5.1 Reconnaissance des subjectiles	76

5.2 Prescriptions techniques	77

5.3 Consistance des travaux : Description des travaux	77

5.4 CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES	78

5.4.1 Reconnaissances	78

5.4.2 Choix de fournitures	79

5.4.3 Echantillons – Prototypes	79

5.4.4 Exécution des ouvrages – Coordination	79

5.4.5 Echafaudage – Bâchage	79

5.4.6 Protection des ouvrages	79

5.4.7 Déménagement, Manutention du Mobilier :	80

5.4.8 Précautions pour la protection de l’environnement	80

5.5 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR	80

6.0 PRESENTATTION DE L’OFFRE	81

6.1 Fournitures	81

6.2 Peintures	81

6.3 Préparation des supports	81

6.4 Travaux préparatoires :	81

6.5 Travaux d'enduits et de peintures	82

6.6 Ouvrages annexes	82

7.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES	82

7.1 Maçonneries	82

7.1.1 Mise en œuvre	82

7.1.2 Ciment	84

7.1.3 Sables	84

7.1.4 Eau de gâchage	84

7.2 Peinture	84

7.2.1 Peinture sur mur maçonné enduits et parois béton	84

7.2.2 Peinture sur ouvrages métaux non ferrifères	85

7.2.3 Menuiserie bois	85

7.3 	Finitions:	85

8.0 PRESCRIPTION SUR LES PREPARATIONS DES TRAVAUX	85

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCUTRES A L’UNIVERSITE DE BAMENDA

2.0 PRESENTATION DU SITE – ETENDUE DES TRAVAUX

2.1. 	Les travaux sont à entreprendre sur :

- Les bâtiments pédagogiques et administratifs ;

- Les Travaux de plomberie ;

- Les travaux d’électricité ;

- Les travaux de menuiserie bois et métalliques et verrerie.

2.2. 	Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché consistent en la réhabilitation générale des bâtiments. Ces travaux intègrent :

- Les travaux de maçonnerie y compris réparation des fissures sur les murs ;

- La réhabilitation générale de la menuiserie Bois, métallique et verrerie ;

- La réhabilitation générale des éléments de plomberie ;

- La réhabilitation générale des éléments électriques ;

- La réhabilitation générale de la peinture à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments ;

    - Les travaux à entreprendre sur la base du contrat avec l’entrepreneur concerneront principalement les travaux ci-dessus listés. Le bordereau des prix unitaires (annexe) définit la nature des travaux par lot retenu.

    - Les clauses générales du C.C.T.P. concernent l’ensemble des sous lots, constituant un seul et unique document dont chaque entreprise devra prendre pleinement connaissance. Les entrepreneurs ne pourront prétendre ignorer les sujétions dues par les autres corps d’état, qu’ils devront considérer comme contractuelles. Ils ne pourront prétendre à indemnité ou refuser l’exécution de travaux nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages des autres corps d’état.

3.0 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

3.1 Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

- Documents techniques Unifiés (DTU), DTU 59.1 Peinturage NF P 74-201-1 et 2 et Normes :

    - NF T 36-001-005.

    - Toutes les normes énumérées dans les références normatives ou aux annexes textes normatifs des DTU ci-dessus.

- Norme AFNOR de la série NFT :

    - NF EN 1062-1 produits de peinture et systèmes de peintures pour maçonnerie extérieure et béton (indice de classement T 34-721-1),

    - T 36-005 classification des peintures, vernis et produits connexes. Spécifications (guide relatif aux produits de peinture utilisé dans les travaux de peinturage du bâtiment)

    - 32.005 : classification des peintures, vernis et produits annexes

- Peinture pour l’extérieur des bâtiments :

    - NF T 30-801 détermination conventionnelle de la perméabilité à l’eau des peintures microporeuse pour façades et murs extérieurs,

    - NF T 30-802 détermination conventionnelle de la tenue à la chaleur et à l’humidité des peintures pour façades,

    - NF T 30-803 déterminations de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour façades,

    - NF T 30-804 peinture pour le bâtiment – spécifications des peintures microporeuses pour façades,

    - FD T 30-808 peintures et vernis pour le bâtiment – guide relatif aux produits et systèmes de peinture pour façades,

    - T 31-004 pigments – minium pour peinture

Au cas où certains textes seraient modifiés en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra le notifier par écrit au maître d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de l'opération.

  - Au sujet des DTU et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu’en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU et normes, l’ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses du marché correspondant.

  - Chaque fois que l’on se réfère dans le dossier d’appel d’offres ou dans le marché à des normes et à des codes spécifiques auxquels doivent répondre les matériaux et fournitures qui doivent être livrés, la dernière édition ou révision en vigueur de ces normes et codes s’appliquera, sauf dispositions contraires au marché.

  - L’entreprise doit en outre vérifier les documents composant le dossier d’appel d’offres. Elle ne pourra en aucun cas se prévaloir d’erreurs, omissions ou manque de concordance entre plusieurs documents pour demander une modification de son offre si elle ne l’a pas signalé avant la date limite de remise des offres.

4.0 FOURNITURE ET MATERIAUX

4.1 Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux de peinture devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes : Classification des produits de peinture (Fiches techniques à fournir dans l’offres de l’entreprise). Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent être conformes aux normes énumérées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

4.2 Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages d’origine, et ils devront répondre aux contextes et qualités par le fabricant, ainsi qu’aux emplois auxquels ils sont destinés. Dans tous les cas où une peinture est définie ci-après par une marque nommément désignée, l’entrepreneur aura la faculté de proposer à la DIPD une peinture d’une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. L’acceptation par la DIPD des peintures proposées par l’entrepreneur devra faire l’objet d’un accord écrit. Les subjectiles devront satisfaire aux prescriptions de l’article 5.1 du DTU 59.1.

5.0 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.1 Reconnaissance des subjectiles

5.1.1 Les subjectiles sont déjà peints. Cependant, des tâches salissures, moisissures, écaillages, farinages, calfeutrement sont apparues du fait des activités d’aménagement lors de l’occupation des bureaux, des infiltrations d’eau, des remontées capillaires, du manque d’étanchéité et des différends mouvements du personnel. Par ailleurs, à certains endroits (murs) la défaillance des évacuations des eaux (eaux usées et pluviales) et les infiltrations d’eaux de pluie à travers les murs non-étanches ont fait apparaitre des cloques et auréoles de moisissures qui doivent être traitées. De même que les fissures dans la maçonnerie qui sont à colmater.

5.1.2 Cependant, pour se faire une idée et avant tout commencement des travaux, une visite obligatoire des lieux sanctionné par un Procès-verbal de visite de site permettra à l’entrepreneur de faire la connaissance des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état.

Aussi, Il est spécifié que par le fait du dépôt de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent implicitement :

- S’être rendus sur place, avoir fait toutes constatations de l’importance des travaux à exécuter, de la disposition des lieux, de toutes les sujétions d’exécution que peut comporter l’opération envisagée, avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, avoir demandé toutes indications complémentaires qu’ils auront jugées nécessaires.

- Avoir pris connaissance des conditions d’accessibilité prévues dans les pièces administratives.

5.2 Prescriptions techniques

5.2.1 Il est rappelé que l’entrepreneur est réputé être un spécialiste avisé et expérimenté, d’une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile à DIPD de l’Université de Bamenda, les manques de compatibilité, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans le dossier d’appel d’offres. L’entrepreneur sera contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, avoir ainsi une connaissance parfaite et complète des différents supports devant être peints. L’offre de l’entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux entièrement finis dans les règles de l’art. Dans le cadre de l’exécution de ses travaux, l’entrepreneur aura implicitement à sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, l’exécution de tous travaux préparatoires même non mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de tâches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant, isolation des tâches d’humidité accidentelles et localisées, etc. l’entrepreneur aura implicitement à sa charge tous échafaudages et autres agrès nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

5.2.2 L’entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux pour agrément, la liste des produits qu’il envisage d’utiliser. La DIPD-UBa se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions du présent CCTP.

5.2.3 Avant tout début de travaux, l’entrepreneur s’assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent parfaitement à l’emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l’état des subjectiles dont il aura parfait connaissance, ainsi que les autres particularités du chantier. L’entrepreneur sera toujours responsable du choix des produits qu’il entend mettre en œuvre :

- Les produits pour impressions et couches primaires seront à confirmer par l’entrepreneur en fonction de la nature et de l’état des subjectiles d’une part, et de la nature du type des produits de finition d’autre part ;

- Les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec les couches d’impression ou couches primaires ainsi qu’avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront être adaptés au type de finition lisse ou structurée ;

- Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être compatibles avec les produits des couches préparatoires et apprêts, et être de type voulu pour permettre d’obtenir l’aspect de finition demandé.

5.2.4 Le choix des teintes appartient l’OIT-Yaoundé. Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l’emploi de telle ou telle autre teinte. Les surfaces « témoin » devront obligatoirement être traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque système (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e alinéa).

5.3 Consistance des travaux : Description des travaux

5.3.1 Les travaux à la charge de l’entrepreneur comprennent implicitement tous ceux nécessaires à la parfaite et complète finition des ouvrages.

Les travaux du présent cahier des charges comprennent :

- Les travaux de maçonnerie y compris réparation des fissures sur les murs ;

- La réhabilitation générale de la menuiserie Bois, métallique et verrerie ;

- La réhabilitation générale des éléments de plomberie ;

- La réhabilitation générale des éléments électriques ;

- La réhabilitation générale de la peinture à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments ;

Le maître d’ouvrage souhaite attirer l’attention des soumissionnaires sur le fait que le travail devra être particulièrement soigné compte-tenu du caractère de l’établissement.

LOCALISATION :

Les zones concernées par le présent marché sont les suivants :

Murs exterieurs

Peinture extérieure sur murs comprenant :

- 1 couche d'impression PANTIPRIM ou similaire :

- 2 couches de peinture acrylique PANTICOAT additionné au Ciment

- Couche de finition PANTEX 1300 blanche ou similaire y compris additif fongicides + traitement anti-UV

Peinture anti-humidité

- 1 couche d'impression Etanche Zum ou assimilé:

- 1 couche d'impression étanche SIGMA Cover 280 ou similaire

- Couche de peinture intermédiaire et finition PANTEX 1300 blanche ou similaire y compris additif fongicides + traitement anti-UV

Le prix au m²

Peinture sur mur extérieur

- 1 couche d'impression PANTIPRIM ou similaire:

- 2 couches de peinture acrylique PANTICOAT additionné au Ciment

- Couche de finition PANTEX 1300 blanche ou similaire y compris additif fongicides + traitement anti-UV

Le prix au m²

Peinture sur mur intérieur

- 1 couche d'impression PANTIPRIM ou similaire:

- 2 couches de peinture acrylique PANTICOAT additionné au Ciment

- Couche de finition PANTEX 800 blanche ou similaire y compris additif fongicides + traitement anti-UV

Le prix au m²

Peinture sur menuiseries bois

- 1 couche d'impression,

- 1 couche d'enduit et 2 couches de finition Glycéro mat ou brillant

Le prix au m²

Travaux de maçonnerie-Etanchéité-Toiture

- Pour les fissures mineures, aménagement ponctuel à la surface afin de faire disparaitre les fissures.

- Pour les fissures profondes, l’enlèvement du béton effrité.

- Meulage de la surface

- Nettoyage de la surface.

- Pose de ciment polymère auto nivelant dont l’épaisseur ne dépasse pas 25 mm qui a pour rôle d’égaliser l’apparence du plancher.

- Ajout à la finition d’un scellant densifieur pour durcir et imperméabiliser la surface

Ce prix s'entend également tous travaux de finition assurant la parfaite étanchéité de la toiture, le renforcement des éléments de structures de la dalle, des murs, etc.,

5.4 CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES

5.4.1 Reconnaissances

Les entrepreneurs sont tenus de se rendre sur place pour constater l’état des supports et subjectiles, la configuration des lieux, la nature et l’étendue des travaux à réaliser. Les entrepreneurs ne pourront prétendre à aucun supplément de prix sous-prétexte d’un manque d’information, d’un oubli ou d’une sous-estimation.

5.4.2 Choix de fournitures

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'ouvrage les marques et types de produits qu'il propose d'approvisionner, pour toutes les fournitures dont il a la charge. Le Maître d'Ouvrage pourra demander toutes justifications, références, procès-verbaux d'essais qu'il jugera nécessaires ; il pourra également demander une garantie conjointe du fabricant. Les produits non-conformes au présent cahier des charges seront rejetés

5.4.3 Echantillons – Prototypes

Avant exécution de chaque type d'ouvrage, l'entrepreneur réalisera des échantillons de nature, de surface et de couleur dans les conditions exactes de l’exécution (surfaces 1mx1m et linéaire d’environ 2mètres), et y apportera les modifications nécessaires pour obtenir l'approbation préliminaire du Maître d'Ouvrage. Les coloris choisis pourront être différents suivant les types d’ouvrage et leur localisation, à la discrétion du maitre d’ouvrage.

Après approbation préliminaire, un prototype grandeur nature sera réalisé dans la portion de couloir (sur une longueur d’environ trois mètres) qui sera désignée parle maitre d’ouvrage. Les modifications seront apportées par l’entrepreneur jusqu’à validation définitive. Ce prototype sera conservé pour servir de témoin de contrôle pour le reste des travaux.

5.4.4 Exécution des ouvrages – Coordination

L'entrepreneur doit toutes les prestations nécessaires à la réalisation des ouvrages, y compris les manutentions, les échafaudages, l'outillage. Il devra mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

5.4.5 Echafaudage – Bâchage

L’entreprise devra prévoir l’ensemble du matériel et échafaudages nécessaires l’exécution de ses travaux, compris approvisionnement, montage, démontage et repli. Ces échafaudages seront impérativement conformes aux normes de sécurité applicable. L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que pour les bâtiments dont les sols sont constitués de carreaux : Il conviendra donc de prévoir les supports nécessaires pour assurer la stabilité des échafaudages et pour ne pas endommager les carreaux par enfoncement des pieds. Tout dommage constaté lors des travaux et imputable à l’entrepreneur sera réparé par le maitre d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur. Des dispositifs adaptés devront interdire l’accès à l’échafaudage aux personnes étrangères du chantier. Les abords seront soigneusement nettoyés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. L’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par le produit employé.

L’entrepreneur devra, comme étant compris dans son prix forfaitaire, tous les échafaudages nécessaires à l’exécution de l’ensemble des travaux, ainsi que les bâches ou toiles en vue de la préservation des sols, des mobiliers, des objets divers, ou pour assurer la protection du personnel et des enfants, de toutes projections possibles de peinture.

NOTA: La proposition devra la mise en place des polyanes de confinement afin d’isoler les volumes de travail et de limiter la propagation des poussières.

5.4.6 Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de ses propres ouvrages pendant l'exécution des travaux et jusqu'à la réception de l'opération. Il doit, en conséquence, réaliser les protections éventuelles nécessaires. En fin de travaux, il doit l'enlèvement de toutes les protections provisoires, le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires. Il devra s’il est nécessaire assurer à ses frais, tous déplacements, déposes et remises en place des mobiliers et de leur contenu et des objets divers, y compris dévissage et revissage. Dépose, Stockage, Repose des appareils électriques et autres Seront ainsi déposés, stockés suivant indications du maitre d’ouvrage et reposés blocs autonomes d’éclairage de sécurité, horloges, appareils de sonnerie, mobiliers, tableaux, panneaux d’affichage, plans d’évacuation, miroirs, appareils d’éclairage divers, supports d’extincteurs et extincteurs. Le parfait état de fonctionnement sera vérifié à la réception, toute réparation nécessaire sera effectuée par le maitre d’ouvrage au frais de l’entrepreneur.

5.4.7 Déménagement, Manutention du Mobilier :

Sont prévus au titre du présent marché, toutes sujétions de déménagement, déplacement du mobilier et manutention des objets de toute nature pour mener à bien l’ensemble des prestations mentionnées ci-dessous. L’entrepreneur, titulaire du présent marché, fera son affaire du stockage et de l’entretien du matériel et mobilier entreposé au sein de l’établissement. En fin de travaux, l’entreprise sera chargée de toute opération de réintégration et réaménagement du mobilier, afin de permettre le bon fonctionnement de l’établissement. Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra informer par écrit le maître d’ouvrage sur son timing d’exécution en demandant un lieu sécurisé pour l’entreposage des éléments déménagés. La surveillance de ces éléments sera sous son entière responsabilité.

Nettoyage :

L’entreprise titulaire du présent marché est tenue de procéder au nettoyage général du chantier (sols, mobilier, vitres, murs, etc.) à l’achèvement de chaque phasées travaux. Ce nettoyage sera réalisé dans toutes les zones où les personnels de l’entrepreneur seront intervenus. Il sera fin et soigné.

5.4.8 Précautions pour la protection de l’environnement

L’entreprise devra pour les produits de peinture :

- Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

- Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les produits ou autres déchets, et ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

- Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

- Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

- Se conformer à la règlementation de la protection des eaux.

- Recycler ou éliminer les déchets, conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

5.5 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages, ainsi que le respect des performances imposées dans le présent document. Il doit en conséquence, sous sa propre responsabilité, sélectionner les matériaux et déterminer le mode de mise en œuvre, les indications données dans le présent document à ce sujet devant être considérées comme indicatives. Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d'apporter au Maître d'ouvrage l'assistance de ses compétences professionnelles, pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés à leur fonction et aux caractéristiques particulières de l'opération. Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les délais d’études), toutes anomalies, erreurs, ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents qui lui sont remis par le Maître d'Ouvrage.

Pour permettre au Maître d’ouvrage de juger l’aspect de la qualité des ouvrages et éventuellement d’exiger les améliorations ou modifications de détails qui lui paraîtraient nécessaires, l’entrepreneur devra la présentation de prototypes chaque fois que le Maître d’ouvrage le lui demandera. Ces prototypes seront laissés à la disposition du maître d’ouvrage durant toute la durée du chantier.

Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs devront assurer un rendez-vous hebdomadaire avec le Maître d’ouvrage, rendez-vous que ce dernier fixera à des jours et heures déterminés. La présence d’un représentant de l’entreprise maniant correctement la langue française est exigée pour assurer un suivi en bonne compréhension avec le maître d’œuvre.

Cependant, le Maître d’ouvrage se réserve le droit, à son initiative et s’il le juge nécessaire, de convoquer les entrepreneurs sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et à l’heure fixés par lui.

PHOTOS

L’entrepreneur devra la fourniture de photos format 13 x 18, en couleur, suivant le rythme suivant :

- avant début des travaux

- en cours des travaux

- en fin de travaux

Le nombre des photos à fournir est fixé par le Maître d’œuvre. Une photo en 3 exemplaires à chacune des étapes précédemment définies. Les prises de vues seront exécutées en présence et sur les indications du Maître d’œuvre.

Les photos seront transmises sous forme numérique

6.0 PRESENTATTION DE L’OFFRE

L'offre sera obligatoirement présentée sur le cadre de bordereau joint au présent CCTP.

6.1 Fournitures

Remarques préliminaires

Les marques et références de produits qui pourraient être indiquées dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif dans un but de clarification.

L'entrepreneur devra proposer, sous sa responsabilité, et soumettre à l'agrément du Maître d'ouvrage, les caractéristiques précises des fournitures qu'il propose d’approvisionner avec, pour objectif, de respecter au mieux les exigences fonctionnelles et l'aspect des produits indiqués dans le présent document, et de répondre aux caractéristiques particulières de l'opération.

6.2 Peintures

Tous les produits utilisés (peintures, vernis, enduits) seront de marque réputée, soumise à l'agrément du Maître d'ouvrage, et seront acheminés jusqu'à leur lieu d’utilisation dans leur emballage d'origine. Le Maître d'Ouvrage se réserve de subordonner son accord à la production par le fabricant d'une garantie conjointe avec l’entrepreneur de la bonne tenue des peintures. Le fabricant s'engagera par cette garantie à contrôler le mode d'utilisation de ses produits. Le Maître d'Ouvrage se réserve en outre le droit de procéder inopinément sur le chantier à des prélèvements de produits qu'il fera analyser par un laboratoire compétent. Si ces analyses révélaient une anomalie, l'ensemble des travaux correspondants serait refusé. L'entrepreneur devra vérifier que les produits utilisés sont bien compatibles avec les supports. L'entrepreneur devra également vérifier que les produits utilisés sont compatibles avec les conditions climatiques locales. Tous les produits d'addition, solvants, seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant. Les produits utilisés pour les nettoyages seront conformes aux instructions des producteurs des différents matériaux à nettoyer.

6.3 Préparation des supports

L’attention de l’entrepreneur soumissionnaire du présent marché sera portée sur la nécessité de faire un constat général de l’état des murs et plafonds à traiter. Une remise à nu des supports par tous les moyens appropriés s’avère nécessaire, avec application sur fonds propres, sains et secs de couches d’impression adaptées aux supports. Il est demandé à l’entreprise soumissionnaire du présent marché de présenter tout avis technique émanant du C.S.T.B., CEBTP ou autres organismes similaires, ainsi que tout engagement de la part des fabricants et fournisseurs dépeinture ou tout agrément relatif aux procédés techniques de peinture à adopter sur ce chantier en égard à l’état actuel des fonds.

6.4 Travaux préparatoires :

- Tous raccords et naissances en enduit mortier bâtard sur surfaces adéquates.

- Ouverture et bouchement des fissures, crevasses, bandes de calicot collées à l’huile sur enduit préparatoire et impression.

- Grattage des parties salpêtrées et application d’une couche de peinture hydrofuge.

- Tous travaux nécessaires permettant d’assurer une parfaite adhérence des peintures adéquates

- Lessivage sur fonds de toutes natures

- Grattage et égrenage au grattoir des peintures écaillées et cloquées ou salpêtrées

- Rebouchage

- Enduit non repassé

- Il sera également dû le remplacement de toute plinthe, baguette d’angle, baguette de séparation défectueuse ou manquante. Il conviendra de réaliser les purges et reprises d’enduit nécessaires avant application de l’enduit à la machine afin d’obtenir une surface de finition parfaitement plane.

NOTA : Une réception des supports préparés aura lieu avant toute mise en peinture.

6.5 Travaux d'enduits et de peintures

L'application des enduits et peintures se fera après préparation des supports, de telle manière que ceux-ci soient propres, secs et sains. Tous les graffitis ou repères de chantier seront neutralisés, de manière à ne pas apparaître après peinture.

Avant toute application de peinture, l'entrepreneur veillera à obtenir l'approbation du Maître d'ouvrage sur les échantillons de toutes les surfaces correspondantes.

En aucun cas, l'application d'enduit ou de peinture ne pourra avoir lieu :

- Ni par une température ambiante inférieure à 5° C,  Ni sur supports humides.

- L'entrepreneur devra la protection de toutes les surfaces qui pourraient être tâchées, attaquées ou détériorées au cours des travaux de peinture (revêtements de sols, menuiseries et ferronneries, quincailleries et appareillages divers...). Tous les ouvrages détériorés, c'est à dire qui n'auraient pas repris leur aspect d'origine après nettoyage, seront remplacés à la charge de l'entrepreneur. L'application des peintures se fera à la brosse, au rouleau ou au pistolet pneumatique. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur veillera à ce que son personnel porte les masques de protection réglementaires. En aucun cas, une couche d'enduit ou de peinture ne sera appliquée avant séchage et durcissement de la couche précédente. Les couches successives de peinture seront de couleurs légèrement différentes, déterminées de telle manière que la dernière couche soit conforme aux échantillons. Après achèvement et séchage de la dernière couche de finition :

- Le support devra être complètement masqué,

- Les arrêtes, cueillies et parties moulurées devront être bien dégagées et les réchampis éventuels parfaitement exécutés,

- Les parties planes devront être de couleur homogène et ne laisser apparaître ni coulures, embus, ni traces de reprise.

- Les couleurs et les grains de finition devront être identiques à ceux des échantillons approuvés.

6.6 Ouvrages annexes

Outre les ouvrages principaux spécifiquement décrits dans ce qui précède, l'entrepreneur doit tous les travaux de peintures extérieures des ouvrages maçonnés de l'opération.

Ces ouvrages comportent en particulier :

- Les canalisations de toute nature.

- Les joints de moellons

7.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1 Maçonneries

7.1.1 Mise en œuvre

Les murs sont d’aplomb, de niveau et droits. L’avancement des enduits sur la maçonnerie se fait uniformément d’aplomb et de niveau.

a) Enduits sur parois de maçonneries

Les enduits extérieurs des murs de façades seront appliqués en deux couches, l’une d’imperméabilisation :

Une première couche d’accrochage (dite « gobetis »), irrégulière et rigoureuse, avec un mortier pauvre en sable fin, projetée mécaniquement ou à la truelle et dressée à la règle pour épaisseur comprise entre 5 et 10 mm.

Une seconde couche de mortier M400 de 10 à 15 mm appliquée après un délai de 3 jours au moins après le gobetis, assurera l’imperméabilisation. Elle sera projetée et serrée à la truelle, dressée à la règle et un talochage puissant donnera la planéité. La finition sera faite, entre la fin de l’essorage et le début de la prise, avec un talochage feutré.

Pour toutes les autres nouvelles surfaces de maçonneries, parois intérieures des façades et cloisons, il sera appliqué une couche de mortier M400 de 15 mm d’épaisseur. Le mortier sera jeté à la truelle par bandes de 20 cm environ, dressé à la règle, puis soigneusement raccordées et lissées par talochage.

- Enduit sur les bétons

Les défauts de planéité des bétons, (flaches, décalages de raccords de banches et de joints, nids de gravillons préalablement purgés, bulles, etc.), seront corrigés par l’application d’un enduit de ragréage à base d’un mortier fin appliqué en une couche de 5 à 10 mm d’épaisseur (au maximum ; des défauts profonds exigeront d’être repiqués).

Les surfaces résultantes directement du décoffrage doivent être piquées ou bouchardées préalablement pour un bon accrochage.

- Enduits de réparation

Toutes les parties dégradées ou de mauvaise adhérence des enduits existants seront enlevées jusqu’à la limite des enduits sans adhérant parfaitement aux maçonneries. Un sondage sonore doit être effectué systématiquement sur les bords des surfaces décapées pour bien s’assurer des limites des parties à réparer, (l’enduit sain émet un son clair sous le choc d’un objet métallique et ne se détache qu’au burin).

La recherche sera très soignée pour les parois extérieures des façades dans l’objectif d’une réfection (y compris préventive), comme décrit ci – dessus pour le traitement de maçonnerie neuve.

La surface du support sera convenablement nettoyée à la brosse et lavée à l’eau claire préalablement à l’application des enduits.

L’épaisseur de l’enduit de réparation (M400 ; pour les parois extérieures) sera rigoureusement la même que celle de l’enduit existant afin qu’il n’apparaisse aucune différence de planéité avec la mise en peinture.

Aux jonctions de matériaux différents, tels que maçonnerie et béton ou pour deux maçonneries d’âges différents, un treillis métallique, type treillis de poule (maille 20 * 20), recouvrira la jonction en dépassant de 10 cm sur chacun des matériaux. Un piquage aura été fait sur les parties restant en place afin de contenir l’épaisseur du treillis et de ses fixations et éviter la saillie de l’enduit de recouvrement du treillis par rapport au plan général.

d) Réparation des fissures et fentes de rupture sur maçonnerie ancienne.

Préalablement aux enduits, l’entrepreneur devra effectuer avec les plus grands soins les réparations nécessaires de toutes les fissures de rupture caractérisée. Aucune trace de la réparation ne sera visible.

- Pour les fissures et les fentes légères, les mêmes dispositions que pour les jonctions entre matériaux différents seront adoptées comme décrites ci – dessus, avec l’armature du raccord de mortier par un treillis du type grillage poulailler posé dans un décaissement de l’ordre de 2 à 4 cm de profondeur et de 20 à 30 cm de largeur, (pour recouvrement de 10 à 15 cm de chacun des côtés de la fissure ou fente).

- Pour des fentes larges, le traitement devra être préalablement convenu avec le contrôleur des travaux, pour mettre en œuvre un renforcement avec, en principe, une ou plusieurs liaisons (espacées de 60 à 80 cm environ si la fente s’étend sur une grande hauteur). Ces liaisons seront constituées par le bourrage d’un mortier « M400 » ou « B2 » (fin avec un gravillon de 5/15) dans une saignée de 60 cm de longueur et 10/15 cm x 10/15 cm de section pour enrober deux ou quatre armatures de Ø 10 mm comportant des crochets aux extrémités.

- Après ce renforcement, la fente sera recouverte avec le raccord d’enduit armé comme ci –  dessus.

- Pour des fentes très importantes au – dessus d’ouvertures et révélant une insuffisance de la structure, le principe de la réalisation d’un linteau sera examiné avec le contrôleur de travaux.

- Pour des fentes importantes dans les angles des maçonneries, les dispositions seront convenues avec le contrôleur : ou la construction d’un poteau convenablement lié au reste de la construction ; ou un chaînage en angle positionné en haut des murs concernés ou à mi – hauteur et la maçonnerie sera refaite partiellement en croisant rigoureusement les blocs.

- Pour les fissures mineures, aménagement ponctuel à la surface afin de faire disparaitre les fissures.

- Produits de béton auto-nivelant avec un enduit époxy contenant 70% de solides.

- Pour les fissures profondes, l’enlèvement du béton effrité :

- Meulage de la surface

- Nettoyage de la surface.

- Pose de ciment polymère auto nivelant dont l’épaisseur ne dépasse pas 25 mm qui a pour rôle d’égaliser l’apparence du plancher.

- Ajout à la finition d’un scellant densifieur pour durcir et imperméabiliser la surface.

7.1.2 Ciment

Les ciments entrant dans la composition des mortiers et bétons seront de la classe CPA 42.5. Ils devront en tout état de cause satisfaire aux dernières normes connues au moment de l’exécution des travaux. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur stockage sur le chantier et conservés dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une base de planches isolées du sol de 10 cm au minimum.

7.1.3 Sables

Les sables doivent être fins, graveleux, crissant sous la main et ne s’y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets, débris et bois. Ils seront au besoin passés à la claie ou au crible et lavés.

7.1.4 Eau de gâchage

Les eaux employées pour le gâchage des mortiers et bétons devront être exemptes d’impuretés préjudiciables à la qualité des mortiers et bétons.

7.2 Peinture

7.2.1 Peinture sur mur maçonné enduits et parois béton

Mise en peinture des façades maçonnées enduites et des parois en béton.

Peinture mate finition C, phase aqueuse, support ciment, classe D2, travaux comprenant :

- Egrenage des bétons et enduits,

- Sur fonds durs, sains, compacts, et secs :

 	Non pulvérulents : brossage des salissures,

 	Pulvérulents et farinants :

  - Brossage et époussetage soignés,

  - Une couche fixateur incolore pour fonds poudreux ou farinants de type FIXPAINT (famille I, classe 7b1).

- Impression une couche peinture murale mate 100 % acrylique de type LEVISCRYL MAT (famille I, classe 7b2),

- Finition une couche peinture mate 100 % acrylique de type LEVISCRYL MAT

(famille I, classe 7b2).

Travaux Préparations :

- Lessivage

- Egrenage, grattage de toutes parties écaillées

- Brossage

- Impression en plein

- Reprise des fissures et ratissage d’enduit, ragréage si nécessaire  Ponçage, impression

En partie basse des murs, depuis la plinthe au sol jusqu’à la baguette de séparation à mi-hauteur (comprises), réalisation à la machine à projeter d’un enduit à structure gouttelette (composition: copolymères styrène-acrylique, dérivés cellulosiques et charges minérales) de type BAGAR Rouge de chez BESSIER ou équivalent afin d’obtenir un aspect et une texture identiques à ceux d’origine.

Localisation : Murs extérieurs. Reprises sur murs extérieurs existants (rebouchages, raccords)

7.2.2 Peinture sur ouvrages métaux non ferrifères

Fourniture et exécution de peinture laque étendue satinée alkyde sur métaux non ferrifères en phase solvant, finition satinée.

Travaux préparatoires :

- Nettoyage,

- Dégraissage,

- Dérochage soigné,

- Rinçage, dépoussiérage.

- Une couche primaire d’accrochage.

- Une couche de finition, teinte au choix de l’architecte.

7.2.3 Menuiserie bois

Elle concerne essentiellement :

Toute la signalétique extérieure Particulièrement la signalisation verticale parking

- La peinture sur faux plafond de la guérite 02 suivant plan de repérage

- La peinture sur les portes des guérites (intérieures comme extérieures)

Performances et caractéristiques de la peinture :

- Lasure microporeuse

- Hydrofuge,

- Fongicide anti-bleu

- Sans odeur de solvant

- Séchage rapide

- Bon pouvoir garnissant

- Protège le bois contre les intempéries

- Classification COV : 125 g/l COV maximum

7.3 	Finitions:

Deux couches de peinture acrylique satinée (coloris au choix du maitre d’ouvrage).

8.0 PRESCRIPTION SUR LES PREPARATIONS DES TRAVAUX

- Préparation des supports

  - Epoussetage : il sera exécuté à la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois, avant l’exécution d’un enduit ou l’application de toute couche de peinture ou vernis, la surface sera nette de toute poussière.

  - Dérouillage : les ouvrages métallique en fer, fonte ou acier seront débarrassés de toute trace de rouille par grattage à sec, martelage à la brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final s’effectuera à la brosse dure.

  - Ponçage : il s’effectuera à sec, au papier de verre, à l’eau ou papier abrasif avec humidification constante. La surface enduit ou peinte sera nette de tout grain ou aspérité.

  - Brossage : il sera exécuté à la brosse dure, à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries et à la brosse dure ou à la brosse métallique sur les fers, fontes, tuyauteries, à sec ou à l’eau. Il ne subsistera aucune tâche de mortier ou de plâtre, ni trace de rouille sur les ouvrages en fer.

  - Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs : les fers, fontes et aciers neufs seront soigneusement dégraissés avant emploi.

  - Dégraissage sur chantier : le dégraissage sur chantier se fera au moyen de produits spéciaux, solvants ou autres, ou à la lampe à souder sans excès d’air. Le dégraissage sera suivi d’un rinçage et d’un séchage. Ces opérations seront obligatoirement exécutées sur les radiateurs de chauffage et les tuyauteries en fer et suivant prescription du maître d’œuvre sur les autres matériaux. Le dégraissage au fer ne pourra en aucun cas s’effectuer sur les fers, fontes ou aciers galvanisés ou zingués.

  - Couche d’impression et couche primaire : la courbe d’impression et la touche primaire seront appliquées à la brosse, leur accrochage étant parfaitement réalisé. Dans le cas où la couche primaire constituera une couche de protection pour les fers, fontes et aciers, son application s’effectuera aussitôt après le dérouillage et le brossage.

  - Rebouchage : il consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités, petites cavités, nœuds et joints des menuiseries. Il comportera le calfeutrement des moulures et l’enduit sur une couche primaire anti rouille de toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles, équerres, plates-bandes, etc. lorsqu’il y aura lieu, à couche d’impression, il sera exécuté après celui-ci. Lorsque les trous ou éraflures sur des enduits en plâtre seront trop importants, un premier rebouchage sera effectué au plâtre à modeler pour les peintures aux silicates et badigeon à la chaux, au plâtre, à la chaux au ciment. La surface finie sera parfaitement unie, plane, sans aspérité et devra présenter une bonne assise pour les travaux ultérieurs.

  - Crevasses/trous/fissures : elles seront au préalable ouvertes au crochet, les parois évasées. Puis humectées, le rebouchage s’effectuant au plâtre à modeler. Après séchage complet, il sera exécuté une impression et un enduit. Les trous importants seront repiqués et rebouchés comme les crevasses. Les fissures seront refouillées et rebouchées comme les crevasses.

  - Faïence d’enduit de maçonnerie : dans le cas d’un léger réseau de fissures capillaires superficielles et lorsqu’un décollement n’est pas à craindre, le rebouchage s’effectuera comme pour les crevasse sinon il y aura lie de procéder à un hochement complet de la partie incriminée et à une réflexion complète de celui-ci.

  - Enduits : ils ne sont exécutés que sur prescription du maître d’œuvre, ils recouvrirent complètement les surfaces à tracer, les portes et cavités étant parfaitement remplis. Ils comporteront obligatoirement le rebouchage des trous peu importants, le calfeutrement des moulures et l’enduit sur une couche primaire antirouille de toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles, équerres, plâtre-bandes, etc. l’impression et le rebouchage des cannelures qui ne seront enduits que dans le cas d’enduit rampasse et le ponçage.

  - Ratissage : il sera exécuté sur plâtre cru, à l’enduit gros niant repassé dit ‘’ratissage’’ et remplacera le rebouchage et impression.

  - L’application des peintures des types vinyliques ou glycérophtalique se fera en deux (02) couches, au rouleau ou à la brosse (sur petites surfaces et en réchampis). Les teintes seront au choix de l’OIT sur nuancier à fournir.

  - Eventuellement pour les travaux sur la ferronnerie, en plus des travaux préparatoires

(ponçage, dépoussiérage), application d’une couche d’antirouille, sur les parties qui en sont dépourvues, avant application de deux couches de peinture glycérophtalique.

  - Les travaux énumérés ci-dessus comprennent toutes les sujétions de : échafaudage, échelles, papier abrasif pour la protection des interrupteurs, prises, poignées, moulures, etc. ; l’outillage tel que : brosses, raclettes, rouleaux, pinceaux, polyane et du papier pour la protection des équipements sensibles et les matériaux nécessaires pour les travaux de préparations des subjectiles, à savoir : plâtre, enduit, reprise éventuelle de la maçonnerie, etc. la fourniture et mise en œuvre des peintures telles que décrites ci-dessus.

- Règles d’exécution

  - Les couches d’impression devront être ajustées aux subjectiles en raison des différences d’abortion de ces derniers. Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. Avant application de toute couche, le subjectile devra être débarrassé des souillures, poussières, projection de plâtre ou mortier, tâches de graisse, etc.

  - Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant pris à partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra être correctement croisée, sauf pour certaines peintures. Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite,

les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités effacées. Une couche ne devra être appliquée qu’après séchage complet de la couche précédente. Après achèvement et séchage de la couche de finition :

      - Le subjectile devra être totalement marqué ;

      - Les arêtes et moulures devront être dégagées ;

      - Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de l’échantillon accepté par l’OIT ;

      - Les reprises ne devront pas être visibles ;

      - L’application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

- Prescriptions diverses Reprise des malfaçons

i. Lorsque des indices graves et concordants feront présumer des vices de mise en œuvre (insuffisance de couches de peinture, ou l’utilisation des peintures et produits périmés) sur les ouvrages, l’entreprise devra à ses frais, reprendre les travaux concernés.

Installation de chantier et stockage des matériaux ii. L’entreprise devra faire une installation de chantier qui ne perturbe en rien le fonctionnement et les habitudes des usagers des lieux. Elle veillera à la tenue et à la correction irréprochable du personnel qu’elle mettre à sa disposition.

    - Au cours des travaux, l’entreprise doit assurer la protection des lieux notamment les matériels en place des utilisateurs des locaux, les changements et des déchargements des matériels et matériaux. Il est demandé de s’organiser afin de limiter les allées et venues inutiles dans les pièces pour préserver la quiétude des utilisateurs.

    - L’entreprise soumettra et suivra un calendrier d’exécution des travaux prenant en compte les délais de commande et de livraison des peintures sur le chantier. Toute modification éventuelle du dit calendrier en cours des travaux est interdite.

    - Par ailleurs, l’entrepreneur établira hebdomadairement un programme de travail qu’il communiquera à la DIPD-UBa. Ces programmes devront favoriser l’exécution des travaux les week-ends et particulièrement la nuit, afin de limiter au strict minimum les désagréments et les gênes engendrés par ce type de prestations.

    - Au cours des travaux, l’entreprise est tenue d’assister ou de se faire représenter par une personne habilitée à prendre des décisions nécessaires en temps voulu, à toutes les réunions de chantier décidées par la DIPD-UBa. Les réunions seront hebdomadaires et la date de leur tenue sera arrêtée d’un commun accord avec la DIPD-UBa avant le démarrage des travaux.

L'entreprise devra, avant réception, le nettoyage fin et soigné de l'ensemble des locaux concernés par le chantier, compris les accès utilisés pour les travaux et les locaux mis à la disposition des personnels de l’entreprise. Ce nettoyage comprend les prestations suivantes :

    - Nettoyage de toutes les peintures,

    - Nettoyage des luminaires et appareillages.

    - Nettoyage des menuiseries bois, aluminium et serrurerie si nécessaire,

    - Nettoyage des murs avec revêtements collés ou scellés

    - Nettoyage et lavage soignés de tous les sols,

    - Lavage des vitreries,

    - Nettoyage des profilés de menuiseries aluminium et PVC

    - Nettoyage de l’appareillage électrique

    - Nettoyage de l’appareillage de quincaillerie

    - Enlèvement de toutes traces sur tous les équipements (peinture, huile,…)

    - Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes

    - Tous les appareils d’éclairage et les appareillages électriques, les ferme-impostes, les quincailleries apparentes, les plaques de propreté devront être laissées en parfait état de propreté.

- Opérations de contrôle

    - Les échantillons de produits dont l’emploi est envisagé seront présentés au plus tard un mois avant l’exécution des travaux de peinture. Si la DIPD-UBa le juge utile, il sera procédé pendant les travaux à des prises d’échantillons qui subiront les analyses voulues, et les frais en résultant seront à la charge de l’entrepreneur si les résultats lui sont défavorables, et à la charge du Maître d’Ouvrage dans le cas contraire. Ces prélèvements se feront dans les conditions précisées à l’article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

    - Par frais afférents à une opération de contrôle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux, emploi de main d’œuvre, de matériaux pour prélèvements, les transports et manutention nécessaires à cette opération, et le coût des analyses. De plus, l’imputation des frais à l’entreprise n’affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent entrainer, par ailleurs.

- Rapport de fin des travaux/réception garantie

    - Au terme des travaux, l’entreprise devra produire un rapport de fin des travaux. Ce rapport indiquera les travaux effectivement réalisés, les problèmes rencontrés au niveau technique, administratif et du respect des délais. La réception provisoire ne sera prononcée qu’après le parfait achèvement des travaux.

    - Pendant une période de un (01) an à compter de la réception provisoire les travaux seront garantis par l’entreprise qui devra effectuer à ses frais les travaux nécessaires, à la réparation des désordres qui pourraient survenir avant que la réception définitive ne soit prononcée.

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LOT 01: CHANCELLERY, CENTRAL LIBRARY, FINANCE BUILDING, ASANJI

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE CENTRAL LIBRARY |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | Is |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | Is |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and replaster deteriorated areas of walls | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Supply and replace damaged toilet pots with modern quality | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing system | Is |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | Is |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 40 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Repair of damaged wooden window and door frames (including all accessories) | Is |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 601 | Excavation of drainage gutter | m³ |  |  |
| 602 | Repair of drainage gutter with 15×20×40cm cement blocks chucked with concrete | m² |  |  |
| 603 | Finishing of drainage gutter with sand cement sreed under a cement past top coating mortar | m² |  |  |
| 604 | Casting of mass concrete for gutter and repair works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic tiles of 20×30 cm on WC walls | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 802 | Replacement of damaged door locks with Smick cylinder locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |
| 900 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 901 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
| 902 | Repair of leakages from roofing sheets (include all accessories) | ls |  |  |
| 903 | Installation of aluminium facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |
| 1000 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 1001 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 1002 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 1003 | Prepare surfaces and repaint ceiling with pantex 800 | m² |  |  |
| 1004 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE CHANCELLERY |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete urinaries (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | General maintenance of the entire plumbing system | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lamps with white round and bright economic LED bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 601 | Repair of drainage gutter with sand cement sreed under a cement past top coating mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic quality tiles of 20x30 cm on floors | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 802 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |
| 900 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 901 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 902 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 903 | Prepare surfaces and repaint ceiling with pantex 800 | m² |  |  |
| 904 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE FINANCE BUILDING |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 201 | Cement block masonry walls of 15x20x40 cm | m² |  |  |
| 202 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
| 203 | Plastering of walls with sand cement screed | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and install complete wash hand basins (including all accessories) | u |  |  |
| 303 | Provide and install complete urinaries ( including all accessories) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Repair of damaged wooden window and door frames ( including all accessories) | ls |  |  |
| 503 | Complete wooden frame and flush or panel doors leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 601 | Repair of drainage gutter with 15x20x40cm cement blocks chucked with concrete | m² |  |  |
| 602 | Finishing of drainage gutter with sand cement sreed under a cement past top coating mortar | m² |  |  |
| 603 | Casting of mass concrete for gutter and repair works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic quality tiles of 20x30 cm on floors | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | m² |  |  |
| 802 | Replacement of damaged door locks with Smick barrels locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |
| 900 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 901 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
| 902 | Construction of wooden roof truss members (including all accessories) | m³ |  |  |
| 903 | Roofing sheets of 6/10mm (including all accessories) | m² |  |  |
| 904 | Install aluminium roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
| 905 | Repair of leakages from roofing sheets (include all accessories) | ls |  |  |
| 906 | Installation of aluminium facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |
| 1000 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 1001 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 1002 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 1003 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 1004 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 1000 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE ASANJI HALL |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 101 | Vertical plastering on internal walls | m² |  |  |
| 102 | Masonry repair works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 301 | Replacement of 1.4 × 1.7 m windows | U |  |  |
| 301 | Panel door 2.0 × 2.4 m, thickness 30 to 40 mm, including wooden frame, locks, hinges and all accessories | U |  |  |
| 302 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 401 | Aluzinc gutter, 0.50 mm thick (T.A.C) | ml |  |  |
| 402 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² |  |  |
| 403 | Supply and installation of flat metal flashing sheets, including all accessories | ML |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | TILING WORKS |  |  |  |
| 501 | Supply and installation of 30 × 30 cm ceramic floor tiles on floors and veranda | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Single glass panels 2.9 mm thick, including wooden frame and all accessories | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Two-coat application of Pantex type 800 paint on ceilings | m² |  |  |
| 702 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U |  |  |
| 703 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

LOT 02: ADMISSION AND RECORDS, GEOLOGY AND CHEMISTRY BLOCK, PHYSICS AND BIOLOGY BLOCK

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE ADMISSION AND RECORDS |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and replaster deteriorated areas of walls | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Repair of damaged wooden windows (including all accessories) | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | TILING WORKS |  |  |  |
| 601 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
| 702 | Replacement of damaged roofing sheets with same quality (include all accessories) | m² |  |  |
| 703 | Installation of aluminium facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING GEOLOGY AND CHEMISTRY DEPARTEMENTS |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Cement block masonry walls of 15x20x40 cm for partitioning | m² |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
| 203 | Plastering of walls with sand cement screed | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and install complete wash hand basins (including all accessories) | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | TILING WORKS |  |  |  |
| 501 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Roofing sheets of 6/10mm (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE PHYSICS AND BIOLOGY BUILDING |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 201 | Mass Concrete ramp of 300kg/m3 mix | m3 |  |  |
| 202 | Rendering and replastering with sand cement screed | ls |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins | u |  |  |
| 303 | General maintenance of plumbing/water network | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of electrical system (cabling/breakers) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of lamps with white LED bulbs | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Wooden frame windows with 2.9mm glass | m2 |  |  |
| 502 | Repair of damaged wooden windows | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | TILING WORKS |  |  |  |
| 601 | Ceramic tiles (30x30 cm) on floors | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ALU, METAL, PLASTIC & GLASS JOINERY |  |  |  |
| 701 | Replacement of broken window glass panels | m2 |  |  |
| 702 | Replacement of damaged door locks (Smick barrel) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 801 | Replacement of damaged plywood ceiling boards | m2 |  |  |
| 802 | Install aluminium roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |
| 900 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 901 | Scrap and prepare walls for repainting | m2 |  |  |
| 902 | Repainting internal/external walls (Pantex 1300) | m2 |  |  |
| 903 | Prepare and repaint ceiling (Pantex 800) | m2 |  |  |
| 904 | Repaint skirting/wood/metal with oil paint | m2 |  |  |
| 905 | Rustproofing roofing sheets (Gold star red) | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |

LOT 03: AMPHI 340, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY, CCAST INDEPENDENCE BUILDING & WOODEN BLOCK, FACULTY OF SCIENCE BLOCKS

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE AMPHI 340 |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 301 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 302 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 303 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 304 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 401 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 501 | Excavation of drainage gutter | m³ |  |  |
| 502 | Construction of mass concrete rectangular gutter of 60x60 cm with reinforced concrete slabs for water channels at 350kg/m3 mix | ml |  |  |
| 503 | Cleaning of gullies, water lines, drains and Manholes | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red color (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE CCAST INDEPENDENT BUILDING & WOODEN BLOCK |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL REPAIRS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
| 702 | Install aluminium roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
| 703 | Installation of aluminium facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 301 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 302 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 303 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 304 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | TILING WORKS |  |  |  |
| 401 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Replacement wooden frame louver window with alu glass panels windows (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
| 602 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 702 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 703 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 704 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 705 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE FACULTY OF SCIENCE BLOCKS (A&B) |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Plastering of walls with sand cement screed | m² |  |  |
| 202 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | Provide and install complete urinaries ( including all accessories) | u |  |  |
| 304 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL REPAIRS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Provide and fit Wooden frame-flush or panel Upholstered office door leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 601 | Excavation of drainage gutter | m³ |  |  |
| 602 | Construction of mass concrete rectangular gutter of 60x60 cm with reinforced concrete slabs for water channels at 350kg/m3 mix | ml |  |  |
| 603 | Finishing of drainage gutter with sand cement screed under a cement paste top coating mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | m² |  |  |
| 802 | Replacement wooden frame louver window with alu glass panels windows (including all accessories) | m² |  |  |
| 803 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |
| 900 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 901 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
| 902 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
| 903 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |
| 1000 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 1001 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 1002 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 1003 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 1004 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 1005 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 1000 |  |  |  |

LOT 04: PEDAGOGIC BLOCKS (A, B &C)

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE PEDAGOGIC BLOCK "A" |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of flourecent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | m² |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF PEDAGOGIC BLOCK "B" |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (inc. accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins | u |  |  |
| 303 | General maintenance of plumbing/water network | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs (cabling, breakers, etc.) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of lamps with LED bulbs | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Wooden frame windows with 2.9mm glass | m2 |  |  |
| 502 | Wooden frame-flush or panel door leaf | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC & GLASS |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels | m2 |  |  |
| 602 | Replacement of door locks (Smick barrel) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m2 |  |  |
| 802 | Repainting walls with Pantex 1300 vinyl paint | m2 |  |  |
| 803 | Repaint ceiling with Pantex 800 | m2 |  |  |
| 804 | Repaint skirting/joinery with oil paint | m2 |  |  |
| 805 | Rustproofing roofing sheets (Gold Star Red) | m2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE PEDAGOGIC BLOCK "C" |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS | ls |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS | m² |  |  |
| 201 | Cement block masonry walls of 15x20x40 cm for partitioning | m² |  |  |
| 202 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
| 203 | Plastering of walls with sand cement screed | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION | u |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and install complete wash hand basins (including all accessories) | ls |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing system |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL REPAIRS | u |  |  |
| 401 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 402 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical Switches | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS | ls |  |  |
| 501 | Repair of damaged wooden window and door frames ( including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Complete wooden frame and flush or panel doors leaf (including all accessories) |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS | m² |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | u |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrels locks (with 5 keys) | m² |  |  |
| 603 | construction of iron railings or stair handrails and balustrades (include all accessories) | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS | m² |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | ml |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ls |  |  |
| 703 | Repair of leakages from roofing sheets (include all accessories) | ml |  |  |
| 704 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) |  |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING | m² |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

LOT 05: LABORATORIES BLOCK HTTC WITH AUDITORIUM, LOWER CAMPUS, SOWETO, U-BLOCK, PRINTING PRESS

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE LABORATORY BLOCK OF HTTC AND THE AUDITORIUM |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 603 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE LOWER CAMPUS |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 301 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 302 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 303 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 304 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 402 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Replacement wooden frame louver window with alu glass panels windows ( including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 702 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 703 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 704 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 705 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE SOWETO BUILDING |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
| 502 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE U-BLOCK BUILDING FOR NAHPI |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling, installation of breakers, etc.) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lamps with LED bulbs (not more than 100 watts) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards | m² |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting internal/external walls (Pantex 1300 vinyl) | m² |  |  |
| 803 | Prepare and repaint ceiling (Pantex 800) | m² |  |  |
| 804 | Repaint skirting, wood and metallic joinery (Oil paint) | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing roofing sheets (Gold Star red) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

LOT 06: ICT CENTRE, HTTTC BLOCK, HITL BLOCK, UBa RESTAURANT, OTHER DIRECTORATES OF CENTRAL ADMINISTRATION

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING FHS (CLASSROOM) BESIDE AMPHI 340 |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE HITL BLOCK |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE ICT CENTRE |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE UBa RESTAURANT |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single-gang light switch | U |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U |  |  |
| 203 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 301 | Smick barrel lock with 5 keys | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 401 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U |  |  |
| 402 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS |  |  |
| 502 | Washbasin with Kora pedestal | U |  |  |
| 503 | Supply and installation of complete English-type WC with high-level flush cistern | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² |  |  |
| 702 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

LOT 07: 17 CLASSROOMS, HICM BLOCKS (A, B &C)

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE 17 CLASSROOMS |  |  |  |
| 0 | SITE INSTALLATION |  |  |  |
| 1 | Site installation (This price covers mobilization and demobilization of equipment and site facilities; cleaning of the site areas; installation of execution site signboards; day and night site security; and reinstatement of the site upon completion of works.) | ENS |  |  |
|  | SUB TOTAL 000 |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 201 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U |  |  |
| 202 | Supply and installation of single-gang light switch | U |  |  |
| 203 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation work | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 301 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² |  |  |
|  | Smick barrel lock with 5 keys | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 401 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² |  |  |
| 402 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS |  |  |
| 502 | Supply and installation of complete English-type WC with high-level flush cistern | U |  |  |
| 503 | Washbasin with Kora pedestal | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE HICM BLOCKS (A, B, & C) |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 301 | Replacement of 1.4 × 1.7 m windows | U |  |  |
| 302 | Smick barrel lock with 5 keys | U |  |  |
| 303 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 401 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U |  |  |
| 402 | Supply and installation of treated timber fascia boards, including all accessories and aluminium sheet protection (3/10 thickness) | ML |  |  |
| 403 | Supply and installation of aluminium roofing sheets, 6/10 thickness | m² |  |  |
| 404 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

LOT 08: FED BLOCKS (A & B), UBa HOSTELS (A, B & C)

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE FED BLOCKS (A, & B) |  |  |  |
| 000 | SITE INSTALLATION |  |  |  |
| 001 | Site installation. This price covers mobilization and demobilization of equipment and site facilities; cleaning of the site areas; installation of execution site signboards; day and night security; and reinstatement of the site upon completion of works | ENS |  |  |
|  | SUB TOTAL 000 |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation work | U |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 301 | Replace Windows of 1.4x1.7M | U |  |  |
| 302 | Smick barrel lock with 5 keys | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 401 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U |  |  |
| 402 | Supply and installation of treated structural timber fascia boards, including all associated works and protection with 3/10 mm aluminium sheet | ML |  |  |
| 403 | Supply and installation of 6/10 mm aluminium roofing sheets | m² |  |  |
| 404 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² |  |  |
| 702 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Prix unitaire en chiffre en FCFA | Prix unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE UBa HOSTELS (A, B, & C) |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |
| 301 | Smick barrel lock with 5 keys | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |
| 401 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² |  |  |
| 402 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS |  |  |
| 502 | Emptying and cleaning of septic tanks (latrines) | U |  |  |
| 503 | Supply and installation of complete English-type WC with high-level flush cistern | U |  |  |
| 504 | Washbasin with Kora pedestal | U |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on external walls | m² |  |  |
| 702 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |

PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT 01: CHANCELLERY, CENTRAL LIBRARY, FINANCE BUILDING, ASANJI

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE CENTRAL LIBRARY |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | Is | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | Is | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and replaster deteriorated areas of walls | m² | 3 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Supply and replace damaged toilet pots with modern quality | u | 5 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 3 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing system | Is | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | Is | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 40 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 12 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 2 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 14 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Repair of damaged wooden window and door frames (including all accessories) | Is | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Excavation of drainage gutter | m³ | 2 |  |  |
| 602 | Repair of drainage gutter with 15×20×40cm cement blocks chucked with concrete | m² | 7 |  |  |
| 603 | Finishing of drainage gutter with sand cement sreed under a cement past top coating mortar | m² | 23 |  |  |
| 604 | Casting of mass concrete for gutter and repair works | m² | 34.78 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic tiles of 20×30 cm on WC walls | m² | 28 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² | 3.592 |  |  |
| 802 | Replacement of damaged door locks with Smick cylinder locks (with 5 keys) | u | 3 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 901 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 22 |  |  |
| 902 | Repair of leakages from roofing sheets (include all accessories) | ls | 1 |  |  |
| 903 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 72 |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 1000 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 1001 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 1700 |  |  |
| 1002 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 1700 |  |  |
| 1003 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 1100 |  |  |
| 1004 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 26 |  |  |
|  | SUB TOTAL 1000 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE CHANCELLERY |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 44.023 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete urinaries (including all accessories) | u | 4 |  |  |
| 302 | General maintenance of the entire plumbing system | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lamps with white round and bright economic LED bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 54 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 34 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 2 |  |  |
| 502 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 28 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Repair of drainage gutter with sand cement sreed under a cement past top coating mortar | m² | 11 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic quality tiles of 20x30 cm on floors | m² | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² | 9 |  |  |
| 802 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 6 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 901 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 3,610 |  |  |
| 902 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 3,610 |  |  |
| 903 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 1,300 |  |  |
| 904 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 36 |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE FINANCE BUILDING |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Cement block masonry walls of 15x20x40 cm | m² | 4 |  |  |
| 202 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 23 |  |  |
| 203 | Plastering of walls with sand cement screed | m² | 45 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 2 |  |  |
| 302 | Provide and install complete wash hand basins (including all accessories) | u | 2 |  |  |
| 303 | Provide and install complete urinaries ( including all accessories) | u | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 34 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 5 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 6.3 |  |  |
| 502 | Repair of damaged wooden window and door frames ( including all accessories) | ls | 1 |  |  |
| 503 | Complete wooden frame and flush or panel doors leaf (including all accessories) | m² | 7 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Repair of drainage gutter with 15x20x40cm cement blocks chucked with concrete | m² | 4 |  |  |
| 602 | Finishing of drainage gutter with sand cement sreed under a cement past top coating mortar | m² | 4 |  |  |
| 603 | Casting of mass concrete for gutter and repair works | m² | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic quality tiles of 20x30 cm on floors | m² | 460 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | m² | 5 |  |  |
| 802 | Replacement of damaged door locks with Smick barrels locks (with 5 keys) | u | 8 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 901 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 56 |  |  |
| 902 | Construction of wooden roof truss members (including all accessories) | m³ | 14 |  |  |
| 903 | Roofing sheets of 6/10mm (including all accessories) | m² | 380 |  |  |
| 904 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 177 |  |  |
| 905 | Repair of leakages from roofing sheets (include all accessories) | ls | 1 |  |  |
| 906 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 72 |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 1000 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 1001 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 1800 |  |  |
| 1002 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 1800 |  |  |
| 1003 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 350 |  |  |
| 1004 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 1000 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE ASANJI HALL |  |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Vertical plastering on internal walls | m² | 44 |  |  |
| 102 | Masonry repair works | m² | 25 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U | 66 |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U | 66 |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U | 10 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 301 | Replacement of 1.4 × 1.7 m windows | U | 8 |  |  |
| 301 | Panel door 2.0 × 2.4 m, thickness 30 to 40 mm, including wooden frame, locks, hinges and all accessories | U | 6 |  |  |
| 302 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² | 36 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Aluzinc gutter, 0.50 mm thick (T.A.C) | ml | 180 |  |  |
| 402 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² | 62 |  |  |
| 403 | Supply and installation of flat metal flashing sheets, including all accessories | ML | 170 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Supply and installation of 30 × 30 cm ceramic floor tiles on floors and veranda | m² | 1140 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Single glass panels 2.9 mm thick, including wooden frame and all accessories | m² | 30 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Two-coat application of Pantex type 800 paint on ceilings | m² | 1140 |  |  |
| 702 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U | 11 |  |  |
| 703 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² | 2700 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 02: ADMISSION AND RECORDS, GEOLOGY AND CHEMISTRY BLOCK, PHYSICS AND BIOLOGY BLOCK

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE ADMISSION AND RECORDS |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1,0 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and replaster deteriorated areas of walls | m² | 12,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 1,0 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 1,0 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1,0 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 4,0 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 5,0 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 4,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 8,4 |  |  |
| 502 | Repair of damaged wooden windows (including all accessories) | ls | 1,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² | 171,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 18,0 |  |  |
| 702 | Replacement of damaged roofing sheets with same quality (include all accessories) | m² | 9,0 |  |  |
| 703 | Installation of aluminium facia boards (include all fixing accessories) | ml | 50,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 841,0 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 841,0 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 180,0 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 12,0 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 95,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING GEOLOGY AND CHEMISTRY DEPARTEMENTS |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1,0 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Cement block masonry walls of 15x20x40 cm for partitioning | m² | 18,0 |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 22,0 |  |  |
| 203 | Plastering of walls with sand cement screed | m² | 63,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 5,0 |  |  |
| 302 | Provide and install complete wash hand basins (including all accessories) | u | 5,0 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1,0 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 560,0 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 528,0 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 12,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² | 1 767,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² | 16,0 |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 13,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Roofing sheets of 6/10mm (including all accessories) | m² | 280,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 9 903,0 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 9 903,0 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 320,0 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 46,0 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 450,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING THE ADMISSION AND RECORDS |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1,0 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Mass Concrete ramp of 300kg/m3 mix | m3 | 3,0 |  |  |
| 202 | Rendering and replastering with sand cement screed | ls | 1,0 |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m2 | 50,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet | u | 2,0 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins | u | 2,0 |  |  |
| 303 | General maintenance of plumbing/water network | ls | 1,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of electrical system (cabling/breakers) | ls | 1,0 |  |  |
| 402 | Replacement of lamps with white LED bulbs | u | 8,0 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 9,0 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u | 12,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Wooden frame windows with 2.9mm glass | m2 | 8,4 |  |  |
| 502 | Repair of damaged wooden windows | ls | 1,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Ceramic tiles (30x30 cm) on floors | m2 | 141,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ALU, METAL, PLASTIC & GLASS JOINERY |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of broken window glass panels | m2 | 8,0 |  |  |
| 702 | Replacement of damaged door locks (Smick barrel) | u | 6,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 801 | Replacement of damaged plywood ceiling boards | m2 | 55,0 |  |  |
| 802 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 35,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 901 | Scrap and prepare walls for repainting | m2 | 550,0 |  |  |
| 902 | Repainting internal/external walls (Pantex 1300) | m2 | 550,0 |  |  |
| 903 | Prepare and repaint ceiling (Pantex 800) | m2 | 80,0 |  |  |
| 904 | Repaint skirting/wood/metal with oil paint | m2 | 10,0 |  |  |
| 905 | Rustproofing roofing sheets (Gold star red) | m2 | 95,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 03: AMPHI 340, DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY, CCAST INDEPENDENCE BUILDING & WOODEN BLOCK, FACULTY OF SCIENCE BLOCKS

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE AMPHI 340 |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 48 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 301 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 302 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 54 |  |  |
| 303 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 23 |  |  |
| 304 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 38 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Excavation of drainage gutter | m³ | 12 |  |  |
| 502 | Construction of mass concrete rectangular gutter of 60x60 cm with reinforced concrete slabs for water channels at 350kg/m3 mix | ml | 17 |  |  |
| 503 | Cleaning of gullies, water lines, drains and Manholes | ml | 54 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² | 2 |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 6 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 52 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 2770 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 2770 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 52 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 36 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red color (including all accessories) | m² | 332.5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE CCAST INDEPENDENT BUILDING & WOODEN BLOCK |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1,0 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 10,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 4,0 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 4,0 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL REPAIRS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1,0 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 132,0 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 73,0 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 32,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 39,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels (including all accessories) | m² | 2,0 |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 22,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 76,0 |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 355,0 |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 360,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 10 390,0 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 10 390,0 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 1 875,0 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 4 537,0 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 807,5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND GEOGRAPHY |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1,0 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 5,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 301 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1,0 |  |  |
| 302 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 13,0 |  |  |
| 303 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 12,0 |  |  |
| 304 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 4,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² | 161,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Replacement wooden frame louver window with alu glass panels windows (including all accessories) | m² | 6,3 |  |  |
| 502 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 5,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 19,0 |  |  |
| 602 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 51,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 390,0 |  |  |
| 702 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 390,0 |  |  |
| 703 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 19,0 |  |  |
| 704 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 12,0 |  |  |
| 705 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 95,0 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE FACULTY OF SCIENCE BLOCKS (A&B) |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Plastering of walls with sand cement screed | m² | 25 |  |  |
| 202 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 1 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 1 |  |  |
| 303 | Provide and install complete urinaries ( including all accessories) | u | 2 |  |  |
| 304 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL REPAIRS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 15 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 12 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 5 |  |  |
| 502 | Provide and fit Wooden frame-flush or panel Upholstered office door leaf (including all accessories) | m² | 8.8 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | EXTERNAL DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Excavation of drainage gutter | m³ | 9 |  |  |
| 602 | Construction of mass concrete rectangular gutter of 60x60 cm with reinforced concrete slabs for water channels at 350kg/m3 mix | ml | 67 |  |  |
| 603 | Finishing of drainage gutter with sand cement screed under a cement paste top coating mortar | m² | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | TILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Provide and install Ceramic quality tiles of 30x30 cm on floors | m² | 228 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 801 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | m² | 5 |  |  |
| 802 | Replacement wooden frame louver window with alu glass panels windows (including all accessories) | m² | 17 |  |  |
| 803 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 3 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 901 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 66 |  |  |
| 902 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 170 |  |  |
| 903 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 162 |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 1000 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 1001 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 1350 |  |  |
| 1002 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 1350 |  |  |
| 1003 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 66 |  |  |
| 1004 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 36 |  |  |
| 1005 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 142.5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 1000 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 04: PEDAGOGIC BLOCKS (A, B &C)

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE PEDAGOGIC BLOCK "A" |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 29.1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 4 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 4 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 88 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 34 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 14 |  |  |
| 502 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² | 7 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | m² | 14 |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 11 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 189 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 16510 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 16510 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 189 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 76 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF PEDAGOGIC BLOCK "B" |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m2 | 33 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (inc. accessories) | u | 4 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins | u | 4 |  |  |
| 303 | General maintenance of plumbing/water network | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs (cabling, breakers, etc.) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of lamps with LED bulbs | u | 108 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 54 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Wooden frame windows with 2.9mm glass | m2 | 27 |  |  |
| 502 | Wooden frame-flush or panel door leaf | m2 | 14 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC & GLASS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels | m2 | 27 |  |  |
| 602 | Replacement of door locks (Smick barrel) | u | 13 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards | m2 | 209 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m2 | 15,850 |  |  |
| 802 | Repainting walls with Pantex 1300 vinyl paint | m2 | 15,850 |  |  |
| 803 | Repaint ceiling with Pantex 800 | m2 | 209 |  |  |
| 804 | Repaint skirting/joinery with oil paint | m2 | 76 |  |  |
| 805 | Rustproofing roofing sheets (Gold Star Red) | m2 | 665 |  |  |
|  | Sub total 8 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE PEDAGOGIC BLOCK "C" |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Cement block masonry walls of 15x20x40 cm for partitioning | m² | 4 |  |  |
| 202 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 43 |  |  |
| 203 | Plastering of walls with sand cement screed | m² | 17 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 2 |  |  |
| 302 | Provide and install complete wash hand basins (including all accessories) | ls | 2 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing system |  | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL REPAIRS |  |  |  |  |
| 401 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 108 |  |  |
| 402 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 46 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical Switches | ls | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Repair of damaged wooden window and door frames ( including all accessories) | m² | 1 |  |  |
| 502 | Complete wooden frame and flush or panel doors leaf (including all accessories) |  | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of broken window glass panels ( including all accessories) | u | 14 |  |  |
| 602 | Replacement of damaged door locks with Smick barrels locks (with 5 keys) | m² | 11 |  |  |
| 603 | construction of iron railings or stair handrails and balustrades (include all accessories) | ls | 14 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | ml | 62 |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ls | 132 |  |  |
| 703 | Repair of leakages from roofing sheets (include all accessories) | ml | 1 |  |  |
| 704 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) |  | 42 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 11000 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 11000 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 504 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 66 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 05: LABORATORIES BLOCK HTTC WITH AUDITORIUM, LOWER CAMPUS, SOWETO, U-BLOCK, PRINTING PRESS

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE LABORATORY BLOCK OF HTTC AND THE AUDITORIUM |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 17 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 2 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 2 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 56 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 29 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 18 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 14 |  |  |
| 502 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² | 13.2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 603 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 45 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 6670 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 6670 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 45 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 36 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 665 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE LOWER CAMPUS |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 301 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 302 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 88 |  |  |
| 303 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 35 |  |  |
| 304 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 23 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 402 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² | 4.4 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Replacement wooden frame louver window with alu glass panels windows ( including all accessories) | m² | 27 |  |  |
| 502 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 22 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 98 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 6750 |  |  |
| 702 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 6750 |  |  |
| 703 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 98 |  |  |
| 704 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 28 |  |  |
| 705 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 855 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE SOWETO BUILDING |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 49 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 68 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 38 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 15 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 67 |  |  |
| 502 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² | 19.8 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 1590 |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 198 |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 340 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 4530 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 4530 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 1590 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 46 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 665 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COST ESTIMATE" FOR THE REHABILITATION OF THE U-BLOCK BUILDING FOR NAHPI |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 10 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling, installation of breakers, etc.) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lamps with LED bulbs (not more than 100 watts) | u | 72 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 33 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical switches | u | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels | m² | 19 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (5 keys) | u | 16 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards | m² | 300 |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 375 |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards | ml | 390 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 6230 |  |  |
| 802 | Repainting internal/external walls (Pantex 1300 vinyl) | m² | 6230 |  |  |
| 803 | Prepare and repaint ceiling (Pantex 800) | m² | 300 |  |  |
| 804 | Repaint skirting, wood and metallic joinery (Oil paint) | m² | 54 |  |  |
| 805 | Rustproofing roofing sheets (Gold Star red) | m² | 760 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 06: ICT CENTRE, HTTTC BLOCK, HITL BLOCK, UBa RESTAURANT, OTHER DIRECTORATES OF CENTRAL ADMINISTRATION

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE BUILDING HOSTING FHS (CLASSROOM) BESIDE AMPHI 340 |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 48 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 3 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 3 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 64 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 56 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 46 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 12 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards ( including all accessories) | m² | 52 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 3390 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 3390 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 52 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 26 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 332.5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE HITL BLOCK |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 10.1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 6 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 6 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 124 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 69 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 34 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame windows with 2.9mm glass panels (including all accessories) | m² | 44 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 23 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 66 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 17470 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 17470 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 4875 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 57 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 807.5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE ICT CENTRE |  |  |  |  |
| 100 | PRELIMINARY AND AFTER WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Site installation and contract formalities | ls | 1 |  |  |
| 102 | Work execution and completion plans | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | MASONERY WORKS |  |  |  |  |
| 203 | Scrap and repair deteriorated walls with suitable mortar | m² | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | PLUMBING AND SANITATION |  |  |  |  |
| 301 | Provide and install complete English toilet (including all accessories) | u | 2 |  |  |
| 302 | Provide and replace complete wash hand basins in toilets | u | 2 |  |  |
| 303 | General maintenance of the entire plumbing and water network systems | ls | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 401 | General repairs of the electrical system (cabling and installation of breakers and other accessories) | ls | 1 |  |  |
| 402 | Replacement of fluorescent lambs with white round and bright economic led bulbs of not more than 100 watts (holder and bulbs inclusive) | u | 16 |  |  |
| 403 | Replacement of damaged electrical sockets | u | 21 |  |  |
| 404 | Replacement of damaged electrical Switches | u | 4 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Complete wooden frame-flush or panel door leaf (including all accessories) | m² | 4.4 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | ALUMINIUM, METAL, PLASTIC AND GLASS JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 601 | Replacement of damaged door locks with Smick barrel locks (with 5 keys) | u | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | ROOF / CEILING WORKS |  |  |  |  |
| 701 | Replacement of damaged plywood ceiling boards (including all accessories) | m² | 27 |  |  |
| 702 | Install alu roof gutters of 5/10 mm | ml | 56 |  |  |
| 703 | Installation of alu facia boards (include all fixing accessories) | ml | 220 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 801 | Scrap and prepare walls for repainting | m² | 2900 |  |  |
| 802 | Repainting of the internal and external walls with Pantex 1300 type vinyl paint | m² | 2900 |  |  |
| 803 | Prepare surfaces and repaint ceiling with Pantex 800 | m² | 27 |  |  |
| 804 | Prepare surfaces and repaint skirting, wood and metallic joinery with oil paint | m² | 17 |  |  |
| 805 | Rustproofing of roofing sheets with gold star red colour (including all accessories) | m² | 237.5 |  |  |
|  | SUB TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE UBa RESTAURANT |  |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² | 28 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single-gang light switch | U | 12 |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U | 88 |  |  |
| 203 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U | 56 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 301 | Smick barrel lock with 5 keys | U | 9 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U | 17 |  |  |
| 402 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² | 38 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS | 1 |  |  |
| 502 | Washbasin with Kora pedestal | U | 2 |  |  |
| 503 | Supply and installation of complete English-type WC with high-level flush cistern | U | 2 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² | 5380 |  |  |
| 702 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² | 24 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 07: 17 CLASSROOMS, HICM BLOCKS (A, B &C)

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE 17 CLASSROOMS |  |  |  |  |
| 0 | SITE INSTALLATION |  |  |  |  |
| 1 | Site installation (This price covers mobilization and demobilization of equipment and site facilities; cleaning of the site areas; installation of execution site signboards; day and night site security; and reinstatement of the site upon completion of works.) | ENS | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 000 |  |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² | 276 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U | 55 |  |  |
| 202 | Supply and installation of single-gang light switch | U | 17 |  |  |
| 203 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation work | U | 122 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 301 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² | 58 |  |  |
|  | Smick barrel lock with 5 keys | U | 19 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² | 18 |  |  |
| 402 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U | 17 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS | 1 |  |  |
| 502 | Supply and installation of complete English-type WC with high-level flush cistern | U | 4 |  |  |
| 503 | Washbasin with Kora pedestal | U | 4 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² | 9970 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE HICM BLOCKS (A, B, & C) |  |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² | 54 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U | 108 |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U | 72 |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U | 18 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 301 | Replacement of 1.4 × 1.7 m windows | U | 42 |  |  |
| 302 | Smick barrel lock with 5 keys | U | 18 |  |  |
| 303 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² | 75 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U | 22 |  |  |
| 402 | Supply and installation of treated timber fascia boards, including all accessories and aluminium sheet protection (3/10 thickness) | ML | 231 |  |  |
| 403 | Supply and installation of aluminium roofing sheets, 6/10 thickness | m² | 1065 |  |  |
| 404 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² | 66 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS | 3 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² | 9100 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

LOT 08: FED BLOCKS (A & B), UBa HOSTELS (A, B & C)

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE FED BLOCKS (A, & B) |  |  |  |  |
| 000 | SITE INSTALLATION |  |  |  |  |
| 001 | Site installation. This price covers mobilization and demobilization of equipment and site facilities; cleaning of the site areas; installation of execution site signboards; day and night security; and reinstatement of the site upon completion of works | ENS | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 000 |  |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² | 46 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation work | U | 116 |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U | 109 |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U | 32 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 301 | Replace Windows of 1.4x1.7M | U | 6 |  |  |
| 302 | Smick barrel lock with 5 keys | U | 17 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U | 14 |  |  |
| 402 | Supply and installation of treated structural timber fascia boards, including all associated works and protection with 3/10 mm aluminium sheet | ML | 98 |  |  |
| 403 | Supply and installation of 6/10 mm aluminium roofing sheets | m² | 9 |  |  |
| 404 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² | 28 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS | 1 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on internal and external walls | m² | 9905 |  |  |
| 702 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² | 38 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

| N° | DESCRIPTION | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTIMATE FOR THE REHABILITATION OF THE UBa HOSTELS (A, B, & C) |  |  |  |  |
| 100 | MASONRY WORKS |  |  |  |  |
| 101 | Masonry repair works and floor masonry works | m² | 287 |  |  |
|  | SUB TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | ELECTRICAL WORKS |  |  |  |  |
| 201 | Supply and installation of single fluorescent tube light mounted on 1.20 m rails, including all accessories and installation works | U | 408 |  |  |
| 202 | Legrand 2P + E electrical socket (grey) | U | 294 |  |  |
| 203 | Supply and installation of single-gang light switch | U | 133 |  |  |
|  | SUB TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | WOOD JOINERY WORKS |  |  |  |  |
| 301 | Smick barrel lock with 5 keys | U | 97 |  |  |
|  | SUB TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | ROOFING AND DRAINAGE WORKS |  |  |  |  |
| 401 | Plywood ceiling panels to be painted, fixed on previously treated wooden framework | m² | 176 |  |  |
| 402 | Supply and application of Gold Star red anti-rust paint (20 kg) | U | 26 |  |  |
|  | SUB TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PLUMBING WORKS |  |  |  |  |
| 501 | Rehabilitation of the toilet water supply network | ENS | 3 |  |  |
| 502 | Emptying and cleaning of septic tanks (latrines) | U | 9 |  |  |
| 503 | Supply and installation of complete English-type WC with high-level flush cistern | U | 23 |  |  |
| 504 | Washbasin with Kora pedestal | U | 28 |  |  |
|  | SUB TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 700 | FINISHES / PAINTING |  |  |  |  |
| 701 | Application of Pantex 1300 vinyl paint on external walls | m² | 11900 |  |  |
| 702 | Application of oil-based (glycero) paint on wooden and metal joinery | m² | 75 |  |  |
|  | SUB TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL WITHOUT TAXES |  |  |  |  |
|  | VAT (19.25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2.2% ou 5.5%) |  |  |  |  |
|  | NET AMOUNT TO BE PAID |  |  |  |  |
|  | TOTAL ALL TAXES INCLUSIVE |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de : (en lettre) …………………………FCFATTC

Date et Signature

PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

|  | DESIGNATION | Remblai des fouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
| 1.5 |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |
|  | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
| MATERIAUX |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | I/Qté |  |

PIECE N°9

MODELE DE MARCHE

| REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland THE UNIVERSITY OF BAMENDA Internal Tenders Board P.O Box 39 Bambili |  | REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie UNIVERSITÉ DE BAMENDA Commission Interne de Passation des Marchés |
| --- | --- | --- |

MARCHE N° __________/M/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU __________

Passe après Appel d’Offres National Ouvert en Procedure d’Urgence N° ___________/AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 du ____________ POUR LA REHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) EN 08 LOTS DISTINCTS (LOT N°___)

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué : LA VICE-CHANCELLOR DE UBa

TITULAIRE 	: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: 	,Tel 	 Fax:

N° R.C: 	N° Contribuable:  	 RIB :______________

OBJET : Exécution des travaux..............................................................................................;

| LIEU | : Région.............................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| DELAID’EXECUTION | : .................................................(........................) mois |  |
| MONTANT ENFCFA | : |  |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| TVA |  |  |
| AIR |  |  |
| Net à mandater |  |  |

| FINANCEMENT : | Appui Spécial d’Investissement de la Présidence de la République |
| --- | --- |
| IMPUTATION : | 119-05-461-360059-227607 Exercices 2026 et suivant |

LE

LE

LE

LE

SOUSCRIT,

SIGNE,

NOTIFIE,

ENREGISTRE,

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par LA VICE-CHANCELLOR DE L’UBa

Dénommée ci-après

« Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ou Autorité contractante »

D'une part,

Et

La société…………………………………………………………

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son représentant,  Ci-après désigné

« le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

| Titre I | : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |
| --- | --- |
| Titre II | : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) |
| Titre III | : Bordereau des Prix Unitaires(BPU) |
| Titre IV | : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) |

Page........................ et Dernière du Marché ou Lettre commande N°  /M 	ou

LC///MO/CPM/.......... Passé après Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres] Avec______,

Pour l’exécution des travaux..............................................................................................

DELAID’EXECUTION 	: .................................................(........................) mois

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par le prestataire

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Signé par ____________________ [Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué]_______

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Enregistrement

[Lieu], le..........................................................................

PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

TABLE DES MODELES

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner .................................... 158

Annexe n° 2: Modèle de soumission ............................................................................. 159

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission ........................................................... 160

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif ........................................................... 161

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage ............................................ 162

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) ................ 163

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique ................. 164

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning ................................................................. 165

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser .............................................. 166

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'etre soustraitées ......... 168

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser .............................................. 169

Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat  ..................................... 171

Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail .............. 172

Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel  ................ 173

Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site ........................... 174

ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à  ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège social est à ………............................... Inscrite au registre du commerce de

………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° …….................  À

- ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...............................................................................

.....................................................................................................................…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque ………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(9) ………...........................................……….

- Supprimer la mention inutile

- Annexer la lettre de pouvoirs

ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant]

Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ..........................................................................................………..  [nom et adresse de banque],

représentée par  .......................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement  définitif prend effet à compter de  sa  signature  et  dès  notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après  le délai susvisé,  la  caution  devient  sans  objet  et  doit  nous  être automatiquement  retournée  sans  aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le

[signature de la banque]

ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :  ……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du

…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%  et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

ANNEXE N°6 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les  fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par l’organisme financier à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

ANNEXEN°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

| N ° | Nom | Rapports à fournir |  | Personnel (sous forme de graphique à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total personnel/mois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Sièg e | Terr ain | Total |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

ANNEXEN°9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

e1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXEN°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXEN°12 :. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : |  | Pays : |
| --- | --- | --- |
| Lieu : |  | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: |  | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : |  | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Date de démarrage : | Date d’achèvement : | Valeur approximative des services |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : |  | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |  |
| Descriptif du projet : |  |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |  |

Nom du candidat :

ANNEXEN°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

- Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

- Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXE N°14 MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXEN°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE

CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : 	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

- Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,

de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

  - figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la

présente consultation.

- Nous  	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

  - actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins

que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même

entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible

avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5) 	dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de

fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé

des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

    - être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées,

recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons

d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

- Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou

omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons

pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons

pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à

ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de souscommission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

  - Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire

et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage

et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que

nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

PIECE N°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT

DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° ___________/AONO/UBa/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU ____________ POUR LA REHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES ACADEMIQUES DE L’UNIVERSITE DE BAMENDA (UBa) EN 08 LOTS DISTINCTS

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage» Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

- Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

- En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils  ayant un faible impact sur l’environnement.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

PIECE N°13

VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANC AIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

| N° | Liste des établissements bancaires | Sigle |
| --- | --- | --- |
|  | Access Bank Cameroon B.P. 6000, Yaoundé | ABC |
|  | Afriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11 834, Yaoundé | FIRST BANK |
|  | BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR, BP 34 962 Yaoundé | BANGE CMR |
|  | BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA Cameroun) BP 4593 DOUALA | BOA CMR |
|  | Banque Atlantique Cameroun (BACM) B.P. 2 933, Douala | BACM |
|  | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) B.P. 12 962, Yaoundé | BC-PME |
|  | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) B.P. 600, Douala | BGFIBANK |
|  | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) B.P. 1 925, Douala | BICEC |
|  | Citibank Cameroun (CITIGROUP) B.P. 4 571, Douala | CITIGROUP |
|  | Commercial Bank-Cameroun (CBC) B.P. 4 004, Douala | CBC |
|  | Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA-BANK) B.P. 30 388, Yaoundé | CCA-BANK |
|  | Ecobank Cameroun (ECOBANK) B.P. 582, Douala | ECOBANK |
|  | La Regionale Siège social: Rond Point Nlongkak YAOUNDE. Tel 650 26 51 45/673384516 | LA REGIONALE |
|  | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank) B.P. 6 578, Yaoundé | NFC-Bank |
|  | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) B.P. 300, Douala | SCB-Cameroun |
|  | Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4 042, Douala | SGC |
|  | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784, Douala | SCBC |
|  | Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569, Douala | UBC |
|  | United Bank for Africa (UBA) B.P. 2 088, Douala | UBA |
|  | Liste des Compagnies d’assurance |  |
|  | Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala |  |
|  | Assurance et Réassurance Africaines (Area) S.A. Bp 1531 Douala |  |
|  | Atlantique Assurances S.A, B.P. 2 933, Douala |  |
|  | Chanas Assurances S.A, B.P. 109, Douala |  |
|  | CPA S.A, B.P. 54, Douala |  |
|  | Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala |  |
|  | Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala |  |
|  | Prudential Beneficial General Insurance BP 2 328 Douala |  |
|  | Royal Onyx Insurance Cie BP 12 230 Douala |  |
|  | SAAR S.A BP 1 011 Douala |  |
|  | SANLAM Assurances Cameroun, B.P. 12 125, Douala |  |
|  | Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala |  |

PIECE N°15.

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ---------- MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ---------- MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ---------- |
| --- | --- | --- |

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de l’entreprise ;

- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ; ii) Photocopie du Registre de Commerce ; iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ; iv) Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de

50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

  - Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter à l’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant