| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO ********* COMMUNE DE ZOETELE *********** SECRETARIAT GENERAL ************** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************* CELLULE DES MARCHES PUBLICS ************* B.P :02 – ZOETELE | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********** SOUTH REGION ********** DJA AND LOBO DIVISION ********** ZOETELE COUNCIL ************* GENERAL SECRETARY ************ INTERNAL PUBLIC TENDERS BOARD ************ OFFICE OF PUBLICS CONTRACTS ************ P.O.BOX:02 - ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ZOETELE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHE

DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION N°002DC/C-ZOE/SG/CIPM/CMP/2026 DU__________ ______POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD

FINANCEMENT : BIP –MINDDEVEL-EXERCICE 2026

EXERCICE 2026

MARS 2026

SOMMAIRE

PIECE I :Avis de demande de cotation	3

PIECE II :reglement de la cotation 	8

PIECE III : clause techniques 	22

PIECE VI :projet de lettre commande	Erreur ! Signet non défini.

A- TRAVAUX	Erreur ! Signet non défini.

B- FOURNITURES	53

PIECE VII :modele de formulaire des pieces	82

PIECE VIII:charte d’integrite 	106

PIECE IX : clauses sociales et environnementales 	109

PIECE XI : liste des etablissements et organismes financiers 	114

PIECE XI : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE	Erreur ! Signet non défini.

# PIECE I :

# AVIS DE DEMANDE DE COTATION

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO ********* COMMUNE DE ZOETELE *********** SECRETARIAT GENERAL ************** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************* CELLULE DES MARCHES PUBLICS ************* B.P :02 – ZOETELE | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********** SOUTH REGION ********** DJA AND LOBO DIVISION ********** ZOETELE COUNCIL ************* GENERAL SECRETARY ************ INTERNAL PUBLIC TENDERS BOARD ************ OFFICE OF PUBLICS CONTRACTS ************ P.O.BOX:02 - ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

AVIS DE DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-ZOE/SG/CIPM/CMP/2026 DU__________________ POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BIP-MINDDEVEL-EXERCICE 2026

- Objet de la Demande de Cotation

Dans le cadre l’exécution du Budget d’Investissement Public, exercice 2026, et de l’amélioration de l’Offre en énergie électrique, le Maître d’Ouvrage lance le présent Avis de Demande de Cotation en vue de la fourniture des poste électriques H61 pour le compte de la Commune de ZOETELE, Département de Dja et Lobo, Région du sud. FINANCEMENT, BIP-MINDDEVEL-EXERCICE 2026.

- Consistance des prestations

Les prestations consistent en l’acquisition et l’installation des équipements ci-après :

- POSTE DE TRANSFORMATION H61 25 KVA-17,32KV/B2 ;

- POSTE DE TRANSFORMATEUR H61 100 KVA-30KV/B2 ;

- POSTE DE TRANSFORMATION H61 160 KVA-30KV/B2 ;

- PRESTATIONS DIVERSES ;

- Participation et origine

La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux prestataires camerounais exerçant dans le domaine du Génie Rural et répondant aux critères de qualification indiquées dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

- Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financés par le Ministère de la Décentralisation et du développement Local (MINDDVEL), Exercice 2026.

5. Délai prévisionnel d’exécution.

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet de la présente demande de cotation est de deux (02) mois calendaire à compté de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations.

- Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est :

- Hors ligne ;

- Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d’Ouvrage aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés Publics sise à l’Hôtel de ville de ZOETELE, BP 02 ZOETELE, téléphone 695 33 53 69, dès publication du présent Avis.

- Acquisition du dossier de Demande de Cotation

La version physique du dossier peut être obtenu à la Cellule des Marchés Publics sise à l’Hôtel de ville de Zoétélé dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA, payable à la Recette Municipale de Zoétélé.

9.          Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de vingt-deux millions (22 000 000) de francs CFA Toutes Taxes Comprises.

10.          Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission acquitté à la main et timbré, délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics et validé obligatoirement par la CDEC (cette caution doit être conforme aux dispositions de la lettre circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnement sur les marchés publics et valable 90 jours au-delà de la date initiale de validité des offres dont le montant s’élève à quatre cent quarante milles (440 000) FCFA. L’absence de la caution de soumission ainsi que la quittance délivrée par le CEDEC entrainera le rejet pur et simple de l’offre. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

11.        Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais.

La Cotation en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Cellule des Marchés Publics, au plus tard le ________________ à 14 heures précises et devra porter la mention :

AVIS DE DEMANDE DE COTATION N° 002/DC/C-ZOE/SG/CIPM/CMP/2026    DU___________________ POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT :BIP-MINDDVEL-EXERCICE 2026

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

12.    Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le __________________ à 15 heures par la Commission de Passation des Marchés du Maître d’Ouvrage dans la salle des actes sise à l’Hôtel de Ville de Zoétélé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

13.      Recevabilité des Cotations

Les pièces administratives, la cotation technique et la cotation financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé.

Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- Les plis non-conformes au mode de soumission.

- Les plis sans indication de l’identité de la Demande de Cotation ;

- Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans la DEMANDE DE COTATION ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions la DEMANDE DE COTATION sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces de la DEMANDE DE COTATION, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

14.     Critères d’évaluations

14.1-Critères éliminatoires

Il s’agit notamment :

- De la non-production dans un délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente autre que la caution de soumission ;

- De l’absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission et la quittance de la CDEC ;

- Des fausses déclarations, les manœuvres frauduleuses ou la falsification de pièces ;

- Du non-respect de 75% critères essentiels (75% renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) ;

- De L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de l’exécution d’une prestation au cours des trois dernières années ;

- De la non-conformité aux spécifications techniques majeures des fournitures (CF.ST);

- De l’absence d’un prix unitaire quantifié dans la cotation ;

- De l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- De la non-conformité du modèle de soumission ;

- De l’absence de prospectus accompagné des fiches techniques des fournitures ;

- De l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- De l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

- De l’absence de l’attestation de catégorisation.

14.2-Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre sur :

- Présentation de l’offre (01 sous-critères) ;

- Expérience de l’entreprise (01 sous-critères) ;

- Qualification et l’expérience du personnel (01 sous-critères) ;

- Preuves de connaissance du site devant abriter le travaux (01 sous-critère) ;

- Méthodologie d’exécution des prestations (03 sous-critères) ;

- Service Après-Vente (03 sous-critères) ;

- Capacité financière (l’accès à une ligne de crédit de six millions six cent mille (6 600 000) de francs CFA émise par un organisme financier de premier ordre) : 01 sous-critère.

15.             Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de soixante (60) jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

16.             Tranches/Allotissement

Les travaux sont constitués en un seul lot unique

17.              Attribution

Le Maître d’Ouvrage attribuera la lettre commande au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

18.              Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant 60 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

19.                Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés Publics sise à l’Hôtel de Ville de Zoétélé, BP :02-Zoétélé, Téléphone 695 33 53 69.

20.                 Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

FAIT A ZOETELE LE__________

Le Maître d’Ouvrage

Copies

- DD/MINMAP/DL (01) ;

- ARMP/SUD (01) ;

- Président CIPM (01) ;

- CF/DJA ET LOBO (01) ;

- Affichage -chrono (pour information/publication)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO ********* COMMUNE DE ZOETELE *********** SECRETARIAT GENERAL ************** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************* CELLULE DES MARCHES PUBLICS ************* B.P :02 – ZOETELE | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********** SOUTH REGION ********** DJA AND LOBO DIVISION ********** ZOETELE COUNCIL ************* GENERAL SECRETARY ************ INTERNAL PUBLIC TENDERS BOARD ************ OFFICE OF PUBLICS CONTRACTS ************ P.O.BOX:02 - ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

REQUEST FOR QUOTATION NOTICE N°__________/RQ/ZOE-C/ TB/2026   of ____________ for the supply of H61 electrical substations on behalf the municipality of Zoétélé, Dja and Lobo Division, South Region

- Subject of the Request for Quotation

In the context of the execution of the public investment budget and the improvement of the electricity supply, the project owner is launching this request for quotation for the supply of H61 electrical substations on behalf of the municipality of Zoétélé.

- Nature of services

The services consist of the acquisition and installation of the following equipment:

- Transformer substation H61 25 KVA – 17,32 KV/B2;

- Transformer substation H61 100 KVA – 17,32 KV/B2;

- Transformer substation H61 160 KVA – 17,32 KV/B2;

- Miscellaneous services.

- Participation and origin

The participation in this Request for Quotation is open to Cameroonian services providers   operatingt in the field of rural engineering and meeting the qualification criteria indicated in this Request for Quotation document.

- Financing

The Services subject of this Request for Quotation shall be financed by the Ministry of Decentralization and Local Development for the 2026 exercise.

5.Estimated completion time

The maximum time allowed by de Project Owner for the completion of the work covered by this request for quotation is two Calander month. This period begins from the date of notification of the work order to commence services

6.Submission method

The submission method chosen for this quotation request is offline.

7.Consultation of the Request for Quotation File

The physical file can be consulted free of charge at the contracting authority’s office during busness hours at the public procurement unit located in the Zoétélé Town Hall, P.O. Box 02 Zoétélé tel 695 335 369 as soon as it is published.

8.Acquisition of the Request for Quotation file

The physical version of the file can be obtained from the Public Procurement Unit located at Zoétélé Town Hall upon publication of this notice, upon payment of a non-refundable sum of thirty thousand (30 000) CFA Francs payable to the Zoétélé Municipal Treasury.

9.Estimated cost

The estimated cost of the operation following preliminary studies is twenty-two million (22 000 000) CFA francs.

10-Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed and stamped bid bond, issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears in document 10 of the Request for Quotation File (RQF), of an amount of four hundred and forty thousand (440 000) CFA Francs and valid up to thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. This Security déposit must comply with the Circular Latter n°000019/CL/MINMAP of 05 June 2024 relating to the procedures for the constitution, déposit, conservation, restitution and release of Security déposits on Public Markt’The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer.  A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be inadmissible.

11-Submission of Quotations

Each quotation shall be drafted in English or French.

- For the offline bidding, the quotation in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such shall reach Public Market Office, not later than__________________ at 2pm and shall carry the inscription:

REQUEST FOR QUOTATION NOTICE N°__________/RQ/ZOE-C/ TB/2026   of ____________ for the supply of H61 electrical substations on behalf the municipality of Zoétélé, Dja and Lobo Division, South Region

“To be opened only during the bid-opening session”.

12-Opening of bids

Bids shall be opened in a single phase on the___________________ at 3 pm by the Project Owner Tenders Board in the proceeding room located at Zoétélé House Council.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice duly authorised.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authorities for the administrative documents required shall be produced in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Invitation to Tender.  They must not be older than three (3) months or shall be signed before the date of signature of the Quotation notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Tenders Board, the file shall be rejected.

13-Admissibility of Quotations

The administrative documents, the technical and the financial quotations must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Envelopes bearing information on the identity of the tenderer;

- Bids submitted after the closing date and time for submission;

- Bids non-compliant with the bidding mode;

- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

- Failure to comply with the number of copies specified in the Request for Quotation File (RQF) or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the RQF shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the RQF shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure.  A bid bond submitted but not relating to the consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14-Evaluation criteria

14.1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria include:(for information purpose)

  - Failure to submit, beyond the 48(forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent other than the bid bond;

  - Absence of bid bond and receipt from the Deposit Consignment Office (CDEC);

  - False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

  - Failure to comply with 75% essential criteria (75% referring to technical bids qualification threshold)

  - Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

  - Absence of a quantified unit price in the quotation;

  - Absence of an element of the financial offer (the submission, the BPU, DQE)

  - Non-compliance with the submission model;

  - Absence of prospectus accompanied by manufacturer’s technical sheets;

  - Absence of approval or manufacturer’s authorisation, if applicable;

  - Absence of the dated and signed Integrity Charter;

  - Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses;

  - Absence of the categorization certificate.

14.2 Essential criteria

The so-called essential criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial

The essential criteria for the qualification of bidders will focus namely on::

- presentation of bid;

- Bidder’s References;

- After-sales service (availability of spare parts, repair workshops, technical personnel) if applicable;

- Financial capacity amounting to six million and six hundred (6 600 000) CFA Francs;

- Personnel qualification and experience;

- Methodplogy.

- Execution timeframe.

15.Estimated exécution period

The maximum time frame provided for by Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of the services subject of this Request for Quotation is sixty (60) calendar days This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

16- Tranches/Allotment

The works are constituted into a single lot.

17-Award

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the Jobbing Order to the bidder who presented a bid that complied with the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including, where necessary, proposed rebates.

18.Duration of the validity of Quotations

Bidders shall remain committed by their Quotations during 60 days from the deadline set for the submission of Quotations.

19.Additional information

Additional information may be obtained during working hours from Public Market Office in the House Council of Zoétélé, P.O. Box 02 Zoétélé, telephone 674 342 594, as soon as this notice is published or online on the COLEPS platform at the addresses http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm or any other means of electronical communication indicated by the Project Owner.

20.Fight against corruption and malpractices

For any denunciation for practices, facts or acts, attempt of corruption or facts of malpractices, please call CONAC at 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) SMS or call the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, and the Unit for the Fight Against Corruption of the PO/DPO at ________________and ARMP at __________________.

Zoétélé the

the Project Owner

Copies

- DD/MAP/DL

- ARMP/SOUTH

- Chairperson of the ITB concerned

- Posting/File (for information/publication)

# REGLEMENT DE LA DEMANDE DE COTATION

## SOMMAIRE

A.	Le dossier de Demande de Cotation	10

Article 1 -	Contenu du Dossier de Demande de Cotation	10

B.	Préparation des cotations	10

Article 2 -	Langue de la cotation	10

Article 3 -	Documents constitutifs de la cotation	10

Article 4 -	Mention des prix	13

Article 5 -	Monnaie de la cotation	13

Article 6 -	Délai de validité des cotations	13

C.	Dépôt des cotations	13

Article 7 -	MODE DE SOUMISSION	13

Article 8 -	Préparation et dépôt des cotations	13

Article 9 -	Date et heure limites de dépôt des cotations	13

D.	Ouverture des plis et évaluation des cotations	13

Article 10 -	Ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés	14

Article 11 -	Evaluation et Comparaison des cotations	14

Article 12 -	Attribution de la lettre commande	18

Article 13 -	Publication du résultat de la Demande de Cotation	19

Article 14 -	Signature de la lettre commande	19

Article 15 -	Principes Ethiques	19

### Le dossier DE DEMANDE de Cotation

##### Contenu du Dossier de Demande de Cotation

1.1	Le dossier de Demande de Cotation décrit les prestations à effectuer, fixe les procédures et stipule les conditions du marché. Il comprend les pièces ci-après :

- Pièce n°1 L’avis de Demande de Cotation ;

- Pièce n°2 Le règlement de la Demande de Cotation (REGLEMENT DE DEMANDE DE COTATION) ;

- Pièce n°3 Les Spécifications techniques ou les clauses techniques particulières ;

- Pièce n°4 Le Cadre du bordereau des prix unitaires ;

- Pièce n°5 Le Cadre du détail quantitatif et estimatif ;

- Pièce n° 6 Le Cadre du sous-détail des prix

- Pièce n°7 Le projet de lettre commande ;

- Pièce n°8 Le modèle de tableau de comparaison des cotations ;

- Pièce n°9 Les modèles ou formulaires types des pièces à utiliser par les soumissionnaires :

- Le modèle de lettre de soumission ;

- Le modèle de cautionnement de soumission, le cas échéant ;

- Le modèle de cautionnement de l’avance de démarrage ;

- Le modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie, le cas échéant ;

- Pièce n°10 La charte d’intégrité ;

- Pièce n°11 La déclaration engagement social et environnemental ;

- Pièce n°12 le Visa de maturité ou tout autre Justificatif des études préalables

- Pièce n°13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

1.2	Le soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions et prescriptions techniques contenus dans le Dossier de Demande de Cotation.

### Préparation des cotations

##### Langue de la cotation

La cotation y compris toute correspondance y afférente seront rédigés en français ou en anglais.

##### Documents constitutifs de la cotation

La Cotation présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants dûment remplis et regroupés en un seul (01) ou trois (03) volumes (à préciser) :

- Volume1 ou Partie A : comprenant les Pièces Administratives suivantes :

- Une lettre d’intention de soumissionner, timbrée datée et signée ;

- Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ;

- L’attestation de conformité fiscale délivrée par l’administration fiscale et datant de moins de trois mois ;

- L’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- L’attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins d’un mois ;

- Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 500 000 francs CFA et d’une durée de validité de 02 mois établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale) ;

- L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge des Finances du Cameroun ;

- L’accord de groupement notarié et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires) ;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant

- La quittance d’achat du Dossier de Cotation d’une somme non remboursable de 30 000 francs CFA (trente mille Francs CFA payable à la Recette Municipale de ZOETELE

- L’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

- Volume2 ou Partie B : comprenant les justificatifs techniques ci-après :

- Une lettre de soumission de la proposition technique

- Le formulaire des références du soumissionnaire accompagné des justificatifs ;

- La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal au cours des trois (03) dernières années.

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en

L’occurrence :

- Copies des première, deuxième et dernière page du contrat ;

- PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ;

- Autres justificatifs le cas échéant et à préciser.

- Le formulaire des personnels-clé accompagne des diplômes et CV ;

•	Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des prestations selon le modèle annexé à la Demande de Cotation ;

NB : Exigé, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir :

•	copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;

•	curriculum vitae signé et daté de l’expert ;

•	attestation de disponibilité signée et datée de l’expert ;

•	une attestation ou contrat de travail, le cas échéant.

NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres

- Le formulaire des matériels à mobiliser accompagné des justificatifs, le cas échéant ;

- une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins : un véhicule 4x4 et un Pick up en propre ou en location ;

NB : Joindre les copies certifiées des copies certifiées des cartes grises pour les matériels roulants certifiées par les services émetteurs compétents, et la ou les factures d’achat pour les certifiés par une autorité compétente et ressortant le numéro de contribuable du vendeur, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé des deux parties le cas échéant,

- Proposition technique ou Méthodologie d’exécution

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment le cas échéant :

- L’organisation ainsi que l’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur ;

- le calendrier,  le  planning  et  le  délai  de  livraison des prestations ;

- les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ;

- les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

- La liste des autres documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les caractéristiques des fournitures ou autres clauses techniques le cas échéant :

- les prospectus, catalogues ou dessins à préciser  (seuls les documents produits par les fabricants feront foi pour les équipements) ;

- Un justificatif de service après-vente,;

- la liste des fournitures calendaires ou celles des services connexes  ressortant le calendrier, le planning et le délai de livraison des fournitures;

- Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

•	la charte d’Intégrité

•	 La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

- Les preuves d’acceptations des conditions du Contrat

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-après :

g)	Le projet de lettre commande, paraphé à toutes les pages, cacheté, daté et signé à la dernière page ;

h)	 Les cahiers des spécifications techniques des fournitures.

NB : la non acceptation des clauses du Contrat entrainera l’élimination du soumissionnaire.

- La capacité financière de 7500 000 de francs CFA ;

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

- L’attestation de capacité financière d’un montant de 7500 000 de francs CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre,

- L’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années

- Volume 3 ou Partie Comprenant les justificatifs financiers ci-après :

- La lettre de soumission timbrée établie suivant le modèle, datée et signée

- Le Bordereau descriptif des prix unitaires dûment rempli, daté et signé ;

- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé

- Le sou détail des prix Unitaires.

NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

##### Mention des prix

4.1  Le soumissionnaire précisera dans la lettre de soumission le lieu d’exécution et la nature des prix :

- hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA)

et

b.	toutes taxes comprises (TTC),

4.2	Le soumissionnaire complétera le cadre du bordereau descriptif et quantitatif fourni dans le dossier de Demande de Cotation indiquant, les prix unitaires, le prix total pour chaque tâche en exécution de la lettre-commande à élaborer à l’issue de la présente demande de cotation.

##### Monnaie de la cotation

Les prix seront libellés en FRANCS CFA.

Le taux de change pour convertir l’offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.

##### Délai de validité des cotations

Les cotations seront valables pour la période stipulée dans l’avis de Demande de Cotation.

### Dépôt des cotations

##### MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est :

- hors ligne ;

##### Préparation et dépôt des cotations

Soumission hors ligne

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07exemplaires à préciser dont un original et 6 copies et tenir compte de l’exemplaire à transmettre séance tenante après l’ouverture des offres au point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics de chaque proposition marquées comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés Publics, au plus tard le 15 Juillet 2025 à 12 heures précises et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées :

AVIS DE DEMANDE DE COTATION N° 002/DC/C-ZOE/SG/CIPM/CMP/2026    DU__________ ______ POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BIP-MINDDEVEL-EXERCICE 2026

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

##### Date et heure limites de dépôt des cotations

Les cotations doivent être reçues à l’adresse, heure et à la date indiquées dans l’avis de Demande de Cotation à la Cellule des Marchés Publics sise à l’Hôtel de Ville de ZOETELE.

### Ouverture des plis et évaluation des cotations

##### Ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés

10.1	L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le ________________à 15 heures par la Commission de Passation des Marchés du Maître d’Ouvrage dans la salle des actes sise à l’Hôtel de Ville de ZOETELE.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandaté.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de Demande de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

- Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies ;

- - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires ;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- Les plis sans indication de l’identité de la Demande de Cotation ;

- Les plis non-conformes au mode de soumission ;

- Toute offre non conforme aux dispositions du Dossier de Cotation ;

- L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier de Cotation, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.  Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ;

10.2	La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires.

##### Evaluation et Comparaison des cotations

La Commission de Passation des Marchés procédera à l'évaluation des cotations dans l'ordre suivant :

  - Vérification de la conformité des Offres sur la base des critères ci-après :

  - 11.1-a -Critères éliminatoires

Il s’agit notamment :

      - De la non-production dans un délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente autre que la caution de soumission ;

      - De l’absence ou la non-conformité du cautionnement de soumission ;

      - Des fausses déclarations, les manœuvres frauduleuses ou la falsification de pièces ;

      - Du non-respect de 70% critères essentiels (70% renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) ;

      - De L’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de l’exécution d’une prestation au cours des trois dernières années ;

      - De la non-conformité aux spécifications techniques majeures des fournitures (CF.ST) ;

      - De l’absence d’un prix unitaire quantifié dans la cotation ;

      - De l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

      - De la non-conformité du modèle de soumission ;

      - De l’absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant ;

      - De l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

      - De l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

11.1-b-Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

- Présentation de l’offre (01 sous-critères) ;

- Expérience de l’entreprise (01 sous-critères) ;

- Qualification et l’expérience du personnel (01 sous-critères) ;

- Moyens logistiques et Matériels (01 sous-critères) ;

- Preuves de connaissance du site devant abriter le travaux (01 sous-critère) ;

- Méthodologie d’exécution des prestations (03 sous-critères) ;

- Service Après-Vente (03 sous-critères) ;

- Capacité financière (l’accès à une ligne de crédit de sept millions cinq cent mille (7500 000) de francs CFA émise par un organisme financier de premier ordre) : 01 sous-critère.

11.1-C- Critères et Sous critères de l’évaluation détaillée

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci-après :

| N° | Rubrique | Oui/Non |
| --- | --- | --- |
| - Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif |  |  |
| 1 | Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. |  |
| 2 | Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) |  |
| - Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique |  |  |
| 3 | Non-conformité aux spécifications techniques majeures des fournitures |  |
|  | Fournitures |  |
|  | Caractéristiques des fournitures |  |
| 4 | Non-respect du profil du chef de mission à savoir |  |
|  | Diplômes (Technicien Supérieur du Génie Electrique) |  |
| 5 | Expériences Nombre d’années d’expérience, Conduite au moins 2 projets similaires |  |
| 6 | Absence de prospectus catalogue, ou fiche technique des fournitures ; |  |
| - Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière |  |  |
| 7 | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière |  |
| 8 | Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) |  |
| - Critères éliminatoires d’ordre général |  |  |
| 9 | Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces |  |
| 10 | Non-respect d’au moins 08 critères essentiels (08 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 11 (08 renvoyant au nombre total de critères essentiels) ; |  |
| 11 | Non-conformité du modèle de soumission |  |

- Critères essentiels

L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera sur :

- Les critères et sous-critères essentiels détaillés ;

- Validation de tous les sous critères par critère pour obtenir un oui

Les conditions pour valider chaque critère et sous critère d’évaluation sont données ci-après :

- La présentation de l’offre (01 sous-critères) ;

(Lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) [0ui/non]

- Expérience générale (01 sous-critères)

- Expérience générale dans les marchés publics dont au moins 01 marché exécuté au cours des trois dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.

- Le Personnel (01 sous-critères)

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment :

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Année d’Expérience Générale | Expérience Spécifique En Terme de projets similaires | Poste ou fonction Occupé pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation.

En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée.

[Insérer dans le tableau ci-dessus :(i) la liste des postes-clés (par ex : Directeur des travaux, conducteur de travaux, Chef chantier ouvrage d’art, Responsable des lots technologiques, etc. (ii) le nombre d’années d’expérience en travaux demandé pour chacun des personnels clés (de 03 à 05 ans), et (iii) le nombre d’années d’expérience en travaux similaires demandé pour chacun des personnels clés (de 03 à 05ans)].

- Moyens techniques et matériels (01 sous-critères)

Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-après :

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal requis | Propriétaire/location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.

- Preuves de connaissance du site devant abriter les prestations (01)

- Méthodologie d’exécution (03)

- Service après-vente (03) :

Les Soumissionnaires devront produire

- Une preuve de disponibilité des pièces de rechange, et/ou consommables obligatoires pendant une période d’un an,

- Un personnel qualifié pour assurer la mise en service et le suivi de la garantie (un Expert en Communication,),

- Formation des utilisateurs.

- Capacité financière (01)

Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

- L’attestation de capacité financière d’un montant de 6 600 000 de francs CFA délivrée par une banque agréée ;

En cas de conflit entre les contenus des pièces de la Demande de Cotation, l’élimination d’une offre pour non-conformité aux prescriptions de la Demande de Cotation ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces.

  - Examen des justificatifs et report des résultats dans le tableau correspondant ;

  - Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

  - Élaboration du tableau de comparaison des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques et des remises éventuelles ;

  - L’élaboration d’un tableau récapitulatif des cotations.

NB : -Une grille d’évaluation détaillée et cohérente avec les exigences du Règlement de la Cotation   pourra être jointe en annexe à ce règlement de la Demande de Cotation.

- En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettre, le prix en lettre fait foi.

##### Attribution de la lettre commande

La Commission de Passation des Marchés proposera l’attribution de la lettre commande au soumissionnaire, dont la cotation a été reconnue conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotation, et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant.

La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maître d’Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d’arrêter la liste d’attributaires par lot : dans le cas contraire, [préciser le cas échéant, un autre mode que celui le plus économiquement avantageux pour le Maître d’Ouvrage.

##### Publication du résultat de la Demande de Cotation

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décidera de l’attribution et publiera le résultat de la Demande de Cotation dans le Journal des Marchés édité par l’Organisme en charge de la Régulation, par voie de presse et/ou par voie d’affichage en communiquant notamment :

- Le nom de l’attributaire ;

- L’objet de la Demande de Cotation ;

- Le montant de la lettre-commande ;

- Le délai d’exécution ou de livraison.

##### Signature de la lettre commande

Dans les quinze (15) jours suivant l’attribution, la lettre commande préalablement souscrite par l’attributaire, sera signée par le Maître d’Ouvrage et lui sera notifiée en vue de l’enregistrement selon la procédure en vigueur.

##### Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission et les Soumissionnaires doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante :

(i)	est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre commande, et

- Est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents.

(iii)	se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière.

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| N° d’ordre | Désignation | Exigences | Conforme oui /non | Validation Oui / non |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation des offres |  |  |  |
| 1a | Intercalaires | Autre que le blanc |  |  |
| 1b | Ordre des pièces | Respect de l’ordre des pièces tel que mentionné dans le RPAO et reliés par une spirale |  |  |
| 1c | Copies à présenter | Bonne lisibilité des copies |  |  |
| Total de Oui obtenu dans la rubrique présentation des Offres |  |  |  |  |
| 2 | Expérience de l’entreprise (au moins 1 projet réalisé au cours 03 trois dernières années) |  |  |  |
| 2a | Expérience spécifique de l’entreprise | Photocopie de la page de garde et de la page de signature d’au moins deux contrats d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 000 de francs CFA |  |  |
|  |  | Photocopie des procès-verbaux de réception de ces contrats |  |  |
| Total de Oui obtenu dans la rubrique expérience de l’entreprise |  |  |  |  |
| 3 | Personnel d’encadrement |  |  |  |
| 3a | Chef d’équipe (Expert) | Être titulaire d’un diplôme en Génie Electrique, avec au moins 02 ans d’expérience dans le domaine des prestations similaires |  |  |
|  |  | Copie certifiée conforme du diplôme + CV daté et signé |  |  |
|  |  | Copie certifiée conforme de la CNI |  |  |
|  |  | Copie certifiée conforme du diplôme + CV daté et signé |  |  |
|  |  | Copie certifiée conforme de la CNI |  |  |
| Total de Oui obtenu dans la rubrique personnel d’encadrement |  |  |  |  |
| 4 | Preuves de connaissance du site devant abriter le travaux |  |  |  |
| 4a | Visite du site | Rapport de visite de site |  |  |
|  |  | Prises de vue |  |  |
| 5 | Méthodologie d’exécution des prestations |  |  |  |
| 5a | Organisation des prestations | Organisation et ordonnancement pour l’exécution des prestations |  |  |
| 5b | Calendrier de livraison des prestations | Calendrier, planning et délais des livraisons |  |  |
| 5c | Utilisation de la main d’œuvre | Dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale |  |  |
| Total de Oui obtenu dans la rubrique attestation de méthodologie |  |  |  |  |
| 6 | Service après-vente |  |  |  |
| Total de Oui obtenu dans la rubrique Service après-vente |  |  |  |  |
| 6a |  | Preuve de disponibilité des pièces de rechange, et/ou consommables obligatoires pendant une période de six mois |  |  |
| 6b |  | Personnel qualifié pour assurer la mise en service et le suivi de la garantie (au moins un expert en communication et réseaux,) ; |  |  |
| 7 | Capacité financière (01) |  |  |  |
| 7a | Attestation de capacité financière d’un montant de 6 600 000 de francs CFA délivrée par une banque agréée, |  |  |  |
|  | Total de Oui obtenu dans la rubrique attestation de capacité financière |  |  |  |
|  | TOTAL DE « OUI » OBTENU SUR LES 8 « OUI » |  |  |  |
|  | Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 75% des critères essentiels soit 6 « oui » sur les 8 « oui » possibles |  |  |  |

# PIECE III :

# CLAUSES TECHNIQUES A LA PREPARATION DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES OU SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE I :     GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet la POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE ainsi que leur mise en service en vue de l’électrification rurale de certaines localités et centre urbain de la Commune de Zoetele, dans le Département du Dja et Lobo, Région du SUD.

Article 2 :   Conformité avec les règlements

Les ouvrages devront être construits et les prestations réalisées en conformité avec les normes et tous les règlements légaux en vigueur, notamment :

La NF C11-201 et ses compléments C11 201/A1 et C11 201/F1

La protection des travailleurs contre les courants électriques (Décret du 03 Août 1999)

L’UTE C18-510

Les règlements techniques

La normalisation ENEO

Les normes et standards allégés adaptés au contexte de l’électrification rurale     par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL), Décembre 2009 ;

Spécifications techniques pour la mise en œuvre des poteaux bois.

Article 3 :   Conditions de calcul des ouvrages aériens

Conditions climatiques

Les travaux seront réalisés dans les localités de………. Et le centre urbain de Zoetele suivant les conditions climatiques les plus défavorables, à savoir :

-       Température moyenne                                                30°C

-       Température minimale                                                10°C

-       Température maximale                                                50°C

-       Degré hygrométrique moyen                                      98% à 27° C

-       Vitesse exceptionnelle des vents                                180km/h

-       Vitesse normale du vent                                               5 à 25

Hypothèses de calcul

Hypothèses standards

Température : 25° C

Pression du vent sur :

Surface plane des supports                                          120 DaN / m2

Surface cylindrique des supports                                 72 DaN/m2

Pression des vents sur conducteurs                             48 DaN/m2

Température :                                                                         25° C

Pression du vent sur :

Surface plane des supports                                            coefficient de sécurité pour :

Conducteurs, et isolateurs                                               3

Supports et armements                                                   1,8

Coefficient de stabilité des massifs de fondation                       1,5

Hypothèses de vibration des conducteurs

0 DaN / m2

Surface cylindrique des supports                                   0 DaN/m2

Pression des vents sur conducteurs                               0 DaN/m2

Coefficient de sécurité pour conducteurs : 18% de sa charge de rupture.

NB : les coefficients de sécurité et de stabilité sont définis pour :

-    les conducteurs : par rapport à la résistance de rupture à la traction

-    les isolateurs : par rapport à la résistance électromécanique

-    les supports : par rapport à la charge de rupture

-    le massif de fondation : par rapport au renversement ou à l’arrachement,                                                  l’effort de compression en fond de fouille étant inférieur a la pression admissible spécifiée.

CHAPITRE II :      DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Article 4 :      Généralités

Les prestations et travaux à réaliser dans le cadre de la présente lettre commande, comprennent les corps d’état suivants :

LOT unique

Mobilisation du chantier et activités préliminaires.

Installation 05 postes transformateurs monophasés H61/25 kVA/17,32kv/B2 ;

Installation un poste transformateur triphasé H61 160 KVA-30Kv / B2

Prestations diverses ;

Article 5 :        Etudes et enquêtes complémentaires.

Avant la mise en œuvre de la construction des réseaux, l’entrepreneur doit mener une série d’études complémentaire aux éléments contenus dans le présent DAO, en vue de constituer un dossier nécessaire à la réalisation conforme du projet. Les études attendues sont :

Etude de définition du matériel

Etude topographique

Enquête de servitude

Etude d’exécution.

Tous les plans doivent êtres numériques et géoréférencés réalisés à l’aide d’un logiciel de

Dessin assisté par ordinateur compatible (AUTOCAD 2000).

Etudes de définition du matériel

L’entrepreneur devra définir le matériel qu’il doit commander, et fournira au Maître d’Œuvre pour approbation, la liste, les caractéristiques techniques et les catalogues (documents des fabricants) de tous les matériels à utiliser pour la construction des ouvrages.

Etudes topographiques

L’entrepreneur mènera les études topographiques suivantes :

Le levé planimétrique au 1/2500eme de la zone empruntée par les lignes aériennes.

Toutefois, pour des zones à relief accidenté, il sera établi un profil en long à l’échelle 1/2500eme pour les longueurs et 1/5OOeme pour les hauteurs.

Enquêtes de servitudes

L’entrepreneur devra joindre aux études topographiques les enquêtes qu’il aura menées le long du tracé des lignes pour identifier les éventuelles servitudes et autres obstacles au passage des fils. Il constituera un dossier d’enquête et un plan géographique, regroupant les renseignements sur l’occupation du sol intéressant la construction des lignes sur une largeur d’au moins 20 mètres de part et d’autre du tracé, à savoir :

Les limites et numéros des parcelles

Les routes et les pistes classées

Les lignes d’énergie ou de PTT existantes

Les cours d’eau et marécages au voisinage des lignes

Les bâtiments et les lotissements ou concessions particulières avoisinant la ligne

Les arbres groupés ou isolés à abattre ou à élaguer.

Trois (3) exemplaires de chaque plan seront transmis, après validation du Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre (2), et la Commission d’évaluation des dégâts créée par Arrêté préfectoral (1).

Les indemnisations ne sont pas à la charge de l’entrepreneur, mais les paiements seront effectués par lui, qui sera remboursé sur états et reçus qui lui seront fournis.

Etudes d’exécution

A partir des documents topographiques définis ci-dessus, l’entrepreneur prendra à sa charge toutes les études d’exécution des travaux ci-après :

La définition des tracés des lignes et des emplacements des postes H61 sur un levé planimétrique au 1 /2000ème (plan d’exécution).

La détermination de l’emplacement des supports, avec indication de leurs caractéristiques, à savoir :

-     Leur numéro

-     Leur hauteur

-     Leur effort de tête

-     Le type d’armement fixé sur chacun

-      Le mode de calage de chacun des supports

-      Les distances entre supports

-      Les mises à la terre éventuelle

-      Les organes de protection.

Les notes de calcul des supports, des armements, et des conducteurs à installer, y compris les tableaux et les graphiques nécessaires à la pose des conducteurs et établis aux hypothèses spécifiées, de 5°C en 5°C entre 15°C et 75°C.

Toutes ces indications doivent figurer de manière claire et précise sur le plan planimétrique au 1/2000ème, suivant les signes conventionnels du Système d’Unité Internationale (SI), ou des publications UTE.

Les éléments de ce projet d’exécution seront remis en trois (3) exemplaires pour approbation au Maître d’Ouvrage, après avis du Maître d’Œuvre ou de l’Ingénieur.

Article 6 :   Dossier administratif et technique.

Outre le dossier d’enquêtes détaillé ci-dessus, l’entrepreneur doit également établir les documents exigés par les services administratifs et notamment par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage, en rapport avec le projet d’exécution, à savoir :

Le dossier administratif, constitué de :

-    L’organigramme de l’équipe proposée

-    La liste du personnel et de l’outillage du projet

-    La méthode d’exécution

-    Le plan HSE et l’engagement sécurité

-    Le planning des travaux

-    La liste exhaustive des matériels de mise en œuvre

Le dossier d’exécution qui comprendra :

-   Un mémoire descriptif des travaux

-   Les plans et profils du tracé

-   Les plans des caractéristiques des supports et des autres matériels électriques

-    Les notes de calculs et les graphiques de pose des conducteurs

Pour tous ces documents, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux observations éventuelles retenues au cours des enquêtes. Ces dossiers seront soumis en deux (02) exemplaires :

-un (01) exemplaire à l’analyse de l’Ingénieur

- un (01) exemplaire) sera transmis au Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE III :   DESCRIPTIF DE LA MISE EN OEUVRE

Article 1 :   Caractéristiques constructives des réseaux aériens MT et BT.

SANS OBJET

Article 2 : Piquetage

Le piquetage est exécuté au frais de l’entrepreneur et par ses soins. Il doit être accepté par le maître d’œuvre et établi conformément aux règles générales suivantes :

Les lignes Moyenne Tension sont établies autant que possible en ligne droite.

Les portées sont aussi constantes que possible de manière à éviter les efforts     longitudinaux.

Les supports sont placés de préférence en limite de Parcelle ou de propriétés.

Lorsque par suite de la situation des lieux, l’implantation des supports dans le fossé ou sur le bord de l’accotement des routes ne peut être évitée, la place exacte des supports est déterminée en accord avec les représentants des services de la voirie intéressée, et la pose a lieu conformément à leurs indications. Dans ces cas particuliers, les massifs de fondation doivent être prévus pour éviter l’altération dense des supports par les eaux, ou leur chute par suite d’accidents de circulation.

Si la proximité des lignes d’arbres ne peut être évitée, les lignes électriques sont placées en amont des arbres pour les vents de tornades. Lorsqu’il est impossible d’obtenir des abattages et des élagages d’arbre suffisants, pour avoir une sécurité complète d’exploitation, le tracé des lignes doit être modifié en conséquence après accord des autorités compétentes.

Les lignes principales basse tension doivent suivre à l’intérieur des agglomérations les voies de communication, en choisissant le coté qui parait le plus propice et en évitant le surplomb des maisons basses.

Les supports d’arrêts des lignes basse tension sont placés autant que possible, de telle sorte que les branchements ultérieurs viennent diminuer l’effort permanent appliqué au support.

Aux environs des postes H61 MT / BT, les départs BT devront être disposés de telle sorte que les réseaux soient repartis en secteurs équivalents pour la puissance apparente débitée, sur une longueur maximale de 1000m. Toutefois, aucun étoilement ne doit être réalisé sur le support du transformateur.

Les postes seront construits en dérivation ou en arrêt d’une ligne MT et non sous elle, sur des supports de hauteur minimale de 11m ayant un effort nominal au moins égal à 800 daN

Toutes ces règles de piquetage doivent figurer dans un carnet et un plan de piquetage établi par l’entrepreneur, suivant les signes conventionnels.

Article 3 : Exécution des fondations

Avant tout travail, l’entrepreneur repérera les axes des supports et les axes des fouilles, afin de conserver à la ligne la direction exacte définie par le piquetage et d’obtenir une position parfaitement correcte de chaque support. Les fondations comprennent notamment, les repérages susvisés, les fouilles et les forages, les boisages éventuels et l’épuisement des fuites, les bétonnages, les mises à la terre, l’enduit sur les parties apparentes du béton hors sol, la remise en état des lieux.

3.1.   Fouilles

Tous les supports seront implantés à la profondeur H/10 + 0,5m (H étant la hauteur totale du support en mètres). Pour les supports simples, les fouilles auront une forme circulaire de 60 cm de diamètre. Pour les supports jumelés, les fouilles auront une forme oblongue avec un espace de 15cm de part et d’autre du support pour le calage. Les fouilles des pieds de contrefiche devront avoir un empattement suffisant de 40 x 60 cm.

En rocher dur, sain et compact, la profondeur d’implantation des supports peut être réduite de 30 cm au maximum. Dans ce cas, un massif de fondation en béton armé devra prolonger l’implantation du support à sa hauteur normale.

3.2. Matériaux

Il sera fait usage, sauf accord contraire, de matériaux locaux de première qualité (ciment, sable, gravillon, gravier…). L’eau de gâchage sera propre, c'est-à-dire non chargée de matières organiques ou sulfatées, et ne provenant pas de terrain marécageux ou bourbeux.

Le contrôle du Maître d’Œuvre pourra faire rejeter les matériaux qui ne répondraient pas aux spécifications ci-dessus.

4.3. Bétonnage

Le bétonnage sera commencé lorsque les dimensions des fouilles auront été contrôlées contradictoirement. L’entrepreneur procédera alors à une vérification préalable de l’horizontalité des embases, une tolérance de 0,2% étant admise.

L’entrepreneur devra prévoir un passage pour le câble de terre. Le Maître d’ouvrage pourra exiger que le béton soit coulé en présence d’un contrôleur. Le Maître d’œuvre pourra faire reprendre les ouvrages qui auraient été exécutés avec du béton reconnu insuffisant. A titre indicatif, la composition type du béton sera la suivante :

200 Kg de Ciment Portland Artificiel, 250/315

400 L de sable ;

800 L de Gravier

Il est interdit d’introduire de gros blocs de pierre dans le béton qui sera mis en place par couche successive de 20cm d’épaisseur, effectué en une seule fois.  La coulée du béton sous l’eau sera toujours faite en présence du Maître d’œuvre. Les fondations dépasseront le sol d’au moins 30cm en tous points, et la tête des massifs sera réglée en forme de pointe de diamant avec une pente de 10% qui sera lissée immédiatement après la coulée du béton à l’aide d’une taloche.

L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour la cure du béton.

Article 4 : Implantation des supports

En règle générale, les supports sont implantés à une profondeur H /10 +0,50m, H étant la longueur totale du support en mètres. La tolérance sur la profondeur des fouilles est plus ou moins 10%. En terrain normal, les supports en béton placés en alignement sont calés à la pierre sèche avant leur coulage. Les supports définitivement dressés doivent se trouver dans une position parfaitement correcte avec les tolérances prévues pour les écarts limites concernant la position de l’axe du support, à savoir :

5cm en alignement ;

1cm entre la bissectrice d’un support en angle et le sommet de sa tête.

Article 5 : Pose des conducteurs aériens

Les conducteurs proposés doivent répondre aux spécifications du présent CCTP, et être conformes aux normes C34-110, C34-120, USE78 et TE230.

La manutention des tourets et les opérations de déroulage, des tirages et de mise sur isolateur ou sur pinces sont faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs, notamment : les torsions, les nœuds, les écrasements, les ruptures des brins etc. De plus, les frottements des conducteurs sur le sol et sur les fers de supports doivent être rigoureusement évités.

De manière précise, les tourets doivent être stockés à l’abri de l’humidité et des poussières, ou tout autre corps étranger qui risquerait des s’introduire dans les conducteurs. Par ailleurs, ils ne doivent pas être roulés sur un terrain garni d’aspérités, ou de corps durs susceptibles de détériorer les câbles.

En outre, le déroulage des conducteurs doit se faire autant que possible en une seule fois pour toute la longueur concernée (canton de pose). Pendant cette opération, l’entrepreneur vérifiera que le câble est absolument intact. Toute portion de câble présentant une érosion quelconque est automatiquement éliminée, et l’entrepreneur en informera le fabriquant. Les chutes de câble inférieures à 150m, ne sont pas utilisées en ligne ; elles peuvent servir à la confection des bretelles de doublement. Pendant le tirage du câble, l’entrepreneur prendra toute précaution préliminaire (haubanage, etc.) et convenable pour éviter des déformations ou fatigue anormale des armements, des supports et des fondations qui ne sont pas calculés à l’arrêt des conducteurs. Les câbles seront déroulés sur poulies à gorge dont le diamètre de fond est au moins égal à 20 fois le diamètre du conducteur si la gorge est nue. Ce diamètre peut être inférieur si cette gorge est munie d’une garniture souple. Les câbles seront maintenus tendus sur poulies pendant une période de 24h au minimum pour qu’ils perdent la torsion prise sur les tourets et prennent une position stable.

L’entrepreneur doit se conformer aux indications des tableaux de réglages approuvés par le Maitre d’Œuvre qui vérifiera les tensions de pose par mesure des flèches aussi souvent qu’il jugera utile pour le bon établissement de la ligne. Une tolérance de + 1,5% sur la valeur de la flèche sera admise, et toute portée mal réglée sera reprise par l’entrepreneur sans que celui-ci puisse réclamer de ce fait la moindre indemnité.

Article 6 :   Mise à la terre

61.   Généralités

Les mises à la terre des lignes concernent :

Les parties métalliques des équipements de poste et des appareils de coupure sur ligne (terre des masses).

Le neutre des lignes Basse Tension (terre du neutre)

Les prises de terres sont constituées, en l’absence de stipulation contraire, de deux (2) éléments principaux, à savoir :

Les piquets en cuivre de type COPPERWELD, de longueur 2 ,10m au minimum.

Un câble en cuivre nu de section minimale de 29 mm², tordu dans une tranchée de 1,0 m de profondeur et 10 m de long au minimum.

Les prises de terre doivent être éloignées d’au moins 50cm des massifs de maçonnerie. Les liaisons mécaniques et électriques entre le câble de mise à la terre et la prise de terre sont assurées par au moins deux brides à un boulon chacune le tout en bronze ; il est préférable dans la mesure du possible de braser ces points de contact.

Pour permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas être noyés dans le massif de béton mais les traverser librement. Une borne de mesure doit être placée sur la descente de mise à la terre à 10 cm au-dessus du tube de protection pour permettre la mesure de sa résistance. Le long du support, les câbles de mise à la terre doivent être mis à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques, jusqu'à une hauteur de 3 m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection correspondant doit être soumis à l’approbation de maître d’œuvre. La résistance unitaire des prises de terre en basse tension ne doit pas excéder :

20 ohms pour la terre du neutre

6 ohms pour la terre des masses

Si ces valeurs sont supérieures après la constitution des prises de terre conformément aux dispositions ci-dessus, l’entrepreneur effectuera des tranchées supplémentaires en pattes d’oie pour obtenir cette dernière condition.

6 .2        Terre des masses

Toutes les masses des équipements et appareils électriques des postes et des lignes seront reliées à ce type de terre, notamment :

Les châssis des interrupteurs

La masse des transformateurs

Les parafoudres ou les éclateurs

Cette terre comprend les équipements suivants :

Un câble cuivre isolé de 29mm² posé dans la tranchée et remontant sur le support

Un câble cuivre de 25mm² utilisé pour les dérivations utiles

Un piquet de terre en cuivre de 2,10m de long

L’ensemble des accessoires de raccordements et de protection.

La valeur maximale de la résistance de cette terre est de 06 ohms et sera obtenue sans additif au sol. S’il est nécessaire de l’améliorer pour obtenir la valeur requise, l’entrepreneur indiquera l’approche retenue sans emploi de produit additionnel.

6.3         Terre du neutre

Sur les lignes BT, le conducteur neutre sera mis à la terre ou terre du neutre en respectant la valeur maximale de 20 ohms aux endroits suivants :

Le point « étoile » du secondaire du transformateur sur poteau

Les points d’étoilement des lignes principales

Les points pris après une longueur supérieure à 250m

Le premier point de la terre du neutre sur la ligne BT est effectué en principe à au moins 8m des masses du poste (premier support de ligne BT). Si la terre du neutre est autorisée sur le support H61, son câble sera raccordé à l’aval du disjoncteur Basse Tension qui assurera sa liaison aux masses du poste lorsqu’il est en position d’ouverture. Le câble de la terre du neutre présentera dans ce cas un isolement par rapport aux masses du poste d’une valeur correspondant à une tension de tenue minimale de 10kv à 50hz pendant une minute c’est-à-dire le même isolement que les conducteurs de phase. La valeur de la résistance de la terre du neutre peut être ramenée à 30 ohms pour les conditions saisonnières moyennes.

CHAPITRE IV : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL

Article 7 :   Conducteurs aériens

7.1   Réseaux MT

Les conducteurs de lignes aériennes 15kV et 30kV seront en ALMELEC et conformes à la norme CEI 208 ou à une autre qui lui est équivalente. Ces conducteurs seront choisis dans la gamme de sections suivante : 34,4 - 54,6 - 93,3 et 148 mm². Ces sections sont indicatives et devront être ajustées sur la base d’une note de calcul établie par l’entreprise pour le présent projet.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

| DESIGNATION | SECTION en mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34.4 | 54.6 | 93.3 | 148 |
| Nombre de brins | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Diamètre d’un brin (mm) | 2,5 | 3,15 | 2,5 | 3,15 |
| Diamètre extérieur du conducteur (mm) | 7,5 | 9,45 | 12,5 | 15,75 |
| Masse linéique (kg/km) | 94 | 149 | 257 | 407 |
| Charge de rupture (daN) | 1105 | 1755 | 3000 | 4765 |
| Module d’élasticité (hbar) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
| Résistance linéique (ohm/km) | 0,958 | 0,603 | 0,354 | 0,224 |
| Intensité admissible (A) | 140 | 190 | 270 | 365 |

7.2      Réseaux BT

L’emploi des conducteurs isolés est obligatoire dans la construction des lignes aériennes Basse Tension pour résister aux contraintes climatiques et pour réduire les risques de contacts accidentels pendant leur exploitation. Les sections requises pour les réseaux de distribution Basse Tension sont disponibles dans la gamme suivante : 50 et 70 mm² en Aluminium. Ces conducteurs sont en principe assemblés en faisceaux préassemblés de 3 x 50 et 3 x 70mm². Il est admis qu’un faisceau 2 x 50mm² soit constitué avec le câble 4 x 25mm² pour les réseaux BT- MONO en zone rurale.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

| DESIGNATION | SECTION en mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 x 25 | 3 x 50 | 3 x 70 |
| Nombre de brins par phase | 7 | 19 | 19 |
| Nombre de brins pour neutre | 7 | 7 | 7 |
| Nature de l’âme de la phase | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Nature de l’âme du neutre | - | ALMELEC | ALMELEC |
| Diamètre extérieur de la phase (mm) | 8,9 | 12,6 | 14,9 |
| Diamètre extérieur du neutre (mm) | 8,9 | 13 | 13 |
| Diamètre extérieur du faisceau (mm) | 30 | 38,2 | 42,8 |
| Masse linéique (kg/km) | 430 | 950 | 1200 |
| Charge de rupture (daN) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Résistance linéique à 20°C (ohm/km) | 1,2 | 0,641 | 0,443 |
| Intensité admissible (A) | 97 | 141 | 180 |
| Chute de tension à cos. 0,8 (V/A/km) | 2,13 | 1,23 | 0,855 |

Article 8 :      Supports de lignes

Les supports seront en béton armé assorti d’un certificat de conformité délivré par les services compétents d’ENEO.

Les principales caractéristiques physiques de ces poteaux bois sont les suivantes :

Tous les supports du réseau MT seront munis des accessoires de sécurité prévus par l’Arrêté Technique, notamment la plaque « DANGER DE MORT » en métal non corrodable de type AZ – 831 PR 60, placée à 3,40m de la base du support. Les supports mixtes MT/BT seront munis en plus d’un dispositif indicateur de la limite de sécurité. La hauteur des chiffres utilisés pour la numérotation de tous les supports de lignes est de 8cm. Ces chiffres seront gravés avec une peinture indélébile sur une plaquette en métal non corrodable placée à 3,60 cm de la base du support.

Article 18 :     Les Armements

18.1   Réseaux MT

Les armements des lignes rigides en monophasé et en triphasé seront constitués par les éléments caractéristiques conformes aux normes NF C66 230, 231, 495 et 496, à savoir :

Des consoles droites en acier galvanisé de type CT 27 – 210 – 100

Des tiges renforcées en acier galvanisé de type TR 25 – 285 – 8O

Des isolateurs en verre trempé de type VHT 22T et HT 24B

Des isolateurs en verre trempé CT 175/40 de type CT 1508 T ou CT 1510

Des étriers, des contre-plaques PS 100, des œillets à rotule OR.1, des Ball-socket BS 40, des rallonges RLF 300, des pinces 5 D54.

18.2     Réseaux BT

Les armements des lignes monophasées et triphasées seront constitués par les éléments caractéristiques conformes aux normes NF C33-040 et 041, C66-481 à 485, à savoir :

Des consoles d’alignement et d’ancrage en alliage d’aluminium de type CS 1500 et CA 1500 munis d’un dispositif anti-retournement (un bossage).

Des pinces de suspension et d’ancrage en matière isolante de haute résistance mécanique et de tenue excellente aux agents extérieurs et au vieillissement (plastique renforcé en fibre de verre), de type PA 54- 1500 et PS 1500 ou alors « NACELLE ».

Article 19 :   Attaches, jonctions et dérivations

Pour les lignes sur isolateurs rigides, en alignement, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur et à l’intérieur de la console. Dans les angles, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur de manière que l’effort dû à la tension de la ligne soit dirigé vers l’isolateur. Ces conducteurs sont attachés sur les isolateurs au moyen d’un fil en aluminium de 30/10 de diamètre passant quatre fois au moins dans la gorge de l’isolateur avec croisement des boucles sur les conducteurs.

Les tronçons de conducteurs sont reliés entre eux à l’aide de manchons de jonction comprimés (manchons à sertir) répondant aux prescriptions de la norme NF C66-800. Les manchons torsadés ou épissures sont interdits.

Les bretelles de dérivations seront raccordées à l’aide de blocs de blocs de doublement ou connecteurs en nombre suffisant suivant l’intensité parcourue en ligne. En cas de jonction de deux métaux différents, il sera fait usage de raccords spéciaux.

Article 20 :   Les organes de protection.

La présente spécification concerne les parafoudres Moyenne Tension à oxyde de zinc sous enveloppe synthétique, ainsi que les coupe-circuit à expulsion Moyenne Tension manœuvrables à la perche.

20.1 -   Parafoudres MT

Les Parafoudres seront installés immédiatement en amont du transformateur et en position verticale dans les postes H61, à l’aide d’un support en alliage d’Aluminium sous la forme d’une équerre. Ils seront munis d’un dispositif indicateur de fin de vie clairement visible. Leurs principales caractéristiques électriques sont :

| DESIGNATION | 17 kV | 30 kV |
| --- | --- | --- |
| Tension assignée en ( kV) | 17 | 30 |
| Fréquence en (Hz) | 50 | 50 |
| Courant de décharge en (kA) | 10 | 10 |
| Tension d’amorçage à 50 Hz en (kV eff.) | 30 | 60 |

20.2 -   Coupe-circuit MT

Chaque phase de ligne est équipée d’un coupe-circuit à expulsion au départ d’une antenne MT, à un point de dérivation MT et en amont d’un poste de transformation MT/BT. L’élément fusible remplaçable de ce coupe-circuit est contenu dans un tube isolant à haute résistance mécanique et bloqué à ses extrémités dans les mâchoires. Le calibre de l’élément fusible sera compatible avec la puissance installée en aval et sa fusion devra provoquer le basculement vers le bas du porte-fusible pour réaliser une ouverture visible du circuit. Ce porte-fusible est fixé sur un socle en porcelaine. Chaque coupe-circuit sera livré avec deux éléments fusibles de rechange. Les principales caractéristiques électriques des coupe-circuit MT sont :

| DESIGNATIONS | Valeurs |
| --- | --- |
| Tension assignée en (kV) | 27 |
| Tenue au choc de foudre en (kV) | 125 |
| Tenue à la fréquence industrielle en (kV) | 42 |
| Fréquence assignée en (Hz) | 50 |
| Courant assigné du socle en (A) | 100 |
| Pouvoir de coupure en (A) | 6000 |
| Tension assignée du fusible en (kV) | 25,8 |
| Elément fusible en (A) | 2 à 6 |

CHAPITRE V :   ANNEXES

Article 21 :   Plans de définition des ouvrages.

Les plans détaillés ci-dessous précisent la situation des lignes et ouvrages projetés, notamment :

Plan d’ensemble au 1/10 000è indiquant le tracé des lignes à construire à partir des réseaux MT et BT existants.

Plan détaillé au 1/2500è, levé topographique (GPS) des lignes à construire et existantes sur le site.

CHAPITRE I :     GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet la réalisation des travaux de fourniture et l’installation des matériels et équipements ainsi que leur mise en service en vue de l’électrification rurale de certaines localités et centre urbain de la Commune de Zoetele, dans le Département du Dja et Lobo, Région du SUD.

Article 2 :   Conformité avec les règlements

Les ouvrages devront être construits et les prestations réalisées en conformité avec les normes et tous les règlements légaux en vigueur, notamment :

La NF C11-201 et ses compléments C11 201/A1 et C11 201/F1

La protection des travailleurs contre les courants électriques (Décret du 03 Août 1999)

L’UTE C18-510

Les règlements techniques

La normalisation ENEO

Les normes et standards allégés adaptés au contexte de l’électrification rurale     par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL), Décembre 2009 ;

Spécifications techniques pour la mise en œuvre des poteaux bois.

Article 3 :   Conditions de calcul des ouvrages aériens

Conditions climatiques

Les travaux seront réalisés dans les localités de………. Et le centre urbain de Zoetele suivant les conditions climatiques les plus défavorables, à savoir :

-       Température moyenne                                                30°C

-       Température minimale                                                10°C

-       Température maximale                                                50°C

-       Degré hygrométrique moyen                                      98% à 27° C

-       Vitesse exceptionnelle des vents                                180km/h

-       Vitesse normale du vent                                               5 à 25

Hypothèses de calcul

Hypothèses standards

Température : 25° C

Pression du vent sur :

Surface plane des supports                                          120 DaN / m2

Surface cylindrique des supports                                 72 DaN/m2

Pression des vents sur conducteurs                             48 DaN/m2

Température :                                                                         25° C

Pression du vent sur :

Surface plane des supports                                            coefficient de sécurité pour :

Conducteurs, et isolateurs                                               3

Supports et armements                                                   1,8

Coefficient de stabilité des massifs de fondation                       1,5

Hypothèses de vibration des conducteurs

0 DaN / m2

Surface cylindrique des supports                                   0 DaN/m2

Pression des vents sur conducteurs                               0 DaN/m2

Coefficient de sécurité pour conducteurs : 18% de sa charge de rupture.

NB : les coefficients de sécurité et de stabilité sont définis pour :

-    les conducteurs : par rapport a la résistance de rupture à la traction

-    les isolateurs : par rapport à la résistance électromécanique

-    les supports : par rapport à la charge de rupture

-    le massif de fondation : par rapport au renversement ou a l’arrachement,                                                         l’effort de compression en fond de fouille étant inférieur a la pression admissible spécifiée.

CHAPITRE II :      DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Article 4 :      Généralités

Les prestations et travaux à réaliser dans le cadre de la présente lettre commande, comprennent les corps d’état suivants :

LOT unique

Mobilisation du chantier et activités préliminaires.

Installation 05 postes transformateurs monophasés H61/25 kVA/17,32kv/B2 ;

Installation un poste transformateur triphasé H61 160 KVA-30Kv / B2

Prestations diverses ;

Article 5 :        Etudes et enquêtes complémentaires.

Avant la mise en œuvre de la construction des réseaux, l’entrepreneur doit mener une série d’études complémentaire aux éléments contenus dans le présent DAO, en vue de constituer un dossier nécessaire à la réalisation conforme du projet. Les études attendues sont :

Etude de définition du matériel

Etude topographique

Enquête de servitude

Etude d’exécution.

Tous les plans doivent êtres numériques et géoréférencés réalisés à l’aide d’un logiciel de

Dessin assisté par ordinateur compatible (AUTOCAD 2000).

Etudes de définition du matériel

L’entrepreneur devra définir le matériel qu’il doit commander, et fournira au Maître d’Œuvre pour approbation, la liste, les caractéristiques techniques et les catalogues (documents des fabricants) de tous les matériels à utiliser pour la construction des ouvrages.

Etudes topographiques

L’entrepreneur mènera les études topographiques suivantes :

Le levé planimétrique au 1/2500eme de la zone empruntée par les lignes aériennes.

Toutefois, pour des zones à relief accidenté, il sera établi un profil en long à l’échelle 1/2500eme pour les longueurs et 1/5OOeme pour les hauteurs.

Enquêtes de servitudes

L’entrepreneur devra joindre aux études topographiques les enquêtes qu’il aura menées le long du tracé des lignes pour identifier les éventuelles servitudes et autres obstacles au passage des fils. Il constituera un dossier d’enquête et un plan géographique, regroupant les renseignements sur l’occupation du sol intéressant la construction des lignes sur une largeur d’au moins 20 mètres de part et d’autre du tracé, à savoir :

Les limites et numéros des parcelles

Les routes et les pistes classées

Les lignes d’énergie ou de PTT existantes

Les cours d’eau et marécages au voisinage des lignes

Les bâtiments et les lotissements ou concessions particulières avoisinant la ligne

Les arbres groupés ou isolés à abattre ou à élaguer.

Trois (3) exemplaires de chaque plan seront transmis, après validation du Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre (2), et la Commission d’évaluation des dégâts créée par Arrêté préfectoral (1).

Les indemnisations ne sont pas à la charge de l’entrepreneur, mais les paiements seront effectués par lui, qui sera remboursé sur états et reçus qui lui seront fournis.

Etudes d’exécution

A partir des documents topographiques définis ci-dessus, l’entrepreneur prendra à sa charge toutes les études d’exécution des travaux ci-après :

La définition des tracés des lignes et des emplacements des postes H61 sur un levé planimétrique au 1 /2000ème (plan d’exécution).

La détermination de l’emplacement des supports, avec indication de leurs caractéristiques, à savoir :

-     Leur numéro

-     Leur hauteur

-     Leur effort de tête

-     Le type d’armement fixé sur chacun

-      Le mode de calage de chacun des supports

-      Les distances entre supports

-      Les mises à la terre éventuelle

-      Les organes de protection.

Les notes de calcul des supports, des armements, et des conducteurs à installer, y compris les tableaux et les graphiques nécessaires à la pose des conducteurs et établis aux hypothèses spécifiées, de 5°C en 5°C entre 15°C et 75°C.

Toutes ces indications doivent figurer de manière claire et précise sur le plan planimétrique au 1/2000ème, suivant les signes conventionnels du Système d’Unité Internationale (SI), ou des publications UTE.

Les éléments de ce projet d’exécution seront remis en trois (3) exemplaires pour approbation au Maître d’Ouvrage, après avis du Maître d’Œuvre ou de l’Ingénieur.

Article 6 :   Dossier administratif et technique.

Outre le dossier d’enquêtes détaillé ci-dessus, l’entrepreneur doit également établir les documents exigés par les services administratifs et notamment par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage, en rapport avec le projet d’exécution, à savoir :

Le dossier administratif, constitué de :

-    L’organigramme de l’équipe proposée

-    La liste du personnel et de l’outillage du projet

-    La méthode d’exécution

-    Le plan HSE et l’engagement sécurité

-    Le planning des travaux

-    La liste exhaustive des matériels de mise en œuvre

Le dossier d’exécution qui comprendra :

-   Un mémoire descriptif des travaux

-   Les plans et profils du tracé

-   Les plans des caractéristiques des supports et des autres matériels électriques

-    Les notes de calculs et les graphiques de pose des conducteurs

Pour tous ces documents, l’entrepreneur est tenu de se conformer aux observations éventuelles retenues au cours des enquêtes. Ces dossiers seront soumis en deux (02) exemplaires :

-un (01) exemplaire à l’analyse de l’Ingénieur

- un (01) exemplaire) sera transmis au Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE III :   DESCRIPTIF DE LA MISE EN OEUVRE

Article 1 :   Caractéristiques constructives des réseaux aériens MT et BT.

SANS OBJET

Article 2 : Piquetage

Le piquetage est exécuté au frais de l’entrepreneur et par ses soins. Il doit être accepté par le maître d’œuvre et établi conformément aux règles générales suivantes :

Les lignes Moyenne Tension sont établies autant que possible en ligne droite.

Les portées sont aussi constantes que possible de manière à éviter les efforts     longitudinaux.

Les supports sont placés de préférence en limite de Parcelle ou de propriétés.

Lorsque par suite de la situation des lieux, l’implantation des supports dans le fossé ou sur le bord de l’accotement des routes ne peut être évitée, la place exacte des supports est déterminée en accord avec les représentants des services de la voirie intéressée, et la pose a lieu conformément à leurs indications. Dans ces cas particuliers, les massifs de fondation doivent être prévus pour éviter l’altération dense des supports par les eaux, ou leur chute par suite d’accidents de circulation.

Si la proximité des lignes d’arbres ne peut être évitée, les lignes électriques sont placées en amont des arbres pour les vents de tornades. Lorsqu’il est impossible d’obtenir des abattages et des élagages d’arbre suffisants, pour avoir une sécurité complète d’exploitation, le tracé des lignes doit être modifié en conséquence après accord des autorités compétentes.

Les lignes principales basse tension doivent suivre à l’intérieur des agglomérations les voies de communication, en choisissant le coté qui parait le plus propice et en évitant le surplomb des maisons basses.

Les supports d’arrêts des lignes basse tension sont placés autant que possible, de telle sorte que les branchements ultérieurs viennent diminuer l’effort permanent appliqué au support.

Aux environs des postes H61 MT / BT, les départs BT devront être disposés de telle sorte que les réseaux soient repartis en secteurs équivalents pour la puissance apparente débitée, sur une longueur maximale de 1000m. Toutefois, aucun étoilement ne doit être réalisé sur le support du transformateur.

Les postes seront construits en dérivation ou en arrêt d’une ligne MT et non sous elle, sur des supports de hauteur minimale de 11m ayant un effort nominal au moins égal à 800 daN

Toutes ces règles de piquetage doivent figurer dans un carnet et un plan de piquetage établi par l’entrepreneur, suivant les signes conventionnels.

Article 3 : Exécution des fondations

Avant tout travail, l’entrepreneur repérera les axes des supports et les axes des fouilles, afin de conserver à la ligne la direction exacte définie par le piquetage et d’obtenir une position parfaitement correcte de chaque support. Les fondations comprennent notamment, les repérages susvisés, les fouilles et les forages, les boisages éventuels et l’épuisement des fuites, les bétonnages, les mises à la terre, l’enduit sur les parties apparentes du béton hors sol, la remise en état des lieux.

3.1.   Fouilles

Tous les supports seront implantés à la profondeur H/10 + 0,5m (H étant la hauteur totale du support en mètres). Pour les supports simples, les fouilles auront une forme circulaire de 60 cm de diamètre. Pour les supports jumelés, les fouilles auront une forme oblongue avec un espace de 15cm de part et d’autre du support pour le calage. Les fouilles des pieds de contrefiche devront avoir un empattement suffisant de 40 x 60 cm.

En rocher dur, sain et compact, la profondeur d’implantation des supports peut être réduite de 30 cm au maximum. Dans ce cas, un massif de fondation en béton armé devra prolonger l’implantation du support à sa hauteur normale.

3.2. Matériaux

Il sera fait usage, sauf accord contraire, de matériaux locaux de première qualité (ciment, sable, gravillon, gravier…). L’eau de gâchage sera propre, c'est-à-dire non chargée de matières organiques ou sulfatées, et ne provenant pas de terrain marécageux ou bourbeux.

Le contrôle du Maître d’Œuvre pourra faire rejeter les matériaux qui ne répondraient pas aux spécifications ci-dessus.

4.3. Bétonnage

Le bétonnage sera commencé lorsque les dimensions des fouilles auront été contrôlées contradictoirement. L’entrepreneur procédera alors à une vérification préalable de l’horizontalité des embases, une tolérance de 0,2% étant admise.

L’entrepreneur devra prévoir un passage pour le câble de terre. Le Maître d’ouvrage pourra exiger que le béton soit coulé en présence d’un contrôleur. Le Maître d’œuvre pourra faire reprendre les ouvrages qui auraient été exécutés avec du béton reconnu insuffisant. A titre indicatif, la composition type du béton sera la suivante :

200 Kg de Ciment Portland Artificiel, 250/315

400 L de sable ;

800 L de Gravier

Il est interdit d’introduire de gros blocs de pierre dans le béton qui sera mis en place par couche successive de 20cm d’épaisseur, effectué en une seule fois.  La coulée du béton sous l’eau sera toujours faite en présence du Maître d’œuvre. Les fondations dépasseront le sol d’au moins 30cm en tous points, et la tête des massifs sera réglée en forme de pointe de diamant avec une pente de 10% qui sera lissée immédiatement après la coulée du béton à l’aide d’une taloche.

L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour la cure du béton.

Article 4 : Implantation des supports

En règle générale, les supports sont implantés à une profondeur H /10 +0,50m, H étant la longueur totale du support en mètres. La tolérance sur la profondeur des fouilles est plus ou moins 10%. En terrain normal, les supports en béton placés en alignement sont calés à la pierre sèche avant leur coulage. Les supports définitivement dressés doivent se trouver dans une position parfaitement correcte avec les tolérances prévues pour les écarts limites concernant la position de l’axe du support, à savoir :

5cm en alignement ;

1cm entre la bissectrice d’un support en angle et le sommet de sa tête.

Article 5 : Pose des conducteurs aériens

Les conducteurs proposés doivent répondre aux spécifications du présent CCTP, et être conformes aux normes C34-110, C34-120, USE78 et TE230.

La manutention des tourets et les opérations de déroulage, des tirages et de mise sur isolateur ou sur pinces sont faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs, notamment : les torsions, les nœuds, les écrasements, les ruptures des brins etc. De plus, les frottements des conducteurs sur le sol et sur les fers de supports doivent être rigoureusement évités.

De manière précise, les tourets doivent être stockés à l’abri de l’humidité et des poussières, ou tout autre corps étranger qui risquerait des s’introduire dans les conducteurs. Par ailleurs, ils ne doivent pas être roulés sur un terrain garni d’aspérités, ou de corps durs susceptibles de détériorer les câbles.

En outre, le déroulage des conducteurs doit se faire autant que possible en une seule fois pour toute la longueur concernée (canton de pose). Pendant cette opération, l’entrepreneur vérifiera que le câble est absolument intact. Toute portion de câble présentant une érosion quelconque est automatiquement éliminée, et l’entrepreneur en informera le fabriquant. Les chutes de câble inférieures à 150m, ne sont pas utilisées en ligne ; elles peuvent servir à la confection des bretelles de doublement. Pendant le tirage du câble, l’entrepreneur prendra toute précaution préliminaire (haubanage, etc.) et convenable pour éviter des déformations ou fatigue anormale des armements, des supports et des fondations qui ne sont pas calculés à l’arrêt des conducteurs. Les câbles seront déroulés sur poulies à gorge dont le diamètre de fond est au moins égal à 20 fois le diamètre du conducteur si la gorge est nue. Ce diamètre peut être inférieur si cette gorge est munie d’une garniture souple. Les câbles seront maintenus tendus sur poulies pendant une période de 24h au minimum pour qu’ils perdent la torsion prise sur les tourets et prennent une position stable.

L’entrepreneur doit se conformer aux indications des tableaux de réglages approuvés par le Maitre d’Œuvre qui vérifiera les tensions de pose par mesure des flèches aussi souvent qu’il jugera utile pour le bon établissement de la ligne. Une tolérance de + 1,5% sur la valeur de la flèche sera admise, et toute portée mal réglée sera reprise par l’entrepreneur sans que celui-ci puisse réclamer de ce fait la moindre indemnité.

Article 6 :   Mise à la terre

61.   Généralités

Les mises à la terre des lignes concernent :

Les parties métalliques des équipements de poste et des appareils de coupure sur ligne (terre des masses).

Le neutre des lignes Basse Tension (terre du neutre)

Les prises de terres sont constituées, en l’absence de stipulation contraire, de deux (2) éléments principaux, à savoir :

Les piquets en cuivre de type COPPERWELD, de longueur 2 ,10m au minimum.

Un câble en cuivre nu de section minimale de 29 mm², tordu dans une tranchée de 1,0 m de profondeur et 10 m de long au minimum.

Les prises de terre doivent être éloignées d’au moins 50cm des massifs de maçonnerie. Les liaisons mécaniques et électriques entre le câble de mise à la terre et la prise de terre sont assurées par au moins deux brides à un boulon chacune le tout en bronze ; il est préférable dans la mesure du possible de braser ces points de contact.

Pour permettre leur remplacement éventuel, les conducteurs de terre ne doivent pas être noyés dans le massif de béton mais les traverser librement. Une borne de mesure doit être placée sur la descente de mise à la terre à 10 cm au-dessus du tube de protection pour permettre la mesure de sa résistance. Le long du support, les câbles de mise à la terre doivent être mis à l’abri des dégradations mécaniques et chimiques, jusqu'à une hauteur de 3 m au-dessus du niveau du sol. Le dispositif de protection correspondant doit être soumis à l’approbation de maître d’œuvre. La résistance unitaire des prises de terre en basse tension ne doit pas excéder :

20 ohms pour la terre du neutre

6 ohms pour la terre des masses

Si ces valeurs sont supérieures après la constitution des prises de terre conformément aux dispositions ci-dessus, l’entrepreneur effectuera des tranchées supplémentaires en pattes d’oie pour obtenir cette dernière condition.

6 .2        Terre des masses

Toutes les masses des équipements et appareils électriques des postes et des lignes seront reliées à ce type de terre, notamment :

Les châssis des interrupteurs

La masse des transformateurs

Les parafoudres ou les éclateurs

Cette terre comprend les équipements suivants :

Un câble cuivre isolé de 29mm² posé dans la tranchée et remontant sur le support

Un câble cuivre de 25mm² utilisé pour les dérivations utiles

Un piquet de terre en cuivre de 2,10m de long

L’ensemble des accessoires de raccordements et de protection.

La valeur maximale de la résistance de cette terre est de 06 ohms et sera obtenue sans additif au sol. S’il est nécessaire de l’améliorer pour obtenir la valeur requise, l’entrepreneur indiquera l’approche retenue sans emploi de produit additionnel.

6.3         Terre du neutre

Sur les lignes BT, le conducteur neutre sera mis à la terre ou terre du neutre en respectant la valeur maximale de 20 ohms aux endroits suivants :

Le point « étoile » du secondaire du transformateur sur poteau

Les points d’étoilement des lignes principales

Les points pris après une longueur supérieure à 250m

Le premier point de la terre du neutre sur la ligne BT est effectué en principe à au moins 8m des masses du poste (premier support de ligne BT). Si la terre du neutre est autorisée sur le support H61, son câble sera raccordé à l’aval du disjoncteur Basse Tension qui assurera sa liaison aux masses du poste lorsqu’il est en position d’ouverture. Le câble de la terre du neutre présentera dans ce cas un isolement par rapport aux masses du poste d’une valeur correspondant à une tension de tenue minimale de 10kv à 50hz pendant une minute c’est-à-dire le même isolement que les conducteurs de phase. La valeur de la résistance de la terre du neutre peut être ramenée à 30 ohms pour les conditions saisonnières moyennes.

CHAPITRE IV : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL

Article 7 :   Conducteurs aériens

7.1   Réseaux MT

Les conducteurs de lignes aériennes 15kV et 30kV seront en ALMELEC et conformes à la norme CEI 208 ou à une autre qui lui est équivalente. Ces conducteurs seront choisis dans la gamme de sections suivante : 34,4 - 54,6 -  93,3 et 148 mm². Ces sections sont indicatives et devront être ajustées sur la base d’une note de calcul établie par l’entreprise pour le présent projet.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

| DESIGNATION | SECTION en mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34.4 | 54.6 | 93.3 | 148 |
| Nombre de brins | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Diamètre d’un brin (mm) | 2,5 | 3,15 | 2,5 | 3,15 |
| Diamètre extérieur du conducteur (mm) | 7,5 | 9,45 | 12,5 | 15,75 |
| Masse linéique (kg/km) | 94 | 149 | 257 | 407 |
| Charge de rupture (daN) | 1105 | 1755 | 3000 | 4765 |
| Module d’élasticité (hbar) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
| Résistance linéique (ohm/km) | 0,958 | 0,603 | 0,354 | 0,224 |
| Intensité admissible (A) | 140 | 190 | 270 | 365 |

7.2      Réseaux BT

L’emploi des conducteurs isolés est obligatoire dans la construction des lignes aériennes Basse Tension pour résister aux contraintes climatiques et pour réduire les risques de contacts accidentels pendant leur exploitation. Les sections requises pour les réseaux de distribution Basse Tension sont disponibles dans la gamme suivante : 50 et 70 mm² en Aluminium. Ces conducteurs sont en principe assemblés en faisceaux préassemblés de 3 x 50 et 3 x 70mm². Il est admis qu’un faisceau 2 x 50mm² soit constitué avec le câble 4 x 25mm² pour les réseaux BT- MONO en zone rurale.

Les principales caractéristiques de ces conducteurs sont les suivantes :

| DESIGNATION | SECTION en mm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 x 25 | 3 x 50 | 3 x 70 |
| Nombre de brins par phase | 7 | 19 | 19 |
| Nombre de brins pour neutre | 7 | 7 | 7 |
| Nature de l’âme de la phase | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Nature de l’âme du neutre | - | ALMELEC | ALMELEC |
| Diamètre extérieur de la phase (mm) | 8,9 | 12,6 | 14,9 |
| Diamètre extérieur du neutre (mm) | 8,9 | 13 | 13 |
| Diamètre extérieur du faisceau (mm) | 30 | 38,2 | 42,8 |
| Masse linéique (kg/km) | 430 | 950 | 1200 |
| Charge de rupture (daN) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Résistance linéique à 20°C (ohm/km) | 1,2 | 0,641 | 0,443 |
| Intensité admissible (A) | 97 | 141 | 180 |
| Chute de tension à cos. 0,8 (V/A/km) | 2,13 | 1,23 | 0,855 |

Article 8 :      Supports de lignes

Les supports seront en béton armé assorti d’un certificat de conformité délivré par les services compétents d’ENEO.

Les principales caractéristiques physiques de ces poteaux bois sont les suivantes :

Tous les supports du réseau MT seront munis des accessoires de sécurité prévus par l’Arrêté Technique, notamment la plaque « DANGER DE MORT » en métal non corrodable de type AZ – 831 PR 60, placée à 3,40m de la base du support. Les supports mixtes MT/BT seront munis en plus d’un dispositif indicateur de la limite de sécurité. La hauteur des chiffres utilisés pour la numérotation de tous les supports de lignes est de 8cm. Ces chiffres seront gravés avec une peinture indélébile sur une plaquette en métal non corrodable placée à 3,60 cm de la base du support.

Article 18 :     Les Armements

18.1   Réseaux MT

Les armements des lignes rigides en monophasé et en triphasé seront constitués par les éléments caractéristiques conformes aux normes NF C66 230, 231, 495 et 496, à savoir :

Des consoles droites en acier galvanisé de type CT 27 – 210 – 100

Des tiges renforcées en acier galvanisé de type TR 25 – 285 – 8O

Des isolateurs en verre trempé de type VHT 22T et HT 24B

Des isolateurs en verre trempé CT 175/40 de type CT 1508 T ou CT 1510

Des étriers, des contre-plaques PS 100, des œillets à rotule OR.1, des Ball-socket BS 40, des rallonges RLF 300, des pinces 5 D54.

18.2     Réseaux BT

Les armements des lignes monophasées et triphasées seront constitués par les éléments caractéristiques conformes aux normes NF C33-040 et 041, C66-481 à 485, à savoir :

Des consoles d’alignement et d’ancrage en alliage d’aluminium de type CS 1500 et CA 1500 munis d’un dispositif anti-retournement (un bossage).

Des pinces de suspension et d’ancrage en matière isolante de haute résistance mécanique et de tenue excellente aux agents extérieurs et au vieillissement (plastique renforcé en fibre de verre), de type PA 54- 1500 et PS 1500 ou alors « NACELLE ».

Article 19 :   Attaches, jonctions et dérivations

Pour les lignes sur isolateurs rigides, en alignement, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur et à l’intérieur de la console. Dans les angles, les conducteurs sont placés dans la gorge de l’isolateur de manière que l’effort dû à la tension de la ligne soit dirigé vers l’isolateur. Ces conducteurs sont attachés sur les isolateurs au moyen d’un fil en aluminium de 30/10 de diamètre passant quatre fois au moins dans la gorge de l’isolateur avec croisement des boucles sur les conducteurs.

Les tronçons de conducteurs sont reliés entre eux à l’aide de manchons de jonction comprimés (manchons à sertir) répondant aux prescriptions de la norme NF C66-800. Les manchons torsadés ou épissures sont interdits.

Les bretelles de dérivations seront raccordées à l’aide de blocs de blocs de doublement ou connecteurs en nombre suffisant suivant l’intensité parcourue en ligne. En cas de jonction de deux métaux différents, il sera fait usage de raccords spéciaux.

Article 20 :   Les organes de protection.

La présente spécification concerne les parafoudres Moyenne Tension à oxyde de zinc sous enveloppe synthétique, ainsi que les coupe-circuit à expulsion Moyenne Tension manœuvrables à la perche.

20.1 -   Parafoudres MT

Les Parafoudres seront installés immédiatement en amont du transformateur et en position verticale dans les postes H61, à l’aide d’un support en alliage d’Aluminium sous la forme d’une équerre. Ils seront munis d’un dispositif indicateur de fin de vie clairement visible. Leurs principales caractéristiques électriques sont :

| DESIGNATION | 17 kV | 30 kV |
| --- | --- | --- |
| Tension assignée en ( kV) | 17 | 30 |
| Fréquence en (Hz) | 50 | 50 |
| Courant de décharge en (kA) | 10 | 10 |
| Tension d’amorçage à 50 Hz en (kV eff.) | 30 | 60 |

20.2 -   Coupe-circuit MT

Chaque phase de ligne est équipée d’un coupe-circuit à expulsion au départ d’une antenne MT, à un point de dérivation MT et en amont d’un poste de transformation MT/BT. L’élément fusible remplaçable de ce coupe-circuit est contenu dans un tube isolant à haute résistance mécanique et bloqué à ses extrémités dans les mâchoires. Le calibre de l’élément fusible sera compatible avec la puissance installée en aval et sa fusion devra provoquer le basculement vers le bas du porte-fusible pour réaliser une ouverture visible du circuit. Ce porte-fusible est fixé sur un socle en porcelaine. Chaque coupe-circuit sera livré avec deux éléments fusibles de rechange. Les principales caractéristiques électriques des coupe-circuit MT sont :

| DESIGNATIONS | Valeurs |
| --- | --- |
| Tension assignée en (kV) | 27 |
| Tenue au choc de foudre en (kV) | 125 |
| Tenue à la fréquence industrielle en (kV) | 42 |
| Fréquence assignée en (Hz) | 50 |
| Courant assigné du socle en (A) | 100 |
| Pouvoir de coupure en (A) | 6000 |
| Tension assignée du fusible en (kV) | 25,8 |
| Elément fusible en (A) | 2 à 6 |

CHAPITRE V :   ANNEXES

Article 21 :   Plans de définition des ouvrages.

Les plans détaillés ci-dessous précisent la situation des lignes et ouvrages projetés, notamment :

Plan d’ensemble au 1/10 000è indiquant le tracé des lignes à construire à partir des réseaux MT et BT existants.

Plan détaillé au 1/2500è, levé topographique (GPS) des lignes à construire et existantes sur le site.

## 1. Liste des Fournitures et Calendrier de livraison

| N° | Désignation des Fournitures | Unité | Quantité (Nombre d’unités) | Site (selon les Incoterms le cas échant) ou Destination finale comme indiqués dans l’AAO | Délais de livraison |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date de livraison au plus tôt | Délai de livraison au plus tard | Délai de livraison proposé par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
|  |  | [Insérer l’unité de mesure] | [Insérer la quantité des articles à fournir] | [Insérer le lieu de livraison finale, selon l’Avis d’Appel de Demande de Cotation] | Deux mois | Deux mois | [Insérer le délai par le Soumissionnaire] |
| 1 |  |  | 3 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 2 |  |  | 4 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 3 |  |  | 3 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 4 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 5 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 6 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 7 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 8 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 9 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 10 |  |  | 15 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 11 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 12 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 13 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 14 |  |  | 50 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 15 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 16 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 17 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 18 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 19 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 20 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 21 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 22 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 23 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 24 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 25 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 26 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 27 |  |  | 2 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 28 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 29 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 30 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 31 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 32 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 33 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 34 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 35 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 36 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 37 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 38 |  |  | 15 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 39 |  |  | 15 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 40 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |
| 41 |  |  | 1 | Hôtel de Ville de ZOETELE | Deux mois | Deux mois |  |

Pièce N°IV

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION | PU en chiffre |
| --- | --- | --- |
| 100 | POSTE DE TRANSFORMATION H61 25KVA-17,32KV/B2 |  |
| 101 | F et P transformateur H61 25 KVA-17,32KV/B2 L’unité à : ...................................................................FCFA |  |
| 102 | Equipement complet du poste L’unité à : ..................................................................FCFA |  |
| 103 | F et P transformateur H61 50 KVA-30KV/B2 L’unité à : ...................................................................FCFA |  |
| 104 | Equipement complet du poste L’unité à : ......................................................................FCFA |  |
|  | POSTE DE TRANSFOEMATION H61 160 KVA-30KV/B2 |  |
| 107 | F et P transformateur H61 KVA-30KV/B2 L’Unité à : ..........................FCFA |  |
| 108 | F et P C/C à expulsion L’Unité à ______________________FCFA |  |
| 109 | F et P parafoudre 27KV L’unité à _____________________FCFA |  |
| 110 | Equipement du poste L’Unité à _______________________FCFA |  |
|  | PRESTATIONS DIVERSES |  |
| 111 | Transport et manutention du matériel Le Forfait à____________________________FCFA |  |

Nom du Soumissionnaire : ..........................................[insérer le nom du Soumissionnaire]

Signature : ................................................. [Insérer la signature],

Date : ................................................................. [Insérer la date]

Pièce N°V

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U. |  | P. TOTAL |
|  | POSTE DE TRANSFORMATION H61 25KVA-17,32KV/B2 |  |  |  |  |  |
| 101 | F et P transformateur H61 25 KVA-17,32KV/B2 | U | 2 |  |  |  |
| 102 | Equipement du poste | U | 2 |  |  |  |
|  | POSTE DE TRANSFORMATION H61 50KVA-17,30KV/B2 |  |  |  |  |  |
| 103 | F et P transformateur H61 50 KVA-17,30KV/B2 | U | 1 |  |  |  |
| 104 | Equipement du poste | U | 1 |  |  |  |
|  | POSTE DE TRANSFORMATION H61 160KVA-17,30KV/B2 |  |  |  |  |  |
| 107 | F et P transformateur H61 160 KVA-30KV/B2 | U | 1 |  |  |  |
| 108 | F et P C/C à expulsion | U | 5 |  |  |  |
| 109 | F et P parafoudre 27KV | U | 5 |  |  |  |
| 110 | Equipement du poste | U | 1 |  |  |  |
|  | PRESTATIONS DIVERES |  |  |  |  |  |
| 111 | Transport et manutention du matériel | FF | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL : POSTE ELECTRIQUES H61 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HORS TAXES (Hors Taxes) |  |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A : (19,25% x Montant Hors Taxes) |  |  |  |  |  |  |  |
| I.R = 5,5% ou 2,2% x Montant Hors Taxes |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC : Montant Hors Taxes +TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR (Total Général Hors Taxes - IR) |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de : (en lettre) ……………………FCFA TTC

Nom du soumissionnaires ……… [remplir le nom] …………………………………….

[Signature et Date]

Pièce N°V

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

## Cadre du Sous-Détail des prix unitaires des Fournitures locales

| N° | Désignations | Cout d’achat (1) | Transport Local (2) | Cout de la commande (3) = 1 + 2 | Frais de livraison (4) | Services connexes (5) | Marges (6) | Prix unitaire en chiffres (7) = 3+4 +5+6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nom du Soumissionnaire [insérer le nom du Soumissionnaire]

Signature [insérer signature],

Date [insérer la date]

# PIECE VI :

# PROJET DE LETTRE COMMANDE

# B- FOURNITURES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- REGION DU SUD ------------------------ DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO -------------------------- COMMUNE DE ZOETELE ______________ SECRETATRIAT GENERAL ------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES **************** CELLULE DES MARCHES PUBLICS ------------------- B.P : 02-ZOETELE |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- SOUTH REGION --------------- DJA AND LOBO DIVISION --------------- ZOETELE COUNCIL -------------- GENERAL SECRETARY --------------- INTERNAL COMMISSION TENDERS BOARD ------------- OFFICE OF CONTRACTS ---------------- PO.BOX: 02-ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N°__________________/LC/CIPM/CMP/C-ZOE/2026 Passée après Dossier de Demande de Cotation N°_______/C-ZOE/CIPM/2026 du ______________POUR, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD

Financement :

| # TITULAIRE DU CONTRAT DE LETTRE COMMANDE |  |
| --- | --- |
| # CONTACT RESEAU TELEPHONIQUE |  |
| # NUMERO REGISTRE DE COMMERCE |  |
| # NUMERON D’IDENTIFICATION UNIQUE |  |
| # OBJET DU PRESENT CONTRAT DE LETTRE COMMANDE |  |
| # LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |
| # DOMICILIATION BANCAIRE |  |
| # DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |
| # SOURCE DE FINANCEMENT |  |
| # MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE (en FCFA) |  |

| MONTANT TOTAL HORS TAXE | EN CHIFFRES (en Fcfa) | EN LETTRES (en Fcfa) |
| --- | --- | --- |
| TVA (19,25 %) x MHT/100 |  |  |
| IR (5,5% ou 2,2%) x MHT/100 |  |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |

SOUSCRITE LE ____________________________________

SIGNEE LE____________________________________________

NOTIFIEE LE__________________________________________

ENREGISTREEE LE____________________________________

ENTRE :

La République du Cameroun représentée par Le Maire de la Commune de Zoétélé ci-après désigné « MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

ET

____________________, Tél :    ______________, représenté par ____________________, en qualité de Directrice Générale, ci-après désigné « L’ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Table des matières

Chapitre I : Généralités	106

Article 1 : Objet DE LA LETTRE COMMANDE	106

Article 2 : Procédure de passation du marché	106

Article 3 : Attributions et nantissement (CCAG Article 3 complété)	106

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables	107

Article 4 : Normes	Erreur ! Signet non défini.

Article 6 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)	108

Article 7 : Textes généraux applicables	108

Article 8 : Communication (CCAG Article 6 complété)	109

Chapitre II : Exécution des  PRESTATION	110

Article 9 : Consistance des prestations	110

Article 10 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 69)	110

Article 11 : Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué	111

Article 12 : Ordres de service	111

Article 13 : Personnel et Matériel du cocontractant	113

Article 15- Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration	115

Article 16- Brevet	116

Article 17- Transport, assurance et responsabilité civil	116

Article 18- Essai et services connexes	118

Article 19- service après vente	118

Chapitre III : Reception des Prestations	118

Article 20- Documents à fournir avant la reception technique	118

Article 21 reception provisoire 	119

Article 22- Documents à fournir après la recption provisoire	121

Article 23- garantie contractuelle 	122

Article 24- reception définitive 	122

Chapitre IV : Clauses financières	123

Article 25 : Montant du marché	123

Article 26 : Garanties et cautions (CCAG article 32)	123

Article 27 Lieu et mode de paiement	124

Article 28 Variation des prix	125

Article 29 Formules de révision des prix	125

Article 30 Formules d’actualisation des prix	125

Article 31 Avances	125

Article 32 Avances des prestations	Erreur ! Signet non défini.

Article 33 Intérêts moratoires	129

Article 34  Pénalités	Erreur ! Signet non défini.

Article 35 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance	130

Article 36  Régime fiscal et douanier	131

Article 37 Timbres et enregistrement des marchés	131

Chapitre V : Dispositions diverses	Erreur ! Signet non défini.

Article 38-Résiliation du marché	132

Article 39 Cas de force majeure	133

Article 40- Différends et litiges	Erreur ! Signet non défini.

Article 41- Edition et diffusion du présent marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 42- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché	Erreur ! Signet non défini.

Généralités

Article 1- Objet du de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande a pour objet, LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, Département de Dja et Lobo, Région du sud. FINANCEMENT, BIP-MINDDEVEL-EXERCICE 2026.

Article 2- Procédure de passation du de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande est passée après Dossier de DEMANDE DE COTATION N°002/DC/C-ZOE/SG/CIPM/CMP/2026 DU__________ ______ POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT :BIP-MINDDEVEL-EXERCICE 2026

Article 3- Attributions et nantissement

Pour l’application des dispositions de la présente Lettre Commande, il est précisé que :

3.1.  Attributions (Cf. code des marchés publics)

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

A cet effet, le Maître d’Ouvrage :

- Désigne le Chef de Service ainsi que l’Ingénieur dans le cadre du présent Contrat de Lettre Commande et met à leur disposition les moyens appropriés pour un bon accomplissement de leurs missions ;

- Signe les Ordres de Services de démarrage des prestations objets du présent Contrat de Lettre Commande ;

- Signe les Ordres de Service ayant une incidence sur les coûts, les délais et objectifs dans les conditions prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

- Désigne, le cas échéant, un représentant qui préside la Commissions de réception des prestations ;

- Résilie le présent Contrat de Lettre Commande après Mise en Demeure ;

- Veille à la rédaction du rapport d’achèvement de l’exécution des travaux objets de la présente Lettre Commande ;

L’Autorité en charge du contrôle externe de l’effectivité de la réalisation des prestations objet de la présente Lettre Commande est : La Brigade Départementale du contrôle de l’exécution des Marchés Publics du Dja et Lobo.

A ce titre, elle :

- Vérifie à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des travaux réalisés et réceptionnés ;

- Vérifie après signature du Contrat, son adéquation avec le Dossier d’Appel d’Offres, la Décision d’Attribution et l’Offre du Cocontractant retenu ;

- Vérifie à postériori, sur la base de tous les décomptes dont il reçoit copie ; l’adéquation entre les travaux facturés, les paiements effectués et les travaux réalisés ;

- Signale au Chef de Service et à l’Ingénieur, les cas de manquements observés dans l’exécution du présent Contrat ;

- Assiste, en qualité d’observateur, aux réceptions techniques des travaux réalisés ;

- Reçoit une copie des décomptes provisoires et vise le décompte définitif ;

- Contribue à l’alimentation de la banque des données en rapport au présent Contrat de Lettre Commande ;

- Signale, le cas échéant, à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, les lacunes des acteurs de la chaîne de l’exécution des Marchés Publics de la Commune de ZOETELE, nécessitant le renforcement des capacités ;

- Elabore des rapports semestriel et annuel sur la situation générale de l’exécution des Marchés Publics.

-   Le Chef de Service est : Le Chef de bureau de l’urbanisme et de la construction ;

Il est acrididé pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du présent Contrat de Lettre Commande. Il est responsable de la Direction Générale de l’exécution des travaux objet du présent Contrat. Il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes de règlement des litiges dans le cadre de l’exécution du Contrat.

- De s’assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles du présent Contrat ;

- De la rédaction des rapports d’avancement et d’achèvement de l’exécution des travaux objets du présent Contrat ;

- De la liquidation des décomptes et du suivi de leurs règlements. A cet égard, il reçoit de l’organe chargé du paiement, des pièces justificatives y afférentes ;

- De la convocation de la Commission de Réception provisoire et définitive des travaux objets du présent Contrat ;

- De la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maître d’Ouvrage, à la Délégation Départementale du Ministère chargé des Marchés Publics du Dja et Lobo et à l’Agence Régionale de Régulation des Marchés Publics du SUD/EBOLOWA ;

- De l’arbitrage des conflits entre le Cocontractant et l’Ingénieur ;

- De la présidence des réunions périodiques de gestion du projet ;

- De la présidence des réunions périodiques de gestion du projet ;

- De faire des comptes rendus au Maître d’Ouvrage ;

-   L’Ingénieur est : Le Délégué Départemental du MINTP/Dja et Lobo :  Il est accrédité par le Maître d’Ouvrage pour le suivi et les contrôle technique et financier de l’exécution du présent Contrat.

A ce titre, il :

- Approuve le Projet d’Exécution et les différentes modifications proposées par le Cocontractant ;

- S’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Maître d’Ouvrage ;

- Assure le contrôle de la qualité des travaux ;

- Vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le Cocontractant ;

- Vise les décomptes des travaux exécutés ;

- Supervise les opérations préalables à la réception :

- Assure la coordination des différents intervenants au projet ;

- S’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase exécution que pour la vie du projet ;

- Rend compte au Chef de service.

-   L’entrepreneur est _______________ ; il est chargé de l’exécution de l’exécution des prestations objet de la présente Demande de Cotation.

La présente Lettre Commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Le Maire de la Commune de ZOETELE ;

-  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Contrôleur Financier du Département de Dja et Lobo ;

-  L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : La Trésorerie Générale d’EBOLOWA ;

-  Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Contrat est : Le Chef de Cellule des Marchés Publics de ZOETELE.

Article 4- Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire la Lettre Commande s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Contrat.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente Lettre Commande venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5- Normes

  - Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Spécifications Techniques, ou dans le Descriptif des fournitures, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Pièces constitutives du Lettre Commande

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont classées par ordre de priorité : [A adapter selon les cas]

- La soumission ou l'acte d'engagement ;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux termes de référence (TDRS), aux spécifications techniques de la fourniture (DF) ou aux clauses techniques des prestations, le cas échéant

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Les Spécifications Techniques des fournitures (ST) ;

- Le devis ou le détail estimatif (DQE) ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le sous-détail des prix Unitaires (SDPU) et le cas échéant la décomposition des prix forfaitaires ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fourniture et de services quantifiables ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, etc.).

- La charte d’intégrité ;

- La déclaration d’engagement social et environnemental

Article 7- Textes généraux applicables

La présente Lettre Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

  - La loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

  - La Loi N° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier modifié et complété par les lois n° 98/011 du 14 juillet 1998 et 2004/021 du 22 juillet 2004 ;

  - La loi cadre N°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

  - La loi N°2018/012 du 11Juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des autres

Entités Publiques ;

  - La Loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités

Territoriales Décentralisées au Cameroun ;

  - La loi n° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2026 ;

  - Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

  - Le Décret No 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

  - Le Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun.

  - Le Décret N°2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière d’environnement ;

  - Le Décret N°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

  - Le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - Le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

  - Le Décret N°2014/0611/PM du 24 mars 2014, fixant les conditions de recours et d’application des approches à haute intensité de main d’œuvre ;

  - Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

  - Le Décret N°2019/002 du 04 Février 2019 portant organisation du Gouvernement, modifiant et complétant certaines dispositions Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

  - L’Arrêté N° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Dossier de Cotation ;

  - L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés publics ;

  - L’Arrêté N° 00002/MINEPDED du 08 Février 2016 définissant le canevas type des termes de référence et le contenu de la Notice d’Impact Environnemental ;

  - La Circulaire N°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés publics ;

  - La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Février 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

  - La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 Février 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés publics ;

  - La Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés publics ;

  - La lettre-circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les

Mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

  - La circulaire du 31 Décembre 2025 portant instruction relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2026.

  - Les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

  - Le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25,

27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

Article 8- Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur : [A préciser] ……………  …

Madame/Monsieur le : [A préciser] ________________________________________

  - BP _________________

  - Téléphone : ____________________________________

  - Fax : _______________________

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de : [A préciser, celle-ci doit être dans la sphère géographique du projet].

Dans le cas où le Maître d’Ouvrage   en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de ZOETELE

  - BP _________________

  - Téléphone : ____________________________________

  - Fax : _______________________

Avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l’ingénieur.

Exécution des prestations

Article 9- Consistance des prestations [cf. Spécifications Techniques]

Les fournitures à livrer et/ou services à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent : (Description des principales rubriques ou sous ensemble des fournitures, équipements ou services prévu(e)s dans le détail quantitatif et estimatif.).

Article 10- Lieu et délai de livraison ou d’exécution

10.1. Le lieu de livraison ou d’exécution des prestations est à l’Hôtel de Ville de ZOETELE ;

10.2. Le délai de livraison ou d’exécution des prestations objet du présent Contrat est de deux (02) mois ;

10.3. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que des facilités pour son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Contrat.  Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès au site du projet.

11.2 Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Contrat, et qui relèvent de ses obligations.

11.3.  Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Contrat requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du Contrat au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur.

12.2. Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai sont signés par le Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du Contrat, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maître d’Ouvrage ;

- En cas de dépassement du montant du Contrat, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage.

- Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du Contrat.

- Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service, à l’Ingénieur, à l’Organisme Payeur ;

- Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais.

  - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le chef de service du marché et notifiés au cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Ministère chargé des marchés publics, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

  - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Ingénieur.

12.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur.

12.6 Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au cocontractant par l’Ingénieur.

12.7 Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8	En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

12.10	 L’ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu’après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l’exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l’ordre de service de démarrage est donnée dès lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13- Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet

Article 14- Matériel et personnel du cocontractant

14.1. Le Personnel

14.2. Remplacement du personnel clé (le cas échéant)

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

14.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du Contrat peut demander au cocontractant de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnant les motifs de sa requête, le Cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le site dans les dix jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Contrat. Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

14.4.  Représentant du cocontractant

Dès notification du Contrat et en cas de mandataire, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la coordination des tâches afférentes aux prestations, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

14.5 Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Contrat, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des prestations de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Contrat ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Contratet la date programmée pour leur rapatriement.

14. 6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans l’offre pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage.

Article 15- Rôles et responsabilités du cocontractant

Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins des prestations, de la bonne exécution des fournitures et biens et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses prestations et de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter toutes les fournitures spécifiées dans le CST et aux textes et directives mentionnés dans le cadre du marché.

15.2	Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des clauses administratives générales de fourniture à condition d’obtenir une autorisation du Maitre d’Ouvrage.

15.3	Nonobstant tout recours à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du Contrat.

15.4	Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

15.5.	Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

15.6 pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté ;

Article 16- Brevet

Le fournisseur ou le cocontractant garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création industrielle résultant des prestations ou de l’emploi des fournitures ou de leurs composants.

Article 17- Transport, assurances et responsabilité civile

17.1. Emballage pour le transport

Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

17.2. Assurances

Le cocontractant devra, à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du Contrat, les assurances pendant toute la durée d’exécution du Contrat. L’identité des assureurs et la forme des polices seront soumises à l’approbation du Maître d’Ouvrage.

Les assurances ci-après devront être fournies, aux montants, franchises et sous les autres conditions stipulées dans les spécifications techniques :

- Assurance tous risques chantier ou des opérations d’assemblage : couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers : couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou les risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’Ouvrage) et les risques de perte ou de dommages causés à des biens, survenant en relation avec la fourniture et le montage des Installations, le cas échéant.

- Autres assurances : Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché sont présentées, telles qu’énumérées dans l’annexe mentionnée ci-dessus.

En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations.

Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 18- Essais et services connexes

Le cocontractant est tenu d’avoir ses propres ateliers d’essais permettant d’exécuter tous les essais d’identification et de mise en fonctionnement des fournitures définis dans le CST. Lesdits essais dans ces ateliers sont assurés par le personnel et le matériel du cocontractant.

Les essais et services connexes concernent :

- L’opération de mise en œuvre ;

- La documentation technique à fournir ;

- La formation du personnel.

Article 19- Service après-vente et consommables

Le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant une période de six mois à compter de la date de réception :

- Un représentant permanent dument mandaté ;

- Un personnel qualifié capable d’assurer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement et/ou accessoires qu’il a fournis ;

- Un stock suffisant de pièces de rechange ou de consommables.

CHAPITRE III : De la réception des prestations

Article 20- Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

- Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la livraison ou bordereau de livraison ;

- Certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur agréé ;

- Copie Cautionnement définitif.

- Copie assurance ;

Article 21- Réception provisoire

21.1. Opérations préalables à la réception.

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite comprend entre autres opérations :

- La vérification de la conformité des travaux et des fournitures.

21.1.1 La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités de la Commande.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre le cas échéant, l’Ingénieur et le Cocontractant.

21.1.2 Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

21.1.3 La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit se limiter à vérifier la conformité des spécifications techniques.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité la prestation et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que la prestation n'est pas conforme et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

21.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 15  jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné les fournitures.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt après la livraison des fournitures objet du présent Contrat et les Opérations préalables à la réception.

La Commission après vérification des spécifications technique et mise en fonctionnement des équipements examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d’Ouvrage procèdera à la réception provisoire des fournitures de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, par tous les participants d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception.

Au cas où la réception n’est pas prononcée, le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers 2/3 au moins des membres de la commission dont le Président.

21.3. La Commission de réception sera composée ainsi qu’il suit :

- Président : Le Maire de la Commune de ZOETELE ;

- Rapporteur : l’Ingénieur du Marché ;

- Membres :

- Le Chef de Service du Marché ou son représentant ;

- Le comptable matières de la Commune de ZOETELE, conformément à la circulaire portant application de la loi des finances de l’année 2026 ;

- Observateur : Le représentant du MINMAP/Dja et Lobo ;

- Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

21.5. Début de la période de garantie

La période de garantie est de six (06) mois pour compter de la date de réception provisoire.

21.6. Prise de possession des fournitures

Toute prise de possession des fournitures doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

21.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer la réception, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service. Si le Cocontractant formule des observations, celui-ci dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

Article 22- Documents à fournir après réception provisoire

Le Cocontractant remettra au   à l’ingénieur   dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des prestations les documents ci-après :

- Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la livraison ou bordereau de livraison ;

- Certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur agréé ;

- Copie Cautionnement définitif.

- Copie assurance ;

Article 23- Garantie contractuelle

23.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 06 mois   à compter de la date de réception provisoire des prestations ou de la réception. Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du Contrat sont neufs.

23.2. Obligations pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, le Cocontractant doit maintenir à ses frais le matériel en état de fonctionnement, c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification de la panne par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état du matériel pour toutes les pannes consécutives à des vices de construction ou à des défauts de fabrication qui apparaissent dans l’équipement.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours (préoccupation) aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre fournisseur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues, garantie ou à devoir à ce dernier dans le cadre du Contrat.

Article 24- Réception définitive

24.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

24.2. La composition de la commission ainsi que la procédure de réception définitive sont les mêmes que celles de la réception provisoire.

24.4- Le Contrat est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 32 alinéa 3 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

CHAPITRE IV : Clauses financières

Article 25- Montant de la Lettre Commande

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail estimatif est le prix fixé dans la lettre de soumission tel qu’il ressort du Détail ou devis estimatif ci-joint. Ce montant est de (en chiffres) (en lettres) Francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ___ (___) francs CFA.

Article 26- Garanties ou cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties décrites ci-après émanant d’organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances en faveur du Maître d’Ouvrage dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

26.1. Cautionnement définitif

- Le cautionnement définitif sera constitué et transmis au chef du service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du Contrat et en tout cas avant le premier paiement.

Son montant est fixé à   5% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

- La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier de Demande de Cotation, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage.

- Les modes de substitution du cautionnement prévus conformément à l’article 140 du code des marchés publics.

- Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

- Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

26.2. Cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie

Sans objet

26.3. Cautionnement d’avance de démarrage ou d’avance pour approvisionnement

Le Maître d’Ouvrage accordera, à la demande du Cocontractant, une avance de démarrage égale à 20% du montant du Contrat.

Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à quarante-cinq (45) jours à compter de sa demande par le prestataire.

L’avance de démarrage sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et sera remboursée en totalité au plus tard, dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint soixante pour cent (60%) du montant du Contrat.

26.4-	Au plus 40% du montant du de la Lettre Commande en cas de dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières, équipements ou objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :

- Qu’ils aient été acquis en toute propriété par le Cocontractant, et effectivement payés par lui ;

- Qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun doute ;

- Qu’ils puissent être contrôlés par l’Ingénieur ;

- Que les tests de qualités effectués par l’Ingénieur soient conformes aux règles de l’art.

Le paiement de ce décompte se fera sur la base des documents approuvés par le Chef de service et l’Ingénieur.

26.5-	Le décompte final sera payé après la réception provisoire des travaux (soit 40% du montant du Contrat).

26.6-	Les décomptes seront établis en 10 exemplaires, vérifiés et liquidés par l’Ingénieur. En cas de correction, un (01) exemplaire du décompte corrigé sera transmis au Cocontractant.

26.7-	Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit au paiement.

Article 27- Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire du Net à mandater au nom du cocontractant   en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte N°_________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

Article 28- Variation des prix

28.1. Les prix sont fermes ou révisables

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

28.2. Modalités d’actualisation des prix

Sans objet

Article 29- Formules de révision ou d’actualisation des prix

Sans objet

Article 30- Formules d’actualisation des prix

Sans objet

Article 31- Avances

Le Maître d’Ouvrage accordera, à la demande du Cocontractant, une avance de démarrage égale à 20% du montant du Contrat.

Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à quarante-cinq (45) jours à compter de sa demande par le prestataire.

L’avance de démarrage sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et sera remboursée en totalité au plus tard, dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint soixante pour cent (60%) du montant du Contrat.

31.1-	Au plus 40% du montant du de la Lettre Commande en cas de dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières, équipements ou objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :

- Qu’ils aient été acquis en toute propriété par le Cocontractant, et effectivement payés par lui ;

- Qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet d’aucun doute ;

- Qu’ils puissent être contrôlés par l’Ingénieur ;

- Que les tests de qualités effectués par l’Ingénieur soient conformes aux règles de l’art.

Le paiement de ce décompte se fera sur la base des documents approuvés par le Chef de service et l’Ingénieur.

31.2-	Le décompte final sera payé après la réception provisoire des travaux (soit 40% du montant du Contrat).

31.3-	Les décomptes seront établis en 10 exemplaires, vérifiés et liquidés par l’Ingénieur. En cas de correction, un (01) exemplaire du décompte corrigé sera transmis au Cocontractant.

31.4-	Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit au paiement.

31.2 L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif.

Article 32- Règlement des prestations

32.1. Décomptes provisoires

Quand la livraison peut être effectuée, chaque livraison partielle sauf stipulation contraire du Contrat ou chaque livraison provisoire ouvre droit, à un paiement égal à la valeur du contrat diminuée s’il y a lieu à la retenue de garantie et de remboursement de l’avance consentie. Les décomptes provisoires ou factures doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de :

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du FEICOM.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR] versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant ; (Ces différents taux sont susceptibles de variation en fonction de la réglementation en vigueur).

La clause du paiement doit prévoir le dépôt des factures correspondant à chaque livraison, établie tel que prévu par les Devis Quantitatifs et Estimatifs et les spécifications techniques.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de vingt-un (21) jours pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes ou factures transmis par le chef de service.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR versé directement au compte du cocontractant de l’administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- AIR versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant ;

La clause du paiement doit prévoir le dépôt des factures correspondant à chaque livraison, établie tel que prévu par les Devis Quantitatifs et Estimatifs et les spécifications techniques.

32.2. Décompte final

Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de 06 mois après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l’ingénieur et accepté par le Chef de service du devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du Contrat, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre ou l’Ingénieur dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics et du CCAG en vigueur.

32.3. Décompte général et définitif

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des fournitures, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

La transmission du décompte général et définitif ou de la dernière facture à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant.

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

32.4. Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

Sans objet

Article 33- Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics par application de la formule :

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 34 -Pénalités

- Pénalités de retard

34.1. En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du Contrat il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

  - Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Contrat ;

  - Un millième (1/1000è) du montant TTC du Contrat de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

34.2. Pour les marchés à tranches conditionnelles, les délais et montant à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

B	Pénalités particulières

34.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, entre autres :

Pénalités de retard de remise des documents contractuels:

-     Représentant du Cocontractant : 3 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de

La date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

-     Domicile du Cocontractant : 3 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la

Date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

-	Liste du personnel et du matériel: 5 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

-     Assurances : 5 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage.

-     Cautionnement définitif: 5 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de

L’Ordre de service de démarrage ;

-     Projet d’exécution : 15 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de

L’ordre de service de démarrage des travaux.

-    En plus des pénalités de retard, l’Entrepreneur sera également passible (cas échéant) de

Pénalités spécifiques en cas d’irrégularités observées au cours de l’exécution des travaux.

34.4 En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités (retard et particulière) ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels sous peine de résiliation.

Pénalités pour défaut d’exécution:

-Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 3000F/visite

-Indisponibilité du journal de chantier lors des visites: 5000F/visite.

34.5 Les pénalités cumulées ne pourront dépasser dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché Conformément à l’article 169 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

34.6 Un taux supérieur à dix pour cent (10 %) pourra entraîner la résiliation du marché Conformément à l’article 182 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics.

34.7 Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités.

34.8 La remise de pénalités ne pourra être prononcée par le Maître d’ouvrage qu’après avis favorable de l’organisme de Régulation des Marchés Publics.

34.9 Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage

Article 35 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

Sans objet

Article 36- Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre Commande :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 37- Timbres et enregistrement de la Lettre Commande

# 37.1 : Sept (07) exemplaires originaux du présent Contrat seront à timbrer et à enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

# 37.2 : Après enregistrement, il sera retourné au Maître d’Ouvrage huit exemplaires dont  cinq (05) exemplaires originaux et trois (03) copies pour ventilation

37.3 : Le non enregistrement dans les délais réglementaires entrainera des sanctions prévues par le code général des impôts.

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Article 38- Résiliation du Contrat

La  Lettre Commande peut être résiliée de plein droit par le Maître d’Ouvrage, comme prévu au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG (Travaux), notamment dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire de la Lettre Commande. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant­ droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire de la Lettre Commande. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l‘exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande   sans autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage ;

- Défaillance du co-contractant   de l'Administration   dûment constatée et notifiée à ce dernier par le Maitre d'Ouvrage ;

- Non-respect de la législation ou de la règlementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales de la Lettre Commande ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

- La Lettre Commande peut également être résilié dans les cas suivants :

- Retard de plus de trente (30) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Pénalités cumulées dépassant 10 % du montant T.T.C. des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance du cocontractant.

Article 39- Cas de force majeure

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 40- Différends et litiges

Tout différend ou litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de règlement amiable.

A défaut du règlement amiable, tout différend découlant de la Lettre Commande sera porté devant la juridiction camerounaise compétente, conformément aux dispositionss de l’article 187 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 41- Edition et diffusion du présent Contrat

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. Dix (10) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins du prestataire et transmis au Maitre d’Ouvrage.

Article 42 et dernier : Validité et Entrée en vigueur du Contrat

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.

PAGE __________ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°002/LC/CIPM/CMP/C-ZOE/2025 Passée après Dossier de Demande de Cotation N°_______/C-ZOE/CIPM/2025 du ______________ POUR LA FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT :BIP-MINDDEVEL-EXERCICE 2026

| # TITULAIRE DU CONTRAT DE LETTRE COMMANDE |  |
| --- | --- |
| # CONTACT RESEAU TELEPHONIQUE |  |
| # NUMERO REGISTRE DE COMMERCE |  |
| # NUMERON D’IDENTIFICATION UNIQUE |  |
| # OBJET DU PRESENT CONTRAT DE LETTRE COMMANDE |  |
| # LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS |  |
| # DOMICILIATION BANCAIRE |  |
| # DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS |  |
| # SOURCE DE FINANCEMENT |  |
| # MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE (en FCFA) |  |

| MONTANT TOTAL HORS TAXE | EN CHIFFRES (en Fcfa) | EN LETTRES (en Fcfa) |
| --- | --- | --- |
| TVA (19,25 %) x MHT/100 |  |  |
| IR (5,5% ou 2,2%) x MHT/100 |  |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |

| Lue et acceptée par le Cocontractant. | L’Autorité Contractante |
| --- | --- |
| Fait à Zoétélé, le……………………… | Fait à Zoétélé, le……………………… |
| ENREGISTREMENT Fait à…………………Le…………………… |  |

# PIECE VII :

# MODELE OU FORMULAIRES DES PIECES A UTILISER 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Note relative aux modèles des pièces à utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier de Consultation.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGDEMANDE DE COTATION, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 14 du RGDEMANDE DE COTATION du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier de Consultation, tel qu'un changement dans le  personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par l’Entrepreneur à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

Table des modèles

Annexen°1: Modèle de lettre de soumission

Annexen°2: Modèle de cautionnement de soumission

Annexen°3: Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Annexen°4: Modèle de cautionnement de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 5: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 6: Modèle d’attestation ou d’autorisation du fabricant

Annexen°7: Modèle de lettre de soumission de la proposition technique

Annexen°8: Modèle de formulaire d’information relative aux références du soumissionnaire

Annexen°9: Modèle de formulaire d’information relative au personnel à mobiliser clé

Annexen°10: Modèle de fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

Annexen°11: Modèle de CV du personnel

Annexen°12: Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Annexen°13: Modèle de l’attestation de visite de site

Annexen°14 : Tableau de comparaison des cotations

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné __________________ [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ______________ dont le siège social est à _____________ inscrite au registre du commerce de _______________ sous le n° ____________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier de Cotation y compris les additifs, N°_______________________ [rappeler l’objet de l’appel d’offres]

Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ____________ à __________________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à _______________________ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ____________ mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai _________ jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° _____________ ouvert au nom de ___________________ auprès de la banque _____________________ Agence de ______________ Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ________________ le ____________________

Signature :

Nom du signataire : _______________________

En qualité de : ___________________ dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) __________

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 2 : Modèle de cautionnement de soumission

Organisme financier : _____________________________________

Référence de la Caution : N°________________________________

Adressée à [indiquerLe Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ou le prestataire _____________________, ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du _________________ pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous _____________ [nom et adresse de la banque], représentée par ____________ [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage   de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier de Cotation ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par Le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- Omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que Le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande Le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès la date limite fixée par Le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à _______, le ___________.

[Signature de la banque]

[NB : ce cautionnement doit être acquitté à la main par la banque]

Annexen°3 : Modèle de cautionnement définitif

Organisme financier : __________________________________

Référence de la Caution : N° ____________________________

Adressée à [indiquer Le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ____________________ [nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage   un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ____________________ [nom et adresse de banque], représentée par _____________ [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de __________ [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée parLe Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

____________, le ___________

[Signature de la banque]

Annexen°4 : Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Organisme financier : ________________________

Référence du Cautionnement : N° ______________________________

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « Le Maître d’Ouvrage »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : __________________ [le titulaire], au profit de _____________________________ Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ____________ [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ______________ du ____________ relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’dossier de Cotation et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de quarante 40% du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° _________, payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit ______________ francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de _____________________ [le titulaire] ouverts auprès de la banque ________________ sous le n° ______________.

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

Fait à ________________, le ____________________.

[Signature de l’organisme financier]

Annexen°5 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie

Organisme financier : ___________________________

Référence du Cautionnement : N° ___________________________

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « Le Maître d’Ouvrage »

Attendu que __________ nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ____________ adresse organisme financier], représentée par _________________ noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de ______________ [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué , dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que Le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par Le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

Fait à ___________, le ___________

[Signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Annexen°6 : Modèle d’attestation OU D’AUTORISATION du fabricant

[LeSoumissionnaireexigeduFabricantqu’ilpréparecettelettreconformémentauxindicationsci-après. Cette lettre doit être à l’entête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les RPAO.

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] AON°	du 	: [insérer les références de l’Appel d’Offres] Variante N°. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

A : [insérer le nom complet du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

Je soussigné (nom et adresse complète du fabricant) ………

Atteste que la société (nom et adresse complète) est habilitée à commercialiser nos produits (ou le cas échéant) dispose d’un agrément.

Nousconfirmonstoutesnosgarantiesetnousnousportonsgarantspourlesfournituresoffertes.

Signature

En date du............................

Jour de..................................

Annexe n° 7 : Cadre du planning de livraison

## Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des prestations et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des prestations devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de prestations par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier de Cotation par le Maître d’Ouvrage]

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexen°8 : Modèle de liste du personnel à mobiliser dans le cadre des services connexes

- Personnel technique /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annexen°9 : Modèle DE fiche de prestations susceptibles d’être sous-traitées commandées

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

Annexen°10 : Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse :

ANNEXEN°11 : Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ .............................. ........................

Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annexe n° 12 : Déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier de Demande de Cotation n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Demande de Cotation.

Fait à  ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXEN°13 : Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

ANNEXEN°14. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

a)	Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) 	Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXEN°15 MODELE de Fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal requis | Propriétaire/location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXEN°16 Modèle de Déclaration sur l'honneur de visite du site

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

## Annexe 17 Tableau de comparaison des cotations

## (Chaque membre de la Commission doit avoir à sa disposition un exemplaire de la fiche à remplir par ses soin)

| No | Nom des soumissionnaires | Appréciation Conformité de la cotation (O/N) |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au plan administratif | Au plan technique | Au plan Financier | Montant Total TTC de La Cotation lu à l’ouverture des plis | Montant Total TTC de la Cotation corrigée |  |

Membres de la Commission de Passation des Marchés :

Nom									Fonction								Signature

# PIECE VIII :

# CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE LA  DEMANDE DE COTATION :	___________________________.

LE « SOUMISSIONNAIRE »

A							 MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE ou MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE»

1.	Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1)	être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultat d’une procédure de même nature ;

1.2)	avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché;

1.3)	avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.4)	n’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;

1.5)	figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.6)	s’être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché.

2.	Nous 	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1)	actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction ;

2.2)	avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre de services du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3)	contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué ;

2.4)	être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué ;

2 .5)	dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan , calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué  pour effectuer la supervision où le contrôle des prestations dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

4.	Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.	Dans le cadre de la passation et de l’exécution de la lettre commande :

5.1)	Nous n’avons pas commis et nous ne  commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)	Nous n’avons pas commis et nous ne  commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d’acte susceptible d’influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises .

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l’ARMP.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer la citation pour et au nom de :

En date du 	                   														        jour de

# PIECE IX :

# DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

INTITULE DE LA DEMANDE DE COTATION :

Le « SOUMISSIONNAIRE »

A							                    MONSIEUR LE« Maître d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de l’exécution De la lettre commande :

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment (i) le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives (ii) l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans (iii) du respect de la nature des prestations respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes (iv) le repos hebdomadaire obligatoire (v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit (vii) les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)      En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils  ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)         Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer la cotation pour et au nom de :

En date du 	                   														        																									jour de

PIECE N°X : Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

Note relative aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, doit, avant d’engager la procédure de Passation des Marchés ou de saisir la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de dossiers d’appel à candidatures se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de la Demande de Cotation (DEMANDE DE COTATION) par les Commissions des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe1 accompagné des justificatifs desdites études.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO ********* COMMUNE DE ZOETELE *********** SECRETARIAT GENERAL ************** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************* CELLULE DES MARCHES PUBLICS ************* B.P :02 – ZOETELE | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********** SOUTH REGION ********** DJA AND LOBO DIVISION ********** ZOETELE COUNCIL ************* GENERAL SECRETARY ************ INTERNAL PUBLIC TENDERS BOARD ************ OFFICE OF PUBLICS CONTRACTS ************ P.O.BOX:02 - ZOÉTÉLÉ |
| --- | --- |

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE FOURNITURE DES POSTES ELECTRIQUES H61 POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE ZOETELE

Le projet de fourniture des postes électriques dans la Commune de Zoétélé relève d’un besoin des populations locales en matière de fourniture de courant électrique.

Déjà inscrit dans le Plan Communal de Développement (PLD) de Zoétélé, ledit projet est financé par le Budget d’Investissement Public au titre de l’exercice budgétaire 2026 et dont le montant prévisionnel est évalué à vingt-deux millions (22 000 000) de francs CFA.

La Commune ayant pour mission la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance au niveau locale, les Conseils Municipaux ont à charge d’impulser le développement socio-économique, culturel et sanitaire dans leurs Communes respectives. C’est donc à ce titre qu’une délibération a été produite à l’effet de permettre au Maire de contribuer d’avantage au développement de la ville à travers le renforcement de l’offre en énergie électrique, dans le but d’améliorer le bien-être des populations locales.

Telle est Monsieur le Président, l’économie retracée de la situation du projet sus évoqué aui vous est soumis pour examen et dont l’étude préalable a été faite.

FAIT A ZOETELE LE

LE MAIRE

# PIECE XI :

# LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

[NB : insérer la liste en vigueur au moment du lancement de la procédure.]

I- BANQUES

- Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;

- Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;

- Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP : 12 962 Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1 925 Douala ;

- CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388 Yaoundé ;

- ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;

- La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;

- National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300 Douala ;

- Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

- Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

- United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

- AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP :3 073 Douala ;

- Chanas Assurances S.A, BP :109 Douala ;

- CPA S.A., BP: 54 Douala ;

- NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala ;

- PRO ASSUR S.A, BP : 5 963 Douala ;

- Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;

- ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

- SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

- SANLAM Assurances Cameroun, BP : 12 125 Douala ;

- ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.

NB : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DAO qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des Finances.

Seules les cotations complètes, éligibles  et substantiellement conformes (colonne 4) seront classées ici . Le « Prix de la cotation corrigé » le plus bas recevra la première place, le deuxième plus bas, la seconde place etc