| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ************* REGION DU SUD --------- CONSEIL REGIONAL DU SUD --------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES --------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ************* SOUTH REGION --------- SOUTH REGIONAL COUNCIL --------- |
| --- | --- | --- |

AUTORITE CONTRACTANTE ET MAITRE D’OUVRAGE : LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU SUD

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°………../AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2026 DU …………………………. POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCRURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE D’EBOLOWA RURAL, AU CETIC DE NGOULMAKONG, AU LYCEE DE MENGONG, AU CES DE MANG-YEMISSEM, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MVILA ET DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU SUD (crédits transférés MINESEC).

IMPUTATION : 60 27 291 1 32000005 0411464210

EXERCICE (s) 2026

juillet 2026

Table des sigles

ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics

BPU : Bordereau des Prix Unitaires

DQE : Devis Quantitatif et Estimatif

MINMAP : Ministère des Marchés Publics

MO/MOD : Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué

SDPU : Sous-Détail des Prix Unitaires

CIPM : Commission Interne de Passation des Marchés

CCCM : Commission Centrale de Contrôles des Marchés Publics

CSPM : Commission Spéciale de Passation de Marchés Publics

CDPM : Commission Départementale de Passation des Marchés Publics

DTAO : Dossier Type d’Appel d’Offres

DAO : Dossier d’Appels d’Offres

TABLE DES MATIERES

PIECE N°1 :AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

PIECE N°2 :REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES(RGAO)

PIECE N°3 :REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE N°4 :CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5 :CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES……………

PIECE N°7:CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PIECE N°8:CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PIECE N°9:CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

PIECE N°10 :	MODELE DE LA LETTRE COMMANDE

PIECE N°11 : 	MODELES DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

PIECE N°12 :	JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

PIECE N°13 :	LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

Pièce N°15.	Procédure de passation des marchés en ligne

piece n°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

Version française

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°………../AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2026 DU …………………………. POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCRURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE D’EBOLOWA RURAL, AU CETIC DE NGOULEMAKONG, AU LYCEE DE MENGONG, AU CES DE MANG-YEMISSEM, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MVILA ET DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. Financement : Conseil Régional Du Sud (crédits transférés MINESEC) exercice 2026 IMPUTATION : 60 27 291 1 32000005 0411464210

- Objet de la consultation

Le Président du Conseil Régional du Sud, Autorité Contractante, lance pour le compte du Conseil Régional du Sud, un dossier d’Appel d’Offres (DAO) en procédure d’urgence pour la réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au lycée d’Ebolowa rural, au CETIC de Ngoulmakong, au lycée de Mengong, au ces de Mag-Yemissem, dans les départements de la Mvila et du Dja et Lobo, Région du Sud.

Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment : Tous les corps d’état prévus et détaillés dans les cadres des Devis Quantitatifs et Estimatifs,

- Travaux préparatoires – Etudes ;

- Terrassements ;

- Fondations ;

- Maçonneries - élévations ;

- Charpente – Couverture ;

- Electricité ;

- Revêtements ;

- Peinture ;

- VRD et AMENAGEMENTS EXTERIEURS.

La méthodologie d’exécution des différentes tâches selon les normes constructives du BTP sur financement public est exposée dans le cahier des prescriptions techniques du présent DAO.

Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres, sont constitués d’un lot unique.

Coût prévisionnel

- Coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : 267 000 000 (deux cent soixante-sept millions) FCFA

Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations.

Participation et origine

- La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de construction, en milieu rural et urbain, et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude, et d’abandon de chantier.

Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le budget du Conseil Régional du Sud (crédits transférés MINESEC) IMPUTATION :

Cautionnement provisoire

- Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission timbrée, acquittée à la main, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, selon la liste figurant dans la pièce12 du DAO et accompagnée du reçu de la CDEC conformément à la lettre-circulaire NO 000019/L/MINMAP du 05/06/2024. Sa valeur est de : 2 670 000 (deux millions six cent soixante-dix mille), (il est au plus égal à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché conformément à l’arrêté en vigueur) et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

- Le Dossier d’Appel d’Offres, version physique, peut être obtenu aux heures ouvrables au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional, au deuxième étage de l’immeuble siège du Conseil Régional du Sud, Téléphone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de : 260 000 (deux cent soixante mille) FCFA.  Et payable à la recette du Conseil Régional du Sud au titre des frais d’achat du dossier. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

Remise des offres

- Chaque offre est rédigée en français ou en anglais et devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le _______________ à 14h00 précises. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis, au secrétariat des services du Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud, Téléphone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, au deuxième étage de l’immeuble siège du Conseil Régional du Sud :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°………../AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2026 DU ……………………………….……. POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCRURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE D’EBOLOWA RURAL, AU CETIC DE NGOULMAKONG, AU LYCEE DE MENGONG, AU CES DE MAG-YEMISSEM, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MVILA ET DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. Financement : Conseil Régional Du Sud (crédits MINESEC), exercice 2026

‘A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’.

Taille et format des fichiers

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l’Offre Administrative ;

- 15 MO pour l’Offre Technique ;

- 5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

### Le soumissionnaire veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

Recevabilité des plis

- La copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB portant les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doit être placée dans une enveloppe remise sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage :

- les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;

- les plis non-conformes aux modes de soumission ;

- les plis ne respectant pas la taille et format des fichiers ;

- les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

- l’offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

Le mode de soumission :

La soumission se fera en ligne exclusivement.

Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu au plus tard le --------------------- à 15 heures précises, heures locales par la Commission Interne de Passation des Marchés du Maître d’Ouvrage dans la salle de conférence du Conseil Régional du Sud.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente ; conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

Critères d’évaluation

14.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, à l’exception de la caution de soumission.

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- du non-respect de 5/7 critères essentiels ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE, un sous-détail d’un prix) ;

- L’absence de la copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, le cas échéant ;

- L’absence de la caution de soumission ;

- L’absence du reçu de la CDEC ;

- La capacité financière d’une valeur inférieure ou égale à 30% du coût prévisionnel

- L’absence de certificat de l’une des catégorisations A, B et C pour les bâtiments et équipements collectifs, le cas échéant.

14.2. Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

- la présentation de l’offre ; - les références du soumissionnaire ; - Matériels ; - Personnel ; - Méthodologie ; - Les preuves d’acceptation des clauses du contrat ; - Planning de chantier.

Attribution

Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises, dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

NB : un soumissionnaire peut être attributaire de plus d’un lot.

Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat des services du Secrétaire Général du Conseil Régional du Sud, Téléphone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37,  au deuxième étage de l’immeuble siège du Conseil Régional du Sud ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage.

Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro 222 20 18 03 ou le MO au numéro Téléphone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37

Fait à Ebolowa, le ______________

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU SUD

Copies :

- MINMAP

- ARMP

- Président CIPM

- Présidents de CCCM, le cas échéant ;

- Affichage / chrono

VERSION ANGLAISE

NATIONAL OPEN TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE No. ………../AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2026 OF …………………………. FOR THE REHABILITATION OF DAMAGED SCHOOL INFRASTRUCTURE AT THE EBOLOWA RURAL HIGH SCHOOL, THE NGOULEMAKONG CETIC, THE MENGONG HIGH SCHOOL, AND THE MANG-YEMISSEM CES, IN THE MVILA AND DJA AND LOBO DEPARTMENTS, SOUTH REGION. Funding: South Regional Council (credits transferred from MINESEC) 2026 fiscal year

ALLOCATION : 60 25 270 0 33000003 0980464221C

1. Purpose of the consultation

The President of the South Regional Council, the Contracting Authority, is launching, on behalf of the South Regional Council, an emergency Request for Proposals (RFP) for the rehabilitation of damaged school infrastructure at the Ebolowa Rural High School, the Ngoulmakong CETIC (Technical and Vocational Training Center), the Mengong High School, and the Mag-Yemissem Secondary School, in the Mvila and Dja and Lobo departments, South Region.

2. Scope of work

The work includes, in particular: All trades planned and detailed in the Bill of Quantities and Cost Estimates,

- Preparatory work – Studies;

- Earthworks;

- Foundations;

- Masonry – Erections;

- Roofing;

- Electrical work;

- Furnishings;

- Painting;

- Roads and Utilities and Exterior Works.

The methodology for carrying out the various tasks, according to public-funded construction standards for the building and public works sector, is detailed in the technical specifications of this tender document.

3. Lots

The works covered by this Invitation to Tender consist of a single lot.

4. Estimated Cost

The estimated cost of the project, following the preliminary studies, is: 267,000,000 (two hundred and sixty-seven million) FCFA

5. Estimated Completion Time

The maximum time allowed by the Contracting Authority for the completion of the works covered by this Invitation to Tender is four (4) calendar months. This period begins from the date of notification of the Work Order to commence services. 6. Participation and Origin

Participation in this tender is open to any company incorporated under Cameroonian law that demonstrates experience and technical capacity (personnel and equipment) in construction work, in rural and urban areas, and has no history of fraudulent practices or site abandonment.

7. Financing

The works covered by this invitation to tender are financed by the budget of the Southern Regional Council (credits transferred from MINESEC). Allocation:

8. Bid Security

Each bidder must include with their administrative documents a stamped, hand-paid bid security issued by a first-class bank or a first-category financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue guarantees for public contracts, according to the list in document 12 of the tender documents, and accompanied by the receipt from the CDEC in accordance with circular letter NO. 000019/L/MINMAP of June 5, 2024. Its value is: 2,670,000 (two million six hundred and seventy thousand), (it is at most equal to 2% of the estimated total cost including all taxes (TTC) of the contract in accordance with the applicable decree) and is valid for up to thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids. The absence of the bid security will result in the outright rejection of the bid. A bid security submitted but unrelated to the consultation in question will be considered absent. A bid security presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

9. Acquisition of the Tender Documents

The physical version of the Tender Documents can be obtained during business hours from the Secretariat of the Secretary General of the Regional Council, on the second floor of the headquarters building of the Southern Regional Council, Telephone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, upon publication of this notice, upon presentation of a receipt for payment of a non-refundable fee of 260,000 (two hundred and sixty thousand) FCFA. This fee is payable to the Southern Regional Council's office for the purchase of the documents. When collecting the Tender Documents, bidders must register by providing their full address (P.O. Box, Fax, Telephone, etc.).

10. Submission of Bids

Each bid must be written in French or English and submitted by the bidder via the COLEPS platform no later than _______________ at 2:00 PM sharp. A backup copy of the offer recorded on a USB key must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy", in addition to the mention below, within the specified time limits, to the secretariat of the services of the Secretary General of the Southern Regional Council, Telephone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, on the second floor of the headquarters building of the Southern Regional Council:

NATIONAL OPEN TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE No. ………../AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2026 OF ……………………………….……. FOR THE REHABILITATION OF DAMAGED SCHOOL INFRASTRUCTURE AT THE EBOLOWA RURAL HIGH SCHOOL, THE NGOULEMAKONG CETIC, THE MENGONG HIGH SCHOOL, AND THE MANG-YEMISSEM CES, IN THE MVILA AND DJA AND LOBO DEPARTMENTS, SOUTH REGION.

Funding: South Regional Council (MINESEC funds), 2026 fiscal year

'To be opened only during the bid opening session'.

File Size and Format

The maximum file sizes for documents submitted via the platform and constituting the bidder's offer are as follows:

• 5 MB for the Administrative Offer;

• 15 MB for the Technical Offer;

• 5 MB for the Financial Offer.

The following formats are accepted:

• PDF format for text documents;

• JPEG for images.

The bidder must use compression software to reduce the size of the files to be submitted.

11. Admissibility of Bids

The backup copy of the offer, saved on a USB drive containing the administrative documents, the technical offer, and the financial offer, must be placed in a sealed envelope. The following will be rejected by the Contracting Authority:

The following will be rejected by the Contracting Authority:

• Bids bearing information about the bidder's identity;

• Bids received after the submission deadline;

• Bids not conforming to the submission guidelines;

• Bids not respecting the file size and format requirements;

• Bids without identifying the Invitation to Tender;

Bids submitted only in copies.

Any incomplete bid, in accordance with the requirements of the Invitation to Tender, will be rejected.

12. Submission Method:

Submissions must be made online exclusively.

13. Opening of Bids:

The bids will be opened in a single session and will take place no later than --------------------- at 3:00 PM local time by the Contracting Authority's Internal Procurement Committee in the conference room of the Southern Regional Council.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized representative of their choice, even in the case of a consortium.

Only bidders may submit original documents or certified copies of the required administrative documents, under penalty of rejection. In accordance with the provisions of the Special Tender Regulations, they must be less than three (3) months old or have been established after the date of signature of the Invitation to Tender.

In the event of the absence or non-conformity of a document in the administrative file at the time of the bid opening, after a 48-hour period granted by the Commission, the bid will be rejected.

14. Evaluation Criteria

14.1 Disqualifying Criteria

These include:

• Failure to submit, beyond the 48-hour period following the bid opening, a document in the administrative file deemed non-conforming or missing at the time of the bid opening, with the exception of the bid security.

• False declarations, fraudulent maneuvers, or falsified documents;

• Failure to comply with 5/7 essential criteria;

• The absence of a sworn statement attesting to the absence of abandoned construction sites during the last three years;

• The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;

• The absence of any element of the Financial Offer (the bid, the Unit Price Schedule, the Bill of Quantities, a detailed breakdown of a price);

• The absence of a backup copy of the offer saved on a USB drive or CD/DVD, if applicable;

• The absence of a bid bond;

• The absence of the CDEC receipt;

• Financial capacity of less than or equal to 30% of the estimated cost;

• The absence of a certificate for one of the categories A, B, and C for buildings and collective equipment, if applicable.

14.2. Essential Criteria

The essential criteria for qualifying bidders will focus on:

• Presentation of the offer;

• Bidder's references;

• Equipment;

• Personnel;

• Methodology;

• Proof of acceptance of the contract terms;

• Site schedule.

15. Award

The Contracting Authority awards the contract to the bidder whose offer meets the required technical and financial qualification criteria, and whose offer is evaluated as the lowest, including any proposed discounts.

16. Validity Period of Bids

Bidders remain bound by their bids for 90 days from the initial deadline for submitting bids.

17. Additional Information

Additional information can be obtained during business hours from the office of the Secretary General of the Southern Regional Council, Telephone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, on the second floor of the Southern Regional Council headquarters building, or online on the COLEPS platform at http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, or through any other electronic means of communication indicated by the Contracting Authority.

18. Combating Corruption and Malpractice

To report any acts of corruption, malpractice, or other similar practices, please contact CONAC at 1517, the Ministry of Public Procurement (MINMAP) (SMS or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP at 222 20 18 03, or the Ministry of Public Procurement at (237) 222 28 44 40 / 222 28 44 37.

Done in Ebolowa, on ______________

THE PRESIDENT OF THE SOUTHERN REGIONAL COUNCIL

Copies:

- MINMAP

- ARMP

- President of the CIPM

- Presidents of the CCCM, if applicable;

- Posting/Scheduling

piece n°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

Table des matières

A.	Généralités	17

Article 1.	Objet de la consultation	17

Article 2.	Financement	17

Article 3.	Principes éthiques	17

Article 4.	Candidats admis à concourir	18

Article 5.	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	20

Article 6.	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire	20

Article 7.	Visite du site des travaux	21

B.	Dossier de Consultation	Erreur ! Signet non défini.

Article 8.	Contenu du Dossier de Consultation	21

Article 9.	Eclaircissements apportés au Dossier de Consultation et Recours	22

Article 10.	Modification du Dossier de Consultation	23

C.	Préparation des offres	23

Article 11.	Frais de soumission	23

Article 12.	Langue de l’offre	23

Article 13.	Documents constituant l’offre	24

Article 14.	Montant de l’offre	25

Article 15.	Monnaies de soumission et de règlement	25

Article 16.	Validité des offres	26

Article 17.	Cautionnement de soumission	27

Article 18.	Propositions variantes des soumissionnaires	28

Article 19.	Réunion préparatoire à l’établissement des offres	28

Article 20.	Forme, Format et signature de l’offre	29

D.	Dépôt des offres	30

Article 21.	Cachetage et marquage des offres	30

Article 22.	Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission	31

Article 23.	Offres hors délai	31

Article 24.	Modification, substitution et retrait des offres	31

E.	Ouverture des plis et évaluation des offres	32

Article 25.	Ouverture des plis et recours	32

Article 26.	Caractère confidentiel de la procédure	34

Article 27.	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué	34

Article 28.	Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique	35

Article 29.	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire	35

Article 30.	Correction des erreurs	36

Article 31.	Conversion en une seule monnaie	36

Article 32.	Evaluation et comparaison des offres au plan financier	36

Article 33.	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	37

F.	Attribution	38

Article 34.	Attribution	38

Article 35.	Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	38

Article 36.	Notification de l’attribution du marché	38

Article 37.	Publication des résultats d’attribution du marché et recours	39

Article 38.	Signature du marché	39

Article 39.	Cautionnement définitif	40

Règlement Général de l'Appel d'Offres

Généralités

Objet de la consultation

  - Le Maître d’Ouvrage, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le Code des Marchés Publics.

Financement

La source de financement des travaux, objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

ii. Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature des faits afin d'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires, qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux, qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales, qui pourraient être engagées contre lui.

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’Appel d’Offres Restreint, qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres, auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

    - Est associé ou a été associé dans le passé à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise), qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ;

    - est dans le cadre d’un même Appel d’Offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

    - Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même Appel d’Offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

    - Est affilié à un groupe ou entité que, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

    - Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre, qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements Publics à condition que, les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources, qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’Appel d’Offres est Ouvert ou Restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats, qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b. ne pas être frappé de l’une des interdictions ou les déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’Appel d’Offres est Restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements, qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer, qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires, qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver, qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements, qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite, lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire, qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que, le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

Dossier d’APPEL D’OFFRES

Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre, le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner ;

Pièce n° 1 : L’Avis de Consultation rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de L’Avis de Consultation (RGAC) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de L’Avis de Consultation (RPAC) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10 : Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 :	La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire, qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’Appel d’Offres Restreint, le recours doit :

a)  à la phase de pré-qualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’Appel d’Offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Modification du Dossier de Consultation

10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

Préparation des offres

Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire, qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les Prix Unitaires du Bordereau des Prix et les Prix du Détail Quantitatif et Estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que, le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que, les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que, le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire, qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

Dépôt des offres

Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

### 22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que, leur contenu est rendu illisible.

Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne, RAS

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

Ouverture des plis et évaluation des offres

Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que, si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous - Commission d’Analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse, ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

- Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

- Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

- Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

- Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

  - Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

  - Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

  - La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

Attribution

Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

Pièce n°3

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| Références du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| A. GENERALITES |  |
| 1.1 | le Président du Conseil Régional du Sud lance pour le compte du Conseil Régional du Sud, un dossier d’Appel d’Offres (DAO) en procédure d’urgence POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCRURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE D’EBOLOWA RURAL, AU CETIC DE NGOULMAKONG, AU LYCEE DE MENGONG, AU CES DE MAG-YEMISSEM, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MVILA ET DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. Définition des Travaux : Les travaux consistent à : Tous les corps d’état prévus et détaillés dans les cadres des Devis Quantitatifs et Estimatifs, comprennent notamment : - Travaux préparatoires – Etudes ; - Terrassements ; - Fondations ; - Maçonneries - élévations ; - Charpente – Couverture ; - Electricité ; - Revêtements ; - VRD. NB : Les informations sur les prestations à exécuter sont détaillées dans les Bordereaux des Prix Unitaires, les Détails Quantitatifs et Estimatifs et les Cahiers des Clauses Techniques Particulières. Allotissement Les travaux objet du présent Appel d’Offres, sont constitués d’un lot unique. Coût prévisionnel - Coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : 267 000 000 (deux cent soixante-sept millions) FCFA |
| 1.2. | Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : quatre (04) mois Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. |
| 1.4 | - Object des prestations : Les travaux objet du présent Appel d’Offres, sont constitués d’un lot unique. |
| 2 | Source(s) de financement : BIP, exercice 2026 Les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres sont financés par : Budget : Conseil Régional Du Sud (crédits transférés MINESEC) IMPUTATION : 60 27 291 1 32000005 0411464210 |
| 4.2 | La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de construction, en milieu rural et urbain, et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude et d’abandon de chantier. |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces " L’attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d’achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. |
| 9 | Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du [service (SIGAMP), porte « responsable administratif et ressources humaines » 2eme étage immeuble conseil Régional du Sud, tél : 699 44 26 46. Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard 05 jours avant la date de remise des offres. Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et l’adresse complète du requérant et être expédiées à l’adresse suivante : Conseil Régional du Sud Télécopie : (237) 222 28 44 40/222 28 44 37 - BP 648 EBOLOWA : E-mail : |
| C- PREPARATION DES OFFRES |  |
| 12. | La langue de soumission est « l’Anglais ou le Français » |
| 13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : A–Volume I : Pièces administratives Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ; - La caution de soumission timbrée, acquittée à la main, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, selon la liste figurant dans la pièce12 du DAO et accompagnée du reçu de la CDEC conformément à la lettre-circulaire NO 000019/L/MINMAP du 05/06/2024. Sa valeur est de : 2 670 000 (deux millions six cent soixante-dix mille), (il est au plus égal à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché conformément à l’arrêté en vigueur) et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. c) Le récépissé de consignation à la Caisse de Dépôt et de Consignation du Cameroun (CDEC) ; d) L’Accord de groupement sous seing privé (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires) ; e) Le Pouvoir de signature, le cas échéant ; f) Le Certificat de Conformité Fiscale délivrée par l’Administration Fiscale ; g) Une Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ; h) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; i) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable de : 260 000 (deux cent soixante mille) FCFA payable à la recette du Conseil Régional du Sud. j) Une Attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; k) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que, le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; l) Le certificat de l’une des catégorisations A, B et C pour les bâtiments et équipements collectifs, le cas échéant ; NB : En cas de catégorisation, le Maître d’Ouvrage définit les exigences complémentaires à demander aux entreprises catégorisées. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres B–Volume II : Offre technique Elle comprend notamment : b1. Les renseignements sur la qualification : La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique b.1.2 Références du soumissionnaire - La liste des marchés réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des trois 03 dernières années. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copies des première, deuxième et dernière page du contrat ; - PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ; Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres­ commandes, lorsqu'il est expressément prévu par le Dossier d’Appel d’Offres, les références du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale, lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises : Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - CV ; - Contrats de travail ; - Divers actes de promotion intervenus dans la carrière ; b.1.3. Personnel - Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à savoir : - copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ; - curriculum vitae signé et daté de l’expert ; - attestation de disponibilité signée et datée de l’expert ; - une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l’expérience le cas échéant. NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres b.1.4 Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux NB : Joindre les copies certifiées, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. b.2. Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : - L’organisation et l’ordonnancement, qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; - le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ; b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires : - la charte d’Intégrité ; - La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé » des documents ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; - Les cahiers des clauses techniques Particulières. NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. b 5- La capacité financière ; Les Soumissionnaires devront présenter notamment : - L’attestation de capacité financière d’une valeur supérieure ou égale à 30% du coût prévisionnel délivrée par une banque agréée de 1er ordre, Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché. 1. Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être inférieur à 30% du chiffre d’affaires annuel ou flux de trésorerie du marché de service proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du coût estimé par le Maître d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché). 2. La période est normalement de trois ans. 3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé. 4. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de nature à empêcher les entreprises qui disposent des capacités techniques et financières requises de répondre aux critères de qualifications.] C. Volume 3 : Offre financière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après : c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc, aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| 14.3. | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes Taxes Comprises. Cette Clause doit être conforme à l’Article 39 du CCAP.] |
| 14.4. | Les prix du marché « ne seront pas » révisables. |
| 15.1. | Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de l’offre est définie suivant l’option A monnaie locale uniquement de l’article 15.1 du RGAO |
| 16.1. | Validité des offres : La période de validité des offres est 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 20. | Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE : les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes : - 05 MO pour l’Offre Administrative ; - 15 MO pour l’Offre Technique ; - 05 MO pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : - Format PDF pour les documents textuels ; - JPEG pour les images. Le soumissionnaire veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre. L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB Sous pli scellé devra être déposée au Secrétariat du Conseil Régional, Tél. : (237) 222 28 44 40/222 28 44 37, au plus tard le ------------- 2026 à 14 heures précises, heures locale et devra porter la mention suivante : « COPIE DE SAUVEGARDE » APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°………../AONO/RS/CRS/SG/DAG/SM/CIPM/2026 DU …………. POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCRURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE D’EBOLOWA RURAL, AU CETIC DE NGOULMAKONG, AU LYCEE DE MENGONG, AU CES DE MAG-YEMISSEM, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MVILA ET DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. Financement : Conseil Régional Du Sud (crédits transférés MINESEC) Aux fins de la remise des offres, l’adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres est la suivante : Service du Maître d’ouvrage : le Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional, Téléphone (237) 222 28 44 40/222 28 44 37 Adresse : l’immeuble du Conseil Régional du Sud Code postal : BP : 648 EBOLOWA Étage/Numéro de bureau : 2 ème étage au Secrétariat du Secrétaire Général |
| 20. |  |
| 20.1. | La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes : au plus tard le --------------à 14 heures précises, heures locale le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumission. |
| 22.2 | D. DEPOT DES OFFRES |
|  | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est : en ligne exclusivement. |
|  | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |
| 25.1 | L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu au plus tard le --------------------- à 15 heures précises, heures locale par la CIPM du Maître d’Ouvrage dans la salle de conférence du Conseil Régional du Sud. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’Autorité Administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l’Offre, dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : - Toute offre produite uniquement en copies, - Toute offre sans les papiers de séparation de couleur différente ; - les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires, - les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. - les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; - les plis non-conformes au mode de soumission ; - les plis ne respectant pas la taille et format des fichiers ; - Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO, - L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable ; - La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |
|  | L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres |
| 29 | L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après pour chaque lot retenu par le soumissionnaire : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel]. : - Les critères éliminatoires fixant les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.] Il s'agit notamment : - de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, à l’exception de la caution de soumission. - des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; - du non-respect de 5/7 critères essentiels ; - de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; - de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; - de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE, un sous-détail d’un prix) ; - L’absence de la copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, le cas échéant ; - L’absence de la caution de soumission ; - L’absence du reçu de la CDEC ; - La capacité financière d’une valeur supérieure ou égale à 30% du coût prévisionnel - L’absence de certificat de l’une des catégorisations A, B et C pour les bâtiments et équipements collectifs, le cas échéant. 14.2. Critères essentiels Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront sur : - la présentation de l’offre ; - les références du soumissionnaire ; - Matériels ; - Personnel ; - Méthodologie ; - Les preuves d’acceptation des clauses du contrat ; - Planning de chantier.. Critères et Sous critères pour l’évaluation détaillée des offres - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires seront évalués en fonction des sous critères ci-après : N°; Rubrique; Oui/Non. - Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif. 1; Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées; Oui/Non. 2; Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis; Oui/Non. 3; L’absence de la caution de soumission timbrée, acquittée à la main; Oui/Non. 4; L’absence du reçu de la CDEC; Oui/Non. 5; L’absence de certificat de l’une des catégorisations A, B et C pour les bâtiments et équipements collectifs, le cas échéant.; Oui/Non. - Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique. 6; Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales; Oui/Non. 7; La capacité financière d’une valeur supérieure ou égale à 30% du coût prévisionnel.; Oui/Non. - Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière. 8; Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière; Oui/Non. 9; l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE, d’un sous détail d’un prix); Oui/Non. - Critères éliminatoires d’ordre général. 10; CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé »; Oui/Non. 11; Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces; Oui/Non. 12; Non-respect d’au moins 5 critères essentiels sur 7 ;; Oui/Non. 13; Absence d’une déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier durant les trois dernières années; Oui/Non. 13; L’absence de la copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, le cas échéant.; Oui/Non. - Critères essentiels L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera sur : - la présentation de l’offre Oui/Non (Lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) la validation de 3/5 sous critères par critère pour obtenir un oui - les références du soumissionnaire : Oui/Non Expérience dans les marchés de travaux exécutés à titre d’entrepreneur au cours des 03 dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Sous-critère 01 Marché des travaux de 133 500 000 FCFA Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence : - Copies des premières et dernières pages du contrat ; - PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage ; - Autres justificatifs le cas échéant et à préciser Personnel : Oui/Non Le Cocontractant devra avoir ou s'être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir : - Un Chef de chantier : Un Ingénieur de travaux de génie Civil ou Rural (Bac + 3) ayant au moins une (01) année d'expérience générale en Bâtiment et Travaux Publics. Et ayant effectué au moins un (01) projet à ce poste dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de l’aménagement, de l’entretien des travaux de bâtiments similaires (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme et une attestation de présentation du diplôme signées par une Autorité Administrative, une attestation de disponibilité signé du candidat) ; - Responsable Administratif et Financier : Brevet de Technicien Supérieur ou équivalent ou Bacc en gestion/Comptabilité ayant au moins un (01) an d’expérience à ce poste (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme et une attestation de présentation du diplôme signée par une Autorité Administrative et une attestation de disponibilité signée du candidat). Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment : Nom; Fonction proposée; Qualifiction minimale; Année d’Expérience Générale; Expérience Spécifique En Terme de projets similaires; Poste ou fonction Occupé pour Chaque projet. validation de 2/2 sous critères pour obtenir un oui NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l’Administration sera considéré dans l’évaluation. En cas de présence du CV d’un même expert dans plus d’une offre ou s’il y a divergence entre les CV présentés pour le même expert, une demande d’éclaircissements lui sera adressée en vue d’établir l’offre du soumissionnaire à considérer pour son évaluation. Dans ce cas l’expert en question ne sera pas évalué dans l’Offre concurrente et son CV sera examiné à condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique à celui dans l’offres considérée. - Matériels en propre ou en location/Catégorisation : Oui/Non 01 Véhicule Pick up 4x4 ; 01 groupe électrogène ; 01 compacteur manuel ; Petit matériel (pioche, pelle, brouette, serre joint, scie, fil, plomb, niveau d’eau, etc……) ; Matériel de bureau ; Equipement de protection individuel. validation de 5/7sous critères pour obtenir un oui NB : l’absence d’un Véhicule Pick up 4x4 équivaut à l’absence du matériel. Le Soumissionnaire doit justifier qu’il dispose en propre ou location les matériels ci-après : N°; Désignation et caractéristiques du matériel; Age / Etat; Nombre minimal requis; Propriétaire/location; Année d’obtention; Justificatif. 1. …. N. NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque service pour les autres, le cas échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé. La méthodologie : OUI ou NON Les soumissionnaires devront présenter une note méthodologique indiquant les techniques à utiliser et les procédures de mise en œuvre la validation de 1/1 sous critères par critère pour obtenir un oui. Le planning du chantier : OUI ou NON Les soumissionnaires devront présenter une note d’ordonnancement des différentes taches en relation avec les délais de mise en œuvre. la validation de 1/1 sous critères par critère pour obtenir un oui. - Les preuves d’acceptations des conditions du marché : OUI ou NON Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP); - Visite du site ; - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), la validation de 3/3 sous critères par critère pour obtenir un oui NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres pourra être jointe en annexe à ce Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Ladite grille et les critères détaillés ci-dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères respectés.] En cas de conflit entre les contenus des pièces du DAO, l’élimination d’une offre pour non-conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces |
| 31.2. | La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est : RAS |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante : RAS [A insérer, le cas échéant, avec la référence aux dispositions des Spécifications techniques.] |
| F- ATTRIBUTION |  |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant. |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de : 5 340 000 FCFA [à 2%)] du montant toutes taxes comprises du marché. Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante : - est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et - est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. - se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué des avantages de cette dernière. |

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Critères essentiels

| la présentation de l’offre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - la présentation de l’offre ; (Lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) La validation de 4/5 sous critères pour obtenir un oui |  |  |  |  | Non | oui |  |
| Expérience générale ou substituer à l’article 97 du code des marchés |  |  |  |  |  |  |  |
| Expérience dans les marchés de travaux : 01 marché de construction exécuté à titre d’entrepreneur au cours des 03 dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Sous-critère 01 Marché de 133 500 000 FCFA |  |  |  |  | Non | oui |  |
| MATERIELS/CATEGORISATION |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Qtés | DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| 3 | 01 | - Matériels 01 Véhicule Pic up 4x4 ; 01 groupe électrogène ; 01 compacteur manuel ; Petit matériel (pioche, pelle, brouette, serre joint, scie, fil, plomb, niveau d’eau, etc……) ; Matériel de bureau ; Equipement de protection individuel. La validation de 5/7 sous critères pour obtenir un oui |  | non |  | oui |  |
| PERSONNEL : La validation de 2/2 sous critères pour obtenir un oui |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chef de chantier |  | Un ingénieur de Travaux de génie Civil ou Rural | Copie certifiée du diplôme, attestation de présentation du diplôme, attestation de disponibilité et CV. |  | non | oui |
|  | Responsable administratif et financier |  | Brevet de Technicien Supérieur ou équivalent ou plus ou Bacc en gestion/Comptabilité | Copie certifiée du diplôme, attestation de présentation du diplôme, attestation de disponibilité et CV. |  |  |  |
| PROPOSITION TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visite des lieux |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Les preuves d’acceptations des conditions du marché - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP); - Visite du site ; - Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), la validation de 3/3 sous critères par critère pour obtenir un oui |  |  |  |  | non | oui |
|  | Méthodologie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Note méthodologique |  |  |  |  | non | oui |
|  | Planning de chantier |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Planning conforme aux délais |  |  |  |  | non | oui |
| Total de oui /7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seules les soumissions ayant obtenu au moins 5 sur 7 verront leur offre financière analysée. |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |
| DECISION DE LA SOUS COMMISSION |  |  |  |

# piece n°4

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particulières

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fixent les droits et obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent être en tout point de vue, conformes au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), qui campe d’ores et déjà le cadre règlementaire applicable à l’exécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complètent et/ou précisent les informations expressément prévues dans le CCAG d’une part, et celles nécessitées par le marché en question d’autre part, et ce, dans le respect des lois et règlement en vigueur au Cameroun.

Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les dispositions du CCAG demeurent applicables :

Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives Générales.

Le numéro de l’article du CCAG auquel se réfère l’article du CCAP est indiqué le cas échéant, entre parenthèses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur dans le cadre de l’exécution du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que  le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et le Maître d’Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d’Appel d’Offres et projet de marché.

.

Table des matières

CHAPITRE  I.	Généralités	58

Article 1.	Objet du marché	58

Article 2.	Procédure de passation du marché	58

Article 3.	Attributions et nantissement	58

Article 4.	Langue, lois et règlements applicables	59

Article 5.	     Normes ………………………………………………………………………….85

Article 6.	Pièces constitutives du marché	85

Article 7.	Textes généraux applicables	59

Article 8.	Communication 	60

CHAPITRE  II.	Exécution des travaux	61

Article 9.	Consistance des prestations	61

Article 10.	Délais d’exécution du marché 	87

Article 11.	Obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué	61

Article 12.	Ordres de service	61

Article 13.	Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration	62

Article 14.     Marchés à tranches conditionnelles……………………………………………	62

Article 15.	Personnel et Matériel du cocontractant	64

Article 16.	Pièces à fournir par le cocontractant	65

Article 17.	Mise à disposition des documents et du site	67

Article 18.	Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	67

Article 19.	Sous-traitance	68

Article 20.	Laboratoire de chantier et	68

Article 21.	Journal et Réunions de chantier	68

Article 22.	Utilisation des explosifs	69

CHAPITRE  III De la réception	69

Article 23.	Réception provisoire	69

Article 24.	Documents à fournir après exécution	71

Article 25.	Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie	71

Article 26.	Réception définitive	72

Article 27.	Garantie légale	72

CHAPITRE  IV.Clauses financières	72

Article 28.	Montant du marché	72

Article 29.	Lieu et mode de paiement	72

Article 30.	Garanties et cautions	73

Article 31.	Variation des prix	74

Article 32.	Formules de révision des prix	74

Article 33.	Formules d’actualisation des prix	74

Article 34.	Travaux en régie	74

Article 35.	Valorisation des approvisionnements	74

Article 36.	Avances	75

Article 37.	Règlement des travaux	75

Article 38.	Intérêts moratoires	77

Article 39.	Pénalités	77

Article 40.	Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance	77

Article 41.	Régime fiscal et douanier	78

Article 42.	Timbres et enregistrement des marchés	78

CHAPITRE  V.	Dispositions diverses	78

Article 43.	Résiliation du marché	78

Article 44.	Cas de force majeure	79

Article 45.	Différends et litiges	80

Article 46.	Edition et diffusion du présent marché	80

Article 47.	et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché	80

Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet : REHABILITATION DES INFRASTRUCRURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE D’EBOLOWA RURAL, AU CETIC DE NGOULEMAKONG, AU LYCEE DE MENGONG, AU CES DE MANG-YEMISSEM, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA MVILA ET DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

L’objet du marché doit être en adéquation avec l’article 1 du RPAO.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par AONO.

Article 3 : Attributions et nantissement

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

3.1. Attributions (Cf. Code des Marchés Publics)

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Président du Conseil Régional du Sud : il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de Service du Marché est Le Chef de la Division des Infrastructures et de l’Aménagement Régional du Conseil Régional du Sud : Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, Maître d’Ouvrage Délégué, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet du marché

- L’Ingénieur du marché est Le Chef Service Régional du Patrimoine du Sud : il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est la Brigade Régionale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Sud assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché est L’entrepreneur est l’adjudicataire du présent DAO il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Le Président du Conseil Régional du Sud ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Contrôleur Financier du Conseil Régional du Sud ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Président du Conseil Régional du Sud.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1	Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

### Article 6- Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité.

- la soumission ou l'acte d'engagement ;

- L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- le Devis ou le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- le Sous-Détail des Prix (SDP) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

- Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

- Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution etc.).

- La charte d’intégrité ;

- La déclaration d’engagement social et environnemental

### Article 7-Textes généraux applicables

- La loi n° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l’exercice 2026 ;

- La loi n° 2018/011 du 11 Septembre 2018 portant Code de la Transparence et de Bonne Gouvernance dans le Gestion des Finances publiques au Cameroun ;

- La loi n° 2018/012 du 11 Septembre 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des autres entités ;

- La Loi n° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;

- La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

- La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence ;

- La loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

- la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

- Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 ;

- Décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction ;

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au Code des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

- Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de l’approche HIMO ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

- L’arrêté mettant en vigueur Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux en vigueur ;

- Les textes régissant les autres corps de métier ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

- Les normes en vigueur.

Article 8 Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] ……………  …

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________

•	BP _________________

•	Téléphone : ____________________________________

•	Fax : _______________________

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire :

Madame/Monsieur le : [A préciser]________________________________________

•	BP _________________

•	Téléphone : ____________________________________

•	Fax : _______________________

avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l’ingénieur.

Exécution des travaux

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment : Tous les corps d’état prévus et détaillés dans les cadres des Devis Quantitatifs et Estimatifs, comprennent notamment :

- Travaux préparatoires – Etudes ;

- Terrassements ;

- Fondations ;

- Maçonneries - élévations ;

- Charpente – Couverture ;

- Electricité ;

- Plomberie-Sanitaires et revêtements ;

- VRD.

### Article 10- Délais d’exécution du marché

  - Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : trois (03) mois.

  - Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 11- Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations, dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

- lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage ;

- en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ;

- les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

d. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

12. 4.	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 5.	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12. 6.	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12. 7.	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8	En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement, qu’il représente.

Article 13-Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché.  Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions, qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès duquel il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers sur les informations, les renseignements et les documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit : [A préciser]

.	Personnel clé pour l’exécution des travaux :

Chef de Projet :………..[indiquer le nom]………..

Conducteur des travaux     :………..[indiquer le nom]………..

Autres personnels clés   :………..[indiquer les noms]………..

Indiquer par ailleurs le personnel à recruter dans le cas de l’approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l’agrément écrit du Maitre d’Œuvre ou de l’ingénieur le cas échéant dans les jours x_________________(jours à préciser) qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

Le Maitre d’Œuvre ou l’ingénieur le cas échéant disposera de x……… jours (à préciser) pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant, dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser].

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique, qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué pour approbation préalable.

Article 16- Pièces à fournir par le cocontractant

[Préciser les délais de transmission des documents ainsi que ceux d’approbation par les personnes à désigner]

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres [A préciser]

a) Dans un délai maximum de [A préciser] à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le cocontractant de l’administration soumettra, en [à préciser souvent [cinq (05) ou six (06)]] exemplaires, à l'approbation [du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre (ou de l’Ingénieur)] le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;

- La liste des travaux à sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Etc.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de [A préciser] à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de [A préciser] pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de [A préciser] pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de [A préciser] au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de [à préciser] jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur ou du Maitre d’œuvre le cas échéant, un projet d’exécution en [à préciser] exemplaires comprenant notamment :

- le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;

- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

- les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 17- Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : [le Chef de service ou le Maître d’Œuvre]

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

- Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de son marché.

- Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché (A préciser selon la liste ci-après) :

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant ;

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché.

- En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant.

- Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

- Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance : RAS

Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier Clauses Administratives Générales applicable aux travaux après autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué.

Nonobstant tout recours à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit être conforme aux engagements de l'entreprise principale. Ils exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant être sous-traités est limité à trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives vis-à-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Maître d’œuvre du marché ou de l’Ingénieur dans un délai de [à préciser]

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : [A préciser].

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [à préciser]

20.3. Les modalités de mise en œuvre de ces essais sont : [à préciser]

Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

- Etc.

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Outre les réunions régulières de chantier à l’initiative du maître d’œuvre, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service du marché et de l’Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser la fréquence].

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs

[Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions]

De la réception

Article 23 : Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent transmettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué les documents suivants [Préciser dispositions particulières le cas échéant] :

- Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification de la réception ;

- Copie du Cautionnement du définitif ;

- Copie de l’assurance, le cas échéant ;

- Autre à préciser.

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]

- La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités, (à préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les usines de fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant, ateliers d’essais des structures publics de l'Etat, soit dans les sites des Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué).

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’Œuvre le cas échéant, l’Ingénieur et le Cocontractant.

- Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.

- La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard [A préciser] jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procèdera à la réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants [à titre indicatif] :

- Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

- Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- L’Ingénieurs du marché……………… Rapporteur ;

- Le comptable matière du Maître d’Ouvrage ;

- Le Chef Service des marchés ou son représentant ;

- Le Chef de l’Etablissement ;

- Toute personne invitée par le Maitre d’ Ouvrage.

- Observateur : la Brigade Régionale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Sud ;

- Invité : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles OUI

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que, celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties [Indiquer s’il est prévu des réceptions partielles]

24.5. Début de la période de garantie : la période de garantie commence à la date de cette réception provisoire ou partielle

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que, les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

Article 25- Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra au Maitrise d’Œuvre le cas échéant ou à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivants la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. Le plan de recollement.

25.2. [Indiquer le montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdits documents] : 100 000 FCFA.

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 1 an à partir de la date de réception provisoire des travaux ou de la réception du matériel.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art et les normes requises.

.26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage.  C’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre le cas échéant.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué, à compter de la réception provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrôle Technique (BCT) agréé chargé de l’expertise des travaux en vue d’une assurance décennale.

Clauses financières

Article 29- Montant du marché

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de : ______ (en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : ________ (___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (___) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés passés avec les cocontractants dont le siège est basé à l’étranger] ;

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ___ (___) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante :

[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif]

- Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant à la banque______________

- Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ouvert au nom du cocontractant à la banque______________.

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

- Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

- Son montant est fixé à : 5 340 000 FCFA. Il est compris entre 2 et 5% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants]

- La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

- Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

- Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué après demande du cocontractant.

- Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

(20% maximum du montant TTC du marché cautionné à 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément à la réglementation en vigueur) et les modalités de restitution de la caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

[Lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée à : 250 000 FCFA du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration ; sauf si le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a dûment signifié à la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant].

Article 33 Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables ou non par application de la formule suivante [. À préciser…]. : [si oui Insérer la formule et définir les paramètres et indices à appliquer le cas échéant]

Pour chacun des paramètres, l’indice «0 » indique la « valeur de base » à la date du mois précédent celui du dépouillement des plis. [Se conformer au Code des marchés publics]

Article 34 Formules d’actualisation des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante : [Insérer, le cas échéant, la formule et définir les paramètres et indices à appliquer le cas échéant].

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché.

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché, et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant. [Se référer au texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie]

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent être accordés en raison des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet d’un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de l’administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu à une avance pour approvisionnement jusqu’à la réception des travaux.

Article 37 Avances

37.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage [n’excédant pas 20% du montant TTC du marché]

37.2 L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage : [10%] sur chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

37.3	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration.

37.5. Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 Règlement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur [ou le Maître d’Œuvre le cas échéant], établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de : [A préciser comprise entre un (01) et trois (3) mois].

Le Maître d’œuvre ou l’Ingénieur dispose d’un délai de : sept (7) jours ouvrables maxi) pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de : vingt-un (21) jours ouvrables maxi pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

[Indiquer le délai dont dispose le cocontractant de l’administration pour transmettre le projet au Maître d’Œuvre ou à l’ingénieur, après la date de réception provisoire des travaux 1 mois maxi)

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de sept 07 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d’œuvre ou l’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre, 1 mois maximum

38.3.4. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. 15 jours [Indiquer le délai dont dispose le Chef de service ou le Maître d’Œuvre pour établir le décompte général et définitif au   cocontractant de l’administration après la réception définitive (15 jours maximum)]

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

38.4.2. 15 jours [Indiquer le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature (15 jours maximum)]

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

Article 39 Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

- Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

- Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser]

40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive des assurances (montant ou modalités à définir) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de l’administration (montant ou modalités à définir) ;

- Autres à préciser par le Maître d’ouvrage (montant ou modalités à définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 41 Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

Article 42 Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi  n°…………… du ….  Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice ……et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

      - Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

      - Des droits et taxes communaux,

      - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

Dispositions diverses

Article 44-Résiliation du marché

44.1 Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

- Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

- Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

- Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

- En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

- Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :

- Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

- Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;

- Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ;

- Non-paiement persistant des prestations ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- Motif d’intérêt général.

Article 45 Cas de force majeure

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations particulières le cas échéant].

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de [Vingt (20)] exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

PIECE 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

# I-1-b OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent Cahier des Charges a pour la réhabilitation des salles de classe dans les lycées d’AVEBE ESSE, MVENG et au CETIC de NGOULEMAKONG, dans le département du DJA et LOBO, Région du Sud en trois (03) lots.

Il est simplifié et indique le mode d’exécution des travaux prévus au devis quantitatif et descriptif.

#### Partie Constructive

#### La réalisation des ouvrages a été conçue suivant le principe constructif classique comprenant une ossature en béton armé constituée des semelles isolées, des poteaux, des poutres et la maçonnerie en agglomérés de ciment pour remplissage.

#### Mode d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés par l’entreprise et comprennent les corps d’états suivants:

- Travaux préparatoires - Etudes ;

- Terrassements ;

- Fondations ;

- Maçonnerie -élévation ;

- Charpente et couverture ;

- Menuiserie Bois et Métallique ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- VRD et rampe d’accès pour handicapés.

#### Bases de calcul

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B.

Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites Règles BAEL 91.

# Sollicitations climatiques

# Règles définissant les effets de vents dites règles NV 65.

# Evaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation

L’évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation sera déterminée à partir de :

- la norme NF P 06 – 004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur

- la norme NF P 06 – 001 pour les charges d’exploitation des bâtiments

- Reconnaissance des lieux.

# A. - : Travaux préliminaires - Etudes

- Installation de chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’Entreprise bénéficiaire de la lettre commande.

Ils comprendront :

- La construction d’une clôture provisoire ;

- Les branchements provisoires en eau, électricité et téléphone

- le nettoyage et le gardiennage du chantier

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool,…) ;

- Les voies d'accès provisoires et l'entretien des voies provisoires ou définitives à  l’intérieur du chantier.

- Un magasin de stockage sur site.

- Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier, le journal de chantier seront disponibles en permanence, l’attributaire de la lettre commande devra mettre à la disposition de l’Ingénieur dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci :

- Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles notamment les zones marécageuses, les zones humides, zones sacrées, les flancs de collines. Il devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie ;

- Les réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 100m des installations et en cas de présence de cours d’eau à au moins 150m. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

- Les bacs de récupération des huiles usées ou de vidange en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

# Ces installations seront situées dans le village et peuvent être des hangars, des cases etc.…

Ces installations seront distinctes de celles de l’Entreprise. Les dépenses d’installation de ces travaux seront à la charge de l’Entreprise.

Les bureaux de chantier devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

Le prestataire effectuera le repli du matériel et des équipements à la fin du chantier.

Implantation du bâtiment :

L’implantation des ouvrages sera effectuée par l’entreprise.

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue.

L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. Le maître d’œuvre ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivellement des ouvrages.

- Etudes d’exécution et plan de recollement :

Les études comprennent :

- l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables ;

- l’établissement du planning des travaux.

- la production et pose d’une plaque métallique de 20x30 cm contenant les indications ci-après : financement, exercice budgétaire, maître d’ouvrage délégué, adjudicataire.

Ces plans seront remis avant le début des travaux à l’ingénieur dans les 15 jours ouvrables après la signature de l’OS en 04 exemplaires.

#### Bornes et repères

Dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur sera tenu de reconnaître, en présence de l’Ingénieur, les repères généraux de triangulation et de nivellement qui ont servi de base à l’étude et de mettre en place des repères principaux en vue de l’implantation des ouvrages.

Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

B : Terrassements

- Décapage de la terre végétale y compris nivellement de la plateforme :

Le débroussaillement du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui – ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et dessouchages.

Le débroussaillage concerne les abords immédiats de l’ouvrage afin d’améliorer l’ensoleillement et de dégager la visibilité. Il consiste à couper au ras du sol, sans déraciner la végétation. Les arbres de qualité seront à préserver et à protéger

Le décapage et purge de la terre végétale sur une profondeur minimale de 10 cm sur l’emprise des bâtiments à construire et à 2,5 mètres sur le pourtour. Les terres végétales déblayées seront évacuées à la décharge publique.

Le nivellement de la plate-forme sur l’emplacement des bâtiments et sur une emprise de 5 m tout autour de ceux – ci.

NB : au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

1er Cas. Terrain en pente : Réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’Ingénieur.

2ème Cas de terrain plat : aménagement de la voie d’accès au bâtiment suivant les prix unitaires du devis estimatif.

- Fouille :

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Pour les facilités de mise en œuvre, l’ouverture des fouilles ne sera pas inférieure à 60cm. Dans tous les cas la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à80 cm en tous points. Les parois de fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. Le réglage des fonds de fouilles aux cotes définitives sera effectué.

L’exécution des fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par l’Ingénieur.

Dans le cas des fondations isolées, les puits peuvent être approfondis jusqu’à 1,25 m

### Localisation : suivant plan de fondation.

- Fouilles pour bouchon en remblai sableux

L’Ingénieur peut ordonner à l’entreprise la poursuite de fouilles dans le cas des sols susceptibles d’occasionner des désordres sur le bâtiment. Il s’agit en particulier des sols jugés de mauvaise qualité comme l’argile. Dans ce cas, la poursuite de l’ouverture des fouilles ne sera effectuée qu’après accord écrit de l’ingénieur. Les travaux exécutés sans l’avis préalable de l’Entrepreneur seront à ses frais.

### Localisation : suivant plan de fondation

- Fouilles en tranchées

### Elles concernent l’extraction des terres pour la construction des ouvrages de soubassement. L’ouverture des fouilles en tranchés ne doit pas être inférieure à 80cm.

Localisation : suivant plan de fondation.

- Remblai sableux sous dallage

Les remblais sableux seront soigneusement compactés par couches successives de 20 cm pour obtenir une compacité d’au moins 95 % de l’optimum Proctor.  Les épaisseurs de remblais seront selon la disposition des sols intérieurs et la plate – forme seront livrée à – 0,10 m du niveau fini du dallage.

# Localisation : sous les dallages

- Remblais des fouilles :

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour le remblai des fouilles. Dans le cas de la mauvaise qualité avérée des terres de ces fouilles, les remblais seront faits avec du sable. Ceux –ci seront exécutés par couches successives de 15 cm, arrosées et compactées.

Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’Ingénieur de la lettre commande. De toutes les manières, les remblais de fouilles seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravas.

# Localisation : suivant plan de fondation.

- Remblais sableux pour réglage des fonds de fouilles

Les remblais sableux seront soigneusement compactés sur une épaisseur de 5 cm pour le régalage des fonds de fouilles avant le coulage du béton de propreté.

Localisation : fonds des fouilles pour fondation et en tranchée pour murs de soubassement

- Remblais sableux pour bouchonnage des fonds de fouilles

Les remblais sableux seront soigneusement compactés par couches successives de 10 cm.  L’épaisseur du bouchon sous les semelles sera d’au moins 30cm. Il sera prévu sous toutes les semelles sauf si le fond de fouilles est constitué de graveleux latéritique ou de sable.

Le remblayage des fouilles ne sera effectué qu’après accord écrit de l’Ingénieur. Les travaux exécutés sans l’avis préalable de l’Entrepreneur seront à ses frais.

# Localisation : fonds des fouilles pour fondation

C. GROS ŒUVRE

# Spécification générale des matériaux et mise en œuvre des ouvrages

# Granulats

Les matériaux proviendront de roches stables, inaltérables à l’eau et à l’air ne contenant pas d’impuretés nuisibles au béton ou aux armatures. Il pourra être fait usage soit de granulats roulés, soit de granulats concassés.

S’ils proviennent des roches concassées. L’Entreprise est tenue de demander à l’ingénieur l’agrément des gisements qu’il envisage d’exploiter. Toutes les dispositions seront prises pour que ces matériaux ne soient pas mélangés avec des matériaux indésirables.

Chaque classe de granulats propres sera stockée séparément ; les aires de stockage seront munies de cloisons adéquates afin d’éviter que les différentes classes ne se mélangent.

En toutes circonstances, l’ingénieur aura la possibilité de faire conduire à la décharge, aux frais de l’Entrepreneur, des matériaux qu’il jugera non conformes aux prescriptions du présent Cahier des charges. Le sable devra être exempt d’argiles, limons, vases et toute matière organique.

Les graviers roulés ou concassés, dont les dimensions seront comprises entre 5 et 25 mm, devront provenir de la roche dure compacte et non schisteuse. Le rapport (d+D)/2 sera compris entre 30 et 70 pour cent.

La proportion pondérale maximale du passant au tamis de 2 mm ne doit pas être inférieure à 1.5% et la proportion de matières susceptibles d’être éliminées par décantation et ne devra pas dépasser 1%.

Dans le cas des agrégats valorisés sur le chantier, la recherche de qualité des agrégats est à la charge de l’entrepreneur (lavage, tamisage.)

La spécificité des travaux en HIMO consiste à lutter contre la pauvreté par la création des emplois temporaires pour la main d’œuvre non qualifiée locale et l’utilisation des matériaux locaux dans les travaux de construction. Le recrutement du personnel non qualifié doit se faire à travers une convention de main d’œuvre locale entre le titulaire et le représentant des bénéficiaires.

Dans le cadre de l’exécution des travaux, objets du présent appel d’offres, les tâches suivantes doivent être exécutées manuellement :

- le nettoyage de l’emprise de l’infrastructure ;

- le décapage des terres végétales ;

- l’ouverture des fouilles de toutes sortes ;

- le remblaiement des fouilles ;

- le remblaiement sous le dallage ;

- le déblayage des terres ;

- la participation en tant que manœuvre dans la réalisation des gros œuvres ;

- la participation en tant que manœuvre dans la réalisation des finitions.

Le transport de l’eau, du sable et des graviers se fera uniquement aux moyens pousse-pousse porte tout. Cependant, dans les cas où les distances sont supérieures à deux (2) kilomètres, l’entreprise à la possibilité d’utiliser les engins motorisés. L’amélioration de ces moyens locaux est à la charge de l’entreprise.

- Eau de gâchage

L’eau employée pour le gâchage des mortiers et bétons devra contenir :

- moins de 2 grammes/litre de matières en suspension ;

- moins de 2 grammes/litre de sels dissous,

- être exempt de matières organiques et de chlore.

L’eau utilisée pour le gâchage du béton doit être propre. Il est interdit d’utiliser l’eau de rivière ou de torrent.

- Ciment

Le ciment utilisé sera en règle générale du ciment CIMENCAM CPJ 35 ou équivalent pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé.

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et bien ventilés sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Les ciments ne pourront être utilisés qu’après avoir été jugés de bonne qualité par l’Ingénieur.

- Armatures

Les armatures utilisées doivent avoir des caractéristiques suivantes :

Les armatures seront soigneusement dressées ou pliées au moyen de gabarits suivant les formes et les dimensions du plan de ferraillage. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions de façon à garantir le respect des prescriptions techniques en ce qui concerne le diamètre, l’écartement et la ligature des armatures. Des cales ou écarteurs devront être utilisés.

Les armatures devront être exemptes de tout corps gras, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. Elles seront mises en œuvre selon les plans approuvés par l’Ingénieur. Elles seront parfaitement enrobées et ne devront en aucun cas se déplacer au coulage du béton.

Les aciers à mettre en œuvre doivent être neufs, parfaitement propres, sans trace de rouille, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre. Les aciers doivent être exempts de tout défaut nuisible à leur emploi.

Aucune armature ne sera apparente après le décoffrage. L’Ingénieur se réserve le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

- Mise en œuvre des ouvrages

Sauf instructions contraires du Maître d’œuvre les bétons seront impérativement fabriqués à la main et en petite quantité conformément au tableau indiquant le dosage en ciment.

- Bétonnage

Le béton devra être mis en œuvre immédiatement après la fabrication. Le béton qui ne serait pas mis en œuvre dans le délai prévu ou qui aurait commencé à faire prise sera rejeté et évacué du chantier.

Avant tout bétonnage, l’Entrepreneur est astreint de faire réceptionner tous les fonds de fouilles, les éventuelles reprises de bétonnage les coffrages ainsi que les étayages en adressant à l’Ingénieur une demande de réception deux (2) jours à l’avance. Le mode de mise en œuvre des bétons devra être soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

Aucun bétonnage ne pourra commencer avant que l’Ingénieur ou le contrôleur n’ait contrôlé les diamètres des armatures, le nombre, la disposition des armatures, la conformité aux plans d’exécution ainsi que la rigidité et l’étanchéité des coffrages.

Tous les bétons seront vibrés mécaniquement dans la masse de telle sorte qu’ils puissent atteindre une homogénéité maximale. La pervibration manuelle est interdite. La hauteur de chute libre du béton dans les coffrages ne doit pas excéder 1,50 mètre.

La cure du béton sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide par un arrosage des surfaces matin et soir pendant au moins 72 heures

- Coffrage et décoffrage

Les coffrages seront simples robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

Le coffrage devra être suffisamment rigide pour supporter la vibration et le tassement du béton mis en œuvre. Ils doivent être parfaitement étanches pour éviter les pertes de laitance. Le découpage des panneaux de coffrage devra être soigné.

Le délai minimal de décoffrage des ouvrages coulés devra être respecté :

- Faces verticales :    deux (2) jours

- Faces horizontales : vingt un (21) jours

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg / m3 d’épaisseur de 5cm sera réglé sur les fonds de fouilles y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Elles seront dressées, propres et exemptes des traces de terres provenant des déblais.

# VARIANTE 1 : semelles filantes + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + chaînage bas.

- Longrine

En béton de section (20 x 20) cm suivant indications des plans de fondation.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Aciers : cadres Ø6 tous les 20 cm + 4 HA10 filants + 4 équerres HA10 aux angles.

- Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/ m3 et hourdés au mortier ciment ordinaire.

VARIANTE 2 : semelles isolées sous poteaux + murs de fondation en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés + longrine.

- Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section (50 x 50 x 20) cm pour tous les poteaux, (15 x 20) cm et   (20 x 23) cm

- Béton : dosé à 350 kg/ m3  avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25.

- Aciers : HA10 tous les 20 cm maxi dans les deux sens.

Sa mise en œuvre comprend : le coffrage, la pose du ferraillage, la pervibration pendant le bétonnage et toutes bonnes sujétions d’exécution.

Pour les dimensions et le ferraillage, se référer aux plans d’exécutions joints au DAO.

Localisation : suivant plan de fondation.

- Poteaux

Ils seront mis en œuvre avant l’élévation des murs en agglomérés et seront en béton armé de section suivant indication des plans de (15 x 20) cm et (20 x 23) cm

Béton : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant boisage, coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution.

- Aciers : - cadres Ø6 tous les 20 cm et 4 HA 10 pour poteaux (15 x 20) cm

- Aciers : - cadres Ø6 tous les 20 cm et 6HA 10 pour poteaux (20 x 23) cm

- Longrines

Mise en œuvre idem que le chapitre des poteaux. Les longrines seront coulées en deux temps afin de permettre l’encastrement du dallage. Une bonne vibration des ouvrages sera assurée et suivie par le contrôleur.

Section de (20 X 20) cm avec 4HA10, cadres HA6 espacés de 20cm

Localisation : suivant plan béton armé

- Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de treillis soudé de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface de 16 cm2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée. Elle sera incorporée au niveau des longrines.

Béton armé : dosé à 350 kg/ m3.

- Chaînage bas (longrine)

En béton armé de section (20 x 20) cm

- - Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- - Cadre Ø6 tous les 20 cm et 4 HA10 + 4 équerres HA10 aux angles.

# LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

# COMPOSITION DES BETONS

1° Béton de propreté, appelé encore béton de forme : Il sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

  - 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

  - 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2.Béton pour dallages extérieurs

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

  - 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

  - 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

  - 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton pour semelles, longrines, dallage armé, poteaux, chaînages, linteaux, poutres

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

  - 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

  - 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

4. Mortier pour chapes

Il sera dosé à 400 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de mortier dosé à 400 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 1,2 m3 ou 1200 litres de sable, soit 5 brouettes

  - 400 Kg ou 2 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 5 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le seau à prendre en considération est celui qui comme le seau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide.

COMPOSITION DES MORTIERS ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau

# TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES

      - Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour longrine | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fonction élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour chaînage et poutre | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour dallage extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres) |

- Dosage en ciment des mortiers

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la fabrication des parpaings (10, 15 et 20) | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis) | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 2 seaux (20 litres) |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50 kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux (25 litres) |

# D : MACONNERIE ELEVATION : (mise en œuvre)

- Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301. Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

- Conditions de fabrication à respecter strictement

- Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

- Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plan ;

- Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large ;

- Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

- L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (02) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dessiccation.

- la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

- Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

- La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier.

- Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, l’ingénieur a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

NB : Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés avant montage des maçonneries.

Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront en agglomérés de ciment creux (15 x 20 x 40) cm suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

- Poteaux

En béton armé de section (15 x 20) cm et (20x23) cm.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Cadres Ø6 tous les 20 cm et 4 filants HA10 pour poteaux de section (15X20) cm ;

- Cadres Ø6 tous les 20 cm et 6 filants HA10 pour poteaux de section (20X23) cm.

- Linteaux

En béton armé section (15 x 20) cm suivant épaisseur des murs.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- cadres Ø6 tous les 20 cm et 4 HA8 une section (15X20) cm

- Débords de 20cm de part et d’autres

- Chaînage haut

En béton armé de section (15 x 20) cm

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- cadres Ø6 et 4 HA10 tous les 20cm

- Chape bouchardée

Localisation : sol intérieur et véranda

D’une épaisseur de 1cm, elle sera exécutée en enduit de ciment de 1cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Une légère pente d’au moins 0,5% devra être imposée vers les caniveaux.

# Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

La mise en œuvre de la chape n’interviendra qu’au cours des travaux de finition. La chape sera mise en œuvre en deux couches comprenant la chape d’égalisation et la couche de finition. Après la réalisation, la chape devra être maintenue humide pendant trois jours pour être protégée contre le retrait. Elle ne sera chargée qu’après sept jours.

- Enduit

L’Entrepreneur exécutera tous les enduits intérieurs et extérieurs tels que définis ci-dessous. Il devra s’assurer avant de commencer les travaux d’enduits que :

1) la couverture du bâtiment est posée pour éviter les effets néfastes du soleil ;

2) les huisseries métalliques des ouvertures sont posées.

Les travaux d’enduits comprennent :

- la préparation des supports : le support doit avoir une surface nette, propre et exempte d’impureté telle que la poussière, d’huile etc... Il devra être rugueux pour permettre un accrochage et une adhérence parfaite avec l’enduit. Le support sera au préalable humidifié à refus à plusieurs reprises et à un quart d’heure d’intervalle. Dans le cas où le support présenterait des inégalités ne permettant pas la mise en œuvre de l’enduit, il sera procédé au redressement en surcharge ou renformis si celles-ci ne dépassent pas 0,03 à 0,05m.

L’exécution des couches constitutives des enduits :

Sur toutes les parties maçonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1.5 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

- Accrochage (1,5 cm) : gobetis avec mortier de gros sable.

- Finition (1cm) : avec mortier de sable fin taloché.

# E : CHARPENTE - COUVERTURE

- Charpente

- Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de (3 x 15) cm suivant les indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux ;

# Localisation : selon plan de charpente

- Pannes

Elles seront en bois dur traités au xylamon, de section (8 x 8) cm suivant les indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de (3 x 30 x 200) cm.

# Localisation : selon plan de charpente.

- Couverture

Les tôles pour couverture seront les tôles bac en aluminium de 6/10è d’épaisseur. La longueur sera appréciée par l’entreprise en fonction du plan d’exécution de la toiture qu’elle aura produit. Une qualité proposée est : d’origine de fabrication « SOCATRAL » ou toute autre reconnue équivalente.

La couverture sera réalisée en tôles bac aluminium 6/10ème en une longueur fixée sur les pannes par des tires fonds de 8 x 80 avec accessoires. Un débord de toiture de 15 cm maximum est effectué.

- Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de 6/10è ;

- Planches de rive

La planche de rive utilisée en façade avant, arrière et pignons aura 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face, puis couverture par un bardage de tôle lisse et renforcée au niveau des pignons par une bande de rive en aluminium.

- Plafond

- Solivage

En bois dur traité au xylamon ou au carbonyle de section (4 x 8) cm. Les champs seront rabotés.

- Habillage

Les plaques de contreplaqué (ép. 4 mm) doivent être mis en œuvre en quinconce et  en dimensions de (100 x 60) cm à l’intérieur et à la véranda ;

Tôles en aluminium sur le plafond extérieur.

- N.B : Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Trappe de visite d’au moins (60 x 60) cm.

- Trous de ventilation en tamis fait du grillage fin « anti moustique » sur des plaque extérieures de (60 x 60) cm

- Les lattes de contour délimiteront la périphérie du plafond.

# F : MENUISERIES METALLIQUES

L’Entrepreneur est tenu de soumettre préalablement à l’Ingénieur un échantillon de chaque type de menuiseries pour accord avant la fabrication en série et la pose des menuiseries (vérification des dimensions, vérification de l’épaisseur des tôles d’acier et de l’ossature tubulaire, nombre et disposition des paumelles, nombre et disposition des pattes de scellement, marque et provenance des serrures, protection contre la corrosion).

L’Entrepreneur est tenu de communiquer à l’ingénieur l’adresse de l’atelier où sont fabriquées ces menuiseries en vue de suivi ;

La présentation de l’échantillon pour acceptation par l’Ingénieur interviendra au moins quinze (15) jours avant la pose des menuiseries.

Toutes les menuiseries extérieures devront être parfaitement étanches à l’eau et à l’air même par des pluies fouettant et vents violents. Toutes les menuiseries métalliques seront exécutées à partir des profilés courants.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude tant en aplomb niveau et calage. (Tolérance 20mm)

Les huisseries métalliques sont prévues pour équiper les portes et fenêtres. Elles seront réalisées à partir de profilés métalliques d’épaisseurs et profil conformes aux dispositions de calepin Age et en fonction de la largeur des baies prévues par la vue en plan. Les huisseries seront préalablement traitées au minium de plomb et équipées des accessoires suivants :

- les ferraillages pour paumelles seront prévus au nombre de 3 (bas, central et haut) pour chaque vantail

- les pattes à scellement par montant et une patte supplémentaires sur traverse pour les portes de plus d’un mètre de largeur

- L’Entrepreneur est tenu d’accorder une particulière attention aux réglages suivants avant fixation :

- vérification de l’équerrage des cadres en bois,

- vérification des jeux entre dormant et auvent avec une tolérance 5 mm maximum ;

- contrôle des joints d’articulation et de rotation avec une tolérance 5 mm maximum,

- réglage des vantaux. Toutes les sujétions de pose de fixation et de manutention sont incluses, ainsi que la fourniture des cales de condamnation des vantaux suivant le détail du plan d’exécution.

- Les portes prévues dans le présent chapitre devront être réalisées conformément aux plans d’exécution et de détail joint au dossier d’appel d’offres.

- Les fenêtres prévues dans le présent chapitre devront être réalisées conformément aux plans d’exécution et de détail joint au dossier d’appel d’offres :

- Persiennes

- En aluminium ou tôle ondulée (battants extérieurs),

- En tube galva de 30 espacés de 10 cm (côté intérieur).

- Caractéristiques des Portes

Porte pleine à un vantail (97 X 220) cm fixée sur cadre en bois.

Vantail : tube carré de 30, tôle noire de 10/10è sur une face + 3 paumelles, grille de 100 + serrure à canon vachette ‘originale’ + porte cadenas + cadenas vachette originale.

- Caractéristiques des Fenêtres

Au niveau de la face intérieure :

Grilles antivol en barreau de tubes galvanisés de 30 mm espacés de 12 cm fixés sur des cornières.

Au niveau de la face extérieure :

- Battants métalliques à deux vantaux en persiennes

- Cadre : cornière de 40

- Ventail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10è sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à canon de type vachette + 02 targettes.

- Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade et de la véranda. Ils seront en :

Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

# G : ELECTRICITE

* Fourreautage :

En tube flexible orange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

- Câblerie :

En règle générale, on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm² de câbles VGV pour les circuits d’éclairage

- 2,5 mm² de fil TH pour les circuits de prise de force

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et de 16 A pour les circuits de prises

- Appareillage :

Les marques préconisées seront «LEGRAND » ou « ENGELEC » ou équivalent.

Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur avant la pose.

Il sera posé selon le plan :

- 12 réglettes complètes (Mazda) ou équivalent de 120 cm,

-  4 interrupteurs et 4 prises de courant encastrés.

-  Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et raccordement au réseau existant dans l'établissement

# H- PEINTURE

# Consistance des travaux

Les travaux ne seront entrepris qu’après nettoyage, dépoussiérage, ponçage, brossage, époussetage et enlèvement des clous des supports. Les trous sur la maçonnerie doivent être bouchés et la surface du subjectile devra être plane, lissée et ne présente aucune aspérité. Les supports seront débarrassés des poussières des projections de ciment, tâches de graisse etc.

Avant tout démarrage des travaux de peinture, l’entrepreneur est tenu de procéder à la réception par l’Ingénieur des surfaces préparées à peindre.

Un échantillonnage de chaque peinture sera exécuté sur une surface de 1m2 pour permettre au maître d’ouvrage de juger avant la réalisation des travaux.

- Impression

Murs : chaux vive ou à la chaux éteinte, l’impression doit être faite après nettoyage de la surface qui reçoit deux couches et réceptionnée par l’ingénieur

- Finition

# Murs et plafonds :

- Plafonds et sur murs intérieurs : peinture du type Pantex 800 ou équivalent en 2 couches vinyliques.

- Murs extérieurs : peinture du type Pantex 1300 ou équivalent en 2 couches vinyliques.

- Soubassement 150 cm en peinture glycérophtalique ou équivalent en 2 couches sur murs intérieurs et sur  la véranda.

NB : La peinture « Gold aquitaine » est recommandée.

- MENUISERIES METALLIQUES :

- les menuiseries enduites de la peinture antirouille devront être nettoyées des toutes les impuretés ainsi que des dépôts du mortier ou de barbotine avant peinturage ;

- Peinture glycérophtalique en 2 couches (type EUREKELAC 80).

Les faces intérieures des poteaux de la véranda recevront deux couches de peinture glycérophtalique à une hauteur de 1,50 m.

N.B : L’Entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omission qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande.

L’Entreprise doit tenir compte des effets de la rouille sur les pointes du plafond au contact de l’humidité du Pantex 800, il faut y remédier en utilisant du mastic.

- VRD

Des caniveaux à ciel ouvert et à fond bétonné seront construits tout autour du bâtiment. Ils auront une section de 40cm de large et 30 cm de profondeur. Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées de l’atelier et bureaux sur une largeur de 2m.Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

Un dallage de 80 cm de large et de 8 cm d’épaisseur sera réalisé sur le pourtour extérieur du bâtiment. Il sera en béton armé dosé à 350 kg/m3.

La rampe d’accès pour handicapés sera réalisée suivant le programme suivant :

- L’élévation d’un murais en agglos de 20x20x40 bourrés pour rampe d’accès

- un remblai de terre en grave latéritique compacté

- La fourniture et la mise en œuvre d’un remblai de terre en grave latéritique compacté en couche de 20cm.

- le Dallage rugueux en béton armé dosé à 300kg/m3.

NB. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

CAHIER DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

(CCES)

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

SOMMAIRE

CHAPITRE I 	:	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II 	:	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III	: 	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV	:	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES

ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V	:		STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES

POTENTIELLEMENT POLLUANTES

        - Carburant et lubrifiants

        - Autres substances potentiellement polluantes

        - Gestion des pollutions accidentelles

        - Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

CHAPITRE VI 	: 	PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII 	:	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII :			ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX 	:	OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET 	EMPRUNTS

CHAPITRE X	:	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE XI 	:	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

- limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

# piece n°6

Cadre du bordereau des prix unitaires

| BPU POUR LA REHABILITATION DU LYCEE D’EBOLOWA RURAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | DESIGNATION | U | QTE | PU en chiffre | PU en lettre |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, Amené et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution, plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B | BLOC C ABRITANT 03 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture, planches de rives et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | démolition fenêtre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | démolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | démolition sol maçonnerie à certains endroits et fenêtres | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Fournitures Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 43,2 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | fourniture Plafond en contreplaqué 4mm à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 150 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème en remplacements de tôles dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | FF | 1 |  |  |
| 405 | Bande de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 120 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 122 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 840,6 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs ou similaire | m² | 420,3 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire | m² | 420,3 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 18 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 125 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 14 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| C | BLOC E ABRITANT 03 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 41,6 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 3,5 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | fourniture Plafond en contre plaqué 4mm à sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 116 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | ml | 15 |  |  |
| 405 | Bande de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 126 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | raccord pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 120 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 840 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs (maron) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs (jaune) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 18 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 (blanc) pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 160 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 14 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | BLOC J ABRITANT 04 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture,planches de rives et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits et fenêtres | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 203 | Fournitures Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 15,6 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 4,1 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | Plafond en contre plaqué 4mm sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 160,5 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème en remplacements de tôles dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | ml | 18 |  |  |
| 405 | Bandede de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 115 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 162,5 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 16 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 846 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs ou similaire | m² | 423 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire | m² | 423 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 16,34 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 141,5 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 16 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL D |  |  |  |  |
| E | BLOC G ABRITANT 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de démolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Raccord maçonnerie y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  |
| 102 | Raccord chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 95 |  |  |
| 102 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 15,84 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL E |  |  |  |  |  |
| F | BLOC H ABRITANT 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de démolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Raccord maçonnerie y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  |
| 102 | Raccord chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 110 |  |  |
| 102 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 15,84 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL F |  |  |  |  |  |
| G | BLOC I ABRITANT 03 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 33,0711 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 3,2 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | fourniture Plafond en contre plaqué 4mm à sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 116 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | ml | 17 |  |  |
| 405 | Bande de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 126 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | raccord pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 118 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 840 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs (maron) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs (jaune) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 18 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 (blanc) pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 160 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 14 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL G |  |  |  |  |
| H | BLOC ADMINISTRATIF 2 |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de démolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Raccord maçonnerie y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  |
| 102 | Raccord chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 51 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 2 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 15,84 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL H |  |  |  |  |  |
| I | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 50 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 110 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 3,6 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 82 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 7,6 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 20 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 256 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 558 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 9,2 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 4 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 250 |  |  |
| 306 | Claustras | m² | 52 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 12 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 4,3 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 391 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 56 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 380 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 48 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords | u | 44 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 8 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Plafond | m² | 304 |  |  |
| 602 | Murs exterieurs | m² | 293,2 |  |  |
| 603 | Murs exterieurs | m² | 278 |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 90 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |
| J | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE 02 SALLES DIMENSION 18,45*9,50 m ( salle informatique et laboratoire) |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 25 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 55 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 1,8 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 41 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 3,8 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 10 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 279 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 4,6 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 125 |  |  |
| 306 | Claustras pour le laboratoire | m² | 13 |  |  |
| 307 | fenetre coulissante pour la salle d'informatique | u | 6 |  |  |
| 308 | construction paillases de laboratoire de 0,9 h et une profondeur de 0,75 et longueur de 1,8m y compris Toutes sujétions dals la salle de laboratoire | U | 12 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 2,15 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 195,5 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les débords | u | 22 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| 502 | antivols métallique sur fenetre salle d'informatique | u | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | Travaux de Plomberie |  |  |  |  |
| 601 | installation et revision generale du circuit electricque et d'eau (robinets dans chaque paillasse,) y compris plomberie et toutes sujetions ainsi que d'évacuation | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | REVETEMENTS |  |  |  |  |
| 701 | carreaux gré cerame de 30x30 cm ou similaire y compris toutes suggestions de pose aur sols et paillasse | m² | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 700 |  |  |  |  |  |
| Lot 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Plafond | m² | 152 |  |  |
| 802 | Murs exterieurs | m² | 146,6 |  |  |
| 803 | Murs exterieurs | m² | 139 |  |  |
| 804 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 800 |  |  |  |  |  |
| Total J |  |  |  |  |  |
| K | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 102 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 25 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 55 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 1,8 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 41 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 3,8 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 10 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 279 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 4,6 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 125 |  |  |
| 306 | Claustras | m² | 26 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 2,15 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 195,5 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords | u | 22 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Plafond | m² | 152 |  |  |
| 602 | Murs exterieurs | m² | 146,6 |  |  |
| 603 | Murs exterieurs | m² | 139 |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 45 |  |  |

| BPU POUR LA REHABILITATION D'UN ATELIER DE MENUISERIE AU CETIC DE NGOULMEKONG DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO DANS LA REGION DU SUD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | Qté | PU en chiffre | PU en lettre |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux Préliminaire |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, Amené et repli du matériel | ff | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution y compris plan de recollement | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B | BLOC A : Atelier de Maçonnerie |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de Demolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | demolition imperfection maconnerie ,dallage,porte ,feuilles de toles y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| 102 | Reprise Dallages et chape lisse ep 8 cm y compris toutes sujétions | m3 | 24,3 |  |  |
| 102 | Raccords de maçonnerie et tableau y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 201 | Porte et cadre en bois y compris serrure à canon et paumelles | U | 3 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | Couverture |  |  |  |  |
| 301 | Etancheité toiture y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| 302 | plafond en panneaux de contre-plaque vernis fixe sur ossature en bois prealablement traite au carbonyl ou produit similaire | m² | 310 |  |  |

| BPU POUR LA REHABILITATION DES SALLES CLASSES DANS LE LYCEE DE MENGONG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION |  | U | Qté |  | P U en chiffre |  | PU en lettre |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux Préparatoire |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, Amené et repli du matériel |  | FF | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Projet d'exécution y compris plan de recollement |  | FF | 1 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | BATIMENT A : Bloc de 03 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions |  | m² | 243 |  |  |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions |  | m² | 243 |  |  |  |  |
| 103 | caniveau y compris toutes sujétions |  | ml | 80 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions |  | ens | 1 |  |  |  |  |
| 202 | feuilles de contreplaqué y compris toutes sujétions |  | m² | 243 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (100*220) |  | U | 3 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions |  | m² | 508 |  |  |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions |  | m² | 192 |  |  |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions |  | m² | 8,8 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BATIMENT B : Bloc de 04 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions |  | m² | 324 |  |  |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions |  | m² | 324 |  |  |  |  |
| 103 | Raccord sur caniveau existant et maconnerie y compris toutes sujétions |  | FF | 1 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions |  | ens | 1 |  |  |  |  |
| 202 | feuilles de contreplaqué y compris toutes sujétions |  | m² | 324 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (100*220) |  | U | 4 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions |  | m² | 708 |  |  |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions |  | m² | 292 |  |  |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions |  | m² | 8,8 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | BATIMENT E : Bloc de 02 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions |  | m² | 162 |  |  |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions |  | m² | 162 |  |  |  |  |
| 103 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions |  | ml | 40 |  |  |  |  |
| 104 | Raccord claustras |  | ff | 1 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions |  | ens | 1 |  |  |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions |  | m² | 90 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) |  | U | 4 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions |  | m² | 354 |  |  |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions |  | m² | 186 |  |  |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions |  | m² | 8,8 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | BATIMENT E : Bloc de deux salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions |  | m² | 162 |  |  |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions |  | m² | 162 |  |  |  |  |
| 103 | Raccords de maçonnerie et tableau à refaire y compris toutes sujétions |  | m² | 100 |  |  |  |  |
| 104 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions |  | ffl | 1 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions |  | ens | 1 |  |  |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions |  | m² | 80 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions |  | m² | 354 |  |  |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions |  | m² | 186 |  |  |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions |  | m² | 8,8 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | BATIMENT F : Bloc de deux salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions |  | m² | 162 |  |  |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions |  | m² | 162 |  |  |  |  |
| 103 | Raccords de maçonnerie et tableau à refaire y compris toutes sujétions |  | m² | 100 |  |  |  |  |
| 104 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions |  | ffl | 1 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions |  | ens | 1 |  |  |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions |  | m² | 80 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions |  | m² | 354 |  |  |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions |  | m² | 220 |  |  |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions |  | m² | 8,8 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Fouilles en rigoles et puits |  | m³ | 25 |  |  |  |  |
| 102 | Remblais de terre |  | m³ | 55 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté |  | m³ | 1,8 |  |  |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés |  | m² | 41 |  |  |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages |  | m³ | 3,8 |  |  |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) |  | m² | 10 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 |  | m² | 128 |  |  |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche |  | m² | 279 |  |  |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres |  | m³ | 4,6 |  |  |  |  |
| 304 | Tableau mural |  | u | 2 |  |  |  |  |
| 305 | Chape lissée |  | m² | 125 |  |  |  |  |
| 306 | Claustras |  | m² | 26 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Fermes |  | u | 6 |  |  |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon |  | m³ | 2,15 |  |  |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage |  | m² | 195,5 |  |  |  |  |
| 404 | Planches de rive |  | ml | 28 |  |  |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e |  | m² | 190 |  |  |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large |  | ml | 17 |  |  |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu |  | ml | 24 |  |  |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords |  | u | 22 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 |  | u | 4 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Plafond |  | m² | 152 |  |  |  |  |
| 602 | Murs exterieurs |  | m² | 146,6 |  |  |  |  |
| 603 | Murs exterieurs |  | m² | 139 |  |  |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques |  | m² | 45 |  |  |  |  |
| BPU POUR LA REHABILITATION DES SALLES CLASSES DANS LE CES DE MANG-YEMISSEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATION |  | U | Qté |  | Prix U | Prix Total |
| A |  | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 |  | Travaux Préparatoire |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Installation du chantier,Amené et repli du matériel |  | FF | 1 |  |  |  |
| 102 |  | Projet d'éxecution y compris plan de recollement |  | FF | 1 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | BLOC A : Bloc de 02 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 |  | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Reprise complète des Dallages et escrade y compris toutes sujétions |  | m² | 126 |  |  |  |
| 102 |  | raccords maçonnerie et chape bouchardé y compris toutes sujétions |  | ff | 1 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 |  | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions |  | ens | 1 |  |  |  |
| 202 |  | feuilles de contreplaqué y compris toutes sujétions |  | m² | 35 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (100*220) |  | U | 4 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |  |  |
| Lot 100 |  | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Fouilles en rigoles et puits |  | m³ | 25 |  |  |  |
| 102 |  | Remblais de terre |  | m³ | 55 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 200 |  | FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Béton de propreté |  | m³ | 1,8 |  |  |  |
| 202 |  | Agglos de 20x20x40 bourrés |  | m² | 41 |  |  |  |
| 203 |  | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages |  | m³ | 3,8 |  |  |  |
| 204 |  | Dallage (ép. 8 cm) |  | m² | 10 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 300 |  | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Agglos creux de 15x20x40 |  | m² | 128 |  |  |  |
| 302 |  | Enduit au mortier de ciment au bicouche |  | m² | 279 |  |  |  |
| 303 |  | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres |  | m³ | 4,6 |  |  |  |
| 304 |  | Tableau mural |  | u | 2 |  |  |  |
| 305 |  | Chape lissée |  | m² | 125 |  |  |  |
| 306 |  | Claustras |  | m² | 26 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 400 |  | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | Fermes |  | u | 6 |  |  |  |
| 402 |  | Pannes et lattes de rive de pignon |  | m³ | 2,6 |  |  |  |
| 403 |  | Plafond de 5mm y compris solivage |  | m² | 140 |  |  |  |
| 404 |  | Planches de rive |  | ml | 28 |  |  |  |
| 405 |  | Tôle bac alu 6/10e |  | m² | 190 |  |  |  |
| 406 |  | Tôle faitière de 50 cm de large |  | ml | 17 |  |  |  |
| 407 |  | Rive pignon en alu |  | ml | 24 |  |  |  |
| 408 |  | Tôle plane alu de 2 m pour les debords |  | u | 22 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 500 |  | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | Porte métallique de 97x220 |  | u | 4 |  |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 600 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | Plafond |  | m² | 140 |  |  |  |
| 602 |  | Murs interieurs |  | m² | 146,6 |  |  |  |
| 603 |  | Murs exterieurs |  | m² | 139 |  |  |  |
| 604 |  | Menuiseries bois et metalliques |  | m² | 8 |  |  |  |

# piece n°7

Cadre du détail quantitatif et estimatif

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REHABILITATION DU LYCEE D’EBOLOWA RURAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| NO | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, Amené et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'éxecution, plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B | BLOC C ABRITANT 03 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture,planches de rives et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits et fenêtres | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Fournitures Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 43,2 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | fourniture Plafond en contre plaqué 4mm à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 150 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème en remplacements de tôles dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | FF | 1 |  |  |
| 405 | Bande de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 120 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 122 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 840,6 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs ou similaire | m² | 420,3 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire | m² | 420,3 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 18 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 125 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 14 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| C | BLOC E ABRITANT 03 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 41,6 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 3,5 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | fourniture Plafond en contre plaqué 4mm à sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 116 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | ml | 15 |  |  |
| 405 | Bande de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 126 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | raccord pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 120 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 840 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs (maron) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs (jaune) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 18 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 (blanc) pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 160 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 14 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | BLOC J ABRITANT 04 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture,planches de rives et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits et fenêtres | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 203 | Fournitures Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 15,6 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 4,1 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | Plafond en contre plaqué 4mm sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 160,5 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème en remplacements de tôles dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | ml | 18 |  |  |
| 405 | Bandede de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 115 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 162,5 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 16 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 846 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs ou similaire | m² | 423 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire | m² | 423 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 16,34 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 141,5 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 16 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL D |  |  |  |  |
| E | BLOC G ABRITANT 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de démolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Raccord maçonnerie y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  |
| 102 | Raccord chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 95 |  |  |
| 102 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 15,84 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL E |  |  |  |  |  |
| F | BLOC H ABRITANT 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de démolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Raccord maçonnerie y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  |
| 102 | Raccord chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 110 |  |  |
| 102 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 15,84 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL F |  |  |  |  |  |
| G | BLOC I ABRITANT 03 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TRAVAUX DE DEMOLITIONS |  |  |  |  |
| 101 | toiture et lattes de charpente à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| 102 | demolition fenetre en aluminium | FF | 1 |  |  |
| 103 | demolition faux plafond endommagé | FF | 1 |  |  |
| 104 | demolition sol maçonnerie à certains endroits | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTALTRAVAUX DE DEMOLITIONS ET MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord en maçonnerie et Tableau mural y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Fourniture Claustras y compris modifications des baies et toutes sujétions de raccords | m² | 33,0711 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD EN MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |
| 301 | reprise du dallage et enduit sol y compris toutes sujétions de la mise en œuvre 8 cm d'épaisseur | m³ | 3,2 |  |  |
| SOUS TOTAL RACCORD BETON DOSE A 300KG/m³ |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose Planches de rive y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 402 | fourniture Plafond en contre plaqué 4mm à sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire | m² | 116 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de couverture des tôles Alu 6/10ème dégradées y compris accessoires et toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose tôles faitiere 0.30 X 0.50 X 2 | ml | 17 |  |  |
| 405 | Bande de Rive en allu , y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | ml | 126 |  |  |
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | raccord pose Chappe lisse bouchardée de 5cm dosé à 400kg/m3 | m² | 118 |  |  |
| SOUS TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (210x90) | U | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Préparation de la surface: badigeonnage à la chaux et fixateur de peinture y compris toutes sujétions | m² | 840 |  |  |
| 702 | peinture bicouche pantex 800 pour murs interieurs (maron) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 703 | peinture bicouche pantex 1300 pour murs exterieurs (jaune) ou similaire | m² | 420 |  |  |
| 704 | vernis pour menuiserie métallique, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 18 |  |  |
| 705 | peinture en pantex 800 (blanc) pour plafond, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 160 |  |  |
| 706 | ardoisine sur les tableaux, y compris toutes sujétions de la mise en œuvre | m² | 14 |  |  |
| SOUS TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL G |  |  |  |  |
| H | BLOC ADMINISTRATIF 2 |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de démolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Raccord maçonnerie y compris toutes sujétions | u | 1 |  |  |
| 102 | Raccord chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 51 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 2 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 15,84 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL H |  |  |  |  |  |
| I | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 50 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 110 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 3,6 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 82 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 7,6 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 20 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 256 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 558 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 9,2 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 4 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 250 |  |  |
| 306 | Claustras | m² | 52 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 12 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 4,3 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 391 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 56 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 380 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 48 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords | u | 44 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 8 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Plafond | m² | 304 |  |  |
| 602 | Murs exterieurs | m² | 293,2 |  |  |
| 603 | Murs exterieurs | m² | 278 |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 90 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |
| J | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE 02 SALLES DIMENSION 18,45*9,50 m ( salle informatique et laboratoire) |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 25 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 55 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 1,8 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 41 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 3,8 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 10 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 279 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 4,6 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 125 |  |  |
| 306 | Claustras pour le laboratoire | m² | 13 |  |  |
| 307 | fenetre coulissante pour la salle d'informatique | u | 6 |  |  |
| 308 | construction paillases de laboratoire de 0,9 h et une profondeur de 0,75 et longueur de 1,8m y compris Toutes sujétions dals la salle de laboratoire | U | 12 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 2,15 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 195,5 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les débords | u | 22 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| 502 | antivols métallique sur fenetre salle d'informatique | u | 6 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | Travaux de Plomberie |  |  |  |  |
| 601 | installation et revision generale du circuit electricque et d'eau (robinets dans chaque paillasse,) y compris plomberie et toutes sujetions ainsi que d'évacuation | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| Lot 700 | REVETEMENTS |  |  |  |  |
| 701 | carreaux gré cerame de 30x30 cm ou similaire y compris toutes suggestions de pose aur sols et paillasse | m² | 100 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 700 |  |  |  |  |  |
| Lot 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Plafond | m² | 152 |  |  |
| 802 | Murs exterieurs | m² | 146,6 |  |  |
| 803 | Murs exterieurs | m² | 139 |  |  |
| 804 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 800 |  |  |  |  |  |
| Total J |  |  |  |  |  |
| K | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 102 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 25 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 55 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 1,8 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 41 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 3,8 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 10 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 279 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 4,6 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 125 |  |  |
| 306 | Claustras | m² | 26 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 2,15 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 195,5 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords | u | 22 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Plafond | m² | 152 |  |  |
| 602 | Murs exterieurs | m² | 146,6 |  |  |
| 603 | Murs exterieurs | m² | 139 |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| Total K |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |
| TOTAL C |  |  |  |  |  |
| TOTAL D |  |  |  |  |  |
| TOTAL E |  |  |  |  |  |
| TOTAL F |  |  |  |  |  |
| TOTAL G |  |  |  |  |  |
| TOTAL H |  |  |  |  |  |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |
| TOTAL J |  |  |  |  |  |
| TOTAL K |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| AIR (5,5 ou 2,2%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |
| Arrête le Présent Devis à la Somme de : --------------------------------------------------------(en lettres) Francs CFA |  |  |  |  |  |

| DQE POUR LA REHABILITATION D'UN ATELIER DE MENUISERIE AU CETIC DE NGOULMEKONG DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO DANS LA REGION DU SUD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix U | Prix Total |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux Préliminaire |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, Amené et repli du matériel | ff | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution y compris plan de recollement | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B | BLOC A : Atelier de Maçonnerie |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de Demolition et de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | demolition imperfection maconnerie ,dallage,porte ,feuilles de toles y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| 102 | Reprise Dallages et chape lisse ep 8 cm y compris toutes sujétions | m3 | 24,3 |  |  |
| 102 | Raccords de maçonnerie et tableau y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 201 | Porte et cadre en bois y compris serrure à canon et paumelles | U | 3 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | Couverture |  |  |  |  |
| 301 | Etancheité toiture y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| 302 | plafond en panneaux de contre-plaque vernis fixe sur ossature en bois prealablement traite au carbonyl ou produit similaire | m² | 310 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
|  | Total Général Hors Taxes |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Total Toutes Taxes Comprises |  |  |  |  |
|  | Net A Mandater |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis à la somme TTC de : ………………………………………. ( en lettre) Francs CFA |  |  |  |  |  |

| DQE POUR LA REHABILITATION DES SALLES CLASSES DANS LE LYCEE DE MENGONG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix U | Prix Total |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux Préparatoire |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, Amené et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution y compris plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B | BATIMENT A : Bloc de 03 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions | m² | 243 |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 243 |  |  |
| 103 | caniveau y compris toutes sujétions | ml | 80 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | feuilles de contreplaqué y compris toutes sujétions | m² | 243 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (100*220) | U | 3 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 508 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 192 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 8,8 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |
| C | BATIMENT B : Bloc de 04 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions | m² | 324 |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 324 |  |  |
| 103 | Raccord sur caniveau existant et maconnerie y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | feuilles de contreplaqué y compris toutes sujétions | m² | 324 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (100*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 708 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 292 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 8,8 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |
| D | BATIMENT E : Bloc de 02 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions | m² | 162 |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 162 |  |  |
| 103 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | ml | 40 |  |  |
| 104 | Raccord claustras | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 90 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (90*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 8,8 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL D |  |  |  |  |  |
| E | BATIMENT E : Bloc de deux salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions | m² | 162 |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 162 |  |  |
| 103 | Raccords de maçonnerie et tableau à refaire y compris toutes sujétions | m² | 100 |  |  |
| 104 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | ffl | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 80 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 186 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 8,8 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| TOTAL E |  |  |  |  |  |
| F | BATIMENT F : Bloc de deux salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages y compris toutes sujétions | m² | 162 |  |  |
| 102 | Réalisation chape bouchardé y compris toutes sujétions | m² | 162 |  |  |
| 103 | Raccords de maçonnerie et tableau à refaire y compris toutes sujétions | m² | 100 |  |  |
| 104 | Raccord sur caniveau existant y compris toutes sujétions | ffl | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | remplacement des feuilles de contreplaqué endommagé y compris toutes sujétions | m² | 80 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Application Peinture à eau type pantex 800 pour murs interieurs ou similaire y compris Ardoisine sur tableau et toutes sujétions | m² | 354 |  |  |
| 402 | Application Peinture à eau type pantex 1300 pour murs exterieurs ou similaire y compris toutes sujétions | m² | 220 |  |  |
| 403 | Application peinture à huile sur menuiserie bois y compris toutes sujétions | m² | 8,8 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| TOTAL F |  |  |  |  |  |
| G | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 102 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 25 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 55 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 1,8 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 41 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 3,8 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 10 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 279 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 4,6 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 125 |  |  |
| 306 | Claustras | m² | 26 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 2,15 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 195,5 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords | u | 22 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Plafond | m² | 152 |  |  |
| 602 | Murs exterieurs | m² | 146,6 |  |  |
| 603 | Murs exterieurs | m² | 139 |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 45 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| TOTAL G |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
|  | TOTAL D |  |  |  |  |
|  | TOTAL E |  |  |  |  |
|  | TOTAL F |  |  |  |  |
|  | TOTAL G |  |  |  |  |
|  | Total Général Hors Taxes |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Total Toutes Taxes Comprises |  |  |  |  |
|  | Net A Mandater |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis à la somme TTC de : ………………………………………. ( en lettre) Francs CFA |  |  |  |  |  |

| DQE POUR LA REHABILITATION DES SALLES CLASSES DANS LE CES DE MANG-YEMISSEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix U | Prix Total |
| A | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux Préparatoire |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier,Amené et repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'éxecution y compris plan de recollement | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B | BLOC A : Bloc de 02 salles de classe en matériaux définitif |  |  |  |  |
| Lot 100 | Travaux de maçonnerie |  |  |  |  |
| 101 | Reprise complète des Dallages et escrade y compris toutes sujétions | m² | 126 |  |  |
| 102 | raccords maçonnerie et chape bouchardé y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |  |  |
| 201 | Etanchéité de la toiture y compris remplacement des feuilles de tôles endommagé et toutes sujétions | ens | 1 |  |  |
| 202 | feuilles de contreplaqué y compris toutes sujétions | m² | 35 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Porte métallique semi-persienne y compris serrure à canon et paumelles (100*220) | U | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |  |
| C | BATIMENT D'EXTENSION D'UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| Lot 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 102 | Fouilles en rigoles et puits | m³ | 25 |  |  |
| 102 | Remblais de terre | m³ | 55 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 100 |  |  |  |  |  |
| Lot 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté | m³ | 1,8 |  |  |
| 202 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 41 |  |  |
| 203 | Béton armé pour semelles,poteaux et chainages | m³ | 3,8 |  |  |
| 204 | Dallage (ép. 8 cm) | m² | 10 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 200 |  |  |  |  |  |
| Lot 300 | MACONNERIE ET ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128 |  |  |
| 302 | Enduit au mortier de ciment au bicouche | m² | 279 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres | m³ | 4,6 |  |  |
| 304 | Tableau mural | u | 2 |  |  |
| 305 | Chape lissée | m² | 125 |  |  |
| 306 | Claustras | m² | 26 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 300 |  |  |  |  |  |
| Lot 400 | CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Fermes | u | 6 |  |  |
| 402 | Pannes et lattes de rive de pignon | m³ | 2,6 |  |  |
| 403 | Plafond de 5mm y compris solivage | m² | 140 |  |  |
| 404 | Planches de rive | ml | 28 |  |  |
| 405 | Tôle bac alu 6/10e | m² | 190 |  |  |
| 406 | Tôle faitière de 50 cm de large | ml | 17 |  |  |
| 407 | Rive pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 408 | Tôle plane alu de 2 m pour les debords | u | 22 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique de 97x220 | u | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Plafond | m² | 140 |  |  |
| 602 | Murs interieurs | m² | 146,6 |  |  |
| 603 | Murs exterieurs | m² | 139 |  |  |
| 604 | Menuiseries bois et metalliques | m² | 8 |  |  |
| SOUS TOTAL Lot 600 |  |  |  |  |  |
| Total C |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
|  | Total Général Hors Taxes |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | Total Toutes Taxes Comprises |  |  |  |  |
|  | Net A Mandater |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis à la somme TTC de : ………………………………………. ( en lettre) Francs CFA |  |  |  |  |  |

Date et Signature

# piece n°8

Cadre du sous-détail des prix

## Note relative à la présentation des cadres de sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc.;

g. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ;

h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

-Etudes	….

-…	…..

-…

Total	C1

B. Frais généraux de siège

-Frais de siège	….

-Frais financiers	….

-…	…..

-Aléas et bénéfice	….

Total	C2

Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2

3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportantlesélémentsénoncésaupoint1ci-dessus.

Modèle de sous-détail des prix

| CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION | Remblai des fouilles |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale |  | Unité | Durée activité (jours) |
| 1.5 |  |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier |  | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL A |  |
|  | TYPE | Taux journalier |  | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire |  | Consommation | Montant |
| MATERIAUX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège (Y%*D) |  |  |  |  |
| G | Coût de revient |  |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | I/Qté |  |

# piece n°9

Modèle de marché

REPUBLIQUE DU CAMEROUN	REPUBLIC OF CAMEROON

Paix -Travail - Patrie	Peace – Work - Fatherland

---------	                ----------

[Indiquer’ le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]	[Indicate the Contracting Authority]

----------	                ----------

MARCHE ou LETTRE-COMMANDE N°________/M ou LC/MO ou MOD/CPM/xy

Passé après Appel d’Offres….........................………… n°_______/AO	/MO ou MOD/CPM/xy du……………….............…...

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué : [indiquer le nom et son adresse complète]

TITULAIRE	: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:	,Tel	 Fax:

N° R.C:	N° Contribuable: 	 RIB :______________

OBJET	: Exécution des travaux..............................................................................................;

Lot n°	; Réseau

| N° tronçon | N° route | Itinéraire | Long.(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

LIEU	: Région..............................................................................................

DELAID’EXECUTION	: .................................................(........................) mois

MONTANT ENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	: [Indiquer source de financement]

IMPUTATION	: [A compléter]

SOUSCRIT,	LE

SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE

ENREGISTRE,	LE

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par ……………………………….

Dénommée ci-après

« Le Maître d’Ouvrage ou Autorité contractante »

D'une part,

Et

La société…………………………………………………………

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son représentant,

Ci-après désigné

« le Cocontractant »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre IV	: Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page........................ et Dernière du Marché ou Lettre commande N°	 /M ou LC///MO/CPM/.......... Passé après Appel d’Offres [préciser références Appel d’Offres]

Avec______,

Pour l’exécution des travaux..............................................................................................

Lot n°	; Réseau

| N° tronçon | N° route | Itinéraire | Longueur (km) |
| --- | --- | --- | --- |

DELAID’EXECUTION	: .................................................(........................) mois

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par le prestataire

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Signé par ____________________ [Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué]_______

[Lieu], le..........................................................................

Signature

Enregistrement

[Lieu], le..........................................................................

# piece n°10

Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires

Note relative aux modèles des pièces à utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 14 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le  personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par l’Entrepreneur à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

Table des modèles

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner	136

Annexe n° 2: Modèle de soumission	136

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission	138

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif	138

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage	142

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)	143

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique	143

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning	145

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser	138

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'etre sous traitees	138

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser	138

Annexe n° 12: Modèle de tableaux de référence du candidat 	138

Annexe n° 13: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail	138

Annexe n° 14: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel 	138

Annexe n° 15: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site	138

Annexe n° 1 : Modèle DE DECLARATION D’INTENTION de soumissionNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à  ________________le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège social est à ………............................... Inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

-  Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° …….................  À

-  ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois

-  M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................

.....................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque

………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement de soumission

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par ……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le

[signature de la banque]

Annexe n° 5 : Modèle de cautionnement d'avance de démarrage

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du …………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%  et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du  cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de l’organisme financier]

Annexe n°6 : Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de retenue de garantie

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire],

ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les  fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)

Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant

de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à……………., le …………………

.[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Annexe n°7 : Lettre de soumission de la proposition technique

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

Annexe n° 8 : MODELE DE Cadre du planning

## Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

CALENDRIER des activités (programme de travail)

A. Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |  |
| Activité (tâche) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. Premier rapport d’avancement b. Deuxième rapport d’avancement |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

Calendrier du personnel spécialisé

| ### N° | Nom | Rapports à fournir | ### Personnel (sous forme de graphique à barres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Total personnel/mois |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Siège |  | Terrain3 | Total |
| Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Siège] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Terr.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

Annexen°9 : Modèle de liste du personnel à mobiliser

e1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’Expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annexen°10 : Modèle fiche de prestations susceptibles d’être sous-traitées commandées

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

ANNEXEN°11 : Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................

Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXEN°12 :. Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

ANNEXEN°13. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologie,

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

a)	Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) 	Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXEN°14 MODELE de Fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXEN°15 Modèle de Déclaration sur l'honneur de visite du site

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

piece n°11

Charte d’Intégrité

Note relative à la charte d’intégrité

Le soumissionnaire s’engage à respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du groupement sont engagés la charte devra être souscrite par tous ses membres.

charte d’intégrité

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A								 MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.	Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

1.1)	être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire,  de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

1.5)	figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

1.6)	avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

2.	Nous 	attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

2.1)	actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.2)	avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3)	contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)	être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5)	dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.	Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.	Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)	Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)	Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)	Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)	Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.	Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

piece n°12

Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

Note relative à la déclaration d’engagement aux clauses sociales et environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et environnemental adressée au Maître d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités à l’engager. En cas de groupement, la charte devra être souscrite par tous ses membres.

Déclaration d’engagement environnemental et social

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :	______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A											MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils  ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)	Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

piece n°13

Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions des articles 54 à 57 du Code des Marchés Publics].

## Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites études.

PIECE N°14 : Visa de maturité ou Justificatif des études préalables

1. Joindre l’étude préalable :

2. Indiquer :

2.1.	La date de la réalisation de l’étude;

2.2.	Le nom du maître d’œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;

2.3.	Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ;

2.4	Si entretien

2.4.	Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note

de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition

de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).

N.B 1/	Pour les prestations   de   moindre envergure, le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

2/	Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.

piece n°14 :

Liste des organismes HABILITENT à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

LISTES DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

[NB : insérer la liste en vigueur au moment du lancement de la procédure.]

I- BANQUES

- Access Bank Cameroon, BP : 6 000 Yaoundé ;

- Afriland First Bank (AFB), BP : 11 834 Yaoundé ;

- Banco Nacional de Guinea Equatorial (BANGE), Yaoundé ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), Yaoundé ;

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP : 12 962 Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1 925 Douala ;

- CITI Bank, BP : 4 571 Douala ;

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP : 4 004 Douala ;

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK), BP : 30 388 Yaoundé ;

- ECOBANK Cameroon (ECOBANK), BP : 582 Douala ;

- La Régionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé ;

- National Financial Credit Bank (NFC -Bank), BP : 6 578 Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300 Douala ;

- Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4 042 Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP : 1 784 Douala ;

- Union Bank of Cameroon, (UBC), BP : 15 569 Douala ;

- United Bank for Africa (UBA), BP : 2 088 Douala.

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP : 12 970 Douala ;

- AREA Assurances S.A, BP :15 584 Douala ;

- Atlantique Assurances Cameroun IARDT, BP :3 073 Douala ;

- Chanas Assurances S.A, BP :109 Douala ;

- CPA S.A., BP: 54 Douala ;

- NSIA Assurances S.A., BP : 2 759 Douala ;

- PRO ASSUR S.A, BP : 5 963 Douala ;

- Prudential Bénéficial General Insurance S.A, BP: 2 328 Douala ;

- ROYAL ONYX Insurance Cie, BP : 12 230 Douala ;

- SAAR S.A, B.P. 1011 Douala ;

- SANLAM Assurances Cameroun, BP: 12 125 Douala ;

- ZENITHE Insurance, BP : 1 540 Douala.

NB : Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DAO qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des Finances.

PIECE N°15.

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ---------- MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ---------- MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ---------- |
| --- | --- | --- |

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE : RAS

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou

https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

l’entreprise ;

- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

  - Photocopie du Registre de Commerce ;

  - Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

  - Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger

sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

  - Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de 50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

  - Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter à l’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller	dans	l’onglet	«	Enregistrement	des	soumissionnaires »,	puis	la	rubrique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

PIECE N°16.

PIECES JOINTES : LES PLANS

2 	Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

3 	Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant