| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------- REGION DE L’EXTREME-NORD ------------- CONSEIL REGIONAL ------------- SECRETARIAT GENERAL ------------- DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ------- SOUS DIRECTION DE BUDGET ET DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------- FAR NORTH REGION ------------- REGIONAL COUNCIL ------------- SECRETARIAT GENERAL ------------- DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS ------------- SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND CONTRACTS |
| --- | --- | --- |

MAÎTRE D’OUVRAGE : PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTRÊME-NORD

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES COMPETENTE :

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°061/AONO/CREN/CIPM/2026 DU 28/08/2026, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+1 DE HUIT (08) SALLES DE CLASSE, EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE AVEC DES TABLES BANCS DE SUPPORT METALLIQUE , LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF, LA CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE AVEC UN RESERVOIR EN BETON ARME DE 7.5M3, LA CONSTRUCTION D’UN BLOC LATRINE A SIX (06) COMPARTIMENTS, LA CONSTRUCTION D’UN CHAMPS SOLAIRE POUR ALIMENTER LES SALLES DE CLASSE ET LA CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE DE SECURITE DE 800METRES AU CES BILINGUE DE POUSS BAGASSARE DANS LA COMMUNE DE MAGA , DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

S

FINANCEMENT : FEICOM, EXERCICE 2026 ET SUIVANTES

JUIN 2026

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

TABLE DES SIGLES

ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics

BPU : Bordereau des Prix Unitaires

DQE : Devis Quantitatif et Estimatif

MINMAP : Ministère des Marchés Publics

MO/MOD :  Maître d’Ouvrage/Maître d’Ouvrage Délégué

SDPU : Sous-Détail des Prix Unitaires

CIPM : Commission Interne de Passation des Marchés

CCCM : Commission Centrale de Contrôles des Marchés Publics

CSPM : Commission Spéciale de Passation de Marchés Publics

CDPM : Commission Départementale de Passation des Marchés Publics

DTAO : Dossier Type d’Appel d’Offres

DAO : Dossier d’Appel d’Offres

PREFACE

Le présent Dossier Type d’Appel d’Offres est « élaboré » par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et mis en vigueur par l’Autorité chargée des Marchés Publics à l’intention, des Maîtres d'Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage Délégués, pour la passation des marchés de travaux par voie d’appel d’offres.

Il comprend :

Pièce N°1.   Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Pièce N°2.  Règlement Général de l'Appel d’Offres (RGAO) Pièce N°3.    Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce N°4.    Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Pièce N°5.    Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Pièce N°6.    Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce N°7.    Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce N°8.    Cadre du sous-détail des prix

Pièce N°9.    Modèle de marché

Pièce N°10.  Modèles ou formulaires types des pièces à utiliser par les Soumissionnaires

Annexe n° 1: Modèle Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8 : Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce N°11.   Le formulaire de la Charte d’Intégrité

Pièce N°12.   Le formulaire de la Déclaration d’engagement social et environnemental

Pièce N°13.   Le Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

Pièce N°14.   La grille d’évaluation.

PièceN°15.        Organisme habilité à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

PièceN°16.        Procédure de passation des marchés enligne

PièceN°17.        Plans architecturaux et techniques

N.B : Ce document de facilitation, élaboré par l’ARMP et mis en vigueur par l’Autorité chargée des marchés publics, doit être considéré comme un canevas ayant pour but d’aider les Maîtres d’Ouvrages et maîtres d’ouvrage délégués à élaborer leurs dossiers d’appels d’offres.

Pour sa bonne utilisation, il est impératif de se référer aux notes d’informations de bas de page et aux exemples qui y sont contenus. Il est disponible au siège de l’ARMP et dans ses Centres Régionaux] et électronique sur les plates-formes (http://www.publiccontracts.cmet www.armp.cm)

Après insertion des détails spécifiques aux emplacements indiqués et suppression des dispositions alternatives non appropriées, le document peut être utilisé, une fois que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué s’est assuré de l’absence de contradiction ou de conflit entre clauses.

Les instructions générales qui suivent doivent par ailleurs être respectées par les utilisateurs de ce document :

a. Les informations particulières, comme nom du Maître d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et l’adresse pour le retrait du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), doivent être renseignées dans l’Avis d’Appel d’Offres et dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Le document final ne doit pas comporter de vide ou de dispositions alternatives ;

b. Les notes de bas de page ou en italique insérées dans l’Avis d’Appel d’Offres, le RPAO, le CCAP, le Bordereau des Prix et le Détail Estimatif représentent des instructions ou guides à suivre par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Elles ne doivent plus apparaître dans le document final.

c. Les notes de bas de page insérée dans les formulaires objet de la Pièce n° 10 devant être remplis par le Soumissionnaire, sont à conserver, car elles contiennent des instructions à l’intention de ce dernier.

d. Les critères de qualification des candidats et d’analyse des offres ainsi que les diverses méthodes d’évaluation présentées dans le RGAO doivent faire l’objet d’un examen approfondi en vue de ne retenir dans le RPAO que ceux applicables à la consultation considérée

e. Il est important de rappeler que les dossiers d’appels d’offres relatifs à certains travaux spécifiques priment sur le présent document s’ils sont élaborés et mis en vigueur conformément à la réglementation en vigueur.

TABLE DES MATIERES

PièceN°1.          Avis d'Appel d'Offres (AAO)

PièceN°2.          Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

PièceN°3.          Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

PièceN°4.          Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

PièceN°5.          Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

PièceN°6.          Cadre du bordereau des prix unitaires

PièceN°7.          Cadre du détail quantitative et estimatif

PièceN°8.          Cadre du sous-détail des prix

PièceN°9.          Modèle du marché

PièceN°10.        Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires

PièceN°11.        La Charte d’Intégrité

PièceN°12.        La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

PièceN°13.        Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables

PièceN°14.       Grille d’évaluation

PièceN°15.       Organisme habilité à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

PièceN°16.        Procédure de passation des marchés en ligne

PièceN°17.        Plans architecturaux et techniques

PIECE N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (A AO)

Note relative à l’Avis d’Appel d’Offres

L’Avis d’Appel d’Offres, rédigé en français et en anglais, fournit les renseignements dont les soumissionnaires potentiels ont besoin pour consulter ou décider d’acquérir le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), en vue de présenter une offre le cas échéant. Il contient notamment les critères d’évaluation des offres.

Pièce de portée générale, les informations contenues dans l’Avis d’Appel d’Offres doivent concorder avec celles fournies par les autres pièces du Dossier d’Appel d’Offres et, en l’occurrence, le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Note relating to the tender notice

The tender notice in English and French furnishes the information needed by the potential candidates to decide whether to acquire or consult the Tender File (TF) in order toeventually make an offer. In addition to the essential information contained in the Tender File, it must indicate any important criteria used for the qualification of candidates.

The information contained therein must conform to the rest of the Tender File and especially with the information in the Special Conditions of the invitation to tender.

PIECE 1-1 : VERSION FRANÇAISE

PIECE 1-2 : VERSION ANGLAISE

PIECEN°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

Note relative au Règlement Général de l'Appel d'Offres

La Pièce n° 2 a pour objet de donner aux soumissionnaires, les renseignements dont ils ont besoin pour préparer des offres conformes aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Elle fournit également des renseignements sur la remise des offres, l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et l’attribution du marché.

Cette pièce contient des articles types à ne pas modifier.

TABLE DES MATIERES

Article 1.    Objet du Dossier d’Appel d’Offres

Article 2.    Financement

Article 3.    Principes éthiques

Article 4.    Candidats admis à concourir

Article 5.    Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6.    Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

Article 7.    Visite du site des travaux

B.                Dossier d’Appel d’Offres

Article 8.    Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9.    Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

Article 10.  Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.                     Préparation des offres

Article 11.  Frais de soumission

Article 12.  Langue de l’offre

Article 13.  Documents constituent l’offre

Article 14.  Montant de l’offre

Article 15.  Monnaies de soumission et de règlement

Article 16.  Validité des offres

Article 17.  Cautionnement de soumission

Article 18.  Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19.  Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20.  Forme, Format et signature de l’offre

D.                     Dépôt des offres

Article 21.  Cachetage et marquage des offres

Article 22.  Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

Article 23.  Offres hors délai

Article 24.  Modification, substitution et retrait des offres

E.                     Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25.  Ouverture des plis être cours

Article 26.  Caractère confidentiel de la procédure

Article 27.  Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Article 28.  Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

Article 29.  Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

Article 30.  Correction des erreurs

Article 31.  Conversion en une seule monnaie

Article 32.  Evaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33.  Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.                     Attribution

Article 34.  Attribution

Article 35.  Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36.  Notification de l’attribution du marché

Article 37.  Publication des résultats d’attribution du marché être cours

Article 38.  Signature du marché

Article 39.  Cautionnement définitif

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRE

- GENERALITES

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des Marchés Publics.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisé dans le RPAO.

Article 3.       Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce N°11).

En vertu de ces principes, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. définit, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

-    L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

-    L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.     est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii.	Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.     Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v.	Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1 Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

5.2 En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6.       Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

8.1 Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n°09 : Le modèle du marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1 : Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Annexe n° 3 : Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8 : Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9 : Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10 : Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Annexe n°12 :  Références du candidat

Annexe n°13 : descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposes pour accomplir la mission

Annexe n°14 : modèle de fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas échéant

Annexe n°15 : modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 : La grille d’évaluation des offres

Pièce n° 15 :     La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des Finances à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

Pièce n°16 : procédure de passation des marches en ligne

Pièce n°17 : plans architecturaux et techniques

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entrainer le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9.2. Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou surtout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour rereporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ;

a.2 Le cautionnement de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3 L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

- Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dument paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b.4. Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b.5. La charte d’intégrité

b.6.la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

- Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1 La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2 Le bordereau des prix unitaires dument rempli ;

c.3 Le détail quantitatif et estimatif dument rempli ;

c.4 Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5 L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3.	Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tous marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

15.1 En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché révisé d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1 En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

  - Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

  - Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

  - Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire au marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

- Refuse de recevoir notification du marché

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1 A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi ;

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre ;

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission ;

Pour la soumission par voie électronique.

  - L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

  - Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

  - Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

  - Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “PROPOSITION FINANCIERE”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour un Dossier d’Appel d’Offre donné.

Article 22.     Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

- Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

- La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

- Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

- Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références du Dossier d’Appel d’Offres.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi ;

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi ;

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation. Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23 : Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25.   Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à   haute   voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes    marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec    l’offre correspondante.  La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variant le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif. Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26.     Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre, de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission de passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28.   Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29.     Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1 La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e. En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4 Si l’offre évaluée la moins-distante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis de l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics pour se prononcer.

Article 33.     Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

c)  Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

d)  Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34.     Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera du marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins- disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est inséré, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Article 35.     Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36.     Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37.     Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 38.     Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire la lettre commande ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et la lettre commande est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie la lettre commande à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire la lettre commande ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et la lettre commande est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39.     Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché  par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECE N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (R PAO)

Note relative au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

La pièce n°3 a pour objet d’aider le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à fournir les informations spécifiques correspondant aux articles du RGAO figurant dans la Pièce n°2 ; ces données doivent être établies pour chaque marché.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit préciser dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres les renseignements et les conditions propres à sa situation, au processus de passation du marché, aux règles applicables concernant le montant et la monnaie de l’offre, et aux critères d’évaluation des offres qui seront utilisés. Lors de la préparation de cette pièce, une attention particulière doit être accordée aux aspects suivants :

a. Les renseignements qui précisent et complètent les articles de la Pièce n°2 doivent être inclus.

b. Les précisions et/ou les ajouts éventuels aux articles de la Pièce n°2, dictés par les conditions propres au marché considéré, doivent également être inclus.

Cette pièce doit être remplie par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant la publication du Dossier d’Appel d’Offres. Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou précisent les dispositions du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’Article correspondant du Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO). Les dispositions du RGAO non reprises dans le RPAO restent applicables.

En cas de conflit, les dispositions du RPAO prévalent sur celles du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

REGLEMENT PARTICULIERDEL’APPEL D’OFFRES

| Clauses du RGAO | Description de la Disposition du RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Tél :222 29 01 50/ 222 29 01 51 Référence de l’appel d’offres : Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/CREN/CIPM/2026 DU __/__/2026. Définition des travaux : Le présent Appel d’Offres a pour objet la construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence. Les travaux à exécuter conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : Les travaux à réaliser portent sur : - Les travaux préparatoires ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les maçonneries et élévation ; - La charpente, couverture et plafond ; - La menuiserie métallique et bois ; - L’électricité ; - La plomberie - La peinture ; - Les VRD ; - L’environnement. Les différentes infrastructures prévues dans le cadre du projet sont les suivants : - Construction d’un bâtiment R+1 à huit (08) salles de classe ; - Construction d’un bloc administratif ; - Construction d’une clôture de 800ml ; - Construction d’un bloc latrine à six(06) compartiments ; - Adduction en eau potable ; - Construction d’un champ solaire pour alimenter l’établissement ; - L’équipement du bloc administratif ; - L’équipement des salles de classe. |
| 1.2 | Délai prévisionnel d’exécution : Cent cinquante (150) jours calendaires. |
| 2.1 | Source de financement : FEICOM, EXERCICE 2026 ET SUIVANT Nom du projet : construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution du marché nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou règlementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux et maîtriser le milieu. |
| 9 | Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général). Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm ethttp://www.publiccontracts.cm sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm) ou dans le site du Conseil Régional de l’Extrême-Nord www.cren.cm dès publication du présent avis. |
|  | C-PREPARATION DES OFFRES |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : A–Volume I : Pièces administratives a) La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ; b) La caution de soumission (suivant modèle joint), conformément à la lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024, d’un montant de sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille (7 792 000) FCFA. Et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L’absence de la caution de soumission délivrée par la CDEC entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec le Dossier d’Appel d’Offres concerné est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. Le délai de validité de la caution de soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres. c) L’accord de groupement le cas échéant (le Maître d’Ouvrage devra privilégier les groupements solidaires) ; d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ; e) L’attestation de conformité fiscale timbrée datant de moins de trois (03) mois ; f) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance compétente ; g) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; h) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de deux cents mille (200 000) FCFA payable auprès du Receveur Régional de la Région-CTD de l’Extrême-Nord au quartier Djarengol-Pitoaré. i) Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ; j) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ; k) L’attestation de catégorisation ; l) L’attestation d’immatriculation timbrée datant de moins de trois (03) mois ; m) Le plan de localisation timbré et signé sur l’honneur. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres. B–Volume II : Offre technique Elle comprend notamment : b1. Les renseignements sur la qualification La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel comprend : b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique b.2. Organisation et Méthodologie Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de manière détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment : a) L’organisation ainsi que l’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou l’attestation signée sur l’honneur, le cas échéant ; b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ; c) les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ; e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter. b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires : • la charte d’Intégrité ; • La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-après : g) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; h) Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. b.5.Commentaires CCAP et CCTP Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles propositions. b.6. La capacité financière ; Les Soumissionnaires devront présenter notamment : ▪ L’attestation de capacité financière délivrée par une banque agréée de 1er ordre, d’un montant de : Montant du marché en FCFA; Capacité financière (20%°en FCFA. 389 580 115; 77 916 023. Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire l’objet d’un examen attentif pour faire l’objet d’un jugement informé. Tout renseignement de caractère anormal, qui pourrait conduire à des difficultés d’ordre financier durant l’exécution du Marché, devrait amener le président de la commission concernée à prendre l’avis d’un expert financier au moment de l’évaluation des offres. b-7- l’attestation de non abandon de chantier au cours des trois dernières années. C. Volume 3 : Offre financière Cette enveloppe comprendra les documents ci-après : c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.3. | Impôts et taxes : Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises [Indiquer ici, le cas échéant, l’exclusion spécifique des taxes, impôts ou droits qui peut être admise dans le prix de l’offre. Cette Clause doit être conforme à l’Article 39 du CCAP.] |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille (7 792 000) FCF. |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de cent cinquante (150) jours calendaires. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3 | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est souhaitée (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE [Taille et format des fichiers : Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes : • 5 Mo pour l’Offre Administrative ; • 15 Mo pour l’Offre Technique ; • 5 Mo pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : • Format PDF pour les documents textuels ; • JPEG pour les images. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.] Pour la soumission par voie électronique, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB devra être déposée dans les services du Maître d’Ouvrage, Autorité Contractante concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.] Pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible à l’adresse http://www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Tel 222 29 01 50/ 222 29 01 51. |
|  | D. DEPOT DES OFFRES |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __/__/2026 à _12H00 (heure locale). |
| 22.2 | MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne (COLEPS). |
|  | E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le __/__/2026 à 13H00 heure locale, dans les services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : •Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique ; • Toute offre en noir sur blanc ; • les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires ; • les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ; • les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; • les plis non-conformes au mode de soumission ; • Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO ; •L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des Marchés Publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n’ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable ; •La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires. |
| 29 | L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après retenu par le soumissionnaire : Etant entendu qu’un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel]. : ▪Les critères éliminatoires fixant les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non - respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.] Il s'agit notamment : ▪ de l’absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis; ▪ de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ; ▪ des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; ▪du non-respect de 70%des critères essentiels (70% renvoyant au seuil de qualification des offres techniques); ▪ de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois (03) dernières années ; ▪ du non-respect du format de fichier des offres ; ▪de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ; ▪ de l’absence de la charte d’Intégrité ; ▪ de l’absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales. Les critères dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les prestations, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à réaliser. Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous- critères respectés.] Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur : ▪ la présentation de l’offre ; ▪ la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ; ▪ Les preuves d’acceptation des conditions du marché. Critères essentiels L’évaluation des critères essentiels ou relatifs à la qualification des Soumissionnaires portera à titre indicatif sur : ▪ la présentation de l’offre ; (Lisibilité, pièces dans l’ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination…) ▪Capacité financière Les Soumissionnaires devront présenter notamment : - L’attestation de capacité financière délivrée par une banque agréée (voir Art 13.1 du RPAO). Pour obtenir un oui il faut que le candidat obtienne trois (03) critères sur trois (03). ▪ Les preuves d’acceptations des conditions du marché Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après : ➢ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; ➢ Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). En cas de conflit entre les contenus des pièces du DAO, l’élimination d’une offre pour non- conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces |
| 32.2.(e) | Le délai d’exécution sera évalué comme suit : cents cinquante (150) jours calendaires. |
|  | F- ATTRIBUTION |
| 34.1 | Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant. |
| 34.2 | La combinaison à appliquer en cas d’attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maître d’Ouvrage tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d’arrêter la liste d’attributaires par lot. |
| 39.2 | Le taux du cautionnement définitif est de 2% soit sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille (7 792 000) FCFA. Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de l’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l’article 37 dudit CCAP. |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante : (i)est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande, et (ii) est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents. (iii) se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les “Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. |

PIECEN°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Note relative au Cahier des Clauses Administratives Particulières

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fixent les droits et obligations des parties au contrat. Ces droits et obligations doivent être en tout point de vue, conformes au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), qui campe d’ores et déjà le cadre règlementaire applicable à l’exécution des marchés de travaux.

A cet égard, les dispositions du CCAP complètent et/ou précisent les informations expressément prévues dans le CCAG d’une part, et celles nécessitées par le marché en question d’autre part, et ce, dans le respect des lois et règlement en vigueur au Cameroun.

Sauf disposition spéciale renvoyant au CCAP, les dispositions du CCAG demeurent applicables :

Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, celles du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévaudront sur celles du Cahier des Clauses Administratives Générales.

Le numéro de l’article du CCAG auquel se réfère l’article du CCAP est indiqué le cas échéant, entre parenthèses. Les autres clauses du CCAG ne figurant pas dans le CCAP restent bien entendu en vigueur dans le cadre de l’exécution du marché.

Les clauses types du CCAP constituent un canevas des dispositions que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et le Maître d’Ouvrage devront suivre pour préparer chaque Dossier d’Appel d’Offres et projet de marché.

.

Table des matières

CHAPITRE I. Généralités

Article 1.        Objet du marché

Article 2.        Procédure de passation du marché

Article 3.        Attributions et nantissement

Article 4.        Langue, lois et règlements applicables

Article 5.    Normes

Article6.        Pièces constitutives du marché

Article7.        Textes généraux applicables

Article8.        Communication

CHAPITRE II. Exécution des travaux

Article9.        Consistance des prestations

Article10.      Délais d’exécution du marché

Article11.      Obligations du Maître d’Ouvrage

Article12.      Ordres de service

Article13.      Rôles être responsabilités du cocontractant de l’administration

Article 14.     Marchés à tranches conditionnelles

Article15.      Personnel et Matériel du cocontractant

Article16.      Pièces à fournir par le cocontractant

Article17.      Mise à disposition des documents et du site

Article18.   Transport, Assurances des ouvrages être responsabilités civiles

Article19.      Sous-traitance

Article20.      Laboratoire de chantier et essais

Article21.      Journal et Réunions de chantier

Article22.      Utilisation des explosifs

CHAPITRE III. De la réception

Article23.      Documents à fournir avant la réception technique

Article24.      Réception provisoire

Article25.      Documents à fournir après exécution

Article26.      Garantie contractuelle/Entretien pendant la période de garantie

Article27.      Réception définitive

Article28.      Garantie légale

CHAPITRE IV. Clauses financières

Article29.      Montant du marché

Article30.      Lieu et mode de paiement

Article31.      Garanties et cautions

Article32.      Variation des prix

Article33.      Formules de révision des prix

Article34.      Formules d’actualisation des prix

Article35.      Travaux en régie

Article36.      Valorisation des approvisionnements

Article37.      Avances

Article38.      Règlement des travaux

Article39.      Intérêts moratoires

Article40.      Pénalités

Article41.      Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

Article42.      Régime fiscal et douanier

Article43.      Timbres et enregistrement des marchés

CHAPITRE V. Dispositions diverses

Article44.      Résiliation du marché

Article45.      Cas de force majeure

Article46.      Différends et litiges

Article47.      Edition et diffusion de la présente lettre commande

Article 48 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

CHAPITRE I : GENERALITES

- OBJET DU MARCHE

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/CREN/CIPM/2026 DU ___/___/2026 en procédure d’urgence.

- ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

Pour l’application des dispositions de la présente lettre commande, il est précisé que :

  - Définitions générales

Pour l’application des dispositions de la présente lettre commande, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Président du Conseil Régional : il signe la lettre commande, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Secrétaire Général du Conseil Régional : Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges.  Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des travaux objet de lettre commande ;

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Tsanaga : il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, pour le suivi de l’exécution du marché  sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est le Ministère en charge des marchés publics. Le Ministère des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contrôle de conformité de l’exécution du marché , délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif ;

- Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché  est [A préciser] : il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans la lettre commande ;

  - Nantissement

Le présent marché, peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maître d’Ouvrage du marché ;

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Directeur Général du FEICOM ;

- L’autorité chargée du visa préalable est le contrôleur financier spécialisé auprès du FEICOM ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent comptable du FEICOM ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

- LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché  s’engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché .

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente lettre commande venaient à être modifiés après la signature du marché , les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

- NORMES

5.1 Les travaux en exécution de la présente lettre commande seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux de la présente lettre commande en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité:

1.   la soumission ou l'acte d'engagement ;

2.   L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas échéant ;

3.   le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

4.   les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5.   le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

6.   le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

7.   le sous-détail des prix (SDP) ;

8.   le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

9.   Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

10.  Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l’analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution, etc.).

11. La charte d’intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental.

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction ;

- la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi N° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence ;

- la Loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

- La loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

- La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;

- La Loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- La loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- La Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 ;

- Le Décret n° 77-318 du 17 Août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

- le Décret N°2003/651/PM du16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;

- le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de l’approche HIMO ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics ;

- le Décret N°2020/375 du 07 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique ;

- le Décret N°2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux Régions en matière d’enseignement secondaire ;

- les Circulaires N°002 et N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de mutation économique des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relatives à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la Lettre Circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la lettre Circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

- la Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2026 ;

- la Lettre-Circulaire n°0001879/LC/MINFI du 31 décembre 2025 relative à l’Exécution, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour l’exercice 2026 ;

- les Normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;

- les Textes régissant les corps de métier ;

- d’autres Textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

- Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du marché devront être faits aux adresses suivantes :

  - Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de l’Arrondissement de Maroua I.

  - Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Président du Conseil Régional (Maitre d’ouvrage) BP : 500 Maroua : avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- Consistance des travaux

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les fondations ;

- Les maçonneries et élévation ;

- La charpente, couverture et plafond ;

- La menuiserie métallique et bois ;

- L’électricité ;

- La plomberie

- La peinture ;

- Les VRD ;

- L’environnement.

Les différentes infrastructures prévues dans le cadre du projet sont les suivants :

- Construction d’un bâtiment R+1 à huit (08) salles de classe ;

- Construction d’un bloc administratif ;

- Construction d’une clôture de 800ml ;

- Construction d’un bloc latrine à six(06) compartiments ;

- Adduction en eau potable ;

- Construction d’un champ solaire pour alimenter l’établissement ;

- L’équipement du bloc administratif ;

- L’équipement des salles de classe.

- Délais d’exécution du marché

10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du marché est de cent cinquante (150) jours calendaires.

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- Obligations du Maître d’Ouvrage

11.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du marché . Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siège du Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2.  Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du marché , et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du marché  requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché  au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage ;

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ;

c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10%) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

d) Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

e) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché .

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministère en charge des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre le cas échéant.

12.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

12.7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

12.8. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

- Rôles et responsabilités du cocontractant de l’administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur et de la Maitrise d’Œuvre et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément à la présente lettre commande aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13.2-Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.  Il a l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché , le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou la lettre commande.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché , et à son issue pendant quatre (04) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au Maître d’Ouvrage.

Pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté.

- Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet.

- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de l’entreprise

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel clé compose comme suit :

| Nombre | Fonction proposée | Qualification minimale |
| --- | --- | --- |
|  | Conducteur de travaux | Ingénieur des travaux de Génie Civil |
|  | Chef chantier | Technicien ou Technicien Supérieur de Génie Civil |
|  | Responsable administratif et financier | Baccalauréat |

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à   l’agrément   écrit   de la Maitrise d’Œuvre et de l’ingénieur le cas échéant dans les sept (07) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

La Maîtrise d’Œuvre ou l’ingénieur le cas échéant disposera de cinq (05) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché . Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant du marché .

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché ou de la Maîtrise d’Œuvre le cas échéant, demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du marché . Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dès notification du marché , le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Administration pour tout ce qui concerne l’exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du marché , le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du marché , si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître d’Ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’Ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du marché  ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du marché  et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans l’offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable.

- Pièces à fournir par le cocontractant

16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres

a) Dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant de l’administration soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de la Maîtrise d’Œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et comprenant notamment,

-   Le PV de définition des tâches à exécuter, le cas échéant ;

-   La liste des travaux à sous-traiter ;

-   La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

-   Etc.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de cinq (05) jours à partir de leur réception avec :

-   Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

-   Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de l’administration disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou la Maitrise d’Œuvre disposera alors d’un délai de trois (03) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou la Maitrise d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de trois (03) jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché  ou la consistance des travaux, le Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

16.2. Projet d’exécution

a. dans un délai maximum de sept (07) jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur et de la Maitrise d’œuvre, un projet d’exécution en sept (07) exemplaires comprenant notamment :

-   le procès-verbal de définition des tâches à exécuter ;

-la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

-   les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

-   les plans d’approvisionnement ;

-   le planning graphique des travaux ;

-   la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier.

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

- Mise à disposition des documents et du site

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service et la Maîtrise d’Œuvre.

- Transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

a)   Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès notification du marché , une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de sa lettre commande.

b)   Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande pour les montants minima, les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant :

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie ;

c)En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations, le cas échéant.

d) Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché , toute prime que le maître d’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le cocontractant.

e)  Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché , à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

- Sous-traitance

La présente lettre commande peut donner lieu à des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux après autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage.

Nonobstant tout recours à une sous-commande, l’entreprise principale demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché . Le contrat de sous-traitance doit être conforme aux engagements de l'entreprise principale. Ils exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant être sous-traités est limité à trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut être effectué par le Maître d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal à dix pour cent (10%) du montant total du marché  et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que l’entreprise principale se livre à des manœuvres dolosives   vis-à-vis   du sous-traitant.  Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, l’entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché  ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément de la Maîtrise d’œuvre du marché  ou de l’Ingénieur dans un délai de sept (07) jours.

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre de la présente lettre commande comprennent : la formulation du béton.

20.3. Les modalités de mise en œuvre de ces essais sont : les prélèvements du béton à (07, 14, 21) jours.

Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

- Journal et Réunions de chantier

22.1. Journal de chantier.

Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur du Marché ou à leurs représentants, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

- Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

- La participation du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

- Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

.

- Utilisation des explosifs

Sans objet.

CHAPITRE III.  DE LA RECEPTION

- Documents à fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché  subséquente transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

1. Copie du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

2.   Notification de la réception ;

3.   Copie Cautionnement définitif ;

4.   Copie assurance le cas échéant.

- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations :

a)   La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités. Ces opérations font l’objet d’un procès -verbal dressé sur le champ et signé par la Maîtrise d’œuvre, l’Ingénieur et le Cocontractant ;

b)  Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision ;

c)La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

-  Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

-Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet d’une réfaction.  Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès -verbal concluant à cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard dix (10) jours avant l’expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet de la présente lettre commande et après les Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès- verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès- verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès- verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

- Rapporteur : Maitrise d’œuvre.

- Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;

- L’Ingénieur du marché ou son représentant ;

- Le Chef de Division des Infrastructures et de l’Aménagement Régional du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ou son/sa Représentant (e) ;

- Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant ;

- Le Chef de Service du Suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM/EN ;

- Le Comptable Matières ;

- Le Chef de l’établissement concerné.

- Observateur : Le représentant du MINMAP ;

- Invité : Le Cocontractant.

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4. Réceptions partielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l’exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties

24.5. Début de la période de garantie

La période de garantie commence à la date de la réception provisoire ou partielle.

24.6. Prise de possession des ouvrages

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

- Documents à fournir après exécution

Le Cocontractant remettra à la Maîtrise d’œuvre ou à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l’ensemble des travaux, le plan de récolement.

- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie

26.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la réception partielle le cas échéant.

Le Cocontractant garantit que l’exécution des travaux du marché  sont conformes aux règles de l’art et les normes requises.

26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  pour remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et signalées par le Chef de service du marché ou la Maîtrise d’œuvre.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché .

- Réception définitive

27.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

27.2. La Maîtrise d’Œuvre ne sera pas membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire.

27.4- La lettre commande est clôturée définitivement dans les conditions fixées à l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

- Garantie légale

Sans objet.

CHAPITRE IV.  CLAUSES FINANCIERES

- Montant du marché

Le montant de présente lettre commande, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de :__________(en chiffres)_______________(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC);

Soit :

- Montant HTVA :                  (       ) francs CFA ;

- Montant de la TVA :                 (     ) francs CFA

- Montant de l’AIR :          (_   ) francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (      ) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés passés avec les cocontractants dont le siège est basé à l’étranger] ;

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes :       (_   ) francs CFA.

- Lieu et mode de paiement

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante. La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif.

a)   Pour les règlements en francs CFA, soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°                    ouvert au nom du co-contractant à la banque ;

b)   Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n°______________ouvert au nom du cocontractant à la banque____________.

- Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

31.1. Cautionnement définitif

a)  Il est constitué par le titulaire du marché  et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché  et en tout cas avant le premier paiement ;

b) Son montant est fixé à :[A préciser. Il est compris entre 2 et 5% du montant TTC du marché  augmentée le cas échéant du montant des avenants]

c) La garantie sera libellée en Francs CFA et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître d’ouvrage dans le CCAP.

d)  Les modes de substitution du cautionnement sont prévus à l’article 140 du code des marchés publics.

e)  Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

f)Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Sans objet.

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)

Cette lettre commande est assortie d’une période de garantie, la retenue de garantie est fixée à10%maximum du montant TTC du marché  augmentée le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet. L’organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l’administration, sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié au cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

- Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et non révisables

32.2. Modalités d’actualisation des prix

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

- Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont non révisables.

- Formules d’actualisation des prix

Sans objet.

- Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, la main d’œuvre, les matériaux, ainsi que l’outillage et tous les moyens nécessaires qu’il pourra être amené à lui demander pour exécuter en régie certains travaux, à condition que la demande lui en soit faite au moins huit (08) jours à l’avance et qu’elle soit en rapport avec l’objet du marché .

Le montant des travaux en régie visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché .

35.2.  En cas de défaillance dûment constatée du cocontractant de l’Administration, le Maître d’Ouvrage peut, à défaut de prononcer la résiliation du marché , et après l’autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit cocontractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par la lettre commande, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le texte particulier de l’Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

- Valorisation des approvisionnements

Sans objet.

- Avances

Sans objet.

- Règlement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration, l’Ingénieur et la Maîtrise d’Œuvre, établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence d’un (01) mois.

La Maîtrise d’Œuvre ou l’Ingénieur dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables maximum pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte qu’il a approuvé.

Le Chef de service quant à lui dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables maximum pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt- dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes transmis par le Chef de service du marché.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit :

-   HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration ;

-   TVA au taux en vigueur ;

-   [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant.

38.3. Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché  dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par la Maîtrise d’œuvre et l’ingénieur et accepté par le Chef de   service du marché devient final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché , établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.3.1. le Chef de service du marché dispose de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à la Maîtrise d’Œuvre.

38.3.2. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un (01) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis à la Maîtrise d’Œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Le Chef de service du marché ou la Maîtrise d’Œuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour établir le décompte général et définitif au cocontractant de l’administration après la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché  qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

-   Le décompte final ;

-   Le solde ;

-   La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin à la lettre commande, et libère le cocontractant et le Maitre d’Ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

38.4.2. le cocontractant dispose d’un délai de cinq (05) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

- Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la formule

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas.

- Pénalités

A.          Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché , il lui est appliqué après mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché  de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la lettre commande ;

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

B.          Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser]

40.2 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment une pénalité de cinquante mille (50 000) Francs CFA sera appliquée pour chacun des cas spécifiques suivants :

    - Non production du projet d’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours après la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ;

    - Non production du cautionnement définitif dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

    - Non production des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux ;

    - Absence du journal de chantiers ;

    - Absence du panneau d’indication de chantier dans un délai de dix (10) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

    - Non production du dossier de recollement dans un délai de quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.

40.3. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché  de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d’Ouvrage.

- Règlement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l’exécution des prestations prévues dans la lettre commande, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous - traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d’Ouvrage, ce dernier peut prendre à l’encontre du titulaire du marché  des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

- Régime fiscal et douanier

La lettre commande est soumise au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. La lettre commande est conclue tout taxes comprises, conformément à la Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable à la présente lettre commande comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la lettre commande :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant à la lettre commande, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu’à ses sous-traitants.

- Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant de l’administration, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE V.  DISPOSITIONS DIVERSES

- Résiliation du marché

44.1 La lettre commande est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants :

a)  Décès du titulaire du marché . Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

b)  Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

c)  Liquidation judiciaire, si le cocontractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;

d)  En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ;

e)  Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence ;

f)   Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

g)  Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché  ;

h)  Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

44.2 La lettre commande peut également être résiliée dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

-   Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ;

-   Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;

-   Non-paiement persistant des prestations ;

-   Refus de la reprise des travaux mal exécutés.

44.3 La lettre commande peut également être résiliée sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivants :

-Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

-  Non-paiement persistant des prestations ;

-   Motif d’intérêt général.

- Cas de force majeure

Le titulaire du marché  ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché  avertira le Maître d’ouvrage par écrit, dans les trois (03) jours suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché  aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

-   Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-   Vent : 40 mètres par seconde ;

-   Crue : la crue de fréquence décennale.

- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

- Edition et diffusion de la présente lettre commande

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d’Ouvrage. La reproduction de quinze (15) exemplaires du présent marché à faire souscrire par le cocontractant est à la charge du Maître d’Ouvrage.

Article 48 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant de l’administration.

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Note relative à la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particulières

[Cette note relative à la preparation du Cahier des ClausesTechniques Particulières est fournie uniquement à titre d'information pour le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ou les personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d'Appel d'Offres, et ne doivent pas figurer dans les documents définitifs.]

Principes à suivre

1.Pour que les soumissionnaires puissant répondre d'une façon réaliste et competitive aux conditions posées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, et sans avoir à assortir leurs soumissions de réserves ou de conditions particulières, il faut un ensemble des Clauses Techniques Particulières et de plans à la fois clairs et précis. Dans le cas d'un Appel d'Offres International, ces specifications et plans doivent être établis de façon à permettre une concurrence aussi large que possible, tout en énonçant clairement les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché. C'est à cette condition seulement que les objectifs d'économie, d'efficacité et d'équité dans la passation du marché pourront être atteints, que la conformité des soumissions sera assure et que le travail ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité. Les Clauses Techniques Particulières devront exiger que l'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution desTravaux soient neufs, non usagés et du modèle le plus récent ou courant et, à moins que le Marché n'en dispose autrement, qu'ils englobent toutes les dernières ameliorations apportées à la conception ou aux matériaux.

2.En principe, la plupart des Clauses Techniques Particulières sont choisies et définies par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en function des travaux prévus dans le Marché en question. Il n'ya donc pas de modèle type de specifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe des principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le reflet. C’est ainsi que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit veiller à ce que les spécifications ne soient pas limitatives. En spécifiant les critères auxquels devront répondre les travaux, ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marché, il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des critères reconnus au plan international. Si l'on utilise d'autres critères particuliers, les specifications devront préciser que des types de fournitures, matériaux et travaux répondant à d'autres critères généralement admis et permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui visé par les critères mentionnés seront également acceptables.

Les Clauses Techniques Particulières comprendront en particulier les informations détaillées concernant les facteurs suivants :

i.    Description et consistance des travaux et des ouvrages ;

ii.  Organisation du chantier et travaux préparatoires ;

iii.   Provenance, qualité et préparation des matériaux;

iv. Mode d’exécution des travaux.

Variantes techniques

3. En accord avec le Règlement Général de l’Appel d’Offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décidera, le cas échéant, s’il permet aux soumissionnaires d’inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-ci sont justifies dans les cas où il est conceivable d’envisager des options qui pourraient s’avérer moins coûteuses que les solutions techniques indiquées dans le Dossier d’Appe ld’offres. Le Maître d’Ouvrage indiquera normalement les types et/ou sections de travaux pour lesquels des variants pourraient presenter un avantage comparative du fait des compétences particulières des soumissionnaires. Il s’agit, par exemple, des types de travaux suivants :

-	Fondations (utilisation de procédés brevetés et matériaux spéciaux ; type, diamètre, longueur et densité des pieux; details constructifs ; etc.) ;

-  Piliers, poutres, planchers (bétonarmé, précontraints, etc.) ;

-  Procédés brevetés de mis sous tension des structures bétonnées ;

-  Couverture de surface des ouvrages ;

-  Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites, forage, puits ;

-  Structures et matériaux des chaussées (grave-bitume, grave-ciment, asphalte, béton, etc.) ;

-  Configuration et montage des pylons des lignes de transmission électrique, barrages hydroélectrique ;

-  Eclairage des chaussées…

Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variants sont permises avec les références nécessaires à des plans, spécifications, bordereaux de prix et coûts unitaires, et critères de conception, d’essais et contrôle. Il sera également précisé que les variants seront au moins équivalentes, dans leur structure et fonctionnement, aux paramètres de conception et aux specifications indiquées dans le Dossier. Enfin, il sera requis que les variantes soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué d’en faire l’évaluation.

Le Soumissionnaire devra par consequent être invite à inclure dans son offre, les plans, notes de calculs, specifications techniques, details des prix, méthodes et procédés de construction et tout autre détail approprié. Comme spécifié, le cas échéant, dans le Règlement Général de l’Appel d’Offres, les variants techniques soumises de cette manière seront considérées et évaluées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué suivant leur propre mérite, et indépendamment du fait que le Soumissionnaire a offert ou non un prix pour la solution de base définie dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Plans et dossiers

4. Le Dossier d’Appel d’Offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un plan de situation indiquant l’emplacement du site en relation avec la géographie locale. Une indication des principales routes, aéroports, chemins de fer et réseaux électriques est également utile. Les plans de construction, même s’ils ne sont pas détaillés, doivent fournir suffisamment d’information pour permettre aux soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif.

5. De manière générale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier d’Appel d’Offres et sous forme d’un volume séparé, d’un format pouvant être different des autres documents du dossier. Ce format sera dicté par l’échelle des cartes et plans, qui ne doivent pas être réduits au point de rendre les details illisibles.

# SOMMAIRE

| I |  | GENERALITES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.1. |  | Objet du marché |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Accès aux sites |  |  |  |
| 1.2. |  | # DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE |  |  |  |
| 1.3. |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Division des travaux |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Projet d’exécution |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Prix du marché |  |  |  |
| 1.3.4. |  | Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires |  |  |  |
| 1.3.5. |  | Visite des lieux |  |  |  |
| II |  | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| II.1. |  | Travaux préliminaires |  |  |  |
| II.2. |  | Sécurité et surveillance des travaux |  |  |  |
| II.3. |  | Gardiennage et clôture provisoire de chantier |  |  |  |
| II.4. |  | Hygiène et entretien des VOIES d’accès au chantier |  |  |  |
| II.5. |  | Baraque de chantier et magasin de stockage |  |  |  |
| II.6. |  | Accès provisoire à eau et à énergie |  |  |  |
| II.7. |  | Projet d’exécution et agréments divers |  |  |  |
| II.8. |  | Dossier de récolement |  |  |  |
| II.9. |  | Reconnaissance des sols |  |  |  |
| II.10. |  | Implantation |  |  |  |
| II.11. |  | Détournement des réseaux |  |  |  |
| III. |  | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| III.1. |  | Déboisage et débroussaillage |  |  |  |
| III.2. |  | Décapage de terres végétales |  |  |  |
| III.3. |  | Démolitions |  |  |  |
| III.4. |  | Terrassements pour fouilles en rigoles et semelles isolées |  |  |  |
| IV. |  | BETON ET MACONNERIES |  |  |  |
| IV.1. |  | Consistance des travaux et description des ouvrages |  |  |  |
| IV.2. |  | Nature, provenance et qualité des matériaux |  |  |  |
| IV.3. |  | Préparation des coffrages, ferraillage et réservation |  |  |  |
| IV.4. |  | Exécution des ouvrages en béton armé |  |  |  |
| IV.5. |  | Mise en œuvre des maçonneries |  |  |  |
| IV.6. |  | Mise en œuvre des enduits |  |  |  |
| V. |  | CHARPENTE, COUVERTURE ET PLAFOND |  |  |  |
| V.1. |  | Consistance des travaux et description des ouvrages |  |  |  |
| V.1.1. |  | Consistance des travaux |  |  |  |
| V.1.2. |  | Travaux à exécuter |  |  |  |
| V.2. |  | Nature, qualité et provenance des matériaux |  |  |  |
| V.2.1. |  | Bois de charpente |  |  |  |
| V.2.1.1. |  | Caractéristiques des bois |  |  |  |
| V.2.1.2. |  | Traitement et préservation des bois |  |  |  |
| V.2.2. |  | Colles et pièces métalliques d'assemblage |  |  |  |
| V.2.3. |  | Tôles de couverture |  |  |  |
| V.3. |  | Mode d'exécution des ouvrages |  |  |  |
| V.3.1. |  | Charpente |  |  |  |
| V.3.1.1. |  | Dessins d'exécution et normes |  |  |  |
| V.3.1.2. |  | Prescription de mise en œuvre |  |  |  |
| V.3.2. |  | Couvertures |  |  |  |
| V.3.2.1. |  | Normes |  |  |  |
| V.3.2.2. |  | Prescriptions de mise en œuvre |  |  |  |
| V.4. |  | PLAFOND |  |  |  |
| V.4.1. |  | Plafonnage intérieur |  |  |  |
| V.4.2. |  | Plafonds extérieurs |  |  |  |
| VI. |  | ELECTRICITE |  |  |  |
| VI.1. |  | DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE |  |  |  |
| VI.1.1. |  | Généralité |  |  |  |
| VI.1.2. |  | Document technique de référence |  |  |  |
| VI.1.3. |  | Plan d’électricité |  |  |  |
| VI.1.4. |  | BASE DE CALCUL |  |  |  |
| VI.1.4.1. |  | Caractéristique du réseau de distribution d’électricité |  |  |  |
| VI.1.4.2. |  | Puissance d’installation |  |  |  |
| VI.1.5. |  | Mise en œuvre |  |  |  |
| VI.1.6. |  | Protection du matériel |  |  |  |
| VI.1.7. |  | Essais et réception |  |  |  |
| VI.1.8. |  | Garantie sur le matériel et les appareils électriques |  |  |  |
| VII. VII.1. |  | MENUISERIE METALLIQUE GENERALITES SUR LA MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| VII.1.1. VII.2. VII.2.1. VII.2.2. VII.3. VII.3.1. VII.3.2. VII.3.3. VII.3.4. VIII. VIII.1. VIII.1.1. VIII.1.2. VIII.1.3. |  | Prescriptions techniques MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE Détails d'exécution Protection des ouvrages QUINCAILLERIE Boulons de verrous Vis Clés Echantillons pour approbation MENUISERIE BOIS CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE Domaine d'application et références Objet de la fourniture Coordination avec les autres lots |  |  |  |
| VIII.1.4. |  | Caractéristiques physiques |  |  |  |
| VIII.1.5. |  | Essences de bois d’œuvre |  |  |  |
| VIII.2. |  | MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS |  |  |  |
| VIII.2.1. |  | Préparation du bois |  |  |  |
| VIII.2.2. |  | Conservation du bois |  |  |  |
| VIII.2.3 |  | Assemblages |  |  |  |
| VIII.2.4. |  | Blocs portes |  |  |  |
| VIII.2.5. |  | Faux plafonds |  |  |  |
| VIII.3. |  | CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES |  |  |  |
| VIII.3.1. |  | Généralités |  |  |  |
| VIII.3.2. |  | Ferrures |  |  |  |
| VIII.3.3. |  | Serrurerie |  |  |  |
| VIII.3.4. |  | Visserie |  |  |  |
| IX. | REVETEMENT MURS |  |  |  |
| IX.1. | Généralités sur les revêtements de murs |  |  |  |
| IX.2. | Revêtements verticaux |  |  |  |
| X. | PEINTURES ET VERNIS |  |  |  |
| X.1. | Généralité des peintures |  |  |  |
| X.1.1. | Objet des travaux de peinture |  |  |  |
| X.1.2. | Domaine d’application et références |  |  |  |
| X.1.3. | Coordination avec les autres lots |  |  |  |
| X.2. | Prescriptions techniques relatives aux matériaux et a la mise en œuvre |  |  |  |
| X.2.1. | Généralités sur les matériaux employés |  |  |  |
| X.2.2. | Peinture acryliques (famille1-classe 7b2) |  |  |  |
| X.2.3. | Peintures glycérophtaliques (classe 4a) |  |  |  |
| X.2.4. | Colorants |  |  |  |
| X.2.5. | Livraison sur chantier-marquage des produits |  |  |  |
| X.3. | OUVRAGE PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES |  |  |  |
| X.3.1. | Règles générales d’exécution |  |  |  |
| X.3.2. | Epoussetage, brossage et dérouillage |  |  |  |
| X.3.3. | Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs |  |  |  |
| X.4. | MISE EN OEUVRE DES PEINTURES ET VERNIS |  |  |  |
| X.4.1. | Reconnaissance préalable des subjectiles |  |  |  |
| X.4.2. | Précaution à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures |  |  |  |
| X.4.3. | Règles générales emploi des peintures et des produits pour rebouchages et en enduit |  |  |  |
| X.4.4. | Règle d’application des couches de peinture |  |  |  |
| X.5. | CONTROLE DES OUVRAGE ET PEINTURE |  |  |  |
| X.5.1. | Contrôle des produits courants |  |  |  |
| X.5.2. | Réception provisoire |  |  |  |
| X.5.3. | Nettoyage et mise en service |  |  |  |

# XI- LABELLISATION

- GENERALITES

  - INTRODUCTION

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

    - Objet du marché

L’objet du marché porte sur les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

.

    - Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone sahélienne aride, mais inondable en période de pluie. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

  - DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE

les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis comme suit :

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les fondations ;

- Les maçonneries et élévation ;

- La charpente, couverture et plafond ;

- La menuiserie métallique et bois ;

- L’électricité ;

- La plomberie

- La peinture ;

- Les VRD ;

- L’environnement.

Les différentes infrastructures prévues dans le cadre du projet sont les suivants :

- Construction d’un bâtiment R+1 à huit (08) salles de classe ;

- Construction d’un bloc administratif ;

- Construction d’une clôture de 800ml ;

- Construction d’un bloc latrine à six(06) compartiments ;

- Adduction en eau potable ;

- Construction d’un champ solaire pour alimenter l’établissement ;

- L’équipement du bloc administratif ;

- L’équipement des salles de classe.

    - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

- Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

- Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

- En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur du Marché a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

- Avant le début des travaux, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou constate une erreur ou une omission.

- Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l’exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

    - Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

    - Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché  comprennent :

- Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

- Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus :

- La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

- Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

    - Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé :

- Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

- Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

- S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

- Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

- La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête ( de dimension 1,20 de largeur sur 1,60 de hauteur) : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun frappé du logo du Conseil Régional de l’Extrême-Nord de 50 cm de diamètre, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, du Chef de Service du Marché, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation, la date de l’OSD, le montant ;

- L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

- La construction de la clôture en matériaux provisoires, de la baraque de chantier et d’une toilette pour les besoins du chantier ;

- La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, ferraillage, etc.) ;

- La mise en place d’un service d’entretien et de gardiennage ;

- Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

- L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

République du Cameroun                                                Republic of Cameroon

Paix-Travail-Patrie                                                       Peace-Work-Fatherland

- Nature des travaux

- Noms et adresses : du Maître d‘ouvrage

- Financement

- Exercice

- Imputation budgétaire

- Cocontractant en charge des travaux

- Chef de Service du Marché

- Ingénieur du Marché

- Délai de réalisation, la date de l’OSD

1,60

## 1,20

Dimension :

- Dimension 1,20X1,60

- Tôle 10/10e

- Couleur antirouille

- Fond clair (blanc, jaune clair)

- Ecriture lettre en noir

- Hauteur des lettrages : entre 5 et 10cm

  - Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenu de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

  - Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

- Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

- Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

  - Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

  - Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de trente (30) jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de Démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

  - Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique (Logiciel de dessin).

  - Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,3 bars (0.003 MN/m²). Il appartient toutefois au Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse.

Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. A cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du marché .

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux le cas échéant.

  - Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, l’Ingénieur du Marché lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivèlement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur du Marché et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivèlement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivèlement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées.

Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

- Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par l’Ingénieur du Marché à la charge du Cocontractant.

  - Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires d’eau, d’électricité ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

- TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements décrits dans la présente lettre commande sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.

  - Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

  - Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur du Marché.

  - Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Cocontractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

  - Terrassements pour fouilles en rigoles et semelles isolées

- Généralités

Les fouilles destinées à accueillir les fondations sont réalisées à la profondeur définie par les plans, et sur un sol cohérent. Les parois des fouilles sont parfaitement dressées à la verticale et sur un fond horizontal. Les parois des fouilles sont débarrassées des terres et des roches de mauvaise tenue.

Les fouilles doivent être maintenues en permanence hors d'eau. Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en protégeant les fouilles contre le ruissèlement et en réalisant des tranchées afin d’évacuer les eaux stagnantes, les eaux d’infiltration et les eaux d’inondations dans la limite des cas de force majeure.

- Etaiement et Blindage

L'étaiement et le blindage des fouilles sont réalisés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches et des déformations liées à l'action des intempéries, aux infiltrations, à la profondeur et aux surcharges susceptibles de s’exercer en crête de fouilles.

- Inspection des fonds de fouilles

Aucune fouille ne peut être remblayée ou bétonné sans l’accord préalable de l’Ingénieur du Marché.

- Evacuation des déblais

A moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées hors des limites du chantier.

- Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais sont fixées après tassement.

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.

- Fouilles en puits pour semelles isolées des poteaux

Les fouilles destinées aux semelles isolées de fondation des poteaux peuvent être exécutées manuellement ou à l’aide d’un engin mécanique. Le sol de bonne tenue doit être atteint pour permettre un ancrage normal des fondations. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- Fouilles en rigoles

Les fouilles en rigoles destinées aux semelles filantes de fondation sont exécutées à l’engin mécanique ou manuellement. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- BETON ET MAÇONNERIES

  - Consistance des travaux et description des ouvrages

Elles comprennent tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

- Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

- Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

- Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chainages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

- Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

- Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ;

- Pose des enduits sur les murs et cloisons.

- Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.).

  - Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 42.5 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs (50kg) entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

- de matière en suspension au-delà de 2 grs par litre ;

- de sels dissous non nocifs au-delà de 15 grs par litre ;

- de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont :

- des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

- soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe400 de limite élastique au moins égale à 400 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes :

- Fondations : 20 x 20 x 40

- Murs d’élévation : 15 x 20 x 40

Les parpaings de 20 x 20 x 40 seront mis en place et bourrés de gros mortier et suivant les indications validées dans le projet d’exécution.

  - Preparation des coffrages, ferraillage et reservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en œuvre du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par l’Ingénieur du Marché.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligature, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 3 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

- Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

  - Execution des ouvrages en beton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

- Ciment : 150 Kg/m3 ;

- Sable : 420 litres/m3 ;

- Gravier : 860 litres/m3 ;

- Eau : 175 litres/m3.

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 42.5, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif pour un mètre cube (m3) de béton est la suivante :

- Ciment : 	350 Kg (7 sacs) ;

- Sable :   	460 litres (7 brouettés de 60 litres) ;

- Gravier : 	820 litres (13 brouettés de 60 litres) ;

- Eau :	175 litres.

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES PAR METRE CUBE DE BETON  ET MORTIER

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 Kg/m3 | - Ciment = 150 Kg (3 sacs de 50 Kg) ; - Gravier 5/25= 860 litres (14 brouettes) ; - Sable gros grains = 420 litres (7 brouettes) ; - Eau = 175 litres. | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 Kg/m3 | - Ciment = 300 Kg (6 sacs de 50 Kg) ; - Gravier 5/25= 600 litres (10 brouettes) ; - Sable gros grains = 300 litres (5 brouettes) ; - Eau = 175 litres. | -dallage sol, |
| Mortier dosé à 300 Kg/m3 | - Ciment = 300 Kg (6 sacs de 50 Kg) ; - Sable gros grains = 300 litres (5 brouettes) ; - Eau = 175 litres. | - parpaings |
| Béton armé dosé à 350 Kg/m3 | - Ciment = 350 Kg (7 sacs de 50 Kg) ; - Gravier = 820 litres (7 brouettes) ; - Sable = 460 litres (13 brouettes) ; - Eau = 175 litres. | Tous les éléments de structure porteurs, appuis de fenêtres |
| Mortier dosé à 400 Kg/m3 | - Ciment = 400 Kg (8 sacs de 50 Kg) ; - Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; - Eau =175 Litres. | Chape, enduits |

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

- Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

- Taches d'huile :	solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

- Tâche de graisse : Solution de savon ou phosphate trisomique

- Tâche de peinture : Bichlorure de méthylène

- Tâche d'encre :	solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord de l'Ingénieur du Marché.

  - Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

  - Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

- CHARPENTE, COUVERTURE ET PLAFOND

V.1. Consistance des travaux et description des ouvrages

V.1.1 Consistance des travaux

Cette partie concerne tous les travaux de couverture des bâtiments, fabrication et pose des charpentes en bois, couvertures en bac alu 6/10e d'une seule longueur ainsi que les travaux d'étanchéité.

V.1.2 Travaux à exécuter

Les travaux à exécuter comprennent :

- La construction et la pose de tous les ouvrages à ossature de bois ;

- Fermes à croisillons ;

- Pannes et contreventements

- Solives ;

- Ferrures d'encrage et de renfort, éléments de couverture ;

- Découpe et fixation des tôles métalliques nervurées type bac aluminium avec leurs accessoires pour rives, faitières, etc.

V.2. Nature, qualité et provenance des matériaux

V.2.1. Bois de charpente

V.2.1.1 Caractéristiques des bois

Les bois utilisés seront des bois du pays choisis dans les essences suivantes : iroko, Mowingui, le Dabema ou l'Atui, le sappeilli.

Ce sera des bastings et des lattes ayant les dimensions suivantes : Bastings : 30x120x5000 mm ; lattes :

50x80x5000mm.

Ces bois seront conformes aux prescriptions en vigueur. Les bois devront notamment être à l'état de bois «sec à l'air « c’est-à dire présenter un degré d'humidité variant de 13 à 17 %.

Le séchage (naturel ou artificiel) devra être effectué par des procédés et dans des conditions n'altérant ni l'aspect ni les propriétés des bois.

Tous les bois employés pour l'exécution de charpentes devront être de très bonne qualité, droit de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressés, sans trace de sciage ni flache. Ils devront avoir au moins six (6) mois d'abattage. Ils seront exempts de toute trace de pourriture d'échauffement ou de nœuds vicieux.

Les nœuds non vicieux pourront être tolérés et en nombre limité (un par mètre environ).

V.2.1.2. Traitement et préservation des bois

Tous les bois subiront obligatoirement, avant la pose un traitement reconnu el efficace à la fois contre la pourriture, les maladies cryptogamiques et les termites.

L'ensemble des bois devra être protégé par une application de xylophéne.

Les bois seront traités avec un liquide fongicide et insecticide ayant le label CTSB., tel que le xylophéne, la qualité envisagée étant le xylophène S.B, R.G.

L'application sera faite par trempage rapide à froid, les bois devant être traités avant leur assemblage.

Il est ensuite prévu un badigeonnage des parties ayant fait l'objet des nouvelles coupes et laissant le bois apparent sans traitement. La quantité prévue devra être un minimum de 250 g de xylophène SGR pour 6m2 de surlace traitée ou de 15kg par m3 de charpente.

V.2.2. Colles et pièces métalliques d'assemblage

Les colles employées devront garantir une résistance à un effort de 60 kg/cm2. Elles seront du type résorcine convenant pour tous les bois, et résistant bien à l'humidité.

Pendant la période de prise, la pression moyenne sera de 7 à 15 kg/cm2.

Les boulons et écrous employés pour ouvrages de charpente bois devront être de première qualité. Les têtes des boulons seront refoulées dans la masse et non rapportées.

Les clous d'assemblages seront de diamètre faible et pénétreront dans chaque pièce d'au moins 1,5 fois l'épaisseur de la pièce la plus mince. La résistance des clous employés de 4 à 5 kg/cm2. Les vis comporteront un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge, un pas bien égal en hauteur, un corps cylindrique dans la partie non taraudée. Avant leur pose, toutes les ferrures, boulons et fers spéciaux recevront une couche de peinture antirouille.

V.2.3. Tôles de couverture

Les couvertures seront réalisées en bac nervuré en alliage léger d'aluminium ayant les caractéristiques suivantes :

- Éléments de grande longueur ;

- Épaisseur 6/10 minimum ;

- Ondulation transversale de type 102 T ;

- Profil A.

Les bandes, feuilles ou éléments devront porter le poinçon du fabriquant ainsi que l'indication de l’épaisseur. Toutes les pièces annexes, tire-fond, bardages solives, faîtières, rives seront également en aluminium, d'épaisseur 5/10 é minimum.

NB : Avant la pose des fermes de la charpente, une vérification de la qualité de bois utilisée, de l'effectivité du traitement ainsi que de l'épaisseur de la tôle seront faits et un procès-verbal de réception sera établi et signé.

V.3. Mode d'exécution des ouvrages

V.3.1. Charpente

V.3.1.1. Dessins d'exécution et normes

Les plans de détails des charpentes fou mis dans le dossier d'Appel d'offres ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

L'entrepreneur devra respecter toutes les indications figurant sur plans de charpente. Aucune section de bois, en particulier ne pourra être inférieure à la section sur le dessin correspondant.

V.3.1.2. Prescription de mise en œuvre

Les fermes seront à 2 pentes suivant l'indication des dessins et doublées ; les fermes, pannes et solives seront parfaitement alignées ; il ne sera pas toléré de rond, flèche contre flèche. Les pannes et solives seront clouées contre les dépassements des pièces verticales de fermes. Les fermes prendront appui sur les maçonneries par des étriers métalliques en tête coudée auxquels elles seront boulonnées.

Les étriers métalliques seront conformes aux indications des dessins et scellés dans la maçonnerie par tire-fond ou pattes à scellement noyés, avant la pose des charpentes.

Toutes les tailles devront être faites avec précision. L'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures de clous, broches, câbles, tire-fond, et autres accessoires indispensables à la charpente.

Les pannes et chevrons devront être de dimensions appropriées. Toutes les pièces de charpente devront être assemblées et présentées sur l'épure. Le percement des trous de boulons sera toujours effectué lors de l'assemblage d'ensemble sur épure.

Les assemblages par clous seront conformes aux régies générales spécifiées

La longueur des clous devra être suffisante pour assurer l’assemblage correct de toutes les pièces intéressées.

Les pannes seront maintenues en place au moyen d'échantignoles clouées sur l'arbalétrier.

Les joints d'assemblage des pannes seront placés au droit des appuis (arbalétriers ou murs de refends). L'assemblage bout à bout des entraits et arbalétriers sera consolidés par des plaques métalliques boulonnées de part et d'autre des éléments à assembler.

V.3.2. Couvertures

V.3.2.1. Normes

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications des règlements el normes en vigueur el principalement ceux et celles indiqués ci-après. DTU 40-32 couverture en plaques ondulées métalliques. DTU 40-42 couvertures par grands éléments d'aluminium Socatral ou similaire.

V.3.2.2. Prescriptions de mise en œuvre

a) Fixation des tôles bacs

La fixation sur charpente bois se fera par tire-fond 8/10 en aluminium avec rondelle bitume 20 x 8 x 3, plaquette de bitume 40 x 20 x 2 et cavalier de 3 mm en aluminium. Le nombre d'attaches sera conforme aux prescriptions du fournisseur.

b) Rives

En tôle d'aluminium striée de 3.5/10 minimum el fixée sur l'ossature de bois des débordements de toiture tel qu'indiqué sur les plans.

c) Manutention et stockage

Les matériaux devront être manipulés avec soin, pour éviter toute désagrégation ils devront être stockés à l'abri des intempéries.

L'Entrepreneur doit assurer des chemins de passage (planches pour les ouvriers travaillant sur la couverture.

L'Entrepreneur est tenu d'assurer une protection parfaite des éléments posés. Il devra veiller à ce que le clouage dans les pannes en bois ne détériore ces dernières.

V.4. PLAFOND

V.4.1. Plafonnage intérieur

Le plafonnage intérieur sera réalisé en feuilles de contre-plaqué « de 8 mm d'épaisseur, de premier choix. Les feuilles seront découpées suivant les dimensions indiquées par le Maître d'Œuvre. Le module de base sera 0,50 m. Il ne sera pas prévu des couvre-joints. Un vide de 5 mm sera ménagé entre les plaques et tout autour du plafonnage le long des murs.

Les plafonds seront soit à peindre soit à vernir selon les indications des plans.

V.4.2. Plafonds extérieurs

Les débords de toiture des bâtiments seront revêtus d'un voligeage non jointif avec grillage moustiquaire de manière à assurer une ventilation constante des combles. Les voliges seront espacées de 1 cm conformément aux plans. Les plafonds extérieurs seront réalisés en tôle lisse de 0,35mm des ouvertures grillagées seront prévu pour la ventilation des combles.

V.4.3. Empaquetage et marquage

Toute la quincaillerie de finition aura les vis, les boulons et les attaches exigés et nécessaires pour sa pose. Chaque article comprendra dans son emballage les directives de pose et d'entretien. Chaque empaquetage sera lisiblement marqué et adéquatement étiqueté et indiquant la partie du travail pour laquelle Il est prévu. Chaque marquage correspondra au numéro indiqué sur la liste approuvée de la quincaillerie.

Mode d'exécution et prescriptions de mise en œuvre

Autant que possible, les ouvrages de menuiserie doivent être finis et assemblés à l'atelier el livrés au chantier prêt à être mis en place. Ils doivent être finis avec une surface polie au papier de verre et le clouage doit être invisible.

L'Entrepreneur devra établir un prototype pour chaque élément de menuiserie qui sera soumis à l'approbation du Maitre d'Œuvre.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés à l'abri de l'humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée.

Avant la pose, les éléments qui auraient pris une forme gauche seront refusés.

L'Entrepreneur devra assurer ['entretien de ces ouvrages pendant un an après la réception provisoire.

- ELECTRICITE

- VI.1  DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

- VI.1.1. Généralités

Les travaux se rapportant à l’électricité comprennent l’installation selon les normes :

- de l’installation de l’ensemble des conduits encastrés destinés à protéger les canalisations électriques, ainsi que les boites de dérivation et tous les accessoires nécessaires de pose et de fixation ;

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

Sont également compris dans les travaux afférents et nécessaires à la mise en œuvre des installations électriques telles que définies dans le projet d’exécution, à savoir :

- les tranchées, saignées, trous, percements et réservations effectués en phase de gros œuvre sous la conduite de l’Ingénieur ;

- les scellements et rebouchage des tranchées, saignées, trous, percements et réservations, ainsi que les raccords divers résultant de la fixation des appareils ;

- la peinture des armoires et appareillages relatifs aux installations électriques.

Les schémas sont donnés à titre indicatif et ne diminuent en rien la responsabilité du Cocontractant dans l’établissement du projet d'exécution. Toute modification ou amélioration proposée par le Cocontractant est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur. De plus, le Cocontractant est responsable des dégradations sur les ouvrages déjà achevés qui résultent des travaux dont il a la charge.  D'une façon générale, le Cocontractant ne peut invoquer une omission, ni aucune interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif permettant de garantir le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité de son installation.

- VI.1. 2 Documents techniques de référence

Les installations sont réalisées conformément aux normes suivantes :

- Prescriptions de l’Union Technique Electrique (UTE) ;

- Réalisation des travaux d’installation électrique NF C 15-100 et additifs Installations électriques à basse tension ;

- NF C 14-100 en ce qui concerne les installations de branchement ;

- NF C 18-513, C 18-514, C 18-520 et leurs additifs pour ce qui concerne les mesures de protection et de prévention ;

- NF C 12-060, C 12-100, C 12-200 C 12-210 et leurs additifs pour ce qui concerne les installations règlementées.

- VI.1.3 Plans d’électricité

Le Cocontractant fournit dans le projet d’exécution :

- Un schéma complet du circuit électrique de distribution comportant :

- le tracé unifilaire des circuits de distribution, indiquant la puissance et l'intensité supportée par chacun des circuits ;

- le tracé multifilaire des circuits de commande ;

- les appareils de protection installés, leur nature et leur calibre et leur pouvoir de coupure ;

- les plans de borniers ;

- les appareils électriques ou d’éclairage installés et la puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution.

- les plans indiquant :

- L’implantation des canalisations électriques, les emplacements des boites de jonction, des tableaux de distribution électrique, des appareils d’éclairage, des prises de courant, des interrupteurs et des autres appareils électriques ;

- le parcours des canalisations avec les caractéristiques, le nombre, la longueur et la section des conducteurs ;

- les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.

- les documents suivants :

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, etc.)

- Les notices complètes des appareils électriques installés.

Toute modification des plans initiaux fait l’objet d’un report sur les plans de récolement :

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage.

- VI.1.4 BASES DE CALCUL

Le Cocontractant est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions suivantes et en accord avec l’Ingénieur du Marché.

- VI.1.4.1 Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité

- Alimentation en énergie électrique basse tension 380/220 Volts à 50 Hz

- Schéma des liaisons de terre TT

- Section des câbles de courant

- La section des câbles conducteurs phase ne peut être inférieure :

- à 2,5 mm² pour l’alimentation des prises de courant (courant assigné maximal de 20 A avec cartouches à fusibles et 25 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- à 1,5 mm² pour l'éclairage (courant assigné maximal de 10 A avec cartouches à fusibles et 16 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- La section des câbles conducteurs neutres peut être réduite dans la mesure où l'on peut calibrer l'appareil de protection omnipolaire à l'intensité maximale admissible par ce conducteur ;

- La section des conducteurs de terre est déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100 ;

- La section des câbles conducteurs est déterminée en fonction des intensités admissibles :

- de chutes de tension ;

- des appareils de protection en amont.

Notamment, il faut tenir compte des tableaux 52 C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15100. Les courants admissibles dans les canalisations sont déterminés selon les indications des tableaux 52 et 53 de la norme NFC 15 100, les sections des câbles sont choisies parmi celles définies par les normes françaises en vigueur.

- VI.1.4.2 Puissance d'installation

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en régime permanent est estimée à partir des puissances nominales des appareils.

APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les appareils et matériels électriques sont choisis dans des séries normalisées et soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Le Cocontractant propose des ensembles homogènes.

Il garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel fourni et installé, compte tenu de l’environnement géographique du projet. Le pouvoir de coupure des appareils de protection doit être compatible avec le courant de court-circuit admissible en régime de crête.

Le Cocontractant présente pour chaque appareil une documentation complète comprenant la description, les caractéristiques techniques, et les procès-verbaux d'essais en usine, soumis à l’approbation de l’Ingénieur du marché. Le petit appareillage et les luminaires doivent posséder un indice de protection minimal I.P. conforme à celui exigé par la NF C 15 100 suivant la destination des locaux.

Toute modification pendant les travaux est soumise à l’approbation de l’Ingénieur du Marché.

- VI.1.5 Mise en œuvre

Le matériel et les appareils électriques sont mis en œuvre conformément aux règles de l'art, définies en 7.2 (DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE). Tous les tableaux, circuits et appareils font l’objet d’un repérage et d’un étiquetage soigneux.

- VI.1.6 Protection du materiel

Le matériel doit être protégé contre les intempéries et les incidents inhérents au chantier jusqu'à la réception provisoire. Une attention particulière est accordée aux appareils sensibles aux chocs et à l’humidité (appareillage électronique de contrôle, etc.).

- VI.1.7 Essais et réception

A la réception des travaux, il est procédé à une inspection des appareils et canalisations électriques. Tout ouvrage défectueux ou dont la fixation est jugée insuffisante fera l’objet des réserves adéquates. Les essais et contrôles sont réalisés par l’Ingénieur du Marché après l’achèvement des travaux et des réglages de l’installation par le Cocontractant.

Les essais sont réalisés conformément aux Normes et portent sur :

- le bon fonctionnement général des circuits et des appareils de protection ;

- la conformité de l'isolation électrique et de la mise à la terre ;

- la conformité du schéma électrique contenu dans le projet d’exécution.

- VI.1.8 Garantie sur le materiel et les appareils electriques

Le matériel fourni doit apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.  Le matériel livré est garanti pendant au moins un an à dater de la mise en service.  Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou cachés, des matériels employés, contre tous vices de conception, de construction ou d’installation.

- MENUISERIE METALLIQUE

VII.1. GENERALITES SUR LA MENUISERIE METALLIQUE

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

- la fourniture et l’installation des portes. huisseries métalliques, des châssis et battants ;

- la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

VII.1.1. Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

- La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

- Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

VII.2. MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

VII.2.1. Détails d'exécution

Les assemblages soudés, vissés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

VII.2.2. Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

VII.3. QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période d’un (01) an.

VII.3.1. Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

VII.3.2. Vis

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation de serrures, profilées, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

VII.3.3. Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

VII.3.4. Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation de l’Ingénieur avant la mise en œuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

- MENUISERIE BOIS

VIII.1. CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

VIII.1.1. Domaine d'application et références

Le Cocontractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1

VIII.1.2. Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les essences de bois adaptées pour l'ensemble de tous les ouvrages conformément aux prescriptions du cahier des charges.

VIII.1.3. Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent être réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les autres lots du bordereau des prix unitaires.

VIII.1.4. Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

VIII.1.5. Essences de bois d’oeuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

- Menuiseries extérieures en Bois rouges ou en Bois blancs : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli ; Ayous ou Frake ;

- Menuiseries intérieures en Bois rouges ou en Bois blancs : Acajou, Afromosia, Bete, Bubinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo ; Ayous ou Frake.

VIII.2. MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation de l’Ingénieur. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

VIII.2.1. Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Cocontractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

VIII.2.2. Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et placards) sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

VIII.2.3.  Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

Les coupes d'onglets sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords parfaits. Les têtes de clous et les chevilles sont chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être masquées par un enduit et peint. Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modèle agréé.

Toutes les entailles destinées à recevoir des pièces de quincaillerie sont recouvertes d’une peinture de protection anticorrosion (antirouille) avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'utilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiseries sont à la charge du Cocontractant. Les menuiseries sont soigneusement protégées au cours de l’ajustage, de l’assemblage et après leur mise en place. Le Cocontractant assure l'entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive.

VIII.2.4. Blocs portes

Les vantaux des portes sont conformes aux normes françaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont conformes aux largeurs de passage minimales et prennent en compte l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Les portes sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles doubles de 140 mm pour chaque vantail avec butoir à douille sur les portes à double vantaux et crémone en applique.

Les portes sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose à coupe d'onglet.

VIII.2.6 Faux plafonds

Les faux plafonds en contreplaqué à peindre de 5 mm d'épaisseur, sont constitués de plaques de dimension 60x120 cm à joints décalés, avec pose à joints creux sur ossature en bois raboté de section 4x8 cm, selon une trame de 60x60 cm ou suivant indications de l’Ingénieur.

VIII.3. CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES

VIII.3.1. Généralités

Tous les articles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés contre la corrosion.

Le Cocontractant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprennent la ou les gâches correspondantes.

Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sont graissés avant installation.

Les modèles définitivement adoptés sont déposés au bureau de chantier et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Ils restent disponibles jusqu'à la Réception Provisoire des travaux.

L’ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

VIII.3.2. Ferrures

Les ferrures sont réalisées en métal inoxydable ou revêtues d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille. Les pièces métalliques présentent des surfaces nettes et planes. Les pièces percées, usinées ou mises en forme par pliage font l’objet d’un travail particulièrement soigné. Les pièces qui présentent des défauts pouvant compromettre la solidité des ouvrages ne sont pas admises.

Les pattes à scellement, les équerres, paumelles, etc. sont posées sur entailles et fixées par des vis fraisées à têtes plates qui ne doivent pas dépasser le niveau des ferrures. Les ferrures (paumelles, équerres, etc.) reçoivent deux couches d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille avant leur pose.

Les entailles nécessaires à l'encastrement des ferrures sont exécutées avec précision. Elles ne doivent pas créer de fissuration ou de défauts susceptibles de compromettre la résistance initiale des assemblages. Elles ne doivent pas non plus occasionner des altérations de surface sur le bois.

Les portes sont équipées de butoir de sol en élastomère sur corps métallique fixé au sol par vis et cheville.

VIII.3.3. Serrurerie

Les portes sont équipées de serrures verticales à mortaiser ou en applique multipoints, avec coffre en acier galvanisé, pêne dormant 1/2 tour rectangulaire avec gâches nickelées.

Les béquilles intérieure et extérieure, sont montées en ensembles complets solidarisés, sur plaques fondues avec piliers taraudés intégrés et assemblage invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversales, avec fouillot carré de 7 mm et vis, pour portes d’épaisseur 40mm et serrure avec entraxe de 70mm.

La finition est de type chromée miroir ou aluminium ou bronze anodisé.

Les cylindres utilisés sont des cylindres de sûreté à profil européen, à double entrée, avec condamnation à deux tours certifiés A2P et résistant à la corrosion. Chaque cylindre est livré avec 3 clés.

VIII.3.4. Visserie

Les vis comportent un corps cylindrique dans la partie non taraudée, un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge et un pas bien égal en hauteur. L'emploi de fausses vis, dites "vis à garnir" est interdit. Les vis ordinaires ne doivent pas être enfoncées au marteau.

- REVETEMENTS MURS

IX.1. GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au cahier des charges "revêtement des sols", "scellés" N° 52 établis par le C.S.T.B ; 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème.

IX.2. REVETEMENTS VERTICAUX

    - Support : Le Cocontractant est tenu, de requérir l’avis préalable de l’Ingénieur concernant la nature des supports.  Dans le cas où une étanchéité est prévue avant la pose du revêtement sur le support, le Cocontractant s’assure que le produit d’étanchéité ne tache pas le revêtement.

    - Revêtement des supports : Les supports constitués par des blocs maçonnerie manufacturés sont arrosés abondamment puis reçoivent un crépi dressé et non lissé soit en mortier de chaux dosé à raison de 350 Kg de ciment par m3 de sable, soit en mortier bâtard dosé à raison de 200 Kg de ciment et 100 Kg de chaux par m3 de sable.

Les supports de béton armé ou béton de ciment lissé sont piqués et, après arrosage il est exécuté un crépi ou un gobetis semblable à ceux décrits à l'article ci-dessus.

Le Cocontractant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1cm

La fausse équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des travaux de revêtement de parois, ne doit pas dépasser 5 mm pour 2 m de long de parois d'une longueur supérieur à 2 m, la fausse équerre dans une pièce ne devant pas dépasser 2mm.

    - Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations d’électricité sont mis en place avant la pose des revêtements.

    - Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par l’Ingénieur doivent être respectés par le Cocontractant.

    - Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Portland CP J35.  Les liants employés ne doivent pas être chauds, ni "éventés".  Le sable employé est du sable de rivière tamisé. L'emploi des sables argileux est formellement interdit.

    - Confection des mortiers de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et malaxées jusqu'à l'obtention d’une consistance plastique.  Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et employés aussitôt après leur confection.  L'emploi de mortier rebattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

- PEINTURES ET VERNIS

X.1. GENERALITES DES PEINTURES

X.1.1. Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

X.1.2. Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

X.1.3. Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

X.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE.

X.2.1. Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

X.2.2. Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimums sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

- au DTU 59.1 pour les parois extérieures ;

- au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

X.2.3. Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

X.2.4. Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenu par l’Ingénieur du Marché.

X.2.5. Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

X.3. OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

X.3.1. Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

X.3.2. Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

X.3.3.Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux lots de Menuiserie Métallique concernant la fourniture par ces lots des ouvrages métalliques, le Cocontractant devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant d’être livrés au peintre ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable ; les fers, fontes, acier, venant d'usine doivent être soigneusement dégraissés :

- soit en atelier en cuve, au moyen de solvants organiques (essence, pétrole), benzols et dérivés, solvants divers fabriqués par l'industrie dans le cadre de la législation actuelle ;

- soit au chantier, au moyen de produits spéciaux (solvants) soit au fer (lampes à souder).

Cette opération comprend tous les travaux de rinçage et de séchage nécessaires. Elle ne sera exécutée que sur prescriptions spéciales, sauf pour les canalisations en fer sur lesquelles elle sera normalement effectuée.

X.4. MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

X.4.1. Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves à l’Ingénieur du Marché.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec l’Ingénieur du Marché.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices cachés".

X.4.2. Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

X.4.3. Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

X.4.4. Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur du Marché. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie :

- le subjectile doit être totalement masqué ;

- les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur du Marché correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

X.5. CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

X.5.1. Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courants peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

X.5.2. Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

X.5.3. Nettoyage et mise en service

Le Cocontractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

- Sols ;

- Revêtements muraux ;

- Quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.) ;

- Appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.).

- Labellisation

A la fin des travaux et avant la réception provisoire de la prestation, le logo et le terme « Réalisation du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, exercice, financement » sera estampillé en gros caractère sur la façade avant du bâtiment gravé au mortier. Le montant y afférent est inclus dans le devis.

.

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Note relative au bordereau des prix

[Cette note relative à la préparation du Bordereau des prix est fournie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d’Appel d’Offres uniquement à titre d’information. Elle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Le cadre du bordereau des prix unitaires doit être exhaustif et précis. En particulier toutes les taches élémentaires doivent être définies et les unites demesure spécifiées.

Objectif

Les objectifs du bordereau des prix sont :

a. De permettre une bonne comparaison des prix des offres à évaluer sur la base d’une nomenclature définissant ces prix en function des tâches élémentaires constituant un poste de prix ;

b. De permettre, une fois le marché conclu, l’évaluation et le paiement des travaux exécutés. Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix doit répertorier les travaux de façon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de travaux, ou entre travaux de même nature exécutés dans des endroits différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu à des variations de coûts, sans oublier que les prix comprennent également toutes suggestions découlant de l’application des dispositions administratives et techniques prévues dans les pieces écrites.

Séries de prix

Dans un bordereau des prix, les prix sont groupés en rubriques de façon à distinguer entre les parties de travaux qui par nature, accès, calendrier ou toute autre caractéristique peuvent donner lieu à des variations sur les méthodes de construction, ou sequence des travaux, ou considerations de coût. Ces rubriques constituent des séries de prix.

Unités de mesure

Le système métrique sera utilisé, et les abréviations suivantes sontre commandées:

| Mètre | :m | centimètre | :cm | millimètre | :mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hectare | : ha | Mètrecarré | :m2 | Millimètrecarré | :mm2 |
| Litre | :l | Mètrecube | :m3 | unité | :u |
| kilogramme | :kg | tonne | :t | forfait | :ft |
| seconde | :s | heure | :h |  |  |

Présentation du bordereau des prix

Le bordereau des prix unitaires doit être présenté sous la forme d’un tableau de trois colonnes. Les codes de la série et du prix figurent à la première colonne ; la définition des prestations composant le prix, l’unité de mesure et le montant en lettres constituent

La deuxième colonne; la troisième colonne est réservée au montant du prix en chiffres. Cette dernière colonne est susceptible d’être éclatée en autant de colonnes qu’il y’a d’unités monétaires de paiement.

[A preparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]

[S’inspirer le cas échéant de l’exemple figurant dans le DTAO]

MODELE DU CADRE DUBORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDOREAUX DES PRIX UNITAIRES

| 1-DEVIS QUANTITATIF D'UN BLOC DE QUATRE SALLES DE CLASSE EN R+1 DONC 4 EN BAS ET 4 EN HAUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) | P.U HTVA en lettre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET ETUDES |  |  |  |
| 102 | Amené et repli du matériel et Installation du chantier (implantation des ouvrages, baraque de chantiers) et projet d'exécution. Ce prix rémunère : - L’installation d’un panneau de chantier avec en tête ( de dimension 1,20 de largeur sur 1,60 de hauteur) : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun frappé du logo du Conseil Régional de l’Extrême-Nord de 50 cm de diamètre, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, du Chef de Service du Marché, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation, la date de l’OSD, le montant ; - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 102 | Etudes et dossier de recollement Ce prix rémunère au forfait les études ci-après : - Etude géotechnique ; - Etude topographique ; - L’étude géophysique ; - Le projet d’exécution ; - Le plan de recollement ; Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| SALLES DE CLASSE (MODULE 08 SALLES DE CLASSE DE TYPE R+1 DONT 04 EN RDC ET 04 A L’ETAGE) |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRES |  |  |  |
| 201 | Fouille manuelle en puits Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 1x1x1.5m minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 202 | Fouille manuelle en rigoles Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 70 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 203 | Remblai de terre ou sable compacté autour de la fondation Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 60 cm ; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 204 | Remblai de terre ou sable compacté sous dallage Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable à chaque 20cm soit trois couches de 20cm ; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 300 | LOT 300 : TRAVAUX DE BETON ET DE BETON ARME |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 302 | Béton armé pour semelles de fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 303 | Maçonneries en parpaings bourrés de 20x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 304 | Joint de rupture Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des joints de rupture sur la largeur du bâtiment. Il comprend : - Mettre en place un matériau compressible ou un coffrage provisoire pour réserver l’espace ; - Placer un matériau souple (mousse, polystyrène, néoprène) dans l’espace réservé ; - Prévoir un profil métallique ou PVC pour protéger et guider le joint ; - Laisser un vide continu du sol jusqu’à la toiture ; - Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |
|  | BETON ARME EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |
| 305 | Béton armé pour amorces des poteaux en fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 306 | Béton armé pour longrines de fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des longrines. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 307 | Béton armé dosé à 300 Kg/m3 pour dallage sur terre-plein, épaisseur 10 cm, fer HA 6 maille de 30cm, y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |
|  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 308 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour escaliers. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour escaliers. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA10 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 309 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 310 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutre. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutre. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 311 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 312 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour élément décoratif. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour élément décoratif. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 313 | Plancher à corps creux (16 cm) avec une dalle de compression de 4 cm d'épaisseur. y compris nervures et toute sujétion de mise en œuvre. Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des poutrelles, des hourdis à corps creux de 16cm et d’une dalle de compression de 4cm de dosé à 350 Kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 314 | Tableau mural dosé à 350 Kg/m3 de dimension 1.20X5.00 Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 350 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Planche de rétention de craie sous toute la longueur du tableau ; - Les dimensions de 1.2*5m ; - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
|  | BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |
|  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 315 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 316 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour chainage. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 317 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 318 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour élément décoratif. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour élément décoratif. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 314 | Tableau mural dosé à 350 Kg/m3 de dimension 1.20X5.00 Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 350 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Planche de rétention de craie sous toute la longueur du tableau ; - Les dimensions de 1.2*5m ; - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |  |
|  | REZ-CHAUSSEE |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 en élévation Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 402 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs intérieurs et extérieurs. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 403 | Enduits sous dalle au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sous dalle. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | ETAGE 1 |  |  |  |
| 404 | Agglos de 15x20x40 en élévation Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 405 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs intérieurs et extérieurs. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |  |
| 501 | Charpente en bois ATUI, IROKO, ADOUM OU équivalent y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 502 | Couverture en tôles BAC Alu 5/10ème non laquées, y compris fixations, faîtières, noues, Naissance de descente EP et toutes sujétions de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 5/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 503 | Tôles lisse 5/10éme (couleur au choix de l'Ingénieur) y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 504 | F/P tuyaux PCV de descente d'eau Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des tuyaux PCV des descentes d’eau. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |
| 505 | F et P de de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30 ; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |
| 506 | F et P bois assemblé pour latte de rive de pignon et solivage pour plafond Ce prix rémunère au mètre linéaire les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |
| 507 | F et P de Faux Plafond en panneau de contre-plaquée :4 mm à peindre y compris solivage et couvre-joints d'angle en moulure bois (motif au choix de l'architecte), Peinture non comprise. Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. - Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE |  |  |  |
| 601 | F/p de garde-corps métallique sur escalier, y compris toute sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des gardes corps en tube lourde pour protection au niveau de l’escalier ; - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 602 | Fourniture et fixation de la porte battant métallique en tôle 10/10e fixés sur cadre en métal dur, y compris toute sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré Fourniture et fixation de la porte battant métallique en tôle 10/10e fixés sur cadre en métal dur, y compris toute sujétions. Mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 603 | Fourniture et scellement de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30/5 y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et scellement des grille antivol vers l’intérieure des ouvertures y/c toutes sujétions. Mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 604.1 | Fourniture et fixation de portes métalliques de 90X220 de cornière 40/6 fixés sur cadre en métal dur, y compris toute sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique à un battant (90x260). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 604.2 | Fourniture et fixation des portes métallique à deux battants de 1,65 x 2,60 m de cornière 40/6 fixés sur cadre en métal dur, y compris toute sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique à un battant (165x260). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 604.3 | Fourniture et pose de fenêtre de 100x160 sur cadre métallique de cornière 40/6 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de fenêtre de 100x160 y/c toutes sujétions de fermeture et de pose. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 700 : ÉLECTRICITÉ/TELEPHONE/TV |  |  |  |
| 701 | F/p d'un compteur d'alimentation électrique 380V y/c branchement et raccordement au réseau ENEO, protection tableau de répartition et mise en terre. Ce prix rémunère à l’unité la F/p d'un compteur d'alimentation électrique 380V y/c branchement et raccordement au réseau ENEO, protection tableau de répartition et mise en terre et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 702 | Fourniture et pose de tableau de distribution avec armoires et coffrets Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. . Le forfait à : francs CFA. | FF |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des câbles, piquet de terre, fusible, coupe circuit, téléphone, TV et toutes sujétions de mise à la terre. Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des câbles, piquet de terre, fusible, coupe circuit, téléphone, TV et toutes sujétions de mise à la terre et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 704 | Fourniture et pose et fourreautage en tuyau iso orange et câblage HT y/c boite de dérivation et toutes sujétions de mise à la terre. Ce prix rémunère au forfait la Fourniture et pose et fourreautage en tuyau iso orange et câblage HT y/c boite de dérivation et toutes sujétions de mise à la terre. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 705 | Fourniture et pose des réglettes en tube fluorescent de 120 y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des réglettes en tube fluorescent de 120 y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 706 | Fourniture et pose des prises de courant 2P+T/16A y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des prises de courants y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 707 | Fourniture et pose d'interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées simple allumage et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 708 | Fourniture et pose d'interrupteurs double allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées doubles allumages et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 709 | F/p de divers accessoires électriques. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose des accessoires nécessaires pour les installations électrique (Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement). Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Mur intérieur, couche d'impression et d'enduit repassé, application au Pancryl ou équivalents et toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 802 | Mur extérieur. Préparation des surfaces, application couche d'impression ou d'enduit repassé, application couche intermédiaire de finition et application de deux couches de finitions Pantex 1300 de Seigneurie ou équivalent et toutes sujétions et toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 803 | Plancher sous dalle : Préparation des surfaces, Application PANTEX 800 type SEIGNEURIE ou équivalent. Et toutes sujétions et toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 type seigneurie pour plancher ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour plancher [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 804 | Fourniture et application de peinture vinylique type email A sur métal ou similaire. Ce prix rémunère au mètre carré la peinture glycéro sur les parties métallique, bois, soubassement. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 805 | Faux plafond en contre-plaqué : Préparation des surfaces, Application PANTEX 800 type SEIGNEURIE ou équivalent. Et toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 type seigneurie sur plafonds ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 type seigneurie sur plafond [2 couches] ; Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 806 | Application peinture type ardoisine sur tableau mural en deux couches de dimension 1.20X5.00. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de l’ardoisine sur un tableau de 1.2x5; - Finition de l’application de l’ardoisine sur le tableau. Et toutes les sujétions L’unité à : francs CFA | m2 |  |  |
| 900 | REVETEMENT |  |  |  |
| 901 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 1000 : VRD |  |  |  |
| 1001 | Construction de caniveau de largeur 30 et de profondeur 40 autour du bâtiment pour drainage des eaux pluviales y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre linéaire la Construction de caniveau de largeur 30 et de profondeur 40 autour du bâtiment pour drainage des eaux pluviales y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |
| 1002 | Dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ep,10 autour du bâtiment. Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ep,10 autour du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 1003 | Construction des rampes d'accès handicapés, dallettes, et escalier d'accès en façade avant Ce prix rémunère au forfait, la mise en œuvre, de : - La réalisation des rampes ; - Pose de dallettes sur une parties du caniveau ; - Les dimensions : - Et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
|  | LOT 1100 : ENVORONNEMENT |  |  |  |
| 1101 | Plantation des arbres. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, la pose des arbres et l’entretien de la plantes. La plante est plantée dès le début du projet L’unité à : francs CFA | u |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose des bacs à ordures Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, la pose des Fourniture et pose des bacs à ordures y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | u |  |  |
| 1103 | Labellisation Ce prix rémunère au forfaire la mise en œuvre du logo et du terme « Réalisation du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, exercice, financement » estampillé en gros caractère sur la façade avant du bâtiment gravé au mortier. - Et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |

| 2- BORDOREAUX DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) | P.U HTVA en lettre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES ET ETUDES |  |  |  |
| 102 | Amené et repli du matériel et Installation du chantier (implantation des ouvrages, baraque de chantiers) et projet d'exécution. Ce prix rémunère : - L’installation d’un panneau de chantier avec en tête ( de dimension 1,20 de largeur sur 1,60 de hauteur) : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun frappé du logo du Conseil Régional de l’Extrême-Nord de 50 cm de diamètre, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, du Chef de Service du Marché, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation, la date de l’OSD, le montant ; - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 102 | Etudes et dossier de recollement Ce prix rémunère au forfait les études ci-après : - Etude géotechnique ; - Etude topographique ; - L’étude géophysique ; - Le projet d’exécution ; - Le plan de recollement ; Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRES |  |  |  |
| 201 | Fouille manuelle en puits Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 1x1x1.5m minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 202 | Fouille manuelle en rigoles Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 70 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 203 | Remblai de terre ou sable compacté autour de la fondation Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 60 cm ; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 204 | Remblai de terre ou sable compacté sous dallage Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable à chaque 20cm soit trois couches de 20cm ; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 300 | LOT 300 : TRAVAUX DE BETON ET DE BETON ARME |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 302 | Béton armé pour semelles de fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 303 | Maçonneries en parpaings bourrés de 20x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | BETON ARME EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces des poteaux en fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 305 | Béton armé pour longrines de fondations Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des longrines. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 300 Kg/m3 pour dallage sur terre-plein, épaisseur 10 cm, fer HA 6 maille de 30cm, y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |
|  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |
| 307 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 308 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutre. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutre. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 309 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution (HA12 et rls6) ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 en élévation Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 402 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs intérieurs et extérieurs. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |  |
| 501 | Charpente en bois ATUI, IROKO, ADOUM OU équivalent y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |  |
| 502 | Couverture en tôles BAC Alu 5/10ème non laquées, y compris fixations, faîtières, noues, Naissance de descente EP et toutes sujétions de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 5/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 503 | F et P de Faux Plafond en panneau de contre-plaquée :4 mm à peindre y compris solivage et couvre-joints d'angle en moulure bois (motif au choix de l'architecte), Peinture non comprise. Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. - Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE |  |  |  |
| 601 | Fourniture et scellement de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30/5 y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et scellement des grille antivol vers l’intérieure des ouvertures y/c toutes sujétions. Mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 602.1 | Fourniture et fixation de portes métalliques de 90X220 de cornière 40/6 fixés sur cadre en métal dur, y compris toute sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique à un battant (90x220). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 602.2 | Fourniture et fixation des portes métallique à deux battants de 1,65 x 2,20 m de cornière 40/6 fixés sur cadre en métal dur, y compris toute sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique à un battant (165x220). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 602.3 | Fourniture et pose de fenêtre de 0.7x2.20 sur cadre métallique de cornière 40/6 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de fenêtre de 0.7x2.20 y/c toutes sujétions de fermeture et de pose. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 602.4 | Fourniture et pose fenêtres en chassis NACO ép 5mm minimum, couleur naturelle, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose fenêtres en chassis NACO ép 5mm minimum, couleur naturelle, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 700 : ÉLECTRICITÉ/TELEPHONE/TV |  |  |  |
| 701 | F/p d'un compteur d'alimentation électrique 380V y/c branchement et raccordement au réseau ENEO, protection tableau de répartition et mise en terre. Ce prix rémunère à l’unité la F/p d'un compteur d'alimentation électrique 380V y/c branchement et raccordement au réseau ENEO, protection tableau de répartition et mise en terre et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 702 | Fourniture et pose de tableau de distribution avec armoires et coffrets Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. . Le forfait à : francs CFA. | FF |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des câbles, piquet de terre, fusible, coupe circuit, téléphone, TV et toutes sujétions de mise à la terre. Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des câbles, piquet de terre, fusible, coupe circuit, téléphone, TV et toutes sujétions de mise à la terre et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 704 | Fourniture et pose et fourreautage en tuyau iso orange et câblage HT y/c boite de dérivation et toutes sujétions de mise à la terre. Ce prix rémunère au forfait la Fourniture et pose et fourreautage en tuyau iso orange et câblage HT y/c boite de dérivation et toutes sujétions de mise à la terre. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 705 | Fourniture et pose des réglettes en tube fluorescent de 120 y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des réglettes en tube fluorescent de 120 y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 706 | Fourniture et pose des prises de courant 2P+T/16A y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des prises de courants y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 707 | Fourniture et pose d'interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées simple allumage et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 708 | Fourniture et pose d'interrupteurs double allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées doubles allumages et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Mur intérieur, couche d'impression et d'enduit repassé, application au Pancryl ou équivalents et toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 802 | Mur extérieur. Préparation des surfaces, application couche d'impression ou d'enduit repassé, application couche intermédiaire de finition et application de deux couches de finitions Pantex 1300 de Seigneurie ou équivalent et toutes sujétions et toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 803 | Fourniture et application de peinture vinylique type email A sur métal ou similaire. Ce prix rémunère au mètre carré la peinture glycéro sur les parties métallique, bois, soubassement. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 804 | Faux plafond en contre-plaqué : Préparation des surfaces, Application PANTEX 800 type SEIGNEURIE ou équivalent. Et toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 type seigneurie sur plafonds ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 type seigneurie sur plafond [2 couches] ; Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 900 | REVETEMENT |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose de carrelage en carreaux de grès cérame 40 x 40, y/c ravoirage au mortier de ciment, compris toutes sujétions de coupes de joints, dans tous locaux. Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol en carreaux de grès cérame 40 x 40, y/c ravoirage au mortier de ciment, compris toutes sujétions de coupes de joints, dans tous locaux. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de plinthes en grés de 10 x 30cm ; Joints ciment ordinaire gris ; dans tous locaux, sauf vestiaires et toilettes. Et toutes sujétions de coupes et enjolivures. Ce prix rémunère au mètre linéaire, la mise en œuvre F de plinthes en grés de 10 x 30cm ; Joints ciment ordinaire gris ; dans tous locaux, sauf vestiaires et toilettes. Et toutes sujétions de coupes et enjolivures. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |
| 903 | F/p de carreaux grès cérames antidérapants de 15x15 pour sols des salles d'eau y/c toutes sujétions de plinthe Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre des carreaux grès cérames antidérapants de 15x15 pour sols des salles d'eau y/c toutes sujétions de plinthe. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
| 904 | Carrelage en faïence de 15x15 pour les murs des toilettes. Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre des Carrelage en faïence de 15x15 pour les murs des toilettes. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |  |
|  | LOT 1000 : PLOMBERIE |  |  |  |
| 1001 | F/p canalisations EU et EV y/c toutes sujétions de raccordement. Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des canalisations EU et EV y/c toutes sujétions de raccordement. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 1002 | Construction de fosse septique. Ce prix rémunère à l’unité la construction d’une fosse septique y/c toutes sujétions de raccordement. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 1003 | Construction d'un puisard usagers. Ce prix rémunère à l’unité la Construction d'un puisard usagers y/c toutes sujétions de raccordement. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 1004 | Construction des regards de 30x30x50 en béton armé dosé à 350 Kg/m3 épaisseur 10 cm. Ce prix rémunère à l’unité la Construction des regards de 30x30x50 en béton armé dosé à 350 Kg/m3 épaisseur 10 cm y/c toutes sujétions de raccordement. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 1005 | Fourniture et pose des canalisations EF en tuyau PPR y compris : coudes, tes, saignées, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement/c toutes sujétions de raccordement. Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose canalisations EF en tuyau PPR y compris : coudes, tes, saignées, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement y/c toutes sujétions de raccordement. Le forfait à : francs CFA | FF |  |  |
| 1006 | Fourniture et pose de WC à chasse basse complet blanc en porcelaine. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC à chasse basse complet blanc en porcelaine y/c toutes sujétions de raccordement. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 1007 | Fourniture et pose de porte papier hygiénique. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Fourniture et pose de porte papier hygiénique y/c toutes sujétions de raccordement. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
| 1008 | Fourniture et pose du porte savon. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose du porte savon y/c toutes sujétions de raccordement. L’unité à : francs CFA | U |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD- ASSAINISSEMENT |  |  |  |
| 1101 | Construction de caniveau de largeur 30 et de profondeur 40 autour du bâtiment pour drainage des eaux pluviales y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre linéaire la Construction de caniveau de largeur 30 et de profondeur 40 autour du bâtiment pour drainage des eaux pluviales y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |  |

3-BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 800 ml

| N° | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 003 | Installation et Implantation d'ouvrage. Ce prix rémunère L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 100 : TERRASSEMENT |  |  |
| 101 | Fouilles en puits H= 1000m Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles en puits de 1.00m ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 102 | Fouilles en rigoles 0,4x0,60xml Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à de dimension 0.4x0.6m ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 | Remblai des terres au droit des fondations Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm ; Le Compactage ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 200 : FONDATION |  |  |
| 201 | Béton de propreté de 5cm d'ép. dosé à 200kg/m3. Ce prix comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 2000 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 202 | Béton armé pour semelles à 350kg/m3. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Maçonnerie en agglos de 20*20*40 bourrés pour soubassement de H=8,00m (+50cm niveau +0,00). Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 | Béton armé pour amorces des poteaux en fondations dosé à 350kg/m3 h=1,200. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 205 | Béton armé pour longrine de 20x30 dosé à 350kg/m3. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 301 | Maçonnerie en agglos de 15*20*40 en élévation en façade latérale gauche, droite et arrière de hauteur de 2,20m. Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 302 | Grille de la façade principale au-dessus du mur d'allège de h=1,20m. Ce prix rémunère le mètre linéaire de la Grille de la façade principale au-dessus du mur d'allège. Il comprend : La fourniture et pose de la grille sur la façade principale et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux de 20x20x2,20 dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton armé pour poteaux de 20x25x2,20 avec chaperons pour l'entrée principale dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 305 | Béton armé pour poteaux de 40x30x2,50 avec chaperons pour portail et portillon dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions. Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 306 | Traitement des joints de rupture à la clôture. Ce prix rémunère à l’unité la réalisation des joints de rupture. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | u |  |
| 307 | Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des portes métalliques double battant de 400x250 Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à double battant (400x250). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | Fourniture et pose des portillons métalliques de 1,00x250. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à double battant (100x250). Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 403 | Fourniture et pose des fils barbelé et toute sujétion de mise en œuvre et de sécurité. Ce prix rémunère au mètre linéaire la fabrication et la pose des fils barbelé sur la clôture. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose ; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 500 : PEINTURE |  |  |
| 501 | Application de peinture de pantex 800 sur mur. Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : Le nettoyage de la surface ; Le ponçage de la surface ; L’application de la chaux vive ; Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; Impression ; Finition en peinture 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 502 | Application de peinture Glycéro sur les parties métalliques. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 600 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 601 | Fourniture et pose des gaines gorge encastrées dans les murs. Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 602 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, coffret et ttes sujétions de sécurité. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
| 603 | Fourniture et pose des câble euro 2,5mm² pour l'éclairage. Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau à : francs CFA | Rleau |  |
| 604 | Interrupteur simple allumage. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |

| 4-BORDOREAUX DES PRIX POUR CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A SIX COMPARTIMENTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| 101 | Implantation de l’ouvrage, Nettoyage général et abattage des arbres Ce prix rémunère : L’élaboration du projet d’exécution ; Elaboration de l’étude Géotechnique ; Implantation de l’ouvrage ; Nettoyage du site ; Abatages des arbres ; Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : Le décapage de la terre végétale ; L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; Le nivellement de l’emprise du chantier ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits perdu de 1,85x2,7x6. Ce prix rémunère au mètre cube : La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; Le Compactage ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | Béton de propreté Ce prix comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 200 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | Béton armé semelle pour semelle filante, amorce de poteau et dalle au-dessus du puit perdu de 12 cm d'épaisseur Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 303 | Agglos. Bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 creux Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40 creux. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 creux Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40 creux. Il comprend : La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 405 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : La fourniture du bois du pays ; Toutes sujétions de rabotage ; Toutes sujétions de traitement ; Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : Fourniture des planches de rive de 30 ; Fixation sur les fermes et pignons ; Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 504 | F et P Tôle bac Alu. 5/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 5/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les pannes ; Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 505 | Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 506 | F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : Fourniture des tôles bacs alu ; Fixation sur les planches de rive de pignon ; Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | Porte métallique de 70x210 + serrure Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique de 70*x2,10 fixé sur cadre en bois. Il comprend : La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 700 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de WC turc. Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de WC turc. Il comprend : La fourniture ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 702 | Réseau d'alimentation en tuyaux à compression. Ce prix rémunère au mètre linéaire l’installation d’un réseau d’alimentation en tuyaux à compression. Il comprend : La fourniture des tuyaux ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 703 | Fourniture et pose de lave main. Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de lave main. Il comprend : La fourniture ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 704 | Cheminée de ventilation en PVC 100 Ce prix rémunère au mètre linéaire la cheminée de ventilation en PVC 100. Il comprend : La fourniture des tuyaux ; La pose ; La réception Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |
| 801 | Fourniture et Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………….francs CFA | m2 |  |
| 802 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 803 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |
| 901 | Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 900 | LOT 1000 : VRD |  |  |
| 901 | Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| SOUS- TOTAL LOT900 |  |  |  |
|  | LOT 1000 : ENVIRONNEMENT |  |  |
| 1001 | Bac à ordure en plastique Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs en plastique à ordures et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |

| 5-BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE POUR REALISATION D’UN FORAGE A L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC CHATEAU D’EAU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | Prix unitaire en chiffre |
|  | LOT F100 – ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| F.101 | Installation de chantier avec amenée et repli de matériel |  |  |
|  | Le prix comprend : |  |  |
|  | Les recherches documentaires |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Les profils de traîné électrique de maille adaptée |  |  |
|  | Les sondages électriques |  |  |
|  | le report graphique des résultats |  |  |
|  | Les interprétations des résultats |  |  |
|  | Le rapportage des prospections et toutes sujétions |  |  |
|  | Forfait : ……………………. Francs CFA | FF |  |
| F.102 | Etudes Géophysiques et Hydrogéologique, PEO, projet d'exécution et plan de Recollement |  |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait la mise en forme de la plate-forme, et l’implantation du forage, château, borne fontaine et conduites. |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | . L’identification des points favorables après les études géophysiques |  |  |
|  | . La matérialisation par des piquets des points favorables retenus |  |  |
|  | . La numérotation des points retenus par ordre de priorité |  |  |
|  | . . Le décapage de la terre végétale ; |  |  |
|  | . L’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; |  |  |
|  | . Le nivellement de l’emprise du chantier ; |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | · La présentation de la firme en charge de l’exécution des travaux |  |  |
|  | · Du personnel d’exécution affecté sur le chantier |  |  |
|  | · Du matériel affecté sur le chantier |  |  |
|  | · De l’organisation du chantier |  |  |
|  | · De la méthodologie d’exécution des travaux |  |  |
|  | · Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine |  |  |
|  | · Le planning d’approvisionnement du chantier ré actualisé |  |  |
|  | · Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier |  |  |
|  | · Les mesures d’atténuations des aspects sociaux environnementaux |  |  |
|  | · La mention « vu bon à exécuter » de l’ingénieur du marché, du maître d’œuvre approuvé par le chef de service du marché |  |  |
|  | Le plan de recollement assorti de : |  |  |
|  | · Rapport de final des travaux |  |  |
|  | · Les ordres de service à caractère technique (PV d’installation de chantier, PV des réunions de chantier, PV de réception partielle des pompes et autres matériels nécessitant ce genre d’opération) |  |  |
|  | · Le fiches techniques (rapport géophysique, rapport d’essai de pompage, rapport d’analyse physico chimique et bactériologique de l’eau, le certificat de traitement de l’eau à la solution chlorée délivré par le chef service d’hygiène territorialement compétent) |  |  |
|  | · Les difficultés rencontrées et les solutions apportées |  |  |
|  | · Les plans avant travaux |  |  |
|  | · Les plans conformes après travaux |  |  |
|  | · Les photos illustrant l’avancement des travaux |  |  |
|  | · Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : ……………………. Francs CFA | FF |  |
| F.103 | Panneau de chantier |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | La confection du panneau en bois usinés |  |  |
|  | La sérigraphie suivant les indications du modèle type donné par le maître d’ouvrage |  |  |
|  | La fixation du panneau |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose. |  |  |
|  | Le Forfait à : ……………………. Francs CFA | FF |  |
| F200 | FORATION |  |  |
| F.201 | Réalisation du forage |  |  |
|  | Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 8’’ ½ à 10’’ et des profondeurs jusqu’à 35 mètres |  |  |
|  | Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 |  |  |
|  | Ce prix rémunère le fonçage en terrain aquifère au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 6’’ ½ à 6’’ ¾ ou Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 et des profondeurs jusqu’à 35 à 60 mètres |  |  |
|  | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |
|  | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 125 -140mm |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins |  |  |
|  | La réception technique de conformité des tubes |  |  |
|  | La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 125 -140mm |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines |  |  |
|  | La réception technique de conformité des tubes |  |  |
|  | La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) |  |  |
|  | Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage |  |  |
|  | La fourniture sur les sites du gravier |  |  |
|  | Le calibrage et lavage à l’eau du gravier |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Fourniture et mise en place de bentonite (argile) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des quantités d’argile ou de bentonite nécessaires |  |  |
|  | La fabrication des pâtes |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F202 | Nettoyage et développement à l'air lift et Essai de pompage |  |  |
|  | Nettoyage et développement à l'air lift |  |  |
|  | Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire |  |  |
|  | Essai de pompage |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Les pompages par paliers |  |  |
|  | Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau |  |  |
|  | La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage |  |  |
|  | Le traçage des courbes caractéristiques |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L'heure à : ……………………. Francs CFA | H |  |
| F203 | ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |
|  | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Le prélèvement des échantillons d’eau et l’analyse par un laboratoire agréé ; |  |  |
|  | Le procès-verbal du prélèvement signé de l’Ingénieur, contrôleur, entreprise et du laboratoire ; |  |  |
|  | La fourniture du rapport des analyses par le laboratoire agrée en 3 exemplaires |  |  |
|  | Désinfection du forage au chlore |  |  |
|  | Le procès-verbal de chloration signé de l’ingénieur, du contrôleur, et de l’entreprise ; |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.300 | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |
| F301 | Réalisation d’une tête de forage en acier (tôle de 40/10e de diamètre 27cm et hauteur de 30 cm, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement 3 cm) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; |  |  |
|  | - la fourniture de tôle en acier de 40/10 ; |  |  |
|  | -La fourniture et mise de la lèvre de suspension de 3 cm ; |  |  |
|  | - La pose de l’ensemble des éléments ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.302 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; |  |  |
|  | - la fourniture de tôle en acier de 40/10 ; |  |  |
|  | -La fourniture du manchon de 32 mm2 ; |  |  |
|  | - la fourniture de 6 vis de 12 et anneau pour corde de sécurité ; |  |  |
|  | - La pose de l’ensemble des éléments ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.303 | Réalisation d'une cage de protection de la tête du forage en béton armé dosé à 350Kg/m3 (ép. 12 cm) et recouverte d'un couvercle en tôle (40/10e) équipé de cadenas. (1,20m x 1,20m x 1,00m) |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F400 | POSE DE LA POMPE |  |  |
| F.401 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée et moteur électro pompe immergée (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) + CU200 |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose |  |  |
|  | - La fourniture sur les sites des pompes et des accessoires de pose |  |  |
|  | - La réception technique de conformité des pompes et des accessoires |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.402 | F et P de clapet anti retour à la sortie de la pompe et à la sortie du forage |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose de clapet anti retour |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.403 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (marque Vergnet tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour l’installation de la tuyauterie |  |  |
|  | - La fourniture sur le site des accessoires de pose |  |  |
|  | - La fourniture sur les sites de la tuyauterie d’exhaure |  |  |
|  | - La réception technique de conformité de la tuyauterie et des accessoires |  |  |
|  | - La pose de la tuyauterie d’exhaure |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | ml |  |
| F.404 | Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’achat et mise en place de la corde de sécurité ou de suspension de la pompe, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : ……………………. Francs CFA | ff |  |
| F.405 | Collier de sécurité ou attache en colson L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.406 | Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2,5 mm² plus résine de connexion etc. |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’achat et mise en place de câble bleu ou câble plat de 3x2.5 mm2 ou 4x2.5 mm2, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : ……………………. Francs CFA | ff |  |
| F.500 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE + ACCUMULATEUR |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques monocristallins (525Wc, 36V) y/c toutes sujétions. L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.502 | Fouilles en puits de 80x80x120cm pour poteaux de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.503 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.504 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de 80x80x20 y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.505 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux (20x20) de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.506 | Structure métallique assemblée en acier (type cornière de 65) pour supports des panneaux solaires y/c toutes sujétions. L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.507 | Fouilles (puits : 60x60x80, rigoles : 20x25xL) pour fondations de la clôture y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.508 | Béton de propreté sous semelles et sous longrine dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.509 | Béton armé pour semelles de 60x60x20 dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.510 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 15x15 (hauteur 2,60 m avec amorces en fondations), longrine de 20x25xLongueur y/c toutes sujétions Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.511 | Maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 sur une hauteur de 1,40m (7 assises) y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m² |  |
| F.512 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 ép.3 cm y/c toutes sujétions Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | m² |  |
| F.513 | Grillage en acier galvanisé maillage 60mm hauteur 1.10m y/c toutes sujétions. Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | m² |  |
| F.514 | Fourniture et pose de porte métallique pleine (tôle ép. 40/10e) double face de dimension 90x220 y/c serrures, cadenas et toutes sujétions. L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.515 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture. Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | m² |  |
| F.516 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces Le mètre carre à : ……………………. Francs CFA | m² |  |
| F.600 | REALISATION DU CHATEAU D’EAU + SALLE DE COMMANDE |  |  |
| F.601 | Implantation |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - le décapage de la terre végétale ; |  |  |
|  | - l’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; |  |  |
|  | - le nivellement de l’emprise du chantier ; |  |  |
|  | - et toutes les opérations d’implantation du bâtiment proprement dit et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le Forfait à : ……………………. Francs CFA | FF |  |
| F.602 | Fouilles pour semelles et fondations |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tout le matériel nécessaire à la réalisation des fouilles |  |  |
|  | - le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.603 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.604 | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.605 | Béton armé pour poteaux en fondation dosé à 350kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.606 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de couverture de la salle de commande |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.607 | Dallage en Béton armé ép 8 cm dosé à 300kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.608 | Béton armé pour dalle de radier ép.15cm dosé à 450kg/m3 |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.609 | Réalisation d’un regard de vidange en béton armé (ép. 12 cm) de 1x1x1 fait en agglo et tapissé de gravier y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; |  |  |
|  | - La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 250 kg/m3 ; |  |  |
|  | - Mise en œuvre d’un mur de soubassement en parpaings pleins ; |  |  |
|  | - Toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | m² |  |
| F.610 | Echelle de secours en tube galvanisé de 33/42 fixé sur les poutres (jusqu'à 90 cm du sol) y/c toutes sujétions de fixation |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | La fourniture et pose de l’échelle en tube Galvanisé de 33/42 |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.611 | Fourniture et pose de porte métallique pleine dimension 90x220 y/c serrures, cadenas |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La fourniture et pose de la porte |  |  |
|  | - La mise de la serrure et du cadenas - et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.612 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition 800 (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux de peinture |  |  |
|  | - La mise en œuvre de la peinture |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Mètre carré : ……………………. Francs CFA | m2 |  |
| F.613 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux de peinture |  |  |
|  | - ponçage et de ravalement des surfaces |  |  |
|  | - La mise en œuvre de la peinture |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Mètre carré : ……………………. Francs CFA | M2 |  |
| F.700 | AMENAGEMENT DE L’AIRE DE PUISAGE |  |  |
| F.701 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage de propreté y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Mise en forme de la plateforme |  |  |
|  | Décapage du sol |  |  |
|  | Nettoyage |  |  |
|  | Toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | M2 |  |
| F.702 | Fouilles en rigole sur une épaisseur de 35 cm y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tout le matériel nécessaire à la réalisation des fouilles |  |  |
|  | le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | M3 |  |
| F.703 | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 15cm sous dallage de propreté y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - dépôt de terre |  |  |
|  | - remblais |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.704 | Béton de propreté de propreté en béton dosé à 150 kg /m3 y/c toutes sujétions |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.705 | Béton armé dosé à 350 kg /m3 pour aire de puisage de dimensions 300x200x20cm y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.706 | Construction d’un muret en agglomérés de 15x20x40 avec raidisseurs d’extrémité en béton armé dosé à 350kg/m3 (2,5 x 1,70 m) pour fixer six robinets y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | M2 |  |
| F.707 | Fourniture et Pose de carreaux de faïence (20x40) sur toute la hauteur du muret de l’aire de puisage (02 faces) y/c toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux |  |  |
|  | La pose des pavés |  |  |
|  | Le mètre carré à : ……………………. Francs CFA | M2 |  |
| F.708 | Béton armé en béton armé dosé à 350 kg /m3 pour canal de dimensions 20cm x 20cm tout autour de l’aire de puisage pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | M3 |  |
| F.709 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques y/c toutes sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | Le mètre cube à : ……………………. Francs CFA | M3 |  |
| F.710 | Réalisation de regard en Béton armé de 100x100 pour compteur volumétrique y/c couvercles grillagé et toutes autres sujétions |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | - La confection des armatures |  |  |
|  | - La confection des coffrages |  |  |
|  | - La mise en œuvre du béton vibré au marteau |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.800 | CONDUITES |  |  |
| F.801 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; |  |  |
|  | La fermeture après passage des canalisations |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | ml |  |
| F.802 | Couche de sable de 10Cm d’épaisseur Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de sable sur les matériaux de terre compactés d’une épaisseur de 10Cm. Il comprend : - La fourniture et l’étalage du sable de remblai (épaisseur de 5cm) sous dallage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube : ……………………. Francs CFA | m3 |  |
| F.803 | F et P grillage avertisseur |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur sur la canalisation avant le remblayage des fouilles ; |  |  |
|  | Et toute sujétion de mise en œuvre |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | ml |  |
| F.804 | F et P de la conduite de refoulement (pana Flex à pression) de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des Tuyaux pana Flex à pression) Ø32 comme colonne de refoulement jusqu’au château ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | ml |  |
| F.805 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose de clapet anti retour ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.806 | F et P de la conduite de raccordement de diamètre 32 mm de la borne fontaine y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des pana Flex à pression) Ø 32 mm |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | ml |  |
| F.807 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour les robinets (hauteur BF) y/c accessoires et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | Fourniture et pose de tuyau galva |  |  |
|  | Fourniture et pose des T |  |  |
|  | Fourniture et pose des accessoires de tuyauterie |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | ml |  |
| F.808 | Fourniture et pose robinet 20/27 |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des robinets 20/27 ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.809 | F et P de tuyau pvc Ø40 mm pour vidange château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’achat et mise en place de tuyau pvc Ø40 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.810 | F et P vanne d'arrêt de 32mm et y compris accessoires de pose à l'entrée des BF |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose des vannes d’arrêt 32 mm |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.811 | F et P de compteur volumétrique (BF et tête du forage) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et la pose de compteur volumétrique ; |  |  |
|  | Tous les accessoires de raccordement |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.900 | LABELISATION ET MAINTENANCE |  |  |
| F.901 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose |  |  |
|  | - La fourniture sur le site des plaques photovoltaïques et des accessoires de pose |  |  |
|  | - La réception technique de conformité des plaques et accessoires |  |  |
|  | - La pose des plaques photovoltaïques y/c accessoires |  |  |
|  | - Et toutes sujétions |  |  |
|  | L’unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.902 | Fourniture et pose d'une plaque de labélisation (60x80) du financement scellé sur la structure du château |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fabrication de la plaque |  |  |
|  | Fourniture de la plaque |  |  |
|  | Installation de la plaque |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L'unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |
| F.903 | Formation et mise en place d’un COGES mixte (homme/femme) de 07 personnes pour l’entretien régulier des infrastructures, ainsi que de leur surveillance et les diagnostics de dysfonctionnement. L'unité à : ……………………. Francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES FOURNITURE ET LA POSE DES EQUIPEMENTS SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

| N° | Désignation | Unité | PU en chiffre en FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 1.1 | Installation du chantier, Amené et replis du matériel et personnels Ce prix rémunère au forfait la mise en forme de la plate-forme, et l’implantation du champ solaire, l’orientation des panneaux solaires Il comprend : - La matérialisation par des piquets des points favorables retenus ; - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour emploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes les opérations d’implantation des ouvrages proprement dit et toutes autres sujétions |  |  |
|  | Forfait : …………………………….. francs CFA | FF |  |
| 1.2 | Production du projet d'exécution et du plan de récolement Il comprend : Le projet d’exécution assorti de : · La présentation de la firme en charge de l’exécution des travaux · Du personnel d’exécution affecté sur le chantier · Du matériel affecté sur le chantier · De l’organisation du chantier · De la méthodologie d’exécution des travaux · Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine · Le planning d’approvisionnement du chantier ré actualisé · Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier · Les mesures d’atténuations des aspects sociaux environnementaux · La mention « vu bon à exécuter » de l’ingénieur du marché, du maître d’œuvre approuvé par le chef de service du marché Le plan de recollement assorti de : · Rapport de final des travaux · Les ordres de service à caractère technique (PV d’installation de chantier, PV des réunions de chantier, PV de réception partielle des pompes et autres matériels nécessitant ce genre d’opération) · Le fiches techniques (rapport géophysique, rapport d’essai de pompage, rapport d’analyse physico chimique et bactériologique de l’eau, le certificat de traitement de l’eau à la solution chlorée délivré par le chef service d’hygiène territorialement compétent) · Les difficultés rencontrées et les solutions apportées · Les plans avant travaux · Les plans conformes après travaux · Les photos illustrant l’avancement des travaux · Et toutes sujétions Le Forfait à : Cent cinquante mille Francs CFA |  |  |
|  | Forfait : …………………………….. francs CFA | FF |  |
| 2 | CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE DE 50,4 KWH JOURNALIER |  |  |
| 2.1 | Fourniture et Pose panneaux Solaires 525 Wc Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 2.2 | Fourniture et Pose onduleur chargeur hybride 5KVA/48 Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 2.3 | Fourniture et pose régulateur de charge 48V MPPT 190-250/100-120A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 2.4 | Fourniture et Pose Batterie Lithium 5Kwh 48V+BMS avec armoire de rangement Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de support des panneaux solaires en alu Ce prix rémunère à l’ensemble l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Ens: …………………………….. francs CFA | Ens |  |
| 3 | SYSTEME DE PROTECTION, CABLES ET ACCESSOIRES |  |  |
| 3.1 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 6mm2 pour panneaux solaires Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.2 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 8mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.3 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 25mm2 pour batteries Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.4 | Fourniture et Pose câble rigide 3G 2, 5mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.5 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 6mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.6 | Fourniture et Pose disjoncteur DC 2P+T 100A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.7 | Fourniture et Pose parafoudre DC 1000V Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.8 | Fourniture et Pose disjoncteur AC 2P+T 63A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.9 | Fourniture et Pose parafoudre AC 1000V Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.10 | Fourniture et Pose disjoncteur différentiel 63A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.11 | Fourniture et Pose interrupteur sectionneur 250A Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.12 | Fourniture et Pose coffret pour appareils de protection Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.13 | Fourniture et Pose ajusteur de tension pour entrer AC Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.14 | Fourniture et Pose inverseur de source automatique avec option manuelle Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.15 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 16mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.16 | Fourniture et Pose file de cuivre nu 16mm2 Ce prix rémunère au mètre l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Mètre : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 3.17 | Fourniture et pose piquet de terre Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.18 | Fourniture et pose Barrette de terre Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 3.19 | Fourniture et pose Gaine annelé, connecteurs MC4, vis et écrous, chevilles et vis, colliers, scotch, goulottes, mastic, cosses, toiture, plaques signalétiques (avec les logos du Conseil Régional, du bailleur et de PROLOC), etc. Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose ainsi que la confection des logos du système électrique, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Forfait : deux millions francs CFA | FF |  |
| 4 | MONITORING ET MISE EN SERVICE |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose d'un système d'affichage, de monitoring avec accès à distance et accessoires de connexion Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose ainsi que la confection et les paramétrages du système électrique via le modem, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Forfait …………………………….. francs CFA | FF |  |
| 4.2 | Fourniture et pose d'un système de climatisation a air conditionne intelligent Ce prix rémunère au forfait l’achat, le transport et la pose dans le système électrique, y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Le forfait à : …………………………….. francs CFA | FF |  |
| 5 | GENIE CIVIL |  |  |
| 5.1 | Fouilles en puit et en rigole Ce prix rémunère au mètre cube - la réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : …………………………….. francs CFA | m3 |  |
| 5.2 | Remblai de terre Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’une couché de remblai de terre Il comprend : - la fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm ; - y compris toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : …………………………….. francs CFA | m3 |  |
|  | FONDATION |  |  |
| 5.3 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : …………………………….. francs CFA | m3 |  |
| 5.4 | Agglos de 20*20*40 bourrés Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : …………………………….. francs CFA | m2 |  |
| 5.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrine Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : …………………………….. francs CFA | m3 |  |
| 5.6 | Dallage en béton dosé à 250 kg/m3 (ep 8cm) Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 250 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 25 x 25 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : …………………………….. francs CFA | m² |  |
|  | MACONNERIE – ELEVATION- DALLAE HAUT |  |  |
| 5.7 | Mur en agglos de 15*20*40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : …………………………….. francs CFA | m² |  |
| 5.8 | Enduit au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : …………………………….. francs CFA | m² |  |
| 5.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : …………………………….. francs CFA | m3 |  |
| 5.10 | Claustras Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des claustras. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 250 kg/m3 suivant les indications du model ; - La fourniture et mise en œuvre sur les fenêtres selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : …………………………….. francs CFA | m² |  |
| 5.11 | Grillage en lamelle pour ventilation des batteries de dimension 2/0,4 m Ce prix rémunère à l’unité l’achat, le transport et la pose ainsi que la confection au niveau des batteries, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 5.12 | Fourniture et pose grillage lourd 2,5m de hauteur de protection des panneaux solaires Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation de la clôture en grillage pour la protection des panneaux. Il comprend : - La fourniture des grillages et mise en œuvre des poteaux métallique pour le support grillage suivant les indications du model ; - La fourniture et mise en œuvre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre à : …………………………….. francs CFA | m |  |
| 5.13 | Fourniture et pose de la porte d’entrée métallique (150*220 cm) Ce prix rémunère à l’unité la réalisation et la pose de la porte métallique au niveau du local technique Il comprend : - La fourniture et la mise en œuvre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Unité : …………………………….. francs CFA | U |  |
| 5.14 | Electrification complète du bâtiment des équipements solaires Ce prix rémunère au forfait le câblage électrique et la pose des appareillages électrique au niveau du local technique Il comprend : - la mise en œuvre selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Forfait : …………………………….. francs CFA | FF |  |
| 5.15 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallage haut, épaisseur 10 cm Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : …………………………….. francs CFA | m3 |  |
| 6 | PRESTATION DIVERSES |  |  |
| 6.1 | Abatage et Elagage |  |  |
|  | Forfait : …………………………….. francs CFA | FF |  |
| 6.2 | Formation des membres du comité de gestion à l'exploitation et la maintenance |  |  |
|  | Forfait : …………………………….. francs CFA | FF |  |

| 4-BORDOREAUX DES PRIX UNITAIRES DES MEUBLES POUR LE BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation du prix | Unité | Montant en chiffre (FCFA) |
| 1 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un bureau en panneau de fibre de bois avec un retour ayant au moins trois tiroirs fermant à clés. Retour avec une glissière pour clavier d’ordinateur compartiment pour unité central (fourniture et installation) et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 2 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un bureau en panneau de fibre de bois sans retour ayant trois tiroirs fermant à clés et un compartiment pour l'unité central (fourniture et installation), dimensions ,37mmx0,65x0,73 à approximative et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 3 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un fauteuil président cuir avec accoudoir et roulette à hauteur réglable et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 4 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un fauteuil directeur en cuir avec accoudoir en bois ou en alu et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 5 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un fauteuil en cuir avec roulettes, en bois ou en alu et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa |  |  |
| 6 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’une grande table de salle de conférence de 40 place de forme elliptique en panneau de fibre de bois ; dimensions : rayon :0,75 métrés mini, longueur de l'axe majeur : 4 métrés mini et toutes sujétions y afférentes. Y compris 15 chaise autour de la tables. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 7 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’une chaise des salles de conférence en cuir avec accoudoir et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 8 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’une chaise des salles de réception semi-cuir avec accoudoir et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 9 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un micro -ordinateur complet plat écran 21¨; Intel core i3 (3,3ghz), disque dur 2 T0 (7200tr/min);RAM 8G0 (2x4G0) de mémoire DDR3 mais peu prendre en charge jusqu’à 16G0 de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; Carte graphique avec mémoire graphique de 16G0 dédiés avec accélération matérielle pour le montage vidéo; lecture de la carte mémoire de 6 en 1 ; alimentation avec adapteur secteur CA 300W;encombrement 36,6x16,5x38,9 cm ; poids 8 kg ;clavier Azerty USB ; souris optique USB ; console audio ; carte audio haute définition 7,1; système d'exploitation Windows 8 avec 64 bits ; onduleur; 800VA ; surgepae sur tenseur de 5 ports mini, clavier AZERTY et une licence d'exploitation pour antivirus pour chaque machine et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |
| 10 | Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, le transport et la réception d’un imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes : vitesse d’impression : 40 ppm, capacité du bact au moins 200 feuilles, format du papier : A4, tirage recto/verso, interface USB, RAM : 128 Mo et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : francs cfa | U |  |

| 5-BORDEREAU DES PRIX POUR LES TABLES BANCS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | P.U en chiffres (F. CFA) | P.U en lettres (F. CFA) |
| 01 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception des Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes. L’unité à : ……………………….Francs CFA | U |  |
| 02 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception du beaux enseignant et toutes sujétions y afférentes L’unité à : ……………………….Francs CFA |  |  |
| 03 | Ce prix rémunère à l’unité dans les conditions prévues par les descriptions de la fourniture, la fabrication, l’estampillage, le transport et la réception des chaises et toutes sujétions y afférentes L’unité à : ……………………….Francs CFA |  |  |

PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTMATIF

Note relative au cadre du detail quantitatif et estimatif

[Cette note relative à la preparation du detail quantitatif et estimative est fournie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou aux personnes qui prépareront et finaliseront le Dossier d’Appel d’Offres uniquement à titre d’information. Elle ne doit pas figurer dans les documents définitifs.]

Objectifs

Les objectifs du detail quantitatif et estimatif sont de fournir des renseignements suffisants quant à la nature et au volume de travaux à réaliser, pour permettre une preparation des offres correcte et précise.

Pour atteindre ces objectifs, le Bordereau des prix et le détail quantitatif et estimative doivent répertorier les travaux de façon suffisamment détaillée pour distinguer entre différentes natures de travaux, ou entre travaux de même nature executes dans des endroits différents, ou entre toutes autres conditions susceptibles de donner lieu à desvariations de coûts. Une fois ces exigences satisfaites, le cadre et le contenu du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif doivent être aussi simples et concis que possible.

Détail quantitatif et estimatif

Le detail quantitatif et estimative comprendra généralement les rubriques suivantes :

a.      Les unites suivant le système métrique utilisé ;

b.      Les quantités des travaux à exécuter par catégorie ;

c.      Les prix unitaires conformes à ceux du bordereau des prix ;

d.      Le sous total par catégorie ;

| e. | Le total hors TVA ; |  |
| --- | --- | --- |
| f. | La TVA égale à 19.25% du montant hors taxes montanthors TVA; |  |
| g. | L’AIR (Acompte de l’Impôt sur le Revenu) ou la TSR (Taxesur Revenu) Au taux envigeur; est de 2,2% ou 5,5% du montant hors taxes ; |  |
| h. | Le total toutes taxes comprises ; |  |
| i. | Le net à mandater. |  |

Devis quantitatif et estimatif

| 1-DEVIS QUANTITATIF D'UN BLOC DE QUATRE SALLES DE CLASSE EN R+1 DONC 4 EN BAS ET 4 EN HAUT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT | DESIGNATION | UNITÉ | QTITÉ 8 SALLES | PRIX UNITAIRES | TOTAL |
| 100 | TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Amené et repli du matériel et Installation du chantier (implantation des ouvrages, baraque de chantiers) et projet d'exécution | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Etudes d'exécution et dossier de recollement | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| SALLES DE CLASSE (MODULE 08 SALLES DE CLASSE DE TYPE R+1 DONT 04 EN RDC ET 04 A L’ETAGE) |  |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits | m3 | 64,80 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles | m3 | 109,08 |  |  |
| 203 | Remblai autour des fondations | m3 | 20,00 |  |  |
| 204 | Remblai sous dallage | m3 | 221,38 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | TRAVAUX DE BETON ET DE BETON ARME |  |  |  |  |
|  | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 5,50 |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 4,80 |  |  |
| 303 | Maçonneries en parpaings bourrés de 20x20x40 | m2 | 200,00 |  |  |
| 304 | Joint de rupture | ml | 11,00 |  |  |
|  | BETON ARME EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour amorces de poteaux | m3 | 1,50 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour longrines | m3 | 12,00 |  |  |
| 307 | Béton armé dosé à 300 Kg/m3 pour dallage sur terre-plein, épaisseur 10 cm, fer HA 6 maille de 30cm, y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions. | m3 | 22,14 |  |  |
|  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |
| 308 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour escaliers | m3 | 5,00 |  |  |
| 309 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux | m3 | 5,40 |  |  |
| 310 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutres | m3 | 8,73 |  |  |
| 311 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux | m3 | 5,67 |  |  |
| 312 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour élément décoratif | m4 | 3,00 |  |  |
| 313 | Plancher à corps creux (16 cm) avec une dalle de compression de 4 cm d'épaisseur. y compris nervures et toute sujétion de mise en œuvre | m² | 221,38 |  |  |
| 314 | Tableau mural dosé à 350 Kg/m3 | U | 4,00 |  |  |
|  | ETAGE 1 |  |  |  |  |
| 315 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux | m3 | 5,40 |  |  |
| 316 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour chaînage | m3 | 6,00 |  |  |
| 317 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux | m3 | 3,02 |  |  |
| 318 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour élément décoratif | m3 | 3,00 |  |  |
| 319 | Tableau mural dosé à 350 Kg/m3 | U | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | TRAVAUX DE MACONNERIES |  |  |  |  |
|  | REZ-DE-CHAUSSÉE |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² | 622,70 |  |  |
| 402 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 | m² | 1245,40 |  |  |
| 403 | Enduits sous dalle au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 | m² | 221,38 |  |  |
|  | ETAGE 1 |  |  |  |  |
| 404 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² | 238,00 |  |  |
| 405 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 | m² | 476,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |
| 501 | Charpente en bois ATUI, IROKO, ADOUM OU équivalent | m3 | 15,00 |  |  |
| 502 | Couverture en tôles BAC Alu 5/10ème non laquées, y compris fixations, faîtières, noues, Naissance de descente EP et toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 578,12 |  |  |
| 503 | Tôles lisse 5/10éme(couleur au choix de l'architecte) y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m² | 1156,24 |  |  |
| 504 | F/P descente d'eau | ml | 54,00 |  |  |
| 505 | F/P Planches de rive | ml | 106,00 |  |  |
| 506 | F/P tôle de rive | ml | 106,00 |  |  |
| 507 | Faux Plafond en panneau de contre-plaquéep :4 mm à peindre y compris solivage et couvre-joints d'angle en moulure bois (motif au choix de l'architecte), Peinture non comprise. | m² | 416,75 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| 600 | MENUSERIE |  |  |  |  |
| 601 | F/p de garde-corps métallique sur escalier | ml | 10,60 |  |  |
| 602 | Battant metallique en tole 10/10e | m2 | 31,25 |  |  |
| 603 | F/p des grilles de protection antivol | m2 | 168,00 |  |  |
| 604 | Fourniture et pose portes vernis ou peintes compris serrures à canon de sécurité, accessoires divers toutes sujétions de mise en œuvre |  |  |  |  |
| 604.1 | Porte metallique à un battant 0,9 x 2,60 m | U | 8,00 |  |  |
| 604.2 | Porte metalique à deux battants de 1,65 x 2,60 m | U | 8,00 |  |  |
| 604.3 | Fénetre de 100x160 arrière et avant | U | 36,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE / TELEPHONE / TV |  |  |  |  |
| 701 | F/p d'un compteur d'alimentation électrique 380V y/c branchement et raccordement au réseau ENEO, protection tableau de répartition et mise en terre | U | 1,00 |  |  |
| 702 | F/p de tableau de distribution avec armoires et coffrets | FF | 1,00 |  |  |
| 703 | F/p de câble, piquet de terre, fusible, coupe circuit, téléphone, TV et toutes sujétions de mise à la terre | FF | 1,00 |  |  |
| 704 | F/p fourreautage en tuyau iso orange et câblage HT y/c boite de dérivation | FF | 1,00 |  |  |
| 705 | F/p de réglette en tube fluorescent de 120 | U | 40,00 |  |  |
| 706 | F/p de prise de courant 2P+T/16A | U | 38,00 |  |  |
| 707 | F/p d’interrupteur simple allumage | U | 15,00 |  |  |
| 708 | F/p d’interrupteur double allumage | U | 16,00 |  |  |
| 709 | F/p de divers accessoires électriques | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Mur intérieur, couche d'impression et d'enduit repassé, application au Pancryl ou équivalents et toutes sujétions | m² | 1890,00 |  |  |
| 802 | Mur extérieur. Préparation des surfaces, application couche d'impression ou d'enduit repassé, application couche intermédiaire de finition et application de deux couches de finitions Pantex 1300 de Seigneurie ou équivalent et toutes sujétions | m² | 598,50 |  |  |
| 803 | Plancher sous dalle : Préparation des surfaces, Application PANTEX 800 type SEIGNEURIE ou équivalent. Et toutes sujétions | m² | 391,50 |  |  |
| 804 | Fourniture et application de peinture vinylique type email A sur métal ou similaire | m² | 31,23 |  |  |
| 805 | Faux plafond en contre-plaqué : Préparation des surfaces, Application PANTEX 800 type SEIGNEURIE ou équivalent. Et toutes sujétions | m² | 397,80 |  |  |
| 806 | Application peinture type ardoisine sur tableau mural en deux couches | m² | 43,20 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
| 900 | REVÊTEMENTS DURS |  |  |  |  |
| 901 | chape lisse | m2 | 442,75 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
| 1000 | VRD - ASSAINISSEMENT-CLOTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Construction de caniveau de largeur 30 et de profondeur 40 autour du bâtiment pour drainage des eaux pluviales y compris toutes sujétions. | ml | 129,10 |  |  |
| 1002 | Dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ep,10 autour du bâtiment | m² | 77,46 |  |  |
| 1003 | construction des rampes, dallettes, et escalier d'acces en façade avant | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| 1100 | ENVIRONNEMENTS |  |  |  |  |
| 1101 | Plantation des arbres | U | 200,00 |  |  |
| 1102 | Bac a ordures | U | 6,00 |  |  |
| 1103 | labelisation des tous les batiements | ff | 1,00 |  |  |
| 1100 | SOUS TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL HT SALLES DE CLASSE (MODULE 08 SALLES DE CLASSE DE TYPE R+1 DONT 04 EN RDC ET 04 A L’ETAGE) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL TTC SALLES DE CLASSE (MODULE 08 SALLES DE CLASSE DE TYPE R+1 DONT 04 EN RDC ET 04 A L’ETAGE) |  |  |  |  |
|  | NET A PAYER |  |  |  |  |

| 2-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT | DESIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉS | PRIX UNITAIRES | PRIX TOTAL |  |
| 100 | TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Terrassement en grande masse y compris évacuation hors site des terres excédentaires | FF | 1,00 |  |  |  |
| 102 | Amené et repli du matériel | FF | 1,00 |  |  |  |
| 103 | Installation du chantier (implantation des ouvrages, clôture provisoire,baraque de chantiers) | FF | 1,00 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits | m3 | 20,00 |  |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles | m3 | 15,07 |  |  |  |
| 203 | Remblai autour des fondations | m3 | 7,54 |  |  |  |
| 204 | Remblai sous dallage | m3 | 108,00 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | TRAVAUX DE BETON ET DE BETON ARME |  |  |  |  |  |
|  | FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de proprété dosé à 150 Kg/m3 | m3 | 0,50 |  |  |  |
| 302 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 2,00 |  |  |  |
| 303 | Maçonneries en parpaings bourrés de 20x20x40 | m2 | 37,68 |  |  |  |
|  | BETON ARME EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |
| 304 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour amorces de poteaux | m3 | 0,45 |  |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour longrines | m3 | 5,96 |  |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 300 Kg/m3 pour dallage sur terre-plein, épaisseur 10 cm, fer HA 6 maille de 30cm, y compris lit de sable, film polyane et toutes sujétions. | m3 | 13,31 |  |  |  |
|  | BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |
|  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |
| 307 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,80 |  |  |  |
| 308 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour poutres | m3 | 1,80 |  |  |  |
| 309 | Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour linteaux | m3 | 1,80 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |  |
| 400 | TRAVAUX DE MACONNERIES |  |  |  |  |  |
|  | REZ-DE-CHAUSSÉE |  |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m2 | 218,50 |  |  |  |
| 402 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m3 | m2 | 437,01 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 501 | Charpente en bois ATUI, IROKO, ADOUM OU équivalent | m3 | 5,00 |  |  |  |
| 502 | Couverture en tôles BAC Alu 5/10ème non laquées, y compris fixations, faîtières, noues, Naissance de descente EP et toutes sujétions de mise en œuvre | m2 | 78,50 |  |  |  |
| 503 | Faux Plafond en panneau de contrepaquè ep :4 mm à peindre y compris solivage et couvre-joints d'angle en moulure bois(motif au choix de l'architecte), Peinture non comprise. | m2 | 125,00 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |  |
| 600 | MENUSERIE |  |  |  |  |  |
| 601 | F/p des grilles de protection antivol | m2 | 34,00 |  |  |  |
| 602 | Fourniture et pose portes vernis ou peintes compris serrures à canon de sécurité, accessoires divers toutes sujétions de mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| 602.1 | Porte pleine à un battant 0,9 x 2,20 m en panneau de bois dur traité. Essence au choix de l'architecte. | U | 8,00 |  |  |  |
| 602.2 | Porte pleine à deux battants de 1,65 x 2,20 m en panneaux de bois dur traité. Essence au choix de l'architecte. | U | 1,00 |  |  |  |
| 602.3 | Porte isoplane intérieure à laquer pour salles d'eau compris ventlation en partie basse. Dim: 2,20 x 0,70 m | U | 5,00 |  |  |  |
| 602.4 | Fourniture et pose fenêtres en chassis NACO ép 5mm minimum, couleur naturelle, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m2 | 25,00 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE / TELEPHONE / TV |  |  |  |  |  |
| 701 | F/p d'un compteur d'alimentation éléctrique 380V y/c branchement et raccordement au réseau ENEO, protection tableau de répartition et mise en terre | U | 1,00 |  |  |  |
| 702 | F/p de tableau de distribution avec armoires et coffrets | FF | 1,00 |  |  |  |
| 703 | F/p de câble, piquet de terre, fusible, coupe circuit, téléphone,TV et toutes sujétions de mise à la terre | FF | 1,00 |  |  |  |
| 704 | F/p fourreautage en tuyau iso orange et cablage HT y/c boite de dérivation | FF | 1,00 |  |  |  |
| 705 | F/p de réglette en tube fluorescent de 120 | U | 12,00 |  |  |  |
| 706 | F/p de prise de courant 2P+T/16A | U | 20,00 |  |  |  |
| 707 | F/p d'interrupteurs simple allumage | U | 5,00 |  |  |  |
| 708 | F/p d'interrupteurs double allumage | U | 6,00 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |
| 800 | PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 801 | Mur intérieur, couche d'impression et d'enduit repassé, application au Pancryl ou équivalents et toutes sujétions | m2 | 437,01 |  |  |  |
| 802 | Mur extérieur. Préparation des surfaces, application couche d'impression ou d'enduit repassé, application couche intermédiaire de finition et application de deux couches de finitionsPantex 1300 de Seigneurie ou équivalent et toutes sujétions | m2 | 122,46 |  |  |  |
| 803 | Fourniture et application de peinture vinylique type email A sur métal ou similaire | m2 | 14,52 |  |  |  |
| 804 | Faux plafond en contre plaqué: Préparation des surfaces, Application PANTEX 800 type SEIGNEURIE ou équivalent. Et toutes sujétions | m2 | 113,40 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |  |
| 900 | REVÊTEMENTS DURS |  |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose de carrelage en carreaux de grès cérame 40 x 40, y/c ravoirage au mortier de ciment, compris toutes sujétions de coupes de joints, dans tous locaux | m2 | 120,00 |  |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de plinthes en grés de 10 x 30cm; Joints ciment ordinaire gris; dans tous locaux, sauf vestiaires et toilettes. Et toutes sujétions de coupes et enjolivures. | ml | 30,22 |  |  |  |
| 903 | F/p de carreaux grès cérames antidérapants de 15x15 pour sols des salles d'eau y/c toutes sujétions de plinthe | m2 | 15,24 |  |  |  |
| 904 | Carrelage en faïence de 15x15 pour les murs des toilettes | m2 | 10,60 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |  |
| 1000 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 1001 | F/p canalisations EU et EV y/c toutes sujétions de raccordement | FF | 1,00 |  |  |  |
| 1002 | Construction de fosse septique | U | 1,00 |  |  |  |
| 1003 | Construction d'un puisard usagers | U | 1,00 |  |  |  |
| 1004 | Construction des regards de 30x30x50 en béton armé dosé à 350 Kg/m3 épaisseur 10 cm | U | 3,00 |  |  |  |
| 1005 | Fourniture et pose canalisations EF en tuyau PPR y compris : coudes, tes, saignées, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement | FF | 1,00 |  |  |  |
| 1006 | F/p de WC à chasse basse complet blanc en porcelaine | U | 4,00 |  |  |  |
| 1007 | F/p de porte papier hygiénique | U | 4,00 |  |  |  |
| 1008 | F/p de porte savon | U | 4,00 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1100 |  |  |  |  |  |
| 1100 | VRD - ASSAINISSEMENT-CLOTURE |  |  |  |  |  |
| 1101 | Construction de caniveau de largeur 30 et de profondeur 40 autour du bâtiment pour drainage des eaux pluviales y compris toutes sujétions. | ml | 37,68 |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - ETUDES |  |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  |  |
| LOT 300 | TRAVAUX DE BETON ET DE BETON ARME |  |  |  |  |  |
| LOT 400 | TRAVAUX DE MACONNERIES |  |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | MENUSERIE |  |  |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE / TELEPHONE / TV |  |  |  |  |  |
| LOT 800 | PEINTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 900 | REVÊTEMENTS DURS |  |  |  |  |  |
| LOT 1100 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| LOT 1100 | VRD - ASSAINISSEMENT-CLOTURE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  |  |  |

| 3-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÖTURE DE 800 ML |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT |
| 00-TRAVAUX PRELIMINAIRE |  |  |  |  |  |
| 0 | Etudes et installation du chantier et repliement | FF | 1 | 0 | 0 |
| SOUS TOTAL 00 TRAVAUX PRELIMINAIRE |  |  |  |  | - |
| 100-TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles en puits H=1,00m | m3 | 480 |  |  |
| 102 | Fouilles en rigoles 0,4x0,60xml | m3 | 288 |  |  |
| 103 | Remblai des terres au droit des fondations | m3 | 576 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 200-FONDATION |  |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté de 5cm d'ép. dosé à 200kg/m3 | m3 | 48 |  |  |
| 202 | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3 | m3 | 61,44 |  |  |
| 203 | Maçonnerie en agglos de 20*20*40 bourrés pour soubassement de H=8,00m(+50cm niveau +0,00) | m² | 1200 |  |  |
| 204 | Béton armé pour amorces des poteaux en fondations dosé à 350kg/m3 h=1,200 | m3 | 23,04 |  |  |
| 205 | Béton armé pour longrines de 20x30 dosé à 350kg/m3 | m3 | 72 |  |  |
| SOUS TOTAL 200 FONDATION |  |  |  |  |  |
| 300-MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Maçonnerie en agglos de 15*20*40 en élévation en façade laterale gauche,droite et arriere de hauteur de 2,20m | m² | 1760 |  |  |
| 302 | Grille de la façade principale au-dessus du mur d'allège de h=1,20m | ml | 468 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux de 20x20x2,20 dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 31,68 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux de 20x25x2,20 avec chaperons pour l'entrée principale dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 17,27 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux de 40x30x2,50 avec chaperons pour portail et portillon dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 0,9 |  |  |
| 304 | Béton armé pour chainages de 20x10 du mur d'allège dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 7,8 |  |  |
| 304 | Béton armé pour chainages de 15x15 du mur de clôture dosé à 350 kg/m3 y/c ttes sujétions | m3 | 18 |  |  |
| 306 | Traitement des joints de rupture à la clôture | u | 67 |  |  |
| 307 | Enduits sur murs, et soubassement | m² | 5 656 |  |  |
| SOUS TOTAL 300 MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 400- MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des portes metalique sur rail de 350x250 | u | 2 |  |  |
| 402 | Fourniture et pose des fils barbélé et toute sujetion de mise en œuvre et de securite | ml | 800 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose grille h= 1,20 m en tube lourd de 30x30 à la façade principale y/c toute sujetion de mise en œuvre et de securite | m² | 480 |  |  |
| SOUS TOTAL 400 MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 500- PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 501 | Application de peinture de pantex 800 sur mur | m² | 5 656 |  |  |
| 502 | Application de peinture glycero sur les partie métallique | m² | 35 |  |  |
| SOUS TOTAL 500 PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 600- ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose des gaines gorge encastrées dans les murs | Rlx | 25 |  |  |
| 602 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, coffret et ttes sujétions de sécurité | ens | 1 |  |  |
| 603 | Fil TH de 2,5mm² | Rlx | 15 |  |  |
| 604 | Interrupteur simple allumage | u | 4 |  |  |
| SOUS TOTAL 600 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| 4-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A SIX COMPARTIMENTS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATIONS | U | QTE | PU | TOTAL |
| 100 | LOT 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Implantation de l'ouvrage ,Nettoyage général et abattage des arbres | FF | 1,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT100 |  |  |  |  |  |
| 200 | LOT 200: TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate forme | m² | 185,0 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et puits perdu de 1,85x2,7x6 | m3 | 45,0 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | m3 | 20,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT200 |  |  |  |  |  |
| 300 | LOT 300: FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté(200kg/m3) | m3 | 1,0 |  |  |
| 302 | Béton armé semelle pour semelle filante , amorce de poteau et dalle au dessus du puit perdu de 12 cm d'epaisseur | m3 | 3,8 |  |  |
| 303 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 23,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT300 |  |  |  |  |  |
| 400 | LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de15x20x40 creux | m² | 26,0 |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 creux | m² | 16,0 |  |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment | m² | 85,0 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux et chainage dosé à 350kg/m" | m3 | 1,0 |  |  |
| 405 | Chape lissée | m² | 13,5 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT400 |  |  |  |  |  |
| 500 | LOT 500:CHARPEN-COUVERT |  |  |  |  |
| 501 | Fermes | m3 | 1,0 |  |  |
| 502 | Pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 0,5 |  |  |
| 503 | Planches de rive | ml | 0,2 |  |  |
| 504 | Tôle BAC Alu 5/10e | m² | 23,0 |  |  |
| 505 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 7,0 |  |  |
| 506 | Rive pignon en Alu | ml | 21,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT500 |  |  |  |  |  |
| 600 | LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métalliques de 70x210 + serrure | m² | 11,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT600 |  |  |  |  |  |
| 700 | LOT 700: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 701 | Fourniture et pose de WC turc | U | 8,0 |  |  |
| 702 | Réseau d'alimentation en tuyau à compression | ml | 25,0 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de lave main | u | 1,0 |  |  |
| 704 | cheminée de ventilation en PVC 100 | ml | 10,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800: PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs | m² | 60,0 |  |  |
| 802 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs | m² | 70,0 |  |  |
| 803 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique | m² | 21,2 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT800 |  |  |  |  |  |
| 900 | LOT 1000: VRD |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau | ml | 5,1 |  |  |
| 902 | Dallage ( ep=8cm) autour du batiment | m3 | 1,0 |  |  |
| SOUS- TOTAL LOT900 |  |  |  |  | 171 000 |
| 1000 | ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose des bacs à ordure en plastique | U | 2,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1300 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |
| MONTANT DU NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| 5-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L'ADDUCTION EN EAU POTABLE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | P. Unitaire | Montant Total |
| F100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F.101 | Installation de chantier avec amenée et repli de matériel | FF | 1 |  |  |
| F.102 | Etudes Géophysiques et Hydrogéologique, PEO, projet d'execution et Plan de Recollement | FF | 1 |  |  |
| F.103 | Panneau d’indication du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| F200 | FORAGE |  |  |  |  |
| F.201 | Réalisation d’un forage productif (débit horaire 3m3) y/c pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein diamètre 175-195 mm, la foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4, la fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 125 -140mm | U | 1 |  |  |
| F.202 | Nettoyage, Développement, Essai de pompage | H | 5 |  |  |
| F.203 | Analyses (physico-chimiques et bactériologiques) de l’eau par un laboratoire agréé de l’Etat | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| F.300 | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |  |  |
| F.301 | Réalisation d’une tête de forage en acier (tôle de 40/10e de diamètre 27cm et hauteur de 30 cm, plaque de suspension comprenant la lèvre de dépassement 3 cm) | U | 1 |  |  |
| F.302 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité | U | 1 |  |  |
| F.303 | Réalisation d'une cage de protection de la tête du forage en béton armé dosé à 350Kg/m3 (ép. 12 cm) et recouverte d'un couvercle en tôle (40/10e) équipé de cadenas. (1,20m x 1,20m x 1,00m) | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| F.400 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F.401 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée et moteur électro pompe immergé (pièce unique). Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) + CU200 | U | 1 |  |  |
| F.402 | F et P de clapet anti retour à la sortie de la pompe et à la sortie du forage | U | 2 |  |  |
| F.403 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (tuyau de refoulement diamètre 40 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | ml | 60 |  |  |
| F.404 | Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) | ff | 1 |  |  |
| F.405 | Collier de sécurité ou attache en colson | U | 25 |  |  |
| F.406 | Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2,5 mm² plus résine de connexion etc. | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| F.500 | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |
| F.501 | Fourniture et pose des panneaux photovoltaïques monocristallins 350Wc, 36V) y/c toutes sujétions | U | 8 |  |  |
| F.502 | Fouilles en puits de 80x80x120cm pour poteaux de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions | m3 | 5,608 |  |  |
| F.503 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions | m3 | 0,256 |  |  |
| F.504 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de 80x80x20 y/c toutes sujétions | m3 | 1,768 |  |  |
| F.505 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux (20x20) de support de la structure porteuse des panneaux solaires y/c toutes sujétions | m3 | 0,312 |  |  |
| F.506 | Structure métallique assemblée en acier (type cornière de 65) pour supports des panneaux solaires y/c toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.507 | Fouilles (puits : 60x60x80, rigoles : 20x25xL) pour fondations de la clôture y/c toutes sujétions | m3 | 4,356 |  |  |
| F.508 | Béton de propreté sous semelles et sous longrine dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions | m3 | 0,396 |  |  |
| F.509 | Béton armé pour semelles de 60x60x20 dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0,864 |  |  |
| F.510 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de 15x15 (hauteur 2,60 m avec amorces en fondations), longrine de 20x25xLongueur y/c toutes sujétions | m3 | 1,602 |  |  |
| F.511 | Maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 sur une hauteur de 1,40m (7 assises) y/c toutes sujétions | m² | 25,2 |  |  |
| F.512 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 ép.3 cm y/c toutes sujétions | m² | 50,4 |  |  |
| F.513 | Grillage en acier galvanisé maillage 60mm hauteur 1.10m y/c toutes sujétions | m² | 19,8 |  |  |
| F.514 | Fourniture et pose de porte métallique pleine (tôle ép. 40/10e) double face de dimension 90x220 y/c serrures, cadenas et toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.515 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture | m² | 151,2 |  |  |
| F.516 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces | m² | 7,92 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| F.600 | CONSTRUCTION DU CHÂTEAU D’EAU EN 20 M3 |  |  |  |  |
| F.601 | Inplantation | U | 1 |  |  |
| F.602 | Fouilles en puits de 100x100x120 pour semelles sous poteaux y/c toutes sujétions | m3 | 4,8 |  |  |
| F.603 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ép. 5cm) y/c toutes sujétions | m3 | 0,2 |  |  |
| F.604 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de 100x100x25 y/c toutes sujétions | m3 | 1 |  |  |
| F.605 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux de structure porteuse du réservoir (20x25, hauteur 6,90m avec amorces en fondations) y/c toutes sujétions | m3 | 1,39 |  |  |
| F.606 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour pour dalle de couverture de la salle de commande, des entretoises et poutres-chainage y/c toutes sujétions | m3 | 5,58 |  |  |
| F.607 | Dallage en Béton armé ép 8 cm dosé à 300kg/m3 y/c toutes sujétions | m² | 7,07 |  |  |
| F.608 | Béton armé pour dalle de radier de fond de cuve ép.15cm et de cuve de 7,5m3 dosé à 450kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 11,06 |  |  |
| F.609 | Réalisation d’un regard de vidange en béton armé (ép. 12 cm) de 1x1x1 fait en agglo et tapissé de gravier y/c toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.610 | Echelle de secours en tube galvanisé de 33/42 fixé sur les poutres (jusqu'à 90 cm du sol) y/c toutes sujétions de fixation | U | 1 |  |  |
| F.611 | Fourniture et pose de porte métallique pleine dimension 90x220 y/c serrures, cadenas et toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| F.612 | Peinture vinylique de type « Pantex » 1300 sur murs en 3 couches : Imprégnation (1 couche diluée à 40%), Finition 800 (2 couches diluées à 10%) y/c toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture | m² | 236,42 |  |  |
| F.613 | Peinture Glycéro sur menuiserie métallique (porte) en 2 couches y/c toutes sujétions de ponçage et de ravalement des surfaces | m² | 7,92 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
| F700 | AMENAGEMENT DE L’AIRE DE PUISAGE |  |  |  |  |
| F.701 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage de propreté y/c toutes sujétions | m2 | 1,2 |  |  |
| F.702 | Fouilles en rigole sur une épaisseur de 35 cm y/c toutes sujétions | m3 | 2,1 |  |  |
| F.703 | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 15cm sous dallage de propreté y/c toutes sujétions | m3 | 0,9 |  |  |
| F.704 | Béton de propreté de propreté en béton dosé à 150 kg /m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0,3 |  |  |
| F.705 | Béton armé en béton armé dosé à 350 kg /m3 pour aire de puisage de dimensions 300x200x20cm y/c toutes sujétions | m3 | 1,2 |  |  |
| F.706 | Construction d’un muret en agglomérés de 15x20x40 avec raidisseurs d’extrémité en béton armé dosé à 350kg/m3 (2,5 x 1,70 m) pour fixer six robinets y/c toutes sujétions | m2 | 4,25 |  |  |
| F.707 | Fourniture et Pose de carreaux de faïence (20x40) sur toute la hauteur du muret de l’aire de puisage (02 faces) y/c toutes sujétions de pose | m2 | 18,4 |  |  |
| F.708 | Béton armé en béton armé dosé à 350 kg /m3 pour canal de dimensions 20cm x 20cm tout autour de l’aire de puisage pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard | m3 | 0,64 |  |  |
| F.709 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques y/c toutes sujétions | m3 | 0,868 |  |  |
| F.710 | Réalisation de regard en Béton armé de 100x100 pour compteur volumétrique y/c couvercles grillagé et toutes autres sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
| F.800 | CONDUITES |  |  |  |  |
| F.801 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution y/c toutes sujétions | ml | 20 |  |  |
| F.802 | Couche de sable de 10Cm d’épaisseur y/c toutes sujétions | m3 | 1,4 |  |  |
| F.803 | F et P grillage avertisseur (couleur bleue) sur la canalisation avant le remblayage des fouilles y/c toutes sujétions de pose | ml | 150 |  |  |
| F.804 | Fet P de la conduite de refoulement (pana Flex à pression) de diamètre 40 mm partant de la tête du forage jusqu’à la cuve y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 20 |  |  |
| F.805 | F et P d'un clapet anti retour y/c toutes sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| F.806 | Fet P de la conduite de raccordement de diamètre 32 mm de la borne fontaine y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 300 |  |  |
| F.807 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour les robinets (hauteur BF) y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 24 |  |  |
| F.808 | Fourniture et installation de robinets 20/27 y/c accessoires et toutes sujétions d’installation | U | 24 |  |  |
| F.809 | F et P de tuyau pvc Ø40 mm pour vidange château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires et toutes sujétions de pose | ml | 8 |  |  |
| F.810 | F et P vanne d'arrêt de 32mm y/c accessoires et toutes sujétions de pose | U | 6 |  |  |
| F.811 | F et P de compteur volumétrique de 65 (BF et tête du forage) y/c accessoires et toutes sujétions de pose | U | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
| F.900 | LABELISATION ET MAINTENANCE |  |  |  |  |
| F.901 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée) | U | 1 |  |  |
| F.902 | Fourniture et pose d'une plaque de labélisation (60x80) du financement scellé sur la structure du château | U | 1 |  |  |
| F.903 | Formation et mise en place d’un COGES mixte (homme/femme) de 07 personnes pour l’entretien régulier des infrastructures, ainsi que de leur surveillance et les diagnostics de dysfonctionnement. | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | MONTANT HT POUR 01 AEP |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | MONTANT TTC |  |  |  |  |

| 6-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L'ELECTRIFICATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT (XAF) | Prix total HT (XAF) |
| 1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation du chantier, Amené et replis du matériel et personnels | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Production du projet d'exécution et du plan de récolement | U | 1 |  |  |
|  | Sous total I |  |  |  |  |
| 2 | CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE DE 50,4 KWH JOURNALIER |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et Pose panneaux Solaires 525 Wc | U | 28 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Pose onduleur chargeur hybride 5KVA/48 | U | 3 |  |  |
| 2.3 | Fourniture et pose régulateur de charge 48V MPPT 190-250/100-120A | U | 3 |  |  |
| 2.4 | Fourniture et Pose Batterie Lithium 5Kwh 48V+BMS avec armoire de rangement | U | 4 |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose support de pose des panneaux solaires en allu | Ens | 1 |  |  |
| Sous total II |  |  |  |  |  |
| 3 SYSTEME DE PROTECTION, CABLES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 6mm2 pour panneaux solaires | m | 1000 |  |  |
| 3.2 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 8mm2 | m | 100 |  |  |
| 3.3 | Fourniture et Pose câble souple unipolaire 25mm2 pour batteries | m | 30 |  |  |
| 3.4 | Fourniture et Pose câble rigide 3G 2, 5mm2 | m | 200 |  |  |
| 3.5 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 6mm2 | m | 20 |  |  |
| 3.6 | Fourniture et Pose disjoncteur DC 2P+T 100A | U | 4 |  |  |
| 3.7 | Fourniture et Pose parafoudre DC 1000V | U | 4 |  |  |
| 3.8 | Fourniture et Pose disjoncteur AC 2P+T 63A | U | 1 |  |  |
| 3.9 | Fourniture et Pose parafoudre AC 1000V | U | 1 |  |  |
| 3.10 | Fourniture et Pose disjoncteur différentiel 63A | U | 1 |  |  |
| 3.11 | Fourniture et Pose interrupteur sectionneur 250A | U | 1 |  |  |
| 3.12 | Fourniture et Pose coffret pour appareils de protection | U | 2 |  |  |
| 3.13 | Fourniture et Pose ajusteur de tension pour entrer AC | U | 1 |  |  |
| 3.14 | Fourniture et Pose inverseur de source automatique avec option manuelle | U | 1 |  |  |
| 3.15 | Fourniture et Pose câble de terre souple unipolaire 16mm2 | m | 20 |  |  |
| 3.16 | Fourniture et Pose file de cuivre nu 16mm2 | m | 2 |  |  |
| 3.17 | Fourniture et pose piquet de terre | U | 1 |  |  |
| 3.18 | fourniture et bose Barrette de terre | U | 1 |  |  |
| 3.19 | Fournture et pose Gaine annelé, connecteurs MC4, vis et écrous, chevilles et vis, colliers, scotch, goulottes, mastic, cosses, toiturol, plaques signalétiques (avec les logos du Conseil Regional, du bailleur et de PROLOC), etc. | FF | 1 |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| 4 | MONITORING ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose d'un système d'affichage, de monitoring avec accès à distance et accessoires de connexion | FF | 1 |  |  |
| 4.2 | Fourniture et pose d'un système de climatisation a air conditionne intelligent | FF | 1 |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| 5 | GENIE CIVIL |  |  |  |  |
| 5.1 | Fouilles en puit et en rigole | m3 | 4 |  |  |
| 5.2 | Remblai de terre | m3 | 4,6 |  |  |
|  | FONDATION |  |  |  |  |
| 5.3 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,73 |  |  |
| 5.4 | Agglos de 20*20*40 bourrés | M² | 7,2 |  |  |
| 5.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrine | m3 | 0,8 |  |  |
| 5.6 | Dallage en béton dosé à 250 kg/m3 ( ep 8cm) | m² | 25 |  |  |
|  | MACONNERIE – ELEVATION- DALLAE HAUT |  |  |  |  |
| 5.7 | Mur en agglos de 15*20*40 | m² | 190,9 |  |  |
| 5.8 | Enduit au mortier de ciment | m² | 130 |  |  |
| 5.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chainage | m3 | 0,86 |  |  |
| 5.10 | claustras | m² | 6,4 |  |  |
| 5.11 | Grillage en lamelle pour ventilation des batteries de dimension 2/0,4 m | U | 4 |  |  |
| 5.12 | Fourniture et pose grillage lourd 2,5m de hauteur de protection | m | 200 |  |  |
| 5.13 | Fourniture et pose de la porte d’entrée métallique (150*220 cm) | U | 1 |  |  |
| 5.14 | Electrification complète du bâtiment | ff | 1 |  |  |
| 5.15 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallage haut, épaisseur 10 cm | m3 | 2,8 |  |  |
|  | Sous Total V |  |  |  |  |
| 6 | PRESTATION DIVERSES |  |  |  |  |
| 6.2 | Abatage et Elagage | FF | 1 |  |  |
| 6.3 | Formation des membres du comité de gestion à l'exploitation et la maintenance | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 6 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT EXONERE |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT NON EXONERE (le reste) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF RELATIF AUX EQUIPEMENT D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qie |  | PRiXTOTAL |
| 1 | Bureau en panneau de fibre de bois avec un retour ayant au moins trois tiroirs fermant a clés. retour avec une glissière pour clavier d’ordinateur compartiment pour unité central (foumiture et installation . | 1 |  |  |
| 2 | Bureau en panneau de fibre de bois sans retour ayant trois tiroirs fermant a clés et un compartiment pour l'unité central (foumiture et installation), dimensions;l ,37mmx0,65x0,73 a ximative, | 4 |  |  |
| 3 | Fauteuil président cuir avec accoudoir et roulette a hauteur Iable | 1 |  |  |
| 4 | Fauteuil Drecteur en cuir avec accoudoir en bois ou en alu | 3 |  |  |
| 5 | Fauteuil en cuir avec roulettes, en bois ou en alu | 3 |  |  |
| 6 | Grande table de salle de conférence de 40 place de forme etrtptique en panneau de fibre de bois ;dimensions: rayon :0,75 métrés mini, ueur de l'axe ma ur :4 métrés mini avec des chaise au nombre de 15 autaur | 1 |  |  |
| 7 | Chaise des salles de conférence en cuir avec accoudoir | 3 |  |  |
| 8 | Chaise des salles de réce tjon semi-cuir avec accoudoir | 4 |  |  |
| 9 | Micro-ordinateur complet écran plat 21• ; Intel core i3(3,3GHz), de disque dur 2 To (7200tr/mn); RAM: 8Go (2x4Go) mais peut prendre en charge jusqt$à 1Go de mémoire DDR3 avec 2 emplacements; cade graphique avec mémoire graphique de 1 Go dédiés avec accélération matérielle pour le montage vldéo; lecteur de carte mémoire 6 enl; alimentation avec adaptateur secteur CA 300W, connectivité (1 baie pour lecteur optique exteme, 1 baie pour disque dur Interne, 3 PCl.Express x 1, 1 PCl.Express x 16, 1 emplacement mlnlcard, 4 ports USB 2,0, 2 ports USB 3,0, I entrée audio analogique. 1 sortie audio analogique, 2 sorties audio analogiques); encombrement poids ekg; davier AZERTY USB; souris optique USB; console audio; carte audio haute définition 7,1 ; système cfexploitation windows 8 avec 64 bits, onduleur; 800VA; surgeparasudenseur de 5 ports mlnl. Clavier AZERTY et une licence dexptoitatlon pour antivirus pour chaque machine. | 4 |  |  |
| 10 | Imprimante laser monochrome avec les caractéristiques suivantes: vitesse d'impression: 40 ppm, capacité du bact au moins 200 feuilles, format du papier: A4, tirage recto/verso, interface USB, RAM: 128 Mo | 2 |  |  |
|  | THT |  |  |  |
|  | TVA 19.25% |  |  |  |
|  | IR S.5% |  |  |  |
|  | TTC |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE DES TABLES BANCS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | U | QTE | P.U | P.T |
| 1 | Tables-bancs en bois d’Ayous avec support métallique en tube carré lourd et toutes sujétions y afférentes Support métallique en tube carré lourd Vis d'assemblage Bois d’AYOUS communément appelé bois blanc L’estampillage table – banc Par table –banc d’épaisseur 3 cm Taux d’humidité 17% Arrêtes arrondies | U | 360 |  |  |
| 2 | Bureau enseignants en bois massif de type iroko | U | 8 |  |  |
| 3 | Chaise de bureau pour enseignants bois massif de type iroko | U | 8 |  |  |
| THT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR 2,2% |  |  |  |  |  |
| NET A PERSEVOIR |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

| RECAPITULATIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n° | DESIGANTION | QUANTITE | MONTANT MARCHE |
| 1 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF | 1 |  |
| 2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÖTURE DE 800 ML | 1 |  |
| 3 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A HUIT SALLES DE CLASSE | 1 |  |
| 4 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A SIX COMPARTIMENTS | 1 |  |
| 5 | ADDUCTION EN EAU POTABLE | 1 |  |
| 6 | FOURNITURE ET LA POSE DES EQUIPEMENTS SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES | 1 |  |
| 7 | EQUIPEMENT D'UN BLOC ADMINISTRATIF | 1 |  |
| 8 | FOURNITURE DES TABLES BANCS | 1 |  |
|  | MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de : (en lettre……………………………………………………FCFATTC

Date et Signature

PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

Note relative à la presentation des cadres de sous details de prix et taxes

1. Un sous detail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pasnécessaire d’imposer un modèle de presentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- details de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

- Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note;

- Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier;

- Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

- Coût de la main d’œuvre locale et expatriée;

- Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

- Le sous detail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire etses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc ;

- Le sous detail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l’Administration ;

- Le sous détail des impôts et taxes.

2.Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficient de frais généraux.

A. Frais généraux dechantier

-Etudes                                                                                ….

-…                                                                                        …..

-…

Total                                                                                    C1

B.Frais généraux de siège

-Frais de siège                                                                     ….

-Frais financiers                                                                   ….

-…                                                                                        …..

-Aléas et bénéfice                                                                ….

Total                                                                                    C2

Coefficient de vente k=100/(100-C) avec C=C1+C2

3.   Le   Maître   d’Ouvrage   peut   proposer   un   cadre   du   sous   détail   des   prix   unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

CADREDU SOUS-DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION |  | Remblai des fouilles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
| 1.5 |  |  | m3 | 1,0 |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| MAIN D'OEUVRE |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |
|  | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
| MATERIEL ET ENGINS |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |
|  | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
| MATERIAUX |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier (X%*D) |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège(Y%*D) |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F |  |
| H | Risque + Bénéfice (Z%*G) |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTETOTAL HORSTAXES |  | G+H |  |
| J | PRIX DE VENTEUNITAIREHORSTAXES |  | I/Qté |  |

PIECE N°9

MODELE DU MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------- REGION DE L’EXTREME-NORD ------------- CONSEIL REGIONAL ------------- SECRETARIAT GENERAL ------------- DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ------- SOUS DIRECTION DE BUDGET ET DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------- FAR NORTH REGION ------------- REGIONAL COUNCIL ------------- SECRETARIAT GENERAL ------------- DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS ------------- SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND CONTRACTS |
| --- | --- | --- |

Marché N° ______/M/CREN/CIPM/2026 du

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CREN/CIPM/2026 du______________, pour les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET : travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

DELAI D’EXECUTION : Cent cinquante (150) jours calendaires

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : FEICOM, EXERCICE 2026 ET SUIVANT

SOUSCRIT, le ____________________

SIGNE, le_________________________

NOTIFIE, le_______________________

ENREGISTRE, le___________________

ENTRE

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’EXTRÊME-NORD, représenté par son PRÉSIDENT,

Ci-après dénommé :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### Représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

« L’ENTREPRENEUR »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

PAGE ……. ET DERNIERE DU

DU Marché N° ______/M/CREN/CIPM/2026 du

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CREN/CIPM/2026 du______________, pour les travaux de construction d’un bâtiment R+1 de huit (08) salles de classe, équipement des salles de classe avec des tables bancs de support métallique , la construction et l’équipement d’un bloc administratif, la construction d’un réseau d’approvisionnement en eau potable a Energie solaire avec un réservoir en béton arme de 7.5m3, la construction d’un bloc latrine a six (06) compartiments, la construction d’un champs solaire pour alimenter les salles de classe et la construction d’une clôture de sécurité de 800 mètres au CES Bilingue de Pouss Bagassare dans la Commune de Maga , Département du Mayo-Danay , Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

Délai d’exécution :  Cents cinquante (150) jours calendaires

Montant du marché  en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| A.I.R (2.2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

- Lue et accepté par l’Entrepreneur Maroua, le………..……………

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD, Maitre d’Ouvrage MAROUA, le…………

Enregistrement

PIECE N°10

MODELES OU FORMULAIRES TYPES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

Note relative aux modèles des pieces à utiliser

Le soumissionnaire devra completer et presenter dans son offer le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions continues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue resultant des corrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 14 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modèles cautionnement définitif et de caution d’avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la preparation des offres. Seule le soumissionnaire retenue sera invite à fournir le cautionnement définitif et la caution d’avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présent dans cette pièce. Tout manquement par l’Entrepreneur à ses obligations au titre du present marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous reserve que ledit manquement ait été établi par la Maîtrise d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

TABLE DE MODELES

Annexe n°1 : Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n°2 : Modèle de soumission

Annexe n°3 : Modèle de caution de soumission

Annexe n°4 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe n°5 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n°7 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n°8 : Modèle de Cadre du planning

Annexe n°9 : Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n°10 : Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n°11 : Modèle de CV de personnels à mobiliser

Annexe n°12 : Modèle de tableaux de référence du candidat

Annexe n°13 : Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail

Annexe n°14 : Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel

Annexe n°15 : Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site

ANNEXE N°1 :  MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Nationalité : Domicile : Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n° [indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à

le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXE N°2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……dont le siège     social     est     à     ………...............................inscriteau registre du commerce de………...............………Sous le n°………………..................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres ycompris les additifs,

N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]

- Me soumets et m'engage à executer les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre ……................. 	à ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai décent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.

-   Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………

Le Maître d’Ouvrage

Se libérera des sommes dues par elle au titre de la présente lettre commande en faisant donner crédit au compte n°………..............……….    ouvert au nom de ………...........................................……….    auprès de la banque

………...........................................………. agence de ………...........................................……….

Avant signature du marché , la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….

Signature de

En qualité de ………......................................…… dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(9) ………...........................................……….

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….   Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….   [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché  par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- omet de signer ou refuse de signer la lettre commande, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage d’un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

À ……………..........................………, le ……….......................

[Signature de l’organisme financier]

ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………….............................................................................……….  [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché  désigné « la lettre commande », à réaliser [indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant du marché  correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché ,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,...........................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché , sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché . La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’Organisme financier

…..........................……….., le

[signature de la banque]

ANNEXE N°5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier :…………...........................……………………

Référence du Cautionnement : N°…………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maîtred’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage ] ci-dessous désigné «leMaître d’Ouvrage»

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :……………...............................................………..[le titulaire], au profit de Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] («le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès reception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que

………….................……..[le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de

l’avance      de     démarrage     selon      les      conditions     du     marché    ………….................……..du

…………..................................……..relatif aux fournitures et services connexes [indique rl’objet et les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marches de fournitures et de services connexes)] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°………….......................……..,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès reception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……...sous le n°…………...................Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procedure fixée par le  CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la jurisdiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à…………………..,le……………..........

[signature de l’organisme financier]

ANNEXE N°6 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXÉCUTION ENREMPLACEMENT DE LA RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : …………...........................……………………

Référence du Cautionnement N°…………...........................…………………… Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché , livrer les fournitures de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC de lettre commande peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de…………....................... [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché  (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché  modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l’organisme financier

à……………., le …………………

[signature de l’Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

ANNEXE N°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N°…..du…..relatif à…….., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse

ANNEXE N°8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

- Préciser la nature de l’activité

|  | [Mois ou semaines à compter du début de la mission] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*

B. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| 1. Rapport initial |  |
| 2. Rapports d’avancement a. - Premier rapport d’avancement - Deuxième rapport |  |
| 3. Projet de rapport final |  |
| 4. Rapport final |  |

CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

| N° | NOM | Rapport à fournir | Personnel (sous de graphique à barres)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total personnel/mois |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n | Siège | Terrain | Total |
| PERSONNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | (Siège) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Terr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Rapport à fournir :…………………………………….

Durée des activités :………………………………….

Signature : (représentant habilité)

Nom :………………………………………

Titre :………………………………………

Adresse :………………………………….

2	Les mois sont comptés à partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

3         Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siège du consultant

ANNEXE N°9 :  MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

e1. Personnel technique clé /de gestion

| Nom | Fonction proposée | Qualification minimale | Années D’expérience Générale | Années d’Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés | Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.   Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Spécialisation | Poste | Année d’expérience | Attributions |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANNEXE N°10 :  MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTI BLES D’ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

| N° | Désignation des Fournitures | Quantité (Nombre d’unités) |
| --- | --- | --- |
|  | [Insérer la désignation des Fournitures] | [insérer la quantité des articles à fournir] |

| N° Service | Désignation du Service | Unité de mesure |
| --- | --- | --- |
| [insérer le numéro du Service] | [insérer la désignation du service] | [unité de mesure] |

ANNEXE N°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’années d’emploi par le Candidat

:................................ Nationalité : . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé

les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

-	Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

-    Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la

langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE N°12 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les trois (03) dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de ma Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du client : | Nombre des employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail : |
|  | Durée de la Mission : |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : | Valeur approximative des services |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeurs/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat :

ANNEXE N°13 :  DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSI ON

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- Conception technique et méthodologique

- Plan de travail, et

- Organisation et personnel

- Conception technique et méthodologique. Dans ce chapiter, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

- Plan de travail. Dans ce chapiter-, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H).

- Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

ANNEXE N°14 : MODELE DE FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

| N° | Désignation et caractéristiques du matériel | Age / Etat | Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD) | Nombre disponible | Propriétaire/ location | Année d’obtention | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

ANNEXE N°15 : MODELE DE DECLARATION SUR L' HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.

Représentant l’Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le                 du mois de                            de l’année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

PIECE N°11

CHARTE D’INTEGRITE

Note relative à la charte d’intégrité

Le soumissionnaire s’engage à respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du

Groupement sont engagés, la charte devra être souscrite par tous ses membres.

CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :    ___

_    _    _     _

_      __

_    _    _

[ à préciser lors du montage du DAO]

___

_    _    _     _

_      __

_    _    _     _

_      __

_    _    _    _        _

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1.         Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre

groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

|  | 1.1) 1.5) | être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ; figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre |
| --- | --- | --- |
|  | 1.6) | Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ; avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la |
|  |  | présente consultation. |
| 2. | Nous | attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de |
|  | 2.1) 2.2) | actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ; avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage |
|  |  | impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics |
|  | 2.3) | et résolu à sa satisfaction ; contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même |
|  |  | entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux |

nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

2.4)      être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible

avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

2 .5)     dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de

fournitures :

i)	avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii)	être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

3.	Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

4.         Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité

chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5.         Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

5.1)      Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2)      Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme

agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

5.4)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

5.5)      Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

5.6)      Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous- commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7)      Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

7.	Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

PIECE N°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT

DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Note relative à la déclaration d’engagement aux clauses sociales et

environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et environnemental adressée au Maître d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités à l’engager. En cas de groupement, la charte devra être souscrite par tous ses membres.

DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :    ___

_    _    _     _

_      __

_    _    _

[ à préciser lors du montage du DAO]

LE « …..SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement environnemental et social

A

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage»

1)	Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port  obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)	En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

3)	Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

4)	Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du

PIECE N°13

VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions des articles 54 à 57 du Code des Marchés Publics].

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de  la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.

Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des

Marchés.

Le Maître d’Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire de la pièce 13 accompagné des justificatifs desdites études.

PIECE N° 13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

1. Joindre l’étude préalable :

2. Indiquer :

2.1.      La date de la réalisation de l’étude;

2.2.      Le nom du maître d’œuvre public ou privé l’ayant réalisé ;

2.3.      Les références du marché , si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé : néant

2.4       Si entretien : non

2.5.      Description des études : (p o u r les projets de moindre envergure une note de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).

N.B 1/              Pour les prestations  de  moindre envergure, le Maître d’Ouvrage  peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

2/          Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un

expert sur la qualité des études réalisées.

Pièce N°14

GRILLE D'EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (2) BLOCS DE DEUX (2) SALLES DE CLASSE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUIVANT : LYCEE DE MOFOLE ET CES DE MOSKOTA DANS LES ARRONDISSEMENTS DE MOKOLO ET DE MOSKOTA, DEPARTEMENT DE MAYO TSANAGA, REGION DE L'EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

- Critères éliminatoires

Il s’agit notamment :

- de l’absence ou la non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture des plis conformément à la lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024  ;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté la caution de soumission) ;

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- du non-respect de 70% des critères essentiels ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- du non-respect du format de fichier des offres ;

- de l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le Maître d’Ouvrage)

- de l’absence de l’attestation de catégorisation ;

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

- Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires portent à titre indicative sur:

- la présentation de l’offre ;

- la capacité financière (l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d’affaires, attestation de solvabilité financière) ;

- la méthodologie.

GRILLE D’EVALUATION

NB : chaque établissement doit avoir son chef chantier.

| N° | Critères de qualification | Appréciations |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |  |
| 1 | Présentation générale |  |  |  |
|  | 1.1 Dossier clair et lisible |  |  |  |
|  | 1.2 Présentation visuelle des dossiers |  |  |  |
|  | 1.3 Bonne pagination |  |  |  |
|  | 1.4 Pièces présentées dans l’ordre du DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction de bâtiment public au moins égal à deux (02) (1ère et dernière page + PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
|  | 3.1 Nombre de projets déjà réalisés en matière d’autres infrastructures au moins égales à un (01) (1ère et dernière page +PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 4 | Capacité technique |  |  |  |
|  | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | 4.1.1 qualification : formation en génie civil, BAC+3 au moins (copie certifié conforme du diplôme,) |  |  |  |
|  | 4.1.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.2 Chef Chantier N°1 |  |  |  |
|  | 4.2.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.2.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.3 Chef Chantier N°2 |  |  |  |
|  | 4.3.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.3.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.4 Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
|  | 4.4.1 qualification : Niveau BEPC/CAP |  |  |  |
|  | 4.4.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 5.1 Camion benne avec pièces justificatives au moins un (01) |  |  |  |
|  | 5.2 voiture tout-terrain de liaison avec pièces justificatives au moins une (01) |  |  |  |
|  | 5.3 bétonnières |  |  |  |
|  | 5.4 vibreurs |  |  |  |
|  | 5.5 matériels de topographie (théodolite ou niveau de chantier) |  |  |  |
|  | 5.6 matériels de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.) |  |  |  |
|  | 5.7 matériels de ferraillage (cisailles, griffes, tenaille, etc.) |  |  |  |
|  | 5.8 matériels de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) |  |  |  |
| 6 | Méthodologie |  |  |  |
|  | 6.1 Description de la bonne méthodologie |  |  |  |
|  | 6.2 plans de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
|  | 6.3 Rapport de visite de site pertinente |  |  |  |
|  | 6.4. Plan d’installation de chantier adapté |  |  |  |
|  | 6.5. Adéquation méthodologie/planning d’exécution des travaux |  |  |  |
| 7 | Capacité financière |  |  |  |
|  | 7.1 Chiffre d’affaires de trois dernières années certifiées par les services des impôts supérieur ou égal à 60 000 000 F CFA. |  |  |  |
|  | 7.2 Capacité financière à réaliser les travaux à hauteur de 20%. |  |  |  |

NOTE___________/29.

PIECE N°15 :

ORGANISMES HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I -  B A N Q U E S

1.          Afriland First Bank

2.          Banque Atlantique

3.          Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

4.          Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit

5.          CITI Bank

6.          Commercial Bank of Cameroon

7.          Ecobank

8.          National Financial Credit Bank

9.          Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10.        Société Générale de Banque au Cameroun

11.        Standard Chartered  Bank Cameroon

12.        Union Bank of Cameroon

13.        United Bank for Africa.

14.        Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;

15.        Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16.        BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17.        Credit Communautaire d’Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ;

18.        La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

II -  C o m p a g n i e s  d ’ a s s u r a n c e s

1.          Chanas assurances;

2.          Activa Assurances

3.          Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ;

4.          Zénithe Insurance S.A. ;

5.          Pro-Assur S.A ;

6.          Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;

7.          Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;

8.          CPA S.A.,BP. 54 Douala ;

9.           NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;

10.        SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

11.        Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

NB  :

1/ Cette liste étant évolutive, le Maître d’Ouvrage devra s’assurer lors de l’élaboration du DAO qu’il s’agit de la dernière actualisation du Ministre en charge des finances ;

2/ Ces cautions doivent être  accompagnées des justificatifs de la CDEC (Caisse des Depôts et Consignations).

PIECE N°16.

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

---------- PRESIDENCE DE LA RE- PUBLIQUE

---------- MINISTERE DES MARCHES

PUBLICS

----------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

----------

PRESIDENCY OF THE RE- PUBLIC

----------

MINISTRY OF PUBLIC CON- TRACTS

----------

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après : Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

-    Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse  https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- 	Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

-    Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

-    Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

l’entreprise ;

- 	Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)  Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

ii) Photocopie du Registre de Commerce ;

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

-    Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;

-    Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)  Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de

100.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

-    S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat

;

- 	Se connecter à l’adresse  http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et téléchar- ger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- 	Se connecter à  COLEPS à partir  de l’adresse   https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- 	Aller   dans    l’onglet    «   Enregistrement    des   soumissionnaires »,      puis    la    rubrique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@ Pièce n°13 : Grille d’évaluation des offres techniques ;

minmap.cm.

Pièce N°17

PLANS ARCHITECTURAUX ET TECHNIQUES

Plan de la clôture

Plans du château d’eaux