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ADDITIF N° 01/A/DC/ R-AD/D-V/CNY/SG/SIGAMP/2026 du ______________ relatif au
[bookmark: _GoBack]DOSSIER DE DEMANDE DE COTATIONS N°03/DC/R-AD/D-V/CNY/SG/SIGAMP/2026 DU 17 AOUT 2026
POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR LA POSE DE 25 (VINGT-CINQ) LAMPADAIRES SOLAIRES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DEPARTEMENT DU VINA, REGION DE L'ADAMAOUA
« EN PROCEDURE D’URGENCE »
Les corrections suivantes ont été apportées à la DC.
Au lieu de : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
	N° de prix
	Désignation
	Unités
	Quantités
	Prix Unitaire
	Prix Total

	100
	TRAVAUX PRELIMINAIRES (Installation chantier, Projet d’exécution, Abattage et élagage, transport du matériel, amené et repli du chantier)
	FF
	1
	
	

	101
	Mise en place du massif de fondation (Fouilles en terrain ordinaire, mise en place du Massif bétonné, Dimensions : (500X500X1000mm),  y/c système d'encrage et scellement des mats de lampadaires et toutes suggestions) 
	U
	34
	
	

	102
	Plus-value de transport des équipements pour lampadaires solaire au-delà de 50  km
Les distances de transport sont prises en compte et mesurées entre le chef-lieu de la Région (zone de chargement) et chef-lieu de l’arrondissement de la zone de mise en œuvre, en suivant le plus court chemin.
	u/km
	100
	
	

	103
	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES (Hauteur du mat 7m, kit d'éclairage TOUT EN UN (ALL IN ONE) conformément aux spécifications techniques prescrites dans le Dossier de Cotation "Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations")
	U
	34
	
	

	
	TOTAL HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25%) sur les prix 100 ; 101 ; 102
	

	
	AIR (2,2% ou 5,5%)
	

	
	TOTAL TTC
	

	
	Net à mandater
	



Lire plutôt : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
	N° de prix
	Désignation
	Unités
	Quantités
	Prix Unitaire
	Prix Total

	100
	TRAVAUX PRELIMINAIRES (Installation chantier, Projet d’exécution, Abattage et élagage, transport du matériel, amené et repli du chantier)
	FF
	1
	
	

	101
	Mise en place du massif de fondation (Fouilles en terrain ordinaire, mise en place du Massif bétonné, Dimensions : (500X500X1000mm),  y/c système d'encrage et scellement des mats de lampadaires et toutes suggestions) 
	U
	25
	
	

	102
	Plus-value de transport des équipements pour lampadaires solaire au-delà de 50  km
Les distances de transport sont prises en compte et mesurées entre le chef-lieu de la Région (zone de chargement) et chef-lieu de l’arrondissement de la zone de mise en œuvre, en suivant le plus court chemin.
	u/km
	100
	
	

	103
	FOURNITURE ET INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES (Hauteur du mat 7m, kit d'éclairage TOUT EN UN (ALL IN ONE) conformément aux spécifications techniques prescrites dans le Dossier de Cotation "Chapitre II : Spécifications techniques générales des prestations")
	U
	25
	
	

	
	TOTAL HORS TAXES
	

	
	TVA (19,25%) sur les prix 100 ; 101 ; 102
	

	
	AIR (2,2% ou 5,5%)
	

	
	TOTAL TTC
	

	
	Net à mandater
	


 
NYAMBAKA, le ………………………

                                           				 Le Maire, 
      (AUTORITE CONTRACTANTE)
Ampliations :
- DDMAP/VINA ;
- ARMP (pour publication et archivage) ;
-  Président CIPM  (pour information) ;
- Intéressé ;
-  Affichage ;
-Chrono/Archive.
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