| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie ----------------- |  | Peace – Work – Fatherland ----------------- |
| RÉGION DE L’EXTREME NORD ----------------- |  | FAR NORTH REGION ----------------- |
| DÉPARTEMENT DU MAYO DANAY ---------------- |  | MAYO DANAY DIVISION ----------------- |
| COMMUNE DE TCHATIBALI ----------------- |  | TCHATIBALI COUNCIL ----------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ------------------------ |  | INTERNAL TENDERS BOARD ------------------------ |

COMMUNE DE TCHATIBALI

Commission Interne de Passation des Marchés

DEMANDE DE COTATION OUVERTE

N°09/DCO/PROLOG/COMMUNE DE TCHATIBALI/CIPM/SIGAMP/2026 DU 13/10/2026

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES A L'EP DE YEKWANG-WERFEO– COMMUNE DE TCHATIBALI

EN PROCEDURE D’URGENCE

| Pays | République du Cameroun |
| --- | --- |
| Projet | Projet Gouvernance Locale et Communautés Résilientes (PROLOG) |
| Maître d’Ouvrage | Maire de la Commune de Tchatibali |
| Financement | Crédit IDA 72130-CM |
| Référence Convention | N°002/C/AVRIL/2026/MINDDEVEL/SG/PROLOG-COMMUNE TCHATIBALI |
| Référence Avis de Consultation ouverte | N°09/DCO/PROLOG/COMMUNE DE TCHATIBALI/CIPM/SIGAMP/2026 |
| Référence STEP |  |
| Date | Octobre 2026 |

Sommaire

ANNEXE 1	SPECIFICATIONS (EXIGENCES DU MAITRE D’OUVRAGE)	9

PIECE 01	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	10

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS	10

Article 1 – OBJET DU PRESENT CONTRAT	10

Article 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX	10

Article 3 – NOTES TECHNIQUES	10

Article 4 – ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX	11

Article 5 – INSTALLATION DE CHANTIER	12

PARTIE II – PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX	15

Article 6 - REMBLAIS COURANTS	15

Article7 - MATERIAUX POUR MORTIER, BETON ET BETON ARME	15

PARTIE III.	PRESCRIPTIONS D'EXECUTION	18

Article 8.	 INSTALLATIONS DE CHANTIER	18

Article 9.	  IMPLANTATION DU BATIMENT	18

Article 10.	TERRASSEMENTS	18

Article 10.1	 Décapage de la terre végétale et nivellement de la plateforme	18

Article 10.2	 Fouilles en puits	19

Article 10.3	Fouilles en rigoles	19

Article 10.4	Remblai sous dallage	19

Article 10.	TRAVAUX DE BETONNAGE	20

Article 11.	TRAVAUX DE MAÇONNERIES ET ENDUITS	23

Article 12.	CHARPENTE – COUVERTURE	27

Article 13.	MENUISERIE METALLIQUE	32

Article 14.	ELECTRICITE	35

Article 15.	PEINTURE	41

Article 16.	RESEAUX DIVERS (EXTÉRIEUR)	45

ARTICLE 17 : OUVRAGES VRD	45

ARTICLE 18 : ÉQUIPEMENTS	52

PIECE 02	MODELE DE CAHIER DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)	55

PIECE 03	 PLANS	50

ANNEXE 2	FORMULAIRES DE SOUMISSION	59

FICHE DE RENSEIGNEMENT DE L’ENTREPRISE	60

SOUMISSION DE LA COTATION	61

PROPOSITION TECHNIQUE	63

PIECE 04	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	64

PIECE 05	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)	87

ANNEXE 3	FORMULAIRES DU MARCHE	91

Modèle de Lettre de Notification d’Attribution de marché	126

Modèle de Garantie de bonne exécution	127

Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution	129

Modèle de garantie de restitution d’avance	131

Demande de Cotations N°09/DCO/PROLOG/COMMUNE DE TCHATIBALI/CIPM/SIGAMP/2026 du 13/10/2026

- Le Gouvernement du Cameroun a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet Gouvernance Locale et Communautés Résilientes (PROLOG). Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PROLOG a signé la convention de subvention basée sur la performance avec la Commune de TCHATIBALIpour l’appui aux projets d’investissement. Dans cette convention il est prévu la construction des salles de classe équipées de tables bancs. A cet effet, la Commune de TCHATIBALI a l’intention d’utiliser une partie de la subvention accordée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées de tables bancs à L'EP YEKWANG-WERFEO-Commune TCHATIBALI, Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extrême-Nord.

- Les travaux concernent la construction bloc de deux (02) salles de classe équipées de tables bancs à l'EP de YEKWANG-WERFEO-Commune de TCHATIBALI, Département du …… MAYO-DANAY, Région de l’Extrême-Nord.

Allotissement : Lot Unique.

- La Commune invite maintenant les Entreprenurs à soumettre leurs Cotations pour les Travaux décrits dans l’Annexe 1 : Exigences du Maître d’Ouvrage, jointe à la présente DC.

Fraude et Corruption

- La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption et de ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles qu’énoncées dans le Cadre de sanctions du Groupe de la Banque mondiale, tel qu’il est établi à l’Annexe A des Conditions Contractuelles.

- Dans le cadre de cette politique, les Entrepreneurs autorisent et doivent faire en sorte que leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et personnel, permettent à la Banque d’inspecter tous les comptes, dossiers et autres documents relatifs à la Demande de Cotation et à l’exécution du marché (en cas d’attribution), et de les faire vérifier par les vérificateurs nommés par la Banque.

Eligibilité des matériaux, équipements et services

- Les matériaux, équipements et servicesqui doivent être fournis en vertu du marché et financés par la Banque peuvent avoir leur origine dans tout pays, sous réserve des dispositions du paragraphe 9. A la demande du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur peut être tenu de fournir une preuve de l’origine des matériaux, de l’équipement et des services.

Eligibilité des Entreprises

- Dans le cas où l’Entreprise est un groupement d’entreprises (GE), tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de l’ensemble du contrat conformément aux termes du marché. Le GE nommera un représentant qui a le pouvoir de mener toutes les affaires pour et au nom de tous les membres du GE pendant le processus de Demande de Cotation et, dans le cas où le GE est attributaire du Marché, lors de l’exécution du contrat.

- Une Entreprise peut avoir la nationalité de tout pays, sous réserve des restrictions en vertu des paragraphes 8 et 9 ci-après. Un Entreprise est réputé avoir la nationalité d’un pays si l’Entreprise est constituée, incorporé ou enregistré selon les dispositions des lois de ce pays, comme en attestent ses statuts (ou documents équivalents de constitution ou d’association) et ses documents d’enregistrement, selon le cas. Ce critère s’applique également à la détermination de la nationalité des sous-traitants proposés pour toute partie du marché, y compris les services connexes.

- Les entreprises et les personnes physiques peuvent ne pas être éligibles si indiqué au paragraphe 9 ci-dessous et :

- En droit ou en vertu de règlements officiels, le pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ce pays, à condition que la Banque soit convaincue qu’une telle exclusion n’empêche pas une concurrence effective pour la fourniture de biens ou la passation de marchés de travaux ou de services requis ; ou

- Par un acte de conformité à une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de biens ou de passation de marchés de travaux ou de services en provenance de ce pays, ou tout paiement à un pays, une personne physique ou une entité dans ce pays.

- En ce qui concerne les paragraphes 5 et 7, pour l’information des Entreprises, à l’heure actuelle, les entreprises, les biens et les services des pays suivants sont exclus de ce processus de passation de marchés :

  - En vertu des paragraphes 5 et 8(a):«AUCUN ».

  - En vertu des paragraphes 5 et 8 (b) :«AUCUN ».

- Une Entreprise qui a été sanctionné par la Banque, conformément aux Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption, conformément à ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, tel qu’énoncé dans le Cadre des sanctions du Groupe de la Banque mondiale tel que décrit dans l’annexe aux conditions contractuelles (Annexe A)arlinéa 2.2 d., ne sera pas admissible à soumettre une Cotation ou à être attributaire d’un marché ou bénéficier d’un marché financé par la Banque, financièrement ou autrement, pendant une période telle que la Banque aura déterminée. Une liste des entreprises et des personnes physiques exclues est disponible sur le site externe Web de la Banque : http://www.worldbank.org/debarr;

- Une Entreprise qui est une entreprise ou une institution publique dans le pays du Maître d’Ouvrage peut être admissible à participer à la mise en concurrence et se voir attribuer un marché à condition qu’elle puisse établir, d’une manière acceptable pour la Banque, qu’elle :

  - Est légalement et financièrement autonomes ;

  - Fonctionne en vertu du droit commercial ; et

  - N’est pas sous la supervision du Maitre d’Ouvrage.

- Une Entreprise ne doit pas avoir de conflit d’intérêts. Toute Entreprise en situation de conflit d’intérêts sera disqualifiée. Une Entreprise peut être considérée comme en conflit d’intérêts aux fins du présent processus de Demande de Cotation, si l’Entreprise

  - Contrôle directement ou indirectement, est contrôlé ou est sous contrôle commun avec une autre Entreprise qui a soumis une cotation ;

  - Reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte d’une autre Entreprise qui a soumis une cotation ;

  - A le même représentant légal qu’une autre Entreprise qui a soumis une Cotation ;

  - A une relation avec une autre Entreprise qui a soumis une Cotation, directement ou par l’entremise de tiers communs, qui la mette en mesure d’influencer la Cotation d’une autre Entreprise ou d’influencer les décisions du Maitre d’Ouvrage concernant le processus de Demande de Cotation ;

  - Ou l’un de ses affiliés a participé en tant que consultant à la préparation de la conception ou des spécifications techniques des ouvrages qui font l’objet du processus de Demande de Cotation ;

  - Ou l’un de ses affiliés a été recruté (ou est proposé d’être recruté) par le Maître d’Ouvrage ou l’Emprunteur pour la mise en œuvre du marché ;

  - Fournirait des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultant résultant ou directement liés à des services de consultant pour la préparation ou la mise en œuvre du projet spécifié dans la cette Demande de Cotation, qu’elle fournissait elle-même ou par toute société affiliée qui contrôle directement ou indirectement, est contrôlée ou est sous contrôle commun avec cette entreprise ; ou

  - a une relation d’affaires ou familiale étroite avec un personnel cadre de l’Emprunteur (ou de l’organisme de mise en œuvre du projet, ou d’un bénéficiaire d’une partie du prêt) qui : (i) participe directement ou indirectement à la préparation de la Demande de Cotation ou de spécifications et/ou à l’évaluation des Cotations, du marché en question; ou (ii) participerait à la mise en œuvre ou à la supervision de ce marché à moins que le conflit découlant de cette relation n’aitété résolu d’une manière acceptable pour la Banque tout au long du processus de Demande de Cotation et d’exécution du marché.

Visite de site

- La Commune organisera une visite de site le ………….2026 à ……heures

Lieu :

Les soumissionnaires qui souhaitent participer à cette visite de site sont invités à communiquer leur contact au numéro de téléphone. 686 83 34 89; adresse Email. :………………

N.B. : les frais de participation à la visite de site sont à la charge de chaque soumissionnaire

Garantie de bonne exécution

- L’Entreprise retenue doit fournir une Garantie de Bonne Exécution conformément aux conditions du marché.

Validité des Cotations

- Les Cotations seront valides jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires après l’ouverture des plis.

Prix proposé

- L’Entreprise devra indiquer le prix total dans le formulaire intitulé « Cotation de l’Entreprise »

- L’Entreprise doit également fournir les prix unitaires de tous les éléments des Travaux décrits dans le Détail Quantitatif et Estimatif joint. Les articles pour lesquels aucun prix unitaire n’est fourni, ne feront pas l’objet de paiement à l’Entreprise par le Maître d’Ouvrage lorsqu’ils seront exécutés et seront considérés couverts par les prix unitaires pour d’autres articles et prix du Détail Quantitatif et Estimatif.

Les prix comprendront tous les droits, taxes et autres prélèvements payables par l’Entreprise en vertu du Marché, à compter de la date 7 (sept) jours précédant la date limite de soumission des cotations.

- Un Entreprise qui prévoit d’engager des dépenses dans d’autres monnaies pour les intrants nécessaires à l’exécution des travaux provenant de l’extérieur du pays du Maître d’Ouvrage et qui souhaite être payé en conséquence, doit indiquer une monnaie étrangère de son choix en plus de la monnaie locale enFranc CFA BEAC XAF

- La/es monnaie/s de la Cotation et la/es monnaie/s de paiement devra/ont être la/es même/s.

Proposition technique

- L’Entreprise doit fournir une proposition technique comprenant la description des méthodes de travail, du matériel, du personnel, du calendrier et toute autre information pertinente, suffisamment en détail pour démontrer l’adéquation de sa proposition pour répondre aux exigences des travaux et délai de réalisation.

Outre la proposition technique, l’entreprise produira également dans sa cotation, un dossier administratif composé des pièces originales ou copies certifiées conformes par les services émetteurs et constituées des éléments suivants en cours de validité :

- Registre de Commerce;

- (ii) Attestation de  ConformitéFiscale;

- (iii) Plan de localisation ;

- (iv) Attestation de non faillite;

- (v) Attestation de non exclusion des marchés publics;

- (vi) Attestation pour soumission délivrée par la CNPS;

- (vii) Attestation d’immatriculation fiscale, et;

- (viii) Attestation de domiciliation bancaire;

Clarifications

- Toute demande de clarification concernant la présente Demande de Cotation (DC) peut être adressée par écrit à ci-dessous au plus tard sept (07) jours avant la date limite de dépôt des cotations. Le Maître d’Ouvrage fera copie de sa réponse à toutes les Entreprises, y compris une description de la demande de clarification, mais sans en identifier la source.

Soumission des Cotations

- Les cotations seront déposées en cinq (05) exemplaires (dont un (01) original et quatre (04) copies ainsi qu’une clé USB contenant une copie numérique scannée des offres (version PDF non modifiables).

- La date et l’heure limites pour la soumission des Cotations est le 03/11/2026 à _____11_____heures.

- L’adresse pour le dépôt des offres est la suivante :

- Attention : Monsieur le Maire de la Commune de Tchatibali

- Adresse :BP 57 DOUKOULA

- Ville : TCHATIBALI

- Code postal : ………………………………………………..

- Pays : CAMEROUN

- Numéro de téléphone : 694 78 66 54

Ouverture des Cotations

- Les Cotations seront ouvertes par la Commision Internes de Passation des Marchés (CIPM) du Maître d’Ouvrage immédiatement après l’heure et la date limites pour la remise des Cotations soit, le 03/11/2026 à _______12______heures dans la salle de conférence de la Commune de TCHATIBALI

- GRILLE DE CONTROLE A L’OUVERTURE DES OFFRES

| N° | Designation de la pièce | Avis CIPM (OUI/NON) |
| --- | --- | --- |
|  | Registre de Commerce |  |
|  | Attestation de Conformité Fiscale |  |
|  | Plan de localisation |  |
|  | Attestation de non faillite |  |
|  | Attestation de non exclusion des marchés publics |  |
|  | Attestation pour soumission délivrée par la CNPS |  |
|  | Attestation d’immatriculation fiscale |  |
|  | Attestation de domiciliation bancaire. |  |
|  | CV Conducteur de travaux date et signé |  |
|  | CV Chef chantier de travaux date et signé |  |
|  | Photocoipe légalisée de la carte grise du pick-up |  |
|  | Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page |  |
|  | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page |  |
|  | Cahier des Clauses administratives particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page |  |
|  | Rapport de visite des sites, justifié par lesprises de vue et un rapport pertinent (Si applicable) |  |

N.B 1 :	les pièces administratives (1 à 7) citées ci-dessus devront être dateés de moins de trois (03) mois et être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par l’autorité émettrice compétente.

N.B 2 :	l’absence d’une des pièces ci-dessus, ne constitue pas un motif éliminatoire du soumissionnaire, mais sera exigée et déterminante pour l’attribution du contrat.

Évaluation des Cotations

- Les Cotations seront évaluées afin de s’assurer de la conformité de la proposition technique.

- Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

- Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé ;

- Évaluation de la qualification technique de chaque offre recevable suivant la grille d’évaluation des offres ;

- Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

- Élaboration d'un tableau récapitulatif des Cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant.

GRILLE D’EVALUATION DE LA QUALITE TECHNIQUE

| N° | Critères | Avis sous-commission (OUI/NON) | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Références dans les réalisations similaires |  |  |
|  | Liste des references pour les 03 dernières années en cours (2023 - 2025) Justifié d’au moins 02 references d’ouvrages similaires réalisés | Oui/Non |  |
|  | Qualité du personnel |  |  |
|  | Un conducteur des travaux : Technicien supérieur de genie civil avec au moins 03 ans d’expérience dans les travaux de génie civil | Oui/Non |  |
|  | Un chef de chantier : Technicien supérieur de genie civil avec au moins 03 ans d’expérience dans les travaux de génie civil | Oui/Non |  |
|  | Matériel de Chantier |  |  |
|  | Au moins un pick-up (produire photocoipe légalisée de la carte grise ou contrat de location légalisé) | Oui/Non |  |
|  | Liste du pétit matériel de chantier (produire une facture ou tout autre document justificatif) | Oui/Non |  |
|  | Méthodologie d’exécution des travaux |  |  |
|  | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux | Oui/Non |  |
|  | Description des règles de protection socio-environnementale (protection de l’environnement, sécurité, santé et hygiène des personnels du chantier) | Oui/Non |  |
|  | Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤cent-vingt (120) jours | Oui/Non |  |

N.B. : Pour être techniquement conforme, le soumissionnaire doit satisfaire les quatre critères retenus dans la grille.

- Aux fins de l’évaluation et de la comparaison, la/es monnaie/s des cotations doit/vent être convertie/s en une même monnaie. La monnaie qui doit être utilisée aux fins de comparaison pour convertir les prix proposés, exprimés dans diverses monnaies en la monnaie de comparaison au taux de change à la vente sera la suivante : Franc CFA (XAF). La source du taux de change est la suivante : Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est :

- Pour les cotations techniquement conformes, les prix totaux évalués, à l’exclusion des sommes provisonnelles et toute provision pour les imprévus, mais y compris les travaux en régie lorsque leurs prix sont établis de manière compétitive, seront ensuite comparés pour déterminer le prix/s évalué le plus bas.

Attribution du marché

- Le Marché sera attribué à l’Entreprise qui satisfait aux exigences d’admissibilité conformément à la DC, qui offre le prix/s évalué le plus bas, qui offre une cotation techniquement conforme et qui garantit l’achèvement des travaux à la date spécifiée.

- Le Maître d’Ouvrage invitera par les moyens les plus rapides l’/les Entreprise/s retenu/s pour discussionsi nécessaire en vue de finaliser le marché ou pour la signature du marché.

- Le Maître d’Ouvrage informera par les moyens les plus rapides les autres Entreprises de sa décision d’attribution de marché. Une Entreprise non retenue peut demander des clarifications sur les motifs pour lesquels sa Cotation n’a pas été retenue. Le Maître d’Ouvrage répondra à une telle demande dans le meilleur délai possible.

- Le Maître d’Ouvrage publiera un avis d’attribution de marché sur son site Web en libre accès, s’il est disponible, ou dans un journal de circulation nationale ou sur UNDB en ligne, dans les 15 jours suivant l’attribution du marché.  Les renseignements indiqués comprendront le nom de l’Entreprise retenue, le prix contractuel, la durée du marché, le résumé de sa portée et les noms des autres Entreprises candidates et leurs prix proposés et évalués.

Au nom du Maître d’Ouvrage :

Fait à _________, le ________________

Le Maire de la Commune

Pièces jointes :

Annexe 1 : Spécifications (Exigences du Maître d’Ouvrage)

Annexe 2 : Formulaire de Cotation

Annexe 3 : Formulaires de Marché

# ANNEXE 1	SPECIFICATIONS (EXIGENCES DU MAITRE D’OUVRAGE)

PIECE 01 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

PIECE 01 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

# PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

## Article 1 – OBJET DU PRESENT CONTRAT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les règles d’exécution des travaux de construction et d’équipement d’un bloc type de deux (02) salles de classe à [ÉTABLISSEMENT], [LOCALITÉ], Commune de [COMMUNE], Département de [DÉPARTEMENT], Région de [RÉGION]. Il constitue, avec les plans, le BPU et le DQE, la référence technique contractuelle de l’ouvrage.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

Le Maître d’Ouvrage : [MAÎTRE D’OUVRAGE] ;

Le Chef de Service du Marché : [CHEF DE SERVICE DU MARCHÉ] ;

L’Ingénieur du Marché : [INGÉNIEUR DU MARCHÉ] ;

L’Entreprise : l’entreprise attributaire du marché.

Préambule

## Article 2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet en sa totalité comprend les lots suivants :

Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRES

Lot 200: TERRASSEMENT

Lot 300: FONDATION

Lot 400: MACONNERIE –ELEVATION

LOT 500 : ACROTÈRE MAÇONNÉ – CHARPENTE – COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ – PLAFOND

Lot 600: MENUISERIE METALLIQUE

Lot 700: ELECTRICITE

Lot 800: PEINTURE

Lot 900: VRD

Lot 1000: EQUIPEMENTS

Lot 1100: ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

Lot 1200: SIGNALISATION PROLOG

## Article 3 – NOTES TECHNIQUES

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

## Article 3. a Normes et DTU

DTU 13.11 : Fondations superficielles ;

DTU 20.12 : Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2;

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201;

DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton;

## Article 3.b Règles de calcul

Les normes et règlements applicables à la date d’exécution, ainsi que les référentiels explicitement rendus contractuels par le marché, prévalent. Les référentiels anciens, notamment BAEL 91 modifié 99 ou NV65, ne sont utilisés qu’en complément lorsqu’une pièce contractuelle les invoque expressément et sous réserve de compatibilité avec les référentiels plus récents applicables.

Les actions du vent seront déterminées selon la réglementation ou la norme de calcul applicable, en fonction du site, de la géométrie, de la hauteur, de l’exposition et des conditions climatiques de référence.

## Article 3.c Hypothèses de charges pour le calcul

Les charges permanentes seront conformes à la norme NF P 06-004

En plus des charges permanentes (poids propre des planchers, de l’ossature, des cloisonnements, des revêtements, des étanchéités, des socles, etc.…) la structure des bâtiments sera dimensionnée et calculée en fonction des charges d’exploitation qui seront conformes à la norme NF P 06-001 :

Les actions du vent et les dispositions d’ancrage seront déterminées par la note de calcul du site en fonction de la géométrie du bâtiment, de sa hauteur, de son exposition, des conditions climatiques de référence et de la réglementation ou norme applicable. Aucune pression de vent universelle ne sera retenue sans justification par la note de calcul du site.

Les charges de chantier devront être inférieures aux charges d'exploitations des locaux, sinon un étaiement s’avérera nécessaire.

## Article 4 – ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de l’approbation du Marché, l’Entreprise devra soumettre au Chef de Service du Marché, pour suivi contractuel, un programme détaillé d’exécution des travaux tenant compte de toutes les sujétions afférentes à leur exécution et, en particulier :

Le projet d'exécution des travaux qui devra être accompagné des pièces suivantes dont la liste est non limitative :

Une note sur l'installation générale du chantier et incluant un plan des installations,

Un planning des fournitures et approvisionnements,

Un état détaillé du matériel devant être utilisé sur le chantier comportant pour chaque engin ses caractéristiques, son état et sa valeur,

Une note sur les méthodes de travail utilisées ainsi que les précisions quantitatives d'emploi en personnel,

Le pourcentage du personnel recruté dans la zone de travail,

Le règlement interne de l'Entreprise incluant les spécifications des Directives environnementales,

Une liste du personnel d'encadrement,

Un planning des prévisions d'avancement,

Le plan d'organisation du contrôle qualité,

Le plan de signalisation temporaire du chantier,

Les dispositions relatives à la protection de l'environnement.

En cours de travaux, l’Entreprise tiendra à jour le programme d’exécution compte tenu de l’avancement réel du chantier. Les modifications importantes ne pourront être appliquées qu’après approbation du Maître d’Ouvrage, sur proposition du Chef de Service du Marché et après avis technique de l’Ingénieur du Marché lorsque nécessaire.

Qu’il s’agisse du programme initial ou de ses modifications, le Chef de Service du Marché disposera d’un délai de dix (10) jours pour notifier les observations relevant du suivi contractuel, après recueil de l’avis technique de l’Ingénieur du Marché lorsque nécessaire.

L’Entreprise apportera les modifications prescrites et notifiées par le Chef de Service du Marché dans un délai de cinq (05) jours à compter de leur notification.

Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l’approbation du programme d’exécution par le Maître d’Ouvrage, sur proposition du Chef de Service du Marché, sans modification du délai contractuel.

Le programme des travaux, ses additifs et rectificatifs éventuels devront être remis au Maître d’ouvrage.

La présentation des plannings, leur suivi et mises à jour se fera de la manière suivante :

Planning général des travaux :

Il sera établi sous forme informatisée et présenté sous forme d'un diagramme à barres.

L’Entreprise aura pour obligation de maintenir à jour ce planning et de présenter mensuellement les ajustements éventuels ainsi que leurs justifications.

Planning, hebdomadaire d'activité :

Chaque fin de semaine, l’Entreprise remettra au Chef de Service du Marché un planning détaillé des activités de la semaine suivante. L’Ingénieur du Marché pourra formuler ses observations techniques dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Dessins d'exécution des ouvrages et notes de calcul

L’Entreprise définira de façon précise et complète les dispositions particulières de son projet. Il spécifiera les conditions de qualité, d’exécution et de réception des matériaux ou ouvrages proposés dont la nature, les caractéristiques ou le mode d’exécution ne seraient pas prévus par le Marché ou les normes applicables. Dans les quinze (15) jours suivant la notification de l’ordre de commencer, il remettra au Chef de Service du Marché, en quatre (04) exemplaires, les plans d’exécution, un avant-métré détaillé et un mémoire justificatif. L’Ingénieur du Marché procédera à leur examen technique et formulera ses observations dans les cinq (05) jours francs suivant leur réception. Ce visa technique ne relève pas l’Entreprise de ses erreurs, omissions ou contradictions avec les dispositions contractuelles.

L’Entreprise demeurera responsable de tous les accidents qui viendraient à se produire du fait des travaux ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte des dispositions adoptées. L’Entreprise ne pourra en aucun cas formuler de réclamation ou demander des indemnités quelconques sur les conséquences que pourraient avoir sur lui l'application du présent article.

Plans de récolement

A la fin des Travaux et en tous cas avant la dernière réception provisoire, l’Entreprise fournira au Maître d’ouvrage cinq (05) exemplaires, dont un (01) exemplaire reproductible (contre-calque invariant et support informatique) des plans de récolement.

Tant que ces plans n'auront pas été fournis, la réception provisoire ne pourra être prononcée. Sur ces plans figureront tous les ouvrages tels qu'ils ont réellement été réalisés, avec leurs positions, cotes et dimensions. L’établissement de ces documents est à la charge de l’Entreprise.

## Article 5 – INSTALLATION DE CHANTIER

La base de chantier sera implantée sur le site des ouvrages, à un emplacement validé techniquement par l’Ingénieur du Marché et compatible avec la sécurité, l’accès, le drainage et le fonctionnement de l’établissement.

L’installation de chantier sera composée :

Magasin de chantier ;

Des Aires de stockage ;

D’un bureau équipé avec son mobilier;

Amené et repli de matériel

Clôture de chantier en contrevents

La signalisation de chantier et la plaque permanente, rémunérées séparément au lot 1200 ;

Projet d'exécution et plan de récolement

## Article 5.a – SIGNALISATION DU CHANTIER ET DU PROJET

Le chantier comportera un panneau standard PROLOG, visible depuis l’accès principal et conforme au modèle graphique validé. Le panneau utile aura une largeur de 1,50 m et sera constitué de sept (07) planches horizontales d’environ 0,28 m de hauteur chacune, soit environ 1,96 m de hauteur utile. Le bas du panneau sera placé à environ 0,60 m au-dessus du terrain.

Les planches, de 2 à 3 cm d’épaisseur, et les poteaux, de section minimale 8 × 8 cm, seront en bois local adapté, sain et traité. Les poteaux seront ancrés dans des massifs en béton d’environ 40 × 40 × 50 cm. La peinture ou l’impression sera durable, lisible et résistante aux intempéries.

Le contenu précisera au minimum : l’intitulé et la référence du projet, [MAÎTRE D’OUVRAGE], [INGÉNIEUR DU MARCHÉ], [CHEF DE SERVICE DU MARCHÉ], la source de financement, l’Entreprise, le délai et les dates contractuelles. Les logos et leur ordre suivront exclusivement le modèle PROLOG validé.

Après achèvement, une plaque permanente de 60 × 40 cm sera fixée au mur par au moins quatre vis ou rivets. Elle sera réalisée en tôle d’aluminium ou galvanisée de 1,5 à 2 mm, avec impression numérique ou sérigraphie protégée contre les UV, conformément au modèle PROLOG validé.

Le grand panneau métallique PROLOG de 2,40 × 1,50 m est obligatoire et rémunéré séparément au prix 1203, à raison d’une (01) unité. Il se cumule avec le panneau de chantier en bois et la plaque permanente.

Les panneaux réglementaires de sécurité, d’interdiction d’accès et de balisage restent dus au titre de l’organisation et de la sécurité du chantier.

Le forfait d’installation de chantier exclut les ouvrages de signalisation permanente rémunérés au lot 1200, afin d’éviter toute double rémunération.

La durée contractuelle sera renseignée lors de la contextualisation : [DÉLAI D’EXÉCUTION].

Tout autre panneau publicitaire est interdit, sauf autorisation écrite du Maître d’Ouvrage.

Article 5b – JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier, tenu en permanence à la base du chantier, sera rédigé et signé chaque jour par le représentant de l’Entreprise et par le représentant de l’Ingénieur du Marché. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et contiendra au minimum les informations journalières suivantes :

Les conditions atmosphériques

Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

L’avancement des travaux

Les prescriptions imposées

Les quantités détaillées de travaux

Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché

Les réceptions et agréments

Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

Les non-conformités

Les visites officielles

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l’Entreprise et par le représentant de l’Ingénieur du Marché.

Article 5c– CAHIER DE REUNIONS

Les réunions hebdomadaires seront présidées par le Chef de Service du Marché et consignées dans le cahier de chantier. L’Ingénieur du Marché y présentera les constats techniques utiles au suivi de l’avancement et à la définition des actions correctives nécessaires.

Chaque réunion fera l’objet d’un procès-verbal établi sous la coordination du Chef de Service du Marché et signé par l’Entreprise et les participants. Les parties y examineront l’exécution du marché, l’avancement et les points nécessitant une clarification. Le Chef de Service du Marché pourra adapter la périodicité des réunions, sans qu’elle soit supérieure à quinze (15) jours.

# PARTIE II – PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## Article 6 - REMBLAIS COURANTS

Les remblais courants comprennent les matériaux nécessaires au remblaiement des fouilles, à la mise à niveau des ouvrages et aux opérations prévues par les plans et le DQE. Les matériaux issus des déblais ne pourront être réutilisés que s’ils sont reconnus aptes à l’emploi par l’Ingénieur du Marché.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux aptes à l’emploi ou de lieux d’emprunt agréés techniquement par l’Ingénieur du Marché.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

Dimension maximale des grains D max = 40mm

Indice de plasticité IP < 35

Pourcentage des fines f < 30

Indice portant CBR > 15

## Article7 - MATERIAUX POUR MORTIER, BETON ET BETON ARME

Article7.a- SABLES

Tous les sables seront exempts d’oxydes, des matières organiques d’origine animales ou végétales.

La granulométrie des sables est comprise entre 0,08 et 2,5 mm pour les mortiers, enduits et chapes expressément prévus, et entre 0,16 et 5 mm pour les bétons.

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

Article7.b GRANULATS

Voir normes NF 18-301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U. 20.

Les granulats fournis au chantier sont propres, exempts de toute matière argileuse, de terre, de poussière et de tout corps étranger. Ils sont stockés dans des endroits préparés préalablement de façon à garantir une assise horizontale. Toute pollution par le sol sous-jacent doit être évitée. Les différentes classes granulaires sont stockées dans des endroits séparés.

Les granulats seront fournis en classes granulaires régulières, propres et adaptées aux ouvrages à exécuter. Leur teneur en éléments fins, impuretés et matières étrangères devra rester compatible avec les normes applicables et les performances exigées du béton.

Les agrégats (graviers) seront de préférence concassés et de granulométrie 5/15 et 15/25

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. On utilisera de préférence les concassés 5/15 et 15/25.

Article7.c EAU DE GACHAGE

L’eau utilisée pour le gâchage des mortiers et bétons sera propre et compatible avec la fabrication des ouvrages concernés. Elle ne devra contenir aucune substance susceptible d’altérer la prise, de réduire les résistances mécaniques, de provoquer la corrosion des armatures ou d’affecter la durabilité des ouvrages.

En cas de doute sur la qualité de la ressource utilisée, l’Ingénieur du Marché pourra exiger, à la charge de l’Entreprise, une analyse ou tout contrôle approprié avant utilisation.

## Article 7.d – CIMENT

Les ciments utilisés pour les bétons et les mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type couramment utilisés au Cameroun (CPJ 35 ou CPA 42.5 .R disponibles sur le marché) et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stockage ne présentant pas un aspect de pulvérulence rebuté sera évacué du chantier.

Voir normes NF P 15-301, NF P 15-311 et suivantes, 15-401 à 15-461.

Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu'il soit complètement refroidi. Les symboles, classe et dosage sont conformes aux normes NC.

Les ciments livrés en sacs sont :

En sacs d'origine

Stockés en piles sur un plancher sec et aéré, à l'abri des intempéries, si possible dans une baraque sèche et imperméable. S'ils sont stockés à l'extérieur, les sacs doivent être recouverts par des films étanches.

Les ciments sont rejetés lorsqu'ils présentent des grumeaux.

## Article 7.e – ACIERS

Les armatures pour bétons seront des aciers « lisses » et des aciers « tor » conforme à la prescription des règles B A E L 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou de graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre, conformément aux plans de ferraillage soumis par l’Entreprise à l’approbation technique de l’Ingénieur du Marché avant le début des travaux.

Voir normes NF A 35-015 et 35-016, D.T.U. 20, 2-121, 20-12, 23-1 à 23-6.

Les aciers utilisés, ronds lisses, barres à haute adhérence ou treillis soudés, sont conformes aux normes applicables, aux plans d’exécution approuvés et aux caractéristiques mécaniques exigées. Les certificats de conformité et fiches techniques sont fournis avant emploi.

A - Ronds lisses :

Nuances Fe E235 - caractéristiques suivant les fiches d'identification, conformes au titre 1 du fascicule n° 4 du C.P.C.

Domaine d'utilisation

armatures en attente,

barres de montage, - crochets de levage,

armatures de frettage.

B -Armatures à haute adhérence :

Nuance Fe E400 caractéristiques suivant les fiches délivrées par chaque producteur.

Domaine d'utilisation :

Tous les autres emplois non cités ci-dessus.

## Article 7.f – ADJUVANTS

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d'air, hydrofuges : voir norme AFNOR P 82-303 et circulaire 80/08 du 8.08.1980, Moniteur du 8.12.1980. Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes -Ils doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et des adjuvants de béton). -Ils sont mis en œuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant. -Sont à considérer comme adjuvants des bétons :

Les plastifiants,

Les fluidifiants,

Les entraîneurs d'air,

Les hydrofuges,

Les retardateurs de prise,

Les accélérateurs de prise,

Les accélérateurs de durcissement,

Les antigels,

Les adjuvants d'injection.

Les adjuvants employés doivent être agréés par un organisme de certification reconnu au Cameroun.

La fourniture des adjuvants doit être accompagnée d'une fiche technique contenant les renseignements suivants :

provenance et dénomination commerciale,

effet principal et actions secondaires,

état physique,

conditions d'emploi et limites de dosage,

prescriptions relatives à la sécurité des personnes.

Les adjuvants sont stockés dans des containers munis de la dénomination de leur contenu.

## Article 7.g – COFFRAGES

Les coffrages seront simples, robustes et conformes aux formes et sections des ouvrages à réaliser. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des ouvriers employés lors de la mise en œuvre ; L’étanchéité des coffrages sera suffisante afin de ne pas laisser passer l’excès d’eau qui entraînerait la perte de laitance.

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton un produit destiné à éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni être incompatible avec les revêtements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Ce produit doit faire l’objet d’essais aux frais de l’Entreprise et requérir l’avis de l’Ingénieur du Marché.

Les produits de décoffrage sont choisis en fonction de la nature des parois du coffrage et sont les mêmes pour l'ensemble des coffrages du même type.

## Article 7.h – COMPOSITION DES MORTIERS ET BÉTONS

| N° | Désignation | Dosage indicatif minimal | Destination / performance minimale | Rapport E/C maximal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Béton de propreté | 150 kg/m³ | Classe minimale C12/15 | 0,70 |
| 2 | Béton courant ou dallage légèrement armé | 300 kg/m³ | Classe minimale C20/25, selon plans | 0,55 |
| 3 | Béton armé structurel | 350 kg/m³ | Classe minimale C25/30, sauf justification approuvée | 0,55 |
| 4 | Béton fortement sollicité | Selon étude de formulation | Classe définie par la note de calcul, au moins C25/30 | 0,50 |

# PARTIE III — PRESCRIPTIONS D’EXÉCUTION

## Article 8. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

La construction d’une clôture provisoire en contrevents;

La construction d’un magasin de stockage sur le site ;

L’édification des baraques pour magasins de stockage,

Une salle de réunion avec un tableau d’affichage des plans et du planning placé en permanence,

Les vestiaires des ouvriers,

Les latrines provisoires

La création d’un point d’eau provisoire répondant aux besoins du chantier ;

La mise à disposition de moyens provisoires d’énergie nécessaires au chantier, distincts de l’installation solaire définitive du bâtiment ;

## Article 9. IMPLANTATION DU BATIMENT

L'implantation du bâtiment sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par l’Ingénieur du Marché avant tout commencement des travaux. .

L’Entreprise est responsable de l’implantation de l’ouvrage et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Les cotes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier. En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entreprise sera tenue d’exécuter à ses frais, quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue. Cette tâche comprend :

La fourniture des lattes et clous pour chaise d’implantation

La location du matériel topographique

La fourniture du petit matériel pour tous les travaux d’implantation

## Article 10. TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassement comprennent l’ensemble des opérations de préparation, de décapage, de fouilles, de déblais, de remblais, de nivellement et de mise à niveau nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au présent marché.

Avant le démarrage des travaux, l’Entreprise fera établir, à ses frais, par un géomètre qualifié, le piquetage général des ouvrages. Les piquets seront rattachés en planimétrie et en altimétrie à des repères fixes et durables.

L’Entreprise sera responsable de la conservation des repères et piquets pendant toute la durée des travaux. Il devra assurer, à ses frais, leur réimplantation ou leur déplacement lorsque les nécessités du chantier l’exigeront.

Les terrassements seront exécutés conformément aux plans, aux cotes, aux profils et aux niveaux prescrits par les documents contractuels et sous le contrôle de l’Ingénieur du Marché.

Les terres impropres à la réutilisation en remblais seront évacuées vers les lieux de dépôt agréés par le Maître d’Ouvrage, après avis technique de l’Ingénieur du Marché.

### Article 10.1 Décapage de la terre végétale et nivellement de la plateforme

Les travaux comprennent :

Pour le bâtiment type, la surface de débroussaillage est fixée à 260,15 m² : elle correspond à l’emprise bâtie de 173,43 m² augmentée d’une bande de travail périphérique équivalente globalement à 50 % de cette emprise. Elle couvre les besoins de circulation, implantation, stockage temporaire, travaux périphériques, sécurité et accès aux façades.

l’enlèvement de la végétation, des herbes, racines, débris et autres matières organiques ;

le décapage de la terre végétale sur l’emprise des ouvrages ;

le chargement, le transport et la mise en dépôt des terres décapées en un lieu désigné ou agréé par le Maître d’Ouvrage ;

le nivellement et le réglage général de la plateforme ;

l’exécution des déblais nécessaires pour obtenir les niveaux prescrits par les plans.

La terre végétale ne devra en aucun cas être utilisée comme matériau de remblai sous les ouvrages ou sous les dallages.

Après décapage et nivellement, la plateforme devra être débarrassée de tout matériau impropre et présenter une surface suffisamment régulière et stable pour permettre la réalisation des ouvrages suivants.

### Article 10.2 Fouilles en puits

Les fouilles en puits seront exécutées pour la réalisation des fondations ponctuelles, conformément aux plans d’exécution et aux prescriptions de l’Ingénieur du Marché.

Les fouilles seront descendues jusqu’à atteindre un sol présentant une portance et une stabilité suffisantes pour assurer la bonne tenue de l’ouvrage. Le fond de fouille devra être constitué d’un sol homogène et non remanié.

Pour faciliter la mise en œuvre, les dimensions minimales des fouilles ne seront pas inférieures à 80 cm × 80 cm, sauf prescriptions contraires des plans d’exécution. Dans tous les cas, leur profondeur ne sera pas inférieure à 60 cm, sauf indication spécifique résultant de l’étude géotechnique ou des plans de fondation.

Les parois des fouilles seront soigneusement dressées et les fonds parfaitement nivelés, débarrassés de toute terre meuble, eau stagnante, matière organique ou matériau impropre.

Le réglage des fonds de fouilles aux cotes définitives sera effectué avec les instruments topographiques appropriés. La vérification des dimensions, de l’alignement, des niveaux et de la qualité du sol d’assise sera effectuée avant tout bétonnage.

Toute fouille présentant un fond instable, détrempé ou insuffisamment portant devra faire l’objet d’une reprise appropriée après accord de l’Ingénieur du Marché.

Les eaux éventuellement rencontrées dans les fouilles seront évacuées par tous moyens appropriés afin de maintenir les fonds de fouilles dans des conditions permettant l’exécution correcte des fondations.

### Article 10.3 Fouilles en rigoles

Les fouilles en rigoles sont destinées notamment à la réalisation des fondations continues, des murs de soubassement, des longrines et, le cas échéant, des chaînages ou autres ouvrages enterrés prévus aux plans.

La largeur des fouilles ne sera pas inférieure à 60 cm, sauf prescriptions particulières des plans d’exécution ou nécessité technique dûment approuvée par l’Ingénieur du Marché.

Les fouilles seront exécutées suivant les tracés, dimensions, profondeurs et niveaux indiqués sur les plans.

Les fonds seront soigneusement nivelés, débarrassés des terres meubles et de tout matériau impropre. Ils devront être maintenus propres et stables jusqu’à la mise en œuvre des ouvrages de fondation.

Avant tout bétonnage, l’Entreprise devra faire réceptionner les fonds de fouilles par l’Ingénieur du Marché.

Toute surprofondeur résultant d’une erreur d’exécution de l’Entreprise sera reprise à ses frais, selon une solution approuvée par l’Ingénieur du Marché.

### Article 10.4 Remblai sous dallage

Les remblais sous dallage seront réalisés avec des matériaux sélectionnés, propres, homogènes et exempts de matières organiques, déchets, racines, argiles excessivement plastiques ou tout autre matériau susceptible de compromettre la stabilité du dallage.

Les matériaux de remblai devront être soumis préalablement à l’approbation de l’Ingénieur du Marché.

La mise en œuvre sera effectuée par couches successives d’une épaisseur maximale de 20 cm après compactage, sauf prescription contraire de l’étude géotechnique ou des plans d’exécution.

Chaque couche sera convenablement arrosée, si nécessaire, puis compactée au moyen d’un compacteur manuel ou de tout autre matériel approprié, jusqu’à obtention d’une compacité satisfaisante.

Le niveau et la planéité de la plateforme seront contrôlés après compactage. Aucune couche supplémentaire ne pourra être mise en œuvre avant réception de la couche précédente par l’Ingénieur du Marché.

Les remblais devront être réalisés de manière à éviter tout tassement ultérieur susceptible d’entraîner des fissurations ou des désordres du dallage.

La qualité des matériaux, leur teneur en eau et leur degré de compactage devront être conformes aux prescriptions du projet et, lorsque cela est requis, aux résultats des essais de laboratoire ou aux spécifications géotechniques.

Tout remblai présentant une mauvaise compacité, une humidité excessive ou des matériaux impropres sera décompacté, purgé et repris aux frais de l’Entreprise.

## Article 11. TRAVAUX DE BETONNAGE

### Article 11.1 Prescriptions générales

Les bétons seront spécifiés par classe de résistance et de durabilité conformément à la norme EN 206 rendue applicable au Cameroun et aux documents de calcul du projet. Les dosages indicatifs ne constituent pas, à eux seuls, un critère d’acceptation.

Le béton doit être homogène, d'un dosage constant et d'une maniabilité suffisante pour s'adapter à la forme du coffrage et pour passer entre les armatures tout en les enrobant totalement sans subir de ségrégation, et tout en assurant la compacité du matériau.

La granulométrie est à adapter aux conditions données.

L'écart maximal admis sur l'ouvrabilité du béton, mesuré à l'aide de la table à secousses normalisée est de plus ou moins deux centimètres par rapport à l'étalement défini lors de l'exécution de l'épreuve d'études.

Le bétonnage d’un ouvrage ou d’une partie quelconque d’ouvrage ne sera autorisé que lorsque :

La composition du béton sera agréée techniquement par l’Ingénieur du Marché,

L’entreprise aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures pour cette partie de l’ouvrage,

L’entreprise aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux nécessaires au travail concerné, ainsi que l’équipement en état de fonctionnement pour la fabrication, la mise en œuvre, la consolidation et la cure du béton,

L’Ingénieur du Marché aura vérifié les dimensions, cotes, alignements des coffrages et armatures.

### Article 11.2 Composition nominale

L’Entreprise communique à l’Ingénieur du Marché, pour acceptation technique, la formule nominale du béton. Elle précise :

La dénomination suivant la norme appliquée

La nature, la qualité et l'origine des constituants du béton

Les conditions et limites d'emploi en fonction de la température ;

Les caractéristiques du béton frais (consistance);

Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des normes et en particulier à celles de la série NF P 18 010 à NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26, 52.

Tableau de correspondance des bétons, performances minimales et contrôles

| Type | Ouvrage | Classe minimale | Contrôles essentiels |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | Béton de propreté | C12/15 | Constituants, dosage, mise en place et cure |
| B1 | Béton non armé / forme | C20/25 selon destination | Consistance, épaisseur, cure |
| B2 | Semelles, longrines et éléments armés au contact du sol | C25/30 | Consistance, éprouvettes, enrobage, vibration, cure |
| B3 | Poteaux, poutres, linteaux et chaînages | C25/30 | Consistance, éprouvettes, enrobage, vibration, cure |
| B4 | Éléments fortement sollicités | Selon note de calcul | Contrôle strict suivant PAQ et norme applicable |

Les classes, dosages indicatifs et rapports eau/ciment du tableau seront adaptés, le cas échéant, par une étude de formulation soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché. Pour chaque béton structurel, l’Entreprise justifiera la résistance visée, la consistance, la durabilité, la compatibilité des constituants et les conditions de cure.

Les dénominations historiques B0 à B5 peuvent être maintenues sur les plans ou détails, mais elles seront toujours accompagnées de la classe de résistance exigée à 28 jours. Toute contradiction ou divergence entre les documents contractuels devra être signalée avant exécution et traitée conformément à l’ordre de priorité des pièces prévu par le marché. Le Chef de Service du Marché arrêtera, le cas échéant, la conduite à tenir après avis technique de l’Ingénieur du Marché.

L’Entreprise fournira, avant bétonnage, l’étude de formulation, les fiches des constituants et le plan de contrôle. Chaque coulage fera l’objet d’une traçabilité indiquant l’ouvrage, la date, la formulation, la consistance, les éprouvettes prélevées et les conditions de cure.

Le contrôle comprendra notamment la consistance du béton frais, la vibration, la cure, l’enrobage, les reprises de bétonnage et des essais de compression à 28 jours selon la fréquence fixée par le plan d’assurance qualité et la norme applicable. Le scléromètre n’est admis qu’en contrôle complémentaire et ne remplace pas les éprouvettes disponibles.

Les contrôles principaux des bétons structurels reposent sur la formulation, le contrôle des constituants, la consistance du béton frais, la traçabilité des coulages, les éprouvettes et la résistance à 28 jours, ainsi que sur le contrôle de la vibration, de la cure, de l’enrobage et des caractéristiques visuelles et dimensionnelles. Le scléromètre ne sera employé qu’en contrôle complémentaire en cas de doute, de non-conformité, de résultats d’éprouvettes insuffisants ou incohérents, pour comparer différentes zones ou compléter un diagnostic ; il ne se substitue pas aux éprouvettes disponibles.

### Article 11.3 COFFRAGE

Mise en œuvre des coffrages

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant l’exécution des travaux.

Ils doivent être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance.

L’étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d’affecter les qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrène expansé, bois fils d’attache, etc...)

L’emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s’ils sont protégés du rayonnement solaire.

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent être prises pour que les faces après décoffrage présentent une surface parfaitement finie et ne comportent aucune pièce de bois

Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés à recevoir un enduit ou un revêtement posé au mortier, il devra être veillé à ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, l’entreprise en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Classification des coffrages ou parements

#### Coffrages et parements verticaux A - Généralités ouvrages de référence

Voir norme NF P 01.101 et D.T.U. 23-1, notamment ses articles

Art. 3.3 Coffrages et étaiements.

Art. 3.35 Produits de démoulage.

Art. 3.4 Tolérances concernant niveau, implantation, épaisseur, verticalité, planéité des affleures, rectitude des arêtes.

Art. 3.7 Décoffrage.

Art. 3.8 Ragréages, finitions, trous des broches.

#### Parements coffrés

Seuls les parements plans désignés par la lettre "P" seront effectués dans le cadre de ces travaux Les parements doivent être exempts de tout produit nuisant à l'adhérence des enduits, des peintures, revêtements hydrofuges, etc, ou risquant de faire apparaître des traces.

Tous les ragréages, ponçages et enduits pelliculaires qui s'avèrent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont dus. Il en est de même pour le redressement des arêtes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures

Le rebouchage des trous de banche sera effectué en creux, avec un béton de la même famille et résine de collage.

#### Types des parements coffrés plans

##### Type P1 : Ordinaire

Peut convenir quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée à recevoir un enduit de parement traditionnel épais.

Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2m : 15mm Planéité locale rapportée à une réglette de 20cm : 6mm Caractéristique de l'épiderme tolérances d'aspect:

Uniforme et homogène. Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.

Balèvres affleurées par meulage.

Surface individuelle des bulles inférieures à 3cm2, profondeur inf. à 5mm. Etendue maximale des nuages de bulles 25%.

Arêtes et cueillies rectifiées et dressées.

Décoffrage

Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité suffisantes.

### Article 11.4 ARMATURES

Recommandations générales

Selon normes NFA 35.015 et 36.016 - DTU 20, 20.121, 20.12, 23.1 à 23.6

Les conditions d'emploi des armatures satisferont aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification instaurée par le titre 1er du fascicule 4 du CCTG.

En l'absence d'acier soudable, toute fixation par joint de soudure sur chantier est interdite. Les armatures seront approvisionnées en longueur telle qu'aucune armature transversale de l'ouvrage ne nécessite de recouvrement, pour autant qu'elles correspondent à des largeurs commerciales usuelles. Les recouvrements des armatures longitudinales devront être espacés de douze mètres au moins. Jamais plus du tiers des barres ne devra être arrêté dans la même section, sauf exception admise par le Maître d'Ouvrage

Toutes les armatures sont disposées suivant les indications des plans d'armatures et d'après les normes.

### Article 11.5 ECHAFAUDAGE ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

Ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages. Les ouvrages recevant des charges d'étayage seront calculés et dimensionnés en conséquence (résistance et déformations)

Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés ou existants.

## Article 12. TRAVAUX DE MAÇONNERIES ET ENDUITS

### Article 12.1 GENERALITES

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'Entreprise dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

La réalisation des murs de soubassement en blocs de béton de 20 × 20 × 40 cm bourrés

La réalisation des murs en agglos à tous les niveaux

La réalisation des enduits

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans la description des travaux

Article 12.1.2 Documents de référence

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

Normes et DTU

DTU 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments :NF P 10-202-1, XP 10-202-

1/A1, P 10-202-2, XP 10-102-2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1;

DTU 20.12 : Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité : NF P 10-203-1 et 2;

DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux: NF P 15-201-1 et 2;

DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2;

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201;

DTU 21.4 : L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton;

### Article 12.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX

Blocs creux en aggloméré

Les parpaings d'aggloméré utilisés pour la confection de cloison seront soit des blocs agglomérés béton/sable creux soit des blocs pleins selon destination et indication de travaux à faire.

Ils respecteront les normes

P14.301 (blocs creux ou pleins de granulats lourds)

P14.101 - P14.402 (Blocs en béton pour murs et cloisons)

P14.201 recommandations concernant l'emploi des blocs pleins ou creux de granulats lourds pour murs et cloisons.

### Article 12.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

### Contrôle des supports, enduits et tolérances

Avant enduisage, les supports seront examinés contradictoirement. Ils devront être propres, cohésifs, humidifiés si nécessaire et exempts de laitance, poussière, huile, fissures non traitées, nids de gravier ou parties friables. L’enduit traditionnel au mortier reste obligatoire.

Un enduit de lissage de type Panticoat ou équivalent ne pourra être utilisé qu’en couche mince de ragréage ou de lissage, lorsque l’état du support le justifie ; il ne remplace en aucun cas l’enduit traditionnel.

Les tolérances de référence sont de 5 mm maximum sous la règle de 2,00 m pour la planéité et de 15 mm maximum sur 3,00 m pour la verticalité. Les arêtes seront nettes et les surfaces exemptes de fissures, cloques, décollements et reprises visibles.

- Tous les travaux de maçonnerie, à savoir murs respectivement cloisons sont exécutés dans la qualité et les dimensions des briques et des blocs respectivement des matériaux renseignés au bordereau de soumission.

L'utilisation de toute autre qualité de briques respectivement de matériaux n'est pas acceptée.

- Les matériaux ainsi que les maçonneries sont protégés en cours d'exécution contre les intempéries.

- Dans le cas de la réalisation de planchers provisoires pour l'obturation des trémies ou de barrières de protection autour de celle-ci et du maintien pour les autres corps de métiers, la surveillance et la responsabilité de l’entreprise cessent au moment du départ de d'entreprise.

Mortiers

Dans ce qui suit le poids de liant est donné pour un m3 de sable "SEC".

Type: M1

Dosage en liant: 350 kg de CM 250

Destination : Liant à maçonner

Type: M2

Dosage en liant: 400 kg de CPA-CEM I 32,5 ou de liants spéciaux pour enduits Destination : Enduit ciment

Type: M3

Dosage en liant: 400 kg de CPA-CEM I 32,5 ou CPJ-CEM Il/A 32,5

Destination : Chapes

Remarques: l'attention est attirée sur le fait qu'un surdosage peut entraîner des désordres par fissuration de retrait.

Mise en œuvre des maçonneries

Les parpaings d'aggloméré seront montés hourdés au mortier de ciment (voir composition des mortiers) selon les recommandations professionnelles. Mortier M1 mise en œuvre conforme au DTU 20.11

Les raidisseurs verticaux et horizontaux prescrits aux D.T.U seront réalisés en béton armé. Les raidisseurs seront harpés avec la maçonnerie.

Les linteaux seront en béton armé, préfabriqué ou non, appui minimum 0,25m à chaque extrémité ; feuillure pour bâtis.

Il ne sera admis aucun bloc fendu, et les joints et lits seront parfaitement garnis pour satisfaire aux critères d'isolation phonique. Epaisseur des joints compris entre 1 et 2cm.

La bonne liaison entre la maçonnerie et les éléments verticaux en béton (poteau de voiles) sera assurée soit par repiquage de béton, soit par attaches métalliques (environ une tous les mètres).

Nota: on s'assurera lors de la mise en place des cloisons lourdes d'une assise sur élément dur indéformable afin d'éviter le sinistre habituel des décollements en tête.

Pour les murs en parpaings enterrés la protection sera faite par rejointoiement soigné au mortier. Application d'un IGOLATEX (SIKA) ou équivalent en 2 couches minimum selon prescriptions du fabricant.

Les enduits au mortier de ciment seront exécutés selon DTU 26.1.

Chape, formes et recharge

On considère dans ce chapitre les chapes incorporées, les chapes rapportées, les formes de pente, les chapes, les remplissages en béton léger.

Suivant l'utilisation et la destination on considère plusieurs états pourront rester brute. Ce chapitre se veut général, tous les types de chape sont passés en revue, les recommandations à observer peuvent être utiles en cas d'utilisation, pour celles à faire dans le cadre du présent projet, l’entreprise se reportera directement à la description des ouvrages

Chapes incorporées

Elles sont constituées de mortier M3, mis en œuvre avant que le béton du support n'ait commencé son durcissement, et taloché soit manuellement, soit mécaniquement. L'épaisseur minimale est de 1 cm. L'état de surface doit être fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5mm sous la règle de 2 mètres. Les façons de pente et raccordements aux siphons de sol font partie de la présente prestation.

Nota : ne pas confondre ce type de chape avec celle des planchers à voûtains ou des planchers alvéolaires. Dans ce cas elles font partie intégrante des structures plancher et sont constituées et réalisées en béton armé.

Chapes étanches

Le support devra être conforme au DTU 14.1 en particulier les armatures de peau devront respecter le % imposé par les règlements. Les supports seront lavés, sablés, et les joints de construction seront repiqués.

Elles sont réalisées par enduit de mortier hydrofugé et comprennent les façons de gorge à la jonction fond/parois. Elles se relèvent sur les parois verticales avec renforcement du chanfrein à la jonction.

Les sables utilisés seront de préférence silico - calcaires non poreux ou siliceux, de granulométrie continue 0/5 mm.

Les ciments utilisés doivent être compatibles avec les produits d'incorporation.

Les produits adjuvants hydrofuges des mortiers type Sikalite ou Sika1 ou équivalent seront mis en œuvre conformément aux recommandations du fabricant.

Forme de pente

Le support sera conforme au DTU, les recharges avec pente seront en béton B6. Les formes de pente dont il est question ici sont des éléments rapportés à ne pas confondre avec une dalle en pente. L'épaisseur minimale est de 4 cm au point bas. L'état de surface doit être fin et régulier. La tolérance de planéité est de 5 mm sous la règle de 2 mètres. Elles prennent en compte toutes les sujétions de rigole et de caniveau pour cheminement de fluide vers les points bas. Elles pourront recevoir une armature de peau (TS à maille serrée) pour les cas où l'on peut craindre une fissuration par effet thermique ou par retrait. En général les formes de pente ne sont pas armées.

Pour les épaisseurs faibles (épaisseurs inférieures de 2 à 4 cm) on pourra utiliser un mortier aux résines.

Enduits

Enduit traditionnel au mortier de liants hydrauliques

La fabrication, la préparation du support et la mise en œuvre doivent être conformes au DTU

"Enduits aux mortiers de liants hydrauliques".

Sauf précision particulière, l'enduit doit présenter un aspect de surface régulier (absence de trace de taloche ou truelle). Sur les cloisons intérieures, l'enduit doit être réalisé "au jeté". Sur les façades, l'enduit doit être réalisé suivant la méthode entre "nu et repère". Aux jonctions béton - maçonnerie, collage en plein selon DTU. Ils seront parfaitement dressés et comprendront tous travaux accessoires (garnissages, calfeutrements, renformis), etc.…) Les arêtes et cueillis seront parfaitement rectilignes.

Les enduits sont constitués par :

un gobetis ou couche d'accrochage,

une couche intermédiaire formant corps de l'enduit,  une couche de finition donnant l'aspect.

Dosage de liant par mètre cube de sable sec:

gobetis: 500 à 600 Kg

corps d'enduit: 400 à 500 Kg finition: 300 à 400 Kg

*** FIN DE LOT ***

## Article 13. CHARPENTE – COUVERTURE

### Article 13.1 GENERALITES

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'Entreprise dans le cadre du présent lot sont essentiellement les suivants :

La réalisation d’une charpente en bois

La pose de la couverture en bacs aluminium d’épaisseur minimale 6/10e, du faîtage, du chéneau en béton armé, de son étanchéité et des descentes d’eaux pluviales DN100 minimum.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun.

Normes et DTU

DTU 31.1: Charpentes et escaliers en bois; Norme: NF P 21-203-1 et 2

Règles EC5 : Règles de calcul des charpentes en bois

Règles N.V. 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et annexes.

Bois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102 ;

Caractéristiques du bois: NF B 51-001 et 002 ;

Règles d'utilisation du bois : NF B 52-001 et B 53-001 ;

Préservation du bois: NF B 50-101 ;

### Article 13.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX

BOIS DE CHARPENTE

Généralités

Tous les bois seront de première qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux exigences du climat, sans nœuds vicieux, ne présentant aucune altération importante telles qu’épaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures etc. Et garantis contre toutes les maladies éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes. Les fentes n’intéresseront que la surface des pièces et seront peu nombreuses.

Ces bois seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des possibilités d’approvisionnement.

L’entreprise sera responsable des maladies pouvant survenir à ses ouvrages après leur mise en œuvre (moisissures, champignons etc..). Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc.… dus à l’emploi de bois imparfaitement secs

Bois pour faux plafond

Les contre-plaqués et les panneaux lattés seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504, étant bien spécifié que l’aspect exigé est l’aspect des bois apparents impliquant des placages de classe A. Les ouvrages devront être réalisés conformément au Cahier des Clauses techniques Générales publié par le CSTB et constituant DTU n° 36.1. Tous les matériaux devront être conformes aux spécifications des normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

Caractéristiques des bois

Les bois utilisés devront satisfaire aux normes en vigueur au CAMEROUN et comparables aux normes françaises :

Les éléments de charpente seront réalisés en bois structural sain, sec, stable et de caractéristiques mécaniques compatibles avec les plans et la note de calcul. Aucune essence commerciale particulière n’est imposée. Le taux d’humidité sera compatible avec la mise en œuvre et les conditions du site.

Les bois (bastaings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d'échauffure, de pourriture, de flache ou d'aubier. Les nœuds seront évités, seuls les nœuds dont le diamètre ne sera pas supérieur à 10 % de la hauteur de la pièce seront tolérés. La qualité du sciage sera contrôlée, la pente du fil sur une face sera inférieure à 12%.

Protection des bois

Tous les bois seront traités avant leur assemblage. Il sera prévu un badigeonnage des parties ayant fait l'objet de nouvelles coupes et laissant le bois apparent sans traitement. L’Entreprise devra, avant application, soumettre la marque, les références et le mode d'application à l'approbation de l’Ingénieur du Marché.

Ferrements, Ferrures, Organes d'assemblages

Ces articles devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et / ou de l'article 3.5 selon le cas, du D.T.U. n° 31.1, et à celles des normes qui y sont mentionnées.

Tous ces articles devront être protégés contre la corrosion.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement être protégé par galvanisation Classe Z275 :

tous les connecteurs en tôle d'acier mince;

tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

TÔLE DE COUVERTURE

Tôle de couverture

La couverture sera réalisée en bacs aluminium prélaqués d’épaisseur minimale 6/10e mm, sauf exigence supérieure des plans. Les pièces d’assemblage, fixations et accessoires seront compatibles, durables et résistants à la corrosion.

Les bacs seront fixés sur les pannes par vis ou tirefonds galvanisés ou inoxydables, munis de rondelles d’étanchéité en EPDM ou équivalent durable.

### Article 13.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

BOIS DE CHARPENTE

Contrôle et essais

Les essais, contrôles et vérifications relatifs aux bois de charpente seront exécutés sous l’entière responsabilité et à la charge exclusive de l’Entreprise titulaire du présent lot. À ce titre, l’Entreprise est tenue de procéder, pour chaque élément constitutif de la charpente, à tous essais jugés nécessaires afin de garantir leur conformité aux exigences techniques du marché. Ces essais devront être réalisés conformément aux prescriptions du DTU 31.1, ainsi qu’aux règles de l’art en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

L’Entreprise vérifiera que les bois sont exempts de défauts structurels, secs et aptes à leur emploi. Tous les bois recevront avant assemblage un traitement homologué contre les termites, insectes xylophages et champignons ; toutes les coupes seront retraitées. Les fiches techniques et preuves de traitement seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

Implantation et tolerances

L’Entreprise est réputée avoir pris parfaite connaissance des plans et documents contractuels et devra, en conséquence, assurer sous sa seule responsabilité l’implantation complète de ses ouvrages, tant en planimétrie qu’en altimétrie. Elle devra respecter scrupuleusement les tolérances admissibles définies par les normes en vigueur et les règles professionnelles applicables.

Préalablement à toute exécution, l’Entreprise devra procéder à l’ensemble des contrôles nécessaires afin de vérifier la conformité des supports et des implantations. Toute erreur, omission ou imprécision dans l’implantation entraînant des reprises, modifications ou retards dans l’exécution des travaux sera imputable à l’Entreprise, qui en assumera seule l’entière responsabilité technique, financière et temporelle, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Fixations et scellements

L’Entreprise devra assurer la fourniture, la mise en œuvre et la parfaite exécution de tous les dispositifs de fixation et de scellement nécessaires à la stabilité et à la pérennité des ouvrages. À ce titre, elle devra notamment fournir en temps utile au lot gros œuvre l’ensemble des plans de réservation ainsi que les pièces de fixation, incluant sans que cette liste soit limitative : platines, tiges d’ancrage, étriers et accessoires divers.

Elle devra également assurer le calage, l’alignement précis et le réglage de tous les éléments avant leur fixation définitive. Dans le cas où les réservations n’auraient pas été prévues par le gros œuvre, l’Entreprise prendra à sa charge la réalisation des percements, trous et scellements nécessaires, ainsi que le rebouchage et la remise en état après intervention.

Toutes les fixations mises en œuvre devront être dimensionnées et exécutées de manière à garantir la stabilité des ouvrages sous l’effet des charges permanentes, des surcharges d’exploitation et des sollicitations climatiques, notamment les vents forts et les effets de dilatation thermique.

Pose des ouvrages de charpente

La fabrication, l’assemblage, le montage et la pose de l’ensemble des éléments de charpente devront être réalisés conformément aux prescriptions du DTU 31.1 et aux documents contractuels. L’Entreprise devra exécuter les fermes, pannes, chevrons et tous éléments associés en stricte conformité avec les plans d’exécution validés.

Elle devra assurer en permanence la stabilité de l’ouvrage, tant en phase provisoire qu’en phase définitive, notamment par la mise en place de dispositifs de contreventement adaptés. L’Entreprise devra également prévoir et exécuter tous les chevêtres nécessaires au passage des ouvrages techniques tels que conduits, gaines ou dispositifs de ventilation.

Enfin, elle devra garantir un parfait alignement, un aplomb rigoureux et un nivellement conforme de l’ensemble de la structure, ces exigences constituant des obligations de résultat.

COUVERTURE

Supports

Les supports destinés à recevoir la couverture, notamment les pannes et chevrons, devront faire l’objet d’une réception préalable par l’Ingénieur du Marché. Celui-ci se réserve le droit de prescrire tout essai ou contrôle complémentaire visant à vérifier leur conformité aux exigences contractuelles. Aucun travail de couverture ne pourra être entrepris sans cette validation préalable.

Prescriptions générales de mise en œuvre

Les ouvrages de couverture garantiront l’étanchéité, la durabilité et la résistance aux sollicitations climatiques du site, notamment au vent et aux effets de dilatation thermique. L’ancrage, le contreventement et la continuité de reprise des efforts seront justifiés par les plans et la note de calcul.

L’Entreprise est tenue de prévoir, dans son offre et son exécution, l’ensemble des fournitures, accessoires et sujétions nécessaires à la réalisation complète et conforme des ouvrages, même si ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés dans les pièces écrites.

Travaux préparatoires

Avant toute mise en œuvre, l’Entreprise devra s’assurer que les supports sont parfaitement propres, secs et exempts de toute poussière ou corps étranger susceptible de nuire à la qualité de la pose. À défaut, elle devra procéder à toutes les opérations de nettoyage et de préparation nécessaires.

Pose de la couverture en tôles bac aluminium

La couverture sera réalisée en tôles bac aluminium d’épaisseur minimale de 6/10e millimètre. La pose devra être effectuée sur pannes en respectant les pentes minimales prescrites par les normes et les recommandations du fabricant.

L’Entreprise devra privilégier l’utilisation de tôles de longueur adaptée à celle des rampants afin de limiter, autant que possible, les joints longitudinaux. Les recouvrements longitudinaux et transversaux devront être conformes aux prescriptions techniques en vigueur.

La fixation des tôles sera assurée par des vis auto-foreuses galvanisées ou inoxydables munies de rondelles d’étanchéité en EPDM ou équivalent. Leur position, leur espacement et les recouvrements respecteront le système retenu, la note de calcul et les prescriptions du fabricant.

Faîtage et raccordements

Le faîtage sera réalisé au moyen de tôles faîtières assurant une continuité parfaite de l’étanchéité. Les raccordements latéraux et points singuliers seront traités sans planche de rive ni dispositif faisant double emploi avec le chéneau en béton armé.

Engravures, solins et calfeutrements

L’Entreprise devra exécuter l’ensemble des ouvrages d’étanchéité complémentaires, incluant les engravures, solins et calfeutrements nécessaires au traitement des points singuliers. Ces ouvrages pourront être réalisés soit en mortier bâtard dosé à raison de 200 kg de chaux hydraulique et 200 kg de ciment par mètre cube de sable, soit à l’aide de produits d’étanchéité synthétiques bénéficiant d’un Avis Technique approuvé.

Les engravures dans les éléments en béton devront être prévues par le lot gros œuvre. À défaut, leur réalisation incombera à l’Entreprise titulaire du présent lot.

ÉTANCHÉITÉ DES ACROTÈRES ET OUVRAGES ASSOCIÉS

L’Entreprise devra assurer l’étanchéité des zones sensibles, notamment les acrotères, relevés et points singuliers, au moyen d’une membrane bitumineuse adaptée. Les travaux comprendront la préparation rigoureuse des supports, incluant nettoyage, séchage et application d’un primaire d’accrochage, ainsi que la pose de la membrane par soudure à chaud ou collage à froid.

Les recouvrements des lés devront être conformes aux prescriptions réglementaires, et une attention particulière sera portée au traitement des angles, relevés et pénétrations. L’Entreprise devra garantir une continuité parfaite de l’étanchéité, constituant une obligation de résultat.

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

L’évacuation des eaux pluviales sera assurée par un chéneau en béton armé, comportant les formes de pente, un complexe d’étanchéité adapté, les naissances et les raccordements nécessaires. Les gouttières légères et planches de rive faisant double emploi sont exclues du standard.

Les descentes d’eaux pluviales seront en PVC rigide ou matériau équivalent, de diamètre nominal au moins DN100 sauf justification hydraulique approuvée. Elles seront solidement fixées, protégées aux points exposés et raccordées aux caniveaux ou exutoires prévus aux plans. Un essai d’écoulement et d’étanchéité sera réalisé avant réception.

PLAFOND EN CONTREPLAQUÉ SUR OSSATURE BOIS

Le plafond sera réalisé en panneaux de contreplaqué de qualité extérieure, d’épaisseur minimale 5 mm sauf exigence supérieure des plans, fixés sur une ossature en bois traitée. Les panneaux délaminés, gonflés, déformés ou impropres à une finition visible seront refusés.

La mise en œuvre garantira un alignement et un nivellement rigoureux. Les fixations seront régulières, les joints et couvre-joints soignés, les coupes protégées et la ventilation de sous-face maintenue.

Le plafond fini devra être parfaitement plan, horizontal et présenter un aspect soigné. L’Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour tenir compte des effets des variations thermiques, de l’humidité et des conditions climatiques et environnementales du site, ces exigences relevant d’une obligation de résultat.

## Article 14. MENUISERIE METALLIQUE

### Article 14.1 GENERALITES

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'Entreprise dans le cadre de son Marché et du présent lot sont essentiellement les suivants :

Fourniture et pose de grilles de protection aux fenêtres.

Fourniture et pose de portes métalliques ;

Fourniture et pose de persiennes métalliques ;

Fourniture et pose de garde-corps ;

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve sur les plans architecturaux.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

Normes et DTU

DTU n° 32.1 cahiers des charges applicables aux travaux de construction métalliques publié par le CSTB, livraison 68, cahier 575 de juin 1964

DTU n° 32.2 cahiers des charges applicables aux travaux de construction métalliques et ouvrages en alliage d’aluminium publié par le CSTB, livraison 85, cahier 741 d’avril 1967, et additif n° 1 au cahier des charges, livraison 124 cahier 1073 de novembre 1971, et additif n°2 livraisons 141, cahier 1201 de septembre 1973.

DTU n° 37.1 cahiers des charges et cahier des clauses spéciales applicables aux menuiseries métalliques de mai 1973.

Echantillons et plans d'exécution

Echantillons

Des échantillons de tous les ouvrages prévus au présent lot seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur du Marché avant commencement de fabrication en série.

L’entreprise remettra également à l’Ingénieur du Marché la spécification détaillée et complète de tous les articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance et joignant un échantillon

Les échantillons approuvés sont conservés sur le chantier, dans un emplacement propre, sec, protégé et identifié, jusqu’à la réception des prestations correspondantes.

Dessins d’exécution

L’entreprise devra établir tous les dessins d’exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et détails, grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile à l’Ingénieur du Marché pour examen et corrections éventuelles en vue de leur approbation.

### Article 14.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX

Aciers

Les aciers employés seront de la catégorie « laminés marchands » tôle et tous profils de serrurerie ou tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications normes françaises homologuées (classe A métallurgie).

Protection des menuiseries

Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection d’une couche d’antirouille.

Ce traitement sera effectué après soudure.

Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés à blanc, démontés, traités et revissés avec des vis boulons ou écrous en inox.

Avant la peinture, il sera procédé à une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection aura été endommagée, même partiellement, seront déposés et renvoyés au traitement.

Protections particulières pour la quincaillerie

L’attention de l’entreprise est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : serrures, paumelles, béquilles, pattes à scellement etc.… qui devra être de première qualité, résistante et parfaitement posée.

Les modèles seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché pour toutes les pièces de quincaillerie. Quelles qu’elles soient, elles devront être admises au poinçon SNFQ ou NF, SNFQ.

Les serrures et becs de cane en applique seront à coffre en acier démontable, Les canons de serrure incorporés seront chromés.

### Article 14.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

Règles générales de mise en œuvre

L’Entreprise devra exécuter les ouvrages conformément aux règles de l’art, en veillant à la qualité des assemblages, à la précision des ajustements et à la parfaite stabilité des ouvrages.

Les profilés devront être parfaitement dressés et dégauchis, tandis que les tôles devront être planes et exemptes de défauts.

Les soudures devront être exécutées avec soin, puis ragréées et meulées afin d’assurer une finition homogène et sans aspérités.

Les fixations mécaniques devront être réalisées avec des vis de haute qualité, adaptées aux efforts à reprendre. L’utilisation de vis autoforeuses est strictement interdite.

Fixation et scellement des ouvrages

Les ouvrages seront fixés dans la maçonnerie au moyen de pattes de scellement métalliques, de scellements directs ou de dispositifs mécaniques validés par l’Ingénieur du Marché.

Les scellements devront garantir une parfaite tenue dans le temps, sans risque de désolidarisation ou de fissuration des supports.

L’Entreprise devra veiller à l’alignement, au niveau et à l’aplomb des ouvrages, ainsi qu’à leur bon fonctionnement (ouverture, fermeture, coulissement).

### Article 14.4 SPÉCIFICATIONS PAR POSTE (COHÉRENCE AVEC BPU)

Portes métalliques pleines (97 x 220 cm)

Les portes métalliques devront être réalisées en tôle d’acier avec ossature interne renforcée, garantissant rigidité et résistance aux chocs.

Le cadre dormant sera équipé de pattes de scellement assurant une fixation durable dans la maçonnerie.

L’ensemble devra recevoir un traitement anticorrosion complet, incluant primaire et peinture de finition.

Les accessoires comprendront notamment une serrure encastrée, des paumelles renforcées et des poignées adaptées.

La pose devra garantir un parfait alignement, une fermeture étanche et un fonctionnement fluide.

Seuils métalliques en cornière

Les seuils seront réalisés en cornières métalliques dimensionnées en fonction des charges d’exploitation.

Ils seront fixés par scellement ou ancrage dans le béton, avec un alignement précis afin d’assurer la continuité des niveaux.

Un traitement anticorrosion sera appliqué, et les arêtes seront protégées pour éviter tout risque de blessure.

Fenêtres métalliques coulissantes

Les fenêtres seront constituées de cadres rigides en profilés métalliques ou aluminium, avec vantaux coulissants montés sur rails.

Les systèmes de roulement devront garantir un coulissement fluide et durable, même en présence de poussière.

Les dispositifs de fermeture devront assurer la sécurité des locaux.

La pose devra garantir une bonne étanchéité à l’air et à la poussière, ainsi qu’une parfaite stabilité.

### Article 14.5 ENTRETIEN, GARANTIE, RESPONSABILITÉ ET RÉMUNÉRATION

La fourniture et la pose des menuiseries métalliques incluent la préparation complète des surfaces, la protection anticorrosion et la finition durable prévues au BPU. Ces prestations ne pourront être rémunérées une seconde fois au lot peinture.

À ce titre, elle devra assurer, à ses frais, toutes les opérations d’entretien, de réglage et de réparation nécessaires.

En cas de défaillance (déformation, corrosion, mauvais fonctionnement), l’Entreprise sera tenue de procéder aux remplacements ou réparations sans délai, jusqu’à obtention d’un fonctionnement satisfaisant validé par l’Ingénieur du Marché.

## Article 15. ELECTRICITE

### Article 15.1 GENERALITES

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l’Entreprise dans le cadre du présent lot concernent l’installation électrique intérieure et le système solaire autonome complet du bâtiment. À ce titre, elle devra réaliser les tâches suivantes :

Mise à la terre du bâtiment

Fourreautage et câblage électrique

Pose des luminaires

Pose des appareillages

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans architecturaux.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun.

Normes et DTU

Normes, règlements et documents techniques de référence

L’ensemble des installations électriques devra être conçu, dimensionné et exécuté en stricte conformité avec les normes et règlements en vigueur à la date de réalisation des travaux, ainsi qu’avec les règles de l’art reconnues dans le domaine des installations électriques basse tension.

À ce titre, les travaux devront notamment respecter, sans que cette liste soit limitative, les textes de référence suivants :

Normes CEI pertinentes relatives aux installations électriques basse tension et aux systèmes photovoltaïques autonomes ;

Norme NF C 15-100 régissant les installations électriques basse tension ;

DTU 70.1 et 70.2 relatifs aux installations électriques dans les bâtiments ;

Règlementation applicable à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Il est expressément stipulé que les dispositions du présent CCTP ne sauraient en aucun cas se substituer aux prescriptions réglementaires en vigueur. En conséquence, l’Entreprise est tenue de se conformer strictement aux exigences normatives applicables, même si celles-ci impliquent des dispositions plus contraignantes ou plus coûteuses que celles initialement prévues dans son offre.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent dossier et les normes techniques applicables à l’installation autonome, l’Entreprise saisira l’Ingénieur du Marché avant toute exécution ; la solution technique retenue fera l’objet d’une validation écrite.

Toute contradiction ou divergence entre les documents contractuels devra être signalée avant exécution. Elle sera traitée conformément à l’ordre de priorité des pièces prévu par le marché. Le Chef de Service du Marché arrêtera, le cas échéant, la conduite à tenir après avis technique de l’Ingénieur du Marché.

Bases de calcul et dimensionnement des installations

Le présent article définit les principes et méthodes de calcul que l’Entreprise est tenue d’appliquer pour le dimensionnement des installations électriques. À ce titre, il lui appartient de réaliser l’ensemble des études nécessaires en tenant compte des équipements effectivement prévus et des prescriptions contractuelles. Toute discordance avec les plans ou une autre pièce du marché devra être signalée avant exécution et traitée conformément à l’ordre de priorité des pièces prévu par le marché.

Détermination des puissances d’installation

Afin de définir les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance totale de l’installation devra être déterminée à partir des puissances nominales des équipements, en tenant compte des coefficients d’utilisation et de simultanéité.

Le bilan de puissance sera établi à partir des puissances nominales réelles des réglettes LED, des hublots, des prises de courant et des autres charges effectivement prévues. Les coefficients d’utilisation et de simultanéité retenus devront être techniquement justifiés en fonction du profil réel d’exploitation du bâtiment.

D’autre part, le facteur de simultanéité devra être appliqué afin de tenir compte du fonctionnement non simultané des différents équipements. À cet effet, des coefficients différenciés seront utilisés selon la nature des circuits (éclairage, prises de courant, circuits divers) et selon leur niveau dans la distribution (circuits terminaux, tableaux divisionnaires, tableau principal). Ces coefficients permettront d’obtenir une estimation réaliste des puissances appelées en régime d’exploitation.

Détermination des circuits terminaux

Le nombre et la puissance des circuits terminaux devront être définis de manière à garantir la sécurité et la performance de l’installation. À ce titre, l’Entreprise devra veiller à ce que la puissance totale alimentée par un circuit ne dépasse pas la capacité admissible des conducteurs correspondants.

Lorsque les conditions d’utilisation le permettent, des facteurs de simultanéité pourront être appliqués afin d’optimiser le dimensionnement. En revanche, en l’absence de telles hypothèses, chaque équipement devra être considéré à sa puissance nominale, et les prises de courant assimilées à des charges maximales.

En outre, des circuits spécifiques devront être prévus pour l’alimentation des équipements de forte puissance, afin d’assurer une exploitation sécurisée et conforme aux exigences techniques.

Dimensionnement des conducteurs et chutes de tension

La section des conducteurs actifs devra être déterminée en fonction des intensités admissibles, des conditions d’échauffement, des chutes de tension et des dispositifs de protection en amont, conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100.

À cet effet, l’Entreprise devra se référer notamment aux tableaux normalisés relatifs aux intensités admissibles et aux conditions de pose des câbles.

Il est admis que la chute de tension maximale entre la source d’alimentation et les points d’utilisation ne dépasse pas :

6 % pour les circuits d’éclairage ;

8 % pour les circuits de force motrice.

Cette chute de tension devra être répartie de manière équilibrée entre les différents niveaux de distribution, notamment entre le tableau général basse tension (TGBT), les tableaux divisionnaires et les circuits terminaux.

En aucun cas, la section des conducteurs ne pourra être inférieure à :

1,5 mm² pour les circuits d’éclairage ;

2,5 mm² pour les circuits de prises de courant et de force.

Par ailleurs, la section du conducteur de protection (terre) devra être déterminée conformément aux prescriptions normatives, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements.

Dossier d’exécution et obligations documentaires

Préalablement à tout commencement d’exécution, l’Entreprise est tenue d’établir un dossier d’exécution complet, basé sur les plans architecturaux et les données du projet, et intégrant l’ensemble des dispositions techniques nécessaires à la réalisation des travaux.

Plans d’exécution

Les plans d’exécution devront préciser, avec un niveau de détail suffisant :

le tracé des canalisations électriques ;

l’emplacement des tableaux électriques ;

la position des luminaires, interrupteurs et prises de courant ;

les cheminements des gaines et câbles ;

les réservations et dispositions à prévoir en coordination avec le génie civil.

Ces plans devront également inclure les plans guides destinés à la coordination avec les autres corps d’état, notamment pour les réservations, les traversées et les locaux techniques.

L’ensemble de ces documents devra être soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant tout démarrage des travaux. Aucun commencement d’exécution ne sera autorisé sans validation préalable.

Schémas électriques

Les schémas d’installation devront détailler de manière précise :

la nature et les caractéristiques des dispositifs de protection (calibre, réglage, pouvoir de coupure) ;

la section, la longueur et le type des conducteurs ;

la puissance ou l’intensité de chaque circuit terminal ;

les niveaux de court-circuit aux différents points de l’installation ;

ainsi que les principes de distribution et de sélectivité.

Ces schémas constituent des documents contractuels opposables et devront être tenus à jour en fonction de l’avancement des travaux.

### Article 15.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX

Origine, conformité et qualité des matériaux et équipements

D’une manière générale, l’ensemble des fournitures, matériaux, équipements et appareillages entrant dans la composition des installations électriques devra être conforme aux normes homologuées en vigueur à la date d’exécution des travaux, et adapté aux conditions climatiques et environnementales du site.

À cet effet, l’Entreprise est tenue de sélectionner des matériels issus de fabricants reconnus, bénéficiant d’une fabrication suivie, d’une traçabilité garantie et d’une conformité aux standards internationaux de qualité et de sécurité. Les équipements doivent être neufs, exempts de tout défaut de fabrication ou de détérioration, et adaptés aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site et prises en compte lors de la contextualisation.

Lorsque les équipements relèvent de catégories soumises à certification, ils doivent impérativement porter un marquage de conformité reconnu, notamment le label de type « NF » ou toute certification équivalente attestant du respect des exigences normatives applicables. À défaut de normes nationales spécifiques, il sera fait référence aux normes internationales reconnues (ISO, CEI), sans préjudice de l’obligation de qualité.

Exigences en l’absence de normes spécifiques

Dans le cas où certaines fournitures ou certains équipements ne feraient pas l’objet de normes homologuées spécifiques, ceux-ci devront néanmoins être de première qualité, de fabrication courante et éprouvée, et répondre aux règles de l’art en matière d’installations électriques.

L’Entreprise devra, dans ce cas, justifier le choix des matériels proposés, en démontrant leur adéquation aux exigences techniques du projet, leur durabilité ainsi que leur compatibilité avec les autres composants de l’installation.

En tout état de cause, l’Ingénieur du Marché se réserve le droit de refuser tout matériel jugé inadapté, de qualité insuffisante ou ne présentant pas de garanties suffisantes en termes de sécurité, de performance ou de durabilité, sans que cela puisse donner lieu à une réclamation financière de la part de l’Entreprise.

Justification de provenance et documentation technique

L’Entreprise est tenue de fournir, à la demande de l’Ingénieur du Marché et préalablement à toute mise en œuvre, l’ensemble des documents justificatifs relatifs à l’origine et à la conformité des matériels et équipements proposés.

Ces documents comprennent notamment :

les fiches techniques détaillées des fabricants ;

les certificats de conformité aux normes applicables ;

les attestations de qualité et de performance ;

les notices d’installation, d’utilisation et de maintenance ;

ainsi que tout document permettant de vérifier les caractéristiques techniques annoncées.

En complément, l’Entreprise devra, si requis, fournir des échantillons représentatifs des matériels proposés, aux fins de vérification, d’essais ou de validation préalable par l’Ingénieur du Marché. Aucun matériel ne pourra être mis en œuvre sans validation préalable lorsque celle-ci est exigée.

Responsabilité de l’Entreprise et validation des choix techniques

Les caractéristiques techniques des documents du marché ne transfèrent au Maître d’Ouvrage aucune responsabilité quant au choix final des matériels, qui demeure à la charge de l’Entreprise sous le contrôle technique de l’Ingénieur du Marché.

L’Entreprise demeure seul responsable de la sélection des équipements, de leur compatibilité entre eux, de leur adéquation aux conditions d’exploitation et de leur conformité aux exigences du projet.

À ce titre, il lui appartient de procéder à toutes vérifications utiles relatives :

à l’origine des matériels ;

à leurs caractéristiques techniques ;

à leurs conditions de mise en œuvre ;

et à leur comportement en exploitation.

Toute défaillance résultant d’un choix inapproprié ou d’une incompatibilité technique relève de la responsabilité exclusive de l’Entreprise, qui devra y remédier à ses frais, sans incidence sur les délais contractuels.

État des fournitures et engagement contractuel

Dans le cadre de son offre, l’Entreprise est tenue de fournir un état détaillé des matériels, équipements et appareillages qu’il se propose de mettre en œuvre. Cet état doit préciser, pour chaque élément :

la désignation ;

la marque ;

le modèle ;

les caractéristiques techniques principales ;

ainsi que les références normatives associées.

Cet engagement constitue une base contractuelle et engage l’Entreprise sur la nature et la qualité des équipements proposés. Toute substitution ultérieure devra faire l’objet d’une demande écrite et d’une validation préalable de l’Ingénieur du Marché, sans préjudice des exigences de qualité initialement définies.

### Article 15.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

Gaines et protection des conducteurs (BPU 701)

Les installations électriques doivent être réalisées avec une protection mécanique rigoureuse des conducteurs au moyen de gaines flexibles annelées de type ICTA ou équivalent, notamment de diamètre 13 mm pour les circuits standards. Ces gaines assurent la sécurité des câbles contre les agressions mécaniques, thermiques et environnementales.

La mise en œuvre doit garantir une continuité parfaite des gaines sur l’ensemble des parcours, sans écrasement, sans rupture ni étranglement, et avec des rayons de courbure compatibles avec les prescriptions des fabricants. Les fixations doivent être régulières et adaptées à la nature des supports. Toute portion endommagée ou non conforme devra être remplacée intégralement aux frais de l’Entreprise, sans compensation financière.

Les traversées de parois doivent être protégées par des dispositifs adaptés garantissant l’intégrité mécanique et la continuité de la protection.

Câblage des circuits d’éclairage (BPU 702)

Les circuits d’éclairage sont réalisés en câbles VGV de section 1,5 mm² conformes aux normes en vigueur. Ces câbles doivent être tirés dans les gaines prévues à cet effet, principalement en faux plafond ou en encastré selon les dispositions des plans d’exécution.

Les postes 701, 702 et 703 sont rémunérés au Rouleau, sans qu’une longueur commerciale unique soit imposée. L’Entreprise est réputée avoir vérifié, avant remise de son offre, que les quantités contractuelles de rouleaux prévues au DQE sont compatibles avec la réalisation complète des installations définies dans les plans et pièces techniques. Aucun paiement supplémentaire ne sera admis au seul motif d’une longueur commerciale différente, de chutes, de découpes, de pertes normales de mise en œuvre ou d’une mauvaise gestion des fournitures.

La pose doit être réalisée de manière continue, sans raccords intermédiaires non justifiés et sans contrainte mécanique susceptible d’endommager l’isolant. Les raccordements sont exclusivement réalisés dans des boîtes de dérivation normalisées, accessibles, repérées et maintenables dans le temps.

L’Entreprise est tenue de respecter strictement les codes couleurs normalisés et d’assurer une parfaite identification des circuits pour les besoins futurs de maintenance.

Circuits prises et circuits spécialisés (BPU 703)

Les circuits de prises de courant sont réalisés en conducteurs de type TH de section 2,5 mm², destinés à l’alimentation des équipements pédagogiques, administratifs et techniques du bâtiment. Ces circuits doivent être dimensionnés de manière à garantir une exploitation sécurisée sans surcharge, conformément aux règles de calcul des intensités admissibles.

Chaque circuit doit être protégé individuellement au niveau des tableaux de distribution par des dispositifs adaptés, assurant la sécurité des usagers et des équipements. L’Entreprise est responsable de la bonne répartition des charges et de la conformité des sections retenues.

Éclairage intérieur (BPU 704)

Les salles de classe sont équipées de réglettes lumineuses LED de 120 cm de qualité de référence Mazda ou Legrand ou équivalent, présentant des caractéristiques au moins équivalentes en matière de puissance, rendement lumineux, durée de vie, sécurité, robustesse et facilité de maintenance. Elles seront installées conformément aux plans d’exécution et fixées de manière rigide et durable.

L’Entreprise doit assurer un niveau d’éclairement homogène et conforme aux exigences pédagogiques, sans zones d’ombre ni éblouissement excessif. Chaque luminaire doit être testé individuellement avant réception provisoire, afin de vérifier son bon fonctionnement et sa conformité.

Éclairage extérieur (BPU 705)

Les zones extérieures et les vérandas sont équipées de luminaires étanches de type hublot, conçus pour résister aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site. Leur installation doit garantir une parfaite étanchéité des points de pénétration et une fixation mécanique durable.

Ces équipements doivent assurer un éclairage fonctionnel des circulations extérieures et des zones de sécurité, avec un niveau de performance constant dans le temps.

Appareillages encastrés (BPU 706)

Les interrupteurs et prises de courant sont encastrés dans les murs conformément aux plans d’exécution. Leur installation doit être réalisée dans des boîtes normalisées, correctement fixées et parfaitement alignées, de manière à garantir une finition soignée et durable.

Chaque point terminal doit être testé individuellement afin de vérifier la continuité électrique, la sécurité d’utilisation et l’absence de défaut de contact ou de surchauffe.

Installation électrique intérieure et interface AC (BPU 707)

Le prix 707 couvre exclusivement l’installation électrique intérieure et son interface AC : tableau électrique du bâtiment, protections des circuits intérieurs, disjoncteurs, dispositifs différentiels, parafoudre AC lorsque requis, boîtes et connecteurs de distribution intérieure, raccordements des circuits 701 à 706, conducteur principal de protection, barrette de coupure, électrode(s) de terre, réseau général de terre, liaisons équipotentielles, étiquetage et mise en service.

Avant toute réception, l’Entreprise procédera aux essais de continuité, d’isolement et de fonctionnement de l’installation intérieure, ainsi qu’à la mesure de la terre. La résistance de terre ≤ 3 Ω sera vérifiée et consignée dans un procès-verbal ou une fiche d’essai.

Système photovoltaïque autonome (BPU 708)

Le prix 708 couvre le système photovoltaïque autonome : étude et note de dimensionnement, modules photovoltaïques, structure support et fixations, régulateur de charge, batteries ou système de stockage, onduleur lorsque nécessaire, coffrets DC, protections propres au générateur PV, sectionnement DC, parafoudre DC lorsque requis, câblage DC, câblage entre les composants, raccordement du système au point d’interface avec l’installation intérieure, essais spécifiques, mise en service, documentation, garanties et formation élémentaire du responsable désigné. La note de dimensionnement sera fondée sur le bilan réel des charges, le profil d’utilisation, les conditions du site et les caractéristiques des équipements, sans imposer une puissance photovoltaïque, un nombre de modules, une capacité de batterie ou une autonomie non fixés par les pièces du modèle.

Aucune marque n’est imposée. Les composants seront neufs, compatibles entre eux, documentés et couverts par les garanties du fabricant. Les supports et ancrages résisteront aux sollicitations du site.

L’Entreprise réalisera les essais, la mise en service et remettra les schémas, fiches techniques, notices, garanties et procès-verbaux. Une formation élémentaire sera dispensée au responsable désigné par l’établissement.

Les masses métalliques et équipements photovoltaïques seront raccordés au réseau général de terre rémunéré au prix 707. Le prix 708 ne comprend ni l’électrode générale de terre, ni la barrette principale, ni le réseau général de terre, ni le tableau de distribution intérieure.

L’ensemble des masses métalliques doit être interconnecté et relié au système de terre afin d’assurer une protection efficace contre les risques électriques.

Essais, contrôles et réception

Avant toute réception provisoire, l’Entreprise doit réaliser sous sa responsabilité l’ensemble des essais réglementaires et fonctionnels. Ces essais comprennent notamment les tests de continuité, les mesures d’isolement, les vérifications de mise à la terre, les essais de fonctionnement des circuits ainsi que les tests du système solaire.

Un procès-verbal d’essais sera établi et transmis à l’Ingénieur du Marché. La réception ne pourra être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après levée de l’ensemble des réserves éventuelles.

Garantie contractuelle

L’Entreprise garantit l’ensemble des installations électriques pendant une période minimale de douze (12) mois à compter de la réception provisoire. Pendant cette période, il est tenu d’intervenir à ses frais pour toute réparation, remplacement ou remise en conformité des installations défectueuses, sans préjudice des responsabilités contractuelles applicables.

## Article 16. PEINTURE

### Article 16.1 GENERALITES

Étendue des travaux

Les travaux à réaliser par l'Entreprise dans le cadre de son Marché et du présent lot sont essentiellement les suivants :

Les travaux de peinture sur éléments métalliques du présent lot concernent uniquement les ouvrages expressément identifiés dont la préparation, la protection anticorrosion et la finition ne sont pas déjà rémunérées dans un autre prix du BPU.

Peinture sur maçonneries

La localisation des travaux cités ci-dessus se trouve dans les plans et dans les plans architecturaux.

Documents de références

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, règlementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

DTU

DTU 59.1 : Peinture.

### Article 16.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX

Caractéristiques

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication. La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit être conforme aux prescriptions du CSTB et faire l’objet des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier prévus dans ces mêmes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire, l’Entreprise doit, avant d’en faire usage, remettre à l’Ingénieur du Marché l’attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, l’entreprise assure l’entière responsabilité des incidents et des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis.

Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l’est à titre indicatif, et doit toujours être considérée comme suivie du terme « équivalent ».

Si l’entreprise se propose d’employer des produits qu’il considère comme équivalents, il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d’identification permettant de déterminer, par l’Ingénieur du Marché que les produits proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

le rattachement aux normes officielles AFNOR UNP - les caractéristiques et les performances :

Type (ex. Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

Prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour l’emploi c) Densité

Séchage hors poussière et recouvrable

Épaisseur du film sec en microns pour une surface couverte précisée

Concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n° 80 (cahier 695) du CSTB relatif aux essais

Aspect et relief

Faute de ces précisions et de l’accord de l’Ingénieur du Marché, celui-ci peut toujours exiger l’usage des produits figurant au présent devis.

L’acceptation du système et produits proposés par l’entreprise est toujours soumise à l’exécution de surfaces témoins prévus ci-après :

si les résultats n’étaient pas ceux obtenus avec les systèmes et produits visés au présent devis, l’Ingénieur du Marché serait en droit d’exiger l’exécution des prescriptions du présent document

si l’entreprise, en tant qu’homme de métier, prévoit un résultat douteux des techniques et produits préconisés par l’Ingénieur du Marché, il doit faire des réserves par lettre, en motivant ses réserves.

L’acceptation, par l’Ingénieur du Marché d’une proposition, qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une marque donnée par l’entreprise, ne retire en rien la responsabilité de l’entreprise quant à la qualité du travail à fournir.

Le ou les fabricants des produits retenus doivent donner, sur le chantier et en présence de l’Ingénieur du Marché, toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques de séchage, des différents produits à utiliser, et en résumé, assurer une assistance technique complète, et ce à la charge de l’entreprise.

Pour assurer de façon parfaite cette assistance technique, le fabricant peut être convoqué, au même titre que l’entreprise, à plusieurs ou à tous les rendez-vous concernant le chantier, à la demande de l’Ingénieur du Marché.

Les peintures, enduits et vernis désignés par leurs marques doivent être logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons doivent être descellés au moment de l’emploi à mesure des besoins du chantier.

Marques de peinture

Afin de préciser le niveau de qualité attendu, la marque « LA SEIGNEURIE » est admise comme référence de qualité, ou produit de qualité au moins équivalente.

L’Entreprise pourra proposer toute autre peinture de qualité au moins équivalente à la marque et au type de qualité référencés, sous réserve de justification technique et d’acceptation conformément aux pièces du marché.

Lorsqu’un produit proposé n’atteint pas le niveau de qualité requis, l’Entreprise devra présenter un produit conforme ou au moins équivalent, sans qu’une marque déterminée puisse être imposée si l’équivalence technique a été démontrée et acceptée.

### Article 16.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

Généralités

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être effectuée que dans les conditions climatiques et hygrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels.

Les peintures et vernis doivent être, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe à l’entreprise (sauf spécification en cours de description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse. Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui devront être précisées :

dans les notices

sur les étiquettes

et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du CSTB.

Reconnaissance des subjectiles

Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture sont examinées attentivement par l’Ingénieur du Marché, en présence des Entreprises.

La reconnaissance contradictoire portera notamment sur la planéité, la verticalité, la cohésion, l’humidité et l’absence de fissures, nids, éclats ou laitances. Le commencement des travaux de finition vaut reconnaissance de l’aptitude du support, sauf réserves écrites préalables.

Les peintures comprendront une impression compatible et au minimum deux couches de finition : type Pantex 800 ou équivalent à l’intérieur, type Pantex 1300 ou équivalent à l’extérieur, système compatible sur le plafond en contreplaqué et primaire adapté sur le bois. Un panneau-échantillon sera réalisé si l’Ingénieur du Marché le demande.

Cette reconnaissance des différents subjectiles sera effectuée contradictoirement avec l’Entreprise avant tout commencement des travaux de peinture. L’Entreprise formulera, le cas échéant, les réserves qu’elle estime indispensables à la bonne réalisation des ouvrages ; à défaut, elle demeurera responsable de la tenue de ses matériaux et de la finition des surfaces peintes. Ces réserves seront présentées par écrit à l’Ingénieur du Marché, qui statuera sur les responsabilités respectives. L’Entreprise ne pourra ensuite formuler aucune réserve sur la tenue ou l’aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles mis en œuvre.

Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, plâtres morts, etc.… seront refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, par l’entreprise. Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent à l’entreprise défaillant.

Travaux préparatoires

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dues, les énumérations d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minima. Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, rebouchage parties poreuses, etc.… qui sont nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage. Ces opérations sont exécutées en conformité avec les clauses techniques du CSTB. Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage

D’une façon générale, l’entreprise doit un brossage soigné ou un égrenage à la brosse dure de toutes les surfaces

Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement de rouille et de la calamine. L’enlèvement des grosses projections (ciment, plâtre, etc.…) incombant à l’enduiseur. b) Rebouchage

Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.

Ce travail de rebouchage comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et ferrures entaillées.

Ponçage

Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les grains et imperfections nuisibles à l’état de surface. Les ponçages seront exécutés de la façon suivante :

- à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés - au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas.

Dégraissage

Le dégraissage sera effectué au moyen d’un produit approprié, compatible avec le support et avec le système de peinture retenu, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant et aux exigences applicables de sécurité et de protection de l’environnement.

Assainissement des surfaces de béton coulé

L’entreprise est tenue de se renseigner du fabricant du produit de décoffrage, sur les moyens d’en éliminer les traces pour assurer l’adhérence de la peinture.

Le fabricant de la peinture doit être tenu au courant de cette consultation par l’entreprise, pour pourvoir au besoin formuler des objections.

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, l’entreprise doit prévoir l’application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage.

Traitement des supports métalliques

La préparation et la finition anticorrosion des menuiseries métalliques sont rémunérées dans les prix de fourniture et pose correspondants. Une rémunération au lot peinture n’est admise que pour un ouvrage expressément identifié dont la finition n’est pas déjà comprise dans un autre prix.

Les travaux de peinture sur bois comprennent le primaire adapté et la finition uniquement lorsqu’ils ne sont pas compris dans le prix de fourniture de l’ouvrage. Les plinthes carrelées ne reçoivent aucune peinture glycérophtalique.

Le travail d’application comporte : égrenage du ciment, ou du béton, à l’aide de la pierre de Carborundum.

*** FIN DE LOT ***

## Article 17. RESEAUX DIVERS (EXTÉRIEUR)

### Article 17.1 Objet et consistance des travaux

Le présent lot concerne les ouvrages extérieurs expressément prévus aux plans et au BPU/DQE pour la collecte, la gestion et l’évacuation des eaux pluviales autour du bâtiment.

Il comprend les caniveaux périphériques et les raccordements aval nécessaires à leur fonctionnement. Les regards, puisards, ouvrages d’infiltration ou exutoires distincts ne sont dus que lorsqu’ils sont expressément représentés aux plans et activés par un prix du BPU/DQE.

Ces ouvrages ont pour objectif d’assurer la protection des bâtiments contre les stagnations d’eau, les infiltrations et les risques d’inondation, compte tenu des conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site.

### Article 17.2 Références techniques et normes

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques en vigueur, notamment le DTU 12 relatif aux terrassements et la norme NF P 98-331 relative aux travaux de terrassement.

Toute contradiction ou divergence entre les documents contractuels devra être signalée avant exécution. Elle sera traitée conformément à l’ordre de priorité des pièces prévu par le marché. Le Chef de Service du Marché arrêtera, le cas échéant, la conduite à tenir après avis technique de l’Ingénieur du Marché.

### Article 17.3 Terrassements

Les travaux de terrassement comprennent toutes les opérations nécessaires à la réalisation des fouilles, tranchées et remblais pour les ouvrages VRD.

Tout d’abord, les tranchées doivent être exécutées aux dimensions prévues dans les plans. La profondeur doit intégrer les épaisseurs de lit de pose ou de radier selon les ouvrages.

Ensuite, la largeur des tranchées doit être suffisante pour permettre une exécution correcte des travaux. Elle ne doit jamais être inférieure à 60 cm et doit être augmentée d’au moins 30 cm de part et d’autre de l’ouvrage.

Lorsque le terrain est rocheux, il est obligatoire d’araser le fond de fouille sur une profondeur minimale de 20 cm. Cette zone doit ensuite être remplacée par un matériau fin ou un sable compacté afin d’assurer une assise stable.

Par ailleurs, sous toutes les canalisations, un lit de pose de 15 cm en sable propre doit être réalisé. Ce matériau doit contenir moins de 12 % de fines et être soigneusement réglé selon la pente du projet.

De plus, toutes les surprofondeurs ou erreurs d’exécution doivent être corrigées par l’entreprise à ses frais, par remblaiement en couches successives correctement compactées.

Enfin, l’entreprise doit assurer la sécurité des fouilles par la mise en œuvre de blindages, étaiements et dispositifs d’épuisement des eaux si nécessaire.

### Article 17.4 Gestion des eaux et drainage

L’entreprise est tenue d’assurer la continuité hydraulique de l’ensemble des ouvrages.

Ainsi, les pentes doivent être rigoureusement respectées afin de garantir un écoulement gravitaire sans stagnation.

De plus, les raccordements entre ouvrages doivent être parfaitement étanches et durables afin d’éviter toute infiltration ou fuite.

## Article 18 : OUVRAGES VRD

### Article 18.1 Caniveaux périphériques (ml)

Les caniveaux périphériques ont pour fonction de collecter, canaliser et évacuer les eaux pluviales autour des bâtiments et des aménagements, afin de protéger les fondations, les dallages et les abords des ouvrages contre les infiltrations, l’érosion et les stagnations d’eau.

Les caniveaux seront réalisés conformément aux plans d’exécution, aux profils en long, aux dimensions prescrites et aux indications de l’Ingénieur du Marché.

Article 18.1.1 – Implantation et traçage

Avant le démarrage des travaux, l’Entreprise procédera à l’implantation des caniveaux conformément aux plans approuvés.

Cette opération comprend notamment :

le piquetage de l’axe des caniveaux ;

le report des niveaux et des pentes ;

la matérialisation des points singuliers ;

le repérage des raccordements aux exutoires ;

la vérification des cotes altimétriques.

Toute anomalie constatée entre les niveaux du terrain existant et ceux prévus aux plans devra être signalée à l’Ingénieur du Marché avant l’exécution.

Article 18.1.2 – Fouilles en rigoles

Les fouilles seront exécutées suivant les tracés, dimensions, profondeurs et niveaux définis par les plans d’exécution.

Elles comprendront :

l’excavation en pleine terre ;

le dressage des parois ;

le nivellement et le compactage du fond ;

l’évacuation des déblais excédentaires ou impropres ;

l'épuisement éventuel des eaux ;

toutes les sujétions nécessaires à la réalisation des fouilles.

Les fonds de fouilles devront être propres, stables, correctement nivelés et réceptionnés par l’Ingénieur du Marché avant la mise en œuvre du béton.

Article 18.1.3 – Béton de propreté

Lorsque prévu par les plans ou nécessaire à la bonne exécution de l’ouvrage, un béton de propreté sera mis en œuvre sur le fond de fouille.

Il permettra notamment d’assurer :

une surface propre et régulière ;

une bonne assise du béton structurel ;

la protection des armatures contre le contact direct avec le sol.

Article 18.1.4 – Coffrage et ferraillage

Lorsque les caractéristiques du caniveau l’exigent, les parois et le fond seront réalisés avec des coffrages correctement dimensionnés, alignés et étayés.

Le ferraillage éventuel sera réalisé conformément aux plans d’exécution.

Les armatures devront être propres, correctement façonnées, positionnées et maintenues au moyen de cales appropriées afin de garantir les enrobages prescrits.

Article 18.1.5 – Mise en œuvre du béton

Le béton constitutif du caniveau sera mis en œuvre conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans d’exécution.

Le prix comprend notamment :

la fourniture des constituants ;

le dosage et le malaxage ;

le transport jusqu'au lieu de mise en œuvre ;

le coulage ;

le compactage ou la vibration ;

le réglage ;

le talochage ;

la cure ;

le décoffrage ;

les reprises et finitions nécessaires.

Les surfaces intérieures du caniveau devront présenter une finition suffisamment lisse et régulière afin de limiter les pertes de charge et de faciliter l'écoulement des eaux.

Article 18.1.6 – Pentes et écoulement

Les caniveaux seront réalisés avec une pente longitudinale suffisante pour assurer l’écoulement gravitaire des eaux pluviales.

Les pentes seront contrôlées au fur et à mesure de l’exécution afin d’éviter tout point bas ou contre-pente susceptible de provoquer une stagnation des eaux.

Les raccordements aux exutoires, regards, collecteurs ou ouvrages d’évacuation prévus aux plans seront réalisés de manière étanche et hydrauliquement fonctionnelle.

Article 18.1.7 – Joints et traitement des points singuliers

Les joints de construction ou de dilatation éventuellement nécessaires seront réalisés conformément aux plans et aux prescriptions de l’Ingénieur du Marché.

Une attention particulière sera accordée aux :

changements de direction ;

raccordements aux exutoires ;

jonctions avec les bâtiments ;

passages sous accès ou voiries ;

points de transition entre ouvrages.

Article 18.1.8 – Protection et remise en état

L’Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger les caniveaux pendant et après leur exécution.

Les abords des ouvrages seront remis en état après travaux.

Les terres, gravats et matériaux issus des travaux seront évacués vers les lieux de dépôt agréés.

L’Entreprise devra notamment prendre les mesures nécessaires pour éviter :

l’érosion des abords ;

les infiltrations sous les ouvrages ;

les dégradations des parois ;

l’obstruction des caniveaux par les matériaux de chantier.

Article 18.1.9 – Contrôles et réception

Avant réception, les caniveaux feront l’objet d’un contrôle portant notamment sur :

l’implantation ;

les dimensions ;

les niveaux ;

la pente longitudinale ;

la régularité des surfaces ;

la stabilité des ouvrages ;

la continuité hydraulique ;

les raccordements aux exutoires.

Un essai d’écoulement pourra être réalisé à la demande de l’Ingénieur du Marché afin de vérifier l’absence de stagnation et le bon fonctionnement hydraulique de l’ouvrage.

Tout défaut constaté devra être corrigé par l’Entreprise à ses frais.

Article 18.1.10 – Mode de métré et rémunération

L’unité de mesure est le mètre linéaire (ml).

Par ce prix, l’Entreprise est rémunéré pour la réalisation complète des caniveaux périphériques, y compris toutes les fournitures, main-d’œuvre, matériels et sujétions nécessaires à leur parfait achèvement.

Le prix comprend notamment :

l’implantation et le piquetage ;

les fouilles en rigoles ;

le chargement, transport et évacuation des déblais excédentaires ;

la préparation et le réglage du fond de fouille ;

le béton de propreté lorsqu’il est prévu ;

les coffrages ;

le ferraillage éventuel ;

la fourniture et la mise en œuvre du béton ;

le compactage ou la vibration ;

le talochage et les finitions ;

la réalisation des pentes ;

les joints ;

les raccordements aux exutoires ;

les protections nécessaires ;

la remise en état des abords ;

les essais et contrôles ;

ainsi que toutes les sujétions nécessaires au parfait fonctionnement hydraulique de l’ouvrage.

Le paiement sera effectué au mètre linéaire de caniveau effectivement réalisé, conforme aux plans et prescriptions du présent CCTP et accepté par l’Ingénieur du Marché.

### Article 18.2 Dallages, escaliers et rampes PMR (m³)

Les ouvrages de dallage concernent les surfaces extérieures autour des bâtiments ainsi que les escaliers et rampes d’accès, incluant les dispositifs destinés aux personnes à mobilité réduite.

Dans un premier temps, les plateformes sont préparées par des travaux de terrassement, de réglage et de compactage.

Ensuite, des couches de forme peuvent être mises en place afin de stabiliser le support.

Le béton est ensuite coulé dans des coffrages adaptés. Un ferraillage est réalisé si prévu par les plans. Le béton est vibré afin d’assurer sa compacité et sa durabilité.

Les surfaces sont ensuite finies avec soin. Les pentes sont réalisées pour permettre l’évacuation des eaux pluviales.

Enfin, les zones accessibles au public doivent recevoir une finition antidérapante afin de garantir la sécurité des usagers.

### Article 18.3 Espaces verts (m²)

Les espaces verts sont réalisés afin d’améliorer l’environnement du site et de limiter l’érosion des sols.

La première étape consiste en la préparation du terrain, comprenant le désherbage, le décapage léger et le nivellement.

Ensuite, une terre végétale de qualité est apportée si nécessaire afin d’améliorer les conditions de croissance.

Le terrain est ensuite modelé et amendé afin de favoriser le développement de la végétation.

Par la suite, un semis de gazon ou une plantation de couverture végétale adaptée au climat est réalisée.

Un arrosage initial est effectué afin de favoriser la reprise. Durant la phase de croissance, un entretien est assuré.

Enfin, les zones végétalisées doivent être protégées contre le ruissellement, l’érosion et le piétinement.

### Article 18.4 Plantation d’arbres (U)

La prestation comprend exactement vingt-cinq (25) arbres destinés à l’ombrage, au confort des usagers et à l’intégration paysagère durable du site.

Choix et fourniture des plants

Les essences seront choisies selon la zone climatique, les caractéristiques pédologiques, les usages de la Commune et leur compatibilité avec les fondations, réseaux et drainage. Le choix sera effectué avec l’appui du spécialiste environnemental de la Commune ou, à défaut, avec l’avis de l’UCR. Les espèces locales ou adaptées, non invasives et à système racinaire compatible seront privilégiées.

Les plants devront être sains, vigoureux, bien développés, exempts de maladies, parasites ou blessures et présenter un système racinaire correctement développé.

L’Entreprise assurera leur transport jusqu’au chantier dans des conditions permettant d’éviter leur dessèchement ou leur détérioration.

Préparation des trous de plantation

Les trous de plantation seront implantés conformément au plan d’aménagement paysager ou aux indications de l’Ingénieur du Marché.

Les dimensions des trous seront adaptées aux espèces retenues et au développement du système racinaire. Sauf prescription particulière, les trous auront des dimensions minimales de 60 × 60 × 60 cm.

Les déblais impropres seront évacués et remplacés par une terre végétale de bonne qualité.

Le fond et les parois des trous seront ameublis afin de faciliter la pénétration des racines.

Amendement et préparation du sol

Une terre végétale de bonne qualité, enrichie si nécessaire avec du compost ou un amendement organique approprié, sera mise en œuvre dans les trous de plantation.

Les matériaux utilisés devront être exempts de déchets, pierres, racines, matières polluantes ou tout autre élément susceptible de compromettre la reprise des plants.

L’amendement sera incorporé à la terre de plantation de manière homogène.

Mise en place des plants

Les plants seront mis en place verticalement, au centre du trou, en veillant à maintenir le collet au niveau du terrain naturel ou à la cote prescrite.

La motte ou le système racinaire sera manipulé avec précaution afin d’éviter toute détérioration.

Après positionnement du plant, le trou sera progressivement rebouché avec la terre préparée, en veillant à éliminer les poches d’air par un léger tassement manuel.

Une cuvette d’arrosage sera aménagée autour de chaque plant afin de faciliter l’infiltration de l’eau.

Tuteurage et protection

Lorsque cela est nécessaire, chaque plant sera stabilisé au moyen d’un ou plusieurs tuteurs suffisamment résistants et correctement fixés.

Les attaches devront maintenir le plant sans provoquer de blessure ou d’étranglement du tronc.

L’Entreprise mettra également en place, lorsque nécessaire, des dispositifs de protection contre les animaux, les chocs, le piétinement ou toute autre dégradation susceptible de compromettre la reprise des plants.

Arrosage et entretien

Un arrosage abondant sera effectué immédiatement après la plantation.

Pendant la période d’entretien et de garantie prévue au marché, l’Entreprise devra assurer, selon les besoins des plants :

l’arrosage régulier ;

le désherbage autour des plants ;

le maintien des cuvettes d’arrosage ;

le redressement et le remplacement des tuteurs détériorés ;

la protection des plants ;

la taille éventuelle des branches mortes ou malades ;

toute intervention nécessaire à la bonne reprise et au développement des plants.

La fréquence des arrosages sera adaptée aux conditions climatiques et aux besoins des espèces plantées.

Remplacement des plants morts

Pendant toute la période de garantie et d’entretien prévue au marché, l’Entreprise sera tenue de remplacer, à ses frais, tout plant mort, dépéri ou présentant un développement manifestement insuffisant du fait d’une mauvaise mise en œuvre ou d’un défaut d’entretien lui étant imputable.

Les plants de remplacement devront être de même nature, de qualité équivalente ou supérieure et présenter un développement comparable à celui des plants initialement mis en place.

Le remplacement comprendra toutes les opérations nécessaires : arrachage du plant défectueux, évacuation, fourniture du nouveau plant, préparation du sol, amendement, plantation, tuteurage, protection et arrosage.

Réception des plantations

La réception provisoire des plantations sera prononcée après vérification que les vingt-cinq (25) arbres sont présents, vivants, sains, stables, correctement implantés et protégés.

Pendant la garantie, l’Entreprise remplacera sans paiement supplémentaire tout sujet mort, manquant ou manifestement dépérissant pour une cause qui lui est imputable. À la réception définitive, vingt-cinq (25) arbres sur vingt-cinq devront être vivants, sains et correctement établis, sauf situation exceptionnelle dûment constatée et non imputable à l’Entreprise.

Mode de métré et rémunération

L’unité de mesure est l’unité (U).

Le prix comprend notamment :

la fourniture et le transport des plants ;

le piquetage et l’implantation ;

l’ouverture et la préparation des trous ;

la fourniture et la mise en œuvre de la terre végétale ;

le compost ou amendement organique ;

la plantation ;

le rebouchage et le tassement ;

la confection des cuvettes d’arrosage ;

le tuteurage lorsque nécessaire ;

les dispositifs de protection ;

l’arrosage initial ;

l’entretien pendant la période prévue au marché ;

le remplacement des plants morts pendant la période de garantie ;

l’évacuation des déchets et matériaux impropres ;

ainsi que toutes les fournitures, main-d’œuvre, matériels et sujétions nécessaires à la réalisation complète de la plantation.

Le paiement sera effectué à l’unité d’arbre effectivement plantée, conforme et acceptée, dans la limite de vingt-cinq (25) unités prévues au DQE.

## Article 19 : ÉQUIPEMENTS

### Article 19.1 Objet du lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les prescriptions techniques relatives à la fourniture, au transport, à l’installation et à la mise en service d’équipements mobiliers scolaires destinés aux établissements concernés.

Ces équipements devront répondre aux exigences fonctionnelles d’un usage scolaire intensif, aux règles de sécurité, de durabilité et d’ergonomie, et être adaptés aux conditions climatiques et environnementales du site.

### Article 19.2 Normes techniques de référence

Afin de garantir la qualité et la conformité des prestations, l’ensemble des équipements devra respecter les normes techniques internationales et nationales applicables. Ainsi, les références suivantes s’imposent :

Pour le bois et le mobilier scolaire, les exigences pertinentes des normes NF EN 335, NF EN 351, NF EN 350, NF EN 942, NF EN 13183 et NF EN 1729, ou de normes équivalentes applicables, seront respectées en matière de durabilité, traitement, humidité, ergonomie et sécurité.

De plus, en ce qui concerne les finitions et protections, les prescriptions de la norme NF EN 927 s’appliquent. Par ailleurs, les éléments métalliques et en aluminium devront être conformes aux normes NF EN ISO 12944, NF EN 755 et NF EN 573.

Les tableaux scolaires devront répondre aux exigences pertinentes de la norme NF EN 14434 ou d’une norme équivalente applicable. Les exigences environnementales et sociales relèvent des pièces contractuelles du marché et de la réglementation en vigueur.

### Article 19.3 Matériaux des équipements

Les équipements seront réalisés en bois structural ou panneau bois stable, sain, sec et traité, ou dans un matériau équivalent répondant aux performances requises. Aucune essence commerciale déterminée n’est imposée.

Le bois ou panneau sera sain, stable, sec, sans déformation, mécaniquement adapté et exempt d’attaques biologiques. Il recevra un traitement approprié contre les termites, les insectes xylophages et les champignons ; les chants et coupes seront protégés et la finition sera durable.

### Article 19.4 Exigences techniques du bois

Le bois devra présenter une teneur en humidité compatible avec son utilisation intérieure, les conditions de service du site, sa stabilité dimensionnelle et les prescriptions normatives ou du fabricant applicables. Cette teneur sera vérifiée à l’aide d’un humidimètre approprié avant acceptation des équipements. Le bois devra en outre être sec, sain, stable et exempt de toute déformation.

Par ailleurs, il ne devra présenter ni fissures, ni nœuds instables, ni traces d’attaques biologiques. En complément, un traitement obligatoire devra être appliqué conformément aux normes NF EN 335 et NF EN 351.

Ce traitement comprendra, tout d’abord, une protection insecticide et anti-termites réalisée par trempage ou injection associée à un badigeonnage. Ensuite, un traitement fongicide devra être appliqué afin de prévenir les moisissures. Enfin, une protection de surface composée d’une couche d’imprégnation suivie de deux couches de vernis ou peinture résistante aux UV sera exigée.

Il est important de préciser qu’un certificat de traitement devra être obligatoirement fourni avant toute réception des équipements.

### Article 19.5 Adaptation aux conditions climatiques

Les équipements seront conçus pour résister aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site ainsi qu’à l’usage intensif, sans fissuration, déformation ni perte de stabilité.

Ainsi, les sections de bois devront être suffisantes afin d’éviter toute fragilité structurelle. De même, les assemblages devront permettre une certaine souplesse afin d’absorber les variations dimensionnelles du matériau. Enfin, des renforts devront être prévus aux zones de forte sollicitation mécanique.

### Article 19.6 Description technique des équipements

Table-bancs scolaires

Les table-bancs seront réalisés en bois sec et traité, ou matériau équivalent approuvé. Les assemblages seront vissés et collés, renforcés lorsque nécessaire ; le clouage seul est interdit. La finition sera lisse, lavable, durable et exempte d’arêtes ou d’échardes dangereuses.

En outre, les pieds devront avoir une section minimale de 40 x 40 mm, tandis que les traverses devront mesurer au moins 30 x 50 mm. Les équipements devront être capables de supporter une charge minimale de 150 kg pour l’assise et 80 kg pour le plateau.

Par ailleurs, des renforts latéraux et anti-déformation devront être intégrés afin d’assurer la stabilité dans le temps.

Bureau maître

Le bureau maître comprendra un ensemble complet constitué d’un bureau et d’une chaise assortie. Le plateau devra présenter une épaisseur minimale de 25 mm et être fabriqué en bois traité ou en matériaux équivalents.

De plus, les tiroirs devront être équipés de glissières métalliques et d’un système de fermeture sécurisé. L’ensemble devra être traité contre les termites et protégé par une finition conforme à la norme NF EN 927.

Enfin, le mobilier devra présenter une stabilité parfaite, même sur des sols irréguliers.

Placard-classeur mural de 65 casiers

Il sera fourni un (01) ensemble mural comprenant soixante-cinq (65) casiers individuels disposés en cinq (05) rangées et treize (13) colonnes. Les dimensions utiles indicatives d’un casier sont de 0,30 × 0,30 × 0,30 m ; l’ensemble aura environ 4,10 à 4,20 m de largeur, 1,75 à 1,85 m de hauteur avec socle et 0,32 m de profondeur. Le socle sera surélevé d’au moins 0,10 m.

Les panneaux porteurs auront au moins 18 mm d’épaisseur et les fonds 8 à 10 mm. Le bois ou panneau sera stable, sec et traité contre termites, insectes xylophages et champignons. L’assemblage sera vissé et collé, les chants protégés de l’humidité et la finition comprendra ponçage, impression puis deux couches de vernis ou peinture lessivable. L’ensemble, aux angles non coupants, sera rigidement fixé au mur et sécurisé contre le basculement. Les casiers seront numérotés durablement de 01 à 65.

Tableau scolaire triptyque

Les tableaux scolaires devront être conformes à la norme NF EN 14434. Ils seront constitués d’une surface verte mate anti-reflet montée sur un cadre en aluminium anodisé conforme aux normes NF EN 755 et NF EN 573.

Les dimensions devront respecter les standards suivants : un volet central de 240 x 120 cm et deux volets latéraux de 120 x 90 cm. Par ailleurs, le système de charnières devra permettre une ouverture fluide et durable.

Enfin, la surface devra être effaçable à sec et résistante à l’usage intensif.

### Article 19.7 Contrôle et réception

Avant toute livraison, la teneur en humidité du bois devra être contrôlée à l’aide d’un humidimètre approprié afin de vérifier sa compatibilité avec l’utilisation intérieure, les conditions de service du site, la stabilité dimensionnelle et les prescriptions applicables. Le certificat de traitement devra également être présenté.

Lors de la réception, une inspection visuelle sera réalisée afin de vérifier l’absence de fissures, de défauts ou de déformations. Ensuite, des tests de stabilité et de rigidité seront effectués afin de valider la conformité des équipements.

### Article 19.8 Non-conformités

Tout équipement présentant du bois non traité, un taux d’humidité non conforme, un assemblage réalisé uniquement par clouage ou une absence de finition protectrice sera systématiquement refusé.

De même, tout défaut compromettant la stabilité ou la sécurité entraînera le rejet immédiat du matériel.

### Article 19.9 Garantie

Compte tenu des conditions de service et de l’usage intensif, une garantie minimale de douze (12) mois est exigée. En conséquence, tout équipement présentant une attaque de termites, une fissuration anormale ou une déformation structurelle devra être remplacé par l’Entreprise à ses frais.

# PIECE 02	MODELE DE CAHIER DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

Table of Contents

I.	INTRODUCTION	1

II.	OBLIGATIONS GENERALES	1

II.1.	Responsabilités de l’entrepreneur (l’entrepreneur et ses sous-traitants)	1

II.2.	Engagements de la maitrise d’œuvre	3

II.3.	Règlement intérieur de l’entrepreneur	3

II.4.	Contrôles, notifications, gestion des non-conformités et sanctions	3

II.4.1.	Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales du CCES	3

II.4.2. Notification des non-conformités	4

II.4.3. Gestion des non-conformités	4

II.4.4. Conditions de suspension des travaux	5

II.5.	DISPOSITIONS PRÉALABLES À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX	5

II.5.1. Ressources affectées à la gestion environnementale et sociale	5

II.5.2. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-CHANTIER)	6

III.	EXECUTION DES TRAVAUX	6

III.1. Réunion de démarrage des travaux	6

III.2. Accès et installation chantier	7

III.2.1. Accès	7

III.2.2. Circulation	7

III.2.3. Installation	7

III.2.4. Permis et autorisation avant travaux	9

III.3. Libération des emprises et repérage des réseaux	9

III.4. Dispositions applicables à l’installation du chantier et durant toute l’exécution des travaux	9

III.4.1. Inspections environnementales et sociales hebdomadaires	9

III.4.2. Reporting	9

III.5. Gestion de la santé et de la sécurité	11

III.6. Informations, sensibilisation et Renforcement des Capacités	12

IV.	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : EXIGENCES POUR ATTÉNUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX	13

IV.1. Entretien et gestion des déchets	13

IV.2. Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières	14

IV.3. Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes	15

IV.4. Carburants et lubrifiants	15

IV.5. Autres substances potentiellement polluantes	15

IV.6. Gestion des pollutions accidentelles	15

IV.7. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle	16

IV.8. Protection des espaces naturels contre l’incendie	16

IV.9. Conservation de l’intégrité paysagère du site	16

IV.10. Protection de la biodiversité	17

V.	Gestion des risques et impacts SOCIAUX : Plan/Programme/Mesures pour gérer les risques et impacts sociaux	18

V.1.  Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’œuvre	18

V.2.  Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'œuvre	19

V.3.  Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS)	20

V.4.  Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens	21

V.5.  Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction d'accès des riverains à leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas)	22

V.6.  Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel	23

V.7.  Plan/Programme/mesures de Communication Sociale	24

V.8.  Plan/Programme/mesures de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes (MGP)	24

VI.	REPLIS DE CHANTIER EN FIN DE TRAVAUX	25

VII.	ANNEXES	26

Annexe 1 : Contenu du PGES-chantier	26

Annexe 2 :  Propriétés qui rendent un produit dangereux	29

Annexe 4 : Gestion de risques de l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)	30

Annexe 5. Codes de conduite	31

Annexe 6 : Formulaire de notification et rapport rapide d'incident et plan d’actions XXX	54

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

| BIT | Bureau International de Travail |
| --- | --- |
| CCES | Cahier de Clauses Environnementales et Sociales |
| CCTP | Cahier de Clauses Techniques Particulières |
| CGES | Cadre de Gestion Environnementale et Social |
| CPPA | Cadre de Planification Pour les Peuples Autochtones |
| CPR | Cadre de Politique de Réinstallation |
| E&S | Environnemental et Social |
| EAS | Exploitation et Abus Sexuels |
| EPC | Equipements de Protection Collective |  |
| EPI | Equipements de Protection Individuelle |  |
| ESHS | Environnementales Sociales Hygiènes et Sécurités |
| FDS | Fiche de Données de Sécurité |  |
| HIMO | Haute Intensité de Main d’Œuvre |  |
| HS | HarcèlementSexuel |
| IST | Infections SexuellementTransmissibles |  |
| km/h | Kilomètre/Heure |  |
| MINEPDED | Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable |  |
| MGP | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| MGPT | Mécanisme de Gestion des Plaintes des Travailleurs |  |
| MST | MaladieSexuellement Transmissible |  |
| NC | Non-Conformité |
| NES | NormesEnvironnementales et Sociales |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| XXXX | Nom du projet |
| PCS | Programme de Communication Sociale |
| PEE | Plan d’EngagementEnvironnemental |
| PGES | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PGMO | Plan de Gestion de la Main d’Œuvre |
| PPMP | Plan de Mobilisation des Parties Prenantes |
| PHSE | Plan Hygiène Sécurité Environnement |
| UGP | Unité de Gestion du Projet |
| SIDA | Syndrome d'ImmunodéficienceAcquise |  |
| SST | Santé Sécurité au Travail |
| VIH | Virus de l'Immunodéficience Humaine |  |
| VCE | Violence Contre les Enfants |  |
| VBG | Violence Basée sur le Genre |

- INTRODUCTION

Le présent modèle de Cahier des Clauses Environnementales et Sociales est relatif à (veuillez décrire les travaux objet de ces clauses). Le modèle sera également utilisé afin d’attirer l’attention particulière de l’Entrepreneur sur les prestations environnementales, sociales, de sécurité et de santé à mettre en œuvre pendant l’exécution des travaux.

L'Entrepreneur sera responsable de l’exécution des travaux selon les exigences et bonnes pratiques présentées dans les documents Environnementaux et Sociaux (E&S) du projet qui reflètent non seulement les exigences réglementaires du Cameroun mais aussi les dispositions des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale (Bailleur de fonds du projet). En cas de différences ou de lacunes entre la législation camerounaise et les Normes Environnementales et Sociale de la Banque mondiale, cette dernière prévaudra. Ces dispositions recensent l’ensemble des obligations environnementales et sociales à mettre en œuvre par l’Entrepreneur depuis l’ordre de service de démarrage des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué.

L’Entrepreneur et le Maître d’œuvre devront s’assurer que le présent modèle de CCES est adapté au contexte des travaux correspondant au contrat en question, en s’ajustant aux instruments environnementaux et sociaux du projet qui pourront apporter les précisions sur l’état des lieux de la zone du projet, ainsi que les risques et situations particulières non évoqués dans le présent CCES.

- OBLIGATIONS GENERALES

- Responsabilités de l’entrepreneur (l’entrepreneur et ses sous-traitants)

L'entrepreneur est seul et entièrement responsable du respect de ce CCES. La sous-traitance d'une partie des travaux ne l'exonère pas de l'entière responsabilité du respect des présentes clauses devant le Contractant. Il a par conséquent les obligations environnementales et sociales suivantes :

1. Il doit préparer, avant le début effectif des travaux sur le terrain, le PGES-Chantier en conformité avec les obligations du CCES et avec les Normes environnementales et Sociales de la Banque mondiale ;

2. Il doit mettre en œuvre le PGES-Chantier pendant toute la période qui s'étend de la signature du contrat à la réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué ;

3. Il doit se doter d'une organisation et de moyens dédiés pour assurer :

    - (I) la préparation de la documentation environnementale et sociale,

    - (ii) le suivi environnemental et social des activités de construction,

    - (iii) la définition des mesures correctives en situation de non-conformité et la prévention des non-conformités,

    - (iv) la communication adéquate et opportune entre les diverses parties concernées ;

4. Il doit assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS) y compris les aspects relatifs à la prévention et la prise en charge des incidents VBG/EAS/HS en milieu de travail et dans les communautés, ainsi que la gestion des plaintes et doléances relatives au projet ;

5. Il doit connaître, respecter et faire respecter tous les règlements, lois, décrets, normes et autres dispositions gouvernementales à caractère socio-environnemental, y compris ceux correspondant aux domaines nationaux et municipaux qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés aux travaux objet du contrat. En l'absence de connaissance d'une ou plusieurs de ces réglementations, ou d'autres non spécifiquement indiquées et de leurs mises à jour correspondantes, il n’est pas exonéré de la responsabilité se conformer à ces réglementations ;

6. Sans être exhaustif, les règlements, lois, décrets, normes applicables présentés dans les textes environnementaux et sociaux suivants, sous réserve du présent cahier de clauses se présentent comme suit :

    - la loi - cadre N°96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement, qui prévoit notamment le traitement des rejets par les entreprises et la protection des milieux récepteurs et des sanctions pour atteinte à l’environnement ;

    - la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche, qui fixe le cadre et les conditions d’abattage des arbres appartenant au domaine forestier permanent ou non ;

    - la loi 1998 sur les établissements classés dangereux tels que les carrières ;

    - la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ;

    - la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national,

    - la loi No 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier qui régit les conditions d’ouverture des sites de carrière et emprunts de latérite ;

    - la loi N° 85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation ;

    - la loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail, qui fixe les conditions d’emploi, d’hygiène et de sécurité au travail ;

    - le décret N°2013/00171/PM du 14/02/2013 sur les études d'impact environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires à la charge des entrepreneurs ;

    - le décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets ;

    - le décret No 2011/2581 du 23 août 2011 portant réglementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses ;

    - le décret No 2011/2582 du 23 août 2011 fixant les modalités de protection de l’atmosphère ;

    - le  décret No 2011/2583 du 23 août 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ;

    - le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d'utilité publique de cultures et d'arbres cultivés. Pouvant servir de base pour l’évaluation des biens en cas de destruction accidentelle ou d’occupation de sites temporaires par les entrepreneurs ;

    - Le décret N°2022/5074/PM du 04 juillet 2022, fixant les modalités de contrôle de la conformité sociale des projets,

    - Les Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale qui sont pertinentes pour le projet (Voir le Plan d’Engagement Environnemental et Social du Projet, consultable auprès de l’Unité de gestion du projet).

8. Il doit élaborer un règlement intérieur et mettre en place des codes de bonne conduite, applicables à tous les employés et aux sous-traitants ;

9. Il doit assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

- Engagements de la maitrise d’œuvre

Le Maître d’œuvre approuve, vise et transmet au Maître d’Ouvrage ce CCES y compris le PGES-chantier et il assure le suivi de l’application rigoureuse dudit CCES.

Le Maître d’œuvre (a) peut à tout moment faire procéder à un contrôle des moyens mis en œuvre afin de vérifier le respect de la règlementation et des prescriptions environnementales indiquées dans le CCES ; (b) collecte les documents d’enregistrements et de suivi prévus dans les schémas d’organisation ; (c) établit la fiche de conformité et approuve les rapports techniques, mensuels, trimestriels ou semestriels des activités de l’entrepreneur ; (d) élabore les rapports d’activités de suivi  mensuels, trimestriels ou semestriels  ainsi que le rapport d’évaluation finale.

- Règlement intérieur de l’entrepreneur

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : l’interdiction de braconnage ; le respect des exigences environnementales, les règles d’hygiène et les mesures de sécurité.  Ledit règlement doit être signée par l’entrepreneur et mis à la disposition de l’Inspecteur du Travail territorialement compétent. Lors du recrutement ; chaque employé doit être sensibilisé sur les grandes lignes de ce règlement intérieur.

- Contrôles, notifications, gestion des non-conformités et sanctions

- Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales du CCES

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre du CCES par l’Entrepreneur est effectué par le Maitre d’œuvre, selon les cas par l'avis de son responsable environnemental, social, de santé et sécurité ou d’un responsable technique habileté dont les compétences dans le domaine de l’environnement et social sont éprouvées. Ce contrôle est effectué lors des visites de chantier où les actions correctives sont directement adressées à l’entrepreneur. En fonction de la nature de l’activité mis en œuvre, ce contrôle peut être journalier, hebdomadaire ou mensuels. Les constats effectués sont transcrits dans les rapports mensuels, trimestriels et semestriels de suivi.

II.4.2. Notification des non-conformités

Le Maitre d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maitre d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

II.4.3. Gestion des non-conformités

Les non-conformités détectées au cours d’inspections réalisées par l'Entreprise ou le Maître d'Œuvre feront l’objet d’un traitement adapté à la gravité de la situation. Les non-conformités seront définies comme des divergences, par rapport aux exigences de la réglementation en vigueur, du présent CCES, du CGES, et du PGES-chantiers. Les non-conformités seront ainsi réparties en 4 catégories :

- La Notification d’Observation, pour les non-conformités mineures tel que l’abandon à l’air libre des déchets domestiques. Ce niveau n’entraîne qu’une notification verbale du Maître d'Œuvre au représentant de l’Entrepreneur, avec signature de la Notification d’Observation préparée par le Maître d'Œuvre. La multiplication de Notifications d’Observation sur une Zone d’Activités, à au moins trois (03) fois ou bien la non prise en compte de la Notification d’Observation par l’Entrepreneur, dans un délai de six (06) jours ouvrables élève la Notification d’Observation au niveau de non-conformité de niveau 1.

- La non-conformité de niveau 1 : pour les non-conformités qui présentent un risque modéré et non immédiat sur les plans environnemental, le social, de la santé ou de la sécurité, tel que le port non constant des Equipements de Protection Individuelle (EPI) complets. La non-conformité est signifiée par écrit à l’Entrepreneur et devra être résolue dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. L’Entrepreneur adressera au Maître d'Œuvre le justificatif de résolution du problème. Après visite et avis favorable, le Maître d'Œuvre valide par écrit la clôture de la non-conformité. Dans tous les cas, toute non-conformité de niveau 1 non corrigée dans un délai supérieur à cinq (5) jours ouvrables sera élevée au niveau 2.

- La non-conformité de niveau 2 : applicable à toute non-conformité qui présente un risque modéré immédiat ou aux conséquences importantes sur l’environnement, le social, la santé et la sécurité au travail tel que la boîte à pharmacie et trousse de premiers secours inexistantes, l’absence de sensibilisation sur la propagation des IST/VIH/SIDA, l’entreposage de déchets (batteries, filtre, etc.) sur du sol non imperméabilisé. La même procédure que celle des non-conformités de niveau 1 est appliquée. La résolution devra se faire dans un délai de trois (03) jours ouvrables. Toute non-conformité de niveau 2 non corrigée dans un délai supérieur à trois (03) jours ouvrables sera élevée au niveau 3. Pour des non-conformités de types déboisement sans autorisation des essences de valeur, installation des aires de stationnement en deçà des distances prescrites dans le CCTP, dont la planification des mesures correctives nécessite plus de temps, sa non-correction dans un délai de dix (10) jours entrainera son élévation au niveau 3 ;

- La non-conformité de niveau 3 : applicable aux non-conformités de gravité majeure présentant des risques ou ayant entrainé des dommages environnementaux et/ou sociaux majeurs tel que le déversement des hydrocarbures sur le sol, le brûlage à ciel ouvert des matériaux plastiques et pneumatiques, filtres, batteries, de cas de décès ou perte partielle ou complète des aptitudes physiques d’une personne, perte des moyens et des incidents VBG (EAS/HS/VCE). En cas d’EAS/HS, le point focal VBG de l’entreprise ou le responsable faisant office, doit saisir immédiatement le point focal VBG du maitre d’œuvre et le Maitre d’ouvrage. Le/la Responsable VBG du maitre d’ouvrage devra dans les 24heures après réception notifier la Banque mondiale sur l’incident. Une non-conformité de niveau 3 entraine la suspension du paiement du décompte suivant jusqu’à résolution de la non-conformité. Si la situation l’exige, le Maître d’Œuvre pourra ordonner de suspendre les travaux dans l’attente de la résolution de la non-conformité.

II.4.4. Conditions de suspension des travaux

Le Maitre d’œuvre procèdera chaque fin du mois à une évaluation de la gestion environnementale et sociale du chantier, basée sur les non-conformités notifiées pendant la période et sur la réactivité de l’entrepreneur dans la résolution de ces non-conformités.

Cette évaluation débouchera soit à un avis favorable soit sur les réserves voire des pénalités, en cas de non-respect flagrant d’obligations environnementales et sociales, ou de non-résolution délibérée des non-conformités détectées et notifiées.

En cas de défaillance grave de l’entrepreneur (Non-conformité de niveau 3), le maitre d’ouvrage aura la possibilité de suspendre les activités au niveau du site concerné sans implication financière pour le maitre d’ouvrage jusqu’à ce que les mesures correctives soient correctement mises en œuvre.

- DISPOSITIONS PRÉALABLES À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

II.5.1. Ressources affectées à la gestion environnementale et sociale

L’Entrepreneur, en fonction de la taille des travaux, doit nommer un(e) Responsable Environnemental(e), un(e) Responsable Social (e) et sur la base et après avis de non-objection préalable de l'UGP et de la Banque  pour la mise en œuvre du PGES chantier. Il/elle sera basée de manière permanente sur la Zone d’Activités principale pour la durée entière des travaux. Cette personne doit être à un niveau hiérarchique suffisant dans l'organisation de l'Entrepreneur pour arrêter les travaux si elle le juge nécessaire en cas de non-conformité de niveau 2 ou 3, et pour mobiliser les engins, personnels et équipements pour mettre en œuvre toute mesure de correction jugée nécessaire.

II.5.2. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-CHANTIER)

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-Chantier) constitue le document unique de référence où l'Entrepreneur définit en détail l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations du CCES. Le PGES-chantier couvre toute la période qui s’étend de la date de signature du Marché à la date d’émission du Certificat de Bonne Fin délivré par le Maître d'Ouvrage. Il sera préparé par l'Entrepreneur dès réception de l’ordre de service de démarrage.

Le document sous forme provisoire sera présenté au Maître d’Ouvrage, au plus tard 30 jours avant l’engagement des travaux. Le PGES-chantier sera finalisé par l’Entrepreneur après prise en compte des observations du Maitre d’Ouvrage/Maitre d’ouvrage délégué qui lui seront transmises au plus tard 20 jours après la réception du document provisoire et sa version définitive sera remise au Maitre d’Ouvrage au plus tard 10 jours avant l’engagement des travaux. Le plan approuvé va constituer la charte des questions environnementales et sociales durant toute la période du chantier.

Aucun travail physique ou activité ne devra commencer sur une Zone d’Activités avant que le PGES-chantier ne soit approuvé par le Maitre d’œuvre. Pendant l'exécution des travaux, à chaque fois que le Maitre d’œuvre en donne l’instruction, le PGES-chantier sera mis à jour par l'Entrepreneur et renvoyé pour approbation. La version révisée doit mettre en évidence les nouveaux éléments introduits dans le document.

Le contenu du PGES-chantier à préparer par l’entrepreneur sera structuré en accord avec la taille des travaux et au minimum par les éléments présentés en annexe 1 de ce document.

- EXECUTION DES TRAVAUX

III.1. Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’Œuvre, sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations y compris les femmes, situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’Ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

III.2. Accès et installation chantier

III.2.1. Accès

L’accès au site pour les besoins du chantier devra se faire de manière à limiter les perturbations et risques sécuritaires. A cet effet, l’Entrepreneur devra définir la voie d’accès la plus optimale eu égard aux préoccupations susmentionnées.

Les voies d’accès devront être entretenues par les entreprises les empruntant (balayage éventuel sur demande du maître d’œuvre).

Le maintien des écoulements d’eau en bon état permanent fera l’objet d’une vigilance accrue.

La mise à disposition de matériel pour l’arrosage des pistes et l’entretien de celles-ci pourront également être ordonnée par le maître d’œuvre. Elle sera assurée, sur chacun de leur secteur et pour l’ensemble des intervenants, par les entreprises titulaires des différents lots.

Chaque titulaire d’un lot du marché devra prendre en charge les opérations spécifiques de sécurisation et protection du site environnemental le concernant.

Leurs offres intègreront en conséquence les dépenses afférentes à ces prestations de préservation des conditions d’accès.

III.2.2. Circulation

Dans le cas où les travaux passent à proximité de zones sensibles, un repérage et un piquetage précis sur le terrain de ces dernières seront effectués avant le commencement du chantier en présence du Maître d’Œuvre, d’un représentant de l’entreprise de terrassement et d’un spécialiste environnement.

Ces mesures préventives permettront de limiter au maximum l’emprise du chantier sur l’environnement et d’éviter ainsi des dégradations irréversibles sur les milieux naturels les plus sensibles.

Aucune circulation n’est autorisée dans la zone humide à forts enjeux environnementaux, matérialisée sur la pièce graphique annexée.

Lors de la sortie des engins de la zone de chantier sur une zone de circulation en enrobé, toutes les précautions devront être prises par l’entrepreneur (bassin de nettoyage par exemple) afin de ne pas souiller ces routes.

III.2.3. Installation

L’Entrepreneur devra soumettre au promoteur du projet un plan d’installation et le lieu d'emplacement des installations de chantier. L’importance de ses installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le personnel du chantier, le nombre et le type d’engins. Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivantes :

- Les limites du site choisi doivent, si possible, être à une distance d’au moins :

  - 30 m de la route ;

  - 200 m d’un lac, d’un cours d’eau ou d’une zone marécageuse/inondable ;

  - 100 m des habitations.

  - Lorsqu’il n’est pas possible de répondre à ces trois exigences, l’Entrepreneur doit présenter les mesures qu’il envisage mettre en place pour éviter tout désagrément sur les éléments considérés à l’approbation du maitre d’œuvre de de l’Ingénieur du Marché.

- Le débroussaillage et l’abattage des arbres doivent être évités ou limités. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 50 cm) sont préservés et protégés.

- Les voies de circulation doivent être compactées et arrosées périodiquement.

- Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux de pluies sur l’ensemble de sa superficie en évitant les points de stagnation.

- L’emprise des installations de chantier devra être balisée par une clôture de type HERAS ou similaire.

En cours d'exécution du marché, l’Entrepreneur établira et soumettra dans un délai conforme au Cahier des Clauses Administratives Particulières avant l’installation des chantiers, au Maître d’Œuvre, les documents suivants :

- la localisation des terrains qui seront utilisés ;

- la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs/ utilisatrices actuel.le.s de ces aires et la preuve que ces utilisateurs/ utilisatrices ont pu trouver des aires similaires pour continuer leurs activités ;

- un état des lieux détaillé des divers sites ;

- un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues et une description des aménagements prévus ;

- un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie, avant d’en démarrer la construction ;

- le plan de gestion des déchets amendé ;

- la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les accidents tels que pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, incendies et feux de brousse, accidents de la route ;

- la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation ;

- la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs/travailleuses en aliments (viande, poisson,....) et en bois et celles prévues afin de favoriser l'achat des produits locaux de la zone du projet, à l'exception de la viande de brousse, ainsi qu’une interdiction ferme à l’endroit du personnel de l’entrepreneur de se mêler au trafic de la faune des et des produits forestiers ;

- le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux ;

- les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, des déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matière de conduite des véhicules, de la réparation et de l'entretien des véhicules, etc.

III.2.4. Permis et autorisation avant travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers ou hydraulique au besoin, de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, environnementaux, etc. Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains/riveraines avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement du chantier.

III.3. Libération des emprises et repérage des réseaux

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition qui est sur la responsabilité du Gouvernement/Emprunteur

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’Œuvre, concessionnaires).

III.4. Dispositions applicables à l’installation du chantier et durant toute l’exécution des travaux

III.4.1. Inspections environnementales et sociales hebdomadaires

En plus de ses propres inspections, le responsable E&S réalisera également de façon conjointe avec le Maitre d’œuvre des inspections E&S des Zones d’Activités. Chaque inspection donnera lieu à un compte-rendu écrit sous une forme approuvée par la Maitre d’œuvre, des situations de non-conformités avec le CCES observées sur la Zone d’Activité. Dans ces comptes rendus, les non-conformités sont illustrées visuellement par photographie numérique légendée de sorte que le lieu, la date de l'inspection et le degré de la non-conformité illustrée soient explicites.

III.4.2. Reporting

Rapports mensuels:

L’Entrepreneur soumettra mensuellement au maître d’œuvre un rapport d'activités E&S résumant toutes les actions E&S mises en œuvre pour la conduite des travaux durant la période précédente.

Incidents et accidents.  L’entreprise notifiera immédiatement à l’UGP tout incident ou accident dans les 48 heures suivant la prise de connaissance de l'incident ou de l'accident, conformément au modèle fourni dans l’Annexe XXXX.

Par la suite un rapport détaillé de l’incident ou de l’accident dans un délai fixé par la Banque suite à la notification initiale, et qui propose également toutes mesures pour éviter qu’il ne se reproduise sera élaboré (conformément au modèle fourni par la Banque).

Le rapport d’activités E&S sera soumis au plus tard 7 jours ouvrables après l’échéance du mois concerné. Il contiendra au minima les informations suivantes :

- Une situation sur le personnel affecté aux travaux (situation des contrats, représentation (genre, populations locales, peuples autochtones le cas échéant, etc.) régularisation de la rémunération, etc.),

- Présentation du personnel E&S présent en fin de mois ;

- Travaux réalisés pendant le mois ;

- Inspections réalisées (localisation et fréquences) ;

- Non-conformités détectées dans le mois, niveau de gravité et description de l’analyse des causes correspondantes et des mesures correctives mises en place ;

- Description des actions réalisées pendant le mois pour se conformer au CCES;

- Description des actions engagées avec les acteurs/actrices extérieur(e)s aux travaux : populations riveraines, autorités locales, agences gouvernementales ;

- Résultats du suivi des indicateurs suivants :

- Disponibilité et qualité de l’eau potable;

- Gestion des déchets solides dangereux et non-dangereux ;

- Gestions des émissions atmosphériques et de bruit;

- Etat des Zones d’Activités

- Statistique sur le recrutements des travailleurs/travailleuses contractuel.le.s et des travailleurs/tavailleuses communautaires : nombre et type de poste, nombre de femmes recrutées localement, le nombre de jeunes, nombre de personnes vulnérables, nombre d'heures de travail réalisées par l’ensemble du personnel communautaire de l’Entrepreneur;

- Statistiques Santé & Sécurité : nombre d’accidents mortels, nombre d'accidents avec arrêt de travail, nombre d'accidents sans arrêt de travail, taux de fréquence d'accidents, maladies graves, fautes graves du personnel de l’Entrepreneur (fiche jointe en annexe du rapport d'activité, y compris l’analyse des causes correspondantes et les mesures correctrices appliquées.

- Suivi des plaintes formelles ou informelles (couverture médiatique négative, grèves ou conflits sociaux, protestations, plaintes des communautés, d’ONG ou des travailleurs et travailleuses ou notification formelle des autorités, etc.) relatives aux risques et impacts E&S des travaux ; y compris l’analyse des causes correspondantes et les mesures correctrices appliquées ;

- Bilan des activités de formation (sujet, nombre et durée des sessions, nombre de participant(e)s ;

- Programme prévisionnel d’action E&S pour le mois à venir.

- Suivi de la mise en œuvre du plan  d’action VBG/VCE/EAS/HS de l’entreprise ressorti du PGES.

Rapports trimestriels:

Il sera intégré dans le rapport d'activité de construction ou de mise en place des infrastruvtures, faisant la synthèse des activités Environnementales et Sociales du trimestre écoulé sur la base d'indicateurs de performance identifiés dans le PGES- chantier. Les rapports trimestriels sont à remettre au plus tard 14 jours après l'échéance du trimestre.

Concernant la notification des évènements ESSS, le maître d’œuvre est informé, dans l'heure qui suit l'évènement, (i) de tout accident corporel grave sur un membre du personnel, un visiteur/visiteuse ou tout autre tiers, causé par la conduite des travaux ou le comportement du personnel de l'Entrepreneur, ou (ii) de tout dommage significatif à la propriété privée, ou (iii) de tout dommage significatif à l'environnement. Il est aussi informé, dès que possible, de tout accident lié à la conduite des travaux qui, dans des conditions légèrement différentes, aurait pu causer des lésions corporelles aux personnes, des dommages à la propriété privée ou à l'environnement.

Rapport semestriel

Les rapports semestriels de mise en œuvre du PGES devront être élaboré et soumis au Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable (MINEPDED) et aux Comités départementaux de Suivi de PGES institués par la règlementation en vigueur.

III.5. Gestion de la santé et de la sécurité

L’Entrepreneur décrit son système de gestion de la Santé et la Sécurité dans le PGES-chantier, au niveau de la section Plan Santé & Sécurité. Ledit plan identifie et caractérise :

- Tous les risques de sécurité et de santé liés à la conduite des travaux ;

- Les mesures de prévention et de protection contre les risques prévues pour la conduite des travaux, en distinguant, le cas échéant, les mesures concernant les hommes et les femmes ;

- Les ressources humaines et matérielles impliquées ;

- Les travaux nécessitant des permis de travail, et les plans d’urgence à mettre en œuvre en cas d’accident.

- Les risques suivants devront faire l’objet d’une attention particulière :

  - Risques liés à l’exposition aux nuisances ;

  - Risques liés aux accidents de circulation ;

  - Risques liés à l’ouverture des tranchées pour pose de fondation et de canalisation ;

  - Risques liés à la manutention manuelle et mécanique ;

  - Risques liés au manque d’hygiène ;

  - Risques de chutes ;

  - Risques toxiques ;

  - Risques liés à la non prise des mesures pour la protection contre le COVID19

  - Risques d’électrisation/d’électrocution.

- Réunions santé et sécurité hebdomadaires et quotidiennes

L'Entrepreneur organise, au minimum une fois par semaine ou selon une autre fréquence approuvée par le Maitre d’œuvre, une réunion santé et sécurité sur les sites du chantier où s'exerce une activité, avec tous et toutes les salarié(e)s affecté(e)s à cette Zone d’Activités. Les accidents et incidents dans la semaine écoulée sont décrits et le retour d'expérience valorisé. Les actions d'amélioration sont identifiées, documentées, et évaluées jusqu’à leur résolution. Le maitre d’œuvre est destinataire de leurs comptes rendus.

L'Entrepreneur organise, par équipe, quotidiennement avant le démarrage des activités, un point santé et sécurité sur toutes les Zones d’Activités où une activité a lieu. La réunion établit les risques santé et sécurité associés avec les tâches et activités de la journée et les mesures de prévention et protection. Ces rencontres donnent lieu à des comptes rendus.

III.6. Informations, sensibilisation et Renforcement des Capacités

Les travaux objet du Marché donneront lieu à une campagne d’information et de sensibilisation des populations riveraines et des parties prenantes sur :

- La nature et le planning d’exécution des travaux ;

- Les personnes à recruter et les procédures à mettre en œuvre pour le recrutement ;

- Les MST et les IST VIH –SIDA ;

- La prévention des VBG/AES/HS/VCE

- La participation des riverains/riveraines aux différentes réunions ;

- La protection du patrimoine routier ;

- La pérennité de l’ouvrage à construire.

- Les risques de santé et sécurité pendant après les travaux

L’Entrepreneur conduira ses activités d’information et de sensibilisation et de renforcement des capacités sous le suivi du Maître d’Œuvre et approbation du Maître d’Ouvrage. Ces activités comprendront entre autres :

- Préparer un plan de communication à soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre,

- Organiser  au moins un atelier de formation des formateurs sur la lutte contre le braconnage, l’exploitation illicite du bois, l’insalubrité et la pollution des cours d’eau, , la lutte contre les MST et VIH – Sida.,

- La prévention des VBG/AES/HS/VCE

- Produire les supports de communication,

- Elaborer les rapports.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : EXIGENCES POUR ATTÉNUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

IV.1. Entretien et gestion des déchets

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de les remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées.

L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange, hydrocarbures, et polluants de toutes natures, dans les eaux superficielles ou souterraines. Les points de rejet et de vidange seront indiqués par l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.

Une attention particulière devra être développée pour la gestion des déchets spécifiques, qu’ils soient solides ou liquides. L’entrepreneur devra identifier les filières de traitement desdits déchets et signer les accords avec les prestataires agréés dans le secteur. L’UGP se donnera le droit de visiter les installations de l’opérateur pour être sûre de leur capacité à bien gérer ces déchets électriques et électroniques. A la fin de chaque mois, un rapport sur les quantités de déchets devra être produit.

IV.2. Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Le personnel de l’entrepreneur exerçant à des postes de travail où les niveaux de bruits sont au-dessus de la norme acceptable doivent passer des tests d’audition à des fréquences définies par le médecin du travail et en cas de soucis, les employés concernés doivent être pris en charge médicalement au frais de l’Entrepreneur. Ces tests doivent également être faits avant la cessation des contrats.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra limiter la vitesse de la circulation liée à la construction à 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier à 16 km/h.

IV.3. Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés  et équipés d’EPI;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage.

IV.4. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, les lubrifiants seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. Pour ce qui est des carburants, ils seront entreposés dans des citerne dans un espaces aménagé suivant les normes. La citerne doit être posée dans un bac de récupération étanche, dont le volume représente au moins les 2/3 de celui de la citerne, afin de pouvoir contenir le liquide en cas de déversement accidentel. L’ensemble doit être couvert et associé à des dispositifs de lutte contre les incendies (extincteurs, bacs à sable). A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

IV.5. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

IV.6. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre. Des tampons devront être disponibles sur les sites pour absorber les déversements de faibles envergures.

IV.7. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

IV.8. Protection des espaces naturels contre l’incendie

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

IV.9. Conservation de l’intégrité paysagère du site

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.

L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…).

IV.10. Protection de la biodiversité

Outre le respect des résolutions du Plan de gestion de la Biodiversité qui sera élaboré et mis à la disposition de l’Entrepreneur, ce dernier devra prendre les dispositions initiales suivantes pendant l’exécution des travaux :

Proscrire les installations de chantier et des bases-vie dans la proximité des deux parcs, en dehors des zones tampons ;

- Proscrire l’ouverture des zones d’emprunt et des zones de dépôt dans le domaine desdits parcs ;

- Proscrire la recherche de bois d’œuvre (planches, piquets et jalons) dans le domaine desdits parcs ainsi que leurs zones tampons ;

- Proscrire la consommation, la chasse et le transport de la viande de brousse par le personnel du chantier ;

- Eviter d’implanter certains équipements de la route, notamment les aires de repos, postes de péage et de pesage à l’intérieur des parcs nationaux et de leurs zones tampons ;

- Obtenir les autorisations de recherche de gites d’emprunt dans les domaines et zones tampons suivant le plan de zonage du parc ;

- Collaborer avec les conservateurs des parcs pour le choix des zones pouvant être dédiées à l’exploitation des zones d’emprunt, même dans les situations critiques de manque de matériaux ;

- Planifier en collaboration avec les conservateurs des parcs nationaux, des travaux dans la proximité des parcs en tenant compte des lieux et des périodes de passage des animaux pendant leurs migrations saisonnières ;

- Aménager des tunnels ou passerelles selon les cas, pour la traversée des animaux sauvages avec la collaboration des conservateurs qui maîtrisent les points de traversées de ces animaux ;

- Poser des signalétiques par la matérialisation physique aux entrées et sorties des parcs, ainsi qu’aux points de traversée des animaux ;

- Mettre en place des aménagements comme les ralentisseurs de vitesse pourront être faites à ces points afin de réduire la vitesse des automobilistes.

- Élaborer des plans de communication, et des fiches / affiches de formation / sensibilisation de concert avec les conservateurs en faveur des bénéficiaires directs et indirects de la route. Lesdits documents devront mettre en exègue les espèces protégées du projet, les dispositions répressives, réglementaires. Les campagnes de sensibilisation se feront par l’équipe de sauvegarde au profit du personnel des travaux, et par une ONG locale au profit des populations riveraines

- Adopter des mesures d’éducation et sensibilisation du personnel et des sous-traitants, ainsi de la maîtrise d’œuvre à préserver les ressources des parcs.

- Gestion des risques et impacts SOCIAUX : Plan/Programme/Mesures pour gérer les risques et impacts sociaux

L’Entrepreneur doit établir un programme détaillé de gestion sociale du chantier. Ledit programme détaillé doit contenir les Plan/Programme/mesures suivants :

V.1.  Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’œuvre

Dans son PGES-Chantier, l’Entrepreneur devra décrire ses procédures de gestion de la main-d’œuvre adaptées aux travaux et activités, et conformes au Manuel de Procédures de Gestion du Travail du Projet (si le Projet ne l’a pas, l’entrepreneur devra en préparer). Ces procédures décriront la manière dont les travailleurs/travailleuses de l’Entrepreneur seront gérés, conformément aux prescriptions du droit national et de la NES n°2 de la Banque mondiale. Elles indiqueront de quelle façon cette NES s’appliquera aux différentes catégories de travailleurs/travailleuses de l’entrepreneur.

Les principes à respecter pour l’élaboration des procédures sont les suivants :

- Tous les travailleurs/travailleuses seront informés des termes et conditions de travail et d’emploi à l’embauche ;

- Tous les travailleurs/travailleuses, même temporaires, bénéficieront d’un contrat de travail et de certificats de fin/attestation de services. L'Entrepreneur doit documenter et fournir à chaque travailleur/travailleuse lors de son embauche, de manière claire et compréhensible, des informations concernant ses droits en vertu de la législation du travail, y compris les droits aux salaires et avantages ;

- La loi est explicite sur le système de rémunération, les heures de travail et les droits du travailleur (y compris les promotions, les congés payés, les congés de maladie, …), la liberté d’adhérer à une organisation syndicale légalement constituée ;

- Les salarié (es) de l’Entrepreneur seront informées de toutes retenues et déductions à la source qui sont effectuées sur leurs rémunérations conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur ;

- L’Entrepreneur met à la disposition de tout travailleur/travailleuse nouvellement recruté(e) toutes les informations nécessaires et informe le personnel de toute modification intervenant en cours de contrat ;

- Le salaire, les heures de travail et autres dispositions spécifiques applicables sont consignés au niveau du contrat du travail ;

- Des mesures relatives à la santé et la sécurité au travail seront appliquées au projet. L’Entrepreneur a la charge de leur mise en œuvre ;

- L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et précis sur l’emploi de la main d’œuvre sur le chantier. Les registres doivent inclure les noms, âges, le sexe, nombre d’heures travaillées et salaires payés de tous les travailleurs. Ces registres doivent être récapitulés sur une base mensuelle et soumis au Maître d’œuvre.

- Les travailleurs/travailleuses du projet auront accès à des installations adaptées à leurs conditions de travail, y compris des cantines et des aires de repos convenables (le cas échéant), des installations sanitaires séparées par sexe et bien éclairées. Dans le cas où des services d’hébergement leur sont fournis, des politiques relatives à la gestion et la qualité des logements seront élaborées pour protéger et promouvoir leur santé, leur sécurité et leur bien-être et leur fournir ou donner accès qui tiennent compte de leurs besoins physiques, psychosociaux, de genre et culturels et des mesures de prévention des risques EAS/HS, tels que les espaces séparés pour les hommes et les femmes, l’emplacement des vestiaires et/ou latrines dans des zones séparées et bien éclairées, qui puissent être verrouillés de l’intérieur, etc.

- Organisations de travailleurs/travailleuses : Conformément au droit national le droit des travailleurs à se constituer en association, à adhérer à une organisation de leur choix et à négocier collectivement sans ingérence aucune ;

- Les aspects relatifs à la protection de la main-d’œuvre, notamment, le travail des enfants (filles et garçons) et âge minimum et le travail forcé ; Un mécanisme de gestion des plaintes sera mis à la disposition de tous les travailleurs/travailleuses. Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé du mécanisme de règlement des griefs au moment de son embauche pour les besoins du Marché et des mesures mises en place pour le protéger contre toute mesure de représailles en cas de recours à ce mécanisme.   Des mesures seront mises en place pour rendre le mécanisme de règlement des griefs facilement accessible à tout le Personnel de l’Entrepreneur ;

- Sous-Traitance : l’entrepreneur devra inclure des dispositions équivalentes et des mécanismes de recours en cas de non-conformité dans leurs accords contractuels avec les sous-traitants ;

- Des conditions de protection sociale (prévoyance sociale, assurance le cas échéant, etc.) ;

- De l’employabilité (profil de carrière et formation) ;

- De la fourniture en eau potable et en eau à des fins domestiques, en tenant compte des conditions locales pour les travailleurs.

V.2.  Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'œuvre

L'Entrepreneur doit prévoir des mesures pour gérer les risques de 'afflux de la main-d'œuvre dans la communauté d’accueil Cela comprends les risques de conflits sociaux entre la communauté locale et les travailleurs venant d’ailleurs, qui peut être lié à des différences religieuses, culturelles ou ethniques, ou basés sur la concurrence pour les ressources locales ; comportement illicite et de criminalité ; impacts sur la dynamique communautaire en fonction du nombre de travailleurs/travailleuses entrant et de leur engagement avec la communauté d'accueil ; accroissement de la charge et de la concurrence pour la fourniture des services publics : la présence de travailleurs/travailleuses peut générer une demande supplémentaire de l'eau, l'électricité, les services médicaux, transport, éducation et services sociaux ; maladies transmissibles et charge sur les services de santé locaux; une augmentation des incidents de violence base sur le genre ; augmentation de la circulation et des accidents connexes ; entre autres.

y compris par exemple le recrutement de la main-d'œuvre locale, en réduisant ainsi le contingent de travailleurs/travailleuses de l'extérieur à la région et, dans le même temps, en réduisant la structure d'accompagnement des travaux (logement, assainissement, déchets, etc.) et en évitant également la transmission des biens transmis et en minimisant les problèmes d'augmentation de la prostitution et de la violence, entre autres.

L'entrepreneur fournira des formations pour (i) minimiser le potentiel de propagation ou d'exposition de la communauté aux maladies transmises par l'eau ou par des vecteurs et des maladies infectieuses en raison des activités du projet qui peuvent être associées à l'influence de la main-d'œuvre temporaire ou permanente du projet ; et (ii) sur le code de conduite des travailleurs avec la définition d'un comportement acceptable et adéquat avec les communautés, ainsi que des mesures disciplinaires.

L’Entrepreneur ne doit pas, en dehors des cas autorisés par la législation applicable, importer, vendre, donner, ou autrement distribuer de boissons alcoolisées ou de drogues, ni autoriser ou permettre l’importation, la vente, le don, l’échange ou la cession de celles-ci par le Personnel de l’Entrepreneur.

V.3.  Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS)

L’EAS/HS sur le lieu de travail sont les types de VBG les plus susceptibles de se produire ou d'être exacerbés par la mise en œuvre de projets d'investissement. Étant donné la faible probabilité d’éliminer complètement le risque de EAS/HS, le cadre environnemental et social de la Banque recommande la prévention et atténuation des risques EAS/HS liés au projet.

Le contrat de l’entreprise sera aura en annexes les codes de conduites dont les modèles sont prévus en annexes de ce cahier. Les codes de conduites seront signés et mis en œuvre par l’entreprise. De plus, l’entreprise mettra en œuvres des mesures et actions de prévention et d’attention des risques VBG/EAS/HS/VCE (violence basée sur le genre, exploitation et abus sexuel, harcèlement sexuel, violence contre les enfants) au sein des lieux des travaux ainsi que les communautés impactées par les travaux de l’entreprise.

Trois codes de conduites sont préconisés : un code de conduite pour les entreprises, un code de conduite individuel et le code de conduits des gestionnaires. Ces codes engagent les entreprises (avec leurs sous-traitants, éventuellement) et leurs employés sur les questions de VBG.

Le plan d’action à mettre en œuvre pour l’entreprise reposera essentiellement sur le Plan d’action relatif aux VBG du Projet qui comprend entre autres des sensibilisations communautaires, formation des employées des entreprises et sous-traitants et autres parties prenantes et la mise en œuvre d’un mécanisme de gestions des plaintes ayant un dispositif pour les plaintes liées aux VBG/AES/HS conforme à l’approche centrée sur la survivante.

Le Personnel de l’Entrepreneur doit être informé au moment de son engagement, du Mécanisme d’intervention EAS/HS qui comprend les principes, les pratiques, les rôles et les responsabilités en matière d’atténuation et de prise en charge des cas de violence basée sur le genre pour le Marché. Aussi, il doit être informé du mécanisme de gestion des plaintes VBG :EAS/HS et des mesures mises en place pour le protéger contre toutes représailles pour son utilisation.  Pour toutes les autres personnes (y compris le Personnel du Maître d’Ouvrage et les communautés affectées), les renseignements sur ce Mécanisme d’intervention EAS/HS, y compris la façon de soumettre une allégation ou une préoccupation ainsi que les mesures de protection contre les représailles, doivent être affichés, dans des langues compréhensibles pour le Personnel de l’Entrepreneur, le Personnel du Maître d’Ouvrage et les communautés affectées, dans des endroits facilement accessibles à elles.

Le dispositif VBG/EAS/HS du MGP devrait principalement servir à :

(i) orienter la survivante vers un Prestataire de Services VBG. Immédiatement après avoir pris connaissance de la plainte, le mécanisme de gestion des plaintes doit aider ce dernier ou cette dernière en l’orientant vers des services d’aide VBG pour qu’il/elle soit pris(e) en charge. À cet effet, l’entreprisse doit s’assurer d’être en possession d’une liste de référence mise à disposition par le projet ou identifiée par ladite entreprise. Les structures de prise en charge identifiées par l’entreprise doivent être validées par le/la responsable VBG du projet.

(ii) enregistrer la résolution de la plainte. Les informations conservées par le MGP seront documentées mais resteront absolument confidentielles, surtout lorsqu’elles ont trait à l’identité du plaignant (e).

Le Mécanisme d’intervention EAS/HS doit permettre de soumettre des allégations ou des préoccupations par écrit, en personne ou par téléphone, avec les dispositions appropriées pour un traitement confidentiel, et permettre la présentation d’allégations anonymes. L’Entrepreneur doit avoir en place une personne dévouée ayant les compétences, l’expérience et la formation appropriées pour recevoir et examiner ces allégations ou préoccupations.

Dans le cadre du mécanisme d’intervention EAS/HS, l’Entrepreneur doit maintenir et mettre en œuvre des processus éthiques et sécuritaires pour enquêter et traiter les allégations d’EAS et/ou de HS.  Ces mesures devraient déterminer les réponses appropriées aux allégations de l’EAS et/ou du HS, y compris les mesures énoncées à l’Article 5.10 et d’autres mesures disciplinaires appropriées dans le cas du Personnel de l’Entrepreneur.

Toute allégation d’EAS et/ou de HS reçue par l’Entrepreneur (y compris par l’entremise de Sous-traitant), du Maître d’Ouvrage ou du Chef de Projet doit être documentée et rapidement soumise à l’autre Partie et au Chef de Projet. Tout en maintenant la confidentialité concernant la personne qui a subi l’incident allégué, le cas échéant, la documentation et la présentation devraient inclure le type d’incident allégué (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcèlement sexuel), le lien avec le projet, le sexe, l’âge et la prise en charge psycho-médical de la personne qui a subi l’incident allégué.

À la réception de toute allégation d’EAS et/ou de HS décrite ci-dessus, l’Entrepreneur doit immédiatement appliquer le Mécanisme d’intervention EAS/HS, tel que décrit par le Plan d’action contre la VBG : EAS/HS du projet qui est consultable au niveau de l’unité de gestion du projet .

V.4.  Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. L’entrepreneur devra dans ce sens se conformer non seulement à la NES n°2 (Emploi et conditions de travail), mais aussi à la NES n°4 (Santé et sécurité des populations). On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de la sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation. Afin d’éviter les accidents de travail, le port des EPI tel que les gants, les casques, chaussures de sécurité, couvre-nez, et d’autres types d’EPI en fonction de l’atelier, est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

L’Entrepreneur veillera à limiter tout rejet (liquide, gazeux et solide) susceptible de nuire à la santé des populations locales. De même, des campagnes de sensibilisations des populations et des employé(e)s devront être faites par l’entreprise (ou un prestataire) sur les problématiques de santé (COVID 19, prévention et prise en charge des IST/VIH/SIDA, VBG/AES/HS, maladies professionnelles, paludisme, grossesses non-désirées, etc.).

L’Entrepreneur veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

- Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises : Assurer la sécurité de la circulation, des piétons, des éleveurs et leurs troupeaux sur tous les sites des travaux et d’installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps, passages provisoires… en reportant leur trafic sur le côté le moins dangereux des voies en travaux ;

- Former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons et troupeaux d’animaux ;

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières ;

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés ;

- Signaler les travaux de manière adéquate.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue ;

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes, etc., les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- L’Entrepreneur ne doit pas donner, faire le troc ou autrement céder aucune arme ou munition de quelque sorte que ce soit, pour quiconque, ou permettre à son personnel de le faire.

V.5.  Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction d'accès des riverains à leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas)

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition qui est de la responsabilité du Gouvernement/Emprunteur

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’Œuvre, concessionnaires).

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes sortes de dommages aux personnes ou aux biens de toute nature, y compris les propriétés adjacentes aux travaux, étant seul et exclusivement responsable de la réparation des dommages et préjudices causés par et/ou ses travaux.

L'Entrepreneur ne pourra commencer les travaux dans les zones où il est nécessaire de restreindre de façon permanente l'accès au terrain qu'une fois achevée la dépossession ou le déplacement physique et la libération subséquente des zones pour la réalisation des travaux, ce qui est à la charge du Contractant. A cet effet, l'Entrepreneur présentera le détail du calendrier d'exécution des travaux. Les surfaces à disposer pour ce projet sont décrites dans le Plan de Déplacement des Travaux, sur la base de ce cahier des charges.

Afin d'assurer le maintien des services existants dans les zones d'influence directe, avant le début des travaux, l'Entrepreneur doit demander à l'Entrepreneur d'effectuer une communication formelle avec les entités ou concessionnaires de services (téléphonie, assainissement, eau distribution et gaz) afin qu'ils procèdent au déplacement des infrastructures susceptibles d'être affectées par les travaux, afin de ne pas nuire à la population utilisatrice ou à l'aménagement des travaux. À la demande du contractant, le contractant doit fournir une assistance en matière de communication aux organismes, entités ou services liés à la zone d'influence du projet.

L'Entrepreneur ne pourra pas restreindre l'accès des piétons et des véhicules à leurs domiciles et/ou commerces pendant les travaux, en évitant-ou pas au maximum. Lorsque la restriction ne peut être évitée, un plan de gestion comprenant des accès temporaires adéquats et préalablement convenu avec les parties concernées sera préparé pour approbation par la Partie contractante. L'entrepreneur mettra en œuvre le plan, une fois approuvé par l'entrepreneur.

Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, l’Entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre au moins un (1) mois à l’avance son programme détaillé de travail. Après approbation, l’Entrepreneur sera chargé de l’affichage de ce programme d’interruption partout où de besoin, de l’information officielles des autorités locales et des populations (par radio par exemple). En aucun cas les interruptions de circulation ne pourront dépasser quatre (4) heures consécutives dans la journée et huit (8) heures consécutives la nuit.

L'Entrepreneur doit informer le Contractant si, au cours des travaux, il est vérifié la nécessité de services de passage ou de transit pour les travaux, y compris des informations sur le type et les dimensions afin que le Contractant procède à la demande d'arrêt du passage.

L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des tronçons compris dans son marché, de maintenir à ses frais la circulation si besoin est en réalisant des déviations et des ouvrages provisoires de franchissement des rivières et cours d’eau. Il pourra, toujours à ses frais, et sous sa responsabilité mettre en place des barrières de pluie pour préserver ses travaux. Il reste responsable jusqu’à la réception provisoire de toute dégradation, qu’elle soit causée par ses propres engins ou par un tiers.

V.6.  Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main d’œuvre dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombés socioéconomiques locales et de réduire les risques de VBG, EAS/HS et de propagation des MST/SIDA défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. Il devra se conformer à la procédure de gestion de la main d’œuvre du projet

L’Entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

V.7.  Plan/Programme/mesures de Communication Sociale

L'Entrepreneur préparera un Programme de Communication Sociale (PCS) qui visera à informer la population environnante sur les aspects inhérents aux travaux dès avant leur début. Le PCS informera les communautés (i) du calendrier d'exécution des travaux et de leurs besoins (ex. restrictions horaires d'accès, etc.) ; (ii) de l'avancement des travaux et la programmation des ouvertures de nouveaux fronts, la nécessité d'arrêter les travaux ou l'interruption de la circulation ; (iii) des mesures préventives à adopter pour garantir la protection de l'environnement et des populations riveraines ; et (iv) des canaux et moyens de communication par lesquels la population peut exprimer ses doutes, ses plaintes et ses suggestions.

Le PCS comprendra la fabrication et l'impression d'affiches, de dépliants, de brochures et d'autres supports graphiques, qui seront distribués à la communauté et disposé à des endroits permettant l’accès de tous à l’information. Ce matériel doit recevoir l'approbation préalable du Contractant avant sa diffusion.

V.8.  Plan/Programme/mesures de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes (MGP)

L'Entrepreneur organisera et gérera un système de gestion des réclamations pour les cas pouvant survenir lors de l'exécution des travaux. L'Entrepreneur sera responsable de l'enregistrement de la plainte conformément au MGP du Projet, y compris le jour de sa réalisation, la réponse et la date au plaignant ou la dérivation de la plainte à l'Entrepreneur, si elle n'est pas dans son domaine de compétence. De même, l'Entrepreneur devra fournir un mécanisme d'accès facile aux plaintes des travailleurs et de leurs organisations, indépendant des autres recours juridiques, afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations concernant les conditions de travail, avec une garantie de retour aux plaignants, sans aucune rétorsion. Ce mécanisme devra être lié au MGPT mis en place par le Projet pour la transparence et l’efficacité dans la réponse et la résolution des griefs/doléances. À cet effet, l’UGP sera impliquée dans la collecte, le traitement et l’archivage des plaintes/doléances à tous les niveaux, conformément au MGP et MGPT.

Une feuille de calcul contenant les cas survenus avec des informations sur le traitement et la résolution sera présentée au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage sur une base mensuelle.

Les plaintes, conformément au MGP du Projet, peuvent être faites en personne sur le chantier de construction, au moyen du téléphone fourni par l'entrepreneur, du téléphone et les canaux activés par le Projet.

L’Entrepreneur divulguera les canaux de réception des plaintes par des panneaux à installer au moins sur le chantier et dans des documents graphiques facilement compréhensibles par tous et toutes, réalisés dans le cadre du programme de communication.  Sur les sites des travaux, les panneaux d’information sur le MGP seront amovibles pour les sites temporaires et pour des sites permanents selon la durée des travaux, ils seront fixes et placés à des endroits fréquemment visités et facilement accessible toutes les personnes ayant accès aux sites(exemple : l’entrée des bases chantiers et base vies, tableaux d’affichages du chantier, etc.)

Les plaintes seront analysées et résolues selon leur nature et leur complexité. Les plaintes qui seront traitées par l'Entrepreneur comprennent généralement des éléments liés aux risques et aux impacts directs des travaux, une conduite inappropriée avec les communautés, des risques pour la santé et la sécurité de la communauté qui pourraient être causés par les activités, les équipements et les infrastructures du projet, exposition potentielle de la communauté aux maladies.

L'Entrepreneur enregistrera systématiquement toutes les saisines faites au maître d’ouvrage pour les cas qui ne relèvent pas de son champ de couverture de résolution. Un plan contenant les cas survenus avec les informations sur le processus et la résolution sera soumis au maître d’œuvre sur une base mensuelle.

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué sont responsables des plaintes qui ne sont pas du ressort de l'Entrepreneur.

- REPLIS DE CHANTIER EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

- ANNEXES

Annexe 1 : Contenu du PGES-chantier

- Description des activités susceptibles de générer les risques et impacts environnementaux et sociaux pour le sous projet en question ;

- Description à la lumière des milieux récepteurs, des risques et impacts environnementaux et sociaux, hygiène, santé et sécurité au travail, des aspects EAS/HS (Cette description des zones d’activités devra présenter l’état des lieux appuyé de photo avant le démarrage de l’exploitation) à gérer.

- L'Entrepreneur documente à l'aide de photographies en couleur, datées et géoréférencées la situation de toutes les zones, depuis un point de vue et selon un angle, constants, avant le démarrage des travaux, à chaque avancement considérable des travaux, et jusqu'à leur réception provisoire.

  - 4) Mesures d’Atténuation de risques et impacts E&S : procédures et plans à reporter (fréquence) comme suit :

  - procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ;

  - Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières ;

  - Principes de stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes ;

  - Mesures de protection des espaces naturels contre l’incendie ;

  - Procédure de gestion des non-conformités ;

  - Plan de gestion des déchets solides ;

  - Procédures d’investigation des incidents ;

  - Plan hygiène, santé et sécurité. Un plan santé et sécurité sera partie intégrante du PGES-Chantier ceci pour le déploiement des activités en toute sécurité sur le chantier ; à ce titre dans ledit plan L’entrepreneur fera :

- Une identification des dangers pour la sécurité, l’hygiène et la santé y compris l’exposition du personnel aux produits chimiques, dangers biologiques, physiques, etc. ;

- Une description des méthodes de travail pour minimiser les dangers et contrôler les risques ;

- Une liste des types de travaux faisant l’objet d’un permis de travail ;

- Une description des équipements de protection individuelle adéquats à chaque poste de travail ;

- Une description des équipements de protection collective sur le lieu du travail ;

- Une présentation du dispositif médical sur la zone d’activité (équipement médical, personnel médical, centre de soins, Procédure d’évacuation médicale d’urgence) ;

- Une description de l’organisation interne et actions à prendre en cas d’accident ou incident.

  - Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’œuvre ;

  - Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'œuvre ;

  - Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS) ;

  - Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens ;

  - Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction d'accès des riverains à leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas) ;

  - Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel ;

  - Plan/Programme/mesures de Communication Sociale ;

  - Plan de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes (MGP)

  - Amendes et pénalités ;

5) Responsabilités de la mise en œuvre du PGES de chantier

La responsabilité de la mise en œuvre du PGES de chantier doit :

  - fournir une description précise de l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi

  - préciser la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation de portée environnementale et sociale.

6) Calendrier d’exécution et estimation des coûts.

Un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet. Une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de la mise en œuvre du PGES.

7) Plan de suivi

Le PGES devra définir les objectifs du suivi et indiquer la nature des actions menées à cet égard, en les associant aux effets examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et aux mesures d’atténuation décrites. Il devra fournir :

a) une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ; et

b) des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : i) assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières, et ii) fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation.

c) une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre.

Annexe 2 :  Propriétés qui rendent un produit dangereux

| 1. | Explosif | Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène |
| --- | --- | --- |
| 2. | Comburant | Substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique |
| 3. | Facilement inflammable | substances et préparations (i) à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21°C, ou pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; ou (ii) à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ou (iii) à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ; ou (iv) - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses |
| 4. | Inflammable | Substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C |
| 5. | Irritant | Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire |
| 6. | Nocif | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée |
| 7. | Toxique | Substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort |
| 8. | Cancérogène | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence |
| 9. | Corrosif | Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers |
| 10. | Infectieux | Matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants |
| 11. | Toxique pour la reproduction | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives |
| 12. | Mutagène | Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence |
| 13. | Réagit à l'eau | Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique |
| 14. | Sensibilisant | Substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles |
| 15. | Ecotoxique | Substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement |
| 16. | Dangereux pour l'environnement | Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. |

Annexe 4 : Gestion de risques de l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)

Conformément à la Section III, Critères de Qualification et Exigences. Formulaire ANT – 4
Déclaration relative à l’Exploitation et à l’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS) et Formulaire de Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels et/ou au Harcèlement Sexuel (ou équivalent dépendant du DAO), l’Entrepreneur doit appliquer les codes de conduite suivantes :

Annexe 5. Codes de conduite

Conformément au contenu du Plan/Programme de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlent Sexuel (HS) (voire sous-section V.2.3), trois codes de conduites sont préconisés. Ce sont : un code de conduite pour les entreprises, un code de conduite individuel et le code de conduits des gestionnaires. Ces codes engagent les entreprises (avec leurs sous-traitants, éventuellement) et leurs employés sur les questions de VBG.

- CODE DE CONDUITE DE L’ENTREPRISE

Engagement

L’entreprise s'engage à s'assurer que le projet soit mis en œuvre de manière à limiter au minimum tout impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs. Pour ce faire, l’entreprise respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et veillera à ce que les normes appropriées d’hygiène et de sécurité au travail (HST) soient respectées. L’entreprise s'engage également à créer et à maintenir un environnement dans lequel la Violence Basée sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et Abus sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), et la violence contre les enfants (VCE) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou représentant de l’entreprise.

Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient conscientes de cet engagement, l'entreprise s'engage à respecter les principes fondamentaux et les normes minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception à tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS): tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « l’intrusion physique effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et abus sexuels.

Harcèlement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractère sexuel, qui pourraient être raisonnablement perçus à offenser ou humilier une autre personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites où elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l’entreprise ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une rémunération, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l’entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'œuvre à une entreprise ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie à la préservation de la vie privée et de la confidentialité du ou de la survivante à tous les stades de l’intervention en assurant le respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par l’entreprise qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants à caractère sexuel : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle.

Survivant (e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant (e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

  - Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

- Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en œuvre du projet ont l’obligation de respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG), l’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcèlement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et sévèrement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1.	Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de la communauté locale ou entre le personnel (de l’entreprise hôte, centre de formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, âge, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2.	Tout acte de harcèlement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant, menaçant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3.	Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la privation de liberté.

4.	Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et l’abus sexuels, tel que l’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5.	L’emploi et l’exploitation des enfants au sein de l’entreprise, ce qui incluent l’abus sexuel ou d’autres comportements inappropriés à l’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans les environs du projet doivent être aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprès de sa hiérarchie.

Généralités

- L’entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-traitants et les fournisseurs – s'engage à respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales spécifiques aux normes environnementales, sociales et VBG.

- L’entreprise s'engage à mettre intégralement en œuvre son « Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Entreprises » (PGESE).

- L’entreprise s'engage à traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE constituent une violation de cet engagement.

- L’entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale aient lieu dans le respect et en absence de discrimination.

- Du langage et du comportement qui soient avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les employés, associés et représentants de l’entreprise, y compris les sous-traitants et les fournisseurs.

- L’entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui concernent les normes environnementales et sociales).

- L’entreprise protégera les biens et veillera à leur bonne utilisation (par exemple, interdire le vol, la négligence ou le gaspillage).

Hygiène et sécurité

L’entreprise veillera à ce que le plan de gestion de l’hygiène et de la sécurité au travail (HST) du projet soit efficacement mis en œuvre par le personnel de l’entreprise, ainsi que par les sous-traitants et les fournisseurs.

L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent l'Equipement de Protection Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables et de signaler les conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui menacent l'environnement.

L’entreprise:

- Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ;

- Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés à tout moment.

L’entreprise veillera à ce que des installations sanitaires adéquates (homologuées, propres et respectant la sensibilité genre) soient à disposition des travailleurs et des travailleuses sur le site et dans tous les logements des travailleurs et des travailleuses du projet.

Violences Basées sur le Genre et Violences Contre les Enfants

Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.

Toutes les formes de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale.

- Harcèlement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles indésirées, de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris des actes subtils.

- Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des traitements de faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation.

Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais des médias numériques, est interdit. La méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse.

À moins qu’il n’y ait consentement sans réserve de la part de toutes les parties impliquées dans l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de l’entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les membres des communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations impliquant la rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » aux termes du présent Code.

Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs d'actes de VBG/EAS/HS ou de VCE seront engagées, le cas échéant.

Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés à signaler les actes présumés ou réels de VBG/EAS/HS et/ou de VCE commis par un(e) collègue, dans la même entreprise ou non. Les rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation d’actes de VBG/EAS/HS et de VCE du projet.

Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS et/ou de VCE et d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes.

Les gestionnaires veilleront à ce qu’aucun acte de représailles (suspension, ou autre sanction) ne soit prise à l'encontre des personnes qui signalent les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS/VCE.

III.1.5. Mise en œuvre

- Pour veiller à ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en œuvre, l’entreprise s’engage à faire en sorte que :

- Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui présente dans le détail leurs responsabilités, et consiste à mettre en œuvre les engagements de l’entreprise et à faire respecter les obligations du « Code de conduite individuel ».

- Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur engagement à respecter les normes ESHS et HST, et à ne pas être auteur/autrice ou complices des VBG/EAS/HS ou les VCE.

- Les Codes de conduite de l’entreprise et individuels doivent être affichés bien en vue dans les campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et d’accueil des sites, les cantines et les centres de santé.

- Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel doivent être traduites dans les deux langues officielles et dans les formats compréhensibles par des personnes lisant peu ou pas les langues officielles.

- Une personne désignée doit être nommée « Point focal » de l’entreprise pour le traitement des questions de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris pour représenter l’entreprise au sein de l’Equipe de Conformité (EC) contre les VBG/EAS/HS et les VCE, qui est composée de représentants du partenaire et des sectoriels ou structures intervenant dans la lutte contre les VBG/EAS/HS et de VCE dans la zone d’intervention de l’activité.

En consultation avec de l’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit être élaboré, comprenant au minimum les dispositions suivantes :

- La Procédure d’allégation des incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE par le biais du Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ;

- Les mesures de responsabilité et confidentialité : pour protéger la vie privée de tous les intéressés ;

- Le Protocole d’intervention : applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de VBG/EAS/HS et de VCE.

L’entreprise doit mettre en œuvre de manière efficace le Plan d'action VBG/EAS/HS et VCE, en faisant part à l’Equipe de conformité (EC) d’éventuels améliorations et de mises à jour, le cas échéant.

Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer à travailler sur le chantier pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de l’entreprise à l'égard des normes ESHS et HST, ainsi que des Codes de conduite sur les VBG/EAS/HS et VCE du projet.

Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant toute la durée du contrat, à partir d’une première formation au moment de l’entrée en service avant le début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST, VBG/EAS/HS et VCE du projet.

2.	Veiller à ce que :

i.	Les listes du personnel et les copies signées du code de conduite soient fournies aux chargés des Ressources Humaines du projet ;

ii.	Le personnel participe aux sessions de renforcements des capacités pour la mise en œuvre du code de conduite ;

iii.	Un mécanisme de signalement des incidents de VBG, EAS et HS soit mis en place et que le personnel y ait accès en toute confidentialité et sécurité ;

iv.	Le personnel soit encouragé à signaler les incidents de VBG, EAS et HS aux structures compétentes ou points focaux VBG tels que défini par le MGP ;

v.	Conformément aux lois en vigueur, les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels ne soient pas embauchés, réembauchés ou déployés et que les antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés soient vérifiés (la constitution, Code Pénale, Loi portant protection des femmes contre les violences etc.).

3.	Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords :

i.	Intègrent en annexe les codes de conduite sur les normes VBG, EAS et HS ;

ii.	Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au code de conduite ;

iii.	Énoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir de prendre des mesures préventives pour lutter contre les VBG, EAS et HS et à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctrices lorsque des actes de VBG, EAS et HS sont commis, constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de conduite, mais également un motif de résiliation des accords de collaboration ou de prestations de services.

4.	Fournir un appui sur les initiatives de sensibilisation interne relatives aux VBG, EAS et HS, par le biais de la stratégie de sensibilisation telle que prévue par le Plan d’action VBG, EAS et HS.

5.	Veiller à ce que toute question de VBG, EAS et HS justifiant une sanction soit immédiatement être signalée à la Banque Mondiale via la cellule de coordination du projet (dans les 48 heures) tout en garantissant l’anonymat du/de la survivant(e) et du présumé auteur.

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de l’entreprise ci-dessus et j'accepte, au nom de l’entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends mon rôle et mes responsabilités d'appuyer les normes d’hygiène et sécurité au travail (HST) et les normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS) du projet, et de prévenir et combattre les actes de VBG/EAS/HS et de VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le présent Code de conduite de l’entreprise ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite de l’entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires.

Nom de l’entreprise : 		_______________________________________________________

Signature :			_______________________________________________________

Nom en toutes lettres : 		_________________________________________________

Titre : 				_______________________________________________________

Date : 				_______________________________________________________

- CODE DE CONDUITE DU GESTIONNAIRE

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS) : tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « l’intrusion physique effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et abus sexuels.

Harcèlement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractère sexuel, qui pourraient être raisonnablement perçus à offenser ou humilier une autre personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites où elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l’entreprise ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une rémunération, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l’entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'œuvre à une entreprise ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie à la préservation de la vie privée et de la confidentialité du ou de la survivante à tous les stades de l’intervention en assurant le respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par l’entreprise qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants à caractère sexuel : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle.

Survivant(e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant(e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

- Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

- Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

- Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

- Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

- Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en œuvre du projet ont l’obligation de respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG), l’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcèlement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et sévèrement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1.	Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de la communauté locale ou entre le personnel (de l’entreprise hôte, centre de formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, âge, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2.	Tout acte de harcèlement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant, menaçant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3.	Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la privation de liberté.

4.	Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et l’abus sexuels, tel que l’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5.	L’emploi et l’exploitation des enfants au sein de l’entreprise, ce qui incluent l’abus sexuel ou d’autres comportements inappropriés à l’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans les environs du projet doivent être aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprès de sa hiérarchie.

Engagement

Dans le cadre du présent code de conduite le gestionnaire renvoie au chef de mission, au chef chantier, ou au chef des travaux dans le cadre des activités des prestataires de services.

Les gestionnaires à tous les niveaux se doivent de faire respecter l’engagement de la part de l’entreprise de mettre en œuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et les exigences d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à prévenir et faire face aux Violences Basées sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et Abus sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS), et aux Violences Contre les Enfants (VCE). Cela signifie que les gestionnaires ont la lourde responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces normes et permet de prévenir les VBG/EAS/HS et la VCE. Ils doivent soutenir et promouvoir la mise en œuvre du Code de conduite de l’entreprise. À cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite du gestionnaire et signer le Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent à soutenir la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Entreprises (PGESE) et du Plan de gestion des normes d’hygiène et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’à développer des systèmes qui facilitent la mise en œuvre du Plan d’action sur les VBG/EAS/HS et les VCE. Ils doivent garantir un lieu de travail sûr ainsi qu’un environnement sans VBG/EAS/HS et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter :

La mise en œuvre

Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel :

- Afficher de façon visible le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires publiques sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, de repos et l’accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;

- S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de l’entreprise et du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le lieu de travail.

- Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de l’entreprise et le Code de conduite individuel à l’ensemble du personnel.

- Veiller à ce que :

    - Tous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en confirmant qu’ils l’ont lu et qu’ils y souscrivent ;

    - Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient fournies au gestionnaire chargé de l’HST, à l’Equipe de conformité (EC) et au client ;

- Participer à la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué ci-dessous ;

- Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de :

- Signaler les préoccupations relatives à la conformité aux normes ESHS ou aux exigences des normes HST ; et

- Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG/EAS/HS ou aux VCE par le biais du Mécanisme de Gestion des plaintes/doléances

- Encourager les membres du personnel à signaler les problèmes présumés et avérés liés aux normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG/EAS/HS ou aux VCE, en mettant l’accent sur la responsabilité du personnel envers l’entreprise et dans le respect du principe de confidentialité.

- Conformément aux lois en vigueur et au mieux de leurs compétences, empêcher que les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés.

- Veiller à ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords :

    - Intègrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences HST, les VBG/EAS/HS et les VCE ;

    - Intègrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au Code de conduite individuel ;

    - Énoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, à garantir le respect des normes ESHS et des exigences HST ; à prendre des mesures préventives pour lutter contre la VBG/EAS/HS et la VCE ; à enquêter sur les allégations y afférentes ou à prendre des mesures correctives lorsque des actes de VBG/EAS/HS et de VCE sont commises – tout cela constitue non seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de conduite individuels, mais également un motif de résiliation des contrats de travail sur le projet ou de prestations.

- Fournir un appui et des ressources à l’équipe de conformité (EC) sur les VBG/EAS/HS et les VCE pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de sensibilisation dans le cadre du Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE.

- Veiller à ce que toute question de VBG/EAS/HS ou de VCE justifiant une intervention policière soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale, tout en respectant la volonté de la victime.

- Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG/EAS/HS et/ou de VCE et y répondre conformément au Protocole d’intervention, étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement responsables de leurs actes.

- S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé immédiatement au client et à l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

- Les gestionnaires veilleront à ce qu’aucun acte de représailles (suspension, ou autre sanction) ne soit prise à l'encontre des personnes qui signalent les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS/VCE.

La formation

Les gestionnaires ont la responsabilité de :

- Veiller à ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en œuvre, accompagné d’une formation adéquate à l’intention de l’ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les fournisseurs ;

- Veiller à ce que le personnel ait une compréhension adéquate du PGESE et qu’il reçoive la formation nécessaire pour mettre ses exigences en œuvre.

Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de commencer à travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont la VBG/EAS/HS et la VCE. Cette formation sera distincte de la formation avant l’entrée en service exigée de tous les employés et permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier du soutien technique nécessaire pour commencer à élaborer le Plan d’action visant à faire face aux problèmes liés à la VBG/EAS/HS et la VCE.

Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours des formations mensuelles animées dans le cadre du projet et dispensées à tous les employés. Ils seront tenus de présenter les formations et les autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquêtes de satisfaction pour évaluer la satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en améliorer l’efficacité.

Veiller à ce qu’il y ait du temps à disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel, avant de commencer à travailler sur le site, assiste à la formation d’initiation obligatoire dispensée dans le cadre du projet et portant sur les thèmes ci-après :

- Les exigences HST et les normes ESHS ; et

- Les VBG/EAS/HS et les VCE.

Durant les travaux de génie civil, veiller à ce que le personnel suive une formation continue sur les exigences HST et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé à tous les employés pour faire face au risque accru de VBG/EAS/HS et de VCE.

L’intervention

Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre à tout incident lié aux normes ESHS ou aux exigences HST.

En ce qui concerne la VBG/EAS/HS et la VCE :

- Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations de VBG/EAS/HS et de VCE et au Protocole d’intervention élaborés par l’Equipe de conformité (EC) dans le cadre du Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE approuvé ;

- Une fois adoptées par l’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de Responsabilité et Confidentialité énoncées dans le Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE, afin de préserver la confidentialité au sujet de l’identité des employés qui dénoncent ou commettent (prétendument) des actes de VBG/EAS/HS et de VCE (à moins qu’une violation de confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre un préjudice grave ou si la loi l’exige) ;

- Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une forme quelconque de VBG/EAS/HS ou de VCE commise par l’un(e) de ses subordonné(e)s direct(e)s ou par un.eemployé.e travaillant pour une autre entreprise sur le même lieu de travail, il est tenu de signaler le cas en se référant au Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ;

- Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés être personnellement responsables de faire en sorte que celle-ci soit effectivement appliquée, dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle la décision de sanction a été rendue ;

- Si un gestionnaire a un conflit d’intérêts en raison de relations personnelles ou familiales avec la/le/les survivant(e)s et/ou l’auteur/l’autrice de la violence, il doit en informer l’entreprise concernée et l’équipe de conformité (EC). L’entreprise sera tenue de désigner un autre gestionnaire qui n’a aucun conflit d’intérêts pour traiter les plaintes ;

- Veiller à ce que toute question liée aux VBG/EAS/HS ou aux VCE justifiant une intervention policière (après avoir obtenu le consentement de la/du survivant(e) soit immédiatement signalée aux services de police, au client et à la Banque mondiale.

Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui omettent de signaler les incidents liés aux VBG/EAS/HS et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux dispositions relatives aux VBG/EAS/HS et aux VCE, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qui seront déterminées et édictées par le Président Directeur Général (PDG), le Directeur général ou un gestionnaire de rang supérieur équivalent de l’entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :

- L’avertissement informel ;

- L’avertissement formel ;

- La formation complémentaire ;

- La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ;

- La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de six mois ;

- Le renvoi à la police ou à d’autres autorités, au besoin, uniquement avec le consentement du/de la survivant(e).

- Le licenciement.

En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de l’entreprise omettent de répondre de manière efficace aux cas de non-conformités liées aux ESHS et de HST, et de répondre aux VBG/EAS/HS et aux VCE sur le lieu de travail, peut entraîner des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse aux exigences liées aux normes ESHS, à la HST, aux VBG/EAS/HS et aux VCE. Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entraîner des mesures disciplinaires.

Signature : 			_______________________________________________________

Nom en toutes lettres :		_________________________________________________

Titre : 				_______________________________________________________

Date : 				_______________________________________________________

- CODE DE CONDUITE INDIVIDUEL

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS): tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « l’intrusion physique effective ou la menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garçons et hommes peuvent être confrontés à l’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent être confrontés à l’exploitation et abus sexuels.

Harcèlement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractère sexuel, qui pourraient être raisonnablement perçus à offenser ou humilier une autre personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcèlement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites où elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libre et volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l’entreprise ou au consultant dans le pays, sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une rémunération, exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités au nom de l’entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'œuvre à une entreprise ou à un consultant, sur le chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiène et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant à protéger la sécurité, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie à la préservation de la vie privée et de la confidentialité du ou de la survivante à tous les stades de l’intervention en assurant le respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un système équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les questions liées à l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par l’entreprise qui décrit la façon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants à caractère sexuel : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques à contenu indécent à un destinataire que l'expéditeur croit être mineur, avec l'intention d'inciter le destinataire à se livrer ou à se soumettre à une activité sexuelle.

Survivant(e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent être des survivant(e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphère publique ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légère soit-elle) du vagin, de l’anus ou de la bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel même s’il ne se traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

- Faveurs sexuelles : une forme de harcèlement sexuel consistant notamment à faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de l’emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui relève de l’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, brûler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser une arme, attaquer à l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une gêne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accès légitime aux ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, à l'éducation, à la santé ou à d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation, humiliation, isolement forcé, harcèlement, harcèlement criminel, sollicitation indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-à-dire de moins de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives, de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo, d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile.

Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en œuvre du projet ont l’obligation de respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG), l’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcèlement sexuel (HS), et les violences contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcèlement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et sévèrement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1.	Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de la communauté locale ou entre le personnel (de l’entreprise hôte, centre de formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, âge, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2.	Tout acte de harcèlement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant, menaçant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3.	Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la privation de liberté.

4.	Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et l’abus sexuels, tel que l’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5.	L’emploi et l’exploitation des enfants au sein de l’entreprise, ce qui incluent l’abus sexuel ou d’autres comportements inappropriés à l’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans les environs du projet doivent être aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprès de sa hiérarchie.

Engagement

Je soussigné, ___________________________________________________________________, reconnais qu’il est important de se conformer aux normes Environnementales, Sociales, d’Hygiène et de Sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d’Hygiène et de Sécurité au Travail (HST) et de prévenir les Violences Basées sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et Abus sexuels (EAS), le Harcèlement Sexuel (HS), et les Violences Contre les Enfants (VCE).

Le projet considère que, le non-respect des normes ESHS et des exigences HST, ou le fait de ne pas participer aux activités de lutte contre les VBG et les VCE, que ce soit sur le lieu de travail ou ses environs (campements de travailleurs, communautés avoisinantes) constitue une faute grave et est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des poursuites peuvent être engagées par la police contre les auteurs de VBG/EAS/HS ou de VCE, le cas échéant.

Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens à :

- Assister et participer activement à des cours de formation liés aux normes ESHS, et aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité au travail (HST), au VIH/SIDA, aux VBG/EAS/HS et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;

- Porter mon Équipement de Protection Individuelle (EPI) à tout moment sur le lieu de travail ou dans le cadre d’activités liées au projet ;

- Prendre toutes les mesures pratiques visant à mettre en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Entreprises (PGESE) ;

- Mettre en œuvre le Plan de gestion HST ;

- Respecter une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation de l’alcool pendant le travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances qui peuvent altérer mes facultés à tout moment ;

- Laisser la police vérifier mes antécédents ;

- Traiter les femmes, les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité, citoyenneté ou tout autre statut ;

- Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou culturellement inapproprié ;

- Ne pas me livrer au harcèlement sexuel (par exemple, faire des avances sexuelles indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement (par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler ; donner des cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;

- Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles (par exemple, faire des promesses ou subordonner un traitement favorable à des actes sexuels) ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou abusif ;

- Ne pas participer à des contacts ou à des activités sexuelles avec des enfants (notamment à la sollicitation malveillante des enfants) ou à des contacts par le biais des médias numériques ; la méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense ; le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un moyen de défense ou une excuse ;

- Ne pas s’engager dans des relations avec des enfants de moins de 18 ans, y compris épouser une fille de moins de 18 ans ;

- A moins d’obtenir le plein consentement de toutes les parties concernées, de ne pas avoir d’interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette définition inclut les relations impliquant le refus ou la promesse de fournir effectivement un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la communauté en échange d’une activité sexuelle – une telle activité sexuelle est jugée « non consensuelle » dans le cadre du présent Code ;

- Signaler par l’intermédiaire du Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ou à mon gestionnaire/chef de travaux tout cas présumé ou avéré de VBG/EAS/HS ou de VCE commis par un collègue de travail, que ce dernier soit ou non employé par mon entreprise, ou le projet, ou toute violation du présent Code de conduite.

En ce qui concerne les enfants âgés de moins de 18 ans :

- Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de travailler à proximité d’enfants.

- Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté, à moins qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ;

- Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils photo numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour accéder à de la pornographie infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles » ci-dessous) ;

- M’abstenir de châtiments corporels ou de mesures disciplinaires à l’égard des enfants ;

- M’abstenir d’engager des enfants dont l’âge est inférieur à 14 ans pour le travail domestique ou pour tout autre travail, à moins que la législation nationale ne fixe un âge supérieur ou qu’elle ne les expose à un risque important de blessure ;

- Me conformer à toutes les législations locales, y compris les lois du travail relatives au travail des enfants et les normes de la Banque mondiale sur le travail des enfants et l’âge minimum ;

- Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des enfants.

Utilisation d’images d’enfants à des fins professionnelles

Au moment de photographier ou de filmer un enfant à des fins professionnelles, je dois :

- Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les traditions ou les restrictions locales en matière de reproduction d’images personnelles ;

- Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la photographie ou le film sera utilisé ;

- Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de manière digne et respectueuse, et non de manière vulnérable ou soumise ; les enfants doivent être habillés convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient être considérées comme sexuellement suggestives ;

- M’assurer que les images sont des représentations honnêtes du contexte et des faits ;

- Veiller à ce que les étiquettes des fichiers ne révèlent pas de renseignements permettant d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par voie électronique.

Sanctions

Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure :

- L’avertissement informel ;

- L’avertissement formel ;

- La formation complémentaire ;

- La perte d’au plus une semaine de salaire ;

- La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une période maximale de six mois ;

- Le licenciement.

- La dénonciation à la police, le cas échéant.

Engagement final

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes Environnementales, Sociales, de Santé et de Sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de Gestion de l’Hygiène et de Sécurité au Travail. Que j’éviterai les actes ou les comportements qui pourraient être interprétés comme des VBG/EAS/HS et des VCE. Tout acte de ce genre constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes rôles et responsabilités en matière de prévention et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS, aux exigences HST, aux VBG/EAS/HS et aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait entraîner des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.

Signature : 			_______________________________________________________

Nom en toutes lettres :		_________________________________________________

Titre : 				_______________________________________________________

Date : 				_______________________________________________________

Annexe 6 : Formulaire de notification et rapport rapide d'incident et plan d’actions XXX

| FORMULAIRE DE NOTIFICATION ET RAPPORT RAPIDE D'INCIDENT ET PLAN D’ACTIONS (NON APPLICABLE A LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION DE L’INCIDENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incident: |  |  |  |  |  | Fournissez le type |  |  |  |  |
| ☐Environnemental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Santé et la sécurité au travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date et heure de l’incident : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieu de survenance : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source de l'informations sur l'incident/ l’accident : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annexe: Documents relatifs aux événements / incident : Joindre tous les documents pertinents au rapport et nommez-les ici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPTION DE L’INCIDENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau de gravité de l’incident |  |  |  | Portéegéographique de l'incident |  |  |  | Relation avec le projet |  |  |
| ☐ Indicatif |  |  |  | ☐ Capital |  |  |  | ☐Lié au projet |  |  |
| ☐ Sérieux |  |  |  | ☐ Province |  |  |  | ☐ Non lié au projet |  |  |
| ☐ Grave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description détaillée de l’incident Ne répétez pas les informations sur en quoi consiste l'incident, quand et où il s'est produit car elles sont déjà plus élevées. Concentrez-vous sur la fourniture d'informations sur la manière dont l'incident s'est produit et ses causes, notamment s'il aurait pu être évité (parce que des mesures sont en place) ou s'il s'agit d'un événement fortuit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIONS DE RÉPONSE À L'INCIDENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statut de la résolution |  |  |  |  |  | Expliquez |  |  |  |  |
| ☐ Résolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ En cours de solution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Il y a besoin d'intervention d'urgence sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Il n'y a pas besoin de d'intervention d'urgence sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Autre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description de la réponse donnée à l'événement / incident |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Description y compris date |  |  |  | Mesuresprises par qui |
| Pour le cas d’ incident en général : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesuresd’urgence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesures de suivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autre information relevant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour le casd’accident : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilisation autour de l’ accident, informations aux autorités compétentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prise(s) en charges des blessés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Organisation des obsèques et assurances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesures de suivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autre(s) information(s) pertinente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACT SUR LE PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'événement affecte-t-il l'exécution du travail/de l'activité ? |  |  | Est-il nécessaire de disposer de ressources supplémentaires pour enquêter, évaluer ou résoudre l'incident ? |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ OUI | ☐ NON |  | ☐ OUI |  | ☐ NON |  | ☐ Autre (expliquez) |  |  |  |
| RÉCURRENCE D’INCIDENTS SIMILAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ OUI |  |  |  |  |  | Si oui, nombre de fois: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En cas de récidive, indiquez la périodeaucours de laquelle les incidents/accidents se sontrépétés |  |  |  |  |
| AUTRES CONSIDÉRATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN D’ACTIONS CORRECTIVES DE L’INCIDENT/ACCIDENT Ajouter les lignesnécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description/cause de l’incident |  | Action corrective |  |  |  | Responsable/s de mise en œuvre |  |  | Date limite |  |
| RAPPORT ET PLAN D’ACTIONS PRÉPARÉS PAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  | Date |  |  |  |  |

# PIECE 03		PLANS

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES DE TABLES BANCS A L'EP DE YEKWANG-WERFEO- COMMUNE DE TCHATIBALI, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD.

Cette fiche complète les prescriptions du CCTP et du prix 1003. Les dimensions finales sont vérifiées sur site avant fabrication.

PANNEAU DE CHANTIER STANDARD PROLOG – VUE PHOTORÉALISTE

Modèle CISG/SBP : panneau bois 1,50 m de largeur, 7 planches horizontales. Les champs propres au sous-projet sont renseignés avant fabrication.

PANNEAU DE CHANTIER STANDARD PROLOG – VUE COTÉE

Les dimensions et dispositions cotées de cette fiche constituent le standard du présent modèle type.

PLAQUE MURALE PERMANENTE DU SOUS-PROJET

Format 60 × 40 cm. Les champs d’identification et dates sont adaptés au sous-projet avant fabrication.

VARIANTE DE PANNEAU SIGNALÉTIQUE MÉTALLIQUE SUR POTEAUX

Format 2,40 × 1,50 m. Variante activable uniquement sur instruction écrite ; elle n’est pas cumulative avec le panneau bois de chantier.

PLAN DE FONDATION - FOUNDATION PLAN

PLAN DE TOITURE - ROOF PLAN

FACADE DROITE - RIGHT ELEVATION

FACADE GAUCHE - LEFT ELEVATION

FACADE ARRIERE - BACK ELEVATION

FACADE PRINCIPALE - FRONT ELEVATION

COUPE AA - SECTION AA

COUPE BB - SECTION BB

# ANNEXE 2	FORMULAIRES DE SOUMISSION

## FICHE DE RENSEIGNEMENT DE L’ENTREPRISE

| Raison sociale/Nom de l’entreprise |  |
| --- | --- |
| Représentant de l’Entreprise |  |
| Titre/Position |  |
| Adresse |  |
| Courriel: |  |

| A: |  |
| --- | --- |
| Représentant du Maître d’Ouvrage: |  |
| Titre/Position: |  |
| Adresse : |  |
| DC Ref No.: |  |
| Date de la Cotation: |  |

## SOUMISSION DE LA COTATION

1. Conformité et aucune réserve

En réponse à la DC nommée ci-dessus, nous offrons de réaliser les Travaux selon la présente Cotation et en conformité avec la DC, les calendriers de réalisation et les spécifications techniques.Nous confirmons que nous avons examiné et n’avons aucune réserve sur la DC y compris le Marché.

2. Eligibilté

Nous répondons aux exigences d’admissibilité et n’avons aucun conflit d’intérêts, conformément à la Demande de Cotation.

- Suspension et exclusion

Ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de suspension temporaire ou d’exclusion prononcée par le Groupe de la Banque Mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe de la Banque Mondiale en vertu de l’Accord Mutuel d’Exclusion entre la Banque Mondiale et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle du pays du Maître d’Ouvrage, ou en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies

- Prix de la Cotation

Le prix total de notre offre est_________________

5. Validité de la Cotation

Notre Cotation est valide jusqu’à la date spécifiée dans la DC, et elle restera contraignante pour nous et peut être acceptée à tout moment avant son expiration.

6. Garantie de bonne exécution

Si nous sommes attributaires du marché, nous nous engageons à obtenir une Garantie de bonne exécution conformément à la DC.

7.   Commissions, avantages, honoraires

Nous avons payé ou paierons les commissions, avantages et honoraires en rapport avec la procédure de Demande de Cotation ou l’exécution/la signature du marché:

| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Motif | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

8. Aucune obligation d’accepter

Nous comprenons que vous vous réservez le droit:

a. d’accepter ou de rejeter toute cotation et que vous n’êtes pas tenus d’accepter la cotation de coût évalué le plus bas, ou toute autre cotation que vous pourriez recevoir, et

b. d’annuler le processus de DC à tout moment avant l’attribution du marché sans engager de responsabilité envers les Entreprises.

9. Fraude et corruption

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour nous, ou en notre nom, ne s’engage dans tout type de Fraude et de Corruption.

Au nom de l’Entreprise :

Nom de la personne dûment autorisée à signer la Cotation au nom de l’Entreprise

Titre de la personne signant la Cotation:

Signature de la personne nommée ci-dessus:

Date de signature :

## PROPOSITION TECHNIQUE

L’Entreprise doit fournir :

- les noms et les détails du personnel clé qualifié pour effectuer le Marché

- les informations adéquates pour démontrer clairement qu’il a la capacité de répondre aux exigences de matériel clé nécessaire pour le Marché

- informations sur l’organisation du chantier

- la méthode d’exécution des Travaux

- le calendrier de mobilisation et de construction

- Un résumé d’autres renseignements, le cas échéant, que l’Entreprise juge pertinents.

# PIECE 04	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Bloc de deux (02) salles de classeéquipées

| N° | DÉSIGNATION ET CONTENU DU PRIX | UNITÉ | P.U. EN CHIFFRES | P.U. EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillage du site Le prix unitaire au mètre carré comprend la reconnaissance préalable du terrain, la coupe et l’enlèvement des herbes, broussailles, arbustes et végétation existante du site, le dessouchage léger, le ramassage, le chargement, l’évacuation réglementaire des produits, le nettoyage, la main-d’œuvre, le petit matériel, la sécurité et la protection de l’environnement. Pour le bâtiment type, la quantité est calculée sur l’emprise bâtie de 173,43 m² augmentée d’une bande de travail périphérique équivalente globalement à 50 % de l’emprise, soit 260,15 m². Cette bande couvre circulation, implantation, stockage temporaire, travaux périphériques, sécurité et accès aux façades. | m² |  |  |
| 102 | Études et installation de chantier Le prix forfaitaire comprend l’ensemble des prestations nécessaires à la préparation, à l’organisation, au fonctionnement et au repli du chantier, notamment : Études d’exécution L’élaboration des plans d’exécution détaillés (plans, coupes, détails techniques) ; La réalisation des notes de calcul si nécessaire ; L’établissement du planning d’exécution des travaux ; Les études d’implantation et le piquetage de l’ouvrage ; La production de tous documents techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux. Installation de chantier L’amenée du matériel et des équipements nécessaires ; La mise en place de la base vie (bureau de chantier, magasin de stockage, abris, sanitaires) ; L’installation des dispositifs de sécurité (clôture, signalisation réglementaire de sécurité) ; L’organisation des zones de stockage des matériaux ; La mise en place des moyens provisoires (eau, énergie, accès). Fonctionnement du chantier L’entretien de la base vie pendant toute la durée des travaux ; Le gardiennage et la sécurisation du site ; La gestion des déchets et le maintien de la propreté du chantier ; Les consommations liées au fonctionnement (eau, énergie, logistique). Repli de chantier Le démontage et l’enlèvement de toutes les installations provisoires ; Le nettoyage général du site après travaux ; La remise en état des lieux. Sujétions diverses Toutes contraintes liées aux conditions locales de la zone du projet (climat, accessibilité, logistique) ; Les frais généraux, charges diverses et bénéfices de l’entreprise. Le prix est forfaitaire et réputé inclure toutes les prestations nécessaires à un chantier entièrement opérationnel, sans supplément possible. Le panneau PROLOG et la plaque permanente, rémunérés au lot 1200, sont exclus de ce forfait. | FF |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme (Décapage de la couche végétale) Le prix unitaire au mètre carré comprend toutes les sujétions nécessaires à la réalisation complète du nivellement de la plateforme, incluant le décapage de la couche végétale, notamment : La reconnaissance du terrain et le piquetage des zones à décaper ; Le décapage de la terre végétale sur toute l’emprise du projet, sur une épaisseur adaptée (généralement 10 à 20 cm ou selon indications de l’Ingénieur du Marché) ; L’enlèvement des racines, matières organiques et éléments impropres à la construction ; Le réglage, le nivellement et la mise à la cote de la plateforme conformément aux plans ; Le chargement, le transport et l’évacuation des terres végétales vers une zone de dépôt agréée ou leur réutilisation éventuelle sur instruction de l’Ingénieur du Marché ; L’utilisation de tous engins nécessaires (pelles, niveleuses, compacteurs légers) ou moyens manuels selon accessibilité du site ; Le maintien de la plateforme propre, stable et prête à recevoir les travaux suivants ; La prise en compte de la nature du sol et des conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site ; Toutes sujétions liées à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la gestion des déblais. Le prix comprend également la main-d’œuvre, le matériel, le transport, les charges, frais généraux et bénéfices, sans qu’aucune sujétion ne puisse donner lieu à un supplément. | m² |  |  |
| 202 | Fouille en rigoles et en puits sous poteaux Le prix unitaire au mètre cube comprend l’exécution complète des fouilles nécessaires à la réalisation des fondations, notamment : L’implantation et le traçage précis des fouilles conformément aux plans d’exécution ; L’exécution des fouilles en rigoles pour semelles filantes et en puits pour semelles isolées sous poteaux, quelles que soient la nature du sol quelles que soient la nature du sol rencontrée et les conditions d’exécution ; Le creusement manuel ou mécanique, y compris en terrain dur ou partiellement rocheux ; Le dressage et le réglage des fonds de fouilles aux cotes prescrites ; L’évacuation ou le stockage provisoire des déblais à proximité du chantier ; Le blindage éventuel des parois et toutes dispositions nécessaires pour éviter les éboulements ; L’assèchement des fouilles si nécessaire (pompage, drainage) ; La protection des fouilles contre les eaux de ruissellement ; Le nettoyage des fonds de fouilles avant bétonnage ; Toutes sujétions liées à la sécurité du personnel et à la stabilité des ouvrages voisins. Le prix comprend également la main-d’œuvre, les engins, le matériel, les transports, ainsi que toutes charges, frais généraux et bénéfices. | m³ |  |  |
| 203 | Remblai en matériau sélectionné, fourni et compacté Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Les matériaux seront sains, non organiques, non pollués, aptes au compactage et exempts d’éléments nuisibles. Le prix inclut extraction ou fourniture, transport, mise en couches, réglage de l’humidité, compactage, contrôles de compacité ou portance, traitement des zones faibles et évacuation des matériaux impropres. | m³ |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté de 5 cm, classe minimale C12/15 Le prix unitaire au mètre cube comprend toutes les sujétions nécessaires à la réalisation du béton de propreté, notamment : La fourniture de tous les matériaux nécessaires : ciment, sable, gravier, eau ; Le dosage du béton à 150 kg de ciment par mètre cube ; La préparation, le malaxage (manuel ou mécanique) et le transport du béton jusqu’au lieu de mise en œuvre ; La mise en place du béton au fond des fouilles sur une épaisseur moyenne de 5 cm, conformément aux prescriptions ; Le réglage et le nivellement de la surface pour obtenir une assise propre et plane ; Le compactage léger et la finition sommaire ; La protection et la cure éventuelle du béton ; Le nettoyage préalable des fonds de fouilles avant coulage ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales du site (chaleur, évaporation rapide) ; La fourniture de la main-d’œuvre, du matériel (bétonnière, brouettes, etc.), ainsi que toutes charges, frais généraux et bénéfices. Le prix comprend également toutes les pertes, manutentions et sujétions nécessaires à une exécution conforme aux règles de l’art. La conformité sera appréciée par la classe de résistance, la formulation, la consistance, la vibration, la cure, l’enrobage, les éprouvettes et la traçabilité des coulages, et non par le seul dosage en ciment. | m³ |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés au béton Le prix unitaire au mètre carré comprend la réalisation complète des maçonneries en blocs pleins constitués d’agglos de 20x20x40 bourrés au béton, notamment : La fourniture des agglomérés de ciment de dimensions 20x20x40 conformes aux normes en vigueur ; La pose des agglos à joints croisés avec mortier de ciment ; Le remplissage complet (bourrage) des alvéoles avec du béton ou mortier dosé conformément aux prescriptions ; L’alignement, le nivellement et le réglage des ouvrages ; L’humidification préalable des blocs avant pose ; Le jointoiement soigné et la finition des parements ; Les découpes, ajustements et toutes sujétions de mise en œuvre ; La fourniture de tous les matériaux (ciment, sable, eau) ; La main-d’œuvre, le matériel et les échafaudages éventuels ; La prise en compte des conditions climatiques et environnementales du site (dessiccation rapide des mortiers). Le prix comprend également toutes charges, pertes, frais généraux et bénéfices. | m² |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages, classe minimale C25/30 Le prix unitaire au mètre cube comprend toutes les opérations nécessaires à la réalisation des ouvrages en béton armé, notamment : La fourniture de tous les matériaux : ciment, sable, gravier, eau, aciers d’armature ; Le façonnage, le cintrage, la coupe et la mise en place des armatures conformément aux plans d’exécution ; La fourniture et la mise en œuvre des coffrages (bois ou métalliques), y compris étaiement, huilage et décoffrage ; Le dosage du béton à 350 kg de ciment par mètre cube ; Le malaxage, le transport et la mise en œuvre du béton ; Le vibrage ou compactage approprié pour assurer une bonne compacité ; Le réglage, la mise à niveau et la finition des surfaces ; La cure du béton (arrosage, protection contre évaporation) ; Le respect des enrobages des armatures ; Toutes sujétions liées aux reprises de bétonnage, réservations et attentes ; La prise en compte des conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site, avec adaptation de la cure ; La fourniture de la main-d’œuvre, du matériel (bétonnière, vibrateur, etc.) et des équipements. Le prix comprend également toutes pertes, sujétions d’exécution, charges, frais généraux et bénéfices. La conformité sera appréciée par la classe de résistance, la formulation, la consistance, la vibration, la cure, l’enrobage, les éprouvettes et la traçabilité des coulages, et non par le seul dosage en ciment. | m³ |  |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage de 8 cm, classe minimale C20/25 Le prix unitaire au mètre carré comprend toutes les opérations nécessaires à la réalisation du dallage en béton légèrement armé, notamment : La préparation du support (forme de sable ou couche de fondation compactée) ; Le réglage, le nivellement et le compactage de la plateforme ; La fourniture et la mise en place des armatures légères (treillis soudé ou équivalent) ; La fourniture des matériaux (ciment, sable, gravier, eau) ; Le dosage du béton à 300 kg de ciment par mètre cube ; Le malaxage, le transport et la mise en œuvre du béton sur une épaisseur moyenne de 8 cm ; Le vibrage ou damage du béton ; Le réglage, le tirage à la règle et le talochage de la surface ; La réalisation éventuelle des joints de fractionnement ; La cure du béton pour éviter les fissurations (arrosage, protection) ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site et au retrait du béton ; La main-d’œuvre, le matériel et les équipements nécessaires. Le prix comprend également toutes pertes, découpes, raccords, charges, frais généraux et bénéfices. La conformité sera appréciée par la classe de résistance, la formulation, la consistance, la vibration, la cure, l’enrobage, les éprouvettes et la traçabilité des coulages, et non par le seul dosage en ciment. | m² |  |  |
| LOT 400 : MAÇONNERIE - ÉLÉVATION - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 Le prix unitaire au mètre carré comprend la réalisation complète des maçonneries en agglomérés creux de ciment de dimensions 15x20x40, notamment : La fourniture des blocs conformes aux normes (résistance, régularité dimensionnelle) ; Le transport et la manutention jusqu’au lieu de mise en œuvre ; La pose des agglos à joints croisés avec mortier de ciment ; L’alignement, l’aplomb, le niveau et le réglage des murs conformément aux plans ; L’humidification préalable des blocs avant pose ; La réalisation des joints pleins et réguliers ; Les coupes, ajustements, réservations (portes, fenêtres, réseaux) ; La mise en place éventuelle de raidisseurs ou chaînages incorporés ; Les échafaudages nécessaires ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques (dessiccation rapide des mortiers). Le prix comprend également la main-d’œuvre, les matériaux (ciment, sable, eau), les pertes, charges, frais généraux et bénéfices. | m² |  |  |
| 402 | Enduit traditionnel au mortier de ciment, toutes couches comprises Le prix unitaire au mètre carré comprend toutes les opérations nécessaires à la réalisation des enduits, notamment : La préparation des supports (nettoyage, piquage, humidification) ; La fourniture des matériaux (ciment, sable, eau) ; La confection du mortier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube ; L’application de l’enduit en une ou plusieurs couches (gobetis, corps d’enduit, finition) ; Le dressage, le réglage et le talochage pour obtenir une surface plane et régulière ; La réalisation des arêtes, angles et tableaux ; La protection et la cure de l’enduit contre le séchage rapide ; Les échafaudages et accès ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales du site (chaleur, vent, dessiccation). Le prix comprend également toutes charges, pertes, frais généraux et bénéfices. L’enduit traditionnel au mortier est obligatoire. Tout produit de lissage n’est admis qu’en ragréage. Les tolérances sont de 5 mm sous règle de 2 m pour la planéité et 15 mm sur 3 m pour la verticalité. | m² |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînages et poutres, classe minimale C25/30 Le prix unitaire au mètre cube comprend la réalisation complète des ouvrages en béton armé, notamment : La fourniture des matériaux : ciment, sable, gravier, eau, aciers d’armature ; La coupe, le façonnage et la mise en place des armatures conformément aux plans ; La fourniture et la mise en œuvre des coffrages, y compris étaiement, réglage, huilage et décoffrage ; Le dosage du béton à 350 kg de ciment par mètre cube ; Le malaxage, le transport et la mise en œuvre du béton ; Le vibrage ou compactage pour assurer une bonne compacité ; Le réglage, l’alignement et la finition des ouvrages ; Le respect des enrobages des armatures ; La cure du béton (arrosage, protection contre évaporation rapide) ; Les réservations, attentes, reprises de bétonnage ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales du site ; La fourniture de la main-d’œuvre, du matériel et des équipements nécessaires. Le prix comprend également toutes pertes, charges, frais généraux et bénéfices. La conformité sera appréciée par la classe de résistance, la formulation, la consistance, la vibration, la cure, l’enrobage, les éprouvettes et la traçabilité des coulages, et non par le seul dosage en ciment. | m³ |  |  |
| 404 | Chape lissée dosé à 350 kg/m³ pour dallage et estrade Le prix unitaire au mètre carré comprend la réalisation complète de la chape lissée, notamment : La préparation du support (nettoyage, humidification, éventuellement barbotine d’accrochage) ; La fourniture des matériaux (ciment, sable, eau) ; La confection du mortier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube ; La mise en œuvre de la chape sur l’épaisseur prescrite ; Le tirage à la règle, le réglage des niveaux et pentes ; Le lissage à la taloche ou à l’hélicoptère pour obtenir une surface plane et régulière ; La réalisation éventuelle de joints ; La protection et la cure contre le retrait et la fissuration ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site et aux risques de fissuration. Le prix comprend la main-d’œuvre, le matériel, les pertes, charges, frais généraux et bénéfices. | m² |  |  |
| 405 | Fourniture et pose des carreaux 30x30 Le prix unitaire au mètre carré comprend toutes les opérations nécessaires à la pose du revêtement de sol, notamment : La fourniture des carreaux 30x30 de bonne qualité (résistance, planéité, teinte homogène) ; Le transport et la manutention ; La préparation du support (nettoyage, ragréage si nécessaire) ; La fourniture et la mise en œuvre du mortier de pose ou colle adaptée ; La pose des carreaux avec respect des alignements, niveaux et joints réguliers ; Les découpes, ajustements et finitions en périphérie ; Le jointoiement avec mortier ou produit adapté ; Le nettoyage final du revêtement ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques (prise rapide des mortiers). Le prix comprend également la main-d’œuvre, les matériaux annexes, les pertes, charges, frais généraux et bénéfices. | m² |  |  |
| 406 | Fourniture et pose de plinthes carrelées 15 × 30 cm Le prix unitaire au mètre linéaire comprend la réalisation complète des plinthes, notamment : La fourniture des éléments de plinthes 15x30 assortis au revêtement de sol ; La préparation du support (nettoyage, dressage) ; La fourniture et la mise en œuvre du mortier de pose ou colle ; La pose des plinthes avec alignement, niveau et joints réguliers ; Les découpes, ajustements et traitement des angles (sortants et rentrants) ; Le jointoiement et les finitions ; Le nettoyage final ; Toutes sujétions liées aux conditions d’exécution. Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux, les pertes, charges, frais généraux et bénéfices. | ml |  |  |
| LOT 500 : ACROTÈRE MAÇONNÉ – CHARPENTE – COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ – PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bois structural traité, suivant plans et note de calcul Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le bois sera sain, sec, stable et traité contre termites, insectes xylophages et champignons. Le prix inclut débit, assemblages mécaniques, ancrages, contreventements, retraitement des coupes, levage, réglage et justification de la résistance au vent du site. | U |  |  |
| 502 | Pannes, chevrons, contreventements et accessoires en bois structural traité Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut toutes pièces de liaison, quincailleries anticorrosion, coupes, assemblages, ancrages et traitements. Aucune essence commerciale particulière n’est imposée. | m³ |  |  |
| 503 | Plafond en contreplaqué extérieur ép. 5 mm minimum sur ossature bois traitée Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut panneaux conformes, ossature, fixations, couvre-joints, traitement des coupes, ventilation de sous-face et finition prête à peindre. Les panneaux délaminés, gonflés ou déformés sont refusés. | m² |  |  |
| 504 | Couverture en bacs aluminium prélaqués, épaisseur minimale 6/10e Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut recouvrements, vis galvanisées ou inoxydables, rondelles EPDM ou équivalent, découpes, étanchéité des points singuliers et toutes dispositions liées au vent et à la dilatation. | m² |  |  |
| 505 | Faîtage en tôle aluminium, largeur développée 50 cm minimum Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut façonnage, recouvrements, fixations anticorrosion et étanchéité complète. | ml |  |  |
| 506 | Chéneau en béton armé avec formes de pente Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut coffrage, armatures, béton de classe conforme au CCTP, vibration, cure, pentes, naissances et réservations. | m³ |  |  |
| 507 | Maçonnerie en agglos de 12 × 20 × 40 cm associée au chéneau Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut fourniture, pose, mortier, réglage, joints, découpes et finitions conformément aux plans. | m² |  |  |
| 508 | Membrane bitumineuse d’étanchéité du chéneau et des relevés Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut préparation et séchage du support, primaire, membrane, soudures ou collage, recouvrements, relevés, angles, pénétrations et essai d’étanchéité. | m² |  |  |
| 509 | Descentes d’eaux pluviales en PVC rigide DN100 minimum Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut naissances, coudes, colliers, raccords, protections, liaison aux caniveaux ou exutoires prévus et essai d’écoulement avant réception. | ml |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique pleine de 97x220 Le prix unitaire à l’unité comprend la fourniture et la pose complète d’une porte métallique pleine, notamment : La fourniture d’un ouvrant métallique de dimensions 97 x 220 cm, conforme aux plans ; L’exécution en tôle d’acier de bonne qualité avec ossature renforcée (profilés métalliques) ; Le cadre dormant en acier avec pattes de scellement intégrées ; Le traitement anticorrosion complet (dégraissage, primaire antirouille, peinture de finition) ; La fourniture et pose des accessoires de fermeture (serrure encastrée, poignée, paumelles renforcées) ; L’ajustement, le réglage et l’alignement parfait de la porte ; Le scellement dans la maçonnerie avec mortier de ciment ou fixations mécaniques ; La garantie d’une fermeture étanche, stable et sécurisée ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site, y compris la protection contre la corrosion. Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux, les accessoires, ainsi que toutes charges et frais associé La protection anticorrosion et la finition complète sont comprises dans ce prix et ne donnent lieu à aucun paiement supplémentaire au lot peinture. | U |  |  |
| 602 | Seuils en cornière (véranda et estrades) Le prix unitaire au mètre linéaire comprend : La fourniture de cornières métalliques de dimensions adaptées aux charges d’usage ; La coupe, le façonnage et la mise en place sur site ; La fixation par scellement ou ancrage dans le béton ; L’alignement et le réglage des niveaux pour assurer une parfaite continuité ; Le traitement anticorrosion (peinture antirouille ou galvanisation légère) ; La protection des arêtes et des zones de passage ; Toutes sujétions liées aux passages intensifs (estrades et vérandas scolaires). Le prix comprend la main-d’œuvre, les fixations et toutes charges. La protection anticorrosion et la finition complète sont comprises dans ce prix et ne donnent lieu à aucun paiement supplémentaire au lot peinture. | ml |  |  |
| 603 | Fenêtre à ouverture coulissante Le prix unitaire au mètre carré comprend la fourniture et la pose complète de fenêtres coulissantes, notamment : La fabrication en menuiserie métallique ou aluminium selon prescriptions ; Les cadres dormants en profilés métalliques rigides ; Les vantaux coulissants avec rails et galets de qualité ; Le vitrage éventuel (verre clair ou armé selon spécifications) ; Le système de fermeture sécurisé (verrouillage, loquets) ; Le traitement anticorrosion des parties métalliques ; L’ajustement, la pose et le réglage pour garantir une étanchéité adaptée aux conditions du site ; La fixation dans la maçonnerie avec scellement approprié ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site. Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux et accessoires. La protection anticorrosion et la finition complète sont comprises dans ce prix et ne donnent lieu à aucun paiement supplémentaire au lot peinture. | m² |  |  |
| 604 | Fer forgé sur les fenêtres Le prix unitaire au mètre carré comprend : La fourniture de barres en acier doux ou fer rond selon plans ; La fabrication des grilles de protection (fer forgé ou assemblage soudé) ; Le façonnage selon motifs simples ou standards de sécurité ; La pose sur fenêtres avec ancrage dans la maçonnerie ; Le soudage, l’alignement et la fixation solide ; Le traitement anticorrosion complet (décapage + peinture antirouille + finition) ; La protection contre toute tentative d’effraction ; Toutes sujétions de sécurité et de finition. Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux, les soudures et accessoires. La protection anticorrosion et la finition complète sont comprises dans ce prix et ne donnent lieu à aucun paiement supplémentaire au lot peinture. | m² |  |  |
| 605 | Fer forgé sur la véranda Le prix unitaire au mètre carré comprend : La fourniture de profilés métalliques adaptés aux grandes portées ; La fabrication de grilles de protection renforcées pour véranda ; Le découpage, l’assemblage et le soudage des éléments métalliques ; La fixation sur structure porteuse (poteaux, linteaux, maçonnerie) ; Le traitement anticorrosion complet ; L’alignement esthétique et la continuité des éléments ; La résistance aux efforts mécaniques et aux intrusions ; Toutes sujétions liées à l’exposition extérieure et aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site. Le prix comprend la main-d’œuvre qualifiée, les matériaux, les soudures et toutes charges. La protection anticorrosion et la finition complète sont comprises dans ce prix et ne donnent lieu à aucun paiement supplémentaire au lot peinture. | m² |  |  |
| LOT 700 : ÉLECTRICITÉ ET SOLAIRE |  |  |  |  |
| 701 | Tube / gaine flexible annelée de diamètre 13 mm Le prix unitaire au rouleau comprend la fourniture du produit conforme, le transport, la manutention, la mise en œuvre, les accessoires de pose, le tirage des conducteurs, les raccordements, les fixations, les boîtes et raccords relevant du prix, les chutes, découpes et pertes normales de mise en œuvre, les contrôles, les essais et toutes sujétions nécessaires à la réalisation complète des circuits prévus par les plans. L’Entreprise est réputée avoir vérifié, avant remise de son offre, que les quantités contractuelles de rouleaux prévues au DQE sont compatibles avec la réalisation complète des installations définies dans les plans et pièces techniques. Aucun paiement supplémentaire ne sera admis au seul motif d’une longueur commerciale différente d’un fabricant à l’autre, de chutes, de découpes, de pertes normales de mise en œuvre ou d’une mauvaise gestion des fournitures. | Rouleau |  |  |
| 702 | Câble d’éclairage VGV 1,5 mm² Le prix unitaire au rouleau comprend la fourniture du produit conforme, le transport, la manutention, la mise en œuvre, les accessoires de pose, le tirage des conducteurs, les raccordements, les fixations, les boîtes et raccords relevant du prix, les chutes, découpes et pertes normales de mise en œuvre, les contrôles, les essais et toutes sujétions nécessaires à la réalisation complète des circuits prévus par les plans. L’Entreprise est réputée avoir vérifié, avant remise de son offre, que les quantités contractuelles de rouleaux prévues au DQE sont compatibles avec la réalisation complète des installations définies dans les plans et pièces techniques. Aucun paiement supplémentaire ne sera admis au seul motif d’une longueur commerciale différente d’un fabricant à l’autre, de chutes, de découpes, de pertes normales de mise en œuvre ou d’une mauvaise gestion des fournitures. | Rouleau |  |  |
| 703 | Conducteurs / fils pour prises 2,5 mm² Le prix unitaire au rouleau comprend la fourniture du produit conforme, le transport, la manutention, la mise en œuvre, les accessoires de pose, le tirage des conducteurs, les raccordements, les fixations, les boîtes et raccords relevant du prix, les chutes, découpes et pertes normales de mise en œuvre, les contrôles, les essais et toutes sujétions nécessaires à la réalisation complète des circuits prévus par les plans. L’Entreprise est réputée avoir vérifié, avant remise de son offre, que les quantités contractuelles de rouleaux prévues au DQE sont compatibles avec la réalisation complète des installations définies dans les plans et pièces techniques. Aucun paiement supplémentaire ne sera admis au seul motif d’une longueur commerciale différente d’un fabricant à l’autre, de chutes, de découpes, de pertes normales de mise en œuvre ou d’une mauvaise gestion des fournitures. | Rouleau |  |  |
| 704 | Réglette LED de 120 cm, référence Mazda ou Legrand ou équivalent (6 par salle) Le prix unitaire comprend la fourniture, la pose, les fixations, le raccordement aux circuits de l’installation solaire autonome, les essais et la mise en service d’une réglette LED de 120 cm présentant des caractéristiques au moins équivalentes en puissance, rendement lumineux, durée de vie, sécurité, robustesse et facilité de maintenance. | U |  |  |
| 705 | Hublots ronds à la véranda Le prix unitaire comprend : La fourniture de hublots lumineux ronds étanches adaptés à l’extérieur ; La protection adaptée aux conditions d’exposition extérieure et contre les insectes ; La fixation sur murs ou plafonds de véranda ; Le raccordement électrique sécurisé ; L’étanchéité des points de pénétration ; Le test de fonctionnement ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site. | U |  |  |
| 706 | Interrupteurs et prises de courant encastrés Le prix unitaire à l’unité comprend : La fourniture d’interrupteurs et prises encastrés conformes aux normes électriques ; L’installation dans les boîtes d’encastrement prévues dans les murs ; Le raccordement au réseau électrique intérieur ; La fixation et la mise à niveau des appareillages ; Le test de fonctionnement et de sécurité ; La protection contre les défauts de contact ou surchauffe ; Toutes sujétions de finition et sécurité. Le prix comprend la main-d’œuvre et les accessoires de raccordement. | U |  |  |
| 707 | Tableau, protections, raccordements internes, mise à la terre et essais Le prix rémunère exclusivement l’installation électrique intérieure et l’interface AC : tableau électrique, protections des circuits intérieurs, disjoncteurs, dispositifs différentiels, parafoudre AC lorsque requis, boîtes et connecteurs de distribution intérieure, raccordements des circuits 701 à 706, conducteur principal de protection, barrette de coupure, électrode(s), réseau général de terre, liaisons équipotentielles, essais de continuité, d’isolement et de fonctionnement, mesure de la terre, étiquetage et mise en service. La résistance de terre ≤ 3 Ω sera mesurée avant réception et consignée dans un procès-verbal ou une fiche d’essai. Le prix exclut les composants propres au générateur photovoltaïque. | Ens |  |  |
| 708 | Système solaire photovoltaïque autonome complet Le prix rémunère exclusivement l’étude et la note de dimensionnement, les modules photovoltaïques, structure support, fixations, régulateur de charge, batteries ou stockage, onduleur lorsque nécessaire, coffrets DC, protections propres au générateur PV, sectionnement DC, parafoudre DC lorsque requis, câblage DC et entre composants, raccordement au point d’interface avec l’installation intérieure, essais spécifiques PV, mise en service, documentation, garanties et formation élémentaire du responsable désigné. Il exclut l’électrode générale de terre, la barrette principale, le réseau général de terre et le tableau de distribution intérieure déjà rémunérés au prix 707 ; les masses PV y sont raccordées. | Ens |  |  |
| LOT 800 : PEINTURE ET FINITIONS |  |  |  |  |
| 801 | Impression et deux couches de peinture acrylique type Pantex 800 ou équivalent sur plafond Le prix unitaire au mètre carré comprend l’ensemble des opérations nécessaires à la mise en peinture des plafonds, notamment : La préparation du support (nettoyage, dépoussiérage, grattage des parties non adhérentes) ; Le rebouchage des fissures et imperfections par enduit adapté ; Le ponçage léger pour obtenir une surface homogène ; L’application d’une sous-couche si nécessaire ; L’application de deux couches de peinture acrylique type Pantex 800 ou équivalent ; Le respect des temps de séchage entre couches ; L’utilisation de matériels adaptés (rouleaux, brosses, pistolets si nécessaire) ; La protection des ouvrages adjacents ; La réalisation en ambiance sèche adaptée aux conditions climatiques et environnementales du site. Le prix comprend la main-d’œuvre, les fournitures, échafaudages éventuels et toutes sujétions d’exécution. | m² |  |  |
| 802 | Impression et deux couches de peinture acrylique type Pantex 1300 ou équivalent sur murs extérieurs Le prix unitaire au mètre carré comprend : La préparation des supports extérieurs (nettoyage, décapage, élimination des parties friables) ; Le traitement des fissures et défauts de surface ; L’application éventuelle d’un fixateur ou sous-couche d’accrochage ; L’application de deux couches de peinture acrylique type Pantex 1300 ou équivalent, spécialement adaptée aux façades extérieures ; La résistance aux intempéries, aux UV et aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site ; Le respect des temps de séchage et conditions d’application ; La protection des ouvertures et ouvrages adjacents ; L’utilisation de moyens d’accès (échafaudages, échelles sécurisées). Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux et toutes sujétions | m² |  |  |
| 803 | Impression et deux couches de peinture acrylique type Pantex 800 ou équivalent sur murs intérieurs Le prix unitaire au mètre carré comprend : La préparation des murs intérieurs (nettoyage, dépoussiérage, rebouchage des fissures) ; Le ponçage et l’uniformisation des surfaces ; L’application d’une sous-couche si nécessaire pour améliorer l’accrochage ; L’application de deux couches de peinture acrylique type Pantex 800 ou équivalent ; Le respect des teintes définies par l’Ingénieur du Marché ; La protection des sols, menuiseries et équipements ; L’application dans des conditions assurant une bonne ventilation et séchage ; Toutes sujétions de finition soignée en milieu scolaire. Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux et accessoires. | m² |  |  |
| 804 | Primaire et deux couches de finition sur ouvrages en bois non compris dans un autre prix Ce prix constitue une option activable lors de la contextualisation lorsque des ouvrages en bois nécessitant une finition distincte sont effectivement prévus et que cette finition n’est pas déjà comprise dans leur prix de fourniture et pose. Il comprend la préparation compatible du support, le primaire, les deux couches de finition, les protections, le nettoyage et toutes sujétions nécessaires. Aucun traitement, primaire, peinture, vernis ou finition ne peut être rémunéré deux fois. | m² |  |  |
| 805 | Finition anticorrosion sur ouvrages métalliques non comprise dans un autre prix - option Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Ce prix ne s’applique que sur instruction écrite et après vérification de l’absence de double rémunération avec le lot 600. | m² |  |  |
| LOT 900 : VRD ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau périphérique Le prix unitaire au mètre linéaire comprend l’implantation, les fouilles, la préparation du support, le béton, le coffrage, le ferraillage éventuel lorsque prévu, les formes et pentes, les raccordements aval des descentes EP, les finitions, les contrôles, les essais d’écoulement et la remise en état. La quantité type correspond au périmètre au sol du bâtiment : 2 × (18,45 + 9,40) = 55,70 ml. Elle pourra être adaptée lors de la contextualisation si le plan de masse, la topographie, le drainage ou les exutoires imposent une configuration différente. Aucun regard, puisard, ouvrage d’infiltration ou exutoire distinct non représenté et non activé au BPU/DQE n’est compris. Les descentes verticales DN100 restent rémunérées au lot 500. | ml |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment escalier et rampe pour handicapés Le prix unitaire au mètre cube comprend : La préparation des plateformes (terrassement, réglage et compactage) ; La réalisation des formes en grave ou sable compacté si nécessaire ; La mise en œuvre du béton pour dallage, escaliers et rampes d’accès ; Le dosage du béton conformément aux prescriptions techniques ; La réalisation des coffrages pour escaliers et rampes pour personnes à mobilité réduite (PMR) ; Le ferraillage éventuel des ouvrages selon plans ; Le coulage, le vibrage et la finition des surfaces ; La réalisation des pentes d’écoulement des eaux ; La finition antidérapante des surfaces accessibles au public ; Toutes sujétions liées à l’accessibilité PMR et aux conditions climatiques et environnementales du site. Le prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux, le matériel et toutes charges. | m3 |  |  |
| 903 | Espaces vert Le prix unitaire au mètre carré comprend : La préparation du terrain (désherbage, décapage léger, nivellement) ; L’apport éventuel de terre végétale de bonne qualité ; Le modelage et le réglage des surfaces en espaces verts ; L’amendement du sol si nécessaire (engrais de fond ou compost) ; Le semis de gazon ou la mise en place de couvert végétal adapté au climat du site ; L’arrosage initial et l’entretien de reprise (phase de germination) ; La protection des zones végétalisées contre l’érosion et le piétinement ; Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site. Le prix comprend la main-d’œuvre, les intrants, l’eau d’arrosage initiale et toutes charges. | m2 |  |  |
| 904 | Plantation, entretien et garantie de reprise des arbres Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut choix des essences avec le spécialiste environnemental de la Commune ou l’UCR, fourniture, transport, fosse, terre végétale et amendement, plantation, cuvette, tuteurage, protection, arrosage, désherbage, entretien et remplacement. Les 25 arbres doivent être vivants à la réception provisoire et 25 sur 25 vivants, sains et établis à la réception définitive. | U |  |  |
| LOT 1000 : ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER SCOLAIRE |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et installation de table-bancs scolaires Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le bois ou matériau équivalent sera sec, traité, stable et adapté à l’usage scolaire. Le prix inclut assemblages vissés et collés, renforts, finition lavable, transport, mise en place et contrôle de stabilité. | U |  |  |
| 1002 | Fourniture de bureaux maîtres complets, chaise comprise Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut bureau, chaise assortie, rangements, quincaillerie, traitement, finition, transport, installation et vérification de stabilité. | U |  |  |
| 1003 | Placard-classeur mural : 1 ensemble de 65 casiers numérotés Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Configuration 5 rangées × 13 colonnes ; casier utile indicatif 0,30 × 0,30 × 0,30 m ; panneaux porteurs ≥ 18 mm ; fonds 8 à 10 mm ; socle ≥ 0,10 m. Le prix inclut traitement, vissage-collage, finition lessivable, fixation murale anti-basculement et numérotation 01 à 65. | Ensemble |  |  |
| 1004 | Tableau scolaire triptyque à surface mate anti-reflet Le prix comprend la fourniture, le transport, le panneau central de 240 × 120 cm, deux volets latéraux de 120 × 90 cm chacun, la surface d’écriture verte mate anti-reflet, le cadre en aluminium anodisé ou solution équivalente conforme, les charnières renforcées, la rigidification, le système d’ouverture et de fermeture, les fixations murales, le réglage, les protections, les essais de fonctionnement, le nettoyage et toutes sujétions nécessaires. La surface doit être durable et adaptée à l’écriture et à l’effacement répétés. Aucune marque commerciale n’est obligatoire. | U |  |  |
| LOT 1100 : ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| 1101 | Prise en compte des impacts sociaux et environnementaux Le prix forfaitaire comprend l’ensemble des mesures nécessaires à l’intégration, à la gestion et au suivi des impacts sociaux et environnementaux liés à l’exécution du projet, conformément aux bonnes pratiques de gestion environnementale et sociale (PGES) et aux exigences des bailleurs de fonds. Il inclut notamment : MESURES ENVIRONNEMENTALES La mise en œuvre des dispositions du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du chantier ; La gestion des déchets solides et liquides issus du chantier (tri, collecte, évacuation vers sites autorisés) ; La limitation des nuisances (poussières, bruit, vibrations) par des mesures appropriées ; La protection des sols contre les pollutions (hydrocarbures, ciment, huiles) ; La préservation de la végétation existante et des espaces naturels environnants ; La remise en état des zones perturbées par les travaux ; La prévention des risques de pollution liés aux activités de chantier. MESURES SOCIALES La sensibilisation du personnel de chantier aux règles d’hygiène, de sécurité et de comportement en milieu local ; Le respect des populations riveraines et la limitation des perturbations liées aux travaux ; La mise en place de mesures de sécurité pour les travailleurs et les usagers (signalisation, EPI, balisage) ; La prévention des risques d’accidents sur le chantier ; La promotion de l’emploi local lorsque cela est possible ; La prise en compte des populations vulnérables, notamment les enfants et les personnes à mobilité réduite ; La gestion des plaintes et doléances liées aux impacts du chantier. HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ La mise à disposition et l’utilisation obligatoire d’équipements de protection individuelle (EPI) ; L’installation de dispositifs d’hygiène sur le chantier (latrines, points d’eau) ; La prévention des maladies liées au chantier (sensibilisation, hygiène de base) ; Le respect strict des règles de sécurité lors des travaux en hauteur, terrassement et électricité. SUIVI ET REPORTING L’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif de suivi environnemental et social du chantier ; La production de rapports périodiques sur l’application des mesures E&S ; La collaboration avec l’Ingénieur du Marché pour le suivi des indicateurs environnementaux et sociaux ; La participation aux réunions de chantier relatives aux aspects E&S. SUJÉTIONS DIVERSES Toutes sujétions liées aux conditions climatiques et environnementales effectivement rencontrées sur le site ; Toutes charges liées à la sensibilisation, à la formation et à la mise en conformité du chantier ; Toutes mesures complémentaires exigées par le Maître d’Ouvrage ou l’Ingénieur du Marché. | FF |  |  |
| LOT 1200 : SIGNALISATION PROLOG |  |  |  |  |
| 1201 | Panneau de chantier standard PROLOG en bois, largeur utile 1,50 m Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut sept planches d’environ 0,28 m de hauteur, bois traité, poteaux 8 × 8 cm minimum, massifs béton d’environ 40 × 40 × 50 cm, impression ou peinture durable, pose et entretien selon le modèle graphique validé. | Ens |  |  |
| 1202 | Plaque permanente PROLOG de 60 × 40 cm Le prix rémunère la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, la mise en œuvre, les contrôles, les essais, les protections, les finitions et toutes sujétions nécessaires à l’exécution complète de la prestation. Le prix inclut tôle aluminium ou galvanisée de 1,5 à 2 mm, impression numérique ou sérigraphie anti-UV, quatre fixations minimum et pose au mur suivant modèle validé. | U |  |  |
| 1203 | Un grand panneau métallique PROLOG de 2,40 × 1,50 m sera également fourni et posé à raison d’une (01) unité, conformément au modèle graphique PROLOG validé. Il complète le dispositif de signalisation du projet constitué du panneau de chantier standard en bois et de la plaque permanente. Son implantation sera validée par l’Ingénieur du Marché. | U |  |  |

Fait à …………………, le …………

Le Soumissionnaire

(Nom, qualité, cachet et signature)

# PIECE 05	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

Bloc de deux (02) salles de classeéquipées

| N° | DÉSIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉ | P.U. | P.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillage du site | m² | 260,15 |  |  |
| 102 | Études et installation de chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme (Décapage de la couche végétale) | m² | 500 |  |  |
| 202 | Fouille en rigoles et en puits sous poteaux | m³ | 33,888 |  |  |
| 203 | Remblai en matériau sélectionné, fourni et compacté | m³ | 62 |  |  |
|  | Sous-total LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté de 5 cm, classe minimale C12/15 | m³ | 2,3 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés au béton | m² | 67,5 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages, classe minimale C25/30 | m³ | 6,9 |  |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage de 8 cm, classe minimale C20/25 | m² | 162,00 |  |  |
|  | Sous-total LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE - ÉLÉVATION - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 149,3 |  |  |
| 402 | Enduit traditionnel au mortier de ciment, toutes couches comprises | m² | 318 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînages et poutres, classe minimale C25/30 | m³ | 7,19 |  |  |
| 404 | Chape lissée dosé à 350 kg/m³ pour dallage et estrade | m² | 9,375 |  |  |
| 405 | Fourniture et pose des carreaux 30x30 | m² | 153,525 |  |  |
| 406 | Fourniture et pose de plinthes carrelées 15 × 30 cm | ml | 83,00 |  |  |
|  | Sous-total LOT 400 : MAÇONNERIE - ÉLÉVATION - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : ACROTÈRE MAÇONNÉ – CHARPENTE – COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ – PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bois structural traité, suivant plans et note de calcul | U | 6 |  |  |
| 502 | Pannes, chevrons, contreventements et accessoires en bois structural traité | m³ | 2 |  |  |
| 503 | Plafond en contreplaqué extérieur ép. 5 mm minimum sur ossature bois traitée | m² | 164 |  |  |
| 504 | Couverture en bacs aluminium prélaqués, épaisseur minimale 6/10e | m² | 229 |  |  |
| 505 | Faîtage en tôle aluminium, largeur développée 50 cm minimum | ml | 33 |  |  |
| 506 | Chéneau en béton armé avec formes de pente | m³ | 5,9735 |  |  |
| 507 | Maçonnerie en agglos de 12 × 20 × 40 cm associée au chéneau | m² | 49,6 |  |  |
| 508 | Membrane bitumineuse d’étanchéité du chéneau et des relevés | m² | 28,5 |  |  |
| 509 | Descentes d’eaux pluviales en PVC rigide DN100 minimum | ml | 12,8 |  |  |
|  | Sous-total LOT 500 : ACROTÈRE MAÇONNÉ – CHARPENTE – COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ – PLAFOND |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique pleine de 97x220 | U | 4 |  |  |
| 602 | Seuils en cornière (véranda et estrades) | ml | 35,8 |  |  |
| 603 | Fenêtre à ouverture coulissante | m² | 20,92 |  |  |
| 604 | Fer forgé sur les fenêtres | m² | 20,92 |  |  |
| 605 | Fer forgé sur la véranda | m² | 10,288 |  |  |
|  | Sous-total LOT 600 : MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ÉLECTRICITÉ ET SOLAIRE |  |  |  |  |
| 701 | Tube / gaine flexible annelée de diamètre 13 mm | Rouleau | 1 |  |  |
| 702 | Câble d’éclairage VGV 1,5 mm² | Rouleau | 1 |  |  |
| 703 | Conducteurs / fils pour prises 2,5 mm² | Rouleau | 2 |  |  |
| 704 | Réglette LED de 120 cm, référence Mazda ou Legrand ou équivalent (6 par salle) | U | 12 |  |  |
| 705 | Hublots ronds à la véranda | U | 2 |  |  |
| 706 | Interrupteurs et prises de courant encastrés | U | 8 |  |  |
| 707 | Tableau, protections, raccordements internes, mise à la terre et essais | Ens | 1 |  |  |
| 708 | Système solaire photovoltaïque autonome complet | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous-total LOT 700 : ÉLECTRICITÉ ET SOLAIRE |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE ET FINITIONS |  |  |  |  |
| 801 | Impression et deux couches de peinture acrylique type Pantex 800 ou équivalent sur plafond | m² | 164 |  |  |
| 802 | Impression et deux couches de peinture acrylique type Pantex 1300 ou équivalent sur murs extérieurs | m² | 164,8 |  |  |
| 803 | Impression et deux couches de peinture acrylique type Pantex 800 ou équivalent sur murs intérieurs | m² | 156,2 |  |  |
| 804 | Primaire et deux couches de finition sur ouvrages en bois non compris dans un autre prix | m² | 0 |  |  |
| 805 | Finition anticorrosion sur ouvrages métalliques non comprise dans un autre prix - option | m² | 0 |  |  |
|  | Sous-total LOT 800 : PEINTURE ET FINITIONS |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : VRD ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau périphérique | ml | 55,70 |  |  |
| 902 | Dallage des abords du bâtiment, escaliers et rampe PMR | m3 | 4.30 |  |  |
| 903 | Aménagement d’espaces verts | m² | 60 |  |  |
| 904 | Plantation, entretien et garantie de reprise des arbres | U | 25 |  |  |
|  | Sous-total LOT 900 : VRD ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER SCOLAIRE |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et installation de table-bancs scolaires | U | 60 |  |  |
| 1002 | Fourniture de bureaux maîtres complets, chaise comprise | U | 2 |  |  |
| 1003 | Placard-classeur mural : 1 ensemble de 65 casiers numérotés | Ensemble | 1 |  |  |
| 1004 | Tableau scolaire triptyque à surface mate anti-reflet | U | 2 |  |  |
|  | Sous-total LOT 1000 : ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER SCOLAIRE |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| 1101 | Prise en compte des impacts sociaux et environnementaux | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total LOT 1100 : ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
|  | LOT 1200 : SIGNALISATION PROLOG |  |  |  |  |
| 1201 | Panneau de chantier standard PROLOG en bois, largeur utile 1,50 m | Ens | 1 |  |  |
| 1202 | Plaque permanente PROLOG de 60 × 40 cm | U | 1 |  |  |
| 1203 | Grand panneau métallique PROLOG de 2,40 × 1,50 m - option | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total LOT 1200 : SIGNALISATION PROLOG |  |  |  |  |
| Montant hors taxes |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25 % |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2 % ou 5,5 % - à contextualiser) |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |
| Montant net à payer |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent Devis Quantitatif et Estimatif à la somme globale de : ……………………………………………………………………… (en lettres) Francs CFA TTC.

Fait à……………, le …………………

Le Soumissionnaire

(Nom, qualité, cachet et signature)

# ANNEXE 3	FORMULAIRES DU MARCHE

[L’Entreprise sélectionné remplira l’Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ,

conclu le [date] jour de [mois] de [année]

ENTRE

(1) Le de [insérer le Maître d’Ouvrage]  de [insérer l’adresse complète du Maître d’Ouvrage] (ci-après dénommé le « Maître d’Ouvrage ») d’une part, et

(2) [insérer le nom légal complet de l’Entreprise] de [insérer l’adresse complète de l’Entreprise] (ci-après dénommé l’ « Entreprise »), d’autre part :

ATTENDU QUE le Maître d’Ouvrage a émis une Demande de Cotations pour l’exécution des Travaux  [insérer l’intitulé du marché]et a accepté la Cotation de l’Entreprise pour l’exécution de ces Travaux, pour un montant égal à [insérer le Prix du Marché exprimé dans la(les) monnaie(s) de règlement du Marché] (ci-après dénommé le « Prix du Marché »).

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1.	Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.

2.	Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché.

a)	la Notification d’attribution du Marché adressée à l’Entreprise par le Maître d’Ouvrage ;

b) 	La Cotation de l’Entreprise ;

c) ) 	Les Conditions du Marché, y compris ses annexes ;

d) ) 	Les Spécifications et exigences du Maître d’Ouvrage (y compris le Calendrier d’exécution) ;

e) ) 	Les Plans

f) 	Le Détail Quantitatif et Estimatif ; et

g) 	Tout autre document supplémentaire éventuel mentionné dans le Conditions du Marché comme faisant partie du Marché.

3.	En contrepartie des paiements que le Maître d’Ouvrage doit effectuer au bénéfice de l’Entreprise, comme cela est indiqué ci-après, l’Entreprise convient avec le Maître d’Ouvrage par les présentes d’exécuter les Travaux, et de remédier aux malfaçons conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

4.	Le Maître d’Ouvrage convient par les présentes de payer à l’Entreprise, en contrepartie de l’exécution des travaux, et des rectifications apportées aux malfaçons, le prix du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont signé le présent document conformément aux lois de la République du Cameroun les jours et année mentionnés ci-dessous.

| Signé par: |  | Signé par: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour et au nom du Maître d’Ouvrage |  | Pour et au nom de l’Entreprise |  |
| En présence de: |  | En présence de: |  |
| Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date |  | Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date |  |

Conditions du Marché

Table des Clauses

A. Généralités	21

1.	Définitions	21

2.	Informations spécifiques au Marché	25

3.	Interprétation	28

4.	Interdictions	28

5.	Décisions du Directeur de Projet	29

6.	Sous-traitance	29

7.	Autres Entreprises	29

8.	Personnel et Matériel	29

9.	Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entreprise	32

10.	Risques incombant au Maître d’Ouvrage	32

11.	Risques incombant à l’Entreprise	33

12.	Assurances	33

13.	Rapports d’investigation  du Site	34

14.	Obligation de l’Entreprise d’exécuter les Travaux	34

15.	Approbation du Directeur de Projet	34

16.	Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement	34

17.	Découvertes Archéologiques et Géologiques	35

18.	Mise à disposition du Site	35

19.	Accès au Site	35

20.	Instructions, Inspections et Audits	35

21.	Désignation du Conciliateur	36

22.	Procédure de règlement des différends	36

23.	Fraude et Corruption	37

24.	Sécurité du Site	38

B. Maîtrise du temps	38

25.	Programme et rapports d’avancement	38

26.	Report de la Date d’Achèvement	38

27.	Accélération	39

28.	Ajournement par le Directeur de Projet	39

29.	Réunions de gestion	39

30.	Préavis	39

C. Contrôle de qualité	39

31.	Identification des malfaçons	39

32.	Essais	40

33.	Correction des Malfaçons	40

34.	Malfaçons non rectifiées	40

D. Maîtrise des coûts	40

35.	Prix du Marché	40

36.	Modifications du Prix du Marché	40

37.	Variations	41

38.	Décomptes	42

39.	Paiements	42

40.	Evènements donnant droit à compensation	43

41.	Fiscalité	44

42.	Révision des Prix	44

43.	Retenues	44

44.	Pénalités de retard et Prime	44

45.	Paiement de l’Avance	45

46.	Garantie de Bonne Exécution	45

47.	Travaux en régie	46

48.	Coût des réparations	46

E. Achèvement du Marché	46

49.	Achèvement des Travaux	46

50.	Transfert	46

51.	Décompte final	46

52.	Manuels de fonctionnement et d’entretien	47

53.	Résiliation	47

54.	Paiement en cas de résiliation	48

55.	Propriété	48

56.	Exonération de l’obligation d’exécution	48

57.	Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale	49

Conditions du Marché (CM)

| A. Généralités |  |
| --- | --- |
| Définitions | 1.1 Les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après. Les termes définis apparaissent en lettres grasses. - Le Prix du Marché accepté est le prix stipulé dans la Lettre de notification pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la reprise de toutes les malfaçons. - Le Programme d’Activités est l’ensemble des activités comprenant la construction, l’installation, les essais et la mise en service des Travaux dans le cas d’un marché à prix forfaitaire. Il comprend un prix forfaitaire pour chaque activité, utilisé pour la valorisation et l’évaluation des effets des Variations et Evènements donnant lieu à compensation. - Le Conciliateur est la personne désignée conjointement par le Maître d’Ouvrage et par l’Entreprise en vue de trancher les différends en première instance, conformément aux dispositions de la Clause 21. - La Banque désigne la Banque mondiale et se réfère à la Banque Internationale pour le Recontruction et le Dévelopement (BIRD) ou l’Association Internationale pour le Développement (AID). - Le Détail Quantitatif Estimatif signifie le devis chiffré faisant partie du marché. - Les Évènements donnant droit à compensation sont ceux définis à la Clause 40 . - La Date d’achèvement est la date d’achèvement des Travaux donnant lieu à réception (ou émission d’un procès-verbal de réception provisoire), certifiée par le Directeur de Projet conformément à la Clause 49.1 . - Le Marché est le Marché entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise en vue d’exécuter et d’achever les Travaux, et d’en assurer l’entretien. Il est constitué par les documents énumérés à la Clause 3.3 . - L’Entreprise est une personne physique ou morale dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. - L’Offre de l’Entreprise est l’Offre complète remise par l’Entreprise au Maître d’Ouvrage. - Le Prix du Marché est le prix stipulé dans la Lettre de notification et ajusté ensuite conformément aux dispositions du Marché. - Un jour est un jour calendaire ; un mois est un mois calendaire. - Le Travail en régie est constitué d’intrants payés sur une base horaire au titre du temps des personnels et de l’utilisation des matériels de l’Entreprise, en sus des paiements des matériaux et équipements. - Une Malfaçon est toute partie des Travaux non réalisée en conformité avec les dispositions du Marché. - Le Certificat de garantie est le certificat délivré par le Directeur de Projet après correction des malfaçons par l’Entreprise. - La Période de garantie est la période stipulée dans la Clause 2.12 et calculée à partir de la date d’achèvement. - Les Plans comprennent les plans et dessins relatifs aux Travaux, ainsi que les calculs et autres informations présentées par le Maître d’Ouvrage (ou en son nom) ou approuvées par le Directeur de Projet en vue de l’exécution du Marché. - Le Maître d’Ouvrage est la partie qui emploie l’Entreprise pour exécuter les Travaux, conformément à la Clause 2.1. - Les Equipements sont les engins et véhicules de l’Entreprise amenés temporairement sur le Site pour l’exécution des travaux. - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme manuscrite, typographiée, imprimée ou électronique, constituant un document conservable de manière permanente. - La Date d’achèvement prévue est la date à laquelle l’Entreprise doit achever les Travaux. La date d’achèvement prévue est stipulée dans la Clause 2.1. - Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris les biens consommables, utilisés par l’Entreprise dans le cadre des Travaux. - Les Equipements sont toute partie intégrante des Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique. - Le Directeur de Projet est la personne mentionnée dans la Clause 2.1 (ou toute autre personne compétente nommée par le Maître d’Ouvrage dont le nom est notifié à l’Entreprise et qui remplace le Directeur de Projet) responsable de la supervision et de l’exécution des Travaux ainsi que de l’administration du Marché. - Le Site est la zone définie en tant que telle dans la Clause 2.1. - Les Rapports d’investigation du Site sont les rapports inclus dans la Demande de Cotation ; ce sont des rapports factuels et d’interprétation relatifs aux conditions de surface et du sous-sol du Site. - Les Spécifications sont les Spécifications des Travaux incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés ou approuvés par le Directeur de Projet. - La Date de commencement figure dans la Clause 2.1. Il s’agit de la date la plus tardive convenue à laquelle l’Entreprise devra commencer l’exécution des Travaux. Elle ne coïncide pas nécessairement avec l’une des dates d’entrée en possession du Site. - Un Sous-traitant est une personne physique ou morale qui a souscrit un contrat avec l’Entreprise en vue d’exécuter une partie des Travaux inclus dans le Marché, comprenant des travaux sur le Site. - Les Travaux provisoires sont des travaux conçus, construits, installés et démontés par l’Entreprise nécessaires à la construction ou à l’installation des Travaux. - Une Variation est une instruction donnée par le Directeur de Projet qui entraîne une modification des Travaux. - Les Travaux sont ce que l’Entreprise doit construire, installer et remettre au Maître d’Ouvrage en vertu du Marché et conformément à la définition figurant dans la Clause 2.1. - «Le Personnel de l’Entreprise» désigne tout le personnel que l’Entreprise utilise sur le Site ou dans d’autres endroits où les travaux sont effectués, y compris le personnel, la main d’œuvre et les autres employés de tout sous-traitant. - « Personnel Clé » désigne les postes (le cas échéant) du personnel de l’Entreprise qui sont énoncés dans le les Spécifications. - L’expression « Exploitation et Abus Sexuels » « (EAS) » englobe les significations ci-après : L’Exploitation Sexuelle, définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion physique ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, soit par force ou dans des conditions inégales ou par coercition; - Le « Harcèlement Sexuel » (HS) », défini comme toute avance sexuelle inopportune, toute demande de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle par le personnel de l’Entreprise à l’égard d’autres personnels de l’Entreprise ou du Maître d’Ouvrage ; - Le « Personnel du Maître d’Ouvrage » désigne le Directeur du Projet et tous les autres personnels, main d’œuvre et autres employés (le cas échéant) du Directeur de Projet et du Maître d’Ouvrage qui s’acquittent des obligations du Maître d’Ouvrage en vertu du Marché; et tout autre personnel identifié comme personnel du Maître d’Ouvrage, par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Directeur du Projet adressée à l’Entreprise. |
| Informations spécifiques au Marché | 2.1 Généralités a) Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune de TCHATIBALI; Chef service des Marchés est : le SG de la commune ; L’Ingénieur du Marché : est le Délégué départemental du MINTP b) La Date d’achèvement prévue pour l’ensemble des Travaux est la suivante : ____________________ c) Le Directeur de Projet (Chef service) est : Le chef Service Technique de la Commune d) Le Site est situé dans l’Ecoles Publique de YEKWANG-WERFEO, Commune de TCHATIBALI, Département du Mayo-Danay, Région del’Extrême-Nord et est défini dans les plans N°. [insérer le numéro] e) La Date de commencement sera: la date de notification de l’ordre de service de commencer f) Les travaux se composent de : - TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENT - FONDATION - MACONNERIE -ELEVATION - CHARPENTE-COUVERTURE - MENUISERIE METALLIQUE - ELECTRICITE - PEINTURE - EQUIPEMENTS - ASPECTS SOCIO-ENVORONNEMENTAUX 2.2 Une notification donnée par une Partie à l’autre en vertu du Marché doit être par écrit à l’adresse ci-après en utilisant la méthode la plus rapide disponible, telle que le courrier électronique avec preuve de réception. Adresse pour notification au Maître d’Ouvrage: [insérer le nom de l’agent autorisé à recevoir les notifications] [titre/position] [département/unité de travail] [adresse] [Adresse électronique] Adresse pour notification à l’Entreprise: [insérer le nom de l’agent autorisé à recevoir les notifications] [titre/position] [département/unité de travail] [adresse] [Adresse électronique] Ordres de service - L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Le Maire de la Commune de TCHATIBALI (Maitre d’Ouvrage) et notifié au Cocontractant par le chef de service du marché avec copie, à l’Ingénieur du Marche et au Maître d’œuvre. - Sur proposition du maitre d’œuvre, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le délai d’exécution et/ou le coût du marché seront signés par le Maire (Maitre d’Ouvrage), après avis de l’Ingénieur du marché et du chef de service du marché et notifié au Cocontractant par le chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés, notifiés et ventilés par l’Ingénieur du marché avec copie au Maire (Maitre d’Ouvrage), au Chef de service du marché, au Cocontractant et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maire (Maitre d’Ouvrage), après avis de l’Ingénieur du marché et du chef de service du marché et notifié au Cocontractant par le chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du Marche et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le le Maire (Maitre d’Ouvrage), après constat sur PV de l’Ingénieur du marché, du Chef de service du marché et du maitre d’œuvre et notifiés par le chef de service du marché au Cocontractant avec copie, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre. - Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur. - Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus. 2.3 Conformément à la Clause 3.2, les délais d’achèvement par tranches sont les : [insérer la nature et les délais, le cas échéant; supprimer autrement] 2.4 La langue du Marché est le Français 2.5 Le marché est régi par la loi de l’État: du Cameroun. Les informations spécifiques au Marché pour les clauses énumérées sur les Conditions du Marché (CM) sont indiquées ci-dessous: 2.6 CM 12: Les montants et les franchises d’assurance minimums seront les suivantes : pour les pertes ou les dommages causés aux Travaux, aux Installations et aux Matériaux : Assurance “Tous risques chantier” couvrant un montant égal à 115 % du montant du marché. Le montant maximal de la franchise est de 1 000 000 F CFA par sinistre - Pour les pertes ou les dommages aux Equipements : [insérer les montants]. - pour les pertes ou les dommages (sauf les Travaux, les Installations, les Matériaux et les Equipements) dans le cadre du Marché : Assurance “Tous risques chantier” couvrant un montant égal à 115 % du montant du marché. Le montant maximal de la franchise est de 1 000 000 F CFA par sinistre. - pour les blessures corporelles ou décès : des employés de l’Entreprise : illimitéetd’autres personnes : illimité. Les montants des risques couverts par les assurances sont définisconformément au code CIMA, applicable au Cameroun 2.7 CM 13: Les données du site sont :[liste des données de site]. 2.8 CM 18: Date de possession du site(s) doit être : date à laquelle le Maitre d’ouvrage va délivrer à l’entrepreneur la lettre d’introduction aux autorités compétentes. 2.9 CM 21 : Autorité de nomination du Conciliateur : le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Cameroun. 2.10 CM 25.1: Un programme de travaux doit être soumis dans un nombre de jours n’excédant pas : quatorze (14) joursà partir de la date de la lettre d’attribution du Marché. 2.11 CM 25.2 : La période de présentation des rapports d’avancement des Travaux est la suivante :toutes les deux (02) semaines. 2.12 CM 33: La période de garantie est la suivante : 360 jours à partir de la date d’achèvement. 2.13 CM 43: Le montant de retenue sera cinq pourcent (5%) du montant TTC du marché. 2.14 CM 44.1: Les pénalités de retard pour l’ensemble des travaux seront de : - 1/2000ème du prix total HT du marché par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel et, -1/1000ème du prix total HT du marché par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour. 2.15 CM 44.1: Le montant maximal des pénalités de retard pour l’ensemble des travaux est de : dix pourcent (10%)du prix final du Marché. 2.16 CM 44.3: le Bonus (Prime) journalier pour l’ensemble des Travaux est : NA 2.17 CM 45: L’Avance de Démarrage sera : 20%du montant TTC du Marché et sera versée à l’Entreprise au plus tard 30 joursaprès que l’Entreprise a soumis une garantie bancaire acceptable. 2.18 CM 46: Le montant de la Garantie de Bonne Exécution est de :10%du montant du Marché. 2.19 CM 52.1: La date à laquelle les manuels de fonctionnement et d’entretien sont requis est quinze (15) jours avant la réception provisoire des travaux. Conformément à CC 52.1, la date à laquelle les plans « de recolement » sont requis est quinze (15) jours avant la réception provisoire des travaux. Le certificat d’achèvement des travaux sera délivré après la réception provisoire des travaux qui se fera dans les conditions suivantes : - La pré-réception : avant que l’administrateur du projet ne fixe la date officielle de cette réception, le maître d’œuvre procède à une pré réception technique. - La réception partielle : les ouvrages étant indépendants les uns des autres, une réception partielle des ouvrages achevés peut être envisagée. Dans ce cas, la réception du dernier ouvrage tient lieu de réception provisoire. - La réception provisoire : A l’issue de la pré-réception, le maître d’œuvre demande à l’administrateur du projet d’inviter l’entrepreneur aux opérations de réception conformément aux dispositions contractuelles et à une date fixée au plus tard quinze (15) jours après la pré-réception. - La commission de réception sera composée ainsi qu’il suit : Président : le Maire ou son représentant Membres : - le Responsable infrastructure de la commune ou son représentant ; - le représentant du Ministère des Marchés Publics (observateur) - le représentant du MINTP - le Coordonnateur Régional du PROLOG ou son représentant Rapporteur Le maître d’œuvre; En présence ou à l’absence de l’entrepreneur ou son représentant. 2.20 CM 52.2: Le montant à retenir de la Garantie de Bonne Exécution est de : NA. 2.21 CM 54.1: Le pourcentage à appliquer à la valeur des travaux non réalisés est le : dix pourcent (10%). |
| Interprétation | 3.1 Dans le cadre de l’interprétation de ces CM, les mots indiquant un genre incluent tous les genres. Les mots indiquant le singulier incluent également le pluriel, et vice-versa. Les titres n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel dans le cadre du Marché sous réserve de définition particulière. Le Directeur de Projet donnera, à la demande de l’Entreprise, des instructions précisant les Clauses des CM, 3.2 Si la réception par tranche est spécifiée dans la Clause 2.3, toute référence à la Date d’achèvement et la Date d’achèvement prévue s’appliqueront à chaque tranche de Travaux (en dehors des références à la Date d’achèvement et à la Date prévue d’achèvement pour la totalité des Travaux). 3.3 Les documents qui forment le Marché seront interprétés suivant l’ordre de priorité suivant : - Acte d’Engagement, - Lettre de Notification, - Offre de l’Entreprise, - Conditions du Marché y compris les annexes, - Spécifications techniques, - Plans, - Détail quantitatif et estimatif, et - Tout autre document [insérer autres documents le cas échéant]. |
| Interdictions | 4.1 Durant l’exécution du Marché, l’Entreprise doit se conformer aux interdictions d’importation de biens et de services dans le pays du Maître d’Ouvrage lorsque : a) en droit ou en règlements officiels, le pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ce pays ; ou b) en application d’une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays Emprunteur interdit toute importation de biens en provenance de ce pays ou tout paiement à un pays, une personne ou une entité de ce pays. |
| Décisions du Directeur de Projet | 5.1 Sous réserve de dispositions contraires, le Directeur de Projet décidera des questions contractuelles entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise en sa qualité de représentant du Maître d’Ouvrage. |
| Sous-traitance | 6.1 L’Entreprise peut souscrire des marchés de sous-traitance avec l’approbation du Directeur de Projet mais ne peut céder le Marché sans avoir reçu l’accord écrit du Maître d’Ouvrage. La sous-traitance ne modifie pas les obligations de l’Entreprise. |
| Autres Entreprises | 7.1 L’Entreprise coopérera avec, et permettra à d’autres Entreprises, autorités publiques et services publics, ainsi qu’au Maître d’Ouvrage, de réaliser des travaux qui ne font pas partie du Marché, sur le Site ou près du Site. |
| Personnel et Matériel | 8.1 L’Entreprise emploiera le Personnel Clé et utilisera le Matériel identifié dans son Offre, pour exécuter les Tavaux, ou d’autres personnels ou Matériels approuvés par le Directeur de Projet. Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des Personnels Clés ou du Matériel proposés à condition que les remplacements aient des compétences et des qualifications ou des caractéristiques substantiellement égales ou supérieures à celles des autres personnels ou matériels figurant dans l’Offre. 8.2 Le Directeur de Projet peut exiger de l’Entreprise qu’il retire (ou fasse retirer) toute personne employée sur le Site ou sur les travaux, y compris le personnel clé (le cas échéant), qui: a) persiste dans l’inconduite ou le manque de diligence; b) s’acquitte de ses fonctions de manière incompétente ou négligente; c) ne se conforme pas aux dispositions du Marché; d) persiste dans une conduite préjudiciable à la sécurité, à l’hygiène ou à la protection de l’environnement; e) se livre au Harcèlement Sexuel, à l’Exploitation Sexuelle, aux Abus Sexuels ou à toutes formes d’activités sexuelles avec des personnes de moins de dix-huit (18) ans, sauf en cas de mariage pre-existant ; f) est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme s’étant livré à des actes de Fraude et Corruption au cours de l’exécution des travaux; ou g) a été recruté parmi le personnel du Maître d’Ouvrage; Le cas échéant, l’Entreprise doit alors nommerrapidement (ou faire nommer) un remplaçant approprié avec des compétences et une expérience équivalentes. 8.3 Main d’Œuvre 8.3.1Engagement du personnel et de la main d’œuvre. L’Entreprise doit fournir et employer sur le Site pour l’exécution des travaux une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire à l’exécution du Marché dans les conditions de qualité et de délai prévues. L’Entreprise est encouragé, dans la mesure du possible et raisonnable, à employer du personnel et de la main d’œuvre disposant des qualifications et de l’expérience appropriées provenant du pays du Maître d’Ouvrage. 8.3.2 Lois du travail. L’Entreprise doit se conformer à toutes les lois pertinentes du travail applicables au personnel de l’Entreprise, y compris les lois relatives à leur emploi, à leur santé, à leur sécurité, à leur bien-être, à l’immigration et à l’émigration, et leur permettre tous leurs droits légaux. 8.3.3 Installations pour le personnel et la main d’œuvre. Sauf indication contraire dans le Marché, l’Entreprise doit fournir et entretenir toutes les installations d’hébergement et de bien-être nécessaires au personnel de l’Entreprise. 8.3.4 Approvisionnement en denrées alimentaires. L’Entreprise doit prendre des dispositions pour fournir au personnel de l’Entreprise un approvisionnement suffisant en aliments appropriés, à des prix raisonnables, comme précisé, le cas échéant, dans le Marché, aux fins ou dans le cadre du Marché. 8.3.5 Fourniture d’eau. L’Entreprise doit, compte tenu des conditions locales, fournir sur le site un approvisionnement adéquat en eau potable et autre pour l’utilisation du personnel de l’Entreprise. 8.3.6 Travail forcé. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou utiliser le travail forcé. Le travail forcé consiste en tout travail ou service, non effectué volontairement, qui est exigé d’une personne sous la menace de la force ou de la menace, et comprend tout type de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de contrat de travail. Aucune personne ayant fait l’objet d’un trafic ne doit être employée ou engagée. La traite des personnes est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par le moyen de la menace ou du recours à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou de donner ou recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant le contrôle sur une autre personne, aux fins de l’exploitation. 8.3.7 Travail des enfants. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de moins de 14 ans sous réserve que la loi nationale précise un âge plus élevé (l’âge minimum). L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans d’une manière qui est susceptible d’être dangereuse, ou d’interférer avec l’éducation de l’enfant, ou d’être nocif pour la santé de l’enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit employer ou engager des enfants entre l’âge minimum et l’âge de 18 ans qu’après avoir effectué une évaluation appropriée des risques par l’Entreprise avec l’approbation du Directeur de Projet. L’Entreprise doit faire l’objet d’un suivi régulier par le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé, des conditions de travail et des heures de travail. Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces activités de travail interdites aux enfants comprennent le travail suivant: a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes; d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur. 8.3.8 Dossiers d’emploi des travailleurs. L’Entreprise doit tenir des registres complets et exacts de l’emploi de la main d’œuvre sur le Site. 8.3.9 Non-discrimination et égalité des chances. L’Entreprise ne doit pas prendre de décisions relatives à l’emploi ou au traitement du personnel de l’Entreprise sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les exigences inhérentes du travail à réaliser. L’Entreprise doit fonder l’emploi du personnel de l’Entreprise sur le principe de l’égalité des chances et du traitement équitable, et ne doit pas faire de discrimination à l’égard d’aucun aspect de la relation d’emploi. 8.3.10 Mécanisme de grief du personnel de l’Entreprise. L’Entreprise doit disposer d’un mécanisme de règlement des griefs pour le personnel de l’Entreprise. 8.3.11 Sensibilisation du personnel de l’Entreprise. L’Entreprise doit sensibiliser le personnel de l’Entreprise aux aspects environnementaux et sociaux applicables dans le cadre du Marché, y compris l’hygiène, la sécurité et l’interdiction de l’Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et du Harcèlement Sexuel (HS). |
| Risques incombant au Maître d’Ouvrage et à l’Entreprise | 9.1 Le Maître d’Ouvrage assume les risques que le Marché définit comme lui incombant ; l’Entreprise assume les risques que le Marché définit comme lui incombant. |
| Risques incombant au Maître d’Ouvrage | 10.1 Depuis la Date de commencement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, les risques incombant au Maître d’Ouvrage sont les suivants : - Les risques de dommage corporel, de décès, de perte ou de dommages matériels (excluant les Travaux, Equipements, matériaux et Matériels), dus à : - l’utilisation ou l’occupation du Site par les Travaux ou dans le but des Travaux, qui sont le résultat inévitable des Travaux, ou (ii) la négligence, le manquement aux obligations statutaires ou l’ingérence dans les droits légalement reconnus, du fait du Maître d’Ouvrage ou par une personne employée par celui-ci ou sous contrat avec celui-ci, à l’exception de l’Entreprise. - Le risque de dommages matériels aux Travaux, Equipements, Matériaux et Matériels dans la mesure où ils sont dus à une faute du Maître d’Ouvrage ou un défaut de conception par le Maître d’Ouvrage ou sont dus à un acte de guerre ou de contamination radioactive qui affecte directement le pays dans lequel sont exécutés les Travaux. 10.2 A partir de la Date d’achèvement jusqu’à ce que le Certificat de correction des malfaçons ait été délivré, le risque de pertes ou de dommages matériels aux Travaux, Equipements et Matériaux est un risque incombant au Maître d’Ouvrage sauf en cas de perte ou de dommages dus à : (a) une malfaçon qui existait à la Date d’Achèvement, (b) un événement survenu avant la Date d’Achèvement et qui n’était pas lui-même un risque assumé par le Maître d’Ouvrage, ou (c) des activités de l’Entreprise sur le Site après la Date d’Achèvement. |
| Risques incombant à l’Entreprise | 11.1 A partir de la Date de commencement et jusqu’à ce que le Certificat de correction de malfaçons ait été délivré, les risques de dommage corporels, de décès et de perte ou de dommages matériels (y compris, sans limite, les Travaux, les Equipements, les Matériaux et le Matériel de l’Entreprise) autres que des risques incombant au Maître d’Ouvrage, incombent à l’Entreprise. |
| Assurances | 12.1 L’Entreprise fournira, aux noms du Maître d’Ouvrage et de l’Entreprise, une assurance depuis la Date de commencement jusqu’à la fin de la Période de garantie pour les montants minimaux et les franchises maximales stipulés dans la Clause 2.6 couvrant les situations qui sont de la responsabilité de l’Entreprise. 12.2 Les polices d’assurance et les attestations d’assurance seront fournies par l’Entreprise au Directeur de Projet aux fins d’approbation avant la Date de commencement des travaux. Toutes les polices d’assurance spécifieront que les remboursements de sinistres seront effectués dans les monnaies et dans les proportions de monnaies nécessaires pour compenser la perte ou les dommages encourus. 12.3 Si l’Entreprise ne fournit pas l’une des polices d’assurance et les attestations requises, le Maître d’Ouvrage pourra prendre lui-même l’assurance que l’Entreprise aurait dû fournir et recouvrer les primes qu’il a payées sur des montants dus à l’Entreprise à d’autres titres ou, si aucun paiement n’est dû, le paiement des primes deviendra une dette de l’Entreprise. 12.4 Aucun changement ne sera apporté aux termes de l’assurance sans l’approbation du Directeur de Projet. 12.5 Les deux parties satisferont aux conditions des polices d’assurance. |
| Rapports d’investigation du Site | 13.1 L’Entreprise se fondera sur les rapports d’investigation du site, mentionnés dans la Clause 2.7, complétés par toutes les informations dont dispose l’Entreprise. |
| Obligation de l’Entreprise d’exécuter les Travaux | 14.1 L’Entreprise exécutera les Travaux conformément aux Spécifications techniques et aux Plans. |
| Approbation du Directeur de Projet | 15.1 L’Entreprise présentera les Spécifications techniques et les Plans montrant les Travaux provisoires au Directeur de Projet pour approbation. 15.2 L’Entreprise sera responsable de la conception des Travaux provisoires. 15.3 L’approbation par le Directeur de Projet n’altèrera en rien la responsabilité de l’Entreprise pour ce qui est de la conception des Travaux provisoires. 15.4 L’Entreprise obtiendra le cas échéant, l’approbation de tiers pour la conception des Travaux provisoires. 15.5 Tous les Plans de l’Entreprise en vue de l’exécution des Travaux provisoires ou permanents devront être approuvés par le Directeur de Projet avant mise en œuvre. |
| Hygiène, Sécurité et Protection de l’Environnement | 16.1 L’Entreprise sera responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Site, et pour prendre soin de l’hygiène et de la sécurité de toutes les personnes autorisées à être sur le Site des Travaux ou tout autre endroit où les Travaux sont exécutés. 16.2 L’Entreprise doit appliquer toutes les règles et les lois relatives à l’hygième et la sécurité. 16.3 Protection de l’environnement (a) L’Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : protéger l’environnement (à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Site); et (b) limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres résultats des opérations et/ou activités de l’Entreprise. En cas de dommages à l’environnement, aux biens et/ou de nuisances pour les personnes, sur ou en dehors du Site à la suite des opérations de l’Entreprise, l’Entreprise doit convenir avec le Directeur de Projet des mesures et des délais appropriés pour remédier, dans la mesure du possible, à l’environnement endommagé pour la remise en son état antérieur. L’Entreprise doit mettre en œuvre ces mesures à ses frais et à la satisfaction du Directeur de Projet. |
| Découvertes Archéologiques et Géologiques | 17.1 Tous fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou d’antiquité, structures, groupes de structures et autres vestiges ou objets d’intérêt géologique, archéologique, paléontologique, historique, architectural ou religieux ou d’une valeur significative, découverts sur le Site, doivent être placés sous la garde du Maître d’Ouvrage. |
| Mise à disposition du Site | 18.1 Si la mise à disposition d’une partie du Site n’est pas effectuée à la date figurant dans la Clause 2.8, le Maître d’Ouvrage sera réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ; cette situation constitue un événement donnant droit à compensation. |
| Accès au Site | 19.1 L’Entreprise donnera accès au Site au Directeur de Projet et à toute personne autorisée par celui-ci, ainsi qu’à tout lieu où sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre du Marché. |
| Instructions, Inspections et Audits | 20.1 L’Entreprise exécutera toutes les instructions du Directeur de Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site. 20.2 L’Entreprise devra maintenir, et faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Travaux dans une forme et de manière détaillée afin d’établir les modifications de temps et de coûts. 22.3 Inspections et Audit par la Banque Conformément au paragraphe 2.2 e. de l’Annexe A au CM -- Fraude et Corruption -- l’Entreprise doit permettre et s’assurer que ses agents (qu’ils soient déclarés ou non), les sous-traitants, les fournisseurs de services, les fournisseurs, et le personnel, permettent à la Banque et/ou les personnes nommées par la Banque d’inspecter le site et/ou les comptes, les dossiers et autres documents relatifs au processus de passation de marchés, à la sélection et/ou à l’exécution du Marché, et à avoir ces comptes, dossiers et autres documents auditéspar les auditeurs nommés par la Banque. L’attention de l’Entreprise et de ses sous-traitants et sous-consultants est attirée sur la clause 23.1 (fraude et corruption) des CMqui prévoit, entre autres, que les actes visant à entraver concrètement l'exercice des droits d'inspection et d’audits de la Banque constituent une pratique interdite conduisant à la résiliation du Marché (ainsi qu’à une décision de suspension de l’Entreprise conformément aux procédures de sanctions en vigueur à la Banque). |
| Désignation du Conciliateur | 21.1 Le Conciliateur sera désigné d’un commun accord entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, lors de l’émission par le Maître d’Ouvrage de la Lettre de Notification de l’attribution du Marché à l’Entreprise. Si, dans la Lettre de Notification de l’attribution, le Maître d’Ouvrage ne consent pas à la désignation du Conciliateur, le Maître d’Ouvrage demandera à l’Autorité de désignation du Conciliateur désignée dans la Clause 2.9 de procéder à la désignation dans le délai de sept (7) jours suivant la réception de ladite demande. 23.2 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise conviennent que le Conciliateur ne se comporte pas conformément aux dispositions du Marché, un nouvel Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise. En cas de désaccord entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, dans un délai de 30 jours, le Conciliateur sera désigné par l’Autorité dedésignation stipulée dans la Clause 2.9, à la demande de l’une ou l’autre partie, dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de cette demande. |
| Procédure de règlement des différends | 22.1 Si l’Entreprise estime qu’une décision prise par le Directeur de Projet outrepasse l’autorité qui lui est accordée en vertu du Marché ou que la décision est erronée, la décision sera soumise au Conciliateur dans un délai de quatorze (14) jours suivant la notification de la décision du Directeur de Projet. 22.2 Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de quatorze (14) jours suivant la réception d’une notification de différend. Le coût du Conciliateur sera (honoraires calculés à l’heure et dépenses remboursables) sera divisé à part égale entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise, quelle que soit la décision rendue par le Conciliateur. 22.3 Les deux parties chercheront à résoudre le différend à l’amiable avant d’engager une procédure d’arbitrage. Si le différend n’est pas règlé à l’amiable dans un délai de quatorze (14) jours suivants la décision du Conciliateur, chaque Partie pourra renvoyer la décision du Conciliateur à un Arbitre unique dans un délai de 28 jours suivant la décision écrite du Conciliateur. Si aucune des deux parties ne renvoie la décision à l’arbitrage dans le délai de 28 jours ci-dessus, la décision du Conciliateur sera définitive et exécutoire. L’arbitrage se déroulera conformément aux procédures d’arbitrage sivantes : [Pour les petits marchés, l’institution provient habituellement du pays du Maître d’Ouvrage. Pour les marchés plus importants et les marchés susceptibles d’être attribués à des Entreprises internationales, il est recommandé d’utiliser la procédure d’arbitrage d’une institution internationale] ["CM 22.3 (a) doit être retenu dans le cas d’un marché avec une Entreprise étrangère et CC 22.3 (b) doit être retenu dans le cas d’un marché avec un ressortissant du pays du Maître d’Ouvrage."] a) Marché avec un Entreprise étrangère : [à moins que le Maître d’Ouvrage ne choisisse les règles d’arbitrage commercial d’une autre institution arbitrale internationale, la clause suivante devrait être insérée :] Tous les litiges découlant ou liés au Marché actuel doivent finalement être réglés en vertu du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément aux dites Règles. b) Marchés avec une Entreprise du pays du Maître d’Ouvrage: Dans le cas d’un différend entre le Maître d’Ouvrage et un Entreprise qui est ressortissant du pays du Maître d’Ouvrage, le différend doit être renvoyé à l’arbitrage ou à l’arbitrage conformément aux lois du pays du Maître d’Ouvrage.] |
| Fraude et Corruption | 23.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et de ses règles et procédures de sanctions applicables, établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué dans l’Annexe A aux CM. 23.2 Le Maître d’Ouvrage exige que l’Entreprise fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus d’appel d’offres ou l’exécution du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement. |
| Sécurité du Site | 24.1 [Insérer ce qui suit lorsque l’Entreprise est responsable de la sécurité du Site] L’Entreprise est responsable de la sécurité du Site et : (a) pour empêcher les personnes non autorisées à accéder au Site; (b) les personnes autorisées doivent être limitées au personnel de l’Entreprise, au personnel du Maître d’Ouvrage et à tout autre personnel identifié comme personnel autorisé (y compris les autres Entreprises du Maître d’Ouvrage sur le Site), par notification faite par le Maître d’Ouvrage ou le Directeur de Projet à l’Entreprise. L’Entreprise doit exigerer que le personnel de sécurité agisse conformément aux Lois applicables. |
| B. Maîtrise du temps |  |
| Programme et rapports d’avancement | 25.1 Dans les délais prescrits dans la Clause 2.10, l’Entreprise présentera aux fins d’approbation, un Programme d’exécution des Travaux. L’Entreprise peut réviser le programme et le soumettre à nouveau au Directeur de Projet à tout moment. Un programme révisé doit montrer l’effet des Variations et des Evénements donnant lieu à Compensation. 25.2 L’Entreprise doit surveiller l’avancement des Travaux et soumettre au Directeur de Projet pour approbation un rapport d’avancement des travaux,à des intervalles n’excédant pas les périodesénoncées dans la Clause 2.11. 25.3 En plus du rapport d’avancement des travaux énoncé dans la Clause 2.11, l’Entreprise doit informer immédiatement le Directeur de Projet de toute allégation, incident ou accident sur le Site, qui a ou est susceptible d’avoir un effet négatif important, sans s’y limiter, tout incident ou accident causant un décès ou des blessures graves; les effets indésirables importants ou dommages à la propriété privée; ou toute allégation de EAS ou HS. L’Entreprise doit fournir tous les détails de tels incidents ou accidents au Directeur de Projet dans les délais convenus avec le Directeur de Projet. |
| Report de la Date d’Achèvement | 26.1 Le Directeur de Projet reportera la Date d’Achèvement prévue si un Evènement donnant droit à compensation survient ou si une Variation est acceptée qui rend impossible l’achèvement des Travaux à la Date d’Achèvement prévue sans que l’Entreprise ne prenne des mesures pour accélérer le travail restant, entraînant pour lui un coût supplémentaire. 26.2 Si l’Entreprise n’a pas donné préavis d’un retard ou s’il n’a pas coopéré en vue de réduire le retard ou en limiter les conséquences, le retard dû à son manquement ne sera pas pris en compte lors de l’évaluation d’une nouvelle Date d’Achèvement prévue. |
| Accélération | 27.1 Lorsque le Maître d’Ouvrage souhaite que l’Entreprise achève les Travaux avant la Date d’Achèvement prévue, le Directeur de Projet obtiendra de l’Entreprise des propositions chiffrées pour l’accélération nécessaire. Si le Maître d’Ouvrage accepte ces propositions, la Date d’Achèvement prévue sera ajustée en conséquence et confirmée par le Maître d’Ouvrage et par l’Entreprise. 27.2 Si les propositions de prix aux fins d’accélération des travaux présentées par l’Entreprise sont acceptées par le Maître d’Ouvrage, elles seront incorporées au Marché et traitées comme une Variation. |
| Ajournement par le Directeur de Projet | 28.1 Le Directeur de Projet pourra donner des instructions à l’Entreprise de retarder le commencement ou la poursuite d’une activité dans le cadre des Travaux. |
| Réunions de gestion | 29.1 Le Directeur de Projet ou l’Entreprise pourront demander à l’autre partie de participer à une réunion de gestion. Une réunion de gestion a pour but d’examiner le programme du travail restant et de traiter des questions soulevées dans le cadre de la procédure de préavis notifiés par l’Entreprise. |
| Préavis | 30.1 L’Entreprise donnera préavis au Directeur de Projet, le plus rapidement possible, d’événements futurs probables ou de circonstances qui pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité du travail, entraîner une augmentation du Prix du Marché ou retarder l’exécution des Travaux. 30.2 L’Entreprise coopérera avec le Directeur de Projet afin d’élaborer et d’examiner des propositions visant à éviter ou à mitiger les effets de ces événements ou de ces circonstances ; il coopérera en outre lors de la mise en œuvre des instructions du Directeur de Projet qui pourraient en résulter. |
| C. Contrôle de qualité |  |
| Identification des malfaçons | 31.1 Le Directeur de Projet examinera le travail de l’Entreprise et le notifiera de toute malfaçon qu’il découvrirait. Ces vérifications n’affecteront pas les responsabilités de l’Entreprise. Le Directeur de Projet pourra instruire l’Entreprise de chercher une malfaçon et de découvrir et de tester tout élément du travail qui pourrait, à son avis, présenter une malfaçon. |
| Essais | 32.1 Si le Directeur de Projet charge l’Entreprise de réaliser un essai non prévu dans les Spécifications techniques afin de vérifier si un élément du travail présente une malfaçon et que le résultat de l’essai est positif, l’Entreprise devra assumer le coût de cette inspection et de tous les échantillonnages. En l’absence de Malfaçon, l’essai sera assimilé à un Evénement donnant droit à compensation. |
| Correction des Malfaçons | 33.1 Le Directeur de Projet notifiera à l’Entreprise tout Malfaçon avant la fin de la Période de garantie, qui commence au moment de l’Achèvement et qui est définie dans la Clause 2.12. La période de garantie sera prolongée jusqu’à correction des Malfaçons. 33.2 Chaque fois qu’une notification de Malfaçon lui sera remise, l’Entreprise rectifiera la Malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet. |
| Malfaçons non rectifiées | 34.1 Si l’Entreprise ne rectifie pas une malfaçon dans les délais spécifiés dans la notification du Directeur de Projet, celui-ci évaluera le coût de la rectification à apporter et ce coût sera facturé à l’Entreprise. |
| D. Maîtrise des coûts |  |
| Prix du Marché | 35.1 Le Détail quantitatif et estimatif comprendront les postes de prix des Travaux à exécuter par l’Entreprise. Le Détail quantitatif et estimatif est utilisé pour calculer le Prix du Marché. L’Entreprise sera rémunéré au titre de la quantité de travail exécuté au taux correspondant à chaque intrant spécifié dans le le Détail quantitatif et estimatif. |
| Modifications du Prix du Marché | 36.1 Lorsque les quantités finales des travaux exécutés diffèrent de plus de vingt-cinq pour cent (25%) pour un poste donné des quantités du Détail quantitatif et estimatif, et dans la mesure où le changement conduit à un dépassement de plus de un pour cent (1%) du Prix du Marché initial, le Directeur de Projet ajustera le prix unitaire pour répondre à ce changement. Le Directeur de Projet n’ajustera pas les prix unitaires en raison de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché initial était dépassé de plus de quinze pour cent (15%), sauf approbation préalable du Maître d’Ouvrage. 36.2 Sur demande du Directeur de Projet, l’Entreprise lui présentera un sous-détail de tous les prix unitaires figurant au Détail quantitatif et estimatif. |
| Variations | 37.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes fournis par l’Entreprise. 37.2 L’Entreprise, sur demande du Directeur de Projet, présentera à celui-ci une proposition de prix pour l’exécution de la Variation dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la demande ou dans un délais plus long spécifié par le Directeur de Projet. 37.3 Si le prix présenté par l’Entreprise est jugée trop élevé par le Directeur de Projet, ce dernier pourra commander la Variation et apporter un changement au Prix du Marché, sur la base de ses propres prévisions quant aux effets de la Variation sur le coût pour l’Entreprise. 37.4 Si le Directeur de Projet décide que l’urgence de réaliser la Variation n’est pas compatible avec la préparation préalable d’une proposition de prix par l’Entreprise et son évaluation par le Directeur de Projet sans retarder les travaux, une proposition de prix ne sera pas préparée par l’Entreprise et la Varition sera assimilée à un Evénement donnant droit à compensation. 37.5 L’Entreprise n’aura droit à aucun paiement supplémentaire au titre de coûts qui auraient pu être évités si l’Entreprise avait notifié un préavis. 37.6 Si le travail requis par la Variation correspond à un poste décrit dans le Détail quantitatif et estimatif et si, de l’avis du Directeur de Projet, la quantité de travail dépassant la limite spécifiée à la clause 39.1 ou la période de l’exécution ne provoque pas de changement du coût par unité de quantité, le prix unitaire figurant au Détail quantitatif et estimatif sera utilisé pour calculer la valeur de la Variation. Si le coût par unité de quantité change, ou si la nature ou la période de l’exécution du travail requis par la Variation ne correspondent pas aux postes figurant dans le Détail quantitatif et estimatif, la proposition de prix présentée par l’Entreprise sera pour de nouveaux prix unitaires correspondant au travail spécifié. |
| Décomptes | 38.1 L’Entreprise présentera au Directeur de Projet des décomptes mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction faite du montant accumulé des décomptes certifiés précédemment. 38.2 Le Directeur de Projet vérifiera les décomptes mensuels et certifiera les montants devant être versés à l’Entreprise. 38.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur de Projet. 38.4 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des quantités de travaux réalisées par poste figurant au Détail quantitatif et estimatif. 38.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et des Evènements donnant droit à compensation. 38.6 Le Directeur de Projet pourra exclure un élément certifié dans un décompte précédent ou réduire la proportion d’un poste certifié précédemment à la lumière d’informations nouvelles. |
| Paiements | 39.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les déductions correspondant aux avances et retenues. Le Maître d’Ouvrage versera à l’Entreprise les montants du décompte certifiés par le Directeur de Projet dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant la date du décompte. Si le Maître d’Ouvrage effectue un paiement en retard, l’Entreprise recevra des intérêts sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’à la date à laquelle il a été effectué, au taux d’intérêt en vigueur pour les prêts commerciaux, pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués. 39.2 Les postes de travaux pour lesquels aucun taux, ni prix unitaire n’a été indiqué ne donneront pas lieu à paiement par le Maître d’Ouvrage et leur prix sera réputé être compris dans d’autres taux ou prix unitaires figurant dans le Marché. |
| Evènements donnant droit à compensation | 40.1 Les évènements donnant droit à compensation seront les suivants : (a) Le Maître d’Ouvrage ne donne pas accès à une partie du Site à la Date d’entrée en possession conformément à la Clause 2.8. (b) Le Directeur de Projet ordonne un ajournement ou ne fournit pas les Plans, les Spécifications techniques ou les instructions nécessaires à l’exécution des Travaux dans les délais. (c) Le Directeur de Projet donne à l’Entreprise des instructions afin de découvrir un ouvrage réalisé, ou d’effectuer des essais supplémentaires sur les Travaux qui s’avèrent ne pas présenter de Malfaçon. (d) Le Directeur de Projet n’approuve pas un contrat de sous-traitant sans motifs valables. (e) Les conditions du sol ou sous-sol sont substantiellement plus défavorables qu’il était raisonnable de supposer avant l’émission de la Lettre de Notification, sur la base des informations remises aux soumissionnaires (notamment les Rapports d’investigation du Site), sur la base des informations disponibles au public et sur la base d’une inspection visuelle. (f) Le Directeur de Projet donne des instructions pour faire face à une situation imprévue provoquée par le Maître d’Ouvrage, ou pour effectuer un travail supplémentaire rendu nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons. (g) D’autres Entreprises, les autorités publiques, les services publics ou le Maître d’Ouvrage n’effectuent pas les activités leur incombant dans les délais prévus et dans le cadre des contraintes spécifiées dans le Marché, entraînant ainsi un retard ou des coûts supplémentaires pour l’Entreprise. (h) Les avances sont réglées en retard. (i) Les conséquences pour l’Entreprise de tout risque incombant au Maître d’Ouvrage. (j) Le Directeur de Projet retarde indûment la délivrance du Certificat d’achèvement (ou le procès-verbal de réception provisoire). 40.2 Si un événement donnant droit à compensation entraîne un coût additionnel ou empêche de terminer les Travaux avant la Date d’achèvement prévue, le Prix du Marché sera augmenté et/ou la Date d’achèvement prévue sera reportée. Le Directeur de Projet décidera ou non d’augmenter le Prix du Marché et du montant de cette augmentation, et ainsi que du report de la Date d’achèvement prévue et la durée de ce report. 40.3 Dès que l’Entreprise aura fourni les informations démontrant les conséquences d’un Evénement donnant droit à compensation sur ses prévisions de coût, ces informations seront évaluées par le Directeur de Projet, et le Prix du Marché sera ajusté en conséquence. Si les prévisions de l’Entreprise sont estimées excessives, le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché sur la base de ses propres estimations. Le Directeur de Projet supposera que l’Entreprise devra réagir rapidement et avec compétence à la situation. 40.4 L’Entreprise n’a pas droit à une compensation dans la mesure où les intérêts du Maître d’Ouvrage sont affectés négativement par le fait que l’Entreprise n’a pas fourni de Préavis d’évènements ou n’a pas coopéré avec le Directeur de Projet. |
| Fiscalité | 41.1 Le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché si les impôts, taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période allant de la date de dépôt des Offres jusqu’à la date de remise du dernier certificat d’achèvement. L’ajustement correspondra à la variation du montant de l’impôt dont l’Entreprise est redevable. |
| Révision des Prix | 42.1 Les prix ne seront pas révisés pour prendre en compte les fluctuations du coût des intrants. |
| Retenues | 43.1 Le Maître d’Ouvrage retiendra sur chaque paiement dû à l’Entreprise la proportion stipulée dans la Clause 2.13 jusqu’à l’Achèvement de la totalité des Travaux. 43.2 En application de la Clause 49.1, la moitié du montant total retenu sera versé à l’Entreprise lors de l’achèvement de la totalité des travaux et l’autre moitié à la fin de la Période de garantie lorsque le Directeur de Projet aura certifié que toutes les malfaçons dont il avait fait part à l’Entreprise avant la fin de ladite période ont été rectifiés. Après l’achèvement des Travaux, l’Entreprise pourra remplacer le montant retenu par une garantie bancaire inconditionnelle. |
| Pénalités de retard et Prime | 44.1 L’Entreprise paiera des pénalités de retard au Maître d’Ouvrage au taux stipulé dans la Clause 2.14 pour chaque jour de retard par rapport à la Date d’achèvement prévue. Le montant total des pénalités de retard ne dépassera pas le montant stipulé dans la Clause 2.15. Le Maître d’Ouvrage pourra déduire le montant des pénalités de retard des paiements dus à l’Entreprise. Les paiements des pénalités de retard n’affectent pas la responsabilité de l’Entreprise. 44.2 Si la Date d’Achèvement prévue est reportée après que les pénalités de retard ont été payées, le Directeur de Projet rectifiera le paiement excédentaire effectué par l’Entreprise au titre de pénalités de retard, en ajustant le décompte suivant. L’Entreprise recevra des intérêts sur le montant excédentaire, calculés à partir de la date du paiement jusqu’à la date du remboursement au taux spécifié à la Clause 39.1. 44.2 L’Entreprise recevra une Prime calculée au taux par jour stipulé dans la Clause 2.16 pour chaque jour d’avance par rapport à la Date d’achèvement prévue, moins les jours pour lesquels l’Entreprise aurait été payé au titre de l’accélération. Le Directeur de Projet certifiera que les Travaux sont achevés même avant la Date d’achèvement prévue. |
| Paiement de l’Avance | 45.1 Le Maître d’Ouvrage versera à l’Entreprise une avance du montant stipulé dans la Clause 2.17 à la date stipuléedans la Clause 2.17, sur présentation par l’Entreprise d’une garantie bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous une forme acceptable par le Maître d’Ouvrage, pour les mêmes montants que ceux de l’avance et dans des monnaies identiques. La garantie demeurera valable jusqu’à ce que l’avance ait été remboursée mais le montant de la garantie sera progressivement diminué des montants remboursés par l’Entreprise. 45.2 L’Entreprise ne pourra utiliser l’avance que pour payer le Matériel de l’Entreprise, les Equipements, les Matériaux et pour couvrir les dépenses de mobilisation nécessaires spécifiquement pour l’exécution du Marché. L’Entreprise devra démontrer que l’avance a été correctement utilisée grâce à la présentation au Directeur de Projet de copies des factures ou d’autres justificatifs. 45.3 L’avance sera remboursée par retenues sur les paiements dus à l’Entreprise ; la retenue sera proportionnelle aux montants des Travaux achevés Il ne sera pas tenu compte de l’avance ni de son remboursement lors de l’évaluation de travail effectué, des Variations, des révisions de prix, des Evènements donnant droit à compensation, des Primes ou des Pénalités de retard. |
| Garantie de Bonne Exécution | 46.1 La Garantie de bonne exécution sera fournie au Maître d’Ouvrage au plus tard à la date spécifiée dans la Lettre de Notification et sera émise pour le montant stipulé dans la Clause 2.18 par une banque ou une société de cautionnement acceptable par le Maître d’Ouvrage et libellée dans les types et proportions des monnaies dans lesquels est libellé le Marché. La garantie de bonne exécution sera valable vingt-huit (28) jours au-delà de la date de délivrance du Certificat d’Achèvement des Travaux dans le cas d’une Garantie bancaire, et pendant une période allant jusqu’à un an à partir de la date d’émission du Certificat d’Achèvement, dans le cas d’un cautionnement. |
| Travaux en régie | 47.1 Le cas échéant, les prix unitaires de Travaux en régie figurant dans l’Offre de l’Entreprise seront utilisés pour le paiement de travaux supplémentaires que le Directeur de Projet aura ordonné par écrit au préalable en indiquant que ces travaux supplémentaires seraient rémunérés sur cette base. 47.2 Tous les Travaux devant être rémunérés en régie seront consignés par l’Entreprise sur des formulaires approuvés par le Directeur de Projet. Chaque formulaire rempli sera vérifié et signé par le Directeur de Projet dans les deux (2) jours suivant la fin de ces travaux. 47.3 L’Entreprise sera payé pour ces travaux en régie sur la base des formulaires « Travaux en régie » dûment signés. |
| Coût des réparations | 48.1 Les pertes ou dommages aux Travaux ou aux Matériaux devant servir à l’exécution des Travaux survenus entre la Date de commencement et la fin de la période de correction des malfaçons, seront à la charge de l’Entreprise si ces pertes ou dommages sont dus à des actes qu’il a commis ou à des omissions de sa part. |
| E. Achèvement du Marché |  |
| Achèvement des Travaux | 49.1 L’Entreprise demandera au Directeur de Projet de délivrer un Certificat d’achèvement des Travaux (ou Procès-verbal de réception provisoire) et le Directeur de Projet le fera après avoir déterminé que les Travaux sont achevés. |
| Transfert | 50.1 Le Maître d’Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux dans un délai de sept (7) jours après que le Directeur de Projet aura délivré le Certificat d’Achèvement. |
| Décompte final | 51.1 L’Entreprise remettra au Directeur de Projet un décompte final détaillé du montant total qu’il estime lui être dû en vertu du Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Directeur de Projet délivrera un Certificat de garantie et certifiera le paiement final éventuellement dû à l’Entreprise dans un délai de cinquante-six (56) jours après avoir reçu de l’Entreprise un décompte complet et correct. Si le décompte n’est pas correct et complet, le Directeur de Projet présentera dans le délai de cinquante-six (56) jours un état des corrections ou additions nécessaires. Si le décompte final est toujours défectueux après avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur de Projet décidera des montants payables à l’Entreprise et délivrera un décompte pour paiement. |
| Manuels de fonctionnement et d’entretien | 52.1 Si des Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d’entretien sont exigés, l’Entreprise les fournira dans les délais prescrits dans la Clause 2.19. 52.2 Si l’Entreprise ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les délais prévus dans la Clause 2,19, ou si le Directeur de Projet ne peut les approuver, le Directeur de Projet retiendra le montant stipulé dans la Clause 2.20 des paiements dus à l’Entreprise. |
| Résiliation | 53.1 Le Maître d’Ouvrage ou l’Entreprise pourront résilier le Marché si l’autre partie commet un manquement majeur au Marché. 53.2 Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont pas limités à ce qui suit : (a) l’Entreprise cesse les Travaux pendant vingt-huit (28) jours alors qu’aucun arrêt n’apparaît dans le Programme actualisé et que l’arrêt n’a pas été autorisé par le Directeur de Projet ; (b) le Directeur de Projet donne à l’Entreprise des instructions d’ajourner la marche des travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de vingtt-huit (28) jours ; (c) le Maître d’Ouvrage ou l’Entreprise est déclaré en faillite ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu’une restructuration ou une fusion ; (d) un paiement certifié par le Directeur de Projet n’est pas payé par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise dans les quatre-vingt quatre (84) jours suivant la date d’émission du certificat par le Directeur de Projet ; (e) le Directeur de Projet notifie à l’Entreprise que le défaut de rectification d’une malfaçon spécifique constitue un manquement majeur au Marché et l’Entreprise ne rectifie pas la Malfaçon dans un délai raisonnable indiqué par le Directeur de Projet ; (f) l’Entreprise ne maintient pas le cautionnement exigé ; (g) l’Entreprise retarde l’achèvement des Travaux à concurrence du nombre de jours pour lequel le montant maximum des pénalités de retard est atteint, comme stipulé dans la Clause 2.15; et (h) si, de l’avis du Maître d’Ouvrage, l’Entreprise s’est livré à la fraude et à la corruption comme défini au paragraphe 2.2 (a) de l’Annexe A des CM, au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le Marché et expulser l’Entreprise du Site après un préavis de quatorze (14) jours. 53.3 Nonobstant ce qui précède, le Maître d’Ouvrage pourra résilier le Marché pour convenance. 53.4 En cas de résiliation, l’Entreprise arrêtera immédiatement les Travaux, sécurisera le Site et le quittera dès que raisonnablement possible. 53.5 Lorsque l’une des deux parties au Marché notifie au Directeur de Projet un manquement au Marché pour des raisons autres que celles énumérées à la Clause 53.2, celui-ci décidera du caractère majeur ou non du manquement. |
| Paiement en cas de résiliation | 54.1 Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur commis par l’Entreprise, le Directeur de Projet délivrera un certificat pour la valeur du travail exécuté et des matériaux commandés moins les avances reçues jusqu’à la date de délivrance du certificat et moins le pourcentage devant être appliqué au titre de la valeur du travail non réalisé, comme stipulé dans la Clause 2.21. Des pénalités de retard supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si le montant total dû au Maître d’Ouvrage dépasse les paiements dus à l’Entreprise, la différence constituera une dette payable au Maître d’Ouvrage. 54.2 Si le Marché est résilié par le Maître d’Ouvrage pour convenance, ou en raison d’un manquement majeur de la part du Maître d’Ouvrage, le Directeur de Projet délivrera un certificat correspondant à la valeur du travail exécuté, des matériaux commandés, du coût raisonnable d’enlèvement des Matériels, du rapatriement du personnel de l’Entreprise employé exclusivement pour les Travaux et du coût encouru par l’Entreprise pour protéger et sécuriser les Travaux, moins les avances reçues s jusqu’à la date de délivrance du Certificat. |
| Propriété | 55.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Site, le Matériel, les Equipements, Travaux provisoires et Travaux seront considérés comme étant la propriété du Maître d’Ouvrage si le Marché est résilié en raison d’une faute de l’Entreprise. |
| Exonération de l’obligation d’exécution | 56.1 Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d’une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au contrôle du Maître d’Ouvrage ou de l’Entreprise, le Directeur de Projet certifiera que le Marché ne peut être exécuté. L’Entreprise sécurisera le Site et arrêtera les Travaux dès que possible après avoir reçu ce certificat et sera payé au titre des travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement avait été souscrit. |
| Suspension du prêt ou du crédit de la Banque mondiale | 57.1 Si la Banque mondiale suspend le Prêt ou le Crédit au Maître d’Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués à l’Entreprise : (a) Le Maître d’Ouvrage aura l’obligation de notifier à l’Entreprise ladite suspension dans un délai de sept (7) jours après avoir reçu la notification de la suspension de la Banque mondiale ; (b) Si l’Entreprise n’a pas reçu les montants qui lui sont dus dans le délai de vingt-huit (28) jours visé à la Clause 39.1, l’Entreprise pourra immédiatement présenter une notification de résiliation avec préavis de quatorze (14) jours. |

ANNEXE A AUX CONDITIONS DU MARCHE

Fraude et Corruption

(Ne pas modifier le texte de cette Annexe)

1. Objet 1.1 Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement par la Banque. 2. Exigences 2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, Entreprises et s, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fornisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des marchés financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption. 2.2 En vertu de ce principe, la Banque : - aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes : - est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ; - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; - se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités; - se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et - se livre à des « manœuvres obstructives » (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace,harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou (b) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous. - rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat; - outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques; - sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière (ii) de la participation comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ; - exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et Entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

### Modèle de Lettre de Notification d’Attribution de marché

[modifier comme approprié]

[Utiliser un papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

Date : [date]

A : [nom et adresse de l’Entreprise]

Objet : Notification d’attribution du Marché N°. . . . . . . . ..

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre Cotation en date du [date]pour l’exécution des Travaux [nom du marché et identification]pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], est acceptée par nos services.

Veuillez trouver ci-joint l’Acte d’Engagement, qu’il vous est demandé de retourner signé dans le délai de [insérer le nombre de jours] jours.

[Insérer ce qui suit seulement si une Garantie de bonne exécution est exigée :] « Il vous est demandé de fournir la Garantie de bonne exécution dans les ________ [insérer le nombre de jours] conformément aux Conditions du Marché, en utilisant le formulaire de Garantie de bonne exécution ci-joint. »

Signature autorisée : ____________________________________________________

Nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage [Insérer le, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître d’Ouvrage] _____________________________

Nom de l’Agence d’exécution : ____________________________________________

Pièce jointe : Conditions du Marché

### Modèle de Garantie de bonne exécution

(Garantie bancaire)

[Sur demande du Soumissionnaire sélectionné, la banque (garant) remplit le formulaire de garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italiques]

[insérer les nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire :[insérer les nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :[insérer date]

Garantie de bonne exécution no. : [Insérer N°]

Garant :[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entreprise] (ci-après dénommé « l’Entreprise ») a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour la fourniture de [insérer la description des fournitures et Services connexes] (ci-après dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande de l’Entreprise, nous [insérer le nom de la banque]nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de () [insérer la somme en chiffres. Le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le pourcentage mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le [insérer la date] jour de [insérer le mois][insérer l’année],et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande de la CCI - 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

_____________________ 
[signature(s)]

Note: Toutes parties de texte (y compris les renvois en bas de page) sont fournis pour faciliter l’utilisation de ce formulaire et seront éliminées dans le document final.

[OMETTRE SI PAS EXIGE]

### Modèle de caution personnelle et solidaire de bonne exécution

Date : 	___________________________

Appel d’offres no: 	_____________

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Caution no. : ________________

Nous soussignés _____________________________ [nom et adresse de l’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de  ____________________ [indiquer le nom et l’adresse complète de l’Entreprise titulaire du marché] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la Garantie de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. ________________  en date du ______________ conclu avec __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du ___________[insérer la date du Marché].

Ladite caution s’élève à _________.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d’expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire__________________________________ _______________________________________________________________________

Nom et adresse de l’organisme de caution______________________________________

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

### Modèle de garantie de restitution d’avance

(Garantie bancaire sur demande)

DC No : ___________________________ [Insérer le numéro de la Demande de Cotations].

Garant : ____________________ [nom de la banque et adresse de la banque émettriceet  code SWIFT]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de restitution d’avance No. :

Nous avons été informés que [nom du Maître d’Ouvrage] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No., avec le Bénéficiaire en date du ______________ pour l’exécution de [nom du marché et description des fournitures] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signéaccompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) 	a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) 	n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro ______________ à [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : ___. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

____________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES

A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I BANQUES

1.	Access Bank Cameroon;

2.	Afriland First Bank;

3.	Banco National de Guinea Ecuatorial (BANGE);

4.	Banque Atlantique Cameroun (BACM);

5.	Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME);

6.	Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK);

7.	Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;

8.	CitiBank Cameroon;

9.	Commercial Bank-Cameroon (CBC);

10.	Credit Communtaired’Afrique-Bank (CCA-BANK);

11.	Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

12.	La Régionale Bank ;

13.	National Financial Credit Bank (NFC-Bank);

14.	Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

15.	Société Générale Cameroun (SGC);

16.	Standard Chartered  Bank Cameroon (SCBC) ;

17.	Union Bank of Cameroon (UBC);

18.	United Bank for Africa (UBA).

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

19.	Activa Assurances ;

20.	Assurance et Réassurance Africaine (AREA) ;

21.	ATLANTIQUE Assurances Cameroun LARDT ;

22.	CHANAS assurances S.A;

23.	CPA S.A ;

24.	NSIA Assurances S.A ;

25.	PRO ASSUR S.A ;

26.	Prudential Beneficial General Insurance ;

27.	ROYAL ONYX Insurance Cie ;

28.	SAAR S.A ;

29.	SANLAM Assurances Cameroun ;

30.	ZENITH Insurance.

Voir le formulaireséparément

Dans les marchésrémunérésau forfait, supprimer« Détailquantitatif et estimatif » et remplacer par « Programmed’Activités ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la clause 35.1 comme suit :

35.1	L’Entrepreneur présentera un Programme d’activités mis à jour dans les 7  jours suivant réception des instructions du Directeur de Projet. Le Programme d’activités contiendra les activités chiffrées à réaliser dans le cadre des Travaux. Le Programme d’activités est utilisé pour suivre et contrôler la performance des activités sur la base desquelles l’Entrepreneur sera payé.  Si le paiement des matériaux livrés sur le chantier est effectué séparément, l’Entrepreneur présentera la livraison des matériaux sur le chantier séparément du Programme d’activités.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la totalité de la Clause 36 par la nouvelle clause 36.1 comme suit :

36.1	L’Entrepreneur modifiera le Programme d’Activités pour répondre aux changements de Programme ou de méthode de travail effectués à la discrétion de l’Entrepreneur. Les Prix figurant dans le Programme d’Activités ne seront pas modifiés en raison des changements apportés par l’Entrepreneur au Programme d’Activités.

Dans le cas de marché rémunérés au forfait, ajouter « et Programme d’Activités » après « Programme ».

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer ce paragraphe.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer ce paragraphe par le suivant: « La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des activités complétées figurant dans le Programme d’Activités ».

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié.De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

La banque d’émission devra insérer un montant représentant le pourcentage du montant du marché indiqué dans laNotification d’attribution du Marché, et dénommé soit dans la/les monnaie/s du marché, ou dans une monnaire librement convertible jugée aceptable pour leMaître d’Ouvrage

Insérez la date vingt-huit jours après la date d’achèvement prévue comme décrit dans CM49.1. Le Maître d’Ouvrage doit noter qu’en cas de prolongation de cette date pour l’achèvement du marché, le Maître d’Ouvrage devrait demander une prolongation de cette garantie au Garant. Cette demande doit être écrite et doit être faite avant la date d’expiration fixée dans la garantie. En préparant cette garantie, le Maître d’Ouvrage pourrait envisager d’ajouter le texte suivant au formulaire, à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Le Garant accepte une prolongation unique de cette garantie pour une période à ne pas dépasser de [six mois] [un an], en réponse à la demande écrite du bénéficiaire pour une telle prolongation -- une telle demande doit être présentée au garant avant l’expiration de la garantie. »

L’organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maître d’Ouvrage.

Le Garant doit insérer lemontant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Maître d’Ouvrage.